编号：JSZC-321000-SJGG-G2026-0002

扬州市市场监督管理局2026年市级产品质量监督抽查招标文件

采   购  人：扬州市市场监督管理局

采购代理机构：扬州苏建工程管理有限公司

发 放 日 期： 2026年06月02日

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	14

第四章 采购需求	20

第五章 评标方法及评分标准	84

第六章 投标文件格式	89

第一章 投标邀请

项目概况

扬州市市场监督管理局2026年市级产品质量监督抽查的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年06月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SJGG-G2026-0002

2.项目名称：扬州市市场监督管理局2026年市级产品质量监督抽查

3.预算金额：241万元

4.本项目设定最高限价：采购包1：82万元；采购包2：36万元；采购包3：28万元；采购包4：21万元；采购包5：20万元；采购包6：15万元；采购包7：11万元；采购包8：10万元；采购包9：10万元；采购包10：8万元，报价超过限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求（简介）：计划抽查126种1912批次产品，详细内容见本招标文件第四章。

采购包1：共对35个品种718批次进行监督抽查，包括牙刷；卫生巾（护垫）；纸尿裤；口腔器具；儿童玩具（塑胶、毛绒玩具）；铝合金建筑型材；铝合金制品；热轧带肋钢筋；钢管；电力金具；铝合金窗；型钢；碟形弹簧；机床；弹簧支吊架；液压油缸；复合肥料；衣料用液体洗涤剂；皂类；卫生洁具清洗剂；洗手液；洗衣粉；橡胶护舷；砖和砌块；橡胶热水袋；建筑防水卷材；水泥；胶黏剂；防水涂料；橡胶密封制品；电线电缆（3C管理）；电线电缆用软聚氯乙烯塑料；电线电缆（工业产品生产许可证管理）；数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆；低压成套设备。

采购包2：共对16个品种170批次进行监督抽查，包括耳机（有线耳机）（无线耳机）；平板电脑；移动电源；移动电话；电源适配器；消防软管卷盘；过滤式消防自救呼吸器；手提式干粉灭火器；无人机；危险化学品；家用电动洗衣机；电冰箱；房间空气调节器；车用柴油；车用尿素；车用汽油。

采购包3：共对9个品种175批次进行监督抽查，包括电动汽车充电桩充电枪；食品接触用塑料包装容器、工具等制品；危险化学品包装物；儿童家具；智能坐便器；读写台灯（护眼灯）；LED照明产品

（含自镇流LED灯）；陶瓷片密封水嘴；淋浴用花洒。

采购包4：共对13个品种122批次进行监督抽查，包括烟花爆竹；燃香；快热式电热水器；饮水机；足浴盆；储水式电热水器；吸油烟机；电饭锅；浴霸（风暖）；地漏；轮胎；汽车电线束；汽车用制动器衬片。

采购包5：共对10个品种204批次进行监督抽查，包括泵；消防水带；消防水枪；消防接口；建筑保温材料；液化石油气；电磁灶；电热水壶；电风扇；塑料袋。

采购包6：共对14个品种135批次进行监督抽查，包括床上用品（蚕丝被）；床上用品（四件套、床笠）；儿童及婴幼儿服装；女性内衣；校服；休闲服装；羊毛（绒）衫；羽绒服；羽绒被；雨衣；背提包（学生书包）；老人健步鞋；皮鞋，童鞋。

采购包7：共对11个品种68批次进行监督抽查，包括瓶装液化石油气调压器；燃气连接用软管；燃气灶具；气球（风险监测）；摩托车、电动车乘员头盔；板材；天然气；骨灰盒；水溶肥料；磷肥；活性炭。

采购包8：共对8个品种210批次进行监督抽查，包括学习用品（修正液、涂改制品、橡皮擦、胶黏剂、课业簿册、中性笔及笔芯、水彩笔、橡皮泥、学生书袋、文具盒、笔袋）（监督抽查）；奶嘴（监督抽查）；婴幼儿安抚奶嘴（监督抽查）；婴幼儿用塑料奶瓶（监督抽查）；玩具（电动玩具）（风险监测）；玩具彩泥（造型粘土）（风险监测）；童车（乘骑车辆玩具）（监督抽查）；乐器（竖笛、小提琴、古筝）（监督抽查）。

采购包9：共对5个品种60批次进行监督抽查，包括湿巾；电动自行车；电动自行车充电器；电动自行车电池；蓄电池（除电动自行车)。

采购包10：共对5个品种50批次进行监督抽查，包括车用汽油清净剂；机动车发动机冷却液；机动车发动机润滑油；机动车辆制动液；汽车风窗玻璃清洗液。

投标人可多包兼投。评标时，按采购包1到采购包10的开标顺序评审，同一投标人只能中一个包，不可兼中。如同一投标人已中标前包的，则此包由第二中标候选人中标，以此类推。

6.合同履行期限：合同签订之日起至2026年12月20日

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺书；

1.7投标函

1.8法人授权书

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告之日起五个工作日。

地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”

方式：自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年06月23日9点30分（（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取保证金。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

7.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

8.落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市市场监督管理局

地 址：江苏省扬州市邗江区文昌西路525号

联系人：王沁韵

联系方式：0514-89332667

2.采购代理机构信息

名 称：扬州苏建工程管理有限公司

地 址：扬州市广陵区江都路572号

联系人：李云

电 话：0514-82170020，13338129845

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2为优化采购资金使用效率，依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）第一条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由每包中标人支付。本次采购的代理服务费参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知标准一次性支付给招标代理机构代理服务费（不满伍仟元按伍仟元计算），由各包中标人在领取中标通知书前一次性足额支付给代理机构，采购人不再另行支付。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

单位名称：扬州苏建工程管理有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司扬州竹西支行

账号：395068000018150123848

4.3专家评审费按照扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人、代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人、代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况， 售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关 键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10异常低价投标：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照财政部发布的《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在“政府采购交易管理系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

扬州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

见证方：扬州苏建工程管理有限公司

甲、乙双方根据扬州苏建工程管理有限公司关于                      公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目名称：

1.2 项目服务内容：

服务方（乙方）签订技术服务合同后，应依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、相关产品扬州市市级监督抽查方案、抽查实施细则以及2026年市级产品质量监督抽查抽样、检验任务布置的要求开展抽样检验工作。

1.2.1抽样工作应注意：

（1）按照相关产品扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测方案、抽查实施细则和招标文件要求，完成抽样工作。

（2）按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

（3）在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

（4）在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认；在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

（5）所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

1.2.2检验工作应注意：

（1）样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

（2）按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

（3）协助甲方完成异议处理工作。

（4）按甲方要求做好样品复检工作。

（5）按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

（6）按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

（7）及时向甲方反馈应急检验处理情况。

1.3 服务的质量保证：

1.3.1甲方为乙方提供文件依据及要求等；

1.3.2乙方承担项目任务的人员和设施条件等。

1.3.3甲方为乙方提供文件依据及要求：

（1）甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查复查检验委托书》、抽查实施细则、《产品质量监督抽查通知书》。

（2）甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时书面反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

（3）甲方应当按照合同验收结果及时向乙方支付相关经费。

1.3.4乙方承担项目任务的人员和设施条件及应尽责任：

（1）乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②乙方应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

③具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力；

⑤法律法规规定的其他条件。

（2）乙方不得存在借承担扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

（3）乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

（4）若因乙方原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同。乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，由此给被抽查企业造成损失的，由乙方承担责任。

（5）乙方在履行本合同期间不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

（6）乙方应当对本次抽查信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

（7）乙方应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

（8）乙方由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

（9）乙方在投标文件中所承诺的事宜未兑现，甲方在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。因其虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽查工作的，将追究乙方相关责任，并禁止其3年内承担扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测任务。

（10）除甲方书面许可外，乙方不能擅自将本合同全部或部分工作委托给第三方。乙方不得以任何形式分包本协议约定的所有检验项目、不得租赁或者借用他人检测设备。即使甲方书面同意乙方将本合同的部分工作委托转让给第三方，乙方仍受本合同的义务约束。

（11）乙方应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

1.4双方约定因履行本合同应遵守的保密任务：

1、乙方应严格保守产品质量扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测信息，未经甲方同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2、如果因乙方原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密被泄密的，甲方有权解除合同，乙方需承担因其所造成的一切后果，甲方有权对乙方保留诉讼的权利。

3、乙方在开展扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，甲方可以随时解除合同，乙方需承担因其所造成的损失。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆（_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：合同签订之日起至2026年12月20日。

九、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后收到中标供应商发票之日起10个工作日内，付合同报价的30%作为预付款，完成所有抽样、检验等工作，经甲方组织专家验收通过后付清剩余款项。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十二、交付和验收

12.1 乙方应当在合同签订后天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

12.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

12.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：。

十三、包装、发运及运输

13.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

13.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

13.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十四、违约责任

14.1 乙方应本着科学性、准确性和真实性原则执行项目任务；并按合同书约定的时间向甲方提交技术服务完成成果。如乙方未按时提交技术服务成果，或技术服务成果不符合甲方要求，影响甲方采用的，甲方有权单方面解除合同，并视情况暂停乙方3年承担扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测任务资格。甲方保留追究其法律责任的权利，严重者，将予以通报批评。

14.2 乙方在实施承担任务过程中如取得重大进展、重要突破或发生其他重大事项，应及时向甲方报告；如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，乙方应当及时向甲方提交书面报告，经甲方确定处理意见后执行。

14.3 乙方应在规定期限内完成抽样、检验任务，同种产品的抽样检验机构应互相督促工作进度，若所承担产品的抽样检验工作逾期，甲方将追究相关问题环节机构的责任，并有权对其单方面解除合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。

14.4 乙方应严格按照投标文件中人员配置方案进行人员安排，未经甲方同意不得擅自更换人员。对存在虚报人员、逾期完成抽检任务或者未经甲方同意擅自更换人员的，甲方将视情况解除合同关系。

14.5 乙方对承担项目任务经费应按合同书规定的服务内容及范围列支各项费用。

14.6 甲方负责监督项目的实施。

14.7 任何一方如有违反上述条款的行为，按有关法律法规协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决争议，向甲方所在地的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州苏建工程管理有限公司见证盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份，财政监管部门执一份。

甲方：		                           乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：扬州苏建工程管理有限公司

日期：      年    月    日

# 第四章 采购需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目属性:服务类项目

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-321000-SJGG-G2026-0002

2.项目名称：扬州市市场监督管理局2026年市级产品质量监督抽查

3.预算金额：241万元

4.本项目设定最高限价：采购包1：82万元；采购包2：36万元；采购包3：28万元；采购包4：21万元；采购包5：20万元；采购包6：15万元；采购包7：11万元；采购包8：10万元；采购包9：10万元；采购包10：8万元，报价超过限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求（简介）：为确保扬州市2026年产品质量市级监督抽查工作顺利开展,现公开招标承接2026年产品质量市级监督抽查的抽样、检验等工作（包括购样费、抽样费、检测费及其它相关费用）计划抽查126种1912批次产品。

采购包1：共对35个品种718批次进行监督抽查，包括牙刷；卫生巾（护垫）；纸尿裤；口腔器具；儿童玩具（塑胶、毛绒玩具）；铝合金建筑型材；铝合金制品；热轧带肋钢筋；钢管；电力金具；铝合金窗；型钢；碟形弹簧；机床；弹簧支吊架；液压油缸；复合肥料；衣料用液体洗涤剂；皂类；卫生洁具清洗剂；洗手液；洗衣粉；橡胶护舷；砖和砌块；橡胶热水袋；建筑防水卷材；水泥；胶黏剂；防水涂料；橡胶密封制品；电线电缆（3C管理）；电线电缆用软聚氯乙烯塑料；电线电缆（工业产品生产许可证管理）；数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆；低压成套设备。

采购包2：共对16个品种170批次进行监督抽查，包括耳机（有线耳机）（无线耳机）；平板电脑；移动电源；移动电话；电源适配器；消防软管卷盘；过滤式消防自救呼吸器；手提式干粉灭火器；无人机；危险化学品；家用电动洗衣机；电冰箱；房间空气调节器；车用柴油；车用尿素；车用汽油。

采购包3：共对9个品种175批次进行监督抽查，包括电动汽车充电桩充电枪；食品接触用塑料包装容器、工具等制品；危险化学品包装物；儿童家具；智能坐便器；读写台灯（护眼灯）；LED照明产品

（含自镇流LED灯）；陶瓷片密封水嘴；淋浴用花洒。

采购包4：共对13个品种122批次进行监督抽查，包括烟花爆竹；燃香；快热式电热水器；饮水机；足浴盆；储水式电热水器；吸油烟机；电饭锅；浴霸（风暖）；地漏；轮胎；汽车电线束；汽车用制动器衬片。

采购包5：共对10个品种204批次进行监督抽查，包括泵；消防水带；消防水枪；消防接口；建筑保温材料；液化石油气；电磁灶；电热水壶；电风扇；塑料袋。

采购包6：共对14个品种135批次进行监督抽查，包括床上用品（蚕丝被）；床上用品（四件套、床笠）；儿童及婴幼儿服装；女性内衣；校服；休闲服装；羊毛（绒）衫；羽绒服；羽绒被；雨衣；背提包（学生书包）；老人健步鞋；皮鞋，童鞋。

采购包7：共对11个品种68批次进行监督抽查，包括瓶装液化石油气调压器；燃气连接用软管；燃气灶具；气球（风险监测）；摩托车、电动车乘员头盔；板材；天然气；骨灰盒；水溶肥料；磷肥；活性炭。

采购包8：共对8个品种210批次进行监督抽查，包括学习用品（修正液、涂改制品、橡皮擦、胶黏剂、课业簿册、中性笔及笔芯、水彩笔、橡皮泥、学生书袋、文具盒、笔袋）（监督抽查）；奶嘴（监督抽查）；婴幼儿安抚奶嘴（监督抽查）；婴幼儿用塑料奶瓶（监督抽查）；玩具（电动玩具）（风险监测）；玩具彩泥（造型粘土）（风险监测）；童车（乘骑车辆玩具）（监督抽查）；乐器（竖笛、小提琴、古筝）（监督抽查）。

采购包9：共对5个品种60批次进行监督抽查，包括湿巾；电动自行车；电动自行车充电器；电动自行车电池；蓄电池（除电动自行车)。

采购包10：共对5个品种50批次进行监督抽查，包括车用汽油清净剂；机动车发动机冷却液；机动车发动机润滑油；机动车辆制动液；汽车风窗玻璃清洗液。

投标人可多包兼投。评标时，按采购包1到采购包10的开标顺序评审，同一投标人只能中一个包，不可兼中。如同一投标人已中标前包的，则此包由第二中标候选人中标，以此类推。

二、各包需求清单

采购包1：

| 序号 | 产品名称 |  | 检验项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙刷 |  | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB 39669-2020 GB/T 19342-2024 GB/T 30002-2024 | GB/T 22048-2022 | 56 |
|  |  |  | 有害元素 |  | GB 39669-2020 附录B |  |
|  |  |  | 毛束拉力 |  | GB 39669-2020 6.5.1.1 |  |
|  |  |  | 颈部抗弯力 |  | GB 39669-2020 6.5.1.2 |  |
|  |  |  | 儿童牙刷刷头 |  | GB 39669-2020 6.5.2 |  |
|  |  |  | 磨毛 |  | GB 39669-2020 6.5.3.1 |  |
|  |  |  | 磨尖丝 |  | GB 39669-2020 6.5.3.2 |  |
|  |  |  | 边缘、尖端 |  | GB 39669-2020 6.6 |  |
|  |  |  | 儿童用牙刷及口腔器具饰件 |  | GB 39669-2020 6.7 |  |
|  |  |  | 毛束强度 |  | GB/T 19342-2024 5.4 及附录A GB/T 30002-2024 6.4 |  |
|  |  |  | 单丝弯曲恢复率 |  | GB/T 19342-2024 5.7 GB/T 30002-2024 6.7 |  |
|  |  |  | 产品销售包装标志 |  | GB/T 19342-2024 7.1.1 GB/T 30002-2024 8.1.1 |  |
| 2 | 卫生巾（护垫） |  | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 GB/T 8939-2018 | GB 15979-2024附录B | 23 |
|  |  |  | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 铜绿假单胞菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | pH值 |  | GB/T 8939-2018 4.6及附录C |  |
|  |  |  | 甲醛含量 |  | GB/T 34448-2017 |  |
|  |  |  | 可迁移荧光性物质 |  | GB/T 8939-2018 4.9及附录D |  |
|  |  |  | 背胶剥离强度 |  | GB/T 8939-2018 4.10及附录E |  |
| 3 | 纸尿裤 | 婴幼儿纸尿裤 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 GB/T 28004.1-2021 | GB 15979-2024附录B | 15 |
|  |  |  | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 铜绿假单胞菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | pH |  | GB/T 28004.1-2021 7.5及附录 B |  |
|  |  |  | 渗透性能 |  | GB/T 28004.1-2021 7.3及附录 A |  |
|  |  | 女性卫生裤 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 GB/T 39391-2020 | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 铜绿假单胞菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2024附录B |  |
|  |  |  | pH |  | GB/T 39391-2020 5.3及附录C |  |
|  |  |  | 吸收速度 |  | GB/T 39391-2020 5.2及附录A |  |
| 4 | 口腔器具 | 牙线 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB 39669-2020 QB/T 4748-2014 | GB/T 22048-2022 | 48 |
|  |  |  | 有害元素 |  | GB 39669-2020 附录B |  |
|  |  |  | 牙线断裂强力 |  | QB/T 4748-2014 5.4 |  |
|  |  | 牙线棒 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB 39669-2020 QB/T 4749-2014 | GB/T 22048-2022 |  |
|  |  |  | 有害元素 |  | GB 39669-2020 附录B |  |
|  |  |  | 牙线棒断裂强力 |  | QB/T 4749-2014 5.4 |  |
|  |  | 刮舌器 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB 39669-2020 QB/T 4745-2014 | GB/T 22048-2022 |  |
|  |  |  | 有害元素 |  | GB 39669-2020 附录B |  |
|  |  |  | 颈部抗弯力 |  | QB/T 4745-2014 5.4 |  |
|  |  | 手动牙间刷 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB 39669-2020 GB/T 36992-2019 | GB/T 22048-2022 |  |
|  |  |  | 有害元素 |  | GB 39669-2020 附录B |  |
|  |  |  | 主干牢度 |  | GB/T 36992-2019 6.5.1 |  |
| 5 | 儿童玩具 （塑胶、毛绒玩具） |  | 机械与物理性能 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 | 38 |
|  |  |  | 易燃性能 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |  |
|  |  |  | 特定元素的迁移 | GB 6675.1-2014 | GB 6675.4-2014 |  |
|  |  |  | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |  |
| 6 | 铝合金建筑型材 |  | 化学成分 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.6-2017 | GB/T 7999-2015 | 20 |
|  |  |  | 力学性能 |  | GB/T 16865-2023 |  |
|  |  |  | 尺寸及允许偏差 |  | GB/T 5237.1-2017 |  |
|  |  |  | 膜层性能（阳极氧化） | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.2-2017 |  |
|  |  |  | 复合膜性能（电泳涂漆） | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  |
|  |  |  | 膜层性能（喷粉） | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |  |
|  |  |  | 膜层性能（喷漆） | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  |
|  |  |  | 纵向抗剪特征值（高温） | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 5237.6-2017 |  |
| 7 | 铝合金制品 |  | 化学成分 | GB/T 3880.3-2024 GB/T 3880.2-2024 GB/T 3880.1-2023 GB/T 3190-2020 GB/T 3191-2019 GB/T 6892-2015 GB/T 4437.2-2017 | GB/T 7999-2015 | 15 |
|  |  |  | 力学性能 |  | GB/T 16865-2023 |  |
|  |  |  | 硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |  |
|  |  |  | 尺寸 |  | GB/T 3880.3-2024 |  |
|  |  |  | 外观 |  | GB/T 3880.1-2023 |  |
|  |  |  | 弯曲性能 |  | GB/T 232-2024 |  |
| 8 | 热轧带肋钢筋 |  | 力学性能 | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 | 15 |
|  |  |  | 工艺性能 |  |  |  |
|  |  |  | 化学成分 |  |  |  |
|  |  |  | 晶粒度 |  |  |  |
|  |  |  | 外形及尺寸允许偏差 |  |  |  |
|  |  |  | 重量偏差 |  |  |  |
|  |  |  | 表面质量 |  |  |  |
|  |  |  | 金相组织 |  |  |  |
| 9 | 钢管 |  | 化学成分 | GB/T 8163-2018 GB/T 8162-2018 GB/T 13793-2016 GB/T 12770-2012 GB/T 12771-2019 GB/T 14976-2012 GB/T 14975-2012 GB/T 3090-2020 GB/T 3091-2015 GB/T 13296-2023 GB/T 6725-2017 GB/T 6728-2017 GB/T5312-2009 GB/T5310-2023 GB/T 3087-2022 | GB/T 4336-2016 | 25 |
|  |  |  | 力学性能 |  | GB/T 228.1-2010 |  |
|  |  |  | 冲击 |  | GB/T 229-2020 |  |
|  |  |  | 尺寸 |  | GB/T 8163-2018 GB/T 8162-2018 GB/T 13793-2016 GB/T 12770-2012 GB/T 12771-2019 GB/T 14976-2012 GB/T 14975-2012 GB/T 3091-2015 GB/T 6725-2017 GB/T 6728-2017 |  |
|  |  |  | 外观 |  |  |  |
|  |  |  | 压扁试验 |  | GB/T 246-2017 |  |
| 10 | 电力金具 |  | 尺寸 | GB/T 2314-2008 | GB/T 2314-2008 | 12 |
|  |  |  | 化学成分 |  |  |  |
|  |  |  | 标称破坏载荷 |  |  |  |
|  |  |  | 锌层厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 外观 |  |  |  |
| 11 | 铝合金窗 |  | 抗风压性能 | GB/T 8478-2020 | GB/T 8478-2020 | 18 |
|  |  |  | 气密性能 |  |  |  |
|  |  |  | 水密性能 |  |  |  |
|  |  |  | 保温性能 |  |  |  |
|  |  |  | 力学性能 |  |  |  |
|  |  |  | 材料与附件 |  |  |  |
|  |  |  | 外观及表面质量 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸 |  |  |  |
|  |  |  | 装配质量 |  |  |  |
|  |  |  | 构造 |  |  |  |
| 12 | 型钢 |  | 化学成分 | GB/T 706-2016 GB/T11263-2017 GB/T6728-2017 GB/T 13912-2020 | GB/T 4336-2016 | 20 |
|  |  |  | 力学性能 |  | GB/T 228.1-2021 |  |
|  |  |  | 尺寸及偏差 |  | GB/T 706-2016 GB/T11263-2017 GB/T6728-2017 |  |
|  |  |  | 镀锌层厚度 |  | GB/T 13912-2020 |  |
| 13 | 碟形弹簧 |  | 尺寸的极限偏差 | GB/T 1972-2005 | GB/T 1972-2005 | 11 |
|  |  |  | 表面粗糙度 |  |  |  |
|  |  |  | 表面质量 |  |  |  |
|  |  |  | 强压处理 |  |  |  |
|  |  |  | 热处理硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 脱碳层深度 |  |  |  |
| 14 | 机床 |  | 基本参数检验 | JB/T3185.2-2014 JB/T 10924-2010 JB/T 10929-2010 JB/T 12829.2-2016 JB/T 2257.1-2014 JB/T 5197.2-2015 JB/T 4368.1-2013 JB/T 6580.1-2014 JB/T 1647.2-2012 | JB/T3185.2-2014 JB/T 10924-2010 JB/T 10929-2010 JB/T 12829.2-2016 JB/T 2257.1-2014 JB/T 5197.2-2015 JB/T 4368.1-2013 JB/T 6580.1-2014 JB/T 1647.2-2012 | 7 |
|  |  |  | 基本性能检验 |  |  |  |
|  |  |  | 配套件与配套性检验 |  |  |  |
|  |  |  | 安全与防护检验 |  |  |  |
|  |  |  | 噪声检验 |  |  |  |
|  |  |  | 零件加工检验 |  |  |  |
|  |  |  | 装配质量检验 |  |  |  |
|  |  |  | 空运转检验 |  |  |  |
|  |  |  | 精度检验 |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备检验 |  |  |  |
|  |  |  | 液压系统、润滑系统、气动系统检验 |  |  |  |
|  |  |  | 标牌 |  |  |  |
|  |  |  | 铸件、锻件、焊接件 |  |  |  |
|  |  |  | 外观检验 |  |  |  |
| 15 | 弹簧支吊架 |  | 载荷偏差度 | NB/T 47038-2019 NB/T 47039-2013 | NB/T 47038-2019 NB/T 47039-2013 | 4 |
|  |  |  | 恒定度 |  |  |  |
|  |  |  | 超载试验 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接质量 |  |  |  |
|  |  |  | 表面质量 |  |  |  |
|  |  |  | 载荷相对偏差度 |  |  |  |
|  |  |  | 弹簧刚度 |  |  |  |
|  |  |  | 弹簧垂直度 |  |  |  |
|  |  |  | 弹簧自由高度 |  |  |  |
| 16 | 液压油缸 |  | 最低起动压力 | JB/T10205-2010 | JB/T10205-2010 | 10 |
|  |  |  | 活塞行程长度偏差 |  |  |  |
|  |  |  | 外观质量 |  |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |  |
|  |  |  | 清洁度 |  |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 |  |  |  |
| 17 | 复合肥料 |  | 总氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 | 20 |
|  |  |  | 有效磷 |  | GB/T 15063-2020附录A |  |
|  |  |  | 钾含量 |  | GB/T 8574-2024 |  |
|  |  |  | 总养分 |  | GB/T 8572-2010 GB/T 15063-2020附录A GB/T 8574-2024 |  |
|  |  |  | 水分 |  | GB/T 8576-2010 |  |
|  |  |  | 粒度 |  | GB/T 24891-2010 |  |
|  |  |  | 外观 |  | GB/T 15063-2020 |  |
| 18 | 衣料用液体洗涤剂 |  | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 | 35 |
|  |  |  | pH |  | QB/T 1224-2012 |  |
|  |  |  | 总五氧化二磷 |  | QB/T 1224-2012 |  |
|  |  |  | 规定污布的去污力 |  | QB/T 1224-2012 |  |
| 19 | 皂 类 |  | 干钠皂 | QB/T 2485-2023 QB/T 2486-2008 | QB/T 2485-2023 QB/T 2486-2008 | 50 |
|  |  |  | 总有效物含量 |  | QB/T 2485-2023 |  |
|  |  |  | 水分和挥发物 |  | QB/T 2485-2023 |  |
|  |  |  | 总游离碱 |  | QB/T 2485-2023 QB/T 2486-2008 |  |
|  |  |  | 游离苛性碱 |  | QB/T 2485-2023 |  |
| 20 | 卫生洁具清洗剂 |  | 总酸度 | GB/T 21241-2022 | GB/T 21241-2022 | 25 |
|  |  |  | 总有效物 |  | GB/T 13173-2021 |  |
|  |  |  | 稳定性 |  | GB/T 21241-2022 |  |
|  |  |  | 腐蚀性 |  | GB/T 21241-2022 |  |
|  |  |  | 总五氧化二磷含量 |  | GB/T 13173-2021 |  |
| 21 | 洗手液 |  | 总有效物 | GB/T 34855-2017 QB/T 2654-2013 | GB/T 34855-2017 QB/T 2654 | 20 |
|  |  |  | pH |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 汞 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 铅 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 砷 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 镉 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 菌落总数 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 耐热大肠菌群 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 铜绿假单胞菌 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
|  |  |  | 霉菌和酵母菌总数 |  | 《化妆品安全技术规范》（2015版） |  |
| 22 | 洗衣粉 |  | 表观密度 | GB/T 13171.1-2022 | GB/T 13171.2-2022 | 15 |
|  |  |  | 总活性物含量 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
|  |  |  | 非离子表面活性剂质量分数 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
|  |  |  | 总五氧化二磷质量分数 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
|  |  |  | 游离碱（以NaOH计）质量分数 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
|  |  |  | pH值 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
|  |  |  | 规定污布的去污力 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
|  |  |  | 表面张力 |  | GB/T 13171.2-2022 |  |
| 23 | 橡胶护舷 |  | 硬度（邵尔A） | HG/T 2866－2016 | HG/T 2866－2016 | 12 |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |
|  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 压缩永久变形 |  |  |  |
|  |  |  | 臭氧老化 |  |  |  |
| 24 | 砖和砌块 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 密度等级 | GB/T 13544－2011 | GB/T 13544－2011 | 25 |
|  |  |  | 强度等级 |  |  |  |
|  |  |  | 孔型 |  |  |  |
|  |  |  | 放射性核素限量 |  |  |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度 | GB/T 11968-2020 GB 6566－2010 | GB/T 11969-2020 GB 6566－2010 |  |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |
|  |  |  | 抗冻性 |  |  |  |
|  |  |  | 放射性核素限量 |  |  |  |
|  |  | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | GB/T 21144-2023 | GB/T 21144-2023 |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  |
|  |  |  | 相对含水率 |  |  |  |
|  |  |  | 放射性核素限量 |  |  |  |
| 25 | 橡胶热水袋 |  | 袋身最小厚度 | HG/T 2011-2009 | HG/T 2011-2009 | 20 |
|  |  |  | 容量 |  |  |  |
|  |  |  | 漏水试验 |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |
|  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 热空气老化 |  |  |  |
| 26 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 可溶物含量 | GB/T 18242-2025 | GB/T 328.26-2007 GB/T 328.14-2007 GB/T 328.10-2007 GB/T 328.8-2007 | 12 |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸性能 |  |  |  |
|  |  | 高分子防水材料 | 拉伸强度（常温23℃) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |  |
|  |  |  | 拉断伸长率（常温23℃) |  |  |  |
|  |  |  | 撕裂强度 |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折 |  |  |  |
| 27 | 水泥 |  | 抗折强度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 | 5 |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |  |
|  |  |  | 细度（45μm方孔筛筛余） |  |  |  |
|  |  |  | 细度（比表面积） |  |  |  |
|  |  |  | 凝结时间 |  |  |  |
|  |  |  | 安定性 |  |  |  |
| 28 | 胶黏剂 | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 | 不挥发物含量 | JC/T 438-2019 GB 18583-2008 | JC/T 438-2019 GB 18583-2008 | 8 |
|  |  |  | 游离甲醛 |  |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物 |  |  |  |
|  |  | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 | 不挥发物含量 | HG/T 2727－2010 GB 18583-2008 | HG/T 2727－2010 GB 18583-2008 |  |
|  |  |  | 游离甲醛 |  |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯+二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物 |  |  |  |
| 29 | 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 | GB/T 19250-2013 | 8 |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |
|  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |  |
|  |  |  | 拉伸强度（无处理） |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率（无处理） |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔性 |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |
|  |  | 水乳型沥青防水涂料 | 固体含量 | JC/T 408-2005 | JC/T 408-2005 |  |
|  |  |  | 耐热度 |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |
|  |  |  | 低温柔度（标准条件） |  |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率（标准条件） |  |  |  |
|  |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 拉伸强度（标准状态） | JC/T 864-2023 | JC/T 864-2023 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率（标准状态） |  |  |  |
|  |  |  | 低温弯折 |  |  |  |
|  |  |  | 不透水性 |  |  |  |
|  |  |  | 固体含量 |  |  |  |
| 30 | 橡胶密封制品 | 机车车辆门窗用密封材料 | 硬度 | TB/T 1422-2013 | TB/T 1422-2013 | 6 |
|  |  |  | 断裂拉伸强度 |  |  |  |
|  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 拉断永久变形 |  |  |  |
|  |  |  | 脆性温度 |  |  |  |
|  |  |  | 热空气老化 |  |  |  |
|  |  | 普通液压系统用O形橡胶密封圈 | 硬度（邵尔A） | HG/T 2579-2008 | HG/T 2579-2008 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |
|  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 脆性温度 |  |  |  |
|  |  |  | 热空气老化 |  |  |  |
|  |  | 止水带 | 硬度（邵尔A） | GB/T 18173.2-2014 | GB/T 18173.2-2014 |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |  |
|  |  |  | 拉断伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 脆性温度 |  |  |  |
|  |  |  | 热空气老化 |  |  |  |
| 31 | 电线电缆（3C管理） |  | 标志 | GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.1-2016 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016 | GB/T 5023.1-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 GB/T 18380.12-2022 | 40 |
|  |  |  | 导体电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘平均厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 护套平均厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 护套最薄处厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化后抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |  |
|  |  |  | 护套老化前抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 护套老化后抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |  |
|  |  |  | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |  |
|  |  |  | 曲挠试验 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆的单根阻燃 |  |  |  |
| 32 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 |  | 拉伸强度（老化前后） | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 | 18 |
|  |  |  | 断裂拉伸应变（老化前后） |  |  |  |
|  |  |  | 热老化质量损失 |  |  |  |
|  |  |  | 冲击脆化性能 |  |  |  |
|  |  |  | 200℃时热稳定时间 |  |  |  |
|  |  |  | 20℃时体积电阻率 |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度时体积电阻率 |  |  |  |
| 33 | 电线电缆 （工业产品生产许可证管理） |  | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 9330-2020 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 GB/T 2951.21-2008 GB/T 2951.31-2008 GB/T 2951.32-2008 GB/T 18380.12-2022 | 25 |
|  |  |  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 护套平均厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套最薄厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 导体电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 4h电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前抗张 强度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化后抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |  |
|  |  |  | EPR，HEPR 和XLPE 绝缘热延伸 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套老化前抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套老化后抗张强度 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套老化 前断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套老化 前后抗张强度变化率 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套老化后断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属护套老化 前后断裂伸长率变化率 |  |  |  |
|  |  |  | ST2 型 PVC 护套失重 |  |  |  |
|  |  |  | PVC 护套热冲击 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆的单根阻燃 |  |  |  |
| 34 | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 |  | 护套抗张强度和断裂伸长率 | YD/T 1019-2023 | GB/T 2951.11-2008 YD/T 837.2-1996 YD/T 1019-2023 | 25 |
|  |  |  | 老化后护套抗张强度和断裂伸长率 |  |  |  |
|  |  |  | 介电强度 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 单根导体直流电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 线对内两导体间直流电阻不平衡 |  |  |  |
|  |  |  | 工作电容 |  |  |  |
|  |  |  | 相时延 |  |  |  |
|  |  |  | 时延差 |  |  |  |
|  |  |  | 衰减 |  |  |  |
|  |  |  | 近端串音衰减 |  |  |  |
|  |  |  | 衰减远端串音比（等电平远端串音衰减） |  |  |  |
|  |  |  | 特性阻抗 |  |  |  |
|  |  |  | 回波损耗 |  |  |  |
| 35 | 低压成套设备 |  | 介电性能 | GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.3-2017 | 12 |
|  |  |  | 保护电路有效性 |  |  |  |
|  |  |  | 电气间隙和爬电距离 |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘材料耐受非正常发热的验证 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳机（有线耳机） | 听音检验 |  | GB/T 14471-2013 | GB/T 12060.7-2013 | 15 |
|  |  | 额定阻抗 |  |  |  |  |
|  |  | 声压级 |  |  |  |  |
|  |  | 总谐波失真 |  |  |  |  |
|  | 耳机（无线耳机） | 标记和说明 |  | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |  |
|  |  | 跌落试验 |  |  |  |  |
|  |  | 接触温度限值 |  |  |  |  |
|  |  | 声能量源的安全防护 |  |  |  |  |
| 2 | 平板电脑 | 导体的固定 |  | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | 5 |
|  |  | 电气间隙 |  |  |  |  |
|  |  | 爬电距离 |  |  |  |  |
|  |  | 抗电强度试验 |  |  |  |  |
| 3 | 移动电源 | 有效输出容量 |  | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 | 15 |
|  |  | 转换效率 |  |  |  |  |
|  |  | 过充电保护 |  |  |  |  |
| 4 | 移动电话 | 电气间隙 |  | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | 5 |
|  |  | 爬电距离 |  |  |  |  |
|  |  | 抗电强度试验 |  |  |  |  |
|  |  | 交流电源端口的传导发射 |  | GB/T 22450.1-2008 YD/T 2583.14-2013 YD/T 2583.18-2024 | GB/T 9254.1-2021 GB/T 17626.2-2018 |  |
|  |  | 静电放电抗扰度 |  |  |  |  |
| 5 | 电源适配器 | 跌落试验 |  | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 | 15 |
|  |  | 电气间隙 |  |  |  |  |
|  |  | 爬电距离 |  |  |  |  |
|  |  | 抗电强度试验 |  |  |  |  |
| 6 | 消防软管卷盘 | 密封性能 |  | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 | 10 |
|  |  | 耐压性能 |  | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |  |
|  |  | 软管耐压性能 |  | GB 15090-2005 | GB 15090-2005 |  |
| 7 | 过滤式消防自救呼吸器 | 结构 |  | GB 21976.7-2012 | GB 21976.7-2012 | 10 |
|  |  | 一氧化碳防护性能 |  | GB 21976.7-2012 | GB 21976.7-2012 |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 充装要求 |  | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 | 10 |
|  |  | 灭火剂（干粉灭火剂）-第一主要组分含量 |  | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |  |
| 9 | 无人机 | 机体结构 |  | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 | 2 |
|  |  | 工频磁场 |  |  | GB/T 38909-2020 |  |
|  |  | 静电放电 |  |  |  |  |
|  |  | 噪声试验 |  |  | GB 42590-2023 |  |
| 10 | 危险化学品 | 氢气 |  | GB/T 3634.2-2025 | GB/T 3634.2-2025 | 15 |
|  |  | 邻二氯苯 |  | HG/T 3602-2025 | HG/T 3602-2025 |  |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 |  | GB/T 13097-2015 | GB/T 13097-2015 |  |
|  |  | 工业用顺丁烯二酸酐 |  | GB/T 3676-2020 | GB/T 3676-2020 |  |
|  |  | 工业用环氧乙烷 |  | GB/T 13098-2006 | GB/T 13098-2006 |  |
|  |  | 工业用甲醛溶液 |  | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  |
|  |  | 高纯氢氧化钠 |  | GB/T 11199-2024 | GB/T 11199-2024 |  |
|  |  | 工业用丙酮 |  | GB/T 6026-2013 | GB/T 6026-2013 |  |
|  |  | 工业用合成苯酚 |  | GB/T 339-2019 | GB/T 339-2019 |  |
|  |  | 工业磷酸 |  | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |  |
|  |  | 工业用异丁醇 |  | HG/T 3270-2002 | HG/T 3270-2002 |  |
|  |  | 化学试剂 乙醚 |  | GB/T 12591-2002 | GB/T 12591-2002 |  |
|  |  | 次氯酸钠 |  | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  |
|  |  | 工业液体二氧化碳 |  | GB/T 6052-2011 | GB/T 6052-2011 |  |
| 11 | 家用电动洗衣机 | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.24—2008 GB 4706.26—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.24—2024 GB/T 4706.26—2024 | 6 |
|  |  | 端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰） |  | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 |  |
|  |  | 骚扰功率、辐射骚扰 |  |  |  |  |
| 12 | 电冰箱 | 总容积 |  | GB 12021.2—2015 GB 12021.2—2025 | GB 12021.2—2015 GB 12021.2—2025 | 6 |
|  |  | 端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰） |  | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 |  |
|  |  | 骚扰功率、辐射骚扰 |  |  |  |  |
| 13 | 房间空气调节器 | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.32—2024 | 6 |
|  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |
|  |  | 耐潮湿 |  |  |  |  |
|  |  | 泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |
|  |  | 机械强度 |  |  |  |  |
|  |  | 内部布线 |  |  |  |  |
|  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |
|  |  | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |
|  |  | 接地措施 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |  |
|  |  | 额定制冷量 |  | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |  |
|  |  | 额定制冷消耗功率 |  |  |  |  |
| 14 | 车用柴油 | 硫含量 |  | GB19147-2016 | SH/T 0689-2000 | 20 |
|  |  | 酸度 |  |  | GB/T 258-2016 GB/T 258-2025 |  |
|  |  | 润滑性 磨斑直径 |  |  | NB/SH/T 0765-2021 |  |
|  |  | 冷滤点 |  |  | NB/SH/T 0248-2019 |  |
|  |  | 闪点（闭口） |  |  | GB/T 261-2021 |  |
|  |  | 馏程 |  |  | GB/T 6536-2010 |  |
|  |  | 密度 |  |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |  |
|  |  | 十六烷指数 |  |  | SH/T 0694-2000 |  |
| 15 | 车用尿素 | 尿素含量（质量分数） |  | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 | 10 |
|  |  | 密度（20℃） |  |  | SH/T 0604—2000 |  |
|  |  | 折光率20nD |  |  | GB/T 614—2021 |  |
|  |  | 杂质含量 | 缩二脲（质量分数） |  | GB 29518—2013 |  |
|  |  |  | 钙 |  | GB 29518—2013 |  |
|  |  |  | 钠 |  |  |  |
|  |  |  | 钾 |  |  |  |
|  |  | 一致性确认 |  |  | GB 29518—2013 |  |
| 16 | 车用汽油 | 抗爆性-研究法辛烷值 |  | GB17930-2016 | GB/T 5487-2015 | 20 |
|  |  | 馏程 |  |  | GB/T 6536-2010 |  |
|  |  | 硫含量 |  |  | SH/T 0689-2000 |  |
|  |  | 硫醇（博士试验） |  |  | NB/SH/T 0174-2015 |  |
|  |  | 铜片腐蚀 |  |  | GB/T 5096-2017 |  |
|  |  | 水溶性酸或碱 |  |  | GB/T 259-1988 |  |
|  |  | 机械杂质及水分 |  |  | GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 |  |
|  |  | 密度 |  |  | SH/T 0604-2000或GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998 |  |

采购包3：

| 序号 | 产品名称 |  | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车充电桩充电枪 | 电动汽车交流充电桩（依据标准：GB/T 18487.1—2015） | 充电连接控制时序 |  | GB/T 18487.1—2015 | GB/T 18487.1—2015 | 15 |
|  |  |  | 接触电流试验 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 介电强度 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 冲击耐压 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 允许表面温度试验 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 非正常条件下充电结束或停止 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 电动汽车供电设备供电电压消失 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  | 电动汽车交流充电桩（依据标准：GB/T 18487.1—2023） | 充电连接控制时序 |  | GB/T 18487.1—2023 | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 接触电流试验 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 介电强度 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 冲击耐压 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 允许表面温度试验 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 非正常条件下充电结束停机 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 供电网断电 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  | 电动汽车交流充电桩（依据标准：GB 39752—2024、GB 44263—2024） | 控制导引电路检查 |  | GB 44263—2024 GB 39752—2024 | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 接触电流试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 工频耐压试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 冲击电压试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 允许表面温度试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 设备侧 CP回路异常保护试验 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 供电网断电保护试验 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 输出过流保护试验 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  | 电动汽车直流充电桩（非车载充电机）（依据标准：GB/T 18487.1—2023） | 充电连接控制时序 |  | GB/T 18487.1—2015 | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 接触电流试验 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 介电强度 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 冲击耐压 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 允许表面温度试验 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  |  | 非正常条件下充电中止 |  |  | GB/T 18487.1—2015 |  |
|  |  | 电动汽车直流充电桩（非车载充电机）（依据标准：GB/T 18487.1—2023） | 充电连接控制时序 |  | GB/T 18487.1—2023 | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 接触电流试验 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 介电强度 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 冲击耐压 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 允许表面温度试验 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 非正常条件下充电结束停机 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 输出过压保护 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  |  | 输出过流保护 |  |  | GB/T 18487.1—2023 |  |
|  |  | 电动汽车直流充电桩（非车载充电机）（依据标准：GB 39752—2024、GB 44263—2024） | 控制导引电路检查 |  | GB 44263—2024 GB 39752—2024 | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 接触电流试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 工频耐压试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 冲击电压试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 允许表面温度试验 |  |  | GB 39752—2024 |  |
|  |  |  | 通信超时保护试验 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 设备侧CC1回路异常保护试验 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 直流供电回路异常保护试验 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 输出过压保护 |  |  | GB 44263—2024 |  |
|  |  |  | 输出过流保护 |  |  | GB 44263—2024 |  |
| 2 | 食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 复合膜袋 | 感官要求 |  | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 GB 9685—2016 GB/T 10004—2008 GB/T 18192—2008 GB/T 18454—2019 GB/T 18706—2008 GB/T 19741—2005 GB/T 21302—2007 GB/T 26690—2011 GB/T 26691—2011 GB/T 28117—2011 GB/T 28118—2011 GB/T 30768—2014 GB/T 41168—2021 GB/T 41169—2021 BB/T 0012—2014 BB/T 0041—2021 BB/T 0052—2017 BB/T 0084—2021 QB/T 1871—1993 QB/T 2197—1996 | GB 4806.7—2023 | 90 |
|  |  |  | 总迁移量 |  |  | GB 31604.8—2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | GB 31604.2—2016 |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  | GB 31604.9—2016 |  |
|  |  |  | 芳香族伯胺迁移总量 |  |  | GB 31604.52—2021 |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  |  | GB 31604.7—2023 |  |
|  |  |  | 溶剂残留量总量 |  |  | GB/T 10004—2008 GB 31604.60—2024 |  |
|  |  |  | 苯类溶剂残留量 |  |  | GB/T 10004—2008 GB 31604.60—2024 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限含PA材质的产品） |  |  | GB 31604.19—2016 |  |
|  |  |  | 氯乙烯特定迁移量（限含PVC、PVDC材质的产品） |  |  | GB 31604.31—2016 |  |
|  |  |  | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限含PVC材质的产品） |  |  | GB 31604.30—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限含PET、PBT材质的产品） |  |  | GB 31604.21—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限含PET材质的产品） |  |  | GB 31604.44—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限含PBT材质的产品） |  |  | GB 31604.51—2021 |  |
|  |  |  | 微生物总数/菌落总数 |  |  | GB/T 18706—2008 GB 4789.2—2022 |  |
|  |  |  | 致病菌 |  |  | GB 4789.4—2024 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 GB 14934—2016 GB/T 18706—2008 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 |  |  | GB/T 18706—2008 GB 4789.3—2016 GB 14934—2016 |  |
|  |  |  | 霉菌 |  |  | GB/T 18706—2008 GB 4789.15—2016 |  |
|  |  |  | 酵母菌 |  |  | GB/T 18706—2008 GB 4789.15—2016 |  |
|  |  |  | 阻隔性能（氧气） |  |  | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2005 GB/T 19789—2021 |  |
|  |  |  | 阻隔性能（水蒸气） |  |  | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 GB/T 21529—2008 GB/T 26253—2010 |  |
|  |  |  | 热封强度（仅对袋类产品） |  |  | QB/T 2358—1998 GB/T 19741—2005 |  |
|  |  | 非复合膜袋 | 感官要求 |  | GB 4806.7—2023 GB 9685—2016 GB/T 4456—2008 GB/T 10003—2008 GB/T 16958—2008 GB/T 17030—2019 GB/T 20218—2021 GB/T 21661—2020 GB/T 24984—2010 GB/T 27740—2011 GB/T 38082—2019 BB/T 0002—2008 BB/T 0014—2011 BB/T 0030—2019 BB/T 0039—2013 QB/T 1956—1994 | GB 4806.7—2023 |  |
|  |  |  | 总迁移量 |  |  | GB 31604.8—2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | GB 31604.2—2016 |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  | GB 31604.9—2016 |  |
|  |  |  | 芳香族伯胺迁移总量 |  |  | GB 31604.52—2021 |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  |  | GB 31604.7—2023 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限PA材质） |  |  | GB 31604.19—2016 |  |
|  |  |  | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） |  |  | GB 31604.31—2016 |  |
|  |  |  | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) |  |  | GB 31604.30—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） |  |  | GB 31604.21—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,2—乙二醇计） （限PET材质） |  |  | GB 31604.44—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,4—丁二醇计） （限PBT材质） |  |  | GB 31604.51—2021 |  |
|  |  |  | 阻隔性能（氧气） |  |  | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2005 GB/T 19789—2021 |  |
|  |  |  | 阻隔性能（水蒸气） |  |  | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |  |
|  |  |  | 热封强度（限袋类产品） |  |  | QB/T 2358—1998 |  |
|  |  | 保鲜膜 | 感官要求 |  | GB 4806.7—2023 GB 9685—2016 GB/T 10457—2021 GB/T 24334—2009 | GB 4806.7—2023 |  |
|  |  |  | 总迁移量 |  |  | GB 31604.8—2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | GB 31604.2—2016 |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  | GB 31604.9—2016 |  |
|  |  |  | 芳香族伯胺迁移总量 |  |  | GB 31604.52—2021 |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  |  | GB 31604.7—2023 |  |
|  |  |  | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） |  |  | GB 31604.31—2016 |  |
|  |  |  | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) |  |  | GB 31604.30—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) （限PBT材质） |  |  | GB 31604.21—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限PBT材质） |  |  | GB 31604.51—2021 |  |
|  |  |  | 阻隔性能（氧气） |  |  | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 |  |
|  |  |  | 阻隔性能（水蒸气） |  |  | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 |  |
|  |  | 密胺塑料餐具 | 感官要求 |  | GB 4806.7—2023 GB/T 41001—2021 QB/T 1999—1994 | GB 4806.7—2023 |  |
|  |  |  | 总迁移量 |  |  | GB 31604.8—2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | GB 31604.2—2016 |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  | GB 31604.9—2016 |  |
|  |  |  | 芳香族伯胺迁移总量 |  |  | GB 31604.52—2021 |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  |  | GB 31604.7—2023 |  |
|  |  |  | 三聚氰胺特定迁移量 |  |  | GB 31604.15—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以甲醛计） |  |  | GB 31604.48—2016 |  |
|  |  |  | 耐干热性 |  |  | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |  |
|  |  |  | 耐低温性 |  |  | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |  |
|  |  |  | 耐湿热性 |  |  | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |  |
|  |  |  | 耐污染性 |  |  | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |  |
|  |  |  | 翘曲（底部） |  |  | QB/T 1999—1994 GB/T 41001—2021 |  |
|  |  | 塑料一次性餐饮具 | 感官要求 |  | GB 4806.7—2023 GB 9685—2016 GB 14934—2016 GB/T 18006.1—2009 | GB 4806.7—2023 |  |
|  |  |  | 总迁移量 |  |  | GB 31604.8—2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | GB 31604.2—2016 |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  | GB 31604.9—2016 |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  |  | GB 31604.7—2023 |  |
|  |  |  | 芳香族伯胺迁移总量 |  |  | GB 31604.52—2021 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限PA材质） |  |  | GB 31604.19—2016 |  |
|  |  |  | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） |  |  | GB 31604.31—2016 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 |  |  | GB 14934—2016 |  |
|  |  |  | 沙门氏菌 |  |  | GB 14934—2016 |  |
|  |  |  | 霉菌计数 |  |  | GB 4789.15—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） |  |  | GB 31604.21—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以乙二醇计） （限PET材质） |  |  | GB 31604.44—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限PBT材质） |  |  | GB 31604.51—2021 |  |
|  |  |  | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） |  |  | GB 31604.12—2016 |  |
|  |  |  | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） |  |  | GB 31604.30—2016 |  |
|  |  | 塑料餐饮具 | 感官要求 |  | GB 4806.7—2023 GB 9685—2016 | GB 4806.7—2023 |  |
|  |  |  | 总迁移量 |  |  | GB 31604.8—2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |  | GB 31604.2—2016 |  |
|  |  |  | 重金属（以Pb计） |  |  | GB 31604.9—2016 |  |
|  |  |  | 芳香族伯胺迁移总量 |  |  | GB 31604.52—2021 |  |
|  |  |  | 脱色试验 |  |  | GB 31604.7—2023 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限PA材质） |  |  | GB 31604.19—2016 |  |
|  |  |  | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） |  |  | GB 31604.31—2016 |  |
|  |  |  | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） |  |  | GB 31604.30—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） |  |  | GB 31604.21—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限PET材质） |  |  | GB 31604.44—2016 |  |
|  |  |  | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限PBT材质） |  |  | GB 31604.51—2021 |  |
|  |  |  | 双酚A特定迁移量（限PC材质） |  |  | GB 31604.10—2016 |  |
|  |  |  | 苯酚特定迁移量（限PC材质） |  |  | GB 31604.46—2023 |  |
|  |  |  | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） |  |  | GB 31604.12—2016 |  |
| 3 | 危险化学品包装物 | 钢桶 | 气密试验 |  | GB/T 325.1-2018 | GB/T 325.1-2018 GB/T 17344-1998 | 15 |
|  |  |  | 液压试验 |  |  | GB/T 325.1-2018 |  |
|  |  |  | 堆码试验 |  |  | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.3-2008 |  |
|  |  |  | 跌落试验 |  |  | GB/T 325.1-2018 GB/T 4857.5-1992 |  |
|  |  | 钢提桶 | 气密性能 |  | GB/T 13252-2008 | GB/T 13252-2008 GB/T 17344-1998 |  |
|  |  |  | 耐液压性 |  |  | GB/T 13252-2008 |  |
|  |  |  | 耐跌落性 |  |  | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.5-1992 |  |
|  |  |  | 耐堆码性 |  |  | GB/T 13252-2008 GB/T 4857.3-2008 |  |
|  |  |  | 提梁、提环强度 |  |  | GB/T 13252-2008 |  |
|  |  | 金属方桶 | 气密性能 |  | GB/T 17343-2023 | GB/T 17343-2023 GB/T 17344-1998 |  |
|  |  |  | 耐液压性 |  |  | GB/T 17343-2023 |  |
|  |  |  | 耐跌落性 |  |  | GB/T 17343-2023 GB/T 4857.5-1992 |  |
|  |  |  | 耐堆码性 |  |  | GB/T 17343-2023 GB/T 4857.3-2008 |  |
|  |  |  | 提环强度 |  |  | GB/T 17343-2023 |  |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 气密试验 |  | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 |  |
|  |  |  | 液压试验 |  |  | GB/T 15170-2007 |  |
|  |  |  | 跌落试验 |  |  | GB/T 15170-2007 GB/T 4857.5-1992 |  |
|  |  |  | 堆码试验 |  |  | GB/T 15170-2007 GB/T 4857.3-2008 |  |
|  |  |  | 提梁、提环强度试验 |  |  | GB/T 15170-2007 |  |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 气密性能 |  | BB/T 0019-2013 | BB/T 0019-2013 GB/T 17344-1998 |  |
|  |  |  | 液压性能 |  |  | BB/T 0019-2013 |  |
|  |  |  | 跌落试验 |  |  | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.5-1992 |  |
|  |  |  | 堆码负载性能 |  |  | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.3-2008 |  |
|  |  |  | 提环拉力 |  |  | BB/T 0019-2013 |  |
|  |  | 钢质手提罐 | 气密性能 |  | BB/T 0064-2013 | BB/T 0064-2013 GB/T 17344-1998 |  |
|  |  |  | 液压性能 |  |  | BB/T 0064-2013 |  |
|  |  |  | 堆码性能 |  |  | BB/T 0064-2013 GB/T 4857.3-2008 |  |
|  |  |  | 跌落试验 |  |  | BB/T 0064-2013 GB/T 4857.5-1992 |  |
|  |  |  | 提手拉力 |  |  | BB/T 0064-2013 |  |
|  |  | 危险品包装用塑料桶、罐 | 气密试验 |  | GB 18191-2008 GB 19160-2008 | GB 18191-2008 6.2 GB 19160-2008 6.2 （GB/T 17344-1998） |  |
|  |  |  | 液压试验 |  |  | GB 18191-2008 6.3 GB 19160-2008 6.3 |  |
|  |  |  | 堆码试验 |  |  | GB 18191-2008 6.4 GB 19160-2008 6.4 (GB/T 4857.3-2008) |  |
|  |  |  | 跌落试验 |  |  | GB 18191-2008 6.5 GB 19160-2008 6.5 (GB/T 4857.5-1992) |  |
| 4 | 儿童家具 |  | 通用安全要求-材料 |  | GB 28007-2024 GB 18584-2024 | GB 28007-2024 | 15 |
|  |  |  | 通用安全要求-边缘、尖端及外角 |  |  | GB 28007-2024 |  |
|  |  |  | 通用安全要求-小零件 |  |  | GB 28007-2024 |  |
|  |  |  | 甲醛 |  |  | GB 18584-2024 |  |
|  |  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | GB 18584-2024 |  |
|  |  |  | 可迁移有害元素 |  |  | GB 18584-2024 |  |
|  |  |  | 苯 |  |  | GB 18584-2024 |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  | GB 18584-2024 |  |
|  |  |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） |  |  | GB 18584-2024 |  |
| 5 | 智能坐便器 |  | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.53-2024 GB 38448-2019 GB 4343.1-2018 GB 4343.1-2024 GB/T 6952-2015 GB 17625.1-2022 GB 17625.1-2012 GB/T 34549-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.53-2024 | 5 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发热 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐潮湿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非正常工作（不含 19.11 条款试验） |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构（不含 22.46 条款） |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水温特性 |  |  | GB 38448-2019 GB/T 6952-2015 GB/T 34549-2024 |  |
|  |  |  | 喷头自洁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗净功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水封回复 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水置换 |  |  |  |  |
|  |  |  | 球排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 混合介质排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生纸排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水管道输送特性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坐圈加热功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 冲洗用水量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位周期能耗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洗用水量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水效等级 |  |  |  |  |
|  |  |  | 端子骚扰电压（连续骚扰） |  |  | GB 4343.1-2018 GB 4343.1-2024 GB 17625.1-2022 GB 17625.1-2012 |  |
|  |  |  | 骚扰功率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 谐波电流 |  |  |  |  |
| 6 | 读写台灯（护眼灯） |  | 结构：走线槽 |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 | 5 |
|  |  |  | 结构：平稳性 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 结构：夹紧力 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 外部接线和内部接线：电源连接方法 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 外部接线和内部接线：外部接线截面积 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 外部接线和内部接线：软线固定架 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 外部接线和内部接线:内部接线截面积 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 防触电保护 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 耐热、耐火和耐起痕:耐热 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 耐热、耐火和耐起痕:耐燃烧、防引燃 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
|  |  |  | 视网膜蓝光危害 |  |  | GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 |  |
| 7 | LED照明产品 （含自镇流LED灯） | 固定式/嵌入式灯具 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 | 20 |
|  |  |  |  | 带有不可替换光源的灯具 |  |  |  |
|  |  |  |  | 带有非用户替换光源的灯具 |  |  |  |
|  |  |  |  | 视网膜蓝光危害 |  |  |  |
|  |  |  | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 |  |
|  |  |  |  | 外部接线截面积 |  |  |  |
|  |  |  | 防触电保护 |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 |  |
|  |  |  | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 |  |
|  |  |  | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.1-2023 GB/T 7000.201-2023 GB/T 7000.202-2023 |  |
|  |  |  |  | 耐燃烧、防引燃 |  |  |  |
|  |  |  | 骚扰电压（电源接口） |  | GB/T 17743-2021 | GB/T 17743-2021 |  |
|  |  |  | 谐波电流限值 |  | GB 17625.1-2012 GB 17625.1-2022 | GB 17625.1-2012 GB 17625.1-2022 |  |
|  |  |  | 能效等级（光效）、能效限定值（光效） |  | GB 30255-2019 GB 38450-2019 | GB 30255-2019 GB/T 29293-2012 GB 38450-2019 GB/T 31897.201-2016 |  |
|  |  | 自镇流LED灯 | 标志 |  | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 |  |
|  |  |  | 互换性 |  | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 |  |
|  |  |  | 意外接触带电部件的防护 |  | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 |  |
|  |  |  | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 |  | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 |  |
|  |  |  | 机械强度 |  | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 |  |
|  |  |  | 防火与防燃 |  | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 |  |
|  |  |  | 灯功率 |  | GB/T 24908-2014 | GB/T 24908-2014 |  |
|  |  |  | 功率因数 |  | GB/T 24908-2014 | GB/T 24908-2014 |  |
|  |  |  | 初始光效/光通量 |  | GB/T 24908-2014 | GB/T 24908-2014 |  |
|  |  |  | 颜色特征 |  | GB/T 24908-2014 | GB/T 24908-2014 |  |
| 8 | 陶瓷片密封水嘴 |  | 管螺纹精度 |  | GB 18145-2014 GB 25501-2019 | GB 18145-2014 GB 25501-2019 | 5 |
|  |  |  | 冷热水标志 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗水压机械性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量均匀性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量（适用于GB 25501-2019） |  |  |  |  |
|  |  |  | 水效等级 |  |  |  |  |
| 9 | 淋浴用花洒 |  | 螺纹精度 |  | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 GB 28378-2019 GB 18145-2014 | GB/T 23447-2009 GB/T 23447-2023 GB 28378-2019 GB 18145-2014 | 5 |
|  |  |  | 安全性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面涂镀层质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 手持式花洒防虹吸性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量（适用于GB 28378-2019） |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量均匀性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋浴器节水评价值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷射力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋浴器水效限定值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 热效率值 |  | GB 12021.6-2017 | GB 12021.6-2017 |  |
|  |  |  | 待机功率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温能耗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 端子骚扰电压（连续骚扰） |  | GB 4343.1-2018 GB 4343.1-2024 | GB 4343.1-2018 GB 4343.1-2024 |  |
|  |  |  | 断续骚扰电压 |  |  |  |  |
|  |  |  | 骚扰功率 |  | GB 17625.1-2022 GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2022 GB 17625.1-2012 |  |
|  |  |  | 谐波电流 |  |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 产品名称 |  | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹 |  | 销售包装标志 |  |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 | 36 |
|  |  |  | 部件 |  | 引燃装置 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |  |
|  |  |  |  |  | 手持部位 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |  |
|  |  |  |  |  | 燃放导向装置 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |  |
|  |  |  | 结构 |  |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |  |
|  |  |  | 药种（氯酸盐） |  |  | GB 10631-2025 | GB/T 21242-2019 |  |
|  |  |  | 药量 |  |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |  |
|  |  |  | 燃放性能 |  |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |  |
| 2 | 燃香 |  | 燃烧后有害物质 | 甲醛 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 | 12 |
|  |  |  |  | 苯 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  | 可迁移元素 | 铅 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  |  | 铬 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | GB 26386-2025 | GB/T 26393-2011 |  |
| 3 | 快热式电热水器 |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.11—2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.11-2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.11—2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.11-2024 | 4 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |
| 4 | 饮水机 |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | 4 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
| 5 | 足浴盆 |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.10—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.10—2024 | 4 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
| 6 | 储水式电热水器 |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.12-2024 | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.12-2024 | 4 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸油烟机 |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.28-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.28-2024 | 4 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电饭锅 |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | 8 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
| 9 | 浴霸（风暖） |  | 对触及带电部件的防护 |  |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 | GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.23—2024 | 8 |
|  |  |  | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械强度（GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.23—2024不包括第21.104、21.106条试验） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部布线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 或外部导体用接线端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |
| 10 | 地漏 |  | 承载能力 |  |  | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 | 8 |
|  |  |  | 耐压性能 |  |  | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |  |
|  |  |  | 密闭性能 |  |  | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |  |
|  |  |  | 排水流量 |  |  | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |  |
|  |  |  | 自清能力 |  |  | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |  |
|  |  |  | 水封稳定性 |  |  | GB/T 27710-2020 | GB/T 27710-2020 |  |
| 11 | 轮胎 | 轿车轮胎 | 新胎外缘尺寸 |  |  | GB 9743-2024 | GB/T 521-2023 | 10 |
|  |  |  | 胎面磨耗标志高度 |  |  | GB 9743-2024 | GB/T 521-2023 |  |
|  |  |  | 强度性能 |  |  | GB 9743-2024 | GB/T 4502-2023 |  |
|  |  |  | 无内胎轮胎脱圈阻力 |  |  | GB 9743-2024 | GB/T 4502-2023 |  |
|  |  |  | 滚动阻力性能 |  |  | GB 9743-2024 | GB/T 29040-2012 |  |
|  |  | 载重汽车轮胎 | 新胎外缘尺寸 |  |  | GB 9744-2024 | GB/T 521-2023 |  |
|  |  |  | 胎面磨耗标志高度 |  |  | GB 9744-2024 | GB/T 521-2023 |  |
|  |  |  | 强度性能 |  |  | GB 9744-2024 | GB/T 4501-2023 |  |
|  |  |  | 滚动阻力性能 |  |  | GB 9744-2024 | GB/T 29040-2012 |  |
|  |  | 汽车轮胎内胎 | 拉伸强度 |  |  | GB/T 7036.1-2023 | GB/T 519-2017 |  |
|  |  |  | 老化后拉伸强度变化率的绝对值 |  |  | GB/T 7036.1-2023 | GB/T 7036.1-2023 |  |
|  |  |  | 扯断伸长率 |  |  | GB/T 7036.1-2023 | GB/T 519-2017 |  |
|  |  |  | 热拉伸变形 |  |  | GB/T 7036.1-2023 | GB/T 7036.1-2023 |  |
|  |  |  | 接头强度 |  |  | GB/T 7036.1-2023 | GB/T 7036.1-2023 |  |
| 12 | 汽车电线束 |  | 电线束尺寸 |  |  | QC/T 29106-2014 | QC/T 29106-2014 | 5 |
|  |  |  | 端子与电线的连接 |  |  |  | QC/T 29106-2014 |  |
|  |  |  | 接点 |  |  |  | QC/T 29106-2014 |  |
|  |  |  | 电路 |  |  |  | QC/T 29106-2014 |  |
| 13 | 汽车用制动器衬片 |  | 摩擦性能 |  |  | GB 5763-2018 | GB/T 34007-2017 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | GB/T 17469-2024 |  |
|  |  |  | 石棉含量 |  |  |  | GB/T 23263-2024 |  |

采购包5：

| 序号 | 产品名称 |  | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 潜水泵 | 过载保护 | GB 10395.8-2006 | GB/T 12785-2014 | 15 |
|  |  |  | 接地措施 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 | GB 10395.8-2006 GB/T24674-2021 GB/T 25409-2010 CJ/T 472-2015 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 JB/T 8857-2011 JB/T 10179-2016 JB/T 10377-2015 JB/T 10608-2017 | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 电泵引出电缆 |  | GB 10395.8-2006 |  |
|  |  |  | 定子绕组耐电压 |  | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 效率 |  | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 规定点流量与扬程 |  | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 功率因数 |  | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 定子温升限值 |  | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 电泵输入功率、泵轴功率 |  | GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 安全标志 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |  |
|  |  | 地面泵 | 规定点效率 | GB 32284-2015 GB/T 13007-2011 JB/T 6663-2018 JB/T 8059-2020 JB/T 6878-2006 | GB/T 3216-2016 GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 规定点流量与扬程 | GB 32284-2015 GB/T 13007-2011 JB/T 6663-2018 JB/T 8059-2020 JB/T 6878-2006 | GB/T 3216-2016 GB/T 12785-2014 |  |
|  |  |  | 汽蚀余量 | GB/T 3215-2019 GB/T 13006-2013 JB/T 6663-2018 JB/T 6878-2006 JB/T 8059-2020 | GB/T 3216-2016 |  |
|  |  |  | 振动 | JB/T 6663-2018 JB/T 6878-2006 JB/T 8059-2020 GB/T 3215-2019 GB/T 5656-2008 GB/T 16907-2014 GB/T 25140-2010 | GB/T 29531-2013 GB/T 3215-2019 GB/T 5656-2008 GB/T 16907-2014 GB/T 25140-2010 |  |
|  |  |  | 噪声 | JB/T 6663-2018 JB/T 6878-2006 JB/T 8059-2020 | GB/T 29529-2013 |  |
|  |  |  | 响应时间试验 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |  |
|  |  |  | 标志 | GB 15322.3-2019 | GB 15322.3-2019 |  |
| 2 | 消防水带 |  | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 | 35 |
|  |  |  | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |  |
|  |  |  | 延伸率和膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |  |
|  |  |  | 附着强度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 GB/T 532-2008 |  |
|  |  |  | 热空气老化性能 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 GB/T 532-2008 |  |
| 3 | 消防水枪 |  | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 | 25 |
|  |  |  | 耐腐蚀性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |  |
|  |  |  | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |  |
|  |  |  | 耐水压强度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |  |
| 4 | 消防接口 |  | 外观 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 | 25 |
|  |  |  | 操作力和操作力矩 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |  |
|  |  |  | 密封性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |  |
|  |  |  | 水压性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |  |
|  |  |  | 抗跌性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |  |
|  |  |  | 耐腐蚀性能 | GB 12514.1-2005 | GB 12514.1-2005 |  |
| 5 | 建筑保温材料 | 挤塑聚苯板（XPS） | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2020 | 8 |
|  |  |  | 导热系数（25℃） | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB/T 10801.2-2018 | GB 8624-2012 |  |
|  |  | 模塑聚苯板（EPS） | 表观密度 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 6343-2009 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8813-2008 |  |
|  |  |  | 导热系数 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 燃烧分级 | GB/T 10801.1-2021 | GB8624-2012 |  |
|  |  | 柔性泡沫橡塑板 | 表观密度 | GB/T 17794-2021 | GB/T6343-2009 |  |
|  |  |  | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 17794-2021 | GB/T10294-2008 |  |
|  |  |  | 氧指数 | GB/T 17794-2021 | GB/T 2406.2-2009 |  |
|  |  |  | 烟密度 | GB/T 17794-2021 | GB/T 8627-2007 |  |
|  |  | 复合材料保温板 | 干密度 | DGJ 32/TJ 204-2016 | GB/T 5486-2008 |  |
|  |  |  | 导热系数 | DGJ 32/TJ 204-2016 | GB/T10294-2008 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | DGJ 32/TJ 204-2016 | GB/T 5486-2008 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | DGJ 32/TJ 204-2016 | GB8624-2012 |  |
|  |  | 复合发泡水泥板 | 干密度 | DGJ 32/TJ 174-2014 | GB/T 5486-2008 |  |
|  |  |  | 导热系数 | DGJ 32/TJ 174-2014 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 抗压强度 | DGJ 32/TJ 174-2014 | GB/T 5486-2008 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | DGJ 32/TJ 174-2014 | GB 8624-2012 |  |
|  |  | 建筑外墙外保温用岩棉板 | 导热系数 | GB/T 25975-2018 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | GB/T 25975-2018 | GB/T 13480-2014 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB/T 25975-2018 | GB8624-2012 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T 25975-2018 | GB/T 5480-2017 |  |
|  |  |  | 酸度系数 | GB/T 25975-2018 | GB/T 5480-2017 |  |
|  |  | 建筑用岩棉绝热制品 | 导热系数 | GB/T 19686-2015 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB/T 19686-2015 | GB 8624-2012 |  |
|  |  |  | 酸度系数 | GB/T 19686-2015 | GB/T 5480-2017 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | GB/T 19686-2015 | GB/T 13480-2014 |  |
|  |  | 保温装饰板 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 单位面积质量/面密度 | JG/T 287-2013 | JG/T 287-2013 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB 8624-2012 | GB 8624-2012 |  |
|  |  | 保温隔声板 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 GB/T 8813-2020 | GB/T 13480-2014 GB/T 8813-2020 |  |
|  |  |  | 表观密度 | GB/T 5480-2017 GB/T 6343-2009 | GB/T 5480-2017 GB/T 6343-2009 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB 8624-2012 | GB 8624-2012 |  |
|  |  | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | 导热系数 | GB/T 11835-2016 | GB/T 10294-2008 |  |
|  |  |  | 密度 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |  |
|  |  |  | 燃烧性能 | GB/T 11835-2016 | GB 8624-2012 |  |
|  |  |  | 有机物含量 | GB/T 11835-2016 | GB/T 11835-2016 |  |
|  |  |  | 酸度系数 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |  |
| 6 | 液化石油气 |  | 密度 | GB 11174-2011 | SH/T 0221-1992 | 31 |
|  |  |  | 蒸气压 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 |  |
|  |  |  | 组分 | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |  |
|  |  |  | 蒸发残留物 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 |  |
|  |  |  | 油渍观察 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 |  |
|  |  |  | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 |  |
|  |  |  | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 |  |
|  |  |  | 二甲醚 | GB 4806.8-2022 | NB/SH/T 0230-2019 |  |
|  |  |  |  |  | GB 4806.8-2022 |  |
|  |  |  | 铅 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 |  |
|  |  |  | 砷 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 |  |
|  |  |  | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |  |
|  |  |  | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |  |
|  |  |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.2-2016 |  |
|  |  |  | 重金属（Pb） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |  |
|  |  |  | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |  |
| 7 | 电磁灶 |  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | 10 |
|  |  |  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
|  |  |  | 电气间隙/爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 |  |
| 8 | 电热水壶 |  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | 10 |
|  |  |  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
|  |  |  | 电气间隙/爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |  |
| 9 | 电风扇 |  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | 10 |
|  |  |  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
|  |  |  | 电气间隙/爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |  |
| 10 | 塑料袋 | 塑料垃圾袋 | 厚度 | GB/T 24454-2009 | GB/T 6672-2001 | 20 |
|  |  |  | 抗渗漏性能 | GB/T 24454-2009 | GB/T 24454-2009 |  |
|  |  |  | 跌落性能 | GB/T 24454-2009 | GB/T 24454-2009 |  |
|  |  |  | 绳拉紧垃圾袋抗提性能 | GB/T 24454-2009 | GB/T 24454-2009 GB/T 1040.3-2006 |  |
|  |  | 塑料购物袋 | 尺寸 | GB/T 21661-2020 | GB/T 6672-2001 GB/T 6673-2001 | 15 |
|  |  |  | 感官 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |  |
|  |  |  | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |  |
|  |  |  | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |  |
|  |  |  | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |  |
|  |  |  | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | QB/T 2358-1998 |  |
|  |  |  | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 | GB/T 9639.1-2008 |  |
|  |  |  | 尺寸 | GB/T 21661-2020 | GB/T 6672-2001 GB/T 6673-2001 |  |

采购包6：

| 序号 | 产品名称 |  |  | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床上用品（蚕丝被） |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 GB/T 24252—2019 相应产品标准 | GB/T 2912.1—2009 | 2 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886—2019 |  |
|  |  |  |  | 燃烧性能 |  | GB/T 14644—2014 |  |
|  |  |  |  | 金属针 |  | GB 31701—2015 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 GB/T 38015—2019 FZ/T 30003—2024 FZ/T 40005—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 24252—2019 |  |
|  |  |  |  | 填充物品质 | GB/T 24252—2019 | GB/T 24252—2019 |  |
|  |  |  |  | 丝绵长度 | GB/T 24252—2019 | GB/T 24252—2019 FZ/T 40009—2017 FZ/T 41003—2010 FZ/T 41004—2017 |  |
|  |  |  |  | 含油率 | GB/T 24252—2019 | FZ/T 40006—2018 |  |
|  |  |  |  | 基本要求、絮用纤维要求 | GB 18383—2025 | GB 18383—2025 |  |
| 2 | 床上用品（四件套、床笠） |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 GB/T 22796—2021 相应产品标准 | GB/T 2912.1—2009 | 8 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886—2019 |  |
|  |  |  |  | 燃烧性能 |  | GB/T 14644—2014 |  |
|  |  |  |  | 重金属 |  | GB/T 30157—2013 |  |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸酯 |  | GB/T 20388—2016 |  |
|  |  |  |  | 金属针 |  | GB 31701—2015 |  |
|  |  |  |  | 附件锐利性 |  | GB/T 31702—2015 |  |
|  |  |  |  | 附件抗拉强力 |  | GB 31701—2015 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 GB/T 38015—2019 FZ/T 30003—2024 GB/T 16988—2013 |  |
| 3 | 儿童及婴幼儿服装 |  |  | 甲醛含量 | GB 31701—2015 | GB/T 2912.1—2009 | 24 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886—2019 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 |  |
|  |  |  |  | 重金属 | GB 31701—2015 | GB/T 30157—2013 |  |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸酯 |  | GB/T 20388—2016 |  |
| 4 | 女性内衣 |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 | GB/T 2912.1—2009 | 8 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 FZ/T 73012—2017 FZ/T 73046—2020 FZ/T 73066—2020 FZ/T 74002—2014 FZ/T 81020—2014 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 |  |
| 5 | 校服 |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 2912.1—2009 | 20 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701—2015 | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 GB/T 31888—2015 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 |  |
|  |  |  |  | 绳带要求 | GB 31701—2015 | GB 31701—2015 |  |
|  |  |  |  | 附件锐利性 |  | GB/T 31702—2015 |  |
|  |  |  |  | 金属针 |  | GB 31701—2015 |  |
|  |  |  |  | 基本要求、絮用纤维要求 | GB 18383—2025 | GB 18383—2025 |  |
| 6 | 休闲服装 |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 | GB/T 2912.1—2009 | 15 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 |  |
| 7 | 羊毛（绒）衫 |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 | GB/T 2912.1—2009 | 8 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 起球 | FZ/T 73009-2021 FZ/T 73018-2021 FZ/T 73005-2021 | GB/T 4802.3-2008 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 |  |
| 8 | 羽绒服 |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 | GB/T 2912.1—2009 | 8 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 异味 |  | GB 18401—2010 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.5—2009 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 GB/T 38015—2019 |  |
|  |  |  |  | 绒子含量 | GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 相应产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 |  |
|  |  |  |  | 绒丝+羽丝 |  | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 |  |
|  |  |  |  | 鹅毛绒含量 |  | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 |  |
| 9 | 羽绒被 |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 2912.1—2009 | 2 |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  |  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886—2019 |  |
|  |  |  |  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701—2015 | GB/T 3920—2008 |  |
|  |  |  |  | 燃烧性能 |  | GB/T 14644—2014 |  |
|  |  |  |  | 金属针 |  | GB 31701—2015 |  |
|  |  |  |  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 QB/T 1193—2023 相应产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.22—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2024 GB/T 38015—2019 GB/T 16988—2013 |  |
|  |  |  |  | 绒子含量 | QB/T 1193—2023 相应产品标准 | GB/T 10288—2016 |  |
|  |  |  |  | 绒丝+羽丝 |  | GB/T 10288—2016 |  |
|  |  |  |  | 鹅毛绒含量 |  | GB/T 10288—2016 |  |
| 10 | 雨衣 |  | 雨衣（纺织复合类） | 配件 | QB/T 4999—2016 相应产品标准 | QB/T 4999—2016 | 8 |
|  |  |  |  | 面料断裂强力 |  | GB/T 3923.1—2013 |  |
|  |  |  |  | 粘合牢度 |  | FZ/T 80007.1—2006 |  |
|  |  |  |  | 纺织复合材料耐水色牢度 |  | GB/T 5713—2013 |  |
|  |  |  |  | 防水性（面料、接缝处） |  | GB/T 4744—2013 |  |
|  |  |  |  | 耐老化性（高温） |  | QB/T 4999—2016 |  |
|  |  |  |  | 耐老化性（低温） |  | QB/T 4999—2016 |  |
|  |  |  |  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1—2009 |  |
|  |  |  |  | pH值 |  | GB/T 7573—2009 |  |
|  |  |  | 雨衣（塑料类） | 配件 | QB/T 4999—2016 相应产品标准 | QB/T 4999—2016 |  |
|  |  |  |  | 面料断裂强力 |  | HG/T 2580—2008 |  |
|  |  |  |  | 粘合牢度 |  | QB/T 4999—2016 |  |
|  |  |  |  | 塑料材料色牢度 |  | QB/T 4999—2016 |  |
|  |  |  |  | 耐老化性（高温） |  | QB/T 4999—2016 |  |
|  |  |  |  | 耐老化性（低温） |  | QB/T 4999—2016 |  |
| 11 | 背提包（学生书包） |  |  | 振荡冲击性能 | QB/T 1333—2018 | QB/T 2922—2018 QB/T 5083—2017 QB/T 1333—2018 | 8 |
|  |  |  |  | 缝合强度 | QB/T 1333—2018 | QB/T 1333—2018 |  |
|  |  |  |  | 可迁移元素的限量 | GB 21027—2020 | GB 6675.4—2014 |  |
|  |  |  |  | 游离甲醛含量 | GB 21027—2020 | GB/T 32606—2016 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 |  |
|  |  |  |  | 可分解有害芳香胺染料 | GB 21027—2020 | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 GB/T 19942—2019 |  |
|  |  |  |  | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯 增塑剂的限量 | GB 21027—2020 | GB/T 22048—2022 |  |
| 12 | 老人健步鞋 |  | 老人健步鞋（GB/T 43587—2023） | 有效跟高 | GB/T 43587—2023 | GB/T 43587—2023 | 8 |
|  |  |  |  | 剥离强度 | GB/T 43587—2023 | GB/T 3903.3—2011 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 成鞋耐折性能 | GB/T 43587—2023 | GB/T 3903.1—2017 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 | GB/T 43587—2023 | GB/T 3903.2—2017 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 43587—2023 | GB/T 21396—2022 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 43587—2023 | QB/T 2882—2023 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 微孔底压缩变形量 | GB/T 43587—2023 | HG/T 2876—2009 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 防滑性能 | GB/T 43587—2023 | GB/T 3903.6—2017 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 | GB/T 43587—2023 | GB/T 3903.4—2017 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  |  | 整鞋减震性能 | GB/T 43587—2023 | GB/T 30907—2014 GB/T 43587—2023 |  |
|  |  |  | 老人健步鞋（旅游鞋）（GB/T 15107—2013） | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.3—2011 GB/T 15107—2013 |  |
|  |  |  |  | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.1—2008 GB/T 15107—2013 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.2—2008 GB/T 15107—2013 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107—2013 | QB/T 2886—2007 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 15107—2013 | QB/T 2882—2007 GB/T 15107—2013 |  |
|  |  |  |  | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 15107—2013 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |  |
|  |  |  | 老人健步鞋（休闲鞋）（QB/T 2955—2017） | 耐折性能 | QB/T 2955—2017 | GB/T 3903.1—2017 QB/T 2955—2017 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 | QB/T 2955—2017 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 2955—2017 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 | QB/T 2955—2017 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2955—2017 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 | QB/T 2955—2017 |  |
|  |  |  |  | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2955—2017 | GB/T 21396—2008 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2955—2017 | QB/T 2882—2007 QB/T 2955—2017 |  |
|  |  |  |  | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 2955—2017 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |  |
|  |  |  | 老人健步鞋（布鞋）（QB/T 4329—2012） | 帮底剥离强度 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4329—2012 |  |
|  |  |  |  | 成鞋耐折性能 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.1—2008 QB/T 4329—2012 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.2—2008 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4329—2012 | QB/T 2882—2007 QB/T 4329—2012 |  |
|  |  |  |  | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.4—2008 |  |
|  |  |  |  | 游离或可部分水解的甲醛含量 | QB/T 4329—2012 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |  |
|  |  |  | 老人健步鞋（老年橡塑鞋）（HG/T 5294—2018） | 硬度 | HG/T 5294—2018 | GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007 |  |
|  |  |  |  | 磨耗量 | HG/T 5294—2018 | GB/T 9867—2008 |  |
|  |  |  |  | 压缩变形 | HG/T 5294—2018 | HG/T 2876—2009 |  |
|  |  |  |  | 拔出力 | HG/T 5294—2018 | HG/T 2877—2014 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | HG/T 5294—2018 | QB/T 2882—2007 HG/T 5294—2018 |  |
|  |  |  |  | 帮底黏合强度 | HG/T 5294—2018 | GB/T 21396—2008 |  |
|  |  |  |  | 防滑性能 | HG/T 5294—2018 | HG/T 3780—2005 |  |
|  |  |  |  | 6价铬 | HG/T 5294—2018 | GB/T 22807—2008 |  |
|  |  |  |  | 含氯酚（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP）） | HG/T 5294—2018 | GB/T 18414.1—2006 |  |
| 13 | 皮鞋 |  |  | 帮底剥离强度 | QB/T 1002—2015 | GB/T 3903.3—2011 | 8 |
|  |  |  |  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002—2015 | QB/T 1002—2015 |  |
|  |  |  |  | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002—2015 | GB/T 3903.1—2008 GB/T 20991—2007 |  |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 | QB/T 1002—2015 | GB/T 3903.2—2008 |  |
|  |  |  |  | 鞋跟结合力 | QB/T 1002—2015 | GB/T 11413—2015 |  |
|  |  |  |  | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002—2015 | GB/T 3903.4—2008 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002—2015 | QB/T 2882—2007 |  |
|  |  |  |  | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T 1002—2015 | QB/T 1002—2015 |  |
|  |  |  |  | 勾心纵向刚度 | QB/T 1002—2015 | GB/T 3903.34—2019 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 | QB/T 1002—2015 | GB/T 230.1—2018 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度下限值 | QB/T 1002—2015 | GB/T 28011—2021 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 | QB/T 1002—2015 | GB/T 28011—2021 |  |
|  |  |  |  | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 1002—2015 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |  |
| 14 | 童鞋 | 儿童旅游鞋（QB/T 4331—2021） |  | 帮底剥离强度 或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4331—2021 | 8 |
|  |  |  |  | 外底耐磨性能 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 4331—2021 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4331—2021 | QB/T 2882—2007 QB/T 4331—2021 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.4—2017 QB/T 4331—2021 |  |
|  |  | 儿童皮鞋（QB/T 2880—2016）（QB/T 2880—2024） |  | 耐磨性能 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.2—2008 QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 |  |
|  |  |  |  | 剥离强度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.4—2008 |  |
|  |  |  |  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | QB/T 2882—2007 QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 |  |
|  |  |  |  | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 |  |
|  |  |  |  | 勾心纵向刚度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.34—2019 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 230.1—2018 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 28011—2021 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 | QB/T 2880—2016 QB/T 2880—2024 | GB/T 28011—2021 |  |
|  |  | 儿童皮凉鞋（QB/T 4546—2021） |  | 耐磨性能 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 4546—2021 |  |
|  |  |  |  | 帮底剥离强度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4546—2021 |  |
|  |  |  |  | 外底硬度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.4—2017 QB/T 4546—2021 |  |
|  |  |  |  | 帮带拉出强度（或帮带拔出力） | QB/T 4546—2021 | QB/T 4546—2021 GB/T 38011—2019 |  |
|  |  |  |  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546—2021 | QB/T 2882—2007 QB/T 4546—2021 |  |
|  |  |  |  | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T 4546—2021 | QB/T 4546—2021 |  |
|  |  |  |  | 勾心纵向刚度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.34—2019 |  |
|  |  |  |  | 勾心硬度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 230.1—2018 GB/T 3903.4—2017 |  |
|  |  |  |  | 勾心长度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 28011—2021 |  |
|  |  |  |  | 勾心弯曲性能 | QB/T 4546—2021 | GB/T 28011—2021 |  |
|  |  | 布面童胶鞋（GB/T 25036—2021） |  | 耐磨性能 | GB/T 25036—2021 | GB/T 9867—2008 GB/T 25036—2021 |  |
|  |  |  |  | 硬度 | GB/T 25036—2021 | GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007 |  |
|  |  |  |  | 防滑性能（干法） | GB/T 25036—2021 | HG/T 3780—2005 |  |
|  |  |  |  | 粘合强度 | GB/T 25036—2021 | HG/T 4805—2015 |  |
|  |  |  |  | 耐摩擦色牢度（沾色） | GB/T 25036—2021 | QB/T 2882—2007 GB/T 25036—2021 |  |
|  |  |  |  | 物理安全性能 | GB/T 25036—2021 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 |  |
|  |  | 胶鞋健康安全技术规范（GB/T 25038—2010）（GB/T 25038—2024） |  | 游离甲醛 | GB/T 25038—2010 GB/T 25038—2024 | GB/T 2912.1—1998 |  |
|  |  |  |  | 可萃取的重金属（砷、铅、镉） | GB/T 25038—2010 GB/T 25038—2024 | GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 GB/T 17593.2—2007 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 | GB/T 25038—2010 GB/T 25038—2024 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |  |
|  |  |  |  | 含氯酚（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP）） | GB/T 25038—2010 GB/T 25038—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 18414.2—2006 |  |
|  |  |  |  | N—亚硝基胺 | GB/T 25038—2010 GB/T 25038—2024 | GB/T 24153—2009 |  |
|  |  |  |  | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） | GB/T 25038—2010 GB/T 25038—2024 | QB/T 2882—2007 GB 25038—2010 GB/T 25038—2024 |  |
|  |  | 童鞋安全技术规范（GB 30585—2024） |  | 基本要求 | GB 30585—2024 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） |  |
|  |  |  |  | 婴幼儿鞋小附件要求 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | GB 30585—2024 | GB/T 38402—2019 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 | GB 30585—2024 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 |  |
|  |  |  |  | 重金属总量 | GB 30585—2024 | QB/T 4340—2012 |  |
|  |  |  |  | 富马酸二甲酯 | GB 30585—2024 | GB/T 26713—2025 |  |
|  |  |  |  | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |  |
|  |  |  |  | N—亚硝基胺 | GB 30585—2024 | ISO 19577:2019 |  |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2024 | GB/T 32440.1—2023 |  |
|  |  |  |  | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |  |

采购包7：

| 序号 | 产品名称 |  | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装液化石油气调压器 |  | 结构 |  | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | 5 |
|  |  |  | 气密性 |  |  | GB 35844-2018 |  |
|  |  |  | 关闭压力 |  |  | GB 35844-2018 |  |
|  |  |  | 出口压力 |  |  | GB 35844-2018 |  |
| 2 | 燃气连接用软管 |  | 结构与尺寸 |  | GB 41317-2024 GB/T 26002-2025 | GB 41317-2024 GB/T 26002-2025 | 5 |
|  |  |  | 气密性 |  |  | GB 41317-2024 GB/T 26002-2025 |  |
|  |  |  | 耐压性 |  |  | GB 41317-2024 GB/T 26002-2025 |  |
|  |  |  | 弯曲性 |  |  | GB 41317-2024 GB/T 26002-2025 |  |
|  |  |  | 耐安装强度 |  |  | GB 41317-2024 GB/T 26002-2025 |  |
|  |  |  | 结构与尺寸 |  | GB 44017—2024 | GB 44017—2024 |  |
|  |  |  | 气密性 |  |  | GB 44017—2024 |  |
|  |  |  | 内层胶管（拉伸强度） |  |  | GB 44023—2024 |  |
|  |  |  | 内层胶管（拉断伸长率） |  |  | GB 44023-2024 |  |
|  |  |  | 耐压性 |  |  | GB 44017—2024 |  |
|  |  |  | 耐安装强度 |  |  | GB 44017—2024 |  |
| 3 | 燃气灶具 |  | 气密性 |  | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 | 4 |
|  |  |  | 热负荷 |  |  | GB 16410-2020 |  |
|  |  |  | 干烟气中一氧化碳浓度 |  |  | GB 16410-2020 |  |
|  |  |  | 熄火保护装置 |  |  | GB 16410-2020 |  |
|  |  |  | 燃气导管 |  |  | GB 16410-2020 |  |
| 4 | 气球（风险监测） |  | 特定元素的最大迁移量 |  | HG/T2723-2022 | GB 6675.4-2014 | 10 |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酯 |  | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2015 |  |
| 5 | 摩托车、电动车乘员头盔 |  | 质量 |  | GB 811-2022 | GB 811-2022 | 4 |
|  |  |  | 视野 |  |  | GB 811-2022 |  |
|  |  |  | 固定装置稳定性 |  |  | GB 811-2022 |  |
|  |  |  | 佩戴装置强度 |  |  | GB 811-2022 |  |
|  |  |  | 吸收碰撞能量(低温) |  |  | GB 811-2022 |  |
| 6 | 板材 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | 含水率 |  | GB/T 34722-2025 | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 | 2 |
|  |  |  | 胶合强度（胶合板基材） |  |  | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 |  |
|  |  |  | 浸渍剥离（细木工板基材） |  |  | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 |  |
|  |  |  | 横向静曲强度（细木工板基材） |  |  | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 |  |
|  |  |  | 握钉力 |  |  | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 |  |
|  |  |  | 表面耐磨 |  |  | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 |  |
|  |  |  | 表面耐划痕 |  |  | GB/T 34722-2025 GB/T 17657-2022 |  |
|  |  | 胶合板 | 含水率 |  | GB/T 9846-2015 | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 胶合强度 |  |  | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 浸渍剥离 |  |  | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 静曲强度 |  |  | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 弹性模量 |  |  | GB/T 9846—2015 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  | 细木工板 | 含水率 |  | GB/T 5849-2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 横向静曲强度 |  |  | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 浸渍剥离 |  |  | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |  |
|  |  |  | 表面胶合强度 |  |  | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |  |
| 7 | 天然气 |  | 高位发热量 |  | GB 18047-2017、 GB 17820-2018 | GB/T 11062-2020 | 4 |
|  |  |  | 二氧化碳 |  |  | GB/T 13610-2020 |  |
|  |  |  | 氧气 |  | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |  |
| 8 | 骨灰盒 |  | 使用性能 |  | GB/T 23288-2023 | GB/T 23288-2023 | 2 |
|  |  |  | 表面涂层理化性能 | 漆膜耐湿热 |  | GB/T 23288-2023 |  |
|  |  |  |  | 漆膜附着力 |  | GB/T 23288-2023 |  |
|  |  |  |  | 漆膜抗冲击 |  | GB/T 23288-2023 |  |
| 9 | 水溶肥料 |  | 大量元素含量/中量元素含量/微量元素含量 |  | NY/T 1107—2020 NY 2266—2012 NY 1428—2010 NY 1106-2010 NY 1429-2010 | NY/T 1107—2020 NY 2266—2012 NY 1428—2010 NY 1106-2010 NY 1429-2010 | 20 |
| 10 | 磷肥 |  | 有效磷 |  | GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 | GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 | 6 |
|  |  |  | 水溶性磷 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |  |
|  |  |  | 游离酸 |  | GB/T 20413—2017 | GB/T 20413—2017 |  |
|  |  |  | 游离水/水分 |  | GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 | GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 |  |
|  |  |  | 包装标识（产品名称、养分含量、产品等级、名称中的禁用语等） |  | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 GB/T 20412—2021 |  |
| 11 | 活性炭 |  | 四氯化碳吸附率 |  | LY/T 3012-2018 | LY/T 3012-2018 | 6 |
|  |  |  | 灰分 |  | GB/T 26913-2025 LY/T 2144-2013 | GB/T 26913-2025 LY/T 2144-2013 |  |
|  |  |  | 固定碳 |  | GB/T 26913-2025 LY/T 2144-2013 | GB/T 26913-2025 LY/T 2144-2013 |  |
|  |  |  | 甲醛吸附率 |  | GB/T 26913-2025 LY/T 2144-2013 LY/T 3012-2018 | GB/T 26913-2025 LY/T 2144-2013 LY/T 3012-2018 |  |

采购包8：

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习用品（修正液、涂改制品、橡皮擦、胶黏剂、课业簿册、中性笔及笔芯、水彩笔、橡皮泥、学生书袋、文具盒、笔袋） （监督抽查） | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 GB6675.2-2014 GB6675.4-2014 GB/T 32606-2016 GB/T 22048-2022 GB/T 7974-2013 | 120 |
|  |  | 苯 |  |  |  |
|  |  | 氯代烃 |  |  |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |
|  |  | 甲苯、二甲苯；总挥发有机物 |  |  |  |
|  |  | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |  |  |  |
|  |  | 白度 |  |  |  |
|  |  | 笔套安全 |  |  |  |
|  |  | 边缘、尖端 |  |  |  |
|  |  | 标识 |  |  |  |
| 2 | 奶嘴 （监督抽查） | 外观 | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 GB6675.2-2014 | 8 |
|  |  | 边缘和尖端 |  |  |  |
|  |  | 小零件 |  |  |  |
|  |  | 密封垫片 |  |  |  |
|  |  | 针刺和抗拉扯性能 |  |  |  |
|  |  | 奶瓶部件配合 |  |  |  |
|  |  | 标识 |  |  |  |
| 3 | 婴幼儿安抚奶嘴 （监督抽查） | 结构 | GB 28482-2012 | GB 28482-2012 GB/T 22048-2022 | 8 |
|  |  | 抗冲击性能 |  |  |  |
|  |  | 抗刺穿性能 |  |  |  |
|  |  | 消费品包装 |  |  |  |
|  |  | 产品信息 |  |  |  |
|  |  | 邻苯二甲酸酯含量 |  |  |  |
|  |  | 特定元素的迁移 |  |  |  |
| 4 | 婴幼儿用塑料奶瓶 （监督抽查） | 外观 | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 GB6675.2-2014 | 8 |
|  |  | 边缘和尖端 |  |  |  |
|  |  | 容量刻度和容量偏差 |  |  |  |
|  |  | 小零件 |  |  |  |
|  |  | 密封垫片 |  |  |  |
|  |  | 针刺和抗拉扯性能 |  |  |  |
|  |  | 奶瓶部件配合 |  |  |  |
|  |  | 标识 |  |  |  |
| 5 | 玩具（电动玩具） （风险监测） | 电玩具安全 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 | 10 |
|  |  | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |  |
| 6 | 玩具彩泥 （造型粘土） （风险监测） | 特定元素的迁移 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 | 36 |
|  |  | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |  |
| 7 | 童车 （乘骑车辆玩具） （监督抽查） | 标识 | GB6675.1-2014 | GB6675.1-2014 GB/T 22048-2022 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 | 10 |
|  |  | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 |  |  |
|  |  | 机械与物理性能 | GB6675.2-2014 |  |  |
|  |  | 易燃性能 | GB6675.3-2014 |  |  |
|  |  | 电玩具安全 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |  |
| 8 | 乐器（竖笛、小提琴、古筝） （监督抽查） | 邻苯二甲酸酯类物质的限量 | GB 28489-2022 | GB/T 22048-2022 | 10 |
|  |  | 多环芳烃类物质的限量 |  | GB/T 40968-2021 |  |
|  |  | 可迁移元素物质的限量 |  | GB 28489-2022 |  |
|  |  | 苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量 |  | GB 28489-2022 |  |
|  |  | 五氯苯酚(PCP)物质的限量 |  | GB/T 18414.1-2006 GB/T 22808-2021 LY/T 1985-2011 |  |
|  |  | 电子部件限用物质的限量 |  | GB/T 26125-2011 |  |

采购包9：

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿巾 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2024 GB 15979-2002 WS 575-2017 GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728.3-2024 | GB 15979-2002 GB 15979-2024 | 20 |
|  |  | 大肠菌群 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |  |
|  |  | 绿脓杆菌/铜绿假单胞菌 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |  |
|  |  | 溶血性链球菌 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |  |
|  |  | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 GB 15979-2024 |  |
|  |  | pH |  | GB/T 1545-2008 WS 575-2017 |  |
|  |  | 含液量 |  | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728.3-2024 WS 575-2017 |  |
|  |  | 横向抗张强度 |  | GB/T 12914-2008 GB/T 12914-2018 |  |
|  |  | 包装密封性 |  | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728.3-2024 WS 575-2017 |  |
|  |  | 可迁移性荧光增白剂 |  | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728.3-2024 |  |
|  |  | 产品销售包装标识 |  | GB/T 27728-2011 GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728.3-2024 |  |
| 2 | 电动自行车 | 铭牌 | GB 17761-2024 GB 42295-2022及修改单 | GB 17761-2024 5.1 | 10 |
|  |  | 整车质量 |  | GB 17761-2024 6.1.3 |  |
|  |  | 车速限值（最高车速） |  | GB 17761-2024 6.1.1.2 |  |
|  |  | 制动性能（干态） |  | GB 17761-2024 6.1.2 |  |
|  |  | 结构 |  | GB 17761-2024 6.1.6 |  |
|  |  | 车速提示音 |  | GB 17761-2024 6.1.7.2 |  |
|  |  | 淋水涉水性能 |  | GB 17761-2024 6.1.8.2 |  |
|  |  | 电气装置 |  | GB 17761-2024 6.3.1 |  |
|  |  | 标识与警示语 |  | GB 42295-2022 5.2 |  |
|  |  | 连接 |  | GB 42295-2022 5.3.3 |  |
|  |  | 短路防护 |  | GB 42295-2022 5.8.3 |  |
|  |  | 导线 |  | GB 42295-2022 5.3.2 |  |
|  |  | 对触及带电部分的防护 |  | GB 42295-2022 5.8.1 |  |
|  |  | 互认协同充电 |  | GB 42295-2022 5.8.9 |  |
| 3 | 电动自行车充电器 | 外壳冲击 | GB 42296-2022及修改单 | GB 42296-2022 6.1.1 | 5 |
|  |  | 跌落 |  | GB 42296-2022 6.1.2 |  |
|  |  | 工作温度下的泄漏电流 |  | GB 42296-2022 6.2.1 |  |
|  |  | 电气强度 |  | GB 42296-2022 6.2.2 |  |
|  |  | 防触电保护 |  | GB 42296-2022 6.2.4 |  |
|  |  | 错接 |  | GB 42296-2022 6.2.5.1 |  |
|  |  | 短路 |  | GB 42296-2022 6.2.5.2 |  |
|  |  | 电源软线及输出线 |  | GB 4706.1-2005 25 |  |
|  |  | 超温保护 |  | GB 42296-2022 6.4.2 |  |
|  |  | 过充切断 |  | GB 42296-2022 6.4.3 |  |
|  |  | 耐热（只测塑料外壳） |  | GB 42296-2022 6.6.1 |  |
|  |  | 灼热丝 |  | GB 42296-2022 6.6.2 |  |
|  |  | 标志 |  | GB 42296-2022 7.1 |  |
|  |  | 警示语 |  | GB 42296-2022 7.2 |  |
|  |  | 说明书 |  | GB 42296-2022 7.3 |  |
|  |  | 编码 |  | GB 42296-2022第1号修改单7.4 |  |
| 4 | 电动自行车电池 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 | 10 |
|  |  | 低温容量（-10℃） |  |  |  |
|  |  | 能量密度 |  |  |  |
|  |  | 快速充电能力 |  |  |  |
|  |  | 大电流放电特性 |  |  |  |
|  |  | 耐振动能力 |  |  |  |
|  |  | 防爆能力 |  |  |  |
|  |  | 实际容量 | GB/T 22199.1-2025 | GB/T 22199.1-2025 |  |
|  |  | 质量比能量 |  |  |  |
|  |  | 大电流放电 |  |  |  |
|  |  | 不同温度下容量（0℃） |  |  |  |
|  |  | 快速充电能力 |  |  |  |
|  |  | 充放电转化能力 |  |  |  |
|  |  | 2hr容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
|  |  | 不同温度下的容量（-10℃） |  |  |  |
|  |  | 重量比能量 |  |  |  |
|  |  | 快速充电能力 |  |  |  |
|  |  | 大电流放电特性 |  |  |  |
|  |  | 耐振动性能力 |  |  |  |
|  |  | 防爆能力 |  |  |  |
|  |  | I₂(A)放电 | GB/T 36972-2018 | GB/T 36972-2018 |  |
|  |  | 2I₂(A)放电 |  |  |  |
|  |  | 低温放电 |  |  |  |
|  |  | 过充电 |  |  |  |
|  |  | 过充电保护 |  |  |  |
|  |  | 过放电保护 |  |  |  |
|  |  | 短路保护 |  |  |  |
|  |  | 放电过流保护 |  |  |  |
|  |  | 静电放电 | GB 43854-2024 | GB 43854-2024 |  |
|  |  | 过充电 |  |  |  |
|  |  | 过放电 |  |  |  |
|  |  | 互认协同充电 |  |  |  |
|  |  | 标志 |  |  |  |
| 5 | 蓄电池（除电动自行车) | 20hr容量（储备容量） | GB/T 5008.1-2023 | GB/T 5008.1-2023 | 15 |
|  |  | -18℃低温起动能力 |  |  |  |
|  |  | 耐振动性能 |  |  |  |
|  |  | 容量 | GB/T 43346-2023 | GB/T 43346-2023 |  |
|  |  | -18℃低温起动能力 |  |  |  |
|  |  | 容量性能 | GB/T 19638.1-2014 | GB/T 19638.1-2014 |  |
|  |  | 安全阀试验 |  |  |  |
|  |  | 耐高电流能力 |  |  |  |
|  |  | 防爆能力 |  |  |  |
|  |  | 20hr容量 | GB/T 19639.1-2014 | GB/T 19639.1-2014 |  |
|  |  | 1hr容量 |  |  |  |
|  |  | 27分钟率放电 |  |  |  |
|  |  | 过放电试验 |  |  |  |
|  |  | 最大放电电流 |  |  |  |
|  |  | 防爆性能 |  |  |  |
|  |  | 干式荷电性能 | GB/T 23638-2009 | GB/T 23638-2009 |  |
|  |  | 容量 |  |  |  |
|  |  | 低温起动能力 |  |  |  |
|  |  | 充电接受能力 |  |  |  |
|  |  | 容量 | GB/T 7403.1-2018 | GB/T 7403.1-2018 |  |
|  |  | 高倍率放电性能 |  |  |  |
|  |  | 密封性能 |  |  |  |
|  |  | 容量 | GB/T 7404.1-2013 | GB/T 7404.1-2013 |  |
|  |  | 大电流放电 |  |  |  |
|  |  | 低温放电容量 |  |  |  |
|  |  | 充电接受能力 |  |  |  |
|  |  | 容量 | GB/T 7404.2-2013 | GB/T 7404.2-2013 |  |
|  |  | 常温起动能力 |  |  |  |
|  |  | 低温起动能力 |  |  |  |
|  |  | 充电接受能力 |  |  |  |
|  |  | 容量 | GB/T 13337.1-2011 | GB/T 13337.1-2011 |  |
|  |  | 大电流耐受能力 |  |  |  |
|  |  | 安全试验 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池容量 | JB/T 8200-2024 | JB/T 8200-2024 |  |
|  |  | 蓄电池高倍率放电性能 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池耐振动性能 |  |  |  |
|  |  | 10hr容量 | GB/T 22473.1-2021 | GB/T 22473.1-2021 |  |
|  |  | 低温容量 |  |  |  |
|  |  | 密封性能 |  |  |  |
|  |  | 充电接受能力/充电效率 |  |  |  |
|  |  | 20hr容量 | CB/T 4319-2013 | CB/T 4319-2013 |  |
|  |  | 低温起动能力 |  |  |  |
|  |  | 充电接受能力 |  |  |  |
|  |  | 额定容量 | GB/T 32620.1-2016 | GB/T 32620.1-2016 |  |
|  |  | 不同温度下容量（-20℃） |  |  |  |
|  |  | 快速充电能力 |  |  |  |
|  |  | 峰值功率 |  |  |  |
|  |  | 耐振动能力 |  |  |  |
|  |  | 容量 | GB/T 13281-2008 | GB/T 13281-2008 |  |
|  |  | 低温容量 |  |  |  |
|  |  | 充电接受能力 |  |  |  |
|  |  | 过充电性能 |  |  |  |
|  |  | 振动试验 |  |  |  |
|  |  | 初始充放电容量 | GB/T 36280-2023 | GB/T 36280-2023 |  |
|  |  | 过充电 |  |  |  |
|  |  | 过放电 |  |  |  |
|  |  | 容量 | YD/T 799-2024 | YD/T 799-2024 |  |
|  |  | 大电流放电 |  |  |  |
|  |  | 耐过充电能力 |  |  |  |
|  |  | 容量 | YD/T 1715-2007 | YD/T 1715-2007 |  |
|  |  | 大电流放电 |  |  |  |
|  |  | 耐过充电能力 |  |  |  |
|  |  | 防爆性能 |  |  |  |

采购包10：

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油清净剂 | 倾点 | GB 19592-2019 | GB/T 3535-2025 | 4 |
|  |  | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |  |
|  |  | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 或NB/SH/T 0253-2021 |  |
|  |  | 氯含量 |  | SH/T 1147-2025 |  |
|  |  | 防锈性/锈蚀程度 |  | GB/T 19230.1-2025 |  |
|  |  | 破乳性 |  | GB/T 19230.2-2003 |  |
|  |  | 模拟进气阀沉淀物质量 |  | GB/T 37322-2019 |  |
| 2 | 机动车发动机冷却液 | 密度（20.0℃） | GB 29743.1-2022 NB/SH/T 0521-2010 | SH/T 0068-2002 | 14 |
|  |  | 冰点 |  | SH/T 0090-1991 |  |
|  |  | 沸点 |  | SH/T 0089-1991 |  |
|  |  | pH |  | SH/T 0069-1991 |  |
|  |  | 玻璃器皿腐蚀 |  | SH/T 0085-1991 |  |
|  |  | 泡沫倾向 |  | SH/T 0066-2002 |  |
| 3 | 机动车发动机润滑油 | 低温动力黏度 | GB 11121-2006 GB 11122-2006 | GB/T 6538-2022 | 8 |
|  |  | 边界泵送温度 |  | GB/T 9171-1988 |  |
|  |  | 低温泵送黏度 |  | NB/SH/T 0562-2013 |  |
|  |  | 运动黏度（100℃） |  | GB/T 265-1988 |  |
|  |  | 倾点 |  | GB/T 3535-2025 |  |
|  |  | 水分 |  | GB/T 260-2016 |  |
|  |  | 泡沫性 |  | GB/T 12579-2002 |  |
|  |  | 蒸发损失 |  | NB/SH/T 0059-2010 |  |
|  |  | 机械杂质 |  | GB/T 511-2010 |  |
|  |  | 闪点（开口） |  | GB/T 3536-2008 |  |
|  |  | 磷 |  | GB/T 17476-2023 |  |
| 4 | 机动车辆制动液 | 运动黏度（-40℃、100℃） | GB 12981-2012 | GB/T 265-1988 | 14 |
|  |  | 平衡回流沸点（ERBP） |  | NB/SH/T 0430-2019 |  |
|  |  | 湿平衡回流沸点（WERBP） |  | GB 12981-2012 |  |
|  |  | pH值 |  | GB 12981-2012 |  |
|  |  | 蒸发性能 |  | GB 12981-2012 |  |
| 5 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 冰点 | GB/T 23436-2025 | SH/T 0090-1991 | 10 |
|  |  | pH值 |  | SH/T 0069-1991 |  |
|  |  | 最低使用浓度下的洗净力 |  | GB/T 23436-2025 |  |
|  |  | 相容性 |  | GB/T 23436-2025 |  |
|  |  | 对橡胶的影响 |  | GB/T 23436-2025 |  |
|  |  | 对塑料的影响 |  | GB/T 23436-2025 |  |
|  |  | 热稳定性 |  | GB/T 23436-2025 |  |

三、服务内容及其他

1、服务方中标人签订技术服务合同后，应依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、相关产品扬州市市级监督抽查方案、抽查实施细则以及2026年市级产品质量监督抽查抽样、检验任务布置的要求开展抽样检验工作。

2、抽样工作应注意：

2.1按照相关产品扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测方案、抽查实施细则和招标文件要求，完成抽样工作。

2.2按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

2.3在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

2.4在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认；在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

2.5所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

2.6检验工作应注意：

（1）样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

（2）按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

（3）协助采购人完成异议处理工作。

（4）按采购人要求做好样品复检工作。

（5）按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

（6）按照采购人要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

（7）及时向采购人反馈应急检验处理情况。

3、服务的质量保证：采购人为中标人提供文件依据及要求等；

3.1中标人承担项目任务的人员和设施条件等。

3.2采购人为中标人提供文件依据及要求：

（1）采购人应依照本合同向中标人提供所抽查产品的《产品质量监督抽查复查检验委托书》、抽查实施细则、《产品质量监督抽查通知书》。

（2）采购人有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知中标人，中标人如有不同意见应及时书面反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

（3）采购人应当按照合同验收结果及时向中标人支付相关经费。

3.3中标人承担项目任务的人员和设施条件及应尽责任：

（1）中标人应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①中标人应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②中标人应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

③具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力；

⑤法律法规规定的其他条件。

（2）中标人不得存在借承担扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

（3）中标人应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

（4）若因中标人原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，采购人将有权追究中标人相关责任，且有权单方面解除合同。中标人应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，由此给被抽查企业造成损失的，由中标人承担责任。

（5）中标人在履行本合同期间不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

（6）中标人应当对本次抽查信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

（7）中标人应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

（8）中标人由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，中标人应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

（9）中标人在投标文件中所承诺的事宜未兑现，采购人在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用采购人将不予支付。因其虚假承诺而造成采购人损失或影响采购人整体抽查工作的，将追究中标人相关责任，并禁止其3年内承担扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测任务。

（10）除采购人书面许可外，中标人不能擅自将本合同全部或部分工作委托给第三方。中标人不得以任何形式分包本协议约定的所有检验项目、不得租赁或者借用他人检测设备。即使采购人书面同意中标人将本合同的部分工作委托转让给第三方，中标人仍受本合同的义务约束。

（11）中标人应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

4、双方约定因履行本项目应遵守的保密任务：

4.1中标人应严格保守产品质量扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测信息，未经采购人同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

4.2如果因中标人原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密被泄密的，采购人有权解除合同，中标人需承担因其所造成的一切后果，采购人有权对中标人保留诉讼的权利。

4.3中标人在开展扬州市市级产品质量监督抽查/风险监测工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，采购人可以随时解除合同，中标人需承担因其所造成的损失。

第五章 评标方法及评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

特别说明：评标时，按采购包1到采购包10的开标顺序评审，同一投标人只能中一个包，不可兼中。如同一投标人已中标前包的，则此包由第二中标候选人中标，以此类推。

- 二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 三、评审标准

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10：

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 服务方案（40分） | 1、项目实施方案（5分）投标人项目实施方案（若所投包内涉及多个产品的，需按产品分别提供服务方案） 方案内容符合规范，内容涵盖全面，方案可操作性及针对性强的得5分； 方案内容较为规范，内容涵盖上述要求，方案可操作性及针对性较强的得3分； 方案内容基本符合规范，内容涵盖基本全面，方案可操作性及针对性较差的得1分； 方案内容不符合规范的或未提供方案的不得分。 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分） 方案内容符合规范，内容涵盖全面，方案可操作性及针对性强的得5分； 方案内容较为规范，内容涵盖上述要求，方案可操作性及针对性较强的得3分； 方案内容基本符合规范，内容涵盖基本全面，方案可操作性及针对性较差的得1分； 方案内容不符合规范的或未提供方案的不得分。 - 3、抽样、检验工作管理制度（5分） - 制度完整、合理的得5分； - 制度较完整、较合理的得3分； - 制度基本完整、基本合理、响应度低、技术可行性较低的得1分； - 未提供方案的不得分。 - 4、样品管理、处置工作管理制度（5分） - 制度完整、合理的得5分； - 制度较完整、较合理的得3分； - 制度基本完整、基本合理、响应度低、技术可行性较低的得1分； - 未提供方案的不得分。 - 5、结果上报管理制度（5分） - 制度完整、合理的得5分； - 制度较完整、较合理的得3分； - 制度基本完整、基本合理、响应度低、技术可行性较低的得1分； - 未提供方案的不得分。 - 6、复检（异议）处理管理制度（5分） - 制度完整、合理的得5分； - 制度较完整、较合理的得3分； - 制度基本完整、基本合理、响应度低、技术可行性较低的得1分； - 未提供方案的不得分。 7、保密管理制度（5分） - 制度完整、合理的得5分； - 制度较完整、较合理的得3分； - 制度基本完整、基本合理、响应度低、技术可行性较低的得1分； - 未提供方案的不得分。 8、突发事件应急响应措施及技术支撑措施及其它活动配合措施（5分） - 措施内容详细完整、表述准确、清晰, 合理、可行性强的，得5分； - 措施内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得3分； - 措施内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得1分； - 未提供方案的不得分。 |
| 企业实力 （24分） | 1、具备实验室国家认可CNAS认证证书，得3分，不提供不得分。（提供认证证书及CNAS官网查询截图，原件扫描上传） 2、根据投标人检测项目检验检测能力，具有所投包产品全部检验检测能力的，得10分；缺少检验检测能力1个或1个以上，得0分。（须提供有效的资质认定证书（CMA）及附表扫描上传，对相应检验项目、检验依据及检验方法做明显标记） 3、供应商具备国家级质检中心的得5分，具备所投标产品检测国家级实验室的得2分，满分为5分。（提供相关证明材料，原件扫描上传） - 4、使用的仪器设备须经检定、校准，并在有效期内得2分，满分为2分。（需提供书面承诺函并加盖公章扫描上传。未提供或不符合要求者不得分。） 5、2024年以来参与过所投包产品（同一产品分类）现行有效的国家、行业标准制修订（已发布），每提供一个得1分，满分为4分（须提供相关证明材料含投标人名称或编制人原件扫描上传） |
| 人员配备 （12分） | - 拟投入所投包产品的抽检工作项目团队岗位配置配备情况（2分）： - 所投分包产品检验工作经历的人员数量达到5人及以上的且抽样人员数量达到8人及以上的得2分。 2、项目负责人（2分） （1）所投分包的抽检工作项目负责人具有高级工程师及以上职称的，得2分，中级工程师得1分，满分为2分。 3、拟投入其他人员（除项目负责人外）（8分） （1）具有高级职称有1人得2分，具有中级职称有1人得1分；满分为4分。 （2）具有与所投分包相关的检验人员具有10年以上经验的有1人得2分；具有7年以上经验的有1人得1分；具有5年以上经验的有1人得0.5分；满分为4分。 （须提供项目组人员名单清单、对应的职称证书和专业文凭等或其他证明材料以及投标人为其相关人员近三个月内任意一个月缴纳社保的证明扫描上传） 注：抽样人员与检验人员为同一人不重复计分；检验机构具有与应标产品类别相匹配的抽样、检验人员，抽样、检验人员等相关人员应符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》规定的要求。 |
| 业 绩 （8分） | 2024年以来承担过所投包产品的国家级产品质量监督抽查（含风险监测）项目的，每有1个得2分。承担过所投包产品的省级产品质量监督抽查（含风险监测）项目的，每有1个得1分。满分为8分。（须提供任务委托书或合同等相关证明文件扫描上传） |
| 响应能力 （6分） | 对抽查工作过程中采购人的应急需求做出及时响应，并在规定的时间内到达扬州市：响应时间2小时（含）以内的得6分；响应时间4小时（含）以内的得3分；响应时间4小时（不含）以上的得1分；满分为6分。（提供承诺书原件扫描上传，格式自拟，不提供不得分） |

四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

包       号：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、投标人认为应提供的其他材料

九、主要标的信息

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）； |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺书； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 上一年度的财务报告情况

需提供上一年度的财务审计报告或财务报表（应至少包括资产负债表和利润表，成立不满一年不需提供）

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月（不含当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺函，承诺函自行编写

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                         。

主要专业技术能力有：                         。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年     月     日

- 参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

提供承诺书，承诺书格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：

日期：        年        月        日

### 6、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对		项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺， 自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为

不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年       月       日

### 7、法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件

（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）

法人授权书

本授权书声明：               （投标人名称）授权                  （被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年       月       日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

联系电话（手机）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人及授权代表身份证复印件

### 投标函

致：扬州苏建工程管理有限公司

根据贵方的			号招标文件，正式授权下述签字人			(姓名)代表我方			（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，		签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（90天）期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日期：		年		月		日

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 1、《企业声明函》

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于   （不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如填写不符合要求或不提供此声明函，视为无效投标。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政 府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得， 情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、残疾人福利性单位声明函 （如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加			的采购文件编号为 			的				项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖 CA 电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、开标一览表（采购包号：**）

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

- 五、分项报价表（采购包号：**）

投标人全称（加盖 CA 电子公章）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

日期：     年   月   日

- 六、技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合 或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 七、商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

- 投标人认为应提供的其他材料

主要标的信息

投标人全称：（加盖 CA 电子公章）

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

注：请如实填写所投内容，此信息为中标公告组成部分，若为中标人将公示信息。