更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

- 1、原招标文件 第六章采购需求：“3.3.9 在线监测要求”：

出水在线监测仪表（位于在线监测间），信号上传至中控室及当地环保局。应满足当地环保局要求并通过相关验收。

- 现更正为：

出水在线监测仪表（位于在线监测间）如下表所示，信号上传至中控室及当地环保局。应满足当地环保局要求并通过相关验收。

| 1 | pH/T在线检测仪 | pH：1~14、T：0～100℃，满足环保要求 | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | COD在线检测仪 | 重铬酸钾法0～1000 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 3 | NH3-N在线检测仪 | 0~100 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 4 | 总磷在线检测仪 | 0~10 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 5 | TN在线检测仪 | 0~100 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 6 | 数采仪 | 带Modbus接口，预留与环保部门通讯接口，满足环保要求 | 1套 |  |
| 7 | 取样系统 | 包含采样泵、采样管路等，满足环保要求 | 1套 |  |

# 2、原招标文件 第六章采购需求：“3.4 主要设备清单（参考）”：

| 7 | 超滤系统 | 超滤进水泵 | 卧式离心泵，污水流量75 m3/h，扬程35 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 超滤系统 | 外置管式超滤膜系统，处理能力150 m3/d，含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 纳滤系统 | 纳滤进水泵 | 卧式离心泵，污水流量75 m3/h，扬程35 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 纳滤系统 | 处理能力150 m3/d，含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 产水外排泵 | 立式离心泵，流量8 m3/h，扬程20 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |

- 现更正为：

| 7 | 超滤系统 | 超滤进水泵 | 卧式离心泵，污水流量7.5 m3/h，扬程35 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 超滤系统 | 外置管式超滤膜系统，处理能力150 m3/d，含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 纳滤系统 | 纳滤进水泵 | 卧式离心泵，污水流量7.5 m3/h，扬程35 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 纳滤系统 | 处理能力150 m3/d，含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 产水外排泵 | 立式离心泵，流量8 m3/h，扬程20 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |

- 3、原开标时间

- 2026年 6月16日北京时间09时30分，投标截止时间：2026年6月16日北京时间09时30分，

现更正为：

- 开标时间：2026年 6月23日北京时间09时30分，投标截止时间：2026年6月23日北京时间09时30分；

二、其他内容不变。

江苏瑞阳工程咨询有限公司

2026年6月3日