竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320582-DAZH-C2026-0002

项目名称：黄泗浦遗址（东部密集区）安全防范系统项目

采购人：张家港市文体广电和旅游局

采购代理：苏州大智项目管理咨询有限公司

项目属性：工程类

苏州大智项目管理咨询有限公司

2026年5月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、磋商须知

三、采购需求

四、评审方法及评分标准

五、合同主要条款及格式

六、磋商响应文件格式

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

黄泗浦遗址（东部密集区）安全防范系统项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2026年06月02日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320582-DAZH-C2026-0002

2、项目名称：黄泗浦遗址（东部密集区）安全防范系统项目

3、采购预算：185万元，最高限价：185万元

4、合同履行期限：自合同生效之日起三个月内完成项目建设并通过采购人验收合格。

5、采购需求：详见第三章

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.资格证明文件的书面承诺；

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑行业。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备独立法人资格的电子与智能化工程专业承包一级（含）以上资质，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.投标人选派项目负责人须具备注册一级建造师（机电工程），和有效的安全生产考核合格证书(B证)，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（已完成项目负责人变更备案，原项目已竣工验收合格），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年06月02日13：30（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-06-02 13:30 （北京时间）

地点：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

（2）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）磋商文件澄清或者修改内容的告知方式：磋商文件文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次磋商不收取投标保证金。

（四）其他注意事项：

1.CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人：张家港市文体广电和旅游局

联系人：宋霄

电  话：（0512）58690313

联系地址：张家港市人民中路52号

2、采购代理机构：苏州大智项目管理咨询有限公司

地  址：张家港市杨舍镇泗杨路星河湾3-4幢M306

联 系 人：赵敏慧

电　　话：15151563199

3、项目联系方式

项目联系人：赵敏慧

电　　 话：15151563199

第二章  磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、磋商响应函

3、磋商响应报价表

4、资格审查响应文件

4.1合格供应商的基本条件

4.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

4.1.2财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）；

4.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见第六章）

4.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第三章）

4.1.6资格证明文件的书面承诺；（格式见第六章）

4.1.7授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；（格式见第六章）

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（格式见第六章）

4.3供应商特定资格要求

4.3.1投标人须具备独立法人资格的电子与智能化工程专业承包一级（含）以上资质，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4.3.2投标人选派项目负责人须具备注册一级建造师（机电工程），和有效的安全生产考核合格证书(B证)，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

4.3.3项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（提供承诺书，格式见第六章）。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（已完成项目负责人变更备案，原项目已竣工验收合格），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供承诺书，格式见第六章）。

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；（格式见第六章）

5.2磋商响应报价表

5.3技术及服务偏离表；（格式见第六章）

5.4商务条款偏离表

5.5关于资格文件的声明函

5.6投标（响应）保证承诺书

5.7工程量清单报价明细表（响应文件需按全套表内容报价，不得有缺少）

5.8其他有关符合性证明的文件；

6、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

6.1项目施工组织方案；

6.2拟投入项目组人员配置一览表及人员证书、拟投入设备清单；

6.3 类似项目业绩一览表；

6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

注：（1）以上4.1-4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.8为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：赵敏慧

联系电话：15151563199

联系地址：张家港市杨舍镇泗杨路星河湾3-4幢M306

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、成交服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州大智项目管理咨询有限公司

账号：10527401040020194

开户银行：中国农业银行股份有限公司张家港泗港支行

5、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 采购需求

- 项目简介

（一）建设背景

黄泗浦遗址于2008 年11 月第三次全国文物普查时发现，2008 年12 月至2019 年12 月，先后对黄泗浦遗址进行了7 次考古发掘，共计挖掘面积约8200 平方米，揭露了众多南朝至明清时期，尤其是唐宋时期的遗存，发现有房址、河道、仓廒、水井、灶址、灰坑等遗迹，出土了大量的瓷器、陶器、铜器、铁器、木器、骨器等生产生活器物和标本，显示了黄泗浦遗址为长江下游唐宋时期一处重要的港口型遗址。为更好的保护黄泗浦遗址，实施本次安全防范系统工程。

（二）建设内容

安全防范系统工程设计的内容有（1）实体防护系统；（2）入侵和紧急报警系统；（3）视频安防监控系统；（4）出入口控制系统；（5）专用通讯系统；（6）电子巡查系统；（7）安全管理系统；（8）监控中心等。

以上系统建成后，安全防范工程要达到：通过技防、物防和人防的有机结合，减少破坏、盗窃等行为的发生，切实有效的保护被防护目标，以确保文物安全。

（三）现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

（四）基本内容

1、工程规模：黄泗浦遗址（东部密集区）安全防范系统小型工程。

采购预算：185万元，最高限价：185万元

2、工程地点：采购人指定地点。

3、工期要求：自合同生效之日起三个月内完成项目建设并通过采购人验收合格。

4、项目质量要求：本项目应符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和供应商所作承诺。供应商最终确保本项目达到江苏省文物局验收合格标准。凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

5、项目承包方式：包工包料。

6、工程量清单及图纸:详见附件

注：如因苏采云系统无法获取附件的清单（图纸）以及推荐品牌表，已参与本项目的响应单位，清单、图纸（如有）请来电代理公司，采用不记名发送邮箱的方式获取。

联系人：赵敏慧

联系电话：15151563199

7、施工组织设计：成交供应商施工时，应先根据采购人现场实际情况编制完善的施工方案及科学合理的施工组织设计，若项目有施工图，必须严格按照施工图组织施工，不得擅自更改施工内容及标准。其中，施工方案需包含但不限于施工方式、详细施工计划、安全防护措施、安全操作规程等内容；施工组织设计需包含但不限于：总体概述、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案，劳动力配备合理、工作任务明确、人员组织到位，机械设备投入符合项目要求且有详尽计划，项目实施进度、时间、关键节点和里程碑设置清晰准确，安全文明施工措施、季节性施工措施、减弱噪声措施科学合理且操作性强，施工质量保证措施科学合理、应对措施及验收条件明晰可行。

8、项目组配置要求：成交供应商应组织成立专门施工项目组，项目负责人1名，具有专科及以上学历和中级及以上工程师职称；项目负责人必须常驻工程施工现场，严格按照《江苏省建筑施工企业项目负责人资质管理办法》的规定，认真履行项目负责人岗位职责，全程统筹施工管理工作。

9、人员及设备要求：为本项目配备技术负责人（技术负责人具有中级及以上工程师职称）、信息安全管理人员、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员且各施工人员持有相应岗位证书。供应商应根据施工计划，配备足够数量的专业人员及施工设备，合理规划作业流程，做好各工序的交接配合工作。专业施工人员需具备相应的专业技术能力，拥有较好的组织协调能力和执行力，具备良好的沟通协调能力（能够与采购人各部门负责人顺畅对接）；工作人员需吃苦耐劳、责任心强，按国家规定要求持证上岗的特殊工种，必须做到持证上岗，严禁无证操作。

10、验收标准：

（1）材料验收：供应商使用的材料品牌应与本磋商文件约定的材料品牌一致，工程材料质量符合相应规范要求（壁厚、规格、型号）；原材料提供材料质量合格证、型式检验报告，进场前应经采购单位检查认可，同意后方可进场，不合格材料严禁用于工程，应及时清理出场。

（2）施工验收：严格按图纸、按规范要求进行施工，验收时需符合相应规范标准；供应商需提供与工程质量有关的全部技术资料，重点做好隐蔽工程及重要、关键工序（如防水工程等）的验收工作；所有施工材料的合格证、检测报告以及材料使用过程中的影像资料，需妥善保存。

（3）综合验收：供应商需接受采购人在施工质量等方面的统一管理及验收。

11、竣工验收资料归档要求：

成交供应商需严格按照档案管理相关规定及施工验收规范，完成竣工验收资料的整理、归档工作，确保资料完整、规范、可追溯，具体要求包括但不限于施工组织设计、专项施工方案（减弱噪声、季节性施工、特殊施工场所等）、施工图纸、技术交底记录、材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、施工过程影像资料、噪声监测记录、季节性施工监测记录、特殊施工场所方案执行报告、竣工验收报告、质量保修协议、整改记录、交接记录等。若供应商未按要求完成竣工验收资料归档，或归档资料不完整、不规范、无法追溯的，采购人有权按相关条款进行扣款处理，由此产生的一切责任及损失由供应商自行承担。

12、本项目免费质保期不少于两年，自验收结束之日开始计算。质量保证期内，乙方应提供全年电话7*24小时，本项目设备、系统在使用中发生故障的，供应商应在接到请求服务电话后30分钟内予以响应，2小时到达现场，4小时内恢复使用，如在12小时内不能解决问题的，应免费提供同样品牌、规格或更高质量的部件或设备，使采购单位能够正常使用。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，并确保备品备件的正常供应。

二、价格与支付

1本合同价款采用固定单价合同，乙方的报价已包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，乙方所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，甲方有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，变更部分的材料价格须经甲方认可。

2、执行综合单价合同的基本规定：

（1）乙方投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。

（2）工程量清单漏项、甲方指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方提出，经甲方确认后作为结算的依据，并按成交下浮率下浮，最终结算由审计确定。

（3）乙方报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经甲方批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

（4）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

（5）由于工程量清单漏项或甲方指令等引起新的工程量增加或调整超出合同金额的，经工程变更备案通过后，签订补充合同。①追加费用不得超过原合同金额的10%。②原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

（6）由于工程量清单漏项或甲方指令等引起新的工程量增加或调整但未超出合同金额的，按建筑工程变更要求予以结算。

小额工程在履行合同时，甲方有权发生工程变更，乙方按照工程变更管理的相关规定办理变更手续，工程完工验收合格后，按甲方要求进行审计。

(7)审计费的支付方式：核减率在10%以内的，由采购人支付；核减率超过10%的，由中标人承担，按采购单位相关规定进行支付；如本项目按采购单位相关规定需复审的，中标人还须积极配合。

3、付款步骤：合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款，工程完工后付至合同总价的80%，通过文物主管部门的验收合格且结算审计结束后付至审定价的97%，审计结束后乙方缴纳审定价的3%作为质保金给甲方，甲方支付所有工程款，质保期两年，质保期满乙方向甲方申请支付质保金(以上价款均不计息)。

三、需提供的主要设备清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 实体防护系统 |  |  |  |
| 1 | 隔离护栏 | 1、名称：实体护栏； 2、高度：≥2.2m； 3、护栏样式、颜色、款式等可根据现场环境调整；含护栏立柱基础、护栏出入门。 | m | 778 |
|  | 二 入侵和紧急报警系统 |  |  |  |
| 2 | 入侵探测设备 | 1、名称：红外光栅探测器； 2、类别：6光束 3、探测距离：≥100米； 4、安装方式：光栅支架安装；含不锈钢支架； 5、工作模式：支持异步、同步工作模式。 | 套 | 16 |
| 3 | 入侵探测设备 | 1、名称：红外对射探测器 2、类别：4光束 3、探测范围：≥50米 4、安装方式：支架安装，含不锈钢红外对射支架 | 套 | 2 |
| 4 | 入侵探测设备 | 1、名称：光纤振动探测器； 2、类别：双防区； 3、工作电压：DC12V； 警戒功耗<2.5W；报警功耗<2.0W；软件调试/通讯接口：TCP/IP和RS485；响应时间 <3秒；LED指示灯 报警指示、编程指示、防雷保护告警指示；输出方式：开关量干接点； | 套 | 7 |
| 5 | 入侵探测设备 | 1、名称：光纤振动终端盒； 2、防区末端截止点，区分及控制防区的防区定位区域，一进一出。用于保护振动光缆末端接口和实现光信号转化的设备，以保证设备在各种恶劣的自然环境下正常工作； | 套 | 12 |
| 6 | 入侵探测设备 | 1、名称：双防区泄露电缆主机； 2、多段变频功能，主机支持多个频段随意设置，有效减少防区之间的相互干扰；泄漏电缆可按任意形状自由铺设；主机通讯方式：支持RS485、TCP/IP、开关量通讯； 多种接口组合：自带两组开关量输入、两路开关量输出、两组12V警号输出；防宠物，智能滤除小动物在防区移动带的来的干扰； 常态功耗：<10W； 主机显示：LCD 中文液晶显示； 工作频率：46~90MHZ； 警戒长度：1~100m； 通信方式：RS485，POE+网络通信； 报警输出：2路DC12V、2路常开/常闭干接点报警输出； 2根泄漏电缆安装间距：0.3m～1.0m（建议0.5m）； 2根泄漏电缆埋地深度：0～10cm（建议尽量浅埋）； | 套 | 1 |
| 7 | 入侵探测设备 | 1、名称：紧急按钮； 2、类别：八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。 | 只 | 4 |
| 8 | 入侵探测设备 | 1、名称：门磁开关； 2、防铁门磁性干扰； 双回路电路设计，稳定性高； 触点方式： 常开/常闭； 额定电流：500(mA) ； 额定电压(VDC)：100 ； 额定功率：3(W)； | 只 | 10 |
| 9 | 入侵探测设备 | 1、名称：周界雷达探测器； 2、工作电压： DC：12V~24V / PoE供电； 功耗：<3W； 发射频率：76~77GHz； 更新频率：12.5Hz； 识别目标：人； 测距范围：120m； 测距精度：±0.3m； 距离分辨率：0.58m； 最大检测目标：32； 水平探测：22°； 垂直探测：12°； 报警输出：2 路开关量输出（0.5A/125AC）； 通信接口：TCP/IP 网络设置； 工作温度：-30℃~65℃ | 台 | 2 |
| 10 | 入侵探测设备 | 1、名称：微振动入侵探测器； 2、挖掘入侵：半径≥60M； 车辆入侵：半径≥100M； 爆破感知半径：半径≥200m； 入侵报警检出率： ≥95%； 探测方式： 微弱震动波探测； 报警响应时间： ≤1s； 设备异常报警： 支持； 预警信息： 车辆，人，动物等闯入和挖掘、爆破等； 报警复核： 支持； 探测灵敏度调节 ：支持； 远程升级： 支持； 额定电压： DC7-25V； 功耗： ≤0.6W | 台 | 8 |
| 11 | 入侵报警控制器 | 1、名称：微振动入侵探测器主机； 2、实时监控： 可对持续性入侵行为进行分析报警，实时监测现场情况，包括车辆、人员、动物、爆破等信息； 预警信息： 车辆，人，动物等闯入和挖掘、爆破等； 报警复核： 支持； 报警规则： 支持设定不同的规则来判断是否报警，减少服务器数据传输及运算量； 处理方式： 能输出持续性入侵行为的振动频谱及波形，根据报警规则设定设置产生报警信号； 电子地图： 支持电子地图功能，可与设备空间位置进行联动； 报警联动：支持； 智能识别：支持（人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵、爆破入侵等） 接入能力：≥4路； 额定电压 ：DC10-56V 功耗 ：≤7.5W。 | 台 | 2 |
| 12 | 入侵报警控制器 | 1、名称：网络型四防区扩展模块； 2、模块自带4个防区；有线无线兼容； 支持通过TCP/IP通讯方式上传报警到软件或者报警主机；主机防拆报警，内置光敏电阻；支持主机、管理软件对防区进行布撤防；支持1路继电器（干接点）输出；支持通过报警软件或者网络报警主机布撤防。 | 台 | 4 |
| 13 | 入侵报警控制器 | 1、名称：网络型八防区扩展模块； 2、支持8个有线防区； 支持通过TCP/IP通讯方式上传报警到软件或者报警主机；主机防拆报警，内置光敏电阻；支持主机、管理软件对防区进行布撤防；支持1路继电器（干接点）输出；支持通过报警软件或者网络报警主机布撤防。 | 台 | 9 |
| 14 | 小电器 | 1、名称：探测器集中供电开关电源； 2、规格：DC12V10A； | 个(套、台) | 10 |
| 15 | 入侵报警控制器 | 1、名称：报警主机； 2、≥8个板载有线防区，可扩展至2048个防区； 支持256个设备分区； 自带TCP/IP网络接口（兼容10M/100M）； 支持1000条报警事件记录和1000条操作事件记录，记录支持掉电保存； 支持防拆报警功能； 可由电脑直接向其写入配置信息； 含主机后备电池。 | 台 | 1 |
| 16 | 入侵报警控制器 | 1、名称：报警管理； 2、支持本地防区地图功能，报警后弹出地图显示报警的位置； 支持视频联动（报警时联动视频录像）； 支持继电器联动； 支持TCP/IP网络接入； 支持远程设置网络红外对射的频率和触发响应时间； 支持远程设置网络红外光栅的光束开启和打开，支持远程设置网络红外光栅的频率； 支持操作管理权限设置，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 支持对终端报警主机进行布、撤防操作； 多级电子地图显示，可支持防区画笔功能，自由添加防区。报警时可直观呈现出报警防区范围； 报警及操作记录支持自定义的打印、显示格式； 提供开放的API接口与第三方平台对接，可通过软件转发报警信息。 | 套 | 1 |
| 17 | 入侵报警控制器 | 1、名称：报警键盘； 2、中文LCD编程键盘，主机配套。 | 套 | 1 |
| 18 | 入侵报警中心显示设备 | 1、名称：声光报警器； 2、室内型声光报警器； 声压≥108分贝； 电流≤200毫安。 | 套 | 1 |
| 19 | 入侵报警信号传输设备 | 1、名称：多功能联动输出模块； 2、支持16路继电器输出以及16路指示灯输出； 工作电流：静态电流: 250mA, 每增加一个输出增加13mA； 继电器负荷参数：电压：交直流24V以下，电流：1A以下。 | 套 | 2 |
| 20 | 入侵报警中心显示设备 | 1、名称：报警输出设备； 2、报警系统的配套联动输出设备；可用来实时打印报警、故障、操作信息等。 | 套 | 1 |
| 21 | 入侵报警信号传输设备 | 1、名称：110报警设备； 2、属地110报警接入，服务期为12个月。 | 套 | 1 |
| 22 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 | m | 305 |
| 23 | 配线 | 1、规格：RVV2*1.0； | m | 2000 |
| 24 | 配线 | 1、规格：RVVP4*1.0； | m | 1500 |
| 25 | 配线 | 1、规格：RVVP7*1.0； | m | 1000 |
| 26 | 配线 | 1、名称：泄漏电缆； 2、泄漏电缆：100米1卷 *2卷； 馈线：3米 *2根； 终端器：75欧姆 *2个。 | m | 400 |
| 27 | 光缆 | 1、规格：4芯振动光纤； | m | 2500 |
| 28 | 配管 | 1、规格：PE32； | m | 1000 |
| 29 | 配管 | 1、规格：JDG25 | m | 500 |
|  | 三 视频安防监控系统（含辅助照明） |  |  |  |
| 30 | 监控摄像设备 | 1、名称：半球型网络摄像机； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法， ▲开启区域入侵，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和 | 台 | 2 |
|  |  | 设置事件联动（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持1TB Micro SD卡， 内置双麦克和扬声器； 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能； 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份。 |  |  |
| 31 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪型网络摄像机； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌 | 台 | 44 |
|  |  | 识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 环境照度不高于0.5lx,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度 支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动 支持定时语音播报,可添加不少于8个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 内置双麦克和扬声器 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份 |  |  |
| 32 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪机支架； 2、安装方式：壁装； 3、承重：≥5kg | 台 | 44 |
| 33 | 监控摄像设备 | 1、名称：周界警戒枪型网络摄像机； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps ▲环境照度不高于0.5lx,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度 （提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动 （提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲支持定时语音播报,可添加不少于8个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划 （提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 内置双麦克和扬声器 支持DC12V/PoE供电方式，支持电源热备份 | 台 | 22 |
| 34 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪机支架； 2、安装方式：壁装； 3、承重：≥5kg | 台 | 22 |
| 35 | 监控摄像设备 | 1、名称：球型网络摄像机 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 全景支持AR标签； 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°； ▲全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ▲支持北斗单模式定位功能（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ▲内置喇叭,可随设备的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°） | 台 | 3 |
|  |  | 不同方向的定向播放（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强； 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置 细节相机支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 全景采用双300万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，细节采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 支持超星光级超低照度。全景：彩色：0.001Lux@F1.0，黑白：0.0001Lux@F1.0；细节：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 全景相机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置白光灯和红外灯，红外可达250米，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补 |  |  |
|  |  | 光效果更均匀 支持手动雨刷功能 音频支持1路输入和1路输出，内置报警7进2出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持光纤接口 支持G-sensor功能，实时显示球机方位指向信息 支持国密算法，支持GB35114 A |  |  |
| 36 | 监控摄像设备 | 1、名称：球机支架 2、承重：≥9kg | 台 | 3 |
| 37 | 监控摄像设备 | 1、名称：补光灯 2、铝合金材质； 支持光敏控制方式，启动阈值30Lux 照射距离可达30米； 色温5500-6500K，16W功率； 适应温度-30~70℃； 温度＜90%的环境应用； 支持IP66防护等级 | 台 | 24 |
| 38 | 小电器 | 1、名称：电源 2、规格：12V2A | 个(套、台) | 46 |
| 39 | 小电器 | 1、名称：电源 2、型号：24V2A | 个(套、台) | 3 |
| 40 | 避雷器 | 1、名称：二合一防雷器 2、规格：电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 个 | 49 |
| 41 | 交换机 | 1、名称：千兆交换机 2、性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps； 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 支持POE+；POE供电功率≥370W； 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 支持STP/RSTP/MSTP； 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3； | 台(套) | 10 |
| 42 | 光电转换器 | 1、名称：光模块 2、参数：千兆模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 20 |
| 43 | 控制箱 | 1、名称：设备箱 2、规格：不低于500*600*450mm定制，散热温控 3、基础形式、材质、规格：不锈钢防水 4、安装方式：立杆或落地安装 | 台 | 10 |
| 44 | 视频控制设备 | 1、名称：控制键盘 2、10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 支持4路4K或16路1080p同时预览 支持最大2万路设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持USB2.0和USB3.0各2个 4路报警输入，高低电平可调 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控 支持4维控制摇杆用于球机云台控制、抓图 | 台(套) | 1 |
| 45 | 视频传输设备 | 1、名称：解码器 2、支持6路HDMI信号输出 输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出 支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素 整机具有108个解码通道，解码支持2路32MP@25fps（仅H.265支持）；7路12MP@25fps；10路8MP@25fps；14路6MP@25fps；18路5MP@25fps；21路4MP@25fps；28路3MP@25fps；43路1080p@25fps；108路D1@25fps 支持MPEG2；MPEG4；H.264；H.265；SVAC；MJPEG标准网络视 | 台(套) | 2 |
|  |  | 频流解码 支持QCIF；CIF；2CIF；HD1；D1；960H；720p；1080p；3MP；4MP；5MP；6MP；8MP；12MP；32MP视频解码 支持每屏1；4；6；8；9；16；25；36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持海康私有；大华私有协议接入 具有1个标准的RS485接口、6个HDMI输出口、3个USB 接口、1 路红外输入、1 路红外输出接口。 ▲具有虚拟LED功能，每个显示屏应能叠加不少于8条虚拟LED，整机应能显示不少于48条虚拟LED。（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲具有视频信号预监功能，应能通过小窗口显示预览画面。（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） |  |  |
| 46 | 录像设备 | 1、名称：硬盘录像机 2、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 | 台(套) | 4 |
|  |  | 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持1路后智能人脸检测比对，最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR |  |  |
|  |  | 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持报警输入：16路；报警输出：4路； 支持接入路数：32路；硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； 支持开启/关闭报警中心服务，当开启时，可定时上报设备运行过程中的报警事件；可以同时设置2个报警中心服务器IP地址 ▲可根据通道码流值等信息，根据已知硬盘容量计算可以获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；5、非法IP访问；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） |  |  |
| 47 | 录像设备 | 1、名称：硬盘 2、规格：单盘容量：10TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 台(套) | 32 |
| 48 | 显示设备 | 1、名称：46寸显示设备 2、双边拼缝：1.7mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 对比度：1200:1 色彩范围：8bit 刷新率：60Hz 视角：178°(水平)/ 178° 工作温度：0℃～+50℃ 工作湿度：20%～90%RH（无凝结） 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 台 | 6 |
| 49 | 监控摄像设备 | 1、名称：显示设备支架、底座 2、定制配套显示设备支架、底座等 | 台 | 6 |
| 50 | 交换机 | 1、名称：核心24光口交换机 2、参数：L3以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo 口,2个1000 BASE-X SFP端口,2个1/10G BASE-X SFP+端口 | 台(套) | 1 |
| 51 | 交换机 | 1、名称：核心24电口交换机 2、参数：24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光 *1扩展槽1个mini USB + 1USB | 台(套) | 1 |
| 52 | 光电转换器 | 1、名称：光模块 2、参数：SFP+千兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 53 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：42U高度，2000*600*800mm | 台 | 2 |
| 54 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 | m | 3200 |
| 55 | 配线 | 1、规格：RVV2*1.0 | m | 1500 |
| 56 | 配线 | 1、规格：RVVP4*1.0 | m | 200 |
| 57 | 配线 | 1、规格：RVV3*2.5 | m | 200 |
| 58 | 配线 | 1、规格：YJV3*4.0 | m | 1600 |
| 59 | 光缆 | 1、规格：8芯单模光纤 | m | 2500 |
| 60 | 配管 | 1、规格：JDG25 | m | 500 |
| 61 | 配管 | 1、规格：PE32 | m | 500 |
| 62 | 配管 | 1、规格：PE50 | m | 2400 |
| 63 | 光纤盒 | 1、名称：8口光纤终端盒 2、8口光纤终端盒含耦合器 | 个(块) | 10 |
| 64 | 光纤盒 | 1、名称：24口光纤终端盒 2、24口光纤终端盒含耦合器 | 个(块) | 2 |
| 65 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像机立杆 2、规格：≥3米，含基础，与现场风貌保持一致 | 台 | 27 |
| 66 | 管沟土方 | 1、规格：管沟土方开挖回填 | m3 | 220 |
| 67 | 检查井 | 1、名称：弱电井 2、定制弱电井 | 座 | 33 |
|  | 四 出入口控制系统 |  |  |  |
| 68 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门口机 2、采用采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率600×1024 采用200万CMOS双目 | 台 | 1 |
|  |  | 摄像头，支持宽动态 采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染 支持10万个用户、5万张人脸、5万张卡、20万条记录 支持人脸开门、IC卡开门、CPU卡（需要搭配PSAM卡使用）、密码开门、二维码开门（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于64字节的二维码）、远程开门等多种识别方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置， 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持人脸美颜功能 支持视频、图片广告播放，公告信息发布 支持胁迫报警、防拆报警、门磁报警、消防报警 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持文本转语音自定义播放内容，且播放内容支持分时段自定义，根据时间段自动切换，播放不同内容，时间段应不小于4个，应能自定义调节播报语速 设备应支持带口罩识别，当住户戴口罩或被部分遮挡条件下，应能正常抓拍检测 应采用7英寸IPS触摸屏，钢化玻璃面板，屏幕分辨率应为600×1024，屏幕流明度应达到500cd/㎡ |  |  |
|  |  | ▲应具有人脸识别、IC卡片识读、二维码识读、密码识读，CPU卡识读（含加密内容）、密码识读等凭证识读功能（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲应能在0.001lx低照度无可见光补光环境下实现人脸识别（提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） |  |  |
| 69 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：室内分机 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入标准：GB/T28181； 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;RTP;TCP;SIP； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息； 报警输入：8路； 电源输出：1路12V/200mA； 门铃接入：支持，复用报警输入接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应RJ-45接口； 外壳材料：PC+ABS； | 台 | 1 |
| 70 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁一体机 2、处理器采用32位处理器；显示屏液晶黑白显示屏；屏幕类型非触摸屏；屏幕分辩率128×32；外壳材料PC+ABS；开门模式支持刷卡/密码开门模式 支持组合开门模式设置；黑白名单设定；多卡开门；多重认证；用户容量不少于30000个用户；卡片容量不少于30000张；密码容量不少于30000张；存储记录数量不少于150000条刷卡记录；RS-485接口1个；韦根接口1个；网络接口1个10M/100M以太网口；报警输入1路（开关量）；报警输出2路（开关量）；报警联动支持；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路；防反潜；防拆报警；胁迫报警；门超时报警；非法闯入报警；供电方式DC9~15V0.5A； | 台 | 1 |
| 71 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单门磁力锁 2、280Kg单门磁力锁，带门磁信号反馈 | 台 | 2 |
| 72 | 小电器 | 1、名称：出门按钮 2、外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 个(套、台) | 2 |
| 73 | 小电器 | 1、名称：电源； 2、规格：DC12V10A； | 个(套、台) | 2 |
| 74 | 输出设备 | 1、名称：IC卡 出入口控制配套IC卡 | 台 | 10 |
| 75 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：信息录入 2、像素200万；支持自动白光补光和自动红外补光；支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种采集方式 | 台 | 1 |
| 76 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 | m | 50 |
| 77 | 配线 | 1、规格：RVV2*1.0 | m | 50 |
| 78 | 配线 | 1、规格：RVVP4*1.0 | m | 50 |
| 79 | 配管 | 1、规格：JDG25 | m | 50 |
|  | 五 专用通讯系统 |  |  |  |
| 80 | 一键对讲 | 1、名称：一键对讲 2、设备电源：DC12V 设备功耗：≤5W 工作温度：-30℃～70℃ 工作湿度：10%～90% 网口：1个RJ45，10/100M自适应以太网口 通讯方式：网络、网络+4G通讯方式（可选） 报警输出：DC12V 200mA· 摄像头：带红外灯的CMOS；≥150w像素摄像头 镜头：水平视场角，≥100° 音频参数：内置高灵敏全向麦克风、内置扬声器 处理器：高性能嵌入式SOC处理器 | 套 | 7 |
| 81 | 对讲管理设备 | 1、名称：对讲管理主机 2、支持对设备的分级分组设置； 支持用户的添加、接警权限、分组授权的设置； 支持对讲、监听、监视现场功能； 显示输出：VGA、 HDMI 内存：8GB 音效：内置功放输出2. 2W@4O max 网卡：板载千兆网卡 存储：256G 系统类型：64 位操作系统基于x64 的处理器 供电：DC 12V 5A供电 显示尺寸：13. 3寸 显示比例：16 : 9 触摸方式：手指触摸/电容笔触摸 支持分辨率：1920 X 1080 工作温度：0~60°C 存储温度：-20~75°C 工作湿度：0%~95%相对湿度，无冷凝 | 套 | 1 |
| 82 | 对讲管理设备 | 1、名称：对讲管理设备 2、对讲：需要与系统前端终端通话时，可按键发起呼叫，实现两个IP 终端的实时沟通交流； 强拆：当某个用户或中继长时间占用，可按'拆线'键，是分机或中继拆断通话； 监听：管理员可以监听调度台多有用户的通话，实时进行管控； 内存：8G 硬盘：256固态 | 台(套) | 1 |
| 83 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 | m | 350 |
| 84 | 配线 | 1、规格：RVV2*1.0 | m | 350 |
| 85 | 配管 | 1、规格：JDG25 | m | 100 |
| 86 | 扩声系统设备 | 1、名称：网络防水音柱 2、专业的一体化结构设计，内置一路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥60W； 支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能； | 台 | 13 |
| 87 | 扩声系统设备 | 1、名称：网络壁挂音箱 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱； 支持IPv6、IPv4网络协议。 | 台 | 5 |
| 88 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：IP网络控制 2、17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 自带USB接口，通用串口； 自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 触摸屏：10点电容触摸屏 标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 | 台 | 1 |
| 89 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：数字化IP网络广播管理 支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 | 台 | 1 |
| 90 | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台 2、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 91 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：IP音频采集器 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备； 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置； 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 传输速率：100Mbps 音频模式：ADPCM PCM 输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>65dB 功耗：≤10W | 台 | 1 |
| 92 | 扩声系统设备 | 1、名称：CD播放器 2、1路音频信号左右声道（L /R）输出； 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 台 | 1 |
| 93 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：话筒 2、阻抗：200Ω； 灵敏度：-45dB； 频率响应：40-16KHz | 台 | 1 |
| 94 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：寻呼话筒 2、网络接口：标准RJ45输入； 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 采样率：8KHz~48KHz； 传输速率：100Mbps； 屏幕类型：65K色DGUS屏； 内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W； 总偕波失真：≤1%； 信噪比：>65dB； PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW； 短路输入：干接点输入 短路输出：最大1A/30VDC干接点。 | 台 | 1 |
| 95 | 扩声系统设备 | 1、名称：IP网络音箱 2、网络接口：标准RJ45输入 传输速率：100Mbps 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 采样率：8KHz～48KHz 比特率：8Kbps～512Kbps 频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 输出功率：2×20W 谐波失真：≤1% 信噪比：>65dB 整机功耗：≤50W | 台 | 1 |
| 96 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：消防分区联动 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计； 16路消防短路信号输入； 面板支持一键取消任务； 网络接口：标准RJ45输入 传输速率：100Mbps 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 短路接口：工业标准压线接线端子 | 台 | 1 |
| 97 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：电源时序器 2、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)； 设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 16路电源插座依次间隔1秒打开； 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 台 | 1 |
| 98 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：42U高度，2000*600*800mm | 台 | 1 |
| 99 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 | m | 900 |
| 100 | 配线 | 1、规格：RVV2*2.5 | m | 900 |
| 101 | 数字中继台 | 1、名称：数字中继台 2、工作频率：400-470MHz；信道容量：30；发射功率：25~50W;信道间隔：12.5KHz/25KHz；频率稳定性：+/-0.5PPM；接收机互调：75dB；数字协议：ETSI-TS102 361-1；100%工作周期；支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； | 套 | 1 |
| 102 | 双工器 | 1、名称：双工器 2、工作频率：400-470MHz；电压驻波比≤1.5；插入损耗≤1.8dB；带宽：10MHz；收-发隔离度≥80dB；最大承受功率100W； | 套 | 1 |
| 103 | 避雷器 | 1、名称：避雷器 2、工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；插入损耗≤0.1dB；峰值功率≥300W； | 个 | 1 |
| 104 | 室外天线 | 1、名称：室外天线 2、工作频率：350-520MHz；驻波比≤1.4；增益:7.8dBi；最大功率≤100W；带宽：16MHz； | 条 | 1 |
| 105 | 同轴电缆连接器 | 1、名称：同轴电缆连接器 2、三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； | 个 | 5 |
| 106 | 数字对讲机 | 1、名称：数字对讲机 2、数字对讲机（含电池和充电器）：信道容量：32；频率范围：400-470MHz；信道间隔:12.5kHz/25kHz；使用时间：2000mAh锂电配置16小时；功率：1-4W；浸水：IFC 60529-IP54。 | 台 | 10 |
| 107 | 同轴电缆 | 1、名称：同轴电缆 2、每百米损耗≤4.7dB；阻抗50欧姆，符合低烟无卤要求，阻燃型 | m | 50 |
|  | 六 电子巡查系统 |  |  |  |
| 108 | 电子巡更设备 | 1、名称：电子巡更信息采集器 2、应用RFID技术自动感应无须接触，一体胶胆设计防水，震，尘等，耐低温超低功耗设计，可存储1万条记录（可扩容）程序设计可具备人为破坏/电池自检/更换时间错误等记忆和记录等功能 | 台(套) | 3 |
| 109 | 电子巡更设备 | 1、名称：电子巡更信息传输器 2、稳定快速下载并传输智能巡检器数据到PC机 | 台(套) | 1 |
| 110 | 电子巡更设备 | 1、名称：巡更地址钮 2、聚碳酸脂密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码 | 台(套) | 10 |
|  | 七 安全管理系统 |  |  |  |
| 111 | 综合管理设备 | 1、名称：综合管理 2、系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理等； 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动等； 支持报警主机接入及布撤防； 支持报警联动录像、抓图、电视墙、门禁等； 支持门禁设备管理； 支持按照巡更路线、巡更人员、巡更点位、巡更班组进行记录统计及导出； | 套 | 1 |
| 112 | 综合管理设备 | 1、名称：综合管理设备 2、尺寸：2U机架式机箱； 处理器： 主频2.5GHz； 内存：配置32G内存（1根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； 硬盘：2块4T以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余； RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10； | 台 | 1 |
| 113 | 综合管理设备 | 1、名称：综合管理配套设备 2、CPU主频:2.5GHz ； 内存：16GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：21.5 英寸； 2G 独显； | 台 | 3 |
| 114 | 时钟设备 | 1、名称：时钟同步设备 2、GPS/BD信号： 捕获时间：热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min； 授时能力：1200次/秒； 守时精度：≤100us（24 小时）； 授时精度：≤1ms。 网络接口：RJ45以太网接口，管理口是百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2是千兆接口。 AC：90～240V，55Hz±8Hz； 工作温度：-40°C- +85°C。 | 套 | 1 |
|  | 八 机房工程 |  |  |  |
| 115 | 防静电活动地板 | 1、名称：防静电活动地板 2、规格：600*600*35mm | m2 | 26 |
| 116 | 金属踢脚线 | 1、名称：金属踢脚线 2、规格：100mm*1mm | m | 25 |
| 117 | 吊顶天棚 | 1、名称：吊顶天棚 2、规格：600x600mm，微孔铝合金 | m2 | 26 |
| 118 | 吊顶灯 | 1、规格：600*600LED平板灯 | 套 | 6 |
| 119 | 机房环境设备 | 1、名称：机房环境设备 2、冷暖类型 冷暖电辅 空调匹数 3.0P 能效等级 三级能效 控制方式 键控/遥控 制冷剂 R32 制冷量 ＞5000W 制冷功率 1600-2500W 制热量 5500-8500W 制热功率 ＞2000W 循环风量 1000m3/h 室内机噪音 22-46dB 室外机噪音 42-56dB | 台(组) | 1 |
| 120 | 机房环境设备 | 1、名称：机房环境设备 2、变频/定频 变频 空调匹数 1.5P 制冷剂 R32 | 台(组) | 1 |
| 121 | 操作台 | 1、名称：操作台 2、规格：三工位,含三把工位座椅 | 台 | 1 |
| 122 | 金属门 | 1、名称：机房门 2、规格：钢制甲级门，≥900*2200mm或依据现场实际尺寸 | 樘 | 1 |
| 123 | 金属窗 | 1、名称：防盗窗 2、规格：依据现场尺寸定制防盗窗，含布艺窗帘 | 樘 | 1 |
| 124 | 桥架 | 1、规格：200*100mm | m | 20 |
| 125 | UPS不间断电源设备 | 1、名称：UPS主机 2、容量：10KVA 整机效率 ≥90% 交流输入 额定电压 220V，单相二线＋GND 电压范围 单相(120VAC～288VAC) 频率 50/60Hz±10%(自动侦测并适应输入频率制式) 输入谐波电流 ＜3% 交流输出 电压 220V±1%，单相二线＋GND | 台 | 1 |
| 126 | 蓄电池 | 1、容量(A·h)：12V100AH | 个(组件) | 64 |
| 127 | 插箱、机柜 | 1、名称：电池柜 2、规格：电池柜，含电池连接线及电池至主机连接线 | 台 | 2 |
| 128 | 插箱、机柜 | 1、名称：电池柜承重底座 2、规格：蓄电池承重底座,标准槽钢定制 | 台 | 2 |
| 129 | 接地母线 | 1、材质：铜 2、规格：30*3mm | m | 20 |
| 130 | 等电位端子箱 | 1、规格：≥200*400*120mm | 台(块) | 1 |
| 131 | 接地极 | 1、名称：室外接地棒 2、规格：≥40*40*1500mm | 根(块) | 1 |
| 132 | 接地线缆 | BVR16，单芯双色 | m | 20 |

本项目清单是采购人根据项目所要实现的功能编制，不作为限制条件，投标供应商可以提供不低于采购清单中标明的技术指标的产品。

四、综合说明

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

4、供应商对服务缺陷不予更正的，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担；

5、供应商应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要配合的工作和需要提供的条件；

6、采购人配合工作：负责协调成交供应商施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交供应商所需的图纸和相关资料；组织成交供应商与其他工作单位人员的协调。上述事项发生的费用由成交供应商承担，均已包含在本次招标的总报价中；

7、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求；若有不响应条款，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应；

8、成交供应商在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场，须无条件配合采购人做好交接工作；

9、本项目履约验收按以下标准实施：合格。质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

10、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的通知为准。

五、其他

1.方案要求

（1）供应商须提供全国重点文物保护单位勘查方案，包括但不限于建设背景、风险和防护等级分析等内容。

（2）供应商应基于对本项目的理解，提供总体技术方案，内容包括但不限于系统架构、系统纵深防护策略、防区划分、设备选型与部署等。

（3）结合项目实际情况，提供针对全国重点文物保护单位黄泗浦遗址的施工方案。

（4）结合项目实际情况，提供关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。

（5）提供进度计划和保证措施，包括施工段划分、关键节点设置等内容。

（6）提供针对全国重点文物保护单位黄泗浦遗址的现场施工保护措施方案。

（7）提供针对后续实际项目实施及维护中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案。

（8）提供针对全国重点文物保护单位黄泗浦遗址的售后服务方案、培训方案。

2.履约能力要求

（1）提供2023年以来的类似项目业绩（如有）；

# 第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2、中标原则：根据委托代理协议内容，由采购方授权评标委员会直接确定中标供应商。

3、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

4、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

5、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

（二）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标方必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

三、评分标准：

（一）价格得分（20分）

1、响应报价不超过采购预算价格的，为有效磋商响应报价。超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

2、在所有有效响应报价中选择报价最低的确定为基准报价。

3、价格分采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为20分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为20%）

（二）技术参数响应（15分）

投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分15分，标“▲”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1分，其中非▲的参数扣0.1分，扣完为止。需提供相关证明文件（根据要求未提供相关证明文件按负偏离执行）。

注：对于要求提供检测报告的技术参数，以投标文件中提供的检测报告数据为准，且投标人须在检测报告中将对应的技术参数内容进行清晰标识；对于未要求提供检测报告的技术参数，以投标文件的响应内容为准。

- 方案（49分）

1、勘查方案（12分）

提供全国重点文物保护单位勘查方案，包括但不限于建设背景、建设现状、建设技术标准、风险等级、用户需求把握等风险和防护等级分析等内容。根据勘查方案的深度、详实程度及与现场实际情况的符合程度，进行评分：需求分析深刻、内容详实，包含详细的现场勘察情况，并能提供完整的现场勘察报告，与现场实际情况高度吻合，得12分；需求分析一般、基本详实，能够反映现场实际情况，但深度或完整度尚有不足，得8分；需求分析笼统、内容空泛，与现场实际情况存在明显偏差，或缺乏实质性分析，得4分；未提供不得分。

2、总体技术方案（12分）

投标人应基于对本项目的理解，提供总体技术方案，内容包括但不限于系统架构、系统纵深防护策略、防区划分、设备选型与部署等。评标委员会根据技术方案的深度、详实程度及与现场实际情况的符合程度，进行评分：技术方案内容详实、准确，并与现场实际情况吻合，得12分；技术方案内容基本详实、与现场实际情况基本一致，得8分；技术方案内容空泛，与现场实际情况不符，或缺乏实质性分析，得4分；未提供不得分。

3、施工方案（8分）

结合项目实际情况，提供针对全国重点文物保护单位黄泗浦遗址的施工方案。

施工方案能够结合现场实际情况，内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得8分；施工方案基本符合现场，内容基本合理，实施性一般的，得4分；方案内容空泛，与现场实际情况不符，得1分，未提供不得分。

4、项目实施的重点、难点和解决方案（5分）

结合项目实际情况，提供关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。提供内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得5分；有涉及但不全面的得2分，未提供不得分。

- 进度计划和保证措施（3分）

提供进度计划和保证措施，包括施工段划分、关键节点设置等内容。内容符合现场实际情况，科学完善、合理全面、明确有效、可实施性强的得3分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

6、现场施工保护措施方案（3分）

提供针对全国重点文物保护单位黄泗浦遗址的现场施工保护措施。提供的方案科学完善、针对性强、全面合理的得3分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。

7、应急预案（3分）

根据投标人针对后续实际项目实施及维护中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分。应急预案详实完备，可操作性强的得3分，方案不够完整，可操作性弱的得1分，未提供不得分。

8、售后服务及培训方案（3分）

提供针对全国重点文物保护单位黄泗浦遗址的售后服务方案、培训方案。方案完善、合理，针对性强的得3分，方案不够完整，针对性弱的得1分，未提供不得分。

（四）企业综合实力（16分）

1、项目技术负责人具有电子信息工程高级工程师的得2分，具有信息系统项目管理师的得2分。注：响应文件中提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳社保（近三个月任意一个月）的证明材料。同类证书按高计取。

2、项目组人员配置方案合理，项目组其他成员（项目技术负责人除外）具有注册信息安全管理人员的得1.5分。具有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员，每有1类得0.5分。本项最高得4分。注：响应文件中提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳社保（近三个月任意一个月）的证明材料。同一人员只计一项证书。

3、投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目施工业绩的。每提供1个业绩得2分，最高得8分。

注：须提供中标通知书、合同（包括合同内容、合同金额及签字盖章页）、验收证明文件，未提供或提供不全的不得分。

# 第五章 合同主要条款及格式

项目编号：

甲方：张家港市文体广电和旅游局

地址:

联系人

联系方式:

乙方：

地址:

联系人

联系方式:

- 施工项目

1、工程名称：黄泗浦遗址（东部密集区）安全防范系统项目；

2、施工地点：采购人指定地点；

3、施工内容及要求：（详见图纸及报价单）。

二、工程期限及保修期

1、工期：自合同生效之日起三个月内完成项目建设并通过采购人验收合格。

因天气变化且经甲乙双方确认造成施工难度，影响施工进度的，工期相应顺延。工期顺延的，具体开工日期以甲方书面通知为准。

2、工程免费保修期：2年。自本工程竣工验收合格之日起计算。

3、在工程免费保修期内，工程出现任何质量问题的，质量保证期内，乙方应提供全年电话7*24小时，本项目设备、系统在使用中发生故障的，供应商应在接到请求服务电话后30分钟内予以响应，2小时到达现场，4小时内恢复使用，如在12小时内不能解决问题的，应免费提供同样品牌、规格或更高质量的部件或设备，使采购单位能够正常使用。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，并确保备品备件的正常供应。

三、合同价格及付款方式

1、本合同总金额（含税）为人民币（大写） ，（¥）。（本工程最终价款以结算审计为准）

2、本合同价款采用固定单价合同，乙方的报价已包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，乙方所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，甲方有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，变更部分的材料价格须经甲方认可。

3、执行综合单价合同的基本规定：

（1）乙方投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。

（2）工程量清单漏项、甲方指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方提出，经甲方确认后作为结算的依据，并按成交下浮率下浮，最终结算由审计确定。

（3）乙方报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经甲方批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

（4）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

（5）由于工程量清单漏项或甲方指令等引起新的工程量增加或调整超出合同金额的，经工程变更备案通过后，签订补充合同。①追加费用不得超过原合同金额的10%。②原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

（6）由于工程量清单漏项或甲方指令等引起新的工程量增加或调整但未超出合同金额的，按建筑工程变更要求予以结算。

小额工程在履行合同时，甲方有权发生工程变更，乙方按照工程变更管理的相关规定办理变更手续，工程完工验收合格后，按甲方要求进行审计。

4、付款步骤：合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款，工程完工后付至合同总价的80%，通过文物主管部门的验收合格且结算审计结束后付至审定价的97%，审计结束后乙方缴纳审定价的3%作为质保金给甲方，甲方支付所有工程款，质保期两年，质保期满乙方向甲方申请支付质保金(以上价款均不计息)。

5、付款方式：数字人民币或银行转账。乙方账户信息如下：

账户名：

账号：

开户行：

或

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

6、付款所需单据

乙方应于甲方付款前向甲方提供如下单据，如乙方未提供的，则甲方有权相应迟延付款期限，且不承担逾期付款责任：

（1）双方签字确认的验收合格证明文件；

（2）合法有效且符合甲方要求的发票；

（3）依据交易习惯或双方约定的其它付款所需单据。

7、审计过程中乙方无正当理由不配合审计单位审计的，一切后果由乙方自行承担。审计过程中，乙方应按甲方要求提供相应材料，甲方认为乙方提交的材料缺失、不合理或有误的，乙方应限期补正，且乙方补正并符合甲方要求前，甲方有权迟延付款，并不承担逾期付款的违约责任。如双方对审计标准、程序有争议的，则优先适用甲方所在地的地方标准（包括甲方主管机关、财政部门、审计部门等通行的审计标准、程序），如无地方标准的，适用行业标准，没有行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

8、审计费的支付方式：核减率在10%以内的，由采购人支付；核减率超过10%的，由中标人承担，按采购单位相关规定进行支付；如本项目按采购单位相关规定需复审的，中标人还须积极配合。

四、材料、设备的供应

1、本工程中乙方所使用的材料、设备必须与报价单中注明的规格、型号、质量、计量标准相符，经甲方认可后方能使用。乙方所使用材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异的，不得在本工程中使用，如已使用的，对工程造成的损失由乙方承担全部责任，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

2、乙方所使用的材料，必须符合相关国家标准。如没有国家相关标准，则应当符合企业的相关标准或行业标准。如无企业标准及行业标准，则由甲乙双方商定，乙方提供相关检测报告。

3、进场材料和施工完成后的检测。

4、乙方所使用的钢材甲方有权委托第三方检测机构进行检测，检测费用甲方自理，若检测不合格，乙方需无条件更换至合格。工程完成后，甲方有权委托第三方检测机构对已完成的部分进行检测，具体检测内容参考相关标准。

五、施工要求

1、甲方

（1）甲方应在开工前【10】日内，向乙方提供经甲方确认的施工图纸或工艺质量说明1份，并向乙方进行现场交底。

（2）甲方应向乙方提供施工需用的水、电等必备设施，并说明使用注意事项。

（3）如施工中需使用公用部位的，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。

（4）如需要拆改原建筑物结构或设备管线，甲方应负责到有关部门办理相应的审批手续。

（5）甲方应协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理（由乙方承担垃圾处理义务）等工作，并承担相应费用。

（6）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应与乙方重新协商确定工期，并签订工期变更的协议，协商确定赶工费。乙方应按照双方确定的工期进度进行赶工。

（7）甲方委派【   （联系方式： ）】为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他人员对本工程及乙方施工工作提出的意见均应由甲方代表与乙方代表沟通协商。

2、乙方

（1）乙方应按照甲方要求组织施工图纸或工艺质量的现场交底，拟定施工方案、

进度计划，交甲方审定并认可。

（2）本工程施工过程中、竣工未移交甲方之前，乙方应负责对现场的一切设施

和工程成品进行保护；工程移交前相关设施、成品发生损坏的责任由乙方承担。

（3）乙方委派：【   （联系方式： ）】为驻工地代表，负责合同履行过

程中的各项事宜，乙方应按本合同及甲方要求组织施工，协调由乙方负责的各项

事宜。

（4）乙方应自行负责施工人员的安全问题，如施工过程中发生安全事故的,

由乙方自行承担全部责任。

（5）未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工，否则乙方应自行承担全部责任，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

（6）乙方施工期间，水电费由乙方自理。

（7）乙方应严格按照报价表中所列项目及甲方要求施工，不得擅自偷工减料。

（8）乙方应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线，确保其不受损坏，乙方保护施工现场周围建筑物、设备管线所产生的一切费用由乙方承担，前述建筑物、设备管线出现损坏的，乙方负责赔偿。

（9）乙方应做好施工现场的垃圾清理等工作，工程结束后应将施工现场恢复整洁，并承担由此产生的一切费用。

（10）工程施工过程中、竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；工程移交前相关设施、成品发生损坏的责任由乙方承担。

六、施工安全与防火

1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间内应严格遵守中华人民共和国行业标准《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担一切责任并赔偿由此给甲方带来的一切直接、间接损失。如甲方不得不承担赔偿责任的，有权就甲方的损失部分向乙方全额追偿。

- 工程施工变更

工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，由双方签订变更单后方能进行该项目施工，所引起增减费用，在项目结算审计时一并计算。

- 工程质量及验收

1、工程质量按中华人民共和国行业标准以及图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，如有隐蔽工程需要验收的，乙方提前书面通知甲方。

3、乙方应提前15日书面或口头通知甲方组织竣工验收。甲方应自接到验收通知之日起15个工作日内组织验收，验收合格后由双方共同签署书面的验收合格证明文件并办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，双方应另行确定验收日期，竣工日期以最终验收合格日期为准。

4、工程竣工结算时，乙方应于1个月内向甲方提交工程结算单及有关资料。

5、如工程经甲方验收不合格的，乙方应立即予以返工，因此造成的一切损失、额外费用以及因此导致逾期竣工的违约责任，均由乙方予以承担。

6、如双方对验收结果存在分歧的，双方同意聘请专业机构对工程进行检测，检测费用由乙方予以承担。

九、违约责任

1、甲方责任

（1）甲方未按合同规定的时间和要求提供场地、资金、技术资料等导致工程日期延误的，甲方应支付乙方因此造成停工、误工的实际损失。

（2）甲方无正当理由未按合同的约定付款，每逾期一天，应按逾期未付款金额的万分之四支付违约金，但此项违约金不得超过逾期付款总额的5%。

（3）甲方未办理任何手续而要求乙方拆改原有建筑物及设备管线的，乙方有权拒绝施工。

2、乙方责任

（1）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求乙方限期无偿修理或返工，由此造成损失的由乙方承担责任。如因此导致逾期竣工的，乙方还应承担相应违约责任。经返工后工程质量仍达不到约定质量标准的，甲方有权清场，并另行聘请第三方进场对该部分工程进行施工，使其质量达到约定质量等级，乙方必须配合清场和第三方进场；第三方的施工费用甲方有权直接从乙方的工程款项中扣除，工程款不足以支付的，甲方有权要求乙方予以补足。

（2）除设计原因外，若工程发生质量事故的，乙方应承担全部责任，并另行支付甲方【5000】元/次的违约金，甲方有权直接从未付款项中扣除违约金。无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对工程质量承担的责任。

（3）乙方应按规定做好安全防范措施，如因安全措施不到位而导致安全责任事故的，由乙方承担全部责任。如甲方不得不承担赔偿责任的，有权就甲方的损失部分向乙方全额追偿。

（4）由于乙方原因导致工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应按本合同总金额的1‰向甲方支付违约金；延误10日的，甲方有权解除本合同，未支付的费用不再支付，且乙方应向甲方支付本合同总金额的【5】%作为违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

（5）乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如因乙方原因导致损失的，应全额予以赔偿。

（6）乙方未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。

（7）乙方工作人员如存在玩忽职守、严重失职等情况，乙方除须立即更换相应人员外，还需按照【3000】元/次的标准向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此产生的一切直接损失和间接损失。如乙方逾期未更换相关人员的，还应按照每人每天【1000】元的标准向甲方支付违约金。

（8）乙方提供的质保服务不符合要求的，则甲方有权责令乙方进行整改，乙方除须按照要求进行整改外，还应按照本合同总金额的【0.5】%/次向甲方支付违约金。

（9）乙方如有其他违反本合同约定的情形，应当按照本合同总金额的【5】%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此产生的一切直接损失和间接损失。

（10）乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方补足。

3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。

十、争议解决

1、本合同履行期间甲乙双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应首先友好协商解决。

2、双方协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

3、双方因处理对方违约所产生的费用，以及双方追究对方违约不成立而导致双方支出的费用，均应当由违约方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十一、合同的解除和转让

1、合同解除

（1）有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行的，另一方有权解除合同。

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生后30日内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分或全部义务转让给任何第三方。

十二、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供书面证明材料。

3、不可抗力事由消除后，双方协商确定合同继续履行或解除的相关事宜。

十三、附则

1、本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理公司壹份，具有同等律效力。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

3、在合同实施过程中，双方一切合同事项上的对接均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即时签署书面文件。双方所确认的负责人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担由此引起的不利后果。

4、合同未尽事宜由双方协商处理，并另行达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

5、其他约定：

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签章）：          法定（授权）代表人（签章）：

日期：   年  月  日                  日期：  年  月  日

附件一：安全生产协议

附件二：推荐品牌

附件一：安全生产协议

安全生产协议

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

# 一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

# 二、发包人权利义务

（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

（四）发包人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

# 三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送发包人安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在发包人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

# 四、安全施工罚款

安全施工处罚办法如下：

（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除伍万元工程款。

（二）发生人身重伤事故，扣除贰万伍仟元工程款。

（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除壹万伍仟元工程款。

（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除伍佰元至伍仟元工程款。

若发生以上事故，承包人按上述条款执行后，仍追究其他责任。

五、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

发包人：（公章）	                          承包人：（公章）

地址：{招标人办公地址}                      地址：

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

年月日                     年月日

| 黄泗浦遗址（东部密集区）安全防范系统设备材料推荐品牌表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| 1 | 视频安防监控系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |
| 2 | 入侵和紧急报警系统 | 艾礼安 | 安保通 | 大华 |
| 3 | 出入口控制系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |
| 4 | 专用通讯系统 | ITC | PEV（派威） | HT-audio（宏鼎） |
| 5 | UPS | 科士达 | 雷诺士 | 科华 |
| 6 | 电子巡查系统 | 兰德华 | 蓝卡 | 金万码 |

招标人推荐以上品牌仅为技术参数、质量档次参考，不做强制性限定，所有满足本招标

文件技术要求的产品均可参与投标。

# 第六章 磋商响应文件格式

编制说明

本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或采购代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或采购代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

竞争性磋商响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商名称：

日   期：

目  录

附件1：磋商响应声明

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1

磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                   项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下列响应文件电子文档。

（1）符合性审查证明资料

（2）实质性响应证明资料

（3）非实质性响应证明资料

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.5我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：

邮编：            传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商电子信箱：

供应商签章：

日  期：     年    月    日

附件2

磋商响应报价表

供应商名称：

项目名称：

采购编号∶

货币单位：元人民币

| 报价 | 工期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：详细报价书按工程量清单另纸详列。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件2-1

详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应工作所必需包含的详细具体工程量清单内容，并以此做出详细的报价书（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.工程量清单中涉及到的条目为货物的，供应商需另自制表格，明确产品的规格型号、生产厂家，货物名称及数量不得变动。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

附件3

资格证明文件

附件3-1

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 附件3-2

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 附件3-3

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）

附件3-4

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

附件3-5

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 附件3-6

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

附件3-7

1、授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

### 注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件。

- 附件3-8

- 本项目的特定资格要求
（提供响应单位及项目负责人相关资质证书）

附件3-9

项目经理无在建工程承诺书

（采购单位名称）

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目经理是非变更后无在建工程；

2、项目经理是变更后无在建工程（已完成项目负责人变更备案，原项目已竣工验收合格）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在其他公司担任法定代表人，个体工商户经营者； B、同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。

项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（签章）：

日期：

- 附件3-10

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于     （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于      （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商如不提供此声明函，视为无效投标。

3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件3-11

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

附件3-12

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 5、技术及服务响应及偏离表

﻿

| 序号 | 名称 | 项目需求的采购要求 | 响应文件中的响应要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 6、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 7、投标（响应）保证承诺书

致：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

8、技术服务方案

技术服务方案

（技术服务方案的内容编排等由投标人自定）

9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

10、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程类型 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

磋商响应单位（签章）：

日期：

（全文完）