公开招标文件

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

项目名称：无锡市新吴区梅村实验中学物业管理服务项目

采 购 人：无锡市新吴区梅村实验中学

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

二○二六年 06 月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市新吴区梅村实验中学的委托，无锡市公共资源交易中心新吴分中心就无锡市新吴区梅村实验中学物业管理服务项目（JSZC-320214-JZCG-G2026-0050）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市新吴区梅村实验中学物业管理服务项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年6月29日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

2.项目名称：无锡市新吴区梅村实验中学物业管理服务项目

3.项目预算金额：165.494286万元

4.项目最高限价：165.494286万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月29日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区梅村实验中学

地    址：无锡市新吴区梅村实验中学内

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心

地    址：无锡市新吴区清晏路30号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：倪烨冰；电话：15358053115

采购人质疑受理联系人：倪烨冰；电话：15358053115

交易中心项目联系人：王丽娜；电话：0510-80595969

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心新吴分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心新吴分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 合同标的

一、项目名称：

二、项目坐落位置：                ；项目总建筑面积：

三、物业管理服务期限  年。本合同期限  年，自    年    月    日至      年    月    日；在物业管理服务期限内，本合同期满后，甲方有权根据物业管理服务履约评价情况，决定是否与乙方签订后续下年度服务合同。

第二条 委托管理事项

委托物业管理服务内容：

第三条 合同总价款

一、本合同总价款（含税）为人民币 大写：     /年（RMB   元/年）。

二、本合同执行期间总价不变。

三、履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：         。

履约保证金缴纳金额：         元。

履约保证金的缴纳时间：              ，缴纳形式：              。

履约保证金的退付时间：              ，退付办法：               。

履约保证金不予退还的情形：                                   。

逾期退还履约保证金的违约责任：                               。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于采购                               项目（编号：   ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

一、乙方提供的投标文件和报价表；

二、中标通知书；

三、甲乙双方商定的其他文件。

第五条 双方权利义务

一、甲方权利义务

（一）审定乙方编制的物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准规范，对乙方实施的物业管理服务提出修改和变更建议。

（二）审议、修改物业管理区域共用部位和共用设施设备使用、公共秩序和环境卫生、绿化维护等方面的规章制度。

（三）对物业管理服务质量进行监督检查，对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实。

（四）为乙方的管理服务提供必要的工作场所以及物业管理服务所必需的水、电供应。

（五）对乙方的节能工作进行指导和监督，提高用能设施设备的能源利用效率。

（六）根据有关部门的要求，指导和监督乙方做好控烟、爱国卫生等工作。

（七）定期与乙方沟通协调物业管理服务相关事宜，组织实施物业管理服务履约评价，指导和督促乙方提升本物业的服务质量，协助乙方做好物业服务管理工作。

（八）按照合同约定，及时支付合同款项。

（九）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

（一）在承接物业时，对物业工程技术档案资料、共用部位、设施设备等进行查验,并做好书面确认工作；对所有图、档、卡、册等资料应做好建档工作。

（二）在本物业管理服务区域设立专门机构负责物业的日常管理工作，并按要求委派符合岗位资格条件及能力的人员履行本合同，保证从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养方面的审核。如需调整主要管理人员及技术骨干应事先征得甲方书面同意，对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应在接到甲方变更在岗人员要求后及时作出调整。

（三）根据法律法规的规定及本物业的实际情况开展物业管理服务，编制物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修养护计划和资金使用计划及决算报告，报送甲方审定。

（四）非经甲方书面许可，不得改变物业管理区域内共用部位、共用设施设备的用途；不得占用、挖掘物业管理区域内道路和场地；确因工作需要，乙方应事前以书面形式向甲方提出申请并经同意后，方可实施，施工不得影响机关工作秩序。

（五）对有违反或影响本合同执行，包括影响机关正常办公秩序的行为，乙方应及时整改。

（六）协助甲方做好物业管理区域内各项节能管理工作，对物业管理服务人员进行节能管理专业培训，加大节能管理力度。

（七）乙方应协助甲方做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员应进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。

（八）加强内部监督检查，至少每季度检查一次物业管理服务质量情况，及时向甲方通报本物业管理服务区域有关物业管理服务的重大事项，稳步提升物业管理服务质量。

（九）投保物业公众责任险。

（十）乙方应在年底前向甲方提交物业管理服务年度总结报告；合同期限届满前，乙方应向甲方提交物业管理服务总结报告；合同期限届满且不再续签新合同时，乙方应向甲方移交房屋、设备、档案和图纸资料，以及甲方所有的工具、物料等，并填写移交清单，由双方签收；全部手续完成后签署物业移交确认书。

（十一）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害构成乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（一）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（二）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害；

（三）因甲方或第三者之故意、重大过失所致的损害；

（四）因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（五）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或非乙方人为的任何损坏。

（六）除上述各款外，其他不可归责于乙方之事由的。

以上所有事项因乙方故意或过失所致，或未尽到物业管理职责的，不在此限；

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条 质量保证

一、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

二、管理服务逐步达到接受创优评审条件。

三、各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”及投标文件。

四、其他管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条 款项支付

一、本合同项下所有款项均以人民币支付。

二、甲方在收到乙方开具相应的增值税发票后按约定支付物业服务费；乙方未提供发票的，甲方有权迟延支付款项且不承担违约责任，乙方仍应继续履行本合同项下的全部义务。

三、付款方式及进度安排及履约评价考核机制按招标文件执行。

第八条 违约责任

一、甲方无正当理由，违反本合同约定的，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

二、甲方未按合同约定向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

三、乙方无正当理由，违反本合同约定及招标文件规定、投标文件承诺，未能达到规定管理目标及质量保证的，未按服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告内容履行物业服务合同，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改不符合要求的，甲方有权解除合同并要求支付合同总价5%的违约金。

四、乙方无正当理由，违反本合同约定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权拒绝付款；已经支付的，有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。

五、因乙方原因导致重大火灾、失窃、泄密等事件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

六、合同到期未续签时，乙方拒绝按本合同约定及时、有序撤场并交接的，甲方有权拒付管理服务费用，并要求乙方支付物业管理服务年度总费用的30%作为违约金；造成的损失超出前述违约金的，甲方有权要求乙方按照实际损失予以赔偿。

七、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的生效、变更和终止

一、本合同自签订之日起生效。除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

三、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

四、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、本合同终止时，乙方应移交管理权，撤出本项目，协助甲方作好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和管理的全部档案资料等。

六、本合同终止后，在新的物业管理服务企业接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业管理服务企业的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期管理服务，过渡期管理服务标准和服务费标准不变。

第十条 争议的解决

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

一、向无锡仲裁委员会申请仲裁。

二、向甲方所在地法院提起诉讼。

第十一条 诚实信用及其他

一、乙方应诚实信用，严格按照招标投标文件要求和承诺履行合同，严禁向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

二、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）         乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                       代表人：

电话：                         电话：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签订日期：    年    月    日

# 第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：物业管理

第一部分  项目技术要求

1.项目基本情况

1.1物业情况

无锡市新吴区梅村实验中学位于江苏省无锡市新吴区梅村街道新荣路68号，占地面积共52281.6平方米，建筑面积52549平方米，保洁面积50360.43平方米，绿化面积18361.3平方米，强弱电维护面积40220.22平方米，给排水维护面积40220.22平方米，电梯5部，消防维护面积40220.22平方米，空调系统维护面积28498.9平方米，2个地上门岗、1个地下门岗秩序维护服务，2个消控人员。

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等。

【如采购人拥有与物业管理服务有关的且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，可在此列明】

（1）采购人可提供的办公室

| 序号 | 数量 | 面积㎡ | 办公室内可用设施设备清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |
|  | …… | …… | …… |

（2）采购人可提供的物业管理服务设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
|  | …… | …… | …… | …… |

- 采购人可提供的零星维修材料、低值易耗品

| 零星维修材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |
|  | …… | …… | …… |
| 低值易耗品 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |
|  | …… | …… | …… |

……

除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料均由供应商承担。

- 物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 无锡市新吴区梅村实验中学2026年物业管理服务项目 | 无锡市新吴区梅村实验中学位于江苏省无锡市新吴区梅村街道新荣路68号，占地面积共52281.6平方米，建筑面积52549平方米，保洁面积50360.43平方米，绿化面积18361.3平方米强弱电维护面积40220.22平方米，给排水维护面积40220.22平方米，电梯5部，消防维护面积40220.22平方米，空调系统维护面积28498.9平方米，2个地上门岗、1个地下门岗秩序维护服务，2个消控人员。 | 服务内容包括建筑物室内的环境卫生管理、传达秩序管理及巡查、强弱电系统管理维护、给排水系统管理维护、变电所运行及供电设备监控维护、电梯系统管理维护、空调系统管理与维护等，绿化管理养护等。具体需求详见“物业管理服务内容及标准”。 |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 无锡市新吴区梅村实验中学2026年物业管理服务项目 | 无锡市新吴区梅村实验中学位于江苏省无锡市新吴区梅村街道新荣路68号，占地面积共52281.6平方米，建筑面积52549平方米，保洁面积50360.43平方米，绿化面积18361.3平方米，强弱电维护面积40220.22平方米，给排水维护面积40220.22平方米，电梯5部，消防维护面积40220.22平方米，空调系统维护面积28498.9平方米，2个地上门岗、1个地下门岗秩序维护服务，2个消控人员。 | 服务内容包括建筑物室内的环境卫生管理、传达秩序管理及巡查、强弱电系统管理维护、给排水系统管理维护、变电所运行及供电设备监控维护、空调系统管理与维护等，绿化管理养护等。具体需求详见“物业管理服务内容及标准”。 |

3.物业管理服务内容及标准

【物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等】

3.1  基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生管理服务内容： 主要服务内容为办公楼（区）内大厅、过道、楼梯、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁，办公垃圾等废弃物分类、清理，化粪池清掏，灭虫除害等，具体内容如下： （1）负责校内教学楼、大厅、综合楼等楼内通道、楼梯、天台、电梯间、茶水间、走廊、会议室、教学区域、办公区域卫生间的清扫与保洁。 （2）负责校内道路、绿地、球场、运动场、停车场、废物箱的清扫与保洁。 （3）完成学校安排的其他有关保洁服务的临时性工作。 （4）室外环境保洁：校园所有道路、景观绿化区域、广场、雕塑、宣传栏、消防箱等；校门外20米范围内路面、必要设施等；室外体育运动场地、体育看台等；人行道、广场、路侧等非绿化带位置的杂草清除。 注：此费用包含由承接主体承担的清洁药剂、清洁工具等低值易耗品费。 | 服务要求: 制定完善的保洁服务管理制度、岗位职责、工作检查制度等，并有相应表式及台账记录。 墙面、门窗、护栏、楼梯扶手等无积尘、污垢、涂鸦；天花板、走廊、室内四周无蛛网；地面干净,无痰迹、积水、烟头、杂物。 大楼内卫生间循环保洁做好通风换气、冲洗洁具、清洁台盆、镜子、清洁地面、清倒便纸篓及垃圾桶、更换垃圾袋等工作。要求做到卫生间内无明显异味，地面无烟头、纸屑、污渍、积水，墙面无蜘蛛网和积灰，洁具整洁无黄渍、无堵塞。 停车场地面每日清扫，车棚架、指示牌、指示灯、车位档等公共设施每周擦拭。要求：地面无垃圾、无积水、无明显油迹；标识、指示牌等公共设施目视无明显灰尘。 室外道路、草坪、绿地、空地等无乱石、无各种抛弃物，自然落下树叶每日及时清扫。 室内外灯具、宣传牌、标志牌、垃圾桶、收集房等洁净、无积尘。 清洁工具放置到指定位置、安全有序、垃圾当日清理、无蚊蝇、无积水、无印迹、污渍。 垃圾房内垃圾桶表面每日清洁，内部每周冲洗，无明显污迹；垃圾桶周围地面无散落垃圾、无蚊蝇、无污水、无明显污渍。垃圾桶要实行垃圾分类管理要求进行安放垃圾，垃圾桶装满后要及时更换，做到垃圾日产日清。 垃圾外运，按垃圾分类，生活垃圾和厨余垃圾分别外运，不得混装。 天台每周清理、清洗取水明渠，清理落水管落水口杂物，保持畅通。 校外学生上下学区域地面、接送家长电瓶车停车区域、楼梯、指示牌等清扫与保洁。 学校通道、广场等铺装区域，每日使用电动扫地车进行清扫，每周使用纯电动清洗车进行冲洗，以保证清洁。 校内所有净化水饮水区域及饮水机的消毒工作，要求做到消毒人员持有健康证，每日上下午各消毒一次。 做好大型活动、重要接待任务的保洁工作。若有临时性、突击性的任务，服从校方安排。 特约服务： （1）地下水泵房水箱清洗及水质检查报告每年一次。 （2）食堂排油烟机每年清洗4次，地下隔油池每周清理1次。 （3）校内各室的吊扇、护眼灯、窗帘及外墙玻璃每年清洗2次。 （4）建立“四害”消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫滋生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；“除四害”实施单位须具有无锡市相关部门颁发的专业资质证书，提供的服务不得低于无锡市爱卫会“除四害”相关规定及验收标准，并视特殊情况增加次数。 |
| 2 | 传达秩序管理及巡查 服务内容： 学校共3个门岗（地上2个、地下1个），地上门岗全天24小时一岗双人不断岗；地下门岗学生在校期间不断岗，按学校实际工作时间调整，初聘年龄要求50周岁以下。 熟悉周边的环境，能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急处置方法； 来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发、快递及包裹传送等（私人的除外），确保收、发准确、及时传送到位不遗失，并按规范记录接收信息； 门卫、守护和巡逻，维护公共秩序；处理治安及其他突发事件； 负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理； 负责防盗、防火管理； 积极主动地配合、服从对口管理部门的临时应急调度； 学校交办的与安全（保安）服务有关的其他事项； 协助学校完成其他事项。 注：此费用包含由承接主体承担的对讲机、安保服装、照明灯、应急包等材料费。 | 服务要求： 保安人员值班时须挂牌上岗； 上岗时必须穿戴统一，整齐整洁，校门口立岗值班时戴头盔，着武装带，佩带警棍，队员每周集中训练不少于1次（包括纪律、业务、站姿等培训）； 安保人员应使用文明规范用语，严禁使用“命令”“要求”等禁忌语。 管理区域内实行全天24小时巡视服务，按规定的巡视路线，巡遍全部公共区域，做好防盗、防火、防灾工作，维持管理区域内的公共秩序.并做好巡视记录。 确保各项监控设施24小时正常运转，消控消防设备完好，消控室必须24小时有值班人员，且必须持证上岗，做好各项记录完整准确。 学校工作日立岗时间保安员必须在室外进行人员、车辆进出管理工作。如遇特殊情况，可根据校方的安排进行微调； 学生中途离校必须由班主任送到大门口，并由家长签字确认方可放行，门卫室管理好中途离校人员登记簿，凡没有出门证的教师或没有教师带领的学生，保安人员一律不得放出校门； 来访人员进校门必须登记，保安人员要核实身份证或驾驶证等是否有效，电话联系校方确认，填写来访人员登记表后方可进入校园（提醒来访人员禁烟）；有大型活动另行通知； 外来车辆原则上不进校内（除学校允许外），其他车辆进入必须经领导同意后进入，并提醒车辆正确停放位置，保安人员要做好登记询问等相关工作； 夜间值班或负责巡逻的保安人员必须按学校规定时间进行值班查岗，做好巡更打更工作和记录； 保安人员负责每晚检查并关好行政楼、教学楼、专用室等的门窗，根据学校安排做好放学后地库放学区的各类门窗关闭工作； 每天做好门卫室及周边卫生工作，当班保安及时规整好门卫室内物品，确保整齐有序； 值勤保安接收邮件等要签名登记，放专用快递间，每天做好消毒及记录； 当班保安在岗时严格学校物资出校园管理，运出校园的物资须有学校总务或相关部门的告知，门卫方可放行； 保安队长必须以身作则，全面负责保安队员的督查、培训、保安室清卫及队员的休假工作。 值勤保安人员严禁私拿门卫室内寄存物品（告知寄存者寄存不过夜），家长放置物品提醒登记清晰，学生拿走物品提醒确认； 保安员对师生、家长遇到的安全问题，要求须及时快速响应，确保人身安全； 保安队长组织好门卫值勤各类台账登记、汇总。 |
| 3 | 强弱电设备运行维护 服务内容： 台式机368台 一体机82台 便携式笔记本电脑21台 监控摄像头537个 考场监控59个 IP音响160个 电子围栏1项 无线AP158台 LED显示屏（大屏）2台 LED显示屏（条幅屏）2台 网络维护（含固话）1项 打印机13台 门禁62台 放学系统（闸机）9台 车辆道闸4台 校区内地下变电所内变压器、1OKV高压柜、400V低压的日常运行、维护、检查、保养和事故抢修。 对学校区域内电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座等用电设施进行日常管理和维护、维修，保持设备正常运行。 | 服务要求： (1)有专业电工负责学校强弱电设施的日常巡检（台式机，一体机，监控摄像头，电子围栏，LED显示屏，网络维护含固话，打印机，门禁，地库闸机等），每月1次，并做好相关记录； (2)负责学校供电设施的日常维修，做到随叫随到，当日问题当日解决； (3)每年请专业单位为学校做一次静电检测和变压器检测，并有专业单位出具检测报告。 （4）负责各类照明灯具、照明系统、供用电设备的日常管理与维护修理。 （5）保证学校的供电安全。保证正常供电、限电、停电。 （6）制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行，应急供电系统运行正常。 （7）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 （8）完成校方交代的与本专业工作相关的其他维修维护任务。 |
| 4 | 给排水系统管理维护 服务内容： 对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行。 | 服务要求： （1）每半年对给排水系统进行检修、润滑。 （2）用户末端的水压及流量满足使用要求。 （3）每季度对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。 （4）每年对学校化粪池抽粪两次。 （5）完成甲方交办的与本专业工作相关的其他维护维修任务。 |
| 5 | 电梯系统管理维护 服务内容： 全责保养维护，电梯系统管理维护费用包含保养费用和年检费用。 电梯共5台。 | 服务要求： (1)保证电梯的24小时正常运转使用。 (2)每年电梯应经有资质的检测机构检验合格并获得《安全使用许可证》，由专业资质维修保养人员进行定期维护保养，并按要求建立一梯一户档案，做好日常电梯运行的巡逻与记录。 (3)每月2次由技术人员上门维保，每次间隔时间不超过15天，按工艺和规范对电梯做机电上之安全检查及各机件之加油润滑、清理点检、性能调整等作业。 (4)电梯运行出现一般故障时，专业维修人员在2小时内到达现场修理。发生电梯困人或临时重大故障需紧急修理时，物业公司接到通知后派专业维修人员在30分钟内到现场抢修。 |
| 6 | 空调系统管理与维护 服务内容： 学校内所有空调（271台）及地下车库新风系统的日常养护维修 | 服务要求： （1）中标方接到采购方的报修电话支持起，应在四小时之内到达现场进行故障的鉴定及排查，故障问题不能予以现场解决时，中标方应在24小时内给予解决，如遇故障机器需要更换配件，中标方应在48小时内解决配件问题；如有超出质保期（含配件）及配件价值300元以上（含300元）、经采购方确认需要移机或其他特殊情况的，采购方需另外支付相应费用。 （2）每半年对空调内置滤网清洗一次； （3）定期检查保养，及时排除故障； （4）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 7 | 绿化管理养护 服务内容 办公楼（区）室外各类植株进行整形修剪、土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护，绿化带、盆株的日常清洁和绿化生产垃圾的清运，办公楼（区）门前规定区域绿地的养护管理等。 注：此费用包含由承接主体承担的除草机、修剪机、杀虫药剂等材料费。 | 服务要求： （1）树木长势旺盛。 （2）叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下。 （3）树干挺直，树干基部无虫芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，侧枝上基本无活虫。 （4）校园内部无裸露泥土出现，绿化覆盖率95%以上。 （5）花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅。 （6）绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，圆滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物，无死株、缺档。 （7）藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。 （8）草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。 （9）草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在6—8cm。两季草生长过渡好，四季常绿。 （10）池塘无杂草、杂物，池塘内鱼儿活跃。 （11）保证室内绿化整洁鲜艳；确定年养护管理计划表；及时进行浇水、养护，浇水的同时，应冲洗叶面，保持叶面清洁，提高观赏效果。 双方职责： （1）甲方签发作业任务书。 （2）甲方及时对乙方养护质量进度、数量进行检查验收。 （3）乙方根据养护要求，编制养护管理方案，乙方按甲方签发的作业任务组织施工，并保质、保量按时完成任务。 （4）甲方负责施工用水。乙方在浇灌苗木时，可用学校内水源。机具、材料、生活等全部由乙方负责，妥善处理施工中除下的杂草，树枝及杂物，集中堆放，并及时清运，做到不污染路面和绿地，不影响学校环境。 （5）除做好常规养护管理工作外，对于不可抗拒的灾害性天气如：洪水、台风、干旱等无法预测的自然灾害，甲方应协助乙方采取相应的应对、应急措施。 （6）正常情况下，如无特殊原因（人为砍伐破坏、偷盗、不可抗拒的自然灾害等除外）、大树乔木死亡，乙方负责补植，如甲方要求乙方在本养护范围内小规模移植移栽树木，不再另行追加费用。 （7）在绿化养护过程中发生的一切安全事故由乙方承担。 （8）在日常养护管理中，如割草、浇水、除虫，应避开学校授课时间。 养护人员统一着装，便于甲方领导监督管理。 |
| 8 | 消控服务 服务内容： 负责项目消防安全检查、消防控制室监控、建筑消防设施操作与维护、消防安全管理等工作。 注：此费用包含由承接主体承担的对讲机、安保服装、照明灯、应急包等材料费。 | 服务要求： 全天24小时不断岗，负责项目消防安全检查、消防控制室监控、建筑消防设施操作与维护、消防安全管理等工作。消控人员值班时须持证（中级消防设施操作员或者建构筑物消防员证书）上岗。 |

4.供应商履行合同所需的设备

根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | / | / | / |
| 2 | 房屋维修服务 | / | / | / |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | / | / | / |
| 4 | 保洁服务 | / | / | / |
| 5 | 绿化服务 | / | / | / |
| 6 | 保安服务 | / | / | / |
| 7 | 会议服务 | / | / | / |
|  | …… | …… |  |  |

注：采购人已无偿提供的作业设备，或准备放置评分项中做考察的，不在此重复要求。

- 物业管理服务人员需求

本项目是否允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（是/否）：  是

如允许配置，则该类人员最多不超过项目总配置人数的 40 %，若所填人员有属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料（如退休证明、符合国家政策的补贴证明等）扫描件，否则作无效投标处理

| 类别 | 岗位 | 人数 | 备注 （明确各岗位是否允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员、须具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 项目经理 | 1 | 需常驻学校物业管理，熟悉使用电脑各类软件，掌握基础教育特点，能协调资源配合劳动课程实施及大型活动保障。 |
| 绿化服务 | 绿化工人 | 2 | 熟悉学校室外各类植株进行整形修剪、土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护 |
| 保洁服务 | 保洁主管 | 1 | （1） 具备团队管理能力，能合理安排人员工作时间，确保教学区域清洁时效性。 （2）熟悉学校卫生消毒标准，掌握清洁设备操作规范，确保环境安全达标。 （3）了解学校教学规律，具备活动配合服务意识，能及时响应特殊需求。 |
|  | 保洁 | 10 | 驻校，常日班； |
| 安全秩序 | 保安主管 | 1 | （1）负责保安队伍的日常管理事务，严格管理保安队伍安全纪律，掌握队员的思想动态，充分调动队员的积极性，保证队伍稳定。 （2）传达落实学校的服务要求与管理规定，组织实施并不断完善校园安全保卫整体方案；结合学校发展的实际情况，适时调整各执勤岗位，完善各岗位职责。 （3）定期汇报工作开展情况及治安信息，重大情况及时报告；配合校方进行校区内违规事件的处理。 （4）定期组织开展保安业务培训和预案演练，参与制订校园内重大活动的安全保卫方案。 （5）特殊时期参与学校保卫干部24小时值班。. |
|  | 保安 | 11 | 1、基本要求： 男女不限（女性最多配备两人），55周岁及以下，新聘保安50周岁以下。 2、其他要求： （1）学校共3个门岗（地上2个、地下1个），地上门岗全天24小时一岗双人不断岗；地下门岗学生在校期间不断岗，按学校实际工作时间调整。 （2）所配备的人员素质好，责任心强，工作认真负责并定期接受培训，无违法犯罪记录，身体健康。 （3）能够胜任本职工作，对不能胜任的服务人员，校方有权要求更换 |
| 消控服务 | 消控室值班 | 至少2人 | 1、基本要求： （1）男女不限，55周岁及以下。 （2）至少具备中级消防设施操作员或者建构筑物消防员证书（提供证书扫描件，否则作无效标处理）。 2、其他要求： （1）以学校安排的具体工作时间为准，为本项目专职工作人员。 （2）所配备的人员素质好，责任心强，工作认真负责并定期接受培训，无违法犯罪记录，身体健康。 （3）能够胜任本职工作，对不能胜任的服务人员，校方有权要求更换 |
| 强弱电设备运行维护服务 | 电工 | 至少1人 | 1、基本要求： （1）男女不限，55周岁及以下。 （2）具备特种作业操作证，负责电工作业。 2、其他要求： （1）以学校安排的具体工作时间为准，为本项目专职工作人员。 （2）所配备的人员素质好，责任心强，工作认真负责并定期接受培训，无违法犯罪记录，身体健康。 （3）能够胜任本职工作，对不能胜任的服务人员，校方有权要求更换。 |
| 人员总数 |  | 不少于29人 | / |

所有人员必须政治可靠、身体健康、作风正派并统一着装。服务人员应按学校法定工作时间执行，能提供应急维修服务和24小时值班服务。

保洁时间原则为每周5.5天(7:30---16:30)，节假日安排人员值班。

中标并合同签订生效后，中标人须按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位，否则采购人将依法追究中标人相应责任，并有权依法解除合同。投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，应该自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

6.验收标准与要求

学校物业管理执行《中华人民共和国政府采购法》《物业管理条例》《江苏省物业管理条例》等法律法规，中标单位要严格履行投标书的承诺和物业管理合同的约定，采购人每月对中标人提供的物业管理服务内容进行考核，包括人员工作情况、服务评价等相关考核内容。考核标准见《物业考核情况表》，具体考核标准根据学校后续有关规定执行。

具体要求：

6.1验收标准

本项目验收标准以下文件为核心依据，层层递进、严格执行，确保物业服务达到初中学校教学、生活及管理的专项要求：

6.1.1. 国家及地方相关法律法规、行业标准，包括《物业管理条例》《物业承接查验办法》《学校卫生工作条例》等，以及地方教育行政部门、住房城乡建设部门发布的物业管理相关规范；

6.1.2. 本次初中学校物业招标文件（含补充文件、更正通知）中明确的所有物业服务要求、服务范围、服务标准及各项考核指标；

6.1.3. 中标单位提交的投标文件、投标承诺及双方签订的物业服务合同，中标单位承诺的服务标准高于招标文件要求的，按中标承诺执行；

6.1.4. 教育系统物业服务相关管理规定，参照区域内教育系统物业服务考核标准，结合初中学校学生管理、教学秩序保障、校园安全等特殊要求制定的专项标准；

6.1.5. 具体量化标准：日常服务完成率不低于97%，物业管理档案完整率不低于97%，师生投诉3个工作日内答复率100%，每学期师生满意度测评不低于85%，公共设施维修及时率、零星维修合格率100%，垃圾清收率不低于99%，虫害控制达到国家爱国卫生运动委员会办公室颁布的虫害密度控制标准。

验收过程中，所有服务事项需达到“合格”标准，关键服务环节（如校园安全保障、消防设施维护、学生宿舍管理、教室及公共区域保洁消毒等）需达到“优良”标准，未达到标准的，视为验收不合格。

6.2验收主体

本次物业项目验收实行“多方参与、分工负责、全程监督”的主体机制，明确各方职责，确保验收工作公平、公正、公开，具体验收主体及职责如下：

6.2.1. 牵头验收主体：招标单位（本次初中学校），成立由学校后勤管理部门、德育部门、教学部门、安全部门及教师代表、学生代表组成的验收小组，负责验收工作的组织、协调、统筹，牵头开展现场查验、资料审核、结果汇总等工作，对验收结果负主要责任；

6.2.2. 参与验收主体：中标单位（物业服务提供方），配合验收小组开展验收工作，提供验收所需的各类资料、现场演示及相关说明，对验收中提出的问题及时整改；

6.2.3. 监督验收主体：必要时可邀请第三方专业机构参与专项验收（如消防设施、特种设备等），第三方机构出具的验收报告作为验收依据之一。

验收小组成员需秉持公正立场，严格遵守验收纪律，不得与中标单位串通作弊，不得干预验收工作的正常开展，验收过程需全程记录，相关记录留存归档。

6.3验收时间

本次物业项目验收分为日常验收、阶段性验收、年度验收及合同终止验收四类，具体时间要求如下，确保验收工作常态化、规范化：

6.3.1. 日常验收：验收小组每日对物业服务质量进行抽查，重点检查保洁、安保、设施设备运行等日常服务事项，每日形成抽查记录，作为阶段性验收、年度验收的基础依据；学校后勤管理部门安排专人定期对供应商服务情况进行考核评价，每周汇总一次日常验收结果；

6.3.2. 阶段性验收：每季度结束后10个工作日内，验收小组组织开展阶段性验收，对本季度物业服务质量、服务履约情况进行全面查验，形成阶段性验收报告，明确验收结论及整改要求（如有）；

6.3.3. 年度验收：每年服务期满后15个工作日内，开展年度验收，全面核查本年度物业服务合同履行情况、服务标准达标情况、师生满意度、资料归档情况等，结合日常验收、阶段性验收结果，形成年度验收报告；

6.3.4. 合同终止验收：物业服务合同期满或提前终止后20个工作日内，开展合同终止验收，重点核查物业共用部位、共用设施设备的完好情况、资料移交情况、服务收尾工作完成情况等，确保物业项目平稳交接；

6.3.5. 特殊验收：出现重大服务质量问题、安全事故或中标单位擅自变更服务标准、缩减服务范围的，招标单位可随时组织专项验收，及时核查问题并督促整改。

若因不可抗力导致验收工作无法按期开展，双方可协商顺延验收时间，顺延情况需书面记录并签字确认，纳入验收档案。

6.4验收方式

结合初中学校物业项目的服务特点，采用“现场查验、资料审核、师生测评、第三方检测（必要时）”相结合的验收方式，确保验收结果全面、客观、准确，具体方式如下：

6.4.1. 现场查验：验收小组深入校园各区域，对物业服务实际开展情况进行实地检查，包括但不限于校园保洁、绿化养护、安保执勤、设施设备运行、维修响应、学生宿舍管理、体育器材维护等，采用观察、核对、使用、检测等方法，重点查验服务质量、服务频次是否符合标准，现场记录查验情况及存在问题；

6.4.2. 资料审核：验收小组审核中标单位提交的各类服务资料，包括服务台账、维修记录、保洁消毒记录、安保值班记录、绿化养护记录、人员培训记录、应急演练记录、师生投诉处理记录、物资台账等，核查资料的完整性、真实性、规范性，确保资料与实际服务情况一致，资料完整率需达到97%以上；

6.4.3. 师生测评：每季度、每年验收时，通过问卷调查、座谈访谈等方式，组织教师、学生对物业服务质量进行测评，测评结果作为验收的重要依据，师生满意度不得低于85%；每学期召开一次师生恳谈会，了解师生实际需求，将相关意见纳入验收考量；

6.4.4. 第三方检测：对涉及安全、专业技术的服务事项（如消防设施、电梯运行、高压配电、水质消毒、虫害控制等），可委托具备相应资质的第三方机构进行检测，第三方检测报告作为验收的核心依据，检测不合格的，视为本次验收不合格；

6.4.5. 动态验收：结合日常抽查记录、阶段性整改情况，对中标单位的服务履约能力、整改落实情况进行动态评估，确保物业服务质量持续达标，对整改不到位的，暂缓通过验收。

6.5验收程序

验收工作严格按照以下程序开展，全过程规范操作、闭环管理，确保每一个环节都有记录、有依据、有责任人：

6.5.1. 验收准备：验收前5个工作日，招标单位（验收小组）向中标单位发出验收通知，明确验收时间、验收范围、验收标准、需提交的资料清单；中标单位接到通知后，整理服务资料、完善服务收尾工作，做好验收准备，按要求提交相关资料；

6.5.2. 资料审核：验收小组首先对中标单位提交的各类服务资料进行审核，核对资料的完整性、真实性、规范性，对资料不全、不符合要求的，书面通知中标单位在3个工作日内补充完善，逾期未补充的，视为验收不合格；

6.5.3. 现场查验：资料审核合格后，验收小组开展现场查验，按照验收标准，对各服务环节进行实地检查，详细记录查验情况、达标情况及存在问题，现场查验人员需签字确认；中标单位陪同人员需对查验问题进行现场说明，配合查验工作；

6.5.4. 问题反馈：现场查验及资料审核结束后，验收小组在3个工作日内，向中标单位出具《验收问题反馈通知书》，明确验收中发现的问题、整改要求、整改期限（一般不超过7个工作日，重大问题可适当延长，但需书面说明）；

6.5.5. 整改复验：中标单位按照《验收问题反馈通知书》要求，在规定期限内完成整改，整改完成后，书面申请验收小组复验；验收小组在收到复验申请后3个工作日内，开展复验工作，对整改情况进行全面核查；

6.5.6. 验收结论：复验合格的，验收小组出具《验收合格报告》，由验收主体各方签字确认；复验仍不合格的，视为本次验收不合格，中标单位需承担相应违约责任，招标单位可根据合同约定，要求中标单位继续整改、减免服务费用或终止合同；

6.5.7. 资料归档：验收工作结束后，验收小组将验收报告、查验记录、资料审核意见、整改报告、师生测评结果等相关资料整理归档，纳入学校物业管理档案，同时按要求报送上级教育主管部门备案（如有）。

验收过程中，若双方对验收结果有异议，可协商解决；协商不成的，按照物业服务合同约定的争议解决方式处理。

6.6验收内容

验收内容全面覆盖本次物业项目的所有服务范围，结合初中学校办学需求，重点围绕以下核心内容开展验收，确保物业服务贴合学校教学、生活及安全管理需求：

6.6.1. 基础管理服务：包括物业服务管理制度建立及公示情况、服务人员配置及资质情况（着装统一、佩戴工号胸卡、持证上岗）、服务人员培训情况（文明服务、安全生产、应急处置等）、师生诉求及投诉处理情况（件件有回应、有记录）、物业管理档案建立及更新情况（每季度更新物资台账，台账基本相符率达到95%以上）、配合学校开展文明校园创建、安全生产检查等工作情况；

6.6.2. 校园保洁服务：包括教学区（教室、实验室、办公室、走廊、楼梯等）、生活区（食堂周边、卫生间等）、运动区（操场、体育馆、体育器材室等）、校园道路、绿化带等区域的保洁情况，垃圾分类处理情况（符合国家及地方规定），保洁频次、保洁质量是否符合标准，卫生间无异味、无积水、无堵塞，公共区域无明显垃圾、污渍，饮水机清洁消毒情况及相关记录；

6.6.3. 绿化养护服务：包括校园内树木、草坪、花卉等绿化植物的养护情况，按季节开展修剪、浇水、施肥、除草、病虫害防治等工作情况，绿化植物生长状况（无枯枝死杈、无大面积枯萎），绿地无裸露土地、无破坏践踏现象，若有校园菜地，需核查菜地种植规划、日常养护及整洁有序情况；

6.6.4. 设施设备维护服务：包括校园共用设施设备（门窗、栏杆、扶手、公共照明、给排水管道、下水道、化粪池等）的日常巡检、维修、养护情况，高压配电房管理、电气设备维护情况（每周巡视、每月清扫检测），体育器材检修维护情况，电梯运行维护情况（准用证、年检合格证齐全），维修响应及时性（水电设施维修2小时内完成，24小时有维修工值班），设施设备完好率、维修合格率是否符合标准；

6.6.5. 安全保卫服务：包括校园门卫值守、巡逻防控（定时与不定时结合）、外来人员及车辆登记管理、学生出入管理、校园监控系统运行维护、消防安全管理（消防设施完好、定期检查、应急演练）、校园安全隐患排查及整改情况，杜绝安全事故发生，保障校园师生人身及财产安全；

6.6.6. 专项服务：包括会务服务、校园大型活动保障服务等，按招标文件及合同约定的服务标准开展验收；

6.6.7. 合同履约情况：包括中标单位是否按投标文件及合同约定提供服务，是否擅自缩减服务范围、降低服务标准，是否存在转包、违法分包等违规行为，服务人员配置是否符合约定（岗位设置、考勤记录完整，人员更换提前征求学校意见），是否按要求完成学校安排的其他临时物业服务任务；

6.6.8. 资料移交情况（合同终止验收重点）：包括物业服务台账、设施设备维修养护记录、绿化养护记录、安全保卫记录、各类资质证明等资料的移交情况，物业共用部位、共用设施设备的交接情况，确保资料完整、设施完好。

验收过程中，对上述每一项内容进行逐项核查、打分（参照教育系统物业服务考核表），总分达到85分及以上且无重大不合格项的，视为验收合格；总分低于85分或存在重大不合格项（如安全事故、服务严重不达标等）的，视为验收不合格。

6.7其他补充要求

6.7.1. 验收不合格的，中标单位需在规定期限内完成整改，整改期间产生的费用由中标单位承担；若整改后仍不合格，招标单位有权终止物业服务合同，并追究中标单位的违约责任，同时将相关情况上报上级教育主管部门，纳入物业服务供应商考核评价体系；

6.7.2. 验收过程中，中标单位需积极配合验收工作，不得拒绝、阻碍验收小组开展查验，不得提供虚假资料，否则视为验收不合格，承担相应违约责任；

6.7.3. 验收结果将作为物业服务费用支付、后续采购招标的重要依据，年度验收不合格的，招标单位可暂缓支付年度服务费用，直至整改合格；

6.7.4. 本验收具体要求自发布之日起生效，作为本次初中学校物业招标文件的组成部分，与招标文件、投标文件、物业服务合同具有同等法律效力；

6.7.5. 本验收具体要求未尽事宜，按照国家及地方相关法律法规、行业标准及双方合同约定执行。

《物业考核情况表》

（考核内容以具体实施为准）

| 考核内容 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁卫生考核标准（30分） |  |
| 基础管理 （8分） | 统一着装、佩戴工牌、礼貌服务（2分） |  |
|  | 服从学校管理、认真及时完成学校布置的各项工作（2分） |  |
|  | 团结协作，互相配合、（2分） |  |
|  | 卫生工具定点整洁存放（2分） |  |
| 室内地面，楼道，扶手，卫生间 （10分） | 办公楼（区）内大厅、过道、楼梯、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、楼宇外墙等所有公共部位洁净无杂物、无积水、泥垢、痰迹、纸屑等（2分） |  |
|  | 门窗、玻璃洁净，门、窗、楼梯扶手无灰尘（2分） |  |
|  | 室内地面干净无水渍、无污渍、无浮灰（2分） |  |
|  | 卫生间干净整洁，无异味（2分） |  |
|  | 墙上张贴物无破损、其他公共设施目视无污迹、无蜘蛛网，损坏及时报修（2分） |  |
| 室外场地，道路等（8分） | 校园内各场地目视整洁，无纸屑、烟头果壳，无明显杂物（2分） |  |
|  | 花坛路沿无积沙土、无杂物，保持泄水孔畅通（2分） |  |
|  | 运动场地无果皮纸屑、无废弃物、无积水、无玻璃碴等杂物（2分） |  |
|  | 垃圾桶外观整洁、无异味、无损坏（2分） |  |
| 卫生防疫 （4分） | 室内外各场所无明显蚊蝇及四害（2分） |  |
|  | 教室及其他校内场所如有学生呕吐物及时清理并消毒（2分） |  |
| 2 | 安保考核标准（45分） |  |
| 基础管理 （8分） | 1.门卫室不乱堆乱放，保持清洁卫生，物品摆放整齐（2分） |  |
|  | 2.在岗期间不抽烟，不喝酒，不使用明火和易燃易爆物品（2分） |  |
|  | 3.规范着装，佩戴保安器械，文明执勤，礼貌待人（2分） |  |
|  | 4.服从学校管理、认真及时完成学校布置的各项工作（2分） |  |
| 值班管理 （37分） | 1.严格执行学校的各项规章制度，自觉遵守学校保安管理制度， 及时做好各项台账记录（2分） |  |
|  | 2.根据学校规定，定时开（闭）校门，车库门，楼梯门、教室门。定时开（关）学校报警系统。放学后巡视校园，及时关闭水电设施。（2分） |  |
|  | 4.值班期间，确保一名保安在值班室内值勤，另一名保安必须到室外执勤，杜绝犬只等动物进入校园，发现可疑人员要进行盘问，严禁无关人员进入学校，人员来访需使用访客通，询问事由，联系学校相关人员是否接待，同意后进行入校登记，并填写会客单，出门要出示回执。（4分） |  |
|  | 5.严禁学生私自出校，学生请假出校的必须出示班主任签字的出门单，并由家长陪同。教师请假出入的在门卫登记。（7分） |  |
|  | 6.教职员工车辆早晨放学时段须停放到停车场，来宾车辆停放到指定停车区域，与教学无关人员的车辆不得入校。送货车辆须经相关部门同意，方可放行入内并做好入校车辆登记。电动车、自行车进出校门要下车推行。（3分） |  |
|  | 7.按要求在规定时间进行校园巡查，排查安全隐患并做好巡查记载：防范可疑人员，做好防火防盗工作。白班保安下班前应认真进行全校各室各区域场馆的巡查工作，关闭水电门窗。确保各区域各室、各场馆无学生滞留，如有发现及时通知家长接走。（3分） |  |
|  | 8.保安要做好日常快递的收发保管。做好日常报刊杂志、信件的收发和临时保管工作（2分） |  |
|  | 9.定期组织保安培训，熟练使用保安器械，实施防恐防爆演练，熟悉并能使用各类安全、消防设施和各种灭火器材（2分）。 |  |
|  | 10. 保安执勤人员在执勤过程中，严禁擅自脱岗、串岗，保证岗位执勤人员在岗率达100%。（1分） |  |
|  | 11.确保夜间无闲杂人员非法进入校区（2分） |  |
|  | 12.确保校园安全，财产安全（3分） |  |
|  | 13.正确应对夜间各种紧急情况（3分） |  |
|  | 14.做好操场对社会开放期间的保安巡查，维护好秩序， 社会人员不得进入未开放区域（1分） |  |
|  | 15.做好校园晚间巡逻工作，防火防盗（2分） |  |
| 3 | 设施设备运行维护考核标准（15分） |  |
| 设施设备运行维护 （15分） | 1.具备相应上岗资质，严格执行安全操作规程。（1分） |  |
|  | 2.保证校内各设施设备的正常运行。（5分） |  |
|  | 3.做好设施设备的安全巡查、维修、做好记录。（2分） |  |
|  | 4.按规定完成临时交办的工作任务。（2分） |  |
|  | 5. 物业维修人员自接到甲方维修通知及时组织人员和设备到达现场，维修完毕按校方要求完成维修单。（5分） |  |
| 4 | 绿化考核标准（10分） |  |
| 绿化养护 （10分） | 1.绿地、绿篱正常生长，草根不裸露：生长季节无枯黄、杂草；修剪及时、无病虫害（4分） |  |
|  | 2.树木枝干健壮、无枯、死枝；修剪适当、及时，尤其是要做好影响主干道树木的修剪；冬季做好防扫雪等植物保护工作；叶色正常、无卷叶、黄叶；无病虫害。（4分） |  |
|  | 3.花卉草木正常生长；无枯枝残花，无缺株、倒伏无病虫害，按要求整形，保证满足日常综合治理要求及清洁要求。（2分） |  |

7.其他要求:

1、物业管理中涉及的维修材料或材料费，承接主体承担300元以下的单个维修零配件材料费。

2、学校提出的零星改造项目，由服务单位出具相关预算并实施，经学校同意后另行结算。

3、故意或非故意的人为损坏的维修或更换费用不包含在本合同内。

4、加强巡视检查工作，发现问题及时处理解决；准确无误地完成当天的维修单任务，对无法及时完成的工作及时汇报，并协调解决。

物业费用有关说明：投标报价除应包括物业管理服务人员的工资（员工工资不得低于规定的无锡市最低工资标准，所有国家政策规定年龄范围内的工作人员必须缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等在内的社会保险）、社保福利费、物业公用设施日常维护保养费、物业管理区域清洁费、办公费、固定资产折旧费、法定税费、物业各类设施设备及公众责任保险费和合理利润外，还应包括检测、管理、劳务、服装、培训、保修、通讯、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及的一切相关费用。

投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括人员最低工资及社保基数的政策性调整等），一旦中标，总价将包定，即为合同价，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。投标文件上应列出报价单明细及人员安排。

8.关于中标后项目进行分包的要求

（1）分包内容及要求

本项目中的【消防系统维护】、【电梯系统维保】，如投标人中标后无法独立履行的，采购人允许中标后中标供应商依法采取分包方式履行合同，但中标供应商不得将项目的主体、关键性工作进行分包。同时，分包事项的费用是包含在本次采购预算之内的，投标人报价时应考虑到这部分费用。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。分包承担主体（即分包供应商）应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（2）关于分包事项投标人或分包供应商应具备的资质条件要求

【分包事项1】

分包具体内容：消防系统维护

分包金额或比例：不超过预算金额2.92%

投标人或分包供应商资质条件：供应商具备社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。

【分包事项2】

分包具体内容：电梯系统维保。

分包金额或比例：不超过预算金额1.74%。

投标人或分包供应商资质条件：具有有效期内市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目须含有：“电梯制造（含安装、修理、改造）”或“电梯安装（含修理）”，子项目须含有：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。

（3）投标人须提供的材料

针对分包事项，如投标人中标后需要采取分包方式履行合同的，则投标人须在投标文件中载明分包承担主体（即分包供应商）名称，投标时须提供相应分包事项的《分包意向协议》（格式自拟），《分包意向协议》中须明确分包供应商的名称，且盖有投标人公章及分包供应商公章。针对分包事项，如投标人中标后能够独立履行合同的，则投标时须提供投标人承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。

针对分包事项应具备的资质条件要求，如投标人中标后需要采取分包方式履行合同的，投标时须提供分包供应商的相应资质证明扫描件或复印件并上传至投标系统。针对分包事项应具备的资质条件要求，如投标人中标后能够独立履行合同的，则投标时须提供投标人的相应资质证明扫描件或复印件并上传至投标系统。

投标人须根据上述情况提供相应证明材料，并上传至投标系统，否则投标文件无效。

（4）关于中小企业的要求

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

投标人在填报《中小企业声明函》时，涉及签订分包意向协议的中小企业（分包供应商为中小企业）时，须按《中小企业声明函》的要求进行正确填报。专门面向中小企业的项目投标人未按要求正确填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按要求正确填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（5）其他要求

采购人应与中标（成交）供应商签订采购合同，中标（成交）供应商应将《分包意向协议》原件提交给采购人备案；中标（成交）供应商应与分包供应商签订分包合同，分包合同的履行应当符合采购合同的约定，确保采购活动顺利进行。采购合同和分包合同中均应对采购人、中标（成交）供应商、分包供应商之间的具体工作内容、资金支付信息、违约条款、各方的权利、责任、义务关系等进行明确。采购合同分包履行的，中标（成交）供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中标（成交）供应商在分包合同履行过程中负有对分包供应商监管、协调的责任，当分包供应商不能履约时，采购人可向中标（成交）供应商追究责任，必要时采购人有权依法终止相关合同，由此造成的损失由中标（成交）供应商承担。

履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

履约验收主体：

1. 本项目履约验收责任主体为 无锡市梅里中学。

2. 由采购人组建3人验收小组，成员为学校后勤副校长、总务主任、教师代表，学校后勤副校长为组长，负责组织开展验收工作。

3. 采购人可根据需要邀请教师代表、家长代表或第三方专业人员参与、监督验收过程。

4. 中标人须全程配合验收工作，指定项目负责人到场，并及时提供相关资料、人员及现场条件。

履约验收时间：

1. 日常/月度验收：每月服务期满后5个工作日内完成。

2. 中期验收：合同执行满6个月后10个工作日内组织开展。

3. 期满终验：合同服务期届满前15个工作日内启动，5个工作日内完成。

4. 专项即时验收：重大维修、专项保洁、设备维保等完成后3个工作日内组织验收。

履约验收方式：

1. 现场实地查验：对校园公共区域、教学及办公场所、卫生间、机房、操场、围墙、设施设备等进行全覆盖现场检查。

2. 资料台账核查：核查人员上岗证、维保记录、巡检记录、消杀记录、耗材凭证、培训记录、应急预案及演练记录等。

3. 功能运行测试：对电梯、给排水、照明、空调等关键设施进行现场运行测试。

4. 满意度调查：采取问卷、座谈等方式，对教职工、学生等进行服务满意度调查。

5. 量化评分验收：采用百分制评分表，逐项对照打分，形成量化验收结果。

履约验收程序：

1. 验收申请与通知：中标人按约定提出验收申请；采购人发出验收通知，明确时间、人员、内容及要求。

2. 组建验收小组：采购人按规定成立验收小组，明确分工、验收标准及工作纪律。

3. 现场实施验收：验收小组按本方案开展现场查验、资料审核、设备测试、满意度调查等工作，做好书面验收记录。

4. 整改与复验：对验收不合格事项，出具整改通知书，明确整改时限（一般3—7个工作日）；中标人完成整改后申请复验。

5. 出具验收报告：验收小组根据验收及复验情况，形成《履约验收报告》，明确验收结论：合格/整改后合格/不合格。

6. 双方确认归档：验收报告经双方签字确认后，由采购人归档保管，验收资料留存期限不少于3年。

7. 结果运用：验收结论作为款项支付、履约考核、续聘评审及违约责任认定的直接依据。

履约验收内容：

1. 基础管理：组织机构、管理制度、人员配置、着装规范、持证上岗、台账记录、培训及应急管理等。

2. 保洁服务：公共区域、教学及办公场所、卫生间、垃圾收集与分类清运、日常消杀、环境卫生达标情况。

3. 安保秩序：门卫值守、校园巡查、门禁管理、监控运行、车辆管理、外来人员登记、应急处置等。

4. 设施设备运维：水电、电梯、空调、给排水、强弱电、门窗、桌椅、路面、井盖等日常巡检、维修保养及完好情况。

5. 绿化养护：绿植修剪、浇灌、施肥、除草、病虫害防治及苗木成活率等。

6. 会务及专项服务：会场布置、活动保障、寒暑假专项保洁与设备维护等。

7. 安全管理：安全隐患排查、防汛防冻、突发事件响应及处置等。

履约验收标准：

1. 符合国家、省、市现行相关法律法规、规范标准及强制性要求。

2. 符合本项目招标文件、中标人投标文件、物业服务合同约定的全部服务内容及标准。

3. 量化验收采用百分制，综合得分≥85分为合格，低于85分为不合格。

4. 关键指标底线要求：

（1）保洁达标率、垃圾清运及时率≥95%，垃圾日产日清；

（2）安保人员在岗率100%，监控完好率≥98%；

（3）设施设备完好率≥95%，维修及时率≥95%、返修率≤3%；

（4）绿化成活率≥95%，无枯枝杂草；

（5）师生满意度≥85%；

（6）合同期内无重大安全责任事故、无重大有效投诉。

履约验收其他事项：

1. 中标人不配合验收或逾期不整改、整改仍不合格的，视为履约不合格，采购人有权按合同约定暂缓付款、扣除履约保证金、追究违约责任。

2. 各阶段款项支付均以对应阶段验收合格为前提条件。

3. 验收过程中产生的争议，双方先行协商解决；协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理。

4. 验收记录、验收报告、整改通知书、复验记录等全套资料均作为合同履约档案，由采购人统一归档管理。

5. 本履约验收方案为招标文件及物业服务合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第二部分  有关说明

  - 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价固定，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期限：自合同签订之日起一年

  - 付款方式：本项目每季度依据服务进度支付合同款，每季度付款金额为合同总价的25%支付。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目合同履行地点： 无锡市新吴区梅村实验中学内  。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 人员配置情况（19分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

（1）拟配物业经理（4分）：

1.具有本科及以上学历的得1分：

2.具有行政主管部门颁发的中级及以上建（构）筑物消防员证的得1分：

3.具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理人员证书（A证）的得1分，

4.具有行政主管部门颁发的物业管理师职业资格证书（技能等级证书）的得1分；

本项最高得4分。【提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明（需带有清晰二维码的官网扫描件）上传系统，并加盖投标人公章，未按要求提供不得分】

（2）保安主管（3分）：

1.具有行政主管部门颁发的高级（三级）以上保安员证的，得1分；

2.具有行政主管部门颁发的中级及以上建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证书的，得1分；

3.具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理人员证书（A证）的得1分，

【本项最多得3分，保安队长须提供相关职称或技能证书原件扫描件（加盖投标人公章）及投标人近一年中任意一月（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）上传系统，未按要求提供不得分】

（3）保洁主管（2分）

1.具有大专及以上学历的，得1分；

2.具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理人员证书（A证）的得1分，

本项最多得2分，保洁班长须提供身份证、学历证书原件扫描件（加盖投标人公章）及投标人近一年中任意一月（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）上传系统，未按要求提供不得分。

（4）其他人员（除项目经理、保安主管、保洁主管）（10分）

1.具有行政主管部门颁发的高级（三级）及以上保安员证的，得1分，最多得2分；

2.具有行政主管部门颁发的二级及以上注册消防工程师证，有一个得2分，最多得2分；

3.具有特种作业操作证（高压或低压电工）的，得2分，最多得2分；

4.具有行政主管部门颁发的特种设备作业人员T证的得2分，最高得2分；

5.具有具有原来绿化工职业技能等级证书以上的有一个得1分，最高得2分；

本项最多得10分，以上人员不包括项目经理、保安队长、保洁主管，一人多证可重复计分。投标文件须提供上述人员证书扫描件（加盖投标人公章）及投标人近一年任意一月（不含投标当月）为其缴纳社保的缴费证明（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）上传系统，未按要求提供不得分。

        - 投标人评价（ 6分）：

3.1  （1）认证体系（3分）：投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，有一项得1分，最多得3分。【提供证书原件的扫描件加盖公章上传系统，否则不得分，未按要求提供不得分】

（2）业绩（3分）：投标人自2021年1月1日以来承接过与本项目类似的物业管理服务项目的，有1个得1分，最多得3分。【业绩提供合同（协议）原件的扫描件加盖公章上传系统，时间以合同签订时间为准，未按要求提供不得分】

4、项目方案（50分）：在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）目标及整体设想（7分）：内容包括：①对本项目的总体目标及整体设想；②综合物业管理服务的目标和整体设想；③公共区域秩序维护管理服务的目标和整体设想；④公共区域清洁管理服务的目标和整体设想；⑤公用设施设备日常运行、保养、维修管理服务的目标和整体设想。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得7分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

（2）管理服务体系（8分）：内容包括：①针对本项目的物业管理服务运作模式；②公共区域秩序维护服务体系；③公共区域清洁管理服务体系；④公用设施设备日常运行、保养、维修管理服务体系。⑤物资装备的配备及维保使用方案。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得8分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得6分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得4分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得2分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

（3）培训及日常管理标准和措施（7分）：内容包括：①物业管理服务的岗前培训目标、方案、计划、内容等；②物业管理服务的阶段性培训管理；③综合管理的日常管理标准及措施；④物业服务管理的日常管理标准及措施；⑤物资装备的配备及维保使用方案。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得7分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

（4）管理规章制度（7分）：内容包括：①管理运作制度；②安全管理制度；③日常巡检制度；④客户服务制度；⑤档案资料的建立、分类管理等制度。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得7分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

（5）综合协调方案和正式接管前具体措施（7分）：内容包括：①与采购人、物业管理行政主管部门的协调；②与其他单位、部门的协调；③物业管理服务正式接管前的工作内容；④物业管理服务正式接管前的注意事项；⑤物业管理服务正式接管前的具体措施。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得7分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

（6）应急预案及措施、管理重点难点和措施（7分）：内容包括：①物业管理服务中应对自然灾害、事故灾害、公共卫生安全事件等突发事件的应急预案及措施；②物业管理服务中涉及的过失及意外的具体保障措施；③针对物业管理服务中可能存在的重点难点进行调研及分析；④针对本项目可能存在的重点难点说明；⑤针对重点和难点谋划解决措施。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得7分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

（7）服务响应、特色与创新（7分）：内容包括：①完整的服务响应时间措施及方案；②针对本项目各种情况的服务响应时间；③针对本项目提出有针对性、可落地、可执行的物业管理服务特色与创新举措；④针对本项目重点难点运作方法的创新方案；⑤其他有关服务响应、特色与创新的承诺。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得7分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得5分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得3分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

项目名称：无锡市新吴区梅村实验中学物业管理服务项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320214-JZCG-G2026-0050项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0050进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 物业管理服务（不含电梯系统维保和消防系统维护） ，属于物业管理； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. 电梯系统维保 ，属于物业管理； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

3.消防系统维护 ，属于物业管理； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商，“企业名称（盖章）”处须盖有相应承建（承接）商企业公章（即电梯系统维保和消防系统维护如中标后由分包供应商承建（承接）的，则“企业名称（盖章）”处还须盖有该分包供应商单位公章）。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心新吴分中心：

我方收到贵方JSZC-320214-JZCG-G2026-0050招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心新吴分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

# 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JZCG-G2026-0050在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位、联合体）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.

4.

5.

6.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市新吴区梅村实验中学物业管理服务项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：分项报价表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

| 序号 | 项目名称 | 报价 （元/月） | 报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资、福利、法定计提费用 |  |  | 参照表（1） |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| （1） | 办公用品、耗材费 |  |  | 参照表（2）、（3） |
| （2） | 交通费 |  |  |  |
| （3） | 通讯费 |  |  |  |
| （4） | 培训费 |  |  |  |
| （5） | 员工餐费 |  |  |  |
| （6） | 标识标牌等费用 |  |  |  |
| （7） | 其他费用 |  |  |  |
| 3 | 服装费 |  |  | 参照表（2） |
| 4 | 卫生清洁费 |  |  |  |
| （1） | 保洁工具 |  |  | 参照表（2） |
| （2） | 卫生保洁耗材费 |  |  | 参照表（3） |
| （3） | 消杀防疫等费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| （4） | 其他费用 |  |  |  |
| 5 | 安保器械装备费 |  |  | 参照表（2） |
| 6 | 餐饮服务相关费用 |  |  | 自行列清单附后 |
| 7 | 维修维保费用 |  |  | 参照表（4） |
| 8 | 合理利润 |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |
| 10 | 其他支出（按需求自行列举） |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1、总报价除应包括物业管理服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须缴纳社会保险费）、法定税费和合理利润外，还应包括体检、管理、劳务、服装、培训、通讯、安全保卫、调整风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦中标，总价将固定。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

# 3、投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

# 表（1）：员工工资福利及法定计提费用明细表

| 序号 | 项目名称 | 人数配置 | 人员费用标准 （元/月） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资及福利 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （1） | 项目经理 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| （2） | XX人员 |  |  |  |  | 自行添行明确 |
| （3） | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
| （4） | 员工人身意外保险费 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定计提费用 |  |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （2） | 医疗统筹 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （3） | 失业 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （4） | 工伤 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （5） | 生育 |  |  |  |  | 按人员配置总数计算 |
| （6） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上人员费用须包括工资、社保等内容，须符合国家、省、市相关政策规定；本项目如有允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（详见第四章《采购需求》），上表“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料复印件，否则投标文件无效。

2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

表（2）：投入本项目的工具设备物资明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表（3）：投入本项目的耗材明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单价（元） | 每年用量 | 单位 | 金额（元/月） | 金额（元/年） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表（4）：投入本项目的维修维保费用明细表

| 序号 | 维保内容 | 单价（元） | 合计费用 （元/月） | 合计费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：表（2）（3）（4）由投标人根据采购需求自行测算含在投标报价中。表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置考察表（格式）

# 项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2026-0050

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件；若上表中所填报人员有属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料复印件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。