AI智能安全监管平台服务项目

公开招标文件

项目名称：AI智能安全监管平台服务项目

项目编号：JSZC-320402022-CZYJ-G2026-0006

采 购 人：常州市天宁区青龙街道办事处

采购代理机构：常州市阳峻项目管理有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件格式	48

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402022-CZYJ-G2026-0006

2.项目名称：AI智能安全监管平台服务项目

3.项目预算金额：500万元、项目最高限价：490万元。

4.采购需求：本项目为AI智能安全监管平台服务项目，详见采购需求。

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AI智能安全监管平台服务项目 | 500 | 1项 | 通过搭建数字化监管体系、构建全域智能感知网络，运用AI智能算法实现风险隐患实时识别、自动研判、分级预警、闭环处置。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天内完成感知设备的提供、安装调试、通过网络接入集中运营中心，具备集中监测能力并经甲方验收合格后开始提供服务，服务期限：36个月。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： / 。

三、获取招标文件

1.时间：2026年04月30日至2026年05月11日，每天上午9:00至11:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取电子版招标文件。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月08日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-8558 8210、0519-8558 8163

CA认证证书办理（现场办理）联系电话   0519-8558 8120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”政府采购一体化平台（供应商）江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.现场踏勘：投标人自行踏勘现场。

5.政府采购相关政策

（1）关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

（2）关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/439010462491795.html。

（3）现行国家、地方政府关于实施政府采购的一切法律、法规及部门规章、政策性文件等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区青龙街道办事处

地    址：常州市天宁区北塘河东路5号

联系方式：刘先生，0519-8550 0890

2.采购代理机构信息

名    称：常州市阳峻项目管理有限公司

地    址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼

联系方式：0519-8366 1615

3.项目联系方式

项目联系人：叶工

电      话：0519-8366 1615

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购项目）或报价不作相应扣除（不专门面向中小企业采购项目）。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：请将疑问于2026年05月29日中午12点前以邮件形式发送至邮箱czyjxmgl@163.com。（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件所有内容，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市阳峻项目管理有限公司； 联系电话：0519-8366 1615； 通讯地址：江苏省常州市钟楼区荆川东路22-1号荆川商务大厦北楼4楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为 0.8%，代理费按上述方法计算后支付，代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 缴纳时间：中标单位应在中标结果公示结束后五个工作日内支付至代理机构。 收款单位：常州市阳峻项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司常州天宁支行 银行账号：1061 3001 0402 31265 |
| 28 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件正本1套、副本2套，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

一   说  明

## 1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

## 6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

## 7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

## 9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

## 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

- 11.2.3参加投标的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用（包含代理费用）。无论最终中标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2.4本项目采用固定总价报价，投标报价不得超过最高限价，否则视作未实质性响应招标文件。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

## 12.投标保证金及履约保证金

## 12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

## 12.2中标人须在合同签订之日起5日内向采购人提供金额为  / 的履约保证金或保函。

## 12.3履约保证金将项目结束后30日内无息退返中标人。

## 13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

## 15.投标文件的提交

## 15.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

## 16.投标截止时间

## 16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

## 17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
    1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人。采购人确定中标人后2个工作日内，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同（同时在“苏采云”政府采购一体化平台中签订线上合同）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。【投标人在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子招标文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取招标文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标人资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标人权益受损的除外。】

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

28.纸质投标文件

28.1 中标人在签订合同前向代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件正本1套、副本2套，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，作为项目归档使用。

28.2 纸质投标文件需与“苏采云”政府采购一体化平台的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

28.3 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

## 1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 否 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 |  |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

## 1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需投标人提供） |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 详见下文2.6条，异常低价审查程序； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 2.6异常低价审查

- （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 2.6.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

- 2.6.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

- 2.6.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

- 2.6.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述2.6.1项至2.6.4情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于2.6.3情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- （三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- （四）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

£最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

## 4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 项目整体方案 | 10 | - 根据投标人制订的项目整体方案（包含系统架构、服务体系、技术体系）与需求的吻合程度的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性等内容进行综合评分。 - （1）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性强的得10分； - （2）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较好的得7分； - （3）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性基本符合要求的得4分； - （4）项目整体方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 2.2 | 安装部署服务方案 | 10 | - 根据投标人提供的项目安装部署服务方案与需求的吻合程度的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性等内容进行综合评分。 - （1）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性强的得10分； - （2）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较好的得7分； - （3）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性基本符合要求的得4分； - （4）安装部署服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 2.3 | 运营服务方案 | 10 | - 根据投标人提供的项目运营服务方案（需包含投标人拟投入使用的服务平台功能、数据对接方案、运营考评方案、网络及信息化系统安全防护方案等）与需求的吻合程度的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性等内容进行综合评分。 - （1）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性强的得10分； - （2）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较好的得7分； - （3）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性基本符合要求的得4分； - （4）运营服务方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 2.4 | 突发事件保障措施 | 10 | - 根据投标人制订的突发问题的处理方案（包含但不限于恶劣天气影响、自然灾害及政府性重大活动，上级检查，重大节假日等特殊情况制定应急处置方案等）的完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性等内容进行综合评分。 - （1）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性强的得10分； - （2）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性较好的得7分； - （3）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性基本符合要求的得4分； - （4）措施完整性、科学性、有效性、及时性、可操作性较差的得1分； - （5）未提供均不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 认证体系 | 3 | 投标人提供有效的质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书的，有一项得1分，本项最高得3分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.2 | 类似业绩 | 9 | 投标人自2023年01月以来承接过类似项目运营业绩，每个得3分，最多得9分。 注：（1）同一项目分年度签订的合同，按一份业绩计算，不重复计分。 （2）时间以合同签订时间为准。 | 投标文件中提供业绩合同原件扫描件（合同应能清晰体现双方盖章、合同项目内容、签订时间等关键信息），未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.3 | 项目团队实力 | 18 | - 1.投标人拟派项目经理： - （1）具有高级工程师（专业为电子信息工程）证书的，得3分； - （2）具有信息系统项目管理师证书的，得2分； - （3）具有系统分析师（员）证书的，得2分。 - 2.投标人拟派技术负责人： - （1）具有高级工程师证书的，得3分； - （2）具有CISAW信息安全保障人员（应急服务）证书的，得2分。 - 3.投标人拟派运维负责人： - （1）具有网络工程师证书的，得2分； - （2）具有ITSS-IT服务工程师证书的，得2分； - （3）具有CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书的，得2分。 - 注：上述岗位人员不得兼任，不重复计分。 | 投标文件中提供相应人员证书原件扫描件及投标人近三个月（2026年02月、03月、04月）为其缴纳的社保证明扫描件，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 3.4 | 技术参数 | 15 | - 技术要求的符合性，即根据投标人所提供的产品能力服务的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合采购需求的要求的得15分。 （1）标注“▲”为重要参数，有一项不满足扣3分；扣完为止。 | 标注“▲”参数应按照要求提供相关证明材料并加盖投标人公章的扫描件。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、项目概况

1.项目名称：AI智能安全监管平台服务项目

2.项目预算金额：500万元、项目最高限价：490万元。

3.项目概况：本项目以天宁区青龙街道基层安全管理实际需求为核心建设导向，立足解决当前安全管理中的痛点与不足。通过采购专业服务模式推进街道安全管理工作：(1)提供感知管理预警服务，内容涵盖感知设备租赁、已安装设备的规划布设与数据接入、定期巡检测试及运营预警服务，聚焦辖区内99个厂中厂园区、32个有限空间单位、10个金属冶炼单位、10个安置房小区及1114家社会面小场所等重点区域的安全管理场景，由中标人开展现场勘查、现有设施梳理与监测盲区分析，坚持充分复用、不重复建设的原则，通过新增布设、数据接入及为现有设备加装AI能力等方式，实现现场环境实时智能感知与风险主动预警；（2）搭建AI运营服务中心，由服务商提供 “人防 + 智防”一体化服务，依托多模态垂类大模型整合物联感知、视频监控、标准规范等全量数据，完成预警信息的智能研判、过滤合并与先期处置，同时由中标人配备的项目运营人员对预警处置全过程跟踪闭环，必要时人工快速介入处置，全面提升预警响应与处置效能。

二、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历天内完成感知设备的提供、安装调试、通过网络接入集中运营中心，具备集中监测能力并经甲方验收合格后开始提供服务，服务期限：36个月。

2.结算原则及付款条件（进度和方式）：

- 2.1结算原则：全费用固定综合单价，按实结算。

2.2付款条件：（1）乙方在规定时间内完成感知设备的提供、安装调试、通过网络接入集中运营中心，具备集中监测能力并经甲方验收合格后支付合同总金额的40%；（2）运营服务期第二年的第一个月支付合同总金额的20%（扣除第一年考核相应扣款金额）；（3）运营服务期第三年的第一个月支付合同总金额的20%（扣除第二年考核相应扣款金额）；（4）(如需审计)则审计后，满足合同约定条件的，甲方在项目服务期满之日起60日付款至合同总金额（审定金额）的100%（扣除第三年考核相应扣款金额）。

三、项目内容及要求

（一）整体服务目标

1.服务覆盖目标。本次服务覆盖全区所有厂中厂园区、有限空间场所、金属冶炼单位、安置房小区和社会面小场所的安全智能感知与预警服务。

2.运营效能目标。所有感知网络终端在线率与完好率≥95%，预警响应与处置率≥99.9%，基础信息准确率≥95%，形成标准化的运营流程与服务规范。

3.防控能力目标。实现对电动车充电、有限空间安全作业、电动车进楼道、燃气泄漏等的智能监测与自动预警，初步建成“平急两用”的快速响应机制。

4.智能体赋能目标。通过边云协同与AI大模型，实现各类预警事件线索的主动发现，预警的智能诊断与分级处置，提升真实警情的发现效率、确认效率与处置效率。

（二）场景服务内容

1.厂中厂安全服务：

（1）电动车集中充电区监测预警服务：

①服务范围（实际实施可以根据企业情况适当调整）：

| 序号 | 地点 | 新增红外火焰探测终端数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市塑料彩印有限公司 | 3 |
| 2 | 常州市金力光学仪器有限公司 | 2 |
| 3 | 常州市双利来玻璃有限公司 | 1 |
| 4 | 青松村委 | 1 |
| 5 | 常州申宏体育用品有限公司 | 1 |
| 6 | 常州航月纺织机件有限公司 | 2 |
| 7 | 旺阁农庄 | 1 |
| 8 | 常州市迎燕复合材料有限公司 | 1 |
| 9 | 常州市伟聃塑料包装有限公司 | 1 |
| 10 | 东源钢瓶 | 2 |
| 11 | 东源电缆 | 1 |
| 12 | 翁一龙 | 1 |
| 13 | 豪能空调设备厂 | 1 |
| 14 | 江苏科能电力机械有限公司 | 2 |
| 15 | 金仁煜1 | 1 |
| 16 | 东青包装机械 | 2 |
| 17 | 丹江矿山 | 1 |
| 18 | 毅宵塑料 | 1 |
| 19 | 常州市武城电子有限公司 | 0 |
| 20 | 三利模具 | 1 |
| 21 | 常州金星双宇电装有限公司 | 2 |
| 22 | 常州市再创车辆有限公司 | 1 |
| 23 | 武城庙 | 2 |
| 24 | 洁美滤材 | 0 |
| 25 | 常州市园明五金厂 | 1 |
| 26 | 常州兆信捷电子有限公司 | 1 |
| 27 | 常州市云林金属制品有限公司 | 0 |
| 28 | 江苏栋德机械科技有限公司 | 2 |
| 29 | 常州瑞讯电子股份有限公司 | 1 |
| 30 | 常州市人峰机械科技有限公司 | 1 |
| 31 | 常州市远恒玻璃有限公司 | 1 |
| 32 | 常州市文华机电有限公司 | 2 |
| 33 | 常州严之春厂区 | 1 |
| 34 | 常州市培星纺织机械制造有限公司 | 2 |
| 35 | 常州市仙偶电子净化设备有限公司 | 3 |
| 36 | 常州市宝安车辆配件有限公司 | 3 |
| 37 | 常州市青龙道路建设工程有限公司 | 2 |
| 38 | 常州市鼎润土石方工程有限公司 | 3 |
| 39 | 常州市润腾超声波科技有限公司 | 3 |
| 40 | 常州弘创大厦 | 2 |
| 41 | 常州市吉利玻璃有限公司 | 2 |
| 42 | 常州市建雄模具有限公司 | 1 |
| 43 | 常顺医疗科技有限公司 | 1 |
| 44 | 常州伟业油箱有限公司 | 1 |
| 45 | 常州宏鹄焊接材料有限公司 | 2 |
| 46 | 常州市恒宇钢令纺织有限公司 | 1 |
| 47 | 常州鑫泰建材有限公司 | 1 |
| 48 | 常州市新卓车业有限公司 | 1 |
| 49 | 嘉美好亚麻短纤 | 1 |
| 50 | 常州慧能齿轮有限公司 | 1 |
| 51 | 常州源兴数控机床有限公司 | 2 |
| 52 | 常州市禾佳阳光能源技术有限公司 | 1 |
| 53 | 常州市超然电力电子有限公司 | 1 |
| 54 | 盛乐电子 | 2 |
| 55 | 常州南方空调 | 1 |
| 56 | 常州生物医学工程有限公司 | 1 |
| 57 | 常州市亚都纺织厂 | 1 |
| 58 | 刘家村村委会 | 1 |
| 59 | 大西头29号 | 0 |
| 60 | 常州汇金精密机械有限公司 | 0 |
| 61 | 健达干燥 | 2 |
| 62 | 庆达电力 | 1 |
| 63 | 常州庆达船舶动力有限公司 | 2 |
| 64 | 常州市福来特电子有限公司 | 2 |
| 65 | 常州市东青工业搪瓷有限公司 | 1 |
| 66 | 耿彬-(天宁区天宁经济开发区) | 2 |
| 67 | 常州丰英照明电器有限公司 | 4 |
| 68 | 福北工业园二期 | 3 |
| 69 | 三只熊（江苏）健康科技有限公司 | 4 |
| 70 | 常州市永华塑料厂 | 1 |
| 71 | 焦仁秋-(天宁区天宁经济开发区福成北塘社区) | 2 |
| 72 | 俞志林-(天宁区天宁经济开发区) | 1 |
| 73 | 常州祺嘉科技有限公司 | 3 |
| 74 | 常州市大福阳物流有限公司 | 3 |
| 75 | 亚芯半导体材料（江苏）有限公司 | 3 |
| 76 | 常州仁千物业管理有限公司 | 2 |
| 77 | 常州特种变压器有限公司 | 2 |
| 78 | 弘辉标准厂房 | 2 |
| 79 | 常州明杰重工科技股份有限公司 | 2 |
| 80 | 常州诺德电子股份有限公司 | 3 |
| 81 | 无锡联锡科技有限公司 | 2 |
| 82 | 常州恒扬信息科技有限公司 | 2 |
| 83 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 2 |
| 84 | 常州三毛纺织集团有限公司 | 2 |
| 85 | 弘辉加速器 | 1 |
| 86 | 常州青洋塑业科技有限公司 | 2 |
| 87 | 常州昆信科技产业有限公司 | 0 |
| 88 | 常州弘瀚科技有限公司 | 0 |
| 89 | 常州市慧心动能智能科技有限公司 | 0 |
| 90 | 南京麦秋科技产业发展有限公司 | 2 |
| 91 | 常州市金日印染有限公司 | 1 |
| 92 | 高士工业园区 | 2 |
| 93 | 常州天美日用品有限公司 | 1 |
| 94 | 常州联信纺织染整有限公司 | 1 |
| 95 | 姚文国-(天宁区天宁经济开发区) | 1 |
| 96 | 常州龙城之星染织有限公司 | 1 |
| 97 | 常州华锦针织服装有限公司 | 3 |
| 98 | 常州机械施工有限公司 | 1 |
| 合计 |  | 150 |

②服务要求：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI红外感知设备服务 | 1、提供AI红外感知设备（含前端存储卡）三年能力服务；历史视频存储大于1个月； 2、可视化火焰探测器参数： 设备参数： ▲热成像像素≥256×192【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； ▲可见光图像≥500万像素，分辨率≥2592*1944【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； 内置补光灯，监控距离不低于50米； 支持火点探测报警，支持冷热点报警和测温报警功能，支持测温功能； ▲温度报警范围：可设置为-20℃到550℃，可设置热成像视频图像温度单位为摄氏度、华氏度，鼠标点击热成像视频图像画面上的任意一点，可叠加该点的探测温度，可在热成像视频图像画面上显示设定点的平均温、报警温度斜率，可在热成像视频图像画面上显示设定线条上的最高探测温度、最低探测温度和平均探测温度、报警温度斜率、温度差值，可在热成像视频图像画面上显示设定区域上的最高探测温度、最低探测温度和平均探测温度、报警温度斜率、温度差值【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； 内置MIC和高音量扬声器， 支持声光语音报警联动 ； ▲具备红黄绿三色指示灯可现实设备工作、故障、报警状态【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； ▲热成像图像具有白热、铁红、蓝热、绿热等不少于26种伪彩可调【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； 支持3路报警输入、2路报警输出功能，Micro SD卡，1路音频输入、支持1路音频输出； 支持IP66防护等级； 支持DC12V-24V/POE供电方式； 支持4G全网通无线通讯； | 项 | 150 |
| AI红外感知设备安装部署服务 | 提供现场部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、网络配置、预警参数配置、联调测试、拆除、移位等服务 | 项 | 150 |
| AI红外感知物联感知通信服务 | 5G流量卡，100GB/月，36个月。 | 张 | 150 |
| AI红外感知预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 150 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备8小时更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

（2）丙类重点仓库火灾监测预警服务：

①服务范围：

青龙街道范围内厂中厂园区共用的100余个丙类重点仓库，具体清单街道提供。

②服务内容：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温烟感一体化设备服务 | - 1、提供温烟感一体化设备三年能力服务； 2、感知设备参数： 采集类型：烟雾、温度； 支持烟雾、温度报警； 方位比值≤1.1 一致性比值≤1.3 具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，可将拆除报警消息上传至远程管理平台 - 具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，可发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台 报警音量：≥80dB@3米 （A计权）； 报警方式：声、光报警，支持静默报警； 消音功能：支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； | 项 | 300 |
| 温烟感一体化设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试、拆除、移位等服务。 | 项 | 300 |
| 温烟感一体化物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次或50M/月，36个月。 | 张 | 300 |
| 温烟感一体化预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 300 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度因迷宫污染降低的设备8小时内更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

（3）有限空间安全作业AI预警服务：

①服务范围：

青龙街道32个有限空间单位，具体清单如下（实际实施可以根据企业情况适当调整）。

| 序号 | 单位名称 | 所属行业 | 有限空间类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑牡丹纺织有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 2 | 常州东方伊思达染织有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 3 | 常州龙城之星染织有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 4 | 常州浩基鼎泰印染有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 5 | 常州迪尔毛纺织有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 6 | 常州东恒印染有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 7 | 常州月夜灯芯绒有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 8 | 常州三毛纺织集团有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 9 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 10 | 黑牡丹荣元（江苏）服饰有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 11 | 常州艾贝服饰有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 12 | 常州裕源灵泰面料科技有限公司 | 纺织印染 | 污水池 |
| 13 | 常州佳卓特种车辆有限公司 | 机械 | 污水池 |
| 14 | 常州远东连杆集团锻造有限公司 | 机械通用设备制造 | 污水池，隔油池 |
| 15 | 常州市福来特电子有限公司 | 轻工 | 污水池 |
| 16 | 常州普江不锈钢管有限公司 | 机械 | 污水池、酸罐 |
| 17 | 常州市北洋建材有限公司 | 轻工 | 污水池 |
| 18 | 常州华瑞橡胶有限公司 | 轻工 | 污水池、循环冷却池、硫化罐 |
| 19 | 常州宇宙星电子制造有限公司 | 轻工 | 污水池 |
| 20 | 常州市毅达包装有限公司 | 轻工 | 污水池、回收池 |
| 21 | 常州市洁丽木业有限公司 | 轻工 | 沉降室、木尘水沉降槽、水池、喷漆房、烘烤房 |
| 22 | 常州莱森机械制造有限公司 | 机械 | 沉淀池、除尘喷淋塔 |
| 23 | 铭创（江苏）幕墙新材料有限公司 | 机械 | 酸洗池、烘干炕 |
| 24 | 常州慧能齿轮有限公司 | 机械 | 喷砂房、电阻炉 |
| 25 | 常州市隆龙升经编机械有限公司 | 机械 | 喷漆房 |
| 26 | 常州市三里电机有限公司 | 机械 | 喷漆房 |
| 27 | 江苏蓝博环保机械有限公司 | 机械 | 喷漆房 |
| 28 | 江苏亿润线缆有限公司 | 轻工 | 污水池、喷淋塔 |
| 29 | 常州市伟润特种油品有限公司 | 轻工 | 污水池 |
| 30 | 常州市肯特塑料包装有限公司 | 轻工 | 污水池、冷却水池 |
| 31 | 常州弘源水务有限公司 | 商贸 |  |
| 32 | 常州恒泽水业发展有限公司 | 商贸 |  |

②服务内容：

A：有毒气体检测预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒气体感知设备能力服务 | 1、提供有毒气体感知设备三年能力服务； 2、能检测有限空间可燃性气体、氧气、一氧化碳、硫化氢等； 3、设备参数： 检测原理 催化燃烧式/电化学式/红外传感器/PID传感器 适用气体 可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫等有毒气体 工作电压 DC24V（正常工作电压范围：DC18V~DC36V） 结构材料 压铸铝 防爆标志 Ex db IIC T6 Gb，Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级 IP66 产品尺寸 227mm*273mm*80mm 输出信号及 通信接口 RS485接口（通讯协议：ModBus RTU） 二总线通信 2组无源开关量输出（最大容量：250VAC 5A） 使用环境 可燃气体：（-40～70）℃ 其他气体：（-10～55）℃ 相对湿度(10-95)％RH(非凝露) 大气压86kPa~106kPa 应在无显著冲击和振动的场所 周围环境不应有腐蚀金属和破坏绝缘的介质 产品重量 ≤3.0kg 传感器寿命 清洁空气中2~3年。 | 项 | 32 |
| 有毒气体感知设备安装部署服务 | 提供现场部署规划、现场部署安装（含辅材）、网络配置、预警参数配置、联调测、拆除、移位等服务 | 项 | 32 |
| 有毒气体物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次50M/月，36个月。 | 项 | 32 |
| 有毒气体预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 32 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备8小时维修更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

B:有限空间安全作业AI预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI视频摄像机设备服务 | 1、提供有限空间作业AI视频监控设备三年服务； 2、设备参数 支持专有场景算法，电子围栏、安全帽检测、烟火检测、区域人员计数、人员脱岗、吸烟检测等算法定制。 码流 多路码流 传输接口 2路百兆光口、2路百兆电口 多算法分析 支持多种算法同时分析 联动 4个DI有源输入接口 4个DO无源输出接口 额定工作电压 DC12V 工作电流 ≤1.4A 防护等级 IP65 | 项 | 32 |
| AI视频摄像机设备安装部署服务 | 提供现场部署规划、现场部署安装（含辅材）、网络配置、AI算法参数配置、识别区域配置、联调测试等服务 | 项 | 32 |
| AI视频摄像机物联感知通信服务 | 5G流量卡，100GB/月，36个月。 | 项 | 32 |
| AI视频摄像机预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 32 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备8小时维修更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |
| 算法训练迭代升级服务 | 提供有限空间AI算法的训练优化服务，每半年迭代一次算法； | 次 | 6 |

（4）安置房小区场景服务

①服务范围（实际实施可以根据小区情况适当调整）：

| 小区名称 | 楼栋单元情况 |
| --- | --- |
| 景秀世家 | 4栋（14单元），其余17栋非安置 |
| 紫云苑 | 47栋楼，116个单元 |
| 新丰苑 | 20栋，36个单元 |
| 青龙苑南区 | 60栋，112个单元，13排别墅，别墅2户1栋，总共70户。 |
| 青竹苑 | 51栋，127个单元 |
| 青龙苑北区 | 75栋，220个单元 |
| 东青雅苑 | 4栋，6个单元 |
| 青龙苑七期 | 8栋，15个单元 |

②　服务内容：

A、地下、半地下电动车充电监测预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温烟感一体化设备服务 | - 1、提供温烟感一体化设备三年服务; 2、设备参数： 采集类型：烟雾、温度； 支持烟雾、温度报警； 方位比值≤1.1 - 一致性比值≤1.3 具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，可将拆除报警消息上传至远程管理平台 - 具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，可发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台 报警音量：≥80dB@3米 （A计权）； 报警方式：声、光报警，支持静默报警； 消音功能：支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； | 项 | 1100 |
| 温烟感一体化感知设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试等服务 | 项 | 1100 |
| 温烟感一体化物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次或50M/月，36个月 | 项 | 1100 |
| 温烟感一体化预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 1100 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度因迷宫污染降低的设备8小时内更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

B、小区楼栋视频AI加载服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘算力设备服务 | 提供边缘AI算力盒租赁三年服务，为现有小区楼栋视频提供AI边缘算力（叠加电动车火灾识别、电动车进楼道识别算法） 设备参数： 设备参数： 操作系统： Linux AI 芯片：内置国产 NPU 芯片 智能分析 ：人员检测、区域入侵、人数统计、吸烟检测、烟火检测、电动车进楼道识别等 联动 支持：modbus协议联动 接口支持：支持H.265、H.264编码前端自适应接入 网络接口： 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 项 | 300 |
| 现有视频接入、AI算法配置服务 | 1、提供当前已有的视频接入边缘计算盒服务（含接入辅材，如交换机、网络布线等） | 项 | 300 |
|  | 2、提供每路视频的识别区域配置、预警参数配置等服务； |  |  |
| 物联感知通信服务 | 每个小区提供一条500兆以上的宽带，36个月。 | 项 | 8 |
| 边缘算力预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 300 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备8小时维修更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |
| 算法训练迭代升级服务 | 提供AI算法的训练优化服务，每半年迭代一次算法； | 项 | 6 |

（5）金属冶炼单位场景服务

①服务范围：

青龙街道10家冶炼企业，详细清单如下（实际实施可以根据企业情况适当调整）。

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 主要工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市神州新龙压铸有限公司 | 和平村村委会 | 熔炼、压铸 |
| 2 | 常州伟业油箱有限公司 | 和平村村委会 | 熔炼、压铸 |
| 3 | 常州辉航动力科技有限公司 | 武城村村委会 | 蜡模、制壳、焙烧模壳、熔炼浇注、清砂 |
| 4 | 常州市武进兴力铸造有限公司 | 和平村村委会 | 混砂、制模、熔炼、浇筑、打磨、加工 |
| 5 | 常州市峰芳机械配件厂 | 东青村村委会 | 熔化、压铸 |
| 6 | 常州市金力光学仪器有限公司 | 青松村村委会 | 熔化、压铸 |
| 7 | 常州市武城电子有限公司 | 武城村村委会 | 熔化、压铸 |
| 8 | 常州市精艺机械制造有限公司 | 青北社区 | 熔化、压铸 |
| 9 | 江苏远方动力科技有限公司 | 青北社区 | 铸造、机加工 |
| 10 | 常州明杰重工科技股份有限公司 | 青北社区 | 压铸 |

②服务内容：

A、水压监测预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水压感知设备数据接入服务 | 已安装感知设备，实现数据接入。包括协议开发、通信模式改造、数据接入等 | 项 | 10 |
| 水压感知预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 10 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、提供设备故障智能诊断与预警服务，及时通知单位处理。 |  |  |
|  | 3、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |
|  | 4、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |

B、水位监测预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位感知设备数据接入服务 | 已安装感知设备，实现数据接入。包括协议开发、通信模式改造、数据接入等。 | 项 | 10 |
| 水位感知预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 10 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、提供设备故障智能诊断与预警服务，及时通知单位处理； |  |  |
|  | 3、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |
|  | 4、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 5、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

（6）社会面小场所场景服务

①服务范围：

青龙街道有1114家社会面小场所（以街道提供的数据与现场实际情况结合为准），其中有200家餐饮企业。

②服务内容：

A、火情监测预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温烟感一体化设备服务 | - 1、提供温烟感一体化设备三年能力服务； 2、感知设备参数： 采集类型：烟雾、温度； 支持烟雾、温度报警； 方位比值≤1.1 - 一致性比值≤1.3 具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，可将拆除报警消息上传至远程管理平台 具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，可发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台 报警音量：≥80dB@3米 （A计权）； 报警方式：声、光报警，支持静默报警； 消音功能：支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； | 项 | 1114 |
| 温烟感一体化设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试等服务 | 项 | 1114 |
| 物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次50M/月，36个月。 | 项 | 1114 |
| 温烟感一体化预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 1114 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度因迷宫污染降低的设备8小时内更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

- B、燃气泄漏监测预警服务：

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气泄漏监测设备设备服务 | 提供燃气泄漏监测设备三年服务； 设备参数： 检测气体：甲烷，量程：0-20%LEL，报警方式：声、光报警，支持消音功能； 支持识别、展示、上报各类故障，包括通信故障、传感器故障（短路、断路）、传感器寿命故障、设备断电，设备报警声音信号在距离其正前方1m处的最大声压级≥90 dB(A)，设备的报警声、光特性应能区分燃气报警和故障报警； 支持≥1组阀输出接口、≥1个SIM卡接口；支持用过阀输出接口与其他设备联动、阀输出接口支持电磁阀驱动模式和机械手驱动模式切换功能； 支持接收并执行管理平台下发的解除屏蔽指令，当进入屏蔽状态后，设备将不再进行报警和故障上报，并能通过指示灯指示屏蔽状态，设备在屏蔽期间连续10分钟没有检测到火警或故障后，将自动解除屏蔽状态。通讯方式：4G； 工作电压：AC100～AC240V，工作温度：最小温宽：-20±2℃～65±2℃，支持阻燃； 3C认证；执行标准：GB15322.2-2019； | 项 | 200 |
| 燃气泄漏感知设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试等服务。 | 项 | 200 |
| 物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次50M/月，36个月。 | 项 | 200 |
| 燃气泄漏预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 200 |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度降低的设备8小时内更换； |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |

（三）信息化应用、AI大模型服务及其他相关要求

1.中标人需有能力为满足服务要求，提供业务所需的软件平台，平台需满足以下要求：

1) 平台需要部署到政务网，所有数据存储在政务网。

2) 服务期内，提供持续的平台功能升级服务。

3) 服务期内，提供平台的信息安全保障服务，保障信息安全。

4) 结合本服务项目场景内容，为街道定制大屏可视化系统，满足街道日常管理要求。

5) 三年服务期满，部署的软件平台产权归街道所有，街道可持续使用。

2.AI及大模型服务：

1）中标人在项目服务期内提供满足27B大模型运行所需的算力资源，供各种智能体使用。

2）中标人需有能力提供故障诊断智能体服务、火情智能预警智能体服务、隐患识别智能体服务、安全教育培训智能体服务、安全态势分析及问答智能体服务。

3.网络及信息安全服务要求

1）中标人提供服务所配套的信息化支撑系统，须满足信息安全等级保护二级相关要求。整体信息系统网络环境应具备完善的安全防护与审计能力，至少包含堡垒机、防火墙、数据库审计、日志审计等关键安全设备或功能模块，确保系统运行安全、数据安全及可追溯管理。

2）中标人为本项目服务过程中使用到的软硬件需可适配国产化。

3）中标人需建立起以信息安全方针、安全策略、安全管理制度、安全技术规范以及流程为一体的信息安全管理制度体系。

★4.中标人承诺中标后建立集中运营中心并具备一块不低于5平方米可供集中监测的LED大屏；集中运营中心工作人员需满足2人1班，4班轮换，提供7*24小时的运营服务（投标人应在投标文件中提供承诺书原件，未提供，视为无效响应）。

★5.中标人承诺中标后三个自然日内向采购人提供服务产品样品及相应最新检测报告的原件供采购人登记在册（投标人应在投标文件中提供承诺书原件，未提供，视为无效响应）。

- （四）服务指标与考评方式

- 1.服务指标：

| 序号 | 指标项 | 指标值 | 计算规则 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能感知终端综合在线率 | ≥95% | 在线终端数/终端总数 | 15 | 在线率每低1%扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 终端完好率 | ≥95% | 1-抽查故障终端数/抽查终端总数 （抽查总数不少于30） | 15 | 完好率每低1%扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 6个月设备巡检率 | 100% | 6个月内终端巡检数/终端总数 | 15 | 巡检率每低1%扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 预警响应率 | ≥99.9% | 及时响应预警数/预警总数 | 20 | 预警响应率每低1%扣2分 ，扣完为止。 |
| 5 | 预警处置率 | ≥99.9% | 及时处置预警数/预警总数 | 20 | 预警处置率每低1%扣2分，扣完为止。 |
| 6 | 基础数据准确率 | ≥95% | 抽查信息准确数/抽查总数 （抽查总数不少于30） | 15 | 基础数据准确率每低1%扣1分，扣完为止。 |

- 2.考评方式：

- 每年度服务期结束时，由街道按照上述评分规则对服务商年度服务质量进行评分，并根据得分对服务费进行扣减。

| 序号 | 服务质量得分 | 服务费扣减比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0% |  |
| 2 | 90--100 | 10% |  |
| 3 | 80--90 | 20% |  |
| 4 | 70-80 | 30% |  |
| 5 | 60--70 | 40% |  |
| 6 | ≦60 | 100% |  |

四、报价方式

1.本项目投标报价为固定总价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资、意外保险等）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用(包括平台建设、对接、软件对接、设备接入、安装调试、3年项目运营服务等)，采购人不再支付其他任何费用。

2.报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

3.未尽事宜按相关法律法规执行。

第六章   拟签订的合同文本

（仅供参考，具体以实际签订为准）

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

中标人（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:      年    月    日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：服务名称、内容、数量、价格

3、服务内容：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同价款

本合同人民币总价款为（小写）　　　　　　　，（大写）　　　　　　　　。

本合同总价款应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资、意外保险等）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用(包括平台建设、对接、软件对接、设备接入、安装调试、3年项目运营服务等)，甲方不再支付其他任何费用。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：     ）；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

这些文件相互说明，如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，且应支付合同总额30%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失，损失包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等其他费用。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务，并持续改进运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到有效的国家和地方标准。

2、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　结算原则及付款条件

1.结算原则及付款条件（进度和方式）：

1.1结算原则：全费用固定综合单价，按实结算。

1.2付款条件：（1）乙方在规定时间内完成感知设备的提供、安装调试、通过网络接入集中运营中心，具备集中监测能力并经甲方验收合格后支付合同总金额的40%；（2）运营服务期第二年的第一个月支付合同总金额的20%（扣除第一年考核相应扣款金额）；（3）运营服务期第三年的第一个月支付合同总金额的20%（扣除第二年考核相应扣款金额）；（4）(如需审计)则审计后，满足合同约定条件的，甲方在项目服务期满之日起60日付款至合同总金额（审定金额）的100%（扣除第三年考核相应扣款金额）。

第八条　违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期开展项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。

3、乙方完成的项目或提供的服务不符合要求的，除按本合同约定的惩罚办法进行惩罚外，还应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同；

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。

5、未经甲方事先书面同意的批准，乙方不得向任何第三方转让本合同项下部分或全部的权利或义务；未经甲方书面同意，乙方不得自己或允许他人在本合同或本项目的权益上设立任何其他权益。否则，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。如给甲方造成损失超过违约金的，按照甲方实际损失计算。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

7、其他：无

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方根据本合同约定或法律规定行使解除权解除本合同；

(4）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，甲方不得进行委托或对甲方权利义务造成重大不利影响的；

(5)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2、本合同一式陆份，甲方执叁份,乙方执贰份，代理机构执壹份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                                乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                                单位地址：

法定代表人：       委托代理人：           法定代表人：     委托代理人：

电话：                                    电话：            传真：

传真：                                    开户银行：        账号：

代理机构（见证方）：

单位名称（章）：常州市阳峻项目管理有限公司

经办人：

备案时间：    年   月   日

# 注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见招标文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

廉 政 责 任 书

为进一步加强零星采购的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：               乙方单位（盖章）：

代表人：                         法定代表人：

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市阳峻项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（招标文件中明确的所属行业⑥）行业；承接（承建）企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接（承建）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据招标文件“第四章采购需求”-“2. 服务内容及要求/货物技术要求”-“2.2产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（招标文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据招标文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于招标文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

### 1.投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2.法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4.开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（单位：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5.投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________                报价单位：人民币元

| 服务内容 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元) | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂中厂安全服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1.电动车集中充电区监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| AI红外感知设备服务 | 1、提供AI红外感知（含前端存储卡）三年能力服务；历史视频存储大于1个月； 2、可视化火焰探测器参数： 设备参数： ▲热成像像素≥256×192【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； ▲可见光图像≥500万像素，分辨率≥2592*1944【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； 内置补光灯，监控距离不低于50米； 支持火点探测报警，支持冷热点报警和测温报警功能，支持测温功能； ▲温度报警范围：可设置为-20℃到550℃，可设置热成像视频图像温度单位为摄氏度、华氏度，鼠标点击热成像视频图像画面上的任意一点，可叠加该点的探测温度，可在热成像视频图像画面上显示设定点的平均温、报警温度斜率，可在热成像视频图像画面上显示设定线条上的最高探测温度、最低探测温度和平均探测温度、报警温度斜率、温度差值，可在热成像视频图像画面上显示设定区域上的最高探测温度、最低探测温度和平均探测温度、报警温度斜率、温度差值【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； 内置MIC和高音量扬声器， 支持声光语音报警联动 ； ▲具备红黄绿三色指示灯可现实设备工作、故障、报警状态【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； ▲热成像图像具有白热、铁红、蓝热、绿热等不少于26种伪彩可调【投标人提供公安部或国家认可的权威检测机构有效检测报告复印件加盖原厂公章】； 支持3路报警输入、2路报警输出功能，Micro SD卡，1路音频输入、支持1路音频输出； 支持IP66防护等级； 支持DC12V-24V/POE供电方式； 支持4G全网通无线通讯； | 项 | 150 |  |  |  |
| AI红外感知设备安装部署服务 | 提供现场部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、网络配置、预警参数配置、联调测试、拆除、移位等服务 | 项 | 150 |  |  |  |
| AI红外感知物联感知通信服务 | 5G流量卡，100GB/月，36个月。 | 张 | 150 |  |  |  |
| AI红外感知预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 150 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备8小时更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| 2、丙类重点仓库火灾监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 温烟感一体化设备服务 | - 1、提供温烟感一体化设备三年能力服务； 2、感知设备参数： 采集类型：烟雾、温度； 支持烟雾、温度报警； 方位比值≤1.1 一致性比值≤1.3 具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，可将拆除报警消息上传至远程管理平台 具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，可发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台 报警音量：≥80dB@3米 （A计权）； 报警方式：声、光报警，支持静默报警； 消音功能：支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； | 项 | 300 |  |  |  |
| 温烟感一体化设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试、拆除、移位等服务。 | 项 | 300 |  |  |  |
| 温烟感一体化物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次或50M/月，36个月。 | 张 | 300 |  |  |  |
| 温烟感一体化预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 300 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度因迷宫污染降低的设备8小时内更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| 3、有限空间安全作业AI预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| A：有毒气体检测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 有毒气体感知设备能力服务 | 1、提供有毒气体感知设备三年能力服务； 2、能检测有限空间可燃性气体、氧气、一氧化碳、硫化氢等； 3、设备参数： 检测原理 催化燃烧式/电化学式/红外传感器/PID传感器 适用气体 可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫等有毒气体 工作电压 DC24V（正常工作电压范围：DC18V~DC36V） 结构材料 压铸铝 防爆标志 Ex db IIC T6 Gb，Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级 IP66 产品尺寸 227mm*273mm*80mm 输出信号及 通信接口 RS485接口（通讯协议：ModBus RTU） 二总线通信 2组无源开关量输出（最大容量：250VAC 5A） 使用环境 可燃气体：（-40～70）℃ 其他气体：（-10～55）℃ 相对湿度(10-95)％RH(非凝露) 大气压86kPa~106kPa 应在无显著冲击和振动的场所 周围环境不应有腐蚀金属和破坏绝缘的介质 产品重量 ≤3.0kg 传感器寿命 清洁空气中2~3年。 | 项 | 32 |  |  |  |
| 有毒气体感知设备安装部署服务 | 提供现场部署规划、现场部署安装（含辅材）、网络配置、预警参数配置、联调测、拆除、移位等服务 | 项 | 32 |  |  |  |
| 有毒气体物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次50M/月，36个月。 | 项 | 32 |  |  |  |
| 有毒气体预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 32 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备8小时维修更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| B:有限空间安全作业AI预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| AI视频摄像机设备服务 | 1、提供有限空间作业AI视频监控设备三年服务； 2、设备参数 支持专有场景算法，电子围栏、安全帽检测、烟火检测、区域人员计数、人员脱岗、吸烟检测等算法定制。 码流 多路码流 传输接口 2路百兆光口、2路百兆电口 多算法分析 支持多种算法同时分析 联动 4个DI有源输入接口 4个DO无源输出接口 额定工作电压 DC12V 工作电流 ≤1.4A 防护等级 IP65 | 项 | 32 |  |  |  |
| AI视频摄像机设备安装部署服务 | 提供现场部署规划、现场部署安装（含辅材）、网络配置、AI算法参数配置、识别区域配置、联调测试等服务 | 项 | 32 |  |  |  |
| AI视频摄像机物联感知通信服务 | 5G流量卡，100GB/月，36个月。 | 项 | 32 |  |  |  |
| AI视频摄像机预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 32 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备8小时维修更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| 算法训练迭代升级服务 | 提供有限空间AI算法的训练优化服务，每半年迭代一次算法； | 次 | 6 |  |  |  |
| 4、安置房小区场景服务 |  |  |  |  |  |  |
| A、地下、半地下电动车充电监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 温烟感一体化设备服务 | - 1、提供温烟感一体化设备三年服务; 2、设备参数： 采集类型：烟雾、温度； 支持烟雾、温度报警； 方位比值≤1.1 - 一致性比值≤1.3 具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，可将拆除报警消息上传至远程管理平台 具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，可发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台 报警音量：≥80dB@3米 （A计权）； 报警方式：声、光报警，支持静默报警； 消音功能：支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； | 项 | 1100 |  |  |  |
| 温烟感一体化感知设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试等服务 | 项 | 1100 |  |  |  |
| 温烟感一体化物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次或50M/月，36个月 | 项 | 1100 |  |  |  |
| 温烟感一体化预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 1100 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度因迷宫污染降低的设备8小时内更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| B、小区楼栋视频AI加载服务： |  |  |  |  |  |  |
| 边缘算力设备服务 | 提供边缘AI算力盒租赁三年服务，为现有小区楼栋视频提供AI边缘算力（叠加电动车火灾识别、电动车进楼道识别算法） 设备参数： 设备参数： 操作系统： Linux AI 芯片：内置国产 NPU 芯片 智能分析 ：人员检测、区域入侵、人数统计、吸烟检测、烟火检测、电动车进楼道识别等 联动 支持：modbus协议联动 接口支持：支持H.265、H.264编码前端自适应接入 网络接口： 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 项 | 300 |  |  |  |
| 现有视频接入、AI算法配置服务 | 1、提供当前已有的视频接入边缘计算盒服务（含接入辅材，如交换机、网络布线等） | 项 | 300 |  |  |  |
|  | 2、提供每路视频的识别区域配置、预警参数配置等服务； |  |  |  |  |  |
| 物联感知通信服务 | 每个小区提供一条500兆以上的宽带，36个月。 | 项 | 8 |  |  |  |
| 边缘算力预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 300 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备8小时维修更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| 算法训练迭代升级服务 | 提供AI算法的训练优化服务，每半年迭代一次算法； | 项 | 6 |  |  |  |
| 5、金属冶炼单位场景服务 |  |  |  |  |  |  |
| A、水压监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 水压感知设备数据接入服务 | 已安装感知设备，实现数据接入。包括协议开发、通信模式改造、数据接入等 | 项 | 10 |  |  |  |
| 水压感知预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 10 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、提供设备故障智能诊断与预警服务，及时通知单位处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |  |  |  |
|  | 4、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
| B、水位监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 水位感知设备数据接入服务 | 已安装感知设备，实现数据接入。包括协议开发、通信模式改造、数据接入等。 | 项 | 10 |  |  |  |
| 水位感知预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 10 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，检查设备健康状态、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、提供设备故障智能诊断与预警服务，及时通知单位处理； |  |  |  |  |  |
|  | 3、所有预警事件分级处置闭环（AI+人工联动处置）； |  |  |  |  |  |
|  | 4、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 5、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| 6、社会面小场所场景服务 |  |  |  |  |  |  |
| A、火情监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 温烟感一体化设备服务 | - 1、提供温烟感一体化设备三年能力服务； 2、感知设备参数： 采集类型：烟雾、温度； 支持烟雾、温度报警； 方位比值≤1.1 - 一致性比值≤1.3 具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，可将拆除报警消息上传至远程管理平台 具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，可发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台 报警音量：≥80dB@3米 （A计权）； 报警方式：声、光报警，支持静默报警； 消音功能：支持手动消音；支持红外消音；支持远程消音； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； 电池规格：DC3V，2800mAh； 工作温度：-10℃～+50℃； 采用4G通讯； 3C认证； 执行标准：GB 20517-2006； | 项 | 1114 |  |  |  |
| 温烟感一体化设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试等服务 | 项 | 1114 |  |  |  |
| 物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次50M/月，36个月。 | 项 | 1114 |  |  |  |
| 温烟感一体化预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 1114 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度因迷宫污染降低的设备8小时内更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| B、燃气泄漏监测预警服务： |  |  |  |  |  |  |
| 燃气泄漏监测设备设备服务 | 提供燃气泄漏监测设备三年服务； 设备参数： 检测气体：甲烷，量程：0-20%LEL，报警方式：声、光报警，支持消音功能； 支持识别、展示、上报各类故障，包括通信故障、传感器故障（短路、断路）、传感器寿命故障、设备断电，设备报警声音信号在距离其正前方1m处的最大声压级≥90 dB(A)，设备的报警声、光特性应能区分燃气报警和故障报警； 支持≥1组阀输出接口、≥1个SIM卡接口；支持用过阀输出接口与其他设备联动、阀输出接口支持电磁阀驱动模式和机械手驱动模式切换功能； 支持接收并执行管理平台下发的解除屏蔽指令，当进入屏蔽状态后，设备将不再进行报警和故障上报，并能通过指示灯指示屏蔽状态，设备在屏蔽期间连续10分钟没有检测到火警或故障后，将自动解除屏蔽状态。通讯方式：4G； 工作电压：AC100～AC240V，工作温度：最小温宽：-20±2℃～65±2℃，支持阻燃； 3C认证；执行标准：GB15322.2-2019； | 项 | 200 |  |  |  |
| 燃气泄漏感知设备安装部署服务 | 提供现场CAD图测绘、部署点位规划、现场部署安装（含辅材）、数据初始化、预警参数配置（根据现场情况配置运行模式）、联调测试等服务。 | 项 | 200 |  |  |  |
| 物联感知通信服务 | NB/4G流量卡；40w频次50M/月，36个月。 | 项 | 200 |  |  |  |
| 燃气泄漏预警运营服务 | 提供三年的运营服务，包括： | 项 | 200 |  |  |  |
|  | 1、每六个月现场巡检1次，测试设备灵敏度、更新预警联系人信息等； |  |  |  |  |  |
|  | 2、按照甲方需求，提供服务期内设备安装部署位置迁移服务； |  |  |  |  |  |
|  | 3、故障设备、灵敏度降低的设备8小时内更换； |  |  |  |  |  |
|  | 4、所有预警事件跟踪处置闭环（分级处置，AI自动处置失败时，人工介入）； |  |  |  |  |  |
|  | 5、紧急预警服务：当研判为紧急预警时，提供紧急预警联通处置服务； |  |  |  |  |  |
|  | 6、提供配套软件平台服务，提供日常软件平台安全保障、运行维护、功能了迭代； |  |  |  |  |  |
|  | 7、提供AI大模型（27B）及智能体服务：包括故障诊断智能体、真实火情智能识别智能体、隐患智能识别智能体、安全教育培训智能体服务、安全态势分析问答智能体服务等及其所需算力。 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

- 3.本投标分项报价表的“投标总价”应与开标一览表“总价”一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6.合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7.采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8.项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

### 1）项目整体方案；

### 2）安装部署服务方案；

### 3）运营服务方案；

### 4）突发事件保障措施；

### 5）其他评标办法中涉及内容。

9.参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10.相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.本表后附合同扫描件，否则不予认可。

2.本表可按同样格式扩展。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 11.关于招标文件的询问内容

询问函

一、询问供应商基本信息

询问供应商:

联系人：                       联系电话:

二、询问项目基本情况

项目名称:

项目编号:                      包号:

采购人名称:

三、询问事项具体内容

询问事项1:

询问事项2：

……

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人或代理人（签字或盖章）：___________

日期：       年______月______日

12.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

【以下无正文】

*本招标文件的最终解释权归常州市阳峻项目管理有限公司所有*