## 1.1表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：江苏省江浦高级中学暑期维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 江苏省江浦高级中学暑期维修改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月22日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：江苏省江浦高级中学暑期维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 土建工程 |  | 0.00
2 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月22日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 72000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 老厨房改造 |  |  |  | 1
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、100厚轻质墙体(交错砌筑）； 2、详见设计图纸； |  | m3 | 3
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、200厚轻质墙体(交错砌筑）； 2、详见设计图纸； |  | m3 | 28
3 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、零星墙体一般抹灰； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 14
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚Ⅱ型JS聚合物水泥防水涂料 一层包管,防水高度暂定3000mm； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 14
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、干粉型粘结层，10厚瓷砖贴面； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 14
6 | 011605001001 | 地面砖拆除 | 1、地面地砖拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 75
7 | 011102003001 | 600*600厨房专用防滑地砖 | 1、10厚厨房防滑地砖(600x600)铺面,白水泥剂擦缝； 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面拟水泥粉； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 48
8 | 011102003002 | 600*600灰色防滑地砖 | 1、10厚灰色防滑地砖(600x600)铺面,白水泥剂擦缝； 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面拟水泥粉； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 27
9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、界面剂1道； 2、20厚DS M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 75
10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、双层2*1.5厚Ⅱ型JS聚合物水泥防水涂料； 2、详见设计图纸 |  | m2 | 75
11 | 011101003001 | 细石混凝土找坡层 | 1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15 砂浆(1:2 .5水泥砂浆)抹小八字角； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 75
12 | 011605002001 | 墙砖拆除 | 1、墙面墙砖拆除至基层； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 210
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除墙面腻子、涂料层至基层； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 35
14 | 011204003002 | 300*600墙面白色墙砖 | 1、10厚300*600白色瓷砖,白水泥插缝； 2、干粉型粘结剂； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 210
15 | 011406001001 | 墙面涂料 | 1、满刷 1 遍抗碱封闭底漆,涂刷内墙环保无机涂料2遍； 2、3厚耐水腻子分遍找平； 3、详见设计图纸 |  | m2 | 35
16 | 050102015001 | 墙面网格布 | 1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴奶碱玻纤网格布； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 245
17 | 050102015002 | 墙面钢丝网 | 1、墙面挂金属网(将水泥砂浆压入网孔)； 2、详见贱设计图纸； |  | m2 | 210
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂1道； 2、6厚DP M5 砂浆打底抹平； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 35
19 | 011201001002 | 钢丝网墙面抹灰 | 1、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,将水泥砂浆压入网孔； 2、6厚DP M5砂浆打底抹灰； 3、界面剂1道； 4、详见设计图纸； |  | m2 | 210
20 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚Ⅱ型JS聚合物水泥防水涂料； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 210
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、1.5厚Ⅱ型JS聚合物水泥防水涂料； 2、板底钻孔,固定M8镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200； 3、ф8全牙螺杆，双向中距<1200,吊杆上部与板底固定； 4、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 5、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距< 600 7、0.8mm厚铝扣板600x600与专用龙骨固定； 6、详见设计图纸； |  | m2 | 268
22 | 010802003003 | 钢质防火门FM乙1523 | 1、门代号及洞口尺寸：FM乙1523； 2、乙级钢质防火门； 3、详见设计图纸； 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 1
23 | 010802001010 | 金属门M1523 | 1、门代号及洞口尺寸：M1523； 2、钢质门； 3、详见设计图纸； 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 1
24 | 010802003005 | 钢质防火门FM甲1223 | 1、门代号及洞口尺寸：FM甲1223； 2、甲级钢质防火门； 3、详见设计图纸； 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 1
|  | A.3 卫生间改造工程 |  |  |  | 1
25 | 011605002002 | 墙面砖拆除 | 1、墙面墙砖拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 80
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 011613002001 | 卫生间隔断拆除 | 1、卫生间隔断拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 110
27 | 011204003003 | 300*600墙面白色墙砖 | 1、8-10厚300*600白色墙面面砖,专用填缝剂擦缝。 2、 专用强力胶粘结层(墙砖)； 3、1:3干硬性水泥砂浆,加适量建筑胶(地砖)。 4、涂刷水泥基渗透结晶防水涂料1遍, 5、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(两遍),横竖交叉涂刷。 6、基层清理、打磨平整,水泥砂浆修补基层； 7、详见设计图纸； |  | m2 | 80
28 | 011210005001 | 抗倍特板隔断安装 | 1、12mm厚抗倍特板隔断安装； 2、详见设计图纸； |  | m2 | 110
29 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚龙骨及饰面拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 100
30 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、白色铝扣板吊顶(0.8 厚)； 2、含天棚吊筋、龙骨及吊顶配件安装； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 100
|  | A.5 办公楼改造工程 |  |  |  | 1
31 | 011610002003 | 木门拆除 | 1、木质门拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | 樘 | 45
32 | 011610002004 | 门联窗拆除 | 1、门联窗拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | 樘 | 10
33 | 010802001006 | MC2633门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸：MC2633； 2、双面纤维板门及固定玻璃； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 010802001007 | MC2630门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸：MC2630； 2、双面纤维板门及固定玻璃； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 4
35 | 010802001011 | MC2430门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸：MC2430； 2、双面纤维板门及固定玻璃； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 2
36 | 010802001008 | MC2930门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸：MC2930； 2、双面纤维板门及固定玻璃； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 2
37 | 010801001001 | M1032木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1032； 2、实木复合套装门及门套； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 20
38 | 010801001002 | M1035木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1035； 2、实木复合套装门及门套； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 7
39 | 010801001004 | M1022木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1022； 2、实木复合套装门及门套； 3、其他：详见图纸要求 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 18
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 010802003004 | 钢质防火门FM甲1022 | 1、门代号及洞口尺寸：FM甲1022； 2、甲级钢质防火门； 3、详见设计图纸； 4、费用包含门扇、门锁、五金件、密封材料、灌缝、油漆、其他辅材等的制作、运输及安装全部费用，材料及做法须满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 4
41 | 010801006001 | 智能指纹锁门锁安装 | 1、智能锁 指纹及密码刷卡功能； 2、符合校方要求； 3、详见设计图纸； |  | 套 | 45
42 | 011608001002 | 铲除腻子、涂料层 | 1、铲除内墙面腻子层、涂料面层； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 300
43 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、涂刷内墙环保无机涂料2遍。 2、满刷 1 遍抗碱封闭底漆。 3、基层修补,满批耐水腻子 2 遍,打磨平整。 4、铲除原有起皮、空鼓区域,旧涂料 / 腻子(到基层),冲洗/晾干。 5、详见设计图纸； |  | m2 | 300
44 | 011608002002 | 铲除墙面腻子、涂料面 | 1、铲除外墙面腻子、涂料层； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 1900
45 | 011407001001 | 墙面米白灰色饰面砂浆 | 1、米白灰饰面砂浆，厚度符合设计要求； 2、基层清理、修补润湿、专用渗透型界面剂； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 1900
46 | 011407004001 | 灰色分隔缝 | 1、外墙灰色风格缝线条； 2、详见设计图纸； |  | m | 3600
47 | 011209001001 | 深灰色铝板幕墙 | 1、深灰色铝板2.5MM厚幕墙； 2、热镀锌钢骨架（主龙骨80*60*4镀锌钢管，次龙骨L50*4角钢，具体按设计）； 3、不锈钢螺栓、铝合金压码/角码连接，避雷连通措施符合设计要求； 4、含预埋件、防雷接地节点、伸缩缝处理、清洗维护设施预留等； 5、详见设计图纸； |  | m2 | 130
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 011209001003 | 纤维水泥板幕墙 | 1、10mm纤维水泥板幕墙； 2、外喷饰面砂浆； 3、含钢龙骨、面层、饰面砂浆等一切费用； 4、详见设计图纸； |  | m2 | 120
49 | 010807005001 | 浅灰色穿孔铝板空调外架 | 1、浅灰色穿孔铝板空调外架； 2、含制作、安装、运输等一切费用； 3、详见设计图纸； |  | m2 | 190
50 | 011605002003 | 柱面块料拆除 | 1、柱面石材贴面拆除； 2、垃圾外运，运距自定，垃圾外运不另外设项，拆除单价也不用调整； 3、含拆除、装车、外运等一切费用； |  | m2 | 188
51 | 011205002001 | 无机涂料板柱面 | 1、8mm厚高密度柱面无机涂料板贴面； 2、12mm厚B1级阻燃板； 3、58*50*5镀锌方管横向@600竖向@400； 4、阴阳角收边条； 5、详见设计图纸； |  | m2 | 188
|  | A.15 新增电梯土建工程 |  |  |  | 1
52 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、人工开挖基坑土方； 2、挖土深度≤1.5m； |  | m3 | 20
53 | 010103001001 | 回填方 | 1、基坑土方夯填回填土； 2、压实度符合设计要求； |  | m3 | 9
54 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置，运距自定： 2、含装车、运输、废弃等一切费用； |  | m3 | 11
55 | 010501001001 | C15垫层 | 1、C15混凝土垫层； |  | m3 | 1.6
56 | 010501004001 | 电梯基础 | 1、电梯C35P8抗渗混凝土基础； |  | m3 | 6
57 | 010504001001 | 电梯基础墙 | 1、电梯C35混凝土基础墙； |  | m3 | 6
58 | 010504001002 | 电梯井壁 | 1、电梯C30混凝土井壁； |  | m3 | 26
59 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋Φ≤12制作、安装； |  | t | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
60 | 010604001001 | 钢梁 | 1、H200*200*10*12钢梁； 2、采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到St3级,并达到35至55μm的粗糙度。 3、以环氧富锌作修补防锈底漆,干膜厚度大于80μm,再按所在部位，配套依次做封闭漆、中间漆、面漆。 4、防火涂料采用机械喷涂工艺施工,涂层厚度30mm及以下,连续喷涂,一次型;45mm以下分2道分层施工,第一遍厚度8~12mm,余下厚度第二遍完成,两遍施工间隔15分钟。 5、详见设计图纸； |  | t | 1.4
61 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、200*200*14方管钢柱； 2、采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到St3级,并达到35至55μm的粗糙度。 3、以环氧富锌作修补防锈底漆,干膜厚度大于80μm,再按所在部位，配套依次做封闭漆、中间漆、面漆。 4、防火涂料采用机械喷涂工艺施工,涂层厚度30mm及以下,连续喷涂,一次型;45mm以下分2道分层施工,第一遍厚度8~12mm,余下厚度第二遍完成,两遍施工间隔15分钟。 5、详见设计图纸； |  | t | 1
62 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、M20高强螺栓； 2、详见设计图纸； |  | 套 | 18
分部分项合计
63 | 011702011001 | 电梯井壁 | 1、电梯井壁复合木模板安拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | m2 | 384.02
64 | 011702020001 | 电梯基础墙身 | 1、电梯基础墙身复合木模板安拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | m2 | 88.62
65 | 011702001001 | 垫层 | 1、电梯基础垫层复合木模板安拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | m2 | 0.32
66 | 011702015001 | 电梯基础底板 | 1、电梯基础底板复合木模板安拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | m2 | 3.12
67 | 011701009001 | 电梯井脚手架 | 1、电梯井脚手架搭拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | 座 | 2
68 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙双排脚手架搭拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | m2 | 2180
69 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、里脚手架搭拆； 2、含支撑、支架塔拆； |  | m2 | 800
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 72000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 72000.00
合 计 |  |  | 72000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月22日
表-13

## 3.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月22日
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 18000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 3#教学楼卫生间维修 |  |  |  | 1
1 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:原蹲便器(所有)手动冲洗阀拆除,角阀更换为脚踏式延时自闭阀，对应DN25管道延伸直地面150mm安装脚踏式自闭阀。 2.包含与之完成工作内容的一切费用。 |  | 个 | 78
|  | C 办公楼门禁及局部水电改造 |  |  |  | 1
2 | 030404031001 | 小电器 | 1.安装缓冲地弹簧,配磁吸门禁（含附件、支架）。 2.满足图纸设计要求 |  | 个 | 6
3 | 030404031002 | 小电器 | 1.门禁按钮 |  | 个、套、台 | 12
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-RYY4*1.0 |  | m | 287.6
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG 25 3.配置形式:暗配 4.含墙面开槽及恢复 |  | m | 287.6
6 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.:含管件及支吊架 |  | m | 15
7 | 031001006015 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管dn50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.:含管件 |  | m | 8
8 | 031004014004 | 地漏 | 1.材质:不锈钢密闭地漏DN50 |  | 个 | 2
9 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称：三角阀 2.规格：DN15 3.连接形式：螺纹兰连接 |  | 个 | 2
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 3.敷设方式、部位:穿管/CT敷设 |  | m | 100
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:暗配 4.含墙面开槽及恢复 |  | m | 100
12 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 12
|  | C.10 老食堂厨房改造 |  |  |  | 1
|  | C.4 食堂货梯 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030107003003 | 小型杂货电梯 | 1.食堂电梯1 2.额定速度0.25m/s，额定载重250kg，停靠层1-2F,基坑深度700mm，井道尺寸2000*1900mm，门控尺寸1100*1000mm |  | 部 | 1
14 | 030107003004 | 小型杂货电梯 | 1.食堂电梯2 2.额定速度0.25m/s，额定载重100kg，停靠层1-2F,基坑深度700mm，井道尺寸1120*1000mm，门控尺寸800*1000mm |  | 部 | 1
|  | C.10 水电、门禁改造 |  |  |  | 1
15 | 031001006018 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管dn50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.:含管件 |  | m | 9.2
16 | 031001006016 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管DN100 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件 |  | m | 33.8
17 | 031001006017 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC塑料管DN150 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件 |  | m | 31.9
18 | 031002003009 | 一般穿墙套管DN150 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 1
19 | 031002003010 | 一般穿墙套管DN200 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 2
20 | 030507007001 | 脚踏式门禁 | 1.脚踏式门禁，自动开启 2.含管线、辅材与之完成工作所需的一切费用 |  | 套 | 3
|  | C 厨房给排水 |  |  |  | 1
|  | C.10 给水系统 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 117.59
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 64.55
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 22.56
24 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 15.98
25 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 5.33
26 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 28.62
27 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 8
28 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN40 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN50 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 3
30 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN80 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 2
31 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹兰连接 |  | 个 | 3
32 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹兰连接 |  | 个 | 5
33 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹兰连接 |  | 个 | 3
34 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
35 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹兰连接 |  | 个 | 1
36 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表DN50 |  | 组 | 1
37 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.吊顶内冷水管线采用10厚耐火极限为B1级的橡塑防结露，外缠玻璃布。 |  | m3 | 1.93
|  | C.10 热水系统 |  |  |  | 1
38 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 16.57
39 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR(S5)给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.含管件及支吊架 |  | m | 36.42
40 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN32 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 2
41 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
42 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.电热水器80L 2.满足现场实际需求 |  | 台 | 2
43 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.热水管线采用40厚耐火极限为B1级的橡塑防保温，外缠玻璃布。 |  | m3 | 0.37
|  | C.10 排水系统 |  |  |  | 1
44 | 031001006011 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐热型HDPE排水管DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件 |  | m | 49.22
45 | 031001006010 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐热型HDPE排水管DN75 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件 |  | m | 22.06
46 | 031001006009 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐热型HDPE排水管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件 |  | m | 108.51
47 | 031001006012 | 污水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:耐热型HDPE排水管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件 |  | m | 26.03
48 | 031004014003 | 地漏 | 1.材质:侧排地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 2
49 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:不锈钢网框式地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 6
50 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:不锈钢网框式地漏 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 2
51 | 031002003006 | 一般穿墙套管DN150 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 22
52 | 031002003007 | 一般穿墙套管DN150 | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 031002003008 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 5
54 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：不锈钢洗涤池 2.材质：不锈钢 3.组装形式：冷水 4.含排水栓、水龙头、金属软管、三角阀等五金配件 |  | 组 | 3
|  | C.5 厨房监控 |  |  |  | 1
|  | C.5 安防系统 |  |  |  | 1
55 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:150*75mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 57.7
56 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机 |  | 台 | 1
57 | 030501004001 | 存储设备 | 1.32路硬盘录像机（含30天存储硬盘） |  | 台 | 1
58 | 030501012002 | 单路解码器 | 1.名称：单路解码器 |  | 台 | 1
59 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.55"LCD显示器 |  | 台 | 1
60 | 030507008001 | 摄像头 | 1.名称:红外半球摄像机 2.类别:吸顶安装，满足设计及业主要求 3.400万像素CMOS传感器。 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0lx。镜头可选。 红外补光距离不小于30米。 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |  | 台 | 10
61 | 030507008002 | 摄像头 | 1.名称:室外星光级枪式摄像机（含支架） 2.类别:支架侧装或吊装，满足设计及业主要求 3.400万像素CMOS传感器。 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0lx。镜头可选。 红外补光距离不小于30米。 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |  | 台 | 8
62 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称：管内/桥架内穿线WDZB-Cat6 |  | m | 404
63 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 252.97
64 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 18
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:出入口系统调试 |  | 系统 | 1
|  | C.5 综合布线系统 |  |  |  | 1
66 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机 |  | 台 | 1
67 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：24口6类模块配线架 |  | 个 | 1
68 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.12U壁挂机柜 |  | 台 | 1
69 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称：办公网+电话信息插座 |  | 个 | 6
70 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名称：管内/桥架内穿线WDZB-Cat6 |  | m | 230.78
71 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 69.9
72 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 6
|  | C.5 门禁系统 |  |  |  | 1
73 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.电动闭门器（带控制板） |  | 台 | 4
74 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.红外感应器 |  | 对 | 3
75 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.脚踢感应开关 |  | 套 | 3
76 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0mm2 |  | m | 113.87
77 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 59.4
78 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 3
|  | C.4 办公楼、教学楼、科技楼、综合楼、厨房电气改造 |  |  |  | 1
79 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1号教学楼总箱1 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
80 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1号教学楼总箱2 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
81 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1号教学楼切箱 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
82 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2号教学楼总箱1 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
83 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:2号教学楼总箱2 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
84 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:2号教学楼切箱 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
85 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:办公楼总箱1 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
86 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:办公楼总箱2 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
87 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:办公楼双切箱 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
88 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:科学馆双切箱 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
89 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APcf 2.安装方式：落地安装（含基础） 3.型号:非标 4.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
90 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APbc 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
91 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APcc 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
92 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APzf 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
93 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱XFJ 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
94 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱YYJ 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
95 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APmd 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
96 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APdzj 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
97 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APck 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
98 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APqp 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
99 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APxw 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
100 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:办公楼二层配电箱PZ30 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 2
101 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:教学楼弱电间配电箱PZ30 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 2
102 | 030411002001 | 线槽 | 1.4号PVC线槽（弱电间） |  | m | 4
103 | 030411003002 | 强电金属桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:100*100mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 32
104 | 030411003003 | 强电金属桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:200*100mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 193
105 | 030411003004 | 强电金属桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:300*100mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 33
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
106 | 030411003005 | 强电金属桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:300*150mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 32
107 | 030411003006 | 强电金属桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:400*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 8
108 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 2.含除锈刷油 |  | kg | 295
109 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.桥架防火封堵 |  | 处 | 20
110 |  | 手孔井 | 1.强电手孔井1200*900*1100 2.参考图集07SD101-8 |  | 座 | 4
111 |  | 手孔井 | 1.强电手孔井1000*800*1100 2.参考图集07SD101-8 |  | 座 | 4
112 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.室外管道及手孔井：一般挖填土及回填 |  | m3 | 10
113 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC100 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 112.5
114 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC100 3.配置形式:暗敷 |  | m | 29.18
115 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC80 3.配置形式:暗敷 |  | m | 22.56
116 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC65 3.配置形式:暗敷 |  | m | 254.73
117 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC50 3.配置形式:暗敷 |  | m | 17
118 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:暗敷 |  | m | 24.63
119 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 239.8
120 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 223.47
121 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 1155.47
122 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 5.9
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
123 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 |  | m | 26.39
124 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管刨沟DN20 2.填充（恢复）方式:恢复原状 |  | m | 266.4
125 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管刨沟DN32 2.填充（恢复）方式:恢复原状 |  | m | 106.8
126 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管刨沟DN50 2.填充（恢复）方式:恢复原状 |  | m | 10
127 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管刨沟DN65 2.填充（恢复）方式:恢复原状 |  | m | 58.8
128 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管刨沟DN100 2.填充（恢复）方式:恢复原状 |  | m | 18
129 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 40
130 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×120+1×70mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 52.55
131 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 27.63
132 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×70+1×35mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 68.56
133 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 609.1
134 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×25+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 31.56
135 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 30
136 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 95.87
137 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 143.1
138 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5×4mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 13.98
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
139 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 2
140 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4×4mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 2
141 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3×10mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 15.86
142 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3×6mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 10
143 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3×2.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 16
144 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1-KYJY-7×1.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管/桥架敷设 |  | m | 158.69
145 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2 |  | 个 | 2
146 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2 |  | 个 | 14
147 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2 |  | 个 | 92
148 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-6mm2 |  | m | 360.2
149 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-4mm2 |  | m | 3162.29
150 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 6431.4
151 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED防潮平板灯 |  | 套 | 58
152 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：紫外线消毒灯 |  | 套 | 19
153 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 9
154 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 14
155 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
156 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:三相五眼插座 2.规格:25A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
157 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五眼插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 91
158 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 12
159 | 030411006005 | 接线盒 | 1.三相电源接线盒 |  | 个 | 23
160 | 030411006006 | 接线盒 | 1.单相电源接线盒 |  | 个 | 29
161 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.分等电位箱 2.型号：TD28-LEB |  | 台 | 18
162 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位箱 2.型号：TD28–MEB |  | 台 | 5
163 | 030409002001 | 接地母线 | 1.40*4热镀锌扁钢 |  | m | 80
164 | 031002003011 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 18
165 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN100 4.填料材质:防火、防水柔性封堵 |  | 个 | 12
166 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 99
167 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 25
168 |  | 配电间盖板 | 1.铁盖板：办公楼、教学楼、科学馆配电间内配电柜基础沟敷设铁盖板 2.就位安装、缝隙处理 |  | 项 | 1
169 |  | 接地 | 1.零星工程：办公楼、教学楼、科学馆这4幢楼接地2.户内接地母线：-25*4热镀锌扁钢 3.避雷引下线焊接 4.避雷焊接、刷油、防腐等 5.防雷测试点 6.总/分等电位联结端子箱 |  | 项 | 1
170 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 1
|  | C.4 办公楼亮化工程 |  |  |  | 1
171 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-FG 2.型号:非标 3.含所有元器件，具体元器件参数详见图纸 |  | 台 | 1
172 | 030404018001 | 开关电源 | 1.开关电源 2.350W/24V；带过载、过压、过温、短路保护及散热功能 |  | 台 | 6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
173 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3×2.5mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 414.2
174 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 97.3
175 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 295.2
176 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：LED嵌入式筒灯15W |  | 套 | 7
177 | 030412001004 | 洗墙灯12W | 1.名称：洗墙灯12W |  | 套 | 94
178 | 030412001005 | 洗墙灯6W | 1.名称：洗墙灯6W |  | 套 | 2
179 | 030412001006 | 洗墙灯4W | 1.名称：洗墙灯4W |  | 套 | 12
180 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 1
分部分项合计
181 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月22日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 18000.00
合 计 |  |  | 18000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月22日
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月22日
表-13

## 4.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月22日
表-21