1、原采购文件采购清单第195-196项；

	190
	节能低噪声

风机
	风量3500m³/h，余压450Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	191
	
	风量3000m³/h，余压450Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	192
	
	风量5500m³/h，余压550Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	193
	
	风量1500m³/h，余压300Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	194
	
	风量1350m³/h，余压300Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	195
	
	FP-34，两管制，制冷量≥1.8kW，制热量≥2.7kW，风量≥340m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。
	台
	1

	196
	
	FP-51，两管制，制冷量≥2.7kW，制热量≥4.05kW，风量≥510m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。
	台
	1


现更正为：

	190
	节能低噪声风机
	风量3500m³/h，余压450Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	191
	
	风量3000m³/h，余压450Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	2

	192
	
	风量5500m³/h，余压550Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	193
	
	风量1500m³/h，余压300Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	2

	194
	
	风量1350m³/h，余压300Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。
	台
	1

	195
	
	删除此条内容
	无
	无

	196
	
	删除此条内容
	无
	无


2、原采购文件采购清单第328项技术参数；

	328
	无管网气体灭火装置
	预制式七氟丙烷，20L瓶组，药剂量126kg，充装率1079kg/m³，含设备、管路、喷嘴、支架、接线、调试。
	套
	1


现更正为：

	328
	无管网气体灭火装置
	预制式七氟丙烷，120L瓶组，药剂量126kg，充装率1079kg/m³，含设备、管路、喷嘴、支架、接线、调试。
	套
	1


3、因系统软件格式问题，原采购文件“四、技术标准和参数2.1.4.铅玻璃、注射窗、给药窗口”，采购文件下载后如表格中铅玻璃相关要求参数显示不全，为避免此问题，下载文件后可用word软件打开即可。

完整要求：“▲ 铅玻璃透光率≥85%，比重≥4.2t/m³

▲ 铅玻璃耐火隔热性、耐火完整性均达到1.5h标准；

▲ 铅玻璃γ射线铅当量达到YY/T 0292.1-2020标准。

注：标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告。”
