2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0018

启东市公共资源交易中心

2026年5月15日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[启东市汇龙镇人民政府]的委托，启东市公共资源交易中心就[2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目]（项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0018）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年6月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2026-0018

项目名称：2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：300万元

最高限价：300万元，投标报价低于或等于最高限价的为有效报价，投标报价高于最高限价的为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：是。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（2）①供应商如为电梯制造商，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）；②供应商如为电梯经销商或代理商，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯），并同时提供所投电梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）。

（3）本项目允许联合体投标，联合体牵头人应是具备国家有关部门认可的电梯产品生产、安装、维修资格的制造商或其授权代理商的单位，联合体成员数量最多为2家。

若为联合体投标，还应满足下列要求：

①联合体所有成员（含牵头人）数量最多为2家。联合体各成员均应为中华人民共和国境内合法注册并取得营业执照或事业单位法人证书，具有独立承担民事责任能力的合法单位。

②联合体各方必须签订联合体协议书（格式自拟，放入响应文件中），明确联合体牵头人和各方职责分工、权利义务，各联合体成员所占合同总金额比例，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。

③由同类资质的供应商组成的联合体，以牵头人资质为准。

④联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

⑤联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。

⑥联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。

⑦商务技术部分由联合体牵头人或联合体成员提供的证明材料均予认可。

⑧响应文件由联合体牵头人编制并盖章，对联合体各成员具有约束力。

⑨联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年5月22日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年6月8日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：启东市汇龙镇人民政府

地  址：启东市汇龙镇人民中路288号

联系人：黄浩

联系方式：15862711136

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3.软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价明细表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

7.投标有效期

7.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1开标

1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14商务技术分不满20分的。

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

一、采购需求

本次金盛花园小区改造提升，涉及1、2号楼，需加装5部电梯，电梯类型为客货两用电梯（兼顾载人及货运功能），停靠层数共计6层。

| 序号 | 电梯类型 | 数量 （台） | 载重 （KG） | 服务楼层 | 速度 （ m/s） | 井道净尺寸（深*宽）（mm） | 有无机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 5 | 800 | 地上6层，具体由供应商实地勘测为准。 | 1.0 | 2000*2000 | 无 |
| 备注： 1.本项目采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.本项目现场实际情况及安装条件由供应商自行踏勘确认。 3.详细参数见施工图，具体尺寸由供应商现场踏勘，如需调整由供应商承担相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1）电梯主电源电缆（大于等于10平方的五芯电缆）材料及敷设，长度约380米（需供应商自行勘察）；基坑及井道施工应符合相关施工及验收标准；基坑深度及所涉及到煤电气及管线、地下污水、废水管道等所有管线移位和修复均均由成交供应商自行考虑并承担费用。

2）电梯改造为平层入户式，将原有楼梯凿除，根据电梯厅门高度重新浇筑楼梯，安装标准不锈钢扶手，电梯至入户的通道两侧，安装窗户，电梯井道为钢结构加双层夹胶钢化玻璃，厚度不小于6mm，一楼进户两侧均安装门禁式进户门。

3）本项目包含门套开凿、垃圾清运（需人力开凿及清运为主，不得用大噪音机械）、墙面及地面修补及装潢。

4）本项目具体图纸的设计由成交供应商委托有设计资质的设计单位设计，并通过相关部门审核通过，并包含由此产生的相关所有费用。

二、技术要求

（一）三大件等要求

1.三大件（曳引机、门机系统、控制柜）必须为原品牌（与电梯整机同一品牌）；限速器、安全钳、缓冲器（必须为液压式）、光幕必须为原厂原品牌，供货时提供型式试验报告；

2.控制系统：全电脑，全集选方式，双32位电脑处理，具备五方通话功能和接线位置；

3.拖动系统：交流变频变压无级调速（VVVF），无齿轮曳引机；

4.门机驱动系统：交流变频变压无级调速（VVVF）；

5.运行方式：五台电梯不在同一电梯厅，独立控制，签订合同时具体约定。

（二）电源要求

1.驱动部分：三相交流电源380V,50Hz(±7%压差保证运行正常)；

2.照明部分：单相交流电源220V,50Hz(±7%压差保证运行正常)；

3.配电箱：与整机配套提供，并置于可安装位置，预留空调安装插座。

（三）整机配置

1.本项目电梯设备要求整机为同一品牌，原厂家生产，供应商应提供最新生产的合格产品，如涉及进口部件及装置须注明厂名、品牌、产地、型号、规格、参数、数量等，并提供相应出厂证明和进口海关单据、品质保证书及其它有效证明文件；

2.曳引机要求原品牌(必须明确报出曳引机型号规格、电机功率等技术参数)，采用无齿轮曳引机；

3.门机系统要求为交流变频变压无级调速（VVVF）；原厂原品牌；

4.控制柜主板变频器应采用制造厂家同品牌原厂部件，若为进口部件的则须供货时提供厂家盖章承诺书；

5.导轨全部采用实心钢制T型轨，副轨采用空心导轨：导靴为滑动式；

6.传输光缆：高频15千赫，可偏差2~3%；

7.配备电梯空调（≧1.5匹）。

（四）轿厢设计

1.轿厢内壁：采用304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），采用单板直折，不得使用复合材质；

2.轿厢照明：暗藏式高效节能专用灯具，日光型照明（由供应商无偿提供两种以上可选方案或彩色样本，签订合同时由采购人自选）；

3.通风设施：低噪音风机通风；

4.通讯设施：隐藏式对讲装置，具备五方通话功能，要求和保安控制室直接通话（话机由制造厂家提供）；

5.轿厢门：304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），采用单板直折，不得使用复合材质；

6.轿箱环境：隔音、防震、通风、启动平稳；

7.地坎：钢制地坎；

8.地板：大理石纹PVC地板；

9.监控：提供电视监控接口（含管线）。

（五）轿厢内操作盘

1.数字型楼层显示器（层站显示数字按采购人指定数字排列）；

2.具有停靠层同数防破坏微触式楼层按钮；

3.层站及轿内上升与下降方向指示；

4.黄色紧急呼叫按钮（通至有人值守处）；

5.开关门微触式按钮各一付,并以图形表示；

6.隐藏式对讲机一付；

7.中英文指示厂牌、用途、限乘人数、限载重量；

8.一个以钥匙操作的开关箱有停止开关、照明开关、风扇开关；

9.一体式轿厢操作面板，操作面板材质为发纹不锈钢；

10.按钮材质为发纹不锈钢；

11.不小于7英寸彩色LCD屏幕。

（六）各楼层梯厅入口

1.厅门材质：均为304发纹不锈钢；

2.门套形式：均为304发纹不锈钢标准门套；

3.厅外召唤：一体式，面板为发纹不锈钢，安装在门套右侧；按钮为发纹不锈钢材质。具有召唤按钮、方向指示、数字层站显示器不小于4.3英寸彩色LCD（层站显示数字按招标人指定数字排列）；按钮为防破坏微动材质；

4.地坎：钢制地坎。

（七）功能要求

1.安全保护功能

电梯必须具备GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置和保护功能。

2.使用功能

（1）满员自动通过；

（2）轿内反向指令消除、轿内错误指令自动消除或人工消除（轿内误指令双击取消）；

（3）轿厢风扇自动关闭；

（4）轿厢照明自动关闭、轿厢应急照明；

（5）层站运行控制开关；

（6）独立运行、任何一台电梯出现故障时能自动脱离群控；

（7）安全停靠、主层站待机、次层停靠；

（8）超载报警、超载指示灯（自动声光报警）；

（9）钢丝绳延伸再平层；

（10）开门延长按钮、开关门按钮、基站开门等待时间可调；

（11）门负载检测、门传感器自诊断；

（12）电速自适应控制；

（13）多光幕门探测器，门保护系统为光幕保护（不少于96束）；

（14）重复关门、本层再开门、强制关门—蜂鸣器；

（15）消防运行、火灾应急返回、消防迫降、消防员服务功能；

（16）故障时最近自动平层、就近层停靠、基站返回；

（17）紧急呼叫、轿厢警铃；

（18）轿厢空气净化装置；

（19）轿厢内摄像功能（预埋管线、预留接口）；

（20）声音提示（针对无障碍电梯）和轿厢按钮点击型。

（21）防捣乱功能；

（22）紧急电动运行；

（23）超速时电气、机械保护；

（24）电机过热保护；

（25）供电系统缺相及错相保护；

（26）曳引机温度监控；

（27）曳引机空转保护功能；

（28）钢结构搭建部分详见施工图。

（八）电梯制造、安装的标准和规范

1.GB/T10058-2009《电梯技术条件》;

2.GB/T10059-2009《电梯试验方法》;

3.GB10060-2011《电梯安装验收规范》;

4.GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》;

5.GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》;

6.GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》;

7.GB8903-2005《电梯应钢丝》;

8.GB/T13435-1992《电梯曳引机》;

9.GB/T12974-2012《交流电梯电动机通用技术条件》;

10.GB/T27903-2011《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》;

11.江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则;

12.在项目实施过程中，如果加标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行承担。

（九）其他说明

1.以上提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条纹，供应商应保证提供符合以上和有关最新工业标准的优质产品。

2.电梯安装：供应商负责组织本项目所有电梯的安装调试，所需的工料和设备、工具均由供应商负责（含电梯设备起吊、符合安装标准要求的脚手架和辅助材料、符合国家标准的井道永久照明、符合现场安全标准的厅门口安全护栏装置、合格的底坑爬梯及永久性护栏、调试用临时电缆）。

3.供应商根据采购文件要求需提供电梯实施方案及电梯装饰方案，所有方案最终以采购人确认为准。

（十）电梯安装实施要求

1.电梯必须由制造商或供应商安装，由安装单位进行安装全过程管理，承担安装过程的安全生产责任。

2.电梯到达目的地至电梯安装完成交付使用前由供应商负责妥善保管。

3.电梯井道内的脚手架必须由供应商委托具有有效上岗证的架子工使用合格的钢管材料搭设。

4.供应商在电梯安装前应向采购人报审电梯安装施工组织设计方案，经采购人审批同意后方可安装施工。

5.供应商应负责对设备现场调试及有关服务，调试中的费用由供应商负责。

6.安装所用的材料、设备的运输由供应商负责解决，若需要使用现场其他施工单位的设备和设施的，由供应商与其协商，费用由供应商支付。

7.电梯安装过程中若损坏采购人的建筑产品，包括材料、成品、半成品，供应商要照价赔偿。

8.施工过程中要自觉接受采购人对其施工过程的安全、质量和进度的监督管理和协调。

9.随机提供资料：（1）文件目录；（2）装箱清单；（3）主要部件的产地证明；（4）电气原理图及符号说明；（5）电梯使用维修说明书；（6）电梯安装调试说明书；（7）安装图册。

三、商务要求

（一）质量要求

供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。采购文件中所列货物规格配置、参数要求均为最低要求，货物的规格配置、参数可根据各厂家实际情况调整，但不得低于最低要求。

属进口部件的，则由采购人委托有关的商检部门开箱验收，验收的费用由供应商支付。

（二）供货与安装周期

合同签订之后，120日完成供货及安装（含设计、施工、安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证），交付采购人使用。

（三）交货、安装地点

采购人指定施工现场。

（四）质保期

项目竣工验收合格后进入质保期，质保期2年，自电梯安装并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证之日起计算。

质保期内，供应商负责对其所提供的全部软件、硬件、设备及系统其它相关部分，进行免费技术服务、维护、维修，免费提供备品、备件服务，不收取额外费用。质保期内设备的主要部件(曳引机、门机系统、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等)更换后质保期应重新计算。因人为因素出现的故障，供应商负责对维修只收取配件成本费用。保修期外，终身维修，维修只收取配件成本费用。

质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商应无条件给予免费更换全套全新设备，更换的设备参数必须与中标参数一致。所有报价货物质保期及范围均按供应商承诺执行(供应商承诺的质保期及范围不得低于采购文件要求的质保期及范围)。

质保期内的维护费包括：

（1）每月提供两次定期保养。

（2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。

（3）接到故障通知后应立即响应，1小时内到达现场。

（4）普通故障的修复时间为不大于2小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

（五）售后服务

供应商须提供24小时服务热线，承诺在系统发生故障1小时内赶到现场。如果在系统发生故障时间段内，未能及时派技术人员到达现场并进行维修，则由采购人组织专业技术人员维修，由此产生的费用由成交供应商支付。

（六）安装调试及培训

1.供应商负责安装调试。

2.供应商须提供全套技术手册和维修手册，并负责使用人员的培训，确保相关人员能够正常使用项目涉及产品的所有功能。

3.供应商要充分考虑安全因素，每天施工完成后要及时清理现场，确保不影响小区业主出行。施工时供应商必须现场配备安全员，在现场全程监督确保施工安全。

（七）调试检测要求

1.安装调试完工后，供应商组织自检，协助采购人申请技术检查部门检测合格后方可移交。检测所需设备由成交供应商提供。

2.供应商派遣有丰富经验的工程人员进行检测，并对检测调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。检测调试完毕后，按国家标准验收程序和规程进行验收，双方认可后签字。

（八）采购标的的验收标准

货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。供应商提供的设备须符合相关部门的要求。供应商应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并指定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装、试运行过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到采购文件及供应商各项承诺要求，获得质量监督部门发给的使用许可证。

（九）约定事项

1.为保证产品质量，供应商中标后应先缴纳履约保证金。签订合同前提供所投电梯产品的检测报告等原件备查。如供应商弄虚作假、未能提供或提供的证明材料不清晰（查询不到；查询二维码或查询网站均未能完整的体现证明材料的所有页码及所有检测内容）或提供的原件与投标文件不一致，采购人有权拒收产品，并进一步追究其弄虚作假的责任，履约保证金不予退还，取消中标资格且供应商及投标品牌均列入黑名单。

2.如因审批流程不通过造成合同无法履约，双方无违约责任，合同视为自动解除。

四、报价费用说明

本项目报价包含但不限于图纸设计及审图费、施工（包含基坑及井道、钢结构搭建、原建筑结构修改及电缆敷设等，包含人工、机械、材料、措施费等）、满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用、利润、关税、增值税、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费、安装（含安装监检费、验收检测费）、调试、运输（国内和国际）、保险、验收、检测（包括检验部门的代码费和监督检验费用）、技术服务、技术培训、货物的保管仓储费、场地租赁费、免费质保期维修保养费、加装电梯的规划费、房屋鉴定费、勘探费等一切项目实施前后可能发生的费用。供应商应自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由供应商自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次总报价内。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

六、付款方式

1.采购资金的支付方式：银行转账。

2.采购资金的支付时间、条件：电梯运输到采购人指定地点后支付30%，电梯安装完成后凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告，经验收合格后付至合同价的90%，验收合格一年后付至合同价的95%，余款在服务期满后一次性付清（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

七、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

八、本项目（不接受）进口产品投标。

九、合同条款

合同编号：

2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目

采 购 合 同

甲方(采购人)：   启东市汇龙镇人民政府

乙方(中标人)：

签 订 地 点：   启东市汇龙镇人民政府

签 订 日 期：         年        月        日

拟签订的合同条款

采购人：启东市汇龙镇人民政府（以下简称甲方）

中标人：                    （以下简称乙方）

2026 年      月      日， 启东市汇龙镇人民政府 以 公开招标 采购方式对 2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目 进行了采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经评委严格评审并推荐乙方为中标人。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目名称：2026年启东市汇龙镇金盛花园改造提升电梯采购与安装项目

# 二、采购内容：

# （一）采购需求

# 本次金盛花园小区改造提升，涉及1、2号楼，需加装5部电梯，电梯类型为客货两用电梯（兼顾载人及货运功能），停靠层数共计6层。

| 序号 | 电梯类型 | 数量 （台） | 载重 （KG） | 服务楼层 | 速度 （ m/s） | 井道净尺寸（深*宽）（mm） | 有无机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 5 | 800 | 地上6层，具体由供应商实地勘测为准。 | 1.0 | 2000*2000 | 无 |
| 备注： 1.本项目采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.本项目现场实际情况及安装条件由乙方自行踏勘确认。 3.详细参数见施工图，具体尺寸由乙方现场踏勘，如需调整由乙方承担相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1）电梯主电源电缆（大于等于10平方的五芯电缆）材料及敷设，长度约380米（需乙方自行勘察）；基坑及井道施工应符合相关施工及验收标准；基坑深度及所涉及到煤电气及管线、地下污水、废水管道等所有管线移位和修复均均由乙方自行考虑并承担费用。

2）电梯改造为平层入户式，将原有楼梯凿除，根据电梯厅门高度重新浇筑楼梯，安装标准不锈钢扶手，电梯至入户的通道两侧，安装窗户，电梯井道为钢结构加双层夹胶钢化玻璃，厚度不小于6mm，一楼进户两侧均安装门禁式进户门。

3）本项目包含门套开凿、垃圾清运（需人力开凿及清运为主，不得用大噪音机械）、墙面及地面修补及装潢。

4）本项目具体图纸的设计由乙方委托有设计资质的设计单位设计，并通过相关部门审核通过，并包含由此产生的相关所有费用。

（二）技术要求：详见招标文件。

（三）商务要求

1.质量要求

乙方须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。采购文件中所列货物规格配置、参数要求均为最低要求，货物的规格配置、参数可根据各厂家实际情况调整，但不得低于最低要求。

属进口部件的，则由甲方委托有关的商检部门开箱验收，验收的费用由乙方支付。

2.供货与安装周期

合同签订之后，120日完成供货及安装（含设计、施工、安装、调试、检测、验收并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证），交付甲方使用。

3.交货、安装地点

甲方指定施工现场。

4.质保期

项目竣工验收合格后进入质保期，质保期   年，自电梯安装并取得质量技术监督部门验收合格发出准用证之日起计算。

质保期内，乙方负责对其所提供的全部软件、硬件、设备及系统其它相关部分，进行免费技术服务、维护、维修，免费提供备品、备件服务，不收取额外费用。质保期内设备的主要部件(曳引机、门机系统、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等)更换后质保期应重新计算。因人为因素出现的故障，乙方负责对维修只收取配件成本费用。保修期外，终身维修，维修只收取配件成本费用。

质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予免费更换全套全新设备，更换的设备参数必须与中标参数一致。所有报价货物质保期及范围均按乙方承诺执行。

质保期内的维护费包括：

（1）每月提供两次定期保养。

（2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。

（3）接到故障通知后应立即响应，1小时内到达现场。

（4）普通故障的修复时间为不大于2小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

5.售后服务

乙方须提供24小时服务热线，承诺在系统发生故障1小时内赶到现场。如果在系统发生故障时间段内，未能及时派技术人员到达现场并进行维修，则由甲方组织专业技术人员维修，由此产生的费用由乙方支付。

6.安装调试及培训

（1）乙方负责安装调试。

（2）乙方须提供全套技术手册和维修手册，并负责使用人员的培训，确保相关人员能够正常使用项目涉及产品的所有功能。

（3）乙方要充分考虑安全因素，每天施工完成后要及时清理现场，确保不影响小区业主出行。施工时乙方必须现场配备安全员，在现场全程监督确保施工安全。

7.调试检测要求

（1）安装调试完工后，乙方组织自检，协助甲方申请技术检查部门检测合格后方可移交。检测所需设备由乙方提供。

（2）乙方派遣有丰富经验的工程人员进行检测，并对检测调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。检测调试完毕后，按国家标准验收程序和规程进行验收，双方认可后签字。

8.采购标的的验收标准

货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。乙方提供的设备须符合相关部门的要求。乙方应根据采购文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装、试运行过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到采购文件及乙方各项承诺要求，获得质量监督部门发给的使用许可证。

9.约定事项

（1）为保证产品质量，乙方中标后应先缴纳履约保证金。签订合同前提供所投电梯产品的检测报告等原件备查。如乙方弄虚作假、未能提供或提供的证明材料不清晰（查询不到；查询二维码或查询网站均未能完整的体现证明材料的所有页码及所有检测内容）或提供的原件与投标文件不一致，甲方有权拒收产品，并进一步追究其弄虚作假的责任，履约保证金不予退还，取消中标资格且乙方及投标品牌均列入黑名单。

（2）如因审批流程不通过造成合同无法履约，双方无违约责任，合同视为自动解除。

三、合同款及其支付方式、时间、条件

1.合同金额:本项目合同金额为人民币          （￥:         元）。

合同价明细表如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | （报价含井道、土建改造等所有费用） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.本合同价包含但不限于图纸设计及审图费、施工（包含基坑及井道、钢结构搭建、原建筑结构修改及电缆敷设等，包含人工、机械、材料、措施费等）、满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用、利润、关税、增值税、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费、安装（含安装监检费、验收检测费）、调试、运输（国内和国际）、保险、验收、检测（包括检验部门的代码费和监督检验费用）、技术服务、技术培训、货物的保管仓储费、场地租赁费、免费质保期维修保养费、加装电梯的规划费、房屋鉴定费、勘探费等一切项目实施前后可能发生的费用。乙方应自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由乙方自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次总报价内。

3.乙方应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在合同价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。合同价不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。

4.合同款的支付方式：银行转账。

5.合同款的支付时间、条件：电梯运输到甲方指定地点后支付30%，电梯安装完成后凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告，经验收合格后付至合同价的90%，验收合格一年后付至合同价的95%，余款在服务期满后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）。

四、履约保证金缴纳和退还

1.本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%（即￥       ），乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（履约保证金提交方式：        ），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

五、甲方权利义务

1.甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2.甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3.甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料或要求。

4.甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

六、乙方权利义务

1.乙方利用自身的技术知识，按照国家规定和合同约定的技术规范、标准进行供货安装或服务工作，按本合同规定的内容及时间向甲方交付验收。

2.乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

3.履行本合同所需的文件、资料由乙方自行向相关部门收集，所发生的相关费用由乙方承担，甲方配合乙方做好相关协调工作。

4.乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

5.合同生效后，乙方要求终止或解除合同的，甲方有权扣除履约保证金，乙方无条件退还已支付的费用。

6.乙方交付验收后，按规定参加有关上级的验收，并根据验收结果负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

七、保密义务

乙方在执行合同过程中所获得的各类信息，未经甲方书面许可，严禁向外界泄露；如经证实存在此类现象时，甲方有权终止合同，并通过法律手段取得经济损失的赔偿，并且因此产生的一切民事、刑事或行政责任和相应法律后果由乙方自行承担。

八、违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：

（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

6.如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

九、转包或分包

1.本合同范围的服务或货物，乙方不得非法转让他人供应。

2.如有非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、不可抗力

1.甲方由于不可抗力或其他的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由。

2.乙方由于不可抗力或其他的原因不能履行合同时，应在服务时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由。

3.在取得有关主管部门的证明以后，可以签订延期合同或补充合同或者不能履行合同，并根据情况承担部分违约责任或全部免除承担违约责任。

十一、争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十二、合同生效、终止及其它

1.合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章，且乙方向甲方缴纳足额履约保证金后生效，至双方规定的权利和义务完成时自行终止。

2.违约金或者赔偿损失的方式双方协商解决。

3.对本合同条款的任何修改、补充或变更，须经双方协商同意并由双方授权代表签署的书面文件为证，构成本合同不可分割的组成部分。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件；

（4）澄清文件（如有）；

（5）乙方的投标文件；

（6）甲乙双方商定的其他必要文件。

十三、合同签署

1.本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

2.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人或授权代表 |  | 法定代表人或授权代表 |
| （签字或盖章）： |  | （签字或盖章）： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 开户行/账号： |  | 开户行/账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （12分） | 电梯井道设计方案 （3分） | 1.根据投标文件提供的电梯井道设计方案，包括但不限于本项目的主体结构、规格材质、连廊规格及装饰要求，总平面布置（总平面布局和竖向设计），设计方案功能，构筑物效果与周边环境、原有建筑和谐度，构筑物连廊装修、电梯井道整体效果图等进行评分。 （1）完整全面、科学合理、针对性强、符合采购需求的，得3分； （2）较为完整、比较合理、针对性一般、与采购需求有所出入的，得2分； （3）不太完整、针对性较弱的，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 采购进度计划及质量保证措施 （3分） | 2.根据投标文件提供的进度计划及质量保证措施方案，包括但不限于供货安装进度安排、应急处置、对电梯制造（采购）、安装、调试、试运行、验收等环节的质量控制措施等内容进行综合评分。 （1）完整全面、科学合理、针对性强、符合采购需求的，得3分； （2）较为完整、比较合理、针对性一般、与采购需求有所出入的，得2分； （3）不太完整、针对性较弱的，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 安装及调试方案 （3分） | 3.根据投标文件提供的安装及调试方案，包括但不限于整体施工方案、施工组织部署、施工技术措施、安全组织体系、系统安装规范、文明施工和安全措施、人员管理方案及措施、施工的主要机具设备配置和适用情况、关键施工设备的当前备有情况、重点部位的施工工艺和要领等进行评分。 （1）完整全面、科学合理、针对性强、符合采购需求的，得3分； （2）较为完整、比较合理、针对性一般、与采购需求有所出入的，得2分； （3）不太完整、针对性较弱的，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 售后服务方案 （3分） | 4.根据投标文件提供的售后方案及售后服务承诺（包括但不限于服务体系、服务内容、管理制度、技术力量配备、应急响应时间等内容）进行综合评分。 （1）完整全面、科学合理、针对性强、符合采购需求的，得3分； （2）较为完整、比较合理、针对性一般、与采购需求有所出入的，得2分； （3）不太完整、针对性较弱的，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |
| 2 | 企业实力 （13分） | 业绩 （6分） | 供应商自2021年1月1日起至今（以合同签订日期为准），承担过电梯采购与安装项目，每提供一个业绩得2分，本项最高得6分。 注：须提供中标通知书扫描件、合同原件扫描件、监督检验报告扫描件，三者缺一不可，未提供或提供不全的不得分。 | 6 |
|  |  | 质保 （2分） | 供应商提供整机质保期不少于两年，在两年的基础上每增加一年的得0.5分，本项最高得2分，少于两年的作无效标处理。 注：提供质保承诺书，格式自拟，加盖单位公章，未提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 售后服务 （3分） | 1.售后服务响应时间（本项最高得2分） （1）承诺“接到采购人电话或书面通知后立即响应，技术人员1小时内到达故障现场处置，并及时解决问题。普通故障的修复时间为不大于2小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。每月提供两次定期保养。24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用”的，得2分； （2）承诺“接到采购人电话或书面通知后立即响应，技术人员2小时内到达故障现场处置，并及时解决问题。普通故障的修复时间为不大于2小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。每月提供两次定期保养。24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用”的，得1分； （3）承诺“接到采购人电话或书面通知后立即响应，技术人员3小时内到达故障现场处置，并及时解决问题。普通故障的修复时间为不大于2小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时。修复时间从接到故障通知起计算，包括提供备件时间。每月提供两次定期保养。24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用”的，得0.5分。 注：供应商提供售后服务响应承诺书并加盖公章，格式自拟。 2.供应商承诺所投品牌近三年内在南通地区未因维保问题受到处罚，出具承诺书。本项最高得1分。 注：承诺书格式自拟并加盖公章，未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 人员配备 （2分） | 1.供应商项目负责人具有建筑工程专业二级注册建造师证并同时具有安全生产管理证得1分； 2.项目组成员中（除项目负责人外）具有建设工程工程师（机电设备安装），得1分。 注：须提供项目负责人及成员的相关证书复印件，同时提供供应商为项目负责人及成员缴纳的自招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（成立不足一个月的供应商可以不提供养老保险证明），否则不得分。 | 2 |
| 3 | 技术响应 （14分） |  | 1.曳引机设计使用寿命不低于20年，钢丝绳设计使用寿命不低于5年，门机马达主轴设计使用寿命不低于20年，提供承诺书（格式自拟）及满足要求的曳引机轴承使用寿命计算书、曳引轮及钢丝绳使用寿命计算书、门机马达主轴使用寿命计算书。全部提供得3分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 注：提供相应证明材料，并加盖单位公章。 | 3 |
|  |  |  | 2.电梯外召唤、天花板、轿顶接线盒满足IPX3防护等级，编码器满足IP41防护等级，控制柜满足IP55防护等级，门机电动机满足IP65防护等级，每满足一个得0.5分，本项最高得2分。 注：提供经CMA及CNAS认可的第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的检验报告原件扫描件，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 2 |
|  |  |  | 3.电梯曳引系统具备软件著作权的得1分。 注：提供中华人民共和国国家版权局出具的证书扫描件，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 1 |
|  |  |  | 4.提供轿厢空气净化装置，净化类型为负离子式，除菌率大于85%的，得2分，否则不得分。 注：提供经CMA及CNAS认可的第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的检验报告原件扫描件，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 2 |
|  |  |  | 5.供应商所投品牌电梯的轿厢、轿门、层门、外呼需经过盐雾测试，测试标准为依据GB/T10125-2021, 样品试验周期不低于450h，试验后未出现腐蚀现象的得1分，否则不得分。 注：提供经CMA及CNAS认可的第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的试验报告原件扫描件，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 1 |
|  |  |  | 6.供应商所投品牌电梯控制柜主板、变频器，采用制造商原厂原品牌原产地部件的，得1分。 注：提供承诺书（格式自拟）等证明材料，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 1 |
|  |  |  | 7.供应商所投品牌电梯需满足电磁兼容性要求的得1分。 注：提供经CMA及CNAS认可的第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的试验报告原件扫描件，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 1 |
|  |  |  | 8.供应商所投品牌电梯具备抗浪涌能力的得1分。 注：提供经CMA及CNAS认可的第三方检测机构或国家电梯质量检测检验中心出具的试验报告原件扫描件，并加盖单位公章，未提供的不得分。 | 1 |
|  |  |  | 9.供应商所投品牌电梯在电源电压（380V）波动的情况下能够稳定运行，可承受电压波动范围≥±15%的得2分；≥±5%且＜±10%的得1分；＜±5%的不得分。 注：提供2021年1月1日以来，具有CMA标识的所投电梯产品检测（试验）报告加盖单位公章，不提供的不得分。所提供检测（试验）报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 |
| 4 | 节能环保 （1分） |  | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 1 |

备注：商务技术分不满20分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

3.采购本国产品的支持政策

3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供一正二副纸质版投标文件至采购人处。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。

单位名称（加盖公章）：

日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：       年     月     日

## 附件5

投标函

致：                   （采购人名称）

根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（加盖公章）：

日          期：       年   月    日

附件6

商务部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件7

技术部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件8

分项报价明细表（货物类）

项目编号：

投标人名称（盖章）：                                年  月  日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 （报价含井道、土建改造等所有费用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按实填写项目采购清单中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

# 附件10

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

# 附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。