泰 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

采购项目编号：JSZC-321202-HXZC-C2026-0025

采购项目名称：2026年居民小区垃圾分类基础设施建设项目

采购单位名称：泰州市海陵区城市管理局

代理机构名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2026年6月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章 合同文本	22

第四章  采购需求	26

第五章  评审标准	42

第六章 响应文件格式	44

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2026年居民小区垃圾分类基础设施建设项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件，并于2026年6月23日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-HXZC-C2026-0025

2.项目名称：2026年居民小区垃圾分类基础设施建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：254.8万元

5.最高限价：254.8万元

6.合同履行期限：合同签订后60日历天

7.采购需求：采购智能垃圾分类房16座（含砼基础）、清洗中心安装除臭设备12套。（详见磋商文件第四章采购需求）

8.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具备有效的营业执照；

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起至2026年6月16日00:00

地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月23日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2026年6月23日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰州市海陵区城市管理局

地    址：泰州市海陵区税西街49号

联系电话：王先生 13775662727

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：泰州市凤凰西路（泰州短视频直播基地）3层

联系方式：姜女士  18921718701

3.项目联系方式

项目联系人：姜女士

电      话：18921718701

- 供应商须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年居民小区垃圾分类基础设施建设项目 |
| 2 | 采购内容 | 采购智能垃圾分类房16座（含砼基础）、清洗中心安装除臭设备12套。（详见磋商文件第四章采购需求） |
| 3 | 合同履行期限及服务地点 | 1.合同履行期限：合同签订后60日历天 2.服务地点：泰州市海陵区范围内 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高投标限价总价为：254.8万元。投标报价不能超过招标文件规定的最高限价总价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 联合体投标 | R不接受，磋商文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 6 | 现场考察 | R不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 7 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 合同方式 | R固定单价合同，且最终结算价不得超过中标价 £固定总价合同 □其他 |
| 10 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金 |
| 11 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 13 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的5% 递交时间：成交后签订合同前 递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交 退还时间：履约保证金在服务期满后扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还剩余的履约保证金 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，地点：泰州市海陵区城市管理局 |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后甲方支付合同价的30%；乙方供货达到60%时甲方支付至合同价的50%；全部供货完成并验收合格后一个月内付至合同价的90%，余款在验收合格满一年后免息一次性付清（每次付款需在中标供应商开具正规税票后支付）。 |
| 17 | 其他约定 | 1.交货工期：按采购人提供的货物清单必须在合同签订后，60日历天内必须保证将所采购的货物全部送达并安装到位。 2.验收要求：安装调试结束七个工作日内，采购人组织验收小组进行验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、产品说明、招投标文件等进行验收。 3.质保期：产品免费质保期两年，软件免费维护期一年。质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后2小时内响应，3小时内到达现场，12小时完成维修或者更换。由中标供应商承担修理调换费用；如货物经供应商3次维修仍不能达到约定的质量标准，视着未能按时交货，有权追究其违约责任。 4.投标单位不得在中标后，以货物清单不完善为由或其他理由要求增加造价或降低功能。对货物技术参数表达不明确或错误的部分必须在投标人要求澄清招标文件规定的截止时间前提出，否则将视为对招标人的优惠。 5.特别说明： 投标报价为投标人在投标文件中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则视为无效标。 凡涉及货物数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减，并按最终报价与第一轮报价的折扣比例结算。 |

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（6）特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

（7）法定代表人身份证明、投标人法定代表人身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的提供）

（8）法人授权书（法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）

（9）磋商响应函

（10）中小微企业声明函

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）报价一览表

（13）报价明细表

（14）技术要求响应及偏离表

（15）商务要求响应及偏离表

（16）承诺书

（17）关于符合本国产品标准的声明函

（18）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、商务部分、人员配置、服务方案及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关商务部分、人员配置、服务方案及其他材料。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，遵循财库〔2026〕2号文件《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求执行）证明其报价合理性的。

26.3.12响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

26.3.13法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

详见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料牟取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照质疑函要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2中标、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、政府采购政策功能落实情况

34.1参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

34.2残疾人福利单位

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.3监狱和戒毒企业

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

④监狱企业发展标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.4企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。本项目所属行业为：工业。

- 34.5绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

- （财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为未实质性投标。

- 34.6落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

34.7按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

34.8采购本国产品的支持政策

- 34.8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 34.8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 34.8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 34.8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 34.8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

泰州市政府采购合同（参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目竞争性磋商招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 编号 | 品牌、名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的    %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1、本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，乙方必须在日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2、交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由               办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：详见磋商文件投标人须知前附表。

2、卖方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后卖方应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3、支付方式：银行转帐。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.提供7x24小时的售后服务、48小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4.定期检修、上门服务；

5.大型活动或重要会议免费上门服务；

6.质保期为    年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7.解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8.通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9.由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：   年 月  日

# 第四章 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化垃圾分类房 | 台 | 16 | 130000 | 2080000 |  |
| 2 | 除臭设备 | 套 | 12 | 39000 | 468000 |  |
| 总计（元） |  |  |  | 2548000 |  |  |

1.小区智能化垃圾分类房

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、规格及功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化垃圾分类房 结构要求： 1、结构合理、受力件牢固耐用、全部部件组装规范线条流畅。 2、雨水天气的去水顺畅。 3、质保期内不褪色、不掉漆、不脱焊、无锈蚀，无明显老化。 4、安装就位后应牢固、可靠。 5、材料的性能、规格、技术指标、实施内容不低于以下标准。 软件技术要求： - 要求可连接垃圾分类智慧管理云平台，同时需具备以下条件： A服务器所在环境符合等保测评二级标准。 B接入政务云网络。 C获得云平台安全及可用性评估授权。 D有完整的开发、安全及运维团队，并且团队成员具有合乎其职位要求的资质。 E通过平台获得的数据须接受平台监管，并禁止分发与再次使用。 - 设备须支持以下基本功能： A异常报警管理 B垃圾桶清洗数量管理 C设备运行管理 D监控模块管理 E安防系统管理 F数据维护管理 3、要求数据可连接城管局，实时显示设备运行状况、数据分析，并保证数据安全性。 |  |  |  |  |
| 1 | 占地面积 | 6--9平方米 | 项 | 1 |
| 2 | 主体框架 | 镀锌方管焊接，稳定结构 | 项 | 1 |
|  |  | 立柱厚度不低于2mm镀锌管，稳定结构 |  |  |
|  |  | 主梁厚度不低于2mm镀锌管，稳定结构 |  |  |
|  |  | 屋顶不低于1.5mm镀锌板、50mm保温岩棉卷，保温、防火 |  |  |
|  |  | 内外墙板不低于1.5mm镀锌板，保温、防火 |  |  |
|  |  | 顶板：不低于2.0mm镀锌板喷塑，防腐耐用 |  |  |
|  |  | 防锈处理要求喷塑处理，防腐耐用 |  |  |
|  |  | 积分兑换机： 1.主体结构要求钣金组装焊接； 2.板材采用优质镀锌板，厚度不小于1.5MM厚； 3.框架主体对角线误差不大于2MM； 4.表面防锈并做喷塑处理，防腐耐用不变色； 5.露天零部件接缝处做防水处理； 6.功能窗口做标识处理。 |  |  |
| 3 | LCD中控屏 | 43寸LCD触摸户外显示屏（户外专用LCD定制散热风道，定制温控系统，避免黑边光衰，非室内改装屏容易出现黑边光衰亮度不够） 亮度：不低于2500nits； OC类型：a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃； 像素：1920(RGB)×1080, FHD, 51PPI；RGB垂直条状； 显示区域：941.184(W)×529.416(H) mm； 表面处理：雾面 (Haze 1%)，Hard coating (3H)； 对比度：1200:1 (Typ.) (透射)； 视角：全视角； 响应时间：8 (Typ.)(G to G)(B to W) ms； 可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)； 显示模式：PS，常黑显示，透射式； 透射率：6.35% (Typ.)(含偏光片)； 显示颜色：16.7M , 68% NTSC； 帧频率：60Hz； 驱动IC：COF 已绑定 4 source chips； 信号接口：LVDS (2 ch, 8-bit),51 pins,端子； 应用环境：工作温度：0~50°C ; 存储温度： -20~60°C； 响应速度：5MS-10MS； 线性误差：1.5mm； 触摸次数：不低于60000000次； 输入方法：手指或电容笔； 最小触摸直径：5mm； 抗光性：抗强光干扰； 光学指标：最高可达100%（无玻璃）； 供电方式：USB； 功率：2W； 接口方式：USB； 使用系统：安卓； 主机系统要求： CPU：RK3399 最高64 位高性能CPU，主频高达1.8 GHz 1.双Cortex-A72 大核+四Cortex-A53 小核64-bit CPU 2.内置低功耗MCU Cortex-M0； GPU：四核ARM Mali-T864 高性能GPU； 内存：标配4G； 内置ROM：32KB EEPROM； 内置存储容量：不低于16G； 网络：自适应100M/1000M 以太网，支持2.4G/5G Wi-Fi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议，内置WCDMA,EVDO,4G全网通,支持语音通话。支持蓝牙5.0，手机蓝牙发节目。 图像旋转：支持0度，90度，180度，270度手动旋转； 显示接口：1*LVDS接口（单路/双路，6位/8位）,支持7"-108"显示屏1080P，60Hz输出，支持3.3V/5V/12V 供电，1路HDMI 2.0 支持1080P 60Hz/120Hz，4Kx2K 60Hz 输出，支持双屏同显功能 可直接驱动多种分辨率的 eDP 接口液晶屏，板载背光控制支持12V背光供电； HDMI IN或 TF：1路HDMI IN或1个TF卡插槽； 音频：支持标准左右声道线路输出； 功放：2路输出（8欧 10瓦 双路音频功放输出）； 麦克风：差分MIC输入； 触摸屏：支持USB多点红外触摸，多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸，多点光学触摸等； RTC：内置实时时钟功能； USB：2路USB 3.0，4路扩展USB 2.0口； 红外：红外接收座,支持红外遥控功能； LED：1*电源状态LED(绿色),1*系统LED(绿色,默认闪烁)； 按键：1*升级键； 串口：2路网口型RS232，1路RS485，1路UART/TTL，1路DEBUG。 软件要求： 操作系统：Android 7.1.2； 音频：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式； 视频：支持AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD格式），VOB（DVD格式），PMP,MPEG，MPG, FLV（H.263，H.264），ASF ，TS， TP，3GP，MPG等30种格式以上； 图片：支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式； 系统自带应用软件：APK安装器，电子邮件，计算器，浏览器，录音机，日历，设置，时钟，视频播放器，搜索，通讯录，图库，下载，相机，音乐，资源管理器等； 语言：支持多国语言； 输入法：标准Android 键盘，可选第三方输入法； 系统管理：原生态Android 系统，开放root 权限，可进行产品定制开发； 实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守；支持OTA 远程升级；支持U盘升级；支持开机动画定义；支持服务器/单机模式切换；支持Wi-Fi热点；要求支持软件看门狗。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能控制系统 | 每个投口需配置智能控制系统。 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 显示屏：4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，分辨率： 800*480； 摄像头：不低于200万双目摄像头； 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、二三代身份证序列号； 刷脸比对时间：1：N人脸比对时间＜0.2S/人； 设备容量：不低于6000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人；不低于10000张卡；不低于150000条事件记录，10000张抓拍照片； 通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口，可选配支持WiFi（-W 型号）； 物理接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、MicroUSB*1、 电锁*1、门磁*1、开门按钮*1； 设备电源：DC 12V/2A（不带电源）； 设备功率：≤15W； 相对湿度：0%至90%(在不凝结水滴状态下)； 工作温度：-10℃～+50℃； 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86盒子安装； 需支持人脸防假功能、M1卡片防复制功能默认开启。 功能要求： 能实时显示检测人脸框； 200万广角宽动态双目摄像头，最远面部识别距离≥2m，适应1m-2m身高范围，支持手机照片、打印照片、视频防假功能； 需采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 需支持深度学习算法，不低于6000人脸库，对比时间＜0.2s，人脸验证准确率≥99%，要求识别速度快，准确率高； 需支持识别Mifare卡（IC卡）、身份证物理序列号、CPU卡序列号/内容 需支持多种认证方式：单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU卡序列号/内容、身份证物理序列号； 需支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式； 需支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭； 需支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为卡片进行识别认证，默认关闭； 需支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取； 需支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/超级卡（卡/指纹）等多种卡片类型。 需支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 需支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 需集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 需支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示； 需支持识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 需支持配置一键呼叫室内机或中心管理机； 需支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 需支持单门反潜回、开门超时报警、认证超次数报警等功能； 需支持单机、联网运行，支持平台软件下发人员权限信息； 要求可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等，具有MicroUSB接口，支持导入用户数据、导入人脸数据、导出事件数据； 要求支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 需支持通过SDK多路布防功能（1路客户端、4路实时布防），在线状态下可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给4个平台； 需支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 需支持防拆、门被外力开启、胁迫卡、黑名单等报警事件上传； 需具有1路RS485接口，可外接1个RS485读卡器作为副读卡器，实现出门刷卡功能，或设备作为读卡器接入门禁主机，还可接入安全模块，在主机被恶意破坏情况下，门锁不会被打开； 需具有1路国际标准韦根接口，支持W26/34格式，可外接门禁主机或韦根读卡器； 需支持视频对讲功能，可对接全数字室内机、中心管理机实现呼叫、可视对讲及远程开门功能； 需支持云平台管理，实现移动端手机APP远程呼叫、视频对讲、远程开门功能； 需支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 需支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 需支持NTP校时、手动校时、自动校时功能； 需支持看门狗守护机制，防拆设计，保障设备运行稳定性。 | 套 | 3 |
| 5 | 投口 | 投口电动推杆：电源24V； 速度60mm/s； 力矩200N 距离50mm； 功能要求：机械按键开启； mifare卡控制智能化投口；配有独立数字信号防干扰。 接近感应模块： 技术参数：工作电压：DC5V～24V 感应距离：10mm-40000mm 感应角度：30-40°圆锥角 感应方式：主动式感应 静态电流：<3.5A 负载电流：300mA 工作环境温度：-20～85℃ 存储温度：-20～85℃ 线长：15cm（±10MM） 材质：PC-V0防火料 防水性能：IP67 安规标准认证：CE 环保认证：ROHS-2.0 功能要求：可手动/自动标定距离；内置定制高透光学镜片、AR复合减反射膜；外表含防护等级不低于IP67防刮花涂层。 防夹对射模块： 技术参数：工作温度：15℃～65℃ 工作电压：DC24V≥1000mA 输出电流：200mA 监测对象：非透明体 响应时间：<15ms 光轴数量：2对 光轴间距：20MM 信号输出：NPN/PNP 同步类型：光同步/线同步 光幕形式：对射型 电路保护：短路、过流、反接 产品功率：<5W 绝缘电阻：1000MQ 抗光干扰：10000Lux（入射角≥5°） 满溢报警模块： 技术参数： 耐温范围：-25～75℃ 响应频率：50～60HZ 感应距离：0～4m 导线长度：1.5m 感应物体：非透明物体 工作电流：200mA 工作电压：6～36V DC/90～250V AC 防护等级：IP65 产品材料：ABS塑料 功能要求：内部设置满溢传感器；投口设有满溢报警指示灯；满溢后智能推送相关人员。 | 个 | 3 |
| 6 | 垃圾桶 | 需可配备标准化垃圾桶 | 个 | 3 |
| 7 | 称重系统 | 称重传感器： 技术参数：材质：铝合金、钢合金 温度范围：-10～60℃ 工作电压：15VDC 额定输出：2.0mv/v±5% 蠕变/回零(30分钟):0.02%R.O 绝缘阻抗： ≥5000mΩ/(50VDC) 防护等级： IP66/IP67 电缆：ф5x1.5m 额定200KG 绝缘IP66/IP67 零点平衡0.02mv/v 功能要求：三重称重，200kg； 传感器：高性能、蠕变稳定，数字型称重模块配合放大器独立对接 协议，保障数据稳定精确。 称重放大器：要求变送器采用铝型材外壳，内部采用原装进口高性能器件将传感器输出信号进行精密放大，内部进行稳压。恒流供桥、电压电流转换、阻抗适配、线性补偿、湿度补偿等。力学、量转换成标准电流、电压信号输出，可切换0一SV/0-1OV。可直接与自动控制设备pLC单片机上位机终端等接口或者计算机联网。具备标准信号外调零、外调增益功能，输入过载保护，输出短路保护。 | 套 | 3 |
| 8 | 室内环境 | 需保持室内环境不高于25℃，并配备除臭装置、消防系统、温湿度感应系统。 空调：制冷量：3500w； 制冷功率：（80-1700）W； 循环风量：660m 3 /； 噪音值：内机（18-37-42)dB 外机（38-51）dB； 电源：220V； 正常工作环境温度：制冷18~43℃，制热-7~24℃。 消毒机：紫外线臭氧双重杀菌，清除异味、紫外线消毒、活氧杀菌。能够利用臭氧和甲醛发生化学反应,产生无害的水和氧气、二氧化碳。同时利用臭氧的强氧化性分解空气中的异味、细菌病毒。并且能够利用紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分枝杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，凡被上述病毒污染的物体表面、水和空气，均可采用紫外线消毒，并且使用寿命能达到8000小时以上。 温湿度传感器： 技术参数：芯片：瑞士芯片； 电容：50V； 分辨率：0.01℃； 量程 ：湿度:0-100%RH;温度:内置-20-60℃，外置-20-80℃ ； 精度 ：湿度:±3%RH(20-80%RH.25℃);温度:±0.3℃(0-60℃) ； 输出 ：三线制4-20mA，精度1%，负载5000 ； 通讯 ： RS485接口，标准ModbusRTU协议 ； 响应时间 ：≤15秒(风速:1米/秒) ； 电源供应 ：24VDC，功耗2.5W； 看门狗设防死机； RoHs标准端子； 32位MCU高效处理器； 温度范围-40～80度； 功能要求：环境温湿度监测；温湿度独立模拟量通讯互不干扰。 | 套 | 1 |
| 9 | 回收舱门 | 开启方式：要求支持扫脸、密码开启； 系统管理：要求能够管理账号使用人员情况，如增加/删除人员、修改人员信息、开通账号及权限，及密码管理功能。 | 套 | 1 |
| 10 | 洗手池 | 应配备感应洗手系统与感应灯光系统 | 套 | 1 |
| 11 | 积分兑换机 | 自动售货机履带： 技术参数： 规格：单货道982/双货道982； 载重：单货道15kg/双货道30kg； 耐温程度：-25°+90°； 点击功率：直电流 24V 2.7A； 履带特点：无缝一体，无接驳口； 自动售货机红外光线对射版： 技术参数： 工作电压:DC24V； 检测距离:0.15cm≤； 功耗电流:<25mA； 工作温度:-15℃~55℃； 环境湿度:0~95%RH； 功能要求： 要求采用红外光线作为检测光源，中心波长800nm，有8条红外光线，监测点间距 20mm，对工作区域有效检测； 光栅采用恒流发光控制，精确的发光强度，杜绝光线忽强忽弱。采用高频载波技术，降低多条光线之间的干扰情况。 售货机控制模块： 技术参数： 输入接口(DI) 输入点数：16路； 输入信号类型：开关触点信号或电平信号； 输入信号有效范围：DC 20~28V； 绝缘回路：光耦隔离； 输出接口(DO) 输出点数：16路； 输出类型：继电器输出，常开触点； 输出能力：2A/点:8A/4点； 绝缘回路：机械绝缘； 电源参数：工作电压 ：DC 24V:带防反接保护；功耗 ：2W~4W； 工作环境：工作温度 ：-20℃~+70℃；存储温度 ：-40℃~+85℃。 | 套 | 1 |
| 12 | 实时监控 | 全彩网络摄像机：需保持24小时实时监控，并可以随时调取。 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 景深范围：2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：7.8 m~∞； 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°； 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5°； 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°； 防补光过曝：支持； 补光灯类型：柔光灯； 补光距离：最远可达30m； 最大图像尺寸：2560×1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 音频：1个内置麦克风； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 启动及工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 供电方式： DC：12V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大型号：5W；PoE：（802.3af，36V to 57V），0.18A to 0.12A，最大型号：6.5W； 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口； 防护：IP66。 | 套 | 1 |
| 13 | 抓拍系统 | 垃圾分类专用相机： 专业智能(深度学习算法) 智能分析：支持垃圾桶起火、冒烟检测；支持暴露垃圾、打包垃圾未入桶 检测；支持垃圾桶满溢检测；支持施工废弃料、废弃纸箱检测；支持人员检测； 联动报警：支持联动声光报警（支持白光灯闪烁联动报警）； 1、接口/按键： 报警接口：1路； 电源接口类型：Φ5.5mm圆头电源接口； 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克 风和喇叭； 2、4G参数： 4G频段：支持EC20模组或EC200T-CN模组； EC20模组：LTE-TDD：Band 38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 WCDMA：Band 1/8 TD-SCDMA Band34/39 CDMA BC0 GSM：900 MHz/1800 MHz EC200T-CN模组：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 WCDMA：Band 1/5/8 GSM：900 MHz/1800 MHz 4G制式：支持EC20模组或EC200T-CN模组； EC20模组：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM ； EC200T-CN模组：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM； 3、摄像机： 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 通用功能：防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过 滤； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181； 镜头焦距：2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：103°~33°； 镜头接口类型：2.7-12mm:Φ14接口； 宽动态范围：120dB； 日夜转换方式：ICR红外滤片式； 4、通用： 补光距离：最远可达50米（2.7-12mm）； 电流及功耗：DC12V: 15.6W Max； 电源供应：DC12V±20% ； 防水防尘等级：IP66； 5、图像： 背光补偿：支持,可选择区域； 感兴趣区域：ROI支持主码流、子码流设置1个固定区域； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 强光抑制：支持； 数字降噪：3D数字降噪； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,锐度,白平衡通过客户端或者浏览器可调； 帧率：50Hz: 25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)； 最大图像尺寸：1920×1080； 存储功能：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能； 6、网络功能： 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS； 7、压缩标准： H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile； H.265编码类型：Main Profile； 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps； 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC； 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)/16-64kpbs(AAC)； 8、音频 环境噪声过滤：支持； 音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz。 | 套 | 1 |
| 14 | 电路系统 | 要求满足3C认证电线，保证荷载安全； 套管不裸露； 配有漏电保护、过载保护； 信号线进入电控柜通过端子排中转，且必须打上线号。 | 套 | 1 |
| 15 | 电力控制系统 | 24VDC，设计功率400W，6个输出口（用4备2） 12VDC，设计功率200W，4个输出口（用2备2） 欠压保护：有 过压保护：有 温度保护：有 短路保护：有 最大温升：45℃ 保存温度范围：-30℃---70℃ 额定输出电压（VDC）：24±0.5/12.5 额定输出电流（A）：15±1 额定输出功率（W）：360 工作效率（%）：>90 电压调整率（%）：<3% 电流调整率（%）：<3% 连续输出功率（W） 300/180 | 套 | 1 |
| 16 | AI 中央控制系统 | 技术参数： 中央处理器：64位1.5GHz4核 控制单元处理器： ARM32 位工业处理器 Soc： Broadcom BCM2711 RAM：4GB DDR LAN：千兆以太网 无线：802.11ac（2.4/5GHz） 光电隔离 ：所有 10 口用光电隔离传输信号，有效滤除各种干扰，输入支持正/负触发，方便使用； 电源电路 ：电源电路采用防反接以及防浪涌设计； 电子元件 ：所有关键电子元器件均采用进口大品牌； 通讯功能 ：自带 RS485 通讯口，支持 MODBUS RTU 通讯协 议，也可与支持FX3U PLC 协议的触摸屏通讯； 通讯接口 ：1路485口，1 路422口，1 路RJ45口； 抗干扰能力强 ：经过严格工业现场试验和环境测试； Modbus通讯 ：支持 Modbus-TCP，内置 TCP/IP 协议。 功能要求： plc模块带网络平台独立对接协议； 远程监控设备状态； 实时读取运行数据。 集成物联通讯模块： RTC：支持； 行通讯口：1个RS232，1个RS485； 天线接口：SMA-K内孔； 产品配套： 50Q2dbi SMA内针吸盘天线； SIM卡槽：标准3V/1.8V推杆式SIM卡座； 软件功能要求： 通用功能：支持APN，DNS域名解析或固定IP地址； TCP：1.透传DTU功能) 2.边缘采集主动上报； HTTP：1.透传(DTU功能) 2边缘采集主动上报； MQTT：1.透传(DTU功能)2.边缘采集主动上报3.远程管理与配置； 边缘采集点数：G3151,G3157.G7151支持100点的边缘采集; G3251,G3257G7251支持200点的边缘采集; G3351.G3357.G7351支持350点的边缘采售: G3551G3557.G7551支持800点的边缘采集； 远程管理：选择MQTT通讯协议时支持远程配置，更新固件等； 断网续传：G3551,G35577551支持16MFlash； SSL：联网方式为4G的支持，可签订自签CA证书； 上线通知：支持带Retained。 | 套 | 1 |
| 17 | 软件系统功能要求 | 垃圾分类智慧管理云平台：面向环卫、街道等用户，提供对垃圾分类投放点的乱扔垃圾（散落垃圾、打包垃圾），垃圾箱满溢、冒烟、起火等异常事件的智能识别、事件回溯、人脸关联等监管应用功能；提供在分类投放点的语音宣传播报、远程喊话、对讲等提醒功能，实现对垃圾分类投放点的智能监管，降低资源投入，节约成本。 满溢报警管理：通过短信或微信客户端满溢感应推送给相关人员； 监控模块管理：要求对环境实时监控，并对不文明行为抓拍，AI智慧运营系统对环境进行实时比对，出现异常情况智能推送； 投递分析管理：对投递重量、投递类型、投递时间、积分兑换等偏好等数据进行分析和数据管理； 安防系统管理：需支持视频云存储、视频在线查看和回放，支持云定向传输报警； 积分兑换管理：支持现场兑换与小程序兑换，预留接口对接其它商城数据，便于维护升级管理；支持商品信息管理；查看积分及商品兑换记录；管理用户购物车商品，查看订单状态。 数据维护管理： 定期整理大数据文件，要求每个设备建立日志系统，记录设备运行状态、维护记录等数据； 定期对硬件设备检修升级；软件维护：根据用户使用习惯反馈，定期优化调整升级。 数据维护：定期整理大数据文件，根据业务逻辑需要构建数据分析模型并持久化。 云端文件维护：按条件管理云端录像数据，定期备份 并清理过期文件。 操作系统版本维护：定期对操作系统版本升级。 集群管理：通过一个服务器统一管理各个站点软硬件版本升级。 AI智能数据系统： 在垃圾分类投放与搜集过程中，采用AI自学习算法，对垃圾的合理分类与投放行为进行分析，通过视觉识别与多维度传感器参数识别，对垃圾合理分类进行监控与指导，推动居民垃圾分类覆盖率的提升。 软件需支持不同角色使用： 居民端：软件支持用户注册、登录、重置用户信息，支持多种方式投递、使用记录、查询积分、 兑换商品、联系客服及其他增值服务； 管理端：管理端要求能够实时查看设备状态、投递记录及按区域进行垃圾分类数据的筛选和查询； 清运回收端：要求云图显示各垃圾分类收集点状态，给清运回收端推送设备溢满通知、设备异常警告；并支持清运人员开启/关闭回收仓门； 设备运维端：要求云图显示各垃圾分类收集点状态，推送溢满超时未处理通知，积分兑换机管理（支持开启/关闭仓门、补充兑换商品功能），设备状态维护功能（开关机、上下线、网络设置）。 | 套 | 1 |
| 18 | 混凝土基础 | 长6.2m，宽3.05m，15cm厚，C30混凝土基础，50m3*2.5电缆线，50mDN20线管，50mDN20给水管，1个201不锈钢配电箱（含电表），1个水表箱（含水表），50mPVCφ40排水管 | 座 | 1 |

- 除臭设备

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高压喷雾机组 | 1．标配：一体水箱；国标电机（全铜）／大功率柱塞泵（陶瓷）； 2．电器元件 3．工作电压：220V，额定功率：≥0.75kw-50L/MIN 4．电机热过载保护及漏电保护系统 5．自带水过滤装置 6．自带双时控控制系统 7．水泵缺水保护报警系统 8．水满截停装置系统 9．自动补水水箱（50L） 10．压力控制装置系统 11．远程遥控控制系统 12．电机散热系统 13．高压减震软管 14．精密高压过滤系统 15．不锈钢高喷头 | 台 | 1 |
| 2 | 喷雾风机 | 喷雾立杆高度3.2米～3.8米，具备细腻冷雾的特点，喷射距离：静风雾化距离20米，风量50m³/min，连杆式旋转角度：120，水箱容量：50L，高压水管：5米，电机转速2800/min。 | 台 | 1 |
| 3 | 生物型除味、杀菌、消毒剂 | 主要成分：生物酶； 安全：无酒精、无氯、无磷、无重金属通过皮肤刺激性测试 效果：除味+杀菌+消毒，对人畜生无任何伤害，消除引起臭味和异味的微生物和化学气体，如：氨，硫化氢，甲醛等物质，对公共环境及空气具有较好的抑菌和净化作用。 注：一年内按需供应。 | 年 | 1 |

# 第五章  评审标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或中标人。

2、评标时，评标委员会成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。价格得分按法规规定的计算公式直接计算取得。方案部分评分，由评审委员会专家独立评审，各项评审内容得分，可以根据各供应商方案横向对比，缺项不得分。

3、如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选人或中标人。排名第一的响应人放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不具备成交条件的，采购人可依次确定排名在前的其他响应人为成交候选人，也可依法重新组织采购。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对响应文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（遵循财库〔2026〕2号文件《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求执行，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。）供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评审方法与评审标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（40分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 |  | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超过财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 1.2 | 业绩 |  | 2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）供应商具有智能化垃圾分类房项目业绩的有一个得2分，本项最高得10分。（服务单位为同一个的业绩只能按一个计算，业绩证明需同时提供合同、验收确认单证明原件扫描件） | 10 |
| 2 | 技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标和配置 |  | 技术指标和产品性能介绍具体详细，内容完整真实，满足以上要求且与招标文件要求没有负偏离得20分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 | 方案部分 | 售后服务方案 | （1）提供售后服务方案、培训方案及服务承诺情况进行评审。方案合理，可操作性强：6分；方案基本合理，可操作性一般：3分；方案大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 （2）提供该项目详细的生产进度计划安排表。进度计划安排合理，可操作性强：6分；进度计划安排基本合理，可操作性一般：3分；进度计划安排大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 （3）制定详细完善的项目交货方案、项目安装调试方案、项目验收方案、提供完整项目组成人员和项目安装人员相关资料。方案合理，可操作性强：8分；方案基本合理，可操作性一般：4分；方案大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 | 20 |
|  |  | 维护方案 | （1）软件维护方案，现场软件调试及后期维护方案全面且合理，可操作性强：10分；现场软件调试及后期维护方案基本合理，可操作性一般：5分；现场软件调试及后期维护方案大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 （2）巡检维护方案，硬件和软件的测试与检查项目全面，对检测结果的解决方案合理可行：10分；硬件和软件的测试与检查项目不够全面，可操作性一般：5分；测试与检查项目大致合理，对检测结果的解决方案可操作性差：1分；没有提供的不得分。 | 20 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经发现造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明、投标人法定代表人身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的提供）

八、法人授权书（法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证扫描件、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）

九、磋商响应函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、报价一览表

十三、报价明细表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、承诺书

十七、关于符合本国产品标准的声明函

十八、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，供应商法定代表人身份证或供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加磋商的除外）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告扫描件

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供磋商供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：      。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （加盖CA电子公章）

年        月        日

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、磋商响应函

致：

根据贵方的 （项目编号）  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2.本项目所属行业：工业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十二、报价一览表 （参考格式，以苏采云系统格式为准）

磋商供应商名称（盖章）               采购项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 所投品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化垃圾分类房 | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 | 除臭设备 | 套 | 12 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 ***% 。 |  |  |  |  |  |  |

| 智能化垃圾分类房（单台） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 主体框架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | LCD中控屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能控制系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 投口 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 垃圾桶 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 称重系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 室内环境 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 回收舱门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 洗手池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 积分兑换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 实时监控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 抓拍系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电力控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | AI中央控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 软件系统功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 混凝土基础 | 座 | 1 |  |  |  |
| 一 | 小计（1+2+……17） | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 税金（一*13%） | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） | 元 |  |  |  |  |

| 除臭设备（单套） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 智能高压喷雾机组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 喷雾风机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 生物型除味、杀菌、消毒剂 | 年 | 1 |  |  |  |
| 一 | 小计（1+2+3） | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 税金（一*13%） | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） | 元 |  |  |  |  |

注：投标报价具体要求如下：

1.所有价格用人民币表示。

2.报价清单中货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商要认真阅读清单，慎重报价。如有漏项采购人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十六、承诺书

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1、我单位同意并响应                  （项目名称）采购文件的所有内容；

2、本公司（单位）对本项目（项目编号：             ）所提供的货物和服务符合国家相关规定和采购人要求；

3、我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4、本公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本公司不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

6、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十七、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用线划除的地方无需填写。

十八、资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料