## 表B.1.1 招标工程量清单封面【无锡机电高等职业技术1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 无锡机电高等职业技术学校 | （盖章）
2026年06月22日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡机电高等职业技术1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目
标段名称： | 无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | . | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | . | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏成建项目管理有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 殷志春 | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡机电高等职业技术学校 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | . | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月22日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【塑胶跑道改造】2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：塑胶跑道改造 |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 运动场地
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【运动场地】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：运动场地 | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | B.3 道路面层
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【运动场地】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场地 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
B.3 道路面层
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：原有塑胶跑道拆除 2、拆除物无害化处置,基层修复满足要求 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、拆除物投标人回收处理 | m2 | 10042.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场地 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 040203009001 | 弹性面层 | 13mm渗水型塑胶 1.跑道画线:聚氨酯划线漆划线，按GB/T22517.6标准测量放线，含数字标志(面层颜色为蓝色) 2.面层喷涂3mm厚1:1.2混合PU浆料与颗粒(水性罩面漆正反两遍喷涂) 3.底层摊铺10mm厚1:6胶水橡胶颗粒 4.涂刷聚氨酯底涂剂，按0.2~0.3kg/m2均匀滚涂 5.铲除现状塑胶表层，清理干净，保留原有基层，并找平应符合《合成材料运动场地面层》GB/T14833-2020和《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018的验收要求 | m2 | 10042.78
3 | 050201012001 | 排水沟 | 1、操场排水沟及水井清理 2.原排水沟，水井高压水枪清淤清洗 | m | 618.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场地 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1、原破损盖板拆除 2、更换360*500混凝土地沟盖板 3、排水沟池壁、底板及收口破损处采用15mm厚1:2水泥砂浆修补平整 4、样式满足建设单位要求 5、拆除的建筑垃圾整理归堆并外运（含弃置费） | m | 61.85
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【运动场地】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：运动场地 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【运动场地】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：运动场地 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【运动场地】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：运动场地 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【运动场地】3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：运动场地 |  |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【运动场地】3.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：运动场地 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【笼式篮球场维修改造】4.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：笼式篮球场维修改造 |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 笼式篮球场维修改造
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【笼式篮球场维修改造】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：笼式篮球场维修改造 | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | B.3 道路面层
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【笼式篮球场维5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
B.3 道路面层
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：原有硅PU面层、塑胶跑道拆除 2、拆除物无害化处置,基层修复满足要求 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等 6、拆除物投标人回收处理 | m2 | 420
2 | 040203009001 | 弹性面层 | 1、材料品种：硅PU笼式篮球场 2、厚度：8mm厚 3、基层找平找坡处理 4、含划线、检测等全部费用 5、具体做法及详细说明详见设计图 | m2 | 420
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.四周围栏油漆出新，围栏高4m，长86m 2.氟碳漆二度 3.防锈漆一度 4.原围栏表面清扫干净打磨除尘，满足基层要求 | m2 | 688
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【笼式篮球场维修改造】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【笼式篮球场维修改造】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【笼式篮球场维修改造】5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【笼式篮球场维修改造5.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【笼式篮球场维修改造】5.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：笼式篮球场维修改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【足球场改造】6.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：足球场改造 |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 足球场改造
2 | 操场浇灌系统
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【足球场改造】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：足球场改造 | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | B.3 场地
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【足球场改造】7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：足球场改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
B.3 场地
1 | 050101002001 | 植被清理 | 1.植物种类：原有草皮铲除干净，土地平整 | m2 | 7926
2 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：新撒百慕大种子草籽 | m2 | 7276
3 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：麦冬 | m2 | 650
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【足球场改造】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：足球场改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【足球场改造】7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：足球场改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【足球场改造】7.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：足球场改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【足球场改造】7.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：足球场改造 |  |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【足球场改造】7.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：足球场改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【操场浇灌系统】8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：操场浇灌系统 | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 操场浇灌部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【操场浇灌系统8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
操场浇灌部分
1 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位：室外 2.材质、型号、规格：压力5.5bar 流量5.11m3/h，射程20.0m，可调（深蓝色喷嘴） 3.连接形式：含千秋架165-212、1"接口 | 个 | 24
2 | 080503009003 | 模块、保安装置 | 1.名称：控制器ESP-TM2-6站 2.规格：可手机控制+WiFi模块 | 个 | 1
3 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称：电磁阀200PEB 2.材质：2"，内螺纹 | 个 | 6
4 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称：检修阀 2"闸阀 2.材质：DN50，内螺纹 3.配阀门箱：1320阀箱、底部65.4*47.6cm 高度30cm 顶部54.6*38.1cm | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称：2"进排气阀 2.材质：2"，外螺纹 3.配阀门箱：1419阀箱、底部53.6*40.3cm 高度30cm 顶部43.2*29.8cm | 个 | 1
6 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称：检修阀 2.材质：DN100，法兰连接 | 个 | 5
7 | 030412004005 | 配线 | 1、名称：防鼠防蚁直埋控制线 14#-直径1.63mm,截面积2.08mm2 2、配线形式:管内穿线 | m | 870
8 | 030412004006 | 配线 | 1、名称：防鼠防蚁直埋控制线 12#-直径2.05mm,截面积3.31mm2 2、配线形式:管内穿线 | m | 190
9 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质：防水接头 | 个 | 12
10 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称：电磁阀200PEB 2.材质：2"，内螺纹 | 个 | 6
11 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称：止回阀 | 个 | 6
12 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：PE 40套管 2.规格：内置通讯控制线 3.配置形式：埋地敷设 | m | 190
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称：电磁阀200PEB 2.材质：2"，内螺纹 | 个 | 6
14 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：De32PE管 2.规格：承压1.6Mpa 3.安装部位：室外 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 | m | 24
15 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：De63 PE管 2.规格：承压1.6Mpa 3.安装部位：室外 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 | m | 452
16 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：De110PE管 2.规格：承压1.6Mpa 3.安装部位：室外 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及施工验收规范要求 | m | 180
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030109001002 | 灌溉泵站 | 1.名称：灌溉泵站 2.型号：扬程:65米,流量：45m³/h 过滤精度80目，功率：18.5KW | 套 | 2
18 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：水泵控制柜(含基础) | 台 | 1
19 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m 以内 3、挖土形式:人机配合挖土 | m3 | 200
20 | 010102007001 | 回填方 | 1、名称:土方回填 2、填方粒径要求:三类土 3、填方来源、运距:原土回填 | m3 | 200
21 | 030409001004 | 电力电缆 | 1、名称:WDZB1-YJY-4*16+1*10 2、配线形式:管内穿线 | m | 150
22 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：SC50 2.配置形式：埋地敷设 | m | 150
23 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:16mm2以内 | 个 | 2
24 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PE管De50热熔连接 2.安装部位：室外 | m | 80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 031005016002 | 水箱 | 1.类型：不锈钢水箱 2.材质：304不锈钢 3.容量：30立方 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【操场浇灌系统】8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【操场浇灌系统】8.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【操场浇灌系统】8.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【操场浇灌系统】8.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【操场浇灌系统】8.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：操场浇灌系统 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【致用楼、档案馆维修改9.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：致用楼、档案馆维修改造 |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 室内装饰改造
2 | 档案馆电气部分
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【室内装饰改造】10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：室内装饰改造 | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 致用楼/教室
1.2 | 致用楼/走廊及楼梯间
1.3 | 档案室
1.4 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【室内装饰改10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
致用楼/教室
1 | 01B001 | 拆除墙砖 | 1、拆除原有墙砖到结构层（含窗台板瓷砖） 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 1379
2 | 01B003 | 拆除地面 | 1、拆除破损水磨石地面 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 581
3 | 01B002 | 基层处理 | 1、原涂料层清理干净，空鼓处需铲除修补，满足饰面的基层要求 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 5648
4 | 011101004001 | 耐磨楼地面 | 1、水磨石地面打磨抛光清洗 | m2 | 2324
5 | 011101004002 | 耐磨楼地面 | 1、水磨石修补 2、基层清理干净，坑洞边缘修整整齐 3、刷界面剂一道 4、环氧砂浆分层填入，捣实（表面高出原面2-3毫米，养护24小时） 5、打磨平整，光泽接近原地面 6、做法详见图纸 | m2 | 581
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、原墙砖拆除面清扫修补，满足贴砖基层墙体要求 2、界面剂一道 3、8厚1:3水泥砂浆打底找平 4、瓷砖胶粘剂结合层 5、8厚300*600墙砖,白水泥擦缝(瓷砖颜色同原瓷砖颜色)、含窗台板瓷砖 6、做法详见图纸 | m2 | 1379
7 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面涂料 2、界面剂一道 3、3厚白色耐水腻子一道,批平打磨 4、无机涂料一遍喷涂(燃烧性能等级A级） 5、做法详见图纸 | m2 | 2682
8 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、梁顶面涂料 2、界面剂一道 3、3厚白色耐水腻子一道,批平打磨 4、无机涂料一遍喷涂(燃烧性能等级A级） 5、做法详见图纸 | m2 | 3002
致用楼/走廊及楼梯间
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 01B004 | 拆除墙砖 | 1、拆除原有墙砖到结构层（含窗台板瓷砖） 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 213.85
10 | 01B005 | 基层处理 | 1、原涂料层清理干净，空鼓处需铲除修补，满足饰面的基层要求 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 389.73
11 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1、原墙砖拆除面清扫修补，满足贴砖基层墙体要求 2、界面剂一道 3、8厚1:3水泥砂浆打底找平 4、瓷砖胶粘剂结合层 5、8厚300*600墙砖,白水泥擦缝(瓷砖颜色通原瓷砖颜色)、含窗台板瓷砖 6、做法详见图纸 | m2 | 213.85
12 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面涂料 2、界面剂一道 3、3厚白色耐水腻子一道,批平打磨 4、无机涂料一遍喷涂(燃烧性能等级A级） 5、做法详见图纸 | m2 | 371.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、梁顶面涂料 2、界面剂一道 3、3厚白色耐水腻子一道,批平打磨 4、无机涂料一遍喷涂(燃烧性能等级A级） 5、做法详见图纸 | m2 | 236.95
档案室
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气泥凝土砌块墙 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆强度等级：M5 | m3 | 3.66
15 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：封窗洞 2.砖品种、规格、强度等级：小型空心砖 3.砂浆强度等级：M5 | m3 | 5.37
16 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：C25细石混凝土 | m3 | 0.23
17 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：C25细石混凝土 | m3 | 0.22
18 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格：12以内 | t | 0.046
19 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料规格：12及以内 2.植入深度：综合考虑 | 根 | 24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、砌块墙水泥砂浆粉刷 | m2 | 90.3
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：1.0mm厚JS-I涂膜防潮层 | m2 | 100.34
22 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：基层墙体 2.界面剂一道 3.无机外墙涂料(燃烧性能等级A级) | m2 | 77.19
23 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.界面剂一道 2.3厚白色耐水腻子两道,批平打磨 3.无机涂料一遍喷涂(燃烧性能等级A级) | m2 | 105.21
24 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.面层材料品种、规格：1.0mm厚304不锈钢踢脚线结构胶点装打胶粘贴 | m | 11.8
25 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型： 基层墙体或顶面的原饰面层清理至墙体基层修补满足饰面的基层要求 2.界面剂一道 3.3厚白色耐水腻子两道,批平打磨 4.无机涂料一遍喷涂(燃烧性能等级A级) | m2 | 72.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 010805005001 | 不锈钢饰面门 | 1.门洞口尺寸：M1521 2.定制不锈钢门，含门框、五金等 | m2 | 3.15
27 | 01B011 | 基层处理 | 1、原涂料层清理干净，空鼓处需铲除修补，满足饰面的基层要求 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 72.9
28 | 01B009 | 铲除涂料 | 1、铲除原涂料墙皮 2、垃圾清理、外运、消纳处置 | m2 | 82.71
其他
29 | 01B010 | 保洁 | 现场保洁 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【室内装饰改造】10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
16 | 011601001001 | 脚手架
17 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【室内装饰改造】10.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【室内装饰改造】10.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【室内装饰改造】10.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：室内装饰改造 |  |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【室内装饰改造】10.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室内装饰改造 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【档案馆电气部分】11.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：档案馆电气部分 | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 档案馆电气部分
1.2 | 档案馆智能化部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【档案馆电气11.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
档案馆电气部分
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：档案室配电箱 2.规格：600Wx1000Hx250D 3.安装方式：机房内挂墙明装,H=1.5m | 台 | 1
2 | 030412001002 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 142.52
3 | 030412001004 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 25
4 | 030412001001 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配（含墙体切槽剔槽补槽） | m | 52.36
5 | 030412001003 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030412001005 | 配管 | 1、名称:焊接钢管 2、材质:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 50
7 | 030412004001 | 配线 | 1、名称:WDZB-BYJ-2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 854.25
8 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：WDZB-KYJY-4*1.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 300
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称:WDZA-YJY-4x2.5+E2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 35
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称:WDZA-YJY-4*16+E16 2、配线形式:管内穿线 | m | 50
11 | 030413014001 | 插座 | 1、名称:插座 2、规格:250V，10A 3、安装方式:暗装 | 套 | 9
档案馆智能化部分
12 | 030412004007 | 配线 | 1、名称：WDZB-RYJSP2*1.5mm2 2、配线形式:管内穿线 | m | 55
13 | 030412004010 | 配线 | 1、名称：WDZB-RYJS-2*1.5mm 2、配线形式:管内穿线 | m | 55
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030412004011 | 配线 | 1、名称:WDZB-BYJ-2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 165
15 | 030412001012 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 165
16 | 030412001011 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配（含墙体切槽剔槽补槽） | m | 35
17 | 030502005001 | 光缆 | 1、名称:6类4对非屏蔽线缆 2、规格:1.铜丝线规：六类：23AWG，材料为优质无氧铜.线芯：带十字芯骨架； | m | 1000
18 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称：4芯光模 | m | 60
19 | 03B001 | 消防栓移位 | 1、消防栓移位 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【档案馆电气部分】11.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【档案馆电气部分】11.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【档案馆电气部分】11.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【档案馆电气部分】11.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【档案馆电气部分】11.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：档案馆电气部分 |  |  | 标段：无锡机电高等职业技术学校新吴校区基础设施提升项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计