## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年01月28日 | 复核时间： | 2026年01月28日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原砖墙拆除,含装饰面层、砼构件 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m3 | 4.33
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:小便池，含砼构件、装饰面层 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m | 10.5
3 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除大便槽含砖砌隔断装饰面层 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m | 13.5
4 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除盥洗池含水池脚、装饰面层 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m | 20.4
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原地面地砖及粘接层拆除 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 341.78
6 | 011605001002 | 平面块料拆除（楼梯） | 1.拆除的基层类型:原楼梯地砖及粘接层拆除 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 40.35
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:墙面砖及粘接层拆除 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 955.57
8 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面天棚乳胶漆铲除 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 2533.92
9 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:宿舍门、阳台门、具体尺寸投标单位根据现场情况确定 2.集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 48
10 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:楼梯入口金属门，1500*2800，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 1
11 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:走廊金属格栅门，1500*2800，保护性拆除、集中堆放，投标单位负责保管 |  | 樘 | 3
12 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:金属窗，宿舍固定窗，具体尺寸根据现场确定，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 48
13 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:金属窗，宿舍阳台处，具体尺寸根据现场确定，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 24
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011610002007 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:金属窗，走廊处，27900*1700，具体尺寸根据现场确定，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 2
15 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:金属窗，走廊处，1500*1700，具体尺寸根据现场确定，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 3
16 | 011610002009 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:金属窗，卫生间处，1500*1700，1800*1700，具体尺寸根据现场确定，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 6
17 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:防盗窗，走廊处，27900*1700，具体尺寸根据现场确定，保护性拆除、集中堆放，投标单位负责保管 |  | 樘 | 1
18 | 011610002011 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:防盗窗，宿舍阳台处，具体尺寸根据现场确定，保护性拆除、集中堆放，投标单位负责保管 |  | 樘 | 8
19 | 011610002012 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:防盗窗，走廊处，1500*1700，具体尺寸根据现场确定，保护性拆除、集中堆放，投标单位负责保管 |  | 樘 | 1
20 | 011610002013 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:防盗窗，卫生间处，1500*1700，1800*1700，具体尺寸根据现场确定，保护性拆除、集中堆放，投标单位负责保管 |  | 樘 | 2
21 | 011606002001 | 家具搬运 | 1、施工作业面内家具搬运 2、业主方的固定资产需搬运至业主方指定部位，其他杂物需搬运至校外，自行处理 3、具体要求详询业主方 |  | 项 | 1
22 | 011606002002 | 其他项目拆除 | 1、包括但不限于晾衣杆等室内其他一些项目拆除，一次性报价结算时不调整 2、集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 3、晾衣架，保护性拆除、集中堆放，投标单位负责保管 |  | 项 | 1
23 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 原楼梯栏杆拆除，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m | 18
24 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.化粪池清理，投标单位根据现场情况自行确定 2.运距自行考虑、弃置地点自行考虑 3.包括弃置费等一切相关行政性费用 4.包干使用，结算不予调整 |  | 座 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 拆除墙体及其他施工产生的废弃物等 2.运距自行考虑、弃置地点自行考虑 3.包括弃置费等一切相关行政性费用 4.包干使用，结算不予调整 5.含金属构件拆除残值，由施工单位回收处理 |  | 项 | 1
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
26 | 010402001001 | 砌块墙100厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU5.0的加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆不低于MU6.0 |  | m3 | 5.18
27 | 010401012001 | 蹲坑回填 | 1:6水泥焦渣或LC7.5轻骨料混凝土(干密度 14KN/m) |  | m3 | 2.39
28 | 011210001002 | 木隔断 | 门头封板区域采用75系列轻钢龙骨基层，与两侧墙体及顶部结构可靠锚固；双面封12mm厚A级防火硅酸钙板；内部填充岩棉；板缝采用耐碱网格带及防裂腻子处理；表面乳胶漆饰面 |  | m2 | 14.34
29 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 含模板费用 |  | m3 | 0.74
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12内 |  | t | 0.144
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 砌体加固筋 |  | t | 0.035
32 | 010515001003 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:6.5 |  | 根 | 144
33 | 010607005001 | 墙面玻纤网加固 | 1.材料品种、规格:墙面玻纤网加固 |  | m2 | 103.63
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚砖墙1:3水泥砂浆刮糙 |  | m2 | 103.63
|  | A.1 防盗窗安装 |  |  |  | 1
35 | 010807005005 | 金属格栅窗 | 新做防盗窗,304不锈钢，壁厚1.5mm；不锈钢管规格，间距，同现场已有防盗窗 |  | m2 | 20.06
36 | 010807005006 | 金属格栅窗 | 利用原有防盗窗重新安装 |  | m2 | 80.24
|  | A.15 宿舍 |  |  |  | 1
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:钢筋混凝土板底打磨修补平整，2厚底基防裂腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二涂(燃烧性能等级为A级) |  | m2 | 669.36
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.刮腻子遍数:原墙面拆除后修补，面层腻子分遍刮平批白 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二涂 |  | m2 | 1283.28
39 | 010802004001 | 钢质门 | 钢质门（乙级），1000*2100 ，开启方式：内开 ！材质：钢质，门扇≥0.8mm，门框≥1.2mm 配件：机械防盗锁、重型合页，表面喷塑（颜色选样）要符合GB 21556防盗标准 |  | 樘 | 24
40 | 010807001001 | 金属窗（阳台窗） | 1、5+9A+5mm钢钢化中空玻璃,80系铝合金型材,壁厚1.8mm，配套品牌五金 2、由有资质的检测单位提供合格的窗户性能检测报告 |  | m2 | 129.54
41 | 010807001002 | 金属窗（上悬窗） | 1、5+9A+5mm钢钢化中空玻璃,80系铝合金型材,壁厚1.8mm，配套品牌五金 2、由有资质的检测单位提供合格的窗户性能检测报告 |  | m2 | 34.56
42 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 石膏线条，具体做法详见图纸 |  | m | 476.16
43 | 011102003001 | 块料楼地面（局部修补） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:根据现场确定 |  | m2 | 66.94
44 | 011204003001 | 块料墙面（局部修补） | 1、粘接层:专用胶泥粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:面砖(同原有墙砖) |  | m2 | 120.1
45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（局部修补） | 1、墙体类型:内墙 2、基层处理:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85% 5、基层:墙体清理修补 |  | m2 | 24.02
46 | 011505002001 | 晒衣架 | 新做,304不锈钢晾衣架，Φ32×1.2mm厚拉丝不锈钢圆管，法兰固定安装，含全部辅材及安装 |  | 个 | 24
47 | 011505002002 | 晒衣架 | 利用原不锈钢挂衣杆 |  | 个 | 24
48 | 010810001001 | 窗帘 | 窗帘：B1级阻燃遮光布，遮光率≥85%，折褶系数2.0，Φ25~28mm铝合金罗马杆（壁厚≥1.2mm），支架为加厚锌合金/铝合金（每杆≥4处固定），杆端装防撞装饰堵头，顶装 工程量按阳台长度计算（不考虑折褶系数），颜色满足甲方要求 |  | m | 88.32
|  | A.15 走廊 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
49 | 011102001001 | 黑白根石材门槛石 | 1、20厚磨光石材板 水泥浆擦缝(石材表面结晶和六面防护处理)2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层3、拆除后地面修复 找平(根据标高确定修复找平厚度) 4、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 12.29
50 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 10厚防滑地砖面层（800*800MM瓷砖(哑光防滑砖)）,同色美缝剂补缝处理 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合. 3. 20厚1:3水泥沙浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 161.19
51 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式:水泥砂浆找平层、胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石材瓷砖400*800，颜色甲方确定，瓷砖美缝剂美缝 |  | m2 | 233.31
52 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（局部修补） | 1、墙体类型:内墙 2、基层处理:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85% 5、基层:墙体清理修补 |  | m2 | 46.66
53 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:钢筋混凝土板底打磨修补平整，2厚底基防裂腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二涂(燃烧性能等级为A级) |  | m2 | 281.28
54 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.刮腻子遍数:原墙面拆除后修补，面层腻子分遍刮平批白 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二涂 |  | m2 | 241.8
55 | 010807001003 | 金属窗 | 1、6mm钢钢化玻璃,80系铝合金型材,壁厚1.8mm，配套品牌五金 2、由有资质的检测单位提供合格的窗户性能检测报告 |  | m2 | 154.53
56 | 010802004002 | 防盗门 | 钢质防盗门（乙级） 开启方式：内开 ！材质：钢质，门扇≥0.8mm，门框≥1.2mm 配件：机械防盗锁、重型合页，表面喷塑（颜色选样）要符合GB 21556防盗标准 洞口尺寸1400*2100m2 |  | 樘 | 1
57 | 010802001004 | 金属门 | 双开钢制隔离门 重新安装 |  | m2 | 9.9
58 | 011506003001 | PC耐力板雨篷 | 材质PC耐力板，透明色，厚度≥3mm，外侧UV涂层,含预埋件、钢结构油漆 |  | m2 | 6.05
|  | A.15 楼梯间 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
59 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 10厚防滑地砖面层（800*800MM瓷砖(哑光防滑砖)）,同色美缝剂补缝处理 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合. 3. 20厚1:3水泥沙浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 33.47
60 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑踏步砖(选样)，颜色甲方确定，瓷砖美缝剂美缝 3.工程量按展开面积计算 |  | m2 | 40.35
61 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.安装方式:水泥砂浆找平层、胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石材瓷砖400*800，颜色甲方确定，瓷砖美缝剂美缝 |  | m2 | 107.93
62 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（局部修补） | 1、墙体类型:内墙 2、基层处理:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85% 5、基层:墙体清理修补 |  | m2 | 19.86
63 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:钢筋混凝土板底打磨修补平整，2厚底基防裂腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二涂(燃烧性能等级为A级) |  | m2 | 66.16
64 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.刮腻子遍数:10厚石膏砂浆（原墙面拆除后修补），面层腻子分遍刮平批白 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二涂 |  | m2 | 87.93
65 | 010802001003 | 金属门 | 铝合金玻璃门型材:90系列断桥隔热铝合金,主型材壁厚≥2.2mm玻璃:8mm钢化+1.52PVB+8mm钢化夹胶透明玻璃 五金:重型地弹簧,插芯锁,不锈钢拉手 |  | m2 | 4.2
66 | 010808005001 | 楼梯口玻璃门不锈钢门套 | 304不锈钢门套，1.2mm厚拉丝面；基层18mm阻燃多层板；套宽按墙厚制作；折边宽度30mm |  | m2 | 2.13
67 | 010807001004 | 金属窗 | 1、6mm钢钢化玻璃,80系铝合金型材,壁厚1.8mm，配套品牌五金 2、由有资质的检测单位提供合格的窗户性能检测报告 |  | m2 | 10.95
68 | 010807005003 | 金属格栅窗 | 新做防盗窗,304不锈钢，壁厚1.5mm；不锈钢管规格，间距，同现场已有防盗窗 |  | m2 | 1.95
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
69 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管栏杆扶手 H=1100,SUS304,扶手Φ63×1.5,立柱Φ51×1.5@≤1000,竖杆Φ25×1.2净距≤110,立柱全落地 |  | m | 18
|  | A.11 卫生间 |  |  |  | 1
70 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1. 10厚防滑地砖面层800*800防滑砖，同色美缝剂补缝处理 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合. 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、聚氨酯二遍涂膜,厚1.5mm（另计） 5、地面修复及墙地、管道口R角处理 6、现浇钢筋混凝土结构层,表面修补平整并清理干净 |  | m2 | 83.4
71 | 011105003001 | 30mm挡水条 | 淋浴隔断下30mm挡水条，详见图纸 |  | m | 12
72 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯二遍涂膜,厚1.5mm，含墙面防水涂料 |  | m2 | 283.44
73 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.安装方式:水泥砂浆找平层、胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖，颜色甲方确定，瓷砖美缝剂美缝 |  | m2 | 278.22
74 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（局部修补） | 1、墙体类型:内墙 2、基层处理:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85% 5、基层:墙体清理修补 |  | m2 | 55.64
75 | 011302001001 | 吊顶天棚（铝板吊顶） | 1. 600x600铝合金方板，壁厚1.2mm 与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、8号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 |  | m2 | 83.4
76 | 010807001005 | 金属窗 | 1、5+9A+5mm钢钢化中空玻璃,80系铝合金型材,壁厚1.8mm，配套品牌五金 2、由有资质的检测单位提供合格的窗户性能检测报告 |  | m2 | 16.83
77 | 010802001005 | 铝合金地轨推拉门 | 铝合金地轨推拉门:6063-T5型材(下滑≥2.0mm/门扇≥1.4mm),6+1.52PVB+6超白钢化夹胶;304不锈钢平齐地轨;304滑轮及五金; |  | m2 | 7.92
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
78 | 010808005002 | 不锈钢门套 | 不锈钢门套面层:1.2mm厚304不锈钢,拉丝哑光面基层:18mm阻燃板打底 |  | m2 | 11.09
79 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:定制隔断(防火等级A级)(12mm一代抗倍特板) 2.配件品种、规格:通体铰链且带防夹手缓冲垫及配套的五金配件 3.增加横向支撑保持结构稳定，具体详设计图示 |  | 间 | 14
80 | 011210005003 | 淋浴成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:淋浴房玻璃隔断:10mm钢化,背贴PE 防爆膜;6063-T5铝型材(主受力位壁厚≥1.4mm)防潮粉末喷涂;304合页/把手/防坠链;增加横向支撑保持结构稳定 2.配件品种、规格:配套的五金配件 3.具体详设计图示 4.两个淋浴器按一间计算，含门 |  | 间 | 6
81 | 011505001001 | 成品定制洗手台，含柜 | 1.台面材料:≥12mm 人造石,台下盆(工厂开孔+结构胶+机械压件固定)铝合金面板铝蜂窝芯(六边形蜂窝)柜体板≥18mm(常用 18~20mm;门板也建议≥18mm,保证五金咬合力)所有切割边必须做铝合金封边条/型材包边+密封胶封闭,不允许裸露蜂窝切口;外露封边应为同色/阳极氧化铝,转角处连续闭合。 2.支撑/锚固:L型 304不锈钢悬臂支架(壁厚≥2.0mm),锚固必须进实心墙/混凝土/过梁或加镀锌钢背衬龙骨;每延米≥2处固定点,铰链:304不锈钢阻尼铰链(≥3只/门),门板限位移防下坠,拉手:304不锈钢嵌入式/暗拉手(无外突尖角)或通长U型(直径≥20mm),下水系统:304不锈钢提笼+防臭存水弯,配可拆卸毛发过滤网篮(学校公卫必写);所有阳角:R≥5mm圆角/倒角(台面、门板、封边转角),柜体与墙交接:先防水封闭再打防霉中性硅酮胶,不允许“靠墙干碰”留毛细缝 |  | m | 13.68
82 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 洗手台镜子:6mm无铜环保银镜,背贴PE防爆膜,5mm 防潮背板,四周不锈钢边框收口 |  | m2 | 4.32
83 | 011207001001 | 管道包覆 | 钢架龙骨，水泥板加钢丝网，具体做法详见设计图纸 |  | m2 | 32.4
|  | A.1 室外台阶栏杆 |  |  |  | 1
84 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 原台阶栏杆拆除，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m | 10
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
85 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 原扶手更换 (原样更换为符合现行规范的新扶手系统。更换范围包括所有立柱、扶手、连接件及预埋件) |  | m | 10
|  | A.1.1 其他 |  |  |  | 1
86 | 011302001002 | 吊顶天棚（铝板吊顶）会议室 | 1. 600x600铝合金方板，壁厚1.2mm 与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、8号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 |  | m2 | 120
87 | 011605001003 | 食堂污水沟瓷砖拆除 | 1.拆除的基层类型:原地面地砖及粘接层拆除，含沟盖板拆除重新安装，沟内垃圾清理 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 18
88 | 011502001001 | 食堂污水沟不锈钢水槽 | 1..:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.:国标1.2厚304不锈钢水槽，宽度根据现场情况确定，满足甲方要求 |  | m | 20
89 | 011610002010 | 食堂金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:根据现场情况确定，集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 樘 | 5
90 | 010802004003 | 食堂钢质门 | 钢质门（乙级），尺寸根据现场情况确定 ，开启方式：内开 ！材质：钢质，门扇≥0.8mm，门框≥1.2mm 配件：机械防盗锁、重型合页，表面喷塑（颜色选样）要符合GB 21556防盗标准 |  | 樘 | 5
分部分项合计
91 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.:投标单位根据现场情况自行确定 |  | 项 | 1
92 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026-06-17
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-17
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：竹镇初级中学宿舍楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-17
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1.1 屋面防水改造 |  |  |  | 1
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材二道 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层留坡(如表面平整且坡度合适可不做找平层)（根据现场情况不做） 3、钢筋混凝土板底打磨修补平整，屋面修补 |  | m2 | 475.53
2 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.51
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12内 |  | t | 0.106
分部分项合计
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 投标单位根据现场情况自行确定 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：屋面防水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：屋面防水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：屋面防水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026-06-17
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：屋面防水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-17
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：屋面防水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-17
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 外墙面（三面） |  |  |  | 1
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:墙面砖及粘接层拆除 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 130.23
2 | 011611005001 | 其他构件拆除 | 1、包括但不限于晾衣杆、电线、电线杆等室外其他一些项目拆除，一次性报价结算时不调整 2、集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | 项 | 1
3 | 011608001001 | 铲除油漆面（含锅炉房处） | 1.铲除部位名称:外墙面油漆铲除。彻底铲除原有疏松、起皮、粉化的旧涂层至坚实基层。清除油污、霉斑及各类附着物。 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 848.04
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除部位名称外:墙面抹灰层拆除 2.:集中堆放指定地点，垃圾清理归堆 |  | m2 | 120
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、用专用抗裂砂浆或聚合物砂浆修补裂缝、孔洞。外墙渗漏点需先进行防水堵漏处理。外墙及易开裂部位,铺设耐碱玻璃纤维网格布进行加强 全面检查墙面空鼓、裂缝、渗漏点。处理裂缝、渗漏点费用 2、外墙部位 |  | 项 | 1
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙局部修补） | 6、1:3水泥砂浆找平粉面，厚度根据现场情况确定 7、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 7、建筑墙体 |  | m2 | 120
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式:水泥砂浆找平层、胶粘剂 2、面层材料品种、规格、颜色:根据现场情况确定 3、1:3水泥砂浆找平粉面，厚度，根据现场情况确定 4、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 5、建筑墙体 |  | m2 | 130.23
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（含锅炉房处） | 1、罩面漆一道 2、外墙真石漆连续喷涂两道,厚度2mm 3、真石漆专用底漆一道 4、柔性腻子两遍,厚度3mm 5、粗底腻子挂网格布一道,厚度2mm 6、颜色由甲方确定 |  | m2 | 848.04
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 拆除墙体及其他施工产生的废弃物等 2.运距自行考虑、弃置地点自行考虑 3.包括弃置费等一切相关行政性费用 4.包干使用，结算不予调整 5.含金属构件拆除残值，由施工单位回收处理 |  | 项 | 1
分部分项合计
10 | 011701002001 | 外脚手架（含锅炉房处） | 投标人根据现场情况自行确定 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外墙面改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：外墙面改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12-1

## 5.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：外墙面改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026-06-17
表-12-2

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外墙面改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-17
表-12-3

## 5.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-4

## 5.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-5

## 5.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：外墙面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-17
表-13

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 1-3层学生宿舍 |  |  |  | 1
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（1AL） 2.型号:详见图纸 3.接线端子材质、规格:详见图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 5.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱(1AP-3AP) 2.型号:详见图纸 3.接线端子材质、规格:详见图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 5.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 3
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 |  | m | 102
4 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 |  | kg | 79.33
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合 |  | m | 1040
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:综合 |  | m | 6000
7 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2 4.配线部位:综合 |  | m | 3400
8 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-6mm2 4.配线部位:综合 |  | m | 560
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5x10mm2 |  | m | 8
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4x16+1*10mm2 |  | m | 20
11 | 030404033001 | 吸顶风扇 | 1.名称:吸顶风扇 2.型号:吸顶60W 220V |  | 台 | 48
12 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:卫生间排风扇 2.型号:按图纸设计要求 3.安装方式:嵌入式吸顶 |  | 台 | 6
13 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:淋浴间暖风扇 2.型号:16A 2600W 3.安装方式:嵌入式吸顶 |  | 台 | 6
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED防眩射灯 2.型号:LED 12W 6000K |  | 套 | 18
15 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED1200*200吸顶灯 2.型号:LED 60W 6000K |  | 套 | 48
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED防水防眩射灯 IP65 2.型号:LED 12W 6000K |  | 套 | 12
17 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED600*600平板灯 2.型号:LED 36W 6000K |  | 套 | 24
18 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:过道LED节能灯 2.型号:LED 24W 220V |  | 套 | 19
19 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:声光控感应延时吸顶灯 2.型号:LED 24W 220V |  | 套 | 16
20 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:LED 36W 6000K |  | 套 | 24
21 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:10A,250V |  | 个 | 61
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联防水开关 2.规格:10A,250V |  | 个 | 3
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:风扇开关 2.规格:10A,250V |  | 个 | 24
24 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:浴霸暗开关 2.规格:10A,250V |  | 个 | 6
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:挂壁空调插座 2.规格:16A 250V |  | 个 | 24
26 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相五孔插座 2.规格:250V,10A |  | 个 | 19
27 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:热水器插座 IP54 2.规格:250V,10A |  | 个 | 9
28 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:卫生间防水五孔插座 2.规格:250V,10A |  | 个 | 6
29 | 030408006001 | 压铜端子 | 1.名称:电缆压铜端子 2.规格:16mm2以内 |  | 个 | 40
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 |  | 个 | 100
31 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:成套呼叫器连接宿管间 |  | 套 | 1
|  | C.4 应急照明 |  |  |  | 1
32 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:详见图纸 3.接线端子材质、规格:详见图纸 4.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 5.安装方式:详见图纸 |  | 台 | 1
33 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 |  | m | 212
34 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:WDZN-RVS-2x2.5 2.配线形式:综合 |  | m | 308
35 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志 DC24V 2.型号:1W LED |  | 套 | 11
36 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 DC24V 2.型号:1W LED |  | 套 | 3
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 DC24V 2.型号:1W LED |  | 套 | 11
38 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志 DC24V 2.型号:1W LED |  | 套 | 3
39 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯DC24V 2.型号:5W LED |  | 套 | 17
|  | C.10 给排水 |  |  |  | 1
40 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内PP-R管 2.介质:给水 3.材质、规格:De40 4.连接形式:按图纸设计 5.管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 |  | m | 8
41 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内PP-R管 2.介质:给水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:按图纸设计 5.管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 |  | m | 20
42 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内PP-R管 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:按图纸设计 5.管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 |  | m | 125
43 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内PP-R管 2.介质:给水 3.材质、规格:De20 4.连接形式:按图纸设计 5.管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:试压冲洗 |  | m | 245
44 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
45 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:开关龙头：全铜锻压主体/亮铬电镀，单柄双控冷热混合，铜质陶瓷阀芯，出水嘴L≥150配可拆卸起泡器，G1/2″接口，配DN15全铜角阀＋304编织软管，外露件304不锈钢 |  | 个 | 18
46 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲便器：优等品瓷质 ，尺寸≥60×450mm，后排水带存水弯，水封≥50mm，踏面防滑；配水箱​ 8/6L双档，箱体材质：PP+ABS； |  | 组 | 14
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便斗（按压出水）：优等品陶瓷（纳米釉），尺寸：≥340×290×680mm；配全铜镀铬按压式延时自闭阀（冲洗量3.0L/次）；含角阀、防臭存水弯 |  | 组 | 6
48 | 031004017003 | 冷热水混合器 | 小厨宝，型式：储水式，额定容量 6L～8L； 功率：1500W（可用10A普通插座回路）；CCC认证； 内胆/防腐：搪瓷内胆＋镁棒阳极保护，承压型（工作压力≥0.8MPa，试验压力≥1.2MPa）； 温控：机械/电子温控，带过热保护（限温器/熔断），最高水温≤75℃； 进出水：冷热水接口 G1/2″，配安全阀（TP阀/泄压阀 0.7~0.8MPa）＋排污口/镁棒检修口； 安装：台下靠墙安装，配原厂挂架/绑带防跌落固定；冷水管必须设DN15全铜角阀＋过滤器；泄压管引至可视/可排水处； 电气安全：电源插座/线路必须带有效接地，并按设计配置RCD（漏保）； |  | 套 | 2
49 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:不锈钢成套花洒配恒温混水阀 |  | 套 | 12
50 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 24
51 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内UPVC排水管 2.材质、规格:De110 |  | m | 93
52 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内UPVC排水管 2.材质、规格:De75 |  | m | 40
53 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内UPVC排水管 2.材质、规格:De50 |  | m | 34
54 | 031004017002 | 冷热水混合器 | 1.类型:步进式开水机:功率≤6kW，电压220V，供水量≥60L/h，304不锈钢内胆！加热技术：采用步进式（逐层）加热技术，微电脑控制，确保出水为新鲜开水，无“千沸水”、“阴阳水”。供水能力：连续供开水量 ≥60L水箱容量 ≥60L。 材质与安全：内胆及水路接触部分必须为食品级SUS304不锈钢（厚度≥0.6mm）。具备防干烧、防漏电、防溢流、水电隔离及超温保护功能。控制与支付：支持定时开关机（适配学生作息），标配LED/LCD状态显示。支持校园一卡通！ |  | 套 | 3
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.型号、规格:1.型号、规格:太阳能：真空管集热器（Φ58×1800），≥24管205L水箱，支架：热浸镀锌角钢/方管（最小壁厚 ≥2.5mm），M10化学锚栓/膨胀螺栓锚固进屋面板或梁，抗风载按50年一遇，支架与屋面防雷带做可靠等电位连接（≥Φ10圆钢跨接），太阳能接线，屋面用电设备管线穿管保护；安全阀（TP阀）整定压力按水箱设计压力（通常 0.6～0.8MPa），泄放管 DN≥20，电磁阀实现自动上下水功能 2.安装方式:屋顶安装 |  | 套 | 6
56 | 031208002001 | 管道绝热 | 明露管道采取相应的保温措施,保温层采用50mm厚防火的硬聚氨脂 泡沫塑料管。 |  | m3 | 1.2
|  | C.10 雨水、冷凝水 |  |  |  | 1
57 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:UPVC雨水管 2.材质、规格:De110 |  | m | 206.04
58 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内UPVC冷邻水管 2.材质、规格:De50 3.:预留空调软管接口 |  | m | 153.4
59 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:PVC雨水斗 2.型号、规格:De110 |  | 个 | 10
60 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:雨水收集井 2.砖品种、规格、强度等级:300*300 |  | 座 | 8
|  | C 其他工程 |  |  |  | 1
61 | 031001006027 | 1层卫生间地面破除以及恢复 | 1层卫生间铺设排水管地面破除以及恢复投标人根据现场实际情况报价 |  | 项 | 1
62 | 031001006032 | 塑料管 | 室外：给水管进水管、屋面所有雨水管排至管沟、冷凝水管排至水沟段破除混凝土路面以及恢复，投标人根据现场实际情况报价 |  | 项 | 1
63 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 墙面凿（压）槽以及恢复投标人根据现场实际情况报价 |  | 项 | 1
64 | 031001006033 | 塑料管 | 电箱、配管、配线、灯具、开关、插座、排水管、雨水管、给水管拆除、开孔、孔洞封堵、垃圾清理、排水管接口处理等 |  | 项 | 1
分部分项合计
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.:脚手架费用自行考虑 |  | 项 | 1
66 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-17
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12

## 6.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-17
表-12-1

## 6.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：宿舍改建安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026-06-17
表-12-2

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-17
表-12-3

## 6.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-4

## 6.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-17
表-12-5

## 6.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宿舍改建安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-17
表-13