## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏省渔业技术推广中1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 江苏省渔业技术推广中心 | （盖章）
2026年06月16日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏省渔业技术推广中1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 江苏省渔业技术推广中心 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月16日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江苏省渔业技术推广中2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 | 176798.00 | 176798.00
合 计 |  | 176798.00 | 176798.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【江苏省渔业技术推广中3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 3亩（5个）、5亩（10个）、7亩（1个）、6.4亩（1个）鱼塘护坡工程
1.2 | 塘间道路工程
1.3 | 电气维护工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 176798.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 176798.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏省渔业技3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3亩（5个）、5亩（10个）、7亩（1个）、6.4亩（1个）鱼塘护坡工程
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.部位：原护坡面 2.平整方式：机械平整 | m2 | 18840.42
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：鱼塘底土方 2.挖土深度：0.3m 3.开挖方式：机械开挖 | m3 | 5652.13
3 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.部位：护坡面 2.填方来源：鱼塘底土方 3.回填方式：机械回填 | m3 | 5652.13
4 | 010103001002 | 平整场地 | 1.部位：护坡面 2.平整方式：人工平整 | m2 | 18840.42
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.部位：水泥毯护坡底、护坡顶沟槽 2.土类别：鱼塘底土方 3.挖土深度：0.2m 4.开挖方式：人工开挖 5.弃土运距：槽边堆放 | m3 | 380.8
6 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.部位：水泥毯护坡底、护坡顶沟槽 2.填方来源：鱼塘底土方 3.回填方式：人工回填 | m3 | 380.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040305005001 | 护坡 | 1.材料品种：15mm厚水泥毯护坡每18Kg/m2 2.铺设及保养：人工铺设及保养 | m2 | 18840.42
塘间道路工程
8 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：0.3m 3.开挖方式：机械开挖 4.弃土运距：现场堆放 | m3 | 465.36
9 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.填方来源：现场开挖土方 2.回填方式：人工回填 | m3 | 50.47
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：现场开挖土方 2.运距：1km | m3 | 414.89
11 | 010103001003 | 平整场地 | 1.平整方式：机械平整 | m2 | 1382.95
12 | 040202010001 | 碎石 | 1.厚度：10cm | m2 | 1382.95
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.路面养生：塑料膜养生 4.伸缩缝：锯缝机锯缝 5.路面刻痕：路面刻痕 | m2 | 1382.95
电气维护工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 3.开挖方式：人工开挖 4.弃土运距：坑边堆放 | m3 | 12.67
15 | 040103002004 | 一般回填方 | 1.填方来源：现场开挖土方 2.回填方式：人工回填 | m3 | 8.66
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C25混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚MU10混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：内、外侧20厚1:2防水砂浆抹面 4.砂浆强度等级：水泥M7.5 5.压顶混凝土强度等级：C25 6.盖板材质、规格：C25钢筋混凝土盖板 | 座 | 4
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.部位：电缆套管 2.土类别：一、二类土 3.挖土深度：平均0.5m 4.开挖方式：机械开挖 5.弃土运距：槽边堆放 | m3 | 560
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 040103002005 | 一般回填方 | 1.填方来源：现场开挖土方 2.回填方式：机械回填 | m3 | 490.56
19 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质：原有部分DN110电缆套管拆除 | m | 1000
20 | 041001006002 | 拆除电缆 | 1.材质：原有部分电缆拆除 | m | 1000
21 | 040804001001 | 配管 | 1.材质：CPVC电缆保护管 2.规格：DN110*4.0 | m | 1120
22 | 040803004001 | 管道包封 | 1.混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 | m | 1120
23 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：原有部分电缆重新安装（利用原电缆） | m | 1000
24 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：新增电缆 2.规格：YJHLV-0.6/1kV 4x35 | m | 120
25 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 个 | 16
26 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.部位：配电箱基础 2.混凝土强度等级：C30非泵送商品混凝土 | m3 | 1.5
本页小计
27 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：不锈钢配电箱 2.型号：JXF系列，防护等级IP54 3.规格：1000*600*350mm | 台 | 3
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏省渔业技术推广中3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏省渔业技术推广中3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 176798.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 176798.00 |  |  | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【江苏省渔业技术推广3.5
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 水泵设备维修（2台） | 54000.00 | 4860.00 | 58860.00
2 | 增氧设备更换（11台） | 79200.00 | 7128.00 | 86328.00
3 | 增氧设备配套增氧管更换 | 29000.00 | 2610.00 | 31610.00
本页小计 |  | 162200.00 | 14598.00 | 176798.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 162200.00 | 14598.00 | 176798.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【江苏省渔业技术推广中心扬中3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江苏省渔业技术推广中心扬中基地2026年度运转维护项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计