竞争性磋商文件

项目名称：中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务

采购项目

编号：JSZC-321200-JZCG-C2026-0014

泰州市政务服务中心

2026年 6月4 日

总  目  录

第一章 磋商邀请	3

第二章 供应商须知	7

第三章 合同文本	20

第四章 采购需求	25

第五章 评审方法与评审标准	69

第六章 响应文件格式	79

磋商邀请

受[中共泰州市委党校]的委托，泰州市政务服务中心就[中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务采购项目]([ JSZC-321200-JZCG-C2026-0014])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务采购项目)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云平台”自行免费下载磋商文件，并于2026 年6月17 日14 点 30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务采购项目

2.项目编号：JSZC-321200-JZCG-C2026-0014

3.预算金额：362万元（每年181万元）

4.采购需求（简介）：（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：自合同签订之日起2年

二、申请人的资格要求：

（一）资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日至 6月 17日。

2.方式：本次采购采用“苏采云”政府采购一体化平台进行政府采购活动。

- 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载征集文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取征集文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照征集公告要求获取征集文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取征集文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

四、提交响应文件截止时间

1. 2026年6 月17日 14 点30分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

供应商应在磋商文件获取截止日期前，在苏采云平台进行项目参与并下载电子投标文件模板。本项目服务方案部分为暗评模式，供应商制作文件时请详细阅读《供应商操作手册》。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称： 中共泰州市委党校

地址： 泰州市海军东路888号

联系人：王女士、张先生

联系方式：0523－86884663   0523－86882430

2.泰州市政务服务中心信息

地 址： 泰州市泰州大道388号

联系人：  姚女士

联系方式： 0523-81561158

八、其他

1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

各供应商可自行前往当地规定点办理,泰州地区领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次项目不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，泰州市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商政务中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止日期前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2政务中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与政务中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为政务中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，政务中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝政务中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 政务中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 政务中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1政务中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和政务中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，政务中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 政务中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组可以集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商授标(响应)报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，政务中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者政务中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或政务中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、评审结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问可以向政务中心提出，由政务中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均可向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及政务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和政务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及政务中心质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，政务中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市政务服务中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。）

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照响应文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1甲方对作业服务费采取按月计算形式，各项费用的报价均以月为时间单位。

8.1.2 甲方应按月对成交供应商管理工作进行考核，物业费按月计算、分季拨付。

8.1.3考核实行打分制，满分为100分(季度考核表附后)。每季度考核得分高于90分以上，支付季度全额物业服务费；89～80分之间每低1分，扣服务费200元；79～70分之间每低1分，扣服务费400元；季度考核每次低于80分以下，物业公司制订书面整改措施，连续2次低于70分以下，甲方可提前解除物业服务合同。

8.1.4供应商申请支付合同款项时，如有异议采购人有权要求其提交以下证明材料：

(1) 经供应商盖章确认的、申请付款周期内（即上月或上一季度）所有项目服务人员的工资发放明细表（须包含人员姓名、发放月份、应发工资金额、实发工资金额、银行流水单号或清晰的银行转账凭证等关键信息）。

(2) 由社保征收机构出具的、申请付款周期内（即上月或上一季度）所有未达法定退休年龄项目服务人员的社会保险缴纳证明凭证（需清晰显示缴纳单位、人员姓名、身份证号、险种、缴费基数、缴费月份等）。

(3) 采购人要求的、证明人员实际投入和工作情况的其他相关材料（如有）。

若上述8.1.4所提供的材料缺失、无效、不完整，或经核实证明供应商投入的人员数量、资质不符合采购文件及合同约定，或当期服务考核结果未满足合同约定的支付条件，采购人有权：

要求供应商补充材料或说明；

暂停支付全部或部分该期款项；

根据考核结果和合同约定，扣减相应比例的合同款项作为违约金；

视情节严重程度，启动违约处理程序。

供应商提供虚假材料的，一经查实，采购人有权立即暂停或终止付款，并视为严重违约，可依据合同条款追究其一切法律责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及服务

10.1 乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的服务要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

10.2 乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

10.3 如在服务过程中发生质量、安全问题，乙方在接到甲方通知后在0.5小时内到达甲方现场。

10.4 乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

11.1 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 10 % 赔偿金。

11.2 本项目派驻团队及提供的服务必须与招、投标文件保持一致，若需调整须经甲方书面同意，否则甲方有权终止合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章   采购需求

## 1.项目基本情况

中共泰州市委党校位于泰州市海军东路888号，占地面积99亩。建筑总面积38476.45平方米，其中：教学楼12677.42平方米、地下室5120.27平方米、食堂4526.22平方米、体育馆1240平方米、会议中心2776.95平方米、学员公寓10838.33平方米、连廊1193.26平方米、门卫室104平方米。室外配套工程21736.91平方米（道路、广场）等。 食堂和学员公寓保洁服务不在本次招标的范围内，但水电线路及设施、消防、电子设备及网络正常的运行维修和维护包含在内。

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务项目 | 泰州市海军东路888号 |

（1）采购人向成交供应商提供物业办公用房（传达室、教学楼308、408.511走道间）4处，合计面积125.17平方米；

（2）采购人提供零星维修材料；

（3）采购人提供手抬机动消防泵组（JBQ5.5/10）2台（油料采购人提供）；

（4）采购人提供志高品牌,型号ZG-X601S的吸尘器1台；

（5）采购人提供川井品牌型号：DH-702B的除湿机6台；

（6）采购人提供：擦手纸、卫生间厕纸、面纸、非公共部位垃圾袋等。

2.物业服务范围（包含但不限于）：

【物业名称：中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务 】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 教学办公楼、体育馆、会议中心（含连廊） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 总建筑面积：38476.45平方米 | 见“3.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 总保洁面积：23111.90平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗户593扇1778㎡、门347扇867.50㎡（不含防火门） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 总面积：23218.1平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 数量：3个。会议桌3张、会议椅52把、投影机3台、话筒26只。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：3个；面积147（㎡） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 讨论室 | 数量 | 数量：4个。面积：109平方米；会议椅48把、话筒4只。 | 见“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 教室 | 数量 | 数量：14个。面积：1297.9。小教室6个：容纳276人，2个会标屏；中教室：5个，容纳400人，5个会标屏；演播室1个40人；情景模拟室1个，90人；计算机室教室 1个，容纳24人；话筒、均有多媒体投影仪。 | 见“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 阅览室 （会议室） | 数量 | 数量：1个。面积：146平方米；容纳：26人（含桌椅）；会标屏；移动电子屏。 | 见“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 党员活动室 | 数量 | 数量：2个。面积：113.14平方米。党员活动室及廉政教育：电脑阅览桌：6张，30把椅子；移动电子屏。 | 见“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 会议中心接待室 | 数量 | 数量：1个。面积：71.03平方米 | 见“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 教师休息室 | 数量 | 数量：4个。面积：121平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 楼层会客室 | 数量 | 数量：5个。面积：40*5=200平方米。教学楼5.6.7.8.9.层5处（含集中文印室） | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议中心 | 室内设施说明 | 会议中心：一号报告厅座椅：508个，面积889.93平方米，LED屏：15.6*4.85=75.66平方米，东和西：2.9*1.77=5.133平方米各1处；二号报告厅座椅：210个，面积：310平方米；三号报告厅座椅：110个，面积：193.03平方米；标会屏、话筒、多媒投影仪。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 数量：3个。面积：1402.96平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 连廊 | 总数量（个）及总面积（㎡） | 数量：2个。面积1193.26平方米；文化墙、木墙裙卫生，地面保洁；灯光照明、广告屏、LED屏：4.5*1.7=7.65平方米1处。 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 体育馆 | 室内设施说明 | 体育中心：有氧区、器械区、球类区、淋浴房、更衣室管理等 | 见“3.3公用设施设备维护服务”“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 数量：42个。面积：708平方米。 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 数量：大小53个。教学办公楼：2-9层开水房、电梯门各2个、会议中心、室外等 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量：110个 | 见“3.5保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量：120 | 见“3.5保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行口数量：2个 | 见“3.5保安服务” |
|  | 人行口 | 人行口数量：2个 | 见“3.5保安服务” |
|  | 给排水系统 | 潜水泵38台、集水井24台、潜水泵的功率1500W/台 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 一、消防系统： 1.火灾自动报警控制器；2.火灾自动报警系统；3.应急广播系统； 4.消防给水系统；5.自动喷淋灭火系统；6.应急照明和疏散指示标志；7.防火分隔设施（防火门、帘）；8.防排烟系统；9.气体灭火系统；10.灭火器维护管理。 二、消防设施器材： 1.消防水池：体积324立方米，所在位置，负一层 ；2.消防水箱：体积 36立方米，主楼屋顶 ；3.消防水泵：所在位置：地下一层消防水泵房；4.湿式报警阀：所在位置，各楼层；5.室内消火栓：数量 190个、室外消火栓：数量 9个；6水泵接合器：数量8个，所在位置，教学楼前东南2个、西南4个、公寓东2个；7.消防水炮:数量 6台，所在位置 ，教学楼3个，体育馆3个；8.应急照明：数量440盏；9.探测器：数量1207；10.手动报警器：数量120只；11.消防广播：各楼层 防烟设施及排烟设施：1个，所在位置教学楼；12.防火卷帘：数量 81樘，所在位置，各楼层，13.防火门：数量 316扇；14.灭火器：数量 486 等 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| ·· | 安防系统 | 1.监控设备系统；2.车辆出入管理系统；周界报警系统。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 1.LED平板灯 28W，626盏；2.LED筒灯5W，1597盏；3.T5日光灯28W，239盏；4.体育馆：大功率投光灯100W，54盏。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 供配电系统（配电房） 1.箱式变压器：型号SCB10-1600/10，容量1600KVA，数量2台； 2.低压总柜：型号MNS，容量2500A，数量 2台； 3.低压电容补偿柜：型号AF-SVS，容量240 KVAR，数量4台； 4.低压馈线柜：型号MNS，容量1000A，数量10台； 5.低压母联柜：型号MNS，容量2500A，数量1台； 6.金属封闭高压开关柜：型号KYN28A-12，数量9台； 7.直流电源屏：型号CSZT-220V/40AH,数量1台。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 面积：21736.91平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 广场 | 面积：9155.81平方米（含门前三包面积：1812.7平方米） | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 道路 | 面积：9394.7平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 运动区 | 面积：1313.7平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯66盏；草坪灯82盏 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 199个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱（桶） | 53个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 无 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 监控 | 数量：240个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌5个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

供应商应认真进行现场勘察工作,场地现状及限制性因素由投标人向采购人查询并自行勘察核实，供应商的最终报价视为已充分调查、了解、核实场地状，并同意接受准备履约合同。

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）供应商受采购人委托实施物业服务，承担项目实施过程中的风险。 |
|  |  | - 物业管理服务包含但不限于基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务、禁烟管理等；积极配合做好服务质量标准化建设、单位节能管理、单位资产管理等相关工作。 |
|  |  | （3）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （4）成交供应商必须合法经营，不得有违反采购人的环境、秩序的任何经营活动。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）成交供应商要加强对从事服务人员的安全知识教育和培训，严格遵守安全操作规程，作业时做好防护措施，安全生产。在服务期内供应商承担派出工作人员的所有责任，成交供应商员工在工作期间发生工伤等事故由供应商承担责任，与采购人无关。 |
|  |  | （2）无传染性疾病，无不适宜岗位工作的疾病、缺陷、习性或习惯等。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （4）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （5）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件等应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （6）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （7）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。③做好员工安全纪律和保密教育，员工不得翻阅资料、报刊、书籍，不得透露所看到的、听到的有关工作信息。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制定流程。配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统性巡检。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）完成水电等设施设备日常维修、检修。 |
| 2 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）建筑外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 3 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理及总体节能计划。 |
|  |  | （2）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。完成日常检修工作。 |
|  |  | （3）水泵房及运行机组，每日至少巡视4次。发现问题及时上报采购人。每日抄表并将用水量报送采购人。 |
|  |  | （4）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （5）每月开展对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 消防系统 | （1）配合做好消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）配合做消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、稳压机房（消防水箱）、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控24小时值守，消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | （9）底层所有通往室外的疏散门在紧急情况时随时可以打开；严禁私自乱接乱拉电源线、私装电源插座和未经批准擅自使用自备电器；建立完善的消防制度和消防工作计划，物业公司要定期组织有关人员进行消防培训；定期组织消防演习，一年不少于一次。 |
| 5 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （7）做好供配电管理，严格落实各项规范要求，坚决杜绝私搭乱接、无计划用电等违规行为。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时上报采购人并协助采购人排除故障。 |
|  |  | （3）供应商须负责本项目服务区域所有建筑（包括但不限于教学楼、会议中心、体育馆、学员公寓、连廊、门卫室等，食堂与学员公寓保洁服务除外）的硬件设备、软件系统、网络及弱电基础设施的日常运行、维护保养、检修、更新及管理，并协助甲方做好相关管理工作。 具体包括但不限于以下内容： A.智慧校园与服务器：协助采购人进行智慧校园系统的建设、运维与数据管理；负责网站服务器的日常维护、安全监控与基础故障排查。 B.多媒体与会议设备：负责各会议室、报告厅、多媒体教室内全部会议及教学设备的例行检查、调试、操作与维护。具体工作包括但不限于：会前会后对电源、音响、灯光系统的检查与调试；确保话筒、音响、功放、灯光控制器、录像机、电视机、投影仪、幻灯机、电子白板等所有相关电器设备状态良好、可用；对设备进行基本操作支持与故障应急处理。 C.显示与通讯系统：负责所有电子显示屏（含信息发布屏、引导屏等）的维护保养；负责内部通讯系统（含电话线路、设备）的维护保养，确保通讯畅通。 D.安防与监控系统：负责所有监控设备的维护、保养、必要更新及监控数据的管理（如存储空间管理、日志备份等）。 E.其他系统支持：对前述未详尽列出的、属于本项目范围内的其他硬件、软件及网络系统提供必要的运行支持与故障响应。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （ 2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
|  |  | （4）做好日常检查、维护、维修、登记上报等工作。 |
|  |  | （5）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）每月开展保洁人员服务礼仪、保洁业务等标准化培训。 |
|  |  | （3）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （4）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （5）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公、教学等用房区域保洁 | （1）教学办公楼、会议中心、体育馆服务区内及公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②每日清扫地面垃圾，擦抹校领导办公室、教室桌椅、茶几，擦净电话，吸烟区的烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时倾倒），沙发、茶几每天清洁二次，地面每天拖净一次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 ④教室（报告厅）室内的桌椅、窗帘、书橱、座椅、展台、文件柜、讲台、电脑、键盘及教具设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。中午晚间放学后及时关灯。 ⑤会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，不常用会议室定期通风。 ⑥大厅、办公室、教室（报告厅）的地面，每天打扫、拖净两次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 ⑦办公区内门窗玻璃干净无尘，透光性好，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘，屏风每天及时清洁灰尘，每周大清洁一次。 ⑧体育馆：运动区、淋浴房、更衣室等区域。使用前及使用后再各清扫一次，定时通风。保持门窗整洁；地面无垃圾、无烟头、无污渍；器械表面无灰尘；拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹；晚间闭关后及时关灯。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充卫生间厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，会前、会后做好清尘、除垢、防潮、日晒工作，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，道路砖缝无杂草，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）楼层护栏及连廊玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾场地保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）协助做好综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生地，确保室内基本无蝇，并保留作业记录。每季度至少开展1次集中作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）协助业主做好深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净。 |
| 2 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
|  |  | （3）按业主要求防潮除湿。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）日常维护。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行基础维护。 |
| 6 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行基础维护。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求。

3.4.2易耗品最低配置要求

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 使用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强光电筒 | 只 | 3 | 消控2、保安1 |
| 2 | 水桶 | 只 | 20 | 保洁 |
| 3 | 垃圾钳 | 把 | 10 | 保洁 |
| 4 | 铲刀 | 把 | 10 | 保洁 |
| 5 | 刮水器 | 把 | 按需 | 保洁 |
| 6 | 拖把 | 把 | 按需 | 保洁 |
| 7 | 毛巾/抹布 | 条 | 按需 | 全员 |
| 8 | 水盆 | 只 | 按需 | 保洁 |
| 9 | 各类刷子 | 只 | 按需 | 保洁 |
| 10 | 扫把 | 把 | 按需 | 保洁 |
| 11 | 垃圾篓 | 只 | 按需 | 保洁 |
| 12 | 不锈钢保养油 | 桶 | 按需 | 保洁 |
| 13 | 84消毒液 | 瓶 | 按需 | 保洁 |
| 14 | 洗衣粉 | 袋 | 按需 | 保洁 |
| 15 | 洗手液 | 瓶 | 按需 | 保洁 |
| 16 | 洁厕剂 | 瓶 | 按需 | 保洁 |
| 17 | 玻璃水 | 桶 | 按需 | 保洁 |
| 18 | 公共部位的各类垃圾袋（不含办公室） | 只 | 按需 | 保洁 |
| 19 | 劳保用品 |  | 按需 | 全员 |

注：物业服务工作所需工具用具、低值易耗品等均由供应商自行承担，相关费用综合考虑在人员报价中。其余耗材（擦手纸、厕纸、面纸、非公共部位垃圾袋等易耗品）由采购人承担，服务供应商根据需要按月提报使用计划，经采购人审核后安排使用。

3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）主出入口实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入服务区内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场接待等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 保安值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 消控值守 | （1）消控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。实行24小时值班制度。 |
|  |  | （2）做好消防设施设备巡查检查管理工作。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）做好监控设备使用管理工作，无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）消控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 秩序管理 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放，夜间禁止充电。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制；消防控制室实行24小时值班制度；确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）每半月开展1次风险评估，每月组织1次消防安全检查。 |
|  |  | （3）每月至少组织1次消防灭火、疏散逃生、漏水应急处置等训练演练。 |
|  |  | （3）消防泵、消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员、防火密闭门逃生通道、消防车通道等可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每季至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议（培训）受理 | 接受会议（培训）预订，记录会议（培训）需求。 |
| 2 | 会前（开班前）准备 | 根据采购人要求安排各类会议，并做好服务工作 （1）根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 （2）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。 （3）搞好会场内外的清洁卫生，调节好室内空气、温度。 （4）负责指定会议室音响设备的日常清洁和操作。 （5）负责区域内公共会议室、接待室的茶水、席卡等服务工作。 （6）会议中心接待室地毯定期日晒、使用前后做好清尘、除垢、防潮。 |
| 3 | 引导服务 | （1）确保引导牌摆放到位，引导人员手势规范，语言标准。 |
|  |  | （2）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室区域按采购人要求做好服务工作。 |
| 4 | 会中（开班中）服务 | （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 |
|  |  | （2）会议期间（培训）按服务规范加水。 |
|  |  | （3）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 |
| 5 | 会后（培训后）整理 | （1）检查会场有无遗留文件及物品。 （2）检查室内用品有无短缺和损坏。 （3）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。 （4）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 |

4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用设施设备维护服务 | 供应商提供保洁清扫车并负责维护和维修 | 1 | 辆 |
| 2 | 保安服务 | 数字对讲机（配电房电工1、消控岗2、门卫保安4） | 7 | 台 |
| 3 | 公用设施 | 微波炉 | 1 | 台 |

5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 年龄55周岁及以下，大专及以上学历，具有国家行政主管部门颁发的具有全国物业项目经理职业资格证书或物业管理企业经理证书。响应文件中须提供：①身份证、学历及资格证书证明材料；②供应商近三个月中任意一个月的服务人员缴纳社会保险证明(加盖社保部门电子签章的网上打印凭证），如供应商成立不足一个月的须承诺与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 基本服务 | 会议服务兼会服、保洁主管 | 1 | 1 | 年龄：女45周岁及以下，大专及以上学历，具备相应的工作经验；响应文件中须提供：①身份证、学历证明材料；②供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 公用设施设备维护服务 | 配电房值班 | 2 | 6 | 年龄：55周岁及以下，身体健康，有责任心，须持有应急管理部门颁发《高压电工特种作业证》证书，具备相应的工作经验；响应文件中须提供：①身份证、资格证书证明材料；②供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
|  | 水电维修工 | 2 | 2 | 年龄：55周岁及以下，身体健康，有责任心，须持有应急管理部门所发《高压或低压电工特种作业证》证书，具备相应的工作经验。响应文件中须提供：①身份证、资格证书证明材料；②供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
|  | 智能化系统管理员 | 2 | 2 | 身体健康，50周岁及以下，大专（含）及以上学历，具有处理复杂、突发事件能力，具有强烈的责任心，认真负责，文明工作，言语规范。持有计算机信息高新技术证书或计算机维修或网络信息安全工程师或硬件维护工程师或计算机操作相关职业资格证书或计算机专业毕业证书。响应文件中须提供：①身份证、学历或资格证书证明材料；②供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 保洁服务 | 保洁员 | 8 | 8 | 女性，体检合格，有从事过办公楼保洁，负责环境保洁管理、体育馆、淋浴房、更衣室管理等工作经验，年龄58周岁及以下（允许使用超过法定退休年龄或提前退休人员）。仪表整洁，礼貌和蔼，有良好素养和职业道德。供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 保安服务 | 主管 | 2 | 6 | 形象较好，男性；年龄55周岁及以下，主要出入口岗位的保安员语言表达能力须较好；具备相应的工作经验。须持公安部门所发《保安员证》。响应文件中须提供：①身份证、资格证书及证明材料；②供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
|  | 门岗 |  |  | 形象较好，男性；原则上年龄63周岁及以下（允许使用超过法定退休年龄或提前退休人员），主要出入口岗位的保安员语言表达能力须较好；具备相应的工作经验。所有保安须持公安部门所发《保安员证》。供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
|  | 消控岗 | 2 | 6 | 年龄：55周岁及以下，消防控制室值守人员须持有由应急管理部门核发的、有效的 “中级（四级）消防设施操作员”职业资格证书或中级(四级)建(构)筑物消防员证书)。响应文件中须提供：①身份证、资格证书证明材料；②供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 会议服务 | 会务 | 4 | 4 | 大专及以上学历；女性，年龄40周岁及以下；成熟稳重、性格温和，形象良好。供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |

（一）核心要求

1.人员配置：供应商为本项目配置的现场服务总人数不得少于36人，并须满足各岗位最低在岗人数要求。

2.特殊岗位值守：

2.1. 消防控制室、配电房实行24小时双人双岗值守，确保任何时刻均有双人持证在岗。

2.2供应商须在人员进场前，将全部值守人员的资格证书、排班计划及个人信息报采购人备案。人员或排班变更须事先获得采购人书面同意。

3.加班与最低在岗保障：法定节假日（全年按13天计）在岗人数不少于12人；周末（全年按52天计）在岗人数不少于11人。具体工作时间以合同约定为准。

4.费用与法律责任：

4.1. 本项目采用费用包干制。成交响应报价已包含履行合同所需的全部费用，包括但不限于人工、社保、福利、保险、所有加班费（含法定节假日300%工资）、税金、利润及一切风险费用。采购人不另行支付任何费用。

4.2. 供应商须严格遵守《中华人民共和国劳动法》，确保用工、工时、薪酬支付（含各类加班费）完全合法合规，并承担与之相关的全部法律责任（如劳动争议、工伤事故等）。

4.3. 若因供应商人员重大失误造成采购人损失，采购人有权从合同费用中直接扣除相应金额。

（二）响应与履约要求

1.供应商的响应报价及行为，即视为已充分了解项目现场与要求，并承诺完全响应本文件。

2.成交供应商须在签订合同时，提供满足要求的人员资料与证书复印件，作为合同附件。

3.现场安保人员配置须符合《保安服务管理条例》规定。

4.不得与采购人签订任何违背本磋商文件实质性内容的合同。

6.商务要求

6.1合同服务期：2年

6.2付款方式

【每三个月以转账形式支付】

合同签订后，乙方按照合同约定时间进场提供服务。物业服务费按季度支付，每季度最后20天内，甲方向乙方通报考核情况、测算支付金额。每季度的最后5天内，乙方向甲方提交物业服务费正式发票。甲方在收到正式发票后30 日内向乙方支付物业服务费。

### 6.3验收标准与要求

乙方除按相关规定与甲方签订物业服务管理合同，必须服从甲方的监管考核，考核分数90（含）分以上的全额支付外包费用，90分以下的视情扣除部分服务费。（详见《中共泰州市委党校物业考核管理细则》）

## 附件：

## 1.中共泰州市委党校物业管理考核细则

2.泰州市委党校物业管理考核得分统计表

3.项目服务质量绩效考核评分表

4.整改通知书

附件1：

中共泰州市委党校物业管理考核细则

## 一、总则

为加强物业管理服务水平、提高专业化水平，促进物业管理单位能够切实履行物业承包协议，更好的落实管理措施，使物业管理工作标准化、制度化、规范化，创建优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的办公、生活环境，特制定本细则。

## 二、检查考核制度

1.检查考核实行日常检查与月度考核相结合，由党校行政处负责，物业管理公司相关负责人参加，对各服务项目实施逐项考核，日常巡查发现问题，及时协调解决。

2.季度综合考评。根据日常巡查和月度考核情况进行季度评价，考核成绩作为服务费用支付的依据。

## 三、检查考核内容及考核标准

### 第一条 安全管理

1.各楼宇内的安全、消防制度规范健全，有各类基础档案；工作人员熟悉工作流程，并能够严格按照工作流程进行操作；熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项。

2.工作人员懂得并能使用各类安全、消防设施和各种灭火器材。

3.管理区域秩序井然，有处理和预防各类突发事件的工作预案。

4.管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生，全年保障安全无重大责任事故。

### 第二条 日常管理

1.规章制度健全，工作人员的岗位职责明确，管理工作台帐完备，有详尽的记录。

2.工作人员服装统一、整齐，佩戴统一标识，工作纪律严明。对待人员态度谦和、服务热情。

3.工作人员配备齐全，挂牌持证上岗；有每日值班、巡查记录；员工的考勤、考核记录完备；工作人员不脱岗。

4.门卫值班人员爱岗敬业，建立交接班制度，出入登记记录要清楚，遇重大情况及时报告。

5.物管站有值班牌，公布监督电话，随时接受投诉，以监督服务工作，提高服务质量。

6.物业部门主动做好重大活动的配合服务工作，完成安排的其它工作。

### 第三条 卫生保洁

1.做好环境卫生工作，保持公共区域及大楼内走廊、楼梯等公共部位清洁卫生，垃圾做到日产日清，及时更换垃圾袋和清理垃圾箱，及时清除道路砖缝、墙角、路牙边杂草。

2.保持楼宇内各楼层栏杆、墙面、门、窗台、电梯门无污迹、无灰尘。楼内的窗户玻璃明净光洁，无灰尘、污迹、斑点。

3.楼宇内卫生间应保持无异味、无积水、无污垢、无卫生死角。

4.大楼内按季节定期灭杀蚊子、苍蝇等害虫，垃圾箱、卫生间要及时清扫，定期消毒，做到无滋生源。

5.保持大楼外墙面整洁，无乱悬挂、无乱张贴。

6.定期清扫屋面楼顶的雨水管、收水口，保持畅通。

7.确保全时段提供厕所大卷纸和相应洗手台的消毒洗液等保洁耗材。

### 第四条 设施维护

1.未经后勤管理处批准，任何单位和个人不得随意乱拆乱改室内装修，物业管理部门要加强巡查力度，及时发现、及时报告。

2.物业管理公司要有严格的维修和管理制度，配备专业维修人员，维修人员须持证上岗，建立报修档案。有安全检查和维修保养记录。

3.各楼宇内设施的零星维修应及时完成，确保设施完好率99％以上。

4.做好大楼内照明灯具设施的重点维护工作，公共部位的照明、安全指示灯和应急灯具确保完好无损。

5.建立设备设施定期巡查制度，并做好台账记录。做好设备设施的日常养护工作，确保设备设施正常高效使用。

#### 6.确保楼内的公共设备齐全、无人为损坏。

### 第五条  智能化系统管理工作要求

1.按国家有关规范和要求派专业人员对各系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行

2.熟悉大楼内智能化系统建设总体规划，掌握各子系统的总体布局和具体分布，并建立相关技术档案。

3.对维保项目每周不低于1次进行日常巡查。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。

4.认真做好巡检记录和交接班记录，认真分析运行中出现的异常现象和薄弱环节，制定、完善、演练突发事故的应急预案，确保处置及时有效；

5.提供24小时报修热线，随时接受业主的服务请求；如遇紧急情况，1小时内到达现场。

6.维保人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向业主报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

7.维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向业主报告，由业主代表签字确认后，鉴定维修或更换。更换后的损坏件应交由业主查验。更换的设备（或器件）的型号应符合原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

#### 8.系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。

### 第六条  档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、消防监控记录、水电检查维修记录、物业人事管理，以及具体的管理方案等。物业管理企业必须运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

### 第七条  建立健全物业管理制度

根据泰州中共泰州市委党校的具体情况，受托单位应制定详细的内部管理制度、日常服务的运作管理等相关制度。

1.物业管理员工行为规范；

2.管理人员岗位职责；

3.安全保卫制度、保安岗位职责；

4.保洁、会务服务管理制度、岗位职责；

5.消防监控值守、配电房值守管理制度、岗位职责；

6.管理人员、操作人员考核细则（百分考核）；

7.考核奖惩制度；

8.综合服务制度；

9.其他。

第八条  配合甲方共建文明单位，配合甲方参加属地社区的有关活动，配合甲方完成创建文明城市、法治综治维稳等相关工作任务。

第九条  双方应对合作过程中涉及的秘密和敏感信息严格保密。

### 第十条  业主的满意程度

1.每月采用调查表的方式征求职工意见，调查结果纳入考核内容，满意度80%及以上的视为满意。

2.考核可采取定期检查、随机抽查调查、校教职员工或学员问卷，但不仅限以上方式。考核实行打分制，满分为100分(考核表附后)。每季度得分高于90分以上，支付季度全额物业服务费；89～80分之间每低1分，扣服务费200元；79～70分之间每低1分，扣服务费400元；季度得分每次低于80分以下，物业公司制定书面整改措施，连续2次低于70分以下，甲方可提前解除物业服务合同。

3.乙方每年在全校教职工中进行一次物业服务业主满意度调查，满意率在80%以下，每低于1个百分点扣除1000元服务费。

考核附件2：

# 泰州市委党校物业管理考核

得分统计表

年度：

| X月得分 | X月得分 | X月得分 | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- |

甲方：                                         乙方：

负责人：                                       项目经理：

考核人：

年    月    日

考核附件3：

项目服务质量考核评分表

考核人：                                                     年  月  日

| 考核 项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安服务（20分） | 1.人员进出管理情况 | 3 | 来访人员无登记进入每起扣0.5-1分，闲杂人员进入每起扣0.5-1分 |  |
|  | 2.物品进出管理情况 | 3 | 物品出门无出门记录扣1分 |  |
|  | 3.门前三包管理情况 | 2 | 发现车辆停放、卫生状况不符合要求每次扣0.5分 |  |
|  | 4.车辆进出及停放管理情况 | 3 | 外来车辆未经查询进入每次扣0.5分,车辆停放不规范每起扣1分 |  |
|  | 5.报刊、信件、快递收发情况 | 3 | 报刊分发错误每次扣0.5分,重要快件不及时送达或通知每次扣1分、遗失每次扣2分 |  |
|  | 6.突发事件处理情况 | 3 | 发生突发事件不及时处置、报告每起扣1分，发现安全责任事故3分全扣 |  |
|  | 7.安全巡查情况 | 3 | 无安全巡查记录扣1分，巡查发现问题不及时处理每次扣0.5-1分 |  |
| 保洁服务 （15分） | 8.领导办公室、接待室卫生保洁情况 | 3 | 每天上班前半小时打扫完毕,发现一次未完成扣1分；不达标，每发现一次扣1分 |  |
|  | 9.教室、图书阅览室、活动室、运动房保洁情况 | 3 | 室内不干净整洁，每发现一次扣1分 |  |
|  | 10.公共区域保洁情况 | 3 | 未定时巡查或发现卫生状况不佳，每次每处扣1分；道路砖缝、墙角杂草清理不及时，每次每处扣1分 |  |
|  | 11.公共设施保洁情况 | 3 | 发现积灰、污渍,每次每处扣0.5分 |  |
|  | 12.外围环境保洁情况 | 3 | 发现每平方米超过二处垃圾,每次扣0.5分 |  |
| 会议服务 （15分） | 13.会议前准备工作情况 | 3 | 准备工作缺项,每次扣1分 |  |
|  | 14.会议中及时服务情况 | 3 | 服务不到位,每次扣1分；中途脱岗，每次扣2分 |  |
|  | 15.会议后及时保洁情况 | 3 | 未完成当日清理，每次扣1分 |  |
|  | 16.会议室日常卫生状况 | 3 | 发现茶具有茶渍、烟灰缸未擦净、桌面有积灰，每处每次扣0.5分 |  |
|  | 17.会议室设施、物品摆放整齐、整洁 | 3 | 发现不整齐不整洁每次扣1分 |  |
| 设施设备维护与运行管理 （32分） | 18.供配电安全可靠，运行记录齐全，故障及时排除 | 5 | 配电房缺岗脱岗扣2分，运行记录不及时不准确不齐全每次扣0.5分，造成责任停电事故每次扣2分 |  |
|  | 19.照明及供电设施损坏及时修复，随手关闭长明灯常流水和无人空调，节能降耗 | 5 | 无巡查记录扣0.5-1分，小修当日未修复扣1分，未及时关闭长明灯常流水和无人空调每处每次扣0.5分 |  |
|  | 20.定期检查供水管道，疏通下水道，无跑冒滴漏和堵塞现象 | 4 | 无巡查记录扣0.5-1分，阀门管道渗漏未及时更换扣1分 |  |
|  | 21.计算机及网络维护等智能化设备正常，发现故障及时排除 | 4 | 无巡查维护记录或记录不扣0.5-1分，故障未及时修复每次扣1分 |  |
|  | 22.音频音响视频等智能化设施运行正常，发现故障及时排除 | 4 | 值守人员缺岗脱岗扣1-2分，发生人为事故扣1-2分 |  |
|  | 23.消防监控值守正常，记录完整 | 5 | 消防监控室脱岗缺岗扣2分，无监控记录或记录不完整每次扣0.5-1分 |  |
|  | 24.水泵房、稳压泵房（消防水箱）、消火栓、灭火器等消防设施处于正常状态，可随时使用，每月检查一次 | 5 | 未检查或记录不全每次扣1分，如安全检查出现问题扣3分 |  |
| 基础管理与行为规范 （18分） | 25.文明服务，尊重他人，使用礼貌用语 | 3 | 傲慢无礼、出言不逊或者与人争执扣1分 |  |
|  | 26.规范着装，服装整洁，挂牌上岗 | 3 | 着装、妆容不规范、服装不干净整洁或不挂牌上岗每次扣0.5分 |  |
|  | 27.遵章守纪，不迟到、不早退、不窜岗、不脱岗 | 3 | 发现迟到、早退、窜岗每次扣0.5分,脱岗每次扣1-2分 |  |
|  | 28.服从指挥，按时完成领导交办的工作任务 | 3 | 借故拖延推诿、行动不力每次扣1分 |  |
|  | 29.定期组织岗位培训，积极参加 | 3 | 每月组织2次岗位培训，缺1次扣1分，人员无故缺席扣0.5分 |  |
|  | 30.各项工作记录及时完整、真实准确 | 3 | 发现一次工作记录不及时、不完整、不真实扣1分 |  |
| 总 分 |  | 100 | 考 核 得 分 |  |
| 其他： |  |  |  |  |

考核附件4：

整改通知书

| 发通知单位 | 中共泰州市委党校 |
| --- | --- |
| 需整改单位 |  |
| 存在问题： |  |
| 整改意见： |  |

注：该表一式两份，甲乙双方各留一份。由甲方填写，乙方签收并抓好整改。

填写人：              签收人：

年    月    日

7.需要说明的其他事项

7.1零星维修材料费用

涉及以下情形的，由采购人承担：__维修耗材__（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

7.2低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：__保洁工具及耗材(食堂及学员公寓耗材除外)__（明确涉及的环境维护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

涉及以下情形的，由采购人承担：擦手纸、卫生间厕纸、面纸、非公共部位垃圾袋等易耗品（明确涉及的环境维护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共泰州市委党校2026-2028年物业管理服务 | 物业管理 |

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

备注：对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照国办发〔2025)34号文、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

评审方法与评审标准：

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 响应报价得分=（评标基准价／响应报价）×50分（四舍五入后保留小数点后两位）。 | 0 | 50 | 否 | 是 |
| 2 | 类似业绩 （4分） | 供应商自2023年1月1日以来承揽过非住宅类物业服务项目的（服务内容应至少包含保安服务、保洁服务、会务服务、消控服务、维修服务中任意四项），每提供一份合同得2分，本项最高得4分。 注：须同时提供合同关键页（至少包含合同双方、签订时间、服务内容与范围、双方签章页）复印件及对应项目的中标（成交）通知书复印件。时间以合同签订时间为准，所有复印件均须加盖供应商公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3 | 服务团队 （6分） | 拟派本项目人员（6分） 1.项目人员中持有应急救援员证书的，得2分； 2.会议服务及保洁人员中持有中级保洁员证书的，得2分； 3.保安人员中持有高级保安员证的，得2分。 注：①以上所有证书均须提供扫描件，并须同时提供证书在技能人才评价证书全国联网查询系统（http://zscx.osta.org.cn）的查询截图。所有复印件及截图均须加盖供应商公章。②提供供应商为以上人员缴纳社会保险的承诺，如后期有关单位检查社保材料与承诺不符,后果由供应商负责。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 4 | 管理服务制度 （20分） | 1.公司管理制度 (3分) 制度方案应完整包含以下核心要素：组织架构、岗位职责、监督考核机制、保密管理机制。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 2. 维修管理制度 (3分) 核心流程应完整包含以下核心要素：报修受理流程、维修质量验收标准、维修台账记录与管理规范。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 3.环境清洁管理制度（3分） 制度方案应针对性涵盖以下核心要求：项目各区域（如教学楼、办公楼、公共区域、卫生间等）的清洁标准与频次表；针对项目内可能存在的特殊材质（如石材、环氧地坪等）的专项清洁与保养规范；符合地方规定的垃圾分类收集、清运管理要求。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 4.安全管理制度（3分）： 制度方案应制定包含以下核心要求的实施细则：24小时人员与车辆出入管控方案；对重点区域（如机房、配电间等）的巡查机制与记录；针对火灾、治安、突发事件等的应急处置预案与流程；配电设施、消防系统的日常安全管理要求。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 5.设施设备管理制度（3分）： 制度方案应明确以下内容：供配电系统、给排水系统的巡检周期与日常维护标准；消防系统（如火灾报警、灭火器材）的巡检周期与维护标准；建筑智能化系统（如安防监控、门禁、网络）的巡检与维护标准。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 6.会议服务管理制度（2分）： 制度方案应完整规范会议服务全流程：会前准备标准（场地布置、设备调试、物料准备）；会中服务规范（礼仪、茶水、设备保障）；会后整理流程（设备复位、卫生清洁、物品归位）；针对不同规模、级别会议的差异化服务标准。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得2分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分 | 0 | 2 | 是 | 否 |
|  |  | 7.节能降耗管理制度（3分）： 制度方案应提出具体、可落地的节能措施，明确以下内容：水电能耗管控措施（如智能照明、空调温控等）；对采购人提供耗材（如纸张、清洁用品）的节约使用与回收机制；主要设施设备（如电梯、水泵等）的节能运行方案。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 5 | 项目实施方案 （20分） | - 项目实施总体方案（3分）： 方案应完整包含以下核心内容：项目人员组织架构与配置计划；进场初期与服务交接期的详细工作流程；与采购人日常工作的沟通协作机制；全流程服务质量监督、检查与持续改进体系。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 2.环境清洁服务方案（2分）： 方案应分区制定明确的清洁标准，包含以下核心内容：对教学区、会议中心、体育馆、室外场地等不同区域的清洁频次与标准；体育馆淋浴房、更衣室等特殊区域的专项清洁要求、工具及耗材配置。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得2分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
|  |  | 3.智能化设施设备维护方案（3分）： 3.1 明确故障修复的量化时限（承诺一般故障在24小时内修复）得2分。 3.2 方案内容应包含监控系统、电子屏、会议多媒体等设备的定期巡检周期、故障排查流程图及应急保障预案。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得1分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得0.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 4.安全管理服务方案（3分）： 方案应制定包含以下核心要求的实施细则：项目全域的安防巡查路线与频次规划；消防控制室24小时持证值守制度与记录规范；外来访客、车辆的登记、预约与安全检查流程；针对涉密区域、重点部位的特殊出入管控与监控要求。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 5.会议服务方案（3分）： 方案应针对不同场景制定差异化流程，包括小型讨论室、中型会议室、大型报告厅等不同场景制定针对性的服务流程；明确茶水服务、席卡摆放、视听设备调试、会场环境布置等具体服务标准。 （1）要素完整，且方案内容详实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得3分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1.5分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  |  | 6.消防设施设备维护方案（2分）： 方案应符合《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等国家强制性标准，并在此基础上制定精细化管理计划，包括：预防性维护、深度保养和应急联动措施。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得2分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
|  |  | 7.物业档案资料管理方案（2分）： 方案应完整建立以下管理要求，包括：档案分类与编码规则；档案的存储介质、环境与保管方式；档案的查阅、借阅审批流程；档案保密管理要求、电子与纸质并存的双轨制档案管理模式。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得2分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
|  |  | 8.突发事件应急处理方案（2分）： 方案应至少涵盖以下6类突发事件的处置流程：火情火警；停水停电；恶劣天气；大型活动突发情况；主要设备故障；人员突发意外（如伤病）。 （1）要素完整，且方案内容翔实、紧密结合本项目特点、流程清晰、可操作性强，得2分； （2）要素基本齐全，方案内容较为完备，具有一定针对性和可操作性，得1分； （3）要素缺失，或方案内容空泛、与本项目需求无关、不具备可操作性，得0分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |

注：本项目服务方案部分为“暗评”，不得编制页眉以及目录，A4纵向幅面，页码用阿拉伯数字连续编写，置于页面右下角，方案及页码字体大小均采用黑色四号宋体；供应商在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露供应商身份；方案中不得出现可识别供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、供应商名称、供应商独享的单位编号等）；技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、加粗、下划线、斜体格式等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法；相关人员姓名应以职务或职称代替，服务方案总页数不得超过120页，违反上述内容的，整个服务方案（暗评部分）不得分。

上传的“非暗评”部分的材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则整个服务方案（暗评部分）不得分。.

- 第六章    响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：泰州市政务服务中心

根据贵方的JSZC-320000-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市政务服务中心组织的（单位名称）   采购编号为  ***   ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

### 十二、关于符合本国产品标准的声明函

### 本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

### 1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)’在中国境内完成。

### 2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址).(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

### ……

### 本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

### 公司(单位)名称(盖章):

### 日期:        年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

十三、分项报价表

供应商提交的《分项报价表》是合同价款的核心依据。请注意，第六章所列表格为基础格式，供应商在填报时，必须严格遵循本文件《第四章》“物业管理服务人员需求表”之后所列的“其他要求”及“相关说明”的全部内容，对人员配置、工作标准、物料消耗等进行逐项测算，并将相关费用准确、无遗漏地计入报价总额。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。

备注：

1、供应商对各分项费用进行报价时,计算公式中的各项数值均应先四舍五入并保留两位小数之后再相加或者相乘。

2、本投标报价包括采购文件所列项目服务管理内容、服装费、工具费、耗材费、通讯费、管理费、各种税金、人工、保险、加班费、劳保等一切费用，采购人不再另行支付。后期如遇政策调整，供应商自行承担。

3、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、此表为表样，行数可自行添加。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。