招　标　文　件

项目名称：区(镇)监测能力提升工程

项目编号：JSZC-321283-TZCX-G2026-0005

江苏省泰兴经济开发区管理委员会

2026年5月

总  目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次招标联系方式	3

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	17

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	40

# 第一章  招标公告

项目概况

区(镇)监测能力提升工程JSZC-321283-TZCX-G2026-0005招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026-06-29  14：30（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-TZCX-G2026-0005；

项目名称：区(镇)监测能力提升工程；

预算金额：162.619371万元；

最高限价：154.488402万元（超过最高限价报价的，作为无效响应处理）；

采购方式：公开招标；

采购需求：安装鹰眼监控、存储设备以及配套设施，包括但不限于设备的采购、安装调试、使用培训、售后及质保期服务等内容。（详细内容见本招标文件第四章采购需求）；

合同履行期限：合同签订之日起，120日历天内完成供货安装、调试并交付使用；

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

# 二、申请人的资格要求

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

### 1.基本资格条件的承诺（根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

## （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，本项目属于货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业，（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号)。在填写时请正确选择中小企业声明函类型(货物、服务或工程)，如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过(专门面向中小企业采购)或报价不作相应扣除。

## （三）本项目的特定资格要求：无。

## （四）参加本次采购活动的投标人不得存在下述情形：

## 1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

## 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

## 3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的。

## 4.法人的分支机构不得参加政府采购活动（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）。

# 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：线上获取。

售价：0.00元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-29  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

单位地址：泰兴市福泰路1号

联系人： 王伟

联系电话：0523-87652119

2.采购代理机构信息

单位名称：泰州诚兴项目管理有限公司

单位地址：泰兴市城东高新区戴王路

联系人：蒋鹏

联系电话：15061075357

3.项目联系方式

项目联系人：蒋鹏

电	话：15061075357

# 第二章  投标人须知

# 一、总则

## 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

## 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

## 3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

## 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费按照计价格[2002]1980号文件及发改价格[2011]534号文件规定的58%计取，暂定12583.00元，投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中，采购人不再另外支付。上述费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费。

## 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

## 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

## 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

## 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标分项报价表、技术条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

## 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

## 12、技术要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求相关的证明材料。

## 13、现状分析、技术方案、售后服务及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关现状分析、技术方案、售后服务等。

## 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人或代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

## 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

## 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

## 18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人或代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 19、投标文件的拒收

19.1采购人或代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 20、投标文件的撤回和修改

### 20.1投标文件的撤回

#### 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

#### 20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

### 20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

## 21、开标

21.1采购人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

## 22、评标委员会

22.1开标后，采购人或代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人或代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人或代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

## 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

## 25、对投标文件的初审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.1.1 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章 |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 详见公告。 |
| 25.1.1项评审内容由采购人负责，投标文件不符合评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 25.1.2 | 符合性评审 | 投标文件的签署 | 按招标文件要求签字盖章； |
|  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价； |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第一章招标公告规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第15.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第25.2项规定 |
| 25.1.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。具体详见下表：

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人或代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

## 26、无效投标条款和废标条款

### 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求签字盖章或者投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须未提供法定代表人（其他组织须为负责人）签章或签字的。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

## 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3采购人或代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人或代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人或代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 29、中标通知书

29.l自中标人确定之日起2个工作日内，在招标文件规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

中标结果确定后，采购人或代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

## 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

## 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 （签订合同前称招标人） 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价 10% 的履约保证金至采购人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金形式提交； 电子履约保函和履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。若供应商以电子履约保函（保险）形式递交的，可登录江苏政府采购网下载”政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。平台技术服务公司联系电话：025-52817676，电子履约保函（保险）平台服务电话：400-680-0040。 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。 |
| 3 | 合同履行期限：合同签订之日起，120日历天内完成供货安装、调试并交付使用。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 本合同价款是包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、相关劳务支出、项目验收等所产生的全部费用。 |
| 6 | 质保期（自验收合格之日起开始计算）：质保期三年。 |
| 7 | 付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款，设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的80%，余款自验收合格之日起满三年后付清合同价的余款（所有款项均不计利息）。 |
| 8 | 合同形式：固定单价。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理，招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰兴 |
| 11 | 1.所投设备必须能够兼容并无缝接入现有视频监控平台； 2.技术接口标准：要求设备支持onvif协议或国标等标准协议； 3.因设备兼容问题产生的费用，由中标人自行承担。 |

区镇监测能力提升项目合同

采购人：（以下简称甲方）                供应商： （以下简称乙方）

江苏省泰兴经济开发区管理委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

采购需求：

1、汇聚区内10家企业内部监控类设备，在企业前端部署轻量化传输平台，将企业前端视频点位虚拟成标准点位通过数据专线（100M数据专线，三年期限运营维护）汇聚至园区平台统一管理，企业前端点位发生增减变化时，能通过平台一键配置实现，具备所有企业视频点位同时24小时实时传输、离线检测能力，实现所有企业视频画面实时传输至园区平台实时分析；如企业涉及前端汇聚改造由投标人自行承担，在运维期内如企业视频发生变化，中标人须无条件调整，投标人须保证数据与园区平台无缝对接。

2、在园区内选择3处高空铁塔，2处企业办公楼顶，安装5台高空热成像火点检测仪，实现前端设备对烟火的实时动态检测。在长江生态走廊安装4台监控，实现前端设备的实时动态检测，另采购10台作为监控补盲，投标人须保证数据与园区平台无缝对接。

整体项目包含所需的铁塔租赁、设备采购、施工、安装、调试、视频回传线路及监控运维服务等。所有设备与施工须符合GB/T28181、GB50348等国家及行业标准，核心产品单路通用服务器需满足指定技术参数、防护等级与检测报告要求，按清单数量在合同签订后120日历天内完成供货、安装与调试，实施地点涵盖泰兴区（镇）指定点位及园区机房；服务期3年，提供7×24小时、4小时到场的运维响应及免费培训，验收需设备齐全、安装规范、功能达标且连续试运行7天无故障，同时须兼容现有平台、提供全费用报价，并承担点位协调、系统升级、售后保障等全部工作。

供货一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

第二条：合同价款及合同形式

本合同项下货物价款为人民币           （大写）。

本合同价款是包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、相关劳务支出、项目验收等所产生的全部费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的售后服务费用，新增视频数据需与园区现有平台无缝对接、如因设备兼容性问题产生的对接费用由乙方自行承担。

本合同执行期间合同单价不变。

合同形式：固定单价。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰兴经济开发区管理委员会采购的区镇监测能力提升项目，采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货及交货一览表；

- 技术规格响应表；

- 有关投标承诺、服务承诺；

- 中标或成交通知书；

- 采购文件；

- 甲乙双方商定的其他文件。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。车辆验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：交货和验收

1.乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物。交货地点由甲方指定，乙方应当在合同签订后120天内将货物交付甲方并完成设备安装及平台对接。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量，以及是否安装到位，是否能与现有视频平台完成对接，使用性能是否符合要求等。

4.乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.验收合格的，由甲方签署验收合格表并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

第七条：伴随服务／售后服务

1.质保期：3年（自验收合格之日起开始计算）。

乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在5个工作日内负责免费更换。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（4）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条：履约保证金

- 履约保证金金额：合同价的10% 。

- 履约保证金的有效期为该项目验收合格时止。

- 货物送达甲方指定地点安装完成并经验收合格后，履约保证金无息退还。

第九条：货款支付

- 本合同项下所有款项均以人民币支付。费用包含项目期间产生的人工费、差旅费、专家评审费等项目所需的其他费用。

- 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具有效发票。

3.合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款，设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的80%，余款自验收合格之日起满三年后付清合同价的余款（所有款项均不计利息）。

第十条：违约责任

1．如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的5%承担违约金。

3．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5．乙方未按要求的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

6．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7．乙方投标属虚假承诺，或经第三方部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错导致合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

8. 维护与巡检：从发生故障开始计时，乙方如不能在规定的时间内完成故障修复和设备保养工作，故障修复每超时1次，扣款100元/点；设备保养工作每缺少1次，扣款100元/点；擅自拆除或变化安装位置，每点扣款500元。

9.因乙方责任不能按合同履约，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

第十一条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条：争议的解决

1.因产品质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：

向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

- 1.本合同自签订之日起生效。

- 2.本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人盖章）：             乙方（供应商盖章）：

法定代表人（委托代理人）        法定代表人（委托代理人）：

电话：                           电话：                                            开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

单位地址：                      单位地址：

- 采购需求

一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1、本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2、适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、项目基本情况

1、项目名称：区(镇)监测能力提升工程；

2、预算金额：162.619371万元；

3、最高限价：154.488402万元（超过限价报价的，作为无效响应处理）；

4、采购需求：本项目为区（镇）监测能力提升工程，需通过部署双光谱热成像筒型摄像机、高空球型鹰眼等设备构建全域可视化监测体系，实现烟火检测、全景监控等功能，完成10家企业视频及生态走廊等点位视频设备统一接入平台，同时搭建传输、存储、管理平台，满足视频汇聚、存储、回放、诊断、运维等需求。

本次采购包括但不限于设备的采购、安装调试、使用培训、售后及质保期服务等内容；

## 5、合同履行期限：合同签订之日起，120日历天内完成供货安装、调试并交付使用；

三、采购清单

| 区(镇)监测能力提升工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双光谱热成像筒型摄像机 | 双光谱筒型摄像机 1、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2、热成像像元尺寸：≥17μm 3、热成像分辨率：≥160 × 120 4、热成像焦距：≥10 mm 5、热成像视场角：水平≥15°，垂直≥11° 6、测温范围：测温范围：不少于-20℃~150℃ 7、测温精度：测温精度：不少于±8℃或者读数的±8%（取最大值） 8、吸烟检测最远报警距离：≥10m 9、防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：≥20m 10、可见光传感器类型：≥400万像素，星光级CMOS（≥1/2.7"） 11、可见光焦距&视场角：≥8mm,接近或优于39.4°×22.1° 12、可见光分辨率：≥2560×1440（通用400万标准） 13、烟雾最远报警距离（以1㎡为准）：≥20m 14、宽动态：≥120dB 15、最低照度：≤0.005Lux（彩色），0 Lux（红外开启） 16、可见光补光功能：红外补光最远可达30米 17、可见光光圈值：不低于F1.6 18、网口：至少1路RJ45接口10/100M自适应以太网口 19、SD卡存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持512G），可支持手动录像/报警录像 20、模拟视频输出：支持 21、本地输出：支持本地输出 22、电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE（符合802.3af）。 23、防护等级：不低于IP67 附加功能1-烟火报警功能：可见光视频图像:支持对监控画面中≥100x100个像素点的烟雾目标进行检测并给出报警提示；热成像视频图像:支持对监控画面中25x25像素的火焰目标进行检测并给出报警提示（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附加功能2-宽温工作性能：温度85±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作；温度-60±3℃，持续时间不低于2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附加功能3-智能报警过滤功能：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤可过滤的目标类型，如卡车、吊车、挖掘机、推土机、汽车尾气等（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 2 | 非防爆，长江生态走廊，道路上安装。 |
| 2 | 7寸联动跟随红外球机 | 1、400万不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍 2、设备支持人车检测信息叠加至码流，配合后端NVR配合实现图搜或文搜的功能 3、采用高效补光阵列，红外补光≥150m 4、支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 5、支持≥2560×1440@30fps高清画面输出 6、支持双mic功能 7、内置加热玻璃，支持自动除雾 8、至少支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 9、传感器类型：不低于1/2.8＂ progressive scan CMOS 10、最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白： ≥0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 11、宽动态：支持真宽动态 12、焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 13、视场角：水平视场角：2.7°~55°（望远~广角） 14、垂直视场角：1.5°~33°（望远~广角） 15、对角视场角：3.1°~61.5°（望远~广角） 16、补光灯类型：红外补光 17、红外照射距离：≥150 m 18、水平范围：0-360° 19、垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 20、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：大于等于240°/s 21、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：大于等于200°/s 22、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 23、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 24、内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离≥8 m 25、网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持小于等于512 GB 26、报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 27、路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 28、供电方式：DC36V 29、电流及功耗：最大功耗：≤24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 30、工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于等于90%(无凝结) 31、恢复出厂设置：支持 32、除雾：加热玻璃除雾 33、防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 | 台 | 2 | 非防爆，长江生态走廊，道路上安装。 |
| 3 | 多目全景拼接摄像机 | 多目全景拼接摄像机（≥1600万像素，180°全景AR） 1、传感器类型：不低于【全景1/1.8英寸逐行扫描CMOS,【细节】不低于1/1.2＂ progressive scan CMOS 2、最低照度：【全景】≤0.0005Lux/F1.0（彩色），≤0.0001Lux/F1.0（黑白）；≤0.0005Lux/F1.5（彩色），≤0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR 3、宽动态：细节支持≥120dB超宽动态 4、光学变倍：≥45倍 5、焦距：≥【全景】2 mm；【细节】不低于7.2~320 mm 6、红外照射距离：≥500m 7、主码流帧率分辨率：全景：50Hz下≥25fps；支持分辨率不低于6072×2640 8、细节：50Hz:≥25fps (不低于3840×2160)；60Hz:≥30fps(不低于3840×2160) 9、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 10、卫星定位：支持北斗卫星定位 11、陀螺仪：支持 12、电子罗盘：支持 13、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 14、供电方式：DC36V； 15、除雾：支持 16、防护：不低于IP67; 17、重量：不超过22.5KG； 18、安装接口：支持双接口； 附加功能1-全景多种拼接功能：支持默认拼接、手动拼接、自动拼接不少于3种拼接模式；自动拼接模式下设备可支持自动获取特征并进行拼接。在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可支持将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附加功能2-光学防抖抗震性能：将镜头倍率设置为最大，快门设置不低于1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附加功能3-近距底部监控性能：设备水平安装在不低于8m高度时，可通过全景通道监控设备正下方8m且水平距离0.5m处的行人目标。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附加功能4-AI智能图像优化功能：支持在低照度环境下自动调节预览场景视频画面。如：人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 5 | 非防爆，不带火点监测仅用于高空全景。马甸高空全景。安装在奥喜埃河北边塔上，生态走廊高空监控、人才公寓、酒店大楼。 |
| 4 | 400W像素4G半球 | 400万像素4G全网通红外半球网络摄像机 - 传感器类型：1/2.7英寸逐行扫描CMOS - 有效像素不低于400万像素 - 最低照度彩色：≤0.005Lux - 宽动态模式：数字宽动态镜头焦距：2.8mm、4mm、6mm（可选） - 补光类型：红外灯红外补光距离：≥30米 - 图像参数最大图像尺寸：≥2560×1440 - 视频压缩主码流：H.265/H.264 - 网络与SIM卡SIM卡类型：内置流量卡（支持用户更换）SIM卡槽：NanoSIM卡扩展插槽×1 - 4G频段：LTE-TDD：Band34/38/39/40/41LTE-FDD：Band1/3/5/8 - 4G制式：LTE-TDD/LTE-FDD（全网通）以太网口：1个RJ45，10M/100M自适应 - 本地存储：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡槽（最大支持512GB） - 音频内置麦克风：≥1个 - 防护等级IP67 - 其他赠送流量服务：≥3年流量（含内置流量卡） | 台 | 10 | 监控补盲 |
| 5 | MicroSD存储卡（TF卡）通用规格 | MicroSD存储卡（TF卡）通用规格 - 闪存介质 - 类型：TLC（三层单元）晶元 - 耐久性擦写次数：≥500次（P/E周期） - 容量标称容量：≥256GB - 性能等级速度等级：≥Class 10 - UHS速度等级：UHS-I（U1或U3均可，依写速对应） - 读写速度最大读取速度：≥95 MB/s最大写入速度：≥55 MB/s - 文件系统默认格式：FAT32（适用于大多数摄像机/设备） - 工作环境工作温度：0℃ ～ +70℃ - 存储温度：-25℃ ～ +85℃ - 物理尺寸外形尺寸：0.59英寸 × 0.43英寸 × 0.04英寸（约15mm × 11mm × 1.0mm，标准MicroSD规格） | 张 | 10 | 监控补盲 |
| 6 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机 - 1、整机设计机箱规格：1.5U标准机架式 - 2、机箱类型：短机箱设计 - 3、电源类型：高性能ATX电源 - 4、硬件接口规格存储接口数量：≥5个SATA接口 - 5、单盘最大支持容量：≥12TB - 6、视频输出HDMI接口：≥2个VGA接口：≥1个 - 7、网络接口类型：RJ45数量：≥2个速率：10/100/1000Mbps 自适应 - 8、报警接口报警输入：≥16路报警输出：≥9路（其中第9路支持CTRL 12V可控电源输出） - 9、反向供电输出接口：≥1路DC12V输出电流：≥1A - 10、USB接口USB 2.0：≥2个USB 3.0：≥1个 - 11、扩展接口eSATA接口：≥1个 | 台 | 1 | 监控补盲 |
| 7 | 硬盘 | - 8TB容量，3.5英寸，SATA 3.0接口，7200 RPM - 传输速率≥267 MB/s，支持视频流稳定写入，有效避免丢帧 - 标称容量：≥8TB - 外形规格：3.5英寸 - 接口类型：SATA - 转速：≥7200 RPM - 缓存：≥256 MB - 最大读取速度：≥267 MB/s - 接口传输速率（最大值）：≥6.0 Gb/s - 平均读写功率：≥7.3 W - 磁头加载/卸载次数：≥600,000次 - 平均无故障时间（MTBF）：≥2,000,000小时 - 年工作负荷：≥550 TB/年 - 工作温度：0℃～65℃ - 尺寸：147 mm（长）× 101.6 mm（宽）× 26.1 mm（高） | 台 | 1 | 监控补盲 |
| 8 | 5口千兆交换机 | 1、供电方式：可插拔电源 2、外壳材质：金属 3、端口规格：≥5个千兆电口 4、交换方式：存储转发 5、交换容量：≥10 Gbps 6、包转发率:≥7.44 Mpps 7、MAC地址容量:≥2K 9、缓存:≥3 Mbits | 台 | 4 | 长江生态走廊2个，枪机配套。 人才公寓1个、酒店1个，高空瞭望配套 |
| 9 | 立杆 | 6米监控立杆管径114mm，镀锌钢管材质，表层高温烤漆，壁厚2.5mm。 | 套 | 2 | 长江生态走廊，枪机配套。 |
| 10 | 楼顶支架 | 楼顶竖立至少4米高的楼顶摄像头支撑架及 相关辅材配重支架【功能特性】 1、楼面安装，楼面活荷载需大于 2.0KN/m2,配重块强 度大于 C20,保护层厚度大于 20mm； 2、支架环境使用地面粗糙度为 B 类， 设计风压 0.45KN/m2； 3、支架结构体系稳定，采用合理措施降低设备抖动， 同时具体有效的防雷接地系统； 4、采用的钢管均为结构用优质碳素无缝钢管(20 号 钢),其他材料除注明采用外,均用Q235B钢.其机械性 能，需符合现行有关规范并具有出厂合格证； 5、焊缝应采用 E4300-E4313 焊条,均为满焊.焊缝等 级为三级,未注明构件间连接均为焊接.焊缝高度除 注明外等于较小焊接构件的厚度； 6、所有构件材料均需热浸镀锌,构件厚度不小于 5mm 时镀锌层厚度须不小于 86μ m, 构件厚度小于 5mm 时 镀锌层厚须不小于 65μ m.锌层表面应具有实用性光 滑.在连接处不允许有毛刺.满瘤和多余结块.并不得 有过酸洗和露铁等缺陷； 7、螺栓除指定的外全部采用 C 级粗制螺栓.螺杆与螺 孔的配合使用基轴制,螺杆最小尺寸不小于公称尺寸,对于主材与之联接的螺孔,螺杆与螺孔之间最大 间隙为 1.2mm,对于斜材,辅助材与之联接的螺孔,螺 杆与螺孔之间最大间隙为 1.5mm； 8、钢管穿入法兰盘厚度 2/3 处焊接,上下法兰盘垂直 于上下圆管.法兰盘平面偏离设计平面的正切值不大 于 1/1000,钢管法兰盘接触面不少于法兰盘表面的75% 。 9、楼顶竖杆需安装避雷针。 | 套 | 2 | 人才公寓等两个楼顶支架 |
| 11 | 弱电抱杆箱 | 室外防水、高400mm，宽300mm，深200mm，内含防雷器一个，16A空开一个，五孔三位插排一个。 | 套 | 4 | 长江生态走廊2个，枪机配套。 人才公寓1个、酒店1个，高空瞭望配套 |
| 12 | 立杆横臂 | 枪机横臂1米管径60，2.0mm镀锌钢管材质，表层高温烤漆 | 根 | 4 | 长江生态走廊，枪机配套。 |
| 13 | 电源线 | 国标RVV3*1.0 | 米 | 2200 | 长江生态走廊，枪机配套；高空瞭望配套 |
| 14 | 硅芯管 | 产品名称：HDPE硅芯管 1、执行标准：GB/T 24456-2009 - 材质：高密度聚乙烯（HDPE），内壁带永久固体硅芯润滑层 - 规格型号：Φ40/33mm（外径/内径） - 壁厚：≥3.5mm - 环刚度：≥8kN/m² - 拉伸屈服强度：≥21MPa - 断裂伸长率：≥350% - 内壁摩擦系数：≤0.15 - 使用温度：-30℃～+80℃ - 落锤冲击性能：-20℃、2m高度冲击无破裂 - 扁平试验：外径压缩50%无破裂、无渗漏 | 米 | 500 | 长江生态走廊，枪机配套；高空瞭望配套 |
| 15 | 网线 | 室外六类网线 1、护套材质：PE - 成品外径：6.0±0.2mm - 导体：99.99%纯铜 - 导体直径：0.57±0.02mm - 导体绝缘外径：1.02±0.05mm - 芯数：4*2 - 特性阻抗:100±15Ω - 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min - 工作电容最大值：≤5.6nF/100m - 单根导体最大电阻：≤9.0Ω/100m - 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% - 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 - 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N - 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N | 米 | 345 | 长江生态走廊，枪机配套；高空瞭望配套 |
| 16 | 光纤收发器 | 1、接口配置：千兆电口 ≥1个；千兆光口 ≥1个 2、支持即插即用功能，无需复杂配置 3、具备线速转发能力，支持高速、无损数据信号传输 4、最大传输距离 ≥3公里 5、雷击设计 ≥4kV 6、工作温度：-20℃ ～ +60℃，在此范围内稳定运行 7、外壳材质：全金属外壳 | 对 | 2 | 长江生态走廊，枪机配套。 |
| 17 | 单路通用服务器 | 技术规格：服务器 1、CPU：核数≥8核，频率≥3.0GHz 2、内存：配置≥64G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 3、硬盘：配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 4、PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽 5、网口：板载至少2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 6、其他接口：至少1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 7、至少1个VGA口，位于机箱后部 8、电源：配置≥350W高效单电源 9、设备重量：≤15KG（不含导轨） | 台 | 10 | 企业视频接入配套 |
| 18 | 企业安全生产管理平台企业版 | 企业安全生产管理平台企业版（企业服务器软件费） 含基础包、视频监控点位100路、视频联网模块 | 套 | 10 | 企业服务器软件授权费 |
| 19 | 企业用千兆交换机 | 轻网管千兆交换机（8千兆电+2千兆光） 1、端口：不低于8个千兆电口 + 2个千兆光口 2、浪涌防护：不低于6 kV 3、安装方式：桌面式可壁挂 4、供电方式：支持DC12V，1A 5、整机功耗：≤12W 6、风扇：无风扇 7、VLAN：支持VLAN 8、交换容量：≥20 Gbps 9、MAC地址容量：≥8 K 10、缓存：≥4.1 Mbits 11、包转发率：≥14.88 Mpps 12、DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 13、Web管理：支持web管理 14、SADP：支持SADP 15、设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置 | 台 | 10 | 企业视频接入配套 |
| 20 | 中心平台流媒体服务器 | 技术规格：服务器 1、CPU：核数≥8核，频率≥3.0GHz 2、内存：配置≥32G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 3、硬盘：配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 4、PCIE扩展：支持至少2个PCIE插槽 5、网口：板载至少2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 6、其他接口：至少1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 7、至少1个VGA口，位于机箱后部 8、电源：配置≥350W高效单电源 9、设备重量：≤15KG（不含导轨） | 台 | 3 | 企业视频接入配套 |
| 21 | 中心存储用千兆交换机 | 三层千兆交换机（不少于48千兆电+4万兆光） 1、端口配置：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+口 2、扩展性：支持端口扩展板卡，包括：8端口万兆光扩展板卡、2端口40G扩展板卡；实现高密口扩展，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，支持光电混合组网配置 3、IPv4/IPv6：实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，支持丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术及策略路由机制 4、虚拟化：支持虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接并虚拟为一台逻辑设备，用户可将其作为单一设备进行管理和使用 5、认证与绑定：支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证；支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定；支持用户策略（VLAN、QoS、ACL）动态下发 6、ACL能力：提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，支持基于VLAN的ACL下发，简化配置并避免ACL资源浪费 7、可靠性：具备设备级和链路级的多重可靠性保护 8、电源与风扇：支持可插拔交/直双电源模块（可根据环境灵活配置交流或直流电源模块）；支持可插拔双风扇可靠性设计；支持电源和风扇故障检测及告警；支持根据温度变化自动调节风扇转速 9、包过滤：支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类 10、队列调度：提供灵活的队列调度算法，可同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 11、流量控制：支持IEEE 802.3x流控（全双工） 1、链路聚合：支持GE/10GE端口聚合，支持静态/动态聚合，支持跨设备聚合 13、端口镜像：支持本地和远程端口镜像，支持N:4端口镜像 14、时钟与日志：支持NTP时钟，支持系统工作日志 15、交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps 16、包转发率：≥252Mpps/432Mpps 17、VLAN容量≥4K 18、安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 19、整机功耗：满负荷：单交流≤88W，单直流≤89W，双交流≤93W，双直流≤96W | 台 | 1 | 企业视频接入配套 |
| 22 | 48盘位云存储 | 6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行，支持最大接入450路点位，2M码流存储20天，含配套存储管理软件 【硬件规格】 1、处理器：至少1颗64位多核 2、系统盘：≥1×240GB SSD 3、系统内存：≥16GB（可扩展至128GB） 4、磁盘接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔，机械硬盘（单个12T） 5、网络接口：≥7个2.5G数据网口，1个2.5G管理网口/数据网口 其他接口：≥1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 6、整机电源：≥1200W，1+1冗余电源 7、设备灯光：支持定位灯、电源灯、设备报警灯、就绪灯、网络状态灯、系统盘状态灯、硬盘状态灯 8、机箱：支持防尘滤网 附件功能1-多形态部署架构能力：系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。支持集中查看存储的容量信息，包括集群的容量信息和资源池的容量信息；支持查看集群中设备的在线和离线状态；支持查看存储卷的状态；对实时流和历史流业务进行集中监控。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附件功能2-双系统冗余保护能力：每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） 附件功能3-存储弹性伸缩能力：支持存储容量按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩时，不影响读写业务；存储容量可以平滑扩容；且动态扩容和缩容时业务不中断。（需提供第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标人公章） | 套 | 1 | 企业视频接入配套 |
| 23 | 企业安全生产管理平台插件 | 设备网络管理： 1、支持监控点的在离线状态、时钟状态、录像完整性、录像保存天数检测。 2、支持监控点离线故障诊断，可展示故障诊断链路详情，输出诊断报告。 3、支持编码设备的在离线状态、硬盘状态检测。 4、支持解码设备的在线状态、工作状态、温度检测。 性能： 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时； 3、最大支持3000路监控点接入。 | 项 | 1 | 新增视频监测平台插件，用于监测企业端视频状态。 |
| 24 | 服务器机柜 | 定制 宽600mm，深800mm | 台 | 10 | 企业视频接入配套 |
| 25 | 执法记录仪保护盒（含设备盒标签） | 定制210mm*267mm*88mm | 台 | 60 | 执法记录仪配套 |
| 26 | 数据专线 | 100M带宽链路（包含每条专线三年安装及维护） | 条 | 17 | 10家企业、生态廊道2、高空瞭望5 |
| 27 | 企业侧及监控点位安装调试 | 设备安装、视频画面调试，配合开展图像分析等及防水接地辅材，生态廊道地笼含≥C25混凝土基础及配套地笼（长×宽×深 ≥ 800mm×800mm×1200mm ），接地电阻≤4Ω。 | 项 | 14 | 10家企业及生态廊道4个监控安装及立杆浇筑费用 |
| 28 | 高空点位安装调试 | 包括人员登高、设备安装、调试等费用 | 项 | 5 |  |
| 29 | 企业侧及监控点位维护 | 包含 3 年的企业侧设备维护、摄像头维护费用 | 项 | 14 |  |
| 30 | 高空点位维护 | 包含 3 年的高空设备维护、擦拭、人员登高等费用 | 项 | 5 |  |
| 31 | 塔位租赁费 | 包含3年高空瞭望塔位租赁费用（3个） | 项 | 3 |  |
| 32 | 企业视频平台接入费 | 新增视频接入平台接入费 | 项 | 1000 | 新增1000路视频授权 |
| 33 | 高空瞭望平台接入费 | 新增高空瞭望平台接入费 | 项 | 5 | AR软件新增5路授权 |

- 本项目核心产品：单路通用服务器

- 四、采购需求

1、项目概况

汇聚区内10家企业内部监控类设备，在企业前端部署轻量化传输平台，将企业前端视频点位虚拟成标准点位通过数据专线（100M数据专线，三年期限运营维护）汇聚至园区平台统一管理，企业前端点位发生增减变化时，能通过平台一键配置实现，具备所有企业视频点位同时24小时实时传输、离线检测能力，实现所有企业视频画面实时传输至园区平台实时分析；如企业涉及前端汇聚改造由投标人自行承担，在运维期内如企业视频发生变化，中标人须无条件调整，投标人须保证数据与园区平台无缝对接。

在园区内选择3处高空铁塔，2处企业办公楼顶，安装5台高空热成像火点检测仪，实现前端设备对烟火的实时动态检测。在长江生态走廊安装4台监控，实现前端设备的实时动态检测，另采购10台作为监控补盲，投标人须保证数据与园区平台无缝对接。

整体项目包含所需的铁塔租赁、设备采购、施工、安装、调试、视频回传线路及监控运维服务等。所有设备与施工须符合GB/T28181、GB50348等国家及行业标准，核心产品单路通用服务器需满足指定技术参数、防护等级与检测报告要求，按清单数量在合同签订后120日历天内完成供货、安装与调试，实施地点涵盖泰兴区（镇）指定点位及园区机房；服务期3年，提供7×24小时、4小时到场的运维响应及免费培训，验收需设备齐全、安装规范、功能达标且连续试运行7天无故障，同时须兼容现有平台、提供全费用报价，并承担点位协调、系统升级、售后保障等全部工作。（具体详见采购清单）

- 2、详细点位介绍

接入鑫龙晨、兴普泰、正博诺、速的奥、同人新材、聚成泰、中试基地、金茂源、滨江镇指挥中心（村居监控）、日化产业园10家企业的视频监控，在企业前端部署轻量化传输平台，将企业前端视频点位虚拟成标准点位通过数据专线（100M数据专线，三年期限运营维护）汇聚至园区平台统一管理，企业前端点位发生增减变化时，能通过平台一键配置实现，具备所有企业视频点位同时24小时实时传输、离线检测能力，实现所有企业视频画面实时传输至园区平台实时分析。在生态廊道安装4台监控及1台高空瞭望（铁塔），在奥喜埃（铁塔）及马甸集镇区（铁塔）、人才公寓、产业创新中心建设4台高空瞭望。另采购10台作为监控补盲，投标人可自行查勘、调研。

五、技术标准

性能要求：视频传输应确保无卡顿、低延时，烟火检测响应时间不超过3秒，识别准确率不低于99%；平台需支持并发接入、实时分析及离线自动告警功能。

材料与结构：户外设备应采用抗老化、耐腐蚀、高强度材质，支架需牢固可靠，防水及防雷配件应配置齐全。

外观与安全：设备外观需保持整洁无破损，户外设备防护等级应不低于IP66；系统应符合网络安全、数据安全及电气安全相关规范。

服务内容标准：轻量化传输平台应实现稳定兼容，专线带宽需达到规定标准，支持点位一键配置及自动适配功能。

验收标准：设备参数应与清单一致，安装需符合规范，功能应全部满足要求，并需通过连续7天无故障试运行；相关资料应齐全完整，平台对接应保持通畅。

- 其他情况说明

1、设备技术参数除附加功能外，其他均不允许负偏离，附加功能为评审加分项，不作为否决项，提供相关证明材料可按照评分标准加分。

2、本次采购所有电子设备须保证无缝接入采购人现有系统、平台。

3、本次采购所有杆件、指示牌等设备外观需满足采购人要求。

六、商务要求

1、工期：自合同签订之日起120个日历天内，需完成全部设备的供货、安装、调试工作并交付使用。

2、项目实施地点：甲方指定点位、企业前端、铁塔点位及园区机房全域。

3、付款进度和方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款，设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的80%，余款自验收合格之日起满三年后付清合同价的余款（所有款项均不计利息）。

4、服务及免费质保期：整体服务期限为3年，包含设备质保、线路运维、系统升级及技术支持等服务。

5、报价：本项目报价包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、相关劳务支出、项目验收等所产生的全部费用。

6、交付：需提供完整的系统、竣工资料、操作手册、账号权限及维保方案等。

7、包装和运输要求：货物包装参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准执行，包装材料应选用防震、防潮、防静电等特性的材料，确保设备在运输过程中不受损坏；对于易碎或敏感部件，应采用额外保护措施，如使用泡沫或气垫进行包裹；包装上应明确标明设备名称、数量、规格、生产日期等信息；包装材料应符合环保要求，尽量使用可回收或可降解的材料，减少对环境的影响。

8、货物运输选择合适的运输方式：根据设备的特点和数量，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或空运等。确保运输过程中设备的安全和稳定；运输过程中的保护措施：在运输过程中，应采取必要的保护措施，如固定设备位置、避免振动和碰撞等。对于大型或重型设备，应使用专用运输工具进行运输；运输时间控制：尽量缩短运输时间，以减少设备在运输过程中的风险。对于紧急采购的设备，应优先安排运输，确保及时到达。

9、中标方应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；中标方应保证所提供的设备、系统是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，同时应保证其提供的设备、系统在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。中标方提供的设备必须为原包装，在送交验收前不得拆箱。

七、应急情况处置

应建立7×24小时应急响应机制，实施故障分级处置，并配备专人值守。

设备、线路或平台发生故障时，需在4小时内到场，一般故障应在8小时内修复，重大故障应在24小时内解决并提供备用方案。

在台风、暴雨、雷电等极端天气发生前后，需完成设备巡检加固及快速抢修工作。

系统应具备数据备份、断点续传及故障自愈能力，确保视频传输不中断、数据不丢失。

对于企业点位调整、施工协调等问题，应无条件快速处置，避免影响系统正常运行。

八、售后服务要求

运维响应：提供7×24小时技术支持服务，确保在4小时内到达现场进行处置。

日常运维：开展定期巡检、设备保养、系统优化及故障预警工作。

免费升级：服务期内，提供软件版本、功能及兼容性的免费升级服务。

免费培训：组织操作、运维及故障处理的现场培训，确保采购人能够独立使用系统。

备件保障：常备核心设备备件，以便在故障发生时快速更换，保障系统连续运行。

无条件适配：服务期内，对于企业点位增减、平台升级等情况，应免费配合调整，确保系统长期无缝对接。

- 九、项目保密要求

- 1、严格遵守国家保密法规，健全保密管理机构，建立完善并严格落实保密管理制度。

- 2、投标方对响应文件制作应实行专人管理、专室专柜存放、专机处理，不得擅自复制、扩散。不得在联网计算机中处理或者存储涉密信息。不得通过普通电话、传真、邮政、快递和互联网等渠道传递涉密信息。

- 3、投标方严禁在互联网上发布涉密信息。

- 4、严格落实采购人安全保密要求，主动接受和配合现场保密检查。

- 5、未经采购人允许，不得擅自采集采购人基础数据。

- 6、遵守国家规定的其他保密。

六、综合说明

1、供应商按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4、除附加功能外，本章内容不允许负偏离，否则视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法的，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会根据招标文件规定的评标方法与评标标准评审后，按照评审因素的量化指标评审综合后，根据综合评审得分由高到低顺序向采购人推荐不超过3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同时，由采购人确定。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 40分 |
| 1 | 投标报价 | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为40分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分（小数点后保留两位）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购【2022】45号）规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。 注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ； （3）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 40分 |
| 二 | 商务部分 |  | 20分 |
| 1 | 企业实力 | 1、投标人具有ISO90001质量管理认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 （备注：体系认证证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，并提供相应证书扫描件上传系统加盖投标人公章，否则不得分，其他证书需提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。） | 3分 |
| 2 | 项目组成员 | 1、投标人项目负责人具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师、网络工程师证书、通信或电子信息类相关专业中级及以上职称的，以上三类证书每提供一类得1分，本项最多得3分，没有的不得分。 2、投标人项目技术负责人具备通信或电子信息类相关专业中级及以上职称证书、网络工程师证书的，以上两类证书每提供一类得1分，本项最多得2分，没有的不得分。 3、投标人针对本项目组建的项目团队（不含项目负责人及技术负责人）中具有通信或电子信息类相关专业中级及以上职称的、网络工程师证书、系统集成项目管理师证书的，以上三类证书每提供一类证书的得1分，同一人仅计取一次，不重复计分。本项最多得3分，未提供不得分。 （以上人员不可兼任，需提供材料复印件加盖公章，同时投标人须提供近三个月中任意一个月本单位为以上人员社保缴费的证明材料复印件并加盖公章，不提供或提供不全或模糊不清不予计分。） | 8分 |
| 3 | 类似业绩 | 自2023年1月1日以来（以验收合格时间为准）投标人具有类似高空监控安装或监控集成项目案例的，有一个得3分，最高得9分。 （投标人需提供合同复印材料、验收合格证明加盖投标人公章，否则不得分，合同内容无法体现相关服务内容，需提供证明材料，包括但不限于预算清单、业主证明材料等。） | 9分 |
| 三 | 技术部分 |  | 40分 |
| 1 | 技术参数 | 投标人所投产品的技术参数与招标文件要求比较，附加功能每有一项满足或优于的得2分，最高得20分。 附加功能均需提供相关证明材料并加盖投标人公章，如未按要求提供证明材料的，则不得分。 | 20分 |
| 2 | 项目现状分析 | 投标人根据采购人提供的点位信息等相关资料，自行勘查现场分析现状，评委根据投标人对各企业监控、高空监控现状阐述的准确性、完整性进行评价： 1、对各企业、高空监控完成调研，内容丰富，提供详细完整的摸排表，对现状了解和分析透彻、全面、准确，完全满足项目调研要求的，得7分； 2、对各企业、高空监控完成调研，提供基本完整的摸排表，对现状基本了解，阐述内容完整、表述清晰的，得5分； 3、对各企业、高空监控仅完成部分调研，提供的摸排表不够完整，对现状缺乏深入了解，描述内容较少、不够全面的，得3分； 4、未提供相关现状调研内容不得分。 | 7分 |
| 3 | 项目技术方案 | 投标人根据现状制定详细的技术方案，包括：项目概况、技术路线、建设目标、建设思路、建设内容等。评委根据投标人技术方案的准确性、可行性、先进性、合理性进行评价，投标方案总体设计科学，技术路线清晰可行，并提出符合现状，规范合理的总体设计方案，能满足技术和业主方需求。 1、针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性和合理性、可操作性的，得7分； 2、方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分； 3、方案内容不全面、不够详实具体，几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分； 未提供方案不得分。 | 7分 |
| 4 | 售后服务 | 投标人能够确保项目售后服务质量，提供可行可靠的售后服务方案。包括但不限于以下部分:售后服务团队、服务流程、服务方式、服务承诺、响应及解决时间、定期性检查方案等评委根据投标方案内容进行综合打分。 1、针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性和合理性、可操作性的，得6分； 2、方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得4分； 3、方案内容不全面、不够详实具体，几乎无针对性、合理性、可操作性的，得2分； 未提供方案不得分。 | 6分 |

- 注：1.投标人提供资料必须全部真实，如有伪造，一经查实有造假行为，则需要接受相关监管部门的处罚。2.评委依据招标文件载明的方法进行评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# 投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.投标人认为需要添加的内容

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（如供应商为分支机构的还需提供总公司出具的授权委托书）；以联合体形式投标的联合体各方均须提供。

2.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）（格式见附件3，以联合体形式投标的联合体各方均须提供）

3.特定资格要求的证明文件

4.法人授权书（格式见附件4，以联合体形式投标的仅需牵头单位出具）

5.投标函（格式见附件5）

6.中小微企业声明函（格式见附件6）

7.技术条款响应及偏离表（格式见附件7）

8.联合体协议书（格式见附件9；如联合体投标的，需提供联合体协议书）

三、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件6）

2. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件8）

附件1 开标一览表

开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

# 附件2  投标分项报价表

| # 序号 | 标的物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 金额大写 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |
| # 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

# 附件3  供应商资格条件证明文件

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

## 二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在下述情形：

## 1.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

## 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

3.法人的分支机构不得参加政府采购活动（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或签章）：

日期：   年  月   日

# 附件4

# 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

# 附法定代表人及授权代表身份证复印件

# 附件5                            投标函

致：采购人或代理机构

根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 附件6  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加采购人或代理机构组织的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

# 附件7技术条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 1.投标人提交的投标文件应对技术条款逐条填列在偏离表中。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

附件8

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

- 附件9  联合体协议（如有）参考格式

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制、盖章、签字和招标活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（成员单位名称及职责分工）

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（填写后盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

成员一名称（填写后盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年  月  日