苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0119

采购单位：中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会

项目名称：2026年度古城区前端监控及后台运维项目

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2026年5月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	54

第六章 评标办法和评分标准	54

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2026-0119 |
| 2 | 项目名称 | 2026年度古城区前端监控及后台运维项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼 联系人：陆经理 联系电话：0512-69820255 |
| 4 | 采购单位 | 名称：中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会 地址：苏州市姑苏区平川路510号 联系人：陈栋喜 联系电话：65211767 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年6月18日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年6月18日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年6月18日9点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况： 2026年度古城区前端监控及后台运维项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年6月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0119

2.项目名称：2026年度古城区前端监控及后台运维项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币贰佰捌拾陆万贰仟陆佰贰拾玖元整（¥2862629.00）

5.最高限价：人民币贰佰捌拾陆万贰仟陆佰贰拾玖元整（¥2862629.00）

6.合同履行期限：自本合同签订生效之日起，服务期12个月（具体起止时间以甲方实际需求为准）。

7.采购需求：（详见采购文件第四章）

本次古城区前端监控及后台运维项目共涉及高清监控前端数量1501个、立杆设备箱3821套、中心机房设备340台以及软件平台，网络服务共计租纤842条。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话; 0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年6月18日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2026年6月18日9点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会

地址：苏州市姑苏区平川路510号

联系人：陈栋喜

联系方式：65211767

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼

联系方式：0512-69820255

3.项目联系方式

项目联系人：陆经理

电话：0512-69820255

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

14.1.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：

1.报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会）的（2026年度古城区前端监控及后台运维项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（2026年度古城区前端监控及后台运维项目），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7.偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

2.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1.投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会的委托，就 2026年度古城区前端监控及后台运维项目项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0119

二、项目名称：2026年度古城区前端监控及后台运维项目

三、预算金额：人民币贰佰捌拾陆万贰仟陆佰贰拾玖元整（¥2862629.00）

四、最高限价：人民币贰佰捌拾陆万贰仟陆佰贰拾玖元整（¥2862629.00）

五、合同履行期限：自本合同签订生效之日起，服务期12个月（具体起止时间以甲方实际需求为准）。

六、招标内容：

（一）服务范围

本次古城区前端监控及后台运维项目共涉及高清监控前端数量1501个、立杆设备箱3821套、中心机房设备340台以及软件平台，网络服务共计租纤842条 。本次维护采用整包方式采购，内容包括管线部位、硬件设备及中心软件平台整体维护，维护所需的硬件设备及材料由中标方自行采购，采购方不再另行付费（详见备品备件清单）。

1、详细维保清单：

| 序号 | 运维系统 | 运维期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 姑苏区外围区界卡口及购买服务项目 | 1年 |
| 2 | 姑苏区疫情防控监控项目 | 1年 |
| 3 | 姑苏区疫情防控小区监控安装工程 | 1年 |
| 4 | 姑苏老旧小区及人像识别建设项目 | 1年 |
| 5 | 姑苏区臻迭平台 | 1年 |

1.1姑苏区外围区界卡口及购买服务项目清单

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件采购 |  |  |  |  |  |  |
| （一）外围区界卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超微光智能卡口单元 | 科达 | 型号： IPC695-HUS-C900D 规格：1英寸全局快门CMOS，900万像素，分辨率不低于4096*2160，高清智能摄像机，一体化实现车辆检测抓拍、车辆特征识别、智能人脸增强、补光控制、AI图像处理、图片合成、数据传输对联等功能，视频输出H.265/H.264 25fps，码率小于16Mbps；摄像单元包含防护罩、高清摄像机、综合控制模块、电源模块、安装支架、64G存储卡、防尘防水滴面板、遮光筒、视窗玻璃、LED补光灯等部件。补光灯为内嵌横向前置LED频闪补光灯，含12颗LED灯珠；可支持线圈、雷达、视频互补检测。防护等级不低于IP66。 | 国产 | 台 | 178 |
| 2 | 超微光卡口补光装置 | 科达 | 型号：CXBG-1-PS-K210 规格：LED频闪补光灯，48颗Cree高亮LED灯珠；色温≥5000K，功率0~45W可调，光效120 Lm/W，平均照度≤20Lux ，使用寿命≥5万小时；带安装支架。 | 国产 | 台 | 178 |
| 3 | 超微光卡口闪光装置 | 科达 | 型号：CXBG-2-MC-K308 规格：闪光灯，白光；采用有效隔离措施，防止光污染；闪光持续时间≤1/40ms， 色温≥5500K，回电时间≤40ms，单次能耗5~30焦耳/次可调，单次闪光曝光指数（1m@ISO100）≥45，使用寿命≥1000万次或3年，工作温度-40°C~+80°C；带安装支架。 | 国产 | 台 | 178 |
| 4 | 防雷器 | 奥信 | 型号：AX-F2010 规格：网络、电源二合一 | 国产 | 只 | 178 |
| 5 | 工业交换机 | 新创 | 型号：FSLA8TLB5F-BG4 规格：1个千兆光口，4个百兆电口，含光模块 | 国产 | 台 | 73 |
| 6 | 光纤收发器 | 新创 | 型号：FT/RLx 规格：百兆单模 | 国产 | 对 | 73 |
| 7 | 抱杆箱 | 百通 | 型号：定制 规格：壁挂室外防水不锈钢机箱 | 国产 | 只 | 73 |
| 8 | F式立杆 | 恒创 | 型号：定制 规格：高6米，臂长3米 | 国产 | 套 | 2 |
| 9 | F式立杆 | 恒创 | 型号：定制 规格：高6米，臂长7米 | 国产 | 套 | 11 |
| 10 | F式立杆 | 恒创 | 型号：定制 规格：高6米，臂长9米 | 国产 | 套 | 14 |
| 11 | F式立杆 | 恒创 | 型号：定制 规格：高6米，臂长11米 | 国产 | 套 | 17 |
| 12 | F式立杆 | 恒创 | 型号：定制 规格：高6米，臂长13米 | 国产 | 套 | 2 |
| 13 | F式立杆基础 | 百通 | 型号：定制 规格：1200cm*1200cm*1500cm | 国产 | 套 | 13 |
| 14 | F式立杆基础 | 百通 | 型号：定制 规格：1400cm*1400cm*1700cm | 国产 | 套 | 31 |
| 15 | F式立杆基础 | 百通 | 型号：定制 规格：2000cm*2000cm*2500cm | 国产 | 套 | 2 |
| （二）人员复杂场所前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像机 | 科达 | 型号：IPC146-Fi7bNT 规格：1、不低于400W星光级卡口高清智能网络摄像机，1/1.8"高性能传感器，内置智能算法控制软件，8-32mm电动变焦镜头，暖黄光补光、护罩一体化设计； 2、支持H.265/H.264，2560×1440，25fps； 3、接口不少于：2×告警输入，1×告警输出，1×RS485，支持GPS，可扩展4G、RFID等扩展模块（需搭配额外配件）； 4、支持抓拍目标的属性分类：人脸、人员、非机动车、机动车； 5、支持抓拍输出六种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片、车辆局部照片、车牌局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片 | 国产 | 台 | 40 |
| 2 | 人员卡口摄像机 | 科达 | 型号：IPC146-Fi4cNT 规格：1、不低于400W星光级卡口高清智能网络摄像机，1/1.8"高性能传感器，内置智能算法控制软件，8-32mm电动变焦镜头，暖黄光补光、护罩一体化设计； 2、支持H.265/H.264，2560×1440，25fps； 3、接口不少于：2×告警输入，1×告警输出，1×RS485，支持GPS，可扩展4G、RFID等扩展模块（需搭配额外配件）； 4、支持抓拍目标的属性分类：人脸、人员、非机动车、机动车； 5、支持抓拍输出六种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片、车辆局部照片、车牌局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片 | 国产 | 台 | 7 |
| 3 | 避雷器 | 奥信 | 型号：AX-F2010 规格：信号、电源二合一 | 国产 | 只 | 47 |
| 4 | 摄像机支架 | 恒创 | 型号：定制 规格：定制 | 国产 | 只 | 47 |
| 5 | 万向节 | 科达 | 型号：定制 规格：定制 | 国产 | 只 | 47 |
| 6 | 摄像机电源 | 科达 | 型号：定制 规格：AC24V 3A | 国产 | 只 | 47 |
| 10 | F式立杆 | 恒创 | 型号：定制 规格：高3.5米，臂长0.5米、下部管150mm*150mm*4mm，上部管100mm*100mm*4mm，挑臂管60mm*60mm*3mm黑色喷塑 | 国产 | 套 | 47 |
| 11 | 立杆基础 | 百通 | 型号：定制 规格：500mm*500mm*600mm 含地笼 | 国产 | 套 | 47 |
| 12 | 室外挂壁设备箱 | 百通 | 型号：定制 规格：规格：400mm（高）*300mm（宽）*200mm（深），散热、防雨、通风、整体喷塑； | 国产 | 台 | 47 |
| （三）中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储 | 科达 | 型号：KCloudStor2100-240t 规格：1、存储容量240T；支持24盘位，支持硬盘漫游和热插拔；接口不少于2个万兆以太网光接口；64位多核处理器，≥8GB内存； 2、配置BBU电池保护，设备异常断电情况下保护缓存数据不丢失； 3、含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点；控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响；存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性； 4、支持数百PB级存储容量横向平滑扩展； 5、提供API，NFS，FTP等通用访问接口，支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接，支持视频码流直存转发技术； 6、标配24块10T企业级硬盘； | 国产 | 套 | 11 |
| 2 | 视图解析服务器（GPU） | 中兴 | 型号：R5300 G4X 规格：（CPU） Intel Xeon 4314×2 （GPU） Nvidia Tesla T4×4 （内存） DDR4 RDIMM ECC 32GB×16 2933MHz及以上 （阵列卡） PMC-16i Raid 0/1/5/6/10/50/60 2G （数据盘1） SATA SSD 3.8TB x10（单盘RAID0） （数据盘2） SATA SSD 480GB x2（RAID1） （网络） 万兆双光口，含模块 （电源） 1200W×2 (1+1冗余) （带外管理ipmi） 独立RJ45口 | 国产 | 台 | 4 |
| 3 | 布控检索系统服务器（CPU） | 中兴 | 型号：R5300 G4 规格：（CPU）Intel Xeon Silver 4216 × 2 （内存）320GB （系统盘）240G B SATA SSD × 2 （数据盘）8TB × 4 （RAID 卡） PMC-16i Raid 0/1/5/6/10/50/60 2G （网卡）板载2个GE电口+2个10GE光口含模块 （配管）千兆管理口，支持IPMI （电源）550W （电源数量）1+1 冗余 | 国产 | 台 | 3 |
| 4 | 通用服务器1 | 国产 | 型号：定制 规格：i9-12900K 16核24线程 主频3.9G 最高睿频5.2G 128G DDR4 3600频率 32G*4 SSD 4T PCLE 4.0 Z690、Z690-A系列 RTX6000 24G 专业图形台式机独立专业显卡 全模组1200W 360水冷 | 国产 | 台 | 1 |
| 5 | 通用服务器2 | 联想 | 型号：THINKPAD P15 规格：I9-11950H 64G DDR4 3200Mhz 2TB 英伟达 RTX A4000 8G 95WH电池 17.3英寸 4K屏幕 高色域 500尼特 | 国产 | 台 | 1 |
| 6 | 通用服务器3 | 国产 | 型号：定制 规格：I7 12代 32G内存 512Ssd 6T×2机械硬盘 3060显卡 万兆网卡 | 国产 | 台 | 12 |
| 7 | 云存储组网交换机 | 锐捷 | 型号：RG-S5310-48SFP4XS-E 规格：1U高度，19英寸机架式安装，冗余电源模块；冗余风扇； 48端口万兆光+2端口40G光，以太网路由交换机，1个Console口，1个带外管理千兆电口，48个万兆SFP+光口，2个40G QSFP+光口； 交换容量1.28Tbps；包转发率960Mpps； 支持虚拟化技术，支持TRILL/SPB大二层技术，支持FCoE技术，支持SDN； 含15个多模10G光模块； | 国产 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤跳线 | 高通 | 型号：定制 规格：单模双纤 | 国产 | 台 | 15 |
| 9 | 显示设备 | 戴尔 | 型号：U4919W 规格：49英寸IPS曲面升降专业10.7亿色彩带鱼屏type-C显示设备 49英寸32:9带鱼屏USB-C显示设备 | 国产 | 台 | 1 |
| 10 | 涉疫研判终端1 | 华为 | 型号：MateBook X Pro 规格：14.2英寸11代酷睿i7 16G 1TB锐炬显卡/3.1K触控全面屏/超级终端 | 国产 | 台 | 1 |
| 11 | 涉疫研判终端2 | 联想 | 型号：拯救者Y9000K 规格：11代酷睿i7 RTX3080笔记本电脑 i7-11800H 32G 1T RTX3080 2.5K分辨率 165Hz高色域 | 国产 | 台 | 1 |
| （四）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络传输 |  | 网络传输运维服务 | 国产 | 点 | 46 |
| 2 | 网络传输 |  | 网络传输运维服务 | 国产 | 路 | 47 |
| 二、服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安内网服务器 | 苏州百卓 | 型号：定制 规格：3106/32G*4/2T SAS*3/DVD/H330/750W 双电/集成四口千兆网卡/含动态导轨，标准产品-服务器 | 国产 | 台 | 1 |

1.2姑苏区疫情防控监控项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌规格型号产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、姑苏区查封点 |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像机 | 科达、IPC146-Fi7bNT、苏州 | 台 | 240 |
| 2 | 避雷器 | 国产、配套、杭州 | 只 | 240 |
| 3 | 壁装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 32 |
| 4 | 借杆支架 | 国产、配套、中国 | 只 | 126 |
| 5 | 吊装支架B | 国产、配套、中国 | 只 | 1 |
| 6 | 万向节 | 国产、配套、中国 | 只 | 240 |
| 7 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 240 |
| 11 | F式立杆 | 国产、定制、中国 | 套 | 81 |
| 12 | 立杆基础 | 国产、配套、中国 | 套 | 81 |
| 13 | 室外挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 239 |
| 二、卫生服务中心核酸采样点 |  |  |  |  |
| 1 | 人员卡口摄像机A | 科达、IPC146-Fi4cNT、苏州 | 台 | 10 |
| 2 | 避雷器 | 国产、配套、杭州 | 只 | 10 |
| 3 | 壁装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 3 |
| 4 | 吊装支架B | 国产、配套、中国 | 只 | 6 |
| 5 | 万向节 | 国产、配套、中国 | 只 | 10 |
| 6 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 10 |
| 10 | F式立杆 | 国产、定制、中国 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆基础 | 国产、配套、中国 | 套 | 1 |
| 12 | 室外挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 10 |
| 三、小区 |  |  |  |  |
| 1 | 人员卡口摄像机A | 科达、IPC146-Fi4cNT、苏州 | 台 | 193 |
| 2 | 结构化摄像机 | 科达、IPC146-Fi7bNT、苏州 | 台 | 4 |
| 3 | 避雷器 | 国产、配套、杭州 | 套 | 197 |
| 4 | 壁装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 57 |
| 5 | 借杆支架 | 国产、配套、中国 | 只 | 31 |
| 6 | 万向节 | 国产、配套、中国 | 只 | 197 |
| 7 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 197 |
| 11 | F式立杆 | 国产、定制、中国 | 套 | 109 |
| 12 | 立杆基础 | 国产、配套、中国 | 套 | 109 |
| 13 | 室外挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 197 |
| 四、超市 |  |  |  |  |
| 1 | 人员卡口摄像机A | 科达、IPC146-Fi4cNT、苏州 | 台 | 34 |
| 2 | 避雷器 | 国产、配套、杭州 | 只 | 34 |
| 3 | 吊装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 21 |
| 4 | 壁装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 9 |
| 5 | 借杆支架 | 国产、配套、中国 | 只 | 1 |
| 6 | 万向节 | 国产、配套、中国 | 只 | 34 |
| 7 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 34 |
| 11 | F式立杆 | 国产、定制、中国 | 套 | 3 |
| 12 | 立杆基础 | 国产、配套、中国 | 套 | 3 |
| 21 | 室外挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 34 |
| 五、农贸市场 |  |  |  |  |
| 1 | 人员卡口摄像机A | 科达、IPC146-Fi4cNT、苏州 | 台 | 64 |
| 2 | 避雷器 | 国产、配套、杭州 | 只 | 64 |
| 3 | 吊装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 22 |
| 4 | 壁装支架A | 国产、配套、中国 | 只 | 36 |
| 5 | 借杆支架 | 国产、配套、中国 | 只 | 6 |
| 6 | 万向节 | 国产、配套、中国 | 只 | 64 |
| 7 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 64 |
| 11 | 室外挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 64 |
| 六、公厕 |  |  |  |  |
| 1 | 人员卡口摄像机B | 科达、IPC2451-Fi4N-SIR50-Z2812、苏州 | 台 | 11 |
| 2 | 壁装支架B | 国产、配套、中国 | 只 | 11 |
| 3 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 11 |
| 7 | 挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 11 |
| 七、火车站 |  |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像机 | 科达、IPC146-Fi7bNT、苏州 | 台 | 19 |
| 2 | 人员卡口摄像机A | 科达、IPC146-Fi4cNT、苏州 | 台 | 10 |
| 3 | 避雷器 | 国产、配套、杭州 | 只 | 29 |
| 4 | 壁装支架C | 国产、配套、中国 | 只 | 21 |
| 5 | 吊装支架B | 国产、配套、中国 | 只 | 8 |
| 6 | 万向节 | 国产、配套、中国 | 只 | 29 |
| 7 | 摄像机电源 | 国产、配套、深圳 | 只 | 29 |
| 8 | 工业交换机 | DEPUCOM、DP-GSW100-4E-1SFP、深圳 | 台 | 9 |
| 9 | 工业交换机 | DEPUCOM、DP-GSW100-8E-1SFP、深圳 | 台 | 5 |
| 10 | 室外挂壁设备箱 | 国产、配套、中国 | 台 | 19 |
| 八、中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高密云存储阵列 | 科达、KCloudStor2100、苏州 | 台 | 9 |
| 2 | 8卡GPU服务器 | 海康、DS-IF4000-A3H、杭州 | 台 | 3 |
| 3 | 社会面监控接入管理平台 | 海康、iSecure Center综合安防管理平台、杭州 | 套 | 1 |
| 九、传输链路及供电 |  |  |  |  |
| 1 | 传输链路 | 20M、传输链路运维服务 | 路 | 585 |
| 十、移动设备 |  |  |  |  |
| 1 | 移动哨兵 | 科达、IPC522-G330-5GP、苏州 | 台 | 6 |
| 2 | M300动力电池TB60 | 大疆、M300RTK电池TB60、深圳 | 点 | 12 |
| 十一、场所建设 |  |  |  |  |
| 10 | 标配电脑 | DELL、3080SFF、厦门 | 台 | 3 |
| 11 | 高配电脑 | DELL、3080SFF、厦门 | 台 | 12 |
| 12 | 标配显示器 | DELL、E2216HV、厦门 | 台 | 3 |
| 13 | 高配显示器 | 三星、U32J592、北京 | 台 | 12 |
| 14 | 黑白打印机 | HP、136A、北京 | 台 | 2 |
| 15 | 彩色打印机 | HP、179FNW、北京 | 台 | 1 |
| 16 | 碎纸机 | 得力、得力9917、杭州 | 台 | 1 |
| 17 | 智能触摸式一体机 | LXY、G043T、深圳 | 台 | 1 |
| 18 | 网呈电子白板显示器 | 科达、ZEN Z1120T、苏州 | 台 | 2 |
| 20 | 数据落查服务 | 国产、定制、中国 | 年 | 1 |

1.3姑苏区疫情防控小区监控安装工程

| 序号 | 产品名称 | 品牌规格型号产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车辆卡口摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 车卡口摄像机 | 科达 IPC625-HUH-S300C-L0800 | 台 | 6 |
| 2 | 补光灯 | 科达 FQ-F001200B | 台 | 6 |
| 3 | 避雷器 | JT-COM/优质 | 套 | 6 |
| 9 | F式立杆 | 恒创 定制 | 套 | 6 |
| 10 | 立杆基础 | 国产 定制 | 套 | 6 |
| 11 | 室外挂壁设备箱 | 国产 定制 | 台 | 6 |
| 12 | 工业交换机 | 东土 OPAL5-1S4T | 台 | 6 |
| 二、人员卡口摄像机 |  |  |  |  |
| 25 | 人员卡口摄像机 | 科达 IPC146-Fi4cNT | 台 | 18 |
| 26 | 避雷器 | JT-COM/优质 | 套 | 18 |
| 30 | F式立杆 | 恒创 定制 | 套 | 16 |
| 31 | 立杆基础 | 国产 定制 | 套 | 16 |
| 32 | 室外挂壁设备箱 | 国产 定制 | 台 | 18 |
| 33 | 工业交换机 | 东土 OPAL5-1S4T | 台 | 18 |
| 三、制高点监控 |  |  |  |  |
| 44 | 高清高速红外球型网络摄像机 | 科达 IPC485-H233-N | 台 | 1 |
| 45 | 避雷器 | JT-COM/优质 | 套 | 1 |
| 49 | 支架 | 亿诚 定制 | 套 | 1 |
| 50 | 室外挂壁设备箱 | 国产 定制 | 台 | 1 |
| 51 | 工业交换机 | 东土 OPAL5-1S4T | 台 | 1 |

1.4姑苏老旧小区及人像识别建设项目

| 序号 | 标的物 名称 | 品牌 | 型号、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像抓拍 摄像机 | 海康 | DS-2CD7047FWD/E2-X/JM(11-40mm)(D)400万星光级1/1.8"CMOS AI抓拍枪机护罩一体化网络摄像机采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；最多同时检测60张人脸；支持人脸去重；支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；最低照度：彩色：0.0005 Lux;宽动态：120dB焦距11~40mm;补光灯类型：混合补光(支持白光模式和混光模式),750nm+暖白光 | 25 | 台 |
| 2 | 挑壁支架 (含抱 箍 ) | 国产优质 | 国产优质 | 20 | 个 |
| 3 | 摄像机电源 | 国产优质 | 24v,3a | 25 | 个 |
| 4 | 交换机 | 锐捷 | 8口千兆 | 10 | 个 |
| 5 | 设备箱 | 国产优质 | 规格：400mm(高)*300mm(宽)*200mm(深),散热、防雨、通风、整体喷塑；含立杆3米位置开孔、设备箱安装、固定、防水处理、排线、标记。 | 25 | 个 |
| 9 | 立杆 | 定制 | F式立杆(含基础)1、类型：高3.5米，臂长0.5米2、材质：下部管150*150*4,上部管100*100*4,黑色喷塑3、基础、垫层：混凝土基础0.5*0.5*0.6,基础开挖、地笼安装、浇筑砼及基础法兰，余土外运，运距自 行考虑 | 5 | 台 |
| 10 | 避雷器 | 国产优质 | 信号、电源二合一 | 25 | 台 |

1.5姑苏区臻迭平台

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 基础数据支撑 |  |  |  |
| （一） | 人像卡口 |  |  |  |
| 1 | 人员卡口摄像机 | 品牌：科达 | 台 | 478 |
|  |  | 型号：IPC146-Fi4cNT |  |  |
| 2 | 开关电源 | 品牌：衡孚 | 个 | 478 |
|  |  | 型号：HF150W-LSM-24 |  |  |
| 3 | 万向节 | 品牌：国产 | 个 | 478 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 4 | 避雷器 | 品牌：雷迅 | 套 | 478 |
|  |  | 型号：SV-2/220EP |  |  |
| 5 | 室外挂壁设备箱 | 品牌：国产 | 只 | 265 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 6 | F式立杆（含基础） | 品牌：国产 | 套 | 261 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 核增 | 抱箍支架 | 品牌：国产 | 个 | 14 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 7 | 4口工业交换机 | 品牌：恒信和安 | 个 | 160 |
|  |  | 型号：MIB12G-4EG-1GF-EIB |  |  |
| （二） | 车辆卡口 |  |  |  |
| 1 | AI超微光卡口摄像机 | 品牌：科达 | 台 | 163 |
|  |  | 型号：IPC695-HUS-C900D |  |  |
| 2 | 闪光灯 | 品牌：科达 | 台 | 163 |
|  |  | 型号：CXBG-2-MC-K308-WR |  |  |
| 3 | LED频闪补光灯 | 品牌：科达 | 台 | 163 |
|  |  | 型号：CXBG-1-PS-K210 |  |  |
| 4 | 微卡口摄像机 | 品牌：科达 | 台 | 100 |
|  |  | 型号：IPC146-Fi7bNT |  |  |
| 核增 | 开关电源 | 品牌：衡孚 | 个 | 100 |
|  |  | 型号：HF150W-LSM-24 |  |  |
| 核增 | 万向节 | 品牌：国产 | 个 | 100 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 5 | 避雷器 | 品牌：雷迅 | 套 | 287 |
|  |  | 型号：SV-2/220EP |  |  |
| 10 | F式立杆 | 品牌：国产 | 套 | 18 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 11 | 立杆基础 | 品牌：国产 | 套 | 18 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 12 | 室外挂壁设备箱 | 品牌：国产 | 只 | 38 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 13 | F式立杆（含基础） | 品牌：国产 | 套 | 6 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 14 | 8口工业交换机 | 品牌：恒信和安 | 台 | 30 |
|  |  | 型号：MIB12G-8E-2G-EIB |  |  |
| 15 | 4口工业交换机 | 品牌：恒信和安 | 台 | 68 |
|  |  | 型号：MIB12G-4EG-1GF-EIB |  |  |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| (三） | 多目摄像机 |  |  |  |
| 1 | 多目智能抓拍一体机（变焦） | 品牌：科达 | 台 | 10 |
|  |  | 型号：IPC2258-GiCN-SML50 |  |  |
| 4 | 避雷器 | 品牌：雷迅 | 套 | 10 |
|  |  | 型号：SV-2/220EP |  |  |
| 5 | 抱箍支架 | 品牌：国产 | 个 | 10 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 6 | 室外挂壁设备箱 | 品牌：国产 | 只 | 10 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 7 | F式立杆（含基础） | 品牌：国产 | 套 | 4 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 8 | 4口工业交换机 | 品牌：恒信和安 | 个 | 10 |
|  |  | 型号：MIB12G-4EG-1GF-EIB |  |  |
| （四） | 高点摄像机 |  |  |  |
| 1 | 全景特写一体化球机 | 品牌：科达 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：IPC980-U850-NL |  |  |
| 2 | 重载云台摄像机 | 品牌：海康 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：iDS-2DYH2A0IXS-AD |  |  |
| 3 | 安装支架 | 品牌：国产 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 4 | 安装支架 | 品牌：国产 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 7 | 避雷器 | 品牌：雷迅 | 套 | 3 |
|  |  | 型号：SV-2/220EP |  |  |
| 11 | 室外挂壁设备箱 | 品牌：国产 | 只 | 3 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 12 | 4口工业交换机 | 品牌：恒信和安 | 个 | 3 |
|  |  | 型号：MIB12G-4EG-1GF-EIB |  |  |
| 1 | 数据交换防火墙 | 品牌：天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：NGFW4000-UF |  |  |
|  |  | NG-51228 |  |  |
| 2 | 可信边界安全网关 | 品牌：中宇万通 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：SG5300 |  |  |
| 3 | 数据交换系统 | 品牌：天行网安 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：DTP3009X |  |  |
| 4 | 数据交换网闸 | 品牌：天融信 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：TopRules |  |  |
| 5 | 探针系统 | 品牌：天行网安 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：TZ-I |  |  |
| 6 | 监管级联系统 | 品牌：天行网安 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：3AS-I |  |  |
| 7 | 交换机 | 品牌：锐捷 | 台 | 11 |
|  |  | 型号：RG-NBS5200-48GT4XS |  |  |
| 2） | 视频专网与公安网视频边界 |  |  |  |
| 1 | 万兆视频接入防火墙 | 品牌：天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：NGFW4000-UF |  |  |
| 2 | 视频安全传输系统（万兆） | 品牌：天行网安 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：MTP9009X |  |  |
| 3 | 探针系统 | 品牌：天行网安 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：TZ-I |  |  |
| 4 | 交换机 | 品牌：锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：RG-NBS5200-48GT4XS |  |  |
| 3） | 其他专网到视频专网视频通道 |  |  |  |
| 1 | 万兆视频接入防火墙 | 品牌：天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：NGFW4000-UF |  |  |
| 2 | 视频安全传输系统（万兆） | 品牌：天行网安 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：MTP9009X |  |  |
| 3 | 探针系统 | 品牌：天行网安 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：TZ-I |  |  |
| 4 | 交换机 | 品牌：锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：RG-NBS5200-48GT4XS |  |  |
| 4） | 其他专网与视频专网数据边界 |  |  |  |
| 1 | 数据交换防火墙 | 品牌：天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：NGFW4000-UF |  |  |
|  |  | NG-51228 |  |  |
| 2 | 可信边界安全网关 | 品牌：中宇万通 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：SG5300 |  |  |
| 3 | 单向安全传输系统 | 品牌：天行网安 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：UIS3003X |  |  |
| 4 | 探针系统 | 品牌：天行网安 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：TZ-I |  |  |
| 5 | 交换机 | 品牌：锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：RG-NBS5200-48GT4XS |  |  |
| 5） | 社会面共享平台到视频专网（单向）视频通道 |  |  |  |
| 1 | 万兆视频接入防火墙 | 品牌：天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：NGFW4000-UF |  |  |
| 2 | 视频安全传输系统（万兆） | 品牌：天行网安 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：MTP9009X |  |  |
| 3 | 探针系统 | 品牌：天行网安 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：TZ-I |  |  |
| 4 | 交换机 | 品牌：锐捷 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：RG-NBS5200-48GT4XS |  |  |
| 6） | 市局视频专网边界万兆防火墙 |  |  |  |
| 1 | 视频专网防火墙 | 品牌：天融信 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：NGFW4000-UF |  |  |
| 7） | 专网安全雷达系统 |  |  |  |
| 1 | 专网安全雷达系统 | 品牌：天懋 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：RadarVN-201 |  |  |
| 8） | 云存储 |  |  |  |
| 1 | 高密云存储阵列 | 品牌：科达 | 台 | 6 |
|  |  | 型号：KCloudStor2100 |  |  |
| 2 | 平台接入授权 | 品牌：科达 | 个 | 773 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| （六） | 雪亮工程前端指挥部显示系统 |  |  |  |
| 1） | 6F指挥部显示系统 |  |  |  |
| 1 | P1.5小间距LED大屏 | 品牌：科达 | ㎡ | 10.125 |
|  |  | 型号：JY-P3-X15L |  |  |
| 2 | 独立主控发送器 | 品牌：科达 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：JY-S100-D15L |  |  |
| 6 | 拼接处理器 | 品牌：科达 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：MSP100-X1-4U |  |  |
| 7 | DVI输入卡 | 品牌：科达 | 块 | 2 |
|  |  | 型号：MSP100-X1-D-IC |  |  |
| 8 | DVI输出卡 | 品牌：科达 | 块 | 2 |
|  |  | 型号：MSP100-X1-D-OC |  |  |
| 2） | 4F指挥部显示系统 |  |  |  |
| 1 | P1.5小间距LED大屏 | 品牌：科达 | ㎡ | 7.8975 |
|  |  | 型号：JY-P3-X15L |  |  |
| 2 | 独立主控发送器 | 品牌：科达 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：JY-S100-D15L |  |  |
| 6 | 拼接处理器 | 品牌：科达 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：MSP100-X1-4U |  |  |
| 7 | DVI输入卡 | 品牌：科达 | 块 | 2 |
|  |  | 型号：MSP100-X1-D-IC |  |  |
| 8 | DVI输出卡 | 品牌：科达 | 块 | 2 |
|  |  | 型号：MSP100-X1-D-OC |  |  |
| 3） | 6F指挥部环境改造 |  |  |  |
| （七） | 硬件资源中心 |  |  |  |
| 1 | 高密度服务器机箱 | 品牌：科达 | 台 | 3 |
|  |  | 型号：KProServer3-B01 |  |  |
| 2 | 高密度服务器计算节点 | 品牌：科达 | 台 | 12 |
|  |  | 型号：KProServer3-N100-E01-128G |  |  |
| 3 | 高密度GPU服务器 | 品牌：科达 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：DeepEngine-1000 |  |  |
| 4 | 高密度GPU服务器计算单元 | 品牌：科达 | 台 | 12 |
|  |  | 型号：DeepEngine-1000-Unit1 |  |  |
| 5 | 四电口千兆网卡 | 品牌：科达 | 块 | 12 |
|  |  | 型号：KProServer3-NIC-1G-T04 |  |  |
| 6 | 视频解析一体机 | 品牌：依图 | 套 | 1 |
|  |  | 型号：YT-AP-GA1150 |  |  |
| 7 | 互联网视频汇聚平台 | 品牌：科达 | 套 | 2 |
|  |  | 型号：KDM2901 |  |  |
| 8 | 接入license服务 | 品牌：科达 | 个 | 5000 |
|  |  | 型号：定制 |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 品牌：锐捷 | 台 | 2 |
|  |  | 型号：RG-S5750C-48SFP4XS-H |  |  |
| 10 | 精密列头柜 | 品牌：英维克 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：EP-250-OCD2-24-H |  |  |
| 11 | PDU | 品牌：英维克 | 个 | 48 |
|  |  | 型号：PD4S24 |  |  |
| 12 | 服务器机柜 | 品牌：英维克 | 个 | 24 |
|  |  | 型号：XRack-R1 |  |  |
| 26 | 列间空调 | 品牌：英维克 | 台 | 3 |
|  |  | 室内机型号：XR040A |  |  |
|  |  | 室外机型号：CS54 |  |  |
| 29 | 监控主机 | 品牌：英维克 | 台 | 1 |
|  |  | 型号：EM90A-N |  |  |
| 35 | 烟雾检测器 | 品牌：英维克 | 个 | 2 |
|  |  | 型号：HM-613PC4W |  |  |
| 40 | 机架式PDU | 品牌：英维克 | 个 | 1 |
|  |  | 型号：PD7S |  |  |
| （八） | 传输链路及供电 |  |  |  |
| 1 | 传输链路（人卡） | 传输链路运维服务 | 路 | 164 |

2、备品备件表：

| 序号 | 备品备件名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超微光智能卡口单元 | 5 |
| 2 | LED频闪补光灯 | 10 |
| 3 | 闪光灯 | 10 |
| 4 | 结构化摄像机 | 5 |
| 5 | 人员卡口摄像机A | 5 |
| 6 | AI超微光卡口摄像机 | 5 |

备注：（1）上述备品备件需满足本项目维修更换使用，参数性能要等同或优于现用设备。

（2）上述备品备件清单作为中标单位在运维中所必须提供的维修材料，并在合同签订后15日内备齐，形成文件由采购单位签字确认；后续运维保障维修过程中超过备品备件数量，中标单位自行采购解决。

（3）本次运维所需备品备件不限于上述表格中所列设备，实际运维保障维修更换中如需其他相关配件，成交单位应按要求及时保障供应。

（二）服务内容

1、保障本项目维护范围内各系统设备的正常运行；对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患；当设备故障时，确保招标方系统设备设施能得到及时维护。

项目服务期间，维保清单中所列明的设备维修、维护、更换所产生的费用由投标单位承担。

2、维保服务技术

（1）投标单位必须提供稳定专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。配备有管理经验、具有较强管理和协调能力的技术团队，协助采购人进行现场工作管理和协调。要求投标单位针对本项目配备实施团队如下：

项目经理1人，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实，并具有相关工作管理经验；

技术负责人1人，负责项目具体实施技术方面工作，要求人员驻场，并具有相关工作经验；

除项目经理、技术负责人外其他实施团队成员配备不少于3人，要求人员驻场，能够顺利开展项目实施工作。

投标单位组织项目团队，投标文件中的项目组驻场成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更改。劳动时间与采购方工作时间同步。并且建立充足的维修备品、备件库及提供维护所需的抢修交通工具，所提供备品、备件性能不低于原设备的性能。

（2）运维设备若现场不能及时修复，则投标单位需办妥手续方可送修，并于规定时间内送回修复的设备。必要时应提供备用设备，以保证采购方的正常业务的形式。

（3）投标单位对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

（4）每次维护保养及维修工作结束后，投标单位技术人员应填写设备维修档案，并写出维修报告由采购方签署意见并签字确认。

（5）因投标单位技术人员技术问题或维护问题造成的故障，投标单位应承担其责任。

（6）投标单位必须按时完成维修维护任务。

（7）投标单位安装人员必须持证上岗，提供优质的服务。

（8）因投标单位技术问题或维护问题造成的故障，投标单位应承担其责任。

3、预案实施和预防措施

（1）对维护清单中主要设备制定专门的维护计划。

（2）提供有效的技术支持工具。

（3）尽最大努力预防故障发生，保障设备正常进行。

4、服务工作内容

（1）确保维护点7×24小时正常运行。

（2）路口点每天应远程进行系统巡检，每周至少至现场巡检一次，并建立相应巡检台帐，供采购方随时检查。

巡检内容为：

清洁设备，保证外场设备安全、整洁、干净。

统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，并每月上报一次。

检查外场设备的完整性和牢固性，消除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患。

- 每年重要节假日（“五一”、“十一”、元旦、春节等）、大型活动期间、大型任务安保期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

- 信息安全保障

针对本项目制定信息安全方面的保障措施，包含保密措施、信息采集互联保障、数据存储安全、信息安全管理，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。

（三）服务标准

1、设备维修响应

投标单位应设立7×24小时服务专用电话，接受采购方的维修指令，当设备及其承载的系统发生故障，使用方向投标单位提出故障响应要求后，投标单位应在1小时内响应(应急抢修需10分钟内响应)，同时需满足下列要求：

（1）发生系统不能运行等应急抢修故障的，乙方应在4小时内恢复系统；

（2）发生监控点位离线等普通故障的，乙方应在8小时内恢复；

（3）故障点在室外并且是由于电力供应或光缆引起的故障的，响应单位响应时间应从电力供应或光缆修复后开始计算。

（4）投标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等情形的赔偿和安全责任。

（5）投标单位每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购方报送维修报表。

2、日常巡检和保养

（1）每月对监控中心的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

（2）每月对所有外场设备进行巡检、保养；

（3）每年对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

（4）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购方报送巡检、保养报表；

（5）平时按需进行摄像机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次。

（四）考核标准（详见附件）

（五）付款方式：

1.项目实施共4个周期，3个月为1个周期。

2.本合同签订生效后，服务周期开始后7天内，采购人向中标供应商支付合同中合同总金额的30%作为预付款。

3.费用分4次支付（每三个月为1个支付周期），每次支付按维护设备实际工作量由甲方根据周期内的考核标准评分情况支付（考核标准详见附件），第一周期支付费用总额从预付款中扣除，前两期支付总金额累计不超过合同总金额的50%，第三周期支付费用总额不超过本项目合同总金额的25%，第四周期支付费用需通过最终验收后进行支付，每个实施周期结束后30日内支付该周期维护部分的支付费用（项目实施过程中，采购人根据实际维护工作量计算费用，并于次月计算上月的维护费用）。

（六）项目履约验收

服务期满后30日内，采购人组织最终履约完成验收程序，针对包括不限于采购文件、投标文件、合同内的相关服务要求进行逐一验证，对设备的在线、网络的通畅及中心的存储等进行检查；同时对相关要求的过程文件进行审查。

1.采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。

2.招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

3.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（七）其他

供应商需提供

投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于：

1）前端设备；

2）网络设备；

3）服务器；

4）安全设备。

投标单位根据本项目实际提出安全生产方案，包括但不限于：

1）安全措施计划；

2）质量保证措施；

3）安全防范措施。

投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于：

1）项目实施的日常管理；

2）行政制度；

3）人员岗位职责及考核。

投标单位根据本项目实际提出姑苏区外围区界卡口及购买服务项目运维方案，包括但不限于：

1）前端设备（外围区界卡口、人员复杂场所前端设备2个点位）；

2）中心设备；

3）网络传输；

4）数据购买服务。

投标单位根据本项目实际提出姑苏区疫情防控监控项目运维方案，包括但不限于：

1）前端设备（姑苏区查封点、卫生服务中心核酸采样点、小区、超市、农贸市场、公厕、火车站7个点位）；

2）中心设备和移动设备；

3）传输链路；

4）场所建设。

投标单位根据本项目实际提出姑苏区疫情防控小区监控安装工程运维方案，包括但不限于：

1）车辆卡口摄像机；

2）人员卡口摄像机；

3）制高点监控。

投标单位根据本项目实际提出姑苏老旧小区及人像识别建设项目运维方案，包括但不限于：

1）人像抓拍摄像机；

2）交换机；

3）设备箱。

投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于：

1）基础数据支撑（人像卡口、车辆卡口、多目摄像机、高点摄像机）；

2）视频专网设备、云存储设备；

3）雪亮工程前端指挥部显示系统；

4）硬件资源中心。

投标单位根据本项目实际提出维修备品、备件库能力方案，包括但不限于：

1）维修备品备件的清单；

2）选型类型；

3）分类配比；

4）备品备件日常管理方案。

投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于：

1）人员安排；

2）响应时间；

3）保障措施。

投标单位根据本项目实际提出信息安全保障方案，包括但不限于：

1）保密措施；

2）信息采集互联保障；

3）数据存储安全；

4）信息安全管理。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

一、合同内容

| 序号 | 标的物名称 | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度古城区前端监控及后台运维项目 |  |
| 合计金额(含 | 税)大写： (¥:) |  |

二、建设内容

1.具体服务内容：详见附件清单。

2.服务期限：自本合同签订生效之日起，服务期12个月（具体起止时间以甲方实际需求为准）。

3.服务地点：甲方指定地点。

4.服务期限内，乙方服务人员应服从甲方的一切规章制度及安排。

三、质量及验收

1.乙方为甲方提供的服务质量不得低于双方约定的标准，且不得低于相关国家标准，若无国家标准，则不得低于相关的行业标准或国际标准；甲方及相关部门将根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件到场进行验收。

2.本项目任一项验收不合格的，乙方应在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若因此导致项目逾期交付的，乙方应承担逾期交付违约责任。乙方未按甲方要求进行整改或经整改仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

3.甲方所有验收意见均以书面形式作出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为(包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为)均不代表甲方已验收合格。

4.本项目经甲方验收合格后，甲乙双方签署《政府采购合同履行验收报告》,甲方将验收单上交中国共产党苏州市姑苏区委员会政法委员会财务部门，连同发票一起入账，作为甲方完成了本次政府采购的凭证。

5.验收方案应当包括项目所有功能的实现情况、密码应用和安全审查情况、信息系统共享情况、维保服务等采购文件和采购合同规定的内容，必要时可以邀请行业专家、第三方机构或相关主管部门参与验收，验收产生的相关费用由乙方承担。

6.验收时间：项目完成后【30】个工作日内。

7.验收范围包括但不限于：服务质量；技术资料；功能、服务标准等指标。

8.验收合格的确认：经甲方书面确认通过验收，视为验收合格。

四 、双方权利义务

1.乙方应当根据甲方要求安排项目建设人员，乙方应当确保其安排的项目人员充足和合格，并具有提供服务的必要能力。若乙方需要变更项目团队人员，则应提前【15】日以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可变更。若甲方认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在【2】个工作日内更换完毕，否则应按照2000元/人次向甲方支付违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。

2.在甲方要求现场工作的，乙方项目人员应当遵守甲方的一般工作规范和安全要求。乙方项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等均应由乙方自行处理并承担所有责任，与甲方无关。

3.乙方应当指定【   】为联系人，授权其代表乙方处理与本合同中有关的各事项。乙方联系人变更的，应提前【5】日以书面形式通知甲方，经甲方书面同意后方可变更。

4.甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改通知单，乙方应在收到整改通知单后【2】个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划(整改计划应经过甲方审核认可),并在甲方规定的期限内整改完毕。乙方未按时提交具体整改计划的，或乙方未在甲方规定期限内整改完毕的，均视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付本合同总金额的5%/ 次作为违约金。

5.乙方承诺如下：

(1)按时提供符合本合同所规定的全部要求的各项服务和产品(若各项要求之间存在冲突的，由甲方决定适用何种要求);

(2)乙方提供的服务和产品不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲 方造成任何损害。本项目中乙方提供的所有软件，应保证是合法的商品软件，如包含第三方软件或数据等必要工具，乙方应其保证是合法可用的，甲方无需为使用该第三方软件或数据 等必要工具支付任何其他费用。如因此产生相关法律责任，由乙方承担；

(3)本项目系统运行过程中不会出现任何重大故障(该等重大故障包括但不限于发生 全部或部分系统瘫痪、出现系统错误、出现系统漏洞、某项功能失灵等);

(4)乙方保证甲方可以长期、独立、不受任何干扰地使用项目系统。

(5)乙方保证软件开发使用符合国家标准和公共需求的通用接口及协议。接口和协议需遵循标准化、互通性、可拓展性和安全性等规范，禁止使用私有或其他不合法公共利益的协议。

6.乙方违反上述承诺的，乙方应自行承担所有责任，并向甲方支付本合同总金额5%的违约金，若造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿甲方及第三方的一切直接、间接损失。乙方本款承诺不受本合同效力之影响而继续有效。

7.甲方有权监督本项目进度，对乙方按照合同约定完成的工作内容予以监督。乙方应定期向甲方汇报项目进展情况。

8.乙方因履行本合同所产生的软件源代码、技术方案、设计图纸、数据挖掘结果、汇总报表等相关产出物的所有权、知识产权均归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或者授权他人使用，其他任何人不得将成果的全部或部分披露或提供给第三方。乙方违反前述约定的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

五 、价格与支付

1.合同价格按此次成交价格执行，本合同总金额(含税)为人民币(大写)         本合同总金额为固定价款。包括服务、售后、人工、保险、质保、差旅费及其他辅助费用管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及本合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等本项目所需一切费用。除非因特殊原因并经双方协商一致，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。对于甲方要求的及乙方所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所产生的额外费用由乙方自行承担。

2.付款方式：项目实施共4个周期，3个月为1个周期。

本合同签订生效后，服务周期开始后7天内，采购人向中标供应商支付合同中合同总金额的30%作为预付款。

费用分4次支付（每三个月为1个支付周期）每次支付按维护设备实际工作量由甲方根据周期内的考核标准评分情况支付（考核标准详见附件），按维护设备实际工作量支付，第一周期支付费用总额从预付款中扣除，前两期支付总金额累计不超过合同总金额的50%，第三周期支付费用总额不超过本项目合同总金额的 25%，第四周期支付费用需通过最终验收后进行支付，每个实施周期结束后30日内支付该周期维护部分的支付费用（项目实施过程中，采购人根据实际维护工作量计算费用，并于次月计算上月的维护费用）。

3.付款方式：数字人民币支付。

乙方账户信息如下：

开户行：

账户名：

数字人民币账号(数币钱包 ID):

未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

4.乙方按照本合同要求履行相应义务后向甲方结算款项时应提供下列单据：

(1)合法有效且符合甲方要求的发票；

(2)由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

若乙方未按甲方要求提供上述单据的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任 。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六 、培 训

1.乙方应针对本项目应用平台及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案，并征得甲方的书面同意后实施。

2.培训对象主要分为涉及该项目的各类人员，乙方必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。培训内容将涵盖各类用户业务、系统操作、技术框架使用培训。

3.乙方应对所有被培训人员进行现场培训，提供文字资料、讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

4.所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，不得另外收取相关费用。

七、后续服务

1.本项目免费维护服务期不少于【1】年，自项目最终验收合格之日起计算。

2.在免费维护服务期内，对系统的自身故障、外部原因(操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等)导致系统出现故障的解决以及对系统的合理优化修改等一切维护费用均由乙方承担，并免费提供软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

3.在免费维护服务期内，乙方应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据甲方要求免费提供维护服务和技术支持。

4.乙方应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在免费维护服务期内，乙方应提供每周7×24小时服务专线和技术支持，在甲方提出服务要求后，乙方需在【1】小时内响应，【4】小时内到达现场并提出解决方案，【12】小时内处理完毕。

5.知识产权要求：乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

6.乙方未能按前述约定及时响应并解决问题的，甲方有权自行聘请第三方提供服务，因此产生的费用由乙方承担。同时，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者甲方责令改正后仍未按约履行的，乙方应向甲方支付合同总金额10%/次的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

八 、合同的变更、中止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(一)甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但甲方因此支付的违约金总额以逾期付款金额的5%为限。

(二)乙方违约责任

1.乙方不能交付(逾期超过十五日视为不能交付),或交付不合格从而影响甲方正常使用的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿一切直接、间接损失。

2.乙方逾期交付的，应在交付前与甲方协商，甲方仍要求乙方交付的，乙方应立即交付并应按照逾期交付部分金额的每天千分之四支付逾期交付违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方一切直接、间接损失。

3.乙方未能按照本合同约定提供服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以整改，乙方逾期不整改的或者整改后仍不符合要求的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金并赔偿甲方因此产生的一切直接、间接损失。

4.若因乙方设计、建设等原因，导致系统程序上线使用过程中，系统操作错误、出现漏洞，给甲方造成损失及社会影响的，乙方应全额退还甲方已经支付的服务费用，向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方因处理后续事宜而产生的费用及甲方因此产生的一 切直接、间接损失(包括诉讼费、律师费等)。

5.乙方有其他违反本合同约定的行为的，乙方应当向甲方支付本合同总金额5%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切直接、间接损失。

6.乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他依据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方予以补足。

十 、不可抗力

1.合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生之日起【5】日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后的【7】日内提供书面证明。

3.不可抗力事由消除后，合同继续履行等相关事宜，由合同双方协商解决。

十一、合同的解除和转让

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力或上级主管部门相关规定致使不能实现合同目的的，未受影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后【30】天内书面通知对方，合同在书面通知到达对方时解除。

3.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的部分和全部转让给任何第三人。

十二、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、重大事项的通知

在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址(本合同首部所载明的地址),如发生变更的，应当提前【3】日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

十四、保密

1.甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切商业秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务的，甲方可要求乙方支付本合同价款总额20%的违约金，并有权视情节轻重单方解除合同。

2.无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

十五、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章(或合同章)后生效。

2.本合同在履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和询价文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，肆份具有同等法律效力。 (以下无正文)

甲方：(盖章)                        乙方：(盖章)

法定(授权)代表人签字：                  法定(授权)代表人签字：

日 期 ：         年   月   日                         日 期 ：         年   月   日

采购单位(公章):                                   日 期 ：

主管预算单位(公章):                              日 期 ：

# 附件：

# 考核标准

一、维护质态考评

维护单位应认真履行维护义务，未按要求完成维护工作的，姑苏分局将对以下具体事项进行扣分（该扣分项对应维护考核得分中的“通用扣分值”），具体如下：

1、维护单位应及时完善设备基础信息台账并提供有效设备统计数据，经省厅、市局通报未及时完善设备信息的，每套设备扣0.01分。

2、维护单位因施工不规范或未及时报备等情况，导致维护车辆、维护工具、证件等被相关单位扣留，致使设备未及时修复的，每发生一起扣0.5分。

3、因维护质量、效率等引起的民意，维护单位应对民意内容进行核实。如确认有效但未及时处理的，每发生一起扣0.5分。

4、维护单位需提供维护工作人员的考勤和请销假记录表，并加盖维护单位公章。如未提供或发现无故缺勤的，每次扣0.5分。

5、维护工作人员和需连入视频网的维护电脑及移动存储设备需按规定进行报备。未按规定进行报备备案的，每发现一起扣0.5分。

6、设备维护响应率应高于98%。95%≤维修响应率＜98%，扣0.1分；90%≤维修响应率＜95%，扣0.3分；维修响应率＜90%，扣0.5分。（维护响应率= 报修响应数量/故障报修总量*100%）。

7、设备重复故障率应不超过10%。10%＜重复故障率≤20%，扣0.1分；20%＜重复故障率≤30%，扣0.3分；重复故障率＞30%，扣0.5分。[重复故障率=当月出现同类型故障（大于3次）的设备数量/故障设备数量*100%）]（因平台故障、运营商网络不稳定等非设备本身原因导致的多次误报的，不计算在内）。

8、因道路施工、市政工程造成的设备拆除，在具备恢复条件后，应在接到姑苏分局通知后15日内恢复安装，未在规定时间内恢复安装的，每发现一起扣0.5分。

9、维护单位对暂停可恢复设备存在看管责任，设备因看管不当而丢失的，每丢失1套设备扣1分。

10、发生安全生产和网络信息安全事故，被上级单位通报的，每发生一次扣20分；造成严重后果及恶劣影响的，当月考核得分清零，并追究维护单位和相关人员责任。

11、前端治安监控项目质保期到期后，提交资料及设备功能经姑苏分局确认后，维护单位仍不予接收的，每个项目扣0.5分。

12、维护单位有义务维护合同内前端监控设备的基础信息，确保设备编号（18 位）及设备名称等关键信息与报备案表一致，并与苏州市感知网资产信息管理系统（一机一档）内编号（20 位）及经纬度等关键信息相一致。分局每月至少一次抽查，信息准确率需达到95%以上，每低于一个百分点扣0.5 分。

13、维护单位应全面掌握姑苏区全量监控点位情况，每月至少更新一次台账资料。资料不清、掌握不全的，每发现一次扣0.5 分。

维护单位应安排不少于2名工程师，在工作日、节假日 7:00-20:00、周末 8:00-20:00 配合分局指挥中心监测设备运行，形成日报、月报。工作敷衍、脱岗、不执行增派人员或延长服务要求的，每发现一次扣1 分。

14、维护单位应配合分局对新建/改造监控工程项目进行方案、图纸核对，按“四同步一统一” 要求，3个工作日内完成图纸审核，每逾期1日扣0.5 分；设计要求与现行公安要求明显冲突未审核出的，每发现一次扣0.5 分。

15、维护单位应保证设备报备及时性，在对接单位提交后3 个工作日内完成报备，每延迟 1 个工作日扣 0.5 分；设备报备及接入平台信息错误的，每有一套扣0.2 分。

二、维护预算及考核制度

2.1考核方式

项目中视频前端设备、前端杆件、后端平台等设备的维护工作采用达标制考核，每月度进行考核，以达到每类型设备设定的设备完好率作为基础得分（100分），并对各类型设备的维护工作质态进行扣分，最终形成本类型设备的综合得分。扣分项包含 “通用扣分值”和以下章节中的“特定扣分值”。通用扣分值K与整体设备维护费用相挂钩，在用设备特定扣分值D和暂停可恢复设备特定扣分值G与对应设备维护费用相挂钩。

本项目中视频前端设备、前端杆件、后端平台等设备的维护工作采用服务费用包干制，每月度进行考核。

项目实施过程中维护设备被拆除的，可用未在合同清单内的同类型需维护设备，经变更流程确认后，予以替换并结算费用；在用设备停用或拆除后，不根据合同内停用设备结算方式结算费用，也不再产生相应维护费用；本合同内的停用设备，在结算费用时，维护单位需提供相关维护记录，未提供的，则不结算对应的维护费用；由于道路施工等原因造成设备需要拆除的，经姑苏分局确认后，维护单位应当配合相关单位予以拆除。

2.2维护结算方式

项目按照设备类型划分，按类型进行项目预算，由视频前端设备、前端杆件、后端平台组成，各部分费用由在用设备维护费用和停用设备维护费用两块组成。

维护费用每月进行结算（拆除、未移交及合同内新增加的停用设备均不计入维护费用计算范围内），维护费用全年分四次支付，每3个月的最后1个月支付季度结算费用总和。

C=(C1+C2+C3+C4+C5) *【（100-K）/100】。

C：每月总维护费用

C1：视频前端设备每月实际维护费用

C4：前端杆件每月实际维护费用

C5：后端平台设备每月实际维护费用

K：通用扣分值

2.2.1视频前端设备考核达标制度

1、本类型设备维护工作，完好率达标值为95%。

2、本类型设备完好率计算方式

（1）视频前端：统计出每月在平台中正常使用超过20天（包含节假日）以上且按合同规定时间内修复的视频前端设备清单，视为当月完好视频前端设备（P1）。

计算公式：I1=P1/(N1-M1)*100%

I1：本类型设备完好率

P1：本类型完好设备数量

N1：本类型设备合同数量

M1：本类型设备拆除、未移交和合同内新增停用设备数量

3、本类型设备特定扣分项

本类型设备根据在用设备完好率专门设置在用设备特定扣分值D1；根据停用设备巡检率专门设置停用设备特定扣分值G1。

3.1在用设备特定扣分值D1：

90%≤当月完好率＜95%，每低于95%一个百分点扣0.5分；完好率＜90% ，扣本类型设备当月维护费；完好率连续3个月低于90%，姑苏分局有权解除维护合同。

3.2停用设备特定扣分值G1：

每月巡检停用设备数量不低于合同中总停用设备数量的30%，每低于一个百分点扣4分（扣完为止）。

4、本类型设备维护费结算方式

C1=C1A+C1B

C1：本类型设备月实际维护费

C1A：在用设备月实际维护费

C1B：停用设备月实际维护费

（1）在用设备：

C1A=Y1A*(N1-M1)*I1*【（100-D1）/100】

Y1A：在用设备月维护单价

D1：在用设备特定扣分值

（2）停用设备（以招标文件中停用设备数量为基数）：

C1B=Y1B*T1*【（100-G1）/100】

Y1B：停用设备月维护单价

G1:停用设备特定扣分值

T1:停用设备数量

2.2.2 前端杆件考核达标制度

1、本类型设备维护工作达标要求

前端杆件（含立杆、横臂、基础、连接件等）维护工作，完好率达标值为98%；无重大安全隐患（如杆件倾斜、锈蚀断裂、基础松动等），重大安全隐患发生率需为0。

2、本类型设备完好率计算方式

（1）完好设备认定

以前端杆件设备台账为基础，每月对所有杆件进行全面巡检，满足以下条件的视为当月完好前端杆件（P2）：

杆件主体无明显锈蚀、变形、断裂，表面涂层完好，无大面积脱落；

立杆垂直、横臂水平，倾斜角度不超过0.5°，连接件（法兰、螺栓等）齐全、紧固，无松动、缺失；

基础牢固，无沉降、开裂，周边无遮挡、障碍物，排水通畅；

存在故障的杆件，能在合同规定时间内完成修复，恢复正常使用状态。

（2）计算公式

I2=P2/(N2-M2)*100%

I2：前端杆件完好率

P2：前端杆件当月完好设备数量

N2：前端杆件数量

M2：前端杆件拆除、未移交和新增停用设备数量

3、本类型设备特定扣分项

本类型设备根据在用杆件完好率设置在用设备特定扣分值D2；根据安全隐患整改率设置安全隐患扣分值G2；根据巡检覆盖率设置巡检扣分值H2。

3.1 在用设备特定扣分值D2

95%≤当月完好率＜98%，每低于98%一个百分点扣0.8分；

90%≤当月完好率＜95%，每低于98%一个百分点扣1分，同时扣除本类型设备当月维护费的10%；

完好率＜90%，扣除本类型设备当月全部维护费；

完好率连续3个月低于95%，或出现1次重大安全隐患未及时整改，姑苏分局有权解除维护合同。

3.2 安全隐患扣分值G2

发现重大安全隐患，未在24小时内启动整改的，每次扣5分；未在合同规定时间内完成整改的，每次扣10分，同时扣除当月维护费的20%；

一般安全隐患（如轻微锈蚀、螺栓轻微松动），未在3个工作日内完成整改的，每处扣1分，累计扣完为止。

3.3 巡检扣分值H2

每月巡检覆盖率需达到100%，每低于一个百分点扣3分，累计扣完为止；巡检记录不完整、不规范的，每次扣1分。

4、本类型设备维护费结算方式

C2=C2A+C2B

C2：前端杆件月实际维护费

C2A：在用杆件月实际维护费

C2B：停用杆件月实际维护费

（1）在用杆件

C2A=Y2A*(N2-M2)*I2*【（100-D2-G2-H2）/100】

Y2A：在用前端杆件月维护单价

D2：在用杆件特定扣分值

G2：安全隐患扣分值

H2：巡检扣分值

（2）停用杆件（以招标文件中停用杆件数量为基数）

C2B=Y2B*T2*【（100-H2）/100】

Y2B：停用前端杆件月维护单价

H2：巡检扣分值

T2：停用杆件数量

2.2.3 后端硬件设施考核达标制度

1、本类型设备维护工作达标要求

后端硬件设施（含服务器、交换机、路由器、存储设备、UPS电源、机房配套设施等）维护工作，运行稳定率达标值为99.5%；硬件无故障运行率达标值为99%；故障响应及时率达标值为100%。

2、本类型设备运行指标计算方式

（1）核心指标认定

运行稳定率（I3）：当月后端硬件设施正常运行时间（小时）÷当月总小时数×100%；正常运行定义为硬件无宕机、无异常报错，可正常承载前端设备数据接入、存储、转发等核心功能，设备运行温度、电压等参数符合规范。

硬件无故障运行率（I4）：当月无故障运行的硬件设备台数÷后端硬件设施总台数×100%；无故障定义为硬件无损坏、无性能异常，无需维修即可正常运行，轻微故障（不影响整体功能）且在2小时内修复的不计入故障统计。

故障响应及时率（I5）：当月及时响应的硬件故障数量÷当月总硬件故障数量×100%；及时响应定义为接到故障通知后，1小时内启动排查，按合同规定时间内完成故障修复（含硬件更换、调试）。

（2）补充说明

硬件故障分为一般故障（单台非核心硬件故障，不影响整体系统运行）和重大故障（核心服务器、交换机等故障，导致系统宕机、数据无法传输，影响整体运维工作），均纳入统计范围；不可抗力（如停电、网络中断非运维方原因、硬件自然损耗超出运维责任范围）导致的硬件异常，不计入故障统计。

3、本类型设备特定扣分项

本类型设备根据运行稳定率设置稳定率扣分值D3；根据硬件无故障运行率设置无故障扣分值G3；根据故障响应及修复情况设置故障处理扣分值H3。

3.1 稳定率扣分值D3

99%≤当月运行稳定率＜99.5%，每低于99.5%一个百分点扣1分；

98%≤当月运行稳定率＜99%，每低于99.5%一个百分点扣2分，同时扣除当月维护费的15%；

运行稳定率＜98%，扣除当月全部维护费；

运行稳定率连续2个月低于99%，或出现1次重大故障（故障持续时间超过4小时）未及时修复，姑苏分局有权解除维护合同。

3.2 无故障扣分值G3

98%≤当月硬件无故障运行率＜99%，每低于99%一个百分点扣0.5分；

97%≤当月硬件无故障运行率＜98%，每低于99%一个百分点扣1分；

硬件无故障运行率＜97%，扣5分，同时扣除当月维护费的10%。

3.3 故障处理扣分值H3

故障响应不及时（超过1小时未启动排查），每次扣2分；

一般故障未在合同规定时间内修复，每次扣3分；重大故障未在合同规定时间内修复，每次扣8分，同时扣除当月维护费的25%；

故障修复后，1周内再次出现同一硬件故障（非硬件质量问题），每次扣4分。

4、本类型设备维护费结算方式

C3=Y3*(I3*0.5 + I4*0.3 + I5*0.2)*【（100-D3-G3-H3）/100】

C3：后端硬件设施月实际维护费

Y3：后端硬件设施月维护基价（按合同约定执行）

I3：运行稳定率

I4：硬件无故障运行率

I5：故障响应及时率

D3：稳定率扣分值

G3：无故障扣分值

H3：故障处理扣分值

2.2.4 本考核管理办法会因政策要求或管理需求的变化而变更，具体以姑苏公安分局最新要求为准。

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 |
| 技术及商务部分 （90分） | 日常巡检、维修和设备保养方案 | 投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于： 1）前端设备； 2）网络设备； 3）服务器； 4）安全设备。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1.5分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 安全生产方案 | 投标单位根据本项目实际提出安全生产方案，包括但不限于： 1）安全措施计划； 2）质量保证措施； 3）安全防范措施。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 制定项目管理制度 | 投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于： 1）项目实施的日常管理； 2）行政制度； 3）人员岗位职责及考核。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 姑苏区外围区界卡口及购买服务项目运维方案 | 投标单位根据本项目实际提出姑苏区外围区界卡口及购买服务项目运维方案，包括但不限于： 1）前端设备（外围区界卡口、人员复杂场所前端设备2个点位）； 2）中心设备； 3）网络传输； 4）数据购买服务。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4 |
|  | 姑苏区疫情防控监控项目运维方案 | 投标单位根据本项目实际提出姑苏区疫情防控监控项目运维方案，包括但不限于： 1）前端设备（姑苏区查封点、卫生服务中心核酸采样点、小区、超市、农贸市场、公厕、火车站7个点位）； 2）中心设备和移动设备； 3）传输链路； 4）场所建设。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4 |
|  | 姑苏区疫情防控小区监控安装工程运维方案 | 投标单位根据本项目实际提出姑苏区疫情防控小区监控安装工程运维方案，包括但不限于： 1）车辆卡口摄像机； 2）人员卡口摄像机； 3）制高点监控。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | 姑苏老旧小区及人像识别建设项目运维方案 | 投标单位根据本项目实际提出姑苏老旧小区及人像识别建设项目运维方案，包括但不限于： 1）人像抓拍摄像机； 2）交换机； 3）设备箱。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | 姑苏区臻迭平台运维方案 | 投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于： 1）基础数据支撑（人像卡口、车辆卡口、多目摄像机、高点摄像机）； 2）视频专网设备、云存储设备； 3）雪亮工程前端指挥部显示系统； 4）硬件资源中心。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4 |
|  | 维修备品、备件库能力方案 | 投标单位根据本项目实际提出维修备品、备件库能力方案，包括但不限于： 1）维修备品备件的清单； 2）选型类型； 3）分类配比； 4）备品备件日常管理方案。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1.5分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 重大活动保障方案 | 投标单位根据本项目实际提出日常巡检、维修和设备保养方案，包括但不限于： 1）人员安排； 2）响应时间； 3）保障措施。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。 | 6 |
|  | 信息安全保障方案 | 投标单位根据本项目实际提出信息安全保障方案，包括但不限于： 1）保密措施； 2）信息采集互联保障； 3）数据存储安全； 4）信息安全管理。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | ▲项目经理 | （1）具有信息系统项目管理师证书的得2分； （2）具有CISAW信息安全保障人员认证证书的得2分； （3）具有系统集成项目管理工程师证书的得2分； （4）具有高级职称证书（电子信息、通信、智能化相关）职称的得2分，中级及以下职称证书（电子信息、通信、智能化相关）职称的得1分；最高得2分。（仅取最高一项，不重复得分） 注：投标文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
|  | ▲技术负责人 | （1）具有信息系统项目管理师证书的得2分； （2）具有CISAW信息安全保障人员认证证书的得2分； （3）具有高级职称证书（电子信息、通信、智能化相关）职称的得2分，中级及以下职称证书（电子信息、通信、智能化相关）职称的得1分，最高得2分。（仅取最高一项，不重复得分） 注：投标文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
|  | ▲其他项目实施成员（除项目经理、技术负责人外） | （1）每有一人具有高级职称证书（电子信息、通信、智能化相关）职称的得2分，中级及以下职称证书（电子信息、通信、智能化相关）职称的得1分；最高得4分。（每人仅取最高一项，不重复得分。） （2）每有一人具有网络安全能力认证证书的，提供得1分，最高得3分。 注：投标文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 7 |
|  | ▲体系认证 | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | ▲体系认证 | 具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得4分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 4 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩，每具备1项业绩得2分，最高得6分。 注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 6 |

备注：表格中标▲项为客观分

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。