## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏省梅村高级中学21.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
江苏省梅村高级中学2026校舍维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 江苏省梅村高级中学 | （盖章）
2026年06月14日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏省梅村高级中学21.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江苏省梅村高级中学2026校舍维修项目
标段名称： | 1
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 卢增欢 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 钱梦佳 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 无锡彰誉技术咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 华娇 | (签字或盖章)
招 标 人： | 江苏省梅村高级中学 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 章建锋 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月14日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江苏省梅村高级中学22.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江苏省梅村高级中学2026年校舍维修项目 |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 拆除工程
2 | 外墙及屋面改造
3 | 生物实验室-装饰
4 | 生物实验室-设备部分安装
5 | 生物实验室-新做照明部分安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【拆除工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：拆除工程 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 外墙及屋面拆除部分
1.2 | 生物实验室拆除部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
外墙及屋面拆除部分
1 | 010901002001 | 屋面拆除 | 1、拆除部位：屋面 2、原屋面彩钢板拆除 3、垃圾清理归堆 | m2 | 2481.98
2 | 011203003001 | 立面块料拆除 | 1、拆除部位：外墙面空鼓部分 2、抹灰层种类：外墙砖凿除、局部采用切割机切割 3、垃圾清理归堆 | m2 | 867.34
3 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运，运距自行考虑，包括建筑垃圾处置销纳费、废料二次回收 2、垃圾弃置符合《无锡市政府办公室关于进一步加强建筑垃圾处置管理的实施意见》(锡政办发[2017]204号)的规定 3、外运车辆按10m3/车计，按实结算 | 车 | 13
生物实验室拆除部分
4 | 010401002001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除材料种类：原墙体 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m3 | 0.91
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 011104003001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除材料种类：原静电地板面层 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m2 | 35
6 | 011203003002 | 立面块料拆除 | 1、拆除材料种类：原墙砖面层 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m2 | 605.3
7 | 011403001001 | 铲除涂料面 | 1、拆除材料种类：原墙面涂料 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m2 | 880.87
8 | 010801002001 | 木质门拆除 | 1、拆除材料种类：原单开木门、防火门 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 樘 | 20
9 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗拆除 | 1、拆除材料种类：原金属窗 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 樘 | 2
10 | 010810001001 | 窗帘拆除 | 1、拆除材料种类：原卷帘拆除 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m2 | 207.36
11 | 011503002001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、拆除材料种类：原走廊栏杆 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011203003003 | 立面块料拆除 | 1、拆除材料种类：原石材面层 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m2 | 2.5
13 | 030413001001 | 灯具拆除 | 1、拆除材料种类：原顶面日光灯 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 套 | 76
14 | 030413001002 | 灯具拆除 | 1、拆除材料种类：原顶面吸顶灯 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 套 | 24
15 | 030413001003 | 吊扇拆除 | 1、拆除材料种类：原吊扇 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 套 | 24
16 | 030413001004 | 出入口标志灯、应急照明灯拆除 | 1、拆除材料种类：原出入口标志灯、应急照明灯 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 套 | 12
17 | 030412001001 | 原管线、开关、插座拆除 | 1、拆除材料种类：原管线、开关、插座拆除 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m2 | 1049.86
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030412003001 | 桥架拆除 | 1、拆除材料种类：原配电房弱电桥架 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | m | 10.5
19 | 031001008001 | 管道拆除 | 1、拆除材料种类：原顶面部分给排水管道拆除 2、垃圾分类装袋，运至指定地点。 | 项 | 1
20 | 030505011001 | 摄像头、音箱等拆除后重新安装 | 1、摄像头、音箱等拆除后重新安装 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【外墙及屋面改造】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：外墙及屋面改造 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 外墙面翻新
1.2 | 屋面
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【外墙及屋面改4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙及屋面改造 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
外墙面翻新
1 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：拆除墙砖后需重新粉刷的位置 2.各层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆打底，10mm厚1:0.2：2混合砂浆面层面层 3.基层处理：耐碱网格布一道 | m2 | 418.67
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：外墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：仿条形砖外墙真石漆 3.颜色、形式按设计要求 | m2 | 867.34
屋面
3 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.屋面板品种、规格：1.0厚304不锈钢屋面折型板 2.屋面板固定方式：暗扣式搭接，局部收口打胶防水 3.详见设计图纸 | m2 | 1298.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙及屋面改造 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.屋面板品种、规格：1.0厚不锈钢瓦楞板（弧形），2.0厚铝板檐口包边、变形缝 2.屋面板固定方式：暗扣式搭接，局部收口打胶防水 3.详见设计图纸 | m2 | 1183.29
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【外墙及屋面改造】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：外墙及屋面改造 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001001 | 脚手架
17 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【生物实验室-装饰】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：生物实验室-装饰 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除部分修补、新隔墙、门及其他零星
1.2 | 一层
1.3 | 二层
1.4 | 楼梯间
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【生物实验室-5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除部分修补、新隔墙、门及其他零星
1 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：M15标准转 2.墙体类型：直形墙 3.墙体厚度：200mm 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.61
2 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：原墙砖铲除处、新砌墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆打底，8mm厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 626.9
3 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：U75型系列轻钢龙骨主龙骨间距400mm 2.隔板材料品种、规格：双面单层12厚纸面石膏板，内填75mm 岩棉(隔音) | m2 | 13.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.部位：包柱 2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基础 3.基层材料种类、规格：18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格：9.5厚石膏板 | m2 | 92.43
5 | 011101004001 | 地面孔洞修补 | 1、地面孔洞修补 2、具体详见图纸 | 个 | 62
6 | 011101004002 | 水磨石打磨 | 1、水磨石局部打磨 2、具体详见图纸 | m2 | 50
7 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：980*2500 2.框、扇材质：钢质门 3.五金种类、规格：含配套门套线、不锈钢门吸、不锈钢铰链、成品执手锁等 | m2 | 34.3
8 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格：18厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：黑钛不锈钢 | m2 | 15.96
9 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸：1000*2100 2.防火等级：丙级 3.框、扇材质：钢质防火门 | m2 | 4.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.栏杆(板)材料种类、规格：不锈钢走廊栏杆 2.详见图纸 | m | 10
11 | 011204001001 | 石材零星项目 | 1.基层类型、部位：栏杆下翻遍压顶 2.详见图纸 | m2 | 2.5
12 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.部位：门顶横梁 2.钢材种类：镀锌角钢 3.规格：5# | t | 0.079
一层
13 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：胶粘剂一道 2.面层材料品种、规格：浅灰色PVC地胶 3.基础处理：涂刷界面剂，3mm厚水泥基自流平 | m2 | 517.97
14 | 011103002002 | 金属防滑条 | 1、LT-42铝合金配胶防滑条 2、具体详见图纸 | m | 24.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：教室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝杆天棚吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：T型不上人型烤漆龙骨 4.面板材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 299.95
16 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：走廊 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝杆天棚吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：铝方通专用卡式龙骨 4.面板材料品种、规格：40*70@120(中对中)铝方通 | m2 | 92.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：圈边 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝杆天棚吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：SC50不上人轻钢龙骨 4.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板、自黏胶带、钉眼封点防锈漆、腻子2遍，白色乳胶漆2遍 | m2 | 79.86
18 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板侧板基础 2.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板、自黏胶带、钉眼封点防锈漆、腻子2遍，白色乳胶漆2遍 | m2 | 42.01
19 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒展开200+200mm，18mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板、自黏胶带、钉眼封点防锈漆、腻子2遍，白色乳胶漆2遍 | m | 67.3
20 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质：艺术卷帘 | m2 | 103.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、墙面及柱侧喷刷灰漆三遍 2、具体详见图纸 | m2 | 124.01
22 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1、顶面及梁侧、桥架、各类管道等喷刷灰漆 2、工程量按投影面积计算 3、具体详见图纸 | m2 | 137.5
23 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格：8厚木纹碳晶板（燃烧性能等级B1级） 2.压条材料种类、规格：拼缝处铝合金工字形压条，顶面阳角铝合金压条 | m2 | 197.94
24 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1、墙面901胶白水泥腻子2遍，白色乳胶漆2遍 2、具体详见图纸 | m2 | 305.9
25 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1、墙面901胶白水泥腻子2遍，彩色乳胶漆2遍 2、具体详见图纸 | m2 | 36.9
26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.面层材料品种、规格：铝合金踢脚线 | m | 209.18
27 | 010809001001 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：专用粘结剂 2.窗台板材质、规格：大理石窗台板 3.颜色样式详见图纸 | m2 | 6.17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.定制展示柜（边框木纹柜体板，中间白色柜体板） 2.8厚钢化玻璃柜门（带锁） 3.具体详见图纸 | m2 | 6.93
二层
29 | 011103002003 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：胶粘剂一道 2.面层材料品种、规格：浅灰色PVC地胶 3.基础处理：涂刷界面剂，3mm厚水泥基自流平 | m2 | 500.85
30 | 011103002004 | 金属防滑条 | 1、LT-42铝合金配胶防滑条 2、具体详见图纸 | m | 7
31 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：教室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝杆天棚吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：T型不上人型烤漆龙骨 4.面板材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 300.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：走廊 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝杆天棚吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：铝方通专用卡式龙骨 4.面板材料品种、规格：40*70@120(中对中)铝方通 | m2 | 97.57
33 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 1.部位：圈边 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：8mm镀锌全丝杆天棚吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：SC50不上人轻钢龙骨 4.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板、自黏胶带、钉眼封点防锈漆、腻子2遍，白色乳胶漆2遍 | m2 | 90.57
34 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板侧板基础 2.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板、自黏胶带、钉眼封点防锈漆、腻子2遍，白色乳胶漆2遍 | m2 | 43.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒展开200+200mm，18mm阻燃板基层 2、9.5mm纸面石膏板、自黏胶带、钉眼封点防锈漆、腻子2遍，白色乳胶漆2遍 | m | 69.65
36 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质：艺术卷帘 | m2 | 103.68
37 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1、墙面及柱侧喷刷灰漆三遍 2、具体详见图纸 | m2 | 141.92
38 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1、顶面及梁侧、桥架、各类管道等喷刷灰漆 2、工程量按投影面积计算 3、具体详见图纸 | m2 | 153.43
39 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格：8厚木纹碳晶板（燃烧性能等级B1级） 2.压条材料种类、规格：拼缝处铝合金工字形压条，顶面阳角铝合金压条 | m2 | 212.65
40 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | 1、墙面901胶白水泥腻子2遍，白色乳胶漆2遍 2、具体详见图纸 | m2 | 313
41 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1、墙面901胶白水泥腻子2遍，彩色乳胶漆2遍 2、具体详见图纸 | m2 | 36.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.面层材料品种、规格：铝合金踢脚线 | m | 208.3
43 | 010809001002 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：专用粘结剂 2.窗台板材质、规格：大理石窗台板 3.颜色样式详见图纸 | m2 | 6.17
楼梯间
44 | 011103002005 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：胶粘剂一道 2.面层材料品种、规格：浅灰色PVC地胶，踏步处LT-42铝合金配胶防滑条 3.基础处理：涂刷界面剂，3mm厚水泥基自流平 4.工程量按展开面积计 | m2 | 110.7
45 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格：8厚木纹碳晶板（燃烧性能等级B1级） 2.压条材料种类、规格：拼缝处铝合金工字形压条，顶面阳角铝合金压条 | m2 | 46.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 011403001009 | 抹灰面油漆 | 1、墙面901胶白水泥腻子2遍，白色乳胶漆2遍 2、具体详见图纸 | m2 | 132.87
47 | 011403001010 | 抹灰面油漆 | 1、顶面901胶白水泥腻子2遍，白色乳胶漆2遍 2、具体详见图纸 | m2 | 91.15
48 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.面层材料品种、规格：铝合金踢脚线 | m | 65.37
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【生物实验室-装饰】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：生物实验室-装饰 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【生物实验室-设备部分6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：生物实验室-设备部分安装 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 设备部分强电
1.2 | 设备部分弱电
1.3 | 设备部分给排水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【生物实验室-6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
设备部分强电
1 | 03B001 | 电箱接线 | 1、外部接线 2、2.5/4/10mm2 | 个 | 45
2 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：详见图纸 | m | 797.1
3 | 030412001002 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：详见图纸 | m | 266
4 | 030412001003 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：详见图纸 | m | 60.52
5 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-2.5 4、具体详见图纸 | m | 1673.1
6 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-4 4、具体详见图纸 | m | 3592.8
7 | 030412004003 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ-10 4、具体详见图纸 | m | 235.56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：86型五孔安全插座 2.安装方式：暗装 | 套 | 42
9 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：16A单相三孔插座 2.安装方式：暗装 | 套 | 1
10 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：教师电源控制盒 2、安装形式：地面安装 3、具体详见图纸 | 个 | 6
11 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称：开关(插座)盒 2、材质：86盒 3、安装形式：暗装 4、具体详见图纸 | 个 | 43
12 | 030412006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：86盒 3、安装形式：暗装 4、具体详见图纸 | 个 | 166
设备部分弱电
13 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：弱电机柜移位 2.安装方式：原机柜内弱电线移至楼层弱电机房 | 台 | 1
14 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：弱电线槽 2.规格：100x50 3.支架安装、防火封堵 | m | 92.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030412001004 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置具体详见图纸 | m | 156.69
16 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、名称：UTP5网络线 2、配线形式：管内穿线 3、具体详见图纸 | m | 620.74
17 | 030501007001 | 互联电缆 | 1、名称：10米高清线 2、具体详见图纸 | 条 | 6
18 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1、名称：网络插座 2、安装方式：安装高度根据图纸和现场实际情况 3、具体详见图纸 | 个 | 12
19 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1、名称：高清线插座 2、安装方式：安装高度根据图纸和现场实际情况 3、具体详见图纸 | 个 | 12
20 | 030412006004 | 接线盒 | 1、名称：信息、网络插座底盒 2、安装形式：暗装 3、具体详见图纸 | 个 | 24
设备部分给排水
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 031001008001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管及管件/De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、水冲洗和消毒 6、不含开孔打洞 | m | 154.42
22 | 031001008002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管及管件/De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、水冲洗和消毒 6、不含开孔打洞 | m | 73.51
23 | 031001008003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管及管件/De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、水冲洗和消毒 6、不含开孔打洞 | m | 19.91
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 031001008004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管及管件/De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、水冲洗和消毒 6、不含开孔打洞 | m | 24.05
25 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 3
26 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1、类型：PPR球阀(附一个PPR外丝直接) 2、规格、压力等级：DN20 | 个 | 90
27 | 031001008005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管及管件/De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验 6、不含开孔打洞 | m | 146.29
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 031001008006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管及管件/De75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验 6、不含开孔打洞 | m | 21.57
29 | 031001008007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管及管件/De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球试验 6、不含开孔打洞 | m | 118.25
30 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1、名称：地漏 2、规格：De50 3、具体详见图纸 | 个 | 22
31 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1、墙面、窗户或楼板打孔 2、综合考虑,具体详见图纸 | 个 | 124
32 | 031401001001 | 脚手架 | 设备部分脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【生物实验室-设备部分6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：生物实验室-设备部分安装 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【生物实验室-新做照明7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：生物实验室-新做照明部分安装 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 照明部分电气
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【生物实验室-7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-新做照明部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
照明部分电气
1 | 03B002 | 电箱接线 | 1、无端子外部接线 2、2.5mm2 | 个 | 24
2 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设 4、具体详见图纸 | m | 409.64
3 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-2.5 4、具体详见图纸 | m | 1573.72
4 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称；单联单控照明暗开关(回弹开关) 2、规格：86型/10A 250V 3、安装方式：暗装1.3米或见图纸标明 4、具体详见图纸 | 套 | 3
5 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称；单联双控照明暗开关(回弹开关) 2、规格：86型/10A 250V 3、安装方式：暗装1.3米或见图纸标明 4、具体详见图纸 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-新做照明部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称：三联单控照明暗开关(回弹开关) 2、规格：86型/10A 250V 3、安装方式：暗装1.3米或见图纸标明 4、具体详见图纸 | 套 | 6
7 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯58W 300*1200 2、其他完成本项所需的一切工作 3、具体详见图纸 | 套 | 154
8 | 030413003002 | 荧光灯 | 1、名称：LED条形灯36W 1200*70 2、其他完成本项所需的一切工作 3、具体详见图纸 | 套 | 38
9 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、名称：感应吸顶灯32W 2、其他完成本项所需的一切工作 3、具体详见图纸 | 套 | 4
10 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯移位 2.安装方式：增加软管0.5m电线1.5m | 套 | 2
11 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯移位 2.安装方式：增加软管0.5m电线1.5m | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：生物实验室-新做照明部分安装 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯移位 2.安装方式：增加软管0.5m电线1.5m | 套 | 4
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：开关(插座)盒 2、材质：86盒 3、安装形式：暗装 4、具体详见图纸 | 个 | 13
14 | 030412006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒(带盖) 2、材质：86盒 3、安装形式：暗装 4、具体详见图纸 | 个 | 196
15 | 031401001001 | 脚手架 | 新做照明部分脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【生物实验室-新做照明7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：生物实验室-新做照明部分安装 |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。