招　标　文　件

项目名称：南京市第一医院智慧医院建设一期项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0103

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………42

- 投标文件格式………………………………45

# 第一章  投标邀请

受南京市第一医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第一医院智慧医院建设一期项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0103

2.项目名称：南京市第一医院智慧医院建设一期项目

3.预算金额：205万元

4.最高限价：205万元

5.采购需求（简介）：南京市第一医院于2026年更新his及pacs系统，目前运行较为稳定。为提高本院患者服务、医疗辅助诊断及信息化建设水平，我院拟以现有信息系统为基础，开展南京市第一医院智慧医院建设一期项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起90个工作日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月22日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。联系人：李老师，联系电话：025-52271079。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：郭老师，收件地址：南京市秦淮区长乐路68号，联系电话：025-52271107

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市第一医院

地  址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：郭老师

联系电话：025-52271107

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付除运维费用合同价款的30%作为预付款。

8.1.2 服务结束并验收合格后，甲方支付除运维费用合同价款的70%。

8.1.3系统验收合格后进入维保期，乙方维保满一年，经甲方考核合格后支付系统运维费用，以上款项均为无息支付。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 20% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市第一医院于2026年更新his及pacs系统，目前运行较为稳定。为提高本院患者服务、医疗辅助诊断及信息化建设水平，我院拟以现有信息系统为基础，开展南京市第一医院智慧医院建设一期项目。

近年来，为了促进公立医院高质量发展，国家出台了一系列的指导意见和规划。在这些文件中，多次提到了“云计算技术”“智慧医院”“人工智能”“信创”等内容，为下一阶段的医院信息化发展指明了方向。

《关于印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引的通知》

国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》（以下简称《指引》），聚焦“人工智能﹢”与医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展、医学教学科研相结合的四大领域，明确了84个细分领域的基本概念和应用场景。

《指引》的出台，为卫生健康行业人工智能应用提供了具体的场景和规范，有助于推动人工智能技术与卫生健康行业的深度融合，促进卫生健康事业的创新发展。同时，《指引》也为相关企业和科研机构提供了明确的研发方向和市场需求，有利于激发相关行业创新活力，推动人工智能产业的发展。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能运用 | 1 | 项 | 630，000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 智慧医技平台 | 1 | 项 | 270,000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 3 | 影像智能体应用 | 1 | 项 | 225,000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 4 | 算力租用 | 1 | 项 | 450,000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 互联互通定量改造 | 1 | 项 | 270,000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 算力运维 | 1 | 项 | 205000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

| 分项名称 | 一级模块名称 | 二级模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.AI智能运用 | （1）大模型服务平台 | 1）大模型管理 | 聚焦模型接入、运维与接口服务，提供全生命周期管理能力： 1．模型接入服务：支持提供在线/离线 API 的 LLM、Text Embedding、Rerank、Speech2text、TTS等模型的接入。 2．统一API服务：提供标准化接口层，支持外部系统调用平台AI能力。 3．API密钥管理：提供密钥的创建、修改、权限分配等全流程管理功能。 4．模型仓库：支持专有模型、开源模型及自定义模型的集中化管理。 5．大模型厂商管理：实现对合作厂商资源的增删改查与状态监控。 6．默认模型管理：按模型类型（LLM/嵌入模型/TTS/STT/向量模型）配置全局默认服务。 7．操作管理：角色管理：可对已有角色进行增删改查；分组管理：分组的人员可通过部门、角色批量添加，也可搜索个人添加；租户管理：支持多租户管理；权限分配：对个人、分组角色分配权限；上架管理：可对待上架应用进行上架管理；下架管理：可对已上架应用进行下架管理；权限查看：可查看该应用可使用的用户； 8．收藏管理：用户可收藏应用、可取消收藏应用； 9．点赞管理：用户可点赞应用、可取消点赞应用； 10．搜索管理：支持按名称、标签进行应用搜索。 11．应用分类导航：支持按分类或标签进行应用划分、显示。 12．应用列表展示：应用按列表展示，可按应用名称、创建人、当前状态、最近更新时间进行排序。 13．文本输入：支持多行文本输入。 14．文件上传：支持文档（PDF/DOCX/TXT）、图片（JPG/PNG）上传。 15．移动语音输入：移动端调用原生录音权限，实时转文字。 16．电脑端语音输入：web 端调用浏览器 Web Speech API，支持 Chrome。 17．快捷提示词：开场白下方可配置快捷问题。 18．语音回答：支持将回答的文字以语音方式进行输出。 19．下一步建议提示词：AI 回复后，底部生成多条关联问题建议。 20．引用管理：当回答基于用户上传文件时，标注 “引用自《文件名》”。 21．文字转图表回答：支持将回答的内容以图表的方式进行展现。 22．可视化仪表盘：提供可视化的仪表盘，展示关键性能指标。 23．请求数统计：支持请求数统计。 24．token 数统计：支持 token 数统计。 25．用户反馈统计：支持用户反馈（点赞 / 点踩率）统计。 26．平均响应延迟统计：支持平均响应延迟统计。 27．多维度筛选和聚合：支持按时间范围、应用、模型等维度进行筛选和聚合使用情况。 |
|  |  | 2）多源数据融合 | 解决医疗场景下异构数据整合问题： 28．结构化数据融合：将数据库、表格等结构化数据与向量库的智能融合。 29．非结构化数据融合：支持文本、日志等非结构化数据与向量库的智能融合。 30．文件解析数据融合+E6:E8：通过上传PDF/DOCX/TXT等文件，自动解析，实现与向量库的智能融合。 |
|  |  | 3）AI知识库管理 | 覆盖知识存储、检索优化与安全管控核心能力： 31．向量库部署：支持本地向量检索服务，支持分布式扩展。 32．在线知识库对接：提供数据接口，更新知识库版本。 33．RAG 知识库创建：提供知识库创建工具，可将多类型文档转为 RAG 知识库。 34．知识库文档管理：可进行知识库文档的增删改查工作。 35．知识库文档归档管理：可对知识库文档进行归档、撤销归档、文档启用，文档禁用等操作。 36．知识库元数据编辑：提供知识库文档的元数据编辑功能。 37．知识库管理：允许修改知识库名称、描述、权限及索引模式，支持更换核心模型。 38．知识库召回测试：评估知识的召回效果。 39．知识库文档分段管理：提供知识库文档分段管理功能，可支持分段个性化配置。 |
|  |  | 4）AI可视化流程编排 | 提供低代码工作流构建与调试能力： 40．可视化流程设计器：提供拖拽式界面，支持自定义节点与连接逻辑。 41．调试与预览：支持智能体应用发布前进行调试与预览，可查看完成效果。 42．异常处理：可对异常过程进行提示及处理。 43．运行结果追踪：支持分步运行结果展示。 44．预置节点：提供多种工作节点，包括但不限于开始、结束、条件分支、大语言模型、模板转换、参数提取器等。 45．变量设置：提供会话变量与环境变量，用与控制工作流配置。 46．多模型推理应用：可利用多个模型进行 AI 任务推理。 47．AI Agent 提示词优化：可利用大模型对提示词进行优化。 48．AI Agent 语音识别插件工具：提供 AIAgent 语音识别插件工具。 49．AI Agent 文字转语音插件工具：提供 AIAgent 文字转语音插件工具。 50．AI Agent 文字识别插件工具：提供 AIAgent 文字识别插件工具。 51．AI Agent 知识向量化插件工具：提供 AIAgen 知识向量化嵌入模型工具。 52．AI Agent 重排序模型插件工具：对初步检索或生成的候选结果进行优化排序。 53．AI Agent 流程插件工具：支持已完成的 AI 应用封装成插件。 54．AI AgentMCP Cilent：内置 MCP Client ，可通过地址配置去访问已部署的 MCP 服务。 55．AI AgentMCP 插件工具：提供 AI AgentMCP 协议工具，采用 FunctionCing 或 ReAct 方式调用 MCP agent。 56．多模型调试：对于输出结果可以利用多个模型来验证回答情况。 57．RAG 效果改进：根据日志记录可对这些数据进行结构化分析和反馈，进行标注，改进 RAG 效果。 |
|  |  | 5）AI智能体应用 | 实现智能体开发、部署与场景化落地全流程支持： 58．智能体管理：支持根据智能体维度进行管理，每个智能体代表一个业务线的会话入口。 59．语音输入及回答：通过设置调用默认语音模型完成语音输入、输出及输出音色设置。 60．▲智能体提示词智能生成：提供 AI 智能提示词生成器功能，协助智能体快速搭建。 61．智能体基本设置：支持智能体的新增功能，包括填写智能体名称、使用的模型、状态、描述和备注。 62．智能体对话管理模块：管理多轮对话状态，支持上下文感知与意图继承，确保输出的连贯性。 63．智能体调试与预览：对配置的智能体进行对话聊天，调试功能是否满足需求。 64．智能体知识库：支持智能体在执行过程中实时获取知识库支持，支持导入知识库作为上下文。 65．元数据过滤：支持使用元数据属性 (例如标签、类别或访问权限) 来细化和控制系统内相关信息的检索。 66．工具管理：支持对智能体工具的注册、修改、删除操作。 67．智能体工具调用：支持智能体工具调用。 68．聊天助手类应用创建：支持对话框类 AI 应用创建。 69．内容审查：可以调用 API 或使用敏感词库来对内容进行审查。 70．标准回复：对常见问题或定制回答问题，提供设置标注问答对来进行标准回复。 71．智能体日志记录：提供原始交互数据，追踪应用运行情况并收集反馈。 72．Agent 应用创建：支持智能体应用创建。 73．智能体配置导入导出：支持已完成的智能体配置导入与导出。 74．智能体 API：在完成设置的智能体，生成改智能体的访问及控制的在线 API 文档。 75．工作流应用创建：支持工作流应用创建。 76．对话流应用创建：支持对话流应用创建。 77．文本生成应用创建：支持文本生成应用创建。 78．医疗场景预置智能体：包含智能导诊、检验/检查/体检报告解读、药品查询、用药推荐、国家医共体绩效考核管理、病历知识等10+医疗专属模板。 |
|  | （2）AI辅助智能病历生成系统 |  | 79．▲支持住院病历的自动生成配置功能，需提供灵活的配置，包括服务字段、格式条件等。能够按业务场景配置专属的AI工作流程，从而生成相应的AI病历内容。需要包括出院小结、术前讨论、鉴别诊断、危急值病程、转科记录。 80．▲支持在住院病历书写界面中触发病历自动生成，入口包括模板选择时、病历工具栏、病历模板内部（需可配置）。 81．支持依据AI的逻辑流程同步呈现思维链内容，确保医生在得到最终结果的同时能够追溯模型的思维推理过程，从而增强结果的可信度。推理结果需要紧随思维链输出，依据为AI设定的提示词及其他条件进行展示。 82．支持思维链+文本内容流式输出，根据AI的即时反馈实时显示流式文字结果，方便医生持续阅读AI的推理过程和结果。 83．支持在AI实时生成病历内容过程中，医生可以切换为后台思考，先继续主线工作，稍后可以查看结果并回写。 84．支持当医生对生成的内容感到歧义时，或者病情有变化时，可以触发重新思考，以获得适用的病历内容。 85．支持医生对AI生成的结果复制到剪切板中，在各场景下按需粘贴使用。 86．支持为医生提供反馈机制，以便在对AI生成结果不满意时充分表达意见，并作为优化AI工作流的数据依据。不满意反馈支持预设选项和自由填写。 87．支持实现AI生成病历一键回写住院病历功能，回写方式包括原文替换、补充到最后两种 88．支持按章节分段创建AI病历内容，支持医生选择符合预期的章节内容回写到病历文书中，支持批量勾选操作。 89．▲支持AI预生成病历内容功能。在书写病历过程中，医生保存病历时能无感触发AI生成相关病历内容，生成的病历内容自动存储备用，需要时自动调入。 90．支持AI生成病历的日志查看和回顾功能，方便医生了解推理过程。日志需呈现工作流中不同阶段的状态和结果。 |
|  | （3）AI辅助智能病历质控系统 |  | 91．▲支持可视化AI自然语言质控点配置、编辑、模板专用、科室专用、停用/启用及批量操作，提供灵活的配置，包括上下文病历多模态关联等。能够根据自然语言执行AI辅助质控，生成并展示对应缺陷。 92．支持通过病案号选择关联病历，执行AI辅助质控并实时预览结果，调试数据独立存储且与正式质控记录隔离。 93．支持从质控追踪缺陷库中提取高发问题，一键生成标准化质控点，自动继承缺陷类型、病历类别及章节等信息。 94．支持辅助质控多入口融合。 95．自动触发：基于病历签名、病历保存事件驱动，支持实时筛选科室/模板相关质控规则，执行异步质控并反馈结果； 96．手动触发：支持医生主动调用，流式返回思维链与质控结论，支持历史结果缓存与实时刷新。 97．需要依据AI的逻辑流程同步呈现思维链内容，确保医生在得到最终结果的同时能够追溯模型的思维推理过程，从而增强结果的可信度。推理结果紧随思维链输出，依据为AI设定的提示词及其他条件进行展示。 98．需要思维链+文本内容流式输出，根据AI的即时反馈实时显示流式文字结果，方便医生持续阅读AI的推理过程和结果。 99．支持在AI实时辅助质控过程中切换为后台思考，医生可先继续主线工作，后续无缝恢复查看结果并处理。 100．支持医生手动重新触发全局重推理，AI结合最新病历状态与历史反馈数据动态调整输出，确保内容临床贴合度。 101．支持医生对AI生成的结果复制到剪切板中，在各场景下按需粘贴使用。 102．支持医生反馈机制，以便在对AI生成结果不满意时充分表达意见，并作为优化AI工作流的数据依据。不满意反馈支持预设选项和自由填写。 103．支持质控问题以气泡窗提示，可定位至病历章节，缺陷卡片可双击跳转对应文书，支持查看思维链推理过程。 104．支持AI辅助质控病历的日志查看和回顾功能，方便医生了解推理过程。日志需关联病历文书编码与时间，同时区分调试日志与实际工作日志。 |
| 2.智慧医技平台 | （1）远程医疗协同数据中心 | 1）诊断申请与管理 | 105．▲支持与院内RIS/PACS系统通过标准接口对接，自动获取影像。（由投标人承担对接费用，提供相应承诺函） 106．接口根据院内RIS/PACS系统标准进行对接，符合国家、省市及地方相关标准。 107．支持通过在院内部署专用应用服务器/集成网关，实现与远程诊断平台间影像、报告、业务状态的双向实时深度同步；支持远程放射、心电、病理诊断申请发起。 |
|  |  | 2）诊断任务处理 | 108．支持根据配置策略（如患者类别、紧急程度、超时状态），通过系统声音、桌面弹窗消息、手机短信等多种渠道向医生发送任务提醒。 109．诊断任务支持通过多个标签页（全部、待书写、待审核、已完成、报告回退、超时任务、我的报告）进行分类展示，并实时统计显示各状态下的任务数量‘支持通过申请时间、患者姓名/编号、检查编号、锁定医生等常规条件进行快速查询； 110．支持医生保存常用的查询条件组合为"自定义查询方案"，实现一键快捷查询。 |
|  |  | 3）诊断任务分发 | 111．医生可主动从公共任务池中"领取"任务进行书写。支持释放自己已领取但未处理的任务，具备授权的用户也可释放他人占用的任务，以便紧急病例得到及时处理。 112．系统可根据医生所属的岗位、亚专业进行任务分发。分发策略支持：平均分配（轮流）、多劳多得（按空闲度）、按预设比例分配。分发粒度按人次计算； 113．管理员可直接为特定医生设定任务池和分发权重，系统将根据权重比例自动将任务分配给相应医生。 |
|  |  | 4）诊断报告编辑 | 114．申请单中患者过敏史、怀孕标识、注意事项等关键信息以醒目颜色标记。可设置为进入报告编辑页面时自动弹出，减少医生切换查看的操作。 115．支持调阅院内放射影像系统专业影像浏览器进行DICOM影像处理：包括基础操作、测量工具、标注功能、高级后处理等；提供专业的心电图分析功能，包括导联布局调整、增益与走速设置、滤波、波形测量、分析工具及重新分析等；支持病理数字切片的无级缩放、平移、漫游浏览，并提供箭头、文本、矩形、圆形标注工具； 116．医生可在影像上添加永久性标注（文本、箭头、形状等），所有标注支持保存、调阅，并可查看标注历史记录，进行不同版本间的对比。 117．在书写报告时，可一键通过内置窗口或新标签页，调阅该患者在医共体内部的电子病历、健康档案、历史检查记录等（需预先配置第三方系统调阅地址）；内置覆盖各系统的常见病种结构化报告模板，并支持用户自定义模板。支持段落自动编号、字号调整、一键清除所见/诊断意见；支持报告暂存、提交、审核、一键审核、双签名控制。支持修订流程，允许修改本人报告、经授权修改他人报告或已审核待发布的报告。 118．支持诊断医生在阅片或撰写报告过程中，遇到影像复杂、诊断存疑或涉及多学科知识的疑难病例时，无需退出当前诊断任务界面，即可在工作界面，一键启动会诊申请流程。 |
|  | （2）远程会诊中心 | 1）会诊申请管理 | 119．支持放射、病理、心电等医技会诊。 120．支持即时会诊（申请后直接进入会诊室）与预约交互式会诊（预约时间、点名专家）。 121．支持在线填写结构化申请单，包括患者信息、会诊目的、详细病史、检查信息等，并可为已孕患者进行妊娠风险等级评估；支持上传DICOM影像、数字切片、心电波形、图片、PDF/Word/TXT等多种格式的临床辅助资料。会诊开始前支持补充上传资料，上传后系统自动通知会诊医生；支持查看同一患者的历史会诊记录，便于病情持续跟踪。 |
|  |  | 2）会诊审核与调度 | 122．会诊申请提交后，支持经由本院审核岗进行内容审核，审核通过后方进入调度中心进行专家安排。支持审核驳回，需填写原因并通知申请医生。 123．调度员可在调度看板上查看所有待调度任务，支持按会诊类型、紧急程度筛选。 124．支持为申请手动指定会诊专家、秘书及参会人员，或根据专家专长、空闲状态进行智能推荐；任务分配支持个人领取、调度指派、专家排班多种模式；所有调度安排记录在案，支持将会诊申请与调度记录导出报表，方便医院管理部门统计与分析。 |
|  |  | 3）会诊任务执行与协作 | 125．会诊专家可在一个界面查看患者所有资料：申请信息、影像资料、电子病历、历史会诊结论等。支持对患者敏感信息（如姓名、身份证号）进行脱敏显示。 126．提供公共及私有报告模板库，支持模板调用、内容替换。报告编辑支持常用词库快速选择、一键清除内容。 127．以时间轴方式清晰呈现会诊全流程（申请、审核、调度、执行）的关键节点与操作记录。 |
|  | （3）远程教学中心 | 1）教学中心管理 | 128．支持对合作医院、合作讲师进行签约管理。 129．支持手动输入学员信息进行添加；支持从医院库添加学员；支持对学员列表的人员进行增删改查，自动关联学员组权限。 130．新建用户可选择权限组：学员组、讲师组、管理组；支持中心管理员签约讲师，管理讲师账号，自动关联讲师组权限；支持创建如带教老师、教学秘书、质控专家等扩展角色，并自定义其功能与数据权限。 |
|  |  | 2）教学资源管理 | 131．支持按病种、关联学科、题库类型（理论/报告/切片）、难度系数、规培年级对题目进行多级分类与管理。支持“官方库”等特有题库类型。 132．提供管理员对中心所有的试卷进行查看和管理的功能；支持试卷预览、复制、创建考试；试卷支持自定义分类。 133．支持创建试卷，创建报告试卷时支持调整题目顺序；支持从题库随机抽题或从题库手动选题的两种出题方式。 134．支持为课程添加课件，课件支持视频文件和常规文档格式；支持异步传输课件，提高课件上传效率。 |
|  |  | 3）教学班级管理 | 135．支持讲师创建新的班级，设置开班时间、结业时间；动态展示班级状态：待开班、学习中、已结业；支持讲师对所管辖的班级进行查看及管理功能。 136．支持班级可生成邀请二维码，用于讲师邀请学员注册加入班级；学员扫码手机端自助注册，填写个人信息，自助加入班级。 |
|  |  | 4）教学计划管理 | 137．新建普通培训计划，计划支持关联课程、学员；可以指定参培学员；普通培训计划支持让学员自行报名；学员报名后支持自动审核、管理员审核。 138．新建住培培训计划；住培培训计划支持按轮转科室、科室培训科目关联课程/专题；支持安排学员的科室轮转表、科目轮转表；支持学员入科确认、指定带教老师、学习课程、参加住培考试、培训老师评价、出科申请、出科审核。 139．公开的普通培训和我参与的普通培训计划，支持查看培训详情、查看课程、参加考试；我参与的住培培训计划，支持查看培训详情、当前轮转科室、轮转计划、每个科室的培训科目/考试；支持进去学习、参加考试。 |
|  |  | 5）在线教学管理 | 140．支持管理员/讲师创建和管理直播、点播、互动课程；创建课程，根据课程类型和公开属性给予引导提示（上传视频、指定学员）。 141．支持为课程添加课件，课件支持视频文件和常规文档格式；支持异步传输课件，提高课件上传效率。支持为课程添加课前课后习题，习题支持单选、多选及判断题。 |
|  |  | 6）在线考试管理 | 142．管理员/讲师可创建普通考试、多站考试；试卷类型分为理论考试、报告考试、切片考试；新增“报告考试”考试类型，并提供评分细则维护。 143．在指定试卷里加题方式，包括随机抽题、题库选题；随机抽题，指从指定学科、指定题型和数量，从题库进行随机抽题；题库选题，指用户从题库中搜索关键字，选定试题加入。 144．考试可发布给指定的课程、班级/小组、机构/科室、住培计划-培训科目，或直接指定给个别学员。支持按住培计划-培训科目关联，用于培训计划参培学员出科考试。 |
|  |  | 7）统计分析管理 | 145．支持教学中心管理员统计指定时间周期内，学员应学课程数及已学课程数，并支持下钻查看每位学员的课程学习明细（课程名称、学习状态、进度、完成时间）。 146．支持教学中心管理员统计指定时间周期内，各课程的学习人数，并可查看具体的学习人员名单及每个人的学习进度。 147．支持教学中心管理员统计指定时间周期内，讲师的总授课数（直播/录播）及授课完成情况，并支持查看每门课程的授课详情与学员反馈。 |
|  | （4）平台管理 | 1）系统管理 | 148．支持创建与管理多个独立的远程诊断/会诊服务中心，可编辑各中心的基本信息、管理员、Logo、联系方式及开通的服务项目范围。 149．统一管理医技会诊的检查项目、诊断报告模板、报告打印模板，支持用户自定义与批量操作（移动、排序）。 150．集中维护平台使用的所有标准化字典（如疾病编码ICD、检查项目、科室等），支持按分类筛选与编辑。 |
|  |  | 2）机构、用户与权限管理 | 151．管理所有合作医疗机构，支持签约、解约，并可分别为每家机构开通或关闭具体的服务项目（如远程影像诊断、心电会诊等），支持上传电子合同备案。 152．建立统一的专家档案库，管理所有服务医生的资质、专长、联系方式、执业信息，并可为医生授权其可参与的服务项目。支持按机构和专长筛选医生。 153．支持创建不同的用户组，并为每个组分配相应的操作功能权限。支持用户的新增、禁用、编辑，可将其分配至不同用户组。支持创建“分管管理员”，为其分配特定机构或业务范围的管理权限，实现分级管理。 |
|  |  | 3）业务规则配置 | 154．支持为诊断任务（放射、心电等）设置排班规则。可按检查类型、申请医院、工作时间段、诊断分工（书写/审核）等维度，灵活配置不同医生或岗位的排班计划，实现任务自动分配。 155．允许中心管理员为申请单、影像、报告质控设计评分项与扣分细则，实现质控标准的统一与可定制化。 156．服务中心可根据不同业务（如专科会诊、多学科会诊）的需求，自定义申请时需要上传的资料清单，包括资料名称、支持的文件格式、是否必填、排序及备注说明。 157．可配置各类申请单（诊断、会诊、转诊）的表单字段，控制其显示/隐藏、是否必填，从而灵活适应不同医院的管理习惯；支持为不同专科、不同病种设计个性化的随访表单和随访计划模板，实现精准的患者康复管理。 |
|  | （5）视频服务 | 1）音视频服务 | 158．集成高清、低延迟的音视频通信；支持屏幕共享、电子白板、实时标注；支持50人参会并发能力。 |
|  |  | 2）视频录制服务 | 159．支持会诊全过程支持视频录制与回放，用于教学与质量复查；支持mp4格式视频录制。 |
| 3.影像报告质控智能体 | （1）智能放射报告质控 | 1）基础功能 | 160．支持基于自然语言处理（NLP）与深度学习技术，实现对影像检查报告的核心诊断信息进行自动化、高精度结构化提取。 161．支持基于医疗垂直领域大模型，构建全流程、可解释的智能质控逻辑内核，实现报告错误的实时侦测与语义级纠错。 162．▲支持所投系统软件与院方PACS对接，深度嵌入医生诊断全流程，实现界面一体化融合，无需跳转即可在院内系统完成智能报告质控全功能调用。（由投标人承担对接费用，提供相应承诺函） 163．支持对接院内放射影像系统进行内置集成融合，实现数据与业务逻辑的双向联通。 164．支持在报告书写签名及审核签名后自动触发质控规则引擎，实现实时纠错与提示，确保质控介入无感化、即时化。 165．支持提供可定制化质控规则白名单机制，支持根据本院临床实际与常见误报进行动态配置，有效抑制二次提示，提升系统精准度。 |
|  |  | 2）大模型质控类型 | 166．▲支持通过字符级与语义级双重分析，检测报告中存在的少字、多字、近音字等文本异常，并生成修正建议，保障文本表述的严谨性。（提供真实软件界面截图） 167．支持基于医学知识图谱与上下文理解进行报告的逻辑关系智能校验，包括识别报告中存在的日期矛盾、性别与诊断冲突、语序逻辑混乱等不一致问题，并给出修改建议提示，避免信息冲突。 168．支持对病灶描述进行类型一致性、阴阳性判断、计量单位符号等关键数据项进行智能校验，确保医学数据的准确性与标准化。 169．支持依据人体解剖学标准与影像学规范，自动校验报告中解剖位置描述与检查方位的一致性，规避方位矛盾与定位错误，包括解剖位置矛盾、检查方位矛盾等，并给出修改建议提示。 170．支持对报告段落、必备字段、诊断结论完整性进行自动化校验，确保报告符合临床书写规范与机构制度要求。 |
|  |  | 3）智能质控后台管理 | 171．支持智能报告纠错的数据统计分析，统计内容包括AI存疑报告数、AI存疑率、采纳量等。 172．支持精准呈现每次检测全流程，涵盖检测时间、参数、原始数据及异常节点等细节，支持相关人员追溯检测过程。 173．支持基于海量质控记录，提供多维度数据钻取与模式识别，自动生成气泡图、堆叠条形图等可视化图表，揭示错误分布规律与质控效能趋势。 174．支持提供全面的数据统计与分析功能，如报告错误率统计，错误类型占比包括但不限于文字错误、检查方位矛盾、病灶阴阳矛盾、部位错误、单位符号错误等。 175．支持按时间（月/季/年）、检查模态（DR/CT/MR）、报告状态（书写/审核）等多视角进行质控统计，并可关联至医师个人维度，实现错误率与错误类型的个人化分析。 176．支持按照医生维度建立医师-报告-错误类型的关联数据模型，及时定位发现医生报告错误统计错误率和错误报告等，实现针对每位医师的质控纠错记录结构化统计与可视化分析。 |
|  | （2）心脏超声智能化报告 | 1）智能结构化诊断报告 | 177．系统相关设计需符合心脏超声诊断图谱（ASE）、欧洲心脏病学会（ESC）、中国超声医师分会《超声心动图检查指南》等行业内标准规范。 178．▲支持对接院内超声影像系统进行内置集成融合。（由投标人承担对接费用，提供相应承诺函） 179．支持选择关键影像一键插入结构化报告。 180．支持测量值分区记录，增强报告可读性。 181．支持测值过程中即时质控，异常值特殊标记并予以升降箭头指示。 182．支持根据患者性别自动加载对应的正常范围。提供测值主附表设计。 183．支持根据检查项目添加测值附表，可作为主要测量数据部分的补充不间断附后，形成完整的测值表。 184．支持根据不同的使用场景（如术中评估），提供部分字段默认录入值，减少报告医生操作以快速完成报告书写。 185．支持报告内容结构化处理，通过点选形式快速完成报告词条匹配，支持按照省/市质控要求进行字段维护。 186．部分测值支持根据已录入信息自动生成。 187．支持牛眼图与结构化报告的融合。书写完成支持预览结构化报告样式。 |
|  |  | 2）超声心动牛眼图评估 | 188．▲提供17节段牛眼图，按应变值着色直观显示异常区域。（提供真实软件界面截图） 189．配以图例标识各色彩对应状态，便于临床查阅。 190．支持基底环、中间环、心尖环分层标注。 191．支持通过单击右键的形式，快速完成前壁基底段至心尖部位运动减弱标记。 192．支持一键快速完成弥漫性心脏运动标记。 193．支持牛眼图插入至结构化报告。 |
|  |  | 3）心超结构化测值深度解析 | 194．支持对接检查设备，提供高效的DICOMSR解析服务，能够精准提取设备已测量的各项数据。 195．提供阅片工具，支持n*m序列展示、窗宽窗位调整、距离测量、面积测量、角度测量、放大缩小、镜像、反相等操作。 196．系统内置测量工具包，并按照测量项进行分类管理。 197．提供智能服务支持自动进行某一测量项的测量，并支持手工拖动点位对测值范围进行微调。 198．测量工具包及测值结果可与图像信息在同一界面选用操作、展示，无需进入二级菜单或悬浮窗遮挡视线。 199．支持测值结果自动同步至结构化报告对应字段内，无需二次录入。 |
| 4.算力租用 | （1）算力服务要求 |  | 200．单台算力资源不低于7.73P Flops算力能力。 201．单台算力资源配置不低于以下配置：电源：3000W Redundant Titanium Level Power *6（含配套电源线）；CPU：Intel Xeon 8480+ 2.0G 56核112线程，350W， *2；内存：Samsung/Hynix 64GB DDR5-4800 2Rx4 REG ECC RDIMM *32；系统盘：Samsung/Soldigm 960G SATA SSD *2（1张RAID卡）；数据盘：Samsung/Soldigm 3.84TB NVME PCI-E 4x4 U.2 1DWPD 5YR *4；计算IB网卡：Mellanox CX7 PCI-E IB 400G EOSSFP Gen5 *8；存储IB网卡：Mellanox CX7 400G NDR port *1；带内网卡：双口万兆光纤 *1；带外网卡：ASPEED 千兆BMC *1（业务网卡+管理网卡 25Gbps）；智能算力卡：智能算力显存80GB HBM3*8 |
|  | (2)平台基础服务要求 |  | 202．资源交付形态：以裸金属服务器形态交付，确保采购人拥有完整的操作系统及资源调度权限。 203．供应商除交付裸金属算力资源外，需配套提供统一的算力管理平台，支持资源统一管理、算力卡切分、终端开发界面、开发环境配置、租户管理等功能模块。 |
|  | (3)模型部署要求 |  | 204．供应商负责提供并完成DeepSeek、Qwen等采购人指定的常用开源大模型的部署，确保模型服务在租赁算力上的稳定运行。 |
| 5.互联互通定量改造 | (1)数据集标准符合性测试 |  | 205．数据集标准符合性测试依据标准WS445-2014、WS 375.9-2012、WS 376.1-2013 的要求，测试电子病历数据的数据类型、表示格式、数据元值及代码等数据元属性的标准化程度。 |
|  | （2）共享文档标准符合性测试 |  | 206．共享文档标准符合性测试依据WS/T 500-2016、WS/T 483.2 -2016、WS/T 483.11 -2016、WS/T 483.16 -2016 的要求，测试电子病历共享文档的文档结构和文档内容的标准符合性。 |
|  | （3）交互服务标准符合性测试 |  | 207．交互服务标准符合性测试依据医院信息平台交互规范的要求，测试对交互服务解析、处理和响应的标准符合性。 |
|  | （4）系统对接详细要求与测评点 |  | 208．标准化改造：完成53类以上CDA共享文档生成，包括病历首页、入院记录、出院小结、检验报告、生命体征等，且文档通过率须达100%；术语服务须支持ICD-10、ICD-9-CM-3、SNOMED CT、LOINC等标准体系。 209．服务接入：完成HIS与26个以上临床服务系统的标准化接口改造（含EMR、LIS、PACS、手麻、重症等），单接口平均响应时间≤2秒，成功率≥99.9%。 210．主数据管理：建立全院统一的EMPI系统，实现患者唯一索引；统一科室、人员、收费项目、药品耗材的基础字典，并建立与院内各业务系统的对照映射关系。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

按采购人要求完成本项目实施工作。

（2）人员要求

①项目经理：1人，具有至少3年以上类似工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人：1人，具有至少3年以上类似工作经验。

③实施人员：不少于2人，具有至少3年以上类似工作经验。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到招标要求的指标后，可进行验收测试。采购人可根据合同及招标要求和采购人的有关规定进行修改和补充。经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到招标要求时，可进行最终验收。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

对本项目的系统提供至少1年的维保服务，费用包含在投标总价中。维护期自系统验收合格之日起开始计算，运维服务范围包括：错误修改、轻量级需求变更、性能优化、运行环境诊断及保障。

技术支持服务：提供热线电话服务，接收系统运行出错报告电话后，立即通过电话解决问题；建立双方专用服务通道，提供7×24小时服务，接到故障通知后应在1小时内响应，在24小时内解决故障；

技术咨询服务：提供终身技术咨询服务，解答用户在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订之日起90个工作日完成系统交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2. 演示内容详见“第五章 评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格10分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术72分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标（共10项），有1项负偏离扣2分，其余指标（共200项）有1项负偏离扣0.05分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 产品演示 | 评委根据供应商提供的产品演示（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示包括以下内容： 1、AI智能运用演示 （1）演示功能一：病历的自动生成 ①支持在住院病历书写界面中触发病历自动生成，入口包括模板选择时、病历工具栏、病历模板内部（需可配置）。 ②支持实现AI生成病历一键回写住院病历功能，回写方式包括原文替换、补充到最后两种。 ③支持AI预生成病历内容功能。在书写病历过程中，医生保存病历时能无感触发AI生成相关病历内容，生成的病历内容自动存储备用，需要时自动调入。 2、影像智能体应用 （2）演示功能二：文本规范性校验 ④少字错误识别与提示：系统具备对报告文本的完整性扫描能力，能够自动识别因缺字、漏字导致的术语不完整或语句不通顺现象。系统自动在漏字处进行标记，并给出补全建议。 ⑤语序混乱错误识别与提示：系统具备自然语言逻辑分析功能，能识别因粘贴或输入失误导致的语序颠倒、主谓宾错乱等。系统自动在错误处进行标记，并根据医学语法规则给出语序调整建议。 （3）演示功能三：逻辑规范性校验 ⑥单位符号使用错误识别与提示：系统内置标准医学计量单位库，能够自动审核报告中尺寸、容量、流速等数值后单位符号的合规性。对于错误符号，系统自动在错误处进行标记，并提供标准单位的修改提示。 ⑦检查项目矛盾识别与提示：系统能对报告正文中的检查项目描述与申请单中的检查项目进行逻辑比对。发现矛盾时，系统自动在矛盾处进行标记，并提示“检查项目矛盾”。 （4）演示功能四：医学术语规范类校验 ⑧病灶类型矛盾识别与提示：系统能够自动扫描影像所见描述中同一病灶或区域的病理类型定义冲突。系统自动在矛盾处进行标记，并根据医学标准规范给出语病灶类型修改建议。 ⑨解剖位置矛盾识别与提示：系统基于人体解剖结构知识图谱，自动审核报告中器官位置描述的合理性。系统自动在矛盾处进行标记，并给出正确解剖位置的提示。 ⑩病灶阴阳矛盾识别与提示：系统能够对病灶的阴阳性判定结果进行全文逻辑校验。系统将精准定位此类排除性与肯定性表述的矛盾点，并提示正确修改建议。 以上演示条款，采用类似真实系统演示全部功能每条得2分，采用系统原型（DEMO）演示全部内容每条得1.5分，采用PPT等方式演示全部内容每条得1分，不满足不得分。 采用类似真实系统演示最多得20分；采用系统原型（DEMO）最多得15分；采用PPT等方式演示最多得10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 根据本项目采购需求中“技术要求”编制总体技术方案，包括：①系统架构设计；②系统的功能设计；③总体需求分析和重难点分析。（每项内容逐条阐述） 方案内容设计架构清晰、覆盖主要功能，技术先进可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得3分；部分符合得1.5分；不符合或不提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 接口对接方案 | 根据本项目采购需求中“对接要求”编制接口对接方案，包括：①接口对接；②数据流转。（每项内容逐条阐述） 方案内容总体设计具有前瞻性，考虑全面，技术可行，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得3分；部分符合得1.5分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 维保服务方案 | 根据本项目采购需求中“维保要求”编制维保服务方案，包括：1.服务措施及应急举措；2.服务流程及服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 方案内容考虑全面、措施有效，可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得3.5分；部分符合得2分；不符合或不提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.业绩2分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 2 | 客观分 |
| 4.履约能力16分 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具备高级工程师、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（注册信息安全管理人员）CISP-CISO、ITSS-信息技术应用创新服务经理、数据库认证专家（OCP）证书，每提供1个得1分，最多得5分。 提供上述人员有效证书及供应商为其缴纳2026年以来任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 1.投标人拟投入本项目的项目技术负责人具备通信工程师、网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、ITSS-IT服务工程师，每提供1个得1分，最多得5分。 2.投标人拟投入本项目的项目技术项目组成员（项目经理和技术负责人除外）具有网络工程师、注册信息安全专业人员（注册信息安全工程师 CISP-CISE）的，每提供一个证书得1分，最高2分，多人一证、一人多证不重复计分。 提供上述人员有效证书及供应商为其缴纳2026年以来任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 | 7 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人具有本项目相关的软件著作权证书，软件名称包括“医疗AI智能分析”、“AI能力平台”，每提供一个有效的软著证书得2分，最高得4分。 注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。