公 开 招 标 文 件
项目名称:淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目
项目编号:JSZC-320000-ZHXZ-G2026-0001
采购单位：江苏省淮沭新河管理处
（江苏省淮阴第二抽水站管理所）
   采购代理机构：中恒兴（江苏）项目管理有限公司
  二0二六年六月
第一章  投标邀请
受江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）的委托，中恒兴（江苏）项目管理有限公司就 淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目 政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况
一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320000-ZHXZ-G2026-0001
（二）项目名称:淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目 
（三）预算金额:壹佰零捌万壹仟贰佰元整（108.12万元）
（四）最高限价:壹佰零贰万捌仟贰佰元整（102.82万元）
（五）采购需求:淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目，具体要求详见招标文件第五章“项目采购需求”。
（六）合同履行期限: 60日历天。
（七）本项目（是£否☑）接受联合体投标。
（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
二、申请人的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（3） 本项目的特定资格要求:
1、投标人必须具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包资质贰级及以上资质，具备安全生产条件，并取得省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
2、投标人针对本项目拟派项目经理须具备有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有效安全生产考核合格证书（B证），提供无在建工程承诺书，详见示范格式七。（如拟派的项目经理为一级建造师，则一级建造师必须提供电子注册证书，相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号））
3、投标人针对本项目拟派安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）。
4、本项目拟选派的项目经理、安全员和授权委托人须为本单位在职员工，需提供2026年1月1日以来任意1个月及以上人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明（超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供注册在投标人单位的有效注册建造师注册证书、退休证书、聘用合同及有效期内人身意外伤害保险。）
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
方式：线上获取。
售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件提交截止时间及开标时间:2026年7月16日14:00（北京时间）
投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
1、本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。
3、本公告内容与招标文件内容不一致时，以招标文件内容为准。
4、投标人无故放弃中标的，按有关要求处罚，录入采购方投标人黑名单，禁止一年内参加采购人所有采购项目。

5.供应商如需踏勘现场和了解周围环境的（自行承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用），请在2026年7月10日之前联系采购人。
6、注意事项：
6.1潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
6.2“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
6.3“CA数字证书”的获取：
潜在投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）
6.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
6.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
6.6本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
5.7请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。（操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。）
注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）
地址:江苏省淮安市清江浦区城南街道韩城村江苏省淮阴第二抽水站管理所
联系人：王工    
联系方式：18901998314
2、采购代理机构信息
名称:中恒兴（江苏）项目管理有限公司
地址:淮安经济技术开发区厦门路21号（淮安经开希尔顿欢朋酒店商务区15楼）
联系人:陈工    
联系方式：15105236305
3、项目联系方式
项目联系人：陈工
电话：15105236305
第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）（以下简称采购人）和中恒兴（江苏）项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目因预算安排限制，为简化支付流程，提高采购效率，本项目代理服务费和专家评审费（按实计取）由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成:
6.1 投标邀请
6.2 投标人须知
6.3评标标准 
6.4 合同格式及条款
6.5 项目采购需求
6.6 投标文件格式
7.招标文件的更正或补充
7.1 在投标截止时间前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与江苏省政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏省政府采购网发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表（已标价的工程量清单）
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表（已标价的工程量清单）。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
11.3本合同采用固定单价合同。投标报价包含一切由投标人承担的费用（报价应包括完成合同所需的人工费、设备费、材料费、安装费、辅材费、脚手架、曲臂机等措施费、管理费、利润、规费及税金等所需的全部费用），竣工结算时单价不作调整。
依据《财政部关于推动解决采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），自主报价。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中（已标价的工程量清单）的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购人或代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分（如本项目涉及的话）
17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。
17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
五、开标及评标
21.开标
21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人或代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24．投标文件的澄清
24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目不涉及）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，答复时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 采购活动终止情形
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理机构将在江苏省政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
28.7 采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购人或代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
31.1中标人交纳中标金额的5%，人民币（中标价的5%四舍五入取整数）元作为本合同的履约保证金。
32.2中标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
32.3中标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标人履约仍未结束的，中标人须进行续保。
32.4中标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
32.5如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目完工验收后，根据验收意见，按内部规定办理申请、审批手续后原途径无息退还履约保证金。 

八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包（本项目不涉及联合体）
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章“七、示范格式”。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章“七、示范格式”。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。
四、具体标准:
	条款号
	评分因素
	评分标准

	一
	价格
（30分）
	投标报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

	二
	施工组织方案（54分）
	评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

	
	
	总体施工组织构想（8分）
	投标人提供的总体施工组织构想的完整性、合理性、科学性进行综合打分：
1、项目组织构架非常清晰、各部门工作制度完善高效、工作流程适用性很强、服务规范有亮点、人员分工安排科学合理，得8分；
2、项目组织构架基本清楚、各部门工作制度基本健全、工作流程比较适用、人员分工安排比较合理，得5分；
3、项目组织构架不够完善、各部门工作制度有所欠缺、工作流程不够适用、人员分工安排一般，得3分；
4、没有不得分。

	
	
	主要材料（9分）
	投标人提供的所使用的主要材料（卷材、涂料、地砖、门、石膏板、灯具等）规格符合招标文件要求，完全满足的得9分。有1项不满足要求扣1.5分，扣完为止。 

	
	
	质量保证体系（8分）
	1、 投标人提供的质量保证体系健全，质保措施全面可行的得8分；
2、 投标人提供的质量保证体系健全，质保措施较全面可行的得6分；
3、 投标人提供的质量保证体系健全，质保措施一般的、可行性不强的得4分；
4、 没有描述的得0分；

	
	
	施工进度及工期计划（7分）
	1、 投标人施工进度满足招标文件要求，关键工期节点明确得4分，工期保证措施明确可行得3分；
2、 关键工期节点较明确得3分，工期保证措施较明确可行得2分；
3、 关键工期节点表述一般得2分，工期保证措施一般得1分；
4、 没有编制得0分。

	
	
	劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）
	投标人提供的针对本项目劳动力、机械设备和材料投入计划的合理性、针对性、可行性等进行评分：
1、 劳动力、机械设备和材料投入计划全面、有针对性，并且安排合理，可操作性强的得6分；
2、 劳动力、机械设备和材料投入计划切实，较为合理，同时具有一定的可操作性的得4分；
3、 计划内容简单、空泛的得2分；
4、 没有不得分。

	
	
	安全、文明施工措施（10分）
	投标人提供的针对本项目安全、文明施工采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等进行评分：
1、 方案内容规范、全面、合理、具体、可靠、有针对性的得10分；
2、 方案内容一般，内容模糊的得8分；
3、 方案简陋、内容缺失的得5分；
4、 没有不得分。

	
	
	缺陷责任期质保措施及承诺（6分）
	投标人提供的缺陷责任期质保采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等进行评分：
1、 方案内容规范、全面、合理、具体、可靠、有针对性的得6分；
2、 方案内容一般，内容模糊的得4分；
3、 方案简陋、内容缺失的得2分；
4、 没有不得分。

	三
	履约能力
（16分）
	项目负责人能力（4分）
	自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似的建筑装饰工程施工业绩的（担任项目经理，合同或中标文件中未明确，需提供业主证明）每提供一个得2分，最多得4分；（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明文件，缺少任一项则业绩无效）

	
	
	企业业绩（6分）
	投标人2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）投标人具有类似的建筑装饰工程施工业绩的，每提供一个得2分，最多得6分；（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明文件，缺少任一项则业绩无效）

	
	
	项目组成员（6分）
	除项目经理外，还需配置其他施工管理人员包括技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员。提供所有管理人员的证书及社保证明（2026年1月以来，任意一个月），人员配备完整的得6分，每少一个扣1分。


注：投标人必须按“评分标准”中相应的要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则不予计分。
第四章  合同格式及条款
注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）  
承包人（全称）：                                                   
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修    。
2.工程地点：江苏省淮安市清江浦区城南街道韩城村  。
3.资金来源：财政资金                。
4.工程内容：对办公楼、宿舍、食堂屋顶、内外墙进行维修，老化线路进行更换等。
5.工程承包范围：
具体项目和内容详见工程量清单。发包人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。（报名单位公开招标前须至现场确认工程量）。
二、合同工期
计划开工日期：2026  年    月    日。
计划竣工日期：2026  年      月      日。
工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合现行国家质量验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）       (¥        元)；
其中：
安全文明措施费：
人民币（大写） 壹万元整 (¥ 10000.00 元)；
2.合同价格形式：固定单价合同      。
五、付款
1.付款方式：分两期支付，第一个周期为到合同工期30天时，支付当期已完成工程量价款的80%；第二个周期为合同完工验收合格后，支付至结算价款的97%（需提供农民工工资支付证明及承诺书），余款3%作为质量保证金，待质保期满后30日内无息退还。
2.付款时承包人须提供正规全额税务发票。
六、履约保证金
1.缴纳：为保证合同的顺利执行，中标人在合同签订前须向发包人提交金额为成交总价5%的履约保证金。
（1）履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以网上银行、银行汇票（本票）、电汇、转账支票等方式提交并保证从投标单位基本账户转出。发包人收到履约保证金后，双方签订施工合同。
（2）汇入单位：江苏省淮沭新河管理处，账号：32001725336051453308，开户行：建行淮安经济技术开发区支行。
2.退还：在工程完工验收后，根据验收意见，按内部规定办理申请、审批手续后原途径退还履约保证金。
七、项目经理
承包人项目经理：     。
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
九、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 发包人有权根据实际情况调整工程量，调整部分应按专用条款10.2条（变更估价）的规定调整合同价款。因调整导致的工期延误，工期相应顺延。
十、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十一、签订时间
本合同于      年      月       日签订。
十二、签订地点
本合同在 江苏省淮阴第二抽水站管理所 签订。
十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十四、合同生效
本合同自                 生效。
十五、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：         (公章)          承包人：        (公章)  
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                         （签字）
组织机构代码：                   组织机构代码：             
地  址：                       地  址：                 
邮政编码：           邮政编码：
法定代表人：                   法定代表人：             
委托代理人：                 委托代理人：           
电  话：                     电  话：                 
传  真：         传  真：                
电子信箱：                       电子信箱：
开户银行：                     开户银行：                
账  号：                         账  号：                     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：招标文件、投标文件、其他有关书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.2 永久占地包括：。
1.1.3.3 临时占地包括：。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：建质[2011]111号关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知、苏建管质（2009）22号关于印发《江苏省建筑工程省级文明工地现场考核评分表》的通知、苏建质安〔2013〕85号省住房城乡建设厅关于印发《2013年全省工程质量安全监管工作要点》等，并以最新文件为准。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定。
1.4.2 招标人提供国外标准、规范的名称：/；
招标人提供国外标准、规范的份数：/；
招标人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3招标人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/      
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函（投标文件）及其附录（如果有）、招标文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
招标人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；
招标人向承包人提供图纸的数量：壹套；
招标人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告、管理人员的养老保险等资料；
承包人提供的文件的期限为：开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：招标人、监理人（如有）、跟踪审计（如有）、项目管理（如有）各1份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件，当面送达；
招标人审批承包人文件的期限：收到文件件后7天内。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场准备一套完整的施工图纸，一套完整的承包人文件（含图纸补充、修改、变更文件）供会议、检查之用且由专人保管。
1.7 联络
1.7.1招标人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 招标人接收文件的地点：招标人指定地点；
招标人指定的接收人为：招标人现场代表。
承包人接收文件的地点：招标人指定地点；
承包人指定的接收人为：施工单位授权委托人（提供授权委托书）。
监理人接收文件的地点：招标人指定地点；
监理人指定的接收人为：监理单位授权委托人（提供授权委托书）。
1.8 交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要和现场场地条件，自行负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用，费用含在投标报价内。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于招标人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于招标人提供给承包人的图纸、招标人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映招标人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：招标人。
关于招标人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款1.11.1。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于招标人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款1.11.2。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，在竣工结算时调整最终结算价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整合同价格。
2. 招标人
2.1 招标人代表
招标人代表：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
职    务：        ；
联系电话：        ；
电子信箱：        ；
通信地址：        。
招标人对招标人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与招标人有关的具体事宜。招标人代表在授权范围内的行为由招标人承担法律责任。招标人更换招标人代表的，应提前7天书面通知承包人。本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需招标人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于招标人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.2.2 提供施工条件
关于招标人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工（生活）用水、照明用电、动力用电由发包人提供用电端口，承包人需按有关规定设置二级、三级用电安全设施；（2）通讯线路不提供，由承包人自行解决并承担相应费用；（3）总平面图中已指定现场施工（生活）用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中招标人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿；（5）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件已具备；
2.3 资金来源证明及支付担保
招标人提供资金来源证明的期限要求： 招标人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后一月内 。
招标人是否提供支付担保： 否 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：根据国家、省、市、区相关规定提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料，在提交过程中招标人配合,因承包人的原因而无法备案的,造成的损失由承包人承担。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（含电子竣工图）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：竣工图及竣工档案的编制费用由承包人在投标时列入投标报价之中，招标人不再另行支付。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件，还必须提供电子文本，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求。
（2）承包人应履行的其他义务：1）承包人中标后，应在开工前7天编制出详细的施工组织设计，报招标人审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容。招标人接到承包人报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，招标人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成招标人无法判断工程进展顺利与否，招标人可按照现实情况给予1000-5000元的违约金扣除，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。2）承包人应负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。无论何种原因，如在承包人负责的施工区域内发生工程、财产及人身伤害事件，均由承包人承担责任以及因此产生的费用。 3）承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中。在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部门的罚款由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理，招标人配合。4）负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路（路基要求压实，能够满足商品砼及钢材等各种材料运输车辆的行走）、管线、临时设施和交通设施，包括维修、养护和管理招标人提供的道路、管线、临时设施和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给招标人和监理及分包单位使用。5）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等一切管理规定，积极、主动、及时办理相关手续并承担应由其缴纳的相关费用。严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实扬尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。积极协调处理施工期间出现的各种地方矛盾，确保工程正常施工，并承担相应费用。承包人应承担因自身原因造成的责任以及因此产生的费用。6）所有的废水、污水排放应按规定处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果及费用由承包人承担解决。7）所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。8）工程未交付前，承包人负责已完工程（含分包工程,如有）的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的（包括毁损、火灾、丢失等），由承包人负责修复或赔偿。如交付后，招标人要求承包人继续保护，费用另行商定。9）承包人负责场内所有垃圾清除外运及相关的一切费用，若招标人在现场发现不明责任人的垃圾，由承包人负责清除，若承包人不及时清除，则由招标人自行清除，费用由承包人承担。10）承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。11）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。12）保持场地整洁卫生，临设搭建须经业主批准，且应整齐美观。13）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：        ；
建造师注册证书号：          ；
建造师执业印章号：          ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：        ；
电子信箱：        ；
通信地址：        ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：                         
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工单位项目负责人必须保证每周不少于5天、每天不少于8小时（不含夜间）在施工现场组织、安排施工，重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，项目负责人必须在现场。项目负责人每天到岗情况必须向建设单位现场管理人员报告和登记，建设单位现场管理人员对施工单位项目负责人在岗情况进行实时记录，发现施工单位项目负责人应在现场而不在现场的行为，施工单位需向建设单位支付违约金2000元人民币/次。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人需向招标人缴纳5万元的违约金，同时招标人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工超过1万元或一个月内累计超过3次，招标人有权要求更换项目经理，并处以承包人每次1万元的违约金；在合同工期内累计超过5次，将处以承包人每次1万元违约金，承包人需承担因此造成的相关法律责任、经济损失和（或）延误的工期。上述该罚款在工程结算时直接扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目经理必须是投标文件中明确的项目经理，未经招标人许可不得擅自变更。施工单位变更合同中的项目经理，必须经招标人同意，同时施工单位需向招标人支付违约金10000元人民币/次。现场实际负责人与投标项目经理不符合的，招标人有权要求投标项目经理到场，并处5万元违约金。承包人未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目经理的，视为项目经理不在场。否则，招标人有权解除合同，追回已经支付的款项，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由承包人承担。  
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经招标人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，如承包人无正当理由拒绝更换项目经理，需交纳违约金10万元人民币，同时招标人有权解除合同，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由承包人承担。上述该违约金在工程结算时直接扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。承包人进场前应向建设单位现场负责人提交项目主要施工管理人员名单，同时提交其岗位安排、注册执业资格、与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。主要施工管理人员包括：项目负责人、项目副经理（如果有）、技术负责人、造价员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：招标人将处以1万元/人的违约金 ，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工单位主要施工管理人员应相对稳定，离开施工现场须经招标人书面同意 。施工单位关键岗位（施工员、安全员、技术负责人、质检员）执证上岗人员，必须保证在施工期间在岗履职每周不少于5天、平均每天不少于8小时（不含夜间），重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，必须在现场负责各施工环节。施工单位关键岗位执证上岗人员，必须每天向建设单位现场管理人员报告和登记，发现执证上岗人员应在岗位而不在岗位的行为，施工单位需向建设单位支付违约金1000元人民币/次，一个月内累计超过3次，招标人有权要求更换人员，并有权解除合同，因此造成的相关法律责任、经济损失和（或）延误的工期由承包人承担。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目组成员必须为投标文件中明确的人员，中标人签订合同前如果因客观原因变更投标文件中明确的施工员、安全员、技术负责人、质检员等项目组成员的，须向招标人提出申请，经招标人同意，向招标人支付违约金3000元人民币/次。中标人如果因客观原因变更备案合同中的施工员、安全员、技术负责人、质检员等项目组成员的，须向招标人提出申请报批，同时需向建设单位支付违约金3000元人民币/次；施工单位擅自变更投标文件或备案合同中明确的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等，招标人将追加5000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给招标人造成的损失由承包人承担 。更换的管理人员必须是本企业正式员工（社保原件），其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，施工单位需承担因此造成的经济损失及相关法律责任 。
3.4 分包
3.4.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括： / 。
主体结构、关键性工作的范围： / 
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自招标人向承包人移交施工现场之日起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全、工程安全管理、全部材料设备等即由承包人全部承担，直至承包人完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给招标人，并需配合招标人相应的交接交付事宜，承包人对其承包的所有工程内容（包括分包单位的施工内容）负责成品保护，并不得损坏其它承包人所承担的施工内容。这种保护可能是多次的，成品保护的费用由承包人承担。如因承包人原因发生损坏，承包人负责赔偿并承担修复或更换费用。竣工交付前承包人必须对施工区域内的所有成品（含招标人确定的本项目其他承包人或供货商专业承包的成品）进行保护、并做好防盗工作，费用包含在合同价。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
履约保证金:为保证合同的顺利执行，成交投标人必须在签订合同之前，向江苏省淮沭新河管理处提交金额为成交总价5%的履约保证金。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：     。
关于监理人的监理权限：       。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：             。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：     ；
职    务：     ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
关于监理人的其他约定：      。
4.3 商定或确定
在招标人和承包人不能通过协商达成一致意见时，招标人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      ；
（2）      ；
（3）      。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家质量验收标准 。
关于工程奖项的约定：无。
5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知招标人。除国家和质监部门明确中间验收的部位外，招标人有权要求对本工程任何部位进行验收。
招标人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、淮安市相关文件规定的标准实行文明施工管理，总承包单位对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从总承包单位的文明施工管理；注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成招标人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包方承担。1）施工现场应围挡整齐，重要部位须按招标人的要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得招标人的认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 2）施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照江苏省、淮安市有关规定执行，避免扰民；不得破坏树木、绿地。 3）施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，必须封路施工时，须征得招标人及有关主管部门的批准，并在路口设置明显的提示标志。5）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。6）现场消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。确因工程需要必须动用明火时，应向招标人提出书面申请，并认真填写《要害部位动火作业证》，在得到招标人批准后方可施工。 7）现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架。招标人检查，每发现一人次没有按规范佩戴安全帽，招标人从工程款扣除违约金200元。 8）各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。9）承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对招标人提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。10）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按招标人要求清理出工地。11）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由招标人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。12）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无须任何确认手续即可生效。13）招标人有权对承包人的违章现象提出整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金2000元。14）施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付10000元/天的违约金。15）施工期间由于承包人违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和罚款等，承包人应支付5000元/次的违约金，承包人应按停工时间支付10000元/天的违约金。16）施工期间由于承包人违反安全操作规程，造成12345投诉、新闻媒体曝光的，罚款2000元/次；被当地行政主管部门通报者，罚款5000元/次；被市级行政主管部门通报者，罚款10000元/次；被省级及以上行政主管部门通报者，罚款20000元/次。同一位置再次受到通报批评加倍处罚金额，并报行政主管部门建议处罚。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、淮安市相关文件规定的标准实行安全施工管理，注重安全保障，负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后7天，由承包方制订，招标人协助。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 1）积极协调处理施工期间出现的各种地方矛盾，确保工程正常施工，并承担相应费用。承包人应承担因自身原因造成的责任以及因此产生的费用。2）现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。3）承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中，施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，避免扰民；严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实扬尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，不得破坏树木、绿地。4）承包人现场应有专门负责文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对招标人提出的其他有关文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。5）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按招标人要求清理出工地。6）施工现场各类垃圾应当天清理，所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担，否则由招标人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。7）在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部门的罚款由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理，招标人配合。8）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无须任何确认手续即可生效。9）必须达到安全文明工地的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，招标人有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向招标人支付安全文明基本费1～5％支付违约金。10）现场文明施工管理、特别是施工扬尘控制不符合省、市、及清江浦区相关管理规定要求，被行政监管部门、督察部门查处、通报或媒体曝光的，除责令整改外，受到省、市、区级通报分别每次扣除当期工程款2万、1.5万、1万元，同一位置再次受到通报批评加倍处罚金额，并报行政主管部门建议处罚。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人中标后，应在开工前7天内编制出更为详细的施工组织设计，报招标人审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，此施工组织设计的内容及要求不得低于投标书中的施工组织设计中的内容及要求，对于投标书中的施工组织设计进行的所有变动，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用由承包人接受，在工程结算时扣除相应费用。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成招标人无法判断工程进展顺利与否，招标人可按照现实情况处以招标人1000-5000元的违约金，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内上报施工组织设计及施工总进度计划。有特殊要求于施工前3日内上报施工方案。
招标人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。招标人对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
招标人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。招标人对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，逾期未提交开工报审表自动开始计算工期。
关于招标人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。1）承包人应当按照招标人书面指定的开工日期开工，并办理开工报告。承包人不能按时开工，应当不迟于招标人通知的开工日期前3天，以书面形式向招标人提出延期开工的理由和要求。招标人不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出开工延期要求，工期不予顺延。2）承包人至少应于合同约定的开工日期前7天内去招标人工地接收工地，接收工地后应立即开展工作，不得因工地上有任何问题而拒绝接收工地，否则承包人将按延误工期支付违约金。3）若工地上确实存在问题或其它工程施工进度对本项目施工产生的影响足以耽误本工程开工7天以上，承包人须以书面形式通知招标人，经招标人批准后开工时间方可调整，工期方可顺延，但合同价款不予调整。4）承包人在本工程开工前，须全面检查工地上已完工程（可能对本工程施工产生影响）的标高、定位、尺寸、质量等，直到符合要求为止，方可施工。若已完工程有错误或不能满足本工程需要的，承包人须立即以书面形式通知招标人。若承包人未进行以上工作而直接进行本工程施工，则视为承包人已全面接受已完工程，今后因上述问题引起的延误、损失等均由承包人承担。
7.3.2开工通知
因招标人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1招标人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
7.5 工期延误
7.5.1 因招标人原因导致工期延误
（7）因招标人原因导致工期延误的其他情形：由于招标人原因延误，工期相应顺延。承包方应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向招标人提出。如未在2日内提出延期要求，视为承包人对顺延工期无要求。招标人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。上述工期顺延的情况，招标人不承担误工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。双方在确定竣工日期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停电、停水、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素的合理工期。进度：施工单位除需满足合同规定要求的进度要求外，还需要满足区政府下达的任务要求（因人员、机械、设备未达到要求的应立即加大整改力度及投入，并处罚5000元/次),整改不能达到要求，建设单位有权责令退场。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因，导致进场延迟，每延迟一天，需向建设单位支付违约金10000元；因承包人原因，导致合同工期延误，每延迟一天，需向建设单位支付违约金10000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%为上限，此款在工程结算时由招标人提供资料给审计部门，在工程结算中扣除。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
招标人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降水量50㎜以上持续5天以上并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；
（2）10年以上未遇的持续5天的高温或严寒天气并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；
（3）5级以上的地震并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）。发生异常恶劣的气候条件时，应及时通知招标人，并在通知中明确描述异常恶劣的气候条件的内容，提供“异常恶劣的气候条件”有关的证据资料（如当地气象资料等），以及自身无法预见的理由，按照招标人发出的指令，采取积极、有效措施继续施工，若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得任何补偿。另外，招标人无需支付承包人利润的损失 。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1招标人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.2 样品
8.2.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据江苏省、淮安市相关部门的规定执行，具体费用按照招投标文件中的约定执行。
合同签订后，承包人既可报请招标人验证材料样品。承包人须将商品混凝土、水泥、预拌砂浆、及其他主要材料的样品、技术参数资料、出厂合格证、使用有效期、检验报告、采购合同等一并上报，否则招标人对该种材料不予认可批准。招标人代表组织召开样品验证会，形成会议纪要，并由招标人最后签署认可意见。招标人不予认可批准的材料，承包人不得在本工程中使用，否则造成一切损失均由承包人承担。承包人须提供招标人认可批准的样本在工地封存，以便招标人核对作为以后验收工程的标准。材料样品几何尺寸、颜色要求以招标人技术部门验证人员的具体要求为准。
各种规格是指设计图纸、设计变更、招标答疑、工程量清单等所要求的，包含且不限于材料的几何尺寸、厚度、强度、颜色（符合工程实际需要，中标人提供可选样品，招标人选定，除非招标人提出变更，否则不调整任何费用）等各项物理性能参数，投标人投标时，应明确各项参数(含中标人投标时对图纸的深化设计)，如未明确或已明确但不满足上述文件要求的，则招标人可根据工程需要进行指定，中标人负责按指定要求采购，且不得以任何理由提出增加费用。
用于本工程的任何材料的品质，必须符合招标人招标文件、图纸设计说明和现行规范规定，以及本合约定。在使用前十天必须得到招标人认可批准。招标人参加对任何样本之认可或批准，并不免除承包人对工程质量应付的责任和义务。
如承包人提供的材料品质低于封存样品、清单、图纸说明、招标文件和合同约定的任何一项指标，均视为不合格产品，承包人不得强行施工，否则招标人对已发生的施工工程量不予认可，承包人无条件返工重做，其余材料由承包人两日内清退出场，由此产生的任何费用由承包人承担，费用在结算时扣除，延误的工期不予顺延。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：含在投标报价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人按规定和按投标文件承诺配置。 
施工现场需要配备的试验设备：承包人按市政项目配备常规试验设备。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定进行现场工艺试验。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：1、施工中招标人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，招标人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
（6）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由招标人承担，延误的工期相应顺延。
2、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致工程变更，承包人无权调整合同价款。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致招标人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经招标人和承包人双方签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，减少合同价款根据实体情况予以扣减。
3、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、招标人指令单等必须在完成后14天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经招标人确认工程量后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经招标人确认，并经跟踪审计审核，最终由结算审计单位确定，作为最终结算的依据。
4、工程签证编号必须连续，并按专业分类编号，不得串号，否则将不予认可该签证内容。
5、承包人提交给招标人的签证变更单必须是经招标人确认的原件，否则，招标人将拒收，相应责任承包人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该单签证变更内容招标人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，承包人另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 1、承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致工程变更，承包人无权调整合同价款。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致招标人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经招标人签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，减少合同价款根据实体情况予以扣减。
2、对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、招标人指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经招标人确认后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经招标人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。
3、工程签证编号必须连续，并按专业分类编号，不得串号，否则将不予认可该签证内容。
4、承包人提交给招标人的签证变更单必须是经招标人确认的原件，否则，招标人将拒收，相应责任承包人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该单签证变更内容招标人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，承包人另支付违约金人民币2万元，该款在结算审定价中扣除。
5、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行相似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价由审计部门、招标人审核确认。人工工资、机械价格、费率等执行投标时的报价

10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：。
招标人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人报送的合理化建议后7天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。承包人需编制对应项目的单价分析表，限价材料由招标人和承包人共同采购，结算时按实际发生的材料费用结算。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：　　（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；　　（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；　　（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。　　
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按招标人的要求执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：1、施工期间承包人提供的材料、机械、设备等全部市场风险及其它各种风险。
    2、招标文件（含工程量清单）、合同条款中约定的风险。
    3、投标人自行踏勘现场及对招标文件（含工程量清单）、设计图纸错误理解的风险。
    4、作为有丰富经验的承包商应该预见到的风险。
    5、对整个项目的进度、质量、安全进行管理及合同约定的承担违约责任的风险。
    6、针对天气、场地及地质状况等采取的施工技术措施费用。
    7、投标报价中错、漏报项目的风险（不包括招标人根据招标文件约定调整的不平衡报价部分）。
    8、图纸及招标范围明示的、潜在的一切风险。
    9、法律法规中规定的应包含的其它风险。。
风险费用的计算方法：“施工部分国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，按省、市、区各级政府或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。施工期内主要材料的市场价格波动调整按照现行相关材料风险政策来执行，如实施期间，建设主管部门颁布新的材料风险政策，按新的政策执行。” 。
风险范围以外合同价格的调整方法：“：一、调整内容
 1、经招标人确认的设计变更、技术核定单、工程签证、图纸会审和技术交底等。以上内容必须由招标人代表及发包单位相关人员签字盖章后方可进入结算。
2、合同外可能增加的附属及其它零星项目，其工程类别按09费用定额中规定的最低类别计算。
二、调整方法
1、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行类似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包方提供单价招标人确认，作为最终结算审计的依据。
 2、无投标报价的清单，价格的确定原则：计价方法参考江苏省、淮安市颁布的相应定额及相关文件或投标报价所采用的计价方式。人工、机械台班、管理费、利润执行原投标书中的价格和费率，材料价格投标书中有的执行投标价格，投标书中没有的材料价格由承包人提出，最终由审计单位确认，作为最终结算审计的依据。”
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、清单编制说明。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量经招标人审核确认。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）招标人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。招标人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助招标人进行复核或抽样复测，并按招标人要求提供补充计量资料。承包人未按招标人要求参加复核或抽样复测的，招标人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（2）招标人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
分两期支付，第一个周期为到合同工期30天时，支付当期已完成工程量价款的80%；第二个周期为合同完工验收合格后，支付至结算价款的97%（需提供农民工工资支付证明及承诺书），余款3%作为质量保证金，待质保期满后30日内无息退还。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：根据付款周期及相关规定编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据付款周期的约定提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送招标人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送招标人。
招标人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）招标人支付进度款的期限：/。
招标人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.5 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向招标人报送竣工验收申请报告，招标人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查。招标人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成招标人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）招标人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到经承包人的竣工验收申请报告后28天内审批完毕，并组织承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，招标人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。招标人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，招标人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，招标人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；招标人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（6）本合同规定的竣工验收日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过招标人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经招标人组织的验收评定不合格，均视为工期延误。
招标人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向招标人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后7天内完成工程的移交。
招标人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力与招标人的原因外，工期不得拖延。若承包方原因造成工期延误，则对承包人处以10000元/天的违约金，以合同总价的5%为限，此违约金并不能解除承包人应完成工程的责任或合同及法律规定的其他责任。如承包人累计延误工期达合同工期的30%，则招标人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后10天内。
A、取得工程竣工验收证书后10天内，对工程本身及施工场地进行全面清理，做到工完场清。竣工清场费用由承包人承担。承包人未按招标人要求清场或者清场未达到合同约定的，招标人有权委托其他人进行清场，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
B、本工程的所有部位，特别是本工程完成后，承包人须清洁和整理本工程所有项目，除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物等直至招标人验收合格为止。
C、施工场地按以下（包括但不限于）要求进行清理，直至招标人验收合格为止。
a. 施工场地内残留的由承包人及非承包人产生的垃圾已全部清除出场；
b．临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
c．按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
d. 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按招标人指示全部清理。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内向招标人提交竣工结算申请单。
竣工付款申请单应包括的内容：“一、提供竣工图纸和竣工资料的约定
1、工程竣工验收合格后28天内提交陆套完整的竣工图和陆套竣工资料(含原件)及其他相关资料。所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求,否则停止支付工程款或尾款，且承担违约和赔偿责任。相关费用包含在投保报价中。
2、竣工档案由承包人负责主送，招标人协同报档案馆验收；承包人负责在招标人规定期限内办理出城建档案部门的认可文件（部分需招标人提供的资料，在承包人提出后5日内提供），每推迟1天，承包人需缴纳1000元/天违约金。
3、工程结算必须在竣工档案通过招标人验收后方可进行。
二、提供竣工结算资料的约定
1、工程竣工验收后28天内，承包人向招标人提供二套完整的工程竣工结算资料，承包人不能按时提供，其责任由承包人承担。
2、竣工结算资料包括但不限于：
（1）施工合同、补充协议及承包人相关承诺（如有）
（2）中标通知书
（3）招标文件、招标答疑、投标文件（另附电子文件，包括投标的工程量清单）、招标工程量清单 
（4）竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等
（5）开工、竣工报告
（6）工程影像资料
（7）现场安全文明施工措施费用考评表
（8）施工水电费用等
（9）各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料
（10）竣工结算资料（含结算书、工程量计算书）
以上资料需装订成册并经甲方审核并加盖公章方为有效。投标报价、竣工结算书、工程量计算书应提供电子版，并刻录光盘。
14.2 竣工结算审核
招标人审批竣工付款申请单的期限：招标人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的28天内审核完毕 。
招标人完成竣工付款的期限：招标人应在签发竣工付款证书后的60 天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到招标人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，招标人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可招标人的审批结果。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：2份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）招标人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）招标人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程质量保修金按结算价款的3%；二年缺陷责任期满且移交主管部门接收后无息返还。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）结算价款3%的工程款；
（3）其他方式:         。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：: 工程质量保修金按结算价款的3%；2年缺陷责任期满后无息返还。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：:质量保修期从工程实际竣工之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；
3、装修工程为2年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后按招标人要求的期限内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，招标人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由招标人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
16. 违约
16.1 招标人违约
16.1.1招标人违约的情形
招标人违约的其他情形：:双方协商确定。
16.1.2 招标人违约的责任
招标人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因招标人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，并赔偿承包人由此造成的损失，但对于承包人放任损失扩大的部分不予计算。
（2）因招标人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：:双方协商。
（3）招标人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：:双方协商。
（4）招标人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因招标人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：:双方协商。
（5）因招标人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：:工期顺延，承担承包人由此造成的损失，但对于承包人放任损失扩大的部分不予计算。
（6）招标人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：:工期顺延，承担承包人由此造成的损失，但对于承包人放任损失扩大的部分不予计算。
（7）其他：/。
16.1.3 因招标人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔招标人违约的情形〕约定暂停施工满28天后招标人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给招标人造成的经济损失均由承包人承担，此项赔偿并不能解除中标单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。
（2）材料进场管理的违约责任：所有进入本项目工地的材料即为本工程使用的材料，进入现场后所有权为招标人所有，承包方不得将其他项目的材料设备运入本项目现场，否则视为不合格材料进入现场；进入现场的材料设备，没有经过招标人同意，不得擅自运出现场；承包方须严格执行材料设备进场报验程序，没有经招标人验收的材料设备进入现场施工，招标人有权要求承包方无条件将该批材料设备退场，并且按违反监理程序向招标人支付3000元/次违约金；承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，招标人有权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中获得，不足部分由承包人偿付。
（3）现场必须达到安全文明工地的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，招标人有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向招标人支付安全文明基本费1～5％支付违约金。
（4）双方约定的承包人其他违约责任：在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（违约金10000元/天），招标人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。
（5）若工程进展不力、明显滞后、不能确保工期目标，或现场组织管理明显欠缺、达不到规定要求的，将要求施工单位法定代表人进驻现场管理。
（6）施工单位恶意虚报签证工作量的，除按规定核减外，处虚报部分双倍违约金。
（7）若承包人转包或违法分包，以及未经许可的第三方进入现场施工，招标人有权要求承包人停工、退场或解除合同，已完成工程量结算按相关法规执行。
（8）因承包人违约解除合同的约定：因承包人严重违约导致合同无法继续履行，结算时应按投标单位完成工作量的投标报价结算，不可按实际施工时发生的价格结算。同时建设单位按结算总价的30%作为施工单位的违约金，从结算总价中扣除。结算完毕后，建设方可单方面解除合同，施工单位需立即清场退出。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：招标人将根据相关规定及合同约定向承包人提出赔偿，并在工程款中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人发生下列情况解除合同，承包人退场：
（一）发生挂靠、转包、违法分包；
（二）施工任务、计划工期进度因承包人自身原因延误合同工期30%以上天数或发生重大质量安全事故的；
（二）连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；
（三）拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
施工单位中途退场，结算时应按投标单位完成工作量的投标报价结算，不可按实际施工时发生的价格结算。同时建设单位按结算总价的30%作为施工单位违约金，从结算总价中扣除。结算完毕后，建设方可单方解除合同，施工单位需立即清场退出。同时施工单位需赔偿由此给建设单位造成的相关损失。
招标人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 双方协商。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，招标人应在商定或确定招标人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建设工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得招标人同意，并通知招标人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。招标人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
20. 争议解决
20.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。  
20.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：按通用条款执行。
20.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：
（1）向清江浦区仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件12：建设工程廉政责任书
附件13：建设工程承发包安全管理协议
附件14：安全施工与文明现场协议书
注：除附件1、附件2、附件3、附件12、附件13、附件14本专用合同条款提供外，其它附件直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第三部分“专用合同条款”附件。
合同附件3：
工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）： 江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）   
承包人（全称）：                                               
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《水利工程质量管理规定》，经协商一致，对   淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修  （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括道路工程。具体保修的内容，双方约定为：    按施工合同、工程量清单、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。    
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年；
3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修费用
1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的 3 %。在保修期结束前，须由承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，发包人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告发包人。
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的质保金中支出  。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 
发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
     年    月   日                            年   月   日
合同附件12：
建设工程廉政责任书
发包人（全称）： 江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）     
承包人（全称）：                                                  
在   淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修  （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式  份，发包人承包人各执  份，具有同等效力。
发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
     年    月   日                            年   月   日
合同附件13：
建设工程承发包安全管理协议

发包人： 江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）（以下简称甲方）
承包人：                                                   （以下简称乙方）
甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《江苏省水利工程建设安全生产管理规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称：  淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修   
工程地址：      江苏省淮安市清江浦区城南街道韩城村  
二、工程项目施工期限
按照甲乙双方合同协议书
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报发包人备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前由发包人对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知发包人委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
8、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报甲方。
10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，应由乙方负责。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。
20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：                   法定代表人（签章）：
代      表（签字）                     代     表（签字）
   年  月   日　　　　                     年   月   日
合同附件14：
安全施工与文明现场协议书
发包人（全称）：江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）（以下简称甲方）
承包人（全称）：                                                  （以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。
一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。
三、甲方职责：
1、甲方按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
四、乙方职责：
1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；
2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2对职工进行安全文明教育；
2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；
2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；
2.6做好爱民便民及其他工作；
2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；
2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。
3、指定专人配合乙方单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：
1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。
2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。
六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。
八、本协议经签字盖章后生效。
九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。
甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
法定代表人：                           法定代表人：
（或委托代表人）：                     （或委托代表人）：
经办人：                               经办人：
    年   月   日                            年    月    日 
第五章  项目采购需求
一、项目概况
淮阴第二抽水站位于淮安市区西南约6km处，在头河与二河堤交汇处的二河东堤堤脚下，为江水北调第三梯级泵站，承担向洪泽湖和淮北地区补水的任务。淮阴二站工程2000年12月27日开工，2002年年底竣工，为大（2）型泵站工程。现有办公楼、宿舍楼、食堂等建成于2002年，经过23年使用，期间未整体维修，受自然老化、风雨侵蚀等因素影响，目前房屋屋面防水、内外墙体、门窗、供电线路等均出现不同程度老化破损问题，存在安全隐患，整体使用功能明显下降，已难以满足日常办公、生活等基本使用需求。
2、 维修内容
1.屋顶维修：旧卷材屋面拆除2074.00㎡，SBS改性沥青防水卷材（热熔满铺法）铺设2074.00㎡。
2.内外墙维修：外墙局部维修129.75㎡，外墙防水维修2867.94㎡，内墙面乳胶漆2559.55㎡。
3.办公楼维修：办公楼原有内墙造型拆除372.78㎡、原有墙体拆除46.98㎡、原地面地砖拆除136.08㎡、原有门窗拆除，原造型拆除后顶面墙面乳胶漆232.94㎡，地砖铺设58.30㎡，环氧地坪漆239.17㎡，地砖踢脚线108.00m，线路维修改造，门更换16樘，窗户更换152.18㎡，窗帘安装68.84㎡，安全出口指示灯、应急照明灯二合一安装12个。
4.食堂维修：食堂原有墙地面拆除，内墙面乳胶漆141.64㎡，地砖铺贴48.00㎡，地砖踢脚线40.00m，线路维修改造，灯具安装2套，窗户14.40㎡，木门更换2樘，消毒柜配置1个。
5.宿舍楼维修：宿舍楼线路维修改造，原有门窗拆除，墙体拆除31.35㎡，新建墙体25.06㎡，墙地砖拆除159.56㎡，给排水改造，卫生间防水145.67㎡，地砖铺设34.95㎡，墙砖铺设126.08㎡，窗户更换108.02㎡，门更换26樘，储物柜定制安装87.27㎡，4间卫生间干湿分离改造等。
三、服务时间要求
1.服务期限：签订合同后60个日历天内完成。具体安排按照甲方要求时间内完成。
2.付款方式：分两期支付，第一个周期为到合同工期30天时，支付当期已完成工程量价款的80%；第二个周期为合同完工验收合格后，支付至结算价款的97%（需提供农民工工资支付证明及承诺书），余款3%作为质量保证金，待质保期满后30日内无息退还。
3.付款时成交供应商须提供正规全额税务发票。
四、施工方案
1.屋顶防水维修
拆除原防水卷材，将拆除物清理至指定地点并运走，完成基层清理后涂刷基层处理剂，采用热熔满铺法铺设4厚SBS改性沥青防水卷材，卷材铺设完成后浇筑8cm厚C20细石混凝土，同时铺设50×50×4mm钢筋网片做刚性屋面保护层。施工完成后进行不少于24小时闭水试验，确认无渗漏、无起鼓、无开裂后进入下一道工序。
2.内外墙维修
（1）外墙局部维修：铲除墙面原有涂料至抹灰基层，清理干净后锚固热镀锌电焊钢丝网一层，再抹20厚聚合物水泥防水砂浆找平层，最后批刮柔性耐水腻子两遍；随后开展外墙防水维修。
（2）外墙防水维修：对墙面进行清理、打磨等基层处理，先涂刷一遍底漆，再分两遍喷涂厚度3-5mm的真石漆，待真石漆干燥后涂刷一遍罩面漆，每道工序均需在前一道工序完成干燥后方可进行下一道施工。
（3）内墙乳胶漆施工：清理墙面，对破损、空鼓部位进行局部修补、打磨，批刮两遍耐水腻子并分别磨平，涂刷封固底漆，再涂刷第一遍面漆、第二遍面漆，直至漆膜均匀、无流坠、无刷痕，满足设计及规范要求。
3.办公楼维修
（1）拆除工程：拆除原有内墙造型、墙体装饰层、顶面装饰层、非承重墙及附属装饰层、原有地砖及粘结层、原有木门、铝合金窗含门窗套、防盗窗，拆除后将建筑垃圾堆放至甲方指定地点并统一运走，拆除过程中严禁破坏原有承重结构及管线。
（2）装饰装修工程：对原造型拆除后的顶面、墙面进行基层清理，批刮2遍耐水腻子找平，涂刷3遍环保乳胶漆；地面铺设600×1200mm釉面砖，采用20厚1:2.5干硬性水泥砂浆做粘结层，同步做150mm高地砖踢脚线；对指定区域地面做环氧地坪漆，先进行基层清理、2遍腻子找平修补，确保基层平整干燥，再涂刷两遍环氧树脂底漆、两遍环氧树脂面漆，固化后打磨抛光。
（3）安装工程：对办公楼进行电气线路维修改造，更换老化电线、穿线管，按规范敷设线路，同步更换开关插座面板、灯具，安装12个安全出口指示灯、应急照明灯二合一设备；更换152.18㎡断桥铝窗、16樘实木门/防盗门，安装68.84㎡（投影面积）定制窗帘，门窗安装完成后进行密封、调试，确保开启灵活、关闭严密、无渗漏。
4.食堂维修
先拆除原有墙面墙纸、地面，拆除物堆放至指定地点并清运出场；对墙面清理、修补、打磨，阴阳角找直并涂刷界面剂，批刮两遍耐水腻子，涂刷一遍封闭底漆及两遍环保乳胶漆；采用600×1200mm釉面砖，以20厚1:2.5干硬性水泥砂浆铺贴地面，清缝吸尘后用同色环氧彩砂填缝；安装高度150mm地砖踢脚线，以20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴，面层与地砖同材质同色；加工安装轻钢龙骨吊件、吊筋及横撑附件，铺设纸面石膏板天棚面层并清理表面；拆除旧线路，重新开槽布线、打孔并修补墙面，安装面板插座；按设计图安装600×400mm吸顶灯；安装85系列断桥铝推拉窗，配置5+12A+5双层中空玻璃及不锈钢铰链、执手锁、防风密封条；安装900×2200mm成品实木门，含门套、门锁及全套五金配件。
5.宿舍维修
（1）宿舍部分：将宿舍原有旧床、旧储物柜等搬运至甲方指定地点堆放，再拆除原有木门、塑钢窗及门窗套，拆除物清运至指定地点；开展线路维修改造，拆除旧线路、重新开槽布线、打孔，修补开槽墙面，安装面板插座及配电箱；安装85系列断桥铝窗，配5+12A+5双层中空玻璃及不锈钢铰链、执手锁、防风密封条；安装900×2200mm成品实木门、800×2150mm卫生间铝合金门、1500×2150mm钛美合金推拉门，均含门套、门锁及五金配件；定制安装多层板柜体、颗粒板门板储物柜，配齐五金配件；安装单联单控开关面板、插座面板，安装304不锈钢空调支架并完成空调移位。
（2）卫生间干湿分离：拆除原有墙地砖及粘结层，清运至指定地点；拆除非承重墙及附属装饰层，不得破坏承重结构，拆除垃圾清运至指定地点；采用标准砖与M5水泥砂浆砌筑新建墙体，设置拉结筋，顶部斜砌挤紧；卫先进行给排水改造，采用25PPR、110PVC、50PVC水管及配件开槽敷设，涂刷JS复合防水涂料（Ⅱ型），地面满刷、墙面返高1.8米，两遍涂刷厚度不小于1.5mm，做24小时闭水试验无渗漏；铺设600×1200mm釉面砖地砖，采用20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴，清缝吸尘后用同色环氧彩砂填缝；铺贴600×1200mm釉面砖墙砖，采用胶泥铺贴并在墙砖背面刷背胶，清缝吸尘后用同色环氧彩砂填缝；安装宽度120mm、厚度20mm天然大理石门槛石，安装铜质防臭地漏；安装0.6mm厚300×300mm铝扣板吊顶（含轻钢龙骨、五金及灯具）；安装节水型虹吸式马桶、1400mm×550mm双台盆、600×800mm浴室防雾镜、多功能风暖浴霸、全铜花洒、陶瓷拖把池；拆除4台电热水器，维修结束之后移至指定位置安装，全部安装完成后通水通电调试。
6.门窗安装通用施工：门窗安装前必须对洞口尺寸进行复核，清理洞口基层，安装时采用膨胀螺栓固定，固定点间距符合规范要求，安装完成后填充发泡剂、打密封胶，确保密封性能。门窗安装必须牢固，安装偏差根据国家规定和设计要求，门窗框垂直度<3mm，水平度<3mm，对角线误差<3mm，预埋件垂直误差<3mm，水平误差<3mm，安装完成后进行启闭调试，确保开启灵活、关闭严密。
7.电气线路安装通用施工：线路敷设必须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》要求，电线规格、型号符合设计要求，穿线管敷设顺直，接线盒、开关插座安装平整牢固，接线规范，接地、接零保护可靠。灯具、应急照明设备安装完成后进行通电调试，确保所有照明设备、开关面板、应急设备运行正常，无短路、跳闸故障。
8.拆除工程：拆除下的旧门、窗、电线等物品属于招标人所有。
五、技术规范
本项目采用的技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。
六、工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	经费（元）

	
	
	
	
	
	单价
	复价

	一
	屋顶维修

	★1
	旧卷材屋面拆除
	1.拆除原防水卷材，垃圾清运至合规处置场所；
2.包含女儿墙展开面积
	m2
	2074.00
	
	

	★2
	SBS改性沥青防水卷材（热熔满铺法）
	1.清基层.涂刷基层处理剂；  
2.4厚SBS防水卷材；
3.刚性屋面，8cm厚C20细石混凝土，50*50*4mm钢筋网片；
4.推荐品牌：东方雨虹、科顺（CKS）、北新禹王
	m2
	2074.00
	
	

	二
	内外墙维修

	★3
	外墙局部维修
	1.原墙面铲除至基层；                2.锚固热镀锌电焊钢丝网一层；
3.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层；
4.批刮柔性耐水腻子2遍；
5.含脚手架
	m2
	129.75
	
	

	★4
	外墙防水维修
	1.基层处理：墙面清理、打磨；
2.涂层施工：一遍底漆，两遍真石漆（厚度3-5mm），一遍罩面漆；
3.含脚手架；
4.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	2867.94
	
	

	★5
	内墙面乳胶漆
	1.墙面清理、局部修补、打磨；
2.两遍环保乳胶漆；
3.含脚手架；
4.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	2559.55
	
	

	三
	办公楼维修

	★6
	原有内墙造型拆除
	1.拆除原有墙体装饰层与顶面装饰层；（投标人现场复核）
2.垃圾清运至合规处置场所；
3.面积为建筑面积
	m2
	372.78
	
	

	★7
	原有墙体拆除
	1.拆除非承重墙及附属装饰层，不包含承重结构；（投标人现场复核）
2.垃圾清运至合规处置场所；
3.面积为建筑面积
	m2
	46.98
	
	

	★8
	原地面地砖拆除
	1.拆除原有地砖，粘结层并运走地砖；
2.垃圾清运至合规处置场所；
3.面积为建筑面积
	m2
	136.08
	
	

	★9
	原有门窗拆除
	1.原有木门、铝合金窗（含门窗套）、防盗窗拆除；
2.垃圾清运至合规处置场所；
3投标人自行现场复核
	项
	1.00
	
	

	★10
	原造型拆除后顶面墙面乳胶漆
	1.墙面清理，1遍墙固，2遍耐水腻子找平；
2.3遍环保乳胶漆；
3.垃圾清运至合规处置场所；
4.面积为建筑面积；
5.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	232.94
	
	

	★11
	地砖铺设
	1.地砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.清缝、吸尘，用环氧彩砂填缝（颜色与地砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	58.30
	
	

	★12
	环氧地坪漆
	1.基层处理：地面清理，2遍腻子找平修补，确保基层平整干燥；
2.涂层施工：两遍环氧树脂底漆，两遍环氧树脂面漆；
3.推荐品牌：嘉宝莉、三棵树、立邦
	m2
	239.17
	
	

	13
	地砖踢脚线
	1.踢脚线高150mm；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.面层材料品种、规格、颜色：与地砖同
	m
	108.00
	
	

	14
	线路维修改造
	1.拆除旧线路、重新开槽布线、打孔、开槽后墙面修补、面板插座安装，含配电箱等；
2.照明、五孔插座2.5平方国标电线，空调4平方国标电线；
	
	
	
	

	★14.1
	拆除工程
	1.原有总配电箱、开关、插座、网络与电话面板及相关配线拆除；

2.拆除后物品属于招标人所有
	项
	1
	
	

	14.2
	热镀锌钢管
	1.规格：SC20,Q235热镀锌；

2.安装方式：走廊区域明敷；
	m
	100
	
	

	14.3
	PVC阻燃线管暗敷DN16
	1.规格：DN16；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	260
	
	

	14.4
	PVC阻燃线管暗敷DN20
	1.规格：DN20；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	180
	
	

	14.5
	铜芯绝缘导线敷设BV 2.5mm2
	1.规格BV 2.5mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：照明、插座回路
	m
	1300
	
	

	14.6
	铜芯绝缘导线敷设BV 4.0mm2
	1.规格BV 4.0mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：空调、热水器、风暖浴霸回路
	m
	500
	
	

	14.7
	配电箱
	1.不锈钢材质，尺寸80*55；暗装；

2.CM1160-100/3 125A型断路器1个；1P16A空开共10个，2P16A 漏电保护开关10个，2P16A空开4个；3P 32A空开14个；

3.含接地、零排等辅材；

4、空气开关推荐品牌：正泰 德力西 公牛
	套
	1
	
	

	14.8
	PZ-30 8位配电箱
	1.3P 32A空气开关1个，4孔32A三相插座1个；

2.含配件辅材，暗装
	套
	14
	
	

	14.9
	灯具
	1.吸顶灯，900*300mm，按设计图配置；
2.款式由甲方定，推荐品牌：欧普、飞利浦、雷士
	套
	28.00
	
	

	14.10
	灯具
	1.吸顶灯，圆形直径100mm，按设计图配置；
2.款式由甲方定，推荐品牌：欧普、飞利浦、雷士
	套
	1.00
	
	

	14.11
	插座、开关面板
	1.斜五孔插座、开关面板，配套86型暗装接线盒；
2.空调选用16A；
3.推荐品牌：公牛、正泰、鸿雁
	个
	120.00
	
	

	15
	防盗门
	1.成品防盗门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.入户门1500*2400mm；
3.甲级，锌钢，款式由甲方定，推荐品牌：王力安防、盼盼、美心
	樘
	3.00
	
	

	16
	窗户
	1.85系列断桥铝型材（壁厚1.4mm），双层中空玻璃（5+12A+5），推拉窗（含不锈钢高透网纱窗）；
2.五金配件：不锈钢铰链，执手锁，防风密封条；
3.颜色招标人指定
	m2
	152.18
	
	

	17
	双开门
	1.实木复合双开门（单扇厚度45mm），环保油漆，配套实木门套；
2.五金配件：不锈钢合页（每扇3个），静音门锁，天地插销，防撞条；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	9.00
	
	

	18
	单开门
	1.成品实木门，含门套.门锁.五金配件等；                                          
2.门洞尺寸900*2200mm；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	4.00
	
	

	19
	窗帘
	1.全遮光卷帘窗帘，涤纶+PVC；
2.窗帘面积为投影面积
	m2
	68.84
	
	

	20
	安全出口指示灯、应急照明灯二合一
	1.名称、型号:安全出口标志灯
2.规格:3W自带蓄电池应急30min
	个
	12.00
	
	

	21
	门窗维修
	1.办公楼、宿舍、食堂未更换木门、铝合金窗户维修，包括窗户损坏的五金、玻璃、密封条，门锁五金（食堂门）等
2.投标人自行现场复核；
3.窗户维修面积215.57m2
	项
	1.00
	
	

	四
	食堂维修

	★22
	原有墙地面拆除
	1.原有墙面墙纸、地面、空调拆除；
2.垃圾清运至合规处置场所
	项
	1.00
	
	

	★23
	内墙面乳胶漆
	1. 基层处理：墙面清理、修补、打磨，阴阳角找直，刷涂界面剂
2. 涂层施工：两遍耐水腻子，一遍封闭底漆，两遍环保乳胶漆；
3.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	141.64
	
	

	★24
	地砖铺贴
	1.地砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.清缝、吸尘，再做环氧彩砂填缝（颜色与地砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	48.00
	
	

	★25
	地砖踢脚线
	1.踢脚线高150mm
2.粘贴层厚度.材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：与地砖同
	m
	40.00
	
	

	26
	轻钢龙骨
	吊件加工、安装吊筋、定位安装龙骨及横撑附件等
	m2
	48.00
	
	

	27
	纸面石膏板天棚面层
	1.安装天棚面层、清理表面等全面操作过程；
2.面积是投影面积；
3.环保E0等级、推荐品牌：龙牌（北新建材）、泰山石膏、杰森JASON
	m2
	48.00
	
	

	28
	线路维修改造
	1.拆除旧线路、重新开槽布线、打孔、开槽后墙面修补、面板插座安装；
2.照明、五孔插座2.5平方国标电线，空调4平方国标电线；
3.投标人所需线缆长度、开关、插座面板等根据现场实际复核
	项
	1.00
	
	

	29
	灯具
	1.吸顶灯，600*400mm，按设计图配置；
2.款式由甲方定，推荐品牌：欧普、飞利浦、雷士
	套
	2.00
	
	

	30
	窗户
	1.85系列断桥铝型材（壁厚1.4mm），双层中空玻璃（5+12A+5），推拉窗（含不锈钢高透网纱窗）；
2.五金配件：不锈钢铰链，执手锁，防风密封条
	m2
	14.40
	
	

	31
	木门
	1.成品实木门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.门洞尺寸900*2200mm；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	2.00
	
	

	五
	宿舍维修

	32
	线路维修改造
	1.拆除旧线路、重新开槽布线、打孔、开槽后墙面修补、面板插座安装，含配电箱；
2.照明、五孔插座2.5平方国标电线，空调4平方国标电线；
	
	
	
	

	★32.1
	拆除工程
	1.原有总配电箱、开关、插座、网络与电话面板及相关配线拆除；

2.拆除后物品属于招标人所有
	项
	1
	
	

	32.2
	PVC阻燃线管暗敷DN16
	1.规格：DN16；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	170
	
	

	32.3
	PVC阻燃线管暗敷DN20
	1.规格：DN20；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	380
	
	

	32.4
	铜芯绝缘导线敷设BV 2.5mm2
	1.规格BV 2.5mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：照明、插座回路
	m
	1800
	
	

	32.5
	铜芯绝缘导线敷设BV 4.0mm2
	1.规格BV 4.0mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：空调、热水器、风暖浴霸回路
	m
	500
	
	

	32.6
	配电箱
	1.不锈钢材质，尺寸80*50cm；暗装；

2.CM1160-100/3 80A型断路器1个；1P16A空开共6个，2P16A 漏电保护开关12个，2P16空开10个；

3.含接地、零排等辅材；

4、空气开关推荐品牌：正泰、德力西、公牛
	套
	2
	
	

	32.7
	插座、开关面板
	1.斜五孔插座、开关面板，配套86型暗装接线盒

2.空调选用16A，卫生间选用防水盒五孔插座

3.推荐品牌：公牛、正泰、鸿雁
	个
	180.00
	
	

	33
	原有门窗拆除
	1.原有木门、铝合金窗（含门窗）套拆除；
2.垃圾清运至合规处置场所
	项
	1.00
	
	

	★34
	墙体拆除
	1.拆除非承重墙及附属装饰层，不包含承重结构；
2.垃圾清运至合规处置场所
	m2
	31.35
	
	

	★35
	新建墙体
	1.标准砖砌筑，M5 水泥砂浆，拉结筋设置，顶部斜砌挤紧；
2.双面1:2.5水泥砂浆粉刷；
3.砌筑墙体厚度120mm
	m2
	25.06
	
	

	★36
	墙地砖拆除
	1.拆除原有地砖、粘结层；
2.垃圾清运至合规处置场所
	m2
	159.56
	
	

	37
	给排水改造
	1.25PPR水管及配件、110PVC水管、50PVC水管及配件，含开槽（4个卫生间的改造，数量由投标人现场复核）；
2.PPR水管推荐品牌：日丰、金牛、伟星，PVC水管推荐品牌：联塑、中财、伟星
	项
	1.00
	
	

	38
	卫生间防水
	1.JS复合防水涂料（Ⅱ型），地面满刷，墙面返高1.8米，两遍涂刷，厚度≥1.5mm，24小时闭水试验无渗漏；
2.含表面砂浆粉刷找平；
3.推荐品牌：雨虹、牛元、德高防水涂料
	m2
	145.67
	
	

	★39
	地砖铺设
	1.地砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.清缝、吸尘，环氧彩砂填缝（颜色与地砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	34.95
	
	

	★40
	墙砖铺设
	1.墙砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度.材料种类：20厚胶泥铺贴，墙砖背面刷背胶；
3.清缝、吸尘，用环氧彩砂填缝（颜色与墙砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	126.08
	
	

	41
	卫生间马桶
	1.虹吸式马桶，节水型（用水量≤6L），含配套附件：水箱.进水阀.排水阀、密封圈、安装配件；
2.推荐品牌：恒洁、九牧、箭牌
	个
	4.00
	
	

	42
	台盆
	1400mm×550mm双台盆，铝蜂窝柜体，岩板一体盆
	个
	4.00
	
	

	43
	镜子
	浴室专用防雾镜子（600*800mm），带铝合金边框
	个
	4.00
	
	

	44
	地漏
	铜质防臭地漏，主体厚度≥1.5mm，表面镀铬处理
	个
	12.00
	
	

	45
	门槛石
	石材（宽度120mm，厚度20mm）
	m
	3.20
	
	

	46
	铝扣板吊
	0.6mm厚铝扣板（300*300mm），配套轻钢龙骨及五金配件，含灯具
	m2
	34.95
	
	

	47
	风暖浴霸
	多功能风暖浴霸，功率2400W，含取暖.换气.照明功能
	个
	4.00
	
	

	48
	花洒
	全铜主体，顶喷手持双用、多档出水可调；带恒温防烫、硅胶自洁出水孔，升降杆可调节
	个
	4.00
	
	

	49
	拖把池
	陶瓷拖把池（尺寸400*500mm），含配套附件：铜质水龙头，下水管道
	个
	4.00
	
	

	50
	空调、电热水器移位
	1.拆除旧空调，维修结束之后移至指定位置安装，含空调开孔、材料费用、氟利昂加注等（4台1.5匹挂机）；
2.拆除4台电热水器，维修结束之后移至指定位置安装，含开孔、材料等费用
	项
	1.00
	
	

	51
	窗户
	1.85系列断桥铝型材（壁厚1.4mm），双层中空玻璃（5+12A+5），推拉窗（含不锈钢高透网纱窗）；
2.五金配件：不锈钢铰链，执手锁，防风密封条
	m2
	108.02
	
	

	52
	木门
	1.成品实木门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.门洞尺寸900*2200mm，含密码锁；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	16.00
	
	

	53
	铝合金门
	1.成品铝合金双层磨砂玻璃门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.卫生间门800*2150mm
	樘
	8.00
	
	

	54
	推拉门
	1.成品钛美合金双层玻璃门，1.4mm玻璃含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.入户门1500*2150mm
	樘
	2.00
	
	

	55
	储物柜
	1.定制，柜体多层板，门板颗粒板，含五金、配件等；
2.板材选用E0级颗粒板；
3.款式由招标人确定
	m2
	87.27
	
	

	56
	空调支架
	304不锈钢，厚1.8mm，含配件、安装
	个
	33.00
	
	

	57
	搬运费
	1.宿舍原有旧床、旧储物柜等清运至合规处置场所
2、办公区域办公桌、沙发、书柜等搬运
	项
	1.00
	
	

	六
	安全文明措施费
	1.不可竞争费，投标人按10000元填报。施工中按实际发生并经发包人审核确认的金额支付，提供相应资料，但不超过10000元。， 
2.投标人应编制具体清单
	项
	1.00
	10000.00
	10000.00


备注：
1、上述报价包含一切由投标人承担的费用（报价应包括完成合同所需的人工费、设备费、材料费、安装费、辅材费、脚手架等措施费、管理费、利润、规费及税金等所需的全部费用），竣工结算时单价不作调整；
2、本工程由施工单位自行踏勘现场，施工过程中涉及的所有材料二次搬运等结算时均不再调整，施工过程中需采取措施对原有地面和墙面的保护，施工结束后需进行一次全面保洁，费用含在投标报价中；
3、本工程所有主材需提供样品，进场后经招标人比对同意后方可施工，投标人在编制投标文件应明确材料选用的品牌及规格型号；
4、安全文明措施费投标人应编制项目清单与投标文件一并送达，格式自拟；
5、本清单工程量为预估量，投标人应自行踏勘复核。实际施工中如有增减，按合同约定调整。

特别说明：本章所有要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效投标。如有疑问请与采购人联系。
第六章  投标文件格式
项 目 名 称:
招 标 编 号:
投标人名称:（加盖CA电子公章）
日       期：
一、投标函
                 （采购人名称）:
关于          采购项目（项目编号:         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内完成项目施工。
投标人名称（电子签章）:             
地址:             邮编:             
       电话:             传真:           
            日期:       年     月     日
二、开标一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	          元

	总价（大写）：
	金额大写


投标人公章： （电子签章）
三、投标报价明细表（已标价的工程量清单）
按照本项目的工程量清单进行报价，标“★”项需要编制单价分析，未提供的做无效标处理。
项目名称：淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	品牌规格及型号
	数量
	经费（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	复价

	一
	屋顶维修

	★1
	旧卷材屋面拆除
	1.拆除原防水卷材，垃圾清运至合规处置场所；
2.包含女儿墙展开面积
	m2
	
	2074.00
	
	

	★2
	SBS改性沥青防水卷材（热熔满铺法）
	1.清基层.涂刷基层处理剂；  
2.4厚SBS防水卷材；
3.刚性屋面，8cm厚C20细石混凝土，50*50*4mm钢筋网片；
4.推荐品牌：东方雨虹、科顺（CKS）、北新禹王
	m2
	
	2074.00
	
	

	二
	内外墙维修

	★3
	外墙局部维修
	1.原墙面铲除至基层；                2.锚固热镀锌电焊钢丝网一层；
3.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层；
4.批刮柔性耐水腻子2遍；
5.含脚手架
	m2
	
	129.75
	
	

	★4
	外墙防水维修
	1.基层处理：墙面清理、打磨；
2.涂层施工：一遍底漆，两遍真石漆（厚度3-5mm），一遍罩面漆；
3.含脚手架；
4.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	
	2867.94
	
	

	★5
	内墙面乳胶漆
	1.墙面清理、局部修补、打磨；
2.两遍环保乳胶漆；
3.含脚手架；
4.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	
	2559.55
	
	

	三
	办公楼维修

	★6
	原有内墙造型拆除
	1.拆除原有墙体装饰层与顶面装饰层；（投标人现场复核）
2.垃圾清运至合规处置场所；
3.面积为建筑面积
	m2
	
	372.78
	
	

	★7
	原有墙体拆除
	1.拆除非承重墙及附属装饰层，不包含承重结构；（投标人现场复核）
2.垃圾清运至合规处置场所；
3.面积为建筑面积
	m2
	
	46.98
	
	

	★8
	原地面地砖拆除
	1.拆除原有地砖，粘结层并运走地砖；
2.垃圾清运至合规处置场所；
3.面积为建筑面积
	m2
	
	136.08
	
	

	★9
	原有门窗拆除
	1.原有木门、铝合金窗（含门窗套）、防盗窗拆除；
2.垃圾清运至合规处置场所；
3投标人自行现场复核
	项
	
	1.00
	
	

	★10
	原造型拆除后顶面墙面乳胶漆
	1.墙面清理，1遍墙固，2遍耐水腻子找平；
2.3遍环保乳胶漆；
3.垃圾清运至合规处置场所；
4.面积为建筑面积；
5.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	
	232.94
	
	

	★11
	地砖铺设
	1.地砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.清缝、吸尘，用环氧彩砂填缝（颜色与地砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	
	58.30
	
	

	★12
	环氧地坪漆
	1.基层处理：地面清理，2遍腻子找平修补，确保基层平整干燥；
2.涂层施工：两遍环氧树脂底漆，两遍环氧树脂面漆；
3.推荐品牌：嘉宝莉、三棵树、立邦
	m2
	
	239.17
	
	

	13
	地砖踢脚线
	1.踢脚线高150mm；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.面层材料品种、规格、颜色：与地砖同
	m
	
	108.00
	
	

	14
	线路维修改造
	1.拆除旧线路、重新开槽布线、打孔、开槽后墙面修补、面板插座安装，含配电箱等；
2.照明、五孔插座2.5平方国标电线，空调4平方国标电线；

	
	
	
	
	

	★14.1
	拆除工程
	1.原有总配电箱、开关、插座、网络与电话面板及相关配线拆除；

2.拆除后物品属于招标人所有
	项
	
	1
	
	

	14.2
	热镀锌钢管
	1.规格：SC20,Q235热镀锌；

2.安装方式：走廊区域明敷；
	m
	
	100
	
	

	14.3
	PVC阻燃线管暗敷DN16
	1.规格：DN16；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	
	260
	
	

	14.4
	PVC阻燃线管暗敷DN20
	1.规格：DN20；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	
	180
	
	

	14.5
	铜芯绝缘导线敷设BV 2.5mm2
	1.规格BV 2.5mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：照明、插座回路
	m
	
	1300
	
	

	14.6
	铜芯绝缘导线敷设BV 4.0mm2
	1.规格BV 4.0mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：空调、热水器、风暖浴霸回路
	m
	
	500
	
	

	14.7
	配电箱
	1.不锈钢材质，尺寸80*55；暗装；

2.CM1160-100/3 125A型断路器1个；1P16A空开共10个，2P16A 漏电保护开关10个，2P16A空开4个；3P 32A空开14个；

3.含接地、零排等辅材；

4、空气开关推荐品牌：正泰 德力西 公牛
	套
	
	1
	
	

	14.8
	PZ-30 8位配电箱
	1.3P 32A空气开关1个，4孔32A三相插座1个；

2.含配件辅材，暗装
	套
	
	14
	
	

	14.9
	灯具
	1.吸顶灯，900*300mm，按设计图配置；
2.款式由甲方定，推荐品牌：欧普、飞利浦、雷士
	套
	
	28.00
	
	

	14.10
	灯具
	1.吸顶灯，圆形直径100mm，按设计图配置；
2.款式由甲方定，推荐品牌：欧普、飞利浦、雷士
	套
	
	1.00
	
	

	14.11
	插座、开关面板
	1.斜五孔插座、开关面板，配套86型暗装接线盒；
2.空调选用16A；
3.推荐品牌：公牛、正泰、鸿雁
	个
	
	120.00
	
	

	15
	防盗门
	1.成品防盗门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.入户门1500*2400mm；
3.甲级，锌钢，款式由甲方定，推荐品牌：王力安防、盼盼、美心
	樘
	
	3.00
	
	

	16
	窗户
	1.85系列断桥铝型材（壁厚1.4mm），双层中空玻璃（5+12A+5），推拉窗（含不锈钢高透网纱窗）；
2.五金配件：不锈钢铰链，执手锁，防风密封条；
3.颜色招标人指定
	m2
	
	152.18
	
	

	17
	双开门
	1.实木复合双开门（单扇厚度45mm），环保油漆，配套实木门套；
2.五金配件：不锈钢合页（每扇3个），静音门锁，天地插销，防撞条；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	
	9.00
	
	

	18
	单开门
	1.成品实木门，含门套.门锁.五金配件等；                                          
2.门洞尺寸900*2200mm；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	
	4.00
	
	

	19
	窗帘
	1.全遮光卷帘窗帘，涤纶+PVC；
2.窗帘面积为投影面积
	m2
	
	68.84
	
	

	20
	安全出口指示灯、应急照明灯二合一
	1.名称、型号:安全出口标志灯
2.规格:3W自带蓄电池应急30min
	个
	
	12.00
	
	

	21
	门窗维修
	1.办公楼、宿舍、食堂未更换木门、铝合金窗户维修，包括窗户损坏的五金、玻璃、密封条，门锁五金（食堂门）等
2.投标人自行现场复核；
3.窗户维修面积215.57m2
	项
	
	1.00
	
	

	四
	食堂维修

	★22
	原有墙地面拆除
	1.原有墙面墙纸、地面、空调拆除；
2.垃圾清运至合规处置场所
	项
	
	1.00
	
	

	★23
	内墙面乳胶漆
	1. 基层处理：墙面清理、修补、打磨，阴阳角找直，刷涂界面剂
2. 涂层施工：两遍耐水腻子，一遍封闭底漆，两遍环保乳胶漆；
3.推荐品牌：三棵树、立邦、多乐士
	m2
	
	141.64
	
	

	★24
	地砖铺贴
	1.地砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.清缝、吸尘，再做环氧彩砂填缝（颜色与地砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	
	48.00
	
	

	★25
	地砖踢脚线
	1.踢脚线高150mm
2.粘贴层厚度.材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：与地砖同
	m
	
	40.00
	
	

	26
	轻钢龙骨
	吊件加工、安装吊筋、定位安装龙骨及横撑附件等
	m2
	
	48.00
	
	

	27
	纸面石膏板天棚面层
	1.安装天棚面层、清理表面等全面操作过程；
2.面积是投影面积；
3.环保E0等级、推荐品牌：龙牌（北新建材）、泰山石膏、杰森JASON
	m2
	
	48.00
	
	

	28
	线路维修改造
	1.拆除旧线路、重新开槽布线、打孔、开槽后墙面修补、面板插座安装；
2.照明、五孔插座2.5平方国标电线，空调4平方国标电线；
3.投标人所需线缆长度、开关、插座面板等根据现场实际复核
	项
	
	1.00
	
	

	29
	灯具
	1.吸顶灯，600*400mm，按设计图配置；
2.款式由甲方定，推荐品牌：欧普、飞利浦、雷士
	套
	
	2.00
	
	

	30
	窗户
	1.85系列断桥铝型材（壁厚1.4mm），双层中空玻璃（5+12A+5），推拉窗（含不锈钢高透网纱窗）；
2.五金配件：不锈钢铰链，执手锁，防风密封条
	m2
	
	14.40
	
	

	31
	木门
	1.成品实木门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.门洞尺寸900*2200mm；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	
	2.00
	
	

	五
	宿舍维修

	32
	线路维修改造
	1.拆除旧线路、重新开槽布线、打孔、开槽后墙面修补、面板插座安装，含配电箱；
2.照明、五孔插座2.5平方国标电线，空调4平方国标电线；
	
	
	
	
	

	★32.1
	拆除工程
	1.原有总配电箱、开关、插座、网络与电话面板及相关配线拆除；

2.拆除后物品属于招标人所有
	项
	
	1
	
	

	32.2
	PVC阻燃线管暗敷DN16
	1.规格：DN16；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	
	170
	
	

	32.3
	PVC阻燃线管暗敷DN20
	1.规格：DN20；

2.材质：UPVC阻燃；

3.安装方式：墙体、顶板暗配，机械开槽、槽口修复；
	m
	
	380
	
	

	32.4
	铜芯绝缘导线敷设BV 2.5mm2
	1.规格BV 2.5mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：照明、插座回路
	m
	
	1800
	
	

	32.5
	铜芯绝缘导线敷设BV 4.0mm2
	1.规格BV 4.0mm2，国标无氧铜；

2.安装方式：管内穿线、分色、绝缘包裹；

3.用途：空调、热水器、风暖浴霸回路
	m
	
	500
	
	

	32.6
	配电箱
	1.不锈钢材质，尺寸80*50cm；暗装；

2.CM1160-100/3 80A型断路器1个；1P16A空开共6个，2P16A 漏电保护开关12个，2P16空开10个；

3.含接地、零排等辅材；

4、空气开关推荐品牌：正泰、德力西、公牛
	套
	
	2
	
	

	32.7
	插座、开关面板
	1.斜五孔插座、开关面板，配套86型暗装接线盒

2.空调选用16A，卫生间选用防水盒五孔插座

3.推荐品牌：公牛、正泰、鸿雁
	个
	
	180.00
	
	

	33
	原有门窗拆除
	1.原有木门、铝合金窗（含门窗）套拆除；
2.垃圾清运至合规处置场所
	项
	
	1.00
	
	

	★34
	墙体拆除
	1.拆除非承重墙及附属装饰层，不包含承重结构；
2.垃圾清运至合规处置场所
	m2
	
	31.35
	
	

	★35
	新建墙体
	1.标准砖砌筑，M5 水泥砂浆，拉结筋设置，顶部斜砌挤紧；
2.双面1:2.5水泥砂浆粉刷；
3.砌筑墙体厚度120mm
	m2
	
	25.06
	
	

	★36
	墙地砖拆除
	1.拆除原有地砖、粘结层；
2.垃圾清运至合规处置场所
	m2
	
	159.56
	
	

	37
	给排水改造
	1.25PPR水管及配件、110PVC水管、50PVC水管及配件，含开槽（4个卫生间的改造，数量由投标人现场复核）；
2.PPR水管推荐品牌：日丰、金牛、伟星，PVC水管推荐品牌：联塑、中财、伟星
	项
	
	1.00
	
	

	38
	卫生间防水
	1.JS复合防水涂料（Ⅱ型），地面满刷，墙面返高1.8米，两遍涂刷，厚度≥1.5mm，24小时闭水试验无渗漏；
2.含表面砂浆粉刷找平；
3.推荐品牌：雨虹、牛元、德高防水涂料
	m2
	
	145.67
	
	

	★39
	地砖铺设
	1.地砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆；
3.清缝、吸尘，环氧彩砂填缝（颜色与地砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	
	34.95
	
	

	★40
	墙砖铺设
	1.墙砖尺寸600*1200mm,釉面砖；
2.粘贴层厚度.材料种类：20厚胶泥铺贴，墙砖背面刷背胶；
3.清缝、吸尘，用环氧彩砂填缝（颜色与墙砖同色）；
4.推荐品牌：马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎
	m2
	
	126.08
	
	

	41
	卫生间马桶
	1.虹吸式马桶，节水型（用水量≤6L），含配套附件：水箱.进水阀.排水阀、密封圈、安装配件；
2.推荐品牌：恒洁、九牧、箭牌
	个
	
	4.00
	
	

	42
	台盆
	1400mm×550mm双台盆，铝蜂窝柜体，岩板一体盆
	个
	
	4.00
	
	

	43
	镜子
	浴室专用防雾镜子（600*800mm），带铝合金边框
	个
	
	4.00
	
	

	44
	地漏
	铜质防臭地漏，主体厚度≥1.5mm，表面镀铬处理
	个
	
	12.00
	
	

	45
	门槛石
	石材（宽度120mm，厚度20mm）
	m
	
	3.20
	
	

	46
	铝扣板吊
	0.6mm厚铝扣板（300*300mm），配套轻钢龙骨及五金配件，含灯具
	m2
	
	34.95
	
	

	47
	风暖浴霸
	多功能风暖浴霸，功率2400W，含取暖.换气.照明功能
	个
	
	4.00
	
	

	48
	花洒
	全铜主体，顶喷手持双用、多档出水可调；带恒温防烫、硅胶自洁出水孔，升降杆可调节
	个
	
	4.00
	
	

	49
	拖把池
	陶瓷拖把池（尺寸400*500mm），含配套附件：铜质水龙头，下水管道
	个
	
	4.00
	
	

	50
	空调、电热水器移位
	1.拆除旧空调，维修结束之后移至指定位置安装，含空调开孔、材料费用、氟利昂加注等（4台1.5匹挂机）；
2.拆除4台电热水器，维修结束之后移至指定位置安装，含开孔、材料等费用
	项
	
	1.00
	
	

	51
	窗户
	1.85系列断桥铝型材（壁厚1.4mm），双层中空玻璃（5+12A+5），推拉窗（含不锈钢高透网纱窗）；
2.五金配件：不锈钢铰链，执手锁，防风密封条
	m2
	
	108.02
	
	

	52
	木门
	1.成品实木门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.门洞尺寸900*2200mm，含密码锁；
3.款式由甲方定，推荐品牌：美心木门、盼盼、开开
	樘
	
	16.00
	
	

	53
	铝合金门
	1.成品铝合金双层磨砂玻璃门，含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.卫生间门800*2150mm
	樘
	
	8.00
	
	

	54
	推拉门
	1.成品钛美合金双层玻璃门，1.4mm玻璃含门套、门锁、五金配件等；                                          
2.入户门1500*2150mm
	樘
	
	2.00
	
	

	55
	储物柜
	1.定制，柜体多层板，门板颗粒板，含五金、配件等；
2.板材选用E0级颗粒板；
3.款式由招标人确定
	m2
	
	87.27
	
	

	56
	空调支架
	304不锈钢，厚1.8mm，含配件、安装
	个
	
	33.00
	
	

	57
	搬运费
	1.宿舍原有旧床、旧储物柜等清运至合规处置场所
2、办公区域办公桌、沙发、书柜等搬运
	项
	
	1.00
	
	

	六
	安全文明措施费
	1.不可竞争费，投标人按10000元填报。施工中按实际发生并经发包人审核确认的金额支付，提供相应资料，但不超过10000元。， 
2.投标人应编制具体清单
	项
	
	1.00
	10000.00
	10000.00


投标人名称（电子签章）:             
法定代表人签字：  （电子签章或电子签字）   
日期:       年     月     日
备注：
1、上述报价包含一切由投标人承担的费用（报价应包括完成合同所需的人工费、设备费、材料费、安装费、辅材费、脚手架等措施费、管理费、利润、规费及税金等所需的全部费用），竣工结算时单价不作调整；
2、本工程由施工单位自行踏勘现场，施工过程中涉及的所有材料二次搬运等结算时均不再调整，施工过程中需采取措施对原有地面和墙面的保护，施工结束后需进行一次全面保洁，费用含在投标报价中；
3、本工程所有主材需提供样品，进场后经招标人比对同意后方可施工，投标人在编制投标文件应明确材料选用的品牌及规格型号；
4、安全文明措施费投标人应编制项目清单与投标文件一并送达，格式自拟；
5、本清单工程量为预估量，投标人应自行踏勘复核。实际施工中如有增减，按合同约定调整。

四、人员配备表
项目名称：淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目            
项目编号：JSZC-320000-ZHXZ-G2026-0001
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	执业资格
	证书号
	技术职称
	拟任岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（电子签章）:                    
法定代表人:（电子签章或电子签字）
五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。
2、投标人提供法人或者其他组织的有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或有效的三证合一的营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章）。
3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函(格式详见示范格式三，提供扫描件并加盖投标人电子签章）。
4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（格式详见示范格式四，提供扫描件并加盖投标人电子签章）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式详见示范格式五，提供扫描件并加盖投标人电子签章）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（提供加盖出具单位公章的电子件并加盖投标人电子签章）。
5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:
（1）投标人必须具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包资质贰级及以上资质；（投标人资质动态核查结果必须达标），具备安全生产条件，并取得省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供资质证书、安全生产许可证扫描件并加盖投标人电子签章；提供资质动态核查结果达标承诺书，格式详见示范格式六，扫描件并加盖投标人电子签章）。
（2）投标人针对本项目拟派项目经理须具备有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有效安全生产考核合格证书（B证），提供无在建工程承诺书，详见示范格式七。（如拟派的项目经理为一级建造师，则一级建造师必须提供电子注册证书，相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号））（提供注册证书、安全生产考核合格证书、承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，承诺书格式详见示范格式七）
（3）投标人针对本项目拟派安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）（提供安全生产考核合格证书扫描件并加盖投标人电子签章）。
（4）本项目拟选派的项目经理、安全员和授权委托人须为本单位在职员工，需提供2026年1月1日以来任意1个月及以上人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明（超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供注册在投标人单位的有效注册建造师注册证书、退休证书、聘用合同及有效期内人身意外伤害保险。）（提供养老保险证明描件并加盖投标人电子签章；或注册证书、退休证书、聘用合同及有效期内人身意外伤害保险扫描件并加盖投标人电子签章）
6、拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动(格式详见示范格式六，提供扫描件并加盖投标人电子签章）:
（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注:
1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件中的任何一件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。
2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。  
六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（请投标人仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提供，加盖投标人电子签章。）
示范格式一                 
法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。
示范格式二
授权委托书
致江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加中恒兴（江苏）项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）              采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。
                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:    年      月      日
注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。
示范格式三
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:   ）         采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                  承诺人:     （电子签章）    
                            日期:   年      月      日
示范格式四                                           
   企业声明函（工程）
致（采购人）   :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人:        （电子签章）     
                         法定代表人:（电子签章或电子签字）
                           日期:  年  月   日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加        （采购单位名称）的        （采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    投标人:        （电子签章）    
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
示范格式六
 承诺书
致:江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）
我方在                  采购项目（项目编号：          ）的政府采购活动中，做如下承诺:  
1、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。”的情形。
2、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。”的情形。
3、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、我单位不存在建筑工程施工总承包资质动态核查结果不达标的情形。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！                      
承诺人：          （电子签章）                   
法定代表人:（电子签章或电子签字）          
日期：         年    月   日
示范格式七
承 诺 函
致：江苏省淮沭新河管理处（江苏省淮阴第二抽水站管理所）                        
我方拟任项目经理满足招标文件规定的无在建工程投标资格要求。如经查实因具有在建工程不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。
       投标人名称：    （电子签章）                                                   
法定代表人或委托代理人： （电子签章或电子签字）
           年        月         日
注:未按招标文件要求承诺的，作否决投标处理。
项目概况:  淮阴二站办公楼、宿舍、食堂等维修项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年7月16日14点00分（北京时间）前提交投标文件。













