招　标　文　件

项目名称：江苏省人民检察院机关物业服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0171

江苏省政府采购中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………64

- 投标文件格式………………………………69

第一章  投标邀请

受江苏省人民检察院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省人民检察院机关物业服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0171)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省人民检察院机关物业服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0171

2.项目名称：江苏省人民检察院机关物业服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币） |
| --- | --- |
| 1 | 1245万元（三年，415万元/年） |

4.最高限价

| 采购包号 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- |
| 1 | 1245万元（三年，415万元/年） |

5.采购需求（简介）：2026-2029年度江苏省人民检察院办公一区(宁海路73号）、办公二区(宁海路106号）物业服务，内容包括但不限于：保洁服务、保安服务、客服服务、工程维修服务、个性化服务等，服务应专业、可靠，能配合江苏省人民检察院各项工作的顺利开展。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年6月2日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 现场勘察：请各潜在投标人于2026年5月20日上午9点前到江苏省人民检察院报到，上午9:00-11:00由采购人统一安排勘察项目现场。集中地点：南京市宁海路73号。勘察现场联系人：朱万年，联系电话：025-83798405。请供应商（携带身份证）按时参加集中考察现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民检察院

地 址：南京市鼓楼区宁海路73号

联系人：汤开斌

联系方式：025-83798132

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：王烨、唐文

联系方式：025-83668550、83668519

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：新老服务单位签署交接清单次日。服务期三年。

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

年度合同款采取分季度支付的方式支付，每季度支付年度合同总金额的24%；预留年度合同总金额4%为考核基金（结合考核情况支付）。

8.1.1 预付款支付时间：/

8.1.2 款项支付时间：每个季度（季度指合同履行期限开始后每三个月为一个季度，以此类推，乙方按照甲方要求与新的物业公司做好交接）服务结束后，甲方按照年度合同总额的24%支付给乙方，付款前提为物业服务企业达到相关考核条件，付款时乙方须提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。合同最后一个季度服务款待合同期满后同考核基金一同结算。

8.1.3 考核基金：预留本项目每年度合同金额的百分之四作为考核基金，平分到四个季度，结合考核情况分季度支付，考核结果为一等的全额支付考核基金；考核结果为二等的支付考核基金的百分之八十；考核结果为三等的支付考核基金的百分之六十；考核结果为四等的支付考核基金的百分之四十；考核结果为五等的支付考核基金的百分之二十；考核结果不合格的不予支付考核基金，并给予1个月整改时间，再次考核仍不合格的，甲方有权解除合同。合同期内因乙方责任发生安全责任事故的，扣减全年考核基金，甲方有权解除合同并追究乙方的相关责任。（考核等次标准见物业管理的考核）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1乙方逾期提供服务的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为（11.2情形除外）导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.2乙方所提供服务的标准、人员配置等内容不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务、单方面解除合同，并可要求乙方承担年度合同价款总额2%的违约金。

11.3乙方应完全按照招标投标文件的采购需求范围履行物业服务义务。

11.4甲方有权在采购需求的范围内根据实际需要增加乙方的服务内容，增加费用包含在合同固定总价中，乙方不得要求增加服务费。在采购需求范围外，甲方要求增加的内容，费用由甲乙双方另行约定。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方持三份、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
合同附件

保密协议书

甲 方：

乙 方：

为保证          的工作顺利进行，甲方 、乙方在签订服务合同（协议）后，必须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和甲方有关保密要求，遵守保密规定、履行保密职责、承担保密义务，确保项目安全。乙方应当履行如下保密义务：

一、按照国家保密法律法规、甲方有关保密要求，建立保密体系，完善制度措施，落实技防要求。

二、保密组织管理体系健全，确定履行保密管理职责的部门，至少指定 1 名专职保密工作人员 。

三、选择具有良好政治素质和品行，且具备专业从业资历或者相当能力的人员为项目委托单位（甲方）提供服务，并对相关人员实行名单制管理和背景审查，定期开展保密教育培训，签订保密承诺书；承担任务期间严格控制出入境，出入境证件实行统一管理；离岗离职前清退保管和使用的涉密载体，签订保密责任书 、明确承担的法律责任和具体脱密期限、重要涉密人员信息要及时向市地级以上公安机关出入境管理部门备案。

四、保密基本制度应当全面、规范，具有可操作性，并根据实际情况及时进行修订，内容应当涵盖保密责任、涉密人员、保密教育、秘密载体、信息设备和存储设备、新闻宣传、涉密会议、涉外活动、监督检查、隐患问题报告和查处等方面要求。针对承担重要项目的实际情况，制定专项保密制度。

五、不得私自复制、留存、透露涉密信息，不私自对外宣传、报道。涉及服务项目的宣传报道、发表论文、对外交流等，应当开展保密审查，并经项目委托单位（甲方）同意。

六、涉密会议应当确定密级，控制与会人员范围，登记确认与会人员；会议涉密载体发放、清退、保管、销毁应当指定人员负责；涉密会议在具备安全保密条件的场所召开，严禁使用无线扩音设备，严禁带入手机等移动通信工具。

七、承担项目期间，严格按照国家、甲方保密规定，使用、保管项目委托单位（甲方）提供的涉密信息，对图文资料、数据信息等衍生品采取同样严格的保密措施；任务结束后，及时清退销毁涉密文件载体，并对涉密信息系统、信息设备和存储设备进行彻底清理。

八、发生失泄密事件，要在第一时间通报项目委托单位（甲方），采取相应补救措施，并积极配合相关部门开展调查处理，全力降低危害程度。

九、由于发生失泄密事件（案件），项目委托单位（甲方）有权单方面终止合同。给委托单位、甲方和国家造成经济损失或危害的，服务机构将承担法律责任。

甲方：（盖章）

签字：

日期：2026年     月    日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：2026年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省人民检察院机关物业服务 | 物业管理 |

本项目不包含货物采购。

进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

一、项目概况

2026-2029年度江苏省人民检察院办公一区(宁海路73号）、办公二区(宁海路106号）物业服务，内容包括但不限于：保洁服务、安保服务、客服服务、工程维修服务、个性化服务等，服务应专业、可靠，能配合江苏省人民检察院各项工作的顺利开展。本项目最高限价为1245万元（三年，415万元/年）。

服务履行期限为三年。

二、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 宁海路73号主楼、辅楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 23500㎡ |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 14530㎡ | 见“四.（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗总数量544个，总面积3133.4㎡；门总数量461个，总面积1014.2㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 耐磨漆总面积823.7㎡ 金山石总面积2474.92㎡ 地板革总面积354.96㎡ 地砖总面积7295.96㎡ 舞台木地板总面积100㎡ 大理石总面积320㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 大理石总面积64.76㎡ 乳胶漆总面积11920㎡ 墙砖总面积2520㎡ 木饰面总面积973.77㎡ 座位区墙面消音板总面积215.9㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 纸面石膏板总面积8591㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材幕墙总面积7448㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌22张、会议椅660张、沙发26张 | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务”“四.（七）会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量22个，总面积2214㎡ | 见“四.（四）保洁服务”“四.（七）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间总数量56，总面积580㎡ | 见“四.（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 主楼各楼层大垃圾桶1个，共计垃圾桶21个 辅楼各楼层大垃圾桶1个，共计垃圾桶7个 垃圾分类收集房1个，共计垃圾桶4个 | 见“四.（四）保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 27个 | 见“四.（六）保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“四.（六）保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“四.（六）保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 消防系统 | 火灾自动报警、水喷淋及消火栓灭火系统、送排风系统、应急照明及疏散指示等疏散逃生系统、电气火灾报警系统等，档案库、计算机房、配电房等处设有气体灭火系统，另有700立方米消防蓄水池1个 | 见“四.（六）保安服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 日光灯1440个，圆吸顶灯90个 | 见“四.（六）保安服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 供应主楼、辅楼智能中央多联空调系统1套，其中制冷机33套、内机452台。精密空调9套，新风机组28台，空气源热泵2台 |  |
|  | 供配电系统 | 高低压配电系统1套，高低压配电房1个，容量为1250KVA×2。办公区供配电系统，有楼层配电间约26个 |  |
|  | 给排水系统 | 生活变频给水系统1套。地下室集水坑污水泵13台，化粪池1个 |  |
|  | 锅炉设备 | 无 |  |
|  | 安防系统 | 安防摄像监控系统1套，共约162个摄像机 |  |
|  | 电梯系统 | 客梯5台（4台有机房、1台无机房）、消防电梯1台（有机房）、餐用货梯2台 |  |
|  | 能耗监测 | 综合能效管理平台1套 |  |
|  | 外立面亮化 | 泛光灯20组，共42个灯头 |  |

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑2名称 |  | 宁海路106号办案技术楼、备勤房 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 19650㎡ | 见“四.（六）保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 12658㎡ | 见“四.（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗总数量215个，总面积903㎡；门总数量507个，总面积1115.4㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 耐磨漆总面积2520㎡ 花岗岩总面积689㎡ 地砖总面积3535㎡ 舞台木地板总面积52㎡ 大理石总面积1767㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 大理石总面积775.2㎡ 乳胶漆总面积38742㎡ 墙砖总面积2978㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积10487㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材幕墙总面积4328㎡ | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌6张、会议椅410张 | 见“四.（二）房屋维护服务”“四.（四）保洁服务”“四.（七）会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量6间，总面积725㎡ | 见“四.（四）保洁服务”“四.（七）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间总数量83个，总面积872㎡ | 见“四.（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 大垃圾桶11个 | 见“四.（四）保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 57 | 见“四.（六）保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2个 | 见“四.（六）保安服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“四.（六）保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 消防系统 | 设置火灾自动报警、水喷淋及消火栓灭火系统、送排风系统、气体灭火、应急照明及疏散指示等疏散逃生系统、防火门启闭、电气火灾报警等，消防监控中心1个。另有400立方米室外消防水箱1个 | 见“四.（六）保安服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 节能灯1346盏，机房照明灯60盏，LED平板灯32盏，格栅灯2盏，LED补光灯32盏 | 见“四.（六）保安服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 大金空调室内机166台、室外机31台，新风机组9套，三菱重工空调室内机81台、室外机6台，集控系统2套，空气源热泵4台 |  |
|  | 供配电系统 | 高低压配电系统1套，高低压配电房1个，容量为1000KVA×2。办公区供配电系统，有楼层配电间约16个 |  |
|  | 给排水系统 | 生活变频给水系统1套，10吨日用生活水箱3个。地下室集水坑污水泵28台，化粪池1个 |  |
|  | 安防系统 | 设有视频监控系统，摄像头约175个 |  |
|  | 电梯系统 | 电梯4台（有机房）、餐用货梯2台 |  |
|  | 雨水回收系统 | 有1立方米蓄水箱1个 |  |
|  | 立体车库 | 121个车位 |  |
|  | 光伏发电 | 光伏板48块，装机容量总计25KW |  |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 5137.34㎡ | 见“四.（四）保洁服务”“四.（六）保安服务” |
| 广场 | 无 |  |
| 消防栓 | 13个 | 见“四.（四）保洁服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 分类垃圾箱8个 | 见“四.（四）保洁服务” |
| 门前三包 | 1689㎡ | 见“四.（四）保洁服务” |
| 监控 | 摄像头40处 | 见“四.（四）保洁服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 显示屏2个 | 见“四.（四）保洁服务”“四.（三）公用设施设备维护服务” |

三、物业管理服务人员需求

（一）岗位人数配备及要求

办公一区物业服务岗位设置及人员配备表

| 部门设置 | 岗位分配 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 | 具备酒店管理经历 |
| 客服部 | 客服主管 | 1 |  |
|  | 客服员 | 7 | 包含2个内保服务（具备酒店前台从业经历）、5个会务客服 |
|  | 收发员 | 1 |  |
|  | 红色书屋主管 | 1 | 具备3年及以上制作咖啡的工作经验 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 |  |
|  | 保洁员 | 10 |  |
| 工程部 | 工程部主管 | 1 |  |
|  | 维修工 | 3 | 具备水、电、气和工程综合专业能力，具备低压电工特种作业操作证 |
|  | 配电房高压值班员 | 3 | 高压电工特种作业操作证 |
| 保安部 | 保安主管 | 1 | 具有保安员证 |
|  | 西门岗安保员 | 6 | 具有保安员证 |
|  | 消防监控室保安员 | 6 | 具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证 |
|  | 车管员 | 1 |  |
| 人数合计 |  | 43 |  |

办公二区物业管理岗位设置及人员配备表

| 部门设置 | 岗位分配 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客服部 | 客服员 | 2 | 前台服务，具备酒店前台从业经历 |
| 保洁部 | 保洁员 | 6 | 备勤房2人，具备酒店保洁从业经历 |
| 工程部 | 配电房高压值班员 | 3 | 高压电工特种作业操作证 |
| 保安部 | 东门岗保安员 | 6 | 具有保安员证 |
|  | 南门岗保安员 | 1 | 具有保安员证 |
|  | 消防监控室保安员 | 6 | 具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证 |
|  | 车管员 | 1 |  |
| 人数合计 |  | 25 |  |
| 两处办公楼人数总计 |  | 68 |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

说明：斜体下划线为实质性要求。

1.人员配置数量不得低于上述要求，采购人对中标人进场人员进行考察，考察期为三个月。在考察期内，中标人向采购人提供所有进场人员的身份证复印件、无犯罪记录证明、健康证复印件和半年内的肝功能检查正常检验单。派驻的人员需保持相对稳定（个人原因辞职、试用期内不合格者、工伤、病假的除外），人员更换需与采购人协商，获得认可后方能更换，物业项目经理及所有管理人员更换需经采购人书面同意，采购人有权要求中标人对包括项目经理在内的所有不合格人员进行更换，中标人需无条件响应并提供承诺函。

2. 为本项目服务的团队人数不得少于68人，否则按无效投标文件处理。投标人针对该事项提供承诺书，否则为无效投标文件。

3. 投标人需具备自行招聘保洁、保安、客服、工程维修人员的资质，项目所有服务人员均需与投标人直接签订劳务关系合同，由投标人发放工资福利、缴纳社保。

4. 本项目有所有人员遵守采购人保密规定、签订保密协议，对员工进行安全教育（提供承诺书）。

5. 投标人针对所列薪资足额按时发放事宜提供承诺书，否则为无效投标文件。

（二）人员基本要求

所有人员必须具备良好素养和上岗资质，政治清白，无犯罪记录及不良嗜好，爱岗敬业、工作勤快、礼貌待人、和蔼处事、身体健康并且无传染性疾病，符合采购人提出的具体要求。物业服务岗位设置合理，有明确的部门职责。各部分人员配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方对本项目的理解，灵活配置，但设置的岗位及人数均应满足及符合本项目各岗位的运行需求。

1. 项目经理

项目经理一名，具有本科及以上文凭，具有3年及以上从事非住宅类物业管理经验，身体健康、责任心强、素质好、有丰富的物业项目管理经验、酒店管理经验和较强的组织协调能力（供应商投标文件中须提供以下证明材料复印件加盖供应商公章：身份证、学历证书、劳动合同、近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明）。

2. 项目主管

保洁主管一名，具有高中及以上文凭，有3年及以上保洁主管工作经验（供应商投标文件中须提供以下证明材料复印件加盖供应商公章：人员简介、劳动合同、近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明）。

保安主管一名，具有大专及以上文凭，有保安员证书和3年及以上保安主管工作经验；自2020年1月1日（含）以来（被服务单位加盖公章的证明材料中活动或事件发生时间），具有协助服务保障业主方的业务或公务活动工作经验，具有协助处理现场投诉或争议事件的工作经验（供应商投标文件中须提供以下证明材料复印件加盖供应商公章：劳动合同、近6个月内任意一个月的社保证明、保安主管的被服务单位加盖公章的服务保障活动证明材料、被服务单位加盖公章的协助处理现场投诉或争议的证明材料）。

工程主管一名，具有大专及以上文凭，有电工操作证，具备水、电、气和工程综合专业能力和3年及以上工程主管工作经验（供应商投标文件中须提供以下证明材料复印件加盖供应商公章：人员简介、电工操作证、学历证书、劳动合同、近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明）。

客服主管一名，具有大专及以上文凭，3年及以上客服主管工作经验（供应商投标文件中须提供以下证明材料复印件加盖供应商公章：人员简介、学历证书、劳动合同、近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明）。

红色书屋主管一名，具有大专及以上文凭，3年及以上制作咖啡的工作经验（供应商投标文件中须提供以下证明材料复印件加盖供应商公章：人员简介、学历证书、劳动合同、近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明）。

- 保洁人员

保洁人员，初中以上文凭。备勤房保洁需具备酒店保洁从业经历。

- 保安人员

保安人员，高中及以上文凭，身体健壮（门岗安保身高1.7米以上），有责任心，具备保安工作经验、保安员证书，具备退役军人能力或受过保安技能专业训练，有处理突发事件的经验，负责消防监控工作的人员必须具备建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证。

5. 工程部人员

维修工具备水、电、气和工程综合专业能力，具备低压电工特种作业操作证，高中及以上文凭，具有2年及以上专业工作经验；配电房高压值班员负具备水、电、气和工程综合专业能力，具备高压电工特种作业操作证，高中及以上文凭，具有2年及以上专业工作经验。

6. 客服人员

客服人员（女性），高中以上文凭，面貌端庄，身高1.6米以上，经过专业培训，具备客服工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。办公一区2个内保服务人员，具备酒店前台从业经历；办公二区前台服务的客服员，具备酒店前台从业经历。

四、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括综合管理、保安服务、卫生保洁、工程维护及管理、客服服务、会务服务、便民服务等。

（一）综合管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）中标本项目的物业服务公司，在本项目中须设立“江苏省人民检察院物业管理部”，结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）服装由中标人提供且分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）对采购人或使用人的投诉在二天内给予答复处理，并采取多种形式进行友好沟通，服务不到位或不足之处应及时进行有效整改。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等,每季度应向采购人（管理部门）报告一次计划实施情况。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等,每季度应向采购人（管理部门）报告一次计划实施情况。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案（计划），主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等,每季度应向采购人（管理部门）报告一次计划实施情况。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

（二）房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）包括：机关大院广场、道路；办公区建筑楼盖、屋顶、内外墙面、承重结构；办公室、会议室、仓库等各类房间和楼梯间、电梯间、门厅、走廊通道等各类公共区域以及设备机房、强弱电间等专用房间的地面、门窗、天花板等部位。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，协助采购人做好房屋的零星维修,并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （6）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。根据招标人要求配合做好节假日装饰等美化服务。 |
|  |  | （7）工程人员具备水、电、气和工程综合专业能力，能够处理简单的房屋维护、维修，材料费由采购人承担。保证通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

（三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）设施、设备的运行维护包括：上下水管道、落水管、照明、开关插座、水龙头、卫生洁具、净水器、热水器、中央空调系统、锅炉、热水供应系统、安防摄像监控系统、能耗监测管理系统、水泵、消防设备设施、电梯、电动门、供配电系统、供水系统、避雷设备、分体空调等电器设备、配电间、设施设备机房等与建筑功能相关的一切设施设备及系统。负责采购人自行采购维保服务外的设施、设备的日常维护保养工作的具体实施。按照维保要求按时维护保养设备设施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）。开水炉每月清洗消毒一次。 |
|  |  | （2）红线范围内的公用设施、附属建筑物、构建物的管理包括：道路、化粪池、垃圾池（桶）、沟渠、池井、自行车棚、停车场、指示牌等维护清理。 |
|  |  | （3）负责配电房24小时值班，保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调，做好巡查、值班记录。管理的范围包括但不限于：高低压供配电系统（含备用电）、照明、用电设备、中央空调、采暖系统、建筑消防系统及消防器材、给排水系统、摄像监控系统、楼宇智慧管理系统、电梯、机械式自动停车设备等特种设备。保障机关水、电、气、空调冷暖等能源的正常供应。在有关部门指导下负责做好院机关节能管理的具体工作。 |
|  |  | （4）负责办公区门窗、窗帘、橱柜、办公桌椅、灯具及公共区域洁具、龙头水管、开水炉等的维修报修服务。保证每个工作日对相关设备巡查一遍，做好巡查记录，发现问题及时查明原因、维修、报修。重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （5）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （6）负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测、维修与年检、费用报销经办等工作。采购人、中标人与维保单位签订三方合同，中标人负责查明原因、随工监理，负责与维保单位对接维保、合同续签等事项。设备出现故障时，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责查明原因、报修、随工监理。 |
|  |  | （7）负责除采购人自行采购维保服务以外的办公设施、设备单价200元以内的零部件更换维修（仅限办公区域内）。 |
|  |  | （8）协助采购人开展政府、行业主管单位布置的有关工作。 |
|  |  | （9）制定各类应急措施，做好防火防盗、灭火救援、清扫雨雪、防洪防风、抗冻防暑等工作，做好设备事故、水管爆裂等意外事件的处置工作，建立健全严格规范的应急、应对各类突发情况的保障体系。 |
|  |  | （10）制定规范、完整的规章制度和操作规程，编制各类值班台账，做到制度上墙、台账明晰齐全。 |
|  |  | （11）如遇内部装修、设备改造等期间，要协助进行施工管理，并根据相应的服务内容变化以及采购人要求，对岗位富余人员进行及时调整。 |
|  |  | （12）中标方进场后必须对招标方精选出来的原在岗人员骨干择优留用，达到运行管理工作平稳过渡之目的。 |
|  |  | （13）各岗位人员须持有相应专业有效上岗证（本招标文件特别注明证书要求的，还应符合特别注明的证书要求），具有至少3年以上专业工作经验，熟练掌握水、电维修知识，能排除较为复杂故障的能力，能够较快熟悉相关设备使用和维保工作，并经采购人考核合格后方可使用。 |
|  |  | （14）负责本物业管理范围内抄录、报送水、电、气数据，做好相关数据的统计分析工作等，以及未尽注明的其他工作事项。 |
|  |  | （15）采购人要求的不限于办公区内的其他维修服务。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （2）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
| 4 | 消防系统 | （1）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （2）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （3）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （4）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
| 5 | 供配电系统 | （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （3）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （4）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 6 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 7 | 照明系统 | （1）照明灯具等外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

（四）保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）各楼层会议室（包含侦查指挥中心、检务信息指挥中心、检察为民服务中心、老同志活动中心、媒体中心、融媒体中心、重大职务犯罪办案区、办案工作区、检察听证室等功能区域）、电梯厅、电梯轿厢、卫生间、开水间、盥洗间、总值班室、消防监控室、设备用房及其他辅助用房、化粪池等。提供卫生间、盥洗间、电梯厅使用的洗手液、大盘纸、擦手纸、香皂、消毒液、洁厕灵、白石子等，摆放到位、及时更换。 |
|  |  | （2）所有公共过道、楼梯、扶手、楼顶、公共部位窗台、内玻璃、平台、空调风口、门、墙面装饰、公共部位不锈钢构件及其他辅助设施。 |
|  |  | （3）所有公共部位办公桌椅、电器（空调、消毒柜、开水炉等）、灯具、开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示牌、房间门牌、刷卡器、地垫、洗手池、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）。 |
|  |  | （4）服务总体做到无垃圾、无杂物、无积水、无污渍、无异味、无积灰、无虫害、无污染、无破损、无践踏、无占用现象，确保保洁质量。 |
|  |  | （5）建立健全环境卫生保洁管理制度，负责常规项目保洁，实行规范化的清扫保洁标准，配齐备全环卫保洁设备及用具，明确责任落实到人。 |
|  |  | （6）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （7）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （8）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （9）负责楼宇内外、周边等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁。各层电梯厅、电梯门套、轿厢、卫生间、开水间及分层配电间；所有楼层、楼梯、公共过道、安全楼道、楼顶、车库、车棚、平台、屏风、扶手、栏杆、空调风口、其他辅助设施及楼层的内玻璃；电器（空调、饮水机），所有设备机房、楼层灯具及开关、排气扇、电源盒、消防器材、公告栏、指示牌、房间门及门牌、烟灰筒、地垫、洗手池、镜面、面盆、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）等清扫。定期消杀（每周对相关部位进行一次）消毒杀菌。每个工作日8：00前完成当天第一轮各项保洁工作，实施定时保洁项目，保洁期间并做好节能减排（节水、节电）及垃圾分类处理工作。负责卫生突发情况的处理。 |
|  |  | （10）备勤房、夜间值班室保洁实行宾馆化服务。备勤房1层、3至6层所有房间及公共区域的卫生。每日为住人客房更换浴巾、面巾、地巾等并清洗，每周为常住客房更换床上用品并清洗。住人客房每日清洁、未住人客房每周清洁（打扫房间标准按“客房卫生要求标准”执行）。住人客房退房后及时检查客房内物资是否齐全，更换浴巾、面巾、地巾、床上用品等并清洗。提供夜间值班室每日清洁（打扫房间标准按“客房卫生要求标准”执行）、更换床上用品并清洗。 |
|  |  | （11）对所管辖区域内公共场所和周围环境要定期进行预防性消毒杀菌以及除蟑螂、老鼠四害，严格控制室内外蚊虫孳生，垃圾实行袋装化并及时清运，确保环境卫生整洁。 |
|  |  | （12）负责定期完成保洁项目：①建筑外墙、外玻璃清洗一年一次；办公室内玻璃清洗一年两次；办公室顶面除尘除渍一年一次；办公楼公共区域内玻璃每月清洁一次；屋面每月清洁一次；办公楼公共区域顶面每半年除尘除渍一次；卫生间上班时间每小时清洁一次；门岗值班室、岗亭、收发室、配电房、电工房、消防监控室、保洁间等物业自用房每日清洁一次，设备用房每月清洁一次。②花岗岩、大理石等地面日常清洁、保养、打蜡、抛光；大理石门套及墙面清洗、打蜡、抛光一年一次；③天花板掸尘除渍每季度一次；门厅地毯每周清洁消毒一次，办公室、会议室地毯每季度清洁消毒一次，会议室地板每半年打蜡一次。指定办公室家具每半年打蜡、清洁一次。④消杀每月一次（灭鼠、蟑、蚊、蝇、蚁）；⑤台布、窗帘、布套、被褥等织品洗涤根据采购人需求实施。 |
|  |  | （13）须安排专人检查监督公共区域广场、大厅、走廊、电梯间、楼梯、扶手、会议室、电源开关插座、茶水间、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）、道路的保洁质量，所有公共区域不得杂物堆放，无废弃物、污渍，保持清洁，卫生间洁净无异味，应达到基本无虫蝇。每个办公区设置2名控烟员，佩戴袖标。发现破损部件及时报修。 |
|  |  | （14）采购人指定要求的包括非公共部位、自管房（宿舍）的其他保洁项目。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）机房保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）公共卫生间保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （8）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （9）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）会客室、会议室（包含各部门会议室）每日至少保洁1次，并负责楼内所有垃圾清运。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）包含但不限于操场、水池、道路、绿化等区域的保洁、管理工作。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）窨井、下水道清掏每季度不少于1次，如遇堵塞或溢出应随时清掏。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）发生公共卫生事件时，开展消毒工作。 |

1、具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | 根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

（五）绿化服务:无。

（六）保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对大楼各楼层、屋面、地下车库、关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录，填写规范，保存完好。发现破损部位及时报修。 |
|  |  | （3）认真做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的整洁。配备保安服务必要的器材。有计划组织军事训练。 |
|  |  | （4）维护院内公共秩序，指挥、疏导自行车、电动车、摩托车、汽车等院内外车辆有序停放；维护院机关外围（临街）部分的安全秩序工作。升降国旗。 |
|  |  | （5）协助做好办案区域（含立案、信访）的安全保卫、秩序维护等工作。 |
|  |  | （6）重要会议、接待等活动的安全保卫及相关的警务辅助工作；完成其他临时性安保任务。 |
|  |  | （7）遇有紧急或突发事件等特殊情况，应有防止不良势态扩展的措施和方案，并及时报请有关部门处理。 |
| 2 | 出入管理 | （1）实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的监视监控，做好监视监控值班记录。 |
|  |  | （2）办公一区西门岗、办公二区东门岗安保7：00至19：00实施站立式值守。设置专门形象岗，负责早迎晚送以及特殊活动保障。做好上下班高峰期大门口道路交通引导。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）对各楼层、各车库、关键部位及院落周边24小时定时巡查（每隔2小时一次），并每天做好巡查。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）负责停车场的管理，负责机械车库操作，引导机动车与非机动车按标明车位停放，做好庭院车辆停放秩序的管理、摆放及定时巡检，车管员佩戴袖标。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 5 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）定期检查消防器材，对需要更新的及时提交书面报告。定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，对易燃物品进行清理，发现问题及时报告并酌情处理。 |
|  |  | （3）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | （4）实行消防监控监视值班，做好监控监视值班记录，负责消防监控室清洁。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | （8）其他如消防、扫雪、防洪、外出重大保障等临时性任务。 |
| 7 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

（七）会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 负责各会议室、会客室的日常管理，建立会议室管理制度，制定会议服务规程并认真落实。接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据要求布置会场，提前一小时将指示牌、会标、签到表、桌椅、席卡、笔、纸、资料、纸巾等放置到位，将会议室灯、空调、迎宾、茶水、现场服务、话筒、音响等一切设备准备就绪；办公用品由采购人提供，物业及时领取。 制定完善的会议服务制度，注重安全保密，快速反应，优质服务，确保提供一个安全文明的会议活动场所。 负责会前、会中、会后卫生间及过道保洁工作，保证卫生间无异味，无水渍，洗手台台面无尘、无水渍，卫生间用纸及擦手纸用量充足，及时更换。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议开始前半小时到达会场，做会前礼仪接待引导工作。协助会议文件派发、签到。做好茶水服务，按时间点进入会场续杯（一般会议开始后第一次加水15分钟，第二次20分钟，第三次25分钟，按实际喝水速度不超过25分钟进去续水），注意操作规范，合盏时动作缓而轻，避免杯盖相撞而发出声响。与订会部门确认会议大约结束时间，提前在会议室门口准备，确认会议结束及时打开大门，行注目礼，送行。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清理保洁、水杯清洗消毒，关闭门窗、电源。会场遗留资料收集后按涉密程序处理。 |

（八）客服及便民服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客服服务 | （1）客服人员要统一服装、仪容得体、姿态端正、举止大方、精神饱满、微笑服务，随叫随应、耐心细致、热情周到。定期组织会务接待培训。 |
|  |  | （2）负责重大活动电梯保障，安全、准确、及时将来访人员引导至相关楼层。 |
|  |  | （3）负责备勤房前台服务、开卡、退房等事宜和前台、休息室的清洁，前台客服和保洁具有酒店服务经历，客服24小时值班。做好入住、退房信息登记、物资消耗登记，配合做好开票。提供参照宾馆管理的其他服务保障事项。 |
|  |  | （4）负责红色书屋咖啡和茶水服务、会务接待、书籍分类整理、清洁。咖啡师须具备3年及以上制作咖啡的工作经验。 |
|  |  | （5）为指定办公室提供房间保洁，包括每日清洁、每周更换清洗浴巾、面巾、地巾、床上用品，提供洗漱用品。由采购方组织政治审查后，签署保密协议。 |
|  |  | （6）负责各部门和工作人员的报刊、邮件和信函的收发、登记和收发室的清洁。 |
|  |  | （7）负责每日总值班室、应急值班室、休息室的卫生保洁及相关卫生物品的更换，要求铺设平整、摆放规范。 |
|  |  | （8）采购方要求的临时性会务保障（不限于办公区内）及其他相关勤务工作。 |
| 2 | 便民服务 | （1）根据采购人要求，及时组织足够力量在规定时间内做好不限于办公区内的包括日常办公设施、设备、物品及仓库等的搬运、整理工作。 |
|  |  | （2）免费提供不限于制服干洗、雨具等固定长期的实质性个性化服务，由投标人制定详细方案。 |
|  |  | （3）采购人提供指定场所的便民服务。 |

五、供应商履行合同所需的设备

供应商应提供以下作业设备（包括但不限于）用于物业管理服务的：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 室内外扫帚、垃圾桶、抹布、大小垃圾袋、专用清洁剂、平拖、软布拖把、铲雪锹、吸尘器、洗地机、榨水车、吸水机（吸尘）两用、多功能洗地机、高压水枪、尘推、玻璃刮刀、伸缩杆、水拔子、人字提示牌、挂烫机等 | 1 | 批 |
| 2 | 工程服务 | 高压配电房电工用具、铝合金伸缩梯、万用表、钳形电流表、兆欧表、全套起子、活动扳手、管钳、1.5p圆头锤、人字梯、应急灯、平锉、钢锯、老虎夹、U型插拔管、灯管、吸顶灯、插座、开关、防臭地漏芯、闸阀、三角阀、玻璃胶、PPR接头、40A空开、液压式升降机、管道电动疏通机、切割机、角磨机、潜水泵等 | 1 | 批 |
| 3 | 保安服务 | 对讲机、防刺服、防爆头盔、辣椒水、防爆盾牌、防爆钢叉、防刺手套、橡胶棍、强光手电筒等 | 3 | 套 |

六、制度管理

针对以下事项，进行制度建设并建立相应工作台账：

1. 本项目物业管理的方针、目标以及人员培训、考核办法等；

2. 进退场交接方案；

3. 各项目岗位职责及工作程序；

4. 各类值班、交接班制度；

5. 各类登记制度及相关记录。如各岗位值班、设备维修、保养记录及配电、消防台账、节能减排台账、垃圾分类台账等；

6. 各相关安全岗位责任制；

7. 应急预案，包括紧急应对停电、消防火灾、电梯故障、盗抢、空调故障、大型活动、交通疏导、水管损坏堵塞、人员聚集上访闹访等突发情况应急预案以及其他专门的紧急预案；

8. 汇编整理成册上述物业管理档案、资料，以便随时存档、查阅、移交。对上述工作管理项目，需提供具体管理服务方案。

七 、服务方案要求

1.投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目物业服务总体实施方案，包括：本项目服务理念、工作目标、项目服务定位、服务设想及策划、重点、难点把控等情况的分析应对等内容，并且制订相应的内部管理方案：包括制度建设、档案管理、报事报修、物业服务公示、便利服务、人员培训考核、人员稳定工作措施等，以及提供主要人员配置方案（包括项目经理、项目主管、内保服务客服、前台服务客服等关键岗、形象岗），要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，确保无重大设备运行、安保、消防、卫生等责任事故发生。

- 2.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的保洁工作服务方案：包括日常保洁、定期保洁、消杀、垃圾分类、耗材配置、环境整治及备勤房、夜间值班室、指定办公室保洁、公共卫生事件防控消杀、生活垃圾分类清运、保洁工具器械配置，不同工作面（公共区域、备勤房、夜间值班室、洗手间、消防通道、电梯厅、功能区域、会议室、车库等）的保洁措施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目保洁服务要求。

3.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安保服务方案：包括岗位值班值守，安全巡查、交通秩序维护、重要会议及重大活动秩序维护、监控室值守、停车场管理等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目安保服务要求。

4.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的会务及综合服务方案：包括各类型（小型研讨会、座谈会、全院大会、视频会议等）会务服务流程，会议场所（指定办公室、红色书屋、接待室、会议室、多媒体中心、备勤房前台等）和邮件收发服务保障措施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目会务服务要求。

5. 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订工程维修及设施设备管理服务方案：包括房屋管理及维修养护、设备巡检、设备设施维护保养、配电房值守、故障响应机制、供配电管理，给排水管理、弱电系统管理、消防系统管理、防雷电系统管理、中央空调系统管理、办公能源节约方案：包括公共区域供水、照明及电器设备使用节能降耗的具体措施等，要求方案科学合理，具备可行性、可操作性及针对性，并且类似方案措施在同类项目中得到成功实施等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目工程维修及设备维护服务要求。

6.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订个性化服务方案：包括：制服干洗、雨具配置、季节性防护配套等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案须符合采购人实际需求。

7.投标人应根据采购需求和本项目实际，制定人员培训方案，包括各类人员、各环节（含入职、在岗、专项、保密等）服务技能培训、安全管理培训、操作规范培训等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

8.投标人应根据采购需求和本项目实际，制定物业资料管理方案，包括但不限于基本情况档案、零星维修档案、装修管理档案、设备设施档案、采购人投诉和意见档案、安全管理档案、保洁管理档案、人事管理及人员训练培训档案、交接班档案、巡检维护工作台账、物资统计台账、住宿登记台账等物业档案收集、保存、移交方案等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

9.投标人应根据采购需求和本项目实际，制定项目进退场交接方案，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。制订详细的进场交接过渡方案，包括交接时间进度安排、人员培训、具体交接的内容等，要求方案详细、科学合理、可行性高且措施有力，确保平稳有序交接完成。合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接。

10. 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订突发情况应急处突预案，包括：协助处理集体访、应急访等突发事件，恶劣天气、设施设备故障，特殊时期突发疫情、公共事件、突发火灾等情况的应对措施、工作流程等，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目突发情况应急处理的服务要求。

11. 现场勘察：请各潜在投标人于2026年5月20日上午9点前到江苏省人民检察院报到，上午9:00-11:00由采购人统一安排勘察项目现场。集中地点：南京市宁海路73号。勘察现场联系人：朱万年，联系电话：025-83798405。请供应商（携带身份证）按时参加集中考察现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

八、管理服务质量控制标准

（一）总体服务质量标准

1. 物业服务所有人员须统一着装，仪表整洁；运行管理相关人员持有资质证书或培训证书；相关技术工种人员须按照有关规定取得相应岗位技术证书或上岗证书，方可上岗。投标人负责对运行管理人员岗位技术证书或上岗证书进行资格审查，并承担相关法律责任。

2. 负责建立健全各岗位服务质量控制标准以及管理、值班制度和考核评分细则，明确责任落实到人。

3. 负责制订物业管理与物业服务工作计划并组织实施。

4. 配齐各种卫生保洁和工程维修的设备及用具，提高工作效率，确保任务完成。

5. 负责24小时受理服务区域内采购人的服务投诉和设备设施报修事项，急诉、急修15分钟到达现场察看处理，一般处理投诉或完成维修任务不超过24小时；建立投诉、报修、答复处理、修复和回访记录，确保服务质量和设备设施完好使用。

6. 负责本物业管理范围内的物业档案资料的收集保存管理（设备管理档案、以及各岗位值班考勤、出入人员车辆登记、设备维修、保养记录及配电、消防值班台账等）。

7. 成立义务消防队，义务消防队员能够熟练使用消防设施设备；按照相关规范和政府管理部门要求定期进行消防演练、举办消防讲座；做好安防消防档案管理，包括设施设备档案，巡查记录档案，安防摄像、监控录像档案调取、保存等。配合采购人完成相关消防工作。

8.投标人应具备使用先进的智能化管理平台，对本项目物业服务进行数字化管理，提升本项目服务效率和效果。

9.投标人自2020年1月1日（含）以来（合同签订时间），投标人具有与本项目类似的非住宅物业管理项目的业绩（合同内容同时包含保洁、会务、保安、消防值班、监控值班、设备巡查、日常水电维修）经验。

（二）卫生保洁质量标准

卫生保洁质量标准主要包括公共区域、洗手间、消防通道、大厅、各类会议室、指定办公室、院落等。具体见附件1。

（三）客服会务服务质量标准

1. 服务人员要统一着装、仪容得体、姿态端正、举止大方、精神饱满、微笑服务，随叫随应、耐心细致、热情周到、按服务规程做好各项保障工作。

2. 按采购人要求做好会场布局，各会务、接待、引导等场所内所有物品应摆放整齐，洁净美观，所需物品（资料）准备齐全。

3. 进行参观接待时，在门口、电梯口等场所根据业主的需要，设置告示牌，进行引导接待。

4. 做好会议前的准备、会中的茶水供应和定时续水等具体服务及会后的清场、保洁和安全检查等整理工作。

5. 会议结束宾客离场后，要及时收拾整理会场，特别留意有无未熄灭的烟头，避免留下安全隐患。同时检查会场内有无遗忘物品，如有发现，要及时与办公室或会务需求部门联系转交失主。

6. 认真做好采购人交办的其他临时性客服工作。

（四）安保服务质量标准

安全保卫质量标准主要包括门岗服务、安全巡查、值班、消防安全、突发情况处置等。具体见附件2。

（五）设施设备的运行管理质量标准

1. 高低压供配电系统(含中央空调供电系统)所有设施设备的运行和管理。高压配电间保持24小时双人值班并做好供电运行记录; 制定配电系统管理与操作规程,值班, 交接班、维护保养、停电应急记录等制度;高低压供配电值班人员需持证上岗。

2. 电梯系统的日常运行和管理，发现问题及时解决。降低电梯运行故障率，合理安排维修时间，做到尽可能减少对正常办公需求的影响。做好日常管理和电梯应急救援工作。承担采购人在重要活动中的电梯司机（有要求时）的操作服务。督促维保公司做好电梯维修保养工作 （电梯系统的维修保养以及电梯年检由采购人与维保公司另行协议）, 随时做好电梯轿箱内的保洁，做到台账齐全。

3. 给排水系统的维修, 养护, 运行和管理，包括生活供水、水箱、水池、闸阀、浮球阀、各项供水压力表计、各给排水管道、排污设备、排污渠道等维修保养；每天巡视上述设备，出现异常情况或有渗漏及时处理；卫生间内设施，设备的日常维修、管理，损坏后的更换；保障用水卫生，严防外来人员进入生活水供应区域，做好每层楼净水器、开水器等给水设备的管理，做到服务及时，台账齐全。

4. 供配电系统的维修，运行和管理，包括办公室、公共区域如大厅、各楼层门厅、走廊、楼道、地下停车场、电梯轿箱井道、各专业系统设施设备房等的照明灯、配电柜、开关插座线路等维修管理，做到设备设施正常、维修及时、台账齐全。

5. 做好供暖供冷空调的日常开启、管控。包括新风机、变风量空调机、通风设备等空调末端设备的运行操作、相应冷热水管道、阀门的巡查保养，督促维保公司对设备进行定期保养和维护，对空调水进行水质处理和化验检查（维保合同由采购人与专业公司另行协议）。保证全院中央空调冷暖系统的正常运行，保证空气源热泵热水正常供应。

6. 消防监控室按照消防管理规定实行双人24小时不间断值班。值班人员要做好消防系统的相关设备器材的巡检、清洁，做到值班、巡查台账齐全；要督促维保公司进行定期检测试验，发现故障及时处置或安排维保公司维修。值班人员必须持证上岗。

7. 做好安防监控系统的管理和应用工作，值班人员做到熟练操作各类监控设备，满足安防实时监控、录像调阅、拷贝、查询等需求，督促安防摄像监控维保公司进行定期维保和检测，做好各类台账。

8. 受理24小时日常报修接待工作，快速处置各类故障报修，急修15分钟到达现场察看处理，一般维修任务不超过24小时；建立报修、维修和回访记录，确保设施完好和正常使用。

9. 按照公共机构节能管理标准做好能耗分析、节能宣传、节能技改等工作。协助采购人做好节电、节水、节气等节能工作；杜绝跑、冒、滴、漏、长明灯、长流水等资源浪费现象。

10. 协助采购人做好各类维修方案的比较确定和造价调研工作，为采购人提供专业咨询意见。在维保公司开展维修时，全程派人在场，核实维修内容，确认重要部件更换情况并做好拍照记录，将旧件集中保管备查，为各设备建立要素齐全的维修档案。

11. 投标单位必须结合采购人实际，按各专业工种岗位工作需求，工作标准和职责范围做好各岗位工作。投标时需要提供更为优化和完整的相应的规章制度和操作规程。

九、投标报价要求

1. 投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价。

2. 投标应以人民币报价。

投标人报价是根据招标文件所确定的物业管理范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切费用。包括但不限于员工人工成本；员工“五险一金”等社会保障费用；高温费、服装费、劳保防护费等福利费用；员工临时加班费用；法定节假日加班费、年终奖金、离职补偿金、工伤治疗、补偿等费用；日常保洁耗材费；外墙清洗、地板地砖家具打蜡、地毯清洁、垃圾外运、消杀防疫等费用；行政办公费用；利润、税金、管理费；其他费用。

本合同期内服务费以中标价格为准，除明确由采购人承担费用外，所有服务所需费用均包含在物业合同总额中。投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期（三年）内不予调整，若采购人项目建筑面积、服务区域变化，服务总价由甲乙双方协商确定。供应商报价应充分考虑相关风险（例如：社会最低工资标准调整和最低社会保险缴纳基数标准调整）。

3. 工程维修单个部件在200元以内的费用由中标人承担，单个部件价值超过200元的材料费由采购人承担。免费维保范围以外的大修、改造和复杂零星维修项目由采购人实施，中标人负责查明原因、随工监理和处理简单零星维修项目，查明原因、随工监理费用由中标人承担，简单零星维修项目工料费用由采购人承担。

4. 采购人自行管理的设备（电梯、空调、立体车库、太阳能、电动玻璃门、伸缩门、节能公司安装的节能设备等）维保，由维保单位负责实施，采购人、中标人与维保单位签订三方合同，中标人负责查明原因、随工监理，负责与维保单位对接维保、合同续签等事项，查明原因、随工监理费用由中标人承担，工料费用由采购人和维保单位按维保合同执行。

5. 用于物业管理的劳动用具、清洁消毒用品由中标人配备。公用部位的用品用具（如茶杯、茶叶、办公耗材、擦鞋机等）由采购人购置并承担费用。

6. 为指定办公室提供房间保洁，包括每日清洁、每周更换清洗浴巾、面巾、地巾、床上用品，中标人配备洗漱用品；中标人配备卫生间、盥洗间、电梯厅使用的洗手液、大盘纸、擦手纸、香皂、消毒液、洁厕灵、白石子等；提供备勤房客房、夜间值班室、指定办公室的布草更换清洗服务。

7. 报价中不包含报警器具、监控器、消防器材更换费、采购人已采购维保服务的设备的维保费及隔油池的清洗费用，上述费用由采购人承担。对于不属于采购人自行采购维保服务的设备的200元以内维护保养费用均应含在报价中。

十、物业管理的考核

江苏省人民检察院物业服务项目采购工作办公室，负责本项目的监督和管理，办公室设在江苏省人民检察院计划财务装备处行政科，负责本项目的日常事务管理、制定考核办法、组织实施考核。

考核结果达到90分以上（含90分）为一等；考核得分90分以下，85分以上（含85分）为二等；考核得分85分以下，80分以上（含80分）为三等；考核得分80分以下，75分以上（含75分）为四等；考核得分75分以下，70分以上（含70分）为五等；考核低于70分为不合格。

服务期内每季度进行考核并根据考核分数按季度结付当季度费用，具体考核评分细则详见附件3《江苏省人民检察院物业服务考核表》。

十一、物业服务费的结算

1. 预留本项目每年度合同金额的百分之四作为考核基金，平分到四个季度，结合考核情况分季度支付，考核结果为一等的全额支付考核基金；考核结果为二等的支付考核基金的百分之八十；考核结果为三等的支付考核基金的百分之六十；考核结果为四等的支付考核基金的百分之四十；考核结果为五等的支付考核基金的百分之二十；考核结果不合格的不予支付考核基金，并给予1个月整改时间，再次考核仍不合格的，采购方有权解除合同。合同期内因中标人责任发生安全责任事故的扣减全年考核基金，采购人有权解除合同并追究中标人相关责任。

2. 每个季度服务结束后，采购人按照年度合同总额的24%支付给中标人，付款前提为物业服务企业达到前项物业管理考核70分以上（含70分）。中标人物业管理考核在70分以下的，给予1个月的整改时间，再次考核合格后予以付款。整改后考核仍不合格的，采购人有权拒绝付款。付款时中标人须提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款。合同最后一个季度服务款待合同期满且与新服务单位进行正常移交后同考核基金一同结算。

3. 合同到期中标人不再为采购人提供物业服务时，中标人必须协助采购人做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同结束交接顺利完成,新旧两家服务单位签署交接清单后十五天内，采购人付清全部尾款（含履约保证金）。

4. 本次招标服务期为3年，一签三年，自合同签订之日起算。

十二、双方的权利与义务

1、甲方权利、义务：

1.1监督乙方用工的合法性和规范性，要求乙方保持主要服务人员（保洁、保安、客服、工程）的相对稳定，服务内容遇有变化时，甲方可以协商乙方微调人员。

1.2依据服务合同，对乙方服务质量进行例行检查和定期（每季、半年、年终）考核。

1.3依据服务合同和考核结果，按时支付给乙方物业服务费。

1.4 为乙方提供规定的办公场所和能堆放材料、用品的储藏间及服务必需的水、电资料。

1.5 审议乙方服务项目的年度计划、工作安排和保障措施。

1.6 协助乙方做好主要服务项目的教育和培训等。

1.7 协助乙方处理服务过程中的矛盾和问题。

1.8 监督乙方收集、整理、上交物业服务管理资料。

1.9 履行对乙方服务质量尤其是出现治安、消防等安全事故的追偿权力。

2、乙方权利、义务：

2.1 乙方积极响应招标文件，完全理解和接受《江苏省人民检察院机关物业服务考核表》，对招标文件要求对服务事项作出的承诺完整细致，有明确的质量保证并承诺有额外的实质性提供个性化服务措施、提供详细方案。

2.2 科学设置管理机构和人员、切实加强对物业管理人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理。按照投标文件的承诺，各岗位人员配备到岗。外墙清洗、地板地砖家具打蜡、地毯清洁必须有符合专业资格的专业公司承担，在实施上述保洁项目时，乙方应向甲方提供承担该项目专业公司的专业资格证书。除需具备专业资格的专业公司承担的外墙清洗等服务外，本项目不接受任何形式的转包、分包或代管，投标人需具备自行招聘保洁、安保、客服、工程维修人员的资质，项目所有服务人员均需与投标人直接签订劳务关系合同，由乙方按规定时间、标准支付工资和缴付社保基金。每月将工资社保支付凭证复印件交甲方核查。

2.3 依据招标文件规定的服务范围、内容和标准，制定年度计划和保障措施，制定规则制度和工作规范，并报甲方批准备案后组织实施，提高服务质量。

2.4 依据物业服务规范、规程、规章，高标准、高质量实施管理、抓好服务，实现管理目标，提高服务满意度。

2.5 自觉服从甲方的管理监督和检查考核，及时整改物业管理中的问题。

2.6 依据物业管理需要，配备标段内的保洁用具（清洁用具、可回收和不可回收垃圾箱、垃圾袋、清香剂）、维修设备用具、办公物资用品。

2.7 严格遵守甲方楼宇管理规定，爱护公共设施和场所，未经甲方同意，不得擅自改变其功能。

2.8 建立物业管理档案并负责及时记载有关变更情况，每月初向甲方提供上个月与托管物业有关的管理资料。

2.9 乙方保证按投标文件所列人员全部上岗，有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对员工训练培训计划，员工上岗培训率应达到100％。

乙方保证与派出本项目服务人员签订书面合法有效的劳动合同，依法保障本项目服务人员的合法权益；负责为本项目服务人员根据相关法律法规及劳动合同的要求办理社会保险，建立本项目服务人员档案。如因乙方未尽到上述保障义务，造成本项目服务人员利益受损或导致甲方卷入纠纷的，由乙方承担全部责任，并有义务赔偿甲方的一切损失。

乙方对本项目服务人员承担国家法律、法规中应由用人单位承担的一切责任，若上述人员发生休假、加班、工伤、大病、生育、工资、社会保险、公积金等任何劳资纠纷，甲方除了根据本项目合同向乙方支付物业服务费用以外，不承担投标人本项目服务人员的任何费用，包括但不限于工资、社会保险、公积金、经济补偿金、经济赔偿金等一切费用。

- 物业管理中的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷等一切问题，均由乙方承担责任，甲方不承担责任。

2.10 委托期满后，乙方无条件移交物业管理权，撤出本物业，交接前主动列出交接清单供招标单位审核，协助甲方按清单进场、退场、验收等要求做好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业管理的全部档案资料（包括甲方提供的资料）。

2.11 由于乙方管理不善或重大失误，造成乙方、甲方或第三方财产损失或人身伤害的，乙方应承担一切责任。如因第三人侵权造成乙方本项目服务人员人身及财产受损的，由第三人向乙方本项目服务人员承担相应的法律责任，甲方仅予以必要的协助；乙方本项目服务人员损害未得到足额赔付的，由乙方自行弥补。

2.12 乙方如违反上述义务，甲方视为乙方违约并自愿放弃履约保证金。
十三、须按照以下格式提供承诺书

承 诺 书

我们在此郑重承诺如下：

一、中标后，实际派往该项目的人员与投标文件中配备的人员一致，如项目经理、主管人员及需提供资格证书的人。因不可抗力等因素需要更换的，提出书面报告经采购人同意后更换。

二、如遇突发情况包括但不限于防汛抗旱防台风等需要，做到24时值班响应（响应人员包括但不限于保安、保洁、客服、工程人员），并按甲方要求做好相关工作。

三、承诺项目配置人员工资标准不低于投标文件中工资标准；在中标后每月向招标人提供所有配置人员的工资明细用于核对，若发现存在少发现象，则采购人在物业费用中相应扣除；若发现实际配置人员与采购人需求严重不符情况（持证情况、年龄满足等），采购人则视为该岗位缺岗，采购人在物业费中相应扣除。

四、承诺为物业服务人员，特别是危险作业人员购买相应保险，实施作业时加强安全保护措施，出现物业人员人身损害或致第三人人身财产损害，由供应商承担一切责任。

五、完全响应采购人的监督、考核验收方案。

投标人（盖章）：

投标人授权代表：

日期：

附件1

卫生保洁质量标准

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐，拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 10、开水器内部消除水垢 | 1次/月 |
| 标 准 楼 层 | 卫生间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，装饰物摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、坐便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清新剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸、擦手纸收放整齐，统一规范 | 巡视保洁 1次/日 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 |  |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 1次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更棒等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）、空调风口清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 清拖（擦）2次/周、 清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |
| 大 厅 | 走 道 及 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、垃圾桶外观清洁，垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 9、花园内清洁无积灰，植物盆体清洁摆放整齐 | 2次/周 |
|  |  | 10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门2次/日， 玻璃1次/周 |
|  |  | 13、壁灯清洁无污迹 | 1次/月 |
|  |  | 14、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
|  | 值 班 室 | 1、地面清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 2、办公桌面清洁，物品摆放整齐 | 1次日 |
|  |  | 3、垃圾桶倾倒及时 | 1次/日 |
|  |  | 4、床上用品更换及时 | 1次/日 |
|  |  | 5、沙发清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  | 洗手间、开水间同标准楼层 |  | 同标准楼层 |
|  | 公共 走道 | 1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1次/日 |
|  |  | 2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘 | 保养 1次/月 |
|  |  | 3、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 室 外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次） | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1次/月 |
|  |  | 5、各类标牌、消防栓、灯柱、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 6、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 7、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |
| 地 下 室 | 车 库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰 | 1次/日 |
|  | 通 道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 设备 机房 | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 节假日值班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  |  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |
| 定 期 保 洁 项 目 | 墙 地 面 打 蜡 | 1、设立工作区域标志 | 地面打蜡 2次/年 墙面打蜡 1次/年 |
|  |  | 2、员工岗前培训、教育，着装标牌统一 |  |
|  |  | 3、蜡面厚薄均匀，抛光适中 |  |
|  |  | 4、地面、墙角处蜡面无接缝、不起花 |  |
|  |  | 5、踢脚线无磨损 |  |
|  |  | 6、选定的耗材符合合同约定，对墙地面无腐蚀，符合环保要求 |  |
|  | 外 墙 清 洗 | 1、设立工作区域标志 | 1次/年 |
|  |  | 2、员工岗前培训、教育，着装标牌统一 |  |
|  |  | 3、墙面清洁无污迹 |  |
|  |  | 4、玻璃光洁无污迹 |  |
|  |  | 5、选定的清洁剂对墙体和玻璃无腐蚀，符合环保要求 |  |
|  | 家 具 打 蜡 | 1、员工岗前培训、教育，着装标牌统一 | 1次/年 |
|  |  | 2、公共会议室家具无污渍，光洁度均匀 |  |
|  |  | 3、办公室内玻璃清洁光亮无污迹 |  |
|  |  | 4、选定的清洁剂符合合同约定，符合环保要求 |  |

附件2

安全保卫质量标准

| 项目 |  |  | 服务质量标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本条件 |  | 1、身体健康，无慢性疾病，无违法记录。 |  |  |
|  | 着装 |  | 2、着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品）。 |  |  |
|  | 仪容 |  | 3、仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽檐下发长不得超过1.5厘米）。 |  |  |
|  | 行为举止 |  | 4、姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机（统一保管）、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。 |  |  |
|  | 技能状况 |  | 5、熟知并遵守物业管理规章制度，体能状况良好，熟知各楼宇各类设备，对电梯、消防等设施具备一定基本知识，能正确使用消防器材。 |  |  |
|  | 服务态度 |  | 6、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件。 |  |  |
| 日常服务 |  | 门 岗 服 务 |  | 1、着装整齐、佩戴齐全，在规定时间内上岗交接班。 |  |
|  |  |  |  | 2、交接班时接班人员需了解查阅前班工作情况，交班人员准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班，做好交接记录。 |  |
|  |  |  |  | 3、24小时值班。 |  |
|  |  |  |  | 4、有访客时，问清来访事由及来访者单位、姓名，并与被访者联系确认，登记后指引访客前往要到达的楼层。 |  |
|  |  |  |  | 5、对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序。 |  |
|  |  |  |  | 6、注意观察可疑人员，制止未经许可人员、推销员进入单位；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记。 |  |
|  |  |  |  | 7、物品出门，负责查验物品与物品出门证所列是否相符，无物品出门证或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行。 |  |
|  |  |  |  | 8、做好网购快递包裹的接收和保管。 |  |
|  |  |  |  | 9、做好卫生防疫防控等相关工作。 |  |
|  |  | 安 全 巡 查 |  | 1、指挥引导来院车辆行进、停放，禁止占用消防应急车道，规范外来车辆停放。 |  |
|  |  |  |  | 2、工作时间内每2小时安全巡查一次，巡查过程中发现问题立即报告并处理；按规定处理巡查过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭、雨雪天窗户关闭等。 |  |
|  |  |  |  | 3、维护院落内的正常秩序，发现、报告、制止各种违法犯罪行为。 |  |
|  |  |  |  | 4、查找安全漏洞，并及时上报。 |  |
|  |  |  |  | 5、及时应对突发情况和意外事故，第一时间报告并做好情况记录。 |  |
|  |  | 值 班 |  | 1、着装整齐、佩戴齐全，在规定时间内上岗交接班，做好各类值班台账,不得无故缺岗。 |  |
|  |  |  |  | 2、交接班时接班人员需了解查阅前班工作情况，交班人员准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班，做好交接记录。 |  |
|  |  |  |  | 3、检查设备运行状况，并填写在交接班记录中，并在交接班时将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知接班人员。 |  |
|  |  |  |  | 4、观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突发情况。 |  |
|  |  |  |  | 5、接听报修电话，填写值班记录、报修处理记录簿，及时通知当班工程人员处理。 |  |
| 其 他 事 件 处 理 | 消 防 安 全 |  | 1、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，确保随时可以投入使用；检查消防通道是否畅通，发现问题及时报告和处理。 |  |  |
|  |  |  | 2、检查公共部位电器、电线、电掣、煤气管道等有无霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾。 |  |  |
|  |  |  | 3、及时制止任何违反消防安全的行为。 |  |  |
|  |  |  | 4、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小。 |  |  |
|  | 突发情况处置 |  | 1、遇紧急事情，及时报告，并按既定预案采取措施，控制事态恶化。 |  |  |
|  |  |  | 2、做好上访、闹访等突发情况的处置、疏导和解释工作。 |  |  |
|  |  |  | 3、做好突发情况善后处理，情况汇报。 |  |  |
|  | 其他 |  | 1、上述未列的保卫人员应承担的其他工作。 |  |  |
|  |  |  | 2、配齐各种保安用具，提高工作效率，确保任务完成。 |  |  |
|  |  |  | 3、建立健全各岗位服务质量控制标准以及管理、值班制度和考核评分细则，明确责任落实到人。 |  |  |

附件3

江苏省人民检察院物业服务考核表

| 项目 | 考 核 内 容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 卫生 管理 （20分） | 1、清洁卫生，实行区域包干责任制，并执行统一的保洁标准。（1分） | 未实行责任区域包干的，每次扣0.2分；未执行统一保洁标准的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2、地面、楼梯、台阶干净无垃圾，无污迹，无积水。（3分） | 地面发现大宗垃圾的，每次扣0.2分；小宗垃圾1小时内未清扫的，每次扣0.1分；其余一处不符合的，每次扣0.1分。 |  |
|  | 3、墙面（含玻璃外墙）、柱面、玻璃门干净，无明显灰尘，无污迹，天花板无蜘蛛网。（2分） | 发现明显积尘或蜘蛛网的，每处扣0.2分；其余不符合的，每次扣0.1分。 |  |
|  | 4、楼梯扶手、消防设施等无明显灰尘无污迹。（2分） | 有明显积尘、污迹的，每处扣0.1分；其余一般灰尘每处扣0.1分。 |  |
|  | 5、垃圾桶摆放整齐，桶身干净，无积尘，无污迹。（2分） | 不符合的，每处扣除0.1分。 |  |
|  | 6、公共门窗无明污迹和明显灰尘。（2分） | 有明显污迹和灰尘的，每处扣0.1分；一般灰尘，每处扣0.1分。 |  |
|  | 7、卫生间地面无垃圾杂物，水池、台板干净无杂物，墙面天花板无明显灰尘、无蜘蛛网，镜面光亮无明显水印，便池无污垢无异味。（3分） | 一般不符合的，每项扣0.1分，严重不符合的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 8、卫生间保洁耗品（厕纸、擦手纸等）及时添加和补充。（2分） | 发现未及时补充每处扣0.1分 |  |
|  | 9、外场地面干净，无明显垃圾、落叶，无积水，绿地无纸屑杂物，水沟无杂物无堵塞无异味。（3分） | 发现大宗垃圾，每处扣0.2分，小宗垃圾，1小时内未清扫和其余不符合的，每处扣0.1分。 |  |
|  | 10、制定“灭四害”实施方案，使用合格药物，依照消杀程序进行消杀，及时做好登记，确保消杀质量合格。（2分） | 一般不符合的，每项扣0.1分，严重不符合的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 11、外墙保持干净，无明显污迹和明显灰尘。（1分） | 有明显积尘、污迹的，每处扣0.1分。 |  |
| 保安和 车辆管理 （15分） | 1、制定治安、消防和车辆管理安全防范措施，并严格执行。（3分） | 制度不完善或执行不力的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2、大门岗、安保中心24小时值勤，门卫和窗口值班人员，着装整齐、站姿规范、说话和气、登记细致、安检严格，楼内设流动巡逻，严控外来人员进入，维护公共秩序和处置突发情况。（3分） | 人员脱岗的，每人次扣0.3分；值勤人员形象不端、着装不整，每人次扣0.1分；未按规定对进出人员登记的，每次扣0.1分；未及时维护公共秩序和处理突发情况的，每次扣0.2分；安检不严，让危险物品带入的，每次扣0.5分 |  |
|  | 3、上班时间，楼宇外场地面停车场有专人疏导车辆停放，无交通堵塞。（3分） | 人员脱岗的，每人次扣0.2分；车辆停放不整齐的，每1辆扣0.1分。 |  |
|  | 4、保证地下层车库7：00-20：00值勤，维护停车秩序（2分） | 人员脱岗的，每人次扣0.2分；车辆停放不整齐的，每1辆扣0.1分。 |  |
|  | 5、各类值勤巡逻记录和人员车辆进出登记记录，清晰齐全。（2分） | 抽检各项记录，不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 6、失窃事故、重大安全事故率为0。（2分） | 发生失窃事件或重大安全事故的，每次扣0.5分。 |  |
| 工程 管理 （20分） | 1、定期做好楼宇（公用设备、设施）的检查维修，做到及时维修处理率达100%。（3分） | 未及时发现的，每次扣0.2分； 未及时处理、维修的每次扣0.3分。 |  |
|  | 2、建立规范完善的配电房运行管理制度和操作规程及设备维护保养计划并严格执行，实行24小时双人不间断值班。（3分） | 制度不完善的，每项扣0.2分；值班脱岗的，每人次扣0.2分；违反管理制度及操作规程的，每次扣0.3分；未按规定完成保养计划的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 3、有规范完整的配电系统、中央空调系统等各类设备台帐、运行记录、维护保养记录及管理规章制度，并归档保存。（3分） | 缺少的，每项扣0.3分；设备台帐或保养记录不完善的，每项扣0.3分，违章的每次扣0.2分。 |  |
|  | 4、机房、配电室及各值班场所整洁、干净，各类物品及工具摆放整齐。（3分） | 不符合的，每处扣0.3分。 |  |
|  | 5、制定突发情况应急预案，定期进行演练，并能随时启动应急方案。（5分） | 未制定方案的，每项扣1分；未定期进行演练，每次扣0.2分；未及时启动应急方案的，每次扣2分。 |  |
|  | 6、排水系统畅通，道路无积水，地下室车场和设备房无积水、浸泡发生。（3分） | 不符合的，每处扣0.3分。 |  |
| 电梯 管理 （5分） | 1、制定电梯安全运行管理制度和维护保养计划，并严格执行。（1分） | 未制定的，每项扣0.2分；未执行的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 2、每天对运行情况进行巡检并有记录，发现小型故障及时排除，发现较大故障，保修期内联系和督促安装或维保单位及时维修，轿厢内空调、照明、多媒体等设备运行正常、并搜集相关维修记录。（2分） | 未及时发现故障或发现后未及时联系有关单位维修的，每次扣0.2分；其余不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 3、督促维保单位按计划完成日常维护保养，联系技术监督部门按规定进行年检。（1分） | 未完成或不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 4、井道、机房整洁干净，轿厢地面清洁、壁面光亮、照明完好。（1分） | 未完成或不符合的，每项扣0.1分。 |  |
| 会务 服务 （10分） | 1、会务服务受理正确、无差错；承办责任明确；会前工作准备充分、所需物品及时到位。（4分） | 不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 2、会场布置整体效果符合要求；主席台、撑牌、席签、话筒、茶杯布置摆放正确到位；音响、照明（灯光）到位；空调、投影到位；茶水落实到位；会场卫生符合要求。（3分） | 不符合的，每项扣0.2分。 |  |
|  | 3、会中服务规范、细腻，礼貌周到；茶水供给及时，服务到位；音响、空调、灯光、投影等运行正常；会后场地整理及时，保持常备状态。（3分） | 不符合的，每项扣0.2分。 |  |
| 消防 管理 （10分） | 1、监控室24小时值班，发现问题及时启动灭火作战方案和器材。（4分） | 值班人员脱岗的，每人次扣0.4分；其它不符合的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2、值班各类台帐清晰完整，各类消防设施完好，确保正常使用，遇故障及时通知维保单位维修处理。（4分） | 不符合的，每项或每处扣0.2分。 |  |
|  | 3、消防通道畅通，无火灾隐患，火灾事故率为0。（2分） | 未能及时发现火灾隐患的，及消防通道堵塞的，每处扣0.2分；发现了未通知整改的，每处扣0.2分；发生火灾事故每次扣2分。 |  |
| 综合管理 （15分） | 1、员工统一着装，持证挂牌上岗，服从采购人监督部门安排，不得随意顶撞。（5分） | 不符合的，每项扣0.5分 |  |
|  | 2、建立健全各项规章制度，建立人员档案，各种资料分类成册，方便查阅。（5分） | 不符合的，每项扣0.5分 |  |
|  | 3、急修、小修及时率100％；维修合格率及回访率100％；投诉率在1％以下，处置率100％。(5分 ) | 不符合的，每项扣0.5分。 |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 （15分） | 价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点后保留两位小数） | 15 | 价格分 |
| 二、商务41分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 （10分） | 2020年1月1日（含）以来（合同签订时间），投标人具有与本项目类似的非住宅物业管理项目的业绩（合同内容同时包含保洁、会务、保安、消防值班、监控值班、设备巡查、日常水电维修），提供的业绩须具有被服务单位对物业服务满意或优秀或同等级的评价证明。每提供1项业绩得2分，最多得10分。 注：供应商投标文件中须提供评分点中对应的以下证明材料复印件加盖供应商公章：业绩合同复印件，加盖被服务单位公章的服务满意证明材料复印件，服务内容同时包含保洁、会务、保安、消防值班、监控值班、设备巡查、日常水电维修的合同内容证明材料或加盖业主单位公章的证明材料，否则不得分。同一业主单位的不可重复得分。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 配备人员资质 （31分） | 2.2.1项目经理一名，具有本科学历文凭得0.5分，具有研究生及以上学历的得1分，最高得1分。 项目经理具有3年及以上从事非住宅物业管理项目负责人经验的，得2分；具有4年及以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得3分。最高得3分。 注：供应商投标文件中须提供评分点中对应的以下证明材料复印件加盖供应商公章：身份证、学历证书、与投标人签订的劳动合同、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
|  |  | 2.2.2保安人员（含保安主管）： （1）投标人针对本项目拟派的保安人员，每提供1个高中学历得0.5分；每提供1个大专及以上学历得1分，最高1分。 （2）保安人员具有三年及以上保安工作经历的每提供一个得0.5分，最高得1分。 （3）保安人员为退役军人的，每有1人得0.5分，最高得2分。 （4）保安人员每提供1个保安员证书得0.5分，最高得2分。 （5）保安主管自2020年1月1日（含）以来（被服务单位加盖公章的证明材料中活动或事件发生时间），具有协助服务保障业主方的业务或公务活动工作经验的，每次得1.5分，同一业主可重复得分，但同一活动不重复得分，累计不超过6分；具有协助处理现场投诉或争议事件的工作经验的，每次得1分，同一业主可重复得分，但同一事件不重复得分，累计不超过4分。 注：以上供应商投标文件中须提供评分点中对应的以下证明材料复印件加盖供应商公章：保安人员身份证、保安员证书、学历证书、与投标人签订的劳动合同、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明、退役军人优待证或办理退役军人优待证的回执（回函）或退伍证；保安主管的身份证、与投标人签订的劳动合同、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明、保安主管的被服务单位加盖公章的服务保障活动证明材料、被服务单位加盖公章的协助处理现场投诉或争议的证明材料；否则不得分。同一人可重复计分。 | 16 |  |
|  |  | 2.2.3配电值班人员,每有1人具备高压电工特种作业操作证得1分，最高得2分。 2.2.4工程维修人员，每有1人具备一个低压电工特种作业操作证得0.5分,最高得1.5分；以上工程维修人员每有1人同时具有3年及以上工作经验的得0.5分，最高得1.5分。本项最高3分。 注：以上供应商在投标文件中须提供评分点中对应的以下证明材料复印件加盖供应商公章：身份证、高压电工特种作业操作证、低压电工特种作业操作证、与投标人签订劳动合同、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明、加盖业主单位公章的工作经验证明，否则不得分。 | 5 |  |
|  |  | 2.2.5消防监控室安保员，具有中级（四级）及以上消防设施操作证或中级（四级）及以上建（构）筑物消防员证的，每有1人得1分，最高得3分。 注：供应商投标文件中须提供评分点中对应的以下证明材料复印件加盖供应商公章：身份证、中级（四级）及以上消防设施操作证或中级（四级）及以上建（构）筑物消防员证、与投标人签订劳动合同、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明。 | 3 |  |
|  |  | 2.2.6客服人员，每有一人具备大专学历文凭得0.5分，每有一人具备本科及以上学历的得1分，最高得2分；客服人员每有一人具有1年及以上工作经验，得0.25分，具有3年及以上工作经验的，得0.5分，最高得1分。 本项最高3分。 注：供应商投标文件中须提供评分点中对应的以下证明材料复印件加盖供应商公章：身份证、学历证书、与投标人签订的劳动合同、投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明，加盖业主单位公章的工作经验证明。 | 3 |  |
| 三、技术44分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 服务方案 （44分） | 物业服务总体实施方案：根据投标人提供的物业服务总体实施方案进行综合评分：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 |  | 保洁工作服务方案：根据投标人提供的保洁服务方案进行综合评分：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 |  | 安保服务方案：根据投标人提供的安保服务方案进行综合评分：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.4 |  | 会务及综合服务方案：据投标人提供的会务及相关综合服务方案进行综合评分：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.5 |  | 工程维修及设备管理服务方案 根据投标人提供的工程维修及设备管理服务方案进行综合评分：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.6 |  | 个性化服务方案 根据投标人提供的个性化服务方案进行综合评分：优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.7 |  | 人员培训方案 根据投标人提供的人员培训方案进行综合评分：优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.8 |  | 物业资料管理方案 根据投标人提供的物业资料管理方案进行综合评分：优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.9 |  | 进退场交接方案 根据投标人提供的进退场交接方案进行综合评分：优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.10 |  | 应急处突预案 根据投标人提供的应急处突预案进行综合评分：优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4 | 合计 |  | 100 |  |

说明：采购人有权要求中标人在签订合同前提供其投标文件中的证明资料的进行原件核查，如有虚假，按照相关法律法规处理，中标供应商承担一切相关责任。中标人在合同签订前须提供具体人员名单，如未提供或虚假提供，按照相关法律法规处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.人员配置明细表（附件13）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件14）

附件1                         开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价（三年总报价）

小写： （人民币：元）

附件2                 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4            商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5       具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                            法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日           期：___年____月____日

附件9        中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（采购人名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11           联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12          实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13

主要人员配置明细表

（表格自拟，参考采购文件要求）

附件14关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。