招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321192-JZCG-G2026-0005

# 项目名称：园区平台安全环保监控能力提升项目

镇江经济技术开发区公共资源交易中心

2026年6月10日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

园区平台安全环保监控能力提升项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行免费下载招标文件，并于2026年7月8日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321192-JZCG-G2026-0004

项目名称：园区平台安全环保监控能力提升项目

预算金额：264.08万元；

最高限价：264.08万元。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自本公告发布之日起5个工作日。

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年7月8日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室

地 址：镇江经开区金港大道180号

联系人：王昊

联系方式：0511-80866009

2.采购代理机构信息

名 称：镇江经济技术开发区公共资源交易中心

地 址：镇江经开区赵声路 398 号圌心大厦三楼

联系方式：0511-81989179

3.项目联系方式

项目联系人：巫工

电 话：0511-81989179

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 本项目不得转包 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，整体上限20分钟200M。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 核心产品为：园区平台安全环保监控能力提升。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：园区平台安全环保监控能力提升项目，属于软件与信息技术服务 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于园区平台安全环保监控能力提升项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江经济技术开发区公共资源交易中心。

2.4“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的软件开发与升级、设备对接以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、其他类似的投标人应承担的义务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，系统自动发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在系统发布解密指令后30分钟内完成，解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.3 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.4电子投标文件解密全部完成后，苏采云系统宣布各投标人名称和投标价格。

17.5投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

17.6投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.投标人资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.本项目不收取履约保证金。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向公共资源交易中心提出，由公共资源交易中心负责答复。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。
第三部分  合同条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室。

1.2“乙方”系指提供服务的供应商，即中标人。

1.3“服务”系指按合同规定乙方必须承担的软件开发与升级、设备对接、技术指导、培训等以及其他类似的承诺。服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、项目内容

2.1该项目为镇江经开区新材料产业园智慧园区平台升级。主要内容包括按照应急管理部六大模块建设要求进行升级，新增三级防控体系、融合通信功能、公共管廊数字化、大模型辅助应用，升级综合驾驶舱及综合可视化功能，完善预警报警功能及封闭化管理，补充完善对企业实时在线监测监控并向省市传输相关视频及数据等内容。具体内容详见项目需求。

3、项目服务期限

3.1合同签订生效后6个月内完成全部工作并申请履约验收。供应商须在项目最终验收合格之日起，提供为期一年的免费质量保证期。

本次合同自  年  月  日至   年  月   日晚十二时止

4、付款方式

4.1 本合同以人民币付款。

4.2 签订项目合同后支付预付款20%，验收合格后支付合同款的70%，自项目最终验收合格之日起，系统稳定运行满一年后，依据审计审定的价格支付剩余尾款。

乙方银行账户信息如下：

开户名：[乙方单位全称]

开户行：[乙方开户银行名称]

银行账号：[乙方银行账号]

5、双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.1.1权利

有权对乙方的服务质量、项目进度、履约情况进行监督、检查和考核，对乙方未按合同约定提供服务或存在违约行为的，有权要求乙方限期整改。

有权要求乙方按照采购需求及合同约定提交相关方案、报告、成果等文件，并对其进行审核。

按照合同约定对项目进行验收，验收合格后按照约定支付合同款项；对验收不合格的部分，有权要求乙方无偿整改，直至验收合格。

若乙方存在严重违约行为，导致合同目的无法实现的，有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

有权要求乙方对项目实施过程中涉及的政务数据、商业秘密、个人隐私等信息予以保密。

5.1.2义务

向乙方提供项目所需的相关资料、数据、场地等必要条件，协助乙方开展项目工作。

及时回复乙方提出的合理咨询、请示，配合乙方完成项目实施过程中的相关协调工作。

按照合同约定的时间和方式支付合同款项，不得无故拖延。

尊重乙方的工作成果和知识产权，不得擅自将乙方的技术方案、成果等用于本项目以外的其他用途。

对乙方在项目实施过程中遇到的非乙方原因导致的问题，应积极协助解决。

5.2乙方权利与义务

5.2.1权利

有权要求甲方提供项目所需的相关资料、数据、场地等必要条件，配合乙方开展项目工作。

按照合同约定完成项目工作后，有权要求甲方进行验收，并在验收合格后按照约定收取合同款项。

若甲方未按合同约定提供必要条件或支付合同款项，导致项目无法正常开展或延误的，有权要求甲方承担相应的违约责任。

对项目实施过程中产生的技术成果、知识产权等享有约定的权利（另有约定的除外）。

5.2.2义务

严格按照采购需求、合同约定及相关法律法规、技术标准开展项目工作，确保项目服务质量、进度和安全。

提供 7×24 小时电话技术支持服务，建立快速响应机制，对甲方提出的服务请求，在合同约定的时间内给予响应并提供服务。

制定完善的应急处理预案、风险管理方案、安全运维方案等，及时处理项目实施过程中出现的故障、风险等问题，确保系统稳定运行。

按照合同约定的时间完成项目升级建设内容并上线，定期向甲方提交运维报告、项目进展报告等相关文件。

对项目实施过程中涉及的政务数据、商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密，不得泄露、篡改、滥用，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

负责项目实施过程中产生的相关费用（包括但不限于系统对接、等保、密评、代码审计等第三方服务额外产生的费用），除非合同另有约定。乙方如果不具备相应资质，需要分包给具有相应资质的第三方公司，在选择第三方公司时必须经甲方审核，与第三方公司签定的服务合同必须报甲方备案。

按照甲方要求提供培训服务，确保甲方相关工作人员能够熟练使用系统相关功能。

接受甲方的监督、检查和考核，对甲方提出的整改意见，应在规定时间内完成整改。

系统对接过程中额外产生的费用由乙方自行承担。

6、服务内容与技术要求

6.1服务内容：乙方应按照项目需求的要求，提供全面、规范的运维服务及升级建设服务。

6.2技术要求：

系统应满足安全可靠环境要求，支持相关技术设施和操作系统。

系统应支持主流操作系统，兼容当前主流浏览器，确保在不同环境下稳定运行，功能及性能一致。

系统应支持多种主流数据库系统的对接，具备良好的数据读写、迁移能力，保障数据完整性与一致性。

系统应提供标准的数据接口规范，能与其他信息系统无缝对接，支持统一身份认证、数据共享、业务联动等功能。

各项功能应符合采购需求中明确的功能性要求。

7、交付成果与验收

7.1交付成果

7.1.1交付成果

升级内容包括按照应急管理部六大模块建设要求进行升级，新增三级防控体系、融合通信功能、公共管廊数字化、大模型辅助应用，升级综合驾驶舱及综合可视化功能，完善预警报警功能及封闭化管理，补充完善对企业实时在线监测监控并向省市传输相关视频及数据等内容。本项目充分依托园区现有硬件设备开展建设，原有设备无法满足使用需求时，可按需购置新设备。项目须完成全方位数据对接，实现与园区现有智慧园区平台、相关设备、第三方业务系统及上级主管系统的数据交互与资源共享。

7.2验收标准：达到国家及地方有关标准规范。以项目需求及相关法律法规、技术标准为依据，对项目的服务内容、技术要求、交付成果等进行全面验收。

8、违约责任

8.1甲方违约责任

甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天按1年期银行贷款市场报价利率支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

8.2乙方违约责任

乙方未按合同约定的时间完成升级建设内容并上线的，每逾期一日，应按照合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的 20% 向甲方支付违约金，造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

乙方提供的服务质量不符合合同约定或采购需求的，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担；若整改后仍不符合要求，甲方有权扣减相应的合同款项，扣减金额根据不合格部分的价值确定；若因服务质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。

乙方未按合同约定组建项目团队或驻场人员不符合要求的，甲方有权要求乙方限期更换，乙方应在规定时间内更换合格人员；若逾期未更换或更换后仍不符合要求，甲方有权扣减合同价款的 10% 作为违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，乙方应承担相应的赔偿责任。

乙方未履行保密义务，泄露、篡改、滥用相关信息的，应向甲方支付合同总价款的 20% 作为违约金，造成甲方损失的，还应承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

乙方擅自将本项目转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的 20% 向甲方支付违约金，造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

乙方未按合同约定提供应急处理、培训等服务的，甲方有权要求乙方限期整改，若逾期未整改或整改不合格，甲方有权扣减相应的合同款项，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

9、保密条款

9.1甲乙双方应对本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、政务数据、个人隐私等未公开信息予以严格保密。

9.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露上述保密信息，不得将保密信息用于本合同以外的其他用途。

9.3本保密条款在合同有效期内及合同终止后 3 年内持续有效，双方均应遵守。若一方违反本保密条款，应承担相应的违约责任，造成对方损失的，还应承担赔偿责任。

10、知识产权

10.1本项目实施过程中产生的技术成果、知识产权（包括但不限于软件著作权、专利、技术方案、文档等）的归属，除另有约定外，由甲方享有。

10.2乙方有权在自身业务范围内合理使用与本项目相关的技术经验，但不得侵犯甲方的知识产权，不得将相关技术成果用于为其他第三方提供类似服务。

10.3乙方保证其提供的服务、技术、产品等不存在任何知识产权侵权行为，若因乙方原因导致第三方提出知识产权侵权索赔的，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿第三方损失、支付诉讼费用、律师费等；造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11、不可抗力

11.1不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等。

11.2若因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，并在不可抗力发生后 15 个工作日内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定部分履行、延期履行或解除合同。

11.3因不可抗力造成的损失，双方互不承担违约责任，但应尽力减少损失。若一方未及时采取措施导致损失扩大的，应承担扩大的损失部分的赔偿责任。

12、争议解决

12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

12.2甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

13、联系人

13.1甲方项目负责人及联系方式：    。在项目服务、验收等阶段，全权负责甲方本项目的一切协调、管理工作。

13.2乙方项目负责人及联系方式：    。在项目服务、验收等阶段，全权负责乙方本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

15、破产终止合同

15.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16、转让和分包

16.1本合同不得转让。

16.2经甲方书面同意，乙方可以将非主体性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。其余项目分包，一旦发现，甲方有权立即中止合同。

16.3允许分包的项目:等保、密评、代码审计。

17、合同生效及其它

17.1 合同经甲方、乙方盖章后生效。有效期至本项目服务期限届满且双方结清所有款项之日止。

17.2如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.3项目需求是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：镇江经济技术开发区新材料产业园管理办公室

地    址：                             联系电话：

经办人姓名：

乙方（单位盖章）：

地    址：                             联系电话：

经办人姓名：

合同签订日期：    年   月    日

第四部分 采购需求

一、项目背景

该项目为镇江经开区新材料产业园智慧园区平台升级。主要内容包括按照应急管理部六大模块建设要求进行升级，新增三级防控体系、融合通信功能、公共管廊数字化、大模型辅助应用，升级综合驾驶舱及综合可视化功能，完善预警报警功能及封闭化管理，补充完善对企业实时在线监测监控并向省市传输相关视频及数据等内容。

二、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 |  | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 应用系统定制开发（详见附件一） |  | 批 | 1 |
| ◇1 | 短信服务 |  | 项 | 1 |
| #2 | 视频智能识别及管理平台升级 | 视频智能分析一体机（CPU:≥32 核，内存:≥64G，整机总算力显存:≥32G，硬盘≥1T；国产操作系统）。单台设备可接入实时并发 90 路视频，平均每路视频可配置 3 种算法。单台设备支持 90 路视频的实时拉流解码和共计 270 个算法的推理执行，可实现园区及企业视频的烟雾、火焰、脱岗、睡岗、未戴安全帽、人员闯入等风险场景识别。 | 项 | 2 |
| #3 | 大模型辅助应用 | 大模型智能一体机（CPU:16 核及以上；整机总算力显存≥96GB；内存：≥64GB DDR4；存储：≥1TB；国产操作系统）。能够实现AI+预警报警分析，预警报警生成后，通过 AI 的推理能力，基于历史数据对预警报警的可能原因进行初步判断，辅助人员开展预警报警的处理工作。 | 项 | 1 |
| #4 | 融合通信平台 | 可视化指挥调度系统 1.系统核心模块，可实现调度坐席管理、调度分机管理、语音调度、视频调度、视频监控、电话会议、集群调度、群组广播、即时消息等多媒体调度业务。 2.系统兼容LINUX系统和国产化操作系统、兼容国产化数据库。支持64路并发通信能力，默认配置用户数128个调度用户数。 3.支持可视电话终端、视频会议终端、移动单兵终端、集群工作站、视频监控终端、无人机、布控球、执法记录仪、内部分机、外部手机等设备统一接入和分类管理； 4.语音调度业务：支持语音调度、电话会议等基本语音调度功能； 5.集群对讲业务：支持对讲抢话、对讲监听、对讲分组、对讲权限、对讲录音等集群对讲功能； 6.即时消息业务：支持文本消息、图片消息、语音消息、视频消息等即时通信业务； 7.视频调度业务：支持对移动单兵终端、可视电话终端、SIP视频会议终端、值班调度终端的点对点视频通话功能； 8.视频对讲业务：支持对主流执法记录仪、移动布控球、具备收音和扩音功能的视频监控等视频终端的视频对讲功能（视频回传、双向对讲通话）； 9.支持对讲、通讯录、音视频调度、GIS 调度、视频会商、账号群组管理、APP 管理、国标GB/T 28181对接管理等内容。 | 套 | 1 |
| ◇2 |  | 录音录像系统 1.用于通话录音、视频录像的存储和调用。 2.支持通话录音，会议录音，视频通话录制等。支持64路并发录制 | 套 | 1 |
| #5 |  | 协同视频会议系统 1.最大支持8路1080P接入会场，最大会议室数：2个视频会议室。 2.支持主流视频会议终端、视频监控终端、安卓手机、智能单兵、执法记录仪、桌面调度终端等多种终端的视频入会； 3.支持既有执法记录终端、视频监控设备（具备拾音和扩音能力）、移动布控球等设备的入会，实现视频入会，双向语音参会能力； 4.支持8路的1080P视频的融屏编码能力; 5.支持创建临时会议、主动加入会议和预约会议三种会议模式； 6.创建临时会议时，可编辑会主题、会议名称，选择参会人员，一键发起会议； 7.加入会议时，可输入会议ID，快速进入会议； 8.预约会议时，可编辑会议主题、会议名称、开始和接入时间、选择参会成员，一键生成会议ID； 9.微信视频入会：支持通过呼叫手机号码，邀请手机微信用户视频参会，满足社会面行业专家免APP临时视频参会的场景需求； 10.支持会议邀请、禁言、踢人、聚焦、桌面共享等基本会控功能； 11.支持会议点调模式：采用2+N布局，包含2个主画面显示主码流视频画面，一个为主持人画面，一个是当被调度方画面，上下10个小窗口显示参会方子码流视频画面，满足日常点调调度会议的场景需求； | 套 | 1 |
| #6 |  | 综合视频接入系统 1.支持国标视频监控平台、NVR设备、网络摄像机的接入； 2.视频拉流推流协议：RTSP/RTMP/WEBRTC； 3.支持视频监控设备的统一落图管理，在地图页面进行监控调看，以及在地图上选择监控拉入当前视频会议共享，无需频繁的界面切换； 4.支持国标服务器管理能力，包含国标平台名称、域标识、类型、坐标类型、连接状态、设备类型、接入设备数量、创建时间等信息的增、删、改、查； 5.支持在线预览接入的视频监控实时画面,云台控制；支持GB/T 28181平台下监控终端的状态监控； 6.视频并发调度：最大支持至8路并发视频调度 7.视频接入数量：最大支持至1000路监控接入 | 套 | 1 |
| #7 |  | 视频协助模块 支持对移动单兵终端、手机APP、微信小程序、VOLTE手机等终端进行远程视频协助的能力，在移动端现场采集的视频画面内加入实时手势引导指示功能，同时同步给移动端共享手势画面 | 套 | 1 |
| ◇3 |  | 微信接入模块 支持微信端接入，呼叫手机号码即可实现和微信小程序的点对点视频通话，或把拉入到视频会场参会。 | 套 | 1 |
| #8 |  | 运维管理系统 1.运维管理系统支持数据监测、数据备份、日志管理功能； 2.数据监测：支持以可视化报表形式展示CPU利用率、内存使用量、服务器带宽使用情况、磁盘空间使用情况等实时状态；同时支持模块监测、会议监测、人员监测、通话监测、国标监测、短信监测等全系统的历史记录和当前状态监测； 3.数据备份：支持系统数据的备份、下载和恢复上传。 4.日志管理：支持用户操作日志和服务器访问日志的记录。 5.支持操作日志的在线快速定位查看，每一个操作日志可一键查看本操作相关的操作模块、请求地址、登录信息、请求方式、操作状态、消耗时间、操作时间、操作方法、请求参数、返回参数等信息，实现故障快速定位； | 套 | 1 |
| #9 |  | 用户管理系统 1.用户管理能力主要用于本系统各业务模块的统一用户管理，以及和上层统一认证系统的对接，包含应用管理、部门管理、用户管理、功能角色、菜单管理、数据维度、数据权限、能力列表、设备类型、许可管理、字典管理等模块； 2.应用管理具备应用名称、应用标识、应用类型、路由地址、验证码、登录是否影响上下线状态、应用LOGO、版权信息、排序、备注、操作等设置； 3.部门管理包含部门名称、排序、备注、操作等设置； 4.用户管理包含用户名、账号、分机号、部门名称、设备大类、设备小类、功能角色、手机号、排序、操作等设置； 5.功能角色包含角色名称的创建、所属应用的选择、分配菜单等功能； 6.菜单管理包含菜单名称、图标、权限标识、组件路径、路由路径、所属应用、排序、状态、操作等设置； 7.数据维度包含数据名称、标签、状态、操作等设置； 8.数据权限包含全部部门权限、本部门及以下、本部门三个权限设置；支持添加数据权限； 9.用户能力设置，包括点对点短号语音、点对点短号视频、点对点小程序视频、短号入会、小程序视频入会、定位、轨迹、基本信息、点对点手机号语音、点对点手机号视频等能力设置； | 套 | 1 |
| #10 |  | 多媒体调度台模块 1.多媒体调度台主模块；支持B/S架构，可实现语音呼叫、视频呼叫、集群对讲、电话会议、视频监控、视频上墙管理、即时消息、视频会商、GIS地图、视频手势协助等，默认包含5个调度台用户许可。 2.支持基于B/S架构设计，可通过浏览器登录，免安装插件和软件； 3.支持通讯录调度，可展现通讯录的组织架构以及人员账号信息，可对单个账号实现语音呼叫、视频呼叫、微信小程序呼叫、消息发送等公共；4.支持勾选多用户快速发起协同视频会议，支持通过勾选在地图上展现人员设备位置信息； 5.支持内置地图引擎，可灵活的快速集成百度/高德/天地图/第三方专业地图服务，实现人、地、事、物、情、组织六位一体的集中落图统管 6.支持实时定位、轨迹回放、测距、雷达扫描、会商缩略图等功能； 7.可基于GIS地图进行语音调度、视频调度、视频监控、视频会商、资源分析等全媒体调度业务； | 台 | 1 |
| ◇4 |  | 模拟中继网关 提供16路FXO中继，用于连接PSTN或PBX设备。16 FXO，支持SIP协议，支持T.38传真，标准1U机架式，16并发。 | 台 | 1 |

三、项目需求

（1）技术要求

对镇江经开区新材料产业园智慧园区平台升级。升级内容包括按照应急管理部六大模块建设要求进行升级，新增三级防控体系、融合通信功能、公共管廊数字化、大模型辅助应用，升级综合驾驶舱及综合可视化功能，完善预警报警功能及封闭化管理，补充完善对企业实时在线监测监控并向省市传输相关视频及数据等内容。本项目充分依托园区现有硬件设备开展建设，原有设备无法满足使用需求时，可按需购置新设备。项目须完成全方位数据对接，实现与园区现有智慧园区平台、相关设备、第三方业务系统及上级主管系统的数据交互与资源共享。供应商须在项目最终验收合格之日起，提供为期三年的免费质量保证期。质保期内，因产品自身设计、软件等缺陷导致的故障，供应商应提供免费维修或升级服务。设备所使用的 CPU、操作系统等应列入安全可靠测评结果公告目录。

（2）团队要求

供应商应本着认真负责态度，应配备至少7人的项目团队，主要人员包含项目负责人1名、技术负责人1名、其他成员不少于5名。(投标时须提供详细人员名单)。

（3）商务要求

履约期限：合同签订生效后6个月内完成全部工作并申请履约验收。

付款方式：签订项目合同后支付预付款20%，验收合格后支付合同款的70%，自项目最终验收合格之日起，系统稳定运行满一年后，依据审计审定的价格支付剩余尾款。

验收标准：达到国家及地方有关标准规范。

附件一：应用系统定制开发

| 序号 | 功能系统 | 子系统 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 功能/效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据对接 | / |  | 软件定制 | 项 | 1 | 补充 | 开发接口，对接公共管廊系统的实时监测数据和报警数据，以及气体检测实时数据和报警数据。将园区特征污染物数据上传至省污染物平台。完成智慧园区平台与省一园一档系统数据上传对接工作。将闸站数据接入系统平台，实现远程控制事故应急阀。以单点登录方式，实现在智慧园区平台上免密登录公共管廊系统、水指纹库系统、气指纹库系统。升级企业双重预防机制信息系统对接接口，重新和企业自建平台进行对接。调整每日安全承诺数据来源，从数据录入改为开发接口，对接企业五位一体系统中的每日安全承诺数据。补充完善对企业实时在线监测监控和向省市部门传输相关视频及数据等内容。 |
| 2 | 综合驾驶舱及综合可视化功能升级 | 综合驾驶舱功能升级 | 综合看板 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 园区基本信息、主导产业、入驻企业、基础设施、值班人员等。 |
|  |  |  | 安全看板 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 动态风险态势：今日安全动态、动态安全态势、每日风险趋势、隐患新增态势、危险源在线监测、安全报警态势、特殊作业态势。本质安全态势：企业分类监管、重大危险源管理、高危工艺管理、重点监管危险化学品管理、化学品分类管理、双预防效果评估等。 |
|  |  |  | 环保看板 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 主要包括：在线监控、空气质量、水环境质量、污染源监测、环境风险管理等。 |
|  |  |  | 应急看板 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 主要包括：应急资源数量统计、物资装备分析、应急专家、值班情况。 |
|  |  | 基于地理信息系统的综合可视化功能升级 | 基础/主页 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 本次升级基础/主页功能，升级后包括企业信息图层、视频监控图层、周边环境图层。 |
|  |  |  | 安全 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 本次升级的主要功能包括：两重点一重大、危险源监测监控、企业安全管理、企业风险管控。 |
|  |  |  | 环保 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 升级后包括环境质量监测、污染源管控、例行监测。 |
|  |  |  | 应急 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 完善或新增应急物资、企业应急队伍、社会救援队伍、消防队伍、公安、应急医院、避难场所等功能。 |
|  |  |  | 预警报警 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 新增预警报警信息的显示和隐藏，升级安全报警、环保报警分类统计与展示。 |
|  |  |  | 线上会商 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 实现在线视频，语音等 |
|  |  |  | 工具栏 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 图层切换、地图切换、报警开关、测量工具、图例开关、标签开关、超标开关、搜索列表。 |
|  |  |  | 三维地图 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 基于园区三维地图，将基础/主页、安全、环保、应急、封闭化、能源管理要素整合到一个三维可视化平台，并可根据管理需要实现不同管理要素的叠加。 |
| 3 | 产业管理 | 产业分析 | 产业集群及产业链分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 产业链分析：以拓扑图展示上下游产业链、规划产能与供给关系等。产业集群分析：以拓扑图展示产业集群及企业信息等内容 |
|  |  |  | 内循环供需分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 供需图谱：上下游供需关系，含企业产品供给、产能、用量及原料需求等信息。供需关系分析：以表格展示企业间供需关系并计算关联度，支持按企业名称筛选。化学品检索：查看其上下游企业产能、供给量、使用量与采购量，以拓扑图展示上下游关系 |
|  |  |  | 企业产业画像 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 上下游供需关系：以拓扑图展示上游/下游企业及关联化学品，支持按已建/潜在供需关系筛选。 产业链位置：查看企业产品/原辅料的产能/使用量、贡献占比，及在园区产业链中的位置。 |
|  |  | 产业信息维护 | 产业链管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 添加产业链信息。添加产业链上的化学品信息和上游关系。以表格形式查看园区规划的产业链上的化学品数据，可实现更新和删除操作。以拓扑图形式查看园区已添加的产业链关系。 |
|  |  |  | 产业集群管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 产业集群的新增、修改和删除功能。以表格形式查看产业集群信息。根据企业名称进行筛选。 |
|  |  |  | 供需链管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 添加供需链上的化学品信息以及化学品的上下游供需关系和实际供给量。以表格形式查看园区实际供需关系数据，更新和删除操作。以拓扑图形式查看园区已添加的供需关系。 |
| 4 | 安全监管 | 安全基础管理 | 园区基础信息管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 包括园区基础信息管理，企业档案审核与优化，企业端企业档案优化，资料共享 |
|  |  |  | 装置开停车和大检修管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 补充企业报备管理、传感器备案、企业开停车申报功能优化、装置开车/停车关联分析。 |
|  |  |  | 第三方单位管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 补充企业第三方单位服务记录信息、园区第三方诚信评价规则在线配置。 |
|  |  |  | 监督检查管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 支持检查人员按需下载检查模板、填报回传、检查台账自动汇总、基于台账一键生成/下载标准化检查文书、现场复核意见填报回传、复核台账自动汇总、基于台账一键生成/下载标准化复核文书 |
|  |  | 重大危险源安全管理补充完善 | 在线监测预警 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 补充在线监测预警数据对比分析功能。 |
|  |  |  | 重大风险管控 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 1风险管控清单：以表格展示企业实时风险等级，支持多维度筛选与导出；头部统计各风险等级企业数量；点击可查看风险分析详情。2.预警事件：企业风险等级升级后自动生成预警记录，支持多维度筛选；头部统计各处理状态数量；含完整处置流程；可查看报警详情与处置日志。3. 警示通报：以表格展示预警通报记录，支持多维度筛选与详情查看 |
|  |  |  | 评价/评估报告及隐患管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 1. 检查任务：接收上级数据，以表格展示专项检查任务2. 检查项及评分细则：以表格展示专项检查项与评分细则3. 检查情况记录：以表格展示历史检查记录4. 专项检查隐患信息：以表格展示企业隐患清单5. 专项检查隐患统计：按日期范围筛选 |
|  |  |  | 重大危险源企业分类监管 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 1. 分类监管清单：以表格展示企业评价结果（特别管控 / 重点关注 / 一般监管），支持多维度筛选；点击可查看评价指标得分与历史记录；头部统计各监管类别及风险等级企业数量。 2. 统计分析：以表格展示企业历史评价分数与结果；以可视化方式展示企业评价得分排名，支持按评价周期与排序方式筛选 |
|  |  | 双重预防机制功能升级 | 升级企业双重预防机制信息系统对接接口 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持穿透查看化工企业双重预防机制数据，实现化工企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息查看，实现化工企业风险分级管控清单、隐患排查清单查询功能。 |
|  |  |  | 隐患整改情况督办提醒 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 1. 督办功能：在现有基础上，新增重大隐患线上督办、线上下发督办通知书功能。 2. 统计分析：补充不同行业、关键装置隐患多维度统计分析与可视化展示 |
|  |  |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 1. 抽查检查：以表格展示抽查记录，支持多维度筛选与新增；支持线上线下结合检查。 2. 数据查询：支持查询企业风险分析/排查任务/隐患整改完成率。 3. 运行效果评估统计：自动统计分析企业运行效果与隐患预警情况，含多维度可视化分析（如优良中差企业数量趋势、原因分布等）。 4. 短信推送：定期通过短信推送评估结果给相关人员，支撑精准执法 |
|  |  | 特殊作业管理补充完善 | 特殊作业票与抽查检查 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 1、企业特殊作业监管方式配置：提供两种监管方式供企业选择，一是从企业自建设备或已接入平台的移动布控球、执法仪中，选定对应监控设备；二是支持企业在作业结束后，上传现场视频录像文件至平台。 2、园区企业特殊作业汇总、视频等在线抽查：支持在园区端查看企业特殊作业（特别是特级动火、一级动火、受限空间作业）关联的视频，包括移动布控球、作业点附近视频、执法记录仪视频等。支持在线抽查作业视频，支持查看作业现场视频回放。 支持与化工企业现场气体传感器等设备联动调阅。 支持查看与本次特殊作业相关的其他作业票，支持关联特殊作业票详情查看。 支持查看特殊作业人员信息，支持一键关联应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台进行抽查核验，查验作业现场人员证照信息；支持一键关联企业组织架构人员信息，查看是否企业人员；支持一键关联人员定位信息，查看人员实时定位及作业现场是否超员。 支持按企业排序所有特殊作业票清单。 支持一键调阅园区电子地图，查看选定企业或全园区、选定特殊作业或全部特殊作业信息在地图上实时显示、快速查询。 |
|  |  |  | 特殊作业票证统计分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 未完工特殊作业态势分析、作业人员类型、特殊作业企业排名、特殊作业趋势分析、特殊作业清单统计、园区作业抽查统计、作业抽查趋势统计、企业作业抽查统计。 |
|  |  | 人员定位补充完善 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持人员历史轨迹查看。增加定时刷新功能。支持对接企业人员定位系统人员聚集风险数据。支持查看人员聚集风险报警清单，支持查看报警清单详情。支持基于地图查看人员聚集风险位置信息。支持以热力图形式查看园区人员聚集情况。 |
| 5 | 环境管理 | 一园一策一图 | 一级防控（企业级） | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于GIS地图，实现企业边界、企业事故池、企业雨水排放口、企业应急物资信息等一级防控设施信息的汇聚、可视化。 |
|  |  |  | 二级防控（园区级） | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于GIS地图，实现回流管网、防控水体、雨水管网、截污池闸阀、公共应急池、园区污水处理厂等二级防控设施信息的汇聚、可视化和远程控制。 |
|  |  |  | 三级防控（河流级） | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于GIS地图，实现回流管网、防控水体、河流应急闸阀、临时筑坝点、回流泵等三级防控设施信息的汇聚、可视化；实现应急闸阀开闭的远程控制。 |
|  |  |  | 辅助信息 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于GIS地图，实现水系、园区应急物资信息的汇聚、可视化。 |
|  |  |  | 关注企业 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于地图，实现企业基本信息的汇聚、可视化。 |
|  |  |  | 在线监测 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于地图，实现企业污水排放口等在线监测数据的汇聚、可视化。查看在线监测数据详情信息。 |
|  |  |  | 三级水体防控配置 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 支持防控体系管理、地图绘制操作、配置页面更新、设施类型管理 |
|  |  | 一般固体废物管理 | 一般固废申报 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 企业基于企业端，进行一般固废的月度申报，支持新增、修改、删除、审核、查询。 |
|  |  |  | 一般固废台账 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 汇总企业一般固废数据，形成企业一般固废月度台账。支持台账查询。 |
|  |  |  | 一般固废统计分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 支持对一般固废进行统计分析，包括按月度统计、按年度统计。 |
|  |  | 土壤及地下水管理补充完善 | 园区例行监测管理功能升级 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 园区例行监测信息的申报管理，包括土壤监测、地下水监测等。支持园区新增、修改、删除、审核、查询土壤及地下水自行监测信息。 |
|  |  |  | 企业自行监测管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 汇总企业自行监测报告及数据，实现监测报告及数据、申报统计、统计分析功能。包括：企业土壤及地下水监测申报、监测报告及数据、申报统计。 |
|  |  |  | 统计分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持按土壤、地下水分类统计，查看监测趋势分析、达标类别自动评价、自动分析计算单因子污染指数及综合污染指数，超标记录 |
|  |  |  | 园区地下水水质变化趋势分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 汇总园区及企业地下水监测数据，建立变化趋势分析模型，分析区域地下水水质变化情况 |
|  |  | 有毒有害气体预警体系 | 档案管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 汇总园区有毒有害气体、涉及企业、涉及监测点信息，形成档案管理。 |
|  |  |  | 监测管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 集成多类型监测站点数据，实现监测数据实时展示，达成气体监测实时化、精准化管理。 |
|  |  |  | 报警提示与记录 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 汇总生成报警记录，实现及时预警与全程可追溯。 |
|  |  |  | 风险防控 | 软件定制 | 项 | 1 | 调用 | 支持一键链接大气污染溯源分析、智慧应急全流程管理。 |
|  |  | 环保档案优化 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 功能优化 | 优化实现排污许可证临期预警、超期报警功能。补充填报有效期起止时间。现对排口执行标准填报功能进行优化，企业填报排口执行标准时，关联查看企业上传的排污许可证资料。 |
|  |  | 环境应急管理 | 突发环境事件应急管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 调用 | 实现突发环境事件应急处置。 具备根据上级下达的重污染天气应急管理要求一键通知关联企业和接收企业反馈或上传应对措施落实情况等功能。具备重污染天气应急响应过程的记录和统计功能。包括重污染天气应急管理要求清单、重污染天气应急管理通知、企业反馈、统计分析。 |
|  |  |  | 重污染天气应急管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 |  |
|  |  | 水溯源分析调用 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 调用 | 支持一键进入水指纹库系统进行水溯源分析。 |
|  |  | 大气溯源分析调用 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 调用 | 支持一键进入气指纹库系统进行气溯源分析。 |
| 6 | 封闭化与物流运输管理 | 出入园管理补充完善 | 园区禁限控目录管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 提供园区禁限控目录管理功能，包含园区禁限控货物的管理和禁限控的生产工艺管理功能。 |
|  |  |  | 危货申报关联禁限控 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 新增危货申报关联禁限控目录功能，危险化学品车辆在申报电子运单时，需选择装载的货物信息，货物信息需关联禁限控货物目录清单，如申报货物所属园区禁限控目录内货物，将无法申报入园预约信息。 |
|  |  |  | 园区禁行时段管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 提供园区禁行时段管理功能，用于维护园区危化品车辆禁行入园的时间范围。 |
|  |  |  | 园区卡口禁行报警管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 提供园区卡口禁行报警管理功能，在园区危险品车辆禁行时间段内进入园区的，动态生成报警记录，由园区管理中心通过现有诚信管理机制进行处罚。 |
|  |  |  | 园区卡口禁行管控 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 关联园区危化车辆入园禁行时间段，在该时间段内，危化品车辆无法通行卡口进入园区。危险品运输车辆在预约时，平台动态提醒司机入园禁行时间段。在禁行时间段内，危险品车辆到达卡口时，将无法通行卡口进入园区。 |
|  |  |  | 危险废物转移联单查询 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持危险废物电子转移联单接口管理，通过数据接口的方式，获取园区内企业危险废物电子转移联单数据，支持危险废物电子转移联单进行车辆核验。 |
|  |  |  | 园区卡口分类统计管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 具备查看人员、车辆出入卡口的实时数据以及历史数据，并进行分类统计分析的功能 |
|  |  |  | 危险货物道路运输视频对接服务 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 实现危险货物道路运输视频对接服务，包含视频权限开通、支持实时视频调取、历史录像查询与调取，确保监控画面可实时查看、稳定传输。 提供闸机通行记录及对应的前后通行照片，实现通行数据与图片资料同步留存、可查可溯。将园区门禁系统、视频监控系统与省级监管平台实现实时联网、数据对接，确保无码、红码人员及车辆无法进入园区。 |
|  |  |  | 车牌识别 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 实现汽车、半挂车前后车牌识别功能 |
|  |  | 危险化学品运输管理补充完善 | 危险品运输专用道路管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 提供园区危险品运输专用道路管理功能，通过GIS地图在线绘制园区专用道路，支持道路信息的维护和更新。 |
|  |  |  | 省平台电子运单对接 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 通过数据接口接入省平台电子运单信息，定期获取省平台电子运单信息2、新增道路危化品平台功能，支持输入车牌号、省平台电子运单号等关键信息，检索出省平台电子运单信息。3、通过选择相应的省平台电子运单数据，展示获取到的省平台电子运单数据。4、提供省平台电子运单数据生成园区电子电子运单的功能，运输企业无需重复录入，即可生成电子运单 |
|  |  |  | 电子运单比对管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 具备运载货物尤其是危险货物的入园申请信息比对审查功能。 |
|  |  |  | 危险化学品运输统计分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 具备对园区危险化学品运输情况的管理及统计功能，对危险化学品、危险废物托运信息进行统计分析,评估危险化学品、危险废物在园区出入情况。 |
|  |  |  | 车辆轨迹融合 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 实现进入园区车辆的轨迹生成及融合展示 |
|  |  | 人员分布补充完善 | 人员定位数据接入 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 接入核心控制区内各个企业人员分布信息，包含企业人员实时定位数据，通过数据接口的方式，采集企业人员身份信息、人员定位信息、定位经纬度信息等。 |
|  |  |  | 人员定位报警管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 接入核心控制区内各个企业人员异常情况报警信息，包含人员聚集报警、人员SOS报警等报警内容，接入信息包含报警描述、报警经纬度，企业报警处置结果信息等内容。 |
|  |  |  | 企业风险四色区域接入 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 通过数据接口的方式，接入企业风险四色区域信息，包含风险区域编号信息、风险区域名称、风险区域坐标范围等信息，用于分区域统计企业各个区域人员数量信息。 |
|  |  |  | 人员定位展示 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 新增人员定位数据展示功能，用于展示核心控制区各个企业人员实时定位数据，包含核心控制区企业区域范围展示、企业风险四色区域信息展示、企业区域内人员数量信息展示、企业人员实时定位展示、企业人员轨迹回放等展示功能。 新增人员定位报警数据展示功能，具备视频联动和可视化展示功能。 |
|  |  | 监测预警补充完善 | 监测报警管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 接入报警包括但不限于园区周界入侵报警、危险化学品运输车辆报警、出入园异常报警、电子巡查异常报警、设备设施异常报警等。视频监控具备保存报警前1min 至处警结束的视频功能。实时对接各个设备离线报警信息，并提供设备离线报警的闭环处置功能。 |
|  |  |  | 报警分级管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 针对接入的各类报警（园区周界入侵报警、危险化学品运输车辆报警、出入园异常报警、电子巡查异常报警、设备设施异常报警），按不同的风险情况，对各类报警进行分类分级管控，并制定不同的报警处置流程。 |
|  |  |  | 报警通知管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 结合移动端，按报警的分级处置流程，提供报警通知功能，按处置节点推送不同的人员对报警进行处理，报警处置完成后，推送完结信息至园区封闭化运营中心。 |
|  |  |  | 报警处置管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 报警信息可自动或人工生成，支持报警处置结果的填报，支持报警处置闭环，生成警情处置记录，供后续查询和处理使用。 |
|  |  | 应急处置补充完善 | 卡口一键开启功能 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 通过园区各个卡口一键开启功能，并支持“一键开启”记录查询 |
|  |  |  | 应急广播接入 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 对接园区现有应急广播，能够通过应急广播播报指定文字信息，指定某个广播设备进行播报文字信息。 |
|  |  |  | 应急信息推送 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持通过微信等方式，推送应急撤离信息至企业、运输车辆司机。 |
|  |  | 园区巡查管理补充完善 | 巡查点位管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 按照园区的区域、卡口、硬件设备等维度，对园区内需要巡检的元素进行划分，设置不同的检查标准。对于单条的检查标准，可以设置巡查的内容、巡查要求、是否需要进行拍照、是否需要填写数据等； |
|  |  |  | 巡查路线管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 将维护的巡查点位，规划成园区的巡查路线，设置巡查点顺序和检查项目，规范现场巡查操作流程；同时也支持设置不按制定顺序巡检的功能；主要包括巡检线路绘制、批量添加巡检点位、设置时间策略等功能； |
|  |  |  | 巡查计划管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 根据园区巡检要求，设置巡检计划，主要包括设置检查对象、检查类型、检查标准、检查频次、执行人员等，支持一次性计划和周期性计划，系统根据设置的巡检计划，自动生成巡检任务并推送给相关人员； |
|  |  |  | 巡查任务管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 实现巡检任务执行管理功能，系统根据设置的巡检计划内容，自动生成每天的巡检任务，巡检任务按巡检计划中的生成周期进行动态生成，支持查询每天巡查任务的生成情况。 |
|  |  |  | 巡查任务派发 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持巡查任务派发功能，巡查任务生成后，支持巡查任务动态派发功能，巡查人员可通过移动端APP接收派发的巡查任务，并执行巡查任务。 |
|  |  |  | 巡查轨迹管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持巡查轨迹展示功能，园区管理人员可通过封闭管理平台，在线回放巡查人员的巡查轨迹，查看各个巡查点的巡查结果信息。 |
|  |  |  | 巡查报警管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持对现场巡查活动异常情况或突发事件进行报警，报警信息自动发送至化工园区封闭管理系统，支持巡查人员的巡查轨迹、巡查活动的状态监测及意外情况等。 |
|  |  |  | 巡查信息统计 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持对巡查活动情况进行统计、形成报表并导出，支持巡查过程在二维或三维电子地图上实时跟踪、展示与记录。 |
|  |  | 大屏综合管控补充完善 | 人员定位展示 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 通过接入园区核心控制区企业人员定位数据，园区大屏新增人员定位数据的展示功能，新增按企业统计人员定位数量，同时支持选择某个企业后，能够查看该企业人员实时位置信息和该点位人员信息。 |
|  |  |  | 人员轨迹回放 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 大屏新增人员轨迹回放功能，通过选择某个企业查询该企业人员定位数据后，选择某个人员和时间后，能够进行人员轨迹信息回放，并在大屏上进行动态展示。 |
|  |  |  | 危化品专用道路展示 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 通过大屏GIS一张图，动态展示园区所有的危化品车辆专用通行道路。 |
|  |  |  | 园区巡查记录展示 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 页面新增园区巡查记录展示功能，展示最新的园区巡查记录，支持通过选择不同的时间查询园区巡查记录，并能够选择查看某条巡查记录的详情。 |
|  |  |  | 园区巡查轨迹展示 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 支持园区巡查轨迹展示功能，通过大屏页面展示某条巡查记录的巡查点位，并能够回放该条巡查记录的巡查轨迹，从开始巡查到结束巡查的整个轨迹回放信息。 |
|  |  |  | 卡口一键开启 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 对接园区各个卡口，园区大屏新增卡口一键开启功能页面，通过该页面支持选择卡口后，能够一键开启该卡口的进口和出口道闸 |
|  |  |  | 应急信息播报 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 大屏上增加应急广播信息播报功能，新增应急广播播报页面，园区封闭化运营人员能够选择广播点位，输入播报信息进行信息播报。 |
|  |  |  | 封闭管理多维度统计分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 具备封闭管理多维度统计分析功能，包括但不限于对园区人流、车流、物流统计分析、对监测预警统计分析等。 |
|  |  |  | 多维度数据汇聚 | 软件定制 | 项 | 1 | 补充完善 | 具备汇聚多维度数据功能，包括但不限于卡口核验、人员定位、危险化学品运输车辆定位、道路风险、监测预警、电子巡查等数据，通过数据分析对园区运行成效进行评估。 |
| 7 | 综合预警报警中心补充、功能升级 | 安环配置 | 环保因子配置 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 支持根据园区管理需求，对因子、因子组、站点、阈值、超标、掉线规则、空气质量评价方法进行灵活配置。 |
|  |  |  | 安全配置 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 支持根据园区管理需求，对传感器信息、传感器组、传感器报警阈值进行灵活配置。 |
|  |  | 设备停用/离线备案 | 企业安全设备离线备案升级完善 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 本次升级设备停用/离线备案，补充企业安全监测设备离线备案、企业环保监测设备离线备案、园区环保监测设备离线备案，支持按类别，分别对企业安全设备离线、环保设备离线，园区环保设备离线进行备案。 |
|  |  |  | 企业环保设备离线备案 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  |  | 园区环保设备离线备案 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  |  | 企业人员定位卡离线备案 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  | 物联网运行管理 | 设备清单管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 设备清单管理：管理环境质量/污染源监测站点设备清单，支持查看设备状态、历史报文，多维度查询与导出，报文下载。 |
|  |  |  | 设备掉线管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 设备掉线管理：自动汇总设备掉线清单，支持查看掉线情况与记录，多维度查询；支持掉线实时/历史统计分析 |
|  |  | 预警报警配置 | 预警报警规则配置 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 1 安全预警报警规则配置，包括预警等级配置、掉线规则配置、警情关闭设置、传感器报警规则配置、视频报警规则配置、档案临期、超期规则配置、警情升级配置。2 环保预警报警规则配置，包括预警等级配置、掉线规则配置、警情关闭设置、超限预警规则、档案临期超期规则配置、预警提醒、企业掉线提醒、预警报警原因。3 重复报警过滤设置，增加报警过滤功能，连续重复性报警优化为将各条报警记录合并成一个报警事件，4 预警任务规则配置，支持预警任务的配置、任务流程管理。 |
|  |  |  | 消息通知配置 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 升级消息通知配置。增加消息模板配置、消息通知配置、消息通知内容、声光电配置。 |
|  |  | 数字化运维工具 | 平台运行监控 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 利用运维监控工具，自动监测系统CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络传输监控等参数，实现自动预警，支持对平台运行监控情况进行日报填报，支持自动汇总日报生成周报。 |
|  |  |  | 运维资源管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 利用运维过程管理工具实现备品备件、运维知识库、日常耗材的快速查询调用 |
|  |  |  | 运维综合管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 对各项运维工作履行情况进行管理，包括运维单位管理、运维人员管理、运维模板管理、运维计划管理、运维工单、我的运维任务，记录运维过程数据 |
|  |  | 预警报警信息闭环处置功能升级 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 系统具备对报警信息进行动态记录，同时建立预警报警处置流程，企业和园区可对预警报警原因、处置过程、处置结果等情况进行登记，确保各项预警报警事件均得到闭环处理。 根据安全环保在线监测数据报警值及报警时长，分级推送（企业、园区安环部、园区主要领导），未及时闭环提级推送。 针对已报备点位，减少闭环处置流程，避免企业重复反馈报警原因；针对空罐报备、停用罐报备，自动闭环。 优化风险预警模型，根据预警级别，即时完成预警信息的发送、核查、反馈和督办。 传感器维护测试及检修报备后产生的报警，完善处置闭环记录自动实现备注功能。 |
|  |  | 安全预警报警记录功能升级 | 安全预警报警记录 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 利用一企一档数据、在线监控数据、风险预警模型，通过配置报警阈值、报警规则、消息推送对象与方式以及预警报警事件的流程管理，实现安全风险预警和报警事件的自动识别、分级预警、定向推送、处置闭环。 主要包括：安全预警报警记录、安全掉线报警记录、视频报警记录、企业风险预警记录。 |
|  |  |  | 企业风险预警记录 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  | 环保预警报警记录功能升级 | 环保预警记录 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 利用一企一档数据、在线监控数据，通过配置报警阈值、报警规则、消息推送对象与方式以及预警报警事件的流程管理，实现安全风险预警和报警事件的自动识别、分级预警、定向推送、处置闭环。 支持查看环保预警报警记录，主要功能包括：环保预警记录、环保预警待办、环保掉线预警记录。 |
|  |  |  | 环保预警待办 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  |  | 环保掉线预警记录 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  | 预警报警统计分析升级 | 园区报警综合分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 | 汇总园区及企业预警报警信息，实现园区预警报警信息的综合分析，帮助园区及企业管理人员识别园区监管难点，及时消除安环风险隐患。 主要功能包括：园区报警综合分析、企业报警综合分析、安全预警报警分析、环保预警报警分析。 |
|  |  |  | 企业报警综合分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  |  | 安全预警报警分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
|  |  |  | 环保预警报警分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 升级 |  |
| 8 | 公共管廊安全风险监测预警 | 公共管廊一张图 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于GIS地图，实现公共管线、公共管廊在地图上分布展示和相关信息查看。支持基于地图实现公共管线、公共管廊清单查看、查询、定位、详情查看、统计。 |
|  |  | 公共管线档案 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 支持公共管线档案信息清单管理、查询、查看、编辑、删除、详情查看。 |
|  |  | 公共管廊监测预警 | 视频监控 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 支持视频监控、沉降监测、气体监测 |
|  |  |  | 管廊监测 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 |  |
|  |  |  | 气体监测 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 |  |
| 9 | 公用工程安全风险感知 | 公用工程一张图 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 基于 GIS 地图，展示公用工程分布；支持查看清单、查询、定位与详情查看，实现公用工程可视化管理 |
|  |  | 公用工程档案管理 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 管理公用工程档案信息（名称、规模等）；支持清单管理、查询、查看、编辑与删除 |
|  |  | 公用工程监测预警 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 对接公用工程（水/电/气/热）视频、气体检测仪等安全风险感知设备，实现实时在线监测功能；支持查看监测数据与档案信息 |
| 10 | 能源管理 | 节能管理 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 园区企业节能技改项目、节能自查项目统一分析管理；园区节能指标管理、节能设备管理；节能指标预警，预警消息推送。 |
|  |  | 碳排放管理 |  | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 对重点能耗企业的碳排放报告进行汇聚和管理，对碳排放核算结果进行统计分析。包括：查询、碳排放报告报备及清单查询、详情查看、碳排放核算、碳排放数据清单、碳排放数据统计。 |
| 11 | 综合管理 | 培训考核 | 课程管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 提供课程添加与管理功能，课程信息含分类、名称、描述、课时、状态；支持上传课程文件与图片 |
|  |  |  | 试题管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 提供试题添加与管理功能，试题信息含课程分类、题型、题干、选项、正确答案 |
|  |  |  | 试卷管理 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 提供试卷添加与管理功能，试卷信息含名称、试题；可选择试题库试题或自动组卷（按题型题目个数） |
|  |  |  | 在线考试 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 学员依托企业账户登录，选择试卷答题；系统记录答题情况并生成成绩；支持历史成绩查询 |
|  |  |  | 统计分析 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 汇总园区及企业人员培训考核结果，分析线上培训率与考核率；开展培训考核结果趋势与对比分析 |
|  |  |  | 其他培训记录汇总 | 软件定制 | 项 | 1 | 新增 | 支撑其他相关培训的记录汇总 |

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 56 | 29 | 15 |

（一）技术评估

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评估 |  |  |  | 56 |
| 1.1 | 需求理解 |  | 根据投标人提供的需求理解分析方案，包括但不限于：项目背景、建设目标、业务与数据需求分析，完全包含上述要点得5分，有缺项或无方案的不得分。 方案能结合本项目实际场景，清晰阐述建设意义、明确论证建设必要性的加3分。 | 8 |
| 1.2 | 现状分析 |  | 根据投标人提供的园区信息化现状了解及差距分析方案，包括但不限于：现状了解、差距分析，完全包含上述要点得5分，有缺项或无方案的不得分。 方案紧密贴合实际场景，结合需求制定的加1.5分。 方案具有清晰的分析流程，明确具体差距的加1.5分。 | 8 |
| 1.3 | 实施方案评价 |  | 根据投标人提供的实施方案，内容包含但不限于：系统开发、质量保障措施、项目实施进度安排、进度控制计划、协助验收计划、服务人员组成及分工。方案完全包含上述要点的得6分；无方案或有缺项的不得分。方案有合理化建议或措施的，且合理可行的，加2分。 | 8 |
| 1.4 | 总体设计方案评价 |  | 根据投标人提供的系统总体设计方案，内容包含但不限于：总体架构、软件功能设计、软件功能原型图或系统截图。方案完全包含上述要点的得5分；无方案或有缺项的不得分。 方案明确包含本项目相关业务流程设计和总体性能指标，且性能指标符合本项目实际运维及使用需求的加3分。 | 8 |
| 1.5 | 数据对接方案评价 |  | 根据投标人提供的数据对接方案，包括但不限于：园区现有智慧 园区平台相关数据对接方案、园区设备及第三方系统对接方案、.与上级系统对接共享方案。方案完全包含上述要点得3分，有缺项或无方案的不得分。方案有合理化建议或措施的，且合理可行的，加2分。 | 5 |
| 1.6 | 重要功能参数评价（10项） |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对服务是否满足招标文件功能要求中标“＃”参数指标进行详细评审，每满足一项的得0.8分（提供相应的功能截图），最多得8分。 （标记为“#”的重要功能参数必须提供功能截图，未提供或提供的截图不符合要求的不得分） | 8 |
| 1.7 | 一般功能参数评价（4项） |  | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对服务是否满足招标文件功能要求中标“◇”参数指标进行详细评审，每满足一项的得0. 5分，最多得2分。 （标记为“◇”的一般功能参数，以响应偏离表实际响应内容为准） | 2 |
| 1.8 | 功能演示评价 |  | 本项目演示供应商需提真实软件系统（如果演示为ppt或原型demo或图片等方式的，不得分）。演示内容及细则如下： 1.综合驾驶舱及综合可视化演示（本项最高2.5分）。 （1）支持园区今日安全动态分析，支持查看园区今日风险指数及风险等级，支持统计今日安全承诺、特殊作业、安全隐患、安全报警情况；支持园区动态安全态势分析，支持查看园区实时风险等级，支持展示园区实时风险的构成与风险变化趋势；支持危险源在线监测分类统计，包括但不限于储罐监控、泄漏监控、视频监控，支持统计各类监控总数、在线量及今日报警数，支持点击数量查看各类监控情况及地图分布。本项得1.5分，未演示或功能点不完整的不得分。 （2）支持基于地图查看大气监测站点清单、地表水监测站点清单，支持分别统计大气、地表水监测站点数量、在线离线数量；空气质量评价站支持AQI计算及显示，地表水评价站支持目标水质类别的展示；支持查看选中大气环境监测站点的各监测因子实时数据和数据状态，支持因子数量、异常因子数量统计，支持查看站点历史超标记录，支持站点单选、因子多选进行同环比统计报表分析。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 2.产业管理系统演示（本项最高2.5分）。 （1）具备产业链及产业集群分析功能，支持查看园区产业链拓扑图，以及产业链的规划产能及供给关系，支持按产业链和化学品进行筛选；支持查看园区产业集群拓扑图，支持展示企业存在的上下游关联关系。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 （2）支持根据化学品进行检索，查看该化学品的上游企业的产能和实际供给量、下游企业的设计使用量和实际采购量，支持查看该化学品的上下游关系拓扑图。本项得0.5分，未演示或功能点不完整的不得分。 （3）具备企业产业画像功能，支持查看选中企业的上下游供需关系拓扑图、产品及原辅料信息，以及该企业产品及原辅料在园区产业链中的位置。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 3.安全监管系统演示（本项最高2分）。 （1）支持查看企业双重预防抽查检查记录；支持查询每家化工企业风险分析完成率、排查任务完成率及隐患整改完成率信息；支持化工企业双重预防机制运行效果评估统计，包括但不限于运行效果原因分析、运行效果分析、运行效果差的企业原因分布、不涉及否决项企业得分分析、整体运行效果分析、运行效果差的企业数量、运行效果频次分析。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 （2）支持在线抽查特殊作业视频，支持查看作业现场视频回放；支联动调阅化工企业现场气体传感器；支持基于地图实时查看选定企业或全园区、选定特殊作业或全部特殊作业点位分布；支持特殊作业统计分析，包括但不限于未完工特殊作业态势分析、作业人员类型、特殊作业企业排名、特殊作业趋势分析。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 4.环境管理系统演示（本项最高2分）。 （1）具备一园一策一图功能，支持基于地图查看一级防控设施、二级防控设施、三级防控设施、水系、园区应急物资的点位分布及清单；支持应急闸阀开闭的远程控制；支持基于地图查看企业雨水排口阀门状态、视频监控，支持查看事故应急池液位监测数据。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 （2）具备重污染天气应急管理功能，支持重污染天气应急管理要求一键通知关联企业，支持重污染天气预警发布及企业应对措施反馈及落实情况统计。本项得1分，未演示或功能点不完整的不得分。 本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，整体上限20分钟200M。 | 9 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 29 |

| 2.1 | 经验评价 | 根据投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有本项目类似信息化平台建设项目相关案例的，每提供一个得1.5分，最高得9分。 注：须提供合同及验收报告扫描件，否则不得分。 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 投标人资质评价 | 投标人具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高得4分。 注：提供有效证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图）。 | 4 |
| 2.3 | 能力评价 | 投标人具有与本项目相关的计算机软件著作权登记证书（需在有效期内）含有以下关键字段“产业”、“安全”、“环境”、“封闭化”、“预警报警”、“公共管廊”、“公用工程”、“能源”的，每提供一个得1分，满分7分。 注：相关软件著作权须为投标人自有，如所投产品名称与证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一类型的予以得分。 | 7 |
| 2.4 | 项目实施成员评价 | 拟投入项目成员评价： （1）项目经理具有信息系统项目管理师证书或软件设计师证 书得3分； （2）技术负责人应具有高级工程师或注册信息安全专业人员 (CISP)得3分； （3）团队其他成员（不含上述人员）具有注册安全工程师证 书、化工专业中级及以上职称证书、环境专业中级及以上职称证书、网络工程师证书、CISAW-CCRC-安全集成中的三种证书的得3分，两种证书的得1.5分，同一类证书不重复得分，同一人员不重复得分。 注：项目实施成员必须为本单位员工，投标人近半年内（任意一 个月）为其缴纳社会保险的证明材料，及有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 注：项目实施成员必须为本单位员工，投标人近半年内（任意一 个月）为其缴纳社会保险的证明材料，及有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 9 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格部分统一按照下列公式计算：投标报价得分= （评标基准价／投标报价）×15。 | 15 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321192-JZCG-G2026-0005

项目名称：园区平台安全环保监控能力提升项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致镇江经济技术开发区公共资源交易中心：

根据贵方关于园区平台安全环保监控能力提升项目（JSZC-321192-JZCG-G2026-0005）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明姓名同志，性别    ，居民身份证号       ，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于   年   月   日生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：提供该人员有效的劳动合同扫描件或近半年（至少一个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料）投标的投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 投标人全称（CA公章）：供应商名称 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目总价 | （小写） 元 |
|  | （大写） 元 |

注： 1.“项目总报价”包括系统运维、升级、对接、驻场、硬件维护、验收、培训等与项目相关全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

日期：××××年××月××日

清单及明细报价表

| 一、软件部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 标的物名称 | 数量 | 价格 | 服务期 | 备注 |
| 1 |  | 应用系统定制开发 | 1批 |  |  |  |
| 2 |  | 短信服务 | 1项 |  |  |  |
| 3 |  | 视频智能识别及管理平台升级 | 1项 |  |  |  |
| 4 |  | 大模型辅助应用 | 1项 |  |  |  |
| 5 |  | 融合通信平台 | 1套 |  |  |  |
| 6 |  | 录音录像系统 | 1套 |  |  |  |
| 7 |  | 协同视频会议系统 | 1套 |  |  |  |
| 8 |  | 综合视频接入系统 | 1套 |  |  |  |
| 9 |  | 视频协助模块 | 1套 |  |  |  |
| 10 |  | 微信接入模块 | 1套 |  |  |  |
| 11 |  | 运维管理系统 | 1套 |  |  |  |
| 12 |  | 用户管理系统 | 1套 |  |  |  |
| 13 |  | 多媒体调度台模块 | 1套 |  |  |  |
| 14 |  | 模拟中继网关 | 1套 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  |  |  |
| 二、其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 元 |  |  |  |
| 四 | 其它相关费用(税费、对接、培训等与项目相关的一切费用) |  | 元 |  |  |  |
| 五 | 项目总报价 |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写；项目总报价包括运维、升级、税金、培训、验收等与项目相关全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

五、技术部分（与评分标准对应）

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

六、商务部分（与评分标准对应）

项目经理

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、投标人需提供近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险或有效的劳动合同作为劳动关系证明材料。

项目人员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、投标人需提供近半年（至少一个月）为其缴纳社会保险或有效的劳动合同作为劳动关系证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：中小企业声明函即企业报价折扣证明。

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局