## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 福建路校区学舍1号站维修改造工程
招标工程量清单
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月2日

## 3.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 楼梯间 |  |  |  |  | 1
1 | 011302001001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶、龙骨拆除 |  |  | m2 | 90.72
2 | 010807001001 | 楼梯间窗户拆除 | 1.原楼梯间窗户拆除 |  |  | 樘 | 2
3 | 011403001001 | 墙面乳胶漆出新(楼梯间) | 1、原内墙面局部处起翘、空鼓发霉、及受潮部分铲除后重新批腻子刷乳胶漆各2遍；2、其余墙面刷乳胶漆2遍: |  |  | m2 | 462.14
4 | 011403001002 | 顶面乳胶漆出新(楼梯间) | 1、原顶面局部处起翘、空鼓发霉、及受潮部分铲除后重新批腻子刷乳胶漆各2遍；2、其余顶面刷乳胶漆2遍: |  |  | m2 | 300.96
5 | 011302001003 | 楼梯平台吊顶 | 白色硅钙板吊顶 1. 原钢筋混凝土楼板； 2.Φ8全丝吊筋H=750mm，双向吊点,900~1200 3..轻钢U型龙骨 4. 38#轻钢主龙骨； 5. 配套中龙骨； 6.硅钙板搁放在T型铝合金龙骨上 7、600X600 10厚硅钙板 |  |  | m2 | 90.72
6 | 011101002001 | 楼梯间地砖地面清洁、修复 | 1. 原局部破损地址面层拆除换新； 2、含楼梯间、踏步； 3、踏步区域需使用防滑地砖300*300mm； 4、其余地砖清洗； |  |  | m2 | 19.71
7 | 010808002001 | 新做不锈钢门套（楼梯间） | 1.新做不锈钢门套； 2、不锈钢厚度1.2mm； 3、含龙骨、基层板； 4.洞口尺寸：1500*2100mm； |  |  | 套 | 14
8 | 010807001002 | 新装外窗 | 1、新做70系列铝合金窗，铝合金壁厚1.4mm、5+6A+5钢化玻璃； 2、纱窗铝合金型材壁厚1.4mm； 3、含成品窗制作、门窗框、运输、安装、窗边的防水、填缝、灌浆、窗侧壁修补等所有配套五金等； 4、按照业主需要、并满足设计及规范要求； 5、颜色及样式参照施工图； |  |  | m2 | 4.2
|  | A.11 走道 |  |  |  |  | 1
9 | 011302001004 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶、龙骨拆除 |  |  | m2 | 704.64
10 | 010802001001 | 原窗户拆除 | 1.原窗户拆除 |  |  | 樘 | 2
11 | 011403001003 | 一楼顶面乳胶漆出新(走道) | 1、原顶面局部处起翘、空鼓发霉、及受潮部分铲除后重新批腻子刷乳胶漆各2遍；2、其余顶面刷乳胶漆2遍: |  |  | m2 | 117.44
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 011302001005 | 二楼以上天棚吊顶（走道） | 1. 原钢筋混凝土楼板； 2.Φ8全丝吊筋H=750mm，双向吊点,900~1200 3..轻钢U型龙骨 4. 38#轻钢主龙骨； 5. 配套中龙骨； 6.矿棉板搁放在T型铝合金龙骨上 7、600X600 10厚矿棉板 |  |  | m2 | 704.64
13 | 011403001004 | 墙面乳胶漆出新(走道) | 1、原内墙面局部处起翘、空鼓发霉、及受潮部分铲除后重新批腻子刷乳胶漆各2遍；2、其余墙面刷乳胶漆2遍: |  |  | m2 | 564.28
14 | 010801002001 | 检修口门油漆出新 | 1、门原有涂料铲除、打磨、重新批腻子刷涂料出新； 2、洞口尺寸0.6*0.5m |  |  | 樘 | 7
15 | 010801002002 | 管道井门油漆出新 | 1、门原有涂料铲除、打磨、重新批腻子刷涂料出新； 2、洞口尺寸0.5*1.7m |  |  | 樘 | 7
16 | 011101002002 | 地面清洁 | 1.原地砖地面清洗 |  |  | m2 | 822.08
17 | 011101002003 | 零星地砖修复 | 1、零星破损地砖拆旧换新； 2、规格同原先400*400mm； |  |  | m2 | 20
18 | 010807001003 | 新装外窗 | 1、新做70系列铝合金窗，铝合金壁厚1.4mm、5+6A+5钢化玻璃； 2、纱窗铝合金型材壁厚1.4mm； 3、含成品窗制作、门窗框、运输、安装、窗边的防水、填缝、灌浆等所有配套五金等； 4、按照业主需要、并满足设计及规范要求； 5、颜色及样式参照施工图； |  |  | m2 | 4.2
|  | A.3 洗衣机房 |  |  |  |  | 1
19 | 010801001001 | 拆除洗衣机房门及门框 | 1、拆除洗衣机房门及门框； 2、木质； |  |  | 樘 | 7
20 | 011302001006 | 洗衣房天棚拆除 | 1.原有吊顶面层、龙骨拆除 |  |  | m2 | 9.24
21 | 010802001002 | 新做铝合金门 | 1.洞口尺寸：850*2000mm； 2、铝合金门框壁厚1.4mm； 3.成品门制作、门框、运输、安装、门边的防水、填缝、灌浆及门锁、执手等所有配套五金等； |  |  | 樘 | 7
22 | 011302001007 | 铝扣板吊顶天棚 | 1. 原钢筋混凝土楼板； 2. D8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 ； 3. 38#轻钢主龙骨； 4. 配套中龙骨； 5. 300*300*0.8mm铝合金扣板； 6. 特制收边条； |  |  | m2 | 9.24
23 | 011101001001 | 地面清洁 | 1.原地砖地面清洗 |  |  | m2 | 9.24
|  | A.6 卫生间改造 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 010807001004 | 卫生间窗户拆除 | 1.拆除卫生间塑钢窗 |  |  | 樘 | 10
25 | 010807001005 | 一、二楼卫生间防盗窗拆除 | 1.拆除一、二楼卫生间防盗窗； 2、拆除后钢制窗由施工方自行处理、考虑以料抵工； |  |  | 樘 | 51
26 | 011302001008 | 天棚拆除 | 1.原有吊顶面层、龙骨拆除 |  |  | m2 | 305.89
27 | 011203003001 | 墙面瓷砖拆除 | 1、铲除原墙面瓷砖（局部破损处） 2、层高2.4； |  |  | m2 | 150
28 | 011102003001 | 地砖拆除 | 1. 铲除原地面瓷砖面层、结合层、回填层（局部破损处）。 |  |  | m2 | 30
29 | 010802001003 | 卫生间门拆除 | 1、拆除卫生间门； |  |  | 樘 | 181
30 | 010802001004 | 卫生间铝合金门、门套 | 1、新做上方8mm单层磨砂玻璃铝合金门及门框、铝合金门框壁厚1.4mm； 2、门洞口尺寸：800*2100 ； 3、含成品门制作、门框、运输、安装、铝合金门套、门边的防水、填缝、灌浆及门锁、执手、钥匙等所有配套五金等； 4、按照业主需要、并满足设计及规范要求； 5、颜色及样式参照施工图； |  |  | 樘 | 181
31 | 011403001005 | 墙面JS防水处理 | 1、聚合物水泥基防水涂料满刷2遍； 2、高1.8m； |  |  | m2 | 150
32 | 011403001006 | 墙面JS防水处理 | 1、聚合物水泥基防水涂料满刷2遍； |  |  | m2 | 30
33 | 011203003002 | 300*600mm墙面瓷砖黏贴 | 1. 原墙体； 2. 1:3水泥石灰浆打底(12厚)； 3.聚合物水泥基防水涂料满刷2遍,高度不少于1800mm（此项另计）； 4. 1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层(10厚)； 5. 奶白色瓷砖300*600mm墙面(粘贴前墙砖充分浸湿) ； 6. 擦缝 ； 7、贴至2.4m高 ； 8、墙地砖要对缝，保持美观 9、墙砖颜色由甲方确认后才可使用； |  |  | m2 | 150
34 | 011203003003 | 400*400mm地砖 | 1. 刷界面剂一道； 2. 1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20mm厚找平； 3. 聚合物水泥基防水涂料满刷2遍（另计）； 4. 25mm厚DS干拌砂浆保护层； 5. 5mm厚DTA砂浆粘接层； 6. 奶白色防滑地砖400*400mm地砖面层，擦缝； 7、墙地砖要对缝，保持美观 8、地砖颜色由甲方确认后才可使用； |  |  | m2 | 30
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 011101002004 | 轻质混凝土回填 | 1、下沉卫生间轻质泡沫混凝土回填； 2、深度20cm； |  |  | m3 | 6
36 | 010401008001 | 零星砌砖 | 轻质砖砌筑蹲坑支座 |  |  | m3 | 1.2
37 | 010807001006 | 新做卫生间窗户 | 1、新做70系列铝合金窗，铝合金壁厚1.4mm、5+6A+5钢化磨砂玻璃（样式为下部固定窗，上部是上悬推窗）； 2、含成品窗制作、门窗框、运输、安装、窗边的防水、填缝、灌浆、窗侧壁修补等所有配套五金等； 3、按照业主需要、并满足设计及规范要求； 4、颜色及样式参照施工图； |  |  | m2 | 9
38 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、新做铝合金框304不锈钢金刚纱纱窗，洞口尺寸0.6*1.5m； 2、铝合金壁厚1.4mm、洞口四周铝合金边框3cm厚、纱窗边框宽2cm厚、铝合金型材粉末喷涂； 3、可拆洗； 4、含304不锈钢钢壳铜轮、毛条收边等所有配套五金等； 5、含成品纱窗制作、窗框、运输、安装、窗边的防水、填缝、灌浆、打胶等所有费用； 6、金刚纱的304不锈钢钢丝线径需≥0.5mm； 7、颜色、样式需经甲方确认后安装； |  |  | 樘 | 10
39 | 011302001009 | 铝方板吊顶天棚 | 1. 原钢筋混凝土楼板； 2. D8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 ； 3. 38#轻钢主龙骨； 4. 配套中龙骨； 5. 300*300*0.8铝合金板； 6. 特制收边条； |  |  | m2 | 305.89
40 | 011101002005 | 地面、墙面清洁 | 1.原地砖地面、墙砖墙面清洁 |  |  | m2 | 1917.79
|  | A.10 洗漱间改造 |  |  |  |  | 1
41 | 011101003001 | 柜体拆除 | 1、原木质吊柜拆除 2、含柜台、柜门、底部吊顶等全部拆除； |  |  | m | 307.7
42 | 010402001001 | 砖砌体拆除 | 原有砖砌长水池拆除 |  |  | m3 | 81.45
43 | 011203003004 | 墙面瓷砖拆除 | 1、铲除原墙面瓷砖（局部破损处） 2、层高2.4； |  |  | m2 | 150
44 | 011101001002 | 地面清洁 | 1.原地砖地面清洗 |  |  | m2 | 9.24
45 | 011101002006 | 零星地砖修复 | 1、零星破损地砖拆旧换新； 2、规格同原先400*400mm； |  |  | m2 | 20
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 011302001010 | 铝方板吊顶天棚 | 1. 原钢筋混凝土楼板； 2. D8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 ； 3. 38#轻钢主龙骨； 4. 配套中龙骨； 5. 300*300*0.8铝合金板； 6. 特制收边条； |  |  | m2 | 305.89
47 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨； 2、侧边石膏板封边； 3、批腻子、刷乳胶漆各2遍 |  |  | m2 | 123.08
48 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、2cm厚雅士白人造石台面洗手台； 2、预留5*5凹槽，边角打磨光滑； 3、30*30mm热镀锌钢骨架制作安装、连接处刷防锈漆；； 4、含水龙头开孔； 5、采用石材防护剂做好六面防浸透处理； |  |  | m2 | 152.04
49 | 011203003005 | 洗手台挡水条 |  |  |  | m2 | 34.75
50 | 011403001007 | 墙面JS防水处理 | 1、聚合物水泥基防水涂料满刷2遍； 2、高1.4m； |  |  | m2 | 150
51 | 011203003006 | 300*600mm墙面瓷砖黏贴 | 1. 原墙体； 2. 1:3水泥石灰浆打底(12厚)； 3.聚合物水泥基防水涂料满刷2遍,高度不少于1800mm（此项另计）； 4. 1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层(10厚)； 5. 奶白色瓷砖300*600mm墙面(粘贴前墙砖充分浸湿) ； 6. 擦缝 ； 7、贴至2.7m高 ； 8、墙地砖要对缝，保持美观 9、墙砖颜色由甲方确认后才可使用； |  |  | m2 | 150
52 | 011505003001 | 车边镜子拆旧换新 | 1、材质:车边银镜940*1170mm 2、厚度6mm； 3、固定方式：采用不锈钢广告钉固定； 4、拆旧换新； |  |  | 套 | 181
|  | A.10 房间改造 |  |  |  |  | 1
53 | 010807001007 | 门联窗拆除 | 1.门联窗拆除 |  |  | 樘 | 10
54 | 010810002001 | 拆除套内所有窗帘（含轨道） | 1、拆除窗帘轨道、窗帘拆除。 |  |  | 套 | 181
55 | 011101001003 | 地面清洁 | 1.原地砖地面清洗 |  |  | m2 | 3805.6
56 | 011101002007 | 零星地砖修复 | 1、零星破损地砖拆旧换新； 2、规格同原先400*400mm； |  |  | m2 | 50
57 | 010801002003 | 房间入户门、门框修补 | 1、宿舍钢制门框边水泥砂浆破损修补； |  |  | m2 | 15
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 010801002004 | 房间入户门门锁更换 | 房间入户门门锁拆旧换新 |  |  | 樘 | 181
59 | 011403001008 | 墙面乳胶漆出新 | 1、原内墙面局部处起翘、空鼓发霉、及受潮部分铲除后重新批腻子刷乳胶漆各2遍；2、其余墙面刷乳胶漆2遍: |  |  | m2 | 9026.65
60 | 011403001009 | 顶面乳胶漆出新 | 1、原顶面局部处起翘、空鼓发霉、及受潮部分铲除后重新批腻子刷乳胶漆各2遍；2、其余顶面刷乳胶漆2遍: |  |  | m2 | 3805.6
61 | 011403001010 | 墙、顶面出新（阳台） | 1、批腻子2遍，磨平； 2、刷外墙弹性涂料（1遍底漆+2遍面漆）； 3、原涂料、腻子铲除和清理； |  |  | m2 | 1900.5
62 | 010807001008 | 原塑钢门窗维修 | 更换原塑钢门窗的搭扣、铰链、执手、门锁等配件项目 |  |  | 樘 | 181
63 | 010807001009 | 新做门联窗 | 1、新做70系列深灰色铝合金门连窗，铝合金壁厚1.4mm、5+6A+5钢化玻璃； 3、含成品门窗制作、门窗框、运输、安装、门窗边的防水、填缝、灌浆、窗侧壁修补等所有配套五金等； 3、配4把钥匙 4、按照业主需要、并满足设计及规范要求； 5、颜色及样式参照施工图； |  |  | m2 | 578.66
64 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1、新做铝合金框304不锈钢金刚纱纱窗，洞口尺寸0.7*1.55m； 2、铝合金壁厚1.4mm、洞口四周铝合金边框3cm厚、纱窗边框宽2cm厚、铝合金型材粉末喷涂； 3、可拆洗； 4、含304不锈钢铰链、毛条收边等所有配套五金等； 5、含成品纱窗制作、窗框、运输、安装、窗边的防水、填缝、灌浆、打胶等所有费用； 6、金刚纱的304不锈钢钢丝线径需≥0.5mm； 7、颜色、样式需经甲方确认后安装； |  |  | 樘 | 181
65 | 010807004003 | 安装铝合金纱门（平开门） | 1、新装铝合金304不锈钢金刚纱纱门，门扇平均尺寸900*2600mm； 2、灰色铝合金门框厚度2cm、型材壁厚1.4mm、铝合金型材粉末喷涂； 3、1200mm高度处设一道铝合金横梁厚度2cm、型材壁厚1.4mm； 4、含304不锈钢铰链、毛条收边等所有五金配件； 5、金刚纱的304不锈钢钢丝线径需≥0.5mm； 6、样式经甲方确认后安装 |  |  | 樘 | 181
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 010810001001 | 新装阳台门联窗窗帘 | 1、更换蓝色棉麻遮光布窗帘含挂钩、轨道，下沿低于窗台20cm。 2、含配套白色铝合金窗帘轨道： 3、合理考虑褶皱等因素，颜色材质应请甲方确认 4、按洞口尺寸1.8*1.6m计算； |  |  | m2 | 521.28
67 | 011402003001 | 阳台金属晒衣架拆换 | 1、拆除原阳台金属晾衣架； 2、拆除后材料由施工方自行处理、考虑以料抵工； 3、新做2根304不锈钢晾衣架； 4、DN32mm、壁厚1.2mm； 5、长度同原先； |  |  | 套 | 30
68 | 011402003002 | 原阳台金属晾衣杆检修 、出新 | 1、拆除原阳台金属晾衣架； 2、拆除后材料由施工方自行处理、考虑以料抵工； 3、新做2根304不锈钢晾衣架； 4、DN32mm、壁厚1.2mm； 5、长度同原先； |  |  | 套 | 151
69 | 011402001001 | 寝室墙面切割螺丝、修补墙洞 | 1.名称：寝室家具搬出后墙面切割膨胀螺丝并修补墙洞； |  |  | 项 | 1
|  | A.9 其他维修 |  |  |  |  | 1
70 | 010802001006 | 拆除出屋面楼梯间门 | 1.拆除出屋面楼梯间铝合金门 |  |  | 樘 | 2
71 | 010902001001 | 卷材防水层拆除 | 1、拆除原屋面防水卷材 |  |  | m2 | 1151.52
72 | 010808002002 | 新做出屋面铝合金门 | 1.新做铝合金门，本色 2.洞口尺寸：800*2000mm 3、铝合金壁厚1.4mm; 4、钢化玻璃； |  |  | 樘 | 2
73 | 010902001002 | 楼顶屋面卷材防水 | 1、4mmSBS改性沥青卷材防水黏贴 2、含女儿墙翻边、天沟防水 3、低温柔性要求-20度 |  |  | m2 | 1151.52
74 | 011101006001 | 屋面找平层 | 1.原结构面清理干净，凿毛； 2.C30细石混凝土浇筑，随原屋面找坡，最薄处2cm； |  |  | m2 | 1101.42
75 | 011403001011 | 外墙面瓷砖局部修补（一楼外墙面） | 1、裂缝及空鼓渗漏部分瓷砖面铲除至基层墙体； 2、防水堵漏、水泥砂浆粉刷贴长条砖、恢复原样； |  |  | m2 | 80
76 | 011107002001 | 石材台阶面 | 1、进出口台阶局部石材破损处修复； |  |  | m2 | 3
77 | 010103002001 | 垃圾清运 | 1、建筑垃圾打扫、清运，含保洁费、渣土费、消纳费等； 2、含垃圾下楼 3、垃圾运出校园、运距自行考虑报价； |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 3.2E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 里脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601001003 | 外脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
措施项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
18 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 3.3E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  | 第12页 共41页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 183738.54 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 3.4E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 183738.54
1.1 | 暂列金（签证、变更费用） | 1837385.42 | 10 |  |  | 183738.54
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 183738.54 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 183738.54 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 3.6G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于价
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：修缮工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第15页 共41页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月5日

## 4.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C.1 电气工程 |  |  |  |  | 1
|  | C.2 走道、楼梯间 |  |  |  |  | 1
1 | 030413001001 | 更换走道平板灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：LED平板灯24W 3.型号：600mm*600mm |  |  | 套 | 42
2 | 030413001002 | 更换走道和门厅筒灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：LED筒灯14W 3.型号：直径150mm 4.嵌入安装 |  |  | 套 | 20
3 | 030413001003 | 新装走道平板灯 | 1.名称：新装灯具 2.规格：LED平板灯24W 3.型号：600mm*600mm |  |  | 套 | 18
4 | 030413001004 | 更换楼梯间吸顶灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：LED半圆球吸顶灯24W 3.型号：直径300mm 4.吸顶安装 |  |  | 套 | 16
5 | 030413001005 | 更换楼梯间筒灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：LED14W 3.型号：直径150mm 4.吸顶安装 |  |  | 套 | 16
6 | 030413001006 | 更换一楼梯间和门厅荧光灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：LED单管荧光灯18W(吊管式) |  |  | 套 | 3
7 | 030413001007 | 门厅吸顶灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：LED半圆球吸顶灯24W 3.型号：直径300mm 4.吸顶安装 |  |  | 套 | 3
8 | 030413014001 | 普通五孔插座 | 1.规格：5孔单相明插座10A 2.含接线盒 3.材质:PC 4、其他要求，插孔间隔比较大的，能够同时插两个充电头 |  |  | 套 | 42
9 | 030413001008 | 更换开关 | 1.单联开关拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:PC |  |  | 套 | 30
10 | 030409001001 | 走廊线槽整理 | 1.名称：走廊线槽整理 |  |  | 项 | 1
|  | A.5 洗衣房 |  |  |  |  | 1
11 | 030413014002 | 普通五孔插座 | 1.规格：5孔单相明插座10A 2.含接线盒 3.材质:PC 4、其他要求，插孔间隔比较大的，能够同时插两个充电头 |  |  | 套 | 7
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030413001009 | 更换洗衣房平板灯 | 1.名称：原灯具拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：更换LED嵌入式平板灯18W 3.型号：300*300mm |  |  | 套 | 7
13 | 030413001010 | 更换开关 | 1.单联开关拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:PC |  |  | 套 | 7
|  | A.9 卫生间 |  |  |  |  | 1
14 | 030413001011 | 更换卫生间灯具 | 1.名称：原灯具拆旧换新 2、规格：更换LED嵌入式平板灯18W 3.型号：300*300mm |  |  | 套 | 181
15 | 030413001012 | 更换开关 | 1.单联开关拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:PC |  |  | 套 | 181
|  | A.8 宿舍 |  |  |  |  | 1
16 | 030412002001 | 线槽拆除 | 1.名称:线槽拆除 |  |  | m | 905
17 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:线槽板 2.材质:PVC 3.规格:4cm 4.附墙安装 |  |  | m | 1050
18 | 030412004001 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：BV4mm平方线 3.材质：铜芯 |  |  | m | 651.6
19 | 030412004002 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：BV2.5mm平方线 3.材质：铜芯 |  |  | m | 3150
20 | 030413001013 | 白板封插座 | 1.名称：拆除原先插座面板，用塑料白板封闭 2.拆除线头部分绝缘包封 |  |  | 套 | 2172
21 | 030413003001 | 室内荧光灯 | 1.名称:LED荧光灯（含灯罩） 2.型号:24w 3.安装形式:吸顶安装 4、拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | 套 | 181
22 | 030413014004 | 空调插座 | 1.规格：5孔单相明插座16A 2.含接线盒 3.高度根据现场调整 4.材质:PC 5、其他要求，空调插座 |  |  | 套 | 181
23 | 030413014005 | 普通五孔插座 | 1.规格：5孔单相明插座10A 2.含接线盒 3.高度根据现场家具调整 4.材质:PC 5、其他要求，插孔间隔比较大的，能够同时插两个充电头 |  |  | 套 | 724
24 | 030413001014 | 更换开关 | 1.单联开关拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:PC |  |  | 套 | 362
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 010103002001 | 寝室裸露电线覆盖 | 1.名称：寝室裸露电线覆盖 |  |  | 项 | 1
26 | 010103002002 | 打洞及封堵 | 1.名称：电管穿墙打洞及封堵 |  |  | 项 | 1
|  | A.3 洗簌间 |  |  |  |  | 1
27 | 030413001015 | 更换洗漱间灯具 | 1.名称：镜前灯 2、规格：LED长条镜前灯 3.型号：长80cm、18W； 4、拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价）； |  |  | 套 | 181
28 | 030413001016 | 更换开关 | 1.单联开关拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:PC |  |  | 套 | 181
|  | A.7 给排水工程 |  |  |  |  | 1
|  | A.5 宿舍、阳台 |  |  |  |  | 1
29 | 031002004001 | 疏通地漏 | 1、地漏疏通； 2、打开检查口，清理垃圾； |  |  | 个 | 181
30 | 030703005001 | 管件 | 1、阳台排水管切割安装三通 2、将空调冷凝水管排放至阳台排水管 3、热熔连接 |  |  | 个 | 181
|  | A.5 洗衣房 |  |  |  |  | 1
31 | 031003008001 | 更换洗衣机专用龙头 | 1.洗衣机专用龙头拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:304不锈钢水龙头 3.型号、规格:DN15 4.安装方式:螺纹连接 |  |  | 套 | 7
32 | 031003008002 | 更换普通龙头 | 1.普通龙头拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:304不锈钢水龙头 3.型号、规格:DN15 4.安装方式:螺纹连接 |  |  | 套 | 7
33 | 030807001001 | 更换阀门DN25mm（洗衣房） | 1.名称：拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：DN25mm闸阀 3.材质：铜质铜芯 4.连接形式：螺纹连接 |  |  | 个 | 7
34 | 031002004002 | 疏通地漏 | 1、地漏疏通； 2、打开检查口，清理垃圾； |  |  | 个 | 7
35 | 031002004003 | 更换地漏（洗衣房） | 1、地漏疏通； 2、打开检查口，清理垃圾； |  |  | 个 | 7
|  | A.5 洗簌间 |  |  |  |  | 1
36 | 031003008003 | 拆除洗簌间龙头 | 1.拆除洗簌间龙头（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | 套 | 362
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 031003008004 | 拆除洗簌间龙头 | 1.洗簌间龙头拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.材质:304不锈钢水龙头 3.型号、规格:DN15 4.安装方式:螺纹连接 |  |  | 套 | 181
38 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：成套台下盆 2.含角阀、304不锈钢给水管、上下水接管等五金配件 3.材质：陶瓷 |  |  | 组 | 181
39 | 030814014001 | 管道拆除 | 1、保护性拆除原有镀锌钢管支管； 2、DN32mm； 3、拆除后材料由施工方自行处理、考虑以料抵工 |  |  | m | 416.3
40 | 031001007001 | PPR管 | 1、PPR管； 2、DN32mm; 3、室内明敷； |  |  | m | 416.3
41 | 030807001002 | 更换阀门DN25mm（洗簌间） | 1.名称：拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格：DN25mm闸阀 3.材质：铜质铜芯 4.连接形式：螺纹连接 |  |  | 个 | 181
42 | 030807001003 | 拆除DN32mm水表(洗簌间) | 1.名称：拆除、水表（材料残值施工方自行处理、考虑报价） 2.规格型号：DN32mm 3.拆除后采用D32mm热镀锌管连接 |  |  | 个 | 181
43 | 031002008001 | 下水口及PVC软管 | 1.材质:下水口及PVC软管 2.规格:DN50 |  |  | 根 | 181
44 | 031002004004 | 疏通地漏 | 1、地漏疏通； 2、打开检查口，清理垃圾； |  |  | 个 | 181
45 | 031002004005 | 地漏拆换 | 1.材质:防臭地漏+不锈钢滤网、含原先地漏拆除 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | 个 | 181
46 | 011505002001 | 毛巾挂钩 | 1.名称：成品304不锈钢毛巾挂钩 2.样式及位置参照施工图 3.经甲方确认后安装 4、拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价）； |  |  | 副 | 181
47 | 011505002002 | 洗漱用品置物架 | 1.名称：304不锈钢成品洗漱用品置物架 2.样式及位置参照施工图 3.经甲方确认后安装 4、拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价）； |  |  | 副 | 181
48 | 011505002003 | 毛巾置物架 | 1.名称：304不锈钢成品洗漱用品置物架 2.样式及位置参照施工图 3.经甲方确认后安装 4、拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价）； |  |  | 副 | 181
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.6 卫生间 |  |  |  |  | 1
49 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽（卫生间、洗漱间） | 1.名称:墙面开槽、恢复 2.规格:DN20、DN25 |  |  | m | 177
50 | 031001008001 | DN50mm塑料排水管局部更换 | 1.安装部位:室内下水管拆除更换 暗敷 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管，DN50mm，含管件主材及安装 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球及灌水试验 5.含管件 |  |  | m | 94.5
51 | 031003008006 | 拆除、安装蹲式大便器 | 1.名称：更换蹲式大便器（带蹲坑盖板） 2.安装蹲便器（含冲洗阀，304不锈钢冲水管等相关组件） 3.材质：陶瓷 |  |  | 套 | 15
52 | 031003010001 | 拆除淋浴器含电子配件 | 1.淋浴器拆除恢复(含冷热水水管、管件阀门等)，电子计数器保护性拆除、恢复； 2、淋浴喷头拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价）； |  |  | 套 | 181
|  | A.4 室外雨水、其他零星 |  |  |  |  | 1
53 | 031001008002 | 雨水管 | 1.名称：雨水管 2.规格：DN150 3.材质：PVC-U 4.连接形式：粘接 5、拆旧换新 |  |  | m | 133.8
54 | 010902005001 | 落水口 | 1、屋面落水口，铸铁； 2、拆旧换新（材料残值施工方自行处理、考虑报价）； |  |  | m | 6
55 | 010103002003 | 拆除垃圾外运 | 1.建筑垃圾打扫、清运，含保洁费、渣土费、消纳费等 2.含垃圾下楼 3.垃圾运出校园、运距自行考虑 |  |  | 项 | 1
56 | 030409001002 | 线路排查、检修；水压测试 | 1.名称：原有线路排查、检修； 2、疏通排污管道、进行水压测试； |  |  | 项 | 1
57 | 030409001003 | 宿舍内洗衣机上下水、接电 | 宿舍内洗衣机上下水、接电 |  |  | 项 | 181
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 4.2E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第21页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第22页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 4.3E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第23页 共41页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 53728.04 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 4.4E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 53728.04
1.1 | 暂列金（签证变更费用） | 537280.38 | 10 |  |  | 53728.04
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 53728.04 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 53728.04 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 4.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 4.6G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于价
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第26页 共41页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月5日

## 5.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 一号站 |  |  |  |  | 1
|  | A.2 屋面 |  |  |  |  | 1
1 | 081101005001 | 消防管道拆除 | 1、消防给水管道拆除，包含管道保温及配件（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | m | 105
2 | 081101005002 | 生活给水管道拆除 | 生活给水管道拆除，包含管道保温及配件（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | m | 206
3 | 081101005003 | 水箱拆旧换新 | 1、玻璃钢水箱拆除，稳压泵拆除，水箱尺寸3*4*3 2、更换304不锈钢水箱，水箱尺寸3*4*3，更换稳压泵，一用一备 3、底部岩棉保温，五面聚氨酯保温 4、含水箱配件（单件进出口、溢流孔、排污孔、人孔，玻璃管液位计） 5、含内外爬梯，含水箱底座、稳压泵底座 6、稳压泵XBD3.0/1W-L，Q=1L/S,N=1.5KW，一用一备，控制柜压力直启稳压，立式隔膜气压罐SQL600*0.6MPA，有效容积150L，机组管路附件，双边阀门，压力链接系统 |  |  | 套 | 1
4 | 081101005004 | 水箱拆旧换新 | 1、玻璃钢水箱拆除，水箱尺寸3*4*2.5 2、更换304不锈钢水箱，水箱尺寸3*4*2.5 3、底部岩棉保温，五面聚氨酯保温 4、含水箱配件（单件进出口、溢流孔、排污孔、人孔，玻璃管液位计） 5、含内外爬梯，含水箱底座 |  |  | 套 | 1
5 | 030901002001 | 消防管道 | 1.安装部位：屋顶 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式管件连接 5.压力试验及冲洗设计要求：管道消毒冲洗 |  |  | m | 105
6 | 031001002001 | 生活给水管 | 装部位：屋顶 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：管道消毒冲洗 |  |  | m | 206
7 | 031002001001 | 闸阀DN80 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁铜芯 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:法兰连接 |  |  | 个 | 15
8 | 031002001002 | 闸阀DN100 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁铜芯 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:法兰连接 |  |  | 个 | 14
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031002001003 | 止回阀DN100 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸铁铜芯 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:法兰连接 |  |  | 个 | 14
10 | 031002001004 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格:DN15 |  |  | 个 | 3
11 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温，厚度50mm |  |  | m3 | 6.68
12 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表组 2.其它：含压力表、表弯等 |  |  | 台 | 1
13 | 080707009001 | 管道支架 | 1.材质：角铁 2.管架形式：管道支架制作、安装 3.刷防锈漆、调和漆各2遍； |  |  | kg | 178.8
14 | 010103002001 | 垃圾清运 | 1、建筑垃圾打扫、清运，含保洁费、渣土费、消纳费等； 2、含垃圾下楼 3、垃圾运出校园、运距自行考虑报价； |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 5.2E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第29页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
措施项目清单计价表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第30页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 5.3E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第31页 共41页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16712.38 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 5.4E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 16712.38
1.1 | 暂列金（签证变更费用） | 167123.83 | 10 |  |  | 16712.38
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 16712.38 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 16712.38 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 5.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 5.6G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于价
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：屋面管道及水箱维修改造工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第34页 共41页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月5日

## 6.1E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地库消防管道改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共41页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.1 一号站 |  |  |  |  | 1
|  | A.2 地库和室外消防管道改造 |  |  |  |  | 1
1 | 081101005001 | 消防管道拆除 | 1、消防给水管道拆除，包含管道保温及配件（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | m | 25
2 | 081101005002 | 生活给水管道拆除 | 生活给水管道拆除，包含管道保温及配件（材料残值施工方自行处理、考虑报价） |  |  | m | 176
3 | 030901002001 | 消防管道 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式管件连接 5.压力试验及冲洗设计要求：管道消毒冲洗 |  |  | m | 25
4 | 031001002001 | 生活给水管 | 装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80 3.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求：管道消毒冲洗 |  |  | m | 176
5 | 031002001001 | 闸阀DN80 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁铜芯 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:法兰连接 |  |  | 个 | 4
6 | 031002001002 | 闸阀DN100 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁铜芯 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:法兰连接 |  |  | 个 | 3
7 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温，厚度50mm |  |  | m3 | 4.18
8 | 080707009001 | 管道支架 | 1.材质：角铁 2.管架形式：管道支架制作、安装 3.刷防锈漆、调和漆各2遍； |  |  | kg | 154.65
9 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除混凝土地面面层、基层 |  |  | m2 | 17
10 | 041001009001 | 拆除井 | 拆除原有检查井 |  |  | 座 | 5
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 22.5
12 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填、运距自行考虑 |  |  | m3 | 8.5
13 | 040103001002 | 回填方 | 米砂回填、运距自行考虑 |  |  | m3 | 14.5
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C30混凝土、厚度20cm |  |  | m2 | 17
15 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌检查井、铸铁井盖、深度1.5-2m |  |  | 座 | 5
16 | 010103002001 | 拆除垃圾外运 | 1.建筑垃圾打扫、清运，含保洁费、渣土费、消纳费等 2.含垃圾下楼 3.垃圾运出校园、运距自行考虑 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 6.2E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：地库消防管道改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第36页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日
措施项目清单计价表
工程名称：地库消防管道改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第37页 共41页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 03B001 | 超高费
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 6.3E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：地库消防管道改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第38页 共41页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5676.86 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 6.4E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：地库消防管道改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 5676.86
1.1 | 暂列金（签证变更费用） | 56768.56 | 10 |  |  | 5676.86
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 5676.86 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 5676.86 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月5日

## 6.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：地库消防管道改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页 共41页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月5日

## 6.6G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于价
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：地库消防管道改造工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第41页 共41页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月5日