苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0008

采购项目：污水处理运行维护项目

采购单位：苏州市吴江区震泽镇人民政府（苏州市吴江区震泽镇环境卫生管理所）

采购类别：服务类

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

2026年5月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-DLZB-C2026-0008 |
| 2 | 项目名称 | 污水处理运行维护项目 |
| 3 | 采购预算（元） | 人民币贰佰伍拾万元整（小写：2500000.00元） |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 现场勘察 | 无 |
| 6 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 7 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 响应文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2026年6月3日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 开启时间 开启地点 | 2026年6月3日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间 评审地点 | 时间：2026年6月3日13：30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |

目录

第一章 磋商邀请书	1

第二章 磋商供应商须知	5

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	39

第五章 合同的主要条款	47

第六章 评标办法及评分标准	55

# 第一章 磋商邀请书

受苏州市吴江区震泽镇人民政府（苏州市吴江区震泽镇环境卫生管理所）的委托，苏州鼎力招投标咨询服务有限公司就其所需的污水处理运行维护项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0008

- 项目名称：污水处理运行维护项目

- 预算金额：人民币贰佰伍拾万元整（小写：2500000.00元）

- 最高限价：人民币贰佰叁拾陆万元整（小写：2360000.00元）

- 采购标的所属行业：其他未列明行业

- 服务期限：自合同签订之日起三年（具体根据采购单位安排）。

- 采购需求：污水处理运行维护项目,详见磋商文件第四章。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2026年5月28日17:30（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

（5）根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2026年6月3日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2026年6月3日13:30（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、成交服务费

1.收费标准：代理服务费由采购单位支付，费用按差额定率累进法计算收取，预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%；预算金额1000万（含）-5000万费率为预算金额的0.5%。代理服务费支付主体（采购单位）应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

3.本项目由 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司代理。

4.质疑联系方式：

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附投标供应商确认函）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留“投标供应商确认函”质疑时与质疑函一并提交。

地  址：松陵镇吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧二楼北侧

联系人：吴彤瑶          联系电话：0512-63092799

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：苏州市吴江区震泽镇人民政府（苏州市吴江区震泽镇环境卫生管理所）

联系人：李晓成                 联系电话：0512-63777562

地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇镇南路 1138 号

2.政府釆购代理机构信息

名称：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（吴江经济技术开发区二二七省道西、学院路南侧）

联系方式：0512-63092799

3.项目联系方式

项目联系人： 吴彤瑶

联系电话：0512-63092799

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

# 第二章 磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.响应文件的组成及要求

7.1封面

7.2磋商报价表

7.3资格审查响应文件

7.3.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供营业执照或事业单位法人证等法人证明材料（复印件加盖公章）；

7.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

7.3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

7.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

7.3.6落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.3.7 其他资格特殊证明材料（如有）

7.4符合性审查响应文件

7.4.1法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

7.4.2磋商响应承诺书（格式见第三章）；

7.4.3响应报价分析表（格式见第三章）

7.4.4服务条款偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

7.4.5响应单位基本情况表（格式见第三章）；

7.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

7.4.7响应单位法定代表人身份证复印件；

7.4.8响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

7.4.9实质性条款（承诺函）；

7.4.10其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

7.5综合评审响应文件

7.5.1技术方案；

7.5.2磋商响应单位综合实力比较；

7.5.3其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

8、价格折扣文件：

8.1《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（不属于上述企业类型的单位应根据单位实际类型提供声明函）。

注：（1）以上7.3.1-7.3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上7.4.1-7.4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

8.响应文件的解密与评审

8.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

8.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

8.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

8.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

8.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

8.7对响应文件的审查

8.7.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

8.7.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

8.7.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

8.7.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

8.7.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

8.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交。）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

8.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

8.13评审过程的保密与公正

8.13.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

8.13.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.13.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

8.13.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

8.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

9.未实质性响应磋商文件的情形

9.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

9.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

9.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

9.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

9.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

9.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

9.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

9.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

9.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签署的。

9.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9.12未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

注：

- ①如果响应文件实质上未响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。对于此类文件中不合要求的偏离或保留，供应商不得通过修改或撤销相关内容使其成为实质性响应的文件。

- ②供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

10.项目的终止

10.1出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

10.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

10.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.1.3除“符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.1.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

10.1.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.1.6因重大变故，采购任务取消的。

10.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.3在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

10.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

10.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

10.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

10.4.5不同供应商的响应文件相互混装。

11.成交

11.1确定成交单位

11.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

11.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

11.2.1提供虚假材料谋取成交的。

11.2.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

11.2.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

11.2.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

11.2.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

11.2.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

11.2.7将政府采购合同转包的。

12.质疑处理

12.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

12.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

12.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

12.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.3.2质疑项目的名称、编号；

12.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.3.4事实依据；

12.3.5必要的法律依据；

12.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

12.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

12.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：吴彤瑶

联系电话：0512-63092799

现场递交地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼

邮寄收取地址：苏州市吴江区江陵街道吴江汽车客运站北侧二楼（鼎力招投标）

13.响应无效和终止磋商活动条款

13.1响应人存在下列情况之一的，响应无效:

13.1.1未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

13.1.2供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

13.1.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

13.1.5因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

13.1.6不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

13.1.7法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

13.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

13.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

13.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.3.5不同响应人的响应文件相互混装；

13.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

13.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

13.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.政府采购政策

14.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

14.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

14.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

14.4绿色采购

14.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

14.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

14.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

15.关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

15.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，实时查询“信用中国”相关主体信用记录，并将查询结果递交评审小组并留档。

15.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

15.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

15.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

16.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金，但需在响应文件中提供《投标（响应）保证承诺书》。

18.代理服务费：代理服务费由采购单位支付，费用按差额定率累进法计算收取，预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%；预算金额1000万（含）-5000万费率为预算金额的0.5%。代理服务费支付主体（采购单位）应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。

账  户：苏州鼎力招投标咨询服务有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账  号：32250199763600000937

19.磋商说明：

19.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

19.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

19.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

19.4最终报价超过采购预算的，不能成交；

19.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

19.6各标段实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可负偏离，如负偏离响应文件无效。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 格式1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州鼎力招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为           号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年　　  月　　  日

## 格式2：磋商响应承诺书

磋商响应承诺书

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵方            号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包括完成本项工作所需的渗滤液运营管理、填埋场场区管理、维护等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位（公章）：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

## 格式3：磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 | 人民币（大写） 元整； （¥： .00） |

上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商报价表》。

注：报价金额全部采用人民币表示，精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式4：响应报价分析表

响应报价分析表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | ¥： |
| 合计（人民币）大写金额： |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年    月     日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用，包括完成本项工作所需的渗滤液运营管理、填埋场场区管理、维护等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定等各项应有费用。
格式5：服务条款偏离表、商务条款偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式6：项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式7：企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 格式8：服务方案

服务实施方案

提示： 1、磋商供应商应针对本项目特点编写成交后拟采取的方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

## 格式9：磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

## 格式10：资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

## 格式11：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州鼎力招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

## 格式13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 格式14：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

## 格式15：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（加盖公章）：

年  月  日

## 格式16：承诺函（格式自拟）

附件17：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需盖章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

## 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务
第四章 采购需求

- 项目编号：JSZC-320509-DLZB-C2026-0008

- 项目名称：污水处理运行维护项目

- 项目预算：人民币贰佰伍拾万元整（小写：2500000.00元）

- 最高限价：人民币贰佰叁拾陆万元整（小写：2360000.00元）

- 服务期限：自合同签订之日起三年（具体根据采购单位安排）。

- 采购内容及要求：

## （一）项目描述：

### 1、项目背景及现状

震泽镇永乐填埋场位于震泽镇永乐村，沪聂线以东，师姑浜以西地块，西侧紧临頔塘河，距离中心镇区约5.6km，该填埋场于2003年启用，2016年10月起封场，总占地面积60余亩。震泽镇生活垃圾简易填埋场，目前均已封场。堆体存在渗滤液，渗滤液堆体有新建调节池用于储存渗滤液，现场雨污分流较为完善。本项目主要负责渗滤液处理装置的日常运行与运维管理工作，对渗滤液进行专业化处置处理。处置范围不仅包含生活垃圾填埋场堆体自产渗滤液，同时收纳各垃圾转运站经压缩产生的渗滤液，统一纳入本套渗滤液处理装置集中处置。本项目需采购污水处理、渗滤液运营管理服务及填埋场场区管理。渗滤液水质情况如下表：

表1 震泽镇永乐垃圾填埋场水质检测报告

| 表1.1 废水检测结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 | 黄色、强臭 |  |  |  | 备注 |
| 采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| 渗滤液集液井1# | FS01301002 | 化学需氧量 | mg/L | 333 | - |
|  | FS01301001 | 悬浮物 | mg/L | 84 | - |
|  | FS01301004 | 氨氮 | mg/L | 336 | - |
|  | FS01301003 | 五日生化需氧量 | mg/L | 179 | - |
|  | FS01301005 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.6×10² | - |

| 表1.2 废水检测结果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品性状 | 黄色、强臭 |  |  |  | 备注 |
| 采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |
| 渗滤液集液井2# | FS01401002 | 化学需氧量 | mg/L | 420 | - |
|  | FS01401001 | 悬浮物 | mg/L | 67 | - |
|  | FS01401004 | 氨氮 | mg/L | 338 | - |
|  | FS01401003 | 五日生化需氧量 | mg/L | 230 | - |
|  | FS01401005 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.2×10² | - |

以上数据仅供参考。

### 2、服务规模

本项目服务内容为为三年的渗滤液运营管理服务及填埋场场区管理。

### 3、进水水质

本项目垃圾渗滤液原液水质设计进水指标如下，详见表2所示：

表2 渗滤液处理设计进水水质

| 控制污染物 | PH | COD（mg/L） | BOD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 6-9 | ≤4500 | ≤2000 | ≤2000 | 1000倍 |

- 4、出水水质

- 出水水质指标按照GB16889（2024版）要求，出水主要指标如表3：

表3 间接排放的水污染物排放限值（GB 16889—2024）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监测位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 64 | 渗滤液处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量(CODcr)/(mg/L) | 500 |  |
| 3 | 生化需氧量(BOD5)/(mg/L) | 350 |  |
| 4 | 悬浮物/(mg/L) | 400 |  |
| 5 | 总氮/(mg/L) | 70 |  |
| 6 | 氨氮/(mg/L) | 45 |  |
| 7 | 总磷/(mg/L) | 8 |  |
| 8 | 总铜*/(mg/L) | 2 |  |
| 9 | 总锌*/(mg/L) | 5 |  |
| 10 | 总汞/(mg/L) | 0.001 |  |
| 11 | 总镉/(mg/L) | 0.01 |  |
| 12 | 总铬/(mg/L) | 0.1 |  |
| 13 | 六价铬/(mg/L) | 0.05 |  |
| 14 | 总砷/(mg/L) | 0.1 |  |
| 15 | 总铅/(mg/L) | 0.1 |  |
| 16 | 总铍*/(mg/L) | 0.002 |  |
| 17 | 总镍*/(mg/L) | 0.05 |  |
| 注：带“*”的项目为填埋生活垃圾焚烧飞灰时需要增加控制的污染物。 |  |  |  |

### 5、处理工艺

渗滤液处理主要采用“预处理+MBR+污泥回灌”综合工艺方案；

### 6、服务地点

吴江区震泽镇永乐生活垃圾填埋场划定红线范围内（围栏内）。

### 7、服务响应时间

接到相关通知后，2小时内响应服务；所有服务响应后2小时内及时展开具体工作。

### 8、本项目服务因素的需求

8.1、渗滤液委托处置服务相关要求

成交单位按照有关规定进行日常检验以确保渗滤液处理后达到下游污水处理厂接收标准。服务期间，采购单位可以随机抽取水样进行抽检，所抽取的水样由采购单位送至具有相关资质的水质检测机构进行检测。

8.2、成交单位负责与该项目渗滤液处理25吨/天装置的运营维护、装置的管理服务以及周边关系的协调等，采购单位给予协助，具体如下：

（1）成交单位保证服务期间内的装置维护、运营管理及耗材。

（2）本项目场地使用由采购单位负责提供，施工期间的水电由采购单位负责解决。

（3）成交单位渗滤液处理过程中不得产生次生环境污染，不得损坏填埋场已有的装置和设施，处理现场必须整洁美观有序。

（4）磋商响应单位必须根据本文件详细列明每吨渗滤液所需的费用组成。

（5）提供服务期间，成交单位必须保证渗滤液处理装置的稳定运行并保证出水达到下游污水处理厂接收标准后排放。

（6）成交单位必须按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定进行操作，如因处理装置出现不合格项，所有损失均由成交单位承担。

（7）提供服务期间，必须严格按处理装置操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水达到下游污水处理厂接收标准，并保证人身安全。成交单位应确保履约期间无安全事故发生。如因措施不当、管理疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由成交单位承担所有责任。

（8）成交单位必须遵守主管部门制订的相关渗滤液处理运营管理制度，详实纪录处理装置的运行日志、水位等监测记录、维修记录、排放记录等，并于每月28日前将下月运营计划报送采购单位，待合同期满后将全部资料纪录整理造册移交采购单位。在服务期内，成交单位有义务配合采购单位做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

（9）成交单位要严格遵守国家劳动法以及省、市有关规定，切实保障员工工资、福利和社会保险等合法权益。

（10）成交单位工作人员必须遵守处理站的各项规章制度，服从采购单位管理人员检查和监督，并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内环境卫生。

8.3、项目边界条件

（1）进出水及用水条件

生产、生活用水：由采购单位负责提供接入点，接入点位于红线范围内。

渗滤液进水：进水管由成交单位自行负责，进水泵需备用一套。

成交单位需找有资质的检测公司对处置后渗滤液检测，提供渗滤液出水水质检测报告，频次为每月。污染物浓度测定方法参考BG16889-2024要求。

成交单位需对渗滤液水位进行监测，每月2次，提供监测/观测数据。

★处理后排水：据采购单位规划及下游污水处理厂进水水质要求确定，本填埋场渗滤液处理后出水运输至下游污水处理厂，项目出水水质应满足污水处理厂进水水质要求，具体水质指标见表3(提供能达到本项目水质标准的承诺函并加盖响应单位公章，承诺书上传至第二章7.4.9实质性条款中，否则为无效响应）；

其他污水：生产废水（装置冲洗水、洗膜废水等）经管网收集后进入垃圾渗滤液处理系统处理。生活污水经管网收集后排至生活污水处理系统处理。雨水经有组织收集后，排至附近雨水明沟。

污泥:通过管网回灌至垃圾堆体，如堆体无法满足回灌要求或上级部门另有相关要求规定的，则按上级部门要求双方协商解决。

8.4震泽镇永乐垃圾填埋场长效管理方案

- 成交单位确保填埋场内附属设施维护管理，含场内道路维护（保持路面整洁，对出现裂缝破损出及时修补）、隔离网（保证隔离无变形及断裂脱落，无杂物）、供电供水（保证场区供电供水正常）、雨水导排沟（保证无淤泥无明显积水无漏点）、监控（保证设备运行正常）等。

- 成交单位对场区内绿化区进行养护巡查管理，及时进行病虫害防治、杂草去除等。

- 成交单位对场区内标识牌设置及维护管理，保证各类标识标志完整有效，无安全隐患。

- 成交单位制定有效的运行维护制度，对场区内现场巡查管理，保证每周、每月对填埋场进行现场安全巡查，对现场设备进行定期现场检查与维护，并记录相关台账。

- 成交单位负责配合采购方完成各级检查工作，并做好现场接待。

- 成交单位对照《震泽镇永乐垃圾填埋场长效管理方案》（长效管理方案涉及本项目保密信息，成交后采购单位提供）要求，更新完善各项服务内容。

## （二）项目的维护服务要求

### 1、项目服务内容及工作量

成交单位负责震泽镇永乐垃圾填埋场渗滤液委托处置服务外包项目，具体服务内容：负责渗滤液处理红线区域内所有的为完成本项目服务工作所需要的运营、管理及维护服务内容；同时做好填埋场场区日常管理工作，建立24小时巡查机制，防止意外状况发生。配合采购单位做好上级单位的检查工作。

### 2、项目的技术要求

2.1工艺要求

本项目采用“预处理+MBR+污泥回灌”处理工艺，出水达到下游污水处理厂接收要求。系统要求具有较为完备的计量及控制系统。

2.2系统的抗冲击负荷能力

在充分保证达标的前提下，系统设计要适应一定范围内的水质水量变化的需要，具备一定的抗冲击负荷能力。

2.3质量标准和其他要求

（1）质量标准、承包方式

A、质量标准要求：合格。

B、承包方式：委托处置；

（2）项目验收标准

A、本填埋场渗滤液处理后出水运输至下游污水处理厂，出水水质应满足污水处理厂进水水质要求。

B、成交单位须提供完全满足采购需求的服务。

（3）磋商响应单位在报价中须包括25吨/天的渗滤液处置和三年内渗滤液处置达标排放的服务费用（不含水电费）。

（4）采购单位或环境保护行政主管部门可以针对处理水质进行在线监测，可以对处理量和主要污染排放进行实时监测。同时采购单位也可采取定期检查、不定期抽查等形式对成交单位的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估。

（5）采购单位严格按照合同要求提供渗滤液处理25吨/天装置的运营维护及运营管理服务。

（6）运营管理服务期满，由采购单位和成交单位按合同约定执行。

### 3、项目实施符合的准则及标准或规范

废水：渗滤液处理后出水运输至下游污水处理厂，项目出水水质应满足污水处理厂进水水质要求；

### 4、项目考核标准

本项目垃圾渗滤液经处理后，据采购单位规划及下游污水处理厂进水水质要求确定，本填埋场渗滤液处理后出水运输至下游污水处理厂，项目出水水质应满足污水处理厂进水水质要求，详见表3；

### 5、运营管理工作期间处理站工作职责

（1）严格按工程合同规定的工作内容履行现场运营管理职责；

（2）严格按系统《操作手册》及《运营安全手册》操作、管理系统；

（3）严格按各项技术规程及管理制度执行，确保系统的安全稳定运行；

（4）组织现场的技术培训和技术交流活动；

（5）参加采购单位（业主方）组织的有关业务例会，及时通报系统的运营管理情况；协调解决系统运营中遇到的问题；

### 6、运营管理期间重点工作

（1）根据现场情况，制定满足标书和合同要求的计划与措施：

（2）处理水量，回收率，开机率，进出水指标，运行成本，检测次数与指标；

（3）可能影响因素，预警预防机制（与标书比较），控制手段；

（4）监管方式与操作程序，争议解决。

(5) 成交单位不得擅自向场区外偷倒或者运输渗滤液，一经发现，将由成交单位负相关法律责任，并且采购单位有权直接与成交单位解除合同，由成交单位赔偿相关损失。

（6）成交单位须做好填埋场场区日常管理工作，填埋场场区需24小时有人巡查，防止各类状况发生，因管理不到位产生的一切后果，均由成交单位承担。

（7）有完善的管理制度、操作规程，并严格落实。按要求做好生产运行全过程记录，记录详实可靠。

### 7、考核方式

- 污水处理运行维护服务考核办法（详见合同附件《污水处理运行维护服务考核表》）。

- 以每月为一个考核期，发现弄虚作假等情况，第一次警告，第二次严重警告，第三次取消服务合同。

- 考核总分为100分，月度总考核得分分值为90分（含）以上，不扣款；低于90分的每低1分扣除1%的当月度服务费；并向成交单位进行书面汇报并提出优化整改措施，乙方拒不整改或经过2次整改效果不佳的甲方有权解除合同。服务期内累计二次考核得分低于80分的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总额10%的违约金；出现考核得分低于60分的，甲方有权直接解除合同并要求乙方支付合同总额20%的违约金。违约金的支付不影响甲方按合同考核约定进行服务费的扣除。

（三）其他服务说明

1、服务综合要求：

- 成交单位遵守服务规范要求，文明施工；

- 成交单位人员对装置等造成损坏，应由成交单位负责修复及承担一切费用；

- 服务期间做好安全交通标识牌，成交单位负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响出行；

- 成交单位承担服务期间装置和人员的安全责任；

2、考核方案（具体采购单位和成交单位双方共同协商制定）：

- 采购单位对服务管理进行日常监督；

- 每月对维护服务管理进行检查，检查时邀请服务管理人员参加；

3、若成交的磋商响应单位在项目服务期间，违反下列规定将解除相关综合服务合同。

- 未经采购单位许可，将承包的服务整体转包、分包他人；

- 严重违反采购单位关于本项目的有关规定；

- 出现重大事故或问题。

4.付款方式：甲方根据考核结果，按季支付，每季支付金额=合同价款/12-本季度内各月度考核扣款累计金额。

（1）按上述公式折算的合同价款甲方应当在每季度第三个月 28 日前向乙方支付。如遇财政部门付款计划变更，乙方同意甲方延期支付相应的服务费。

（2）甲方付款时，乙方需提供合格的发票作为付款凭证。

（四）报价说明

响应总报价必须以项目现状实际为依据，以实现采购单位确定的治理目标为标准所需要发生的全部费用，成交单位对响应报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的总包费用包括渗滤液处理及三年的运营管理及填埋场场区管理服务费用（不含水电费）。磋商响应单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商响应单位不得再要求追加任何费用。请磋商响应单位充分踏勘现场，了解存在的各种困难和风险，合理报价（响应单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素有充分的了解，所有的采购单位招标时现场即存在的可能影响项目目标实现的因素均视为磋商响应单位报价中已包括的风险范围）。

- 其他要求

1、磋商响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、成交单位须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。综合服务履行期间，采购单位将对该采购项目进行检查考核。因成交单位管理不善，造成项目服务范围内的设施、装置损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。

3、响应文件中明确的项目服务管理人员，成交单位不得随意更换，如发现未经采购单位许可随意更换主要技术人员及装置，按成交单位违约处理。

4、成交单位应根据采购单位的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。成交单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料。

5、成交单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器装置的使用正常及其一切可能产生的后果。

- 凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

## 第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州鼎力招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购          的成交结果，确定乙方为本次第标段成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

第一条 名称定义及项目概况

1.1 “合同”即由甲乙双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的款项。

1.3“服务”系指采购文件规定乙方须承担的技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1.4“甲方”系指招标单位、采购单位、采购单位、采购单位。

1.5“乙方”系指承接人（承包人）、成交单位、投标期间指磋商响应单位。

1.6“现场”系指将要进行系统运转的地点。

1.7“验收”系指采购单位依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

1.8“运行维护”包括震泽镇永乐垃圾填埋场渗滤液处理系统运行维护。

1.9 项目名称：污水处理运行维护项目。

1.10 项目地点：甲方指定地点。

1.11服务期限：三年，自   年   月   日至   年   月   日。

1.12合同总价：人民币（大写）              （小写：       元），包括完成本项工作所需的渗滤液运营管理及填埋场场区管理、维护等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定等各项应有费用。

1.13项目内容：渗滤液运营管理服务及填埋场场区管理。(具体内容及服务要求详见采购文件）

第二条 合同适用范围及合同文件的组成

2.1适用范围：本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见采购文件、承诺书等。

2.2合同文件的组成及解释顺序：本合同书、渗滤液治理工程的标准、规范和技术文件等。

2.3下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

①成交通知书；

②采购文件及其附件；

③乙方的响应文件；

④乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

第三条 项目建设及说明

3.1乙方可根据现场情况进行方案优化，但不能改变目标任务书和验收标准，所优化后的方案须报甲方同意后方可实施。

3.2 乙方提供的服务内容必须是符合国家技术规范和质量标准。

3.3 乙方必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由乙方全部承担。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

3.4 乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目和系统部署，并需经甲方的认可。

3.5 乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

第四条 项目实施

乙方项目实施人员须服从甲方管理人员管理，项目质量纳入现场监督。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

第五条  治理目标：按采购需求。

第六条  项目工作量：

6.1乙方按照甲方采购要求提供日处理25吨/天渗滤液处理运行维护，满足渗滤液处理的需求，保持稳定运行，并保证出水达标。

6.2做好填埋场场区日常管理工作，填埋场场区需24小时有人巡查，防止各类状况发生，因管理不到位产生的一切后果，均由乙方承担。

6.3对填埋场内附属设施进行维护管理，含场内道路维护(保持路面整洁，对出现裂缝破损出及时修补)、隔离网(保证隔离无变形及断裂脱落，无杂物)、供电供水(保证场区供电供水正常)、雨水导排沟(保证无淤泥无明显积水无漏点)、监控(保证设备运行正常)等。

6.4 对场区内绿化区进行养护巡查管理，及时进行病虫害防治、杂草去除等。对场区内标识牌设置及维护管理，保证各类标识标志完整有效，无安全隐患。

6.5须制定有效的运行维护制度，对场区内现场巡查管理，保证每周、每月对填埋场进行现场安全巡查，对现场设备进行定期现场检查与维护，并记录相关台账。

6.6需找有资质的检测公司对处置后渗滤液检测，提供渗滤液出水水质检测报告，频次为每月。

6.7需对渗滤液水位进行监测，每月2次，提供监测/观测数据。

6.8本项目为政府购买服务项目，乙方必须按照采购要求的项目工作量完成项目服务工作。乙方负责配合甲方完成各级检查工作，并做好现场接待。对照《震泽镇永乐垃圾填埋场长效管理方案》要求，更新完善各项服务内容。特殊情况，甲乙双方协商解决。

6.9污泥:通过管网回灌至垃圾堆体，如堆体无法满足回灌要求或上级部门另有相关要求规定的，则按上级部门要求双方协商解决。

第七条验收

7.1验收标准：按采购文件要求及相关国家或行业的标准或规范。

7.2运营期过程中，甲方有权随时进行监督和抽查，如有不符合招标要求的情况，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，且甲方有权立即中止或终止乙方的合同的权利。

第八条 合同价款与支付

8.1合同总金额为：本项目为渗滤液委托处置运营服务项目，合同总价包括与渗滤液处理有关的一切费用（不含水电费）。

8.2付款步骤：

服务费用：甲方根据考核结果，按季支付，每季支付金额=合同价款/12-本季度内各月度考核扣款累计金额。

按上述公式折算的合同价款甲方应当在每季度第三个月 28 日前向乙方支付。如遇财政部门付款计划变更，乙方同意甲方延期支付相应的服务费。

8.3甲方付款时，乙方需提供合格的发票作为付款凭证。

第九条 不可抗力

9.1 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十条 乙方的责任

10.1 根据响应文件的承诺向甲方委派项目服务管理人员。

10.2 在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方服务工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

10.3 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

10.4 负责按照采购文件的要求及响应文件的承诺完成项目全部建设及服务工作并达到验收标准要求。

10.5 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生装置损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

第十一条  甲方的责任

11.1 甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

11.2 甲方应委派一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要通知乙方。

11.3 甲方负责现场水电费、检测费及红线范围外的出水接管。

第十二条  乙方的权利

甲方在委托的项目范围内，授予乙方以下权利：

12.1 项目服务中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方书面同意，但费用双方另行协商；

12.2 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方书面同意，但费用双方另行协商；

第十三条  甲方的权利

13.1 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

13.2 甲方有权要求乙方提交工作月度报告，逾期提交的甲方有权按照合同约定进行考核扣分。

13.3项目设施期间涉及安全问题由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；乙方应严格执行安全规程，对乙方管辖人员在工作进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织工作，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第十四条 合同生效

14.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需采购代理机构加盖骑缝章，合同在签订两个工作日内由甲方上传苏采云系统备案。

14.2 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交备案。

第十五条 违约责任

15.1经甲乙双方协商同意延期完成的工作量不在此例。

15.2因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。

15.3甲乙双方均应当履行合同约定的义务，如有违反须承担相应的违约责任。

第十六条 争议处理

16.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请甲方所在地的人民法院诉讼解决。

16.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提请甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第十七条  其他

17.1 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

17.2 乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

17.3 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

17.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17.5 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议及合同附件与本合同有同等法律效力。

17.6 合同份数：本合同一式伍份，甲、乙方各执贰份，采购代理机构执壹份。

17.7本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

合同附件一：

污水处理运行维护服务考核表

| 考核项 | 考评内容 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时效响应 | 接到相关通知后，2小时内响应服务，未及时响应的，每次扣1分； |  |  |
|  | 所有服务响应后2小时内仍未能及时展开具体工作的，每次扣2分。 |  |  |
| 设备运行 | 保证设备日常正常运行，每天对设备运行状况进行检查，随时发现各种可能出现的问题，以保证工艺及设备的正常运行。设备运行出现问题未及时处理的，每次/项扣2分； |  |  |
|  | 对设备进行定期维护保养，与厂家技术人员进行沟通，保持设备状态良好。未定期维护保养的，每次/项扣2分； |  |  |
| 现场管理 | 有完善的管理制度、操作规程，并严格落实。按要求做好生产运行全过程记录，记录详实可靠。未做好资料规整工作的，每次/项扣2分； |  |  |
|  | 未对各类化学药剂使用进行记录，分类存放不规范的，每次/项扣2分； |  |  |
|  | 对填埋场内附属设施进行维护，保持环境卫生整洁，管理不当的，每次/项扣2分； |  |  |
| ## 维护检测 | 严格按三年运维检测服务工作量清单项目规定时间及次数维护、巡查、检测，每缺1项扣1分； |  |  |
|  | 检测数据及时出具报告，采样1周后未提供报告，每缺1项扣1分； |  |  |
|  | 检测报告数据未能达到后期封场管理相关规定的，每项扣5分； |  |  |
|  | 检测数据未达标的，在下个检测规定时间节点前整改到位，未整改到位的，每项扣30分； |  |  |
|  | 项目出水水质应满足污水处理厂进水水质要求，未满足承诺要求的，每次/项扣2-10分； |  |  |
|  | 未按规定及时做好维护、巡查、检测记录台账，每次/项扣2分； |  |  |
|  | 设备运行维护中出现安全事故的，每次扣10分； |  |  |
|  | 运行维护中出现一般以上安全事故，每次扣30分。 |  |  |
| ## 绿化部分 | 因管护不当造成死亡或缺失的，每处扣2分(草坪见绿率不得低于80%)； |  |  |
|  | 客观原因造成的缺失未及时上报并制止的扣1分/次，未在规定时间内补植的，扣2分/次； |  |  |
|  | 未及时修剪，直接扣5分； |  |  |
|  | 未按规定及时施肥，发现一次扣5分； |  |  |
|  | 有明显有害生物危害的，每处扣1分； |  |  |
|  | 有影响景观和植物生长的杂草，每处扣1分； |  |  |
|  | 养护人员未到位、未统一着装的，每人每次扣1分； |  |  |
|  | 养护作业未能做到工完场清的，每处扣1分。 |  |  |
| 应急演练 | 定期进行环境、安全应急演练，少于一年一次的，扣20分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

评分人：                                             日期：

注：

1、以每月为一个考核期，发现弄虚作假等情况，第一次警告，第二次严重警告，第三次取消服务合同。

2、考核总分为100分，月度总考核得分分值为90分（含）以上，不扣款；低于90分的每低1分扣除1%的当月度服务费；并向成交单位进行书面汇报并提出优化整改措施，乙方拒不整改或经过2次整改效果不佳的甲方有权解除合同。服务期内累计二次考核得分低于80分的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总额10%的违约金；当月考核得分低于60分的，甲方有权直接解除合同并要求乙方支付合同总额20%的违约金。违约金的支付不影响甲方按合同考核约定进行服务费的扣除。

# 合同附件二：履约验收方案

乙方承诺提供的项目验收方案不会对抗相关部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求。验收时甲方有权委托第三方进行各项检测，如不符合招标要求则不予通过验收。乙方承诺对货物或服务缺陷予以更正，否则甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除，如不足以补偿更正金额，甲方有权对不足部分提出的补偿。

# 1、甲方将不定期的组织对本项目污水处理运行维护服务乙方的服务质量抽查和水质检测，乙方有义务予以配合，并提供方便；

# 2、维护服务有效期内，如发生下列情况，甲方将给予乙方终止维护服务合同：

# 2.1在服务有效期内，未按渗滤液委托处置服务相关要求履行本次污水处理运行维护服务，乙方拒不整改或经过2次整改效果不佳的；

# 2.2 未达到项目出水水质要求并经查属实的3次以上（含3次）；

# 2.3 发现弄虚作假等情况并经查属实的3次以上（含3次）；

# 2.3 考核总分为100分，服务期内累计二次考核得分低于80分的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总额10%的违约金；当月考核得分低于60分的，甲方有权直接解除合同并要求乙方支付合同总额20%的违约金；

# 2.4 未经过甲方的书面同意，乙方将合同项下的义务分包给其他单位完成（除经甲方书面同意的除外）；

# 2.5 乙方泄露甲方提供的业务资料、技术资料等所有有关本项目信息资料的；

# 2.7严重违反甲方关于本项目的有关规定；

# 2.8出现重大事故或问题。

- 3、项目验收标准

3.1本填埋场渗滤液处理后出水运输至下游污水处理厂，出水水质应满足污水处理厂进水水质要求。

3.2乙方须完全满足采购需求的服务。

- 3.3甲方或环境保护行政主管部门可以针对处理水质进行在线监测，可以对处理量和主要污染排放进行实时监测。

- 4、提交成果

- 乙方必须遵守主管部门制订的相关渗滤液处理运营管理制度，详实纪录处理装置的运行日志、水位等监测记录、维修记录、排放记录等，并于每月28日前将下月运营计划报送甲方，待合同期满后将全部资料纪录整理造册移交甲方。

- 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由采购人以抽签方式确定中标人。

3、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

4、针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会根据《苏财购〔2026〕2号》文应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）1报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，会要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会会将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构会为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，会严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果会在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）价格分（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100；（价格权值为10%）

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中磋商报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）技术分（90分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术方案（65分） |  |  |
| 1 | 项目运营实施方案及技术质量、达标排放的保证措施（10分） | - 项目运营实施方案及技术质量保证措施的合理性、可行性和出水达标处理保证措施的完善性好的得10分；项目运营实施方案及技术质量保证措施的合理性、可行性和出水达标处理保证措施较好的得7分；项目运营实施方案及技术质量保证措施的合理性、可行性和出水达标处理保证措施的一般为4分，较差的得1分；未提供的不得分，最高得10分。 | 10 |
| 2 | 本项目人员配置方案（7分） | 人员配置完整，管理责任清晰得7分，人员配置较为完整，管理责任较为清晰得4分，人员配置不够完整，管理责任不够清晰得1分；未提供的不得分，最高得7分。 | 7 |
| 3 | 项目实施中的故障处理措施及突发事件处理方案（8分） | 针对台风、暴雨等天气影响等特殊情况制定应急处置方案，包括防溢出措施、传达机制、人员和设备调配、责任分工等，针对应急处置方案，防止渗滤液溢出，渗滤液应急处理现场增加应急处理能力，并给予书面承诺；上述针对项目实施方案中的故障处理措施及突发事件处理方案等方面考虑全面合理周到有效的得8分；项目实施方案中的故障处理措施及突发事件处理方案等方面较好的得5分；项目实施方案中的故障处理措施及突发事件处理方案等方面一般的2分；未提供的不得分，最高得8分。 | 8 |
| 4 | 运营日常台账方案（8分） | 根据响应单位为本项目制订的运营日常台账方案完整、合理、可行。编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高，运营日常台账方案完整、合理、可行的得8分；编写简单、基本合理、逻辑较清晰的得5分，有涉及但不全面的得2分；未提供的不得分，最高得8分。 | 8 |
| 5 | 根据进水出水水质要求，做出相应的处理和保证措施方案（8分） | 根据进水出水水质要求，处理和保证措施方案条理清晰、逻辑严密，实施操作的具体需要，把握精准的得8分；处理和保证措施方案符合方案条理较清晰、层次较清晰，基本符合实施操作的具体需要的得5分，处理和保证措施方案简单、有涉及但够不全面的得2分；未提供的不得分，最高得8分。 | 8 |
| 6 | 响应单位针对本项目实施方案的技术重难点分析及对策分析方案（8分） | 针对本项目实施方案的技术重难点分析合理并具有详细的对策方案说明的得8分，针对本项目实施方案的技术重难点分析基本合理并具有基本的对策方案说明的得5分，针对本项目实施方案的技术重难点分析不够合理以及对策方案说明合理性一般得2分；未提供的不得分，最高得8分。 | 8 |
| 7 | 针对本项目的各项管理制度（8分） | 各项管理规章制度严格、全面，能满足项目需求的得8分；管理规章制度较好、较全面，基本能满足项目需求的得5分；管理规章制度内容一般、不全面，不能完全满足项目需求的得2分；未提供的不得分，最高得8分。 | 8 |
| 8 | 项目安全保障、环保保障措施及承诺（8分） | 项目实施中的相关安全保障、环保保障实施方案、承诺及措施说明详实具体的得8分；项目实施中的相关安全保障、环保保障实施方案、承诺及措施说明较好的得5分；项目实施中的相关安全保障、环保保障实施方案、承诺及措施说明较为一般的得2分；未提供的不得分，最高得8分。 | 8 |
| 二 | 磋商响应单位综合实力比较（25分） |  |  |
| 1 | 磋商响应单位针对本项目的项目经理及技术负责人配置比较（7分） | （1）项目经理具有中级或以上职称证书的得1分，具有市政公用工程/建设工程专业的一级建造师（含）证书且具有安全生产考核B类合格证的得3分，最高为4分。 注：响应文件中提供上述所有人员相关证书及响应单位为其缴纳近一年的社保证明资料，响应文件中提供以上证书及证明资料复印件或扫描件加盖磋商响应单位公章，未提供或提供不全不得分。 | 4 |
|  |  | （2）项目技术负责人具有环境类相关专业中级职称证书的得1分，具有环境类相关专业高级或以上职称证书的得2分，最高为3分（职称证书未体现专业类别的，以提供的最高学历证书专业为准）。 注：响应文件中提供上述所有人员相关证书及响应单位为其缴纳近一年的社保证明资料，响应文件中提供以上证书及证明资料复印件或扫描件加盖磋商响应单位公章，未提供或提供不全不得分。 | 3 |
| 2 | 磋商响应单位管理体系资质证书比较（3分） | （1）具有质量管理体系认证证书得1分，最高得1分。 注：响应文件中提供有效期内的证书复印件或扫描件并加盖磋商响应单位公章，未提供不得分。 | 1 |
|  |  | - 具有环境质量管理体系认证证书得1分，最高得1分。 - 注：响应文件中提供有效期内的证书复印件或扫描件并加盖磋商响应单位公章，未提供不得分。 | 1 |
|  |  | - 具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，最高得1分。 - 注：响应文件中提供有效期内的证书复印件或扫描件并加盖磋商响应单位公章，未提供不得分。 | 1 |
| 3 | 磋商响应单位综合实力比较（2分） | 磋商响应单位获得国家级“高新技术企业”称号得2分； 注：响应文件中提供证书复印件并加盖磋商响应单位公章，未提供不得分。 | 2 |
| 4 | 类似项目业绩比较（10分） | 响应单位单位自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至今履行的类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。 注：提供合同复印件并加盖磋商响应单位公章，未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 快速服务保障措施（3分） | 评委根据各磋商响应单位实际情况及提供的具体保障措施比较后评定，综合评定优秀，概述详细，方案考虑周全等得3分；综合评定良好，概述较为详细，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得2分；综合评定一般，措施简单，基本能满足项目实施需要的得1分；未描述方案的不得分。 | 3 |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法进行处罚。

# （全文完）

# 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

# 5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。