无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0024

采购项目名称：石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二六年五月

目     录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	5

三．项目需求	19

四．合同书（格式文本）	47

五．评分方法与评分标准	51

六. 投标文件内容与格式	60

一．投标邀请函

我中心受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，对石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目

2.项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0024

3.项目预算：215万元

4.最高限价：210.949901万元

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府

7.本项目标的所属行业：工业

8.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目不接受联合体投标。

（三）获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截至时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月11日13点15分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市惠山区洛社镇人民政府

地    址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号

联 系 人：朱静

联系方式：0510-83302978

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市惠山区政府采购中心

地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：马胜

联系方式：0510-83596131

（七）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”或者直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼D区），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不将召开开标前现场答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。

26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  项目需求

本项目为石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

第一部分  项目技术要求

  - 本项目属性：货物类。

本项目核心产品为：审讯一体桌。

本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否。

本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目标的所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

本项目不接受进口产品投标。

★投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件。

项目需求如下：

（一）项目基本情况：

1.项目名称：石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目。

2.项目预算：215万元。

3.最高限价：210.949901万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。

4.履约地点：本项目履约地点为无锡市惠山区洛社镇石塘湾派出所，具体以采购人需求为准。中标供应商须按采购人要求将货物送至指定地点（含可能的分布区域），并分地点完成安装调试。

5.采购范围：石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施设备采购，供应商负责本次采购清单范围内所有货物及其配套附件的供货、安装、调试、对接测试、试运行、技术培训、质保、售后等，另需负责PBX设备搬迁（老所PBX设备拆除后搬迁至新所，并负责安装调试、对接）（具体内容及要求详见“采购清单”）。

★6.质量标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。

★7.完工期限：接到通知后20日历天内完成全部货物的供货、安装调试、对接测试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用（具体开始时间根据采购人通知为准）。逾期违约金：因供货方导致完工期限延误，采购人有权终止合同，且供货方需承担相应的经济法律责任。

★8.项目整体免费质保期：至少1年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

9.标的物明细表：本项目货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。投标供应商可按照下表在《中小企业声明函》《明细报价表》《关于符合本国产品标准的声明函》中进行逐一列明并填报。《明细报价表》中如有清单遗漏，视作无效投标。

| 序号 | 标的名称 | 规格及技术参数 | 所属行业 | 是否属于CCC认证产品 | 是否属于强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入区登记（地下室）-全自动光盘刻印机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 2 | 入区登记（地下室）-智能核验终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 3 | 入区登记（地下室）-指纹采集器扫描仪 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 4 | 讯（询）问室-高保真拾音器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 5 | 讯（询）问室-全景温湿度一体机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 6 | 讯（询）问室-询问室信息控制终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 7 | 讯（询）问室-同步录音录像主机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 8 | 讯（询）问室-审讯一体桌 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 9 | 讯（询）问室-审讯椅 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 10 | 讯（询）问室-手动报警按钮 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 11 | 讯（询）问室-声光报警器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 12 | 讯（询）问室-电子签名捺印终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 13 | 案件指挥室&综合讯问室-65寸显示终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 是 | 是 |
| 14 | 案件指挥室&综合讯问室-无线投屏器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 15 | 未成年人讯问室（2间）-环境全景摄像机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 16 | 未成年人讯问室（2间）-高保真拾音器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 17 | 未成年人讯问室（2间）-特写摄像机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 18 | 未成年人讯问室（2间）-全景温湿度一体机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 19 | 未成年人讯问室（2间）-询问室信息控制终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 20 | 未成年人讯问室（2间）-同步录音录像主机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 21 | 未成年人讯问室（2间）-手动报警按钮 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 22 | 未成年人讯问室（2间）-声光报警器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 23 | 未成年人讯问室（2间）-电子签名捺印终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 24 | 未成年人讯问室（2间）-刷卡门禁 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 25 | 未成年人讯问室（2间）-单门磁力锁（含支架） | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 26 | 未成年人讯问室（2间）-出门按钮 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 27 | 未成年人讯问室（2间）-4门控制器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 28 | 律师会见&辨认室-环境全景摄像机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 29 | 律师会见&辨认室-高保真拾音器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 30 | 律师会见&辨认室-刷卡门禁 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 31 | 律师会见&辨认室-单门磁力锁（含支架） | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 32 | 律师会见&辨认室-出门按钮 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 33 | 律师会见&辨认室-4门控制器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 34 | 视频轨迹定位-无感定位800万摄像机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 35 | 视频轨迹定位-视频轨迹定位相机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 36 | 后端设备-流媒体服务器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 是 | 否 |
| 37 | 后端设备-地图服务器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 是 | 否 |
| 38 | 后端设备-智能分析服务器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 是 | 否 |
| 39 | 后端设备-36盘位网络存储服务器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 40 | 后端设备-12T企业级硬盘 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 41 | 智慧健康驿站 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 42 | 视频会议系统-视频会议终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 43 | 视频会议系统-视频会议摄像机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 44 | 装备系统-无人机 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 45 | 装备系统-喊话器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 46 | 装备系统-无线智能单兵 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 47 | 多功能人像采集终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 48 | 智慧派出所用章用印管理系统-智慧章筒管理终端 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 49 | 智慧派出所用章用印管理系统-智慧印控台 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 50 | 智慧派出所用章用印管理系统-智慧用章用印系统 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 51 | 智慧派出所用章用印管理系统-智慧用章用印系统服务器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 是 | 否 |
| 52 | 网络系统-无线路由器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 53 | 微侦听高清音频拾音系统-吸顶式高清拾音器（公安联网版） | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 54 | 微侦听高清音频拾音系统-微侦听高清音频拾音管理平台（公安联网版） | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 否 | 否 |
| 55 | 微侦听高清音频拾音系统-微侦听应用服务器 | 详见《采购清单》 | 工业（制造业） | 是 | 否 |

注：上述标注为CCC认证、强制节能的产品，必须在投标文件中提供相应符合要求且在有效期内的证书，否则按符合性审查不通过处理。

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区域 |  |  |  |  |  |
| （一）入区登记（地下室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动光盘刻印机 | 1.支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体； 2.支持≥5寸触控屏，可视化操作界面，支持国产化客户端操作； 3.支持智能机械臂，可实现在打印期间自动从盘仓取盘、送盘操作，无需值守； 4.生产速度（刻录＋打印）：CD≥30张/小时、DVD≥15张/小时、BD≥8张/小时； 5.支持≥2个刻录机； 6.支持定制盘面：内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等； 7.支持光盘格式：CD-R、CD-RW、DVD±R、DVD+RDL、BD-R、BD-RDL、BD-RTL、BD-RQL； 8.支持定时刻录，可设置任务时间，进行单次、每天、每周、每月和每年刻录任务； 9.支持多任务刻录，实现多任务批量队列刻录打印； 10.支持光盘回读，并支持保存为文件或ISO格式。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智能核验终端 | 1.系统内存≥2GB； 2.触控屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280x800，支持≥5点触控，屏幕亮度可调； 3.内置双目摄像机≥300万像素； 4.支持人脸活体检测功能； 5.支持拍摄人脸照片并进行人证比对； 6.支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片； 7.内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 指纹采集器扫描仪 | 1.通讯接口：≥1路USB1.1/2.0兼容； 2.ESD支持GB/T17626.2—2006，等级4级及以上； 3.光学指纹采集，且采集窗口尺寸≥15*20mm；有效图像尺寸≥15*20mm；图像大小≥320*480pixel；分辨率≥500dpi； 4.图像畸变≤1%； 5.单帧图像采集时间≤0.25秒。 | 2 | 套 | 户籍*2 |
| （二）讯（询）问室 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 1.采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2.实时对拾取到的音频信号进行噪声滤除； 3.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 10 | 台 |  |
| 5 | 全景温湿度一体机 | 1.内置超广角全景摄像机，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体； 2.支持静态数字显示，适用于同步录音录像； 3.内置MIC和扬声器，具有≥1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口； 4.支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 5.支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示； 6.≤2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换； 7.摄像机分辨率≥2592×1944； 8.支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警； 9.支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放； 10.支持红外、白光补光，红外距离≥15m； 11.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率≥2592*1944@30fps，最高帧率≥1920*1080@60fps； 12.支持POE、DC12V供电。 | 10 | 台 |  |
| 6 | 询问室信息控制终端 | 1.支持≥10点触控电容触摸屏，尺寸≥13寸； 2.支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器； 3.内置补光灯，并可自动开关； 4.支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭； 5.支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒； 6.支持活体检测以防电子照片验证； 7.性能容量≥：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条； 8.人脸识别准确率≥99%； 9.支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门。 | 10 | 台 |  |
| 7 | 同步录音录像主机 | 1.支持不拆机箱更换光驱； 2.接口要求：≥1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出； 3.支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调； 4.支持校正时钟； 5.支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等； 6.支持硬盘自动存储和双光驱刻录； 7.支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记； 8.支持视频、音频丢失报警功能； 9.支持自动对光盘进行封盘； 10.讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真； 11.刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； 12.访问主机需支持BS和CS两种方式； 13.支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道； 14.支持上传证据资料； 15.支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心率等体征信息； 16.支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，采用国产优质CPU，操作系统为国产操作系统的客户端电脑上均能正常回放，同时支持光盘一键回放； 17.主机应标配1块≥4T的硬盘。 | 10 | 台 |  |
| 8 | 审讯一体桌 | 1.尺寸：≥1800mm（W）*860mm（H）*800mm（D） 2.支持两位办案人员同时开展工作，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端、实物展台等与开展讯（询）问工作相关的所有辅助设备设施； 3.满足远程提讯或审讯工作功能要求，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准； 4.审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理； 5.桌面民警输入端配置≥23.8寸，配备万向LCD托臂式显示终端及有线键鼠，IPS全视角高清液晶屏，分辨率≥1920×1080； 6.外立面嵌入式安装≥43寸笔录显示及示证终端：D-LED屏幕比例16:9，最佳分辨率≥1920×1080，可视角度178度（水平）/178度（垂直），对比度1000:1； 7.支持一键展示及关闭等功能，支持告知书宣读、笔录显示及证据展示等功能； 8.设备舱内置设备自然散热及线缆线束管理系统，专业线束线缆管理及防浪涌电源，以确保所有接入设备的正常运转； 9.审讯终端配置不低于6核，12线程，2.9GHz频率的处理器，16G内存，1TB机械硬盘； 10.支持电控开关模块，支持控制设备通断电； 11.打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口，纸张可无障碍摊放到桌面； 12.支持彩色打印； 13.支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警； 14.提供配套键盘、鼠标。 | 10 | 套 |  |
| 9 | 审讯椅 | 1.尺寸：≥660mm（W）*993mm（H）*689mm（D）； 2.采用全金属钢制框架，人体接触面PU软包设计，座椅为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫，整体表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠； 3.具备左右手约束腕带、腿部约束舱，机械力学原理，无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定； 4.腿部约束舱在嫌疑人落座后自动锁定，且双脚可完全着地，具有一定范围的活动空间； 5.后置解锁踏板，轻踩即打开，紧急情况下可一键快速解锁及复位； 6.前置约束舱顶板须配置模压缓冲防撞软体，可有效避免嫌疑人在接受讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人。 | 15 | 套 |  |
| 10 | 手动报警按钮 | 1.设备支持与声光报警器联动，控制声光报警器开启与消声； 2.支持报警信号传至警务值班室提示。 | 10 | 个 |  |
| 11 | 声光报警器 | 1.额定工作电压（V/DC）12V； 2.工作电压范围（V）9—15V； 3.工作电流范围（mA）≤300； 4.工作温度（℃）﹣20~﹢60℃； 5.声压（dB）≥105dB/m； 6.连续工作时间≥45minDC12V； 7.闪灯次数（分钟）200±30。 | 10 | 个 |  |
| 12 | 电子签名捺印终端 | 1.电磁屏，具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法； 2.内置≥10.1英寸触摸屏，分辨率≥4000LPI；24位真彩位分辨率≥1280px×800px；亮度≥350cd/m²； 3.通讯接口≥1路USB接口，适配USB2.0/3.0； 4.设备免驱动安装； 5.≥1路音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展； 6.内置≥1路指纹识别模块，且满足公安部标准的指纹比对即能与身份证个人指纹进行比对。 | 10 | 台 |  |
| （三）案件指挥室&综合讯问室 |  |  |  |  |  |
| 13 | 65寸显示终端 | 1.≥65寸显示；屏幕分辨率≥3840px*2160px；屏幕比例16:9； 2.响应时间不高于8ms；亮度300-400尼特； 3.存储内存≥64GB； 4.支持2.4G&5G等Wi-Fi频段； 5.运行内存/RAM≥3GB； 6.至少2个发声单元个数；每个发声单元音响功率≥24W； 7.至少2路USB接口，2路HDMI2.1接口数。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 无线投屏器 | 1.至少1路HMDI接口，1路VGA接口，支持画面≥1920*1080@60； 2.≥1路3.5音频接口； 3.支持点对点投屏，无线投屏距离≥20米。 | 1 | 套 |  |
| （四）未成年人讯问室（2间） |  |  |  |  |  |
| 15 | 环境全景摄像机 | 1.采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2.最低照度彩色：0.002Lux@F1.6.黑白0.001Lux@F1.6.0withIR； 3.2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°（2.8mm）/87.5°-45.5°（4mm）/52.6°-29.5°（6mm）；支持三码流； 4.彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5.拥有至少1颗阵列红外灯，红外距离≥30米； 6.视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p（1920×1080）； 7.至少1入1出音频接口、2入1出报警、1路RS485，TF卡（支持128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8.电源DC12V±20%，支持POE。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 高保真拾音器 | 1.采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2.实时对拾取到的音频信号进行噪声滤除； 3.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 2 | 台 |  |
| 17 | 特写摄像机 | 1.≥500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8—17mm，尺寸不超过3寸 2.接口要求：≥1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC； 3.支持H.265.H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准； 4.TF卡最大支持256G； 5.分辨率≥3072×1728； 6.最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）； 7.亮度等级≥11级； 8.信噪比≥60dB； 9.水平旋转范围≥350°，垂直旋转范围≥0°～90°； 10.支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能； 11.支持设置黑白名单； 12.支持字符显示，并支持自定义字符颜色； 13.支持≥30米红外距离； 14.摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示。 | 2 | 台 |  |
| 18 | 全景温湿度一体机 | 1.内置超广角全景摄像机，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体； 2.支持静态数字显示，适用于同步录音录像； 3.内置MIC和扬声器，具有≥1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口； 4.支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 5.支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示； 6.≤2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换； 7.摄像机分辨率≥2592×1944； 8.支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警； 9.支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放； 10.支持红外、白光补光，红外距离≥15m； 11.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率≥2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60fps； 12.支持POE、DC12V供电。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 询问室信息控制终端 | 1.支持≥10点触控电容触摸屏，尺寸≥13寸； 2.支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器； 3.内置补光灯，并可自动开关； 4.支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭； 5.支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒； 6.支持活体检测以防电子照片验证； 7.性能容量：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条； 8.人脸识别准确率≥99%； 9.支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门。 | 2 | 台 |  |
| 20 | 同步录音录像主机 | 1.支持不拆机箱更换光驱； 2.接口要求：≥1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出； 3.支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调； 4.支持校正时钟； 5.支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等； 6.支持硬盘自动存储和双光驱刻录； 7.支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记； 8.支持视频、音频丢失报警功能； 9.支持自动对光盘进行封盘； 10.讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真； 11.刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； 12.访问主机需支持BS和CS两种方式； 13.支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道； 14.支持上传证据资料； 15.支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心率等体征信息； 16.支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频，采用国产优质CPU，操作系统为国产操作系统的客户端电脑上均能正常回放，同时支持光盘一键回放； 17.主机应标配1块≥4T的硬盘。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 手动报警按钮 | 1.设备支持与声光报警器联动，控制声光报警器开启与消声； 2.支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 声光报警器 | 1.额定工作电压（V/DC）12V； 2.工作电压范围（V）9—15V； 3.工作电流范围（mA）≤300； 4.工作温度（℃）﹣20~﹢60℃； 5.声压（dB）≥105dB/m； 6.连续工作时间≥45minDC12V； 7.闪灯次数（分钟）200±30。 | 2 | 个 |  |
| 23 | 电子签名捺印终端 | 1.电磁屏；具备一体式轨迹加密模块，支持硬件加密，国密算法； 2.内置≥10.1英寸触摸屏，分辨率≥4000LPI；24位真彩位分辨率≥1280×800；亮度≥350cd/m²； 3.通讯接口≥1路USB接口，适配USB2.0/3.0； 4.设备免驱动安装； 5.≥1路音频对讲口：用于内外对讲主机连接，语音扩展 6.内置≥1路指纹识别模块，且满足公安部标准的指纹比对即能与身份证个人指纹进行比对。 | 2 | 台 |  |
| 24 | 刷卡门禁 | 1.屏幕参数：≥2.4寸LCD非触摸显示屏； 2.认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡（仅卡号、不支持加密功能）、身份证卡序列号）、密码认证方式； 3.存储容量：≥1000张卡、500个密码和10万条事件记录； 4.硬件接口：≥LAN*1.电锁*1.门磁*1.开门按钮*1.USB*1.防拆*1； 5.支持有线网络； 6.使用环境：室内使用； 7.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“姓名”“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示； 8.认证结果文本自定义：认证成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义； 9.息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s—999s可配）； 10.门禁计划模板：支持≥255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 11.组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式； 12.多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 13.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 14.事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 | 2 | 套 |  |
| 25 | 单门磁力锁（含支架） | 1.锁体主体颜色为：氧化银； 2.最大静态直线拉力≥250kg； 3.支持断电开锁，满足消防要求； 4.支持电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 6.使用环境：室内； 7.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 2 | 套 |  |
| 26 | 出门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流≥1.25A； 3.输出：常开。 | 2 | 套 |  |
| 27 | 4门控制器 | 1.管控门数≥4门； 2.通讯方式：支持TCP/IP； 3.可接读卡器：RS485读卡器*8.Wiegand读卡器*4； 4.存储容量：≥10万张卡和30万记录存储； 5.门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等； 6.输入接口：≥4路报警输入、4路门磁、4路开门按钮、8路Case输入、1路防拆口； 7.输出接口：≥4路开门继电器、4路报警继电器； 8.其他功能：支持消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口。 | 1 | 套 |  |
| （五）律师会见&辨认室 |  |  |  |  |  |
| 28 | 环境全景摄像机 | - 1.采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2.最低照度彩色：0.002Lux@F1.6.黑白0.001Lux@F1.6.0withIR； 3.2.8/4/6mm镜头可选；100.4°-55.8°（2.8mm）/87.5°-45.5°（4mm）/52.6°-29.5°（6mm）；支持三码流； 4.彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5.拥有至少1颗阵列红外灯，红外距离≥30米； 6.视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p（1920×1080）； 7.至少1入1出音频接口、2入1出报警、1路RS485，TF卡（支持128G）； - 8.防护等级≥IP66，4级及以上防雷、防浪涌； 9.电源DC12V±20%，支持PO。 | 1 | 台 |  |
| 29 | 高保真拾音器 | 1.采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2.实时对拾取到的音频信号进行噪声滤除； 3.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 | 2 | 台 |  |
| 30 | 刷卡门禁 | 1.屏幕参数：≥2.4寸LCD非触摸显示屏； 2.认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡（仅卡号、不支持加密功能）、身份证卡序列号）、密码认证方式； 3.存储容量：≥1000张卡、500个密码和10万条事件记录； 4.硬件接口：≥LAN*1.电锁*1.门磁*1.开门按钮*1.USB*1.防拆*1； 5.支持有线网络； 6.使用环境：室内使用； 7.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“姓名”“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示； 8.认证结果文本自定义：认证成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义； 9.息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s—999s可配）； 10.门禁计划模板：支持≥255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 11.组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式； 12.多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 13.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 14.事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 | 2 | 套 |  |
| 31 | 单门磁力锁（含支架） | 1.锁体主体颜色为：氧化银； 2.最大静态直线拉力≥250kg； 3.支持断电开锁，满足消防要求； 4.支持电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 6.使用环境：室内（不防水）； 7.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 2 | 套 |  |
| 32 | 出门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流≥1.25A； 3.输出：常开。 | 2 | 套 |  |
| 33 | 4门控制器 | 1.管控门数：≥4门； 2.通讯方式：支持TCP/IP； 3.可接读卡器：RS485读卡器*8.Wiegand读卡器*4； 4.存储容量：≥10万张卡和30万记录存储； 5.门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等； 6.输入接口：≥4路报警输入、4路门磁、4路开门按钮、8路Case输入、1路防拆口； 7.输出接口：≥4路开门继电器、4路报警继电器； 8.其他功能：支持消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口。 | 1 | 套 |  |
| （六）视频轨迹定位 |  |  |  |  |  |
| 34 | 无感定位800万摄像机 | 1.≥800万像素CMOS传感器，支持通过视频做人员定位； 2.2.7～13.5mm电动变焦，支持一键聚焦； 3.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps； 4.支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数≥32张，单画面同时抓拍人脸数≥16张； 5.人脸识别距离≥10米； 6.支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能； 7.人脸抓拍率≥97%； 8.红外补光距离≥50米，支持补光变倍匹配功能； 9.接口：音频输入/输出至少各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G）； 10.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能； 11.防护等级≥：外壳防尘防水IP67，防爆等级IK10，4级防雷； 12.支持POE、DC12V供电。 | 2 | 台 |  |
| 35 | 视频轨迹定位相机 | 1.支持电动变焦； 2.支持三码流，主码流最高分辨率2592x1944@20fps（P制）； 3.支持音频1入1出，报警2入1出； 4.至少1路RS485.RTC、TF卡接口（512G）； 5.内置MIC、扬声器、硬复位； 6.单画面人脸检测及抓拍数：≥32张； 7.支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义； 8.DC12V±20%供电，支持POE供电及反向供电。 | 21 | 台 |  |
| （七）后端设备 |  |  |  |  |  |
| 36 | 流媒体服务器 | 1.嵌入式操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2.支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 3.单台服务器支持高清视频≥1000路*2Mbps码流的接入和≥1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体； 4.支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲； 5.支持平台级联服务，采用SIP多媒体会话协议通信，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 6.支持中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 7.支持云配置，把多个流媒体单元可以虚拟成一个设备； 8.支持云添加，增加点位时直接添加设备即可自动完成； 9.支持云调度，实时监测系统核心单元的状态，支持负载均衡，防止转分发数据量或用户连接通道数超过负荷上限；支持文件存储和流式存储，可通过数据块方式直存或代理转存，减少文件创建/删除导致的磁盘压力； 10.基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 11.支持定时、报警、移动侦测等多种存储策略，支持DAS、NAS、IP-SAN多种存储设备，支持PB级海量音视频数据存储。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 地图服务器 | 1.≥16GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G； 2.≥4个千兆网卡； 3.最大可支持1个PCIE 3.0插槽； 4.≥2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口； 5.≥1*64GB SSD系统盘，4T企业级数据盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 6.功率：电源额定≥250W；整机峰值≥200W；整机平均≥180W。 | 1 | 台 |  |
| 38 | 智能分析服务器 | 1.支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2.支持国产64位多核处理器，内存≥32G，≥128G SSD系统盘； 3.≥1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； 4.可支持智能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失； 5.支持最低2个智能卡，单卡最低提供64TOPS INT8算力； 6.能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息，兼容主流厂家的网络视频信号； 7.支持同时进行32路实时行为分析，每路视频分析最多可设置8种算法； 8.支持同时进行32路视频流实时诊断分析，支持设置不同的诊断场景，支持50000个视频诊断轮巡点位设置； 9.支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、6MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析； 10.支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181.RTSP等协议设备； 11.支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181.RTSP等协议设备。 | 1 | 台 |  |
| 39 | 36盘位网络存储服务器 | 1.至少36盘位集中存储； 2.支持流式存储和文件存储两种存储方式； 3.流式存储方式：接入带宽≥1200Mbps，同时≥800Mbps转发（直存）；4.文件存储方式：接入带宽≥800Mbps同时转发≥800Mbps（直存）； 5.至少1颗CPU，且≥4核4线程处理器，标配内存≥8GB； 6.最大支持48块3.5寸硬盘； 7.支持硬盘免螺丝安装； 8.支持软RAID系统，支持RAID0、1.5.6.10.50.60； 9.≥4个RJ45千兆网口； 10.采用≥800W，1+1白金效率冗余电源。 | 2 | 台 |  |
| 40 | 12T企业级硬盘 | 1.支持温度传感器； 2.≥256MB缓存； 3.≥12T存储； 3.转速≥7200rpm。 | 60 | 块 |  |
| 二、其他区域 |  |  |  |  |  |
| （一）智慧健康驿站 |  |  |  |  |  |
| 41 | 智慧健康驿站 | 1.配置要求： 1）操作显示：彩色液晶显示屏≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080，≥10点触控；亮度≥250cd/m2； 2）主机配置：≥双核四线程处理器，3.7GHz，双通道DDR3≥4G内存，≥128G固态硬盘，自带CPU散热风扇，显示器接口：AVG≥1个、HDMI≥1个，支持同步、异步显示；≥14个USB接口，≥6个RS232串口；带蓝牙功能；支持Wi-Fi联网； 3）操作台面至少有2个USB接口； 4）扬声器：≥2个扬声器，声音输出功率≥5W； 5）前置摄像头：像素≥200万，分辨率≥1920*1080p/30fps；支持在逆光或强光下人脸识别； 6）内嵌式身份证读识别：支持居民身份证阅读器通用技术要求，支持ISO-14443（Type-B）标准；支持非接触式IC卡技术，与计算机或其他设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息，阅读距离：0-3cm；具有电源短路、过流过载自动保护设计。 2.检测功能要求： 1）身高检测： （1）支持超声波身高测量原理； （2）测量范围：≥500～2100mm； （3）温度补偿：支持温度补偿功能。 2）体重检测： （1）测量范围：≥5.0—200KG； （2）支持自动计算BMI（国际通用体质指数）。 3）人体成分检测： （1）人体阻抗范围：≥200—1000Ω； （2）测量方法：支持生物电阻抗法。 4）血压检测： （1）测量方法：支持脉搏波； （2）测量范围：压力（0~299）mmHg [（0-39.9）kPa]；脉搏数30次/分～199次/分； （3）测量准确度：压力士2mmHg（士0.267kPa）以内，脉率数士2%以内； （4）袖带适用周长范围：17cm～38cm。 5）脉搏血氧饱和度检测： （1）SpO2测量范围：35%～100%； （2）SpO2测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±2%； （3）SpO2测量方式：支持指夹式； （4）脉率测量范围：30～250bpm； （5）脉率测量误差：±2bpm或±2%，两者取最大。 6）体温检测： （1）测量范围：体温模式：34~42.9℃； （2）测量精度：34~34.9℃:±0.3℃； （3）35~42.0℃:+0.2℃； （4）42.1℃~42.9℃:+0.3℃； （5）测量距离：5～15厘米； （6）测量时间：<2秒。 | 1 | 套 |  |
| （二）视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 42 | 视频会议终端 | 1.终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构； 2.应支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系； 3.应支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到 1080p60fps； 4.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps； 5.支持H.264 BP、H.264 HP视频编解码协议； 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722.G.729.G.719.G.728.G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 7.支持H.239.BFCP双流协议标准。 | 1 | 台 |  |
| 43 | 视频会议摄像机 | 1.内置≥1080P@30fps的高清摄像机，采用1/2.8英寸CMOS，≥10倍光学变焦； 2.具备≥2路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和1路高清视频输出接口； 3.支持IPv4和IPv6协议栈； 4.支持32000、44100、48000采样频率，支持AAC、G.711A音频编码； 5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松连接流媒体服务器；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 6.LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、 H264.YUY2.NV12.H265&nbsp；A-IN接口支持AAC、G.711A音频压缩编码； 7.支持回声消除功能、噪声抑制功能、自动增益控制功能、唇音同步功能； 8.支持内置AI智能降噪算法，支持双向智能降噪，可有效消除键盘声、敲桌子声、揉纸声等非稳态噪声； 9.支持HDMI2.0、SDI、USB2.0、LAN，HDMI、USB、LAN可同时输出等同于或优于4K的音视频； 10.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通。 | 2 | 台 |  |
| （三）装备系统 |  |  |  |  |  |
| 44 | 无人机 | 包含无人机单机*1+智能飞行遥控器+智能飞行电池*3+3年增值服务： 1.裸机重量（含标准配件）≤1219克； 2.最长飞行时间≥49分钟（无风环境）； 3.展开尺寸（长x宽x高）≤307mmx387.5mmx149.5mm，折叠后尺寸（长x宽x高）≤260.6mmx113.7mmx138.4mm； 4.最大起飞海拔≥6500米； 5.最大上升速度≥10米/秒； 6.最大下降速度≥8米/秒； 7.最大抗风速度≥12米/秒； 8.最大续航里程：≥35公里（常规桨叶）；≥32公里（静音桨叶）； 9.悬停精度控制：垂直误差≤±0.1米（RTK正常工作时）； 10.水平误差≤±0.1米（RTK正常工作时） 11.具备广角相机，相机CMOS≥1/1.3英寸，有效像素数≥4800万； 12.具备中长焦相机，相机CMOS≥1/1.3英寸，有效像素数≥4800万； 13.具备长焦相机，相机CMOS≥1/1.5英寸，有效像素数≥4800万； 14.具备热红外相机； 15.可见光相机混合变焦≥112倍； 16.测温方式支持点测温和区域测温； 17.AI识别能力：系统能自动识别支持人、车、船目标、数量并可进行报警； 18.支持夜景模式和全向低光感知； 19.智能飞行电池： 1）无人机电池容量≥6741毫安时； 2）电池类型：锂电池； 3）充电环境温度：5℃至40℃； 4）最大充电功率≥207瓦； 20.增值服务：在服务期内，对于正常使用无人机应用产品的过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内可以通过额度扣减的形式享受免费维修或置换服务。 | 1 | 台 |  |
| 45 | 喊话器 | 1.接口：≥1路USB-C接口； 2.额定功率：≥3W； 3.1米处最大响度≥110分贝；有效广播距离≥100米@70分贝； 4.有效广播距离：≥100m@70dB。 | 1 | 台 |  |
| 46 | 无线智能单兵 | 1.便于佩戴，≥2.4英寸触摸显示屏，分辨率≥240px*320px； 2.具备≥1路HDMI接口，≥1路Type_C接口，支持通过USB或HDMI接口接入视频源采集设备，如手机（USB转HDMI）、AR眼镜、耳挂摄像机、纽扣摄像机等USB接口类视频设备和无人机、DV等HDMI接口类视频设备； 3.支持执法取证、指挥调度、稽查布控、人脸核验执法应用； 4.支持Wi-Fi、蓝牙、4G/5G全网通、GPS/BDS/GLONASS定位，支持AGPS、百度定位等功能； 5.支持双SIM卡，4G/5G全网通，可根据网络带宽切换运营商网络，保证视频流畅传输； 6.支持GB/T28181-2016国标协议，上联平台实现实时图传、精准定位、语音对讲等功能； 7.采用高性能智能AI芯片，支持人脸、车牌智能识别，支持离线比对； 8.内存：≥4GBRAM+64GBROM； 9.支持PTT键、开/关机键、录像键、自定义功能按键； 10.≥2路NanoSIM卡插槽 11.≥1路TF卡接口，支持扩展≥256G储存或加密TF卡； 12.支持人脸识别，车辆识别，平台布控告警，本地离线布控； 13.支持网络协议： 3G：WCDMAB1/B5/B8； 4G：FDD-LTEB1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28/TD-LTEB34/B38/B39/B40/B41； 5G：NRn1/n41/n77/n78/n79/n28。 | 1 | 台 |  |
| （四）多功能人像采集终端 |  |  |  |  |  |
| 47 | 多功能人像采集终端 | 1.视频拍摄能力：≥1080P 30FPS； 2.相机拍摄有效像素：≥2400万； 3.采用APS画幅高感光COMS图像感应器； 4.支持自拍、延时拍摄、遥控拍摄； 5.采用光学取景器，支持EF变焦镜头，内置≥3英寸92万像素液晶屏； 6.高精度对焦下最高照片连拍≥3张/秒，同时支持RAW格式（≥6000*4000分辨率）； 7.支持全高清视频录制和Wi-Fi/NFC功能； 8.存储≥128G，≥1套支撑三脚架和1套UV镜。 | 1 | 套 |  |
| （五）智慧派出所用章用印管理系统 |  |  |  |  |  |
| 48 | 智慧章筒管理终端 | 1.支持蓝牙传输方式； 2.支持自动盖章，内置隐藏电子锁； 3.支持内置国产电机； 4.支持油墨添加内置加墨口，便捷加墨； 5.支持光敏章、铜章、回墨章等； 6.支持蓝牙4.1，可与智慧印控台进行数据信息传输； 7.支持≥200万次盖章； 8.内置电池，电池容量≥1500mAh； 9.能够及时中止违规操作的同时向指定人员发送预警信息； 10.支持移动侦测，盖章过程中不得移动印章，抽换盖章文件或移动印章将会触发报警并拒绝印章下盖。 | 1 | 台 |  |
| 49 | 智慧印控台 | 1.支持智能语音交互； 2.内置≥10寸16:10触摸屏液晶屏； 3.设备整体至少配备两个摄像头，具备对用印人员拍照/用印视频过程影像记录。设备在用印时能够无需人工二次操作，自动拍摄清晰、完整、无畸变的盖章文件，可有效避免“拍的和盖的”不一致的情况； 4.支持人脸检测识别； 5.支持Wi-Fi无线网络、有线网络； 6.支持麦克风、扬声器、USB扩展； 7.支持与智能章筒管理终端通过蓝牙的方式进行管理； 8.支持盖章码快捷免登录、活体人脸检测登录、账号密码登录等方式用印； 9.具备红外电子围栏功能，印章在电子围栏内可进行快速用印，超出红外电子围栏印章无法下盖，电子围栏范围为摄像头监控范围； 10.保证用印安全、支持有线、蓝牙连接方式； 11.支持印模定位功能，能对盖章位置自动投影，实现精准用印； 12.支持通过印控台，自动对用印文件拍照、录制视频并上传至服务器中； 13.为应对特殊情况发生，用印时可不需要提前提交审批流程，但是需要相应的权限人员进行授权，解锁设备，并留有记录，事后补填用印申请； 14.对没有装入章筒的实体印章，在设备下用印时，支持自动拍摄/录像盖章文件。 | 1 | 台 |  |
| 50 | 智慧用章用印系统 | 1.系统登录管理：登录账号支持密码复杂度设置和密码重置、找回功能； 2.组织架构与权限管理：支持多组织架构，不限内外部组织数与用户数；支持用户角色管理，不同角色具有不同的操作权限，以及控制印章使用权限； 3.系统基础服务：支持用户及组织架构管理、权限管理、运维管理及数据统计等模块、各类型印章统一管控； 4.系统审计：支持系统日志审计，记录平台操作日志、登录日志、归档日志、接口调用的服务日志等； 5.系统集成能力：支持与企业现有OA系统、合同管理系统对接；现有业务系统相对老旧不具备改造空间，供应商应充分考虑系统集成风险，并提供详细的系统集成方案，自主完成系统集成工作。用印申请、审批环节在现有的业务系统上进行； 6.文件核验能力：支持通过OCR进行盖章文件核验，支持按照不同的盖章文件，设置不同的核验节点以及是否参与核验，避免文件核验的一刀切的僵化管理情况； 7.用印过程管理：用印过程应尽可能避免人工干预，无需人工按压操作，设备通过程序自动完成用印。具备用印过程主动安全防范能力，设备自动检测用印行为，违规用印自动锁章，并预警。用印效率高，大批量盖章场景下平均用印效率应优于2S/次，同时应保障章面安全，不得通过直接暴露章面进行用印。用印过程设备自动记录盖章文件内容，无需人工操作设备进行二次拍照，便可以记录盖章前、中、后的盖章文件照片或视频，以保障盖章文件记录清晰、完整、无遮挡、无畸变。印章管控设备应具备强制归档功能，对于授权用印文件做完整归档，包含盖章页与非盖章页。对于完成归档的文件设备支持自动OCR核验，自动比对盖章文件内容； 8.印章全生命周期管理：支持印章从申请刻制、启用、保管、使用、作废、封存、销毁等全流程管理；支持各种形态印章的统一管理，状态实时更新，并记录每一枚印章的基本信息、权限信息、使用和管理的统计数据； 9.设备防带离：支持对违规带离的设备进行预警，本功能为强制功能，与设备是否开关机无关。对于违规带离的设备，提交预警的同时，不能解锁进行盖章。本功能不影响合规外带用印； 10.分层分级管理能力：支持印章数据权限、部门数据权限的分层分级管理能力；支持对盖章文件按照文件类型进行分级管理，对不同管理需求的用印文件支持差异化的盖章过程管理，保障用印合规的同时提高用印效率。 | 1 | 套 |  |
| 51 | 智慧用章用印系统服务器 | 一、主要参数： 1.CPU：配置至少1颗C86架构处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz。 2.内存：配置不少于32GDDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB。 3.硬盘：配置不少于1块960G SSD盘，最高支持不少于4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘。 4.操作系统：采用国产化操作系统，符合安全可靠测评要求（如银河麒麟、统信、方德、欧拉等操作系统）。 5.PCIE扩展：支持不少于2个PCIE插槽，符合PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 6.网口：板载不少于2个千兆电口（网口速率不少于10GE），支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 7.其他接口：至少1个千兆RJ-45管理接口、4个USB3.0接口、2个位于机箱后部、2个位于机箱前部，1个VGA口。 8.电源：配置不小于350W高效单电源（满足处理器满载时的需求）。 二、其他参数： 符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》（财库（2023）33号）。 | 1 | 台 |  |
| （六）网络系统 |  |  |  |  |  |
| 52 | 无线路由器 | 1.支持网关，支持防火墙，支持Mesh； 2.LAN输出口：≥1路千兆网口； 3.支持上网行为管理； 4.WAN口类型：≥4路千兆电口； 5.支持Wi-Fi7及以上协议； 6.支持APP控制； 7.无线速率≥7200M； 8.支持双2.5G网口； 9.适用频段：2.4GHz+5GHz。 | 6 | 台 |  |
| （七）微侦听高清音频拾音系统 |  |  |  |  |  |
| 53 | 吸顶式高清拾音器（公安联网版） | 1.每个拾音器的麦克风数量≥8个，每个麦克风的灵敏度≥-27dB，信噪比≥78dB，采样位数≥24位，采样率≥48KHz； 2.拾音器需配备高速语音DSP处理器，运算能力≥3000MIPS； 3.支持内置自动增益调节（AGC）功能； 4.拾音距离≥30米，自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离）； 5.支持POE 供电； 6.防水防尘等级≥IP65； 7.抗风噪≥5米/秒； 8.安全要求：V0或其他材料的同级别阻燃能力，并具备防爆能力，满足环境高低温下正常工作。 | 4 | 套 | 安装至派出所接待大厅（窗口）、受案室、候问室、调解室 |
| 54 | 微侦听高清音频拾音管理平台（公安联网版） | 系统功能： 1.支持基于网络化、便于管理； 2.支持异常声音采集、分析、检测报警功能，具体要求如下： ①支持实时检测异常声音，对突发事件自动预警并发出警报； ②支持多路并发检测报警，对多个点位区域进行布控； ③支持个性化配置，根据不同环境自定义设置检测参数； ④支持对报警信息系统级实时推送； ⑤支持对报警内容点击一键直达详细页面； 3.支持定时监测功能，具体要求如下： ①支持全时段监测和自定义监测两种模式； ②自定义监测模式，支持自定义设定开启关闭时间段，支持夜间自动布控监测； ③针对不同环境需求，支持设置不同监测模式； 4.支持深度降噪功能： ①支持对实时音频进行深度降噪处理，可将非人声杂音消除； ②支持对历史音频进行深度降噪处理，可将非人声杂音消除； ③内置机器学习模型，针对恶劣环境下的非人声进行降噪处理； ④支持设置深度降噪的强度。分为弱降噪和强降噪两种模式，每种模式都可以进行0-100降噪等级调节。其中100为所选模式下的最强降噪等级； 5.要求具备历史事件回溯功能： ①满足90天内历史事件详情回溯调查。单次历史事件提供报警时间、地点、事件音频相关信息； ②满足一年内历史事件概要回溯调查，单次历史事件提供报警时间、地点相关信息； 6.要求具备安全形势分析统计功能： ①支持周、月、年度检测结果统计、报表生成； ②支持根据时间段进行选择统计，并导出EXCEL； 7.要求须具备数据可视化功能： ①支持实现音频数据可视化，首页预览支持多窗口实时预览，单击任一窗口进入实时监听页面； ②支持实现统计数据可视化； 8.音频监控系统须具备数据存储功能： ①支持至少90天高清音频数据存储； ②支持数据分段打包存储，每2小时存储一次； ③支持数据快速检索，自定义检索时间段； ④支持数据快速导出，自定义导出时间段； 9.音频监控系统须具备自动化运维功能： ①支持实现设备分组管理，根据需求自主调整； ②支持实现设备运行多色状态展示，如红色异常、绿色正常； ③支持实现设备在线、离线状态统计； ④支持实现设备故障报警； ⑤支持实现管理员权限灵活分配管理； ⑥支持实现系统异常推送报警，并满足日志分类可筛选。 | 1 | 套 |  |
| 55 | 微侦听应用服务器 | - CPU：配置≥2颗处理器，每颗CPU核数≥10核20线程，主频≥2.4GHz； 2.内存：配置≥2张32G DDR4_3200内存条，主板≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3.硬盘：配置≥4块4T 7.2K 3.5寸硬盘；最高支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘； 4.PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽； 5.网口：板载≥2个千兆电口，≥2个万兆光口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 6.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口； 7.电源：标配≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 - 8.针对平台AI降噪模型、异常声音识别算法专项优化，适配微侦听平台深度降噪处理。 | 1 | 套 |  |

- 注：①以上清单中所涉钢材均须满足GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；

- ②若需求中的某项指标仅标注数字（未附带“以上”“以下”“≥”“≤”等限定符号），那么该指标为最低标准（不具有唯一性），供应商可提供参数优于该指标的投标方案及对应报价；

- ③以上清单内的所有货物均须符合国家、行业标准及相关环保要求，满足验收规范，投标供应商必须严格依照清单所载明的规格、材质、性能等技术参数进行投标；

- ④以上清单中所有货物的表面及手指可触及的隐蔽部位，不得存在锐利的棱角和毛刺；小五金部件不得露出尖锐边缘，所有与人体接触的边棱均应进行圆角处理；

⑤为保障执法办案过程的规范化、标准化，上述清单中的定位摄像机、流媒体服务器、智能分析服务器，需与石塘湾派出所现有设备完全兼容；同时根据无锡市公安局统一要求，上述设备需接入无锡市公安局智慧法制“1+8”平台，实现数据互通、功能联动。

（二）项目内容及要求：

1.设备（材料）要求：

（1）中标供应商所投产品必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家、采购文件提出的有关技术、质量、安全标准，如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）所有货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。

（4）所有不需要特殊安装并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐和防刮擦处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，应在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

（5）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修。

（6）采购人有权对中标供应商所投产品的生产厂家进行现场考察，若发现生产厂家不具备生产、供货能力或存在其他弄虚作假等情形，采购人有权提请相关监督管理部门作出相应处理。

2.安装调试要求：

（1）中标供应商应委派经采购人及中标设备生产厂家认可、具备相应经验、能力与资质的安装团队，负责所供货物的安装调试工作。该团队须具备专业知识与技术水平，熟悉所供系统及设备的技术性能、指标与安装工艺，有足够能力承担安装调试任务，确保安装工艺满足系统运行合格要求，安全、规范地完成安装工作。

（2）中标供应商须指派项目负责人，统筹项目整体安装的计划制定、协调沟通、人力调配及安装质量管理等工作，并负责与采购人及其他相关部门的对接；同时须委派专人负责安装现场的技术指导与质量监督。

（3）安装调试期间，采购人有权要求中标供应商在指定期限内更换不符合要求的人员，中标供应商须无条件执行。

（4）安装期间，中标供应商需充分掌握安装进度要求，及时解决安装过程中出现的技术问题，并服从采购人的管理与检查。

（5）现场安装及调试所需的专用工具、设施及物料由中标供应商自行准备，进场前需进行必要的性能安全检查；完工后，上述物品由中标供应商自费运出现场。安装所用的材料、设备及机械工具由中标供应商自行负责保管，不得随意存放，避免造成丢失或损坏。

（6）安装过程中如发现供货或质量问题，中标供应商应及时联系生产厂家处理，并向采购人汇报情况。

（7）因中标供应商原因导致安装过程中空间设施或地面破损的，由中标供应商负责修复至原状，费用自行承担。

（8）中标供应商应遵守采购人关于安装现场的规章制度及安全生产管理规定，严格按安全标准组织安装，建立安全责任制，随时接受采购人及相关安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患，确保安装过程中不发生人身安全事故、火灾事故及因机械质量问题导致的设备材料损坏事故。

（9）安装期间，中标供应商负责及时清理垃圾，保持场地整洁。

3.质量及验收：

（1）货物验收

①中标供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的相关技术规范与标准，同时必须满足采购文件中具体配置、技术条件、功能要求以及中标供应商承诺的其他指标。

②若采用分批运输、交付方式，最后一批设备到达现场的日期即视为设备的交货期。中标供应商须确保在规定工期内完成安装调试工作，保证全部设备可正常运行，并通过一次性验收。

③货物运至交付地的运输保险，由中标供应商承担。

④货物验收的相关要求：

A.验收地点：货物验收地点即为交货地点，即采购人指定地点。

B.验收时间：货到采购人指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件，最迟不超过货到后的15天，期间采购人为货物提供必要的存储条件（中标供应商应先通过书面、电话等方式通告采购人到货时间，以便采购人安排接货及验收工作）。采购人逾期未验收的，中标供应商应书面告知采购人在合理期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

C.货物验收涵盖：数量、外观、质量、性能、配件、备品备件、装箱单、说明资料以及包装。

D.中标供应商须按照采购人采购需求（以采购人提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所供配件须为原厂生产，完全符合该配件生产厂商的质量要求，其各项技术性能指标、质量标准应满足国家标准或行业标准以及使用要求。

⑤交货验收时，中标供应商须达到以下要求，否则采购人有权拒绝验收：

A.所有产品配件、备品备件必须为原厂出厂自带，所有产品外包装箱不得拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁。

B.所有产品为全新、未曾使用过的原装合格正品，标注具体的规格型号、生产厂商和原产地。

C.提供原厂质保承诺、质量保修书（卡）、出厂合格证等。

⑥经检验为不合格的产品或配件，中标供应商必须进行换货或退货返修处理，直至该产品或配件满足采购人的使用需求，相关费用由中标供应商承担。若对采购人的项目整体进度造成影响，或导致采购人的设备受损，中标供应商需承担全部法律及经济责任。

项目整体验收：

①安装调试完成后，采购人依据国家有关规定、采购文件、中标供应商的投标文件及合同约定的内容与验收标准开展验收工作。验收情况作为支付货款的依据。若存在质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准；如产生检验费用，由过失方承担。

②中标供应商须提供合理可行的验收方案，采购人在收到中标供应商提出的验收申请之日起10日内组织验收。

③验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：无锡市惠山区洛社镇人民政府

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是    否

是否邀请专家参加验收：是     否

是否邀请服务对象参加验收：是    否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是    否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：20%   否

是否存在破坏性检测：是，详见采购需求    否

④履约验收时间：中标供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。

履约验收方式：一次性验收    分期/分项验收

履约验收程序：启动验收、组织验收小组、供应商资料提交、现场验收和出具验收报告。

履约验收的内容：涵盖供货数量和质量、安装调试质量、运行质量以及相关资料验收。

履约验收标准：所供货物须为原厂原包装正品，达到国家及行业标准，满足采购需求，一次性验收合格。

是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

4.培训要求：

中标供应商必须提供满足以下要求的培训服务：

（1）委派经验丰富的专业技术人员开展技术培训，为采购人的主要技术人员（至少2人）提供设备使用及维护方面的培训。培训结束后，技术人员能够熟练操作设备，了解其构造原理，掌握日常维护方法，排除一般故障，并学会应急处理措施。确保所有使用人员都能熟练掌握货物各项功能的技术操作。

（2）提供完善的培训方案，该方案涵盖培训计划、培训内容、培训课时等要素，具体包括培训时间、地点、学时、培训大纲以及培训对象等内容。

（3）培训工作贯穿项目的整个流程。所有培训均需提前制定详细的培训计划，明确培训内容、时间、方式以及所需的培训环境等。同时，需提供培训所需的资料和文档。针对培训，还需准备培训用的PPT讲演稿或视频。

（4）无偿提供培训资料、讲稿的电子版本、培训用文字资料和讲义等相关用品。所有资料必须使用中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

（5）所有培训费用（包含培训教材费）及各项支出均已包含在本次投标总价内。

5.售后服务要求：

（1）中标供应商须全权负责设备抵达现场后的安装、调试、系统对接、技术培训、使用指导及试运行工作，直至设备交付采购人正式投入使用。

（2）中标供应商须向采购人提供如下资料：随货物免费提供的配件、易损易耗件、备品备件清单；免费质保期限及质保期内的服务内容；质保期满后主要配件、易损易耗件、备品备件的报价；维修服务的响应时间与故障解决时限；技术培训的具体方案及内容。

（3）免费质保期内，中标供应商须依据国家“三包服务政策（包退、包换、包修）”及厂家相关条例，提供货物整体、配件（含五金件）、备品备件、易损易耗件的原厂免费上门保修及维护保养服务。

（4）免费质保期内，若发生质量问题，中标供应商须在接到电话后2小时内响应，24小时内到达现场并解决问题。若未能排除故障，须提供同类可用产品或解决方案供采购人临时替代，直至故障解决；如需更换货物或送修，须在48小时内完成。若中标供应商在接到通知后48小时内未妥善处理问题，即视为认可质量问题，并承担由此产生的全部费用。

（5）免费质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，所有维护保养、维修及配件更换所涉及的费用（包括配套服务）均由中标供应商承担。

（6）免费质保期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料（同品牌、同型号）。如货物经过维修更换部件，则该部件免费质保期自维修后正常工作之日起计算。中标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的配件、备品备件和易损易耗件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用，维修工时费终身全免。

（7）中标供应商在提供售后服务过程中，须严格遵守国家相关行业规范，加强安全管理，所需人员、车辆、工具、耗材及仪表等均自行准备。如发生意外人身事故、设备事故、交通违章等情况，相关责任均由中标供应商自行承担。

（8）售后服务期间，采购人有权要求中标供应商在指定期限内更换不符合要求的人员，中标供应商须无条件执行。

（9）中标供应商在提供售后服务的过程中，需及时清理垃圾，保证场地整洁，并出具相关工作记录或检验测试文件。

6.出现以下情形之一的，采购人有权通过法律程序解除合同，追究中标供应商的法律责任，并提请采购管理部门作出相应处理，同时要求中标供应商赔偿因此产生的误期违约损失：

（1）合同履行期间，采购人有权对中标供应商提供的货物进行随机破坏性试验。若发现实物材质与清单描述不符，采购人有权要求中标供应商更换；若中标供应商未按时完成更换或更换后仍不满足要求，采购人有权要求其支付合同总价款20%的违约金（可从应付账款中直接扣除，不足部分有权追偿）；情节严重的，采购人将终止合同，由此造成的一切损失由中标供应商承担。如双方对试验结果存在异议，可委托权威机构检测，检测及验收费用由过失方承担（破坏性检测后的货物重装费用由中标供应商自行承担）。

（2）中标供应商所供货物须符合采购文件及投标文件约定的实际参数。货物运抵场地后，采购人有权委托第三方法定检验机构抽样检测并出具书面报告。若检测不达标（包括实际供货参数与承诺不符、检测指标不合格等），中标供应商应限期整改（整改期限计入项目总工期）。若中标供应商未按时完成整改或整改后仍不达标，采购人有权要求其支付合同总价款20%的违约金（可从应付账款中直接扣除赔偿金及违约金，不足部分有权追偿）；情节严重的，采购人将终止合同，由此造成的一切损失由中标供应商承担。如双方对验收结果存在异议，可委托权威机构进行检测，由此产生的检测及验收费用由过失方承担。

7.包装要求：

中标供应商提供的配件，其每个最小包装单元须齐全有效，且配件完好、无破损。配件包装由中标供应商自行负责，不得向采购人额外收取包装相关费用。对于中标供应商未明确要求收回的配件包装，采购人不予保存。

8.安全要求：

（1）中标供应商在采购人工作区域内进行送货或提供服务时，其施工人员、车辆及工具必须遵守采购人的各项安全规定以及工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，同时保持工作场地的整洁。

（2）中标供应商需对履约全过程中的安全和质量承担全面责任，并做好成品保护工作。若因中标供应商的原因导致任何安全、质量事故或成品损坏，中标供应商需承担所有法律和经济责任，采购人保留对中标供应商的经济追偿权利。

9.存放和保护：

最终验收合格并交付前，所有设备、材料、工具、配件的存放及保管概由中标供应商承担并负责。

- 10.系统兼容及对接：

中标供应商应确保项目各系统、设备之间的整体兼容性，包括与原有系统及设备（如有）的兼容，并能按照采购人要求对接相关平台或中心。若因所供设备不符合要求导致无法兼容或无缝对接的，中标供应商应负责整改到位；因中标供应商原因无法整改或不能在规定时间内完成整改的，采购人有权终止合同，且中标供应商应向采购人支付合同总价20%的违约金。

（三）其他有关说明：

1.投标报价为投标供应商实现合同目的所需的全部费用，合同采用固定单价计费方式，投标人所报综合单价涵盖货物及其配件（配件包含但不限于电源线、音频线、网线、通讯线等）购置费（或生产制作费）、包装、运杂、保险、现场保管、指定卸货地点装卸费、安装调试、对接测试、试运行调试、检验检测、技术培训、售后服务以及企业管理费、利润、税金等。投标报价包含项目正式履约至交付及质保期内的所有费用，包括PBX设备搬迁的相关费用（老所PBX设备拆除后搬迁至新所，并负责安装调试、对接）。

2.投标供应商须在满足采购文件要求的前提下报价，如有技术偏离，应在投标偏离表中说明（不得出现“负偏离”）。

3.知识产权保护：中标供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由中标供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向中标供应商追偿。采购人有其他损失的，中标供应商应当赔偿。

4.保密义务：采购人及中标供应商方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

5.本项目由无锡市惠山区洛社镇人民政府（采购人）负责采购及合同签订，实际使用单位为无锡市公安局惠山分局石塘湾派出所。供应商中标后，须按照合同约定向实际使用单位提供相应货物及服务，确保所供货物及服务的质量与履约时效。供应商应主动与使用单位对接，明确具体需求，积极配合完成供货任务，不得推诿或延迟履行合同义务。

（四）付款方式：

1.合同签订并生效后，采购人预付合同总价款的10%；

2.所有货物运抵现场并完成安装调试，经采购人验收合格且结算结束后，采购人根据经审核确认的价款一次性付清。

注：以上价款均不计利息，付款时中标供应商须出具符合采购人财务要求的正规税金发票。实际付款进度还需根据采购人财政资金拨款进度。

（五）履约保证金：

本项目要求提供履约保证金：

履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

履约保证金金额：合同价（中标价）的10%。

履约担保期限：在合同期满后30天内且中标供应商无任何违约或违法行为，由采购人无息退还给中标供应商。

履约保证金的缴纳时间：中标供应商应在中标通知书发出后30天内，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金。若未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

退付办法：与中标供应商提交履约保证金的方式相同。

履约保证金不予退还的情形：①若因中标供应商自身原因无法履行合同或拒绝履行合同义务；②中标供应商在履行合同期间出现重大事故（涵盖质量、安全等方面），给采购人带来不良影响并造成严重经济损失；③中标供应商在完工期限、质量标准、人员工资支付、售后服务等方面存在不履行合同或违反合同规定的责任与义务的行为；④中标供应商擅自将中标项目转包给他人；⑤出现本次采购规定的其他情形。一旦发生上述情况，采购人可能扣缴中标供应商部分甚至全部履约保证金。

附件1：

商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围：

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求：

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法：

1.商品包装中重金属（铅、汞、铜、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行；

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2：

快递包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围：

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求：

1.快递包装中重金属 （铅、汞、锡、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酐，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法：

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行。

- 第二部分 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 若因违反以下任何一条规定而引发任何不利后果，相关风险将由供应商自行承担！

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的产品，须依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规及国家有关规定，经市场监管总局指定的认证机构认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

4.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

6.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

7.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

8.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

11.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

13.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

14.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

15.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

16.本项目中如有涉及电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的产品，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

  - 9.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第四章  合同书（格式文本）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市惠山区政府中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

第五章  评分方法与评分标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评审委员会秉持公平、公正、择优的原则，独立依据各项评分标准分别评定各投标供应商的分值。评标结果将按照评审后的得分，由高到低进行排列。投标文件满足采购文件的全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商，将成为第一中标候选人。评审总得分相同的，则按报价得分由高到低进行排列；若总得分和报价得分均相同，则按技术部分得分由高到低进行排列，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

6.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.1本国产品价格扣除政策

（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

6.2注意事项

（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：

供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]

例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：

1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准

（一）价格（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

（二）商务资信分（25分）

1.类似业绩（2分）：投标供应商自2023年1月1日（含）以来承担过类似供货业绩的，每提供1份有效业绩得1分，本项满分2分。投标文件中提供业绩合同或协议书关键页（至少需包含合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）的原件扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不符合要求不得分。

2.认证证书（2分）：投标供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1份得0.5分，本项满分2分。投标文件中提供有效期内的认证证书原件扫描件，不提供或提供不符合要求不得分。

3.技术保障（1.5分）：投标供应商针对采购清单内相关产品（审讯一体桌、同步录音录像主机、智能分析服务器），承诺能够提供生产厂家现场技术指导和服务保障的，每提供一个产品的相关承诺函得0.5分，本项满分1.5分。投标文件中提供承诺书原件扫描件加盖投标供应商公章或签电子公章（格式自拟，内容需符合评分要求），不提供或提供不符合要求不得分。

4.项目组人员配备（3.5分）：

①项目负责人（2分）：

投标供应商拟派项目负责人具备机电专业一级注册建造师证书且具有项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的得2分；具备机电专业二级注册建造师证书且具有项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的得1分。本项满分2分。

②项目组成员（1.5分）：

除项目负责人外，项目组成员满足以下条件相应得分，本项满分1.5分：

A.具备信息安全保障人员证书（CISAW）（安全软件专业）的得0.5分；

B.具备信息安全保障人员认证证书（CISAW）（应急服务专业）的得0.5分；

C.具备网络安全能力证书（CCSC）的得0.5分。

注：一人多证不重复得分。上述人员需在投标文件“项目组人员配备情况表”中一一列明，否则不予认可。投标文件中提供上述人员有效证书、由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明的原件扫描件，不提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。

5.产品质保期（2分）：投标供应商承诺在满足项目整体免费质保期（1年）的基础上，每增加6个月得1分，本项满分2分。以投标供应商在《开标一览表》中承诺的年限为准。

6.产品检测报告（11分）：

①智能核验终端（1分）：

A.在满足采购需求“内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息”的基础上，还满足“支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台”的得0.5分；

B.在满足采购需求的基础上，还满足“支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失”的得0.5分。

②全景温湿度一体机（2分）：

A.在满足采购需求“内置超广角全景摄像机，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体”的基础上，还满足“支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上”的得1分；

B.在满足采购需求“不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换”的基础上，还满足1.“摄像机支持畸变矫正、远端放大功能”；2.“支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能”，每满足一项得0.5分，本项满分1分。

③同步录音录像主机（2.5分）：

A.在满足采购需求“支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调”的基础上，还满足1.“支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等”；2.“采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像”，每满足一项得0.5分，本项满分1分；

B.在满足采购需求“支持硬盘自动存储和双光驱刻录”的基础上，还满足“讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录”的得0.5分；

C.在满足采购需求“讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真”的基础上，还满足 1.“支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps”；2.“支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析”，每满足一项得0.5分，本项满分1分。

④特写摄像机（1.5分）：

A.在满足采购需求“支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能”的基础上，还满足“支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法”的得0.5分。

B.在满足采购需求“摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示”的基础上，还满足1.“支持通过IE浏览器发起单向语音广播”；2.“支持设置不少于4块感兴趣区域”，每满足一项得0.5分，本项满分1分。

⑤无感定位800万摄像机（3分）：

A.在满足采购需求“不低于800万像素CMOS传感器，支持通过视频做人员定位”的基础上，还满足“支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系”的得1分；

B.在满足采购需求“支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张”的基础上，还满足1.“支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等”；2.“支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台”，每满足一项得1分，本项满分2分。

⑥审讯一体桌（1分）：

在满足采购需求“审讯台主要材质为钢制+抗倍特板材质，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿采用弹性缓冲圆角防撞处理”的基础上，还满足1.“桌面在受到30kg沙袋冲击时，整体及焊接处不应出现断裂或局部开裂现象”；2.“桌板上的台板承受2000N均匀载荷，不应被破坏”，每满足一项得0.5分，本项满分1分。

注：投标文件中提供第三方认证机构出具的带有CMA标识的完整检测报告原件扫描件，报告中能有效体现上述评分项中描述的相应内容的方可得分（内容无需完全一致，内容相近且能完整表达同类功能描述的也予以认可），不提供或提供不符合要求的不得分。

5.加分因素（3分）：

①支持节能环保：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品的分别得1分，本项满分2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

②支持绿色发展：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分，本项满分1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。

（三）技术方案（明标）（40分）

1.项目进度计划和管理方案（8分）：内容包括：①项目管理目标及整体设想，②项目供货进度计划，③项目安装调试计划，④项目进度、质量、风险、资源、安全管理及保证措施。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

2.项目实施方案及保证措施（8分）：内容包括：①项目包装、运输、供货流程及人员安排，②项目安装调试流程及人员安排，③安全文明施工及环境保护措施，④针对本项目设备提出的生产工艺及质量控制的方法与重点。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

3.培训方案（6分）：内容包括：①培训周期及计划，②培训流程及内容，②培训人员安排。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

4.售后服务方案（8分）：内容包括：①售后服务理念及体系，②售后服务流程及内容，③定期或不定期巡检和维护方案，④售后服务细则和管理制度。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

5.专业技术支持、保障及响应补救（10分）：内容包括：①故障维修处理及解决措施，②专业技术人员保障方案，③响应时间及补救措施，④技术支持、保障应急预案，⑤技术支持内容。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完全符合本项目需求。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 投标文件内容与格式

- 投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 采购清单中CCC认证产品和强制节能产品认证证书 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～8项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0024

项目名称：石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2026-0024项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0024进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工厂家，将不予认可中小企业扶持资格，并由供应商自行承担相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

7.投标供应商应将该声明函放置于“苏采云”系统中的“折扣报价证明文件”中。

七、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2026-0024招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0024在此对服务保障做如下承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

九、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0024

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 石塘湾派出所办案场所功能区基础智能化设施采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |
| 产品质保期： |  |

投标人名称（盖章）：

- 十、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 |  | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否小微企业生成产品 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人承诺： 本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）在“是否小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写。

# （3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# （4）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0024

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。