招  标  文  件

项目名称：常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016
项目属性：服务类项目
常熟市公共资源交易中心

2026年6月
目   录

3第一章  投标邀请


6第二章  投标人须知


6一、总则


6二、招标文件的说明


7三、投标文件的编制


9四、投标文件的提交


9五、开标与评标


13六、定标


15七、授予合同


17第三章  项目需求


35第四章  合同文本


35一、合同通用条款


41二、合同专用条款


43第五章  评标方法与评标标准


46第六章  投标文件格式


48附件1 开标一览表


49附件2 投标分项报价表


50附件3 通用资格承诺声明函


51附件4 法人授权书


52附件5 投标函


53附件6 技术要求响应及偏离表


54附件7 商务要求响应及偏离表


55附件8 实质性要求响应及偏离表


56附件9 中小企业声明函


57附件10 残疾人福利性单位声明函


58附件11 项目实施方案


59附件12 业绩一览表




第一章  投标邀请

	项目概况：

常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年6月29日13：00（北京时间）前按规定提交投标文件。


一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016
2、项目名称：常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币960000.00元，设定最高限价为人民币960000.00元。
5、采购需求概况：常熟市检验检测中心所需的常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）。
6、合同履行期限：合同签订完成后12个月内完成项目规定内容并通过验收正式上线运行。

7、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（2）通用资格承诺声明函（格式内容详见招标文件规定）或相应证明材料。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。
3、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2026年6月29日13：00（北京时间）
2、开标地点：“苏采云”系统

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告媒体及期限

公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网
公告期限：招标公告及招标文件的公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请登录“苏州市政府采购网”点击“苏采云”图标，在系统登录界面中“CA办理指南”查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2、参与项目：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作、加密和提交，具体事项请登录“苏州市政府采购网”，在“下载中心”栏目下载《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）查阅。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、13675197356、025-83633811、025-83633812；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市公共资源交易中心在指定公告媒体发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市检验检测中心
地址：常熟市新世纪大道87号
联系人：韦义刚

联系方式：0512-52872629
2、采购代理机构信息
名称：常熟市公共资源交易中心

地址：常熟市香山北路9号三楼

联系人：王淑铭
联系方式：0512-52090349

3、项目联系方式
项目联系人：王淑铭
联系电话：0512-52090349

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中申请人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。
4.2 本次招标不收取采购文件工本费与采购代理服务费用。
5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标活动的终止
6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定公告媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。
二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同文本

第五章  评标方法与评标标准
第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
1.2 招标文件及其更正事项如不是直接从指定公告媒体下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2、招标文件的澄清、修改
2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过指定公告媒体对外发布。
2.3 各投标人应在投标截止时间前关注指定公告媒体上对应项目“采购公告详情”中 “更正公告（补充通知）”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。
2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标人编制的投标文件应包括：开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

1.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件的语言及度量衡单位
2.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、投标分项报价表
4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表，不得自行增减内容。
4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
4.3 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
4.4 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
4.5 投标人应对本项目作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、服务（或商务）要求响应及偏离表
5.1 投标人需对招标文件中的服务要求和商务要求作出响应或偏离，并说明原因。
5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。
5.3 投标人应对服务要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。
6、投标函及其他证明文件
6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。
6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。
7、投标文件的制作、签章
7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。
7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
7.4 如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件，如未提供“第六章 投标文件格式”组成中“四、综合评审文件”项下列明要求的附件6、附件7、附件11（除人员配置情况外）表格材料的，经评标委员会一致认定，有权将投标人视为投标文件内容结构有实质性缺失而导致其投标无效。
8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2、投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《操作手册》指引准时参加线上开标活动。
操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml
1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在“供应商解密”环节必须使用专用 CA证书解密电子投标文件。苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。
（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》指引操作。
1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《操作手册》指引提出询问。如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。
3.5 异常低价投标审查

3.5.1 评标过程中出现“第三章 项目需求”中规定的“五、异常低价审查情形”之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序。

3.5.2 启动异常低价投标审查后，评委会将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于异常低价审查第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.5.3 评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正
6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；
（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）苏采云系统显示不同投标人电子投标文件的“标书制作工具客户端标识码”一致的；
（9）评委会按规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（12）经评委会一致认定投标文件构成部分有实质性缺失或无效的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

8、废标

8.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
8.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.3 如出现投标截止后参加投标的供应商不足三家（成功解密的投标文件少于三份），或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按政府采购相关规定方式处理。

六、定标
1、确定中标人
1.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。
1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在指定公告媒体发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。
2、中标通知书

2.1 中标结果确定后，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人（如有）。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.4 供应商对采购方式、项目需求、合同文本、评标方法和评标标准、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑事项，属于采购人处理权责范围，应向采购人提出，由采购人负责接收和答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑，属于代理机构处理权责范围，应向代理机构提出，由代理机构负责接收和答复。
采购人及代理机构按照上述权责分属处理答复质疑。采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

（1）采购人质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“1、采购人信息”。
（2）代理机构质疑接收部门：常熟市公共资源交易中心政府集中采购科，联系方式详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“2、采购代理机构信息”。
4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
1、签订合同

1.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，并从履约保证金（如有）中取得补偿。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金
3.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）和相关法律法规规定，采购人如向中标人收取履约保证金的，请中标人使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2 具体履约保证金的约定详见“第三章 项目需求”。
4、政府采购合同信用融资政策
4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。
第三章  项目需求

一、项目说明
1、项目简介：为进一步整合全系统技术服务资源，协调各部门业务，打通多层系统的数据互通，提升客户服务效率与质量，拟建设智慧检测一体化平台。平台以各类检验检测业务为基础，以人为根本，以人工智能、边缘计算、大数据等先进信息技术为手段，以智慧检测为目标，以“业务整合、规范管理、客户服务、风险控制”为内涵，紧扣计量、质检等各类检测业务发展与管理战略要求，实现“业务管理集成化、流程化，质量保证管理持续改进有效化，检验检测工作高效化，客户管理人性化，客户服务移动多元化”，目标建设成为国内领先的客户服务与业务管控一体化的检验检测数字化服务平台。

2、项目地点：常熟市检验检测中心。

3、合同履行期限：合同签订完成后12个月内完成项目规定内容并通过验收正式上线运行。

4、为充分了解项目现场实际情况，投标人认为需要对项目现场进行踏勘的，可与采购人联系或咨询。联系人：韦义刚，联系电话：0512-52872629。采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用，咨询或踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。
5、付款方式：

5.1 本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（ ）传统实物人民币。

5.2 合同签订后的20个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

5.3 中标人完成项目内容，并向采购人交付项目成果进入试运行三个月后，采购人组织专家进行项目验收，项目验收通过后20个工作日内支付合同总价的40%。

5.4 项目验收合格满12个月后20个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%。
注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
（2）不满足上述付款要求的作无效投标处理。
6、本项目采购预算为￥960000.00元，设定最高限价为￥960000.00元。投标人的投标总价不得超过最高限价，否则将作无效投标处理。

7、投标人不得将本项目以任意形式转包或分包。
二、建设内容

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主门户
	1
	套
	所有建设内容需满足相应的性能与部署要求、网络安全与数据安全要求。

	2
	基础支撑子系统模块
	1
	套
	

	3
	检测业务管理模块
	1
	套
	

	4
	计量业务管理模块
	1
	套
	

	5
	电子记录/证书模块
	1
	套
	

	6
	客户与市场管理模块
	1
	套
	

	7
	费用与财务管理模块
	1
	套
	

	8
	资源与质量管理控制模块
	1
	套
	

	9
	预警与统计报表模块
	1
	套
	

	10
	互联网+检测公共服务平台模块
	1
	套
	

	11
	电子签章及电子证书报告模块
	1
	套
	

	12
	仪器设备数据采集模块
	1
	套
	

	13
	现场检测APP模块
	1
	套
	

	14
	综合行政办公模块
	1
	套
	

	15
	外部系统对接模块
	1
	套
	


三、项目建设要求

1、平台功能要求
1.1 主门户功能需求
1.1.1 主门户作为全体员工的统一工作入口，旨在整合分散的业务系统（如检测业务管理子系统、计量业务管理子系统、电子原始记录管理子系统等），通过单点登录消除多系统切换的繁琐操作，打通信息壁垒，实现跨平台资源的一站式访问。平台依据不同岗位职责（如检测员、审核员、设备管理员）动态推送个性化工作内容，支持员工按需自定义首页布局、待办看板及常用功能快捷入口，形成“千人千面”的专属操作界面，从而提升跨部门协作效率与任务处理时效。
1.2 基础支撑子系统功能需求
基础支撑子系统作为检测一体化平台的技术底座，需提供统一管控能力、业务规则引擎、标准化知识库及可扩展服务框架四大核心支撑：
1.2.1 统一管控能力：通过组织-用户-权限体系实现多层级数据隔离（如部门级数据可见性控制），结合操作行为全链路审计（IP/MAC/操作内容记录），保障系统安全与权责匹配。
1.2.2 业务规则引擎：支持动态配置流程策略（如报告审核规则）、编码规则（前缀+日期+业务变量组合）及字典枚举库，实现业务术语标准化与流程敏捷迭代。
1.2.3 标准化知识库：构建检测/计量价格能力库，关联器具规范、检校标准、收费策略及设备能力参数，为业务受理提供结构化数据支撑（如自动计算检测周期、强检项提示）。
1.2.4 可扩展服务框架：集成消息推送（短信/待办即时触达）、低码表单（字段级动态配置）、流程编排（节点/角色自定义）及权限隔离组件，满足跨业务场景的快速扩展需求。
1.2.5 在线标准库：汇总标准文件，在线查看。
1.3 检测业务管理子系统功能需求
1.3.1 业务受理：支持日常委托/监督抽查的多途径受理（手工录入、历史调用、网络预约）；客户/项目信息自动匹配基础库；自动分派任务、计算检测期限；支持委托单复制、电子签名采集、多单据打印（含二维码，支持扫码查进度）及业务作废/重用。
1.3.2 合同评审：按业务类型触发评审，由有权限人员在线确认。
1.3.3 样品管理：样品登记（条码打印）、入库/领样/返样/出库（含客户返还登记）、超期样品销毁管理。
1.3.4 任务分派：指定主检/报告编制人，按项目分配执行人，支持调整检测参数；实时查看人员任务量，支持任务总览导出。
1.3.5 项目检验：任务提醒、实测值自动判定（逻辑表达式/区间/术语）、原始记录模板调用（Excel/Word格式）；支持批量修改、项目拆分。
1.3.6 项目检验审核：自动流转审核，审核人需与检测人不同；可查看全流程记录，错误仅能打回修改。
1.3.7 报告管理：编制（自动生成封面/首页/附页，支持多模板及图文混排）、审核（PDF批注）、批准（电子签名自动添加）、打印（批量/套打/A3，按机构授权范围）、出库（含物流登记）、归档（纸质存档管理）。
1.3.8 监督抽查：支持任务录入、方案编制、抽样管理，对接食品国抽系统，生成指定格式报盘数据。
1.4 计量业务管理子系统功能需求
1.4.1 业务受理：登记委托方/样品信息，支持预报价、草稿箱、委托单二维码（查进度）、样品音视频采集、批量修改/删除；自动绑定检校部门、费用、标准器等信息。
1.4.2 任务分派：支持下场/实验室/分包3种模式，可自动分派；按人员工作量分配，记录分派日志。
1.4.3 现场检测：多途径录入任务，自动生成待安排列表；支持任务安排（日期、人员、车辆）、超期预警、人员去向跟踪；现场/带回任务互转，自动计算检测期限。
1.4.4 分包管理：待分包出库（批量修改分包商，支持多途径出库）、分包返库（退检/再分包处理，上传证书存档）、全流程跟踪。
1.4.5 样品流转：支持扫码（人员/微信/房间二维码）交接，PDA操作，异常可撤销；多地点样品落地流转。
1.4.6 库房管理：样品/证书入库（按权限控制，如证书批准后入库）、出库（手签板签名），支持PDA操作。
1.4.7 异常管理：退件/延期申请（二级审核），异常后自动撤消费用，支持申请撤销。
1.4.8 证书管理：模板管理（按部门授权，审核授控）、编制（一证多件，历史引用）、审核（一级/二级，支持批量）、打印（分散/集中/补打，差异化用纸）、二维码验真、修改（批准前直接改，批准后申请审核改，原始记录关联同步）。
1.5 电子记录/证书功能需求
1.5.1 模板管理：分类管理原始记录模板（检验过程/设备使用/环境监测等）；支持Excel录入、公式计算、自动修约/判定，图片上传；模板审核授控，按部门/人员统计。
1.5.2 编制与检测：基于模板录入数据，自动计算结果，支持历史记录调用、标准器/规程选择；数值型结果自动判定，合格/不合格标色；关联设备使用日志，可支持设备数据采集（如温湿度传感器）；可上传Word/Excel/图片作为记录，手工记录支持拍照附件。
1.5.3 记录审核：一级/二级审核，支持批量操作，错误打回修改。
1.5.4 数据生成：检测数据自动提取至报告模块；计量证书可在记录审核后自动生成，现场记录上传后配号生成证书。
1.5.5 痕迹管理：记录打印（含电子签名）、PDF生成；修改痕迹全追溯（不可删除）；修前记录单独保存，支持查询与审计。
1.5.6 模板管理：基于电子原始记录制作移动端模板（支持输入框/下拉框/公式计算），预览效果，支持修改/删除/认领。
1.5.7 记录管理：查询移动端未提交记录，查看修改痕迹，支持提交生成电子记录或证书。
1.6 客户与市场管理子系统功能需求
1.6.1 客户管理功能
需实现客户相关数据的全面整合与管理，涵盖基本信息（客户名称、联系方式等）、单位补充信息及合同信息（编号、类型等）的录入与存储，形成系统化客户基础档案。
1.6.2 客户信息查询与维护功能
需支持通过联系方式、企业名称等进行精确查询，按地区、业务类型等进行筛选查询，且允许对查询到的客户信息进行修改，满足客户信息快速获取与更新需求。​
1.6.3 单位审核与查询功能
需包含新单位客户信息录入后的审核机制，审核人员可检查企业名称、信用状况等关键信息。
需支持已审核单位、未使用单位及单位台账的查询，其中单位台账需展示检校日期、检定费用等业务记录，已审核单位列表需呈现企业名称、审核时间等信息。
1.6.4 特殊价格管理功能
需为享受特殊价格政策的客户提供价格查询入口（可通过客户名称等检索），同时支持对特殊价格的审核、启用、暂停等操作，规范特殊价格政策执行。​
1.6.5 行政区划功能
需内置省市区的详细行政区划信息，供录入客户信息时选择，支持按地区对客户进行分类管理及分布情况分析，为区域营销提供数据支持。​
1.6.6 报价系统功能
需支持业务人员新增报价时录入客户、开票、器具及费用等信息，器具信息可通过历史数据导入、Excel导入等多种方式录入。
需支持按客户名称、报价时间等查询报价单，并提供导出、打印及生成新报价单功能。此外，需具备折扣审核（针对超权限折扣）、折扣审核记录查询、报价转现场任务（同步信息）及异常报价查询功能。​
1.6.7 协议库管理功能
需支持检验协议（批次数、年检测费两类）的登记，业务发生时自动从协议中扣除对应内容并展示执行明细，业务受理时若选择作废协议需自动提醒。
需支持协议编制（录入编号、金额等信息）、按检测次数和金额查询对应报告，以及对到期未检测等情况的自动预警。​
1.6.8 合同管理功能
需支持按合同编号、签订时间等条件查询合同信息，合同拟制提交后进入审核流程，审核需围绕合同条款、金额匹配性等展开，审核通过后合同生效。
1.6.9 业务员标识
客户增加“介绍业务员”标识，用于标明这个客户是该业务员介绍，后续关联绩效管理。
1.7 费用与财务管理子系统功能需求
1.7.1 基础功能层面
需建立所有费用的应收、实收关联关系记录功能，能清晰记录每笔费用的应收金额和实际收取金额，并支持对这两项数据进行统计分析，直观展示费用收缴情况。
针对强检计量器具，需具备强检工作量管理功能，实现其应收金额按标准收费金额记录、实收金额记为0的特殊核算效果，契合相关管理规范。​
1.7.2 费用管理功能
按不同业务来源（如报价器具、特殊价格客户等）设置差异化收费标准的功能。
检定员按设定收费标准及应收、实收规则录入费用的功能，且针对合同客户能自动应用约定折扣，对多器具业务按各器具标准分别计费并汇总。
提供委托单费用查询及修改功能，费用修改采用折扣控制模式，即折扣在预设范围内自动生效，超出范围需申请审核后生效。
支持批量修改费用功能，但需严格限制不可打折任务参与折扣调整相关的批量修改，且批量修改的折扣和总收直接生效无需审核。
1.7.3 结算相关管理功能
缴费单管理功能，支持制作（需满足检测任务已完成等条件）、归集及查询缴费单。
预开发票管理功能，分为有业务预开和无业务预开，分别支持对应场景下的申请、审核、回款等操作，且有业务预开回款后自动完成对应任务到款设置，无业务预开回款后生成客户挂账记录供后续业务冲抵。
银行到款管理功能，可通过付款单位、付款账号等查询到款信息，支持手动导入和银企直连自动导入到款信息，具备到款认领（可关联缴费单、预开票信息）及历史认领记录查询（可按认领人、金额等检索）功能。​
1.7.4 财务结账功能
需满足协议结账（按协议约定操作，可通过协议编号等检索）、其他条件结账（支持自由组合检索条件）、缴费单结账（依据缴费单操作，可通过缴费单编号等检索）、预开票结账（针对预开发票操作，形成预付款供后续使用）、挂账结账（按客户预付款余额操作）的功能需求。
支持结账记录汇总查询（可按结账时间等检索）和历史结账查询（可按历史结账时间等检索）。​
1.7.5 其它功能
需具备折扣审核功能，以缴费单为基础，支持提交申请、审核及审核记录归档与查询（可按缴费单编号等检索）。
担保管理功能，允许未结账单据通过人员担保办理证书和样品出库，并记录担保信息供查询。
财务日报功能，支持财务人员按部门、结算人等筛选条件生成财务日报表，且能按相同条件或报表生成日期等检索已生成的日报表。
打折评审单据、合同评审单据、结算单、报价单等内外部各种单据，系统可以生成并推送系统内部流程。
1.8 资源与质量管理控制子系统功能需求
1.8.1 资源管理子系统功能需求
1.8.1.1 人员管理：建立个人档案（基本信息、培训、资质等），管理检验员证书及设备授权。
1.8.1.2 设备管理：维护仪器台账（基本信息、检定周期、使用/维修记录等）；支持周检计划（外送/自检）、核查/保养记录、使用率统计；设备状态实时更新（在用/维护等），关联原始记录自动生成使用日志。
1.8.1.3 标物及易耗品管理：维护标准物质台账（库存、出入库），分类管理厂家信息。
1.8.1.4 标准规程及检验项目管理：管理检测标准（版本、状态、CNAS/CMA授权）及关联检测项目，支持项目组、仪器关联、多条件标准值定义。
1.8.1.5 计量标准/CNAS/CMA管理：维护标准信息及关联设备/人员，生成考核用表；管理CNAS/CMA授权参数，编制记录时自动识别认可项目。
1.8.1.6 体系文件管理：分章节管理体系文件（带版本控制），受控文件仅可查看（禁止下载/打印），支持关联业务模块（如设备核查关联程序文件）。
1.8.2 质量管理子系统功能需求
1.8.2.1 报告返工：有权限人员将已批准报告打回修改，支持按级返回或直接返回，记录操作痕迹。
1.8.2.2 报告抽查：按业务/客户/状态等条件查询报告，筛选抽查对象。
1.8.2.3 分包商管理：维护分包商档案，管理分包项目及结果录入，支持分包报告上传。
1.8.2.4 内审与管理评审：编制内审/管理评审计划，跟踪实施过程（首末次会议、不符合项整改等），管理评审输出措施。
1.8.2.5 质量控制：内部/外部质量控制计划（能力验证、比对等），跟踪记录与整改；处理不符合工作、纠正措施、申投诉。
1.8.2.6 质控关联：强制关联检测项目与人员资质/授权资质/强检目录，未完成质控计划限制业务开展。
1.9 预警与统计报表子系统功能需求
1.9.1 预警系统：支持用户自定义预警内容；涵盖任务类（超期未检/加急）、现场类（待配号/异常）、证书类（编制/审核提醒）、质量类（设备/资质有效期）、市场类（合同到期/拜访提醒）等预警。
1.9.2 统计报表系统：支持时间/条件/结果自定义，图表展示（柱状图/饼图等）；涵盖产值统计（机构/部门/个人）、现场统计（上门任务）、业务统计（超期/退检率）、客户分析（未到账/流失增长）、证书统计（类型/份数/出错率）及其他统计（器具/行业/行政区划分布）。
1.10 互联网+检测公共服务平台功能需求
1.10.1 用户管理：注册、密码找回、注册审核（关联客户库）。
1.10.2 查询服务：检测进度、收费标准、资质能力、证书真伪（扫码/编号查询）、项目暂停信息。
1.10.3 预约功能：预约检测（填写申请单，支持物流跟踪）、送检（多途径录入）、上门（自动对接现场任务，同步安排信息）。
1.10.4 网络询价：多途径录入询价信息，自动对接报价系统，同步结果。
1.10.5 电子证书：支持下载/查看，按客户权限控制（原件/复印件）。
1.10.6 器具管理：客户维护自有计量器具台账，业务完成后自动更新信息。
1.10.7 政策发布：推送国家政策法规及通知公告。
1.11 电子签章及电子证书报告功能需求
1.11.1 签章配置：管理全中心签章及参数，对接电子签章软件。
1.11.2 证书生成：检测完成后自动将报告转换为PDF并签章（支持水印/骑缝章），生成任务队列管理；修改后重新入列。
1.11.3 验真与发放：证书含二维码（扫码验真）；工作人员可下载（记录日志），客户通过短信提取码获取（支持批量下载，生成清单）。
1.11.4 报告自动发送：委托登记的时候选择了自动发送并填写邮箱，然后等付款结算完成之后，系统就会把电子报告自动发送。
1.12 仪器设备数据采集系统需求
新建云测互联服务系统平台，云测平台针对不同厂商设备对接标准不一致，为了降低对接适配耦合度和解决业务系统对接难度，提供统一接入、输出标准规范，方便快捷各设备厂商适配对接。
完成出租车计价器、燃气表、压力表3个项目的接入工作。
实现如下功能：
1.12.1 可管理联网设备的接入、配置、状态等内容。
1.12.2 提供检测任务服务，后续供检测设备获取检测任务。
1.12.3 提供多种形式的数据采集服务。
1.12.4 接收数据自动生成原始记录、证书。
1.13 现场检测APP功能需求
1.13.1 登录与设置：支持账号/扫码/离线登录，账号注销，版本更新。
1.13.2 任务管理：送检/现场任务列表（多条件检索，支持离线缓存）；查看器具列表，选择模板编制记录（录入数据、上传图片/手写稿，支持历史引用、多套数快速编辑）。
1.13.3 记录处理：编制中记录可修改/删除，支持批量打印合格证（带二维码）；配号后可现场合同评审（客户签字确认，短信发送电子委托单），提交后自动一审通过（提交人与检定员一致时）。
1.13.4 离线管理：手动开启离线模式，提前缓存数据；联网后上传离线记录，转为在线版。
1.13.5 计量现场检测，手机APP数据查询：现场查这个企业相关订单和状态。
1.14 综合行政办公功能需求
1.14.1 通知通告：发布/查询通知，跟踪收阅状态。
1.14.2 车辆管理：维护车辆信息（车险/保养/维修），管理司机关联、车辆申请/分派/行程单打印。
1.14.3 人员管理：查询人员信息及专业技术/著作/培训/资质记录。
1.14.4 考勤管理：请假/出差申请与查询，假期维护，请假统计。
1.14.5 投票系统：发布投票（设定票数/截止日），查询结果。
1.14.6 培训管理：培训申请/计划/记录管理，结果对接人员资质模块。
1.14.7 会议室预约管理：会议室时段锁定、简单的审核流程。
1.14.8 通用审批流程：可以自定义流程模板，模板名称、字段、附件、审核人员指定、用章/印指定，生成pdf导出。流程状态查询、流程当前步骤查询。
1.15 外部系统对接需求
1.15.1 需要与国家总局e-CQS系统对接。
1.15.2 需要与食品国抽系统对接。
1.15.3 需要与常熟市场监督管理局数字法人平台的对接。
1.15.4 需要与江苏省重点器具监管平台的“一秤一码”的对接。
1.15.5 需要与常熟市检验检测中心智慧检测客户服务平台对接。
2、平台性能与部署要求

2.1 标准符合性
系统须符合ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》等实验室质量管理体系标准。
2.2 运行部署环境
本项目（服务器端、移动端）应适配采购人的国产化软硬件环境（含服务器CPU、服务器操作系统、数据库、中间件、移动端操作系统等）。
2.3 系统性能与稳定性
2.3.1 验收时，通过性能测试报告，系统在线并发用户数≥200个；登录时间≤1秒；页面间跳转时间≤1秒；综合查询响应时间≤2秒；统计分析时间≤5秒。
2.3.2 年故障停机时间≤0.1%（全年≤8.76小时）；单日处理并发操作量≥50万次。
2.3.3 仪器设备数据自动采集解析准确率≥99%；支持与采购人自动化检测设备联网。
2.4 集成对接能力

须与e-CQS系统、常熟市场监督管理局数字法人平台、江苏省重点器具监管平台“一秤一码”、智慧检测客户服务平台、食品国抽系统对接；支持与主流LIMS、ELN、设备管理系统等实验室系统API对接。
2.4.1 总体原则：全开放、零壁垒、标准化

系统提供的所有API接口（包括但不限于基础数据、样品管理、结果录入、报告生成、仪器连接、权限管理等模块）均向采购人永久免费开放。

仅当采购人的对接需求超出系统现有功能范畴，确需对系统底层代码、数据库结构或核心业务逻辑进行实质性修改时，方可启动收费程序。
禁止项：严禁以任何名义（如“接口授权费”、“开发服务费”、“联调费”、“按调用次数收费”等）对接口调用进行收费。

标准协议要求：所有对外接口必须基于业界通用的标准协议（首选 RESTful API over HTTPS，数据格式为 JSON；遗留系统兼容 SOAP 或 Web Service）。

2.4.2 接口文档与开发支持要求

在线交互式文档：系统必须内置或配套提供标准的在线交互式接口文档

文档包含：完整的接口地址、请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）、参数定义（类型、必填项、示例值）、返回码字典、错误处理机制。

沙箱测试环境：投标人提供独立的接口沙箱环境（Sandbox），预置完整的测试数据（样品、人员、仪器模拟数据），供采购人或第三方开发商在不影响生产环境的情况下进行接口调试和压力测试。

2.4.3 仪器接入专项要求

双向通信能力：系统支持与实验室仪器的双向通信：

下行：向仪器发送测试任务、参数配置、样本列表。

上行：自动采集仪器原始数据、状态信息、报警信息。

驱动框架开放：

系统提供仪器驱动开发的技术文档、示例代码和调试环境，支持采购人或第三方自行编写仪器驱动程序。中标人应配合提供必要的技术支持（如代码示例、调试指导）。

禁止封锁：中标人不得通过硬件狗、License限制、私有协议加密等手段故意阻止非原厂开发的驱动程序接入系统。但中标人不对第三方开发的驱动程序的质量、安全性及与系统的兼容性承担责任。

通用协议支持：原生支持通用实验室通信协议（如 SiLA 2, AnIML, ASTM, HL7 等），对于不支持标准协议的老旧仪器，提供灵活的脚本引擎（如支持Python/Groovy脚本）以便快速适配。

中间件模式支持：若仪器厂商不提供直接接口，系统支持通过中间件数据库表、文件监听（XML/CSV/TXT）、串口/网口透传等多种低成本方式接入数据，且需保证数据解析的原子性和事务一致性。

2.4.4 第三方系统集成要求（ERP/OA/MES）

主数据同步：提供标准的单向/双向同步接口，用于与企业的ERP、HR、OA系统同步组织架构、人员信息、物料编码、客户信息等主数据，支持定时轮询和实时消息推送（Webhook）两种模式。

业务流程嵌入：

支持单点登录（SSO）：兼容主流认证协议（OAuth2.0, OIDC, CAS, LDAP/AD），实现与企业统一身份认证平台的无缝集成。

支持待办集成：能将LIMS的审批任务（如报告审核、偏差处理）推送到企业OA或钉钉/企微工作台，并支持在外部系统直接完成审批回写。
3、平台网络安全与数据安全要求

3.1 网络安全等级保护
须通过网络安全等级保护二级（2.0）测评和密评。

3.2 数据安全
3.2.1 项目所产生的全部数据和数据库表结构（含说明文档）归采购人所有，中标人不得留存或用于商业目的。

3.2.2 对关键操作（如登录、证书签发、数据修改）支持多因素验证（如人脸、指纹、数字证书、动态口令等）。

3.2.3 采用密码技术保证通信过程中数据的完整性和保密性。

3.3 数据备份恢复
具备自动备份机制，支持数据恢复；关键业务数据须实现实时备份。
中标人应承诺提供最终交付系统具备完整的数据导出备份与还原能力。并提供《系统应急接管与灾难恢复预案》，涵盖以下场景：

3.3.1 场景定义：包括但不限于发生重大安全漏洞无法修复、不可抗力导致原系统不可用等。

3.3.2 响应承诺：

3.3.2.1 数据解锁：承诺在任何情况下（包括商务纠纷期间），绝不通过技术手段（如逻辑锁、时间炸弹、远程禁用）限制采购人访问或导出数据。若发现中标人存在上述恶意行为，采购人有权解除合同，并要求中标人承担合同总额的30% 作为违约金。若该违约金不足以弥补采购人实际损失的，中标人应就超出部分继续赔偿。

3.3.2.2 过渡期支持：若需切换至新系统，投标人有义务提供为期3个月的技术过渡支持（即使合同已终止），协助新厂商理解数据结构、接口规范和业务逻辑。支持方式为远程技术支持，内容包括：（1）解答新厂商关于数据结构、接口规范、业务逻辑的疑问；（2）提供已移交文档的补充说明。以下内容不属于过渡期支持范围：（1）现场派驻人员；（2）新增功能开发或代码修改；（3）为新厂商的代码错误提供调试。如采购人需要延长支持时间或扩大支持范围，双方另行协商费用。

3.3.2.3 知识转移：移交所有设计文档、接口文档、测试用例、运维手册及常见问题库（KB）。

3.3.3 黑盒测试

3.3.3.1 操作：切断投标人的远程连接，仅由内部人员操作。

3.3.3.2 任务：使用系统自带功能或供应商提供的离线工具，导出最近一年的所有检测数据和附件。

3.3.3.3 验证：找第三方数据库工程师，完成以下步骤：

（1）清空系统数据库中现有的数据信息或达到类似的还原效果；

（2）根据导出数据格式，增加一部分模拟数据；

（3）根据《数据字典》，将导出数据还原，看系统是能否正常可用。

四、投标报价要求
1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得拆开报价或只报其中的部分内容，否则作无效投标处理。
2、投标人应以人民币报价，投标总价包括完成该项目工作所需的所有费用，包括平台开发费用、安装调试费、数据对接费等项目系统上线调试所涉及的相关费用（含智慧检测平台的接口模块改动费用，不包含第三方接口费用）、培训费（差旅费、住宿费、教材费、资料费、场地费）、三年免费运行维护费、巡检费、人员工资、福利、项目利润、税金等所有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。
3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资标准调整、物价调整、税费调整等。
4、签订政府采购合同时，中标人应当向采购人提交履约保证金。
4.1 履约保证金为合同总金额的4％。
4.2 履约保证金以电子履约保函（保险）形式提交，履约保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。

五、异常低价审查情形

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关规定，本项目应当启动异常低价投标审查程序的情形包括：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、项目实施要求
1、实施方案：
投标人应根据项目需求制定详细的实施方案以保证项目正常实施，包括：
1.1 进度计划安排
1.2 测试与配合验收计划
1.3 系统容灾机制
1.4 服务质量保障措施
1.5 预期目标和成果
1.6 风险控制措施
2、项目整体管理：
2.1 实施准备阶段，投标人应依据实施方案搭建实施团队、深化总体设计、细化实施方案、制定实施管理的相关制度与管理规范。
2.2 实施过程中，投标人负责对项目实施范围、进度、质量、资源、沟通、风险以及阶段成果评审与配合采购人组织验收。
2.3 投标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，每周以简报形式向采购人汇报工作进度、问题和问题解决措施、下阶段工作计划。
2.4 负责总体协调工作投标人应不定期（不超过1季度）提供可供试用的版本供采购人试用，并及时响应采购人在试用过程中提出的调整需求，涉及重大功能调整的双方协商解决。
3、人员要求：
按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。
3.1 总协调人：为保障本项目建设过程中沟通和协调的便利，投标人需指定一名项目总协调人，项目总协调人需是投标人管理层领导。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。
3.2 项目经理：项目负责人须为投标人正式员工，且具备检验检测行业信息化项目服务经验。
3.3 网络安全与数据安全责任人：投标人为项目配备网络安全与数据安全责任人，须为投标人正式员工，且具备检验检测行业信息化项目服务经验。
3.4 项目技术骨干：投标人为项目配备若干名专职于本项目开发及测试骨干并保持人员稳定。
3.5 驻场人员：为便于交流，投标人应在项目验收通过前配置驻场项目骨干人员，投标人可根据项目不同阶段的需要调节人数，但任意阶段不得少于1人。
3.6 投标人在履约期间发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变更，应提前向采购人报告。
4、需求分析：
投标人应提供功能需求分析报告，要求功能设计方案功能详细，平台（子平台、子功能模块）流程图、输入输出图（IPO图）设计合理，相关文字说明清晰，主要包括：
4.1 业务流程图
4.2 IPO图
4.3 功能图
5、非功能性要求：在易用性方面，提供良好的操作界面，针对系统的错误，提供友好的提醒信息和界面显示；在可维护性方面，提供便捷的系统维护手段，提交的维护手册完整、详尽、操作性和指导性强；在安全性方面，系统设计需要确保涉及到系统及用户的数据、账号等信息的安全。
七、验收要求
1、验收时间：软件开发完成后，经过三个月试运行后，经采购人同意，投标人发起验收申请。采购人在投标人提出申请后7个工作日开展验收。
2、验收方式：采购人组织专家对项目整体开展验收，并出具验收意见。
3、验收内容及程序：项目验收时，严格按照项目需求开展，软件平台功能模块均符合或优于项目需求。 
4、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足文件服务、技术要求及投标人承诺的其他指标。
5、违约责任：如首次验收不合格，采购人同意增加30天试运行期，并在新试运行期结束后的15天内完成验收。如验收再次不合格则判定为投标人无法提供承诺产品，按违约处理，详见“第四章 合同文本”。
八、培训要求
1、投标人要根据项目实施的进度及时安排培训和授课。投标人负责对采购人相关部门及指定的用户进行应用性的培训。培训的主要内容侧重于对该系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等问题，并提供实践性的操作，旨在使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。采购人负责对培训质量的监控，并有权对培训内容提出改正意见。
2、投标人需提供培训用文字资料和讲义相关用品，所用资料须中文书写、通俗易懂、图文并茂。
3、培训不少于3次，主要包括：
系统管理员培训：组织技术维护人员熟悉系统软件环境，进行网络管理、系统管理、数据库管理、数据处理和安全管理的培训。需要提供详细的日常维护方法和工作流程。
业务人员操作培训：对用到平台的业务人员进行培训，让使用者可以独立地、熟练地操作系统。
九、质量保证及售后服务要求
1、中标人承诺本项目免费维护服务期3年，自系统安装调试完毕且经采购人验收合格之日起计算。
2、在免费维护服务期内，对系统的自身故障、外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致系统出现故障的解决以及对系统的合理优化修改等一切维护费用均由中标人承担，并免费提供软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。
3、中标人应具备良好的服务能力。在免费维护服务期内，中标人应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据采购人要求免费提供维护服务和技术支持。
4、中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在免费维护服务期内，中标人应提供7×8小时服务专线和技术支持，在采购人提出服务要求后，中标人需在1小时内响应，4小时内到达现场并提出解决方案，8小时内处理完毕。

十、保密要求
1、投标人须针对本项目建设内容制定保密和风险控制服务制度、风控流程、风控管理规范等，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。投标人需提供对本项目的保密承诺。
2、在系统开发、调试、运行使用过程中，中标人必须严守保密规定，签订保密协议，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，项目建设过程中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归采购人所有，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

十一、演示要求
1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传，详见《苏采云系统供应商操作手册》指引。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
2、因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，不得演示分，由投标人自行承担责任。
3、投标人演示“仪器设备数据采集系统”功能：
3.1 支持自动化检测设备接入配置，提供数据库直连、文件监听、标准API接口三种数据采集/对接方式。
3.2 提供可视化前台配置器，支持通过配置器完成设备数据采集的配置。
3.3 提供采集数据和电子原始记录调用规则配置及本地化管理。
3.4 支持零代码，提供采集数据和电子原始记录数据填入的配置。
3.5 支持在不同客户端之间快速拷贝复制采集数据源配置。

4、投标人演示“现场检测APP”功能：
4.1 支持手机模版支持自定义必填、表单顺序功能。
4.2 支持通过移动检测电子原始记录系统出具的原始记录进行合格标识打印功能。
4.3 支持通过手机进行受理登记，客户通过手机进行电子签名，生成电子委托单的功能。
4.4 支持依据各条件查询并处理证书三级审核业务流程。
视频文件内容可包括真实系统或原型系统展示，PPT或者其他静态页面演示等形式。
十二、其他要求
1、投标人在项目实施开始和结束时应向采购人提供下述技术文档：
（1）技术文件：软件安装、使用的技术文件。
（2）安装部署计划：投标人应提供一个配置计划，包括配置清单，以及所提供软件、设备的安装指南。
（3）验收文档：验收时收集各项验收数据，汇总成册。
2、投标人需提供本项目建设过程中的完整的技术文档和使用文档，所有的技术文件采用简体中文。
十三、政府采购政策

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，不再执行小微企业价格扣除优惠政策。
（2）本项目所属行业为软件和信息技术服务业，供应商在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

3、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
4、本次采购为不涉及货物的服务类项目，不适用《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等文件规定的本国产品标准政策。
第四章  合同文本
                                               编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016
                                签订地点：常熟市

甲方（采购人）：                        
乙方（中标人）：                        
一、合同通用条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市公共资源交易中心常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS））（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同系指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、项目系指甲方委托乙方按照本合同及附件约定进行软件开发及相关服务的项目。
3、甲方系指购买本合同下软件并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

4、乙方系指提供本合同项下软件和服务的法人、其他组织或自然人。

5、软件系指一个或多个能在控制器、处理器或其它硬件设备上运行的程序（包含任何相关的文档）。

6、服务系指如安装、调试、试运行、维护、技术支持、培训和项目管理等活动。服务亦包括甲乙双方约定的其它形式的服务。

7、合同总价系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买软件及其相关服务的一切费用。

8、上线：指本合同项下的开发成果投入甲方实际生产环境运行的过程，包括软件系统试（点）运行。
9、日/天：指自然日。期限的最后一日为国家法定节假日的，顺延至节假日后的第一日。
10、瑕疵或缺陷：指乙方向甲方交付的开发成果中出现的经确认与本合同约定不符的问题与错误。
11、服务成果/开发成果/项目成果：指乙方依本合同及附件的约定在服务工作完成后应当向甲方提交的开发成果及其他软件程序、提交件、资料、说明、文档等。
第二条  组成本合同的文件：详见《合同专用条款》
第三条  合同清单和合同总价：详见《合同专用条款》
第四条  服务成果归属及知识产权

1、在本合同生效日前业已存在的版权及其他知识产权应属于本合同生效前既拥有该等权利的一方。

2、任何一方均不可凭借本合同取得另一方此前所已经拥有且根据本合同不应被合理的推论为其已经同意转移的版权、专利、商业秘密、商标或其他知识产权的所有权。

3、乙方向甲方无保留地、不可撤销地保证乙方提供服务及服务成果在单独使用或者与甲方设备、系统结合使用的情况下均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。
如果第三方声称乙方向甲方提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对甲方或乙方提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），或向各方发送正式律师函、侵权告知函的，则知悉上述事项的一方应立即通知合同对方，甲方有权采取下列措施的任意一项、数项或全部：
（1）暂停履行对侵权诉讼所涉服务或服务成果的采购或支付义务直至侵权诉讼完全解决，并要求乙方自担费用向甲方提供与该第三方协商、诉讼、和解所需的一切协助（包括但不限于向甲方提供证明侵权不存在的各类证据、派出人员参加协商、诉讼或会谈等）；
（2）要求乙方自担费用修改产品或服务，或以功能相同的产品或者服务替换原产品或服务，并支付甲方因修改或替换产品或服务而遭受的损失和支出的费用，若生效法律裁判认定或与第三方的和解协议约定甲方应对修改或替换该产品或服务前的使用行为承担责任的，乙方还应支付甲方因此而遭受的损失和支出的费用；
（3）选择退还所涉产品或终止使用所涉服务，乙方应退还甲方为所涉产品或服务已支付的所有费用并赔偿甲方因此遭受的损失和支出的费用；
（4）要求乙方立即提供甲方认可的电子履约保函（保险）作为履约保证金形式，对乙方履行本协议约定的赔偿责任或支付责任提供担保；
（5）甲方有权选择与该第三方达成和解，并由乙方支付和解协议所约定的全部费用以及甲方因侵权诉讼而遭受的全部损失或费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、交通费、通讯费、差旅费、对第三方的损害赔偿金、行政处罚罚款、获取该服务或服务成果相应使用许可的费用、因停止使用或修改、替换侵权威胁所涉及的服务或服务成果而遭受的损失等）。如果甲方选择继续参加侵权诉讼法律程序，乙方应当赔偿甲方因侵权诉讼及履行生效法律裁判而需支付的费用或遭受的损失，但生效法律裁判认定乙方服务或服务成果不存在侵犯第三方知识产权情形的除外。
4、乙方依据本合同作为服务内容或服务成果向甲方提供的任何程序、文件、记录、报告、说明、图表等资料的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权等）归甲方所有；除经甲方书面同意或为甲方提供服务目的外，乙方不得再以任何形式使用，乙方也不得透露给任何第三方。
5、与本信息系统相关的且由此项目开发而新产生的商业秘密信息、技术资料和技术诀窍等所有权归甲方所有。乙方非经甲方同意不得向第三方转让本条所约定的相关所有权和使用权或泄露秘密信息、技术资料或技术诀窍。任何一方违反本条的约定，应承担违约责任，并赔偿另一方的损失。本合同另有规定或双方另行约定的除外。

6、不论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。
第五条  乙方义务

1、乙方应及时履行合同一般性义务和招标文件中规定的具体义务。

2、乙方将根据本合同的条款和条件提供软件开发和咨询服务。

3、乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。

4、乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行安装调试，并负责维护、管理工作环境。

5、乙方应在合同生效后2周内完成项目开发组（乙方项目负责人、网络安全与数据安全负责人、技术负责人、开发人员及测试人员）的组建工作，包括：
（1）将项目参与人员名单、职务及联系方式提供给甲方，乙方应确保项目参与人员稳定，不得在项目履约期间私自变更参与人员，确需更换的，应向甲方提出书面申请并说明原因，经甲方书面同意后方可更换；
（2）项目履约期间，甲方有权要求乙方更换项目参与人员，更换原因包括但不限于工作积极性、技术专业能力等因素。
（3）完成项目保密协议的签署，乙方承诺在项目履约期间严守保密规定，未经书面授权同意，不得将工作中接触到的任何甲方相关资料、信息或业务数据（无论何种载体）向任何无关单位和个人提供和泄露（司法、执法、监管机构根据相关法律法规提出的除外），由此造成甲方损失的，甲方有权追求法律责任和相关损失及额外补偿。
6、乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方或甲方聘请的监理人员的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。乙方进场开发产生的费用由乙方自行负责。

第六条  甲方义务

1、甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调软件服务的执行情况。

2、甲方提供培训场地，用于业务人员和系统管理员的培训，培训的系统环境与目标系统的环境兼容。

第七条  工期规定

合同签订完成后12个月内完成项目规定内容并通过验收正式上线运行。
第八条  验收和测试

1、甲方有权对项目进行阶段性评估，乙方应予配合，并及时协调、解决双方共同关心的问题。
2、甲方有权组织相关业务部门及专家组成验收组对项目进行验收。
3、验收组对照采购方案、合同内容、国家相关标准、行业通行标准、招标文件要求和乙方响应文件的承诺等，对本合同项目情况进行验收。
4、验收组根据项目建设情况，形成正确、公正、客观的验收结论。验收组有权对项目建设中存在的主要问题提出整改意见或建议，乙方应在甲方限定的时间内根据甲方的要求进行补救措施。由此产生的一切费用及责任等均由乙方承担。
5、如验收不合格或在质量保证期内发现服务存在不合格的，包括服务内容有明显的或潜在的缺陷、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调整或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用及责任等均由乙方承担。
6、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。
第九条  人员变更

1、未取得甲方书面同意，不允许乙方在项目建设过程中更换项目经理，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目经理时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

2、未取得甲方书面同意，不允许乙方在项目建设过程中更换项目主要技术负责人，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目主要技术负责人时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

3、未取得甲方书面同意，不允许乙方在项目建设过程中更换项目网络安全与数据安全负责人，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目网络安全与数据安全负责人时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

4、所有人员的变更均不影响合同的价格及合同工期。

第十条  培训

1、乙方应根据项目实施的进度及时安排培训和授课。乙方负责对甲方相关部门及指定的用户进行应用性的培训。培训的主要内容侧重于对该系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等问题，并提供实践性的操作，旨在使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。
2、乙方必须向甲方提供不少于3次培训，主要包括：
系统管理员培训：组织技术维护人员熟悉系统软件环境，进行网络管理、系统管理、数据库管理、数据处理和安全管理的培训。需要提供详细的日常维护方法和工作流程。
业务人员操作培训：对用到平台的业务人员进行培训，让使用者可以独立地、熟练地操作系统。
3、培训方式应包括现场集中培训，并应在进行培训之前向甲方提交一份详细的培训计划，内容应包括软件、数据库以及其它相关技术培训。甲方有权对培训内容、质量等提出改正意见。
4、乙方派出的培训教员应具有丰富的相同课程教学经验，必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，必须中文普通话授课。

5、乙方应根据甲方工作需要来安排培训时间。

6、培训名额由甲方提供。

第十一条  售后服务和技术支持

1、乙方应在项目验收通过后一个月内，与甲方签订项目运维协议，另行约定项目运维内容，涵盖系统故障响应、功能优化、安全补丁更新及日常技术支撑等全部服务内容。

2、运维协议约定，自项目验收合格并正式上线后的三年为免费运维期，本合同总价款中已包含该免费运维期费用。

3、其他售后服务和技术支持等要求应符合招标文件要求及乙方在投标文件所作的承诺。

第十二条  付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：详见《合同专用条款》。
第十三条  违约责任
1、乙方逾期交付的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付的项目价款数额0.1%的逾期交付违约金，优先从履约保证金中取得补偿，但逾期交付违约金累计不得超过逾期交付的项目价款数额的20%；一旦逾期交付违约金总额累计达到逾期交付的项目价款数额的10%，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方交付的项目不符合要求从而影响甲方验收或正常使用的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付项目、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未交付或交付仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价20％的违约金，同时甲方有权解除合同，并中止项目剩余款项的支付，要求乙方返还甲方已支付款项。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的交付部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失。

（3）根据交付项目的低劣程度、损坏程度以及甲方所受损失等按甲方所能接受的数额降低交付项目的价格或赔偿甲方所受损失。

（4）按合同规定同种货币退还甲方已付的合同总价，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、巡检费、保险费等所需的其他必要费用以及甲方为购买到符合要求的项目和服务所多支出的费用。

3、乙方未在规定时间与甲方签订售后运维协议的，应向甲方支付合同总价3%的违约金，同时承担甲方因此所遭受的全部损失。

4、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

第十四条  不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条  合同的补充
1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十六条  合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十七条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十八条  合同的转让
除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第十九条  履约保证金
履约保证金：详见本项目招标文件“第三章 项目需求”中“四、投标报价要求”的有关规定。

第二十条  争议解决方式
在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第二十一条  合同生效及其他
1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章，且乙方向甲方按规定提交履约保证金后生效。
2、本合同一式两份，以简体中文书写，甲方、乙方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、合同专用条款
第一条  组成本合同的文件
下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）常熟市公共资源交易中心JSZC-320581-JZCG-G2026-0016号招标文件；（2）乙方提交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第二条  合同清单和合同总价
1、乙方根据甲方需求提供下列服务：                       。
2、本合同总价为人民币                 （大写）。

第三条  交付时间
合同签订完成后12个月内完成项目规定内容并通过验收正式上线运行。
第四条  付款方式
1、本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（ ）传统实物人民币。
2、合同签订后20个工作日内，甲方向乙方支付合同预付款，金额为合同总价的30%。

3、所有系统模块完成开发、对接、调试、三个月试运行后，经甲方验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。
4、验收合格之日起12个月后20个工作日内，系统无重大问题，甲方向乙方支付合同总价的30%。
第五条 付款单位及比例
1、乙方应在本合同签订后，与甲方及甲方下属单位（多个）订立补充协议，约定发票数量、种类、抬头、项目、税率，以及甲方下属单位（多个）的分摊比例。
2、甲方确保甲方及甲方下属单位单位阶段支付的金额总数满足“第四条 付款方式”的要求。
3、甲方各下属单位依据本合同及补充协议约定向乙方支付的任何款项，均视同甲方付款，视为甲方已按本合同约定履行对应付款义务，乙方对此完全认可，不得再以付款主体非甲方为由向甲方主张任何违约责任、逾期付款责任及其他权利。

注：以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方（及下属单位）要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

甲方（加盖公章）                          乙方（加盖公章）
代表人（签字或盖章）：                    代表人（签字或盖章）：
地址：                                    地址： 
签订日期：     年    月    日
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评分标准

评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。
（一）价格部分10分
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。
（二）技术部分72分
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	服务要求

响应性（平台功能要求响应方案）
	30分
	本项目需求“三、项目建设要求”中“1、平台功能要求”中提供的：主门户、基础支撑子系统、检测业务管理子系统、计量业务管理子系统、电子记录/证书、客户与市场管理子系统、费用与财务管理子系统、资源与质量管理控制子系统、预警与统计报表子系统、互联网+检测公共服务平台、电子签章及电子证书报告、仪器设备数据采集系统、现场检测APP、综合行政办公、外部系统对接功能方案，共计15个部分，每个部分2分。投标人全部满足招标文件要求的得30分；每个部分只要有负偏离的，该部分不得分。

	2
	服务要求

响应性（平台性能与部署要求响应性方案）
	10分
	本项目需求“三、项目建设要求”中“2、平台性能与部署要求”中提供的：标准符合性方案、系统性能与稳定性方案，共计2个部分，每个部分2分。投标人全部满足招标文件要求的得4分；每个部分只要有负偏离的，该部分不得分。
运行部署环境方案、集成对接能力方案，共计2个部分，每个部分3分。投标人全部满足招标文件要求的得6分；每个部分只要有负偏离的，该部分不得分。

	3
	服务要求

响应性（平台网络安全与数据安全要求响应性方案）
	6分
	本项目需求“三、项目建设要求”中“3、平台网络安全与数据安全要求”中提供的：网络安全等级保护方案、数据安全方案、数据备份恢复方案，共计3个部分，每个部分2分。投标人全部满足招标文件要求的得6分；每个部分只要有负偏离的，该部分不得分。

	4
	项目实施方案（进度计划安排）
	3分
	根据投标人提供的进度计划安排方案进行评定，方案完整合理，切实可行，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	5
	项目实施方案（测试与配合验收计划）
	3分
	根据投标人提供的测试与配合验收计划方案进行评定，方案完整合理，切实可行，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	6
	项目实施方案（系统容灾机制）
	3分
	根据投标人提供的系统容灾机制方案进行评定，方案完整合理，切实可行，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	7
	项目实施方案（服务质量保障措施）
	3分
	根据投标人提供的服务质量保障措施方案进行评定，方案完整合理，切实可行，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	8
	项目实施方案（预期目标和成果）
	3分
	根据投标人提供的预期目标和成果方案进行评定，方案完整合理，切实可行，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	9
	项目实施方案（风险控制措施）
	3分
	根据投标人提供的风险控制措施方案进行评定，方案完整合理，切实可行，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	10
	系统演示1
	3分
	根据投标人提供的演示内容进行评定，演示功能内容完全满足“十一、演示要求”中的“演示‘仪器设备数据采集系统’功能”得3分；演示功能有所欠缺的得1分。未提供演示或者演示内容与项目无关的本项不得分。

	11
	系统演示2
	3分
	根据投标人提供的演示内容进行评定，演示功能内容完全满足“十一、演示要求”中的“投标人演示‘现场检测APP’功能”得3分；演示功能有所欠缺的得1分。未提供演示或者演示内容与项目无关的本项不得分。

	12
	系统演示形式
	2分
	根据投标人提供的系统演示形式进行评定，视频均使用真实系统或原型系统展示得2分；全部或部分视频使用PPT或者其他静态页面演示等形式展示得1分；未提供演示视频不得分。


（三）商务部分18分
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	商务条件的响应性
	3分
	投标人对招标文件的“商务要求响应及偏离表”中10项合同条款完全响应的得3分；有负偏离条款，每条扣0.3分。

	2
	人员配备
	5分
	（1）项目团队成员（含项目负责人）具有信息系统项目管理师、信息安全工程师，每提供1类证书得1分，本小项最高得2分。不同人员有相同证书的，不重复得分。
（2）项目团队成员（含项目负责人）具有中级及以上软件工程师证书的，每提供1张证书得1分，本小项最高得3分。
注：投标文件中需提供相关证书扫描件，及投标人为项目团队成员在投标截止时间前3个月内任意1个月依法缴纳的社保证明材料扫描件；未按要求提供的不得分。

	3
	售后服务方案
	3分
	评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，主要包括：①售后服务措施；②售后服务团队；③应急响应方案等三项，服务方案应目标明确，结构层次划分清晰合理准确、具有可行性。方案优于采购需求的，得3分；符合采购需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	4
	培训方案
	3分
	根据投标人提供的针对本项目的培训方案进行综合评定，方案全面完善、优于项目需求的得3分；方案满足本项目需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。

	5
	业绩情况
	4分
	根据投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的软件开发项目业绩情况进行评定，每提供1个得1分，最高得4分。
注：投标文件中需提供业绩相关合同（包括合同首页、合同内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未按要求提供材料的不得分。


第六章  投标文件格式

投   标   文   件

项目名称：常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）
项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016
投标人名称：（加盖CA电子公章）
日    期：2026年   月     日

投标文件的组成

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料（其中“通用资格承诺声明函”格式见附件3）：
1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，或以“通用资格承诺声明函”形式代替提供）；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供“通用资格承诺声明函”）；
1.4 依法缴纳税收和社会保障资金（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。或以“通用资格承诺声明函”形式代替提供）；
1.5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供“通用资格承诺声明函”）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3、法人授权书（格式见附件4）

4、投标函（格式见附件5）

三、符合性审查内容

1、投标分项报价表（格式见附件2）
2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件6）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件7）
3、项目实施方案（格式见附件11）

4、业绩一览表（格式见附件12）

总备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若材料有缺失或无效的，将导致其投标无效。 
附件1 开标一览表
投标人名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）
项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016                                  

	                      投标总报价

	小写：                             （元人民币）

	金额大写：


附件2 投标分项报价表

	序号
	投入项目及费用名称
	数量
	金额（人民币元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	合计总价
	


注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、“合计总价”请保留小数点后两位。

投标人名称（加盖CA电子公章）：
附件3 通用资格承诺声明函
本单位参加常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016）的公开招标采购活动，在此郑重声明，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件： 

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力；

4、未欠缴应纳税款和社会保险费，在此方面无不良记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明内容的真实性负责，如行政监督管理部门或采购人及代理机构对上述声明事项进行查证，本单位将积极配合。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖CA电子公章）：

                              日期：

附件4 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权 （授权代表姓名）为我方就（JSZC-320581-JZCG-G2026-0016，常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS））项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2026 年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）                                

地    址：__________________ 
授权代表姓名：_________________ 

身份证号码：______________________ 

联系电话（手机）：_________________________ 

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：                   

附件5 投标函                                 

致：常熟市检验检测中心、常熟市公共资源交易中心

根据贵方的常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）项目（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016）招标文件，经研究  （投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方承诺若被发现有涉嫌参与串通投标行为的（包括但不限于在苏采云系统“标书制作工具客户端标识码”检查中被查出与其他投标人一致情形等），愿意承担由此产生的一切后果。
（6）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
（7）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                            邮编：___________________
联系人：                   电话：                 电子邮箱：___________________ 

投标人开户行：                   账号：__________________ 
投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件6 技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标人提供

服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、投标人应根据“第三章 项目需求”中的“三、项目建设要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、表格不够可另接。
投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件7 商务要求响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第四条 服务成果归属及知识产权
	
	

	第五条 乙方义务
	
	

	第七条 工期规定
	
	

	第八条 验收和测试
	
	

	第九条 人员变更
	
	

	第十条 培训
	
	

	第十一条 售后服务和技术支持
	
	

	第十三条 违约责任
	
	

	第十七条 合同的终止
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、合同条款内容详见本项目招标文件“第四章 合同文本”。
投标人名称（加盖CA电子公章）：
附件8 实质性要求响应及偏离表
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况（有无偏离）
	偏离内容及原因

	1
	付款方式
	
	

	2
	免费维护服务期3年，自系统安装调试完毕且经采购人验收合格之日起计算。
	
	


备注：

1、投标人应对服务要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，内容详见“第三章 项目需求”。若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，作无效投标处理。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加常熟市检验检测中心的 JSZC-320581-JZCG-G2026-0016，常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第三章 项目需求”有关规定。

附件11 项目实施方案
主要内容应包括但不限于以下方面：

1、 项目实施方案
1.1 进度计划安排
1.2 测试与配合验收计划
1.3 系统容灾机制
1.4 服务质量保障措施
1.5 预期目标和成果
1.6 风险控制措施

2、人员配置情况

	序号
	在本项目中担任的职务
	姓名
	证书
	主要资历、经验

及承担过的项目

	1
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	


备注：需提供上述人员相关证书（如信息系统项目管理师、信息安全工程师、中级及以上软件工程师等）扫描件，以及本项目投标文件提交截止时间前3个月内任意1个月投标人为其缴纳社会保险的证明材料扫描件。

3、售后服务方案（包括售后服务措施、售后服务团队、应急响应方案）
4、培训方案
投标人名称（加盖CA电子公章）：
附件12 业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、上述业绩应为投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的软件开发项目业绩。
2、投标人需提供上述业绩的合同证明材料（包括合同首页、服务内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

常熟市公共资源交易中心：
我公司就常熟市检验检测中心智慧检测一体化平台（LIMS）项目（编号：JSZC-320581-JZCG-G2026-0016）的投标报价合理性作出如下澄清说明：

	投标人应当根据关于澄清的要求并结合实际情况自拟答复并提供相关证明材料作为附件。


备注：根据招标文件第三章“项目需求”的“五、异常低价审查情形”，其中属于第（3）项情形：“供应商的投标报价低于采购项目最高限价45%”时，供应商可参考上述格式预先随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料，即项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

投标人名称（加盖CA电子公章）：
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：               

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容（如身份证正反面复印件等），并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7、质疑的接收、处理和答复权责范围：详见本采购文件“第二章 投标人须知”中“质疑处理”有关条款。请供应商根据所质疑归属内容，向对应权责部门以纸质原件形式提出质疑。
16
第 56 页/共62页

