江苏省人民医院2026年立体车库维保项目

（标包1）12号楼立体车库维保

采购文件

采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0183/1

代理机构编号：ZJ066026K0ZC01477/1

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	26

第五章 合同主要条款及格式	43

第六章 投标文件格式	60

采购公告

项目概况

江苏省人民医院2026年立体车库维保项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月1日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0183

1.2项目名称：江苏省人民医院2026年立体车库维保项目

1.3预算金额：

| 包号 | 种类 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼立体车库维保 | 239.8967 |
| 2 | 4号楼立体车库维保 | 29.6 |

1.4最高限价：

| 包号 | 种类 | 最高限价 （万元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼立体车库维保 | 239.8967 | 招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。 |
| 2 | 4号楼立体车库维保 | 29.6 | 招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。 |

1.5采购需求：为院内在用12号、4号立体停车设备提供年度维保服务，包含设备日常巡检、故障抢修、部件更换、安全检测及应急保障，确保设备全年安全稳定运行，符合特种设备安全管理规范，保障院内立体车库正常运行，现采购相关供应商对立体车库进行维修保养服务。相关维保数量及需求见“第四章采购需求”。

注：本次采购，供应商兼投不兼中。

1.6合同履行期限：招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

1.7本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表;或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：起重机械安装（含修理） 许可子项目：机械式停车设备。或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目:起重机械制造(含修理)子项目:机械式停车设备。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。（提供声明或承诺书）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。

注：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；

（2）重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.4 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月1日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场或答疑地点：无。

- 6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。

①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.4本项目开标、评标、定标按包1、包2的顺序依次进行。评标委员会仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系方式：黄老师  025-68306110

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1004室

联系方式：汪惠子 13655172889

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子

电　话： 13655172889

邮箱：2277893572@qq.com

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：根据委托协议中约定的情形，由中标人向采购代理机构支付，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的48%计算。本项费用无需在投标报价表中单列。本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位）（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 15分 |
| 2、成功案例 | 投标人提供自2023年1月起至今平面移动类维保服务业绩，每份得2分，最高得10分。 （提供完整的维保服务合同复印件并加盖投标单位公章，原件备查） | 10分 |
| 3、用户服务评价 | 投标人提供自 2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)与本项目性质类似项目获得业主服务满意度好评，业主评价为（好或满意或类似描述），每提供一个得1分，最多得4分。 须提供以下证明材料：1、完整合同；2、业主对投标人服务评价的书面材料并加盖业主单位公章或业务章。证明材料未体现与本项目相关内容或未提供的不得分。 注：同一业主单位履约评价材料只计取一次，不累计得分。 | 4分 |
| 4、产品责任险 | 1. 投标人已购或承诺中标后购买产品责任险单次事故险赔偿限额在1亿元（含）–3亿元（不含）的，得1分；在3亿元（含）–5亿元（不含）的，得2分；在5亿元（含）以上的，得4分；（提供有效期内的保单复印件或提供承诺书） 2．投标人已购或承诺中标后购买产品责任险累计赔偿限额达到3亿元（含）–5亿元（不含）的，得1分；累计赔偿限额达到5亿元（含）–7亿元（不含）的，得2分；累计赔偿限额达到7亿元（含）–9亿元（不含）的，得3分；累计赔偿限额达到9亿元（含）及以上的，得4分；（提供有效期内的保单复印件或提供承诺书） 3.投标人已购或承诺中标后购买火灾险（包含车辆自燃引起的火灾），得2分。（提供有效期内的保单复印件或提供承诺书） | 10分 |
| 5、团队实力 | 评委根据投标人针对本项目提供的人员配备方案进行评审： （1）配备项目负责人 1 名。其具有工程师及以上职称证书得1 分；具备中华人民共和国特种设备检验检测人员证书得1 分。本项最高得2分； （2）配备焊工2名，具有特种作业操作证（焊接与热切割），每人每证得1.5分；配备电工2名，具有特种作业操作证（低压电），每人每证得1.5分；除配备焊工2名、电工2名外，额外配备1名电工或焊工并具有相应特种作业操作证的，得2分。本项最高得8分；（以上成员不可兼任） （以提供的人员证书复印件加盖公章为准，原件备查，另须提供拟投入此类人员社保机构出具的近 6 个月内任一个月的社会保险缴纳证明） | 10分 |
| 6、维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案进行评审： 投标人所投维保服务方案包含定期检查内容、维保服务管理制度、安全操作规程、所提供的配件、材料与原有停车设备的协调程度、维修工具配备等内容的科学性、合理性、可操作性进行综合评分。方案科学性高、合理性强、可操作性强得9分；方案科学性较好、合理性一般、可操作性较好得6分；方案科学性差、合理性差、可操作性差得3分；没有提供不得分。 | 9分 |
| 7、安全保障措施 | 投标人针对本立体车库维保项目提供的质量保障、安全作业保障、现场管控、突发事件处置、极端天气保障全套专项方案进行综合评审：方案科学性高、合理性强、可操作性强得9分；方案科学性尚可、合理性一般、可操作性一般得6分，方案科学性差、合理性差、可操作性差得3分；没有提供不得分。 | 9分 |
| 8、人员组织管理制度方案： | 评委根据投标人提供的人员组织管理制度方案进行评审： 项目组人员配置合理、人员组织管理制度可行性强的得9分；项目组人员配置合理性一般、人员组织管理制度可行性一般的得6分；项目组人员配置不合理、人员组织管理制度可行性不强的得3分；没有提供不得分。 | 9分 |
| 9、应急保障措施及应急预案 | 评委根据投标人提供的应急保障措施、应急处理预案进行评审： 应急保障措施及应急处理预案考虑全面、可行性强的得9分；应急保障措施及应急处理预案考虑较全面、可行性一般的得6分；应急保障措施及应急处理预案考虑不全面、可行性不强的得3分；没有提供不得分。 | 9分 |
| - 10、现场答辩及现场演示 | 投标人授权代表进行答辩，投标现场提供PPT或视频演示，详细介绍项目实施的重点、难点及解决方案，应急预案等管理方案。 答辩思路清晰、陈述内容对本项目针对性强、方案切实可行的得15分；答辩思路清晰、陈述内容对本项目针对性较强、方案可行性较强的得11分；答辩思路较清晰、陈述内容对本项目针对性一般、方案可行性一般的得8分；答辩思路不清晰、陈述内容对本项目针对性不强、方案可行性差的得4分；不参与答辩的不得分。无PPT或视频汇报该项不得分。每家投标人现场答辩时间不得超过8分钟。 | 15分 |

注：现场答辩授权代表必须为投标单位正式员工，各投标授权答辩人须携带授权委托书、身份证及投标人为持证人员缴纳的近 6 个月内任一个月的社会保险缴纳证明在投标截止前到评标现场等候答辩，现场等候地址为：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D座开标室3。

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

“★”内容为实质性要求，不允许负偏离；否则按无效投标处理。

## 一、项目概况

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0183/1；代理机构编号：ZJ066026K0ZC01477/1

项目名称：江苏省人民医院2026年立体车库维保项目

采购方式：公开招标

采购需求：为院内在用12号立体停车设备提供年度维保服务，包含设备日常巡检、故障抢修、部件免费更换、安全检测及应急保障，确保设备全年安全稳定运行，符合特种设备安全管理规范，保障院内立体车库正常运行，现采购相关供应商对立体车库进行维修保养服务。

  - ★二、项目服务要求

（一）项目清单

| 序号 | 区域 | 设备类型 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼地下全自动机械停车库 | PPY-YF4层 | 1180车位 | 特种设备维护保养（大包） |
| 2 | 12号楼地下人防区升降横移类机械停车库 | PSH-YF2层 | 228车位 | 特种设备维护保养（大包） |

（二）备品备件清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌(或同等档次品牌） | 规格 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电 | SICK | WL34-V230镜反射 | 3 |
| 2 | 光电 | SICK | WL9-3P1130/镜反射 | 3 |
| 3 | 接近开关 | 施耐德 | XS8C4A1MPG13 | 6 |
| 4 | U型电眼 | SICK | WF30-40B410 | 5 |
| 5 | 电压继电器 | 施耐德 | LDP1SA1B2302PD11 | 6 |
| 6 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D09M7C/9A(1NO1NC) | 6 |
| 7 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D18M7C/18A(1NO1NC) | 6 |
| 8 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1-D80M7C/80A(1NO1NC) | 6 |
| 9 | 电抗器 | 安川 | ACL-0020EISH | 5 |
| 10 | 电抗器 | 安川 | ACL-0090EISH | 5 |
| 11 | 刹车模块 | SEW | BG1.5 BGE1.5 | 6 |
| 12 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-10C/4…6A | 6 |
| 13 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-14C/7…10A | 6 |
| 14 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-16C/9…13A | 6 |
| 15 | 热继电器 | 施耐德 | LRD-3363C/63…80A | 6 |
| 16 | PLC | 西门子 | CPU1214DC/DC/DC(6ES7214-1AG40-0XB0)晶体管输出 | 1 |
| 17 | PLC 拓展 | 西门子 | SM1223 DI8DQ8(6ES7 223-1BH32-0XB0）晶体管输出 | 1 |
| 18 | PLC 拓展 | 西门子 | SM1221 DI8（6ES7 221-1BF30-0XB0）（已升级） | 1 |
| 19 | 红黄绿交通灯 | YF | 灯盘，灯碗，电源，电路板 | 5 |
| 20 | 自动滑升门 | 霍曼 | 750mm | 5 |
| 21 | 滑升门电机 | 霍曼 | 电动门马达 | 1 |
| 22 | 交换机 | TP-LINK | TL-SF1016L | 5 |
| 23 | 集电刷 | 法勒 | VM-SVN4/10-100 | 5 |
| 24 | 输电轨 | 法勒 | VKS4/63-6000HSA | 5 |
| 25 | 卷线器电刷 | 凯伏特 | AA2-F9800-000 | 5 |
| 26 | 电流继电器 | 佳乐 | DIB01CB235A | 5 |
| 27 | 搬运器上变频器 | 安川 | HB4A0024/7.5KW/400V | 1 |
| 28 | 升降机变频器 | 安川 | HB4A0091/37KW/400V | 1 |
| 29 | 隔离变压器 | YF | 2KVA 输入380V输出220V | 5 |
| 30 | 滑升门电控 | 霍曼 | B460FU | 1 |
| 31 | 光通 | SICK | ISD400-6111FINET总线 | 5 |
| 32 | 测距仪 | SICK | DL100-22AA2112PROFINET总线 | 3 |
| 33 | 卷线器 | 法勒 | BEF263816-1830-2DH | 5 |
| 34 | 随行线 | 法勒 | 30*1.5（米） | 3 |
| 35 | 行程开关 | 欧姆龙 | HL-5030 | 6 |
| 36 | 横移车走形电机 | SEW | 2.2KW | 5 |
| 37 | 叉取走形电机 | DEMAG | 0.72Kw | 5 |
| 38 | 搬运器升降电机 | DEMAG | 1.3Kw | 3 |
| 39 | 对中电机 | SEW | 0.37Kw | 5 |
| 40 | 地感模块 | 科勒 | LD100 | 6 |
| 41 | 行程开关 | 施耐德 | XCMN2145L1 | 5 |
| 42 | 移动探测 | 竹中 | PA-6812 | 5 |
| 43 | 主控电脑显示器 | DELL | 21寸 | 1 |
| 44 | 主控电脑 | DELL | T30/i3/4A/双1TB硬盘/HD530集显 | 1 |
| 45 | 控制系统UPS | 山特 | 1KW | 1 |
| 46 | 横移车监控摄像机 | 大华/海康 | 数字高清红外 | 5 |
| 47 | 监控电源 | 大华 | POE | 5 |
| 48 | 网桥 | TP-LINK | TL-WA850N | 2 |
| 49 | 断路器 | 施耐德 | OSMC32N2D16/2P16A | 5 |
| 50 | 保险丝 |  | 5A,10A，20A（套） | 10 |
| 51 | 控制系统机柜散热风扇 |  | 12V | 5 |
| 52 | 搬运器叉取车走行轮 | YF | Φ200*68*45（包胶） | 6 |
| 53 | 搬运器叉取车主轴 | YF | Φ45*257 | 5 |
| 54 | 搬运器叉取车副轴 | YF | Φ46*1665 | 5 |
| 55 | 搬运器沉头螺丝 |  | M5，M6，M8，M10（套） | 12 |
| 56 | 搬运器对中铜套 | YF | 短 | 5 |
| 57 | 搬运器对中铜套 | YF | 长 | 5 |
| 58 | 搬运器轴承 | SKF、KOYO、LYC | 6307EZ | 20 |
| 59 | 搬运器轴承 | SKF、KOYO、LYC | 6207EZ | 10 |
| 60 | 搬运器轴承 | SKF、KOYO、LYC | 22208EZ | 10 |
| 61 | 搬运器轴承 | SKF、KOYO、LYC | 6304 | 10 |
| 62 | 叉取车升降轴 | YF | Φ46*1955 | 5 |
| 63 | 叉取车升降轴套 | YF | Φ46*1665 | 5 |
| 64 | 齿轮齿条M3/M5 | YF | M5 L=186/M5 ,Z=16/M3Z16 | 5 |
| 65 | 横移车走行轮 | YF | Φ200*80*Φ40（包胶） | 5 |
| 66 | 横移车副轮 | YF | Φ200*80*Φ40（包胶） | 5 |
| 67 | 横移车主轴 | YF | Φ50*454 | 5 |
| 68 | 横移车轴承 | SKF、KOYO、LYC | 22208E | 10 |
| 69 | 横移车轴承 | SKF、KOYO、LYC | 6207EZ | 20 |
| 70 | 升降机导轮底座 | YF | YFBP502-SSJ-03-01-0A,优质碳素钢Q235及以上 | 5 |
| 71 | 升降机导轮 | YF | Φ240×60×50，优质碳素钢Q235及以上 | 5 |
| 72 | 升降机副导轮 | YF | Φ200×42×50，优质碳素钢Q235及以上 | 5 |
| 73 | 升降机侧导轮轴 | YF | Φ60*115 | 5 |
| 74 | 升降机导轮轴承 | SKF、KOYO、LYC | 6210EZ | 10 |
| 75 | 升降机侧导轮轴承 | SKF、KOYO、LYC | 6010EZ | 10 |
| 76 | 停车卡 | YF | IC卡 | 1000 |
| 77 | 光电开关 | 德国SICK/或德国P+F | WE/WS/L系列 | 2 |
| 78 | 急停开关 | 法国SCINEIDER | ZB系列 | 2 |
| 79 | 钥匙开关 | 法国SCHNEIDER | XB系列 | 2 |
| 80 | 接近开关 | 法国SCHNEIDER | NB系列 | 2 |
| 81 | 驱动电机 | 德国SEW | 2.2KW | 1 |
| 82 | 走行驱动电机 | 德国DEMAG | 0.72Kw | 1 |
| 83 | 升降驱动电机 | 德国DEMAG | 1.3Kw | 1 |
| 84 | 对中驱动电机 | 德国SEW | 0.37Kw | 1 |
| 85 | 梳体升降电机 | 德国SEW | 1.5Kw | 1 |
| 86 | 升降驱动电机 | 德国SEW | 9.2Kw | 1 |
| 87 | 梳体升降电机 | 德国SEW | 1.5Kw | 1 |
| 88 | 对中电机 | DEMAG | 0.72KW | 1 |
| 89 | 排风机 | 聚英风机 | 4-72-7.5KW | 34 |
| 90 | 水泵 | 蓝深 | WQR70-20-7.5KW | 47 |
| 91 | 照明 | 600个 | 日光灯、吸顶灯 | 600 |
| 注：投标人按照要求提供备品备件，备品备件消耗后，须在两周内补齐。备品备件清单中规格为医院现有立体车库品牌的配件型号，供投标单位参考，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形；若需使用其他品牌的配件，不得低于原品牌档次（使用其他品牌的配件前需经采购人确认），需保证12号楼立体车库系统运行兼容性和安全性。如因使用其它品牌配件造成系统安全性问题由投标单位承担相应后果及费用（提供承诺书并盖章）。 |  |  |  |  |

在维保合同期内所有需要更换的零配件均免费更换。清单内备品备件数量均为参考数量，仅作为现场现有设备配置参考。

★（三）项目服务条款

1维保期内，投标人提供专业维护人员驻现场维护、保养（驻点人员至少4人）。须派专业管理人员负责对停驻车辆进行现场运行管理，其中 7:00—19:00时间段工作人员不少于 4 名，其余时间段工作人员不少于 1 名。工作人员要求如下：年龄 20-50 周岁，男性。具有高中以上（含高中）文化程度，经过专业培训具有机械式停车设备安全技术和管理知识。(提供承诺书，格式自拟）

2设备维修保养期限内，不低于《机械式停车设备通用安全要求 GB17907-2010》（若有新版以新版国标为准），固定每月不少于两次的保养并以会签单进行确认。法定假日期间根据现场使用情况，增强人员对设备现场维护，保障设备正常运行。

3	维修满意度进行调查，作为对投标人的考核。

4	投标人定期对操作人员进行免费培训，每月一次，有计划有资料可查。

5	定期保养：对设备使用过程中进行的常规维护工作。

5.1 设备内各类运行件的检查、清洁、加油。

5.2 各类显示灯、照明、监控的检查。

5.3检查止限开关、极限开关、各电机抱闸和导轮等重要装置的动作情况。

5.4检查精密机器因污染或其它原因引起触点接触不良、腐蚀而造成损坏及旋转部位的异常磨损。

5.5检查继电器等电器件及机械部分的动作情况。

5.6采用各种计测仪器定期检测，并按照设计值和规定数据进行调整

6	在每次维护性保养和维修工作开始前应设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料及临时设施，恢复现场的整洁、通畅；

7	由于保养不及时或不完善导致车辆损坏的，由中标人负责赔偿。为防止因车库故障造成停放车辆损坏，投标人须提供中国人民保险《产品责任保险》。

8根据医院需求，安排维保人员驻场运行维护，（院方提供驻点人员办公用房和配件存放地点），驻场说明：因我院为对外医疗营业性质，用户多为就医人员，需要及时取出车辆以免耽误行程，维保人员驻场管理维护及时取车能够快捷、方便、满足客户的需求。

9日常保养要求：

9.1、车库要求月度不少于两次进行全面保养，不得有遗漏之处；

9.2、保持车库无油污、无锈蚀；

9.3、要求车库无故障运行，出现故障及时维修；

9.4、要求车库排风机无故障运行，出现故障及时维修；

9.5、要求车库水泵无故障运行，出现故障及时维修；

9.6、要求车库照明无故障运行，出现故障及时维修。

10月度维护保养内容

10.1、库台部分：

10.1.1整体表面清洁度是否良好；

10.1.2检查升降、回转电机、有无异常响声、发热、漏油等现象；

10.1.3托轮、靠轮是否能正常可靠工作；

10.1.4检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

10.2、升降机部分：

10.2.1整体表面清洁度是否良好；

10.2.2检查升降电机、横移电机，有无异常声响、发热、漏油等现象；

10.2.3检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

10.2.4各底座位置有无松动；

10.2.5检查电机的联轴器连接情况是否有松动现象；

10.2.6检查钢丝绳是否符合安全标准、运行是否良好；

10.2.7安全钳是否安全可靠，能否正常工作；

10.2.8检查升降轨道是否有松动，错位现象；

10.2.9检查升降机与导轨接触的张紧轮情况；

10.2.10检查各部位开关有无松动，检查情况是否正常。

10.3、电控系统是否能正常可靠工作：

10.3.1控制台是否能观察到底层升降机及外部进出口；

10.3.2操作触摸屏是否正常工作；

10.3.3电阻器放置位置是否可靠，有无杂物至于附近；

10.3.4检查入口处的警示灯，提示屏，车库门是否联动正常工作；

10.4、电气部分：

10.4.1电缆线有无损坏；

10.4.2控制柜整体性能是否良好，柜内各元器件动作是否可靠；

10.4.3磁卡机，触摸屏，文本显示器动作是否可靠；

10.4.4电缆固定是否良好，运行时有无异常响声，挂钩现象；

10.4.5电气元件动作是否可靠，安全；

10.4.6车库照明是否正常；

10.4.7极限保护开关动作是否可靠灵敏；

10.4.8检查平移机构接近开关，操控开关，电缆，桥架是否松弛；

10.4.9检查入库口的安全检测是否正常工作。

10.5排风机和水泵部分

10.5.1安装螺栓是否松动、损伤；

10.5.2传动机构是否变形、损伤，叶轮是否与外壳接触；

10.5.3电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；

10.5.4电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯）。

10.5.5检查轴承部分润滑油状态是否异常（胜污、泥入泥沙、尘等）：

10.5.6检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常：

10.5.7启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

检查下列事项：手动或自动能否正常启动：运转电流是否正常;运转中是否有不规则杂音及异常振动；动作设备的区域是否与原设计对应。

10.5.8对排风机和水泵电柜的维护保养：

10.5.8.1控制柜是否设罝在易于操作、检查、维修方便的位置。

10.5.8.2控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

10.5.8.3线路及操作说明是否齐全。

10.5.8.4 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

10.5.8.5开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

10.5.8.6操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。

10.5.8.7继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

11季度、年维保内容

11.1、钢构部分：

11.1.1基础与钢结构部分是否良好

11.1.2设备外观是否良好

11.1.3台板有无明显变形、安全锁是否能锁住台板

11.1.4检查滚道滚轮有无损坏、变形、移位；

11.1.5升降机各底座位置是否松动

11.2、库台部分：

11.2.1整体表面清洁度是否良好；

11.2.2检查升降、回转电机、有无异常响声、发热、漏车等现象；

11.2.3回转托轮、靠轮是否能正常可靠工作；

11.2.4检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

11.2.5各底座位置有无松动；

11.3、升降机部分：

11.3.1检查升降电机、有无异常声响、发热、漏油等现象；

11.3.2检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

11.3.3检查电机的联轴器连接情况是否有松动现象；

11.3.4安全钳是否安全可靠，能否正常工作；

11.3.5检查升降轨道是否有松动，错位现象；

11.3.6检查升降机与导轨接触的张紧轮情况；

11.3.7升降机与各泊位平层过度是否平稳；

11.4、电控系统是否能正常工作；

11.4.1电阻器放置位置是否可靠，有无杂物置于附近

11.4.2检查入口处的警示灯，提示屏，车库门是否联动正常工作；

11.5、电气部分；

11.5.1电缆线有无损坏、老化、松弛现象、绝缘是否良好

11.5.2屏蔽电缆固定是否良好、运行时有无异常声响，挂钩现象

11.5.3车库照明是否正常

11.5.4极限保护开关动作是否可靠灵敏

11.5.5检查平移机构接近开关，操控开关，电缆，桥架是否松弛

11.5.6车库内监控设备运行是否良好。

11.5排风机和水泵部分

11.5.1每年应对排烟风机的风量进行测定。

11.5.2每季度对车库排风机和水泵进行一次启停试验，保证排风机和水泵状态正常。

12年度保养要形成年度保养报告。

13以上项目的维保，包含损坏的零配件的更换。

14甲方驻地准备备件库房，服务单位按照采购合同附件备品备件。

15因车库原因导致的车辆、人员损伤，均由中标方负责，且中标方须购买车库相关《产品责任保险》。

16车库故障后1小时内取出车辆，做到基本不影响车库使用，完成维修。工作日7:00—19:00时段若超过1小时未能修复，造成车库无法正常存、取车，中标方须按超时数向甲方每层赔付100元/小时，不足1小时按照1小时计算,该费用从维保费中扣除。周末、节假日可视情停库检修。（包括暴雨、台风、大雪等恶劣天气所造成损坏，地震、战争等不可抗力因素除外）

17因车库原因导致无法取车车辆，人员滞留所产生纠纷、赔偿、吃住行等相关费用均由中标方负责解决（如中标方未能及时解决，甲方可出面协调解决，相关费用可从维保费中扣除）。

18报价方式：全包价格招标（应包括招标范围内的全部内容，包括但不限于完成该项目的人员工资、保险费用、工装费、配件耗材费、管理费（含政策性文件规定费用）、税金、政策性调整风险等，以及可抗力以外的一切风险，同时，也包括招标文件中虽未明示，但按照政策性文件规定，应缴纳的各项行政性规费。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。供应商只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。中标价格确定后，在合同实施期间不因市场、政策性及其他因素而调整，供应商在填报总价时应自行考虑各种风险因素）。

19付款方式：按实际使用车位数结算，每半年考核合格支付合同价款的50% ，若考核有扣款金额，乙方按照考核后的金额开具增值税发票，甲方收到发票并确认后3个月内支付该款项，乙方逾期提供发票的甲方付款顺延。

20服务期限：招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

附件：

保养内容技术要求

1 金属结构

1.1 金属结构局部及整体应连接牢固、稳定可靠，无永久性扭曲变形或焊缝裂纹等现象，加载运行时无明显变形或异常响声。

1.2 高强度螺栓连接应紧固，达到规定的拧紧力矩要求。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全，螺栓长度应高于螺母，紧固可靠、无松动。

1.3 金属结构框架立柱垂直度≤ L/1000mm（L为金属结构框架立柱的长度） ，梁间平行度≤ 15mm ，框架两对角线长度差≤ 10mm，有特殊要求的除外。

1.4 搬运台车在承受额定载荷时，其纵向主梁中点的下挠度应≤ L/400mm （L为梁的长度 ) 。

1.5 立柱底板预埋螺栓不应松动或锈蚀。基础无下沉、开裂等现象，地基周围应保持清洁。

1.6 导轨（轨道）直线性良好，无永久变形，接缝均匀平整无明显凸凹点。

2设备部件

2.1 运动部件应运行平稳，位置准确，无异常响声，制动灵活、可靠。

2.2 搬运器停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应≤ 40mm ，垂直高差应≤ 50 mm ，前端点与地表面的垂直高差≤ 50mm。

2.3 升降台载车面与搬运台车载车面的平层误差应≤15mm。

2.4 载车板前端点与地表面的间隙水平距离≤40mm，垂直高差应≤ 50 mm ，载车板整体应平直、无永久变形，焊接处无裂纹，连接处固定螺栓无松动或脱

落。

2.5 滑轮等应转动灵活、润滑良好、固定可靠、无裂痕和缺损、无其他损害钢丝绳的缺陷。

2.6 钢丝绳应有防松、防跳绳装置，动作可靠、固定牢固，磨损量和变形、断丝应符合相关标准规定。

2.7 主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合，其偏移量不得超过设计要求。

2.8 链条张紧度良好，无锈蚀、无裂纹、无扭曲变形、配合处无松动等缺陷。

2.9 链条、链轮啮合良好，防脱链装置安全可靠。

2.10 转向装置固定可靠、转动灵活、润滑良好、定位准确。

2.11 电机座连接牢固，无异常变形。

2.12 电机运转正常，无异常响声或过热等现象。

2.13 横移框连接牢固，运行无明显扭曲变形。

2.14 传动轮与导轨 （轨道）接触良好，无打滑、卡阻、脱轨等现象。

2.15 联轴器的螺栓不得有松动、缺损；联轴器的键应配合紧密，不得松动；齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑。

2.16 载车板整体平整、运行平稳、制动可靠、定位准确。相邻载车板应保持平行，运行速度一致，无相互碰撞现象。

2.17 制动摩擦垫片应有自补偿能力， 磨损量应符合相关标准。

2.18 制动轮的制动摩擦面应无油污、裂纹、妨碍制动性能的缺陷。制动器底座连接牢固，制动弹簧无塑性变形。

3 安全防护装置及要求

3.1 紧急停止开关

紧急停止开关应在发生紧急情况时，能迅速切断动力回路总电源，使停车设备立即停止运转，但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报的电源。紧急停止开关的复位应是非自动复位，复位不得触发或重新启动任何危险状况。

3.2 防止超限运行装置

升降限位开关出现故障时，防止超限运行装置应 使设备停止工作。

3.3 汽车长、宽、高限制装置

超过适停汽车尺寸时，设备不得动作并应报警。

3.4 阻车装置

汽车车轮停止的位置处应设置阻车装置，其高度不应低于 25mm且应无永久变形。

3.5 人车误入检测装置

设备运行过程中，如有其他汽车或人员进入时，应使设备立即停止运行。

3.6 汽车位置的检测装置

汽车未停在搬运器或载车板上的正确位置时，设备应不能运行。

3.7 出入口门 ( 栅栏门 ) 联锁保护装置

搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口门等应不能开启，若门处于开启状态时，搬运器应不能运行。

3.8 自动门防夹装置

防夹装置应动作安全可靠。

3.9 防重叠自动检测装置

车位状况 ( 有无汽车 ) 检测准确，动作应安全可靠。

3.10 防坠落装置

搬运器（或载车板）运行到位后，若出现意外，防坠落装置必须保证搬运器（或载车板）不坠落。

3.11 警示装置

停车设备运转时，警示装置应起作用。

3.12 轨道端部止挡装置

水平运行轨道端部止挡装置应能承受运行机构在额定工况下运行产生的冲击，应无永久变形或缺陷。

3.13 缓冲器

缓冲器应完好无损坏，安全可靠。

3.14 限速器

限速器的动作点应调校在额定速度的115%。

3.15 运转限制装置

人员未出设备，设备不得启动。

3.16 超载限制器

实际载荷超过额定载荷的95%时，超载限制器应发出报警信号；超过额定载荷的100%～110%时，超载限制器起作用，此时应自动切断起升结构电源。

4 设备外观

4.1 产品铭牌、安全标识、安全防护等设施齐全无损坏。

4.2 布线管路标牌字迹清晰、内容齐全、安装牢固。设备金属结构表面防护完好。

三、其他要求

本项目的其余要求见“第五章 合同主要条款及格式”。

第五章 合同主要条款及格式

合同编号 ：

- 江苏省人民医院12号楼立体车库维修保养合同

甲方一：江苏省人民医院

甲方二：江苏省康宁医学发展公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，依据项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，特订立以下条款共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称： 江苏省人民医院12号楼立体车库维修保养项目

2、甲方委托乙方对 江苏省人民医院12号楼1180个全自动机械车库、228个横移类机械车库以及该区域内排风系统、排水系统、照明系统 提供维修保养服务。

3、本协议有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据甲方对乙方每年度进行综合考核，考核合格续签合同，考核不合格即终止合同。

本合同具体时间为： 2026年  月   日至 2027年  月  日。

本协议有效期具体时间为： 2026 年  月   日至2029 年  月  日。

二、乙方服务范围

| 序号 | 区域 | 设备类型 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼地下全自动机械停车库 | PPY-YF4层 | 1180车位 | 特种设备维护保养（大包） |
| 2 | 12号楼地下人防区升降横移类机械停车库 | PSH-YF2层 | 228车位 | 特种设备维护保养（大包） |
| 3 | 机械车库区域 | 排风机（聚英风机4-72-7.5KW） | 34个 | 设备维护保养 （大包） |
| 4 | 机械车库区域 | 水泵（蓝深WQR70-20-7.5KW） | 47个 | 设备维护保养 （大包） |
| 5 | 机械车库区域 | 照明（日光灯、吸顶灯） | 600个 | 设备维护保养 （大包） |

三、合同款支付

1、本服务费每年金额即：

人民币（大写）              ；   （小写）¥         。

- 付款方式：按实际使用车位数结算，每半年考核合格支付合同价款的50% ，若考核有扣款金额，乙方按照考核后的金额开具增值税发票，甲方收到发票并确认后3个月内支付该款项，乙方逾期提供发票的甲方付款顺延。

3.本项目服务费用由甲方二：江苏省康宁医学发展公司支付。

四、服务要求

1.1、以上清单范围内的所有设备提供全包维保服务；维保期间内所产生或涉及的一切费用均由维保单位全包负担。

1.2、服务标准不低于相关国家标准要求；

1.3、机械停车设备不低于 GB17907《机械式停车设备通用安全要求》（若有新版以新版国标为准），本协议维保范围内的所有机械式停车设备，一次性通过维保服务周期内的特种设备复检验收；

1.4、全自动停车区域工作日现场提供不少于8小时维保人员跟机服务，人员应具备相应资质，夜间和节假日接电话半小时内到现场处理解决故障；

1.5、维保人员负责日常检查；

1.6、维保人员每月对设备做一次全面的保养，填写维保记录；

1.7、检查、保养项目，按制造厂家设备使用手册确定；

1.8、保养期间需要更换零件时，须与备品备件清单中所列保持一致，由于乙方产品缺陷 影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担；

1.9、停车设备的保养工作以不影响客人使用车库为准；

1.10、损坏及磨损超标零件替换良品；

1.11、依据相关法律法规，履行对甲方停车设备的监管义务，及时告知甲方并协助甲方完成年检或相应的申报、备案。若年检不合格的，乙方应当将设备维保达标，并承担复验费用；

2.1、维保期内，投标人提供专业维护人员驻现场维护、保养（驻点人员至少4人）。

须派专业管理人员负责对停驻车辆进行现场运行管理，其中 7:00—19:00时间段工作人员不少于4名，其余时间段工作人员不少于1名。工作人员要求如下：年龄 20-50 周岁，男性。具有高中以上（含高中）文化程度，经过专业培训具有机械式停车设备安全技术和管理知识。

2.2、设备维修保养期限内，不低于《机械式停车设备通用安全要求 GB17907》（若有新版以新版国标为准），固定每月不少于两次的保养并以会签单进行确认。法定假日期间根据现场使用情况，增强人员对设备现场维护，保障设备正常运行。

2.3、维保单位考核表，作为对投标人的考核。

2.4、	投标人定期对操作人员进行免费培训，每月一次，有计划有资料可查。

2.5、	定期保养：对设备使用过程中进行的常规维护工作。

2.5.1、设备内各类运行件的检查、清洁、加油。

2.5.2、各类显示灯、照明、监控的检查。

2.5.3、检查止限开关、极限开关、各电机抱闸和导轮等重要装置的动作情况。

2.5.4、检查精密机器因污染或其它原因引起触点接触不良、腐蚀而造成损坏及旋转部位的异常磨损。

2.5.5、检查继电器等电器件及机械部分的动作情况。

2.5.6、采用各种计测仪器定期检测，并按照设计值和规定数据进行调整

2.6、在每次维护性保养和维修工作开始前应设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料及临时设施，恢复现场的整洁、通畅；

2.7、由于保养不及时或不完善导致车辆损坏的，由中标人负责赔偿。为防止因车库故障造成停放车辆损坏，投标人须提供中国人民保险《产品责任保险》。

2.8、根据医院需求，安排维保人员驻场运行维护，（院方提供驻点人员办公用房和配件存放地点），驻场说明：因我院为对外医疗营业性质，用户多为就医人员，需要及时取出车辆以免耽误行程，维保人员驻场管理维护及时取车能够快捷、方便、满足客户的需求。

2.9、日常保养要求：

2.9.1、车库要求月度不少于两次进行全面保养，不得有遗漏之处；

2.9.2、保持车库无油污、无锈蚀；

2.9.3、要求车库无故障运行，出现故障及时维修；

2.9.4、要求车库排风机无故障运行，出现故障及时维修；

2.9.5、要求车库水泵无故障运行，出现故障及时维修；

2.9.6、要求车库照明无故障运行，出现故障及时维修。

2.10、月度维护保养内容

2.10.1、库台部分：

2.10.1.1、整体表面清洁度是否良好；

2.10.1.2、检查升降、回转电机、有无异常响声、发热、漏油等现象；

2.10.1.3、托轮、靠轮是否能正常可靠工作；

2.10.1.4、检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

2.10.2、升降机部分：

2.10.2.1、整体表面清洁度是否良好；

2.10.2.2、检查升降电机、横移电机，有无异常声响、发热、漏油等现象；

2.10.2.3、检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

2.10.2.4、各底座位置有无松动；

2.10.2.5、检查电机的联轴器连接情况是否有松动现象；

2.10.2.6、检查钢丝绳是否符合安全标准、运行是否良好；

2.10.2.7、安全钳是否安全可靠，能否正常工作；

2.10.2.8、检查升降轨道是否有松动，错位现象；

2.10.2.9、检查升降机与导轨接触的张紧轮情况；

2.10.2.10、检查各部位开关有无松动，检查情况是否正常。

2.10.3、电控系统是否能正常可靠工作：

2.10.3.1、控制台是否能观察到底层升降机及外部进出口；

2.10.3.2、操作触摸屏是否正常工作；

2.10.3.3、电阻器放置位置是否可靠，有无杂物至于附近；

2.10.3.4、检查入口处的警示灯，提示屏，车库门是否联动正常工作；

2.10.4、电气部分：

2.10.4.1、电缆线有无损坏；

2.10.4.2、控制柜整体性能是否良好，柜内各元器件动作是否可靠；

2.10.4.3、磁卡机，触摸屏，文本显示器动作是否可靠；

2.10.4.4、电缆固定是否良好，运行时有无异常响声，挂钩现象；

2.10.4.5、电气元件动作是否可靠，安全；

2.10.4.6、车库照明是否正常；

2.10.4.7、极限保护开关动作是否可靠灵敏；

2.10.4.8、检查平移机构接近开关，操控开关，电缆，桥架是否松弛；

2.10.4.9、检查入库口的安全检测是否正常工作。

2.10.5、排风机和水泵部分

2.10.5.1、安装螺栓是否松动、损伤；

2.10.5.2、传动机构是否变形、损伤，叶轮是否与外壳接触；

2.10.5.3、电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；

2.10.5.4、电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯）。

2.10.5.5、检查轴承部分润滑油状态是否异常（胜污、泥入泥沙、尘等）：

2.10.5.6、检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常：

2.10.5.7、启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

检查下列事项：手动或自动能否正常启动：运转电流是否正常;运转中是否有不规则杂音及异常振动；动作设备的区域是否与原设计对应。

2.10.5.8、对排风机和水泵电柜的维护保养：

2.10.5.8.1、控制柜是否设罝在易于操作、检查、维修方便的位置。

2.10.5.8.2、控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

2.10.5.8.3、线路及操作说明是否齐全。

2.10.5.8.4、 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

2.10.5.8.5、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

2.10.5.8.6、操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。

2.10.5.8.7、继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

2.11、季度、年维保内容

2.11.1、钢构部分：

2.11.1.1、基础与钢结构部分是否良好

2.11.1.2、设备外观是否良好

2.11.1.3、台板有无明显变形、安全锁是否能锁住台板

2.11.1.4、检查滚道滚轮有无损坏、变形、移位；

2.11.1.5、升降机各底座位置是否松动

2.11.2、库台部分：

2.11.2.1、整体表面清洁度是否良好；

2.11.2.2、检查升降、回转电机、有无异常响声、发热、漏车等现象；

2.11.2.3、回转托轮、靠轮是否能正常可靠工作；

2.11.2.4、检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

2.11.2.5、各底座位置有无松动；

2.11.3、升降机部分：

2.11.3.1、检查升降电机、有无异常声响、发热、漏油等现象；

2.11.3.2、检查各安全检测开关是否能正常可靠工作；

2.11.3.3、检查电机的联轴器连接情况是否有松动现象；

2.11.3.4、安全钳是否安全可靠，能否正常工作；

2.11.3.5、检查升降轨道是否有松动，错位现象；

2.11.3.6、检查升降机与导轨接触的张紧轮情况；

2.11.3.7、升降机与各泊位平层过度是否平稳；

2.11.4、电控系统是否能正常工作；

2.11.4.1、电阻器放置位置是否可靠，有无杂物置于附近

2.11.4.2、检查入口处的警示灯，提示屏，车库门是否联动正常工作；

2.11.5、电气部分；

2.11.5.1、电缆线有无损坏、老化、松弛现象、绝缘是否良好

2.11.5.2、屏蔽电缆固定是否良好、运行时有无异常声响，挂钩现象

2.11.5.3、车库照明是否正常

2.11.5.4、极限保护开关动作是否可靠灵敏

2.11.5.5、检查平移机构接近开关，操控开关，电缆，桥架是否松弛

2.11.5.6、车库内监控设备运行是否良好。

2.11.5、排风机和水泵部分

2.11.5.1、每年应对排烟风机的风量进行测定。

2.11.5.2、每季度对车库排风机和水泵进行一次启停试验，保证排风机和水泵状态正常。

2.12、年度保养要形成年度保养报告。

2.13、以上项目的维保，包含损坏的零配件的更换。

2.14、甲方驻地准备备件库房，乙方按照招标文件备品备件。

2.15、因车库原因导致的车辆、人员损伤，均由.乙方负责。

五、保养内容技术要求

1 金属结构

1.1 金属结构局部及整体应连接牢固、稳定可靠，无永久性扭曲变形或焊缝裂纹等现象，加载运行时无明显变形或异常响声。

1.2 高强度螺栓连接应紧固，达到规定的拧紧力矩要求。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全，螺栓长度应高于螺母，紧固可靠、无松动。

1.3 金属结构框架立柱垂直度≤ L/1000mm（L为金属结构框架立柱的长度） ，梁间平行度≤ 15mm ，框架两对角线长度差≤ 10mm，有特殊要求的除外。

1.4 搬运台车在承受额定载荷时，其纵向主梁中点的下挠度应≤ L/400mm （L为梁的长度 ) 。

1.5 立柱底板预埋螺栓不应松动或锈蚀。基础无下沉、开裂等现象，地基周围应保持清洁。

1.6 导轨（轨道）直线性良好，无永久变形，接缝均匀平整无明显凸凹点。

2设备部件

2.1 运动部件应运行平稳，位置准确，无异常响声，制动灵活、可靠。

2.2 搬运器停车表面端部与出入口地面接合处的水平距离应≤ 40mm ，垂直高差应≤ 50 mm ，前端点与地表面的垂直高差≤ 50mm。

2.3 升降台载车面与搬运台车载车面的平层误差应≤15mm。

2.4 载车板前端点与地表面的间隙水平距离≤40mm，垂直高差应≤ 50 mm ，载车板整体应平直、无永久变形，焊接处无裂纹，连接处固定螺栓无松动或脱

落。

2.5 滑轮等应转动灵活、润滑良好、固定可靠、无裂痕和缺损、无其他损害钢丝绳的缺陷。

2.6 钢丝绳应有防松、防跳绳装置，动作可靠、固定牢固，磨损量和变形、断丝应符合相关标准规定。

2.7 主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合，其偏移量不得超过设计要求。

2.8 链条张紧度良好，无锈蚀、无裂纹、无扭曲变形、配合处无松动等缺陷。

2.9 链条、链轮啮合良好，防脱链装置安全可靠。

2.10 转向装置固定可靠、转动灵活、润滑良好、定位准确。

2.11 电机座连接牢固，无异常变形。

2.12 电机运转正常，无异常响声或过热等现象。

2.13 横移框连接牢固，运行无明显扭曲变形。

2.14 传动轮与导轨 （轨道）接触良好，无打滑、卡阻、脱轨等现象。

2.15 联轴器的螺栓不得有松动、缺损；联轴器的键应配合紧密，不得松动；齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑。

2.16 载车板整体平整、运行平稳、制动可靠、定位准确。相邻载车板应保持平行，运行速度一致，无相互碰撞现象。

2.17 制动摩擦垫片应有自补偿能力， 磨损量应符合相关标准。

2.18 制动轮的制动摩擦面应无油污、裂纹、妨碍制动性能的缺陷。制动器底座连接牢固，制动弹簧无塑性变形。

3 安全防护装置及要求

3.1 紧急停止开关

紧急停止开关应在发生紧急情况时，能迅速切断动力回路总电源，使停车设备立即停止运转，但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报的电源。紧急停止开关的复位应是非自动复位，复位不得触发或重新启动任何危险状况。

3.2 防止超限运行装置

升降限位开关出现故障时，防止超限运行装置应 使设备停止工作。

3.3 汽车长、宽、高限制装置

超过适停汽车尺寸时，设备不得动作并应报警。

3.4 阻车装置

汽车车轮停止的位置处应设置阻车装置，其高度不应低于 25mm且应无永久变形。

3.5 人车误入检测装置

设备运行过程中，如有其他汽车或人员进入时，应使设备立即停止运行。

3.6 汽车位置的检测装置

汽车未停在搬运器或载车板上的正确位置时，设备应不能运行。

3.7 出入口门 ( 栅栏门 ) 联锁保护装置

搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口门等应不能开启，若门处于开启状态时，搬运器应不能运行。

3.8 自动门防夹装置

防夹装置应动作安全可靠。

3.9 防重叠自动检测装置

车位状况 ( 有无汽车 ) 检测准确，动作应安全可靠。

3.10 防坠落装置

搬运器（或载车板）运行到位后，若出现意外，防坠落装置必须保证搬运器（或载车板）不坠落。

3.11 警示装置

停车设备运转时，警示装置应起作用。

3.12 轨道端部止挡装置

水平运行轨道端部止挡装置应能承受运行机构在额定工况下运行产生的冲击，应无永久变形或缺陷。

3.13 缓冲器

缓冲器应完好无损坏，安全可靠。

3.14 限速器

限速器的动作点应调校在额定速度的115%。

3.15 运转限制装置

人员未出设备，设备不得启动。

3.16 超载限制器

实际载荷超过额定载荷的95%时，超载限制器应发出报警信号；超过额定载荷的100%～110%时，超载限制器起作用，此时应自动切断起升结构电源。

4 设备外观

4.1 产品铭牌、安全标识、安全防护等设施齐全无损坏。

4.2 布线管路标牌字迹清晰、内容齐全、安装牢固。设备金属结构表面防护完好。

5 其他12号楼立体车库维修保养事宜

5.1设备配电间每周至少巡查1次。

5.2设备配电间用电、消防安全由乙方负责。

六、甲方的责任与义务

1．甲方负责对乙方服务保障工作的执行和服务质量进行季度考核。

2．甲方在处理本合同约定的相关事项时，不得泄露乙方的商业机密。

3．若乙方违约或服务未能达到甲方要求,甲方有权不予以付款或终止合同。

七、乙方的责任与义务

1．乙方委派人员必须严格遵守的各项规章制度，严格遵守医院规定，严格遵守《医院施工管理工作制度》、《停车场管理制度》、《消防安全管理制度》、《控烟管理制度》等相关管理制度；不准在驻地和车库吸烟，不准带易燃易爆的物品进入驻地和车库内；只能对范围内的车库设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备。

2．乙方必须遵守政府有关主管部门及医院对院内场地交通、噪音以及环境保护等方面的管理规定。乙方必须保证场地及驻地清洁且符合环境卫生管理有关规定，维修后清理现场达到医院要求。乙方必须做好邻近建筑物、构筑物、设备设施的保护工作。

3．乙方应遵守院内安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。维保期内乙方承担全部经济、消防及其他安全责任。造成事故发生的费用由乙方全部承担。

4．乙方涉及动火的工作必须提前到医院保卫处办理动火证等相关手续，严格执行医院动火管理制度。

5．乙方应当按照根据本次所需保养车库的特点，制订合理的维保计划与方案，对车库进行清洁、润滑、调整、检查、修复等，更换不符合要求的易损件，使车库达到安全运行要求。乙方必须每年提供一次负责范围内的设备运行状态技术评估，对系统的整体运行情况进行评估，出具设备检查评估报告，发现的问题给出相应的针对性改善建议；

6.乙方在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩戴工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由维保服务公司方承担一切责任。乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为本项目内所有自有人员生命财产和机械设备负责并办理保险，支付保险费用。

7.乙方必须提供维保人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员必须经过乙方严格培训合格，方可安排从事我院维保工作。已在岗维保人员需接受院方管理部门的指导及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。乙方必须定期对特种设备作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，培训和考核记录存档备查。

8.乙方在车库故障维修处理完成后需要按国家相关操作规程仔细验证设备的安全性并认真填写设备故障维修纪录表格，每半月将故障维修纪录表交至院管理方，超过12小时修复的故障需在24小时内提供详细故障报告至院管理方。

9. 乙方负责建立车库维保档案，确定日常维保内容。对每次设备日常维保内容进行详细记录并提交给院方主管部门。乙方必须对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告、维修所需耗材报告提交给院方管理部门。乙方有义务按院方要求提供定期工作汇报、故障报告、系统使用数据总结等。

10.乙方必须在院方设置备品备件库，定期盘查库存，使用后1个月内补充库存，以确保该项目服务的及时性。同时确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，准备备用工具。

11.如遇突发事件或重大突发故障，乙方必须立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案进行控制或维修。如故障存在难点，必须同时派遣更专业技术工程师在6小时内赶到现场。维修完成后，及时提交维修报告与院方管理部门。

12.乙方应当服从甲方在维保、消防、治安、物业等方面的指导，但甲方不承担任何责任及指导义务。

八、其他事宜

1.车库故障后1小时内取出车辆，做到基本不影响车库使用，完成维修。工作日7:00—19:00时段若超过1小时未能修复，造成车库无法正常存、取车，中标方须按超时数向甲方每层赔付100元/小时，不足1小时按照1小时计算,该费用从维保费中扣除。周末、节假日可视情停库检修。（包括暴雨、台风、大雪等恶劣天气所造成损坏，地震、战争等不可抗力因素除外）

2.因车库原因导致无法取车车辆，人员滞留所产生纠纷、赔偿、吃住行等相关费用均由乙方负责解决（如乙方未能及时解决，甲方可出面协调解决，相关费用可从维保费中扣除）。

3.如该合同中未尽事宜经双方友好协商，另行签订补充协议。补充协议、本合同附件、及其它经双方签字盖章确认的书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同及其附件、补充协议自双方签字、盖章之日起生效。

5.本合同一式 陆 份，甲方 肆  份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

九、合同的生效、变更与终止

1.生效

本合同经甲、方双方签字盖章后生效。

2.变更

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

3.终止

3.1甲乙双方协调一致，可以终止合同。

3.2一年内（以合同款支付周期计算），乙方三次或者三次以上违反合同未能履约，或者72小时以上无法完成维保，甲方有权解除合同（双方另行协商的重大维修除外）。

3.3考核不合格，或考核*项有扣分，甲方有权终止合同。

4.其他

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方一住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、本合同签署地：江苏南京

十一、附件：

附件1备品备件清单。

附件2维保单位考核表

| 甲 方一： 江苏省人民医院; 乙 方：. 单 位 地 址： 南京市广州路300号; 单位地址：. 项目负责人：; 负责人/授权代表：. 负责人/授权代表： 保卫处负责人 ：; 项目负责人： 开户银行： 账 号：. 合同签署时间：; 合同签署时间：. 甲 方二： 江苏省康宁医学发展公司. 单 位 地 址：. 负责人/授权代表：. 合同签署时间：. 附件1 备品备件清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 参考数量 |
| 1 | 光电 |  |  | 3 |
| 2 | 光电 |  |  | 3 |
| 3 | 接近开关 |  |  | 6 |
| 4 | U型电眼 |  |  | 5 |
| 5 | 电压继电器 |  |  | 6 |
| 6 | 交流接触器 |  |  | 6 |
| 7 | 交流接触器 |  |  | 6 |
| 8 | 交流接触器 |  |  | 6 |
| 9 | 电抗器 |  |  | 5 |
| 10 | 电抗器 |  |  | 5 |
| 11 | 刹车模块 |  |  | 6 |
| 12 | 热继电器 |  |  | 6 |
| 13 | 热继电器 |  |  | 6 |
| 14 | 热继电器 |  |  | 6 |
| 15 | 热继电器 |  |  | 6 |
| 16 | PLC |  |  | 1 |
| 17 | PLC 拓展 |  |  | 1 |
| 18 | PLC 拓展 |  |  | 1 |
| 19 | 红黄绿交通灯 |  |  | 5 |
| 20 | 自动滑升门 |  |  | 5 |
| 21 | 滑升门电机 |  |  | 1 |
| 22 | 交换机 |  |  | 5 |
| 23 | 集电刷 |  |  | 5 |
| 24 | 输电轨 |  |  | 5 |
| 25 | 卷线器电刷 |  |  | 5 |
| 26 | 电流继电器 |  |  | 5 |
| 27 | 搬运器上变频器 |  |  | 1 |
| 28 | 升降机变频器 |  |  | 1 |
| 29 | 隔离变压器 |  |  | 5 |
| 30 | 滑升门电控 |  |  | 1 |
| 31 | 光通 |  |  | 5 |
| 32 | 测距仪 |  |  | 3 |
| 33 | 卷线器 |  |  | 5 |
| 34 | 随行线 |  |  | 3 |
| 35 | 行程开关 |  |  | 6 |
| 36 | 横移车走形电机 |  |  | 5 |
| 37 | 叉取走形电机 |  |  | 5 |
| 38 | 搬运器升降电机 |  |  | 3 |
| 39 | 对中电机 |  |  | 5 |
| 40 | 地感模块 |  |  | 6 |
| 41 | 行程开关 |  |  | 5 |
| 42 | 移动探测 |  |  | 5 |
| 43 | 主控电脑显示器 |  |  | 1 |
| 44 | 主控电脑 |  |  | 1 |
| 45 | 控制系统UPS |  |  | 1 |
| 46 | 横移车监控摄像机 |  |  | 5 |
| 47 | 监控电源 |  |  | 5 |
| 48 | 网桥 |  |  | 2 |
| 49 | 断路器 |  |  | 5 |
| 50 | 保险丝 |  |  | 10 |
| 51 | 控制系统机柜散热风扇 |  |  | 5 |
| 52 | 搬运器叉取车走行轮 |  |  | 6 |
| 53 | 搬运器叉取车主轴 |  |  | 5 |
| 54 | 搬运器叉取车副轴 |  |  | 5 |
| 55 | 搬运器沉头螺丝 |  |  | 12 |
| 56 | 搬运器对中铜套 |  |  | 5 |
| 57 | 搬运器对中铜套 |  |  | 5 |
| 58 | 搬运器轴承 |  |  | 20 |
| 59 | 搬运器轴承 |  |  | 10 |
| 60 | 搬运器轴承 |  |  | 10 |
| 61 | 搬运器轴承 |  |  | 10 |
| 62 | 叉取车升降轴 |  |  | 5 |
| 63 | 叉取车升降轴套 |  |  | 5 |
| 64 | 齿轮齿条M3/M5 |  |  | 5 |
| 65 | 横移车走行轮 |  |  | 5 |
| 66 | 横移车副轮 |  |  | 5 |
| 67 | 横移车主轴 |  |  | 5 |
| 68 | 横移车轴承 |  |  | 10 |
| 69 | 横移车轴承 |  |  | 20 |
| 70 | 升降机导轮底座 |  |  | 5 |
| 71 | 升降机导轮 |  |  | 5 |
| 72 | 升降机副导轮 |  |  | 5 |
| 73 | 升降机侧导轮轴 |  |  | 5 |
| 74 | 升降机导轮轴承 |  |  | 10 |
| 75 | 升降机侧导轮轴承 |  |  | 10 |
| 76 | 停车卡 |  |  | 1000 |
| 77 | 光电开关 |  |  | 2 |
| 78 | 急停开关 |  |  | 2 |
| 79 | 钥匙开关 |  |  | 2 |
| 80 | 接近开关 |  |  | 2 |
| 81 | 驱动电机 |  |  | 1 |
| 82 | 走行驱动电机 |  |  | 1 |
| 83 | 升降驱动电机 |  |  | 1 |
| 84 | 对中驱动电机 |  |  | 1 |
| 85 | 梳体升降电机 |  |  | 1 |
| 86 | 升降驱动电机 |  |  | 1 |
| 87 | 梳体升降电机 |  |  | 1 |
| 88 | 对中电机 |  |  | 1 |
| 89 | 排风机 | 聚英风机 | 4-72-7.5KW | 34 |
| 90 | 水泵 | 蓝深 | WQR70-20-7.5KW | 47 |
| 91 | 照明 | 600个 | 日光灯、吸顶灯 | 600 |

| 附件2 维保单位考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： |  |  | 日期： |  |
| 考核 项目 | 考核标准 | 分值 | 考核办法 | 扣分 |
| 人员 要求 | 维修人员要持证上岗、统一服装，仪容仪表、文明礼貌用语符合要求，不得在工作场所抽烟、喝酒，遵守各项规章制度、纪律。 | 15 | 不符合要求的，每人每次扣1-3分；*人员参与倒卖号源、“黄牛”、“一条龙”服务等扣5-15分 |  |
| 值班 要求 | 1、晚夜间或节假日，接到报修电话后，所有维保人员应在三十分钟内到位； 2、人员脱岗、缺岗（工作时间故障五分钟内未到现场为脱岗），满员率低于100%； 3、未及时或隐瞒不报重大事件的。 | 15 | 不符合要求的，每项每次扣1-5分。 |  |
| 耗材 管理 | - 每月检查备品备件库房，使用后的备件1个月内补齐。 - 每月20日前对上月维修所用材料数量、质量进行分析，分析报告交康宁公司。 | 15 | 未按要求补齐的每延迟一天扣1分。 |  |
|  | 做好设备运行的操作、清洁、检查等工作，车库内部、各岗位干净、整洁、物品堆放整齐，无垃圾，换下的零件及时清理。 | 5 | 不符合要求的，每项每次扣1-5分。 |  |
| 质量 要求 | 建立维修保养标准，每月对所负责范围的各项设施进行巡查，发现问题及时处理，并做好巡查、维修记录，交康宁公司留存备查。 | 10 | 无维修标准扣5分；无巡查、维修记录扣5分。 |  |
|  | 完成维修后，应认真填写维修记录，并有相关人员签字，更换的零配件需登记清楚。 | 10 | 不符合要求的，每项每次扣2分。 |  |
|  | 维修服务过程，应在保证安全和质量的情况下进行。 | 20 | *因维保不当造成事故的，扣10-20分。 |  |
| 维保 计划 | 按照合同中的维护保养计划进行维护、保养，并有台账记录。 | 10 | 没有定期维护保养计划的，扣2-5分；没有按计划进行维护、保养的，没有台账记录的扣2-5分。 |  |
| 得分合计： |  |  | 扣分合计： |  |
| 考核部门签字： 项目负责人签字： 注：每季度对维保单位进行考核，考核分95分（含）以上为优秀不扣维保费。80分至94分为合格，每扣1分即扣维保费1000元。79分以下为不合格，每扣1分即扣维保费2000元。每半年将两个季度考核表汇总后，在维保费中扣除；年度考核：连续两次季度考核不合格或有1次考核低于60分的，合同终止。若有带*项扣分，甲方有权终止合同。合同续签年度考核：以全年各月考核得分平均，平均值大于80分的进行合同续签，如小于80分则合同不予续签。 |  |  |  |  |

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 元 大写：人民币： 元 | 具体详见苏采云系统 |
| 合同履行时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 区域 | 设备类型 | 数量（单位：车位） | 综合单价 （单位：元/车位/年） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼地下全自动机械停车库 | PPY-YF4层 | 1180 |  |  |
| 2 | 12号楼地下人防区升降横移类机械停车库 | PSH-YF2层 | 228 |  |  |
| 3 | 合计：（单位：元） |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；

2、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。

附件五、服务要求响应

服务要求响应承诺函

致：江苏省人民医院

我公司郑重承诺：完全响应本招标文件《第四章：采购需求》中“二、项目服务要求”的全部内容，我公司承诺不会提供虚假材料谋取成交、排挤其他供应商，否则会被列入不良行为记录名单，取消成交资格，情节严重的，依法追究责任。

特此承诺！

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完全响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《租赁和商务服务业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）租赁和商务服务业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月
附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十三、其他

江苏省人民医院2026年立体车库维保项目

（标包2）4号楼立体车库维保

采购文件

采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0183/2

代理机构编号：ZJ066026K0ZC01477/2

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	26

第五章 合同主要条款及格式	43

第六章 投标文件格式	60

采购公告

项目概况

江苏省人民医院2026年立体车库维保项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月1日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0183

1.2项目名称：江苏省人民医院2026年立体车库维保项目

1.3预算金额：

| 包号 | 种类 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼立体车库维保 | 239.8967 |
| 2 | 4号楼立体车库维保 | 29.6 |

1.4最高限价：

| 包号 | 种类 | 最高限价 （万元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12号楼立体车库维保 | 239.8967 | 招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。 |
| 2 | 4号楼立体车库维保 | 29.6 | 招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。 |

1.5采购需求：为院内在用12号、4号立体停车设备提供年度维保服务，包含设备日常巡检、故障抢修、部件更换、安全检测及应急保障，确保设备全年安全稳定运行，符合特种设备安全管理规范，保障院内立体车库正常运行，现采购相关供应商对立体车库进行维修保养服务。相关维保数量及需求见“第四章采购需求”。

注：本次采购，供应商兼投不兼中。

1.6合同履行期限：招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

1.7本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表;或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：起重机械安装（含修理） 许可子项目：机械式停车设备。或者《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目:起重机械制造(含修理)子项目:机械式停车设备。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。（提供声明或承诺书）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。

注：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；

（2）重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.4 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月1日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场或答疑地点：无。

- 6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。

①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.4本项目开标、评标、定标按包1、包2的顺序依次进行。评标委员会仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系方式：黄老师  025-68306110

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1004室

联系方式：汪惠子 13655172889

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子

电　话： 13655172889

邮箱：2277893572@qq.com

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：根据委托协议中约定的情形，由中标人向采购代理机构支付，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的48%计算。本项费用无需在投标报价表中单列。本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位）（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 15分 |
| 2、成功案例 | 投标人提供自2023年1月1日以来承担过液压钢丝绳式机械停车库设备维保服务业绩，每份得3分，最高得12分； （提供维保服务合同原件扫描件并加盖投标单位公章，合同中需体现相关要求内容，时间以合同签订时间为准） | 12分 |
| 3、用户服务评价 | 投标人提供自 2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)与本项目性质类似项目获得业主服务满意度好评，业主评价为（好或满意类似描述），每提供一个得1分，最多得3分。 须提供以下证明材料：1、完整合同；2、业主对投标人服务评价的书面材料并加盖业主单位公章或业务章。证明材料未体现与本项目相关内容或未提供的不得分。 注：同一业主单位履约评价材料只计取一次，不累计得分。 | 3分 |
| 4、体系认证 | 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书； 2、具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书）； 3、具有ISO14001环境管理体系认证证书； 以上证书须在有效期内，每提供1个证书得2分，最高得6分。 | 6分 |
| 5、团队实力 | 团队人员具有电工证、特种作业操作证（低压电）、焊工证、特种设备安全管理和作业人员证、特种作业操作证（高处作业），每有1个证书得2分。本项最高10分（一人多证只计一个） （提供的人员证书原件扫描件加盖公章为准，提供以上人员投标截止日前近半年内任意一月社保证明，未提供不得分。） | 10分 |
| 6、维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案进行评审： 维保服务方案包含定期检查内容、维保服务管理制度、安全操作规程、维修工具配备等内容的科学性、合理性、可操作性进行综合评分。方案科学性高、合理性强、可操作性强得14分；方案科学性较好、合理性一般、可操作性较好得9分；方案科学性差、合理性差、可操作性差得4分；没有提供不得分。 | 14分 |
| 7、安全保障措施 | 评委根据投标人提供的质量、安全保障措施进行评审： 本方案包含安全保障措施、质量保障措施、进度保障措施等措施方案的科学性、合理性、可操作性进行综合评分，能应对冰冻、酷暑等恶劣天气，应对水灾、火灾、车辆自燃等突发事件，方案科学性高、合理性强、可操作性强得10分；方案科学性尚可、合理性一般、可操作性一般得6分，方案科学性差、合理性差、可操作性差得2分；没有提供不得分。 | 10分 |
| 8、人员组织管理制度方案： | 评委根据投标人提供的人员组织管理制度方案进行评审： 项目组人员配置合理、人员组织管理制度可行性强的得10分；项目组人员配置合理性一般、人员组织管理制度可行性一般的得6分；项目组人员配置不合理、人员组织管理制度可行性不强的得2分；没有提供不得分。 | 10分 |
| 9、应急保障措施及应急预案 | 应急保障措施及应急处理预案考虑全面、可行性强的得10分；应急保障措施及应急处理预案考虑较全面、可行性一般的得6分；应急保障措施及应急处理预案考虑不全面、可行性不强的得2分；没有提供不得分。 | 10分 |
| - 10、现场答辩及现场演示 | 投标人授权代表进行答辩，投标现场提供PPT或视频演示，详细介绍项目实施的重点、难点及解决方案，应急预案等管理方案。 答辩思路清晰、陈述内容对本项目针对性强、方案切实可行的得10分；答辩思路清晰、陈述内容对本项目针对性较强、方案可行性较强的得7分；答辩思路较清晰、陈述内容对本项目针对性一般、方案可行性一般的得4分；答辩思路不清晰、陈述内容对本项目针对性不强、方案可行性弱的得1分；不参与答辩的不得分。无PPT或视频汇报该项不得分。每家投标人现场答辩时间不得超过8分钟。 | 10分 |

注：现场答辩授权代表必须为投标单位正式员工，各投标授权答辩人须携带授权委托书、身份证及投标人为持证人员缴纳的近 6 个月内任一个月的社会保险缴纳证明在投标截止前到评标现场等候答辩，现场等候地址为：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D座开标室3。

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 采购需求

“★”内容为实质性要求，不允许负偏离；否则按无效投标处理。

- 1 项目概况

项目名称：江苏省人民医院2023年度4号楼立体车库维保项目

项目简介：为保障我院4号楼立体车库安全稳定运行，现需符合资质条件供应商提供维保服务。

## ★2 项目服务要求

2.1维保服务范围

4号楼立体车库位于江苏省人民医院院内，全部为六层液压钢丝绳式机械停车设备，共计174车位。为车库机械设备的定期养护、应急抢修、操作人员培训、所有零部件损坏需免费更换、以及相关保险（因车库故障导致车辆受损、人员受到伤害的，乙方负全责，需赔偿所有损失）等，在维保合同期内所有需要更换的零配件均免费更换，以上零配件不包含人为及自然灾害损坏的零配件。

- 2.2设备技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4号楼立体车库 | 六层液压钢丝绳式机械停车设备维保服务 |
| 2 | 驱动方式 | 液压+钢丝绳 |
| 3 | 运行速度 | 8-12m/min |
| 4 | 横移速度 | 8m/min |
| 5 | 容车尺寸 | 长5200mm×宽1900 mm×高1550 mm/2050mm |
|  |  | 长5000mm×宽1900 mm×高1550 mm |
| 6 | 容车重量 | 2000KG |
| 7 | 单车最大进出时间 | 48s |
| 8 | 设备运行噪音 | 60分贝 |
| 9 | 现场电源 | 采用双路供电，三相380V，50Hz（±10%压差保证设备运行正常） |
| 10 | 控制系统 | 控制器、接触器、继电器、过载保护器等均采用施耐德、魏德米勒、欧姆龙等合资品牌。 |
| 11 | 操作方式 | 刷卡+按键式 |
| 12 | 电机 | 泵站电机：3-5KW 横移电机：0.2KW |
| 13 | 涂装部分 | 主结构钢梁为抛丸喷锌处理 |
| 15 | 载车板面板 | 载车板厚度为2.0mm。材质采用镀锌钢板折弯锁接成型，且具有防水、防滑功能，入口处理光滑，无刃角、棱边 |
| 16 | 设备的其他说明 | 1、横移传动轴标准为Φ44×5 2、横移车位采用高强度抗扭电缆，设备的所有电线电缆均采用桥架及线管保护，无任何裸露 |
| 17 | 安全防护装置 | 1、运转中警告装置 2、紧急停止按钮装置 3、欠逆相保护装置 4、电力过负荷保护装置 5、入口处光电开关 6、车轮定位装置 7、在安全电眼作动或按下紧急停止按钮时，状况若未解除前，则停车设备不能启动 8、防坠落装置采用防坠落架结构 9、上下定位极限开关 10、上升终点极限开关 11、断电制动装置 12、防松绳装置 13、警示标语及操作说明 14、过电压保护装置 15、连锁装置：设定升降及横移定点相互连锁，以防升降车台与横移车台产生重叠或碰撞之情形。另有可自动检出行程时间异常时可令马达断电停止之措施 16、车长检查装置 17、防止横移逾限装置：于横移导轨终端应装设止档块，防止横移逾限而损坏设备或车辆 18、车辆重量检知装置：防止超重车辆停放导致设备超负荷运转 |

## 3 项目商务要求

3.1人员配备

（1）174个六层液压钢丝绳式机械停车设备年度维保服务，确保设备正常使用。

★（2）日常维保人员不少于2人，有电工证或焊工证或登高证，每半月至少巡检1次。（提供承诺书，格式自拟）

★（3）更换油缸、边梁等大配件时维保人员不少于5人，其中至少有2名人员具有电工证或登高证。（提供承诺书，格式自拟）

- 3.3.2维保单位维保过程中应当履行下列职责

- （1）按照本规则及其有关安全技术规范以及立体车库使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保立体车库的安全性能；

- （2）制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的立体车库进行一次应急演练；

- ★（3）设立24h维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到车库故障报告后，维修人员应30min内及时抵达现场处理故障；（提供承诺书，格式自拟）

- （4）对车库发生的故障等情况，及时进行详细的记录；

- （5）建立立体车库维保记录，并且归入立体车库技术档案，档案至少保存4年；

- （6）协助使用单位制定立体车库的安全管理制度和应急救援预案；

- （7）每年度至少进行1次自行检查，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于本规则年度维保和立体车库定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告；

- ★（8）安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行立体车库2年/次检测，如检验合格，甲方支付相关检测费用；如检验未合格将由乙方负责，并由乙方支付相关检测费用；（提供承诺书，格式自拟）

- （9）在维保过程中，发现事故隐患及时告知立体车库使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。

（10）维保单位进行立体车库维保，需有维保专项记录，维保记录需包括以下内容：

- （11）立体车库的基本情况和技术参数，包括车库建造、改造、重大维修单位名称，车库类型（型式），产品编号，设备代码。

- （12）立体车库基本技术参数；

- （13）使用单位、使用地点、使用单位的编号；

- （14）维保单位、维保日期、维保人员（签字）；

- （15）立体车库维保的项目（内容），进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。

- （16）维保单位的质量检验（查）人员或者管理人员应当对立体车库的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

3.3.3售后服务：

（1）维护期内，本合同项目设备发生任何非人为故障，由成交供应商负责维修。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为半小时，故障恢复时间为2个小时，并不影响下一工作日的正常工作。

（2）维护期内，对采购人提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。

（3）所有的服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

3.3.4 税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

3.3.5付款要求：

按半年度付款，每半年考核合格支付合同价款的50% ，若考核有扣款金额，乙方按照考核后的金额开具增值税发票，甲方收到发票并确认后3个月内支付该款项，乙方逾期提供发票的甲方付款顺延。

3.3.6 服务期：招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

## 4 项目报价要求

所有投标价格均为人民币报价。包括价格包含设计、打样、送货、安装及税金等所有费用。

四、其他要求

- 本项目的其余要求见“第五章 合同主要条款及格式”。

第五章 合同主要条款及格式

江苏省人民医院4号楼立体车库维修保养合同

甲方一：江苏省人民医院

甲方二： 江苏省康宁医学发展公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，依据项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，特订立以下条款共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称： 江苏省人民医院4号楼立体车库维修保养项目

2、甲方委托乙方对 江苏省人民医院4号楼174个六层液压钢丝绳式机械停车设备 提供维修保养服务。

3、本协议有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据甲方对乙方每年度进行综合考核，考核合格续签合同，考核不合格即终止合同。

本合同具体时间为： 2026年  月   日至 2029年  月  日。

本协议有效期具体时间为： 2026 年  月   日至2029 年  月  日。

二、乙方服务范围

| 序号 | 区域 | 设备类型 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4号楼立体车库 | 液压钢丝绳式机械停车设备 | 174车位 | 特种设备维护保养（大包） |

三、合同款支付

1、本服务费每年金额即：

人民币（大写）              ；   （小写）¥         。

- 付款方式：按半年度付款，每半年考核合格支付合同价款的50% ，若考核有扣款金额，乙方按照考核后的金额开具增值税发票，甲方收到发票并确认后3个月内支付该款项，乙方逾期提供发票的甲方付款顺延。

- 本项目服务费用由甲方二：江苏省康宁医学发展公司支付。

四、服务要求

1、以上清单范围内的所有设备提供全包维保服务；维保期间内所产生或涉及的一切费用均由维保单位全包负担。

2、服务标准不低于相关国家标准要求；

（1）按照本规则及其有关安全技术规范以及立体车库使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保立体车库的安全性能；

（2）制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的立体车库进行一次应急演练；

（3）设立24h维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到车库故障报告后，维修人员应30min内及时抵达现场处理故障；

（4）对车库发生的故障等情况，及时进行详细的记录；

（5）建立立体车库维保记录，并且归入立体车库技术档案，档案至少保存4年；

（6）协助使用单位制定立体车库的安全管理制度和应急救援预案；

（7）每年度至少进行1次自行检查，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于本规则年度维保和立体车库定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告；

（8）安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行立体车库2年/次检测，甲方支付相关检测费用；如检验未合格将由乙方负责，并由乙方支付相关检测费用；

（9）在维保过程中，发现事故隐患及时告知立体车库使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。

（10）维保单位进行立体车库维保，需有维保专项记录，维保记录需包括以下内容：

（11）立体车库的基本情况和技术参数，包括车库建造、改造、重大维修单位名称，车库类型（型式），产品编号，设备代码。

（12）立体车库基本技术参数；

（13）使用单位、使用地点、使用单位的编号；

（14）维保单位、维保日期、维保人员（签字）；

（15）立体车库维保的项目（内容），进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。

（16）维保单位的质量检验（查）人员或者管理人员应当对立体车库的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

3、售后服务：

（1）维护期内，本合同项目设备发生任何非人为故障，由成交供应商负责维修。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为半小时，故障恢复时间为2个小时，并不影响下一工作日的正常工作。

（2）维护期内，对采购人提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。

（3）所有的服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

五、甲方的责任与义务

1．甲方负责对乙方服务保障工作的执行和服务质量进行季度考核。

2．甲方在处理本合同约定的相关事项时，不得泄露乙方的商业机密。

3．若乙方违约或服务未能达到甲方要求,甲方有权不予以付款或终止合同。

六、乙方的责任与义务

1．乙方委派人员必须严格遵守的各项规章制度，严格遵守医院规定，严格遵守《医院施工管理工作制度》、《停车场管理制度》、《消防安全管理制度》、《控烟管理制度》等相关管理制度；不准在驻地和车库吸烟，不准带易燃易爆的物品进入驻地和车库内；只能对范围内的车库设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备。

2．乙方必须遵守政府有关主管部门及医院对院内场地交通、噪音以及环境保护等方面的管理规定。乙方必须保证场地及驻地清洁且符合环境卫生管理有关规定，维修后清理现场达到医院要求。乙方必须做好邻近建筑物、构筑物、设备设施的保护工作。

3．乙方应遵守院内安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。维保期内乙方承担全部经济、消防及其他安全责任。造成事故发生的费用由乙方全部承担。

4．乙方涉及动火的工作必须提前到医院保卫处办理动火证等相关手续，严格执行医院动火管理制度。

5．乙方应当按照根据本次所需保养车库的特点，制订合理的维保计划与方案，对车库进行清洁、润滑、调整、检查、修复等，更换不符合要求的易损件，使车库达到安全运行要求。乙方必须每年提供一次负责范围内的设备运行状态技术评估，对系统的整体运行情况进行评估，出具设备检查评估报告，发现的问题给出相应的针对性改善建议；

6.乙方在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩戴工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由维保服务公司方承担一切责任。乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为本项目内所有自有人员生命财产和机械设备负责并办理保险，支付保险费用。

7.乙方必须提供维保人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员必须经过乙方严格培训合格，方可安排从事我院维保工作。已在岗维保人员需接受院方管理部门的指导及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。乙方必须定期对特种设备作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，培训和考核记录存档备查。

8.乙方在车库故障维修处理完成后需要按国家相关操作规程仔细验证设备的安全性并认真填写设备故障维修纪录表格，每半月将故障维修纪录表交至院管理方，超过12小时修复的故障需在24小时内提供详细故障报告至院管理方。

9. 乙方负责建立车库维保档案，确定日常维保内容。对每次设备日常维保内容进行详细记录并提交给院方主管部门。乙方必须对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告、维修所需耗材报告提交给院方管理部门。乙方有义务按院方要求提供定期工作汇报、故障报告、系统使用数据总结等。

10.乙方必须在院方设置备品备件库，定期盘查库存，使用后1个月内补充库存，以确保该项目服务的及时性。同时确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，准备备用工具。

11.如遇突发事件或重大突发故障，乙方必须立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案进行控制或维修。如故障存在难点，必须同时派遣更专业技术工程师在6小时内赶到现场。维修完成后，及时提交维修报告与院方管理部门。

12.乙方应当服从甲方在维保、消防、治安、物业等方面的指导，但甲方不承担任何责任及指导义务。

七、其他事宜

1.车库故障后1小时内取出车辆，做到基本不影响车库使用，完成维修。工作日7:00—19:00时段若超过1小时未能修复，造成车库无法正常存、取车，中标方须按超时数向甲方每层赔付100元/小时，不足1小时按照1小时计算,该费用从维保费中扣除。周末、节假日可视情停库检修。（包括暴雨、台风、大雪等恶劣天气所造成损坏，地震、战争等不可抗力因素除外）

2.因车库原因导致无法取车车辆，人员滞留所产生纠纷、赔偿、吃住行等相关费用均由乙方负责解决（如乙方未能及时解决，甲方可出面协调解决，相关费用可从维保费中扣除）。

3.如该合同中未尽事宜经双方友好协商，另行签订补充协议。补充协议、本合同附件、及其它经双方签字盖章确认的书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同及其附件、补充协议自双方签字、盖章之日起生效。

5.本合同一式 陆 份，甲方 肆  份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

八、合同的生效、变更与终止

1.生效

本合同经甲、方双方签字盖章后生效。

2.变更

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

3.终止

3.1甲乙双方协调一致，可以终止合同。

3.2一年内（以合同款支付周期计算），乙方三次或者三次以上违反合同未能履约，或者72小时以上无法完成维保，甲方有权解除合同（双方另行协商的重大维修除外）。

3.3考核不合格，或考核*项有扣分，甲方有权终止合同。

4.其他

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方一住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、本合同签署地：江苏南京

十、附件：

附件1、维保单位考核表

| 甲 方一： 江苏省人民医院; 乙 方：. 单 位 地 址： 南京市广州路300号; 单位地址：. 项目负责人：; 负责人/授权代表：. 负责人/授权代表： 保卫处负责人 ：; 项目负责人： 开户银行： 账 号：. 合同签署时间：; 合同签署时间：. 甲 方二： 江苏省康宁医学发展公司. 单 位 地 址：. 负责人/授权代表：. 合同签署时间：. 附件1 维保单位考核表 |
| --- |
| 考核单位： |  |  | 日期： |  |
| 考核 项目 | 考核标准 | 分值 | 考核办法 | 扣分 |
| 人员 要求 | 维修人员要持证上岗、统一服装，仪容仪表、文明礼貌用语符合要求，不得在工作场所抽烟、喝酒，遵守各项规章制度、纪律。 | 15 | 不符合要求的，每人每次扣1-3分；*人员参与倒卖号源、“黄牛”、“一条龙”服务等扣5-15分 |  |
| 值班 要求 | 1、晚夜间或节假日，接到报修电话后，所有维保人员应在三十分钟内到位； 2、人员脱岗、缺岗（工作时间故障五分钟内未到现场为脱岗），满员率低于100%； 3、未及时或隐瞒不报重大事件的。 | 15 | 不符合要求的，每项每次扣1-5分。 |  |
| 耗材 管理 | - 每月检查备品备件库房，使用后的备件1个月内补齐。 - 每月20日前对上月维修所用材料数量、质量进行分析，分析报告交康宁公司。 | 15 | 未按要求补齐的每延迟一天扣1分。 |  |
|  | 做好设备运行的操作、清洁、检查等工作，车库内部、各岗位干净、整洁、物品堆放整齐，无垃圾，换下的零件及时清理。 | 5 | 不符合要求的，每项每次扣1-5分。 |  |
| 质量 要求 | 建立维修保养标准，每月对所负责范围的各项设施进行巡查，发现问题及时处理，并做好巡查、维修记录，交康宁公司留存备查。 | 10 | 无维修标准扣5分；无巡查、维修记录扣5分。 |  |
|  | 完成维修后，应认真填写维修记录，并有相关人员签字，更换的零配件需登记清楚。 | 10 | 不符合要求的，每项每次扣2分。 |  |
|  | 维修服务过程，应在保证安全和质量的情况下进行。 | 20 | *因维保不当造成事故的，扣10-20分。 |  |
| 维保 计划 | 按照合同中的维护保养计划进行维护、保养，并有台账记录。 | 10 | 没有定期维护保养计划的，扣2-5分；没有按计划进行维护、保养的，没有台账记录的扣2-5分。 |  |
| 得分合计： |  |  | 扣分合计： |  |
| 考核部门签字： 项目负责人签字： 注：每季度对维保单位进行考核，考核分95分（含）以上为优秀不扣维保费。80分至94分为合格，每扣1分即扣维保费1000元。79分以下为不合格，每扣1分即扣维保费2000元。每半年将两个季度考核表汇总后，在维保费中扣除；年度考核：连续两次季度考核不合格或有1次考核低于60分的，合同终止。若有带*项扣分，甲方有权终止合同。合同续签年度考核：以全年各月考核得分平均，平均值大于80分的进行合同续签，如小于80分则合同不予续签。 |  |  |  |  |

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 元 大写：人民币： 元 | 具体详见苏采云系统 |
| 合同履行期限 | 招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

格式自拟

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；

2、分项报价表总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。

附件五、服务要求响应

服务要求响应承诺函

致：江苏省人民医院

我公司郑重承诺：完全响应本招标文件《第四章：采购需求》中“2 项目服务要求”的全部内容，我公司承诺不会提供虚假材料谋取成交、排挤其他供应商，否则会被列入不良行为记录名单，取消成交资格，情节严重的，依法追究责任。

特此承诺！

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《租赁和商务服务业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）租赁和商务服务业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月
附件十二、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十三、其他