常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：雪堰镇路灯节能改造能源托管项目

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0009

采 购 人：常州市武进区雪堰镇人民政府

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

# 目      录

第一章 投标邀请

第二章投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受常州市武进区雪堰镇人民政府的委托，就雪堰镇路灯节能改造能源托管项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2026年6月12日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0009

2.项目名称：雪堰镇路灯节能改造能源托管项目

3.项目预算金额：1272.8万元(127.28万元/年)

4.项目最高限价：1272.8万元 (127.28万元/年)

5.采购需求：本项目为雪堰镇路灯节能改造能源托管项目，雪堰镇当前路灯约4580盏，拟采用合同能源管理模式对以上路灯进行灯具换新和智能化节能改造。具体详见采购需求。

6.合同履行期限：计划改造建设期、效益分享年限共10年，实际按投标人承诺的年限为准。

7.本项目是否接受联合体投标：是。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：供应商具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

如有联合体投标，应满足以下要求：

（1）联合体成员以一个申请人的身份参与投标，联合体成员数量不超过2家；

（2）联合体协议中必须明确联合体牵头人及联合体成员单位名称、职责分工及权利义务；

（3）联合体各方成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；联合体中标后，其成员不得变更。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2026年5月27日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月12日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区雪堰镇人民政府

地址：常州市武进区雪堰镇潘家兴政路158号

联系人 ：印先生

联系方式：0519-86162051

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目适用 ■不适用。 本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在 年 月 日 时00分前送 ，并至 室做好样品送达登记工作，联系人： ，电话： ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 履约保证金 | 不收取 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年5月28日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（ 41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人：常州市武进区雪堰镇人民政府 联系电话：0519-86162051 通讯地址：常州市武进区雪堰镇潘家兴政路158号。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 各标段中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 16 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：根据“发改价格【2011】534号文”服务类收费标准的70%，按差额定率累进法计算，计算的金额低于人民币1000元整，则按人民币1000元整计取, 供应商报价应当包含代理服务费。 缴纳时间：由中标供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（例如：类似厨房设备水龙头、光源等产品）

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证；如有供应商授权代表需提供近三个月(2026年3月-2026年5月)为其缴纳社保的记录 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见《第一章 采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项，未出现改变采购清单实质性内容等情形； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价和预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第四节 评标标准

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 路灯现状分析 | 6 | 供应商须针对项目的特点，对雪堰镇路灯现状的了解：对改造范围内各条道路的照明数据了解详细，现场踏勘资料详细完整的得6分；对雪堰镇各条道路照明数据基本了解，有基本的现场踏勘资料的得4分；对雪堰镇各条道路照明数据简单了解，仅提供个别路段的踏勘资料的得2分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 重点难点分析 | 4 | 供应商根据项目实际情况对项目的理解全面，提出的项目重点、难点准确全面，提供的解决方案科学详细得4分；对项目的理解全面，提出的项目重点、难点准确，提供的解决方案详细合理得3分；对项目的理解不够全面，提出的项目重点、难点不准确，提供的解决方案简单得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 节能改造方案 | 7 | 供应商根据项目实际情况，提供节能改造方案，包括但不限于方案的设计思路、设计步骤、产品性能、节能分析等：内容详细、数据分析及设计先进科学、切实可行得7分；内容简单、数据分析及设计合理可行得5分；内容简单、数据分析及设计不完整得3分；内容粗糙、数据分析及设计缺失得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 智慧照明控制系统建设方案 | 5 | 供应商根据项目实际情况，针对本项目提供平台建设能力、单灯控制器对接方案、安全防护方案、重难点分析、控制系统运维方案等，实现基本的远程控制（具备单灯/分组/全局远程开关、调光控制功能，可实现实时操控）、数据监测（可实时监测灯具电流、电压、功率）、自动报警（具备灯具故障、线路异常自动识别、报警及推送功能）等功能：内容详细、数据分析及设计先进科学、切实可行得5分；内容简单、数据分析及设计合理可行得3分；内容简单、数据分析及设计不完整得1分；未提供的不得分。 |  |
| 2.5 | 项目实施方案 | 6 | 供应商根据项目实际情况，提供项目改造实施方案，根据提供的项目改造实施方案（包括但不限于改造前准备、时间进度安排、项目安全措施、质量保证措施等）评分：改造实施方案根据现场实际情况，科学详细合理、可操作性强，得6分；方案较合理、操作性较强，得4分；方案不合理、操作性不强，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 运行维护服务方案 | 7 | 供应商根据项目实际情况提供运行维护服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障响应保障、专业技术人员保障、设备保障等）：方案科学合理、可行、针对性强得7分；方案合理、具有一定的针对性得5分；方案简单可行得3分；方案差、无针对性得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 应急预案 | 5 | 应急预案（包含各类突发事件、恶劣天气应急预案） （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得5分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得3分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 6 | 投标人自2023年5月1日至今承担过类似路灯节能改造业绩，每有一个得2分，限评3份业绩，本项最高得6分。 | 1、提供合同。 2、时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 认证体系 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得1分。最高得3分。 | 1、提供认证证书。 2、提供国家认监委网站查询的最新状态需为“有效”的截图。 |
| 3.3 | 作业车辆 | 9 | 1、投标人自有14米及以上维修路灯登高车车辆，有2辆的，得6分，最高得6分。 2、投标人自有巡检抢修车辆，有2辆的，得3分，最高得3分。 | 自有提供车辆行驶证、车辆说明书、车辆发票及车辆照片。 |
| 3.4 | 项目负责人 | 4 | 1、具有机电工程专业或市政公用工程一级注册建造师的，得2分；机电工程专业或市政公用工程二级注册建造师的，得1分。本项最高得2分。 2、具有数字经济（电子信息）工程类信息与通信专业或建设工程类机电设备安装专业或电子信息工程类电子通信专业高级及以上职称证书的，得2分。 | 1、在投标文件中提供相关证书加盖公章。（如提供的一级建造师，必须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）文件的要求。若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求）。 2、提供投标人为项目组成员缴纳的2026年3月-5月连续3个月的社保记录原件扫描件，无社保记录不得分。 |
| 3.5 | 技术负责人（除项目负责人） | 4 | 1、具有机电工程专业或市政公用工程一级注册建造师的，得2分；机电工程专业或市政公用工程二级注册建造师的，得1分。本项最高得2分。 2、具有数字经济（电子信息）工程类信息与通信专业或建设工程类机电设备安装专业或电子信息工程类电子通信专业高级及以上职称证书的，得2分。 |  |
| 3.6 | 项目组成员（除项目负责人、技术负责人） | 12 | 1、具有特种作业操作证（登高作业）8人及以上的，得3分。本项最高得3分。 2、具有特种作业操作证（高压电工证）7人及以上的，得4分。本项最高得4分。 3、项目组成员具有特种作业操作证（低压电工证））6人及以上的，得3分。本项最高得3分。 4、项目组成员配备专职安全员C证，有一人得1分，限评2人，最高得2分。 注：同一人员有多种证书的不同时得分。 |  |
| 3.7 | 灯具检测报告 | 7 | 投标人或所投产品制造商提供所投产品合格的检测报告：LED灯符合以下要求： 1、整灯光效≥145Lm/W、色温在3000K±150K、显色指数 Ra≥70：结果合格且同时满足得3分，缺项不得分。 2、灯具整灯外壳防护等级≥IP65。结果合格的，得2分。 3、通过 240 小时及以上中性盐雾老化检测，结果合格的，得2分。 | 1.提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告（具有CMA标识）。 2.检测报告上的名称与采购要求的名称不同的，但内容实质相同的视作等同。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、项目概况：

1、采购项目：雪堰镇路灯节能改造能源托管项目

2、服务内容：本项目为雪堰镇路灯节能改造能源托管项目，雪堰镇当前路灯约4580盏，拟采用合同能源管理模式对以上路灯进行灯具换新和智能化节能改造并搭建智慧管控平台。

3、服务期限：计划改造建设期、效益分享年限共10年，实际按投标人承诺的年限为准。

二、服务内容：

本项目采用合同能源管理模式对雪堰镇老旧路灯进行节能改造，并搭建智慧管控平台。通过“调光策略+智能运维”，彻底解决灯具老化、色温杂乱及维修响应慢等民生痛点，改造和运维路灯数量约4580盏，由供应商自筹资金完成项目建设和运行期间的运维管理，运行周期10年。供应商需充分了解雪堰镇现有道路照明实际情况，利用高效LED灯具替换金卤灯及智能化调光等方式对原路灯进行节能改造，以达到提升照明质量、节能降耗的目的。在运行周期内，由供应商负责项目范围内照明设备的维护保养工作，保障道路照明效果。具体服务内容如下：

- 基础数据调研

对项目范围内的路灯灯具、灯杆、控制柜、箱变、电缆等基础数据进行详细调研，形成完整的路灯资产信息库。基础数据包括但不限于路灯数量、控制柜和箱变数量、地理位置、从属关系等。调研得出的基础数据应真实可靠，项目方案设计及节能策略制定需严格按照基础数据的实际情况进行。

- 节能改造

依据雪堰镇道路照明基础数据及《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），设计合理的节能改造方案和实施计划，实现节能目标（综合年节能率不低于20%）。在改造期间内，不得影响现有线路及外接设备的正常用电。供应商应在签订合同后6个月内完成所有改造工作并通过验收。

★综合年节能率不低于20%，提供承诺书，格式自拟并加盖公章，将材料通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件的完整性、有效性、符合性”模块），否则视为无效投标。

- 运行维护

项目建设完成后进入10年运行期（中标单位合同签订后需立即展开运维工作，包含太阳能灯和庭院灯），在运行期内，供应商需负责所提供产品及配套照明设施的维护工作，维护标准应符合技术要求部分关于运行维护的描述。

- 验收标准

项目验收标准按照GB 7000.1-2015要求、GB 7000.5-2005要求、《国家城市道路照明设计标准》CJJ45-2015要求以及中标供应商提供的设计方案执行。

三、道路灯具清单

| 雪堰片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 灯具种类 | 灯具功率（W） | 编号 | 数量 |
| 1 | 雪湖南路 | 无级灯/LED/太阳能 | 120/130/120 | 001-059 | 62 |
| 2 | 太湖大道 | 无级灯/LED | 120/130 | 060-139 | 89 |
| 3 | 镇南路 | 无级灯 | 120 | 140-150 | 11 |
| 4 | 雪新街 | 无级灯/LED | 120/130 | 151-182 | 38 |
| 5 | 顺塘路 | 无级灯 | 120 | 183-185 | 3 |
| 6 | 老菜场周围 | 无级灯/LED /高压钠灯 | 120/130/250 | 186-228 | 43 |
| 7 | 镇北街 | 无级灯/LED | 120/130 | 229-241 | 16 |
| 8 | 宇友东路 | LED | 130 | 242-276 | 36 |
| 9 | 雪湖北路 | 无级灯/LED | 120/130 | 277-299 | 23 |
| 10 | 塘桥路 | 无级灯/LED | 120/130 | 300-333 | 34 |
| 11 | 雪城路 | 无级灯/LED /高压钠灯 | 120/130/250 | 334-356 | 25 |
| 12 | 阖闾城路 | 无级灯 | 120 | 357-384 | 44 |
| 13 | 华福路 | 高压钠灯/LED | 250/130 | 385-396 | 12 |
| 14 | 恒立路 | 无级灯/LED | 120/130 | 397-420 | 24 |
| 15 | 光电路 | 无级灯 | 120 | 421-460 | 39 |
| 16 | 雪宏路 | 无级灯/LED | 120/130 | 461-477 | 16 |
| 17 | 雪建路 | 无级灯 | 120 | 478-502 | 25 |
| 18 | 沿墙路 | 高压钠灯/LED | 250/130 | 514-522 | 9 |
| 19 | 宇友西路 | 高压钠灯/LED | 250/130 | 523-551 | 29 |
| 20 | 道南路（南山寺—雅浦） | 太阳能 | 90 | 552-604 | 53 |
| 21 | 雪堰菜场 | 无级灯/LED | 120/130 | 605-612 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 639 |
| 潘家片 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 路名 | 灯具种类 | 灯具功率 | 编号 | 数量 |
| 1 | 南周路 | LED | 130 | 001-068 | 77 |
| 2 | 聚业路 | LED | 130 | 069-141 | 77 |
| 3 | 潘南路 | 无级灯/LED/太阳能 | 120/130/90 | 142-262 | 125 |
| 4 | 建设路 | 无级灯/LED/太阳能 | 120/130/90 | 263-332 | 69 |
| 5 | 工业大道东 | 无级灯/LED | 120/130 | 333-388 | 55 |
| 6 | 工业大道西 | LED | 130 | 389-412 | 24 |
| 7 | 兴政路 | LED | 130 | 413-538 | 136 |
| 8 | 旷达路 | 无级灯/LED/太阳能 | 120/130/90 | 539-642 | 108 |
| 9 | 汇通路西 | 无级灯/LED | 120/130 | 643-708 | 70 |
| 10 | 亭山路 | 无级灯/LED | 120/130 | 709-743 | 35 |
| 11 | 潘家菜场东 | 无级灯 | 120 | 744-746 | 3 |
| 12 | 潘家老街 | 无级灯/LED | 120/130 | 747-750 | 4 |
| 13 | 众业路 | 无级灯 | 120 | 751-756 | 6 |
| 14 | 横十路 | 太阳能 | 90 | 757-766 | 10 |
| 15 | 汇通路东 | 太阳能 | 90 | 767-790 | 23 |
| 16 | 望湖路 | 太阳能 | 90 | 791-819 | 39 |
| 17 | 兴政路东 | 太阳能 | 90 | 820-848 | 33 |
| 18 | 吴韵路 | 太阳能 | 90 | 849-918 | 78 |
| 19 | 吴韵公园 | 庭院灯 | 25/40 | 919-1056 | 140 |
| 20 | 汇民路 | LED | 130 | 1057-1067 | 14 |
| 21 | 兴政路西延 | 太阳能 | 90 | 1068-1088 | 21 |
| 22 | 执法办东 | 太阳能 | 90 | 1089-1100 | 12 |
| 23 | 曹东路 | LED | 90/160 | 1101-1110 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  | 1171 |
| 南宅片 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 路名 | 灯具种类 | 灯具功率 | 编号 | 数量 |
| 1 | 潘南路凤凰段 | 无级灯/LED | 120/130 | 001-025 | 25 |
| 2 | 振兴南路 | LED | 150 | 026-053 | 28 |
| 3 | 潘南路王允段 | 无级灯/LED | 120/130 | 054-096 | 46 |
| 4 | 316县道（太湖齿轮-S232） | 无级灯/LED | 120/130 | 097-111 | 15 |
| 5 | 振兴北路 | 无级灯/LED | 120/130 | 112-126 | 15 |
| 6 | 南宅村门口 | 无级灯/LED | 120/130 | 128-140 | 15 |
| 7 | 南宅菜场周围 | 高压钠灯/ 无级灯/LED | 250/120/130 | 141-148 | 8 |
| 8 | 南宅小学 | 无级灯 | 120 | 149-151 | 3 |
| 9 | 316县道（太湖齿轮-朱家渡桥） | LED | 130 | 152-191 | 40 |
| 合计 |  |  |  |  | 195 |
| 漕桥片 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 路名 | 灯具种类 | 灯具功率 | 编号 | 数量 |
| 1 | 漕桥园区路 | 无级灯/LED | 120/130 | 001-073 | 73 |
| 2 | 洽盛北路 | 无级灯/LED | 120/130 | 074-132 | 57 |
| 3 | 博隆路 | 无级灯/LED | 120/130 | 133-192 | 60 |
| 4 | 新善路 | LED | 130 | 193-215 | 23 |
| 5 | 北园路 | 无级灯 | 120 | 216-228 | 26 |
| 6 | 振兴西路 | 无级灯/LED | 120/130 | 229-281 | 54 |
| 7 | 漕分路 | 无级灯/LED | 120/130 | 282-319 | 36 |
| 8 | 振兴东路 | 无级灯/LED | 120/130 | 320-335 | 20 |
| 9 | 八九队 | LED/节能灯 | 130/36 | 336-340 | 5 |
| 10 | 鹏栖路 | 无级灯/LED | 120/130 | 343-360 | 18 |
| 11 | 漕桥老街 | LED/无极灯/节能灯/高压钠灯 | 130/120/36/250 | 361-393 | 33 |
| 12 | 漕桥幼儿园路 | 无级灯/LED | 120/130 | 394-401 | 8 |
| 13 | 洽盛南路 | LED/高压钠灯 | 130/250 | 402-418 | 17 |
| 14 | 漕中路 | 无级灯/LED | 120/130 | 419-435 | 17 |
| 15 | 漕桥中学周围 | LED/高压钠灯/无极灯 | 130/250/120 | 436-472 | 37 |
| 16 | 楼村段 | 无级灯/LED | 120/130 | 473-493 | 21 |
| 17 | 石头大酒店西 | LED | 130 | 494-509 | 16 |
| 18 | 漕桥小学西 | 无级灯 | 120 | 510-523 | 14 |
| 19 | 漕桥农商行广场 | LED | 130 | 524-527 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 539 |
| 快速路、省道 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 路名 | 灯具种类 | 灯具功率 | 编号 | 数量 |
| 1 | 青洋快速路 | LED | 190 | 1081-1293 | 259 |
| 2 | 342省道 | LED | 190 | 001-535 | 539 |
| 3 | 232省道 | LED | 190 | 0001-0484 | 498 |
| 4 | 雪漕线 | LED/太阳能 | 130/90 | 001-521 | 659 |
| 5 | 常漕路 | LED | 130 | 357-407 | 81 |
| 合计 |  |  |  |  | 2036 |

三、技术要求

- LED灯具技术要求

1、基本要求

1.1 提供灯具安装说明书。

1.2 灯具含光源、控制装置、单灯控制器及一切其他所必备的附件。

1.3 所有灯具（含光源、控制装置、单灯控制器）在运行期内由中标方负责维护。

1.4 除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

1.5 灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。

1.6 应具备所投标灯具使用的浪涌保护器、驱动电源。

1.7必须符合的各类标准：（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

（1）《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1。

（2）《灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具》GB 7000.203。

（3）《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921。

（4）《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1。

（5）《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743。

（6）《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5。

（7）《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595。

（8）《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468。

（9）《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾》GB/T 2423.17。

（10）《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827。

（11）《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14。

（12）《投光灯具安全要求》GB 7000.7。

（13）《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T24823。

（14）《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832。

其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

2、安全要求

2.1 灯具应符合相关国标的要求。

2.2 外观质量：

（1）外形示意图（外观形状仅供参考）：

LED路灯灯头外形                LED投光灯外形

图3-1                                图3-2

LED路灯灯头外形尺寸示意             LED投光灯外形尺寸示意

图3-3                                    图3-4

（2）LED灯具外形尺寸应满足下列要求：

LED路灯灯头：300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm（不含单灯控制器）；

同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。

LED投光灯长度≤60cm、灯具宽度≤50cm。

（3）灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

（4）灯具的整灯重量不超过16Kg(千克)。

2.3 材料、功率要求：

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

（2）灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

（4）LED灯具实际功率应在标称功率±5%范围内。

2.4 结构要求

（1）灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。

（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。

（3）灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

2.5 电磁兼容等要求

（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

2.6 耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

2.7振动及冲击试验

（1）振动测试：在小于共振频率2Hz的频率上，响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

（2）冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

（3）抗台风性能

抗台风性能：灯具安装高度超过8m不超过15m的，符合GB7000.203中6.3条款抗风强度试验要求。

3、对LED路面灯具的具体要求

3.1 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

3.2 灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.3 灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。要求灯具自洁性好，宜有透光玻璃罩。透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%）、防UV紫外辐射钢化安全玻璃，具体颜色可根据业主要求修改调整。

3.4 要求灯具自洁性好，松绿纱纹色（由招标人提供样板色），如有需要可根据招标人要求修改调整。

3.5 采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。

3.6 螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。

3.7 灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓。

3.8 内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

3.9 驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

3.10 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

3.11 电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

3.12 LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作3000h的光通维持率不应小于97%，正常工作15000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。

3.13 LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±150K。

3.14 灯具建议配置呼吸器。

3.15 灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

3.16 灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

3.17 电器绝缘等级：Class I。

3.18 每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

3.19 灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

3.20 灯具采用60mm直径的安装接口。

3.21 灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

3.22 电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

3.23 LED灯具控制要求

单灯控制器应与LED灯具为一体且可拆卸，灯具控制方式可采用0-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于10s。

3.24 当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

3.25 应可根据业主要求提供不同配光形式的灯具，并在灯具内进行特殊标识，标识应牢固，不变色、褪色。

4、对LED高架桥面灯具的具体要求

4.1 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

4.2 灯具控制装置必须符合国家相关标准。

4.3 灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%），具体颜色可根据业主要求修改调整。确保高架桥上道路诱导性。

4.4 采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。

4.5 螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）。

4.6 灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓。

4.7 内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

4.8 驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

4.9 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

4.10 电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

4.11 LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作3000h的光通维持率不应小于97%，正常工作15000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。

4.12 LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±150K。

4.13 灯具建议配置呼吸器。

4.14 灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

4.15 灯具连同单灯控制器在内整体防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

4.16 电器绝缘等级：Class I。

4.17 每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

4.18 灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

4.19 灯具采用60mm直径的安装接口。

4.20 灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

4.21 电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

4.22 LED灯具控制要求

单灯控制器应与LED灯具为一体且可拆卸，灯具控制方式可采用0-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于10s。

5、对LED投光灯具体要求

5.1 灯具外壳采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

5.2 要求灯具自洁性好，宜有透光玻璃罩。透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%）、防UV紫外辐射钢化安全玻璃，具体颜色可根据业主要求修改调整。

5.3 采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。（散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃）。

5.4 螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（304不锈钢）。

5.5 内部导线要求采用耐高温导线。

5.6 要求驱动电源内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

5.7 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

5.8 电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

5.9 LED灯具的寿命应不小于30000h。 LED灯具在正常工作1年的光通维持率不应小于97%，正常工作15000h的光通量维持率不应小于90%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~25000h内年损坏率不应高于3%。

5.10 LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±150K。

5.11 灯具建议配置呼吸器。

5.12 灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

5.13 灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

5.14 电器绝缘等级：Class I。

5.15 灯具安装角度应可自由旋转。

5.16 每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路口照明应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

5.17 灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体应设计成前盖或后框开闭式。

5.18 电源腔和光源腔独立设计，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

5.19 配光方式为非对称配光。应只有一个峰值光强，且该峰值光强应处于H=0+/-10度区域；灯具的检测报告中应显示灯具水平、垂直方向上左右侧两个峰值光强的10%形成的夹角的数值不小于80 度，且水平（H）和垂直方向（V）10%峰值光强扩散角相差小于5度。同时光强分布曲线中H=0光强曲线的峰值光强垂直角（峰值光强与灯具出光面法线的夹角）应为30度±10度（即偏光角度为30度±10度）。

5.20 LED投光灯具控制要求

LED投光灯可与单灯控制器分离安装，连接导线应符合相关规范的要求，控制方式可采用0-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具相应时间应不大于10s。

6、对光源及芯片的要求

6.1 采用全模块化结构设计，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。

6.2 LED参考采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

6.3 LED光源光效≥145lm/w，色温为3000K±150K，显色指数≥70，LED光源寿命≥50000h。

7、对驱动电源的要求

可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源可参考采用台湾明纬、茂硕、英飞特、飞利浦等品牌。同时需通过国家强制性产品认证。

8、对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。

8.1、钢丝绳材质：304不锈钢；

8.2、钢丝绳直径：≥3mm；

8.3、钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm

8.4、钢丝绳拉力：≥500Kg；

8.5、钢丝绳两端固定方式：固定式(M8螺丝可固定)。

图3-5 防坠落装置结构图                      图3-6 防坠落装置实物图

（二）单灯控制器技术要求

1、基本要求

现场控制及监测终端即单灯控制器，负责控制灯源的开关、亮度，同时负责采集上报路灯的状态信息:包含故障信息、电参数据（电流、电压、功率、有功电度量等）。

（1）建议采用4G无线型单灯控制器。

（2）在运行期内，单灯控制器所使用的通信资费由中标人负责；

（3）数据流量应满足不小于0.5小时/次的通信频次。

（4）设备与平台失去通讯时，应不影响灯具正常照明，单灯控制器应按配置方案自主运行。

（5）单灯控制器信息二维码应在灯具内、单灯控制器上均有黏贴，且黏贴牢固，不褪色、掉色。

（6）二维码信息应包括灯具信息（编号、型号、功率、品牌等）。

（7）单灯控制器实时在线及可控率不低于95％。

（8）单灯控制器必须有自锁功能，严禁在亮灯后发生脱落情况。

（9）具有对所管辖的LED照明灯具进行按配置自主控制（初始调光、周期性按需开、关和调光）功能和平台实时指令控制(开、关和调光),所有控制操作均需实时向平台报告。

（10）具备运行参数（灯具参数、终端控制器参数，控制器通信参数、告警参数，地理位置参数等）配置功能，配置参数应具备掉电保护功能。

（11）具有路灯运行数据的实时采集功能，数据内容包括灯具功率、电流、电压、功率因数等。

（12）设备应始终进行实时运行监测和自我分析，一旦发生告警条件，及时向平台发送告警信息。

（13）单灯监控器应能够随时接收平台远程查询和控制，并实时给出响应。

2、控制器控制要求

（1）灯具在得电运行时，应处在缺省亮灯状态。

（2）时段方案控制：应能够接受平台下发的时段方案控制策略（按开灯后的相对时间或者绝对时钟），并按该方案每晚自主执行控制，执行控制后需实时给予平台响应。

（3）实时平台遥控：控制器应实时响应主站的远程控制命令执行灯具的开、关或调光控制操作，并实时回复平台。

（4）控制器初始亮灯：控制器在得电运行后，应自动执行初始化工作，并按配置对灯具执行初始调光。

（5）自检自恢复：控制器应具备自测试、自诊断功能，在出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，控制器应自主完成自恢复工作。

3、控制器事件上报要求

（1）告警上报功能：根据通信协议设定的各种事件的报警阈值，控制器应主动实时监测和分析，发生事件应向平台实时上报；事件包括灯具过载、过压、欠压、灯具故障或损坏等异常事件。

（2）设备操作上报功能：控制器按自主配置参数执行灯具开、关、调光操作时；应按配置主动向平台上报。

（三）产品运行维护技术要求

1、运行维护范围

1.1中标方在运行期内负责所提供产品（路灯、单灯控制器、路灯管理系统、熔断器）的运行维护工作以及所有路灯灯具、灯杆、控制柜、箱变、电缆等日常和应急抢修工作（包含太阳能灯的蓄电池、光伏板、控制器、灯具和庭院灯等费用），材料和人工均由中标单位负责，路灯累计约4580盏。

1.2 如遇车辆意外碰撞造成路灯灯具、灯杆等损坏，找不到肇事车主的，由中标单位负责维修和更换。

1.3 每盏路灯光衰≥30%、光通维持率＜70%，由中标单位负责更换。

2、服务内容

按照江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等标准、办法对管辖范围路灯进行维护。对路灯管理系统及配套智能设备进行日常维护工作。

3、人员及相关机械设备配备要求：

| 人员 | 人数（人） |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 技术负责人 | 1 |
| 登高作业操作工 | 7 |
| 高压电工 | 6 |
| 低压电工 | 5 |
| 总计 | 20 |

（1）项目负责人中标后需常驻武进。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、技术工人等），不征得采购单位同意不得变更。

（2）该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，中标单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。基本要求如下：

统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

项目部运维人员尽可能一专多能，无证不得上岗。

24小时应急抢修人员不得少于2人。

具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

中标单位必须配合管理单位参加上级部门组织的各类活动，比如技能竞赛、绿色照明评价、各类数据收集上报等。

（3）中标单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台账，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台账格式需经采购单位确认后实施。

（4）中标单位必须配备14米及以上维修路灯登高车、巡检抢修车辆；登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在投标文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购单位将定期检查考核）。

4、路灯设施的维护内容、日常操作和维护管理

（1）维护主要内容：

负责路灯设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到98%；

负责路灯管理控制系统运行、值班、保障系统正常运行。

运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事必须在60分钟内赶到现场进行紧急处理。

做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

中标单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

（2）日常巡检、抢修、维修：

（1）巡查、维修频率及台账要求：中标单位必须及时报送相关台账资料，每周五16：00前报送下周巡查计划表，每天11：00之前报送前一天的巡查台账和维修记录台账，每个月前三个工作日内报送上个月路灯养护月度统计文档。

道路、绿地灯要求两周必须全部巡查一次（中心城区重点区域路段每周巡查一次，其它非重点区域每两周巡查一次），做好台账资料，资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。
    道路、绿地灯必须两周维修一遍，维修做好台账，并在灯杆内做好维修时间、更换配件等标签记录。

（3）故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）中标单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）中标单位人员及中标单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对中标单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

（4）纪律约束：

（1）采购单位有权对除路灯灯头以外的设施进行改造，中标单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

（2）中标单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全等责任事故，均由中标单位均全部承担。

（5）长效管理

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

（6）其他维护说明：

1、维护区内的新建路灯在保修期满移交验收合格后由该区中标单位负责维修，维护费用按中标价及实际维护时间计算，中标单位不得拒绝维护。

2、养护期内如遇部分路灯设施提升改造、应急抢修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，中标单位不得因此终止履行该维护合同。

3、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由中标单位负全部责任。

4、对于维护内容、维护要求、台账记录等要求未明细列出的，采购单位有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购单位的要求。

四、维护要求：

1、必须在维护区内设置维护基地，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

2、维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

3、维护基地具体设置方案需报采购单位同意后实施。

4、维护基地必须设置采购单位材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台账记录，移交时必须做好移交记录。

五、考核办法及标准

为加强路灯设施管理，压实能源托管单位的运维责任，切实保障夜间照明效果与城市形象，路灯管理部门将对能源服务公司在能源托管期内的合同履行情况实施监督管理和绩效考核。对因设施维护不到位造成不良影响的，将依规予以相应处罚。

具体考核方法如下：

（一）考核总分值为100分，由检查考核和社会监督评价两部分组成，检查考核占总分的90％，社会监督评价占总分10％。

绩效考核得分=检查考核得分×90%+社会监督考评得分×10%

（二）采取不通知方式进行绩效考核，每季度组织正式考核1次，考核结果作为拨付项目节能效益的依据。当季绩效考核得分达95分以上（包括95分）为达标，不扣罚当季项目节能效益分成；得分低于95分高于90分（包括90分），每低1分扣减当季节能效益分成1%；得分低于90分，每低1分扣当季项目节能效益分成10%。

①检查考核。满分100分。按下表评分标准考核。

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 计分标准 | 得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 合计 |  |
| 1 | 亮灯率 （40分） | 普通路段亮灯率≥95%，重点路段亮灯率≥98%。 | 重点路段亮灯率每处低于标准扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 非重点路段亮灯率每处低于标准扣1分 |  |  |  |
| 2 | 设备完好率（10分） | LED灯具设施完好，无断裂，脱焊及严重锈蚀。 | 发现一处扣1分 |  |  |  |
| 3 | 照度标准（20分） | 城市快速路、省道等主干路平均照度不低于20LX，次干路平均照度不低于10LX。 | 如果达不到照明标准扣10分 |  |  |  |
|  |  |  | 没有及时整改扣10分 |  |  |  |
| 4 | 应急保障 措施 （10分） | 突发事件的处置预案及资源配备 | 处置突发事件的人员配备不足扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 突发事件物资供应不足扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 无突发事件处置预案扣4分 |  |  |  |
| 5 | 故障处理（10分） | 一般故障问题必须在24小时内解决。出现大面积灭灯情况应在24小时内修复。 | 未达到要求扣10分 |  |  |  |
| 6 | 设施维修（10分） | 安全生产、文明施工及环境保护 | 未按照安全生产要求组织施工扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | 未做到文明施工扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 造成环境污染扣3分 |  |  |  |
| 7 | 得 分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 考核小组成员签名 |  |  |  |  |  |
| 9 | 被考核 单位签名 |  |  |  |  |  |

②社会监督考评。满分100分。对12345热线、新闻媒体曝光、晨检、夜查、以及社会反映的问题纳入日常考评工作，按标准扣分，经核实造成影响的扣5分，对重大问题、造成不良后果的扣10分。

采购单位有权根据城市长效管理精细化管理要求的不断提高修正考核办法，包括但不限于增加考核内容、提高考核标准等。详见附表。

六、报价及付款方式：

1、合同价格形式：固定总价，报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、员工工资、社会保险费、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费）、福利费、体检费、培训费、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、其他人员费用支出、行政办公费、低值耗材费、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护、物价风险、政策性风险、合理利润、代理服务费、税费和规费等一切费用。

2、付款方式：在付款请求发起日前一周，双方对相应的节能量进行确认，乙方在付款请求发起日根据确认的节能量向甲方发出书面的付款请求，叙明付款的金额，方式以及对应的节能量，并提供相应的正式发票；

3、甲方在收到上述付款请求之后，将相应的款项支付给乙方，最终付款时间以甲方财政规定为准。

七、知识产权：

1、采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

3、附表一《城市照明维护管理办法》

4、附表二《武进区道路照明设施维护日常考核细则》

附表一

城市照明维护管理办法

为提高城市照明维护管理水平，使城市照明设施更好地服务发展、服务社会、服务群众，结合单位工作实际，特制订本管理办法。

一、城市照明设施的维护应严格遵循国家住房和城乡建设部、江苏省住房和城乡建设厅及本市有关维护指标、工作规范、规程和质量要求，确保我区城市照明设施高标准、高质量的安全运行。

三、由甲方相关部门负责日常运行、维护的考核管理等工作。城市照明设施维修养护考核指标为：

1、亮灯率：

⑴、道路照明亮灯率≥98%

2、设施完好

对城市照明设施的缺失、拆移、出线回路变更、私拉乱接等现象进行考核 。

3、交办事项办理及时率：100%

对交办事项的办理质量、办理结果、办理时间进行考核。

4、单灯、单区域巡查、巡修完成率

有巡查、巡修机制，全区域巡修每周完成一次。主要对巡查、巡修质量、资料真实性进行考核。

5、台账资料

对资料真实性、完整性进行考核。

6、安全

主要对维护期作业的安全措施进行考核。

7、特别条款

主要对维护作业不力，导致媒体曝光或上级领导批评的现象进行考核。

四、维护单位应根据相关规定将维护责任落实到人，实行定人、定岗、定责开展维护作业。
    五、维护单位应建立相应的维护档案，装订成册并实行电子化，每月以25日为节点上报相应考核部门：

1、年度、月度维护作业计划

2、维护技术文件

3、维护管理台账

4、巡查维修台账

5、安全工作台账

六、维护单位对城市照明设施的巡查检修作业应不低于下列频次，巡查、巡修要有台账记录：

1、配电箱（柜）每季度巡修一次，同时测量电流、电压、接地电阻、各分路负荷，巡修有记录；
     2、路灯每周巡查巡修一次，有记录；

3、故障抢修每天24小时专人值守。

七、严格实行社会承诺制度：市民报修灯在24小时内修复；线路或控制箱等故障的“片灭灯”在12小时内修复；地埋线路的设施故障，办妥开挖手续后在2天内修复。

八、维护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计光源及规格等均应上报审批同意后执行。

九、维护单位在日常巡检中应定期检查管理资产范围内的供电设施运行情况，并做好维护，同时做好记录。如发现在城市照明设施上私拉乱接其他用电设施，通知相关部门后，立即予以拆除。

十、维护单位禁止白天开灯维修，特殊情况需要在白天开灯检修的，必须上报审批同意后执行。

十一、对城市照明设施的维修养护实行监督管理和绩效考核。

十二、本办法自二〇二六年      月    日起执行。

附表：《武进区城市照明设施维护质量标准》

武进区城市照明设施维护质量标准

| 序 号 | 检查项目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配 电 控 制 （柜） 室 | 1、配电室（箱）门窗清洁无破损，室内整洁无异物，门锁完好，警示铭牌、箱门铭牌等齐全，房屋无渗漏水现象。 |
|  |  | 2、配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 |
|  |  | 3、箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 |
|  |  | 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 |
|  |  | 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 |
|  |  | 6、原则上不应安装定时控制器，如安装定时控制器应按照单位相关规定办理，且定时控制器应根据季节每周或半月进行一次开关灯时间的调整。走时误差小于5分钟。 |
|  |  | 7、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 |
|  |  | 8、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 |
|  |  | 9、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求，配备灭火器。 |
|  |  | 10、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20%。 |
|  |  | 11、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 12、节能器、电容补偿正常投运。 |
|  |  | 13、末端电压不低于200伏。 |
|  |  | 14、箱柜内应有配电二次图，且正确。 |
|  |  | 15、应有设施养护记录。 |
| 2 | 架 空 线 路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 |
|  |  | 2、导线弧垂符合规定，无断股。 |
|  |  | 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 |
|  |  | 4、拉线无锈蚀，无松弛现象。 |
|  |  | 5、导线的安全距离符合规范要求，架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 |
|  |  | 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 |
|  |  | 7、路灯零线禁止与供电零线共用。 |
| 3 | 电 缆 线 路 | 1、电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。 |
|  |  | 2、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，高压进线标桩完整无缺。 |
|  |  | 3、接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 |
|  |  | 4、分段的绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |
|  |  | 5、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 4 | 水 泥 杆 | 1、水泥杆垂直，无明显倾斜。 |
|  |  | 2、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
|  |  | 3、灯架固定牢靠、无严重锈蚀。 |
|  |  | 4、灯具、罩具清洁、完整，无锈蚀，安装紧固，灯具下无树枝； |
|  |  | 5、引下线无接头、松弛。 |
|  |  | 6、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 7、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 5 | 金 属 杆 灯 | 1、灯臂、灯柱无断裂、脱焊、变形、锈蚀、松动和严重歪斜现象。 |
|  |  | 2、灯具清洁、无锈蚀，密封良好，安装坚固。 |
|  |  | 3、砼基础完好。 |
|  |  | 4、灯杆内电器元件固定良好，导线无过热现象。 |
|  |  | 5、灯杆接地可靠。 |
|  |  | 6、更换损坏的电器元件应与原设计规格一致。 |
|  |  | 7、周边无影响照明灯具出光的树木。 |
|  |  | 8、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 9、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 6 | 高 杆 灯 | 1、灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 |
|  |  | 2、传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常。 |
|  |  | 3、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 |
|  |  | 4、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 |
|  |  | 5、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 |
|  |  | 6、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 7、路灯号牌正确、完整、无破损。 |

附表二                                     武进区道路照明设施维护日常考核细则

| 序号 | 类别 | 考 核 标 准 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护单位 内部管理要求 | 1、按招标文件要求有固定的办公和工作场所，具备办公室、值班室、仓库、停车场等场所。确保抢修车在半小时到达现场。 | 1、缺一项扣2000元； |
|  |  | 2、按招标文件要求配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。 | 1、缺一项扣2000元； |
|  |  | 3、维护单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，特种作业人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一穿工作服并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。 | 1、未实行岗位责任制扣500元； 2、特种作业人员未持证上岗或人员不稳定扣500元； 3、未统一穿工作服并配备必要的安全防护用品扣500元； 4、未按操作规程进行维护作业扣500元； |
|  |  | 4、维护单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱、接触器、接触器、电缆、避雷器、继电器、熔芯、变压器等）。（2分） | 1、维修材料不充足，每缺一项扣500元；（维修材料与各维护区域内设施相对应，如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱、接触器、接触器、电缆、避雷器、继电器、熔芯、变压器等） |
|  |  | 5、值班人员24小时在岗，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 | 1、维护单位值班人员未24小时在岗，每次扣500元； 2、接听电话不文明引起投诉，每次扣500元； |
| 2 | 设施 整洁 | 考核标准参照《武进区城市照明设施维护质量标准》。 | - 乱张贴、乱涂写、乱牵挂未及时清除的，每处扣100元； - 设置户外广告等悬挂物未及时发现或发现后未上报的，每杆扣100元； - 灯具、灯杆未及时清洁的，每处扣100元； 4、箱变设施未及时清洁的，每处扣200元； |
| 3 | 亮灯率 | 亮灯率标准为≥98％。 | 1、亮灯率每低0.01%，扣50元； |
| 4 | 设施 完好 | 考核标准参照《武进区城市照明设施维护质量标准》 | 1、配电设施、架空线路、电缆线路、照明器具、专用灯杆不符合要求，每处扣50元； 2、三遥、时控器、节电器不符合要求，每处扣200元 3、高杆灯不符合要求，每处扣500元； 4、因维护不当造成设施存在安全隐患的每处扣1000元。 |
| 5 | 运行故障 | 1、维护单位需要在白天开灯检修时，应事先经批准。 2、无因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯。 | 1、未经批准白天开灯每次扣1000元； 2、因维护单位原因造成成片或成线灭灯每次扣100元； |
| 6 | 及时性 | 1、如遇抢修要求30分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。（遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向照明管理处申请并经同意后可延长修复时间） 2、投诉及故障处理结束后，应在立即报甲方。 3、交办的任务应按施工质量要求施工并能及时完成（如零星工程、移交验收等）。 | 1、抢修未能在30分钟内赶到现场每次扣200元； 2、故障未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣200元； 3、投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣100元； 4、交办任务未按施工质量要求施工或未能及时完成每次扣200元； |
| 7 | 安全 生产 | 制度齐全、措施落实、无生产安全责任事故。 | 1.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣3000元。 2.无安全生产方案，无应急预案，安全制度未上墙，安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣500元。 3.对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1000元。 4.发生安全事故应立即告知管理部门，并在事故发生后24小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣500元；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣300元。 5.发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的，扣2000元；同责的扣1000元；次责的扣500元。 6.发生安全事故涉及人身伤害，或造成5万元以上财产损失，或造成恶劣影响，经认定为全责或主责的扣除上月养护款1%；同责的扣5000元；次责的扣3000元。 7.发生责任死亡事故，扣除当月养护款10%。 |
| 8 | 台 帐 | 巡查、巡修、维护台账按照规定格式要求填写，真实、完整、及时。 1、每周五下午16：00前上报下周维护巡查、巡修计划。 2、按计划上报巡查台账、巡修台账 3、每月25日前上报月度维护台账（整理成册）：巡查记录、巡修记录、安全台账、交办事项办理台账、月度总结等 | 1.各类维护台账不完整，每发现一处扣200元。 2.各类维护台账记录不真实的，每发现一处扣100元。 3.各类维护台账未按时上交或未按时填写的，扣500元，每类每延期一天扣100元。 |
| 9 | 其 他 | 1、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与照明管理处联系，并立即组织修补。 2、维护单位不得擅自改变照明设施的现状，因特殊原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计电器、光源及规格品牌等均应事先报告城市照明管理处批准。 3、维护单位不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。 4、维护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：（1）擅自拆除、迁移道路照明设施，（2）在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，（3）在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，（4）巡查发现私自接用路灯电源。 5、维护单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖的应办理相关审批手续。 | 1、发生非正常损坏未及时组织修复，每处扣500元； 2、擅自改变照明设施现状的，每处扣1000元； 3、擅自转供其他用电设施的，每处扣1000元； 4、未能及时发现擅自拆除、迁移道路照明设施、在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物、在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为、私自接用路灯电源等危害照明设施行为的，每次扣500元； 5、未遵守文明施工相关规定，每次扣500元； |

注：上述考核，涉及扣款的，必须于考核内容公布一周内上交相关款项；

上述考核内容，若在第一次考核中发现的问题，第二次考核仍未整改到位，则加倍扣款，以此类推。

采购单位有权根据城市长效管理精细化要求对考核内容进行修改，维护供应商必须无条件接受。

# 第六章   合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第1节 项目概述

1.1项目名称：雪堰镇路灯节能改造能源托管项目。

1.2合作方式：甲乙双方以“效益分享的合同能源管理模式”进行合作。

1.3项目内容：在项目中，乙方采用LED高效节能路灯改造替换甲方辖区内约定路段现有的高压钠灯、无极灯和旧LED灯，并负责改造范围内路灯的智能化建设，搭建智慧管控平台，通过“调光策略+智能运维”，彻底解决灯具老化、色温杂乱及维修响应慢等民生痛点，实现路灯的精细化管理。本项目改造所需全部费用由乙方投资。项目运营期内因实施本项目而产生的节能收益和其他增值收益全部归乙方。期间，乙方负责约定路段原有旧路灯的拆卸及LED高效节能路灯的安装，路灯管理系统建设部署，并负责新装LED高效节能路灯的日常维护。乙方负责项目方案设计及产品提供，并对发生故障的LED高效节能路灯灯具进行维修和更换,同时，负责辖区内所有4500余盏路灯灯具、灯杆、控制柜、箱变、电缆等日常和应急抢修工作（包含太阳能灯的蓄电池、光伏板、控制器、灯具和庭院灯等费用），材料和人工均由中标单位负责。如遇车辆意外碰撞造成路灯灯具、灯杆等损坏，找不到肇事车主的，由中标单位负责维修和更换。

1.4 本项目合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。即：本项目年度合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。

合同价格形式：固定总价，报价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、员工工资、社会保险费、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费）、福利费、体检费、培训费、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、其他人员费用支出、行政办公费、低值耗材费、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护、物价风险、政策性风险、合理利润、代理服务费、税费和规费等一切费用。

1.5 预计节能率          %，预计节能服务费         元/年。

1.6合同总额（乙方投资额）：         万元。

第2节 项目期限

2.1 本合同期限为   年，自   年  月  日 始，至   年   月   日 。

2.2 本项目的建设期为  个月，自  年 月 日 始，至  年  月  日。

2.3 本项目的节能效益分享期的起始日为  年 月 日,效益分享期为  年。

2.4 本项目运营期限为  年，自   年  月  日 始，至   年   月   日 。

2.5     年  月  日前完成路灯智慧管控平台的部署，并接入不少于100盏路灯，单灯控制器上线率100%，用于数据采集展示、远程控制、策略调光等功能的实际应用展示。

第3节 项目方案设计、实施和项目的验收

3.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。上述文件之间如有冲突应以招标文件为准，招标文件未涵盖的则按本合同附件、本合同的规定执行。

3.2 项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。

3.3 乙方应当依照第2.2条规定的时间依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

3.4 甲乙双方应当按照附件一之文件6的规定进行项目验收。

3.5 第一次检测：项目中标后，在供货阶段，中标人需提供清单道路拟安装灯具明细表，招标人将随机抽取本项目清单内每个功率规格任意一款LED灯具，送至国家级权威机构检测光学性能指标及电气安全性能指标，并根据清单道路条件模拟计算道路照明参数，所测指标必须满足采购文件内的技术要求以及相关标准等。检测不合格，中标方需立即整改至合格，不合格前不得进行安装工作。若乙方因整改未能在本合同第2节约定的时间内完成项目建设，应承担本合同第9.1款约定的违约责任。

第二次检测：灯具安装至现场，运行6000h后，随机选取已安装中标的LED灯具的路段上现场（可由招标人、中标人共同见证）每个功率规格随机拆取一套灯，送至国家级权威机构检测光学参数，所测指标必须满足采购文件内的技术要求。与第一次检测报告数据对比光衰小于2%，检测不合格，中标方需立即整改至合格，在整改至合格前停止项目款项支付。

运营期年检：在后续运营期间内，招标人将每年在已安装中标的LED灯具路段随机选取若干功率规格的路灯，送至国家级权威机构检测光学参数，所测关键指标（系统效能、总流明输出）均不低于第一次检测值的80%。检测不合格，中标方需立即整改至合格，在整改至合格前停止项目款项支付。

第4节 节能改造效益分享方式

4.1 项目运营期内年节能率预计为    % 。

4.2 项目运营期内，甲方每年支付乙方应得节能改造效益，直至分享年限结束。

4.3 双方应当按照附件一之文件1规定的方式共同或者委托他方机构对项目节能量进行计量，因委托他方机构而产生的费用由乙方支付，并按照附件一之文件3的格式填制和签发节能量确认单。

4.4 乙方承担项目运营服务，甲方按上年度维护费用向乙方支付本项目范围内所有路灯的维护费用，直至项目运营期结束。项目运营期间，每年维护费不变。

4.5 节能效益、运营服务费由甲方按照第4.2、4.4条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下：

（a）付款：

（b）付款发起时间：

（c）在付款请求发起日前一周，双方对相应的节能量进行确认，乙方在付款请求发起日根据双方确认的节能量及金额向甲方发出书面的付款请求，叙明付款的金额，方式以及对应的节能量，并提供相应的正式发票；

（d）甲方应当在收到上述付款请求之后，将相应的款项支付给乙方，最终付款时间以甲方财政规定为准。

4.6 如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。

4.7分享期内，经对项目当期节能量进行评测，若节能率达不到合同约定的节能率，则乙方不享受效益分享。乙方应提出优化方案。若优化后仍不能达到约定节能率的，甲方有权无条件解除合同，且不负责乙方相关损失的赔偿。

第5节 甲方的义务

5.1 如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的其他方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该项目许可、同意或者是批准。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者是批准。

5.2 甲方应当按项目实际情况，提供节能项目方案设计和实施所需的相应资料和数据。

5.3 提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助。

5.4 指派相关的操作人员参加培训。

5.5 甲方应提供必要的资料和协助，配合乙方或双方同意的机构开展节能量计量和验证。

5.6 甲方应协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

5.7 甲方应当为乙方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设施和设备提供协助，保证项目可顺利实施。

5.8 运营期间，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

5.9 甲方应保证与项目相关的设备、设施的运行，符合相关规定。

5.10 甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

5.11 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求告知乙方及其工作人员，乙方根据需要做好相关防护工作。

第6节 乙方的义务

6.1 乙方应当按照招标文件规定的技术标准和要求以及本合同的约定，按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。

6.2 乙方应当确保其工作人员严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定。

6.3 乙方应当对甲方指派的操作人员进行培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

6.4 乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求。

6.5 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应在3小时内做出响应，在24小时内完成相关维修或设备更换。

6.6 乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

6.7 乙方应保证本项目施工质量合格，因设备、材料或施工引起的工程质量及安全问题，相关责任和费用由乙方承担，若因此给甲方造成损失，甲方有权向乙方追偿。

6.8 乙方应配合甲方聘请的监理单位（若有）对施工过程及竣工验收进行的质量监督。

6.9 乙方应配合甲方或甲方聘请的经双方同意的第三方评测机构开展节能量测量和验证，并支付评测费用。

6.10乙方在项目实施过程中，应配合由甲方委托工程造价咨询单位对本项目进行项目审核。

6.11 乙方保证本项目的项目财产不侵犯任何第三方专利权，任何第三方不会对本项目合同项下的设施主张任何权利。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.12 其他：软件终身免费升级

第7节 项目的更改

7.1 项目开始运行之后，乙方的项目负责人应当至少每月组织一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

7.2 如在项目的建设期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改的情况，在征得甲方同意之后，乙方可以对原项目方案进行修改，所有由此产生的费用由乙方承担。

7.3 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核通过，所有的改造费用由乙方承担。

7.4 在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，对本项目的节能效益产生影响，甲、乙双方另行协商。如遇灯具大量增加，甲方有权要求乙方纳入运维范围并接入智慧管控平台，运维费用由甲、乙双方另行协商，并签订合同补充协议。

第8节 所有权和风险分担

8.l 在本项目建设完成并验收通过后，该项目涉及的所有资产归甲方所有。项目资产清单见附件一之文件4。

8.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料（甲方无需另行支付费用）。在项目运营期间，该项目财产的使用需要乙方或第三方的相关技术和/或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该授权。在项目运营期结束后，如该项目财产的继续使用涉及乙方或第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该项服务和授权的费用由乙方承担。

8.3 项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第11.6条的规定处理。

8.4 在本合同期间，因乙方原因导致财产损毁、灭失，由乙方承担责任。

第9节 违约责任

9.1如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该项延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成，则乙方应当以项目总投资金额为基准，按照每日0.1‰的比率，向甲方支付违约金。

9.2 如果乙方违反除9.1条外的其他义务，甲方有权对由此造成的损失依照第11.5条的规定，解除合同，并要求乙方赔偿损失。

9.3如果在运营期内乙方未能依约履行维修义务，甲方有权就由此造成的损失要求乙方赔偿。甲方亦有权委托第三方维修，并就产生的费用向乙方追偿。

9.4本条规定的违约责任方式不影响双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

9.5一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第10节 不可抗力

10.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实，也不包括一方因其他项目、事件等被有权机构、组织采取合法措施的强制执行或处罚。

10.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

10.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第11节 合同解除

11.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

11.2 本合同可依照第10.5条（不可抗力）的规定解除。

11.3 当乙方延误项目建设期限达30日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

11.4 当本合同的甲乙双方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(a)一方进入破产程序；

(b)一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

(c)一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后30日内未得到纠正。

11.5 合同解除后项目财产的处理方式

1、本项目建成验收后，项目涉及的资产均归甲方所有，乙方应保证该项目财产正常运行。项目资产清单见附件一之文件4。

2、项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料（甲方无需另行支付费用）。在项目运营期内，如该项目财产的继续使用需要乙方或第三方的相关技术和/或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该项目授权。项目运营期结束后或本合同解除后，如该项目财产的继续使用涉及乙方或第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该项服务和授权的费用由乙方承担。

3、项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本《合同》提前解除时，项目财产依照《合同》第11.6条的规定处理。

4、甲方欲提前解除《合同》，应提前三十日书面通知乙方。

11.6 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第12节 合同项下的权利、义务的转让

甲乙双方均不得转让本合同项下的权利、义务

第13节 人身和财产损害和赔偿

13.1 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何其他方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是其他方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

13.3本合同履行期间，乙方是本项目安全管理责任人，一切安全责任由乙方全权负责。乙方应当对参与施工、维护、管理的员工进行必要的培训和监督，确保员工具备相应的工作能力及安全工作条件。

第14节 保密条款

无论项目终止或到期与否，本项目的内容以及双方在本合同条款项下所披露的所有保密信息，合作双方均应予以保护。双方同意视本合同中所有与合作有关的信息均为保密信息。如有一方对保密信息予以泄露，须对造成的损失予以赔偿并承担相应的法律责任。

第15节 争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后30日内双方无法达成一致的，双方均同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议的事项外，本合同双方仍应继续行使各自在本项下的其他权利并履行各自在本合同项下的其它义务。

第16节 费用的分担

16.1 双方应当各自承担谈判和订立本合同的花费。

16.2 除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。

16.3 受限于第16.2条的规定，除非本合同下的其他条款或附件另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运营、监测的所有费用，包括项目所需设施、设备、技术购置、设施更换及维修的费用。

第17节 合同的生效及其他

17.1 一方变更项目联系人的，应在五日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

17.2 本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同确认的地址。如该通知以口头发出，则应十日内以书面方式向另一方确认。如一方联系地址改变，则应十日内书面告知另一方。本合同中所列的地址即为甲乙双方的收件地址。

17.3 本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定。

17.4 本合同的修改应采取书面方式。

17.5 本合同可由双方通过传真签署，经授权代表签字的合同的传真件具有与原件同样的效力。

17.6 本合同自双方签章之日起生效，如需授权代表签字，则必须出具授权委托书。合同文本一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

法人（授权代表）签字或盖章：         法人（授权代表）签字或盖章：

通讯地址：                           通讯地址：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户行：                             开户行：

年     月    日                     年     月    日

附件一、项目实施相关文件

1. 节能量计量

当年年节能量=改造前基期年耗电总量-改造后当期年耗电总量。（改造前基期年耗电总量为项目实施前连续12个月的用电量，改造后当期年耗电总量以供电部门计量数据为准）

改造后年节省电费=当年年节省量*能源价格

2. 项目进度阶段表

项目进度阶段表：本项目的建设期为   个月，自    始，至      。

| 时间 | 计划改造路段 | 计划改造数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 节能量确认单

| 内容 | 实际数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 路灯数量 |  | （以竣工验收为准） |
| 竣工日期 |  |  |
| 结算周期 |  |  |
| 改造后当期年耗电总量 |  | 用电量以供电部门计量数据为准 |
| 改造后当期年耗电总费用 |  |  |
| 改造前基期年耗电总量 |  | 项目实施前连续12个月的用电量 |
| 改造前基期年耗电总费用 |  |  |
| 当期年节能量 |  | 改造前基期年耗电总量-改造后当期年耗电总量 |
| 节能率 |  | 当期年综合节能率（当期年节能量/改造前基期年耗电总量*100%） |
| 能源价格 |  | 合同运行期内若发改、供电等部门调整路灯电价，按调整后年度实际电价的平均值结算 |
| 改造后年节省电费 |  | 当期年节能量*能源价格 |

以上内容经甲乙双方确认无误。

4. 项目资产清单

项目资产清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

5. 施工条件约定

5.1由乙方组织施工，完成原高压钠灯、旧LED灯的拆卸、LED高效节能路灯安装、路灯管理系统的部署。乙方需对安装好的灯具、智能设备、管理系统进行全面调试以达到运行要求。

5.2乙方按照招标文件中设备的技术指标提供对应的产品。甲方负责对乙方所提供的设备材料进行验收，并提供接收确认单、验收报告等相关文件。

5.3甲方应负责对现有箱变、电缆、灯杆等供电电路和变配器材设备进行检修，以保证供电线路的畅通。

6. 项目验收程序和标准

项目验收标准按照GB 7000.1-2015要求、GB 7000.5-2005要求、《国家城市道路照明设计标准》CJJ45-2015要求以及乙方提供的设计方案执行。

6.1 乙方根据招标文件要求提供合格的LED高效节能路灯，并将产品运送到甲方指定收货地点，甲方根据乙方送货单接收货物并抽检无质量问题后出具收货凭证。

6.2 乙方根据项目进度表完成高效节能路灯的安装，全部安装完毕后进入试运行阶段，试运行7天。

6.3 甲方试运行期间可对产品依据验收标准进行检验，如无异议，则试运行结束之后30日内向乙方出具验收合格报告。

6.4在甲方收到乙方的验收申请后30天未验收且未书面提出工程不合格,则视为甲方承认工程验收合格。甲方应当按照本合同约定的节能效益分享比例和付款方式向乙方付款（最终付款方式和时间以甲方财政规定为准）。

7.设备操作规程和保养要求

按照《ANSI/IESNA RP-8-2000 路灯的操作规程》、《城市照明管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ 89-2012)及常州市相关政策法规执行。

8. 设备故障处理约定

8.1 在项目运营期内，乙方负责新装路灯及智能设备的维护保养，确保LED节能路灯、新装智能设备及管理系统的正常运行。在运营期内设备发生故障的由乙方负责维修或更换。乙方应提供必要的备品备件，保证故障设备在无法维修的情况下及时得到更换。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为十年度总报价。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：													报价单位：人民币元

项目名称：

| 序号 | 分项名称 |  | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 总价/十年 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 代理服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 合计：（6+7） |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、报价明细表中须包含本项目代理服务费。（代理服务费计算如下）

例如：本项目十年中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费如下：100万元×1.5%=15000元，400万元×0.8%=32000元，500万元×0.45%=22500元

合计：（15000+32000+22500）*70%=48650元

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

5、若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

投标单位（盖章）：

日期：    年    月   日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

4、       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

3、若以联合体投标，联合体中的中小微企业均需填写本声明函并盖章

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若以联合体投标，联合体双方均需提供。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

## 八、基本服务承诺书

我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

## 九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

注：若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

## 十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

注：若以联合体投标，联合体双方均需提供。

## 十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

注：若以联合体投标，联合体双方均需提供。

## 十二、联合体协议（实质性格式）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。牵头人以联合体的名义签署的上述各项文件和其以联合体名义所作出的一切行为效力及于全体联合体成员。

3、联合体各方承诺将严格按照招标文件等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。

联合体牵头人 （牵头人名称） 承诺：若（联合体名称）中标，我方将负责     ，并对各联合体成员所的义务承担连带责任。

4、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：

（1）（联合体各方分工）                                    ；

（2）（联合体各方权利义务）                                ；

（3）                                                      ；

（4）                                                           ；

5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式   份，联合体各成员和采购人各执一份。

牵头人名称（加盖CA电子公章）：

联合体其他成员名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年    月   日

注：若以联合体投标，则必须提供本协议。

## 十三、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

注：若以联合体投标，联合体双方均需盖章。

## 十四、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3. 若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十五、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3. 若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。如为“负偏离”，将按无效响应处理！

3. 若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十七、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、参加本项目人员须是供应商正式职工。

2. 若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 若以联合体投标，由联合体牵头人盖章。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料