## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 2026年学生宿舍室内维修工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026-06-02

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 2026年学生宿舍室内维修工程 | 50201.51 | 0.00
合 计 |  | 50201.51 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026-06-04

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房间出新
1.2 | 房顶渗漏维修
1.3 | 房间渗漏维修
1.4 | 通用安装工程
1.5 | 排风扇更换
1.6 | 轨道更换
1.7 | 外墙漏水修补
1.8 | 瓷砖维修
1.9 | 拖把池更换
1.10 | 文澜北阳台窗户变形维修
1.11 | 北苑公寓地板更换
1.12 | 宿舍门维修
1.13 | 厕所隔门更换
1.14 | 淋浴间隔板更换
1.15 | 水阀
1.16 | 卫生间吊顶更换
1.17 | 阳台漏水维修
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 50201.51
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 50201.51
未来软件编制 |  | 2026-06-04

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 房间出新 |  |  |  |  | 1
|  | A 房间ABC |  |  |  |  | 1
1 | 011403001001 | 铲除涂料面 | 1、墙面、天棚涂料及腻子铲除 2、垃圾打包堆放 |  |  | m2 | 14993
2 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1、腻子二遍、乳胶漆二遍 |  |  | m2 | 14993
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、垃圾外运，运距投标人自行考虑 2、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | m3 | 29.99
|  | A 房间D |  |  |  |  | 1
4 | 011403001003 | 铲除涂料面 | 1、墙面、天棚涂料及腻子铲除 2、垃圾打包堆放 |  |  | m2 | 4683.5
5 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1、腻子二遍、乳胶漆二遍 |  |  | m2 | 4683.5
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、垃圾外运，运距投标人自行考虑 2、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | m3 | 9.37
|  | A 房间局部区域 |  |  |  |  | 1
7 | 011403001005 | 铲除涂料面 | 1、墙面、天棚涂料及腻子铲除 2、垃圾打包堆放 |  |  | m2 | 548
8 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1、腻子二遍、乳胶漆二遍 |  |  | m2 | 548
9 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、垃圾外运，运距投标人自行考虑 2、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | m3 | 1.1
|  | A 公共局部区域 |  |  |  |  | 1
10 | 011403001007 | 铲除涂料面 | 1、墙面、天棚涂料及腻子铲除 2、垃圾打包堆放 |  |  | m2 | 4530.5
11 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1、腻子二遍、乳胶漆二遍 |  |  | m2 | 4530.5
12 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、垃圾外运，运距投标人自行考虑 2、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | m3 | 9.06
|  | A 房顶渗漏维修 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010902002001 | 房顶渗漏维修 | 1、清理屋面杂物浮尘，裂缝＜0.5mm用密封胶嵌填；裂缝＞0.5mm开V型槽（深 5-10mm、宽10-15mm），用堵漏灵或聚合物水泥基浆料填实。 2、铲除屋面空鼓起皮层，水泥砂浆修补平整后养护3-5天。 3、局部老化破损处，周边扩大20-30cm铲除旧防水层，刷基层处理剂，铺设新防水层（卷材 / 涂料），与原防水层搭接≥10cm |  |  | 处 | 14
|  | A 房间渗漏维修 |  |  |  |  | 1
14 | 010902002002 | 房间渗漏维修 | 1、顶部局部开V槽 2、打洞 3、纳米晶灌浆； 4、修补v槽及洞口（刷砼界面剂、耐碱玻纤网格布1层、1：2水泥防水砂浆修补）； 5、铲除涂料面； 6、天棚乳胶漆恢复 |  |  | 处 | 92
|  | C 通用安装工程 |  |  |  |  | 1
15 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1、更换原蹲坑不锈钢冲洗阀和水管 |  |  | 根 | 194
|  | C 排风扇更换 |  |  |  |  | 1
16 | 030405015001 | 风扇 | 1、拆除旧排风扇 2、安装吊顶嵌入式气扇（600*600，功率100w） |  |  | 台 | 76
|  | A 轨道更换 |  |  |  |  | 1
17 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1、先将推拉门轻轻抬起移出门轨，放置平稳；清理轨道槽内灰尘、杂物及残留胶渍，确保安装面平整清洁。 2、新轨安装：根据旧轨位置定位新轨，用水平仪校准确保轨道水平（误差不大于10mm），避免推拉卡顿；校准后用结构胶固定新轨，确保牢固不松动。 3、复位调试：将推拉门底部安装滑轮重新嵌入新轨，反复推拉测试，检查是否顺畅、有无异响，若出现卡顿需重新校准轨道水平度 4、(非标不锈钢U型槽304不锈钢厚度1.2mm长2m、外加8只全钢滑轮) |  |  | m | 1186
|  | A 外墙漏水修补 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 01B001 | 外墙漏水修补 | 1、1:2.5水泥砂浆抹灰 2、玻纤网格布一层 3、界面剂 4、腻子二遍、外墙弹性涂料二遍 5、玻纤网格布一层 6、外墙机械使用费，投标人自行综合考虑报价 7、空鼓部分铲除，清洗墙面 8、垃圾外运，运距投标人自行考虑 9、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | 处 | 5
|  | A 瓷砖维修 |  |  |  |  | 1
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、墙面砖、地面砖拆除 2、垃圾打包堆放 |  |  | m2 | 12.35
20 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、垃圾外运包括但不限于渣土费、保洁费、消纳费等一切费用 2、投标人自行考虑 |  |  | m3 | 0.49
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、墙面砖、地面砖30mm干硬性水泥砂浆铺贴 |  |  | m2 | 12.35
|  | A 拖把池更换 |  |  |  |  | 1
22 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1、拖把池更换含配件 2、垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | 组 | 61
|  | A 文澜北阳台窗户变形维修 |  |  |  |  | 1
23 | 01B002 | 窗户变形维修 | 1、拆卸清理：取下窗户滑轨两端的限位块，抬起窗扇取出，用毛刷清理滑轨内灰尘、杂物，再用抹布擦拭干净。 2、校正复位：若滑轨变形，用橡胶锤轻轻敲击校正；窗扇边框轻微弯曲，可借助扳手缓慢调整至平整，确保滑动顺畅。 3、密封加固：在滑轨涂抹少量润滑油，密封条老化则更换新条，重新安装窗扇并卡紧限位块，测试推拉是否顺畅、密封是否严实。 |  |  | 处 | 76
|  | A 北苑公寓地板更换 |  |  |  |  | 1
24 | 011104002002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、木地板拆除 2、垃圾打扮堆放 |  |  | m2 | 100
25 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、垃圾外运包括但不限于渣土费、保洁费、消纳费等一切费用 2、投标人自行考虑 |  |  | m3 | 2
26 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | 1、复合木地板制作及安装 |  |  | m2 | 100
|  | A 宿舍门维修 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 010807001001 | 金属门窗拆除 | 1、原钢质门含门框拆除 |  |  | 樘 | 40
28 | 010103002007 | 余方弃置 | 1、垃圾外运包括但不限于渣土费、保洁费、消纳费等一切费用 2、投标人自行考虑 |  |  | m3 | 15
29 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、钢质门（含门框）制作及安装 2、含砂浆灌缝、五金配件、门锁等一切费用 |  |  | m2 | 100
|  | A 厕所隔门更换 |  |  |  |  | 1
30 | 011207003001 | 厕所隔门更换 | 1、12mm抗倍特板，高度2m 2、含五金配件、辅材 3、隔断拆除含垃圾外运 |  |  | 间 | 38
|  | A 淋浴间隔板更换 |  |  |  |  | 1
31 | 011207003002 | 淋浴间隔板更换 | 1、12mm抗倍特板，高度2m 2、含五金配件、辅材 3、隔断拆除含垃圾外运 |  |  | 间 | 44
|  | C 水阀 |  |  |  |  | 1
32 | 031002001001 | 阀门更换 | 1、水阀拆旧装新、试水 |  |  | 个 | 10
|  | A 卫生间吊顶更换 |  |  |  |  | 1
33 | 011302001001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、铝合金吊顶拆除 2、垃圾打包堆放 |  |  | m2 | 57.96
34 | 010103002008 | 余方弃置 | 1、垃圾外运包括但不限于渣土费、保洁费、消纳费等一切费用 2、投标人自行考虑 |  |  | m3 | 2.32
35 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、600*600*0.8铝合金方板吊顶 2、φ8吊筋 3、铝合金龙骨制作及安装 |  |  | m2 | 57.96
|  | A 阳台漏水维修 |  |  |  |  | 1
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、铲除涂料 2、JS防水 3、二遍腻子、二遍乳胶漆 4、垃圾外运，运距投标人自行考虑 5、包括但不限于上楼费、下楼费、保洁费、消纳费、渣土费等一切费用 |  |  | 处 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.7～2.2%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04
措施项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04
措施项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50201.51 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026-06-04

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 50201.51
2.1 | 暂列金 | 50201.51 | 100 |  |  | 50201.51
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 50201.51 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 50201.51 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-04

## 3.6E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：2026年学生宿舍室内维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026-06-04