招　标　文　件

项目名称：南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0164

（更正版6月22日）

江苏省政府采购中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京信息职业技术学院的委托，江苏省政府采购中心就南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0164)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0164

2.项目名称：南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 809.9294 |
| 2 | 428.5424 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 809.9294 |
| 2 | 428.5424 |

5.采购需求（简介）：南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目服务期为两年。本项目采取一次招标两年沿用，实行一年一考核一签合同的办法。如果服务商未能通过年度考核，采购人有权终止合同，不再续签下一年合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024或2025年度）的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月9日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南京信息职业技术学院

地址：南京市栖霞区文澜路99号

联系人：丁老师

联系方式：　025-85842477

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人： 王建浩、许滢

联系方式：025-83668513

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务采购

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0164

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_南京信息职业技术学院________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 南京信息职业技术学院部分楼宇物业服务采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学校部分楼宇：行政楼、知信楼、知善楼、知诚楼、知方楼、图书馆、体育馆、校工厂、三大中心（商业中心、创业中心、健康中心和卫生所）、大学生活动中心、北苑公寓及文澜宾馆部分区域物业服务项目 | 物业管理 |
| 2 | 学校部分楼宇：科技园C1C2楼、行健楼、行毅楼、行远楼物业服务及校园室外环境卫生项目 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.投标人需承诺为本项目服务的团队人员未经采购人同意，不得私自更换，经采购人同意更换的人员，上岗前需经采购人同意，并须符合招标文件上对该岗位的配置要求。采购人认为需要更换的人员，中标人应在采购人规定的时间内，进行更换。

3.投标人需承诺为本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定的人数，否则按无效投标文件处理。

4.员工“五险一金”等社会保障费用：投标人需承诺为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数分包1不得低于51人、分包2不得低于18人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等）。不能达到上述要求的标文件为无效响应文件。

采购包1

- 采购项目概况

（一）项目服务范围和物业费用

学校部分楼宇和公寓：行政楼、知信楼、学校值班室、知善楼、知诚楼、知方楼、图书馆、体育馆、校工厂、大学生活动中心、大浴室、北苑公寓、知信公寓及文澜公寓等物业服务。

北苑公寓、知信公寓及文澜公寓同时要接受后勤服务与管理处和学工处的监督与管理，在学生服务和管理方面，供应商应遵守和落实好学工处的相关规定和要求。

物业服务采购时间为二年：从2026年8月1日起至2028年7月31日止。合同分二期执行。第一期从2026年8月1日起至2027年7月31日止。第一期合同期满，经采购方验收合格后，自动执行第二期合同，即2027年8月1日起至2028年7月31日止；验收不合格，第一期合同期满后终止。

项目总建筑面积约17万平方米，常驻物业服务人员设定不低于86人，预算上限控制价设定为人民币404.9647万元/年（809.9294万元/二年）。

二年合同期内，当政策性最低工资标准和社保出现调整时，物业费不再增减；因采购方需要，当服务范围和所需人数出现变动时，经双方协商和核算，可对物业费用进行相应的增减。

（二）项目服务内容

一般服务内容

| 序号 | 服务项目 | 一般服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁工作服务 | 按时完成楼宇内规定的环境保洁服务、垃圾收集清运。提供整洁、卫生、安全、美观的环境。应对物业管理范围内室内绿化进行养护服务，保持办公楼整体的景观效果。保洁工作所需保洁耗材、学生公寓每年配备必要保洁工具、学校值班室提供一次性用品及保洁耗材和办公用品均由中标方承担相关费用。 |
| 2 | 安全管理及日常服务 | 应为楼宇提供共秩序维护服务和安全服务、门岗值守、治安巡逻、大型活动安保秩序维护、突发事件处理预案与演练、防台防汛。维护学院楼宇内的人员、财产和建筑物的安全，安排人员24小时值班（大学生活动中心除外，其一般值班时间为：每日10：00--21：30）。 行政楼、知信楼、图书馆和体育馆做好各级各类会议的服务和保障，图书馆按规定要求对学校配备的绿色植物进行养护。行政楼按规定要求配备好卫生纸和厕纸（行政楼每个厕所一般每周一换上一盘全新的大厕纸，但在有重要会议时要能随时保障到位）。 北苑公寓、文澜公寓及知信公寓还应提供学生住宿的日常物业服务。（1）、对居住在学生公寓内的全体学生在安全、内务、卫生、行为规范、宿舍文化建设、精神文明建设等方面进行日常的教育、管理、检查、考核、评比等； （2）、根据项目的特性，制定托管区域内的各类文化建设服务方案，按要求配合开展有关评比与表彰，合同期内的文化建设费用和表彰费用不低于5000元/年，积极做好三全育人，营造安全、舒适、温馨的环境，更好地促进学生全面发展和成人成才。 （3）、住宿学生日常的学习、生活服务； （4）、学生公寓公共部位（含入口、楼道、过道、露台、庭院、活动室、值班室、接待室等场所）的卫生保洁，包括垃圾清扫、清收、清运，室外下水道的定期疏通，灭“四害”的上报等工作。负责配备包括学生小寝室在内的进行保洁所需的必要物品（每年配备1次，包括拖把1把、扫帚1把、簸箕1个、房间及卫生间用纸篓若干）； （5）、学生公寓栅栏内的室外环境卫生、及景观的维护工作以及对绿化的监管； （6）、学生公寓范围内的消防、安全、保卫、疾病防控等工作； （7）、负责学生公寓内学生住宿管理与设施管理的各类信息与数据的处理上报工作； （8）、受托管理公司需按照学校的工作要求开展工作；受托管理公司日常管理工作台账归属权属学校，学校有责任、有义务对有关台账予以保密； （9）、承担与学生公寓管理与服务相关的其他工作。属于物业管理的其它工作内容、受托管理公司投标承诺、以及经双方协商后达成的本合同其它有关条款等均为委托管理和服务内容。 （10）服务范围包含教学楼、学生公寓、体育馆、图书馆、校内商业街及室外公共区域，校内师生人员密集、建筑类型多，消防安全、治安防范是重要保障服务内容。项目经理须精通消防安全管理、治安安保管理、校园秩序维护相关专业知识与实操技能，熟悉消防设施巡检、火灾隐患排查、初期火灾处置、人员疏散、安防巡查、突发事件应急处置等全流程工作。须结合项目实际，常态化组织物业全体员工开展消防技能、安保执勤、安全防范、应急处置等专项培训及实战演练，建立培训台账、留存培训记录，确保全员熟练掌握相关操作流程与岗位职责。应能针对该项目实际进行岗位分析、人员配置与管理、绩效管理、劳动关系管理等。应具有消防、保安和企业人力资源管理相关领域专业能力及技能证书。 |
| 3 | 工程维修服务 | 为本项目派驻维修人员将全面保障校园机电、电气、特种设备等各类设施设备持续安全稳定运行。 维修人员需依托自身完备专业资质开展精细化运维，配合学校做好设备保养，合规开展高低压配电房、线路、动力电气设备的巡检和保养；常态化落实设备预防性保养，减少突发故障频次，延长设备使用寿命。严格遵照学校节能降耗管理规定，通过科学方法落实学院节能降耗目标，从源头减少无效能耗。 维修人员需持有特种设备安全管理员证，统筹校内电梯日常巡查、年检配合与隐患整改，优化特种设备运行。 建立健全管理服务的房屋、地下车库及内部设施相关巡查、维修档案。维修人员需建立快速响应机制，及时受理、闭环处置校内各使用部门提交的维修报修，并持有特种作业操作证电工作业证；属于小修范围的（单项单件500元及以内）项目，当日组织维修；属于大、中修范围的应在24小时内向学校后勤部门提出报告。物业应自行维修的项目（但不限于表中所示项目），室内固定设施，常规单项单件500元及以内小型维修项目。 学生公寓内所有生活、学习等设施、设备的管理、维护和单项单件500元及以下的维修工作。 A、承担公寓内门窗、玻璃、水龙头、水池、沙发、桌、凳、床铺、橱柜、门锁、灯、开关、插座、宣传栏等设施的小项目维修工作； B、承担空调、网络、洗浴设施等专业维保设施的报修和监管工作； C、根据甲方要求负责供水、供电各项数据的完整性与安全性。 |
| 4 | 学校值班室 物业服务 | 南京信息职业技术学院知信楼公寓A101-108，共计8个房间作为学校值班用房。 1.核心清洁与整理工作 1.1客房基础清洁 ①撤换布草：更换所有使用过的床单、被套、枕套、浴巾、面巾等。 ②铺床：按酒店标准铺床，确保平整无褶皱、四角紧绷。 垃圾处理：清空所有垃圾桶，更换垃圾袋，分类丢弃废弃物。 ③ 除尘消毒： 擦拭所有硬表面（家具、电器、开关、门把手、窗台等），重点消毒高频接触区（电话、遥控器、水龙头）。 使用分色抹布区分清洁区域。 1.2卫生间深度清洁 ①马桶清洁：内壁刷洗消毒，外部擦干至光亮无水渍。 ②面盆与台面：清除水垢、皂渍，镜面擦至无痕。 ③淋浴区/浴缸：刷洗墙面、玻璃隔断、地漏（确保无毛发堵塞），擦干五金件。 ④地面清洁：湿拖并擦干，保持干燥防滑。 1.3地面维护 ①地毯区域：彻底吸尘（尤其床底、角落）。 ②硬质地面：湿拖并确保无水渍脚印。 2.客用品补给与归位 2.1补充消耗品 按标准数量补足：厕纸、纸巾、洗漱用品（洗发水、沐浴露等）。 2.2物品复位 ①将家具、遥控器、衣架、宣传册等归位至标准位置。 ② 窗帘拉开至统一角度，灯具检查是否正常。 3.客房检查与维护 3.1设施检查 ①测试电器：电视、电话、电水壶、吹风机是否正常运行。 ②排查隐患：水管漏水、门窗损坏、灯泡故障等，及时报修。 4、项目服务要求 1.提供一次用品（不低于8元/套）。 ①一次用品包括：牙膏、牙刷、梳子、香皂、洗发水、沐浴露、一次性拖鞋。 ②更换要求：每日上午10:00左右更换。 2.提供保洁耗材和办公用品。 ①提供抽纸、厕纸及日常保洁耗材、办公用品、通讯费台账记录本等。 ②更换要求：按学校要求定时更换。抽纸、厕纸不能满足当日需求时应及时更换。 |

其他服务内容

| 序号 | 服务项目 | 其他服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目整体设想与策划 | 在日常服务工作中，能够根据本项目高校物业项目特点和需求、管理中的重点和难点，制定出与本项目相匹配的物业定位、服务理念、管理思路。 |
| 2 | 物业项目组织管理服务 | 在日常服务工作中，能够根据本项目特点和需求，提供管理组织架构及管理规章制度，如：岗位责任制、档案管理、安全管理制度、设施设备等管理制度等，严格执行各岗位工作标准、工作职责，并制定具体的落实措施和考核办法。 |
| 3 | 物业项目应急保障服务 | 对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告，采取相应措施。 |
| 4 | 物业项目进退场交接管理 | 做好物业服务开始及合同到期时的交接工作，保证交接工作的平稳过渡，确保员工稳定。 |
| 5 | 物业项目传染病防控管理 | 根据项目特点，有针对性指定传染病防控工作方案，对重点区域和部位防控工作进行细化，储备一定必需物资。 |
| 6 | 物业项目校园文化建设服务 | 根据项目的特性，制定托管区域内的各类文化建设服务方案，积极做好三全育人，营造安全、舒适、温馨的环境，更好地促进学生全面发展和成人成才。 |
| 7 | 创新服务方案 | 根据项目的特性，制定能够满足采购人要求的，能够提升服务效果和服务质量的创新服务方案。 |

- 人员配置及要求

- 人员数量及素质要求

- 人员数量要求

| 楼宇名称 | 管理员 | 值班员 | 保洁员 | 维修工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 | 2（含经理） | 5 | 5 | 2 | 86 |
| 知信楼（国交中心） 知信公寓（含学校值班室） | 1 | 7 | 4 |  |  |
| 知善楼（资讯楼） |  | 3 | 3 |  |  |
| 知诚楼（1#实训楼） | 1 | 3 | 4 |  |  |
| 知方楼（2#实训楼） |  | 3 | 4 |  |  |
| 图书馆 | 1 | 3 | 6 |  |  |
| 校工厂 |  | 2 | 1 |  |  |
| 体育馆 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| 大浴室 |  | 1 |  |  |  |
| 大学生活动中心 |  | 1 | 1 |  |  |
| 北苑公寓 | 1 | 6 | 2 |  |  |
| 文澜公寓 |  | 6 | 2 |  |  |

2、人员素质要求

| 岗位名称 | 人员要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 男女不限；具有本科及以上学历；具有管理类或政工专业或经济类或工程类中级及以上职称；具有物业相关岗位证书。具有5年及以上类似项目管理经验，能熟练操作电脑，具有一定的协调能力，现场指挥能力和处理复杂事务的能力，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 管理员 | 男女不限；具有大专及以上学历；具有初级或以上职称；具有物业相关岗位证书。具有3年及以上类似项目管理经验，能熟练操作电脑，具有一定的协调能力，现场指挥能力和处理复杂事务的能力，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 值班员 | 女，具备高中及以上文化程度，有良好的语言沟通能力，具有1年及以上类似项目管理经验，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 白班客服 | 女，形象较好，应具备大专及以上文化程度，具有一定的楼宇物业服务经验，能熟练操作电脑，经过较为严格的会务接待培训，具有一定的协调能力，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 保洁员 | 楼宇内：女，具备初中及以上文化程度，具有一定的保洁专业操作技能，会配比消毒水，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳，严守纪律。 |
| 维修工 | 男；具有大专及以上学历；具有机电工程或电气自动化或电子信息或工程类中级及以上职称；二年及以上工作经验；具有特种作业操作证（高压）电工作业证或特种作业操作证（低压）电工作业证；具有二级及以上维修电工（电工）技师证书；具有特种设备安全管理员证书；具备较高的维修电工专业知识，熟知安全规范和操作规范，具备较高的纪律性、责任心、执行能力、语言表达能力、学习能力，良好的团队合作精神。 |

管理服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉楼宇的基本情况，能正确使用相关专用设备。在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然亲切；举止大方有礼；用语文明规范；服务主动热情、耐心周到及时。

（二）岗位要求

1、管理员岗位要求

a.负责楼宇内的日常管理工作，坚决贯彻上级管理部门的各项规章制度，按时完成上级管理部门安排的各项工作任务。

b.定期召开站内员工例会，及时传达上级部门最新指示精神，查找问题、解决存在问题、布置工作，做好会议记录并每月上交。

c.负责本站员工的正常排班和日常考勤工作，配合上级对本站员工的管理、奖惩、考核等工作。

d.负责规范管理和使用各类台帐，每日查看《值班记录本》、《日常报修记录单》等记录本并签字确认。

e.负责楼宇和地下车库内的防火、防盗、防意外事故等安全管理工作，遇突发事件须立即前往处理并在第一时间内向上级汇报。

f.负责站内办公用品、保洁用品的申购保管、领用、分发登记工作，厉行节约、杜绝浪费。

g.负责组织本站人员落实疫情防控的各项规定要求。配合上级部门做好各种临时性活动工作安排。

2、值班员（含白班客服）岗位要求

a.在管理员的直接领导下，负责楼宇的日常服务工作。

b.遵守后勤各项规章制度，按时上下班，认真做好值班记录和交接班工作，工作时间不得擅自脱岗，不做与工作无关的事情。

c.负责楼宇和地下车库的值班和安全保卫工作，按时开关大门，严格执行外来人员进出登记制度，禁止无关人员出入，特殊情况需先查验证件并登记，经相关部门的批准，方可入内。

d.熟悉楼内各院系的分布情况，做好来访者登记引导服务工作。负责保管相关钥匙，严格执行借用钥匙登记手续，做好记录。

e.配备客服的楼宇，客服负责各类会议（引领、布置、茶水服务）及活动前期准备（前台接待、外来人员登记、引领）、过程服务保障工作。

f.保持值班室内整洁，保持良好的工作和接待环境。适时做好消毒防疫，防止疾病传播。

g.每天做好日常设施设备的检查、报修、维修跟踪等服务工作，保证楼宇内的设施设备完好并能够正常运转。

h.严格按照工作流程值班、巡查、清场，有异常情况及时向责任人和相关部门汇报，并做好相应的记录。

i.完成上级领导交办的其他任务。

3、保洁员岗位要求

a.服从管理员的领导及工作安排，接受责任人的检查监督。

b.严格遵守上级主管部门的各项规章制度，遵守作息时间，上班不做与工作无关的事情。拾到学生用品需及时交给管理人员并由管理人员做好记录。

c.熟练掌握日常的保洁方法，严格按操作要求工作，严格落实政府关于垃圾分类的规定要求。

d.合理安排每日清洁工作，定时打扫指定和公共区域，保证地面整洁干净。无灰尘、无纸屑、无痰迹，墙面无蜘蛛网，门窗玻璃、栏杆扶手、消防器材等洁净明亮。

e.落实消毒和传染病防控各项规定，及时打扫卫生间，保持清洁不堵塞，无异味，防止疾病传播。打扫卫生时要注意节水、节电，如有滴、漏及损坏现象及时报予管理员登记。

f.定期对垃圾桶进行清洁，消毒及每天对垃圾的清运工作；定期清除楼宇天台的杂物，保持下水道通畅。节约保洁用品，爱惜保洁工具，保洁完后工具摆放在指定位置。

g.完成上级领导交办的其他工作任务

4、维修工岗位要求

a.服从管理员的领导及工作安排，接受责任人的检查监督。

b.严格遵守上级主管部门的各项规章制度，遵守作息时间，上班不做与工作无关的事情。

c.做好楼宇内门窗、水路、电路、其他设施的检修、维修、维护工作。

d.做好与站长、管理员、保洁员的相关配合工作。

e.工作中要语言文明、行为得体，态度和蔼。

f.保管好所用工具，做好工具、配件的领取登记工作，使用物品损坏或丢失要及时上报。

g.履行好相关维修工作的交接、报修手续。

h.完成上级主管部门安排的其他临时性工作。

- 服务方案和要求

（一）整体设想与策划

投标人应准确把握项目服务特点，找准项目定位，拟定管理思路和服务设想，对重点难点进行分析，对管理体系进行阐述，制定切实可行的运作模式、运作流程、项目保障等方案。

（二）项目组织管理服务要求

投标单位应按工作需要制定切实可行的内部管理规章制度，加强工作人员的业务培训和管理，做好各个岗位员工的服务方案，建立好相关的工作台账，配备必要的工作设备，努力提高服务质量、工作效率和管理水平。严格执行各岗位工作标准、工作职责，并制定具体的落实措施和考核办法。

（三）工程维修服务方案及要求

1、建立健全管理服务的房屋、地下车库及内部设施相关巡查、维修档案。

2、属于小修范围的（单项单件500元及以内）项目，当日组织维修；属于大、中修范围的应在24小时内向学校后勤部门提出报告。

3、物业应自行维修的项目（但不限于表中所示项目），室内固定设施，常规单项单件500元及以内小型维修项目。

| 门 | 门锁，防盗门锁、塑钢门锁、木门锁、铰链、搭扣、插销、拉手的修理与更换 |
| --- | --- |
| 窗户及玻璃 | 窗户及其附属配件（搭扣、把手、窗帘轨道）的修理与更换，普通玻璃钢化玻璃和高度超过2.5米的普通玻璃不在此范围 |
| 水路 | 自来水室内阀门，冲水阀、水龙头、水管、地漏，盥洗池、拖把池等配套 设施的修理更换，以及水管、上下水管道的小型治漏和疏通修理(不含土建工程) |
| 电路及电器 | 电路设备的维护、修理，小型零配件（小型漏保，空开，灯管、LED灯 及面板灯、插座面板、室内线路简单的检查检修）的更换 |
| 饮水设备 | 外部出水管的维修更换。 当水龙头出现问题时，由甲方提供水龙头，乙方负责更换。 |
| 房屋内 其他设施 | 电灯、电风扇 |
| 厕所内 设备设施 | 水龙头、隔板、大小便设施、水路、阀门、水管 |

4、未列入乙方维修的项目，应定期向后勤部门报告，并做好有效的安全防护措施。

5、合理选择材料和维修方式。维修保质期三个月以上，维修材质不低于原材料，各项指数符合国家标准。

6、适时使用“维修进行中”、“小心地滑”等临时性服务标识，防止出现安全隐患。

7、前面已经确定的楼宇在维修范围内， 党建基地和钉钉子工作室、小木屋、校工厂南侧钢结构大棚、中心电站、一食堂北辅房和后勤各办公室（位于电站西侧）的相关维修也在维修范围内。

（四）保洁工作服务方案及要求

楼宇内：根据项目服务要求及保洁强度，对楼宇和地下车库进行经常性的清洁和保洁服务，保持5米以下清洁卫生，如下表所示：

| 项目 | 服务要求 | 保洁强度 |
| --- | --- | --- |
| 场馆内部、走廊、门厅、大堂、电梯厅、自习室、阅览室、楼梯或消防梯地面 | 地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。 | 每日集中清洁不少于四次（上午下午各两次）并循环保洁 |
| 门、窗、指示牌 | 保持干净、无灰尘、光亮。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。旋转门、门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。 | 每周清洁不少于一次 |
| 消防栓、消防箱、公共设施 | 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。 | 每月清洁不少于一次 |
| 天花板、风口 | 目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。 | 每天清理，保持整洁 |
| 走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅、电梯厅玻璃、室内外玻璃 | 保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹。室内外玻璃3.5米（含）以下无积尘、无蛛网、无痰迹。 | 每日清洁不少于一次 |
| 平台、屋顶 | 无杂物、垃圾，排水口畅通，水沟无污垢、杂草，保持檐沟、雨水口、落水管的畅通。 | 定期检查，每月至少保证两次集中清洁 |
| 服务功能性用房（如会议室、接待室、茶水间） | 保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。下水道无异味、定期滴入消毒液。 | 每日根据使用情况进行定时全面清洁 |
| 公共卫生间 | 坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。 | 每日集中清洁不少于四次（上午下午各两次）并循环保洁 |
| 垃圾收集 | 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。垃圾箱箱外侧表面光洁、无灰尘。无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。 | 垃圾日产日清 |
| 电梯轿厢 | 轿厢壁无浮灰；不锈钢表面光亮、无污迹。垂直升降电梯轿厢四壁光洁明亮,操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕,保持空气清新、无异味。 | 每日清洁不少于两次并循环保洁 |
| 室外台阶 | 台阶地面干净。无杂物，无积水。无积灰、积水、无污迹、油渍，地面应保持原色。各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。 | 每日清洁不少于两次并循环保洁 |
| 设备机房、管道 | 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。 | 每周进行巡查清洁一次 |
| 电器设施 | 公共灯具、灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。空调、吊扇、喇叭等悬挂物无灰尘、光亮、无污迹。空调出风口无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。 | 每周清洁不少于一次并循环保洁 |

（五）安全管理服务方案及要求

1、公共秩序

加强对楼宇治安防范，坚持定期检查防盗与安全设施，坚持上下班交接检查制度。坚持值班巡逻，对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每3小时巡视一次并记录。发现违法、违章行为应及时制止。

2、治安防范

物业企业提供的是群防群治的安全防范服务，物业企业有协助保卫部门和公安机关捉拿罪犯的义务，对于违反服务承诺和服务标准，疏于管理，违反合同约定义务的，应当承担责任。

3、做好楼宇内日常照明、空调的开关管理，每天公共区域的遗留物品清理。

（六）校园应急措施及要求

根据项目管理内容和要求，结合物业服务管理范围能考虑到各种突发事件，建立突发事件反应预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态的发展。提供包括但不局限于停水停电、消防、治安、恶劣天气、公共卫生事件、设施设备突发故障等情况的应急预案等。

（七）传染病防控方案及要求

根据学校校园各功能分区的不同特点，有针对性地制定相应的防控方案，做到条理清晰，切实可行；对重点区域与部位、重点人群的防控措施进行细化，做到严密细致，无一疏漏；与施工区域的安全界面划分；进行校园防控应急演练。

（八）校园文化建设服务方案及要求

根据项目的特性，制定托管区域内的各类文化建设服务方案，积极做好三全育人，营造安全、舒适、温馨的环境，更好地促进学生全面发展和成人成才。提供包括但不限于育人特色工作、党建活动、学生劳动实践基地建设、环境育人策划、学生公寓文化活动及重大活动、节假日氛围营造等工作服务方案；提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

（九）创新服务方案

坚持以学生为中心，落实采购人“以生为本”理念，深入调研学生需求，用心、用情、用力做好每一项工作，努力为学生提供暖心、温馨的宿舍学习生活环境。通过开设暖心驿站、爱心助力、勤工助学、师生共建活动、节假日氛围营造、学生公寓一站式社区建设等，为学生提供各项爱心特色服务，主动关心学生日常，关注学生健康成长，为学生排忧解难。

（十）进退场交接要求

针对进退场交接服务方案，明确提出技术要求，投标方需结合校园物业管理实际，围绕“无缝衔接、责任明确、设施完好、资料可溯”的核心原则，制定科学规范、流程清晰的进退场交接服务方案。方案需全面覆盖进退场交接全流程，构建标准化交接体系，核心包含相关资料交接、设施设备交接前调试与测定方案，同时兼顾交接过程中的安全管控、责任界定等相关内容，确保交接工作有序高效推进；方案需明确交接流程节点、责任分工及应急处置措施，针对交接过程中可能出现的资料缺失、设备调试不合格、责任界定模糊等难点问题，制定针对性解决办法，配合学校做好交接协调工作，确保进退场交接工作平稳有序，保障校园物业管理工作的无缝衔接，全面满足学校进退场交接相关技术要求。

（十一）考核要求

1、编制物业管理工作考核表，由后勤管理处综合科负责对物业公司进行考核。

2、后勤管理处综合科按季度开展考核，并将考核情况及时反馈至各物业公司。

3、考核等级标准：

考核分数在90分以上的，为“优秀”等次；

89分-85分（含）的，为“合格”等次；

84分-70分(含)的，为“基本合格”等次；

70分以下，为“不合格”等次。

根据考核结果，物业公司对照下表进行申请付款。

| 综合考核评定结果 | 付款和惩罚措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 85分及以上 | 全额付季度款项 | 按季度考核 |
| 84分-70分 | 在应付季度款项扣除1000元以内 | 按季度考核 |
| 69分-60分 | 在应付季度款项扣除5000元以内 | 按季度考核 |
| 59分以下 | 在应付季度款项扣除10000元以内 | 按季度考核 |

4、后勤管理和服务处综合科对物业开展不定期的抽查，在抽查中如发现由于物业公司管理不严，工作人员凡发生以下行为者，视情况进行处罚，在每季度支付物业管理费时进行扣除。

（1）对项目内发生的违纪违规事件知情不报、重情轻报、处置不力、放任发展或隐情不报、急情缓报、延误最佳处置时机，视情节物业内部开处罚单，罚款金额20-100元，扣2-3分；造成严重后果的，视情况我校有权责令相关物业公司缴纳300-500元的违约金，扣4-6分，其间造成的一切后果由物业公司负责。

（2）凡在楼宇内发生因管理不善，导致学生斗殴致残、夜间男女生滞留楼宇、学生伤亡等安全责任事故。视情节物业内部开处罚单，罚款金额50-100元，扣2-5分；经调查认定管理站负有主要责任的，校方有权责令相关物业公司缴纳300-500元的违约金，扣5-8分，其间造成的一切后果由相关物业公司负责。

（3）在上班期间出现脱岗或串岗情况、管理工作不到位、不规范，发现一次进行内部通报，两次视情况物业内部开处罚单，罚款金额50-100元，扣2-3分；屡次不改或造成严重后果的，校方有权责令物业公司公司缴纳200－500元的违约金，扣6-8分，其间造成的一切后果由物业公司负责。

（4）对师生态度蛮横，不服从分配，对所分配的工作处理不及时、不到位或置之不理者,物业内部开处罚单，罚款金额50-200元，扣2-3分;屡次不改或造成严重后果的，校方有权责令相关物业公司更换相关管理人员，并缴纳500－1000元的违约金，扣6-8分，其间造成的一切后果由相关物业公司负责。

（5）如因发生火灾造成财产损失、人员伤亡等重大事故，经调查认定管理站负有主要责任的，校方有权责令相关物业公司缴纳1000-5000元的违约金，扣除20-30分，其间造成的一切后果由物业公司负责。

（6）上班期间，物业公司不按核定人数进行物业服务的，按300元/人·日处罚，扣3分。环境保洁服务未达到相关标准要求的，按50-100元/处·次进行处罚，扣2-3分。

（7）物业公司对合同内项目不及时维修的，甲方可指定工程队代为维修，产生的费用由物业公司承担，扣2-3分，按50-100元/处·次进行处罚。

(8) 在学校质量监控处组织的满意度测评中，结果低于85%，按该幢楼宇年度物业费的1%处罚，扣5-10分。

(9)物业人员请假后需向后勤综合科报备，未到综合科报备的，按脱岗处理。

(10)未按规定落实传染病防控要求，情节较轻的，按50-100元/次处罚，扣2-3分。情节较重的，按500元以上/次处罚，扣5-8分。

（11）发生师生投诉，经查证属于物业公司原因造成的，按50-100元/次处罚，扣2-3分。

（12）物业公司发生其他违约行为，未及时整改，情节较轻的，按50-100元/次处罚，扣2-3分；情节较重的，由学校相关程序作出处罚，扣6-8分。

采购包2

一、采购项目概况

（一）项目服务范围和物业费用

学校部分楼宇和外环：科技园C1C2楼、行健楼、行毅楼、行远楼、商业街一二号楼、心理健康中心和卫生所的物业服务及校园室外环境卫生。

楼宇项目总建筑面积约9万平方米，校园室外环境卫生约10万平方米，常驻人员设定不低于50人。预算上限控制价设定为：年预算总额为人民币 214.2712万元/年（428.5424万元/二年）。

物业服务采购时间为二年：从2026年8月1日起至2028年7月31日止。合同分二期执行。第一期从2026年8月1日起至2027年7月31日。第一期合同期满后，经采购方验收合格后，自动执行第二期合同，即2027年8月1日起至2028年7月31日止。验收不合格，第一期合同期满后终止。

二年合同期内，当政策性最低工资标准和社保出现调整时，物业费不再增减；因采购方需要，当服务范围和所需人数出现变动时，经双方协商和核算，可对物业费用进行相应的增减。

（二）项目服务内容

一般服务内容

| 序号 | 服务项目 | 一般服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁工作服务 | 1、楼宇内：按时完成楼宇规定的环境保洁服务、垃圾收集清运。提供整洁、卫生、安全、美观的环境。应对物业管理范围内室内绿化进行养护服务，保持办公楼整体的景观效果。 2、校园室外环境卫生：校园内道路、景观道、绿化带、绿篱和各楼宇台阶以下环境卫生，体育场、篮球场、拓展基地、钢结构大棚及西篮球场公厕的环境卫生；河面、喷水池等景观河面等区域。 3、保洁工作所需保洁耗材、必要的保洁工具和办公用品均由中标方承担相关费用。 |
| 2 | 楼宇安全 管理服务 | 应为楼宇提供共秩序维护服务和安全服务、门岗值守、治安巡逻、大型活动安保秩序维护、突发事件处理预案与演练、防台防汛。维护学院楼宇内的人员、财产和建筑物的安全，安排人员24小时值班。服务范围包含教学楼、学生公寓、体育馆、图书馆、校内商业街及室外公共区域，校内师生人员密集、建筑类型多，消防安全、治安防范是重要保障服务内容。项目经理须精通消防安全管理、治安安保管理、校园秩序维护相关专业知识与实操技能，熟悉消防设施巡检、火灾隐患排查、初期火灾处置、人员疏散、安防巡查、突发事件应急处置等全流程工作。须结合项目实际，常态化组织物业全体员工开展消防技能、安保执勤、安全防范、应急处置等专项培训及实战演练，建立培训台账、留存培训记录，确保全员熟练掌握相关操作流程与岗位职责。应能针对该项目实际进行岗位分析、人员配置与管理、绩效管理、劳动关系管理等。应具有消防、保安和企业人力资源管理相关领域专业能力及技能证书。 |
| 3 | 工程维修服务 | 为本项目派驻维修人员将全面保障校园机电、电气、特种设备等各类设施设备持续安全稳定运行。 维修人员需依托自身完备专业资质开展精细化运维，配合学校做好设备保养，合规开展高低压配电房、线路、动力电气设备的巡检和保养；常态化落实设备预防性保养，减少突发故障频次，延长设备使用寿命。严格遵照学校节能降耗管理规定，通过科学方法落实学院节能降耗目标，从源头减少无效能耗。 维修人员需持有特种设备安全管理员证，统筹校内电梯日常巡查、年检配合与隐患整改，优化特种设备运行。 建立健全管理服务的房屋、地下车库及内部设施相关巡查、维修档案。维修人员需建立快速响应机制，及时受理、闭环处置校内各使用部门提交的维修报修，并持有特种作业操作证电工作业证；属于小修范围的（单项单件500元及以内）项目，当日组织维修；属于大、中修范围的应在24小时内向学校后勤部门提出报告。物业应自行维修的项目（但不限于表中所示项目），室内固定设施，常规单项单件500元及以内小型维修项目。 |

其他服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目整体设想与策划 | 在日常服务工作中，能够根据本项目高校物业项目特点和需求、管理中的重点和难点，制定出与本项目相匹配的物业定位、服务理念、管理思路。 |
| 2 | 物业项目组织管理服务 | 在日常服务工作中，能够根据本项目特点和需求，提供管理组织架构及管理规章制度，如：岗位责任制、档案管理、安全管理制度、设施设备等管理制度等，严格执行各岗位工作标准、工作职责，并制定具体的落实措施和考核办法。 |
| 3 | 物业项目应急保障服务 | 对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告，采取相应措施。 |
| 4 | 物业项目进退场交接管理 | 做好物业服务开始及合同到期时的交接工作，保证交接工作的平稳过渡，确保员工稳定。 |
| 5 | 物业项目传染病防控管理 | 根据项目特点，有针对性指定传染病防控工作方案，对重点区域和部位防控工作进行细化，储备一定必需物资。 |
| 6 | 物业项目校园文化建设服务 | 根据项目的特性，制定托管区域内的各类文化建设服务方案，积极做好三全育人，营造安全、舒适、温馨的环境，更好地促进学生全面发展和成人成才。 |
| 7 | 创新服务方案 | 根据项目的特性，制定能够满足采购人要求的，能够提升服务效果和服务质量的创新服务方案。 |

- 人员配置及要求

1、人员数量要求

| 楼宇名称 | 管理员 | 值班员 | 保洁员 | 维修工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技园C1 | 2（含经理） | 3 | 4 | 1 | 50 |
| 科技园C2 |  | 3 | 2 |  |  |
| 1#教学楼 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| 2#教学楼 |  | 3 | 6 |  |  |
| 3#教学楼 |  | 3 | 5 |  |  |
| 商业街卫生所 |  |  | 2 |  |  |
| 室外环境卫生 |  |  | 9 |  |  |

- 人员素质要求

| 岗位名称 | 人员要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 男女不限；具有本科及以上学历；具有管理类或政工专业或经济类或工程类中级及以上职称；具有物业相关岗位证书。具有5年及以上类似项目管理经验，能熟练操作电脑，具有一定的协调能力，现场指挥能力和处理复杂事务的能力，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 管理员 | 男女不限；具有大专及以上学历；具有初级或以上职称；具有物业相关岗位证书。具有3年及以上类似项目管理经验，能熟练操作电脑，具有一定的协调能力，现场指挥能力和处理复杂事务的能力，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 值班员 | 女，具备高中及以上文化程度，有良好的语言沟通能力，具有1年及以上类似项目管理经验，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳。 |
| 保洁员 | 楼宇内：女，具备初中及以上文化程度，具有一定的保洁专业操作技能，会配比消毒水，责任心强，爱岗敬业，吃苦耐劳，严守纪律。 室外环境卫生：作业期间统一着装。按规定时间对包干路段进行清扫保洁，保洁时严禁串岗、聚岗、坐岗，擅自离岗、干私活、捡拾废品。 |
| 维修工 | 男；具有大专及以上学历；具有机电工程或电气自动化或电子信息或工程类中级及以上职称；二年及以上工作经验；具有特种作业操作证（高压）电工作业证或特种作业操作证（低压）电工作业证；具有二级及以上维修电工（电工）技师证书；具有特种设备安全管理员证书；具备较高的维修电工专业知识，熟知安全规范和操作规范，具备较高的纪律性、责任心、执行能力、语言表达能力、学习能力，良好的团队合作精神。 |

管理服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉楼宇的基本情况，能正确使用相关专用设备。在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然亲切；举止大方有礼；用语文明规范；服务主动热情、耐心周到及时。

（二）岗位要求

1、管理员岗位要求

a.负责楼宇内的日常管理工作，坚决贯彻上级管理部门的各项规章制度，按时完成上级管理部门安排的各项工作任务。

b.定期召开站内员工例会，及时传达上级部门最新指示精神，查找问题、解决存在问题、布置工作，做好会议记录并每月上交。

c.负责本站员工的正常排班和日常考勤工作，配合上级对本站员工的管理、奖惩、考核等工作。

d.负责规范管理和使用各类台帐，每日查看《值班记录本》、《日常报修记录单》等记录本并签字确认。

e.负责楼宇和地下车库内的防火、防盗、防意外事故等安全管理工作，遇突发事件须立即前往处理并在第一时间内向上级汇报。

f.负责站内办公用品、保洁用品的申购保管、领用、分发登记工作，厉行节约、杜绝浪费。

g.负责组织本站人员落实疫情防控的各项规定要求。配合上级部门做好各种临时性活动工作安排。

2、值班员岗位要求

a.在管理员的直接领导下，负责楼宇的日常服务工作。

b.遵守后勤各项规章制度，按时上下班，认真做好值班记录和交接班工作，工作时间不得擅自脱岗，不做与工作无关的事情。

c.负责楼宇和地下车库的值班和安全保卫工作，按时开关大门，严格执行外来人员进出登记制度，禁止无关人员出入，特殊情况需先查验证件并登记，经相关部门的批准，方可入内。

d.熟悉楼内各院系的分布情况，做好来访者登记引导服务工作。负责保管相关钥匙，严格执行借用钥匙登记手续，做好记录。

e.保持值班室内整洁，保持良好的工作和接待环境。适时做好消毒防疫，防止疾病传播。

f.每天做好日常设施设备的检查、报修、维修跟踪等服务工作，保证楼宇内的设施设备完好并能够正常运转。

g.严格按照工作流程值班、巡查、清场，有异常情况及时向责任人和相关部门汇报，并做好相应的记录。

h.完成上级领导交办的其他任务。

3、保洁员岗位要求

a.服从管理员的领导及工作安排，接受责任人的检查监督。

b.严格遵守上级主管部门的各项规章制度，遵守作息时间，上班不做与工作无关的事情。拾到学生用品需及时交给管理人员并由管理人员做好记录。

c.熟练掌握日常的保洁方法，严格按操作要求工作，严格落实政府关于垃圾分类的规定要求。

d.合理安排每日清洁工作，定时打扫指定和公共区域，保证地面整洁干净。无灰尘、无纸屑、无痰迹，墙面无蜘蛛网，门窗玻璃、栏杆扶手、消防器材等洁净明亮。

e.落实消毒和传染病防控各项规定，及时打扫卫生间，保持清洁不堵塞，无异味，防止疾病传播。打扫卫生时要注意节水、节电，如有滴、漏及损坏现象及时报予管理员登记。

f.定期对垃圾桶进行清洁，消毒及每天对垃圾的清运工作；定期清除楼宇天台的杂物，保持下水道通畅。节约保洁用品，爱惜保洁工具，保洁完后工具摆放在指定位置。

g.完成上级领导交办的其他工作任务

4、维修工岗位要求

a.服从管理员的领导及工作安排，接受责任人的检查监督。

b.严格遵守上级主管部门的各项规章制度，遵守作息时间，上班不做与工作无关的事情。

c.做好楼宇内门窗、水路、电路、其他设施的检修、维修、维护工作。

d.做好与站长、管理员、保洁员的相关配合工作。

e.工作中要语言文明、行为得体，态度和蔼。

f.保管好所用工具，做好工具、配件的领取登记工作，使用物品损坏或丢失要及时上报。

g.履行好相关维修工作的交接、报修手续。

h.完成上级主管部门安排的其他临时性工作。

- 服务方案及服务要求

（一）整体设想与策划

投标人应准确把握项目服务特点，找准项目定位，拟定管理思路和服务设想，对重点难点进行分析，对管理体系进行阐述，制定切实可行的运作模式、运作流程、项目保障等方案。

（二）项目组织管理服务要求

投标单位应按工作需要制定切实可行的内部管理规章制度，加强工作人员的业务培训和管理，做好各个岗位员工的服务方案，建立好相关的工作台账，配备必要的工作设备，努力提高服务质量、工作效率和管理水平。严格执行各岗位工作标准、工作职责，并制定具体的落实措施和考核办法。

（三）工程维修服务方案及要求

1、建立健全管理服务的房屋、地下车库及内部设施相关巡查、维修档案。

2、属于小修范围的（单项单件500元及以内）项目，当日组织维修；属于大、中修范围的应在24小时内向学校后勤部门提出报告。

3、物业应自行维修的项目（但不限于表中所示项目），室内固定设施，常规单项单件500元及以内小型维修项目。

| 门 | 门锁，防盗门锁、塑钢门锁、木门锁、铰链、搭扣、插销、拉手的修理与更换 |
| --- | --- |
| 窗户及玻璃 | 窗户及其附属配件（搭扣、把手、窗帘轨道）的修理与更换， 普通玻璃钢化玻璃和高度超过2.5米的普通玻璃不在此范围 |
| 水路 | 自来水室内阀门，冲水阀、水龙头、水管、地漏，盥洗池、拖把池等配套 设施的修理更换，以及水管、上下水管道的小型治漏和疏通修理(不含土建工程) |
| 电路及电器 | 电路设备的维护、修理，小型零配件（小型漏保，空开，灯管、LED灯 及面板灯、插座面板、室内线路简单的检查检修）的更换 |
| 饮水设备 | 外部出水管的维修更换。 当水龙头出现问题时，由甲方提供水龙头，乙方负责更换。 |
| 房屋内 其他设施 | 电灯、电风扇 |
| 厕所内 设备设施 | 水龙头、隔板、大小便设施、水路、阀门、水管 |

4、未列入乙方维修的项目，应定期向后勤部门报告，并做好有效的安全防护措施。

5、合理选择材料和维修方式。维修保质期三个月以上，维修材质不低于原材料，各项指数符合国家标准。

6、适时使用“维修进行中”、“小心地滑”等临时性服务标识，防止出现安全隐患。

7、前面已经确定的楼宇在维修范围内，安全管理处南北门、体育部西和北两个仓库、后勤水泵房的相关维修也在维修范围内。

（四）保洁工作服务方案及要求

1、楼宇内：根据项目服务要求及保洁强度，对楼宇和地下车库进行经常性的清洁和保洁服务，保持5米以下清洁卫生，如下表所示：

| 项目 | 服务要求 | 保洁强度 |
| --- | --- | --- |
| 场馆内部、走廊、门厅、大堂、电梯厅、自习室、阅览室、楼梯或消防梯地面 | 地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。 | 每日集中清洁不少于四次（上午下午各两次）并循环保洁 |
| 门、窗、指示牌 | 保持干净、无灰尘、光亮。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。旋转门、门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。 | 每周清洁不少于一次 |
| 消防栓、消防箱、公共设施 | 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。 | 每月清洁不少于一次 |
| 天花板、风口 | 目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。 | 每天清理，保持整洁 |
| 走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅、电梯厅玻璃、室内外玻璃 | 保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹。室内外玻璃3.5米（含）以下无积尘、无蛛网、无痰迹。 | 每日清洁不少于一次 |
| 平台、屋顶 | 无杂物、垃圾，排水口畅通，水沟无污垢、杂草，保持檐沟、雨水口、落水管的畅通。 | 定期检查，每月至少保证两次集中清洁 |
| 服务功能性用房（如会议室、接待室、茶水间） | 保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。下水道无异味、定期滴入消毒液。 | 每日根据使用情况进行定时全面清洁 |
| 公共卫生间 | 坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。 | 每日集中清洁不少于四次（上午下午各两次）并循环保洁 |
| 垃圾收集 | 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。垃圾箱箱外侧表面光洁、无灰尘。无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。 | 垃圾日产日清 |
| 电梯轿厢 | 轿厢壁无浮灰；不锈钢表面光亮、无污迹。垂直升降电梯轿厢四壁光洁明亮,操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕,保持空气清新、无异味。 | 每日清洁不少于两次并循环保洁 |
| 室外台阶 | 台阶地面干净。无杂物，无积水。无积灰、积水、无污迹、油渍，地面应保持原色。各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。 | 每日清洁不少于两次并循环保洁 |
| 设备机房、管道 | 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。 | 每周进行巡查清洁一次 |
| 电器设施 | 公共灯具、灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。空调、吊扇、喇叭等悬挂物无灰尘、光亮、无污迹。空调出风口无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。 | 每周清洁不少于一次并循环保洁 |

- 室外环境卫生：

a、将学校划分为6个保洁区域，专职卫生保洁人员6人，垃圾拖运2人，定岗定人定时，以师生作息时间调整，避开上课、下课、吃饭时间。同时配合校方做好学生劳动养成课相关工作，正常教学期间带领学生做好责任区域的卫生保洁工作，做好学生的考勤及劳动成果考核工作。

b、保洁人员男性年龄不得超过65周岁，女性不得超过55周岁，作业期间统一着装。按规定时间对包干路段进行清扫保洁，保洁时严禁串岗、聚岗、坐岗，擅自离岗、干私活、捡拾废品。作业范围严禁有暴露垃圾堆，及时清扫。严禁焚烧垃圾；对作业范围内的地面宣传单、沿街小广告、胶带纸、烟头等杂物要及时清理。

c、每周对窨井盖、垃圾箱、路灯杆、电箱、广告栏等进行清洗；负责学院垃圾箱管理和维护工作，垃圾箱内的垃圾需及时清理，并需套装垃圾袋。

d、每日须对管养范围内的景观设施（如坐凳）进行擦拭。配合绿化工在绿化作业时对地面树枝等垃圾及时清扫。

e、按照合同接受甲方日常检查及考核，乙方须对保洁工实行环境卫生考核。规定保洁作息时间，上午和下午各一次整体保洁，双休日需正常保洁。垃圾一律用袋装。垃圾集中后在两个小时以内需用垃圾车送至垃圾站，防止二次污染。

f、按校方要求给校门口处喷泉池换水，保持水质洁净。保持校园景观水体水面无垃圾袋、树叶等漂浮物。定期给体育场沙坑松土翻新，因学院有在建工程或者大型活动时，乙方需积极配合。遇到季节性的大规模落叶、杨絮柳絮等情况时乙方应及时增派人手，加强清扫。

g、在节假日、寒暑假期间仍保持环境保洁的日常工作。

h、负责垃圾站的日常管理及打扫，监督校园内非生活垃圾的相关情况并及时反馈甲方。

（五）安全管理服务方案及要求

1、公共秩序

加强对楼宇治安防范，坚持定期检查防盗与安全设施，坚持上下班交接检查制度。坚持值班巡逻，对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每3小时巡视一次并记录。发现违法、违章行为应及时制止。

2、治安防范

物业企业提供的是群防群治的安全防范服务，物业企业有协助保卫部门和公安机关捉拿罪犯的义务，对于违反服务承诺和服务标准，疏于管理，违反合同约定义务的，应当承担责任。

3、做好楼宇内日常照明、空调的开关管理，每天公共区域的遗留物品清理。

（六）校园应急措施及要求

根据项目管理内容和要求，结合物业服务管理范围能考虑到各种突发事件，建立突发事件反应预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态的发展。提供包括但不局限于停水停电、消防、治安、恶劣天气、公共卫生事件、设施设备突发故障等情况的应急预案等。

（七）传染病防控方案及要求

根据学校校园各功能分区的不同特点，有针对性地制定相应的防控方案，做到条理清晰，切实可行；对重点区域与部位、重点人群的防控措施进行细化，做到严密细致，无一疏漏；与施工区域的安全界面划分；进行校园防控应急演练。

（八）校园文化建设服务方案及要求

根据项目的特性，制定托管区域内的各类文化建设服务方案，积极做好三全育人，营造安全、舒适、温馨的环境，更好地促进学生全面发展和成人成才。提供包括但不限于育人特色工作、党建活动、学生劳动实践基地建设、环境育人策划、学校文化活动及重大活动、节假日氛围营造等工作服务方案；提供的方案应细致完整、针对性强、措施有力。

（九）创新服务方案

坚持以学生为中心，落实采购人“以生为本”理念，深入调研学生需求，用心、用情、用力做好每一项工作，努力为学生提供暖心、温馨的学习生活环境。通过开设暖心驿站、爱心助力、勤工助学、师生共建活动、节假日氛围营造、一站式社区建设等，为学生提供各项爱心特色服务，主动关心学生日常，关注学生健康成长，为学生排忧解难。

（十）进退场交接要求

针对进退场交接服务方案，明确提出技术要求，投标方需结合校园物业管理实际，围绕“无缝衔接、责任明确、设施完好、资料可溯”的核心原则，制定科学规范、流程清晰的进退场交接服务方案。方案需全面覆盖进退场交接全流程，构建标准化交接体系，核心包含相关资料交接、设施设备交接前调试与测定方案，同时兼顾交接过程中的安全管控、责任界定等相关内容，确保交接工作有序高效推进；方案需明确交接流程节点、责任分工及应急处置措施，针对交接过程中可能出现的资料缺失、设备调试不合格、责任界定模糊等难点问题，制定针对性解决办法，配合学校做好交接协调工作，确保进退场交接工作平稳有序，保障校园物业管理工作的无缝衔接，全面满足学校进退场交接相关技术要求。

（十一）考核要求

1、编制物业管理工作考核表，由后勤管理处综合科负责对物业公司进行考核。

2、后勤管理处综合科按季度开展考核，并将考核情况及时反馈至各物业公司。

3、考核等级标准：

考核分数在90分（含）以上的，为“优秀”等次；

89分-85分（含）的，为“合格”等次；

84分-70分(含)的，为“基本合格”等次；

低于70分的，为“不合格”等次。

根据考核结果，物业公司对照下表进行申请付款。

| 综合考核评定结果 | 付款及惩罚措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 85分及以上 | 全额付季度款项 | 按季度考核 |
| 84分-70分 | 在应付季度款项扣除1000元 | 按季度考核 |
| 69分-60分 | 在应付季度款项扣除5000元 | 按季度考核 |
| 59分以下 | 在应付季度款项扣除10000元 | 按季度考核 |

4、后勤管理和服务处综合科对物业开展不定期的抽查，在抽查中如发现由于物业公司管理不严，工作人员凡发生以下行为者，视情况进行处罚，在每季度支付物业管理费时进行扣除。

（1）对项目内发生的违纪违规事件知情不报、重情轻报、处置不力、放任发展或隐情不报、急情缓报、延误最佳处置时机，视情节物业内部开处罚单，罚款金额20-100元，扣2-3分；造成严重后果的，视情况我校有权责令相关物业公司缴纳300-500元的违约金，扣4-6分，其间造成的一切后果由物业公司负责。

（2）凡在楼宇内发生因管理不善，导致学生斗殴致残、夜间男女生滞留楼宇、学生伤亡等安全责任事故。视情节物业内部开处罚单，罚款金额50-100元，扣2-5分；经调查认定管理站负有主要责任的，校方有权责令相关物业公司缴纳300-500元的违约金，扣5-8分，其间造成的一切后果由相关物业公司负责。

（3）在上班期间出现脱岗或串岗情况、管理工作不到位、不规范，发现一次进行内部通报，两次视情况物业内部开处罚单，罚款金额50-100元，扣2-3分；屡次不改或造成严重后果的，校方有权责令物业公司公司缴纳200－500元的违约金，扣6-8分，其间造成的一切后果由物业公司负责。

（4）对师生态度蛮横，不服从分配，对所分配的工作处理不及时、不到位或置之不理者,物业内部开处罚单，罚款金额50-200元，扣2-3分;屡次不改或造成严重后果的，校方有权责令相关物业公司更换相关管理人员，并缴纳500－1000元的违约金，扣6-8分，其间造成的一切后果由相关物业公司负责。

（5）如因发生火灾造成财产损失、人员伤亡等重大事故，经调查认定管理站负有主要责任的，校方有权责令相关物业公司缴纳1000-5000元的违约金，扣除20-30分，其间造成的一切后果由物业公司负责。

（6）上班期间，物业公司不按核定人数进行物业服务的，按300元/人·日处罚，扣3分。环境保洁服务未达到相关标准要求的，按50-100元/处·次进行处罚，扣2-3分。

（7）物业公司对合同内项目不及时维修的，甲方可指定工程队代为维修，产生的费用由物业公司承担，扣2-3分，按50-100元/处·次进行处罚。

(8) 在学校质量监控处组织的满意度测评中，结果低于85%，按该幢楼宇年度物业费的1%处罚，扣5-10分。

(9)物业人员请假后需向后勤综合科报备，未到综合科报备的，按脱岗处理。

(10)未按规定落实传染病防控要求，情节较轻的，按50-100元/次处罚，扣2-3分。情节较重的，按500元以上/次处罚，扣5-8分。

（11）发生师生投诉，经查证属于物业公司原因造成的，按50-100元/次处罚，扣2-3分。

（12）物业公司发生其他违约行为，未及时整改，情节较轻的，按50-100元/次处罚，扣2-3分；情节较重的，由学校相关程序作出处罚，扣6-8分。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。本项目每个分包选取1名中标候选人。投标人可以同时投二个分包，各个分包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个分包。本项目按照分包1至分包2的顺序评审，已被推荐为已评审分包中标候选人的投标人不再参与另一分包的评审，同时该中标人不再计入另一分包有效投标人数量。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

一、投标价格（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×20。

- 技术服务方案（45分）

由评委根据投标人所提供的服务方案进行打分，具体打分如下：

2.1项目整体设想策划与项目组织管理方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，对本项目服务内容和项目进行总体分析，提出总体物业管理服务模式、理念及组织管理，提供投标人对本项目整体设想、拟采用的管理服务模式等方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.2工程维修服务方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定工程维修服务方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.3保洁工作服务方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定保洁工作服务方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.4安全管理服务方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定安全管理服务方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.5校园应急措施方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定校园应急措施方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.6传染病防控方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定传染病防控方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.7校园文化建设服务方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定校园文化建设服务方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.8创新服务方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定创新服务方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

2.9进退场交接方案（5分）

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，制定进退场交接方案。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合项目需求的不得分。

三、人员配备情况（22分）

须提供投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明及满足评分要求的相关证明材料。

3.1项目经理（5分）

①具有本科及以上学历得1分；

②具有管理类或政工专业或经济类或工程类中级及以上职称得2分；

③具有5年及以上类似项目管理经验得2分（提供业主单位出具的工作经历证明）

3.2管理人员（不含项目经理）（7分）

①具有大专及以上学历，每有1人得1.5分，最高3分。

②具有3年及以上类似项目管理经验（提供业主单位出具的工作经历证明），每有1人得2分，最高4分。

3.3值班员（4分）

具有1年及以上类似项目管理经验（提供业主单位出具的工作经历证明），每有1人得1分，最高4分。

3.4维修人员（6分）

①具有大专及以上学历得1分；

②具有机电工程或电气自动化或电子信息或工程类中级及以上职称得1分；

③具有特种作业操作证（高压）电工作业证或特种作业操作证（低压）电工作业证得2分；

④具有二级及以上维修电工（电工）技师证书得1分；

⑤特种设备安全管理员证书得1分。

四、物业管理案例（7.5分）

投标单位提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）管理的不同单位的非住宅类物业项目（以合同内容为准）案例，且服务内容包含保洁、保安、维修、会务、楼宇值班中任意三项及以上，每提供案例一个得1.5分，最高7.5分。投标文件中必须提供合同复印件（须体现合同首页、服务内容页、服务起止时间页、甲乙方签字盖章页等关键页）并加盖投标单位公章，在同一家单位服务的不同物业合同只算一个案例。

五、服务评价（2.5分）

满足以上要求的业绩中，业主单位评价为优秀或满意的，每有一个得0.5分，最高2.5分。（提供业主或业主单位管理部门盖章的评价为优或优秀或满意的证明材料，同一服务单位只认一份，不重复得分）。

六、企业资信评价（3分）

具有有效认证期内的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书，每提供一份得1分，没有不得分，最高3分。（提供有效期内的认证证书复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖单位公章）

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。