
清单编制说明

投标人应仔细阅读招标文件中的相关条款，结合本清单编制说明，合理报价。
工程名称：无锡机电高高等职业技术学校新吴校区基础及运动设施提升项目一、工程概况：

本工程位于无锡市新吴区 ；

本次工程主要工作范围：无锡机电高高等职业技术学校新吴校区基础及运动设施提升项目，包括致用楼维修改造、档案室局部改造、塑胶跑道改造、笼式篮球场维修改造、足球场改造。

工程招标范围

 1、清单及图纸范围内的施工内容。
三、本工程量清单编制依据

1、招标文件；

2、《无锡机电高高等职业技术学校新吴校区基础及运动设施提升项目》施工图及清单；

3、工程量计算标准按照中华人民共和国住房和城乡建设部于2025年9月1日实施的《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024，计价标准按照中华人民共和国住房和城乡建设部于2025年9月1日实施《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；

4、苏建价〔2026〕76号《省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知》；

5、锡建房市〔2026〕5号文关于印发《<建设工程工程量清单计价标准>（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准的实施意见》的通知；

6、江苏省住房和城乡建设厅发布的《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）等；

7、无锡市有关文件；

8、工程量清单投标报价相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内；

9、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
四、工程质量、材料、施工等特殊要求：

工程施工时应符合对环境的要求，充分考虑建筑垃圾、生活垃圾的弃运等处理；

本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价，本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用；

本工程所用装饰材料均需符合消防规范要求；

投标人应预计品牌产品之间的价格差异，并由投标人按其投标报价进行包干，一旦招标人最终选定的产品与投标人的报价产生差价，其差价由投标人承担；

招标人未设推荐品牌的材料均采用中档档次的材料,质量合格，达到国标标准，品种、样式、颜色、质量要求均以招标人满意为准，材料的环保要求及施工后的空气检测必须达到相关严格标准，施工前还需提供样品经业主及设计人员确认后方可使用；

临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决；

本工程措施项目清单中临时设施及其它措施项目指本工程所需的场内、场外所有范围的临时设施（包括仓库、房屋等本工程所有临时设施）、施工道路等措施项目（包括临时施工便道、临时供电供水排水等设施、发电机、施工现场接电、接水、施工围栏等）。竣工后，对原有道路的损坏，需修补赔偿，便道等临时设施要清理，且清理出的废料应外运弃置，并符合相关管理要求。

场外道路损坏，承包人自行负责，投标人充分考虑施工现场交通，投标人应认真踏勘现场，投标人应充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整；

施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担；

投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用，费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备，用于全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施而可能发生的损失（如有）。

五、招标人自行采购材料名称、规格、型号及招标人暂列金额

暂列金额：在无锡机电高高等职业技术学校新吴校区基础及运动设施提升项目其他项目清单的暂列金额中暂列金额暂列 0元 ，含增值税暂列金额为：0元，结算时按实际发生的情况根据相关文件进行计取；
专业工程暂估价： 0 元。
六、关于工程量清单编制及工程结算相关内容的说明

投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

清单项目特征只对工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽招标施工图中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中；

本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为工程进度款支付、最终结算支付的依据，工程进度款支付、结算与支付应以工程量清单计价标注或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，最终按工程量清单单价进行支付，工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

《建设工程工程量清单计价标注》（2024）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内；

清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据2024版《建设工程工程量清单计价标准》规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据，设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考，业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量表缺陷而造成的各项索赔；

投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用，费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备，用于全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施而可能发生的损失；

投标人有责任和义务保管好工地现场，如再发生由他人倾倒的建筑、生活垃圾等渣土等此类情况，清运处置费用由投标人自行承担；

工程施工时应符合环保要求，对于施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，投标人应优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶、不得弃置本工程所在地，由此增加的费用，投标人应考虑在报价中；

投标人可根据施工组织设计采取的方案自行相应增加措施项目，设计图纸提供的施工方案仅为参考方案，投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的措施项目均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的措施项目改变，也不再另计；

本工程措施项目清单中临时设施及其它措施项目指本工程所需的场内、场外所有范围的临时设施（包括仓库、房屋等本工程所有临时设施）、施工道路等措施项目（包括临时施工便道、临时供电供水排水等设施、发电机、施工现场接电、接水、施工围栏等）。竣工后，对原有道路的损坏，需修补赔偿，便道等临时设施要清理，且清理出的废料应外运弃置，并符合相关管理要求，场外道路损坏，承包人自行负责，投标人充分考虑施工现场交通，投标人应认真踏勘现场，投标人应充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整；

投标人须充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线防护费用，除设计明确的采取结构保护可按相应清单细目计量外，其他事故措施性费用由投标人自行在措施项目清单中报价，今后不再另行结算，未将管线防护费纳入报价的，视为已包括在清单其他项目和总价中，若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款； 

工程完工后，投标人需进行整体保洁后再交付，费用综合考虑在报价中；

施工用水电费由投标单位自主报价，中标人自行装表支付水电费；

投标人自行考虑清障费用并计入投标报价中，不再另计；
投标人投标报价时必须按招标人提供的工程暂列金报价，竣工结算时按有关规定结算；

施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款，由施工单位自理；

各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内；

对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行报价，结算时，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；

本工程应符合绿色建筑标准要求，保温节能材料须符合最新规范和图纸设计要求；

因本工程招标人仅提供电子版施工图纸且未进行设计交底深化，有些施工内容与清单名称无法一一对应甚至没有单独的清单项目，为便于施工单位投标报价，对部分清单项的清单名称作了修改，有些项目特征只描述了主要施工内容无法按规范要求逐一详尽描述其它项目特征的，由投标人现场踏勘后自行报价并满足招标人及施工、验收规范要求，为方便施工管理及工程竣工结算审核，根据招标人要求，对部分清单项的计量单位进行了调整；

投标人应现场踏勘充分了解工地位置、交通、现状、道路、装卸限制及任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准；

本工程包括但不限于清单所列调试、检测费用，清单未列但实际需要发生的调试、检测费用投标单位应充分考虑到相关投标清单中，结算时不再增加任何调试、检测费用；

拆除内容投标单位应根据图纸结合现场实际进行报价，综合考虑拆除过程中可能发生的各项费用，结算时不因清单描述不完全而增加费用


