## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【2026年学生活动中1.1
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：2026年学生活动中心建设 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【装饰工程】2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 拆除工程
2 | 建筑工程
3 | 装饰工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【拆除工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：拆除工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 砖砌体拆除 | 1、原蒸压加气混凝土砌块墙拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m3 | 209.31
2 | 01B002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、原圈梁、过梁、构造柱等拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m3 | 38.08
3 | 01B003 | 平面块料拆除 | 1、原地面水磨石地砖、石材地面、结合层拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 1842.76
4 | 01B004 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原木地板拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 79.84
5 | 01B005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶、龙骨、灯具、管线等拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 1922.6
6 | 01B006 | 铲除涂料面 | 1、原墙面腻子、涂料铲除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 941.69
7 | 01B007 | 洗漱台拆除 | 1、原洗漱台拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | 套 | 12
8 | 01B008 | 金属门窗拆除 | 1、原金属门拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | 樘 | 20
9 | 01B009 | 金属门窗拆除 | 1、原断桥铝合金窗拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | 樘 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 01B010 | 栏杆、栏板拆除 | 1、不锈钢立柱，钢化加胶玻璃栏板栏杆拆除/垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 35.85
11 | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1、拆除不可利用的垃圾及土方外运至指定垃圾回收站、包含建筑垃圾处置费/机械装车/运距25km/不得危害环境，需满足政府相关部门要求 | t | 310.748
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【拆除工程】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【建筑工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：建筑工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 夹层部位结构
1.2 | 门联窗基础
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
夹层部位结构
1 | 01B001 | 混凝土垫层拆除 | 1、100mm混凝土垫层拆除 2、垃圾外运至指定地点堆砌 | m2 | 22.31
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:三类土； 2、挖土深度:-0.7m； 3、弃土运距:自行考虑； 4、具体做法详见图纸 | m3 | 13.38
3 | 010102007001 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数0.97； 2、填方来源、运距:就地回填； 3、具体做法详见图纸 | m3 | 8.92
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:剩余土方； 2、运距:自行考虑； 3、具体做法详见图纸 | m3 | 4.46
5 | 010502022001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土； 2、混凝土强度等级:C30； 3、具体做法详见图纸 | m3 | 3.81
6 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1、圈梁木模板 | m2 | 9.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种：箍筋； 2、钢筋规格:φ8； 3、具体做法详见图纸 | t | 0.084
8 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格:φ12 3、具体做法详见图纸 | t | 0.11
9 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格:φ16 3、具体做法详见图纸 | t | 0.078
10 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格:φ20 3、具体做法详见图纸 | t | 0.265
11 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:Q235B 2、规格:300*300mm 3、具体做法详见图纸 | t | 0.113
12 | 010506024001 | 螺栓 | 1、螺栓种类:锚栓 2、规格:M12 3、具体做法详见图纸 | 套 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、柱类型:镀锌H型钢柱 2、钢材品种、规格:HW150*150 3、具体做法详见图纸 | t | 0.521
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1、梁类型:镀锌H型钢梁 2、钢材品种、规格:HW150*150;HN150*75； 3、具体做法详见图纸 | t | 1.366
15 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、钢材品种、规格:镀锌花纹钢板 2、钢板厚度:5mm 3、具体做法详见图纸 | t | 2.489
16 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1、环氧富锌底漆2遍； 2、环氧云铁中间漆1道； 3、聚氨酯面漆2道； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 70.45
17 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:2.5小时 3、具体做法详见图纸 | m2 | 8.39
18 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:1.5小时 3、具体做法详见图纸 | m2 | 21.99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、混凝土种类:50mm厚泡沫混凝土 2、具体做法详见图纸 | m2 | 49
20 | 010502001001 | 独立基础 | 1、构件的类型:柱脚 2、混凝土种类:C20 3、具体做法详见图纸 | m3 | 0.14
21 | 010505002001 | 基础模板 | 1、独立基础木模板 | m2 | 0.25
门联窗基础
22 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1、构件的类型:柱脚 2、混凝土种类:C20 3、具体做法详见图纸 | m3 | 61.49
23 | 010102007002 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数0.97； 2、填方来源、运距:就地回填； 3、具体做法详见图纸 | m3 | 43.19
24 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:剩余土方； 2、运距:自行考虑； 3、具体做法详见图纸 | m3 | 18.3
25 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、具体做法详见图纸 | m3 | 2.93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 010505001001 | 垫层模板 | 1、垫层木模板 | m2 | 0.59
27 | 010502002001 | 条形基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、具体做法详见图纸 | m3 | 6.59
28 | 010505002002 | 基础模板 | 1、基础木模板 | m2 | 16.48
29 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、具体做法详见图纸 | m3 | 8.78
30 | 010505005001 | 墙面模板 | 1、墙面木模板 | m2 | 87.8
31 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、10mm厚防水砂浆； 2、部位：基础外立面； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 45.75
32 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格:φ10 3、具体做法详见图纸 | t | 0.647
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑工程】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰工程 | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 新建隔墙
1.2 | 门窗工程
1.3 | 地面装饰工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 立面图01
1.6 | 立面图02
1.7 | 立面图03
1.8 | 立面图04
1.9 | 立面图05
1.10 | 立面图06
1.11 | 立面图07
1.12 | 立面图08
1.13 | 立面图09
1.14 | 立面图10
1.15 | 立面图11
1.16 | 立面图13
1.17 | 立面图14
1.18 | 立面图15
1.19 | 立面图16
1.20 | 立面图17
1.21 | 立面图18
1.22 | 立面图19
1.23 | 立面图20
1.24 | 立面图21
1.25 | 立面图22
1.26 | 立面图23
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰工程 | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1.27 | 其他装饰工程
1.28 | 文化导视
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
新建隔墙
1 | 011207002001 | 轻质隔断 | 515mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面双层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、双排L50*5轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 68.36
2 | 011207002002 | 轻质隔断 | 250mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面双层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、双排L50*5轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 63.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 011207002003 | 轻质隔断 | 200mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面双层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、双排C100轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 96.45
4 | 011207002004 | 轻质隔断 | 100mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面单层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、单排C75轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 51.26
5 | 011207002005 | 轻质隔断 | 1、12mm超白钢化玻璃； 2、断桥铝合金边框； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 36.13
门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:M0924； 2、镶嵌玻璃品种、厚度:烤漆复合木门、门套、五金件； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 4.32
7 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:M1525； 2、镶嵌玻璃品种、厚度:烤漆复合木门、门套、五金件； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 3.75
8 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1525； 2、门框、扇材质:70系列断桥铝合金边框； 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 3.75
9 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1125； 2、门框、扇材质:70系列断桥铝合金边框； 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 5.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 门联窗 1、门框、扇材质:100系列肯德基门联窗 2、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 228.67
11 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、门框或扇外围尺寸:C2326； 2、门框、扇材质:70系列断桥铝合金边框 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 63.34
12 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm玻镁板 3、15mm木饰面板门套 4、具体做法详见图纸 | m2 | 69.85
地面装饰工程
13 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1、50mm厚C25细石混凝土垫层 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸 | m2 | 969.48
14 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1、直径4mm钢筋网片，间距150*150mm 2、具体做法详见图纸 | t | 1.28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800地砖； 2、5mm厚瓷砖胶粘结层； 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、具体做法详见图纸 | m2 | 963.48
16 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20mm厚门槛石； 2、10mm厚DTA砂浆粘结层； 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、具体做法详见图纸 | m2 | 6
17 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1、15mm多层实木复合地板； 2、5mm厚泡沫塑料衬垫； 3、双层18mm细木工板； 4、50*50*5mm镀锌方钢龙骨； 5、按投影面积计算 6、具体做法详见图纸 | m2 | 180.79
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1、15mm多层实木复合地板； 2、5mm厚泡沫塑料衬垫； 3、3mm水泥基自流平砂浆基层； 4、界面剂一道； 5、5-30mm厚水泥基自流平找平层； 6、界面剂一道； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 771.14
天棚工程
19 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1、60*100*1.2@210mm木纹转印及白色烤漆铝方通； 2、铝方通配套龙骨； 3、φ8钢筋吊杆，中距吊杆＜1200，纵向≤1100； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 1239.68
20 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 1671.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3双层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、U型次龙骨，中距400，U型龙骨横撑中距600； 5、U型轻钢主龙骨CB50*20中距1100； 6、φ6钢筋吊杆，中距吊杆＜1200，纵向≤1100； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 639.13
22 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、蓝色布艺软包； 2、具体做法详见图纸 | m2 | 15.76
23 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | C03-1天棚造型（不含木饰面柜体） 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、单层9mm厚玻镁板+单层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、L50*5角钢龙骨； 5、具体做法详见图纸 | m2 | 81.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | C03-2天棚造型 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、单层9mm厚玻镁板+单层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、L50*5角钢龙骨； 5、.具体做法详见图纸 | m2 | 103.25
25 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | C04-1天棚造型 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、单层9mm厚玻镁板+单层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、L50*5角钢龙骨； 5、具体做法详见图纸 | m2 | 45.67
26 | 010607010001 | 零星钢构件 | 吊顶钢骨架转换层 1、L50*5mm镀锌角钢制作安装 2、具体做法详见图纸 | t | 17.059
立面图01
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 88.85
28 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 1
29 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 4.28
立面图02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 9.04
31 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸 | m2 | 75.9
32 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 16.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 5.6
立面图03
34 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 78.28
35 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸 | m2 | 57.35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 17.02
37 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 13.05
立面图04
38 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 57.47
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸 | m2 | 68.36
40 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 14.37
41 | 011105005004 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 10.76
立面图05
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 51.63
43 | 011105005005 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.04
立面图06
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 011404001009 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 164.96
45 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 30.6
46 | 011105005006 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 8.5
立面图07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 011404001010 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 27.98
48 | 011105005007 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 9.59
立面图08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 011404001011 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 9.19
50 | 011105005008 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 3.15
立面图09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 011404001012 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 2.88
52 | 011105005009 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 0.99
立面图10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 011404001013 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 16.55
54 | 011105005010 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 5.5
立面图11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 011404001014 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 24.42
56 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1、9mm高密度聚酯纤维吸音板面板； 2、9mm欧松板基层； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 9.34
57 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 0.27
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、80mm高1.2mm黑色不锈钢踢脚线； 2、9mm厚欧松板基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 4.8
立面图13
59 | 011404001015 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 24.64
60 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 5.15
立面图14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 011404001016 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 30.86
62 | 011105005011 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.17
立面图15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 011404001017 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 30.86
64 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 8.6
65 | 011105005012 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.49
立面图16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 011404001018 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 21.72
67 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 3.5
68 | 011105005013 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.19
立面图17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
69 | 011404001019 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 25.36
70 | 011105005014 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.59
立面图18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 011404001020 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 27.6
72 | 011105005015 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.19
立面图19
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 011404001021 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 15.44
74 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 7.92
75 | 011207002006 | 轻质隔断 | 1、12mm超白钢化玻璃； 2、不锈钢框体； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 23.58
76 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1、30*30*3镀锌方钢栏杆； 2、表面喷涂无机涂料； 3、具体做法详见图纸 | m | 13.1
立面图20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 011404001022 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 22.13
78 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 15.87
79 | 011105005016 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.46
立面图21
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
80 | 011404001023 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 6.33
81 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 6.56
立面图22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 011404001024 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 32.4
83 | 011404001025 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸 | m2 | 30.4
84 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 4.06
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
85 | 011105005017 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 2.9
立面图23
86 | 011404001026 | 墙面喷刷涂料 | 涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸 | m2 | 13.7
87 | 011205001015 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸 | m2 | 3.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
88 | 011105005018 | 木质踢脚线 | 1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸 | m | 3.98
其他装饰工程
89 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、涂料2遍，腻子2遍； 2、单层9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆 3、双层欧松板基础； 3、方钢龙骨； 4、具体做法详见图纸 | m | 36
90 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1、成品铝合金窗帘盒； 2、双层欧松板基础； 3、方钢龙骨； 4、具体做法详见图纸 | m | 13.5
91 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1、构件名称:5+5夹胶钢化玻璃； 2、不锈钢立柱及扶手； 3、具体做法详见图纸 | m | 23.9
92 | 011404001027 | 墙面喷刷涂料 | 1、门厅外侧面真石漆； 2、具体做法详见图纸 | m2 | 5.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
93 | 011107004001 | 块料台阶 | 1、10mm厚地砖砂浆黏贴； 2、300厚3:7灰土垫层； 3、具体做法详见图纸 | m2 | 5.29
94 | 01B001 | 软包卡座 | 6/D轴软包卡座 1、固定式软包卡座座椅 2、具体做法详见图纸 | m | 5
95 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | K轴半空固装家具； 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：30000*2000*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、镀锌钢骨架制作安装 5、具体做法详见图纸 | m2 | 60
96 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | P轴17~18墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：8150*2950*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 9.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
97 | 011501004003 | 成品柜、架、台 | J轴17~18墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：8150*2950*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 24.04
98 | 011501004004 | 成品柜、架、台 | 17轴J~N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：7000*2900*600mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 11.52
99 | 011501004005 | 成品柜、架、台 | E~G轴17~18,21~22墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：7900*2900*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 57.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
100 | 011501004006 | 成品柜、架、台 | 17轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6400*3050*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 19.52
101 | 011501004007 | 成品柜、架、台 | 19轴A~1/6A墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：4640*3050*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 14.15
102 | 011501004008 | 成品柜、架、台 | 19轴A~1/6A墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：13800*2200*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 14.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
103 | 011501004009 | 成品柜、架、台 | 20轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：13800*2050*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 18.45
104 | 011501004010 | 成品柜、架、台 | 20轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：13800*2050*450mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 33.09
105 | 011501004011 | 成品柜、架、台 | 21轴A~1/6A墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：10400*3000*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 19.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
106 | 011501004012 | 成品柜、架、台 | 22轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6400*3000*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 19.2
107 | 011501004013 | 成品柜、架、台 | H轴21~22墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：8975*3750*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 33.66
108 | 011501004014 | 成品柜、架、台 | 21轴K~N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：3530*2495*450mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 8.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
109 | 011501004015 | 成品柜、架、台 | P轴21~22墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6200*2900*600mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 14.1
110 | 011501004016 | 成品柜、架、台 | 22轴J~N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6250*2600*600mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 10.12
111 | 011501004017 | 成品柜、架、台 | 21轴N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：2045*3000*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | m2 | 24.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
112 | 011501004018 | 成品柜、架、台 | 21轴N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：2045*3000*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
113 | 01B002 | 假绿植 | 1、三面人造大理石池体，内配方钢龙骨； 2、人造假绿植； 3、具体做法详见图纸 | 套 | 7
114 | 011504002001 | 成品暖气罩 | 1、定制3mm穿孔铝板空调罩； 2、具体做法详见图纸 | m2 | 68
文化导视
115 | 01B003 | 总导视 | 1、亚克力立体色块分区,10mm厚 2、亚克力背喷正看UV画面 3、说明文字即时贴； 4、规格:1765mm*1832mm； 5、具体做法详见图纸 | 块 | 1
116 | 01B004 | 书架立面导视 | 1、金属烤漆UV定制文字内容； 2、规格：690mm*160mm； 3、具体做法详见图纸 | 个 | 100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页 共40页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
117 | 01B005 | 吊挂导视 | 1、金属烤漆UV定制文字内容； 2、规格：1059mm*245mm； 3、具体做法详见图纸 | 个 | 10
118 | 01B006 | 消防疏散图 | 1、5mm亚克力UV画面； 2、规格：400mm*300mm； 3、具体做法详见图纸 | 个 | 10
119 | 01B007 | 玻璃贴 | 1、透明玻璃贴； 2、规格：长：30000mm高：100mm； 3、具体做法详见图纸 | m | 30
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
16 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【安装工程】6.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 水电安装
2 | 消防工程
3 | 空调安装
4 | 智能化工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【水电安装】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：水电安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 安装拆除
1.2 | 通用安装工程
1.3 | 消防应急照明工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【水电安装】7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
安装拆除
1 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：灯具拆除 | 套 | 113
2 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：原有荧光灯拆除 | 套 | 37
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：原有配管拆除 | m | 240
通用安装工程
4 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱(6C-1ATL-E1) 2、规格：符合设计要求 3、安装方式：挂墙明装,底边距地1.5m | 台 | 1
5 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱(6c-1ATL1) 2、规格：符合设计要求 3、安装方式：挂墙明装,底边距地1.5m | 台 | 1
6 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱(6C-1AP-KT1/6C-1AP-KT2) 2、规格：符合设计要求 3、安装方式：挂墙明装,底边距地1.5m | 台 | 2
7 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱改造增加回路 2、规格：符合设计要求 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 2966.82
9 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：暗敷 | m | 303.88
10 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN25 4.配置形式：暗敷 | m | 312.44
11 | 030412003001 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌 4、备注：含桥架盖板等 | m | 35.21
12 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：配管、桥架支架 | kg | 183.16
13 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/管内敷设 | m | 25.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 | 个 | 6
15 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZ-BJY-2.5mm² | m | 15397.65
16 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、名称：平板吊灯L3 2、规格：1200*300mm 3、安装形式：吊装 | 套 | 73
17 | 030413002001 | 装饰灯 | 1、名称：LED格栅灯L4 2、规格：150*100mm 3、安装形式：嵌入式安装 | m | 582.65
18 | 030413001003 | 普通灯具 | 1、名称：LED造型灯L5 2、规格：4.5*1.5m 3、安装形式：吸顶 | 套 | 2
19 | 030413002002 | 装饰灯 | 1、名称：轨道筒灯L6 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：明装 | 套 | 6
20 | 030413002003 | 装饰灯 | 1、名称：轨道筒灯导轨 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：明装 | m | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030413002004 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯L8 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 | 20
22 | 030413002005 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：嵌入式 4、备注：含变压器等 | m | 84.97
23 | 030413002006 | 装饰灯 | 1、名称：单头斗胆灯L10 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：嵌入式明装 | 套 | 210
24 | 030413002007 | 装饰灯 | 1、名称：双头斗胆灯L11 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：暗装 | 套 | 24
25 | 030413001004 | 普通灯具 | 1、名称：红外感应灯L12 2、规格：13W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 28
26 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 11
27 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：安全型二、三孔插座 2.规格：10A 250V 3.安装方式：暗装 | 套 | 108
29 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面配管开槽 2.规格：符合设计要求 | m | 416.32
30 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 123
31 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 103
给排水、采暖、燃气工程
32 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接(含管件) 4.安装部位：室内 5.介质：水 | m | 12.88
33 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PVC管 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接连接（含管件） 4.介质：污水 | m | 15.4
消防应急照明工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 1855.19
35 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：暗敷 | m | 355.4
36 | 040503004001 | 金属支、吊架 | 1、名称：配管支架 | kg | 117.59
37 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | m | 3350.66
38 | 030413002008 | 装饰灯 | 1、名称：应急疏散指示标志灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：壁装 | 套 | 4
39 | 030413002009 | 装饰灯 | 1、名称：安全疏散指示灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：壁装 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030413002010 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：DC36V 500lm 5W （LED光源） 3、安装形式：吸顶 | 套 | 68
41 | 030413002011 | 装饰灯 | 1、名称：双面多信息复合标志灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：吊装 | 套 | 18
42 | 030413002012 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：吊装 | 套 | 4
43 | 030413002013 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：DC36V 1*2W（墙上安装） 3、安装形式：明装 | 套 | 1
44 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面配管开槽 2.规格：符合设计要求 | m | 355.4
45 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 96
46 | 031401001001 | 脚手架 | 1、脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【水电安装】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【水电安装】7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：水电安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【水电安装】7.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：水电安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【消防工程】8.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：消防工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 消防拆除安装
1.2 | 报警安装
1.3 | 喷淋安装
1.4 | 通风空调工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】8.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
消防拆除安装
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：点型烟感探测器拆除 | 个 | 23
2 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称：喷淋头拆除 | 个 | 165
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、名称：拆除消防喷淋管道DN25 | m | 190
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、名称：拆除消防喷淋管道DN32 | m | 80
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、名称：拆除消防喷淋管道DN40 | m | 80
6 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、名称：拆除消防喷淋管道DN80 | m | 80
7 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、名称：拆除消防喷淋管道DN100 | m | 80
报警安装
8 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：吊顶内敷设 | m | 726.18
9 | 030412001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：暗配 | m | 55.6
10 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-1.5 | m | 820.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030412004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 820.4
12 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1、名称：配管、桥架支架 | t | 0.051
13 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、规格：符合设计要求 3、安装：吸顶安装 | 个 | 44
14 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮（带电话插口） | 个 | 4
15 | 030904004001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警装置 | 个 | 4
16 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：消火栓起泵按钮 | 个 | 6
17 | 030904007001 | 消防模块 | 1、名称：输入输出模块 2、规格：符合设计要求 | 个 | 6
18 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1、名称：火灾报警扬声器 2、功率：符合设计要求 3、安装方式：吸顶 | 个 | 14
19 | 030904003003 | 按钮 | 1、名称：控制按钮 2、规格：符合设计要求 | 个 | 5
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 83
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
喷淋安装
21 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 | m | 39.46
22 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 | m | 5.51
23 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 | m | 54
24 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 | m | 16.4
25 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 | m | 91.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 | m | 57.6
27 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 | m | 195.3
28 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 | m | 245.7
29 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷淋头 DN20 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 207
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2、附件材质、规格：配备口径DN65减压稳压型室内消火栓,直流水枪,25m长DN65消防水带,消防软管卷盘1个(30m长φ19软管,φ6喉嘴),DN25铜球阀，灭火器,报警按钮等设施 | 套 | 9
31 | 030910001001 | 灭火器 | 1、名称：手提式灭火器 2、规格、型号：符合设计要求 | 具 | 10
32 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1、名称：配管、桥架支架 | kg | 117
33 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍+二遍 | kg | 677.01
34 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：红丹漆、防锈漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍+二遍 3、标志色方式、品种：红色黄环 | m | 688.49
通风空调工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 | m2 | 82.85
36 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 | m2 | 82.55
37 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：百叶排风口 2、规格：1500*500mm | 个 | 30
38 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：70°C防火阀 2、规格：符合设计要求 3、支架形式、材质：型钢 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：280°C防火阀 2、规格：符合设计要求 3、支架形式、材质：型钢 | 个 | 8
40 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1、绝热材料品种：绝热岩棉 2、绝热厚度：2.00h耐火极限系统采用容重100kg/m3,厚度50mm的绝热岩棉 | m3 | 0.92
41 | 03B001 | 防火板 | 1、名称：纤维增强硅酸钙防火板 2、厚度：12mm | m2 | 5.4
42 | 03B002 | 挡烟垂壁 | 1、名称：防火玻璃挡烟垂壁 2、参数：符合设计要求 | m2 | 32.89
43 | 031401001001 | 脚手架 | 1、脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防工程】8.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防工程】8.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【消防工程】8.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【空调安装】9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：空调安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
1.2 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【空调安装】9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 03B001 | 拆除空调、新风系统、消防排烟风口 | 1、拆除空调、新风系统、消防排烟风口 | 套 | 75
通用安装工程
2 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调移位 2.备注:利用原有设备安装 | 台 | 20
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：壁挂式空调拆除安装 | 台 | 7
4 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:空调安装（5P） 2.参数:符合设计要求 | 台 | 1
5 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接 | m2 | 62.1
6 | 030703021001 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：800*300*300mm | 个 | 4
7 | 03B002 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：XZP-100 | 个 | 1
8 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：百叶窗 2、规格：1200*300 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接 | m | 3.55
10 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接 | m | 32.5
11 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | m | 153.6
12 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | m | 32.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 031001005001 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ9.5;壁厚0.8mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 193.3
14 | 031001005002 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ12.7;壁厚0.8mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 23.57
15 | 031001005003 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ15.9;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 187.48
16 | 031001005004 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ19.1;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 23.8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 031001005005 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ22.2;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 6.2
18 | 031001005006 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ25.4;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 23.57
19 | 031001005007 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ28.6;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 21.78
20 | 031001005008 | 铜管 | 1、材质：铜管 2、规格：φ31.8;壁厚1.2mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 | m | 2.4
21 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1、名称：管道吊支架 2、材质：型钢 | kg | 34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、绝热材料品种：橡塑保温板 3、绝热厚度：15mm | m3 | 0.92
23 | 031401001001 | 脚手架 | 1、脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【空调安装】9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【空调安装】9.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：空调安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【空调安装】9.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：空调安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【智能化工程】10.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：智能化工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 建筑智能化工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【智能化工程10.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
建筑智能化工程
1 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1、名称：室内半球摄像机 2、类别：200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最低照度:0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR,宽动态:120 dB ,红外距离:最远可达30m,镜头焦距：2.8mm,防补光过曝:支持最大图像尺寸:1920 × 1080,防护:IP67,供电方式：DC12V 3、备注：含支架配件等 | 台 | 15
2 | 030405013001 | 小电器 | 1、名称：摄像机电源 2、类别：DC12V10A | 个 | 5
3 | 030412005001 | 接线箱 | 1、名称：室内监控电源箱 2、规格：符合设计要求 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030506015001 | 录像设备 | 1、名称：16路NVR 2、规格：机架式/2U 24盘位/1024Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 1
5 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：监控硬盘 2、参数：企业级硬盘；8T,7200RPM；3.5寸 | 台 | 6
6 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1、名称：信息插座 2、规格：符合设计要求 3、备注：含网络模块 | 个 | 34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030502008001 | 配线架 | 1、名称：配线架 2、规格：19”机架型RJ45接口标准的模块化铜缆配线架，客户可按需要来安装模块数量；金属面板和塑胶面板可选，配线架背面配有琴键式理线托盘，用于捆扎、管理线缆，并防尘、防撞击；超五类、六类、6A通用,正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理 | 架 | 3
8 | 030501010001 | 路由器 | 1、名称：无线AP 2、规格：工作模式:采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式；天线设计:内置全向天线；协商速率:整机协商速率≥1.2Gbps；接口设计:≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口。 3、含接入授权等 | 台 | 13
9 | 030501010002 | 路由器 | 1、名称：拆除原有无线AP | 台 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030412003001 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌 4、备注：含桥架盖板等 | m | 34
11 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1、名称：配管、桥架支架 | kg | 13
12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN25 4.配置形式：暗敷 | m | 1350.44
13 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZ-BJY-3*2.5mm² | m | 521.42
14 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内/桥架内敷设 | m | 5584.66
15 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面配管开槽 2.规格：符合设计要求 | m | 1350.44
16 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装 | 个 | 103
17 | 031401001001 | 脚手架 | 1、脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【智能化工程】10.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【智能化工程】10.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【智能化工程】10.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计