苏州市吴江区政府采购

货物类公开招标项目

招标文件

采购编号：JSZC-320509-CJZB-G2026-0054

项目名称：盛泽镇园区路消防站消防器材采购（救援装备）

采 购 人：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

采购类别：货物类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2026-0054号 |
| 2 | 招标内容 | 盛泽镇园区路消防站消防器材采购（救援装备） |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江区盛泽镇人民政府 联系人：封岩 联系电话：0512-63959416 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年6月4日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年6月4日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年6月4日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同要求 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 采购人在编制预算时已综合考虑采购代理服务费，代理服务费不再单独列项，由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目代理服务费为人民币壹万陆仟玖佰柒拾肆元整。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 代理服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

盛泽镇园区路消防站消防器材采购（救援装备）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年6月4日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-CJZB-G2026-0054

2.项目名称：盛泽镇园区路消防站消防器材采购（救援装备）

3.预算总金额：人民币壹佰壹拾柒万玖仟肆佰陆拾元整（¥：1179460.00）

最高限价：人民币壹佰壹拾柒万叁仟捌佰壹拾元整（¥：1173810.00）

4.采购需求：

4.1采购清单（具体详见招标文件要求）

| 序号 | 器材名称 |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佩戴式防爆照明灯 | 60 |  | 个 |  |  | 不接受进口产品投标 |
| 2 | 消防员呼救器 | 40 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 方位灯 | 45 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 二节拉梯 | 6 |  | 把 |  |  |  |
| 5 | 三节拉梯15米 | 1 |  | 把 |  |  |  |
| 6 | 挂钩梯 | 4 |  | 把 |  |  |  |
| 7 | 单杠梯 | 4 |  | 把 |  |  |  |
| 8 | 救生照明线 | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 9 | 救援支架 | 1 |  | 组 |  |  |  |
| 10 | ……… |  |  |  |  |  |  |

4.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

5.合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；所有产品质保期为验收合格之日起三年。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年6月4日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年6月4日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

地    址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

联系电话：0512-63959416

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或最近一期（2025年12月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

12.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术条款偏离表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：

12.7.1供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽  潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

35.代理服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）  的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司      号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、采购代理服务费、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：号               项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

- 投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、采购代理服务费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件5、技术条款偏离表

技术条款偏离表

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 招标技术要求 | 投标产品技术响应情况 | 正偏离或负偏离或无偏离 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号             项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号            项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                 项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号              项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件13、合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或最近一期（2025年12月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件14、声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人【】，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件16：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州市吴江区盛泽镇人民政府的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的盛泽镇园区路消防站消防器材采购（救援装备）的政府采购进行国内公开招标。

  - 一、招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2026-0054号

- 项目名称：盛泽镇园区路消防站消防器材采购（救援装备）

- 预算金额：人民币壹佰壹拾柒万玖仟肆佰陆拾元整（¥：1179460.00）

最高限价：人民币壹佰壹拾柒万叁仟捌佰壹拾元整（¥：1173810.00）

四、采购清单及产品具体技术要求

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佩戴式防爆照明灯 | 60 | 个 | 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 2、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 4、灯具的供电电源采用可充电池； 5、灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路； 6、佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件，可提供8种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架 7、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 8、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。 ▲9、照度：佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥1200Lx；佩戴式弱光最小值≥1000Lx。 10、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 11、低电压报警时间：强弱光10~20s。 12、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 13、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。 14、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 16、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 17、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。 18、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 19、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 20、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 21、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 22、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 23、外壳防护等级灯具的外壳防护等级为IP68，潜水深度5m，持续时间不少于1h。 24、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。 25、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。 26、额定电压：≥DC3.7V。 27、额定容量：≥1.8Ah。 28、光源功率：3W。 29、充电时间：≤5h。 30、外形尺寸：≤φ25×120mm。 31、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。 32、充电口需采用type-C充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 33、灯具电量可视化显示，可直观确认灯具电量等信息。 |
| 2 | 消防员呼救器 | 40 | 个 | 1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 2、使用可标注姓名的身份铭牌开机、关机，队员内攻时身份铭牌保存于后场，实现内攻身份快速登记； 3、连续开机时间≥200小时，连续报警时间≥800分钟，质量≤220g； 4、0度角发光亮度：≥800cd/m2 5、具有高亮辅助照明灯、温度传感器； 6、可通过蓝牙连接手机APP小程序，设置环境温度报警阈值等参数； 7、具备个人黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供分析； 8、防爆性能：≥Ex ia IIC T3 Ga，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 |
| 3 | 方位灯 | 45 | 个 | 1、消防员方位灯用于消防员在黑暗或浓烟环境中的方位警示。 2、主要是用于显示自己的方位，让别人能看到自己所处在位置，这样便于点数，定位或警示等。 3符合GB27899-2011《消防员方位灯》标准； 4、本安电路端子与非本安电路端子之间的电气间隙：电气间隙：≥2mm，爬电距离：≥2mm； 5、方位灯质量≤150g。 6、灯具的外壳防护等级≥IP65。 7、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃。 8、可在-25～75℃温度下正常工作。 9、有闪光、常亮、照明等功能，闪光型连续工作时间≥100h,常亮型连续工作时间≥20h。 10、可采用吊挂、夹扣、捆绑等多种携带方式。 11、方位灯发光亮度≥300cd/m2。 12、绝缘电阻：方位灯壳体和带电端子之间的绝缘电阻应不小于50MΩ,经湿热试验后的绝缘电阻应不小于10MΩ。 13、耐压性能：方位灯应能耐受频率为50Hz±0.5Hz、电压500V±50V,历时60s±5s的耐压性能试验。试验期间,不应发生表面飞弧和击穿现象。试验后,方位灯应能正常工作。 14、抗跌落性能试验：方位灯从2m的高度跌落到混凝土地面上,每只试验3次，试验后,方位灯不得发生零部件松动、损坏的现象,且能正常工作。 |
| 4 | 二节拉梯 | 6 | 把 | 1.符合XF137-2007《消防梯》标准。 2.工作长度 6±0.2m，合并高度 3.85±0.2m，最小梯宽 300±3mm，梯蹬间距 280±2mm。 3.整梯质量≤26kg。 4.水平弯曲残余变形比值≤0.05%， 5.材质为竹制。 |
| 5 | 三节拉梯15米 | 1 | 把 | 1、采用航空铝材，经时效氧化处理后，强度高、韧性好。 2、符合XF137-2007《消防梯》标准； 3、技术参数： （1）该梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，用于增加稳定性，下节梯和中节梯的侧板上装有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠 （2）工作高度：15+0.3m。 （3）最小梯宽：350+4mm。 （4）梯蹬间距：340+2mm。 （5）整梯质量：≤55kg。 （6）梯节扭转角：≤9°。 （7）水平弯曲残余变形比值：≤0.16%。 （8）梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.09%。 （9）侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.0mm。 （10）侧板摇摆残余变形比值：≤0.06%。 （11）梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象 （12）进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 （13）梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。 （14）撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象。 |
| 6 | 挂钩梯 | 4 | 把 | - 符合GA137-2007《消防梯》标准。 2、工作高度：4±0.1m。 3、最小梯宽：250±2mm。 4、梯蹬间距：340±2mm。 5、整梯质量：≤11kg。 6、梯节扭转角：≤12°。 7、水平弯曲残余变形比值：≤0.05％。 8、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.40％。 9、侧板摇摆残余变形比值：≤0.15％。 10、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 |
| 7 | 单杠梯 | 4 | 把 | - 符合GA137-2007《消防梯》标准。 2、工作高度：3±0.1m。 3、最小梯宽：250±2mm。 4、梯蹬间距：340±2mm。 5、整梯质量：≤9kg。 6、梯节扭转角：≤15°。 7、水平弯曲残余变形比值：≤0.6％。 8、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2％。 9、侧板悬臂弯曲最大变形值：≤2mm 10、侧板摇摆残余变形比值≤0.15％。 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 |
| 8 | 救生照明线 | 2 | 套 | 1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准。 2.长度100米。 3.工作电压：DC12V；最大工作电流650mA（100m）。 4.发光亮度：≥13 cd/m²； 5.抗拉性能：≥300N； 6.最高表面温度：≤25℃； 7.耐压强度：1500V±100V； 8.质量：≤4.5Kg。 |
| 9 | 救援支架 | 1 | 组 | 1、由钢缆绳索绞盘、可伸缩支架、绞盘卡座、防滑底脚等组成，主要用于山岳、悬崖及井下等救援作业使用； 2、支架主体支角材质为高强度铝合金或相等材质制作，支架高度在1.5m-2.3m范围内调节，底脚设有环型保护链，有防滑底脚； 3、钢缆绳索长度≥30米、阻断力≥22kN、工作负荷≥200kg，设有钢缆绞盘，有上升、下降自锁装置、 齿轮比例8：1； 4、安全载重≥250kg，产品质量≤30kg； 5、支架主体及配件需具有永久性标志及产品数据标识； 6、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 |
| 10 | 绝缘剪断钳 | 6 | 把 | ▲1、符合DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》的要求； 2、由工作钳口、绝缘部分和握手部分组成； 3、剪刃口硬度HRA40—50，手柄为绝缘材质,耐电压≥3kV，规格24"； |
| 11 | 便携式防盗门破拆工具组 | 1 | 组 | 1、结构组成：电动扳手、(手动扳手8-10mm)、（宝塔钻头4-20mm）、套筒8mm、锁芯强开磨具（十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具、手锤0.25KG、螺丝刀批头、工具箱）。 2、主要应用场景：用于消防员用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，可实现20-50 s时间内拆卸面板扭断锁芯将防盗门打开，开启80%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启95%以上的家用防盗门。 3、适配电池：充电锂电池。 4、最小扭力：≥110N.m。 5、最大扭矩：≥300N.m。 6、电池容量：优于4.0Ah。 7、电动扳手重量：≤1.5kg。 8、电池包数量：≥2个。 9、工具箱尺寸：≤600*300*100mm。 10、工具整体重量：≤8kg。 11、拆锁夹设计及配置：夹口设计C型和U型咬合口（可调节大小、拆卸面板、拆卸锁盖、拆卸锁芯），夹口内侧设计凹型（拆卸面板起到防滑作用）手柄设计两个U型口（一个为固定型、U型口用于拆卸、全铜锁芯、带钢梁锁芯、全钢锁芯）另一个U型口设计（快拆式隐藏螺丝刀、U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体）螺丝刀前端设计8mm平口型，用于转动锁芯达到开锁效果。 12、锁芯强开磨具：针对老式门锁芯结构，设计锁芯不同结构的强开模型：十字钥匙模型、C级钥匙模型、王力锁专用模型、安防钥匙模型、单排月牙钥匙模型、选用40cr刚才制造，（强开磨具搭配电动扳手以及手动扳手使用）。（电动扳手选用扭力不得大于300N.m更有效的降低强开磨具的损坏）当电动扳手转动锁芯时采用手动扳手进行旋转开锁。 |
| 12 | 哈利根（撬棒） | 6 | 根 | 1、主要应用场景：集合击打、刺、撬、拧、劈、砍等多种破拆功能。采用优质合金钢铸造，具有极高的硬度及韧性，适合各种救援现场。 2、破锁拔钉器：先进的弧度设计可以实现大的拉拔力，其中间开口部分适合撬开挂锁、门闩及钉子，在紧急情况下可以关掉泄露的阀门。 3、破拆斧：尖角用来凿开锁芯及门闩,斧刃可以劈开门、窗、木板障碍物。 4、十字撬和起皮器长度≥90cm。 5、重量≤7kg。 6、杆体直径：25±5mm。 7、起皮器：能够切开汽车、飞机等铁皮打开缺口。 8、鸭嘴撬：用于插入门窗细小缝隙，起到撬动的目的。 9、十字撬：尖角位置可用于金属及复合材料的凿孔。 |
| 13 | 撬棒 | 5 | 根 | 消防撬棍由高碳钢锻打而成，长100CM经热处理淬火工艺，保证强度，适用于城市救援及地震救援。 |
| 14 | 消防锤 | 6 | 根 | 消防锤头部采用高碳钢，经过整体锻打一次成型，锤柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，锤柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，经过特殊热处理淬火工艺在应急救援中可以砸锁、破门、破坏石膏、复合板等墙体。 |
| 15 | 消防斧 | 5 | 根 | 消防斧：斧头材质高碳工具钢锻打而成, 经热处理高频淬火硬度(HRC)48-55保证强度。斧柄采用TPR（热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，柄芯采用玻璃纤维棒以保证强度，斧柄表面采用PVC制成绝缘轻便强度高，韧性好，外表包裹一层TPR经人体工程学设计防滑不震手，更环保，因材料特殊性永不折断，具备砍，剁，锤等功能，经测试可承受29400N ( 3000kg )斧头与斧柄不拉脱，对于消防员救援过程中更安全可靠。 |
| 16 | 铁锹 | 10 | 根 | 消防锹：锹柄为玻璃纤维复合材料制程绝缘阻燃。锹头为高强度锰钢锻打制程，经热处理淬火，可用于高强度救援清理作业。 |
| 17 | 防盗窗破拆扳手 | 1 | 只 | 1、功能种类≥7种； 2、刃口角调≥25°； 3、破拆救援作业时间≤5min； 4、破窗工应具有多种不同扳手功能，在紧急情况下还应有起撬、破窗、交通事故破拆使用的功能； 5、一端采用万象转轴设计原理加双向切割锋利刃口，可以切割方管、圆管不锈钢及铁制防盗窗，刃口尖部也可以凿击钢板、玻璃等进行破拆，瞬间就能使防盗窗的膨胀螺栓断裂，从而达到快速破拆的效果； 6、另一端采用方槽带刃口25度角调整防滑扭力切割原理，可以在空间狭小不利于另一端破拆时进行快速破拆救援作业； 7、产品长度≥85cm，产品重量≤2.5kg。 8、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 |
| 18 | 消防腰斧 | 50 | 个 | 1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。 2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。 3、符合XF 630-2023《消防腰斧》标准。 4、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。 5、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤ 2.0μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 6、质量≤1.0kg （不包含腰斧套）。 7、钢材为45#优质碳素钢，腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且 其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 8、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 ▲9、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 10、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 11、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 12、标志：合格。 |
| 19 | 水带拖车 | 2 | 套 | 实用型新型水带拖车，具有能够一次收卷水带数量多，轻便实用，且能与消防车配套使用等优点。是适用水源距离火场较远的地方使用。能够有效减少消防人员的负重，一个消防人员可以很轻松地同时携带多盘消防水带，而且用消防水带拖车移动消防水带也非常省力，故能够成倍地缩短救火前期准备工作，快速投入消防任务，从而大幅度提高救火效率；另一方面，可预先把几盘水带接好，节省时间，进一步提高救火效率。 整车质量：≤60kg 拖车架：≤45kg 可卷水带：6X20m/盘（80水带含水带接口） 8X20m/盘（65水带含水带接口） 外型尺寸(长宽高)：≤900×920×1450mm |
| 20 | 移动式消防炮 | 2 | 套 | 1.具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳等优点。水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场。可方便快速地装上专用泡沫管，直接喷射清水泡沫或蛋白泡沫，是理想的移动式消防装备器材。 2.额定工作压力：≥0.6MPa； 3.工作压力范围：0.6-0.8MPa； 4.流量（L/S)：≥30； 5.射程（m）：≥60； 6.最大喷雾角度：≥90° ； 7.俯仰角度：+25°~+55°； 8.水平回转角度：≥45°； 9.重量≤8.5KG 10.符合GB19156- 2019《消防炮通用技术条件》标准。 |
| 21 | 移动式消防炮（双支线） | 1 | 套 | 1.该炮同时具备遥控（距离可达150m）、电控、手控、可交叉操作，不受手动/电控转换制约，完成水平回转、俯仰转动、喷射流态（直流和喷雾）可调的特点。 该炮与同类产品相比，具有体积小、重量轻、流量大、射程远、操作简便，可方便快速地装上专用泡沫管，直接喷射清水泡沫或蛋白泡沫，非常适用于易燃易爆危险石油化工企业、油罐区、输油码头、大型仓库或消防车难以进入的火场。 2.额定工作压力：≥1.0MPa； 3.工作压力范围：1.0-1.1MPa； 4.流量（L/S)：≥62； 5.射程（m）：≥75m； 6.最大喷雾角度：≥120 °； 7.俯仰角度：+ 30°～+70°； 8.水平回转角度：≥90 °； 9.遥控距离（m）：≥150； 10.进水口连接方式： 80卡式接口×2； 11.重量：≤40KG 12.符合GB19156- 2019《消防炮通用技术条件》标准。 |
| 22 | 泡沫枪 | 10 | 把 | - 泡沫枪是一种由单人或多人操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。 2.空气泡沫枪由塑料喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 3.符合GB 25202-2010 《泡沫枪》标准。 4.额定工作压力MPa：≤0.7 ； 5.混合液额定流量L/s：≥8； 6.低倍发泡倍数（20℃）≥6.3； 7.低倍数25%析水时间（min）：≥2.7； 8.混合比：≥6.1%； 9.射程m：≥24； |
| 23 | 80水带 | 90 | 盘 | 1.符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2.水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.16MPa，单位长度质量≤428g/m，延伸率≤4.2%，膨胀率≤3.2%，织物层与衬里附着强度≥50.4N/25MM,扯断伸长率≥387.7%，扯断强度≥53.3MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥113.1%，爆破压力≥98.8%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 24 | 65水带 | 90 | 盘 | 1.符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.08MPa，单位长度质量≤311g/m，延伸率≤2.7%，膨胀率≤6.6%，织物层与衬里附着强度≥62.7N/25MM,扯断伸长率≥388.4%，扯断强度≥50.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥99.3%，爆破压力≥99.5%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 25 | 水幕水带 | 10 | 盘 | 1、结构组成：水带，快速接口。 2、主要应用场景：用于灭火救援中灭火药剂的传输。 3、符合GB6246-2011《消防水带》标准。 4、内径：65mm±2。 5、长度：20m±0.2。 6、重量≤350g/m。 7、工作压力：≥1.6Mpa。 8、轴向延伸率≤5%。 9、直径膨胀率≤5%。 10、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。 11、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 12、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约35cm±2。 13、配快速接口。 |
| 26 | 水带挂钩 | 30 | 个 | 水带挂钩是消防员灭火或训练时将水带挂在身上的一种辅助工具。 |
| 27 | 水带包布 | 30 | 个 | 1.用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成； 2.铁件为铸钢，带料为高强尼龙织制； ▲3.工作长≥410mm； 4.撕裂强度≥100N； 5.抗拉强度≥1600N 确保包布在高压下不开裂； 6.适用水带口径 65mm.80mm 通用型设计； 7.耐温范围-40℃至 80℃; 8. 自重≤0.50kg； 9.具有永久性标志及产品数据标识。 |
| 28 | 水带护桥 | 20 | 个 | - 紧固连接件采用优质的不锈钢304 材质，防生锈，抗腐蚀性能强； 2.橡胶水带护桥的正面与侧面安 装有夜光反光标识； 3.水带护桥可正反面两用，带便携式手把； 4.技术参数：尺寸≥长 460mmХ宽680mmХ高 80mm； ▲5.承重能力≥50t；单侧护桥承载能力≥15t； 6.产品重量≤8kg。 |
| 29 | 直流水枪 | 10 | 支 | 1、结构组成：枪体、球阀、枪头、接口、开关手柄等。 2、主要应用场景：直流水枪是一种灭火的工具，与水带连接，会喷射充实密集水流。具有射程远、水量大等特点。 3、符合 GB 8181-2005《消防水枪》标准。 4、材质铝合金 5、喷射性能：流量≥7.5 L/s。射程≥28m,喷射压力≥0.35MPa。 6、操作结构要求：对于直流开关水枪，杆式手柄指向水枪出口是“开”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且在这两个位置有限位功能。 7、水枪的操作力矩≤8N·m。 |
| 30 | 消火栓扳手 | 8 | 把 | 1、消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用。 2、并且在平时的日常工作中，也可以适用于车用拆修、民用维护、工厂作业等等，适用范围广泛。 |
| 31 | 多功能消防水枪 | 12 | 支 | 1.在设计工作压力下给水时能消除喷射反作用力，减轻使用者的劳动强度，保证了水枪喷射灭火的准确有效。根据险情，可以调节水的流量，同时可以调节喷射形式：直流、喷雾、开花三种。同时也可以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。 2.额定直流流量：8×（1±8%）L/S； 3.额定喷射压力：0.6MPa； 4.工作压力范围：0.2~1.6（Mpa）； 5.最大射程：≥32（m)； 6.喷雾角:0～120(°)； 7.流量:≥4种流量； 8.重量：≤2.3KG 9.符合GB 8181-2005 《消防水枪》标准。 |
| 32 | 止水器（65） | 12 | 个 | 1、符合《止水器试验大纲》标准要求。 2、接口：采用锻造工艺，铝镁合金6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 3、阀体：采用压铸工艺，铝合金材质，表面红色喷塑防腐处理。 4、手柄：采用铸造工艺，铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理。 5、球体：铝合金材质。 6、公称通径：65mm。 7、公称压力：≥2.5MPa。 8、产品重量：≤1.8kg。 |
| 33 | 止水器（80） | 4 | 个 | 1、符合《止水器试验大纲》标准要求。 2、接口：采用锻造工艺，铝镁合金6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 3、阀体：采用压铸工艺，铝合金材质，表面红色喷塑防腐处理。 4、手柄：采用铸造工艺，铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理。 5、球体：铝合金材质。 6、公称通径：80mm。 7、公称压力：≥2.5MPa。 8、产品重量：≤2.0kg。 |
| 34 | 快开三分水器 | 8 | 个 | - 符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、接口：采用压铸工艺，选用铝合金材质，表面阳极氧化防腐处理； 3、工作压力(MPa)：≥2.5； 4、阀门开启力≤130N； 5、80mm卡式进水口1个，65mm卡式出水口3个； 6、重量≤6.7KG。 |
| 35 | 65转40分水器（快开二分水器） | 2 | 个 | 1.分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。 2.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 3.公称通径：65/40mm； 4.出口通径数量：DN40×2； 5.公称压力：2.5MPa； 6.阀门开启力（N）：≤100； 7.重量：≤2.5KG； |
| 36 | 40水带 | 20 | 盘 | 1.符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2.水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.81MPa，单位长度质量≤143g/m，延伸率≤3.2%，膨胀率≤4.5%，织物层与衬里附着强度≥39.3N/25MM,扯断伸长率≥436.7%，扯断强度≥61.1MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥91.9%，爆破压力≥96%，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 37 | 40无后坐力水枪 | 4 | 支 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 2、由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，用于扑救火灾的喷射水器具，可实现直流、开花水流等多种喷射方式，铝合金材质。 3、具有直流喷雾无级转换，流量4档可调2/2.5/3.5/4。 4、额定工作压力：≥0.6MPa。 5、额定直流流量：≥4L/S； 6、喷雾角:0～100(°)； 7、有效射程：≥26m； 8、接口为40mm。 |
| 38 | 细水雾装置 | 2 | 套 | 1.符合XF534-2005《脉冲气压喷雾水枪通用技术条件》标准。 2.主要性能参数： 2.1气瓶容积：≥2.0L； 2.2气瓶公称压力：≥30.0MPa； ▲2.3气雾喷射器贮气筒工作压力（MPa）：≥2.7MPa； 2.4气雾喷射器贮气筒容积（L）：≥0.8L； 2.5气雾喷射器蓄水筒容积（L）：≥1.15L； 2.6水箱工作压力：≥0.6 MPa； 2.7水箱容积：≥12L； 2.8有效脉冲喷射次数：≥12次； 2.9喷射距离：≥18m； 2.10脉冲喷射间隔时间（s）：≤3.0s； 2.11喷射剩余率：≤0.5%。 3.脉冲气压喷雾水枪总重量(kg)：≤35。 |
| 39 | 异型异径接口 | 5 | 组 | 1、主要应用场景：用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换连接。 2、产品符合 GB12514《消防接口》。 3、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa。 4、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。 5、具体型号和个数可由需求单位任意选择配置。 6、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 |
| 40 | 双光无人机 | 1 | 台 | 1.包含产品：备用电池2块、4G模块、喊话器、照明灯、不低于100保额第三者责任险 2.裸机重量≤1220 克 3.最大起飞重量≤1450克 4.尺寸：≤长 320 毫米，宽 390 毫米，高 155毫米（展开） 5.轴距：≤450 毫米（对角线） 6.最大上升速度≥6米/秒 7.最大下降速度≥6米/秒 8.最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥21 米/秒 最大抗风速度≥12 米/秒 最大起飞海拔高度≥6000 米 最长飞行时间≥45 分钟 最大续航里程≥30公里 9.水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）" 10.相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 11.广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于4800万 中长焦相机CMOS 具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 中长焦相机像素数不低于4800万 长焦相机CMOS具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 长焦相机像素数不低于4800万 12.可见光相机变焦倍数不低于112倍 13.红外传感器分辨率≥640*512，超分模式≥1280*1024 红外热成像测温方式支持点测温和区域测温 红外热成像相机变焦倍数支持28倍数码变焦 变焦方式支持可见光与红外热成像联动变焦 14.具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 15.激光测距模块最远正入射量程1800m 16.红外补光支持近红外补光灯 17.工作频段支持2.4G、5.8G图传 18.地面站应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 地面站4G增强图传要控制支持4G增强图传模块，支持eSIM卡 地面站重量不超过1.2kg 19.接口支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A 20.地面站防护等级不低于IP54防护等级 21.电池容量≥6000毫安时 电池重量≤420g 电池循环次数≥200次 电池重量≤95克 22.喊话器尺寸≤长 75 毫米，宽 75 毫米，高 60 毫米 最大功率≥15 瓦 最大响度1 米处≥ 110分贝 有效广播距离≥300 米 重量≤100克 23.照明灯尺寸 ≤长 100毫米，宽180 毫米，高 40 毫米 最大功率≥30瓦 照度≥4lux @ 100 米 有效照明角度≥20°（10% 相对照度） 有效照明面积≥2000 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式） 工作方式支持常亮、爆闪 工作环境温度-20℃ 至 50℃ 24.需包含主机、3块电池、遥控器、4G模块、照明灯、喊话器、一年机身险，不低于100保额的第三者责任险 |
| 41 | 无人机电池充电管家 | 1 | 个 | 包含充电管家1个，SDC快充线1个。 - 工作环境温度：5℃至40℃ - 输入电压：11至17伏 |
| 42 | 单兵图像传输设备 | 1 | 套 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 3、产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据 4、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； ▲5、配置要求支持Android10以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.3Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； 6、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； - 支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720；支持TYPE-C外接充电及数据通信。 - 屏幕尺寸≥4.5寸，分辨率不低于720*1280； 10、外壳防护等级支持IP68； 11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 12、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； - 支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； - 外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； - 支持双码流输出，双码流参数可独立设置； - 支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； - 支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； - 支持远程发送文字、图片、语音、视频短片； - 设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； - 具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； ★21、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台；必须响应，否则为无效投标。 22、设备工作温度-20℃至60℃； 23、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线； 24、持续工作时间不低于6h。 |
| 43 | 5G布控球机（含球机支架） | 1 | 个 | 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 3、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据。 4、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮（以检测报告为准，原件备查）； 5、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°（以检测报告为准，原件备查）； 6、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 7、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； - 支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； - 设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； ▲10、设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象 11、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 12、产品尺寸直径≤180mm，高度≤295mm； 13、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 14、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 15、编码算法支持H.264和H.265; 16、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 17、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 18、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 19、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 20、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 21、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 22、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 23、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； ★24、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。必须响应，否则为无效投标。 |
| 44 | 运动相机 | 2 | 台 | - 传感器尺寸：≥1/1.3英寸 - 轻巧机身，双面磁吸易安装 - 续航时间：≥3小时 - 高清图传遥控，快速素材导出 - 防水性能：可在10米内水下拍摄 |
| 45 | 电小二 | 2 | 台 | 轻量化氮化镓技术，单手可拎，安全快充 1、功率：≥1500W，容量：≥1000Wh 2、磷酸铁锂电芯，闪充模式充电至80%时间少于45分钟 3、重量：≤12kg，噪音：≤25dB |
| 46 | 车载台 | 3 | 套 | 1、频率范围 350-400MHz 2、信道容量 ≥1000； 3、信道间隔 12.5 KHz/25 KHz 4、最大发射功率≤25W 5、数字灵敏度≤-120dbm（数字） 6、内置支持NVOC声码器、蓝牙模块，支持GPS/北斗定位功能，水平位置精度≤5米。 7、支持不少于PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规等工作模式 8、外壳防护等级≥IP54。 9、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 10、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，场强信息，遥毙、遥晕、复活。 ▲11、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。工信部颁发的无线电发射设备型号核准证。 |
| 47 | 基地台（含加密卡） | 2 | 套 | 1、频率范围 350-400MHz 2、信道容量 ≥1000； 3、信道间隔 12.5 KHz/25 KHz 4、最大发射功率≤25W ▲5、数字灵敏度≤-120dbm（数字） 6、内置支持NVOC声码器、蓝牙模块。 7、支持不少于PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规等工作模式。 8、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 9、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，场强信息，遥毙、遥晕、复活。 |
| 48 | 三轴稳定器 | 1 | 台 | - 主要与运动相机配合使用，具有智能防抖，快速开拍，小巧便携等功能 - 尺寸：≥20*16*5CM - 重量：≤600g |
| 49 | 手持电台（含加密卡） | 45 | 个 | 1、工作频段：350MHz～400MHz，频率间隔：12.5/25kHz，电压：7.4V。 2、带键盘、彩屏显示，日间/夜间显示模式,高效分辨率，阳光下可视。屏幕显示文字行数≥4行。 3、外观尺寸 (标配电池，不含天线)：高*宽*深≤130*55*41 mm 4、信道容量：≥1000信道；具有紧急报警键；支持中文输入法；内置蓝牙4.0、支持GPS/北斗双模式； 5、支持数字集群（PDT集群）、数字常规（PDT常规及DMR常规）、模拟集群（MPT1327集群）、模拟常规五种工作模式。支持AMBE+2、NVOC双声码器。支持手动切换声码器。 6、具有智能音频功能（自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声）； 7、标配防爆锂电池1块，配套充电器、皮带夹等附件； 8、可选集成Wi-Fi功能、支持室内定位（常规工作模式下）、数字电话转接、强行发射中断、空中软件更新、支持空中电池管理功能。 9、支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放（常规工作模式下）。 10、支持强行发射中断以消除信道干扰（常规工作模式下）。 11、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 12、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 ▲13、通过国家防爆电气产品质量监督检验中心CNEX国家防爆标准认证，防爆标志：EX ib ‖B T4 Gb/EX ibD 21 T130℃。 14、接收机数字灵敏度：≤-122.0dBm。 15、防尘防水等级：≥IP68。 16.符合当地公安数字集群系统接入要求并负责具体接入工作，后续为应急 370M 提供升级服务，支持NVOC1.02.015版本声码器。 |
| 50 | poc手机 | 1 | 个 | 1.通话距离:≥50KM; 2.电池容量：≥2800mAh； 3.功能要求包含：震动警报，定位功能，FM收音机。 |
| 51 | 水成膜抗溶泡沫灭火剂 | 11 | 吨 | 1、结构组成：抗溶性泡沫灭火剂是由微生物多糖、碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、防腐剂、助剂等组成。 2、主要应用场景：可对着火物质进行阻隔、冷却、稀释。 3符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准。 4、凝固点：≤-20℃。 5、抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相。 6、比流动性：温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。 7、腐蚀率mg/（d.dm²）：Q235A钢片：≤3.0；3A21铝片：≤1.0。 8、发泡倍数：与特征值的偏差≤1.0或不大于特征值的20%，按上述两个二个差值中较大者判定。 9、25%析液时间：与特征值的偏差≤20%。 11、灭火性能：（IA级别；ARIA级别）（IA级别）强施放：灭火时间≤3min；抗烧时间≥14min；（ARIA级别）灭火时间≤3min，抗烧时间≥15min。 10、抗醇性水成膜泡沫灭火剂为6%型。 |
| 52 | A类泡沫灭火剂 | 2 | 吨 | 1、结构组成：由环保型表面活性剂、增稠剂、润湿剂、渗透剂和阻燃剂等组成。 2、主要应用场景：特别适用于扑救A类（固体物质）火灾。 3、符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准。 4、凝固点：≤-20℃。 5、腐蚀率：Q235A钢片mg/（d·dm2）：≤4.0；3A21铝片mg/（d·dm2）：≤1.0。 6、表面张力（mN/m）：在混合比为1%的条件下，表面张力≤22。 7、润湿性：在混合比为1.0%的条件下，润湿时间≤8s。 8、25%析液时间：在混合比为HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值tA偏差不应大于30%。 9、灭A类火性能：在混合比为HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤90s，且抗复燃时间≥10min。 10、隔热防护性能：在混合比为HG的条件下，25%析液时间≥20min，且发泡倍数≥30.0倍。 11、抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相。 |
| 53 | 漏电探测仪 | 2 | 个 | 1.适合温度：操作：-30—+50C(-22—122F) 2.储藏和运输：-40—70C（-40—158F） 3.尺寸：≤45mm（直径）X521mm（长） 4.重量（含电池）≤580g 5.装运重量：≤850g 6.电池寿命：持续使用300小时,间断使用1年 7.防水：防水 8.灵敏：3个档位灵敏度设置 9.频率范围：交流电压50/60Hz |
| 54 | 有毒气体探测仪 | 2 | 套 | 产品符合GB3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型”i”保护的设备》标准规范,符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 1.采样方式：泵吸和扩散两种工作模式任意切换，同时配备水尘过滤器； 2.可检测气体种类：可检测氧气、一氧化碳、可燃气体、硫化氢等多种气体，显示环境温度湿度用于辅助测量； 3.典型气体检测性能： 硫化氢:0-100PPM；氧气：0-30%VOL;一氧化碳:0-1000PPM;可燃气体：0-100%LEL 4.报警方式：声、光、震动报警，故障及电量不足报警，警报声≥95分贝；具有跌倒报警功能； 5. 显示及存储：≥2英寸彩色显示屏,中英文显示界面；可记录15万组检测记录，具有数据采集开关功能； 6.自动测试和标定、含归零、最大值（MAX）、最小值（MIN）、STEL、TWA值，用户可自行选择的新鲜空气标定（FAS）设置；瞬时低限和高限 2 个警报级别； 7.电源：可充电锂电池≥4000mAh,工作时间≥20小时 8.防护等级：≥IP65 9.防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga ▲10.跌落等级：跌落高度2米，跌落6个面，跌落后基本功能正常。 11.配置清单：气体检测仪，充电电源适配器，产品使用说明书，水尘过滤器等 12.产品尺寸≤145*85*45mm，重量≤350克 |
| 55 | 可燃气体检测仪 | 1 | 套 | 产品符合GB3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型”i”保护的设备》标准规范,符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 1.采样方式：泵吸和扩散两种工作模式任意切换，同时配备水尘过滤器； 2.可检测气体种类：天然气、液化石油气、人工煤气等多种可燃气体；，显示环境温度湿度用于辅助测量； 3.典型气体检测性能： 检测范围：0-100%LEL；响应时间：≤10s；基本误差：≤±5%FS 4.报警方式：声、光、震动报警，故障及电量不足报警，警报声≥95分贝；具有跌倒报警功能； 5. 显示及存储：≥2英寸彩色显示屏,中英文显示界面；可记录15万组检测记录，具有数据采集开关功能； 6.自动测试和标定、含归零、最大值（MAX）、最小值（MIN）、STEL、TWA值，用户可自行选择的新鲜空气标定（FAS）设置；瞬时低限和高限 2 个警报级别； 7.电源：可充电锂电池≥4000mAh,工作时间≥20小时 8.防护等级：≥IP65 9.防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga ▲10.跌落等级：跌落高度2米，跌落6个面，跌落后基本功能正常。 11.配置清单：气体检测仪，充电电源适配器，产品使用说明书，水尘过滤器等 12.产品尺寸≤145*85*45mm，重量≤350克 |
| 56 | 消防用红外热像仪（核心产品） | 3 | 台 | 1、结构组成：主机、能同时给主机和电池充电的专用充电座、电池、电源、存储卡及其他配件组成。 2、在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。 3、符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求。 4、防爆等级：需满足不低于Ex ib IIC T4 Gb级别的防爆等级。 5、质量：≤650g。 ▲6、连续稳定工作时间：≥4h。 7、波长范围：8-14μm。 8、屏幕双层玻璃设计：显示屏采用双层玻璃设计，起到隔热保护功能。 9、视频录制功能：可录制MP4格式的视频录像，录像文件无需专用播放器进行播放。 10、自由跌落：不带外包装，跌落高度2m，在任意四个面各自由跌落1次，试验后样机应能正常工作。 11、专用充电座：可将样机（主机）固定在充电座中进行充电，且可同时给另一块电池进行充电。 12、WIFI无线传输功能：可将红外视频图像（实时视频信号）通过WIFI无线传输至客户端APP，在APP中实时同步查看红外视频图像。 13、防护等级：≥IP67。 14、存储卡：容量≥64G。 15、测温范围：≥-20℃～2000℃。 16、探测器像素：≥380*280。 17、显示屏：≥3英寸显示屏。 18、激光指示功能：内置激光指示器，激光指针可指示危险区域。 19、最高、低温指针搜寻功能：具有全屏自动指针搜寻最高温及最低温功能，可同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热点追踪。 20、帧频：≥50帧/s。采用超短前出量设计，屏幕到镜头前出量≤67mm。 21、高温环境工作时长：80℃时，可持续工作30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min。 22、图像模式：火场、人员搜救、失踪人员、火情模式等≥8种。 23、具有超温报警功能，当主机检测到的温度超过设置的预警温度时，可联动蜂鸣器报警和双指示灯报警。 24、具有定位功能，可在主机显示屏上显示当前所在位置的经纬度。 25、具有漏电检测功能，当主机检测到漏电情况时，可联动蜂鸣器报警和双指示灯报警。 ▲26、具有探测海拔高度功能，可在主机显示屏上显示当前所在位置的海拔高度信息。 |
| 57 | 测距仪 | 1 | 台 | 1.具备测距、一点测高、两点测高差、测角、测速、旗杆锁定、水平距离等功能 2.放大倍率≥7X；目镜直径≥16mm；出瞳直径≤3.7mm；视场≥7°；物镜直径≤23mm 3.量程≥3-600（800,1000,1200） m；测量单位：米(m)、码(Yd)、度(°)；测距误差≤±0.5m 4.测量角度范围 ≥- 90°~90°；弹道补偿角度范围≥-20°~20° 5.测高最小起测高度≤1m；测角误差：≤±1°测速范围 静态：0~300km/h；动态：18~300km/h； 6.激光波长：I类激光905nm；视力安全：FDA（CFR 21）；屈光度：≥±5D 7.仪器材料：硬胶部分用APS+PC 软件部分TPR；镜片镀膜：A5 8.支持自动关机，可接三脚架使用；电池：CR2-3v锂电池，侧面电池槽，推拉即可取电池 9.尺寸：≤110x40x70mm；重量：≤180g |
| 58 | 测温仪 | 1 | 台 | 1、产品符合JJG 856-2015工作用辐射温度计检定规程，提供有效期内的权威机构出具的校准证书； ▲2、测量范围:-50℃-1100℃；精确度≤±1.5%或±1.5℃； 3、物距比≥20:1； 4、响应时间≤500毫秒响应；波长范围：8-14μm； 5、具有高低温报警设置； 6、具有数据存储/查询/删除功能； 7.支持数据保持显示；定位激光开/关选择；LCD背光功能； 8.产品重量≤300g（不含电池）； |
| 59 | 手持扩音喇叭 | 3 | 个 | 工作电压：12V，充电时间：6-10小时，充电锂电池：DC 12V/1800mA，频率响应：500Hz-20kHz，最大输出功率：≤50W，输出阻抗： 8Ω，具有喊话/USB音乐播放/警报（119防空预警声）功能：传播距离：顺风 800M（具体适环境而定），频响范围：50K（Hz）失真率：5（％），电池使用时间：可连续使用3-24小时，产品重量：≤1220克(不含电池) |
| 60 | 多功能挠钩 | 3 | 组 | 1、特点：有多种工具组合，使用方便、结构牢固、易于操作，同时针对消防车上配套配套破拆器材多而杂乱的特点，采用“挠杆通用”做到一杆多头，进而派生出多种破拆救援工具，真正实现了消防挠钩的多功能化； 2、消防爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒、有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理； 3、木榔头：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用； 4、挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等； 5、消防锯：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件； 6、撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出； 7、消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切； 8、攀高钩：攀爬、登高用； 9、消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬； 10、工兵铲：现场清理杂物； 11、接杆：作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具； 12、质量≤25kg； 13、消防挠钩应能承受3000N的拉力，且应无断裂、脱落等现象； 14、配备铝合金包装箱； |
| 61 | 防护口罩 | 4 | 箱 | 1.整体要求： 1.1可用于防护粉尘和雾霾，还可用于防护焊烟、铅烟、铸造烟等金属烟和某些重金属粉尘。 1.2高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95%以上。 2.一箱100只。 |
| 62 | 口罩 | 1 | 箱 | 1.外观：口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。 2.鼻夹：鼻夹长度≥8cm。 3.口罩带：每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10 N。 4.阻燃性能：口罩材料应采用不易燃材料;口罩离开火焰后燃烧≤ 5s。 5.压力差(AP)：口罩两侧面进行气体交换的压力差AP≤ 49 Pa。 6.一箱100只。 |
| 63 | 手套 | 1 | 箱 | 1.整体要求： 1.1长度：≥230mm；宽度：≥90mm。 1.2老化前扯断力（1只）：≥7.0N。 1.3老化前拉断伸长率（1只）：≥500%。 1.4老化后拉断伸长率（1只）：400%。 1.5不透水性（只）：≤5。 2.一箱100双。 |
| 64 | 电绝缘装具 | 1 | 套 | 1、结构组成由上衣、下裤、手套、靴子组成； 2、主要应用场景：用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。 3、符合：DL/T1125-2009《10kv带电作业用绝缘服装》标准要求。 4、衣服采用优质绝缘材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护； 5、衣服耐热老化性能：经125°C、24h后，无发粘、发脆的现象。 6、衣服耐寒性能：经-25°C、5min后，表面无裂纹。 7、衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N； 8、衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N； 9、衣服电气性能：不发生击穿现象。 10、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护； 11、手套最高测试电压：≥5000V 12、手套最高使用电压：≥12000V 13、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护； 14、靴子拉伸强度：经向≥1300N,纬向≥1200N 15、靴子撕破强力：经向≥140N,纬向≥90N 16、靴子抗穿刺性能≥1400N 17、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V泄露电流：≤0.1mA 18、靴子耐压性能：≥5000V； 19、靴子最高使用电压：≥25000V。 20、服装质量≤3.5KG 21、配备配套电绝缘杆（不少于4节，高度不少于5米） |
| 65 | 消防过滤式自救呼吸器 | 20 | 个 | - 产品符合技术标准:GB 21976.7-2012。 2.防毒时间：30分钟。 3.防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟。 4.吸气阻力＜500pa，呼气阻力＜150pa. |
| 66 | 高音哨 | 6 | 个 | 1、适用环境：水域救援、户外求生等。应可用于救援求救、示警，体育运动裁判哨，用途广泛 2、声级强度：≥110db。 3、应配原装可拆卸尼龙绳。 4、材质应为耐撞击材料。 |
| 67 | 水域救援切割刀 | 6 | 把 | 1、刀片材质：钛合金；集成刀面、锯齿面、割绳钩、一字螺丝刀，适应不同作业需求，同时具备防误伤设计； 2、刀柄末端设有绳孔，用于穿绳系固，防止使用过程中潜水刀脱手； 3、刀鞘和刀身保险链接,保证水下刀身和刀鞘不会轻易分离，一按式开关设计同时，紧急情况时，让刀体安全快速地拔出刀鞘槽，且方便单手操作； 4、ABS防滑刀柄，两侧向内凹陷，贴合手指； 5、刀长≤20cm。 6、硬度≥50HRC。 7、刀鞘应能承受≥980N的压力5min后，不应出现变形现象。 8、救援刀经48h的中性盐雾试验后，应无明显腐蚀现象。 |
| 68 | 15米抛绳包 | 6 | 个 | 1、由滤水包、可快速释放腰带和水域救援绳组成; 2、内部带有浮力棉，可使绳包漂浮在水上; 3、绳包上应有明显的反光带或反光标识，便于夜间救援; 4、收口型的顶端设计，应能方便流畅地进行抛投动作和更便捷的填充。 5、绳索直径：≥6mm。 6、绳索长度：≥15m。 7、绳索破断强度：≥10kN。 8、整体漂浮性能：将抛绳包完全收纳配用绳索后，抛绳包整体放置于水面上，经48h后观察未出现下沉现象。 9、抛投性能：绳索在空中展开顺畅，无打结、缠绕现象。 |
| 69 | 30米抛绳包 | 6 | 个 | 1、组成结构：绳包，漂浮绳。 2、抛绳包内置浮力棉，抛出后应能浮于水面。绳子为包芯绳结构，由浮水材料聚丙烯制成。 3、抛绳包应设有排水网格，方便排水，漂浮绳、绳包均有夜间反光标识。 4、绳索直径：≥8mm。 5、绳索长度：≥30m。 ▲6、绳索破断强度：≥21kN。 7、整体漂浮性能：将抛绳包完全收纳配用绳索后，抛绳包整体放置于水面上，经48h后观察未出现下沉现象。 8、抛投性能：绳索在空中展开顺畅，无打结、缠绕现象。 |
| 70 | 消防员水域救援防护服 | 6 | 套 | 1、结构组成：为连体式，含有连体脚套。采用≥3层防水透气面料，层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能。 2、结构款式：消防员干式水域救援防护服的膝部、肘部和臀部有耐磨材料加固处理。消防员干式水域救援防护服有盛放必要救援物品的口袋，且有排水功能。拉链在体前，满足单人穿脱要求，裆部设有拉链。 3、干式服主体颜色为红色，加固部位为黑色。 4、沾水等级≥4级。 5、干式服面料断裂强力经向≥1700N，纬向≥960N。 6、撕破强力：干式服面料撕破强力经向≥130N，纬向≥80N。 7、色牢度≥4级。 8、耐磨性能：干式服面料在(9±0.2)kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，不应被磨穿;耐磨加固层面料在(9+0.2)kPa的压力下，经6000次循环摩擦后，不应被磨穿。 9、耐静水压性能：≥50kPa。 10、接缝断裂强力：干式服面料接缝断裂强力≥880N。 ▲11、整体防渗漏性能：经过抗渗漏试验后，进入干式救援服内水的质量≤40g。 12、保温性能：穿着干式水域救援服装的受试者经受保温性能试验后，基础体温下降不应超过2℃,且能捡起一支直径8mm~10mm的铅笔并书写。 13、穿着时间≤30s，正确穿着救援服的人员应能方便地行走，自由地爬行，能游泳并登上平台 。 14、质量≤2.1kg。 15、全身不少于20C㎡的反光条。 |
| 71 | 消防员水域救援头盔 | 6 | 顶 | 1、主要用于保护救援人员水域救援时头部保护，水域救援头盔由盔壳、内缓冲垫、紧固带、荧光标识等部件，具有耐磨、抗冲击、透气、漂浮等性能； 2、壳体：外部材质应采用碳纤维复合材料或者ABS工程塑料；抗冲击强度高，耐腐浊耐磨。 3、缓冲层：由EPP、EPS材料制成。 4、内衬：使用EVA高密发泡材料。 5、顶部墨鱼干支架，固定底座，左右两边带有战术导轨，用于安装照明装置。 6、排水透气孔≥8个，具有透气、减重及排水功能。 7、帽壳尺寸符合GB/T2428中成年男性标准头型尺寸的规定;头寸调节范围51cm-64cm；下颏带尺寸下颏带宽度≥15mm。 8、质量≤550g。 9、冲击吸收性能：头盔所受冲击力最大值≤3500N。 10、头盔耐穿透性：按规范、规定的方法测试，钢锥不应该穿透头盔与头模接触。 ▲11、抗冲击加速度性能：帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn，加速度超过150gn的持续时间≤0ms。 12、头盔上所有含金属的部件的表面光滑，无起层氧化脱落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 |
| 72 | 水域救援靴 | 6 | 双 | 1、鞋帮高于脚踝，整体为系带设计，可快速穿脱； 2、双层结构，内部采用≥5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，具有良好的防护和保暖性。内垫采用≥7mm的氯丁橡胶，具有良好的减震性。鞋舌与鞋身一体化设计，舒适性和安全性高。 3、水域救援靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥200mm 4、鞋帮撕裂性能：≥130N。 5、靴底扯断强度：≥11Mpa。 6、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折≥20000次后，不应出现裂纹、松面、掉浆等现象。 7、靴帮材料最大抗刺穿力为≥210N。 8、外底耐弯折性能：靴底经过100000次弯折试验后，外底裂缝长度≤9mm。鞋底不应断裂。 9、靴底的抗刺穿力为≥1850N。 10、鞋帮/底结合强度≥6N/mm。 11、质量：≤1.2kg。 |
| 73 | 消防专用救生衣 | 20 | 件 | 1、救生衣颜色：橙色。 2、系固采用插扣和拉链形式。 3、救生衣安全气囊与救生衣体连接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。 4、救生衣上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离。 5、装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带，有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离，使救生衣浮力更加有效。 ▲6、救生衣固有浮力材料提供的浮力：≥65N。救生衣安全气囊提供的浮力：≥115N。救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力：≥155N。 7、救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为：≤2.5%。 8、安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失：≤2.5%。 9、气胀式救生圈充气后在淡水中浸泡24h后,其浮力损失：≤2.5% 10、浮态性能：穿着人员入水后自动翻转至面部向上姿态、倾斜漂浮在水面上，口鼻部露出水面，不会发生人员面部前倾现象。 11、型号：分为大、中、小等可选号码，具体码数及数量供货时采购方跟供货商协商。 |
| 74 | 救生圈 | 5 | 个 | 1、组成：聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料；表面应为橙红色，且无色差，表面应无凹凸、无开裂。 2、重量≥2.50kg/个； 3、尺寸：外径≥700mm 内径≥440mm； 4、救生圈应能支承14.5kg的铁块在淡水中持续漂浮24h。 5、救生圈在自由悬挂的情况下，应能承受90kg重量持续30min而无破裂和永久变形。 |
| 75 | 水域救援牛尾绳 | 8 | 根 | 1、水域救援牛尾绳由内置弹性带的宽管状织带套、金属圆环和安全钩组成； 2、静态长度：≤100cm； ▲3、弹性性能：在≥1000N的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳伸展后的长度为≥160cm，在静态长度的1.5倍～2.0倍之间； 4、在≥5kN的强度试验作用后，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。 |
| 76 | 水域救援漂浮救生绳 | 7 | 个 | 1、适用水域救援，应采用超强合成纤维材料或更优质材料，可漂浮于水面； 2、救生绳直径要求 ≤9.5mm，长度≥100米； 3、最小破断强度≥45KN； 4、经 48h 的飘浮性试验，救生绳能始终漂浮在水面上，无明显下沉； 5、夜间具有自发光效果； 6、延伸率≤2.7%； 7、线密度≤50g/m； |
| 77 | 移动照明灯组 | 1 | 套 | 1.符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021相关防爆标准。防爆标志不低于：Ex eb ib mb IIC T6 Gb; Ex ib mb tb IIIC T80°C Db。 ▲2.额定电压应≥22.2V，额定功率≥120w。 3.放电时间：强光工作时间应≥5h,工作光工作时间应≥10h，弱光工作时间应≥14h。 4.设备应设计有黄色疏导警示灯，可根据现场需求开启双侧或右侧、左侧。且应具有五段式电量显示功能，能清晰查看电量剩余情况。 5.设备可通过小程序控制，支持蓝牙连接，应能实现对灯具亮度的调节，亮度调节范围≥10%-100%；还能控制灯具的开启、疏导警示灯的开启方向、查看电量的剩余情况。 6.设备在试验电压≥500V,施压时间≥60s的条件下，电源端与外壳之间、电源端与浇封复合物表面，试验结果:不应发生介电击穿或电弧，泄露电流≤0.5mA。 7.电缆拔脱试验：在实验环境21±2℃，拉力≥50N,施力时间≥1h的条件下，电缆无可见的影响防爆性能的位移，复合物或电缆无影响防爆型式的损坏。 8.灯杆采用三节升缩杆来实现灯头高度的调节，升起灯具最大高度≥2.3m。 9.设备的O型圈、密封垫、密封圈、塑料盖、浇封剂在实验温度≥94℃，实验室湿度≥90%，持续时间≥670h的条件下，应无变形或损坏。 |
| 78 | 手提式强光照明灯 | 12 | 个 | 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、液晶电量显示、按键开关。、红蓝警示模块组成 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。 3、符合《消防员照明灯具》标准要求。 ▲4、提供防爆合格证，防爆等级达到Ex db ia mb IIC T6 Gb级别。 5、灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求。 6、灯具应具备超强光、强光、工作光切换，具备闪烁方式的低电压警告功能。 7、外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。 8、质量≦1.5kg 9、照度：5米处超强光≧5000lx，强光≧4000lx；工作光≧1800lx. 10、连续稳定工作时间：超强光≧300min，弱光≧600min。 12、低电压报警时间：≤20s。 11、低电压状态下连续工作时间：超强光≧15min，强光≧30min。 12、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。 13、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 15、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度不小于1.5m，持续时间1h。 16、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；g）生产厂名称。 17、充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）适用灯具型号；d）生产日期；e）产品编号；f）生产厂名称。 18、额定电压：≥DC7.4V 19、额定容量≥5Ah 20、光源功率：≥2*12W（聚光），≥16W（泛光）激光（≥70mW) 21、充电时间：≤3h 22、外形尺寸：≤230*80*120. 23、超强光≥4h，强光≥8h，工作光≥100h,侧面光≥10h. 24、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换。 ▲25、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、激光、红蓝警示（灯体两侧），侧光灯可展开≥90度，水平旋转≥180度等多种工作模式适用于救援作业照明 26、灯具可满足手提、肩挎. 27、灯具具有LCD液晶显示装置，可直观查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。 28、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。 29、该灯具底部配备标准三脚架螺丝接口，并随附可拆卸三脚架组件及磁吸式安装配件，支持多种固定方式 |
| 79 | 防水头顶灯 | 6 | 个 | 1.需适用于各种易燃易爆的危险场所移动照明。 2.光源采用LED光源，寿命长达10万小时。电池采用高能聚合物锂电池。 3.具有工作光、强光两种光源，同时侧面增加绿色指示灯功能，通过按压按钮可进行自由转换。 4.人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调；拿掉头带装上帽扣，也可在安全帽上工作；灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位。 5.外壳采用优质防弹胶，抗强力冲击，防水、防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用。 6.充电器采用智能芯片控制充电，还有多重保护的功能。额定电压：DC3.7V 7.额定容量：1500mAh 8.额定功率：3W 9.光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 10.连续放电时间 ≥4h（强光）/≥8h（工作光） 11.充电时间 ≤6h 12.电池使用寿命 ≥1000（循环） 13.外形尺寸 ≤50×65×60mm（长×宽×高） 14.重量 ≤85g 15.外壳防护等级 ≥IP65 |
| 80 | 指南针 | 6 | 个 | 1.材质：ABC+有机玻璃 2.重量：表重≤115g 3.含包装≤150g 4.规格：≤70×65×40mm（不含表带） 5.水下工作温度：-30℃～+60℃ 6.水下下潜深度：≤50米 7.误差：2℃ 8.倾斜修正：±18℃ 9.用途：产品用途：专业潜水指北针，户外指北针，手表式指北针 |
| 81 | 消防通用安全绳 | 6 | 条 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、结构要求：安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由高强涤纶长丝连续纤维制成,整绳粗细均匀，结构一致。安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2 mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 3、产品性能：绳索直径为14mm（允差为土0.5 mm），采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 4、强度要求：破断强度≥47kN；承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率2.6%；耐高温，经204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 5、抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤0.3mm。 6、长度：20米 |
| 82 | 50米安全绳（φ12mm） | 2 | 根 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、结构要求：安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由高强涤纶长丝连续纤维制成,整绳粗细均匀，结构一致。安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2 mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 3、产品性能：绳索直径为12mm（允差为土0.5 mm），采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 4、强度要求：破断强度≥30kN；承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率2%；耐高温，经204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 ▲5、抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤0.4mm。 |
| 83 | 50米静力绳（φ10mm） | 3 | 根 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、性能要求：绳径10.5mm（允差为土0.5 mm），破断拉力：≥30kN，延伸率约2.4%，线密度：≤85g/m,材质为聚酰胺纤维，俗称尼龙(Nylon)或锦纶。 3、长度：50米 |
| 84 | 100米安全绳 | 3 | 根 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、结构要求：安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由高强涤纶长丝连续纤维制成,整绳粗细均匀，结构一致。安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2 mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 3、产品性能：绳索直径为13mm（允差为土0.5 mm），采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 4、强度要求：破断强度≥40kN；承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤3%；耐高温，经204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 ▲5、抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤0.2mm。 6、长度：100米 |
| 85 | 消防轻型安全绳（带绳包） | 50 | 条 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 2、结构要求：安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由高强涤纶长丝连续纤维制成,整绳粗细均匀，结构一致。安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2 mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 3、产品性能：绳索直径为9.5mm（允差为土0.5 mm），采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 4、强度要求：破断强度≥25kN；承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤1.8%；耐高温，经204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 5、抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量≤10.6mm。 6、长度：20米，配备相应绳包（绳包具有阻燃性能） |
| 86 | 捕蛇器 | 2 | 把 | 1.夹口设计：捕蛇夹的夹口通常采用锯齿状设计，以增加夹持力并防止蛇类逃脱。同时，夹口内侧应平滑，以避免对蛇类造成不必要的伤害。 2.弹簧力度：捕蛇夹的弹簧力度要适中，既要确保能够迅速且牢固地夹住蛇类，又要避免力度过大造成蛇类受伤或死亡。 3.安全性能：优质的捕蛇夹应具备较高的安全性能，如设有保险装置以防止误操作，以及在使用过程中能够保持稳定不易脱落等。 4.长度：≥0.7M,尼龙手柄。 |
| 87 | 工具箱 | 5 | 个 | 该组套配置齐全，拉杆箱设计，储藏便捷方便。坚固耐用，质量可靠。 |
| 88 | 各类警示牌 | 1 | 个 | 提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB 20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》 技术性能： 1、本产品由优质铝材精制而成，结构为三角形，正面包边有黑色，中心位置为黄色反光及危险警示标志，分别为“有毒”、“易燃”、“泄露”、“爆炸”和“危险”五种；可根据作业现场具体情况酌情使用。本产品具有标志清晰、结构牢靠、经久耐用、轻巧方便、操作简便灵活等优点，是消防安全警示器材的最好选择。 2、本产品规格：三角形（等边）； 3、本产品尺寸：边长60cm；颜色：黄色、黑色，反光区域：黄色（正面） ▲4、物理试验前反光性能cd/(lx·m²)：≥500； |
| 89 | 隔离警示带 | 10 | 盘 | 1、本产品主要用于自然灾害、交通事故、危险地段、突发事件现场的隔离的辅助设施；可供重复使用，并且不会污染现场环境，因此广泛用于突发性事件的现场警戒、隔离，圈定出事故现场或警示特殊区域。另外，也可将警示带设在需要临时分隔车流的地点，起到引导交通，指引车辆绕过危险路段从而保护施工现场设施和人员的作用。 2、本警示带采用先进印刷技术，结合优良的切割工艺制作而成，印有“消防119”字样，具有双面反光、防水、色泽鲜艳、结实耐用等优良性能。 3、本产品采用PV卷带盘，附带摇动把手，易于收卷和携带。 4、本产品材质：卷带盘：PV， 5、警示带：100%涤纶；警示带尺寸：5cm；警示带长度：125m； 6、物理试验前反光性能cd/(lx·m²)≥200； |
| 90 | 消防用荧光棒 | 60 | 根 | 1、用于黑暗或烟雾环境中一次性照明或标识； 2、荧光棒是装有不同液体的塑料管和玻璃管两个部分组成，长度20cm、直径≥1cm，使用时将荧光棒弯曲，折断塑料管中的玻璃管，使两种液体充分混合，达到发光效果； 3、可在紧急状态下为消防员的抢险救援或应急逃生提供照明帮助； 4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 |
| 91 | 锥形事故标志柱（警戒桶） | 20 | 个 | 用于事故现场的道路警戒、阻拦或分割车流和引导交通。有反光，通常是塑料或橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人。重量: ≤2.5kg，能耐撞击、耐碾压、耐水和灰尘。 |
| 92 | 闪光警示灯 | 5 | 个 | 1、手柄直径≤50mm，长≤150mm，灯罩直径≥120mm； 2、重量≤0.3kg； 3、灯体直径≥135mm； 4、灯体高度≥300mm； 5、电池使用时间＞400小时； 6、夜间可视距离不低于900米 |
| 93 | 敛尸袋 | 10 | 个 | 1、应用场景：快速转运尸体。 2、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 3、展开尺寸：≥2000×650×230mm。 4、重量：≤1.0kg。 5、载重：≥100kg。 6、提手：宽 5CM （±0.2）加固织带，数量：6 提。 7、防水：高强度防水面料，上下加膜，不渗漏。 8、尸袋的材质和颜色材质： pvc敛尸袋，白色。 |
| 94 | 短火勾 | 5 | 把 | - 消防火钩用于建筑内火灾现场局部破拆，柴草堆垛火灾钩扒火源，防止火源蔓延，使用方便。由拉勾头和手柄组成，拉勾具有弯钩和直钩。 2、手柄材料为阻燃钢管，直径：≥30mm，手柄尾部采用绝缘套收紧。头部采用金属弯钩作黑色油漆处理，直齿长≥14cm,弯齿长≥20cm,产品整体重量≤2kg.整体长：≥1 米。 3、拉勾与手柄采购螺栓链接，螺栓链接位≥3个。 |
| 95 | 长火勾 | 4 | 把 | - 消防火钩用于建筑内火灾现场局部破拆，柴草堆垛火灾钩扒火源，防止火源蔓延，使用方便。由拉勾头和手柄组成，拉勾具有弯钩和直钩。 2、手柄材料为阻燃钢管，直径：≥30mm，手柄尾部采用绝缘套收紧。头部采用金属弯钩作黑色油漆处理，直齿长≥14cm,弯齿长≥20cm,产品整体重量≤2kg.整体长：≥2 米。 3、拉勾与手柄采购螺栓链接，螺栓链接位≥3个。 |
| 96 | 绝缘拉杆 | 3 | 根 | 材质：玻璃钢环氧树脂，节数：3节，长度：≥3米，耐压：10kv-35kv。 |

注：上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

五、投标货物要求及相关说明：

（一）货物要求

1、投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

2、投标单位所供的装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。并保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，投标单位应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。

3、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4、消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生

产日期等装备主要参数。

（二）特别说明

1、“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2、投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3、投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

5、采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1、安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（五）售后服务

1、中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期不低于三年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、中标单位须提供全面使用、维护培训。

4、质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

六、综合说明其他要求

1、投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数。

2、投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、交货期：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，具体根据采购单位要求。

5、交货地点：具体按照采购单位要求。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

7、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政策执行

1、本次招标均不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7、异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

8、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

8.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1  甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无。

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

55.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 合同特殊条款

甲方 ：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市创杰招投标咨询服务有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本项目合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、代理服务费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B）后30日内，由甲方向乙方一次性付至合同总价90%，余款验收合格满一年后一次性付清(具体支付金额以甲方财政支付要求为准)。

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：自合同签订生效后30天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用。

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所，货物寄存于乙方仓库。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件，且合格证明签发日期不得早于本合同签订日前六个月。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.甲方有权对乙方所供产品随机进行抽样检测（检测机构由甲方指定，相关检测费用全部由乙方承担。），如任何一项不符合投标文件及乙方投标相关承诺货不对板或乙方所供产品质量不合格的，乙方须无条件进行退货、换货，如不配合退换货或退换货后再次不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%货款作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

8.验收要求：

8.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

8.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

8.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

8.4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

8.5甲方验收通过并不免除乙方对提供货物质量的责任，如在验收合格后发现隐蔽质量缺陷的，仍视为乙方产品质量不合格，甲方有权追究其违约责任。

8.6如乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方逾期交货。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、除合同另有约定外，乙方不得擅自解除合同，否则除应退还甲方全部已支付款项外，还应当承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的应当补足。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。违约方承担由此产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等）。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品为消防用红外热像仪。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（40分）

1、投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为40分

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得最高分40分，产品技术要求中标注“★”的技术条款为必须满足项，否则为无效投标；标注“▲”的技术条款每负偏离一条扣1分；其他技术条款每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。

说明：1、投标人需对第四章采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料；否则评标委员会有权作负偏离处理。

（1）采购需求中加“▲”技术参数条款需按照招标文件要求提供对应技术支持资料，未明确要求的需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告来印证是否响应采购需求的参数内容。若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。

（2）采购需求中其他技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。

（3）非单一产品包及套装组合包评审时，就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。

（三）项目实施方案及售后服务（28分）

1、针对本项目的项目实施方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得6分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得3分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2、针对本项目的售后服务方案（最高为6分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得6分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得3分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3、针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4、针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为6分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得6分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得3分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5、免费质保期满后维保情况及配件供应情况（3分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得3分；基本满足项目需求的得2分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力（2分）

投标单位2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目情况，每提供一个业绩得1分，最高得2分。投标文件中提供完整清晰的合同复印件，否则不得分。

备注：1.付款步骤、交货期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）