常州市政府采购项目

公开招标文件

（服务类）

项目名称：常州市第一人民医院安防综合服务项目

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2026-0015

采 购 人：常州市第一人民医院

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	44

第七章   投标文件格式	55

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州市第一人民医院安防综合服务项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年6月23日14时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2026-0015

2.项目名称：常州市第一人民医院安防综合服务项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：1080万元/三年（360万元/年）

5.项目最高限价：1080万元/三年（360万元/年）

6.采购需求：本项目为常州市第一人民医院安防综合服务项目。服务内容涵盖全院治安秩序维护、院区车辆及交通秩序管理、消防控制中心24小时值班值守，以及采购人交办的其他安防相关配套服务工作。具体内容详见招标文件。

7.合同履行期限：本项目服务期限为三年，合同一年一签。其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后，续签下一年度合同。

8.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_______ /________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起五个工作日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

四、投标文件提交

截止时间：2026年6月23日14时00分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）系统投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2026年6月23日14时00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“不见面”交易方式，请投标人（供应商）认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

投标人（供应商）登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。因投标人（供应商）完成注册并办理CA证书需要一定时间,请提前办理好相关手续,逾期未成功下载采购文件的责任由投标人（供应商）自行承担。

1.2注册

投标人（供应商）登录常州市政府采购网-下载中心-“苏采云”系统投标人（供应商）操作手册”下载相关操作手册，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

投标人（供应商）登录“苏采云”“驱动中心”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

投标人（供应商）持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标（响应）无效。

1.5编制电子投标文件

投标人（供应商）必须通过“苏采云”投标（响应）文件制作客户端”制作并使用CA证书加密上传投标（响应）文件，除上述方式之外，不接受投标人（供应商）以纸质文件以及其他任何方式提交的投标（响应）文件。如无法按照要求在电子投标（响应）文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

投标人（供应商）应于响应截止时间（开启）前在“苏采云”提交电子投标（响应）文件，上传电子投标（响应）文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

投标人（供应商）使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

2）投标人（供应商）须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人（供应商）自行承担。

3）如潜在投标人（供应商）未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人（供应商）提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第一人民医院

地    址：常州市局前街185号

联系方式：王先生 0519-68870453

2.采购代理机构信息

名    称：常州中采招投标有限公司

地    址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼

联系方式：0519-86661066

3.项目联系方式

项目联系人：戴女士

电      话：0519-86661067

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 5.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 10.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中采招投标有限公司； 联系电话：0519-86661066； 通讯地址：常州市钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 1.采购代理服务费收费标准为： （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收费账户。 （2）代理服务收费标准 本项目代理服务费收费以一年中标金额为基数计算，按一年中标金额的0.8%收取。 2．中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。 3.公司账户信息 单位名称：常州中采招投标有限公司 账 号：32050162970100001741 开户行：建行常州惠民支行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医

疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的

工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产

品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》

的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工

人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同

或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 履约保证金相关政策

    - 根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

    - 电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求加盖公章的内容，须按规定加盖投标人公章；

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

  - 中标后，中标人5个工作日内需提供投标文件共一式叁份，“正本”壹份、“副本”贰份送至代理机构。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用及前期项目相关论证等费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》。 | 提供证明材料加盖投标人电子公章 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法人授权书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按中招标文件要求提供； |
| 8 | 实质性条款 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 根据财库〔2026〕2号文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

    - 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整：

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件5 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 对本国产品给予的价格评审优惠与小微企业价格扣减的优惠政策可重复享受。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 15 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×15％×100。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 41 |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 6 | 根据投标人针对本项目提供服务方案，包括但不限于安保维护、巡逻、消防管理、进场交接过渡等内容进行评审： 方案内容完整，思路清晰，规范合理，完全符合采购文件要求的，得6分； 方案比较完整，思路较清晰，较规范合理，能符合采购文件要求的，得4分； 方案基本完整，具有规范性，基本符合采购文件要求的，得2分； 方案简单不完整，有欠缺且的的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 管理方案 | 6 | 根据投标人针对本项目提供的管理方案，包括但不限于组织构架、规章制度、各岗位配置及职责、考核制度等进行评审： 组织架构和制度清晰，配置优化、岗位职责和考核制度明确能完全满足项目需要的，得6分； 组织架构和制度较清晰，配置合理、岗位职责基本符合需求的，得4分； 组织架构和制度基本清晰，人员配置和岗位职责基本明确的，得2分； 提供的内容简单，人员配置和岗位职责方案较差的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 人员管理和培训方案 | 6 | 根据投标人针对本项目提供提供人员管理和培训方案，包括但不限于人员管理（录用与考核、淘汰机制、奖罚激励）、培训计划和措施等进行评审： 方案详细完整，完全满足项目采购需求的，得6分； 方案较详细完整，可满足项目采购需求的，得4分； 方案基本详细完整，基本满足项目采购需求的，得2分； 方案不够完整且合理性较差的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 设备配置方案 | 5 | 根据投标人提供的设备配置方案，包括但不限于通讯设备、防卫设备等进行评审： 设备、工具配置合理且完全满足项目实际需求的，得5分； 设备、工具配置较合理、能符合项目实际需求的，得4分； 设备、工具配置基本符合项目实际需求的，得3分； 设备、工具配置不够合理，实用性差的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 质量保障措施方案 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的质量保障措施方案，包括但不限于规章制度、考核制度、奖惩措施等进行评审： 方案内容完整，可操作性好的，得5分； 方案内容较完整，可操作性较好的，得4分； 方案内容基本完整，可操作性一般的，得3分； 方案内容不够完整，可操作性较差的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 安全措施 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的安全措施，包括但不限于院区治安防控、车辆及交通管理、消防控制中心等方面进行评审： 安全保证措施全面、合理、能充分保障本项目任务的要求的，得5分； 安全保证措施较全面、较合理、较能保障本项目任务要求的，得4分； 安全保证措施基本全面、基本合理、基本能保障本项目任务的要求的，得3分； 安全保证措施不够全面、合理性较差、不能满足本项目任务的要求的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 应急预案 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括但不限于项目实施过程中各类治安、突发事件、意外事故的应急处置等内容进行评审： 实施方案全面详尽、可操作性强，完全符合采购需求的，得4分； 实施方案较完整、操作性较强，符合采购需求的，得3分； 实施方案基本全面、具有操作性，基本符合采购需求的，得2分； 实施方案简单，操作性欠缺，不完全符合采购需求的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.8 | 重、难点分析和解决方案 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的重点、难点分析，以及提供的解决方案进行评审： 重、难点分析全面、完全契合项目实际，提供的解决方案完整且完全满足项目采购需求的，得4分； 重、难点分析较全面、能契合项目实际，提供的解决方案较完整且能满足项目采购需求的，得3分； 重、难点分析不全面、基本契合项目实际，提供的解决方案不完整但能基本满足项目采购需求的，得2分； 重、难点分析内容简单，可操作性欠缺，提供的解决方案不具体且不完全符合采购需求得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 44 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2023年以来具有类似项目合同业绩的（以合同签订时间为准），有一个得2分，本项最高得6分。 | 须提供合同扫描件并且加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.2 | 体系认证 | 8 | 投标人具有有效的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、社会责任管理体系认证证书的，每提供一份得2分，本项最高8分。 | 须提供有效证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.3 | 企业荣誉 | 2 | 投标人在安保服务工作中，获得行政管理部门颁发的荣誉，每提供一份得1分，最高2分。 | 须提供证明材料加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.4 | 项目负责人 | 6 | ①具有大专及以上学历的得1分； ②具有有效的高级（或三级）及以上保安员证书的得2分； ③具有本项目类似安保项目管理经历，连续3年及以上得 3 分、2 年及以上得 2 分、1 年及以上得 1 分，最高3分。 本项最高得6分。限评1人。 | 提供相关证书扫描件并加盖投标人公章；管理经验提供项目合同、业主验收证明或业主出具的履职证明且同时提供投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。 |
| 3.5 | 保安人员配备（除项目负责人） | 18 | 本项目拟配备人员中（除项目负责人）： ①具有退伍军人证书，每提供一个得 2分，最高10分； ②具有有效的五级及以上应急救援员国家职业技能等级证书的，每提供一个得1分，最高2分； ③具有有效的高级（或三级）及以上保安员证书，每提供一份得2分，最高6分。 本项最高得18分。 | 提供相关证书及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。 |
| 3.6 | 消控人员 | 4 | 具有有效的消防设施操作员中级及以上证书的，每提供1份得1分，本项最高得4分。 | 提供相关证书及投标截止日前投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件并加盖投标人公章。未提供的或无效的不得分。 |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供扫描件，过时不予接收。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市第一人民医院安防综合服务项目

2.预算金额：1080万元/三年（360万元/年）

3.最高限价：1080万元/三年（360万元/年）

4.采购需求（简介）：本项目是常州市第一人民医院安防综合服务项目。服务内容涵盖全院治安秩序维护、院区车辆及交通秩序管理、消防控制中心24小时值班值守，以及采购人交办的其他安防相关配套服务工作。

5.合同履行期限：本项目服务期限为三年，合同一年一签。其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后，续签下一年度合同。

6.是/否接受联合体投标：不接受联合体投标

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》。

12.项目类别：服务类

二、商务要求

（一）实施的时间和地点

1.时间：本项目服务期限为三年，合同一年一签。其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核。考核不合格，采购人有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后，续签下一年度合同。

2.地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

本项目服务费用实行按月结算支付。每月15日前，由中标人根据上月实际出勤人数核定当月劳务费用，以书面结算表的形式报采购人审核。经审核通过后，由中标人开具正式税务发票并附劳务费用清单，采购人根据财务结算要求和审批流程，及时办理结算支付。

三、服务要求及要求

（一）服务内容

1.治安秩序维护。负责全院常态化巡逻防控、院区治安秩序管控；做好医患纠纷前期劝导与疏导；对门诊楼、住院楼、出入口等重点区域定点值守；开展来访人员、陌生人员及可疑人员核查、排查与现场管控。

2.车辆交通管理。统筹院区交通及车辆停放秩序管理；负责院内车辆通行引导、出入口人车进出管控、停车场秩序维护；开展车辆违停巡查与文明劝导，常态化保障消防通道、应急通道全程畅通无阻。

3.消控室值守。实行消防主机、视频监控及安防系统 24 小时实时在岗值守；及时处置设备故障、火警异常报警；落实设施日常巡检、值班台账与交接班记录规范登记；做好消防应急联动、信息上报及闭环处置工作。

4.应急处置。配合采购人做好突发治安事件、医疗纠纷、火情隐患、安全突发事件等现场处置；负责人员疏散引导、现场警戒隔离、秩序维稳，并按要求做好上报、配合后续处置工作。

5.其他服务。承担院内临时安保勤务、各类大型活动现场执勤、安全普法宣传、安全隐患专项排查整治等常规临时性工作；以及采购人根据院区安全管理需要临时交办的其他工作任务及安防服务职责范围内所有相关事项。

（二）质量目标

1.根据采购人管理规定与服务要求，依据行业标准，制订切实可行的医院安防服务整体方案和应急预案，发生突发事件时能反应迅速，处置有力。

2.依法办事，文明执勤，严格管理，保障医院财产、人身不受侵害，维护正常的医疗、科研、生活秩序。

3.保障医院财产、人身不受侵害，全年无责任事故和责任案件发生。

（三）服务要求

1.树立“服务第一，客户至上”的思想，切实维护医院安全秩序。

2.服务以人为本、主动热情；处理问题上能坚持原则，有礼有节。

3.上岗人员仪表整洁，服务规范，待人礼貌，保持工作岗位及周围环境卫生整洁。

4.文明执勤，依法办事，不与职工和就医病人发生争吵，杜绝与职工、就诊病人发生肢体冲突。做到打不还手、骂不还口。

5.医院职工有诉求必应，有险情必出。

6.中标人具备与公安机关和派出所联防联勤的工作经验。中标人项目负责人必须与属地派出所、医院保卫处保持密切的工作交流，定期向采购人汇报工作情况，对于重大情况须及时报告。

（四）队伍建设与管理要求

1.中标人须统一免费提供派驻安保人员执勤所需全套防护装备、执勤器材、通讯设备，并承担设备日常维修、保养及更新更换费用；同时按需配置并保障岗位常用办公用品及耗材供应。

2.中标人须结合医院安全管理实际，常态化组织在岗人员开展消防业务、治安防控、交通管理等专业技能培训，定期组织应急处置预案演练，提升队伍履职及突发事件处置能力。

3.中标人须建立健全内部组织架构与管理制度，设立专职项目负责人，全面负责驻院安保队伍日常运营、纪律作风、岗位值守及规范化统筹管理工作。

4.中标人必须采取切实有效措施保持保安队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例。保安队长更换，应提前一个月以书面形式通知采购人，并提供具有同等能力的保安队长，经采购人同意后方可更换；其他队员更换须提前三天以书面形式通知采购人并取得采购人同意，确保服务质量不因人员变动而受影响。

5.中标人须规范开展安保人员招聘、录用、政审、建档、离职等全流程人事管理，做到手续完备、档案齐全；所有派驻人员相关资料须按要求报送医院保卫处备案存档。

6.所有人员须保持岗位相对固定，岗位实行三班运转工作制，全体人员须严格遵守国家法律法规及医院各项管理规章制度。所有人员不得兼任院内外其他岗位，不得随意调换人员。

★7.所有人员的劳动用工和人事关系均归由中标人负责。用工期间产生的劳资纠纷、劳动仲裁、诉讼及由此引发的一切经济损失、法律责任，均由中标人自行承担并全权处置，采购人不承担任何连带责任。提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。（本项为实质性要求）

（五）工作衔接要求

1.根据行业服务标准与采购人规定要求，投标人独立运作，落实医院安全保卫整体方案，并结合医院变化，在实践中不断完善；不允许以其他形式向第三方转移保安服务。

2.做好详细的执勤记录，原始台帐保存完好，以备保卫科核查。

3.协同其它治安协防组织，形成群防群治体系。

4.与医院物业协作，内外联动，开展一体化安全防范协作。

四、配备人员数量及要求

（一）人员配置情况

★1.本项目人员配置数量为60人，其中保安55人、消控值班人员5人。本项为实质性要求，需提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。

2.岗位数量及人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员配置（人） | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼保安） | 1 | 男性，50周岁以下，退伍军人优先。身体健康。 |  |
| 2 | 保安人员 | 54 | 男性，55周岁以下，退伍军人优先。保安人员年龄40周岁以下占比不小于20%，40-50周岁占比不小于30%。身体健康。 |  |
| 3 | 消控值班人员 | 5 | 男女不限，年龄在50周岁以下。身体健康。通过消防特有工种职业技能培训，持有初级技能及以上等级的职业资格证书。 |  |
| 合计 |  | 60 |  |  |

- （二）人员要求

1.保安人员要求

（1）保安人员须身体健康，体检合格，适合医院环境工作，男性，55周岁以下，退伍军人优先。保安人员年龄40周岁以下占比不小于20%，40-50周岁占比不小于30%。

（2）保安人员需持证上岗，上岗前必须100%经过岗位培训，合格后上岗。人员必须相对固定，不得兼职其他岗位，避免经常更换。

（3）保安人员应聘、录用、离职等管理规范，政审、档案等手续齐全，服务人员资料必须报医院保卫处备案。

（4）保安人员必须遵纪守法不得从事非法活动。如有不服从医院管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，医院有权要求中标人更换或辞退。

（5）进驻前，提供所有服务人员身份信息、保安员证书、体检证明等材料。所有人员经过医院保卫科面试合格后方可进驻上岗。

（6）中标人派驻的保安人员应没有传染病及精神病等，不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。

（7）项目负责人必须与医院保卫处保持密切的工作交流，定期向医院保卫处汇报工作，重大情况须及时报告。

（8）中标人派驻的保安人员服从保卫处统一管理，与原有保安混合排班。

2.消控值班人员要求

（1）值班员要求政治可靠，作风正派，年龄在50周岁以下，男女不限。

（2）值班人员应通过消防特有工种职业技能培训，持有初级技能及以上等级的职业资格证书。

（3）实行每日24小时专人值班制度，双人双岗。

（4）严格遵守设备操作程序，禁止擅自调整、改动系统设置。

（5）值班人员具有较强突发事件处理能力。

（6）主动做好交接班记录、值班记录完备。

（7）做好消控室的清洁卫生工作，保持环境整洁。

3.聘用招录人员要求

存在以下情形的，不予录用：

（1）曾受过刑事处罚或治安处罚的；

（2）曾被行政拘留、收容教育、劳动教养的；

（3）曾因违反辅警相关管理规定，被解除劳动合同的；

（4）其他不宜招录情形的。

五、其他要求

（一）建立健全保安管理制度

根据常州市第一人民医院的具体情况，投标人应制定有关制度，如企业内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。主要包括以下内容：包括保安队管理制度、车辆管理制度、值班巡逻制度、交接班制度、奖惩制度、军事化训练制度、会议制度、保安行为规范、管理人员岗位责任制、经济考核制度、考核奖惩制度、见义勇为奖励制度、消防巡查制度、综合服务制度、保安执勤制度、24小时值班制度、进退场交接制度、应急预案、对各项制度的监督落实制度。

（二）保安档案、资料管理

加强有关安保档案和资料的管理，档案和资料管理包括：设备使用档案、突发性事件处理档案、员工投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、人事管理及人员培训档案；保安应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应资料（身份证复印件）必须报医院保卫科备案。

六、履约验收要求

1.本项目由医院保卫处牵头，依据招标文件、合同约定及院内管理标准，开展日常巡查、季度检查和年度综合履约验收。

2.中标人须按标准足额配置60名服务人员（保安55人、消控值班5人），人员年龄、资质、体检、政审及无犯罪记录等均符合采购要求，不得缺岗、空编。

3.所有人员须持证上岗、岗前培训合格；人员更换按规定提前书面报备并经医院同意，人事、资质、体检、政审等档案资料齐全并按要求备案。

4.规范开展院区治安巡逻、重点值守、医患纠纷疏导、人员排查、车辆及交通管理、应急通道保通等工作，文明执勤，杜绝责任安全事故及重大有效投诉。

5.消控室严格执行24小时双人双岗值守，规范操作各类安防消防智能设备，及时处置警情与设备故障；值班、交接班、巡检台账齐全，严禁擅自改动系统设置，室内内务环境卫生达标。

6.中标人自行配齐执勤装备、通讯器材、办公及各类耗材，负责日常维保与更新，确保完好可用。

7.定期开展安保、消防、礼仪及应急培训和演练，人员业务及应急处置能力满足医院管理要求。

8.严格服从医院保卫处统一调度，配合智能设备运维、隐患排查、大型活动安保及临时工作安排，规范服务言行，严禁与医患、职工发生争执冲突。

9.实行日常考评与年度综合验收相结合，对脱岗散漫、服务不规范、整改不力、拒不服从管理的，医院有权责令整改、扣减服务费、要求更换人员；整改仍不达标的，视同履约不合格，按合同追究违约责任。

10.服务期满须完成工作台账、人员档案及相关资料无缝交接，交接不完善不予通过终期验收。

七、报价要求

1.本项目投标报价包括但不限于员工费用和管理人员薪金、奖励费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、着装费、各类加班费（法定节假日等）、中夜班费、饭贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。

2.上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。

★3.投标人必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、意外险、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，维护和保障员工的合法权益。工资及社保缴费基数不得低于常州市最低标准；其余费用由投标单位自行考虑。（本项为实质性要求）

4.合同履约期内，如当地政府上调最低工资标准、社保缴费基数、公积金缴存标准等政策性调整，由此产生的人员基本工资差额、固定岗位薪酬差额、节假日加班工资差额、社保及公积金补缴差额等所有增加费用，均由中标人自行承担，采购人不另行追加任何费用、不予调价。

★八、特别说明

1.采购人现有在编合同制保安54人、辅警18人，现有人员保留原有劳动关系及用工合同，不在本项目人员配置数量中。现有保安后续出现退休、离职等人员空缺，以及岗位自然减员缺口时，均由本项目中标人按照招标文件人员标准和要求进行补充或替补到位。其所补充或替补人员结算标准根据中标人人员中标报价执行，该项补充或替补人员由采购人与中标人签定补充协议；若补充协议金额超过本项目合同金额10%及以上的，由采购人根据医院内控管理制度执行。

2.中标人应确保岗位人员足额、服务不间断，承担起院区治安秩序维护、车辆交通管理、消防控制中心值班值守等全部安防服务工作。本项为实质性要求，需提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。

九、实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有人员的劳动用工、人事劳动关系均归属中标人全权负责。用工期间产生的劳资纠纷、劳动仲裁、诉讼及由此引发的一切经济损失、法律责任，均由中标人自行承担并全权处置，采购人不承担任何连带责任。提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 | 提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 |
| 2 | 本项目人员配置数量为60人，其中保安55人、消控值班人员5人。本项为实质性要求，需提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 | 需提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 |
| 3 | 投标人必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、意外险、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，维护和保障员工的合法权益。工资及社保缴费基数不得低于常州市最低标准；其余费用由投标单位自行考虑。（本项为实质性要求） | 按要求进行投标报价。 |
| 4 | 特别说明 1.采购人现有在编合同制保安54人、辅警18人，现有人员保留原有劳动关系及用工合同，不在本项目人员配置数量中。现有保安后续出现退休、离职等人员空缺，以及岗位自然减员缺口时，均由本项目中标人按照招标文件人员标准和要求进行补充或替补到位。其所补充或替补人员结算标准根据中标人人员中标报价执行，该项补充或替补人员由采购人与中标人签定补充协议；若补充协议金额超过本项目合同金额10%及以上的，由采购人根据医院内控管理制度执行。 2.中标人应确保岗位人员足额、服务不间断，承担起院区治安秩序维护、车辆交通管理、消防控制中心值班值守等全部安防服务工作。本项为实质性要求，需提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 | 需提供承诺函加盖投标人公章，否则视为无效投标。 |

十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市第一人民医院安防综合服务项目 | 其他未列明行业 |

# 第六章   合同文本

合同编号：

参考格式

常州市第一人民医院安防综合服务项目

政府采购合同

甲方：常州市第一人民医院

乙方：

签订日期：   年   月   日

2026年   月    日，常州市第一人民医院以公开招标对常州市第一人民医院安防综合服务项目进行了采购。经评定， （中标人名称） 为该项目成交供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市第一人民医院以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议。

2.中标通知书。

3.投标文件（含澄清或者说明文件）。

4.采购文件（含澄清或者修改文件）。

5.其他相关采购文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、合同标的内容

1.项目名称：常州市第一人民医院安防综合服务项目

2.项目内容：服务内容涵盖全院治安秩序维护、院区车辆及交通秩序管理、消防控制中心24小时值班值守，以及甲方交办的其他安防相关配套服务工作。

3.服务范围：常州市第一人民医院

4.服务期限：本项目服务期限为三年，合同一年一签。其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。每年合同期满经甲方考核合格后续签下一年度合同。

三、合同价款

本合同总价为：¥     元（大写：                 元人民币）。

人员中标单价明细：

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务 时间（月） | 服务标准 | 服务 人数 | 单价（元/人/月） | 总价（元/月） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼保安） | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 1 |  |  | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但乙方认为所需的其他费用也包含在内，甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加。乙方应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由乙方承担。 |
| 2 | 保安人员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 54 |  |  |  |
| 3 | 消控值班人员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 5 |  |  |  |
| 每月单价（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（36个月）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、付款方式和发票开具方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.支付方式：本项目服务费用实行按月结算支付。每月15日前，由乙方根据上月实际出勤人数核定当月劳务费用，以书面结算表的形式报甲方审核。经审核通过后，由乙方开具正式税务发票并附劳务费用清单，甲方根据财务结算要求和审批流程，及时办理结算支付。

3.发票开具方式：乙方须提供与款项相对应的税务正式发票。

五、服务内容及要求

（一）服务内容

1.治安秩序维护。负责全院常态化巡逻防控、院区治安秩序管控；做好医患纠纷前期劝导与疏导；对门诊楼、住院楼、出入口等重点区域定点值守；开展来访人员、陌生人员及可疑人员核查、排查与现场管控。

2.车辆交通管理。统筹院区交通及车辆停放秩序管理；负责院内车辆通行引导、出入口人车进出管控、停车场秩序维护；开展车辆违停巡查与文明劝导，常态化保障消防通道、应急通道全程畅通无阻。

3.消控室值守。实行消防主机、视频监控及安防系统 24 小时实时在岗值守；及时处置设备故障、火警异常报警；落实设施日常巡检、值班台账与交接班记录规范登记；做好消防应急联动、信息上报及闭环处置工作。

4.应急处置。配合甲方做好突发治安事件、医疗纠纷、火情隐患、安全突发事件等现场处置；负责人员疏散引导、现场警戒隔离、秩序维稳，并按要求做好上报、配合后续处置工作。

5.其他服务。承担院内临时安保勤务、各类大型活动现场执勤、安全普法宣传、安全隐患专项排查整治等常规临时性工作；以及甲方根据院区安全管理需要临时交办的其他工作任务及安防服务职责范围内所有相关事项。

（二）质量目标

1.根据甲方管理规定与服务要求，依据行业标准，制订切实可行的医院安防服务整体方案和应急预案，发生突发事件时能反应迅速，处置有力。

2.依法办事，文明执勤，严格管理，保障医院财产、人身不受侵害，维护正常的医疗、科研、生活秩序。

3.保障医院财产、人身不受侵害，全年无责任事故和责任案件发生。

（三）服务要求

1.树立“服务第一，客户至上”的思想，切实维护医院安全秩序。

2.服务以人为本、主动热情；处理问题上能坚持原则，有礼有节。

3.上岗人员仪表整洁，服务规范，待人礼貌，保持工作岗位及周围环境卫生整洁。

4.文明执勤，依法办事，不与职工和就医病人发生争吵，杜绝与职工、就诊病人发生肢体冲突。做到打不还手、骂不还口。

5.医院职工有诉求必应，有险情必出。

6.乙方具备与公安机关和派出所联防联勤的工作经验。中标人项目负责人必须与属地派出所、医院保卫处保持密切的工作交流，定期向甲方汇报工作情况，对于重大情况须及时报告。

（四）队伍建设与管理要求

1.乙方须统一免费提供派驻安保人员执勤所需全套防护装备、执勤器材、通讯设备，并承担设备日常维修、保养及更新更换费用；同时按需配置并保障岗位常用办公用品及耗材供应。

2.乙方须结合医院安全管理实际，常态化组织在岗人员开展消防业务、治安防控、交通管理等专业技能培训，定期组织应急处置预案演练，提升队伍履职及突发事件处置能力。

3.乙方须建立健全内部组织架构与管理制度，设立专职项目负责人，全面负责驻院安保队伍日常运营、纪律作风、岗位值守及规范化统筹管理工作。

4.乙方必须采取切实有效措施保持保安队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例。保安队长更换，应提前一个月以书面形式通知甲方，并提供具有同等能力的保安队长，经甲方同意后方可更换；其他队员更换须提前三天以书面形式通知甲方并取得甲方同意，确保服务质量不因人员变动而受影响。

5.乙方须规范开展安保人员招聘、录用、政审、建档、离职等全流程人事管理，做到手续完备、档案齐全；所有派驻人员相关资料须按要求报送医院保卫处备案存档。

6.所有人员须保持岗位相对固定，岗位实行三班运转工作制，全体人员须严格遵守国家法律法规及医院各项管理规章制度。所有人员不得兼任院内外其他岗位，不得随意调换人员。

7.所有人员的劳动用工和人事关系均归由乙方负责。用工期间产生的劳资纠纷、劳动仲裁、诉讼及由此引发的一切经济损失、法律责任，均由乙方自行承担并全权处置，甲方不承担任何连带责任。

（五）工作衔接要求

1.根据行业服务标准与甲方规定要求，乙方独立运作，落实医院安全保卫整体方案，并结合医院变化，在实践中不断完善；不允许以其他形式向第三方转移保安服务。

2.做好详细的执勤记录，原始台帐保存完好，以备保卫科核查。

3.协同其它治安协防组织，形成群防群治体系。

4.与医院物业协作，内外联动，开展一体化安全防范协作。

六、配备人员数量及要求

（一）人员配置情况

1.本项目人员配置数量为60人，其中保安55人、消控值班人员5人。

2.岗位数量及人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员配置（人） | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼保安） | 1 | 男性，50周岁以下，退伍军人优先。身体健康。 |  |
| 2 | 保安人员 | 54 | 男性，55周岁以下，退伍军人优先。保安人员年龄40周岁以下占比不小于20%，40-50周岁占比不小于30%。身体健康。 |  |
| 3 | 消控值班人员 | 5 | 男女不限，年龄在50周岁以下。身体健康。通过消防特有工种职业技能培训，持有初级技能及以上等级的职业资格证书。 |  |
| 合计 |  | 60 |  |  |

- （二）人员要求

1.保安人员要求

（1）保安人员须身体健康，体检合格，适合医院环境工作，男性，55周岁以下，退伍军人优先。保安人员年龄40周岁以下占比不小于20%，40-50周岁占比不小于30%。

（2）保安人员需持证上岗，上岗前必须100%经过岗位培训，合格后上岗。人员必须相对固定，不得兼职其他岗位，避免经常更换。

（3）保安人员应聘、录用、离职等管理规范，政审、档案等手续齐全，服务人员资料必须报医院保卫处备案。

（4）保安人员必须遵纪守法不得从事非法活动。如有不服从医院管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，医院有权要求乙方更换或辞退。

（5）进驻前，提供所有服务人员身份信息、保安员证书、体检证明等材料。所有人员经过医院保卫科面试合格后方可进驻上岗。

（6）乙方派驻的保安人员应没有传染病及精神病等，不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。

（7）项目负责人必须与医院保卫处保持密切的工作交流，定期向医院保卫处汇报工作，重大情况须及时报告。

（8）乙方派驻的保安人员服从保卫处统一管理，与原有保安混合排班。

2.消控值班人员要求

（1）值班员要求政治可靠，作风正派，年龄在50周岁以下，男女不限。

（2）值班人员应通过消防特有工种职业技能培训，持有初级技能及以上等级的职业资格证书。

（3）实行每日24小时专人值班制度，双人双岗。

（4）严格遵守设备操作程序，禁止擅自调整、改动系统设置。

（5）值班人员具有较强突发事件处理能力。

（6）主动做好交接班记录、值班记录完备。

（7）做好消控室的清洁卫生工作，保持环境整洁。

3.聘用招录人员要求

存在以下情形的，不予录用：

（1）曾受过刑事处罚或治安处罚的；

（2）曾被行政拘留、收容教育、劳动教养的；

（3）曾因违反辅警相关管理规定，被解除劳动合同的；

（4）其他不宜招录情形的。

七、其他要求

（一）建立健全保安管理制度

根据常州市第一人民医院的具体情况，乙方应制定有关制度，如企业内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。主要包括以下内容：包括保安队管理制度、车辆管理制度、值班巡逻制度、交接班制度、奖惩制度、军事化训练制度、会议制度、保安行为规范、管理人员岗位责任制、经济考核制度、考核奖惩制度、见义勇为奖励制度、消防巡查制度、综合服务制度、保安执勤制度、24小时值班制度、进退场交接制度、应急预案、对各项制度的监督落实制度。

（二）保安档案、资料管理

加强有关安保档案和资料的管理，档案和资料管理包括：设备使用档案、突发性事件处理档案、员工投诉和意见档案、物品领用及消耗档案、安全管理记录档案、人事管理及人员培训档案；保安应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应资料（身份证复印件）必须报医院保卫科备案。

八、履约验收要求

1.本项目由医院保卫处牵头，依据招标文件、合同约定及院内管理标准，开展日常巡查、季度检查和年度综合履约验收。

2.乙方须按标准足额配置60名服务人员（保安55人、消控值班5人），人员年龄、资质、体检、政审及无犯罪记录等均符合采购要求，不得缺岗、空编。

3.所有人员须持证上岗、岗前培训合格；人员更换按规定提前书面报备并经医院同意，人事、资质、体检、政审等档案资料齐全并按要求备案。

4.规范开展院区治安巡逻、重点值守、医患纠纷疏导、人员排查、车辆及交通管理、应急通道保通等工作，文明执勤，杜绝责任安全事故及重大有效投诉。

5.消控室严格执行24小时双人双岗值守，规范操作各类安防消防智能设备，及时处置警情与设备故障；值班、交接班、巡检台账齐全，严禁擅自改动系统设置，室内内务环境卫生达标。

6.乙方自行配齐执勤装备、通讯器材、办公及各类耗材，负责日常维保与更新，确保完好可用。

7.定期开展安保、消防、礼仪及应急培训和演练，人员业务及应急处置能力满足医院管理要求。

8.严格服从医院保卫处统一调度，配合智能设备运维、隐患排查、大型活动安保及临时工作安排，规范服务言行，严禁与医患、职工发生争执冲突。

9.实行日常考评与年度综合验收相结合，对脱岗散漫、服务不规范、整改不力、拒不服从管理的，医院有权责令整改、扣减服务费、要求更换人员；整改仍不达标的，视同履约不合格，按合同追究违约责任。

10.服务期满须完成工作台账、人员档案及相关资料无缝交接，交接不完善不予通过终期验收。

九、特别说明

1.甲方现有在编合同制保安54人、辅警18人，现有人员保留原有劳动关系及用工合同，不在本项目人员配置数量中。现有保安后续出现退休、离职等人员空缺，以及岗位自然减员缺口时，均由本项目乙方按照招标文件人员标准和要求进行补充或替补到位。其所补充或替补人员结算标准根据乙方人员中标报价执行，该项补充或替补人员由甲方与乙方签定补充协议；若补充协议金额超过本项目合同金额10%及以上的，由甲方根据医院内控管理制度执行。

2.乙方应确保岗位人员足额、服务不间断，承担起院区治安秩序维护、车辆交通管理、消防控制中心值班值守等全部安防服务工作。

十、保密要求

1.由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2.乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3.乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4.乙方负责对甲方所提供资料及最终成果保密，乙方及其专业技术人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

5.项目成果所有权归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交，不得以任何形式公开项目信息。

6.乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

7.任何成果利用，例如发表论文等，必须经甲方同意。

8.以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任，并要求赔偿由此造成的经济损失。

十一、甲方权利与义务

（一）甲方权利：

1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）甲方义务：

1.负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2.向乙方提供与本项目有关的资料。

十二、乙方权利与义务

（一）乙方权利：

乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

（二）乙方义务：

1.应按照本项目采购文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2.负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。

3.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

4.合同履行过程中的一切安全责任由乙方承担。

十三、 违约与解除

1.未经对方许可,甲乙双方任意一方不得以对方名义开展与本协议项目无关的其他活动,否则由此引发的纠纷由违约方单独承担。

2.除根据本协议履行责任外,签约双方均不得以任何理由单独使用对方的名利以及传何徽记、注册商标等标志,也不得将其用作其他名称、徽记或标志的一部分。如欲将上述名称标志移作他用,必须在事先征得名称、徽记、标志被使用方的书面同意,慎重使用并应遵守被使用方所规定的限制。

3.如出现上述行为或其他严重违约行为的,非违约方有权单方面解除本协议，解除协议通知书以到达对方时生效。

4.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5.合作协议期满，合同自动解除。

6.双方同意终止协议的，双方协商解除合同。

7.如任何一方不履行本协议，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

8.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同份数

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，代理机构壹份。其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

十六、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（采购人）（盖章）：          乙方（中标人）（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

代理人：                          代理人：

电  话：                          电  话：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

单位地址：                        单位地址：

日  期：                           日  期：

合同备案

代理机构（盖章）：

日期：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州中采招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2  企业营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明文件（实质性格式）

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 2-1本项目不专门面向中小企业。

### 3 本项目的特定资格要求：无。

### 3-1联合协议：本项目不接受联合体投标。

3-2其他特定资格要求：投标人具有公安部门审批颁发的有效的《保安服务许可证》。

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

代理人身份证：

（双面复印件）粘贴处

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

投标供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

|  | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |

年   月   日

注：1.此表中，投标总价报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.报价不得超过最高限价，否则投标无效。

### 5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务 时间（月） | 服务标准 | 服务 人数 | 投标单价（元/人/月） | 标报总价（元/月） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼保安） | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 1 |  |  | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 保安人员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 54 |  |  |  |
| 3 | 消控值班人员 | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 详见招标文件 “第四章 采购需求” | 36个月 | 详见招标文件“第四章 采购需求” | 5 |  |  |  |
| 每月投标单价（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（36个月）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年______月______日

注：

- 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

- 投标人必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、意外险、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，维护和保障员工的合法权益。工资及社保缴费基数不得低于常州市最低标准；其余费用由投标单位自行考虑。

3.分项报价表中各分项报价精确到个位（元）。若计算金额中有小数，应遵循上述上述第2条，不得低于相关费用标准。

### 6  商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州中采招投标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②  （项目名称③）（分包号④）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员__⑧__人，营业收入为_⑨_万元，资产总额为_⑩__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__⑫______

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章采购需求”-“服务内容及要求/货物技术要求”-“产品清单”中列出的名称进行填写，如：物业服务、保安服务、审计服务等；如没有产品清单的可以填项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章供应商须知料表”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目完整技术和实施方案

本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，投标人（供应商）按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需投标人（供应商）提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第五章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |
| 价格折扣文件格式 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：□适用 ■不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |