招　标　文　件（更正稿二）

项目名称：江苏省第二中医院物业综合服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0188

江苏省政府采购中心

2026年6月

# 总  目  录

- 第一章 投标邀请……………………………………3

- 第二章 投标人须知…………………………………6

- 第三章 合同文本……………………………………17

- 第四章 采购需求……………………………………21

- 第五章 评标方法与评标标准………………………49

- 第六章 投标文件格式………………………………57

# 第一章  投标邀请

受江苏省第二中医院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省第二中医院物业综合服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0188)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省第二中医院物业综合服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月8日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0188

2.项目名称：江苏省第二中医院物业综合服务

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1590 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1590 |

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月8日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

无

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省第二中医院

地 址：　南京市南湖路23号

联系人： 纪蓉

联系方式：025-83291402

2.江苏省政府采购中心信息

# 地　址：　江苏省南京市汉中门大街145号

# 联系人：    时富荣、许滢

# 联系方式：　　025-83668559

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：XXXX

6.2.2履约保证金退还时间：XXXX

6.2.3履约保证金退还条件：XXXX

6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后XX工作日内，预付款支付比例：合同金额的XX%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后XX个工作日内，尾款支付比例：合同金额的XX%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日
第四章 采购需求

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省第二中医院物业综合服务 | 物业管理 |

医院本部位于南京市河西地区，是一所融医疗、教学、科研、预防保健为一体的公立省级综合性三级甲等中医院。医院核定床位1500张，现开放床位600张。本次招标项目的服务范围：全院区（含门急诊、住院部、行政楼、后勤区、各门诊部、公共区域等，总建筑面积约62000㎡）

第二条：物业（保洁、工勤）服务的要求及内容

(一)保洁服务内容及要求

1、总体内容与要求

（1）整体卫生：负责医院服务范围内室内及公共区域清洁卫生，保持环境清洁、整齐。

（2）垃圾处理：及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点，并按照环保要求做好垃圾分类工作。垃圾桶及时清运、清洁，无异味。垃圾桶满三分之二必须倾倒，垃圾站和垃圾桶保持清洁，按时消毒。

（3）感控要求：防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按采购人感控要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；保洁拖布、抹布做到集中清洗，分类使用。

（4）门急诊符合采购人开诊要求。病房符合采购人运行保障要求。

（5）参与重大突发应急事件及自然灾害的处置工作。

（6）发现采购人建筑及内装设施损坏及时上报主管部门。

（7）每年至少一次对院内所有大楼外立面玻璃进行清洗。

（8）全年无条件支持医院组织的大型活动保洁和保障。

2、室外环境

（1）道路

1）医院内所有道路全天候保持干净，无明显泥沙、污垢、积水树叶，无烟头、果皮、纸屑等污物，地面石子等障碍异物及时清除掉。

2）院内的地面保持干燥，尤其雨天、雪天要加强管理，及时清扫积雪、为防止地面上冻需适当撒盐解冻，坡道等易滑处放置防滑地垫，防止行人摔伤，确保安全。

（2）公共设施

1）医院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”。外墙面转角处无积土、垃圾；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。

2）标识牌、介绍栏、宣传栏、雕塑像、软门帘、冬季棉帘等清晰无损坏、无丢失，公共设施目视无明显灰尘；平台、转换层无积水、杂物；明管线槽板无灰尘，雨棚目视无垃圾、青苔、积水、污迹；明沟通畅，无污物堆积。

（3）垃圾转运与垃圾站

1）定期检查污水池、窖井、化粪池确保排水通畅，无外溢，箅子内无纸屑烟头，盖上无污泥。设施及周围环境清洁、整齐。

2）垃圾站、室内外垃圾桶要按规定及时清运，地面不积水，每天及时清洗，无异味。要求：设施及周围环境清洁、整齐。

3）按照环保要求做好垃圾分类工作。

3、行政职能部门办公区域

做好室内电梯厅过道、楼道、会议室及部分办公室（采购人指定）地面、墙面、天花板、家具、电器（含电脑、电话机）、装饰品、茶具、门头、门框、水池、窗台、玻璃的日常保洁，楼层卫生间的保洁、消毒，以及所有生活垃圾袋的收集和运送。要求环境清洁、整齐，特殊地面保养到位。

4、病区

（1）办公区域

办公室、教室、会议室、接待室、值班室、更衣室、休息室、卫生间、电梯厅等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。办公家具、桌椅台面、墙面保持干净清洁无积尘、脚踢印、黑色痕迹。特殊地面保养到位。

（2）公共区域

保持走廊及消防通道的墙面、地面清洁，无水迹。盥洗间、开水间保持干净、干燥无水迹、无异味、无杂物。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。垃圾篓内垃圾三分之二时及时处理。保持病区走廊清洁、干燥，无污物。地面湿滑时有警示标志。特殊地面保养到位。

（3）医疗区域

保持沟通室、护士站、仪器室、处置室的地面清洁，无水迹。灯具、窗户、空调进出风口、墙面等干净整洁。处置室保持干燥无水迹、无异味、无杂物。垃圾蒌内垃圾三分之二时处理。处置室内各种垃圾三分之二时及时更换。特殊地面保养到位。

（4）病房

1）病房内、病床（含加床、床头柜、设备带等）“六面光”，做到“一床一巾”。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。保持环境清洁。特殊地面保养到位。

2）病人出院或死亡后应按院感要求及时对床位进行终末消毒处理。

3）卫生间清洁、无异味。洗手池、便池无污垢。垃圾蒌内垃圾三分之二时处理。浴帘清洁到位。

5、辅助检查区域

（1）办公区域

办公室、示教室、接待室、更衣室、休息室、值班室、库房、卫生间等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。办公家具、桌椅台面、墙面保持干净清洁无积尘、脚踢印、黑色痕迹。特殊地面保养到位。

（2）公共区域

走廊、消防通道、污洗间、卫生间、开水间、分诊台、护士站台、电梯厅、各类大厅清洁，地面干燥。候诊椅洁净无尘，无胶布痕迹，候诊室及一切陈列设施干净无灰尘。灯具、窗户、空调进出风口、墙面等干净整洁。地面湿滑时有警示标志。特殊地面保养到位。

（3）医疗区域

读片室、检查室、治疗室、仪器室、标本室、处置室、观察室等“六面光”。灯具、窗户、空调进出风口等干净整洁。各室内的家具、桌椅台面保持干净清洁无积尘。特殊地面保养到位。

6、专项保洁岗位职责

（1）对环境管理领班负责，完成所安排的专项保洁工作；

（2）负责清洁墙面天花、出风口、窗户清洗、地面清洗、地面打蜡、地面晶化处理、抛光、地毯清洗等工作；

（3）负责在工作过程中控制物料和药剂的消耗；

（4）按照正确的工作程序安全地操作，遵守项目部门的政策和程序操作要求；

（5）负责对设备进行维护及检修保养；

7、特殊科室工作内容

（1）手术室

保洁要求：

手术间：按时完成所有手术间的清洁、抹灰工作，保障手术正常开展。每台手术结束后对手术床、台及周边高频接触物表进行清洁/消毒，如有血迹污染地面、墙面，则需按感控规范进行拖地、擦拭墙面。每天所有手术结束后对所有物表进行彻底清洁、消毒并增加回风窗口的清洁。

过道、走廊：及时完成地面及物品的清洁工作，保障手术正常开展。

手术区域辅助间：手术区域辅助间包括麻醉准备间、麻醉恢复室、库房、无菌敷料间、器械维修间、体位架摆放区、大输液室、仪器设备室，以上除麻醉恢复室的清洁同手术间要求一致外，其余区域的保洁要求同过道、走廊。

器械传递间、污物处理区、外走廊（污物走廊）：做到随时清理污物，保持清洁卫生。

手术间需连续手术时，按规定及时清洁打扫，清除杂物并进行终末处理。

办公区域保洁：办公室、更衣室、换鞋区、护士站（大厅）、走廊等及时清洁。更衣室及更衣室内厕所和浴室、换鞋区无异味，纸篓及时更换，更衣室内的杂物及时清理（更衣室有性别要求），随时保持清洁。

（2）重症监护室

在办公区域、公共区域、医疗区域达到病房标准要求外，还需：

每日及时清洁消毒室内六面，做到干净、整洁、消毒到位。

遇到耐药菌感染，强化清洁消毒频次，并分类用具。

床单元终末处理包括：吊塔、物品柜、病床、床垫等清洁及消毒。

协助护士完成库房及仪器室的整理与清洁。

严格按照院感要求进行相关阻断消毒工作。

（3）放射介入导管室

保洁要求：

手术间：按时完成所有手术间的清洁、抹灰工作，保障手术正常开展。每台手术结束后对手术床、台及周边的高频接触物表进行清洁/消毒，如有血迹污染地面、墙面，则需按感控规范进行拖地、擦拭墙面。每天所有手术结束后对所有物表进行彻底清洁、消毒并增加回风窗口的清洁。

过道、走廊：及时完成地面及物品的清洁工作，保障手术正常开展。

手术间需连续手术时，按规定及时清洁打扫，清除杂物并进行终末处理。

手术室大门安全管理。

办公区域保洁：办公室、更衣室、换鞋区、大厅、走廊等及时清洁。更衣室、换鞋区除每日两次彻底清洁外，更衣室及更衣室内厕所和浴室、换鞋区无异味，纸篓及时更换，更衣室内的杂物及时清理（更衣室有性别要求），随时保持清洁。

8.投标人承担的相关费用（包括但不限于以下内容）

（1）清洁工作所需的清洁、洗涤剂

（2）擦拭用消毒剂，含物表、地面

（3）地面养护费

（4）地面养护材料

（5）工作工具（含生活垃圾袋及医用垃圾袋）

（6）清洁工作的办公用品

（7）工作服

（8）服务使用布类的洗涤、烘干

（9）各种垃圾清运工具

（10） 消洗中心所有设备其器具及安装费

9.所有工作应符合以下规范：

（1）院内感染控制规范

（2）医疗诊疗常规

（3）政府环保规范

（4）生活垃圾清运规范

（5）医疗高危垃圾清运规范

（6）落实南京市垃圾分类管理要求

(二)电梯服务

1、电梯运行服务的要求

(1)建立健全各项制度及职责,如:电梯运行制度,管理制度,安全运行规定及操作流程,应急预案,电梯困人救援的安全管理,电梯管理人员、司机的职责及服务规范。相关人员熟悉并能遵照执行。

(2)文明用语、着装统一、服务规范。

(3)电梯导医要求性别女，年龄50周岁及以下,身高1.60米以上，相貌端庄，高中及以上学历;需持证上岗并年检合格；并在进场提供服务时将证书交给采购人查验。

(4)电梯导医必须严格遵守操作规程,遵守值班规定,按时上下班,严禁做与值班无关事。

(5)随时保证电梯轿厢、门、框的整洁,要求在上岗前做好保洁,电梯正常运行时不得停运保洁。负责电梯的巡查和故障报修工作。

(6)电梯运行时间根据采购人具体规定执行。

(7)维持乘梯人员的秩序,维护乘梯人员安全。

（三）维修客服服务要求

⑴负责接听科室维修、疏通及突发保洁等工作需求电话。

⑵接收任务汇报及客户意见反馈。

⑶物业服务各类数据的接收、汇总及报表生成。

⑷各种突发状况的应急调度：如水、电、气故障等须及时通知各病区。

⑸负责全院维修任务的安排调度工作。

⑹负责全院工程维修任务的安排调度工作

⑺接到工程报修电话在5分钟之内响应，会进行轻重缓急进行分类，优先处理严重以及急需的维修服务，其他依次进行安排

（四）水电维修服务要求

⑴自觉服从工作安排，不推诿，不扯皮。

⑵严格执行有关水电维修的规定。

⑶安全操作，按章作业，杜绝安全事故。

⑷负责全院范围内瓦工、木工、油漆工、五金、铝合金、水、电检修等，对出现问题水电及门窗墙面地面及时维修、养护，并做好记录。

⑸为客户服务热情、周到及时。

⑹发现跑、冒、滴、漏等事件及时检修，与第三方相关设施设备及时报至维保单位。

⑺负责填写各项报修记录。

⑻爱护公物，保管好自己使用的工具。

⑼认真完成院方交办的其它工作。

具体标准要求如下：

（1）报修响应及时，小修当天完成，大修三日内完成。

（2）接到科室报修后，及时进行记录，维修人员根据电话记录，及时到现场检修并向使用者了解发生故障的现象和原因。维修完成后，应及时将“维修记录表” 填写完整。

（3）维修完成后按规范填写维修单，记录故障现象、更换配件及金额、维修起始时间等内容，请报修人员签名，未更换配件也必须填写维修单，便于统计工作量，月底交组长统计考核。

（4）报修当日不能修复的，要及时向使用科室做出合理解释，并告知修复的大概时间。

（5）如设备在保修期内，应立即通知公司或厂家来院维修；超过保修期、本院无法维修的设备，根据公司或厂家的报价填写《维修申请单》进行逐级审批。

（6）维修人员在工作中应本着勤俭节约的原则，尽力尽快修复，节省医院开支。

（7）维修人员在工作中应团结协作、热情诚恳，注意工作方法，不得与科室人员发生争吵。

（8）增加或改修线路应在原技术资料中增补注明，存档备查。

（9）急修：凡属水管爆管、电线短路、下水道堵塞及其它紧急的维修，记录人应立即通知相关维修人员，必须在第一时间内赶到现场进行维修。遇到复杂情况应立即请示领导，采取果断措施，将损失减到最小。

（10）缓修：一般不易损耗的、不紧急使用的均属缓修。缓修可在维修任务繁重时酌情适当延后。维修人员在看到记录人的电话记录后，必须在两天内将所报项目维修完成，并经验收人验收签字后方算完成任务。

（11）特别：对裸露的管道及铁构架每二年至少除锈刷漆一次。（消耗品及物料由采购人提供）

Ⅰ.急修项目的服务内容与指标

1）急修项目24小时内修复

2）维修及时率达到100%；

3）维修质量合格率达到95%以上；

4）实行维修服务回访制度，回访率达到100%；（具体承诺见维修服务回访）

5）对一般急修项目，应在当天维修完毕，因故不能修复的（如：特殊工艺要求、特殊材料采购等原因），应书面告知报修人，请求再次预约上门维修；

6）对较大预约维修项目，牵涉到公共部位、设施及可能影响其客户工作、生活的维修项目，应在预约作业日期前一日通知客户，确保预约维修不误时；

7）对供水、供电、蒸汽等重要设备的维修项目，应尽可能缩短维修时间，努力减少对客户生活及安全的影响。对影响客户工作、生活较大的维修项目，应事先发布维修通告（紧急抢修项目可在事后说明），说明维修作业可能对客户造成的影响，请客户有所准备，取得客户的谅解和支持，并向客户表示歉意。

Ⅱ.一般维修的服务内容与指标

1）报修项目10分钟内到现场

2）一般维修项目48小时内修复

3）对一般预约维修项目，维修人员应约时不误，准时到达客户报修现场，二天内维修完毕，逢节、假日不顺延

4）维修服务完工后，并请业户在《维修（服务）任务单》上签字确认。

Ⅲ.维修服务回访

1）水、电急修项目24小时内回访；

2）有较大危险性的维修项目（如：室内屋顶粉刷层大面积剥落，供水管道爆裂等）24小时内回访。

3）房屋渗漏水维修项目，应在维修完工第一个雨天后回访。

4）一般预约维修项目应在维修完工后三天内进行回访。

5）由客服主管人员进行回访。

6）在回访中发现存在维修质量问题，应及时预约整改；发现存在服务态度及在报修后预定时间内未到达现场等问题，应责成有关维修人员登门道歉。

Ⅳ.服务受理、报修接待的服务内容与指标

1）全年365天24小时接收客户要求维修服务的信息，接待人员应以规范、礼貌、文明的语言，亲切、热情的语气接听业户的报修电话。

2）对急修项目，接待人员应对客户的报修 内容详细询问、准确分类、认真记录，按规定程序将信息给相关的维修人员，并及时进行维修。对预约维修项目，根据与客户预约的时间，维修人员准时上门维修服务。

3）投诉处理的服务内容与指标：

①公司服务质量投诉电话，24小时开通，24小时内给予回复。

②有效投诉处理率100％。

③投诉人签字满意率95％以上。

④客户对维修服务有检查监督权及维修质量验收权，发现维修服务存在问题有权及时指出，如客户与维修人员无法达成共识，可向管理中心管理专线电话投诉。

⑤管理中心专线电话接待人员应认真、热情地接听客户的投诉，及时登记投诉要点，经过调查、处理，尽快给客户一个满意的答复。

### ⑥投诉接待人员应对投诉的接听、处理的全过程作详细的记录，对重大投诉应及时向有关领导汇报。

### 太平间服务要求

- 遗体接收、登记、存放、保管及移交服务。

- 负责太平间设施日常维护及环境管理（温湿度控制、卫生消毒等）。

- 24小时应急值班服务，确保随时响应医院及家属需求。

### 宿管服务要求

- 负责公寓住宿办理、访客管理及安全巡查。

- 负责收纳住宿费、水电费并核对缴费明细。

- 负责分配、调换、退房手续办理及房间钥匙管理。

- 监督公共区域卫生清洁。

- 配合医院保卫处开展消防演练。

- 负责设备设施的报修及维修进度跟踪。

### 有害生物防治要求

全年常规服务： 每月不少于2次消杀。如有特殊的情况或者其他重要的活动，须全力配合采购人做好防治工作，应急时随叫随到。

院内灭蚊蝇笼、毒饵站定期投放、更换诱饵，清除蚊、蝇、鼠、蟑尸体，灭蚊蝇笼、毒饵站如有变形、损坏等需及时更换。

跳蚤防治：包括室内、室外环境的跳蚤防治，确保医疗区域和行政工作环境无跳蚤侵害。

蛇类驱离：针对室内外环境，特别是草丛、竹林等蛇类容易出没的区域，进行蛇类驱离和防范。

白蚁防治：主要针对房屋建筑、树木等白蚁侵害区域，进行白蚁防治和灭杀。

马蜂防治：对院内进行全面、细致的排查，确保不漏掉任何可能的马蜂巢穴或栖息地。并利用专业工具和设备，对马蜂进行处理。

其他害虫：包括但不限于臭虫、蜱虫、蜈蚣、蚂蚁等常见及偶发性害虫，确保及时发现并根除隐患。

实施上述有害生物的防制达到国家相关标准。控制有害生物密度，对各建筑内外环境采用药物和物理等综合法进行防治杀灭，确保各建筑外环境投药覆盖率、到位率达到100%。每月进行现场防治并检查除有害生物效果。

每次防治做好相应记录，做好检查、处理、监测工作并做好工单和相关资料，以备查验。

服务期内，采购人经营场所建筑内及周边环境如出现上述目标灾害，供应商确保在接到采购人通知15分钟内派员到现场服务。

使用国家有关部门允许使用的药物并遵守爱卫办规定，以保证效果和安全。供应商委派的防治人员应遵守安全操作规程的规定，遵守采购人有关安全要求，因此项目造成的一切安全事故，与采购人无关。因供应商用药不慎引起的意外伤害，由供应商自行负责。

供应商委派的防治人员需具有相关资质和经验，持证上岗。

每次防治填写详细工单，标明使用药物名称、数量，并由供应商防治工作人员和相关区域负责人签字确认。

除定期防治、消杀外，对临时或突发出现的“有害生物”，要做到随叫随到，及时防治。

- 物业服务质量要求

| 区域 | 保洁质量标准 | 保洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 医院外场 | 做到“六净”。即路面净、路沿净、人行道净、树坑墙根净、雨水口净；并做到果皮桶、垃圾箱外表无明显污迹，无垃圾粘附物，人工草坪无纸屑，院内无杂草。 | - 每天应清扫3次； - 分段巡视，发现污水、杂物、痰渍及时冲刷干净； - 及时清理雨后积水； - 垃圾桶每天倾倒两次，并每天刷洗一次； - 明沟、暗沟每周彻底清理一次； - 室外宣传护栏每周擦一次。 |
| 留观室、抢救室、急诊输液室、处置间 | 室内整洁，墙壁无灰尘、蜘蛛网，墙裙踢脚线无污迹；地面干净、无杂物；窗户明亮；垃圾桶外表无污迹，垃圾无外溢。 | 1、地面每天清扫两次，每天用1000mg/L含氯消毒剂消毒地面3次； 2、每天一室一拖湿拖二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响日常工作； 3、墙裙及踢脚线每周抹一次； 4、窗户每周清洁一次； 5、垃圾桶每天倾倒两次，表面脏污及时擦洗； 6、各区域内桌椅、水龙头等物每日用1000mg/L含氯消毒剂抹一次； 7、按院感科要求分类清理垃圾。 |
| 检验科 | 其它标准同诊室；空气菌落计数达标，物体表面菌落计数达标，不得检出致病微生物。 | 1、地面每天清扫两次，每天用500mg/L含氯消毒剂消毒地面2次； 2、每天一室一拖湿拖二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响日常工作； 3、墙裙及踢脚线每周抹一次； 4、窗户每周清洁一次； 5、垃圾桶每天倾倒两次，表面每天擦洗一次； 6、科室内桌椅、水龙头等物每日用500mg/L含氯消毒剂抹一次。 |
| 候诊区 | 地面清洁无杂物；候诊椅干净，无污迹，无灰尘。 | 1，每天清扫3次，每天用500mg/L含氯消毒剂消毒地面2次； 2、地面每天湿拖二次，随时巡视，及时清除地面杂物、痰迹等。 |
| 病房 | 室内整洁，墙壁无灰尘、蜘蛛网，墙裙踢脚线无污迹；地面干净、无杂物；窗户明亮；垃圾桶外表无污迹，垃圾无外溢；病床、床头柜及凳无灰尘、无污迹；空气菌落计数，物体表面菌落计数达标；不得检出致病微生物。 | 1、地面每天清扫两次，期间不定时巡扫地面； 2、走廊一日早、中、晚三拖，每天用500mg/L含氯消毒剂消毒地面2次； 3、床头柜及凳子每天抹一次，每日出院患者的床位须全面清洗一次并用消毒液消毒； 4、卫生间洁具每天抹一遍并消毒，每周用洁瓷灵全面擦洗一次； 5、内窗户玻璃每月清洁一次； 6、垃圾桶每天倾倒两次，垃圾不得溢出，及时更换垃圾袋，表面脏污及时擦洗并消毒；垃圾桶每周消毒一次；生活垃圾使用黑色垃圾袋； 7、卫生工具按感控要求进行分类放置。 |
| 医护办公室、值班室、更衣室行政办公室 | 室内整洁有序；地面无灰尘、无杂物，墙面无蛛网。 | 1、每天用500mg/L含氯消毒剂消毒地面2次； 2、每天用一室一拖湿拖二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响正常工作； 3、内窗户玻璃每月清洁一次； 4、垃圾桶每天倾倒二次，及时更换垃圾袋，表面每周擦洗一次； 5、医护办公室桌凳每天抹一次。 |
| 治疗室、换药室（含门诊）、配液室 | 室内整洁有序；地面无灰尘、无杂物，墙面无蛛网。 | 1、每天用500mg/L含氯消毒剂消毒地面2次； 2、每天用一室一拖湿拖二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响日常工作； 3、垃圾桶每天倾倒二次，及时更换垃圾袋，表面每周擦洗一次； 4、桌面台面每天抹一次。 |
| 感染科、发热门诊、预检分诊 | 基本要求同普通诊室，物体表面菌落计数达标；不得检出致病微生物 | 1、地面每天清扫两次，每天用1000mg/L含氯消毒剂消毒地面3次； 2、每天一室一拖湿拖三次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响日常工作； 3、所有物品按感控要求进行分类消毒； 4、垃圾桶每天倾倒两次，垃圾不得溢出，及时更换垃圾袋，表面每天擦洗一次并消毒；生活垃圾使用黑色垃圾袋； 5、按院感科要求分类清理垃圾。 |
| 公共区域卫生间 | 地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮；天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网；目视墙壁干净，便池器洁净无黄渍；室内无异味臭味。 | 1、每天上午上班清洗便器、洗手池，用500mg/L含氯消毒剂消毒 2、清洗完后点上檀香净化空气，男卫生问放置滤洁香块； 3、每小时清洁地面一次，并冲便器，每日刷便池一次； 4、每天消毒二次； 5、每月清洁一次墙面、门窗及天花； 6、及时倾倒垃圾桶，并每天清洗消毒一次。 |
| 电梯 | 轿厢内无杂物,无污迹;厢体不锈钢表面无灰尘,无油迹。 | 1、每天清扫并用尘推清洁电梯轿厢地面三次; 2、每天抹电梯一次; 3、每周用水性不锈钢清洁剂清洁厢体并保养一次; 4、电梯门槽每天清扫一次。 |

第三条：采购人对投标人的考核

### 一、考核的方式

（1）制定考核细则《物业服务考核标准》实行百分制考核。采购人每月、每季度对供应商履行合同情况、提供服务情况进行定期或不定期考核。考核分为日常考核和督查考核。

（2）日常考核由采购人相应部门负责：保洁、司梯、工程由采购人后勤保障部每月负责完成；

（3）督查考核由采购人牵头，医院相关部门参与，每月对服务提供及管理情况进行不少于一次的监督检查。

### 二、考核标准

（一）考核标准（共100分）

| 项目 | 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求 (15分) | 按要求报送管理人员双休节假日值班表、工作总结、培训记录、社保缴纳等 | 没有及时报送，每少一项扣 0.5 分 | 4 |  |  |
|  | 对于检查发现的问题，甲方建议及时做出整改 | 整改不及时一次扣 0.2 分 | 6 |  |  |
|  | 统一服装，文明、主动服务，佩戴胸牌上岗，在岗在位，不串岗 | 发现 1 人次扣 0.3 分 | 5 |  |  |
| 二、保洁服务 (40分) | PVC、大理石等地面干净、有光泽，床、床头柜底下等隐蔽区域打扫到位，边角没有污渍 | 发现一处扣 0.3 分 | 4 |  |  |
|  | 墙壁、墙砖没有浮灰、蜘蛛网，标识标牌干净无浮灰，内外玻璃洁净光亮，窗槽没有烟灰等杂物 | 发现一处扣 0.2 分 | 4 |  |  |
|  | 天花板、出风口干净，没有蛛网、没有黑斑、霉点 | 发现一处扣 0.2 分 | 3 |  |  |
|  | 设备带、桌面、床头柜、台面等各种器具表面干净整洁，没有灰尘 | 发现一处扣 0.2 分 | 3 |  |  |
|  | 水池、龙头、马桶、淋浴房等擦拭洁净光亮，没有黑斑、霉点，垃圾桶（袋）及时更换，没有外溢 | 发现一处扣 0.5 分 | 3 |  |  |
|  | 微波炉、开水炉擦拭干净，没有水渍、饭渣 | 不干净扣 0.2 分 | 3 |  |  |
|  | 治疗车、抢救车等及时消毒、擦拭干净 | 发现一处不干净扣 0.2 分 | 2 |  |  |
|  | 污洗间摆放整洁、有条理，拖把、一床一巾摆放符合规范，没有私人物品 | 发现一处扣 0.2 分 | 3 |  |  |
|  | 楼梯间干净整洁，扶手没有浮灰，地面没有烟头 | 发现一处扣 0.2 分 | 3 |  |  |
|  | 电梯门、轿厢内表面无灰尘、无污迹、无手印、洁净光亮。电梯箱地面无垃圾、纸屑、烟头、杂物等。风扇及时擦拭，没有灰尘 | 发现一处不干净扣 0.2 分 | 3 |  |  |
|  | 室外路灯、指示牌等公共设施干净、不倾斜、没有破损，正常工作 | 发现1处扣 0.5 分 | 2 |  |  |
|  | 室外路面无垃圾、杂物、积水等，绿化带、花盆内无杂草、枯枝、烟头、塑料袋等杂物 | 发现1处扣 0.3 分 | 3 |  |  |
|  | 室内外（含楼顶、平台等）排水通畅，排水沟内没有烟头、废纸等杂物 | 发现1处扣 1 分 | 4 |  |  |
| 三、宿管、四害防治及其他服务 (20分) | 宿舍管理：严格执行访客登记制度，无违规留宿现象；定时开关大门，巡查宿舍安全（水电门窗）；公共区域（走廊、厕所）卫生监管到位。 | 发现违规留宿或无人值守扣 2 分/次；卫生监管不到位扣 0.5 分/处 | 6 |  |  |
|  | 四害防治：定期投放鼠药、蟑螂药，有记录；定期喷洒杀虫剂（蚊蝇）；发现鼠迹、蟑迹及时处理；无明显蚊虫滋生地。 | 无消杀记录扣 2 分；发现明显鼠迹/蟑迹扣 1 分/处；投诉虫害严重扣 3 分/次 | 6 |  |  |
|  | 司梯服务：按规定时间开关电梯，主动问候，文明用语，持证上岗，操作规范，不擅自离岗。 | 发现脱岗扣 2 分/次；被投诉态度恶劣扣 1 分/次 | 4 |  |  |
|  | 其他服务响应：配合医院临时性任务（如搬运、布置会场等），响应及时，服从调配。 | 拒绝配合或响应不及时扣 1 分/次 | 4 |  |  |
| 四、工程维修 (25分) | 报修电话畅通，接报修电话态度和蔼、文明礼貌用语。 | 发现1例不符合规范扣 1 分 | 10 |  |  |
|  | 台账健全，记录完善，交接班记录完整。 | 发现1例不符合规范扣 1 分 | 5 |  |  |
|  | 对于突发、重大事件有记录（事件的时间、问题、原因、抢修过程、处理人员签名、上报情况）；对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结的过程。 | 发现1例不符合规范扣 1 分 | 5 |  |  |
|  | 接到报修电话及时赶到现场处理；若不能及时修复，先做好应急处理，耐心向科室做好解释并报告相关人员；绝对禁止与病区科室发生冲突。 | 发现1处不符合要求扣 1 分 | 5 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |

### 三、考核的结果

（1）综合考核（百分制）：

总分≥80分，不处罚；

70分≤总分＜80分，扣除管理费5000元；

60分≤总分＜70分，扣除管理费10000元；

总分＜60分，扣除管理费20000元；

考核得分80分以下为考核不合格。连续3个月考核总分＜80分，采购人将有权终止合同。供应商在接到采购人书面通知后的1月内必须撤离项目现场，并与前来接手的供应商做好交接工作，不得影响采购人各项工作正常运转。

（2）保洁人员中超龄（超出合同约定年龄上限）人员占比高于75％，每月扣除管理费20000元；75%≤超龄人员占比＜50％，每月扣除管理费15000元；50%≤超龄人员占比＜25％，每月扣除管理费10000元。

（3）采购人要求中标人对考评细则的不足进行限期整改，整改无效的，采购人有权扣除月费用的0.1%-1%。因中标人原因对采购人正常医疗活动造成重大影响或重大经济损失，采购人有权追究中标人法律责任和经济赔偿。

（4）采购人对中标人安排的服务人员进行考核，对中标人不称职的人员提出撤换的要求；对中标人提供服务时投入配置的设备、设施、工具以及相关用品的数量、质量及使用状况进行监督。

第四条：保洁、工勤（含司梯）服务场地、设备、工具及物料、耗材

一、投标人应提供的设备、工具及物料、耗材

投标人本次投标中提供保洁、工勤（含司梯）服务所需设备、工具及物料、耗材（采购人提供设备、物资除外），所需费用均应列入投标报价之中。如相关设备、工具及物料、耗材项目漏报、缺项等均视为投标人让利，采购人不予承担。投标人提供的各类设备、工具及物料、耗材等，均需符合采购人院感的要求，并且要求提供合格的优质产品，投标人须书面承诺提供的设备、工具及物料、耗材为合格的优质产品。（格式自拟）。本次招标投标人承担包含但不限于以下设备、工具及物料、耗材：

投标企业必备专业工具清单（最低配置要求）

（1）清洁车

（2）地擦机（含刷、箱）

（3）加重型石面处理机（含刷、箱）

（4）全自动电瓶洗地机（含刷、箱）

（5）吸水吸尘机

（6）旋风地坪/地毯吹干机

（7）肩背式真空吸尘机

（8）抛光机

（9）电瓶式高速抛光机

（10）垃圾车（大号带盖）

（11） 洗衣机

（12） 烘干机

（13）电脑

（14）打印，复印二合一

（15）对讲机若干

（16）其他工具及药剂等要求

①拖把压干机

②搬动式杂物箱

③塑料刷头

④重型撮箕

⑤长柄撮箕

⑥厕刷

⑦厕刷托架

⑧伸缩式手柄

⑨高空除尘清洁套

⑩拖把手柄

⑪混合式拖把中号

⑫混合式拖把大号

⑬地面提示牌

⑭除尘拖把框架

⑮拖把手柄

⑯除尘拖把长把

⑰除尘拖把短把

⑱中粗地板刷

⑲特大扫帚

⑳圆形旋转清扫器

木制手柄

木制手柄锥形磨砂

多用推车

地板橡皮刮

标准载重倾卸斗车

无盖储物桶

多口袋杂物袋

储物桶推车

17英寸圆形旋转清扫器

抹窗桶

墙面清洁工具组合

墙面清洁工具组合的更换棉刷

双格桶

圆形桶

立式刷手柄底托

60cm地推罩

空气清香剂

空气清新剂—除异味

全能消毒清洁剂地面用

消毒杀菌清洁剂（桌面/台面用）

专业全能清洁剂

不锈钢剂

浓缩玻璃清洁剂

洁厕剂

除垢剂

地拖牵尘剂

洗手液

二、采购人应提供的场地及物资

1、采购人提供保洁、工勤（含司梯）服务的场地

2、采购人提供的其他物资。

3、用于保洁、工勤（含司梯）服务的操作实施时所用水电。

第五条：医院保洁、工勤（含司梯）服务人员拟定岗位要求

1、投标人投入本项目的总人数不得少于101.5人（其中1个岗位为半日工作制，按0.5个标准人工计入），否则将视作无效投标，投标人为本项目建立的服务团队，应根据岗位需求配置合理人数。保洁、工勤（含司梯）服务人员中须包含做六休一替岗人员。投标人超出规定人数的，视作投标人的投标让利，相关费用由投标人自行支付，同时未来合同期内该部分成本支出不计入本项目人员成本计算。保洁、工勤（含司梯）服务费用以实际到岗人员计算。

2、人员名单及相关台账资料报管理科室及时备案，如有人员变动，请于1周内补齐，否则从下周起扣除相关人员定额费用。每区每组要有相应台账资料，按规范操作，每季整理提交给医院留存。

3、中标单位应对招标文件中，投标文件组成（总体要求、服务具体内容及要求、管理质量目标）进行认真阅读并按要求进行准备，待中标公司进场后，应根据医院实际情况及要求，再次对岗位制度、工作流程、保洁质量标准、应急方案、和管理措施进行深化调整，经采购人同意后方可公布实施。

4、投标人须根据医院实际情况，考虑现有保洁（含司梯）服务人员的平稳过渡问题，并制定具体交接方案及应急方案，确保医院工作的正常开展。

5、投标方应充分考虑各服务岗位的差异性，必须满足例如急诊、ICU、血透中心、手术室、检验科、医疗垃圾及生活垃圾运输、专项员工、电梯员等重要岗位的用人要求，适当提高工人待遇，保持人员稳定，在报价中要充分体现。

6、投标方应根据各岗位的工作量和质量要求，合理设置岗位，并考虑企业效益。

7、岗位配置要求：

| 序号 | 岗位 | 区域 |  | 人数 | 工作内容及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 全院 |  | 1 | 监督全院卫生情况及客户需求 |
| 2 | 主管 | 门诊、急诊 |  | 1 | 负责门急诊所有保洁卫生管理 |
| 3 |  | 住院部 |  | 1 | 负责住院部所有保洁卫生管理 |
| 4 | 专项领班 | 专项、外场 |  | 1 | 负责专项、外场、收垃圾管理 |
| 5 | 维修客服 | 全院 |  | 1 | 负责全院维修跟踪反馈 |
| 6 | 保洁 | 门诊 | 门诊一楼 | 2 | 负责门诊一楼房间、卫生间、公共区域保洁消毒 |
| 7 |  |  | 门诊二楼 | 2 | 负责门诊二楼房间、卫生间、公共区域保洁消毒 |
| 8 |  |  | 门诊三楼 | 1 | 负责门诊三楼房间、卫生间、公共区域保洁消毒 |
| 9 |  |  | 腔镜中心 | 1 | 负责内镜中心全部卫生保洁消毒 |
| 10 |  | 急诊输液室、急诊抢救中心及儿科 |  | 2 | 负责儿科、急诊输液室以及急诊抢救中心全部区域卫生保洁 |
| 11 |  | 第二住院部 | 康复重症病区 | 1 | 负责急诊病区以及C楼门厅全部区域保洁 |
| 12 |  |  | 19病区 | 2 | 负责肛肠科全部区域的卫生 |
| 13 |  |  | 20病区 | 2 | 负责肾病科全部区域的卫生 |
| 14 |  |  | 血液净化中心 | 3 | 负责血液净化中心全部区域卫生 |
| 15 |  |  | 学术报告厅 | 1 | 负责学术报告厅卫生以及会场服务 |
| 16 |  | 住院部 | 住院部一楼 | 1 | 负责住院部一楼全部区域保洁工作 |
| 17 |  |  | 住院部二楼 | 2 | 负责ICU区域保洁工作 |
| 18 |  |  | 住院部二、三楼 | 1.5 | 公共区域保洁工作、检验科保洁工作 |
| 19 |  |  | 手术室 | 3 | 负责手术室内所有保洁工作 |
| 20 |  |  | 住院部五至十五楼 | 24 | 11病区及13病区配备3名保洁，其余病区每层配备保洁员2名，负责所有区域保洁工作 |
| 21 |  | 发热门诊 |  | 1 | 负责发热门诊内诊室、放射科所有保洁消毒 |
| 22 |  | 老门诊一楼 |  | 1 | 负责老门诊一楼房间、卫生间、公共区域保洁消毒 |
| 23 |  | 老门诊二至四楼 |  |  | 负责老门诊二至四楼、卫生间、公共区域保洁消毒 |
| 24 |  | 中心实验室 |  |  | 负责中心实验室公共区域卫生 |
| 25 |  | 行知楼 |  | 1 | 负责行知楼1-4楼所有公共区域保洁 |
| 26 |  | 行政楼 |  | 1 | 负责行政楼1-4楼所有区域保洁 |
| 27 |  | 基建楼、急诊楼二至三楼 |  | 1 | 负责基建楼1-2楼及急诊楼2-3楼全部区域卫生保洁 |
| 28 |  | 北圩路门诊 | 北圩路门诊一楼及医学整形科 | 1 | 负责两个1楼门厅及医学整形科全部区域的卫生 |
| 29 |  |  | 北圩路门诊2楼耳鼻口科及口腔科 | 1 | 负责耳鼻喉科及口腔科全部区域的卫生 |
| 30 |  | 中医康复中心 | 康复1-2楼 | 1 | 负责康复1-2楼所有区域卫生 |
| 31 |  |  | 康复3-4楼 | 1 | 负责康复3-4楼所有区域卫生 |
| 32 |  |  | 康复5-6楼 | 1 | 负责康复5-6楼所有区域卫生 |
| 33 |  | 涟城门诊 | 一至三楼 | 1 | 负责涟城1-3楼所有区域卫生 |
| 34 |  | 二门诊 |  | 2 | 负责二门诊区域卫生 |
| 35 |  | 管道疏通、地下室保洁 | 全院 | 1 | 负责全院所有下水道疏通、负责住院楼地下室保洁工作 |
| 36 |  | 室外环境卫生 |  | 3 | 负责全院室外环境卫生 |
| 37 |  | 中班、夜班 |  | 2 | 服务所有区域中午以及夜间保洁工作 |
| 38 | 专项保洁 | 地面养护 | 全院 | 1 | 全院石材地面、大理石、PVC翻新养护 |
| 39 |  | 地面清洁 |  | 1 | 负责全院地面清洗（洗地机） |
| 40 |  | 不锈钢清洁 |  | 1 | 对全院不锈钢以及电梯轿厢保洁 |
| 41 |  | 墙面、风口、顶清洁 |  | 1 | 负责全院的墙面、天花的清洁 |
| 42 |  | 玻璃清洁 |  | 1 | 负责全院的玻璃镜面 |
| 43 | 工程维修 | 工程主管 | 全院 | 1 | 负责院内维修管理 |
| 44 |  | 水电维修 | 全院 | 6 | 院内相关维修 |
| 45 | 其他 | 电梯司机 | 全院 | 3 | 手术专用电梯接送病人，以及高峰期分流管理，设备故障排查、报修等 |
| 46 |  | 收输液瓶 | 全院 | 1 | 负责收空输液瓶（软袋） |
| 47 |  | 药库 | 全院 | 1 | 负责西药房向所有病区运送大输液及打扫草药房 |
| 48 |  | 垃圾运送 | 全院 | 2 | 负责全院的医疗、生活垃圾集中收集及运送 |
| 49 |  | 消毒清洗保洁工具（含收发） | 全院 | 1 | 负责院内保洁物品的消毒清洗配送 |
| 50 |  | 太平间 | 全院 | 2 |  |
| 51 |  | 药学部 |  | 3 | 住院中药房及煎药房打杂 |
| 52 |  | 宿管 |  | 4 | 负责医院公寓日常管理 |
| 合计 |  |  |  | 101.5 |  |

投标人在其投标文件列出的所有配置人员的工资社保等待遇不得低于南京市工资、社保等最低缴纳标准(如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准)。

第六条：报价及费用测算

1、投标报价的内容。投标人参与本项目的投标报价包括：完成本招标项下全部工作所需的一切费用，包括但不限于保洁、工勤（含司梯）的人工成本、保洁设备和所需器具（含洗衣机、烘干机、清扫设备等各种专业设备和工作所需器具）、耗材、通讯器材、巡检器材、统一的工作服和胸卡、办公场所及办公设备和设施、员工休息用房及设备工器具库房、各种税费、保险费、劳保及安全措施费、利润、税金、物价上涨因素等服务期内的所有风险费用等。

以上报价所有费用必须提供单价、计算方法。

本项目服务区域内工作时间为每周七天，相关区域为24小时服务，请各投标投标人严格按照《劳动法》等法律法规，认真调研，相关费用按此工作时间要求测算。

2、投标报价的调整，出现以下情况除外：

1）未来合同期内采购人如增加服务范围或项目的，采购人将依据本项目中标人所投各工种费用标准，并依据实际核定增加的人员数量支付增加部分的保洁、工勤（含司梯）服务费用。该部分保洁、工勤（含司梯）服务费用不在本次投标人投标费用的总额范围内。

2）因超服务时长、超合同服务范围所产生的加班费由使用科室及主管部门确认后，按报销流程给付。该部分费用不在本次投标人投标费用的总额范围内。

3）合同执行期内，除预算以外的新增服务范围，本章“保洁、工勤（含司梯）服务人员配置数量”中的人员数量不予调增；如遇采购人根据实际情况需要减岗的，中标人应无条件配合采购人减少相应岗位。

3、投标报价的风险因素。投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障该保洁、工勤（含司梯）服务正常运行应当具有的物资和服务。除本招标文件规定的相关内容外，还包括参与采购人各项突发性活动费用，如参观来访、上级检查、清扫积雪、消防演练和救火救灾等。对保洁、工勤（含司梯）服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。一旦中标，保洁、工勤（含司梯）服务费用以实际到岗人员计算，除上述“投标报价的调整”规定外，合同期内服务费用不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

如遇国家政策性调整最低工资标准，合同期12月内服务费不予调整，在续签合同时可根据乙方申请酌情调整。社保缴费标准三年服务期内均不予调整。

总之，投标人投标报价应包含完成本招标发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及为完成本招标所有项目可能发生的费用，投标人必须提供各单项人员工资组成明细、配置工具、设备明细表以及各项物耗明细表（详见本招标文件第六章）。报价时充分考虑招标文件公示内容条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。

4、保洁、工勤（含司梯）服务费用的结算。采购人在中标人开始提供管理服务之次月20日及以后每月20日（遇法定节假日顺延）向中标人支付相应的保洁、工勤（含司梯）服务费用。其中：保洁、工勤（含司梯）服务项目服务中的人员保洁、工勤（含司梯）服务费用，由采购人以实际到岗人员计算服务费用。除本章“投标报价的调整”中所述价格调整因素外，投标人在实际工作中超合同人编用工产生的费用采购人不予以支付。

5、投标人承担费用的结算方式。由投标人承担的办公用品费用由投标人自行承担，包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮）。

6、采购人具有对投标人服务费用的审核权。采购人有权审核投标人就本服务项目招录员工的工资性收入发放明细表及员工社保费用缴纳的情况，投标人须予以配合。

第七条：服务技术要求

一、服务方案要求

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案包括但不限于以下内容：

1、提供针对本项目重点、难点把控等情况的分析、服务设想及策划、管理理念、管理工作目标、项目服务定位等内容，方案需根据以上内容进行制定，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。

2、投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的保洁（含司梯）服务方案包括但不限于以下内容：1）提供保洁（含司梯）服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。2）岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对保洁（含司梯）所做的规划等。3）制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。4）在投标文件中承诺满足和执行采购人防止交叉感染、消毒隔离的要求，并提出相应的措施。5）重要会议及重大活动方案；6）安全防范措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

3、投标人应根据采购需求和本项目实际，制定相应的运行维护服务方案。1）提供维修服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。2）岗位设置、部门职责、各类规章制度及针对维修所做的规划等。3）制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。4）安全防范措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

4、司梯工作服务方案：投标人应根据采购需求和本项目实际提供司梯服务方案，以及本项目的重点、难点、思路等。包括服务流程、服务标准、质量标准、交叉感染、消毒隔离的要求；遇到重要会议及重大活动操作方案；安全防范措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

5、投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的工勤服务方案包括但不限于以下内容：1）提供工勤服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。2）岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对工勤所做的规划等。3）制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。4）在投标文件中承诺满足和执行采购人防止交叉感染、消毒隔离的要求，并提出相应的措施。5）安全防范措施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

6、院感控制方案：投标人应根据采购需求和本项目实际提供院感控制方案，包括防止交叉感染基本措施、清洁消毒结果监控、医院感染控制知识培训、隔离预防、手部卫生管理制度、废弃标本及其容器的消毒处理等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

7、人员岗位方案：1）投标方应针对医院实际运行状况及服务要求，拟定配备员工人数投标方负责提供岗位人员配备清单及排班表，清单包括拟投入各岗位人员姓名、性别、年龄、身份证号、资格证书、管理人员学历、工作经验等。2）所有员工必须经过岗前培训，培训合格方能入职，物业员工需具有垃圾分类、节能环保、控烟意识，特殊岗位需熟悉特种设备操作技术。3）投标人所投保洁、工勤（含司梯）服务所有人员（含管理人员）必须专职为采购人服务，不得兼职。4）本项目中凡要求按照国家相关规定持证（包括但不限于上岗资格证等）上岗的人员，投标人相关人员均须按文件要求100%持有效证件上岗，并由投标人承担证书及其相关费用。5）特殊科室以及特殊岗位配置要符合采购方工作要求，并注意合理性、科学性和可行性。

8、培训实施方案：投标人应根据采购需求和本项目实际提供培训方案，投标人有岗前培训部门，服务人员100%经过岗前或在岗培训，考试合格才能独立上岗。投标人需为保障服务有序开展设置培训内容，包括但不限于针对技术/管理岗位培训流程（人员培训与个人技能提升培训计划、职业经理人主管领导力培训）针对普通一线员工培训流程，制定培训计划（包含培训内容、培训组织、培训时间、培训频次等内容）要求每日有班会、每周至少对员工进行一次再培训，每位员工一个月当中至少被培训一次，培训内容包括但不限于医院环境、规章制度、安全意识、仪容仪表、服务意识、服务技能、岗位职责等；投标人的各岗位员工必须参与医院组织的所有培训，如院感控培训、消防培训等，并考试合格。

9、医疗废物管理方案：投标人应根据采购需求和本项目实际提供医疗垃圾管理方案，具有信息化操作流程、闭环管理。1）提供医废管理信息化管理的总体设想、于本项目的重点、难点、思路等。2）岗位设置、培训要求、工作流程、各类规章制度等。3）根据医院防止交叉感染、消毒隔离的要求，制定相应的措施。4）作业安全防范措施；5）机械及配套设施等。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

10、考核、奖惩方案：投标人根据各类人员岗位职责及医院考核细则的要求，制定完善、可行性高的质量控制体系。考核包括但不限于：质量控制体系、自我测量体系、绩效考核体系、公司对现场质量的评估考核体系；奖惩机制包括但不限于：针对性项目服务考核标准及奖惩制度、沟通机制、监管机制、多维度考核机制等内容。

11、应急预案：投标人应根据本次的招标范围、内容，结合项目现场的运行情况及要求，充分识别危险源及可能发生的各类突发事件，编制适合本项目的危机预防和应急处理预案，要求应急预案细致完整、针对性强、措施有力，主要考虑特殊时期重大突发传染病疫情、医疗垃圾泄露、公共事件、消防、断水、断电等、恶劣天气及保洁服务中突发的应急情况等。

12、投标人提供进场交接过渡方案，要求方案详细，科学合理，可行性高且措施有力，保证进场交接顺畅，无群体性事件发生，不影响医院的正常诊疗秩序。方案应包括交接时间进度安排、人员培训、具体交接的内容等。

二、履约能力要求

1、保险：投标人承诺中标后为本项目购买公众责任险（第三者意外险）及雇主责任险。

2、服务：投标人提供2023年1月1日至今服务于类似物业管理服务满意度评价和服务时间证明，业主方盖章有效。

3、评审工作经验与方案：

（1）投标人有协助医院完成类似评审(复审）的经验，须提供相关证明材料，业主方盖章有效。

（2）对采购人等级医院评审(复审）中涉及物业的条款要有详实的工作计划方案，针对类似评审任务分解表总务部分有详细的实施细则方案。

三、业绩和评价

投标人提供2023年1月1日至投标截止时间（以业绩合同签订时间为准），投标人具有类似物业服务项目（服务内容必须包含保洁、司梯等）的项目业绩，并附证明材料。证明材料要求：投标文件中须同时提供合同复印件和中标通知书，证明材料内容能反映评审要求要素（日期、服务内容等）。

投标人提供2023年1月1日至今服务于类似的物业管理服务满意度评价。

四、企业资质认证

投标人具备以下有效期内的体系认证证书：

1.质量管理体系认证证书

2.环境管理体系认证证书

3.职业健康安全管理体系认证证书

以上提供证书扫描件并加盖公章，证书需在国家认证认可监督管理委员会信息中心取得认证。

五、人员资质和投标人要求

为保证服务质量和维护医院的整体形象所有物业管理服务人员均要求具有定文化和专业素养，品行端正，具体要求如下：

（一）项目经理：

1、（1）本科及以上学历（不能是退休返聘或者在校大学生）（2）具备物业项目经理证书（3）持有质监管理部门颁发的特种设备安全管理证（A证）（4）在类似同等级别的综合医院物业服务项目中担任项目经理工作经验≥3年

2、须提供投标人为项目经理缴纳的自投标截止前三个月任意一个月的社保证明材料。以及项目经理学历证书复印件。

3、须提供投标人聘用该项目经理或副经理的合同文件，同时提供业主方出具的担任项目经理或项目副经理的职务证明以及担任该职务满3年的工作经验证明。

- 项目主管：

投标人拟投入主管4名，其中，工程主管：大专及以上学历，具有医院3年(含)以上物业项目管理经历，其中工程主管需持有应急管理部门颁发的高低压电工证、质监管理部门颁发的特种设备管理员A证；保洁主管：大专及以上学历、在类似医院物业服务项目中担任保洁主管工作经验≥3年；每个主管需提供学历证书和身份证复印件并加盖投标人公章、所服务医院出具的项目主管工作经历证明材料，业主方盖章有效，投标人为其缴纳的自投标截止前三个月任意一个月的社保证明材料。以上4个材料齐全缺一不可，列出详细名单加盖投标人公章编入投标文件中。

- 医疗废物收集岗位：2名，能够熟练运用医废信息化系统，经过医院感染管理科培训并考核合格（需提供培训、考核记录），具有健康证，有1年以上该岗位工作经验。工作经历须提供业主服务证明，并提供投标人为其缴纳的自投标截止前三个月任意一个月的社保证明材料。列出详细名单加盖投标人公章编入投标文件中。

- 电梯岗位：配备司梯岗位不少于3名，女性，初中及以上文化，接受过电梯专业人员培训。提供身份证、学历及培训证明复印，投标人为其缴纳的自投标截止前三个月任意一个月的社保证明材料。并列出详细名单加盖投标人公章编入投标文件中。

（五）维修客服：本科及以上学历、需持有普通话二甲及以上证书，身体健康、品行端正。

（六）保洁。初中及以上文化；经过专业岗前培训，身体健康、品行端正。

（七）工程维修人员。具有高中及以上文化，持有电工作业证、《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》、《特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）》所有人员必须经培训合格上岗。

（八）有害生物防制人员。持有由人社部门认可的《有害生物防制员》职业技能等级证书（或职业资格证书）及在有效期内的健康证明。

所有人员上岗前须具有合格的体检报告，国家有规定需要持证上岗的应具有相应上岗证（上岗证的费用由投标单位承担），投标单位内部应有完善的岗前培训制度；有严格的考核、奖惩措施。所有未达到退休年龄的员工均应为其缴纳社会保险，已退休人员应为其缴纳工伤保险或雇主责任险。

2023年1月1日至投标截止时间（以业绩合同签订时间为准），投标人具有类似物业服务项目（服务内容必须包含保洁、司梯、综合维修中的至少二项）的项目业绩，需提供类似物业项目的有效合同复印件并加盖投标人公章，其中合同复印件需体现合同的签约主体、项目名称、服务内容、合同日期等合同要素的相关内容；

提供类似的物业管理服务满意度为优秀（优或满意）的评价，业主方盖章有效。

六、信息化服务能力

### 1.投标单位需提供医废系统软件

中标单位为采购人提供免费医废系统使用，系统功能需满足采购人上级主管部门的要求。中标单位需提供足够数量的硬件设备设施（包括但不限于文件中列出的设备）以保证采购人工作的正常开展。中标单位免费提供5万个扎带，超过部分由采购人自行采购。软件系统及配套硬件设备均由中标单位负责维护。

#### （1）医废系统软件功能及内容

| 序号 | 功能 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 可进行用户及权限管理 |
| 2 | 智能推车和智能手持终端记录 | 该功能可用于统计某一智能推车扔进医疗废物的记录，包括智能推车名称、丢弃废弃物时间、丢弃人、废弃物类型、重量和废物满后转运费无人。 |
| 3 | 自定义分页 | 用户可根据自己需求改变页面显示条数 |
| 4 | 查询功能 | 根据用户给定的条件精确筛选出想要的结果 |
| 5 | 二次称重 | 该功能用于统计从智能推车和智能手持终端收集废物的重量和上交的重量是否匹配，在暂存间操作 |
| 6 | 时间区间查询 | 根据用户给定时间筛选出结果 |
| 7 | 暂存间转运记录 | 该功能用于统计院外车辆从暂存间拉走的废物和暂存间剩余的废物 |
| 8 | 报警数据 | 该功能用于展示某一电梯里的报警数据，包括电梯名称、时间、投放入废物类型和报警级别 |
| 9 | 报警审核 | 该功能用于对报警数据的处理，不同的角色拥有对报警数据不同的处理权限 |
| 10 | 废物追溯 | 根据废弃物条码可提供追溯 |
| 11 | 医院报警对比统计 | 根据用户选择的不同区域显示不同地区的医院报警统计对比 |
| 12 | 科室统计分析 | 该功能用于统计各个科室领用的医疗器械重量和投递的医疗废物重量 |
| 13 | 个人统计 | 该功能用于统计某个工作人员收集的废物重量和上交的废物重量 |
| 14 | 领用记录 | 该功能用于统计所有科室领用医疗废物的记录 |
| 15 | 后台管理 | 后台管理包含多个基础数据的增删改查 |
| 16 | 车辆管理 | 新增车辆基本信息 |
| 17 | 废物类别管理 | 此版块为基础数据录入 |
| 18 | 废物丢弃规则管理 | 增加和修改废物投递时间 |
| 19 | 医院管理 | 点击医院列表，即可操作对应医院下的点位和科室 |
| 20 | 医疗产品管理 | 医疗产品的管理 |
| 21 | IC卡 | 新增IC卡时需要绑定用户 |
| 22 | 权限管理 | 此功能是系统新增功能模块的时候使用，一般由开发人员操作 |
| 23 | 角色管理 | 查看当前角色有哪些用户，不同角色有不同的权限 |
| 24 | 用户管理 | 用户的管理 |
| 25 | 监控区划管理 | 该模块用于增加区域 |

#### （2）系统软件技术指标

| 序号 | 技术参数指标 |
| --- | --- |
| 一、功能要求 |  |
| 1 | 软件工作流程严格按照国家相关医疗废物法律法规要求设计（国务院380号；卫生部第36号；卫生部、国家环境保护局第21号；卫生部、国家环境保护总局：卫医发[2003]287号；国家环境保护总局：环发[2003]188号，设计流程框架完全按照相关法律法规设计。） |
| 2 | 软件功能需满足医废数据按照不同类型分类手机、分析、管理。软件平台由若干功能模块组成，各功能模块能独立完成相关功能。可按照用户需求量身定制功能模块，能完美和系统平台结合。做到既独立又统一，相互联通。 根据用户不同类型提供对应不同的版本平台（适用于监管部门和医疗机构）。要求适应于监管部门平台须满足多用户监控、报警、多用户数据横向对比分析及报警调查报告审核功能。要求适用于医疗机构的平台需满足多终端数据采集、分析、汇总、对比、上级报警功能。所有版本平台同时支持电脑、手机、平板实时管理。 |
| 3 | 软件功能需满足院内外数据实时监控及报警机制，并可实时推送到监管人员手机上。 |
| 4 | 软件报警功能需满足分级审批。 |
| 5 | 软件要求使用简单，管理方便，资源占用少，本单位仅提供一台服务器和固定IP。 |
| 6 | 采集提供两种不同级别医疗机构的方案：手持终端、智能推车。监管平台有适合与医院和普通医疗机构的管理平台，有适合与政府监管部门（省、市、区）的全面管理平台。 |
| 7 | 依托GIS开发，地图坐标显示，实现实时医院废物收集、转运、入库、出库数据监控，并依据规则实时报警。 |
| 8 | 保证系统稳定性，避免蓝牙通讯冲突，蓝牙协议定制开发。 |
| 9 | 终端设备APP socket与服务器实时通讯 |
| 10 | 整个操作过程简便、合理、可靠。 |
| 11 | 提供手机推送报警、追溯查询功能。 |
| 二、运行环境 |  |
| 12 | 运行环境JDK 1.8 |
| 13 | 运行环境Tomcat 8.0以上 |
| 14 | 运行环境windows或linux或unix |
| 15 | 运行环境MySQL 5.6以上数据库 |
| 三、版本升级 |  |
| 16 | 支持远程升级功能 |
| 四、系统维护 |  |
| 17 | 质保期内提供7天×24小时技术服务与支持电话，接到维修电话后30分钟内技术响应，2小时内到现场，提供不间断的服务直到结束，保证用户单位的正常运行并提供固定2名技术客服人员随时提供技术服务。 |
| 五、耗材 |  |
| 18 | 专用二维码扎带不同颜色区分类别且有中文标识，二维码为印刷工艺，不易剥离与脱落，可与人员和重量信息绑定。通过扫描枪和手持终端设备上传到服务器对比后进行追溯。 |

#### 为进一步提升院内医疗废物流转的自动化水平及作业效率，需投标人配置高性能智能转运硬件。通过集成高精度自动称重与操作终端，实现医疗废物从科室至暂存点的“零人工干预”数据采集，确保实物重量与系统数据实时一致，构建严密的数字化监管闭环，以满足《医疗废物管理条例》对全过程可追溯的高标准要求。结合医院现有场地实际情况，提出如下要求：

#### （3）硬件产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 产品技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能回收转运车 | 1.双桶转运车（含内置软件运行系统），集成自动称重及操作终端设备；尺寸：≤1550（长）*745（宽）*1100（高）（mm），有医废桶上下导轨 2.箱式电动转运车（含内置软件运行系统），集成自动称重及操作终端设备，尺寸：≤1800（长）*1800（宽）*1300（高）（mm） |
| 2 | 暂存间地磅（附数据上传模块） | 内嵌式地磅（含终端平板及内置操作软件） ≤700（长）*600（宽）（mm），最大称重不小于500Kg |
| 3 | 重量传感器 | 1.产品类型：悬臂梁式称重传感器 2.额定载荷：2000kg 3. 精度等级：C3 级或更高 4. 综合误差：≤ ±0.02% F.S 5. 额定灵敏度：2.0 ± 0.005 mV/V 6. 蠕变误差：30分钟 ≤ ±0.03% F.S 7. 工作温度：-10℃ ～ +40℃ (补偿温度范围) 8. 安全过载：≥ 150% F.S 9. 防护等级：IP67 或以上 10. 材质要求：优质合金钢（表面镀镍）或不锈钢 11. 执行标准：符合《GB/T 7551-2008 称重传感器》国家标准，可正常通过计量校验。 |
| 4 | 终端平板型号 | 尺寸（分辨率/屏幕比例）：≥10.1寸（1280*800/16:10）工业平板；内置WIFI模块，802.11b/g/n；有蓝牙，Android操作系统，16G以上内置存储器。 特殊要求：①主板引出12V的电源接口②开机只能运行医废管理系统 |

- 其他软件系统：投标人具有物业服务管理软件信息系统（自主研发或自购均可），信息化管理系统涵盖功能分别为：后勤服务综合系统、满意度管理系统、保洁监督管理系统、工程设备设施报修管理系统。自主研发的需提供软件著作权证书复印件加盖投标人公章，自购的需提供购买合同及发票以及著作权证书复印件并加盖投标人公章，每一个系统资料齐全。

第八条：对投标人的其他要求

一、项目交接要求

本项目要求中标人提供完善可行的进退场项目交接方案，制定完整的进退场交接方案，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。中标人与采购人原服务投标人进行项目交接的期限为10个工作日。

进场要求：本项目进场时间为2026年7月。中标人未按要求逾期进场履行的，中标人应按逾期合同总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日后不能履约的，采购人可解除本合同。中标人因逾期履约或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同总额百分之五的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由采购人继续承担赔偿责任。

退场要求：合同期满终止合同后，中标人仍需配合采购人工作，直至新公司交接完毕。中标人或其员工在提供本合同服务过程中过失或疏忽，造成采购人或第三方财产损失或人身伤害的，中标人应承担一切责任（为此所需的保险由乙方自行承担）。

- 投标人提供的该项目经理及主管的要求：投标人提供书面承诺：投标文件中响应的项目经理人选未按规定时间进场，或变更项目经理进场的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，新项目经理需经甲方同意后方可上岗。在项目实施过程中不得随意更换项目经理或项目主管，确需更换的，必须以书面形式提前一个月向采购人申请，得到同意后方可更换；未经采购人同意私自更换的，或采购人要求更换项目经理或项目主管的，并要求自发出书面通知后1个月内未到岗的，出现一次扣罚合同总额1%的服务费，从当月应付款中扣除，新项目经理或项目主管需经采购人同意后方可上岗。

三、投标人提供的设备、工具及物料、耗材明细要求

投标人承诺在本项目提供的设备、工具及物料、耗材明细，均须提供详细的配置清单，清单内容包括但不限于设备、工具及物料、耗材的名称、规格、品牌、单位及数量（具体格式本招标文件第六章）。中标人在合同签订后1个月内必须配备并到场相应的设备、工具及物料、耗材。如投标人无法履行承诺且无法获得采购人同意的，采购人有权扣除投标人履约保证金并有权单方解除合同。

四、投标人对采购人物资的保管使用要求

中标人须妥善使用采购人提供的用房、档案资料和采购人所属的其他资产，如发生毁损、灭失等情况，投标人应按采购人该毁损物资账面价值向采购人进行赔偿。投标人进场后应该和采购人共同确认采购人提供设备物资清单，作为签订合同的附件。合同终止后10日内，投标人应向采购人移交全部管理用房、档案资料和归属采购人的所有资产，并办理交接手续。

五、安全责任要求

投标人须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。投标人及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因投标人及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由投标人承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。

六、商业保险要求

如投标人承诺为投标人及员工购买商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），投标时投标人须提供相应承诺并加盖投标人公章。

七、经营项目要求

1、本项目中，中标人未经采购人书面许可，不得开展其他经营性活动。

2、投标人不得转包或采取与第三方合作等方式变相转包、分包本合同的任何部分。

八、信息保密要求

投标人应对提供保洁、工勤（含司梯）服务过程中获取的采购人商务、财务、技术、产品的信息、病患资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经采购人书面事先同意，不得向任何其他方披露。投标人可仅为提供保洁、工勤（含司梯）服务目的向其确有知悉必要的雇员披露采购人提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本款规定的保密及不披露义务。投标人应仅为提供保洁、工勤（含司梯）服务目的而复制和使用保密资料。投标人若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。投标人保密义务应在合同期满、解除或终止后仍然有效。

投标人承诺

1、投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，投标人承诺在从事物业管理过程中造成第三方人身伤亡或财产损失，投标人负责处理及赔偿事宜。

如投标人承诺为投标人及员工购买其他商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），投标时投标人须提供相应承诺并加盖公章。

2、投标人承诺中标后向采购人提供针对此服务项目的有效的用工人员身份证、健康体检证明等（投标人负责相关费用）；

3、投标人承诺中标后未经医院书面合同许可，不得在院内开展经营性活动。

4、投标人承诺中标后不得转包或采取与第三方合作等方式变相转包、分包本合同的任何部分。服务费发票开具单位必须与中标人名称完全一致。

5、投标人承诺采购人具有对投标人服务费用的审核权。采购人有权审核投标人就本服务项目招录员工的工资性收入发放明细表及员工社保费用缴纳的情况，投标人须予以配合。

报价表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 人均单价(人/月) | 总价/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 人 |  |  |
| 2 | 主管 | 2 | 人 |  |  |
| 3 | 专项领班 | 1 | 人 |  |  |
| 4 | 工程主管 | 1 | 人 |  |  |
| 5 | 维修客服 | 1 | 人 |  |  |
| 6 | 保洁 | 67.5 | 人 |  |  |
| 7 | 专项保洁 | 5 | 人 |  |  |
| 8 | 水电维修 | 6 | 人 |  |  |
| 9 | 电梯司机 | 3 | 人 |  |  |
| 10 | 收输液瓶 | 1 | 人 |  |  |
| 11 | 药库 | 1 | 人 |  |  |
| 12 | 垃圾运送 | 2 | 人 |  |  |
| 13 | 消毒清洗保洁工具（含收发） | 1 | 人 |  |  |
| 14 | 太平间 | 2 | 人 |  |  |
| 15 | 药学部 | 3 | 人 |  |  |
| 16 | 宿管 | 4 | 人 |  |  |
| 17 | 有害生物防治 | 12 | 月 | / |  |

第三节、付款方式

- 中标后10天内签订合同。服务费用甲方按月度支付，每服务完一个月，根据乙方员工工资的发放记录、员工考勤记录、医院相关部门的考核记录等，由乙方出具正规发票，医院在收到发票后的30天内付前一个月的服务费用。乙方需提供每月人员工资发放结清证明材料交甲方备案存档。

服务期：3年（自合同签订时起算）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，四舍五入保留两位小数。 | 15 |
| 2.1 | 人员岗位方案 | 投标人自行编制拟派驻本项目人员组织框架，人员配置明细、岗位职责及分工，评委根据供应商提供的配置情况进行打分。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合不得分。本项满分4分。 | 4 |
| 2.2 | 保洁服务方案 | 评委根据投标人提供的保洁服务方案进行综合评分，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。本项满分5分。 | 5 |
| 2.3 | 司梯服务方案 | 评委根据投标人提供的司梯服务方案进行综合评分，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。本项满分5分。 | 5 |
| 2.4 | 运行维护服务方案 | 评委根据投标人提供的运行维护服务方案、工程维修管理服务方案进行综合评分，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。本项满分5分。 | 5 |
| 2.5 | 培训实施方案 | 评委根据投标文件提供的培训方案、培训计划评分。针对员工的培训（岗前培训、专业技能、服务、礼仪等）、现场管理人员的培训（管理、领导力等）有完整的培训计划和实施举措，优于项目需求得5分；符合项目需求得3分；不符合不得分。本项满分5分。 | 5 |
| 2.6 | 应急预案落实方案 | 评委根据投标文件提供的应急预案（包括突发事件、恶劣天气、防灾减灾等应急预案）评分。投标人拟定的突发事件应急处理预案是否完备健全、具有针对性、实际可操作性，优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合不得分。 | 5 |
| 2.7 | 进场交接过渡方案 | 根据投标人提供的进场交接过渡方案进行综合评分，有详细的进场交接过渡方案，包括交接时间进度安排、人员培训、具体交接的内容等，要求方案详细，科学合理，可行性高且措施有力。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合不得分。本项满分4分。 | 4 |
| 2.8 | 院感防控实施 能力 | 2.8.1、根据投标人针对本项目制定的感染防控制度，要求感染防控制度针对性强、详实可行、符合国家要求。优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合不得分。本项满分4分。 2.8.2、根据投标人的类似服务项目业主感染防控要求所进行的培训记录评分，要求培训记录针对性强、详实可行。培训记录每提供一份得1分，本项满分2分。（需提供类似本项目感染防控要求和针对感染防控要求所进行的培训记录，加盖投标人公章）。 | 6 |
| 2.9. | 设备物资 | 2.9.1. 设备清单完整性（4分） 核心设备（清洁车、地擦机、洗地机、吸水吸尘机、石面处理机、抛光机、旋风地坪/地毯吹干机、肩背式真空吸尘机）全部配备得4分， 每缺1项扣0.5分 2.9.产品品牌（2分） 设备有明确品牌，且为市面上有销售的产品。符合得2分；部分设备无品牌型号、市面上无销售的，得1分；提供设备品牌不明确产品的，不得分。 2.9.3. 物资耗材配置合理性（2分） 保洁耗材、消毒剂、垃圾袋、清洁药剂、防护用品配备每满足一项得0.4分，满分2分。 2.9.4. 进场与保障承诺（2分） 承诺合同签订后半个月内全部配备到场，有明确保障措施，得2分；（承诺格式内容自拟） | 10 |
| 2.10 | 智能化软件著作权 | 投标人拟投入本项目的物业管理软件，包含医疗后勤服务综合系统、满意度管理系统、医疗废物追溯系统、保洁监督管理系统、工程设备设施报修管理系统，为供应商自主产权（或授权使用）且在类似物业管理项目中正常使用的，每提供一个系统得 0.6分，最多得 3分，提供《计算机软件著作权证书》（或授权证明+软著权） 及医院出具的正常使用证明（缺一不可）；。 注：软件著作权证书需在中国版权服务公众号可查，提供截图，否则不得分。 | 3 |
| 3.1 | 资质认证 | 投标人具有有效期内的ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境体系认证、ISO45001系列职业健康安全体系认证，以上三项提供1项得1分，提供2项得3分，提供3项得5分； 投标文件中提供证书复印件、同时提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3.2 | 项目负责人 | 项目经理：本科及以上学历、持有质监管理部门颁发的特种设备安全管理证（A证）、在类似同等级别的综合医院物业服务项目中担任项目经理工作经验≥3年，每满足一项得2分。本项满分6分。 注： 1、须提供投标人为项目经理缴纳的社保（时间要求：投标截止前三个月任意一个月）证明文件，以及项目经理身份证复印件、学信网截图或学历证书复印件、资格证书复印件； 2、须提供业主方出具的担任项目经理职务以及担任该职务满3年的工作经验证明（需有被服务单位盖章、联系人姓名、固定电话）。未按上述人员证书要求提供或证书无效者该项不得分。 | 6 |
| 3.3 | 项目其他人员配备情况 | 工程主管：大专及以上学历、持有应急管理部门颁发的高低压电工证、质监管理部门颁发的特种设备管理员A证、在类似同等级别的综合医院物业服务项目中担任工程主管工作经验≥3年，每满足一项得0.5分。本项满分2分。 保洁主管：大专及以上学历、在类似物业服务项目中担任保洁主管工作经验≥3年，每满足一项得0.5分，满分1分。 工程维修人员：持有应急管理部门颁发的低压电工证，其中持有《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》的不少于1人，每满足一项得0.5分，持有《特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业）》的不少于1人，每满足一项得0.5分。本项满分1分； 维修客服：本科及以上学历、需持有普通话二甲及以上证书，每满足一项得0.5分，满分1分； 1、须提供投标人为上述人员纳的社保（时间要求：投标截止前三个月任意一个月）证明文件，以及身份证复印件、学信网截图或学历证书复印件、资格证书复印件； 2、须提供业主方出具的担任工程主管、保洁主管职务以及担任该职务满3年的工作经验证明（需有被服务单位盖章、联系人姓名、固定电话）。未按上述人员证书要求提供或证书无效者该项不得分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 2023年1月1日至投标截止时间（以业绩合同签订时间为准），投标人具有类似物业服务项目（服务内容必须包含保洁、司梯、综合维修中的至少二项）的项目业绩，每提供一个业绩证明材料的得2分，本项得分最高为6分，服务内容不全的不得分。 证明材料：需提供类似物业项目的有效合同复印件并加盖投标人公章，其中合同复印件需体现合同的签约主体、项目名称、服务内容、合同日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。合同如不能反映服务内容的，须提供业主方盖公章的服务证明。不能提供或者缺项不得分。 | 6 |
| 5.1 | 抗风险及履约能力 | 投标人承诺中标后购买涵盖本项目地址和服务内容的公众责任险，且年度投保一般累计赔偿限额达人民币3000万元及以上的得3分，1500万元及以上的得2分，500万元及以上的得1分，少于500万元不得分。提供书面承诺材料。 投标人书面承诺中标后购买本项目雇主责任险（至少应包含所有未办理工伤保险的本项目服务人员，且每人赔偿限额不少于100万元），除上述保险以外，投标人承诺针对本项目每增加购买一个险种得1分，满分2分。（不提供书面承诺或承诺未完全体现上述内容的不得分） | 5 |
| 5.2 | 履约能力-服务满意度 | 1、投标人提供2023年1月1日至今服务于类似的物业管理服务满意度评价。业主评价为优秀（优或满意）的，每提供一个满意度证明得2分，最高得6分（业主方盖章有效）； 本项满分6分。 | 6 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.XXXX（格式见附件XX）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX

采购包号：XX

投标总报价

小写： （人民币：元）

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保 险/如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公 积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件8              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日      期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年___月___日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日     期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。