编 制 说 明

工程名称：张甸镇尹庄村村民集中居住区（西区）道路及雨、污水管网配套工程

- 一、编制依据

- 1、设计图纸、建设单位要求；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

5、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

6、《江苏省施工机械台班定额》（2007）；

7、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

8、税金执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》-苏建函价〔2019〕178号，本工程按一般计税进行计税。

9、材料价格按《泰州工程造价材料信息价》2026年第3期，信息价查无或者不适用的按相关市场询价。

10、人工按《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》-苏建函价〔2025〕273号。

二、费用说明

1、居住区雨污水及道路工程按三类土建工程取费：安全文明施工费基本费按3.1%，扬尘污染防治费按0.31%，临时设施费取1.65%，实名制费用0.05%。

2、雨污水工程中暂列金额按30000元考虑，道路工程中暂列金额按50000元考虑。

三、其他说明

- 1、施工降水按轻型井点降水考虑，降水管数量暂估100根，每50根一套，每套使用时间按10天考虑，结算按实调整。

- 2、现场局部存在软弱土层，如遇软弱土层，经甲方同意后，可采用挖除并回填C20混凝土进行处理，工程量按实结算。