## 表B.1.1 招标工程量清单封面【经开区2026年度老1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年06月04日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【经开区2026年度老1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月04日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【经开区2026年度老1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 | 50000.00
合 计 |  | 50000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【经开区2026年度老3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除部分
1.2 | 排管等（土建部分）
1.3 | 聚龙花园电气预埋管
1.4 | 通城山庄电气预埋管
1.5 | 土石方工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 50000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 50000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【经开区2023.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除部分
1 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.规格:拆除15m水泥杆 2.备注:高度及具体做法详见图纸要求及相关规范 | 基 | 8
2 | 030411001002 | 电杆组立 | 1.规格:拆除钢管杆 2.备注:高度及具体做法详见图纸要求及相关规范 | 基 | 1
3 | 030402001001 | 柱上开关 | 1.规格:拆除柱上开关 2.备注:高度及具体做法详见图纸要求及相关规范 | 台(组) | 9
4 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:拆除JKLYJ-10-240绝缘导线 | m | 394
5 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:拆除JKLYJ-10-50绝缘导线 | m | 14
6 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:拆除YJV22-8.7/15-3*400电缆 | m | 78
7 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:拆除二进二出环网箱 2.备注:具体做法及型号详见图纸要求及相关规范 | 台 | 2
排管等（土建部分）
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010502004001 | 修复环网箱基础 | 1.名称:修复一二次融合环保气体二进四出成套环网箱基础 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 1
9 | 010502004002 | 新建环网箱基础 | 1.名称:新建一二次融合环保气体二进四出成套环网箱基础 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 5
10 | 040504002001 | 电缆井 | 1.材料品种:电缆井 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 10
11 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:拖拉管 2.规格:4*Ф200+2*Ф100 3.材质:MPP 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 145
12 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:8*Ф200+2*Ф100CPVC排管 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:新建4*Ф200+2*Ф100CPVC排管 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 66
14 | 040803003004 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:4*Φ200+1Φ100 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 200
15 | 040803003005 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:4*Φ200 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 10
16 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：扁钢,镀锌 3、规格：—5×50,6000mm | m | 252
17 | 040806001001 | 接地极 | 1、名称：接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 根 | 24
18 | 040807003001 | 接地装置 | 1.类别：接地装置调试 | 系统 | 1
19 | 040807003002 | 接地装置 | 1.类别：接地极装置调试 | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称：排管包封混凝土 2.混凝土强度：C30 3.具体详见大样图 4.含模板 | m3 | 105.6
21 | 040803004002 | 混凝土基础 | 1.名称：排管底板混凝土 2.混凝土强度：C30 3.具体详见大样图 4.含模板 | m3 | 66.65
22 | 040807003003 | 辅助设备 | 1、名称：电缆防火泥、电缆标志桩、管堵、电缆地埋警示带等其他辅助材料 | 项 | 1
聚龙花园电气预埋管
23 | 040803003006 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:1*Φ100 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 309.5
24 | 040504002002 | 电缆井 | 1.材料品种:电缆井0.8米*0.6米 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 21
25 | 010502004003 | 设备基础 | 1.材料品种:设备基础0.8米*0.6米 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 010502001001 | 混凝土基础 | 1.名称：排管包封混凝土 2.混凝土强度：C30 3.具体详见大样图 4.含模板 | m3 | 31.67
27 | 010502001002 | 混凝土基础 | 1.名称：排管底板混凝土 2.混凝土强度：C30 3.具体详见大样图 4.含模板 | m3 | 12.26
通城山庄电气预埋管
28 | 040803003007 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:1*Φ100 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 453.5
29 | 040803003008 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:2*Φ100 3.材质:CPVC 4.备注:包含管枕等图纸设计全部内容 | m | 84
30 | 040504002003 | 电缆井 | 1.材料品种:电缆井0.8米*0.6米 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 25
31 | 010502004004 | 设备基础 | 1.材料品种:设备基础0.8米*0.6米 2.备注:具体做法详见图纸要求及相关规范 | 座 | 19
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 010502001003 | 混凝土基础 | 1.名称：排管包封混凝土 2.混凝土强度：C30 3.具体详见大样图 4.含模板 | m3 | 55.01
33 | 010502001004 | 混凝土基础 | 1.名称：排管底板混凝土 2.混凝土强度：C30 3.具体详见大样图 4.含模板 | m3 | 21.5
土石方工程
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内 3、投标人报价应综合考虑挖土方（不区分土壤类别）、清除障碍物、土方转运、等，其它施工要求做法详见图纸设计说明 | m3 | 1051
35 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、填方来源、运距：原土夯填，自行考虑机械和人工填土 | m3 | 651
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【经开区2026年度3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【经开区2026年度老3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【经开区2026年度老3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 50000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【经开区2026年度老旧小3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 50000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 50000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 50000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【经开区2026年度3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【经开区2026年度老旧小区更新3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【经开区2026年度老3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【经开区2023.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【经开区2026年度老旧小3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：经开区2026年度老旧小区更新提升项目聚龙花园强电基建设施改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计