## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 2026年农村垃圾分类基础设施建设项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 1975582.64
（大写）: |  |  | 壹佰玖拾柒万伍仟伍佰捌拾贰元陆角肆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月22日 |  | 复核时间： | 2026年05月30日
扉-2

## 1.2表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：2026年农村垃圾分类基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 农村垃圾集中转运站 | 675022.36 | 0.00 | 19042.36 |  | 22084.49
2 | 垃圾分类亭改造 | 45160.48 | 0.00 | 1295.80 |  | 1489.83
3 | 电动三轮清运车 | 1076100.22 | 0.00 | 0.00 |  | 35500.19
4 | 垃圾桶 | 179299.58 | 0.00 | 0.00 |  | 5915.03
合 计 |  | 1975582.64 | 0.00 | 20338.16 |  | 64989.54
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：农村垃圾集中转运站 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 土建工程 | 651480.88 | 0.00 | 18693.09 |  | 21492.14
2 | 安装工程 | 23541.48 | 0.00 | 349.27 |  | 592.35
合 计 |  | 675022.36 | 0.00 | 19042.36 |  | 22084.49
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 468377.20 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 119914.42
1.2 | 材料费 |  | 291478.52
1.3 | 施工机具使用费 |  | 8264.98
1.4 | 企业管理费 |  | 33331.03
1.5 | 利润 |  | 15388.19
2 | 措施项目 |  | 107819.54 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 79807.32 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 28012.22
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 18693.09
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 21492.14 |  | —
5 | 税金 |  | 53792.00 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 651480.88 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1.1 土方工程 |  |  |  | 1 | 20022.76 |  | 20022.76 | 0.00
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 180 | 26.20 |  | 4716.00 | 0.00
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人机配合土方开挖，比例1:9 |  | m3 | 310.62 | 6.36 |  | 1975.54 | 0.00
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.土方回填 |  | m3 | 258.48 | 44.36 |  | 11466.17 | 0.00
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置，运距10km，含渣土弃置费 |  | m3 | 52.14 | 35.77 |  | 1865.05 | 0.00
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1 | 25894.86 |  | 25894.86 | 0.00
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 |  | m3 | 44.88 | 576.98 |  | 25894.86 | 0.00
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1 | 90275.51 |  | 90275.51 | 0.00
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.C15非泵送混凝土垫层 |  | m3 | 6.96 | 481.71 |  | 3352.70 | 0.00
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.C30非泵送混凝土独立基础 |  | m3 | 32.1 | 498.81 |  | 16011.80 | 0.00
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.C30非泵送混凝土基础梁 |  | m3 | 15.24 | 502.08 |  | 7651.70 | 0.00
9 | 010502002001 | 矩形柱 | 1.C30泵送混凝土立柱，高度＜8m |  | m3 | 19.74 | 544.47 |  | 10747.84 | 0.00
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.C25非泵送混凝土圈梁 |  | m3 | 4.44 | 567.95 |  | 2521.70 | 0.00
11 | 010502002002 | 构造柱 | 1.C25非泵送混凝构造柱 |  | m3 | 3 | 701.59 |  | 2104.77 | 0.00
12 | 010503004002 | 圈梁 | 1.C25非泵送混凝土止水坎 |  | m3 | 2.7 | 567.95 |  | 1533.47 | 0.00
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 |  | t | 0.036 | 5129.33 |  | 184.66 | 0.00
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 |  | t | 2.922 | 5129.33 |  | 14987.90 | 0.00
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 |  | t | 1.476 | 5035.22 |  | 7431.98 | 0.00
16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 |  | t | 4.59 | 4271.41 |  | 19605.77 | 0.00
17 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.电渣压力焊 |  | 个 | 288 | 8.40 |  | 2419.20 | 0.00
18 | 010515003001 | 砌体加筋 | 1.砌体加筋 |  | t | 0.258 | 6674.48 |  | 1722.02 | 0.00
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1 | 60962.45 |  | 60962.45 | 0.00
19 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.铝合金电动卷帘门，表面手绘图案，含卷帘门边框和电机 |  | m2 | 88.81 | 284.91 |  | 25302.86 | 0.00
20 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.铝单板2.5mm厚包门框 |  | m2 | 52.55 | 339.24 |  | 17827.06 | 0.00
21 | 010606012001 | 钢支架 | 1.20*40*3mm镀锌方管骨架 |  | t | 2.126 | 8387.83 |  | 17832.53 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 197155.58 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  | 1 | 42175.11 |  | 42175.11 | 0.00
22 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.岩棉夹芯板屋面50mm厚，配套顶面安装爪件及龙骨 |  | m2 | 211.63 | 141.11 |  | 29863.11 | 0.00
23 | 010607003001 | 成品雨棚 | 1.成品定制金属雨棚 |  | m2 | 32.4 | 380.00 |  | 12312.00 | 0.00
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1 | 48537.93 |  | 48537.93 | 0.00
24 | 010101001002 | 地面原土打底夯 | 1.素土夯实,压实系数≥0.97 |  | m2 | 154.56 | 1.67 |  | 258.12 | 0.00
25 | 010404001002 | 垫层 | 1.100mm厚级配碎石垫层 |  | m3 | 15.46 | 352.04 |  | 5442.54 | 0.00
26 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.250mm厚C25混凝土路面面层 2.配单层双向φ6@200，钢筋设6mX6m分隔缝缝宽20mm,内嵌建筑密封膏(有找坡时1%坡向地漏） |  | m2 | 154.56 | 143.55 |  | 22187.09 | 0.00
27 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.非金属骨料金刚砂硬化地面(用量6kg/m2) |  | m2 | 154.56 | 36.48 |  | 5638.35 | 0.00
28 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.灰色环氧地坪 |  | m2 | 154.56 | 46.85 |  | 7241.14 | 0.00
29 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.100mm高环氧漆踢脚线 |  | m | 100.98 | 4.68 |  | 472.59 | 0.00
30 | 010507001001 | 坡道 | 1.20厚DP20预拌砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道 3.150厚C20混凝土 4.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 5.素土夯实,向外坡10% |  | m2 | 45.9 | 159.00 |  | 7298.10 | 0.00
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1 | 93683.25 |  | 93683.25 | 0.00
31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙抹灰20mm厚 2.墙面耐碱玻纤网格布 1层 |  | m2 | 251.64 | 40.81 |  | 10269.43 | 0.00
32 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙抹灰20mm厚 2.墙面耐碱玻纤网格布 1层 |  | m2 | 335.76 | 45.02 |  | 15115.92 | 0.00
33 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.青砖外墙面，砂浆黏贴 |  | m2 | 87.17 | 167.09 |  | 14565.24 | 0.00
34 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.岩棉夹芯板墙面50mm厚，安装爪件及龙骨 |  | m2 | 292.2 | 183.89 |  | 53732.66 | 0.00
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1 | 19951.51 |  | 19951.51 | 0.00
35 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋H=400mmΦ8 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 3.塑木扣板(嵌入式)方板天棚面层 平板 |  | m2 | 153.84 | 129.69 |  | 19951.51 | 0.00
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1 | 58569.98 |  | 58569.98 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 204347.80 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙乳胶漆2遍，腻子2遍 |  | m2 | 251.64 | 23.10 |  | 5812.88 | 0.00
37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料2遍，腻子2遍 |  | m2 | 306 | 30.35 |  | 9287.10 | 0.00
38 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面宣传图案彩绘，彩绘前彩钢板部位喷涂，颜色和外墙一致 |  | m2 | 289.8 | 150.00 |  | 43470.00 | 0.00
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1 | 8303.84 |  | 8303.84 | 0.00
39 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.装饰百叶通风口 |  | m2 | 33.84 | 124.14 |  | 4200.90 | 0.00
40 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.展开宽度200mm，铝型材成品护角条 |  | m | 133.2 | 22.33 |  | 2974.36 | 0.00
41 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.展开宽度40mm，成品收边条 |  | m | 95.4 | 11.83 |  | 1128.58 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 468377.20 | 0.00
|  | A.17 措施项目 |  |  |  | 1 | 79807.32 |  | 79807.32 | 0.00
42 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内场外运输费 |  | 项 | 1 | 5185.36 |  | 5185.36 | 0.00
43 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.砌墙脚手架 |  | m2 | 739.2 | 27.48 |  | 20313.22 | 0.00
44 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.抹灰脚手架 |  | m2 | 251.64 | 0.49 |  | 123.30 | 0.00
45 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.油漆脚手架 |  | m2 | 251.64 | 0.05 |  | 12.58 | 0.00
46 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.浇捣脚手架(8m以内) |  | m2 | 673.2 | 7.70 |  | 5183.64 | 0.00
47 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) |  | m2 | 16.32 | 89.53 |  | 1461.13 | 0.00
48 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇各种柱基、桩承台复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) |  | m2 | 72 | 76.00 |  | 5472.00 | 0.00
49 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇矩形柱复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡)(框架柱高＜8m) |  | m2 | 207.24 | 113.07 |  | 23432.63 | 0.00
50 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇构造柱复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) |  | m2 | 50.64 | 95.87 |  | 4854.86 | 0.00
51 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇基础梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) |  | m2 | 147.6 | 56.76 |  | 8377.78 | 0.00
52 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇圈梁，地坑支撑梁复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) |  | m2 | 49.08 | 70.69 |  | 3469.47 | 0.00
53 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇止水坎复合木模板(不用砂浆垫块，改用塑料卡) |  | m2 | 27.18 | 70.69 |  | 1921.35 | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 79807.32 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 146681.14 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 548184.52 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 18693.09
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | 16993.72 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | 1699.37
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.65 | 9045.04 |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 274.09 |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计 |  |  |  |  | 28012.22
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 21492.14 | 100 |  | 21492.14
1.1 | 社会保险费 |  |  | 576196.74 | 3.2 |  | 18438.30
1.2 | 住房公积金 |  |  | 576196.74 | 0.53 |  | 3053.84
1.3 | 环境保护税 |  |  | 576196.74 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 597688.88 | 9 |  | 53792.00
合 计 | [6 empty] | 75284.14
未来软件编制
表-13

## 3.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 |  | 其它材料费(调整) |  |  | 元 | 0 | 1 |  | 0.00
2 | 44 | 其他材料费 |  |  | 元 | 10.124576 | 1 |  | 10.12
3 | 50 | 墙面宣传图案彩绘 |  |  | m2 | 289.8 | 150 |  | 43470.00
4 | 50 | 成品定制金属雨棚 |  |  | m2 | 32.4 | 380 |  | 12312.00
5 | 50 | 渣土弃置费 |  |  | m3 | 52.14 | 2.5 |  | 130.35
6 | 01010100 | 钢筋 | HRB400 φ16 |  | t | 4.6818 | 2995.23 |  | 14023.07
7 | 01010100 | 钢筋 | HRB400 φ8 |  | t | 2.98044 | 3130.08 |  | 9329.02
8 | 01010100 | 钢筋 | HRB400 φ12 |  | t | 1.50552 | 3037.81 |  | 4573.48
9 | 01010100 | 钢筋 | 综合 |  | t | 0.29196 | 3037.81 |  | 886.92
10 | 01010100 | 钢筋 | HPB300 φ8 |  | t | 0.03672 | 3130.08 |  | 114.94
11 | 01010300 | φ6 |  |  | t | 0.349984 | 3288.01 |  | 1150.75
12 | 01270100 | 20*40*3mm | 镀锌方管 |  | t | 4.8153 | 4125.53 |  | 19865.66
13 | 01291713 | 铝单板 | 2.5mm |  | m2 | 57.85755 | 233.44 |  | 13506.27
14 | 01292501 | 彩钢夹芯板 | δ50 |  | m2 | 309.732 | 35.22 |  | 10908.76
15 | 01292505 | 彩钢夹芯板(EPS芯材) | δ50(钢板0.3厚) |  | m2 | 220.0952 | 35 |  | 7703.33
16 | 01510321 | 槽铝 | 50mm |  | m | 225.09708 | 19.29 |  | 4342.12
17 | 01510421 | 地槽铝 | 50mm |  | m | 42.369 | 24.78 |  | 1049.90
18 | 01510505 | 工字铝 |  |  | m | 668.79626 | 9 |  | 6019.17
19 | 01510700 | 角铝 |  |  | m | 179.14975 | 4.29 |  | 768.55
20 | 01510705 | 角铝 | ∟25×25×1 |  | m | 99.38064 | 5.15 |  | 511.81
21 | 02090101 | 塑料薄膜 |  |  | m2 | 63.9282 | 0.69 |  | 44.11
22 | 03010322 | 铝拉铆钉 | LD-1 |  | 十个 | 581.4241 | 0.26 |  | 151.17
23 | 03031201 | 自攻螺钉 |  |  | 十个 | 29.6282 | 0.51 |  | 15.11
24 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25～30 |  | 十个 | 116.748 | 0.48 |  | 56.04
25 | 03053505 | 圆头螺栓(带垫圈) | Φ6×35mm |  | 套 | 58.44 | 0.26 |  | 15.19
26 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8×80 |  | 套 | 553.75 | 0.51 |  | 282.41
27 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12×110 |  | 套 | 1287.001 | 0.86 |  | 1106.82
28 | 03070821 | 胀头、胀管 |  |  | 套 | 203.99184 | 0.43 |  | 87.72
29 | 03110141 | 镀锌丝杆 |  |  | kg | 32.61408 | 5.15 |  | 167.96
30 | 03270202 | 砂纸 |  |  | 张 | 18.36 | 0.94 |  | 17.26
31 | 03410205 | 电焊条 | J422 |  | kg | 107.59875 | 4.97 |  | 534.77
32 | 03450200 | 焊剂 |  |  | kg | 90.144 | 3.43 |  | 309.19
33 | 03510701 | 铁钉 |  |  | kg | 114.537432 | 3.6 |  | 412.33
34 | 03510705 | 铁钉 | 70mm |  | kg | 1.7867 | 3.6 |  | 6.43
35 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# |  | kg | 229.71588 | 4.2 |  | 964.81
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
36 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# |  | kg | 45.948512 | 4.72 |  | 216.88
37 | 03632106 | 钻头 | Φ6～13 |  | 根 | 1.7532 | 4.03 |  | 7.07
38 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  |  | 片 | 0.278944 | 68.6 |  | 19.14
39 | 04010132 | 水泥 | 42.5级 |  | kg | 301.85568 | 0.3017 |  | 91.07
40 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 9038.684632 | 0.3017 |  | 2726.97
41 | 04010701 | 白水泥 |  |  | kg | 212.989824 | 0.6 |  | 127.79
42 | 04030107 | 中砂 |  |  | t | 41.508474 | 152.52 |  | 6330.87
43 | 04030131 | 金刚砂 |  |  | kg | 935.55168 | 2.43 |  | 2273.39
44 | 04050203 | 碎石 | 5～16mm |  | t | 1.8552 | 142.8 |  | 264.92
45 | 04050207 | 碎石 | 5～40mm |  | t | 25.509 | 147.66 |  | 3766.66
46 | 04051400 | 卵石 | 杂色 |  | t | 13.55886 | 135.97 |  | 1843.60
47 | 04090120 | 石灰膏 |  |  | m3 | 0.071131 | 209.83 |  | 14.93
48 | 04090700 | 石英粉 |  |  | kg | 69.568005 | 0.34 |  | 23.65
49 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 |  | kg | 14.620284 | 0.36 |  | 5.26
50 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 |  | 百块 | 240.5568 | 47.2 |  | 11354.28
51 | 04171532 | 彩钢内外扣槽 |  |  | m | 178.19246 | 3 |  | 534.58
52 | 04270400 | 装饰百叶板 |  |  | m2 | 35.532 | 100 |  | 3553.20
53 | 05030600 | 普通木成材 |  |  | m3 | 0.145977 | 1951.87 |  | 284.93
54 | 06612141 | 青砖 |  |  | m2 | 89.34925 | 100 |  | 8934.93
55 | 08050501 | 塑木扣板 | 600×600 |  | m2 | 161.532 | 50 |  | 8076.60
56 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 |  |  | m2 | 646.14 | 3.93 |  | 2539.33
57 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 |  | m | 205.68408 | 5.57 |  | 1145.66
58 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 |  | 只 | 230.76 | 0.43 |  | 99.23
59 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 |  |  | 只 | 46.152 | 0.64 |  | 29.54
60 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 |  |  | 只 | 92.304 | 0.94 |  | 86.77
61 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 |  |  | 个 | 353.832 | 0.51 |  | 180.45
62 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 |  |  | m | 291.37296 | 4.72 |  | 1375.28
63 | 08350202 | 铝合金T型副龙骨 |  |  | m | 279.9888 | 3.86 |  | 1080.76
64 | 09250701 | 铝合金卷帘门 |  |  | m2 | 89.6981 | 121 |  | 10853.47
65 | 09493507 | 卷帘门电动装置 | 300kg提升力 |  | 套 | 6.06 | 600 |  | 3636.00
66 | 09493560 | 镀锌铁脚 |  |  | 个 | 194.435 | 1.46 |  | 283.88
67 | 10031509 | 成品收边条 | 宽度40mm |  | m | 100.17 | 5 |  | 500.85
68 | 10031509 | 铝型材成品护角条 | 宽度200mm |  | m | 139.86 | 15 |  | 2097.90
69 | 11010304 | 内墙乳胶漆 |  |  | kg | 86.31252 | 10.29 |  | 888.16
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
70 | 11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) |  |  | kg | 183.6 | 13.58 |  | 2493.29
71 | 11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) |  |  | kg | 61.2 | 13.58 |  | 831.10
72 | 11110905 | 封闭层环氧底漆 |  |  | kg | 13.567819 | 24.01 |  | 325.76
73 | 11110907 | 环氧树脂色漆 |  |  | kg | 48.409452 | 38.59 |  | 1868.12
74 | 11110908 | 环氧树脂面漆 |  |  | kg | 77.471589 | 24.01 |  | 1860.09
75 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 |  |  | kg | 36.72 | 30.01 |  | 1101.97
76 | 11430327 | 大白粉 |  |  | kg | 14.620284 | 0.73 |  | 10.67
77 | 11591102 | 玻璃胶 |  |  | L | 34.3549 | 34.3 |  | 1178.37
78 | 11591105 | 玻璃胶 | 300mL |  | 支 | 64.12389 | 10.55 |  | 676.51
79 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 | 68.79 | 2.83 |  | 194.68
80 | 12370336 | 乙炔气 |  |  | m3 | 13.758 | 14.05 |  | 193.30
81 | 12413518 | 901胶 |  |  | kg | 104.381153 | 2.14 |  | 223.38
82 | 12413535 | 万能胶 |  |  | kg | 0.36576 | 17.15 |  | 6.27
83 | 13010303 | 石棉板 |  |  | m2 | 5.76 | 5.15 |  | 29.66
84 | 17310706 | 双螺母双垫片 | Φ8 |  | 副 | 203.99184 | 0.51 |  | 104.04
85 | 26250344 | 固定卡子 | 50mm |  | 个 | 93.1172 | 2.49 |  | 231.86
86 | 31010506 | 橡皮密封条 | 20×3～4mm |  | m | 366.75479 | 3.86 |  | 1415.67
87 | 31010522 | 密封带 | 3×20mm |  | m | 12.443844 | 1.8 |  | 22.40
88 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 0.8717 | 5.57 |  | 4.86
89 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 4107.2154 | 0.86 |  | 3532.21
90 | 31130506 | 泵管摊销费 |  |  | 元 | 4.7376 | 0.86 |  | 4.07
91 | 31132507 | 回库修理、保养费 |  |  | 元 | 74.32518 | 1 |  | 74.33
92 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 144.36567 | 4.57 |  | 659.75
93 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm |  | m2 | 125.4132 | 35.49 |  | 4450.91
94 | 32020115 | 卡具 |  |  | kg | 68.103342 | 4.18 |  | 284.67
95 | 32020132 | 钢管支撑 |  |  | kg | 156.255282 | 3.59 |  | 560.96
96 | 32030105 | 工具式金属脚手 |  |  | kg | 6.009415 | 4.08 |  | 24.52
97 | 32030303 | 脚手钢管 |  |  | kg | 742.81152 | 3.51 |  | 2607.27
98 | 32030504 | 底座 |  |  | 个 | 3.95208 | 4.12 |  | 16.28
99 | 32030513 | 脚手架扣件 |  |  | 个 | 125.68644 | 4.89 |  | 614.61
100 | 32090101 | 周转木材 |  |  | m3 | 3.645738 | 1730.06 |  | 6307.35
101 | 34130187 | 塑料卡子 |  |  | 个 | 1710.18 | 0.2 |  | 342.04
102 | 80010125 | 水泥砂浆(散装干拌砂浆) | DP20 |  | t | 1.622565 | 419.39 |  | 680.49
103 | 80212105 | (C30泵送预拌砼) |  |  | m3 | 19.5426 | 377.21 |  | 7371.66
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
104 | 80212114 | (C15非泵送预拌砼) |  |  | m3 | 7.0644 | 349.56 |  | 2469.43
105 | 80212115 | (C20非泵送预拌砼) |  |  | m3 | 6.988275 | 349.56 |  | 2442.82
106 | 80212116 | (C25非泵送预拌砼) |  |  | m3 | 49.603776 | 357.55 |  | 17735.83
107 | 80212117 | (C30非泵送预拌砼) |  |  | m3 | 48.2868 | 369.97 |  | 17864.67
合 计 | [8 empty] | 310911.38
未来软件编制
表-

## 4.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 20167.68 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 5675.46
1.2 | 材料费 |  | 11408.28
1.3 | 施工机具使用费 |  | 19.50
1.4 | 企业管理费 |  | 2272.32
1.5 | 利润 |  | 792.12
2 | 措施项目 |  | 837.66 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 257.58 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 580.08
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 349.27
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 592.35 |  | —
5 | 税金 |  | 1943.79 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 23541.48 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 电气 |  |  |  | 1 | 20167.68 |  | 20167.68 | 0.00
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m 2.无端子外部接线2.5 |  | 台 | 6 | 743.21 |  | 4459.26 | 0.00
2 | 030411001001 | 配管 | 吊棚内配刚性阻燃管DN20 |  | m | 150 | 13.24 |  | 1986.00 | 0.00
3 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20 |  | m | 300 | 13.05 |  | 3915.00 | 0.00
4 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯2.5mm2 |  | m | 600 | 4.28 |  | 2568.00 | 0.00
5 | 030411006001 | 接线盒 | 设备网络接线盒带穿线孔面板 |  | 个 | 6 | 8.13 |  | 48.78 | 0.00
6 | 030411006002 | 接线盒 | 设备用电接线盒带穿线孔面板 |  | 个 | 6 | 8.13 |  | 48.78 | 0.00
7 | 030411006003 | 接线盒 | 电动卷帘门电源接线盒 |  | 个 | 6 | 8.13 |  | 48.78 | 0.00
8 | 030411006004 | 接线盒 | 接线盒暗装 |  | 个 | 90 | 8.13 |  | 731.70 | 0.00
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 600*600柔光格栅灯 |  | 套 | 36 | 156.16 |  | 5621.76 | 0.00
10 | 030404034001 | 照明开关 | 单联扳式暗开关安装(单控) |  | 个 | 12 | 16.14 |  | 193.68 | 0.00
11 | 030404035001 | 插座 | 5孔单相暗插座15A安装 |  | 个 | 18 | 30.33 |  | 545.94 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 20167.68 | 0.00
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 257.58 |  | 257.58 | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 257.58 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 20425.26 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 20425.26 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 349.27
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 306.38 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 42.89
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.1 | 224.68 |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.03 | 6.13 |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 |  |  |  |  | 580.08
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 592.35 | 100 |  | 592.35
1.1 | 社会保险费 |  |  | 21005.34 | 2.4 |  | 504.13
1.2 | 住房公积金 |  |  | 21005.34 | 0.42 |  | 88.22
1.3 | 环境保护税 |  |  | 21005.34 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 21597.69 | 9 |  | 1943.79
合 计 | [6 empty] | 2536.14
未来软件编制
表-13

## 4.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  | 元 | 170.20314 | 1 |  | 170.20
2 | 50 | 悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m |  |  | 台 | 6 | 380 |  | 2280.00
3 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  | kg | 0.54 | 6 |  | 3.24
4 | 01293501 | 钢垫板 |  |  | kg | 0.9 | 3.77 |  | 3.39
5 | 02270131 | 破布 |  |  | kg | 1.14 | 6 |  | 6.84
6 | 03031205 | 自攻螺钉 | M4×12 |  | 十个 | 15.156 | 0.22 |  | 3.33
7 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 |  | 十个 | 6.24 | 0.25 |  | 1.56
8 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 |  | 十个 | 3.744 | 0.26 |  | 0.97
9 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 |  | 十个 | 39 | 0.27 |  | 10.53
10 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 |  | 套 | 12.6 | 1.1 |  | 13.86
11 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6～8×150 |  | 套 | 60.264 | 0.34 |  | 20.49
12 | 03070807 | 塑料膨胀管 | Φ8×50 |  | 十个 | 39.375 | 0.86 |  | 33.86
13 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  | 张 | 11.4 | 0.86 |  | 9.80
14 | 03411302 | 焊锡 |  |  | kg | 1.2 | 36.87 |  | 44.24
15 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  | kg | 0.48 | 42.88 |  | 20.58
16 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  | kg | 0.06 | 51.45 |  | 3.09
17 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  | kg | 1.065 | 5.15 |  | 5.48
18 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# |  | kg | 0.99 | 4.72 |  | 4.67
19 | 03633106 | 冲击钻头 | Φ6～12 |  | 根 | 2.865 | 2.57 |  | 7.36
20 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114×1.8 |  | 片 | 2.01 | 17.15 |  | 34.47
21 | 03652421 | 锯条 |  |  | 根 | 4.275 | 0.19 |  | 0.81
22 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  | kg | 136.62 | 0.3017 |  | 41.22
23 | 04030107 | 中砂 |  |  | t | 0.8694 | 152.52 |  | 132.60
24 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  |  | kg | 0.06 | 12.86 |  | 0.77
25 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  | kg | 0.18 | 12.86 |  | 2.31
26 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg | 3 | 9.12 |  | 27.36
27 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  | kg | 2.46 | 17.15 |  | 42.19
28 | 12413542 | 胶合剂 |  |  | kg | 0.375 | 8.56 |  | 3.21
29 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  | 卷 | 0.9 | 12.43 |  | 11.19
30 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m |  | 卷 | 1.5 | 3.14 |  | 4.71
31 | 14210121 | 金属软管 | CP15 |  | m | 37.08 | 2 |  | 74.16
32 | 14312502 | 塑料软管 |  |  | kg | 1.08 | 15.78 |  | 17.04
33 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 |  | m | 5.4 | 1.89 |  | 10.21
34 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5～5 |  | m | 1.35 | 1.17 |  | 1.58
35 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15～20×3 |  | 个 | 240.3 | 0.12 |  | 28.84
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
36 | 15130305 | 金属软管接头 | Φ15～20 |  | 个 | 74.16 | 1.37 |  | 101.60
37 | 15271912 | 管接头 | FST20 |  | 个 | 66.15 | 0.25 |  | 16.54
38 | 22470111 | 600*600柔光格栅灯 |  |  | 套 | 36.36 | 120 |  | 4363.20
39 | 23230131 | 单联板式暗开关(单控) |  |  | 只 | 12.24 | 5.01 |  | 61.32
40 | 23412504 | 5孔单相暗插座 | 15A |  | 套 | 18.36 | 15 |  | 275.40
41 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m |  | 卷 | 3.402 | 17.15 |  | 58.34
42 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm2 |  | kg | 1.38 | 56.42 |  | 77.86
43 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 |  | m | 87.936 | 0.97 |  | 85.30
44 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 |  | m | 13.734 | 1.5 |  | 20.60
45 | 25430311 | 铜芯绝缘导线截面 | BV-2.5 |  | m | 696 | 2.47 |  | 1719.12
46 | 26060121 | 刚性阻燃管 | DN20 |  | m | 495 | 2.76 |  | 1366.20
47 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 |  | 个 | 240.3 | 0.1 |  | 24.03
48 | 26065908 | 管码 | FCP20 |  | 个 | 94.5 | 0.58 |  | 54.81
49 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm2 |  | 个 | 12.18 | 2.43 |  | 29.60
50 | 26110101 | 暗装接线盒 |  |  | 只 | 110.16 | 2 |  | 220.32
51 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg | 1.2 | 5.57 |  | 6.68
52 | 31130106 | 其它材料费 |  |  | 元 | 23.127 | 0.86 |  | 19.89
53 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 0.162 | 4.57 |  | 0.74
合 计 | [8 empty] | 11577.75
未来软件编制
表-

## 5.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 垃圾分类亭改造 | 45160.48 | 0.00 | 1295.80 |  | 1489.83
合 计 |  | 45160.48 | 0.00 | 1295.80 |  | 1489.83
未来软件编制
表-03

## 6.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 38000.00 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 0.00
1.2 | 材料费 |  | 38000.00
1.3 | 施工机具使用费 |  | 0.00
1.4 | 企业管理费 |  | 0.00
1.5 | 利润 |  | 0.00
2 | 措施项目 |  | 1941.80 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 1941.80
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 1295.80
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 1489.83 |  | —
5 | 税金 |  | 3728.85 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 45160.48 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 垃圾分类亭改造 |  |  |  | 1 | 38000.00 |  | 38000.00 | 0.00
1 | 011508001001 | 垃圾分类亭改造 | 1.搬运、拆卸、安装、修整、喷漆，广告布置等 |  | 座 | 20 | 1900.00 |  | 38000.00 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 38000.00 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 38000.00 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 38000.00 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 1295.80
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | 1178.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | 117.80
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.65 | 627.00 |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 19.00 |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计 |  |  |  |  | 1941.80
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 1489.83 | 100 |  | 1489.83
1.1 | 社会保险费 |  |  | 39941.80 | 3.2 |  | 1278.14
1.2 | 住房公积金 |  |  | 39941.80 | 0.53 |  | 211.69
1.3 | 环境保护税 |  |  | 39941.80 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 41431.63 | 9 |  | 3728.85
合 计 | [6 empty] | 5218.68
未来软件编制
表-13

## 6.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：垃圾分类亭改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 垃圾分类亭改造 |  |  | 座 | 20 | 1900 |  | 38000.00
合 计 | [8 empty] | 38000.00
未来软件编制
表-

## 7.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 电动三轮清运车 | 1076100.22 | 0.00 | 0.00 |  | 35500.19
合 计 |  | 1076100.22 | 0.00 | 0.00 |  | 35500.19
未来软件编制
表-03

## 8.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电动三轮清运车 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 951747.72 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 0.00
1.2 | 材料费 |  | 951747.72
1.3 | 施工机具使用费 |  | 0.00
1.4 | 企业管理费 |  | 0.00
1.5 | 利润 |  | 0.00
2 | 措施项目 |  | 0.00 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 0.00
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 0.00
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 35500.19 |  | —
5 | 税金 |  | 88852.31 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 1076100.22 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 8.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 电动三轮清运车 |  |  |  | 1 | 951747.72 |  | 951747.72 | 0.00
1 | 011508001002 | 电动三轮清运车 | 一、主体框架:车身配置（参数值/规格） 1.车身：铁质 2.座椅：不低于1.0mm镀锌材质，带驻车刹把,防水皮纹座椅 3.踏板：铁质 4.仪表台：注塑成型仪表台，电门锁，电量表，组合开关 5.箱体：不低于1.0mm优质不锈钢箱体 6.车漆颜色：按用户要求 7.车架厚度：≥2.75mm,车架和箱体均采用防紫外线静电喷塑处理 8.额定乘员（人）：1 9.续驶里程（满载）（km）：≥40 10.最大行驶速度（km/h）：≥25（空载） 11.最小转弯半径（m）：2.5 12.最大爬坡度（%）：15 13.最小制动距离（m）（v0=20km/h）：4 14.箱体容积（L）：1200 箱体可液压升降，采用电子控制阀带联动开关；箱体设计符合环卫需求，采用优质不锈钢板，具有耐酸碱性、耐腐蚀的优良性能。箱体设计采用半密闭结构，箱体可旋转角度≤65°。 二、动力系统:电器配置（参数值/规格） 1、电控：60V/1500W无刷控制器 2、电池类型：铅酸免维护 3、电池容量：63A 4、电池电压：60v 5、电机：60V/1500W差速后桥无刷电机 6、充电机：60V智能全自动充电机 7、制动系统：后脚刹 8、速度控制系统：无级变速 9、充电时间：6～8小时（放电率80%） 10、能耗（kwh）：1.5 蓄电池不低于63AH大容量电池，具有强稳定性，使用寿命长；充电器设有短路保护装置，蓄电池充电完毕后可自动断 三、安全系统（参数值/规格） 1、后视镜：可调外后视镜 |  | 辆 | 66 | 14420.42 |  | 951747.72 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 951747.72 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、灯光及信号：前大灯+前后转向灯+LED刹车灯+电喇叭 手把两侧安装反视镜。前大灯采用高亮度大灯，电子仪表刻度清晰、视觉流畅；前叉采用液压减震。控制器采用单片机控制，可实现全面自动保护功能。
分部分项合计 | [8 empty] | 951747.72 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 951747.72 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 8.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 0.00
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-11

## 8.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电动三轮清运车 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 8.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 35500.19 | 100 |  | 35500.19
1.1 | 社会保险费 |  |  | 951747.72 | 3.2 |  | 30455.93
1.2 | 住房公积金 |  |  | 951747.72 | 0.53 |  | 5044.26
1.3 | 环境保护税 |  |  | 951747.72 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 987247.91 | 9 |  | 88852.31
合 计 | [6 empty] | 124352.50
未来软件编制
表-13

## 8.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：电动三轮清运车 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 电动三轮清运车 |  |  | 辆 | 66 | 14420.42 |  | 951747.72
合 计 | [8 empty] | 951747.72
未来软件编制
表-

## 9.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 垃圾桶 | 179299.58 | 0.00 | 0.00 |  | 5915.03
合 计 |  | 179299.58 | 0.00 | 0.00 |  | 5915.03
未来软件编制
表-03

## 10.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：垃圾桶 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 158580.00 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 0.00
1.2 | 材料费 |  | 158580.00
1.3 | 施工机具使用费 |  | 0.00
1.4 | 企业管理费 |  | 0.00
1.5 | 利润 |  | 0.00
2 | 措施项目 |  | 0.00 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 0.00
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 0.00
3 | 其他项目 |  | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 5915.03 |  | —
5 | 税金 |  | 14804.55 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 179299.58 |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 10.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 垃圾桶 |  |  |  | 1 | 158580.00 |  | 158580.00 | 0.00
1 | 011508001003 | 垃圾桶 | 一、产品规格 1、容积240升； 2、尺寸：L720*W580*H1080（mm）（±10mm)； 3、整体重量：13.5Kg（±2%），桶体重量：9.5kg（±2%）。 二、技术要求 1、产品所执行的标准、标准号：《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2020。 2、材料：桶体及桶盖采用100%高密度聚乙稀（HDPE）原生料一次性注塑成型，原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以上，桶身与桶盖密闭性强，不变形。 3、垃圾桶沿口双裙边设计并且设有蜂窝状加强筋，桶沿四面整体有9根加强筋，加强筋厚度≥6.5mm，加强桶沿口在提升架时有足够的机械度，使桶身与挂车机构接触面更加牢固耐用。具有耐磨、耐腐蚀、环保等特点，在使用过程中能有效防止桶底磨损，延长了产品的使用寿命。桶身内壁光滑，无裂缝，无凹坑，附着力较小，在倾倒时垃圾不会滞留在桶内，且容易清洗。 4、插销为共聚PP料一次性注模成型短插销，坚固耐用、安装简单并具备防盗特性，插销直接将桶盖两条耳朵和把手相连接，增加稳定性。 5、轮轴为插入防盗式结构，轮轴尺寸：ф22*555mm，重量≥0.38kg，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌处理防锈较长。轮子尺寸：ф50*192mm，重量≥1.15kg，轮子采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，内轮框内置铁件采用不锈钢材质。 6、壁厚：桶身壁厚≥4.5mm，桶底壁厚≥5.2mm，桶盖壁厚≥3.2mm。 7、桶盖提手宽度适中，用提手开启桶盖，轻开轻放，减少桶盖与桶身之间的撞击，降低噪音，延长使用寿命，而且把手上增加了3条加强筋，更加牢固。 8、人性化设计，在桶把手 |  | 个 | 1000 | 158.58 |  | 158580.00 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 158580.00 | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的边缘设有专门的垃圾袋收纳装置，方便垃圾袋携带。 9、印刷：可根据客户要求在桶盖桶身印刷文字或者图案，印刷方式可采用油墨印刷或者热转印工艺印制，与桶体连接一体，保证垃圾桶使用寿命期间印刷图案清晰、永久不脱落。 10、产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃~+65℃。
分部分项合计 | [8 empty] | 158580.00 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 158580.00 | 0.00
未来软件编制
表-08

## 10.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 100 | 0.00
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-11

## 10.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾桶 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 10.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：垃圾桶 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 5915.03 | 100 |  | 5915.03
1.1 | 社会保险费 |  |  | 158580.00 | 3.2 |  | 5074.56
1.2 | 住房公积金 |  |  | 158580.00 | 0.53 |  | 840.47
1.3 | 环境保护税 |  |  | 158580.00 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 164495.03 | 9 |  | 14804.55
合 计 | [6 empty] | 20719.58
未来软件编制
表-13

## 10.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：垃圾桶 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 垃圾桶 |  |  | 个 | 1000 | 158.58 |  | 158580.00
合 计 | [8 empty] | 158580.00
未来软件编制
表-