南京医科大学附属口腔医院

后勤运维服务（二次）

招标文件

项目编号：JSZC-320000-NJXD-G2026-0034

（服务类项目， 非 专门面向中小企业）

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

日期：2026年6月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  合同文本	31

第四部分  采购需求	42

第五部分  评标方法和标准	60

第六部分  投标文件格式	64

第一部分  招标公告

项目概况

南京医科大学附属口腔医院后勤运维服务（二次）JSZC-320000-NJXD-G2026-0034招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年7月1日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-NJXD-G2026-0034

（二）项目名称：南京医科大学附属口腔医院后勤运维服务（二次）

（三）预算金额：600万/三年；200万元/年

（四）最高限价：540万/三年；180万元/年（投标报价超过最高限价的按无效投标处理）

（五）采购需求：南京医科大学附属口腔医院采购所需后勤运维服务，具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：服务周期三年，自合同签订之日起计，合同一年一签。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供，以营业执照成立日期为准）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2025年12月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料，提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；投标人成立时间距投标截止日不足30日的，可不提供，以营业执照成立日期为准）。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年6月10日17:00至2026年6月17日23:59）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年7月1日 09:00（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，投标人按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京医科大学附属口腔医院

单位地址：南京市上海路 1 号

联系人：彭老师

联系方式：025-69593162

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

电话：025-85507079

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标方法和标准 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标方法和标准部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 因采购人南京医科大学附属口腔医院经过公开遴选并和代理机构签订了年度代理协议，约定由中标、成交供应商支付代理服务费（含专家评审费）。本项目招标代理服务费用（含专家评审费）按单个项目的中标金额为基础，参照“计价格〔2002〕1980号文件和发改委〔2003〕857号文件”收费标准的成交折扣四折收取。如计算出的代理服务费低于4500元的，则按4500元收取；如计算出的代理服务费高于20000元的，则按20000元收取。 代理服务收费按差额定率累进法计算。跨年度项目按年度成交金额计算。 其中本项目专家评审费2000元由采购人南京医科大学附属口腔医院依据苏财规〔2026〕1号文支付。 因此本项目代理服务费实际缴纳金额为按以上方式计算后扣减专家评审费金额，由中标、成交供应商支付。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 履约保证金金额：单月的管理服务费（单年合同金额/12个月）。其他要求详见第33条。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 10 | 本项目属于服务类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：合同文本；

第四部分：采购需求；

第五部分：评标方法和标准；

第六部分：投标文件格式。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8.招标文件的修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

9.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3投标人如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

9.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

9.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

9.6 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标声明及承诺函

10.2资格证明文件；

10.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

10.2.2为满足符合性审查提供的材料；

10.2.3投标人认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

10.3报价文件

10.3.1开标一览表；

10.3.2明细报价表。

10.4技术文件

10.4.1项目方案等（格式自拟）；

10.4.2技术响应偏离表；

10.4.3其他技术文件。

10.5商务文件

10.5.1业绩一览表；

10.5.2其他商务文件。

10.6投标人认为有必要提供的其他材料。

11.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，投标人提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使投标人携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

12.在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.3.5招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.4本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

13.4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

13.4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

13.4.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.4.3情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14.投标保证金

详见投标人须知前附表。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.6投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 投标人不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.6 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.7 报价超过招标文件中规定的最高限价的；

19.8 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，投标人不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（本项目斜体加粗下划线部分为实质性要求）；

19.10投标文件对采购需求的偏离超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.16需求响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18投标人有本招标文件规定的串通投标情形的；

19.19其他评标委员会认为有必要取消的投标；

19.20法律、法规规定的其他情况。

20.废标

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

23.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同投标人的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标报价。

24.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现投标人串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定中标人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，公告期限为1个工作日。

31.2在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.3中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金

履约保证金金额详见投标人须知前附表。

33.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

33.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

33.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

履约保证金退还时间：合同结束交接顺利完成后十五天内，无息退还履约保证金。

履约保证金不予退还情形：合同到期进行交接手续时，投标人不进行合同交接或为合同交接增加不合理条件的，履约保证金不予退还。给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还；投标人不进行合同交接或为合同交接增加不合理条件的，履约保证金不予退还。给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告。

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人委托的采购代理机构提出质疑。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

35.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

（10）对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

35.5采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

35.8投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，投标人应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），投标人中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：南京医科大学附属口腔医院后勤运维服务（二次）

项目编号：JSZC-320000-NJXD-G2026-0034

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心组织的                     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1乙方按照招标文件及投标文件规定的要求为甲方提供服务。

1.2服务内容：甲方后勤运维服务项目。

二、 服务期限

2.1本项目服务周期3年，即    年    月    日起至    年   月   日止；本项目合同一年一签，是否续签由甲方根据对乙方的考核决定，具体如下：

合同周期内采购人根据一年内月度考核均分≥85分，可履行下一年度合同，一年内月度考核均分<85分，1个月整改期经考核仍不到位、所在公司托管范围发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

采购人对投标人进行月度考核，若月度考核评分<60分，或投标单位人员发生打架斗殴、10人以上群体性罢工、聚众闹事等，或因投标人工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，或造成其他刑事或重大民事案件，除赔偿损失外，采购人有权终止合同。

服务人员具体进场时间按采购人要求执行。

三、合同金额

3.1 本合同金额（三年服务费）为（大写，含税）：          元整（￥          元）人民币，（一年服务费）为（大写，含税）：          元整（￥          元）人民币，月服务费为          。采购人有权对投标人服务人员考勤随机抽查，若乙方出现服务人员缺岗，甲方根据缺岗人员情况及缺岗时间扣除相应费用，老大楼启用后根据实际提供岗位支付。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的乙方向甲方提供服务的所有费用（包括但不限于管理佣金、人员工资、福利、工具、培训、服装、税金、设备巡检维护所需的登高工具和安全防护用品等所有费用，服务中损坏赔偿费由乙方承担）；人员单价为综合单价，包干使用，已含基本工资、五险一金、福利（含高温补贴、考核奖、年终奖、各类带薪休假补贴等）、加班费、人员服装等、上述综合单价的管理费和税金等费用及所有因服务需要的各类费用。人员增减，该综合单价将延用；如履约时录用人员存在协保、农保或其他情况依法不需要缴纳保险费用的情况，由甲方负责审查并按实际情况扣减并签订补充协议。如服务周期内人员配备未达到本项目各岗位人员要求的人数，甲方有权责令期限整改或终止合同，甲方在上述合同价款之外不向乙方支付任何费用。

员工工资、工作时间不得低于江苏省、南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须缴纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险及公积金、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资、特定岗位的高温费、应休未休假补贴、福利、年度绩效等。报价还应考虑合同周期内国家最低基本工资和社保、公积金基数调整的费用，不得因国家政策上调要求甲方另外支付费用。

所有服务人员按照国家规定缴纳社保、公积金，费用包含在投标报价中。若甲方发现乙方支付的人员费用中未包含社保、公积金或低于江苏省、南京市最低工资标准的，甲方有权扣除相应金额并终止合同。合同周期内，乙方应依法确定员工上岗时间，按时足额发放员工工资、缴纳保险、保障员工福利。若因乙方未按规定及时发放工资，由此引发的用工劳务纠纷，甲方不承担任何责任，所有责任由乙方全部承担。乙方派出的服务人员必须为专职人员，不得兼职，不得将派往甲方的人员同时派至其他单位。

3.2如果提供服务开始日期不是在月付款期的第一天，或不是在月付款期的最后一天终止本协议，第一次或最后一次支付的合同金额的数额应按实际提供的服务的天数、岗位、人数按比例支付。

3.3乙方应在付款前【   】天向甲方提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝支付款项。

四、乙方的服务承诺

4.1服从医院管理，自觉执行医院的有关规章制度，不串岗、不闲谈、不大声喧哗。

4.2服从所在部门领导的安排，对自己的本职工作尽职尽责。

4.3规范上岗，按照医院管理的特殊要求，严格执行运维服务管理等考核制度，做到管理规范化、服务标准化。

4.4统一着装、挂牌服务、体检合格，确保工作效率和服务质量，做到三满意：病人（病人家属）满意、医护人员满意、医院领导满意。

4.5服从监督检查，在自查、交接班互查的基础上自觉接受管理人员的检查，主动征求甲方意见，做到接受检查不回嘴、提出批评不护短，两次受到甲方合理批评而未能改正的人员及时更换，如因整体素质差而影响医院正常工作开展，乙方自觉接受甲方清场处理。

4.6甲方不定期对乙方培训情况进行抽查，乙方定期对员工进行服务礼仪、职业道德及技能等相关知识培训。

4.7建立、健全综合楼后勤保障体系，智能化、规范化、绿色节能地提供后勤机电设备运维。

4.8安全保障稳妥、及时、有力，无事故发生。

4.9所有运维服务人员，必须符合甲方采购文件中的各项要求，并持有国家相关机构颁发的各类有效上岗证件。

五、甲方的权利和义务

5.1审定乙方运维服务制度、方案，规定服务范围，提出服务标准。

5.2向乙方提供必要的服务用房，即管理人员办公室一间、仓库一间，不提供员工食宿，乙方进驻后办理交接手续。

5.3根据实际工作情况，制定运维服务考核实施细则（见附件）。

5.4检查、监督乙方服务工作的实施及制度和计划的执行情况；检查人员配备和零星维修耗材使用登记情况。

5.5要求乙方对违反合同规定、考核细则的行为进行限期整改，整改无效的，甲方有权延迟支付费用，要求乙方赔偿经济损失并可追究乙方其他违约责任。

5.6要求乙方严格执行运维服务考核细则；对乙方安排的服务人员进行考核，对乙方不称职的人员提出撤换的要求。

5.7 要求乙方对违反运维服务制度的人员进行相应处理直至调离本项目，要求乙方对违反运维制度的人员进行处理，乙方无条件予以配合。

5.8法律法规政策规定或合同约定的甲方应有的其他权利和义务。

六、乙方的权利和义务

6.1乙方应根据有关法律、法规政策和本协议的规定、本项目实际及甲方的要求，制定服务制度及具体实施方案。

6.2员工上岗前必须进行相关内容的培训，到岗后定期进行培训和考核。

6.3实行岗位责任制，在自查和交接班互查的基础上，全面落实考核内容，严格执行考核标准。

6.4严格遵守甲方的规章制度，虚心听取护士长及医务人员的技术指导和质量监督，并接受其检查、考核评定以及处罚，如人员更换，必须提前三天通知使用部门并取得同意。

6.5坚决执行甲方所规定的上下班时间，做到不误时、不脱岗、不串岗，不在岗上闲谈或会客，在完成自己本职工作的同时积极完成相关部门指派的协助工作。

6.6做好工作期间楼道照明灯的开关及节约能源、设施损坏报修维修等相关工作。

6.7本项目员工工资待遇不得低于项目所在地最低标准。乙方有义务配合甲方重大节日活动中后勤保障工作。

6.8 建立健全、完善的突发、重大事件的应急处理预案， 对突发事件、重大事件进行应急处理，并立即向甲方报告，服从甲方安排；应具备突发情况应急处理能力，必须保证各部门水、电、气等各系统正常运行。

6.9按照甲方要求安全、节约、有控制地使用水、电、蒸汽和其他设施，对大楼公用设施不得擅自占用和改变使用功能。甲方提供的办公设施、用房以及其他设备设施，均为甲方合法财产，乙方应妥善保管，并教育员工本着经济节约的原则合理使用。如由于不正当操作或者其他人为因素造成损失的，乙方须照价赔偿。

6.10建立各班组的工作台账并负责及时记载有关变更情况，甲方每月进行检查。

6.11要求乙方服务人员讲文明礼貌、态度和蔼，秉持服务于临床的服务理念，自觉维护甲方的社会形象，加强乙方员工职业道德和法治教育，做好保密工作。

6.12乙方管理人员必须加强监督工作，每天进行现场检查，督导其服务人员的工作，积极主动与甲方相关负责人员做好沟通，及时发现问题纠正解决，不断提高服务质量。乙方管理人员应对指派至甲方处的人员每日出勤情况进行考核，并交甲方核对确认，出勤考核结果为月度考核指标之一。如乙方服务人员因故不能出勤的，应由乙方安排其他员工完成该缺勤员工的工作，并提前取得甲方同意。

6.13采取合理安全保障措施，做好安全工作，发现有设施损坏和跑、冒、滴、漏现象立即报告，杜绝事故发生。因乙方原因（不可抗拒因素除外）而导致发生安全事故或导致甲方、乙方或任何第三方出现人身、财产损失的，乙方自行承担有关责任，并承担全部的赔偿责任，甲方有权从应付服务费中扣除相关赔偿款项。如甲方因此被第三人索赔的，乙方须根据甲方的要求共同应诉或独自抗辩。如第三人索赔请求依法成立，甲方有权从应付乙方的服务费中直接扣除该索赔金额后直接支付给第三人，索赔金额超过应付服务费的部分甲方有权向乙方追偿。

6.14乙方应做好服务人员岗前培训、工作流程及工作技能培训、消防安全培训等各项培训工作，在发现服务质量存在问题时应进行有针对性的专项培训，做好培训记录，提高服务质量。

6.15在任何情况下，乙方指派到甲方提供服务的工作人员不是甲方员工，甲方与该员工不存在任何法律上或事实上的劳动或劳务关系，乙方应与该员工建立劳动关系，签订和完善劳动合同，甲方有权随时查看乙方与其员工签订的劳动合同、缴纳社保、工资发放等情况。乙方加强对其员工的职业安全保障，按照国家和当地政府的规定为其员工购买保险，提供劳动保护用品，采取合理的劳动保护措施，及时支付员工劳动薪酬和社保保险。其员工发生任何工伤、意外伤害、纠纷时，乙方应自行妥善处理，按规定为其人员申请工伤认定或申请保险理赔，甲方不承担任何有关责任。

6.16乙方及乙方人员具有法律法规或有关部门规定的提供本合同项下服务的相关资质。

6.17配合甲方制定各类设备的检查、检测、年检工作计划；并协助采购人落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施（包括特种设备、计量器具管理,协助建立台账、规章制度、操作规程）。

6.18按照系统运行、安全生产的要求，制定运行、维护管理的岗位职责、巡检、保养、维护计划，做好设备运行记录、维修档案、建立档案（所有设备、系统）等管理制度，各类职责、制度上墙明示。

6.19维护后勤设备运行，严格执行系统设备安全运行和安全生产的要求，定时巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；机房环境符合设备运行的要求，环境整洁、无杂物、无灰尘，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

7.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给签订、与履行本合同无关的任何其他人。即使向签订、履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

九、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵和权利负担。

十、转包或分包

10.1本合同范围内服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或者交由他人供应；

10.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人供应。

10.3乙方违反10.1和10.2约定的，甲方有权终止合同。

十一、合同履约管理办法

11.1乙方必须严格按照招标文件所有内容和要求执行。

11.2乙方工作必须符合甲方要求，并接受和整改甲方对其工作的合理意见。

十二、合同款支付

12.1无论市场价格如何变化，人员综合单价固定，合同周期内不予调整，故合同总价在合同周期内不予调整，除非根据实际需要，甲方增加或减少服务区域、项目、岗位，甲方审核同意后方可作相应调整。调整日期从实际调整执行之日起执行。

12.2乙方的服务费支付采用月度考核评价后按月支付的方式：月度考核评价90（含）-100分的，支付月度服务费的100%； 85（含）-90分的，月度服务费扣除2000元；85分以下的，在月度服务费扣除2000元基础上，每低1分，扣罚1000元；有考核分值低于60分的，甲方有权停止支付一切款项，投标人应在15日内进行整改，整改达标后，月度服务费扣除5000元，如未及时整改或未达标的，甲方有权随时终止合同。

12.3付款方式：服务费按照实际到岗人数计算,采购人每月支付金额为扣减考核扣款之后的结算款。于每月月底前支付上个月服务费，银行汇款至投标人指定账户。（采购人老大楼暂未投入使用，进场时间及服务人员根据实际投用时间及实际到岗人数计算；）

- 十三、履约保证金

13.1履约保证金金额：            。履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳。

13.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

13.3履约保证金退还时间及条件：合同结束交接顺利完成后十五天内，无息退还履约保证金。

13.4履约保证金不予退还情形：合同到期进行交接手续时，乙方不进行合同交接或为合同交接增加不合理条件的，履约保证金不予退还。给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还；乙方不进行合同交接或为合同交接增加不合理条件的，履约保证金不予退还。给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

13.5逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝乙方提供服务的，甲方向乙方偿付本年度合同金额的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期考核验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过逾期付款总额的百分之五。

15.3 乙方逾期进场提供服务的，乙方应按合同金额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除；逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

因乙方逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所提供的服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒绝乙方提供服务，乙方愿意整改但逾期提供服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付本年度合同总值百分之五的违约金，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

15.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、差旅费、律师费、公证费等。

15.6 乙方承诺针对所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同 。

十六、不可抗力事件处理

16.1 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同，合同金额不变。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 招标文件、投标文件、中标通知书和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

开户银行：

银行账号：

签订日期：    年   月   日

附件：

南京医科大学附属口腔医院后勤运维服务考核标准

考核人：                 考核时间：                    得分：

|  | 考核内容 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作完成情况（25分） | 1.空调、正负压、氧气站、冷热水系统、维修等各类运维岗位按要求配置，按国家相关规定要求配备相应证件，人证相符，无缺岗缺人现象。（15分） |  |  |
|  | 2.根据我院设备、设施运行和安全生产的要求，制定设备、设施运行管理的岗位职责、巡检、保养计划，建立档案等管理制度，各类政策、制度上墙明示。（2分） |  |  |
|  | 3.及时配合、完成医院大型活动和会议以及临时分配的工作，不推诿。（2分） |  |  |
|  | 4.服从我院管理部门的监督，及时落实提出的整改意见。（6分） |  |  |
| 运维落实与维修响应（25分） | 5.保障运维管理范围内水、电、气等基础设备、设施报修响应及时率，采取科学、有效、合理的节能、节水措施。（3分） |  |  |
|  | 6.日常巡检、设备保养、报修响应按计划执行，确保各类报修故障一次性解决率高，不出现重复报修现象，各类维修耗材、配件使用合理，无浪费。（10分） |  |  |
|  | 7.故障处理规范、记录完整，与临床科室、医护人员沟通态度良好，无投诉情况（5分） |  |  |
|  | 8.做好重点区域、各机房、楼层配电间等部位管线、管井的管理和防护，保证管线、管井干净整洁、无破损、无渗水、无漏电、无腐蚀现象。（2分） |  |  |
|  | 9.投标人负责医院后勤设备的日常运行操作、巡视、保养、维护，并做好相关记录，保障设备、设施运行完好，夜间/节假日应急值守到位。（5分） |  |  |
| 设备与安全管理（20分） | 10.按照各种设备运行的基本流程、规范进行日常操作，设备台账、巡检记录、维修记录完整规范。（5分） |  |  |
|  | 11.严格执行系统设备安全运行和安全生产，定时巡视设备机房和设备运行情况，用电、用水、特种设备安全合规，做好相关记录。（10分） |  |  |
|  | 12.机房环境整洁、无杂物、无灰尘，做好各种安全用具、设备物品及工具的管理。（5分） |  |  |
| 服务与协作（15分） | 13.由采购人指定的第三方单位对投标人管理的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，投标人负责协调、配合和现场监督，并配合采购人和第三方单位进行相关工作的验收。（5分） |  |  |
|  | 14.对设备或系统出现重大故障、事故，应合规合法安全妥善处置，并有应急措施。（5分） |  |  |
|  | 15.遇到突发重大事件（防汛、防疫等），需要主动提交应急预案，与采购人沟通后认真落实完成。响应时间要符合上级管理部门的有关规范和医院基础管理规定的要求。（5分） |  |  |
| 人员管理（15分） | 16.按规定要求，提交各岗位的月度值班表，出勤考核等表格资料，遵守医院规章制度。（5分） |  |  |
|  | 17.合理排班，不得迟到、早退，不串岗、脱岗、离岗、不干私活、不聊天。不玩手机、不看报纸杂志、不抽烟等，精神饱满。（5分） |  |  |
|  | 18.员工进行岗前培训和安全教育，每月至少对员工进行一次岗位培训，并有记录。（5分） |  |  |

第四部分  采购需求

一、项目总体要求

1、本项技术要求提出的是最低限度的技术条件。

2、斜体下划线加粗的内容为实质性要求,不满足为无效响应。

二、服务要求

（一）项目概况及要求

1.项目概况

南京医科大学附属口腔医院（江苏省口腔医院），暨南京医科大学口腔医学院、江苏省红十字口腔医院，是江苏省第一所三级甲等口腔专科医院、江苏省口腔卫生指导中心、江苏省口腔医学专业质量控制中心、江苏省基层特色科室孵化中心，现为中华口腔医学会副会长单位、江苏省口腔医学会会长单位。医院总诊疗面积63000余平方米，院外门诊部9个。

2.服务周期：合同签订后3年，合同一年一签。

3.服务办公用房：采购人免费为投标人提供管理办公用房一间，库房一间，不提供员工食宿，产权归采购人所有。

4.此运维服务项目包含综合楼(1号楼)、老大楼(2号楼)、科教楼(3号楼)、行政楼、研究所、院外门诊部、义齿加工中心、集体宿舍等；采购方老大楼暂未投入使用，进场时间及服务人员根据实际投用时间计算，服务费按照实际到岗人数结算。投标人为本项目建立的服务团队不得少于23人，否则为无效投标文件。

5.人员管理要求

所有工作人员必须经过规范化、系统化专业知识培训。投标人在管理期间承诺不得擅自减员，不得以任何理由脱岗，项目经理的调动，必须通过采购方同意，其他人员离职必须在7日内补充到岗，提供承诺函并加盖公章。

6.服务人员配置要求

| 岗位 | 配置要求、资质 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 男性，55周岁（含）以下，大专及以上学历，具有良好的沟通技巧，表达能力；较强的应变能力，协调能力，能独立处理突发状况，为公司正式员工，具备工作经验；身体健康、作风正派、品行端正。 | 工程部门管理，技术培训，安全教育，部门事务统筹协调及院方事项沟通汇报，项目部门协调，部门年度工作计划及监督落实 |
| 文员 （楼控、调度） | 女性，40岁（含）以下，可操作电脑办公软件，熟悉人员招聘及相关行政工作，有相关类似工作经验 | 1.负责后勤机电设备、各系统档案管理；医院设有楼宇自控系统，对全院机电设备的监控和管理，主要包括但不限于：冷热源系统、空调系统、变配电系统、给排水系统、照明、特种设备以及供气系统等的控制和管理。负责将设备的运行情况收集、分析，以文本、图形、图表方式表达，提供相应报表，密切关注楼控系统各系统运转动向配合医院做好年度能源管理统计及分析； 负责医院报修电话、报修群各类报修并做好相关记录,并及时报告上级，安排相应维修人员进行维修；做好库房维修材料的管理出入库和每月材料的申报。 |
| 供热通风空调系统运维 | 高中（中专）及以上学历，男55岁（含）以下，经过专业或岗前培训，需持有：制冷与空调设备运行操作作业证，身体健康，品行端正。 | 每日空调主机房、冷却塔、采暖设备、巡检及数据抄录，空调系统、采暖系统开关机，机房卫生打扫，设备除尘，协助维保做好科室维修、楼层新风机房巡检、排风机房的值班运行、科室测温。 |
| 水电气系统运维及特种设备巡检 | 高中（中专）及以上学历，男55岁（含）以下，经过专业或岗前培训，需持有相应岗位的上岗证件，身体健康，品行端正。 | 太阳能的值班运行巡检，水泵房的值班运行巡检，集水井的值班巡检。检查纯水设备运行压力，观察泵体与管路有无渗漏，常用耗材使用情况，记录运行参数，确保供水稳定达标。 |
| 正负压及医用气体系统巡检 | 高中（中专）及以上学历，男55岁（含）以下，经过专业或岗前培训，需持有相应岗位的上岗证件，身体健康，品行端正。 | 正负压机房的值班巡检，台账记录，重点查看管路是否有漏气点，泵头部分是否有明显异响，负压排水泵位置是否有漏水情况。 1号楼1楼、9楼和2号楼氧气站房的运行巡检，检查氧气压力、管路阀门有无泄漏，观察设备运行状态，记录巡检数据，确保安全稳定供气。氧气运送、更换，安装新瓶并检查有无漏气，切换供气后检查压力与管路，确保无泄漏、供气正常。 |
| 电力系统、特种设备及人防工程巡检 | 高中（中专）及以上学历，男55岁（含）以下，经过专业或岗前培训，需持有相应岗位的上岗证件，身体健康，品行端正。 | 检查强电间设备运行有无异常，打扫环境卫生。 对特种设备、人防工程风机设备进行巡检并且形成检查记录，按照规定报告特种设备事故，参加特种设备演练及事故救援。 |
| 夜间运维 | 高中（中专）及以上学历，男55岁（含）以下，经过专业或岗前培训，需持有相应岗位的上岗证件，身体健康，品行端正。 | 夜间全院还在运行的空调系统、水系统、医用气体、强电、特种设备及人防工程的全部运维巡检和应急处置。 |
| 零星维修 | 高中（中专）及以上学历，男55岁（含）以下，经过专业或岗前培训，人员需要持有：电工作业特种作业操作证、焊接与热切割作业操作证等上岗证件，身体健康，品行端正。 | 负责全院零星维修，接到报修后紧急维修10分钟到达现场，一般事项15分钟内到达现场，院外门诊部2个小时到达现场，，遵守安全生产要求，按操作规程处置常见故障，持证上岗。 |

（二）具体技术服务要求

1.运维管理目标

（1）服从医院的工作安排，人员工作效率高、技术水平适应岗位需求；

（2）服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务态度好；

（3）项目经理管理经验丰富，能及时、快捷协调组织人员安排；

（4）安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故发生；

（5）建立、健全综合楼后勤保障体系，智能化、规范化、绿色节能的提供后勤机电设备运维；

2.从业人员要求

所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身体健康（无传染性疾病）。国家强制性要求的特种作业人员（如电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业等），投标人拟派的从业人员必须持有相应证书方可上岗作业。投标人提供书面承诺书，承诺维修人员须做到持证上岗（格式自拟）；

3.服务保障承诺

（1）投标人能承诺服务人员安全责任，包括人身伤害、火灾、物品失窃等，违约承担相应责任（提供承诺书加盖公章）。

（2）所有在医院被聘用的工作人员，其任职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动，如果变化，项目负责人需提前跟院方相关部门沟通，说明缘由后方可调换。如发现运维服务人员缺岗，应提前向院方汇报，并根据缺岗人数扣除相应服务费。若发现在院方不知情的情况下随意调岗、轮转、变更各岗位（工作地点）的人员，以及院方在检查过程中发现运维服务人员有缺岗、脱岗现象，每检查发现一人/次，处罚1000元/人次。

（3）所有运维服务人员，必须满足招标文件中的各项要求，并持有国家相关机构颁发的各类有效上岗证件。

（4）投标人承诺为采购人购买第三方责任险（意外伤害险等）。

4.运维服务总体要求：

（1）保障采购人水、电、气（汽）等各系统良好运作，各系统维护和安全管理，做好相关记录并建立技术档案（不包含第三方维修、维护）。

（2）保障采购人水、电、气（汽）等各系统不间断运行，合理安排人员值班。

（3）负责区域内的设备、设施的维护和管理，所有管线干净整洁、无破损、无渗水、无漏电、无锈蚀现象。

（4）管理采购人的后勤设备运行，严格执行系统设备安全运行和安全生产的要求，定时巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；机房环境符合设备运行管理的要求，环境整洁、无杂物、无灰尘，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理。

（5）按照系统运行、安全生产的要求，制定运行、维护管理的岗位职责、巡检、保养、维护计划，做好设备运行记录、维修档案、建立档案（所有设备、系统）等管理制度，各类职责、制度上墙明示。

（6）配合采购人制定各类设备的检查、检测、年检工作计划；并协助采购人落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施（包括特种设备、计量器具管理,协助建立台账、规章制度、操作规程）。

（7）员工需进行岗前培训和安全教育，并且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录。

（8）采取科学、有效、合理的节能、节约措施，做好节能运行监测。

（9）所有由采购人指定的第三方单位维修维护的设备、设施，投标人负责进行日常运行操作、巡视、保养、维护、应急维修，并做好相关记录，保障相关设备、设施运行完好；在由采购人指定的第三方单位对采购人的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，投标人负责协调、配合和现场监管，并实行采购人和投标人双方共同对第三方单位相关工作进行验收。

（10）零星维修工具由中标人提供，维修所需材料每月30日前上报下月材料采购计划，由采购人购买，相关材料、物资经由投标人执行维护、使用的，需做好相关记录及用材统计工作。

（11）对设备或系统出现重大故障、事故，投标人应合规合法安全妥善处置。做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。

（12）按照国家卫生健康委员会颁发的《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》相关要求内容，执行并落实各项管理规定。

5.班组配置及岗位需求

医院的空调机房、热交换站、太阳能系统、净水机房、正负压机房、供氧、笑气系统、给排水管路值班运维管理（包括以上系统，并不限于以上所列内容）、零星维修（包括综合楼(1号楼)、老大楼(2号楼)、科教楼(3号楼)、研究所、工程中心、3D打印中心、院外门诊部、义齿加工中心、集体宿舍等）的水电木瓦、焊接维修，投标人应根据招标人对各系统描述及岗位需求、季节性运转特性自行考虑配备相应数量的人员满足管理需求，一旦中标应根据投标文件响应情况配备人员到位，未经采购人同意不得随意增减。

| 分类明细 |  | 简要描述 | 巡检频次 | 岗位职责 | 岗位需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 男性55周岁（含）以下，大专及以上学历，具有良好的沟通技巧，表达能力；较强的应变能力，协调能力，能独立处理突发状况，为公司正式员工，具备工作经验；身体健康、作风正派、品行端正。 | 空调机房、正负压机房、换热机房、水泵房、氧气机房、纯水机房、等机房1次/日、科室每周1次 | 工程部门管理，技术培训，安全教育，部门事务统筹协调及院方事项沟通汇报，项目部门协调，部门年度工作计划及监督落实 | 1岗 （8:00-18:00） 每周工作不低于5日（以工作日为主） |
| 文员 （楼控、调度） |  | 女性，40岁（含）以下，可操作电脑办公软件，熟悉医院报修流程及相关行政工作，有相关类似工作经验。 | 根据医院报修电话、报修群各类报修，每日调度安排维修并做好相关记录；每月定期仓库盘点 | 1、负责后勤机电设备、各系统档案管理；医院设有楼宇自控系统，对全院机电设备的监控和管理，主要包括但不限于：冷热源系统、空调系统、变配电系统、给排水系统、照明、特种设备以及供气系统等的控制和管理。负责将设备的运行情况收集、分析，以文本、图形、图表方式表达，提供相应报表，密切关注楼控系统各系统运转动向配合医院做好年度能源管理统计及分析； 负责医院报修电话、报修群各类报修并做好相关记录,并及时报告上级，安排相应维修人员进行维修；做好库房维修材料的管理出入库和每月材料的申报。 | 1岗 （8:00-18:00） 每周工作不低于5日（以工作日为主） |
| 供热通风空调系统运维 人员需要持有：制冷与空调设备运行操作作业证 | 综合楼地源热泵空调系统 | 螺杆式地源热泵机组：制热量1213kW、制冷量1211kW。 螺杆式水冷冷水机组：制冷量1404KW。方形冷却塔两台。 | 1H/次 | 每日空调主机房、冷却塔、采暖设备、巡检及数据抄录，空调系统、采暖系统开关机，机房卫生打扫，设备除尘，协助维保做好科室维修、楼层新风机房巡检、排风机房的值班运行、科室测温 | 老大楼启用前每日岗位数 3岗 （07:00-19:00） 老大楼启用后每日岗位数增加1岗 （07:00-19:00） |
|  | 综合楼VRV系统（12-16F） | 室外机5台，总制冷量425kW、制热量470KW，室内机95台。 | 1H/次 |  |  |
|  | 供应室、门诊手术室空调系统 | 室外机3台，总制冷量269kW、制热量301.5KW，室内机15台。 | 1H/次 |  |  |
|  | 综合楼新风机组+风机盘管 | 各类空调器（冷凝热回收型、加湿型等）28台、风机盘管514台 | 1H/次 |  |  |
|  | 送、排风 系统 | 设有机械排烟系统 | 1H/次 |  |  |
|  | 老大楼四管制中央空调系统 | 四管制模块式变频风冷热泵机组四台：总制冷量520kW、总制热量368kW(-4.1℃) | 1H/次 |  |  |
|  | 老大楼空气源中央空调系统 | 模块式风冷热泵机组18台：总制冷量2754kW、总制热量2160kW(-4.1℃) | 1H/次 |  |  |
|  | 老大楼空调机组+风机盘管 | 各类空调新风机组（四管制、两管制、直膨式等）24台、风机盘管297台 | 1H/次 |  |  |
|  | 老大楼VRV空调系统 | 室外机4台，总制冷量320KW，室内机40台 | 1H/次 |  |  |
|  | 老大楼数据机房空调系统（15F） | 数据机房专用列间空调3台：总制冷量120kW。 | 1H/次 |  |  |
| 水电气系统运维、正负压及医用气体系统巡检及特种设备巡检 | 综合楼供水系统 | -3～2层由市政供水管路直接供给；3～10层由低区变频供水设备增压供水；10层以上由高区变频供水设备增压供水，设有水泵房。 | 2H/次 | 太阳能的值班运行巡检，水泵房的值班运行巡检，集水井的值班巡检。检查纯水设备运行压力，观察泵体与管路有无渗漏，常用耗材使用情况，记录运行参数，确保供水稳定达标。 | 老大楼启用前每日岗位数3岗 （06:30-18:30,1岗 08:00-17:30，1岗 07:00-19:00，1岗） 老大楼启用后每日岗位数增加1岗 (7:00-19:00) |
|  | 综合楼热交换站 | 诊室及厨房生活用热水采用集中热水供应系统，以蒸汽作为热媒，采用4台汽水半容积式换热器换热。 | 2H/次 |  |  |
|  | 综合楼太阳能系统 | 太阳能集热面积261平方米，设集热器34组，自动控制运行。 | 2H/次 |  |  |
|  | 综合楼纯水机房 | 设有牙科综合治疗椅、供应室、检验科、手术室用净水处理系统一套，机房在地下室夹层内，水处理量8T/小时。 | 2H/次 |  |  |
|  | 老大楼供水系统 | 1层及地下室用水由市政自来水管网直供，2层以上增压供给，2至7层为增压一区，8至15层为增压二区。地下一层设置有生活泵房。 | 2H/次 |  |  |
|  | 老大楼热水系统 | 门诊和病房采用集中热水系统，采用空气源热泵热水闭式系统。热水机房设置在六层裙房屋顶。4台空气源热泵设置于机房屋面。 | 2H/次 |  |  |
|  | 老大楼纯水机房 | 设有急诊牙椅、消毒供应中心、实验室用净水处理系统一套，机房设在六层裙房屋顶，水处理量4T/小时。 | 2H/次 |  |  |
|  | 集水坑 | 地下室集水坑若干 | 1次/天 |  |  |
|  | 综合楼供氧、笑气系 统 | 设四个氧气/笑气站点，存储氧气、笑气罐，供应一—九楼约 30个局部诊室、用气点设备带。 | 2H/次 |  |  |
|  | 老大楼正负压机房 | 1.共有2台压缩空气（单台功率：11kW)、2台医用气体净化装置、1套控制系统柜；2台一体式小型压缩空气机组（单台功率：8.8kW)； 2.2台真空机组（单台功率：5.5kW)、2套细菌过滤器、2台高温杀菌装置（单台功率：3kW)、1台PLC控制柜 | 2H/次 |  |  |
|  | 老大楼制氧机房 | 暂无 | 2H/次 |  |  |
|  | 老大楼汇流排系统 | 一套应急备用全自动切换氧气汇流排 | 2H/次 |  |  |
|  | 氮气、二氧化碳汇流排系统 | 设有1套全自动切换氮气汇流排、1套全自动切换二氧化碳汇流排 | 2H/次 |  |  |
|  | 杜瓦罐汇流排系统 | 设有1套全自动切换氧气汇流排，杜瓦罐气瓶6瓶，汽化器2台（汽化量：150m³/h） | 2H/次 |  |  |
|  | 医用气体中央监控系统 | 设有一套医用气体中央监控系统 | 2H/次 |  |  |
|  | 电力系统 | 楼宇内每层设1个强电间，投标人提供巡检管理。 | 1次/天 | 检查强电间设备运行有无异常，打扫环境卫生 |  |
|  | 综合楼 | 电梯13台，压力容器18台，起重机械作业区14车区，压力管道2根；人防工程风机2台 | 1次/天 | 对特种设备、人防工程风机设备进行巡检并且形成检查记录，按照规定报告特种设备事故，参加特种设备演练及事故救援。 |  |
|  | 老大楼 |  |  |  |  |
| 夜间运维 | 全院 | 夜间全院还在运行的空调系统、水系统、医用气体、强电、特种设备及人防工程 | 2H/次 | 老大楼启用后，负责夜间全院还在运行的空调系统、水系统、医用气体、强电、特种设备及人防工程的全部运维巡检和应急处置 | 1岗 （19:00-次日7:00） 每日岗位数 |
| 零星维修 人员需要持有：电工作业特种作业操作证、焊接与热切割作业操作证 | 持有证书人数要求：电工证≥4个；焊工证≥1个 | 负责综合楼、老大楼、行政楼、研究所、图书馆、3D打印中心、院外门诊部、集体宿舍的水、电、木工、瓦工、油漆工、电焊工等日常维修、简单组装及搬运。维修人员须持有相应工种的有效证件，其中至少4人持有电工证、至少1人持有焊工证 | 白班1次/周 夜班1次/天 | 负责全院零星维修，接到报修后紧急维修10分钟到达现场，一般事项15分钟内到达现场，院外门诊部2个小时到达现场，遵守安全生产要求，按操作规程处置常见故障，持证上岗 | 老大楼启用前每日岗位数 4岗 7:00-16:30(1岗) 7:00-19:00(1岗) 8:00-17:30(2岗) 老大楼启用后每日岗位数增加4岗 8:00-16:00(1岗) 8:00-17:30(1岗) 7:00-19:00(1岗) 19:00-次日7：00(1岗) |
|  | 电工证≥3个 | 老大楼启用后，纳入维修班组负责老大楼、综合楼、行政楼、研究所、科教楼、3D打印中心、院外门诊部、集体宿舍的水、电、木工、瓦工、油漆工、电焊工等日常维修、简单组装及搬运。维修人员须持有相应工种的有效证件，其中至少3人持有电工证。夜间需接报修工单。 |  |  |  |

备注：1.合同到期时，投标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。

- 合计人数不得低于23人，所有运维服务人员，必须符合采购人招标文件中的各项要求，包含但不限于电工需持有国家相关机构颁发的有效电工作业上岗证件，供热通风空调系统运维人员需持有国家相关机构颁发的有效制冷与空调设备运行操作作业证。

- 表格中所列人数为每个岗位的最低要求，供应商根据对采购人现场情况及项目的理解，自行安排各岗位拟派人员数量。采购人对岗位调整有要求时，供应商应予配合。

（三）本项目实施过程中，采购人对服务供应商实施考核。

南京医科大学附属口腔医院后勤运维服务考核标准

考核人：                 考核时间：                    得分：

|  | 考核内容 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作完成情况（25分） | 1.空调、正负压、氧气站、冷热水系统、维修等各类运维岗位按要求配置，按国家相关规定要求配备相应证件，人证相符，无缺岗缺人现象。（15分） |  |  |
|  | 2.根据我院设备、设施运行和安全生产的要求，制定设备、设施运行管理的岗位职责、巡检、保养计划，建立档案等管理制度，各类政策、制度上墙明示。（2分） |  |  |
|  | 3.及时配合、完成医院大型活动和会议以及临时分配的工作，不推诿。（2分） |  |  |
|  | 4.服从我院管理部门的监督，及时落实提出的整改意见。（6分） |  |  |
| 运维落实与维修响应（25分） | 5.保障运维管理范围内水、电、气等基础设备、设施报修响应及时率，采取科学、有效、合理的节能、节水措施。（3分） |  |  |
|  | 6.日常巡检、设备保养、报修响应按计划执行，确保各类报修故障一次性解决率高，不出现重复报修现象，各类维修耗材、配件使用合理，无浪费。（10分） |  |  |
|  | 7.故障处理规范、记录完整，与临床科室、医护人员沟通态度良好，无投诉情况（5分） |  |  |
|  | 8.做好重点区域、各机房、楼层配电间等部位管线、管井的管理和防护，保证管线、管井干净整洁、无破损、无渗水、无漏电、无腐蚀现象。（2分） |  |  |
|  | 9.投标人负责医院后勤设备的日常运行操作、巡视、保养、维护，并做好相关记录，保障设备、设施运行完好，夜间/节假日应急值守到位。（5分） |  |  |
| 设备与安全管理（20分） | 10.按照各种设备运行的基本流程、规范进行日常操作，设备台账、巡检记录、维修记录完整规范。（5分） |  |  |
|  | 11.严格执行系统设备安全运行和安全生产，定时巡视设备机房和设备运行情况，用电、用水、特种设备安全合规，做好相关记录。（10分） |  |  |
|  | 12.机房环境整洁、无杂物、无灰尘，做好各种安全用具、设备物品及工具的管理。（5分） |  |  |
| 服务与协作（15分） | 13.由采购人指定的第三方单位对投标人管理的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，投标人负责协调、配合和现场监督，并配合采购人和第三方单位进行相关工作的验收。（5分） |  |  |
|  | 14.对设备或系统出现重大故障、事故，应合规合法安全妥善处置，并有应急措施。（5分） |  |  |
|  | 15.遇到突发重大事件（防汛、防疫等），需要主动提交应急预案，与采购人沟通后认真落实完成。响应时间要符合上级管理部门的有关规范和医院基础管理规定的要求。（5分） |  |  |
| 人员管理（15分） | 16.按规定要求，提交各岗位的月度值班表，出勤考核等表格资料，遵守医院规章制度。（5分） |  |  |
|  | 17.合理排班，不得迟到、早退，不串岗、脱岗、离岗、不干私活、不聊天。不玩手机、不看报纸杂志、不抽烟等，精神饱满。（5分） |  |  |
|  | 18.员工进行岗前培训和安全教育，每月至少对员工进行一次岗位培训，并有记录。（5分） |  |  |

三、商务要求

（一）到岗时间

合同签订后，按照采购人对各类人员的具体需求，7天内到岗。

- （二）服务费的结算：

- 无论市场价格如何变化，人员综合单价固定，合同周期内不予调整，故合同总价在合同周期内不予调整，除非根据实际需要，采购人增加或减少服务区域、项目、岗位，采购人审核同意后方可作相应调整。调整日期从实际调整执行之日起执行。

为约束投标人严格执行相关要求，服务费支付采用月度考核评价后按月支付的方式，月度考核评价90（含）-100分付月度服务费用的100%；85（含）-90分月度服务费扣除2000元；85分以下的，在月度服务费扣除2000元基础上，每低1分，扣罚1000元；考核分值低于60分的，甲方有权停止支付一切款项，投标人应在15日内进行整改，整改达标后，月度服务费扣除5000元，如未及时整改或未达标的，甲方有权随时终止合同。

合同到期时，投标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同结束交接顺利完成后十五天内，无息退还履约保证金。合同到期进行交接手续时，投标人不进行合同交接或为合同交接增加不合理条件的，履约保证金不予退还。给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

投标人须根据本项目服务人员配置表在投标文件中提供详细的服务人员有关情况，且服务人员中已包含做六休一替岗人员。

采购人有权对投标人服务人员考勤随机抽查，若投标人出现服务人员缺岗，采购人根据缺岗人员情况及缺岗时间扣除相应费用，老大楼启用后根据实际提供岗位支付。

（四）合同周期内采购人根据一年内月度考核均分≥85分，可履行下一年度合同，一年内月度考核均分<85分，1个月整改期经考核仍不到位，采购人有权终止合同；若所在公司托管范围发生重大责任事故的，终止合同。

（五）采购人对投标人进行月度考核，若月度考核评分<60分，或投标单位人员发生打架斗殴、10人以上群体性罢工、聚众闹事等，或因投标人工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，或造成其他刑事或重大民事案件，除赔偿损失外，采购人有权终止合同。

（六）服务人员具体进场时间按采购人要求执行。

（七）付款方式

服务费按照实际到岗人数计算,采购人每月支付金额为扣减考核扣款之后的结算款。于每月月底前支付上个月服务费，银行汇款至投标人指定账户。（采购人老大楼暂未投入使用，进场时间及服务人员根据实际投用时间及实际到岗人数计算；）

（八）报价要求

本合同价款包含所有投标人提供合同约定产品和服务的报酬及投标人提供合同中产品和服务所支出的投标人向采购人提供服务的所有费用（包括但不限于管理佣金、人员工资、福利、工具、培训、服装、税金、设备巡检维护所需的登高工具和安全防护用品等所有费用，服务中损坏赔偿费由中标人承担）；人员单价为综合单价，包干使用，已含基本工资、五险一金、福利（含高温补贴、考核奖、年终奖、各类带薪休假补贴等）、加班费、人员服装等、上述综合单价的管理费和税金等费用及所有因服务需要的各类费用。人员增减，该综合单价将延用；如履约时录用人员存在协保、农保或其他情况依法不需要缴纳保险费用的情况，由采购人负责审查并按实际情况扣减并签订补充协议。如服务周期内人员配备未达到本项目各岗位人员要求的人数，采购人有权责令期限整改或终止合同，采购人在上述合同价款之外不向投标人支付任何费用。员工工资、工作时间不得低于江苏省、南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须缴纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险及公积金、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资、特定岗位的高温费、应休未休假补贴、福利、年度绩效等。报价还应考虑合同周期内国家最低基本工资和社保、公积金基数调整的费用，不得因国家政策上调要求采购人另外支付费用。

所有服务人员按照国家规定缴纳社保、公积金，费用包含在投标报价中。报价的人员费用中未包含社保、公积金或低于江苏省、南京市最低工资标准的，将作无效投标处理。合同周期内，投标人应依法确定员工上岗时间，按时足额发放员工工资、缴纳保险、保障员工福利。若因投标人未按规定及时发放工资，由此引发的用工劳务纠纷，采购人不承担任何责任，所有责任由投标人全部承担。投标人派出的服务人员必须为专职人员，不得兼职，不得将派往采购人的人员同时派至其他单位。

四、其他

1.总体服务方案

根据本项目需求并结合本项目特点，提供针对本项目的总体服务方案，包括但不限于服务管理工作目标定位实施方案、各项目岗位职责制度、工作秩序、进退场交接方案，符合各岗位的运维保障措施，老楼投入使用前的人员储备、岗位设置及投用即运维的针对性措施等内容。方案内容表述完整，方案表述清晰，岗位职责制度健全，工作秩序严谨，进退场交接方案具备可操作性，流程严谨，运维措施全面。

2.拟派人员的管理制度及安全管理方案

根据本项目需求并结合本项目特点提供拟派人员的管理制度及安全管理方案，包括但不限于管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案、考核办法等。方案的内容完善，人员安排合理，分工明确，人员管理措施有效，人员具备资质和服务经验，定期进行人员培训，具备人员安全保障能力，具备人员考核办法。

3.零星维修耗材管理方案

根据本项目需求并结合本项目特点提供零星维修耗材管理方案，包括但不限于管理制度与组织职责、耗材分类与管理、零星维修耗材使用、申请和登记等。方案内容完善，具备管理制度，组织职责权责清晰，耗材分类与管理规范，耗材使用、申请和登记流程严谨。

4.重点、难点把控方案

根据本项目需求并结合本项目特点提供针对本项目的重点、难点把控方案，包括但不限于对本项目重点、难点把控等情况的分析、服务设想及策划、管理理念、管理工作目标、项目服务定位等。对本项目重点、难点分析全面，服务设想及策划思路清晰、具有针对性，管理理念科学，管理工作目标清晰，项目服务定位切合实际。

5.稳定员工队伍措施方案

根据本项目需求并结合本项目特点提供稳定员工队伍措施方案，包括但不限于薪酬体系设计、绩效和激励、个人职业发展规划、职业上升通道、人文关怀方案等。方案科学合理，具有实用性，薪酬体系设计细致，绩效和激励有效，个人职业发展规划完备，职业上升通道全面，人文关怀方案温馨务实。

6.应急方案

根据本项目需求并结合本项目特点提供应急方案，包括但不限于应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展的方案等。应急预案全面，应急处理迅速有效，应急人员安排充分，时效性短，与采购人配合应急处理措施科学有效，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保工作的正常开展。

第五部分  评标方法和标准

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1.本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2.说明：所有以复印件/扫描件加盖公章作为依据的，原件标后备查。

综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 18分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= （评标基准价／报价）×18。 |
| 2 | 需求响应 | 21分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求二、服务要求基本需求的得满分，斜体加粗下划线部分为实质性参数，不允许负偏离，否则视为无效文件；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.7分，扣完为止。 注： 1.每个序号内的完整内容为“一项”（标题不计），每个表格内的全部内容为“一项”。 2.技术参数须按要求在响应文件中提供证明文件等相关材料，且均需在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 总体服务方案 | 6分 | 投标人应根据本项目需求并结合本项目特点，提供针对本项目的总体服务方案。方案优于招标文件要求的得6分；完全符合招标要求文件的得4分；不完全符合招标要求文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 |
| 4 | 拟派人员的管理制度及安全管理方案 | 6分 | 投标人根据本项目需求并结合本项目特点提供拟派人员的管理制度及安全管理方案。方案优于招标文件要求的得6分；完全符合招标要求文件的得4分；不完全符合招标要求文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 |
| 5 | 零星维修耗材管理方案 | 6分 | 投标人根据本项目需求并结合本项目特点提供零星维修耗材管理方案。方案优于招标文件要求的得6分；完全符合招标要求文件的得4分；不完全符合招标要求文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 |
| 6 | 重点、难点把控方案 | 6分 | 投标人根据本项目需求并结合本项目特点提供针对本项目的重点、难点把控方案。方案优于招标文件要求的得6分；完全符合招标要求文件的得4分；不完全符合招标要求文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 |
| 7 | 稳定员工队伍措施方案 | 6分 | 投标人根据本项目需求并结合本项目特点提供稳定员工队伍措施方案。方案优于招标文件要求的得6分；完全符合招标要求文件的得4分；不完全符合招标要求文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 6分 | 投标人根据本项目需求并结合本项目特点提供应急方案。方案优于招标文件要求的得6分；完全符合招标要求文件的得4分；不完全符合招标要求文件要求的得1分；其他或未提供的不得分。 |
| 9 | 项目经理 | 6分 | 1.具有本科及以上学历，得2分,（提供证书复印件并加盖公章）； 2.具有中级职称得1分，高级职称得2分（提供证书复印件并加盖公章）； 3.在同类运维服务项目（涉及通风空调、水电气）中担任项目经理工作经验累计≥5年（即60个月），得2分； 注：①项目经理工作经验需提供采购单位出具的担任项目经理的职务证明（证明材料须具有通风空调、水电气等工作内容文字表述，且有用户单位公章或主管部门章，注明服务年限（精确到月份）、用户单位联系人及电话）或合同证明材料（提供合同复印件加盖公章，合同须体现项目经理姓名及服务期限并有双方清晰盖章）。 ②投标人提供在投标前6个月任意一个月为其缴纳的社保证明材料，复印件加盖公章，不提供以上均不得分。 |
| 10 | 履约能力 | 3分 | 投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书及对应“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”查询页面截图复印件加盖公章，不提供或不符合要求不得分。 |
| 11 | 业绩 | 10分 | 2023年1月1日起至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人具有同类运维服务项目的业绩（一份业绩合同内至少包含暖通/冷热源/空调系统、变配电系统/配电房、给排水系统、供气系统，单个合同应包含以上四项中至少三项），每提供一个业绩证明材料得2分，本项得分最高为10分。 注：投标文件中须提供合同、服务期限内的至少任意一个月发票复印件及与发票对应的银行收款凭证复印件并加盖公章，合同须有双方清晰盖章，证明材料内容能反映评审要求要素（日期、服务内容等），提供不全不得分。同一单位业绩不重复得分。 |
| 12 | 用户评价 | 6分 | 投标人具有与业绩证明材料对应的运维服务项目用户评价（评价为优秀或满意类似表述），每提供一个满意度证明和服务时间证明的得2分，最高得6分。 注：提供用户单位出具的证明材料复印件，需具有用户单位联系人和电话，并加盖用户单位公章或主管部门章；同一单位业绩不重复得分；未提供相关证明文件或证明文件体现满意度为一般或者差的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了投标人方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## （一）基本目录

### 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

### 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
| （投标服务名称） | 小写： 元 大写： 元 |
| 注：1.本开标一览表的格式以苏采云系统中为准。 2.以上价格指三年服务总价。 |  |

年    月    日

### 明细报价表

明细报价表

| 南京医科大学附属口腔医院后勤运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 |  |  | 投标响应人数 | 单价 （元/人/月） | 合计 （元/年） |
|  |  | 综合楼 （老大楼启用前） | / | 老大楼启用后增加 |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 岗位数：1每周工作不低于5日（以工作日为主） |  |  |  |  |  |
| 2 | 文员 （楼控、调度） | 岗位数：1每周工作不低于5日（以工作日为主） |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合楼 （1号楼） | 投标响应人数 | 老大楼 （2号楼） | 投标响应人数 |  |  |
| 3 | 供热通风空调系统运维 | 每日岗位数：3 |  | 每日岗位数：1 |  |  |  |
| 4 | 水电气、正负压、医用气体系统及特种设备运维 | 每日岗位数：3 |  | 每日岗位数：1 |  |  |  |
| 5 | 零星维修 | 每日岗位数：4 |  | 每日岗位数：4 |  |  |  |
| 6 | 夜间运维 | / | / | 每日岗位数：1 |  |  |  |
| 合计人数 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 一年合计金额 | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |
| 三年合计金额 | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

注：1.采购人单位后勤运维服务全年无休，请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关运维服务等其他一切费用应由投标人在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

2.投标人为本项目建立的服务团队不得少于23人，否则为无效投标文件。供应商根据对采购人及项目的理解，自行安排各岗位拟派人员数量。采购人对岗位调整有要求时，供应商应予配合。

3.投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标报价测算表

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于23人，人员工资不得低于江苏省、南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） | 项目经理 |  |  | 36 |  | / |  |
| （2） | 文员 （楼控、调度） |  |  | 36 |  | / |  |
| （3） | 供热通风空调系统运维 |  |  | 36 |  | / |  |
| （4） | 水电气、正负压、医用气体系统及特种设备运维 |  |  | 36 |  | / |  |
| （5） | 零星维修 |  |  | 36 |  | / |  |
| （6） | 夜间运维 |  |  | 36 |  | / |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《投标报价明细表》中按照采购文件采购需求中服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效投标处理。 供应商为投入本项目服务人员均应缴纳社保和公积金（享受社保公积金减免政策人员等除外） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目管理服务法定节假日在岗除项目经理和文员，其余每天不少于17个岗位，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效投标处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内法定节假日天数（13天） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  | 根据采购需求自行测算 |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 工具耗材、绿化用品费 |  |  |  |  |  | 根据采购需求自行测算 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 |  |  |  |  |  | 填报税费 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 11 | 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）《投标报价明细表》“投标报价（元）”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。（4）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。供应商应及时关注法律法规或政策文件更新调整情况，如有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 保留小数点后两位测算，金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 普通人员 保留小数点后两位测算，金额≥4149.15 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 享受社保公积金减免政策人员 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标人基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

## （二）资格条件

### 投标人资质（按资格要求提供）

(1)具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，投标人为自然人的，提供其身份证）

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供，以营业执照成立日期为准）

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2025年12月至今中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料，提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；投标人成立时间距投标截止日不足30日的，可不提供，以营业执照成立日期为准）；

(5)参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

（6）法律、行政法规规定的其他条件

- 本项目的其他资格要求

## （三）符合条件

### 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按投标人须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的投标人不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

### 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1.招标文件第四部分采购需求中商务要求的内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.行数不够请自行添加

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （四）综合评审评分项

### 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

1.招标文件第四部分采购需求中二、服务要求的所有内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，所提供服务与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供服务与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须投标人自行进行响应。

4.行数不够请自行添加。

### 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （五）企业报价折扣证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

根据投标人和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。