
招　标　文　件

项目名称：南通市中西医结合医院物业管理服务采购项目
项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0043                          

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

  2026  年 6 月

 总  目  录

投标邀请…………………………………… 3
投标人须知………………………………… 7 
合同文本…………………………………… 19 
采购需求…………………………………… 26 
评标方法与评标标准……………………… 88 
投标文件格式……………………………… 96 
第一章  投标邀请
受 南通市中西医结合医院 的委托，南通市政府采购中心就 南通市中西医结合医院物业管理服务采购 项目([项目编号 JSZC-320600-JZCG-G2026-0043)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 南通市中西医结合医院物业管理服务采购 项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026 年 7 月 2 日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0043                       

2.项目名称： 南通市中西医结合医院物业管理服务采购项目
3.预算金额：  200万元/年  

4.本项目设定最高限价，最高限价为： 180 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：项目服务期为三年，采购人每年对供应商进行年度服务质量考核，考核合格且下一年度财政预算下达后，双方可签订下一年度合同。  
二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年 7 月2日10点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无 。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

　　　1.采购人信息

名 称：南通市中西医结合医院

地 址： 南通市人民中路50号

联系人：   沈老师    

联系方式：  0513-89898889   

南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区青年中路128号
联系人：   陆工    

联系方式：  0513—81069848 

3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.异常低价审查

26.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   

项目编号：*****             

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

   甲、乙双方根据南通市政府采购中心南通市中西医结合医院物业管理服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：南通市中西医结合医院物业管理服务采购项目 

1.2标的质量： 合格 
1.3 标的数量（规模）：  详见招标文件    

1.4 履行时间（期限）：本项目服务期为三年，甲方每年对乙方进行年度服务质量考核，考核合格且下一年度财政预算下达后，双方可签订下一年度合同。本次合同签订具体时间以甲方通知为准。

1.5 履行地点： 甲方指定地点  

1.6 履行方式：现场履行  

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。合同价格按此次中标价格执行，包含各岗位人员工资、奖金、福利费、社会保险、住房公积金，以及本职工作范围内的常规加班费用；物业服务所需设备、工具、耗材、服装、通讯、交通、保险等相关费用；车辆使用、远程消防值班系统运行维护及设备等所有专项服务费用；企业管理费、合理利润及各项法定税费，一旦中标，合同执行期间不作任何调整。
三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 履约保证金不得转为质量保证金。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3.1履约保证金退还方式：原路退还

6.3.2履约保证金退还时间：乙方递交申请后30日内退还。
6.3.3履约保证金退还条件：乙方按要求保质保量完成项目合同并验收合格后，采购人结合物业服务年终考核得分核算保证金退还与奖惩（年度考核得分=月度考核得分的总和/12个月)：

（1）年终考核得分≥90：全额退还履约保证金。

（2）85≤年终考核得分＜90：退还履约保证金的80%，采购人扣留20%。

（3）80≤年终考核得分＜85：退还履约保证金的50%，采购人扣留50%。

（4）75≤年终考核得分＜80：不予退还全部履约保证金（扣留100%），同时采购人向中标人发出服务质量黄牌警告。

（5）年终考核得分＜75：不予退还全部履约保证金（扣留100%），同时采购人与中标人终止服务协议。
6.3.4履约保证金不予退还的情形：除上述6.3.3第（4）项、第（5）项约定的扣留情形外，中标人出现以下情形之一的，采购人有权不予退还或相应扣除履约保证金：a.由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），确需收取履约保证金的，直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

付款方式：                           。

（1）物业服务费用分固定、考核两部分，考核又分月度、年终两部分。

（2）物业服务费用固定部分占80％，月度考核占15％、年终考核占5％。

（3）物业服务费用固定及月度考核部分须次月中旬根据月度考核情况兑现给乙方，当年年度考核部分于次年第一个月根据年度考核情况兑现给乙方。

（4）甲方根据月度考核情况结算上个月的费用，甲方自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。
（5）如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用可在履约保证金中扣除。

（6）甲方支付本合同项下费用外不再承担其它任何费用。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 20% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之一   每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 30%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                                         签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求
项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	南通市中西医结合医院物业管理服务
	物业管理


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
 南通市中西医结合医院位于人民中路 50 号，占地约 3288 平方米，建筑面积约 7500 平方米。包含门诊楼，医技楼，住院楼，食堂及配套用房。门诊楼主体五层，1-2 层为中西医结合门诊，3 层为预防保健部，4-5 层为口腔科；医技楼五层，一层为放射科，二层为检验科，三层为中医治疗区及康复治疗区，四层为体检中心，五层为信息科、信息机房及会议室；住院楼一层为内镜中心、从业人员体检区及放射科检查室，2-3 层为综合病房，4 层为体检中心，5 层东侧为手术室、5 层西侧为行政办公室；地下室为消防水泵房。院内主要设备有：高压配电房 1 间、低压配电间 2 间、消防泵 8 台及相关消防设施，潜水排污泵（低压式）1 台、场地泵 2 台，门诊楼顶楼给水加压泵 1 台、小型恒压变频供水机组 1 台，内外污水井 29 座、雨水井 14 座、雨水边井 34 座，不锈钢水箱 2 个（热水箱、冷水箱各 1 个）；消防监控设备总计 12 台，消防报警 / 控制主机 3 台，消防水 / 动力监控仪表 / 控制柜 4 台，环境 / 电气安全监控装置 2 台，消防应急配电箱 2 台；视频监控系统 1 套（大屏 + 主机，按 1 套核心系统计数），微型消防站 1 套。独立设备有：载客电梯 2 部；各层均配有强弱配电室、风机及数量不等的丙型单栓室内消火栓箱、5Kg 干粉灭火器组合式消防柜。

项目服务区域：门诊楼 1-5 层：1 层综合门诊、药房、收费处、空压机房；2 层为中医门诊、慢病筛防门诊、视光中心；3 层为预防保健部；4 层为口腔综合科；5 层为口腔科、洁牙中心、种植手术室。医技楼 1 层为放射科；2 层为检验科；3 层为中医针灸推拿及适宜技术、康复治疗区；4 层为体检中心；5 层为信息科、信息机房及会议室。住院楼 1 层为内镜中心、从业人员体检区及核磁共振检测室；2-3 层为综合病房；4 层为体检中心；5 层东侧为手术室、5 层西侧为行政办公室。地下室为消防设备房。

南通市中西医结合医院区检中心院位于长康路 26 号 3F，建筑面积约 1729 平方米，目前常规使用面积约 567 平方米。
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
南通市中西医结合医院业务用房物业管理以《全国城市物业管理优秀大厦标准》《江苏省物业管理等级标准》《南通市物业管理行业标准》《南通市中西医结合医院物业管理服务标准》为执行标准；安全护卫标准按照 2010 年 1 月国务院公布实施的《保安服务管理条例》相关要求执行。紧紧围绕管理、服务基本任务，按照科学化、制度化、规范化总体要求，以高起点、一流服务水平、科学管理手段，对南通市中西医结合医院物业服务实施专业化管理，切实为广大干部职工提供舒适、整洁、安全、文明、快捷、方便的工作环境。
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

 A、物业服务内容及范围

服务内容：卫生保洁、垃圾清运、配送服务、送检送验、门卫管理、车辆收费、消防监控、高压值班、水电维修、助理技术员服务、设备设施日常巡查管理。

服务区域和范围：

2.1 卫生保洁：① 病区保洁：病房（地面、设备带、各类挂件、输液架、门窗台、玻璃、橱门、天花墙面、空调出回风口、灯具等）及配套卫生间全部设施；辅助用房（治疗室、处置室、医护办公室、护士站、更衣室、休息室、开水间、配餐间、库房、医护卫生间等）；公共区域（走廊、通道、公共卫生间全部设施、消防设施等）；并做好出院床单元终末处理等工作。② 门诊保洁（地面、设施、隔板、水池、自助设备、医护更衣室及卫生间等）；③ 公共区域（大厅、楼梯、电梯厅、通道、公共卫生间、不锈钢保养、消防设施、台阶等），并提供满足使用需求的防滑垫和各类警示标识标牌；④ 电梯（轿顶、地面、轿壁、挂件、照明、不锈钢保养）；⑤ 会议室；⑥ 地下室；⑦ PVC 地板打蜡保养（含本部、区检中心等医院承办服务点）。

2.2 垃圾清运：生活垃圾与医疗垃圾的分类、收集、清运，以及运送工具的清洁消毒与耗材保障。

2.3 配送服务：药品、各类耗材（办公用品、一次性耗材、消毒外用药等）、大型输液配送，特殊设备的借用与送修。

2.4 送检送验服务：送药盘、各类标本（体液、血液等）、会诊单、手术通知单、取报告单及检查申请单的预约；陪送患者做各项检查；协助患者院内转科。

2.5 布草收集与分发、卫生洁具消毒清洗等。

2.6 电梯、空调、太阳能、配电箱等设备的日常巡查，记录运行情况，同时监督相关保养单位实际维护保养情况。

2.7 安保、车辆收费项目、区域内的秩序维护服务内容

2.7.1 负责全院办公区、病房、门诊等秩序维护工作；负责邮寄物品、信件的保管、收发。

2.7.2 负责停车场收费。

2.7.3 负责院内非机动车停放秩序管理。

2.7.4 负责出门可疑物品检查。

2.7.5 做好紧急突发事件应急处置工作。

2.7.6 实行 24 小时值班制，确保医院无火灾、无治安及刑事事故、无安全隐患。

2.7.7 认真完成院方交办的其他相关工作（服从院方总值班调动等）。
2.8 高压值班及水电维修服务内容

2.8.1 负责现有变电所管理，保证正常供电。限电、停电有明确审批程序，并提前 48 小时通知医院。

2.8.2 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。

2.8.3 水电维修及时维修，大修限期维修。
2.9消控中心值班人员服务范围和工作流程必备技能：熟练掌握消防知识，熟练掌握本院消防设备、熟知消防设施点位，能排除基本消防故障。

2.9.1工作范围和流程

（1）07:00— 次日 07:00 确保消防控制室 24 小时值班员在岗，认真做好各班次交接工作双人签字，并记录；

（2）07:00— 次日 07:00 值班员随时观察消防主机、消防联网设备、消防水箱液位、电气火灾报警情况并记录；

（3）07:00— 次日 07:00 值班员随时观察视频监控器内情况并记录；

（4）07:00— 次日 07:00 值班员随时观察安全监控系统报警情况并记录；

（5）07:00 值班员开启门诊大厅门；

（6）08:00---09:30 值班员进行各楼层、楼顶、地下室等室内外区域巡更和防火巡查；

（7）14:30---16:30 值班员进行各楼层、楼顶、地下室等室内外区域巡更和防火巡查；

（8）18:00— 次日 6:00 值班员按规定每 2 小时进行夜间安全巡查

（9）22：00 值班员锁门诊大厅门；

每月 30 日值班员对各部位集水坑、消火栓和消防喷淋稳压泵、污水泵等进行巡查；

每月 1-10 日值班员对院内所有消防设备进行月度巡查并记录。注：故障必须记录，并汇报安保科通知维保单位或相关人员维修。
B、各项目服务标准与要求

总体要求：服务人员须严格遵守院内各项规章制度，认真履行岗位职责；每月服务区域有效投诉总次数不超过 2 次；医院物业管理员每月检查发现不符合相关规定的频次小于 4 次；每年全院满意度测评满意率不低于 95%；全年不发生环境作业重大   安全事故。

2.保洁要求
2.1 卫生保洁要求严格按照医院感染管理要求，认真执行各项操作流程，做到保洁工具分区使用，熟练掌握消毒液配比与使用方法，严防交叉感染。具体要求详见下表：
表一：电梯保洁
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	电梯
	轿厢地面、壁、按键、顶、门、槽、照明
	无杂物、污渍、灰尘、手印、纹路清晰
	2 次 / 天清拖地面并及时巡视、1 次 / 周擦拭

	
	不锈钢保养
	无手印、积灰、光亮
	1 次 / 月保养


表二：门诊保洁
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	门诊
	地面、窗台、检查用器材、各种自助设备
	地面无积水、垃圾、污迹、踢脚无灰尘；窗台、桌椅无污渍
	2 次 / 天清拖地面1 次 / 天擦拭并及时巡视

	
	水池、台面、水龙头皂盒
	均无污迹、台面无水迹、龙头光亮如新
	1 次 / 天擦拭消毒

	
	垃圾篓、桶
	无异味；及时倾倒、不得过半；外部无污渍、周围地面无洒落垃圾
	2 次 / 天换垃圾袋1 次 / 天擦垃圾桶2 次 / 周清洗

	
	门、间隔板、指示牌、消防设施、电视机、挂件、空调的出回风口、灯具
	手摸无灰尘、表面无污渍
	1 次 / 周擦拭1 次 / 月风口、灯具除尘擦拭

	
	墙面、天花板、窗户
	目视无蜘蛛网、灰尘
	1 次 / 月除尘擦拭

	医护更衣室和卫生间
	地面、便池斗
	室内无异味；地面无杂物、积水；便池斗内无污迹、尿垢；卫生球随时更换
	2 次 / 天拖洗地面2 次 / 天刷洗消毒便池及时巡视

	
	洗手池、拖把池、台面、水龙头、镜面
	无污迹、附着物；台面、镜面无水迹、洁净
	1 次 / 天擦拭

	
	门、隔板、墙面
	无污渍、无张贴、无涂画
	2 次 / 周擦拭

	
	天花、玻璃、灯具、风口
	目视无灰尘、蜘蛛网、玻璃光洁
	1 次 / 月擦拭除尘

	
	垃圾篓、桶
	无满溢、无散落垃圾；内外洁净
	随时倾倒、2 次 / 天换垃圾袋1 次 / 天擦垃圾桶2 次 / 周洗垃圾篓

	
	门、窗台、墙面
	无污渍、无张贴、涂画
	1 次 / 天擦拭窗台1 次 / 周擦拭墙面、门

	备注
	地面不间断巡视，特殊情况能及时清理，反应时间不超过 15 分钟，所有工作每周安排重点细作一次
	地面不间断巡视，特殊情况能及时清理，反应时间不超过 15 分钟，所有工作每周安排重点细作一次
	地面不间断巡视，特殊情况能及时清理，反应时间不超过 15 分钟，所有工作每周安排重点细作一次


表三：公共区域保洁
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	大厅
	地面、垃圾桶
	地面无垃圾、烟头、积水；垃圾桶无异味、外部无污迹、周围无洒落垃圾
	2 次 / 天清拖地面2 次 / 天换垃圾袋1 次 / 天擦垃圾桶2 次 / 周洗垃圾桶

	
	门窗、挂件、墙面张贴、等候椅、消防设施、空调的出回风口、灯具
	手摸无灰尘、污渍；无过期、破损张贴
	1 次 / 周擦拭清除1 次 / 月擦拭墙面、风口、灯具

	楼梯
	不锈钢保养
	无污迹、光亮如新
	1 次 / 周擦拭、1 次 / 月保养

	
	台阶
	无杂物、烟头、痰迹、积水、踢脚无灰尘
	2 次 / 天清拖、1 次 / 周刷洗

	公共卫生间
	扶手、玻璃、窗台、灯具、通风口
	手摸无灰尘、窗台无污渍
	1 次 / 天擦拭、1 次 / 月擦拭玻璃、通风口、灯具

	
	地面、便池斗
	室内无异味；地面无杂物、积水；便池斗内无污迹、尿垢；卫生球随时更换
	2 次 / 天拖洗地面2 次 / 天刷洗消毒便池及时巡视

	
	洗手池、拖把池、台面、水龙头、镜面
	无污迹、附着物；台面、镜面无水迹、洁净
	1 次 / 天擦拭

	
	门、隔板、墙面
	无污渍、无张贴、无涂画
	2 次 / 周擦拭

	
	天花、玻璃、灯具、风口
	目视无灰尘、蜘蛛网、玻璃光洁
	1 次 / 月擦拭除尘

	
	垃圾篓、桶
	无满溢、无散落垃圾；内外洁净
	随时倾倒，2 次 / 天换垃圾袋、1 次 / 天擦垃圾桶2 次 / 周洗垃圾篓

	
	门、窗台、墙面
	无污渍、无张贴、涂画
	1 次 / 天擦拭窗台、1 次 / 周擦拭墙面、门

	外场
	屋顶、遮阳棚、台阶、道路、绿化、车棚
	无散落垃圾
	1 次 / 月清扫、1 次 / 周刷洗台阶

	外墙
	2 米以下外墙每月 2 次定期清洁


	备注
	所有区域不间断巡视，遇突发情况能及时处理，反应时间不超过 15 分钟。服务内容每周安排周重点细作一次。



表四：病区保洁
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	病房保洁
	地面
	无垃圾、积水、污渍、无死角
	2 次 / 天清拖、2 次 / 周移开清拖 (能移动的设备)

	
	挂件、电视机、设备带、输液架、护墙板
	手摸无灰尘
	1 次 / 周擦拭（其中设备带 1 次 / 天）

	
	卫生间
	室内无异味；地面无积水；淋浴房、墙面无污渍；台面镜面龙头光亮无水迹；马桶内无尿垢、外围底盘无积垢；垃圾袋无满溢
	1 次 / 天擦拭消毒、2 次 / 天消毒马桶2 次 / 天换垃圾袋、随时倾倒垃圾2 次 / 周洗垃圾桶

	
	门、把手、橱门、窗台、玻璃、护墙板、空调出回风口、高处灯具
	无污渍、灰尘、周围无污染
	2 次 / 周擦拭橱、门1 次 / 天擦拭消毒门把手、窗台1 次 / 月擦拭玻璃、空调、灯具

	辅助用房
	地面、水池
	无垃圾污渍、踢脚无灰尘
	1 次 / 天清拖擦拭、2 次 / 天处置室、治疗室、换药室

	
	门、窗、窗台、橱门、挂件及办公用具
	无灰尘、污迹
	2 次 / 周擦窗台1 次 / 周擦拭

	
	天花、墙面、玻璃、出回风口、灯具
	手摸无灰尘、目视无蜘蛛网
	1 次 / 月除尘 1 次 / 周擦医护卫生间墙面

	
	垃圾桶
	无满溢、外围无污迹
	1 次 / 天换垃圾袋1 次 / 周洗垃圾桶及时倾倒

	走廊通道
	地面
	无积水污迹、踢脚无灰尘
	2 次 / 天清拖

	
	扶手
	手摸无灰尘、污渍
	1 次 / 天擦拭

	
	天花、墙面、电梯厅墙面、风口、灯具、消防设施
	目视无灰尘、蜘蛛网、不锈钢光亮无手印
	1 次 / 月擦拭除尘 1 次 / 周擦消防设施

	开水间配餐间
	地面、设施
	无积水、无污渍
	2 次 / 天清拖擦拭

	
	水池龙头、微波炉、墙面、消毒柜、开水炉、灯具
	无积垢
	1 次 / 天擦拭1 次 / 月擦拭墙面、灯具

	病房卫生间和医护卫生间
	保洁范围、标准、频次同公共卫生间


	备注
	所有区域工作要及时跟踪快速处理并每周安排周重点细作一次



表五：手术室
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	手术室保洁
	洁净区域
	满足感染管理要求
	2 次 / 天清拖、其余根据实际需求

	辅助用房
	地面、水池
	无垃圾污渍、踢脚无灰尘
	1 次 / 天清拖擦拭2 次 / 天处置室、治疗室、换药室

	
	门、窗、窗台、橱门、挂件及办公用具
	无灰尘、污迹
	2 次 / 周擦窗台 1 次 / 周擦拭

	
	天花、墙面、玻璃、出回风口、灯具
	手摸无灰尘、目视无蜘蛛网
	1 次 / 月除尘 1 次 / 周擦医护卫生间墙面

	
	垃圾桶
	无满溢、外围无污迹
	1 次 / 天换垃圾袋1 次 / 周洗垃圾桶及时倾倒

	走廊通道
	地面
	无积水污迹、踢脚无灰尘
	2 次 / 天清拖

	
	扶手
	手摸无灰尘、污渍
	1 次 / 天擦拭

	
	天花、墙面、电梯厅墙面、风口、灯具、消防设施
	目视无灰尘、蜘蛛网、不锈钢光亮无手印
	1 次 / 月擦拭除尘 1 次 / 周擦消防设施

	开水间配餐间
	地面、设施
	无积水、无污渍
	2 次 / 天清拖擦拭

	
	水池龙头、微波炉、墙面、消毒柜、开水炉、灯具
	无积垢
	1 次 / 天擦拭1 次 / 月擦拭墙面、灯具

	手术室卫生间和医护卫生间
	保洁范围、标准、频次同公共卫生间


	清洗器械、敷料
	根据工作需要清洗器械、敷料并打包，送消毒供应室消毒


	备注
	所有区域工作要及时跟踪快速处理并每周安排周重点细作一次
每周安排周重点细作一次


表六：行政和会议室保洁
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	会议室 / 行政办公区
	地面、桌面
	地面、桌面无灰尘、污迹
	会议室会前、会后打扫一次

	
	门窗、挂件、玻璃、空调出回风口、灯具
	手摸无灰尘、玻璃洁净
	1 次 / 周擦拭1 次 / 月擦拭玻璃、风口、灯具


表七：地下室
	服务区域
	保洁内容
	保洁标准
	保洁频次

	地下室
	地面、挂件、消防设施
	无垃圾、烟头、杂物
	地面 1 次 / 天清扫 定时巡视挂件 1 次 / 周擦拭

	
	天花、墙面、风口、灯具
	目视无灰尘、蜘蛛网
	1 次 / 月除尘


3.地面及墙面养护服务要求

3.1 各楼层大理石墙面和地面、地胶以及地毯打蜡养护每年至少 2 次，中标后提交打蜡计划、作业照片和效果照片。
3.2 PVC 打蜡保养要求（此服务不设置保洁员，建筑面积约 7000㎡）

3.2.1 协调：按照院方要求定期清洗、起蜡、打蜡；打蜡前需发放打蜡须知，征询各科室负责人的意见安排具体时间。

3.2.2 安全：不能影响科室的正常工作，一切以为临床服务为宗旨；注重安全生产，防止摔倒滑倒等事故的发生。 

3.2.3 规范：按合同要求采用打蜡方式及液体蜡品牌；严格按标准完成各个打蜡程序。 

3.2.4 PVC 地胶深度清洗流程：移动可移动物品，清扫地面的杂物、垃圾及杂质；将化油剂、起蜡水按比例混合，均匀涂抹于地胶地面，浸泡 15-30 分钟；使用洗地机 + 黑垫，第一轮均匀走洗，清洗大部分污渍及旧蜡；使用洗地机 + 黑垫，第二轮均匀走洗，清洗顽固污渍及旧蜡；人工清洁边角及机器清洗未到位的地方；用吸水机吸净地面污水；地面均匀涂抹清水，微湿拖把全面过洗；用吸水机吸净地面水；清水 + 干拖，确保无清洁剂残留。等待地面干燥，人工将局部存水部位用纸巾擦干，基本标准为表面无可见水膜，手摸无黏感。待地面干燥后，均匀涂抹免抛水性面蜡，自然风干（第一遍）、待地面干燥后，均匀涂抹免抛水性面蜡，自然风干（第二遍）、待地面干燥后，均匀涂抹免抛水性面蜡，自然风干（第三遍）。 

3.2.5 清洗验收标准：

1）外观标准：表面无明显污渍；

2）光泽：整体光泽均匀一致；

3）边角：墙边、门缝无积灰、无黑边、无残留胶渍。 

3.2.6 免抛水性面蜡品牌要求：市场主流品牌。 

3.2.7 质量：地面光洁透亮，蜡面均匀，不留缝隙，内无污迹，无死角；感官效果好；打蜡后需发放满意度调查表且满意率不低于 98%。
4.病区送检（含外化送检）、护送、配送等要求（全年 24 小时提供服务，送检含外化送检、配送包含辅助科室、门诊、医院承办各服务点）

4.1 送检要求：

a. 快速：接到病区送检电话要求，一般情况下 10 分钟内到达病区将标本送验，遇到紧急情况必须在 5 分钟内到达病区。

b. 核对：取标本时与护士核对，取报告时与化验室及检查科室核对；取回后再与护士站核对；每个阶段的核对必须确保准确无误。
4.2 护送要求：

a.快速：接到病区护送电话后，根据病人情况选择合适运送工具，10 分钟内到达现场，遇特殊情况 5 分钟内到达并开展护送检查。

b.安全：危重病人需在护士指导下搬运。护送途中注意保暖，平车和轮椅固定牢固，各管道妥善安置，遇拐弯、斜坡等减速慢行，防止发生意外。

c.准确：护送前后及检查前后与相关科室核对无误，按要求护送到指定地点，陪同完成检查后再护送回病区。

d.文明：礼貌用语，态度亲切。

e.认真：使用护送工具前认真检查性能，护送过程让病人头部靠近自己，注意观察情况，遇特殊情况认真记录、及时汇报。
4.3 大输液、药品、各种耗材、血制品的配送：

a. 高效：根据科室要求及时领取物品，领取时与相关科室核对，领回后将物品和领用单及时交护士站并清点交接清楚，确保数量、名称准确、包装无破损，并协助护理单元上柜。

b. 安全：运送途中注意安全，针剂药品放入密闭箱内，输液耗材固定牢固，做到人不离车，以防丢失和损坏。
5.垃圾清运要求

5.1 熟悉：熟悉医疗废弃物管理制度，熟练掌握医疗废物分类、包装、计量、运送路线等相关要求。

5.2 规范：严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定处置医疗废物。医疗垃圾必须与生活垃圾分类放置、收集、运送；运送医疗垃圾时工作人员须穿戴个人防护用品，使用专用推车通过污梯运送；运送垃圾体积不得超过运送车辆体积的 3/4，并有效封口防止途中泄漏；运送工具使用后及时清洗消毒，并建立台账。

5.3 及时：发现医疗垃圾流失、泄漏、扩散等意外事故，按紧急预案处理并及时上报医院相关职能部门。按照医院垃圾车运送时间，每天两次准时将垃圾运送至中转站，防止垃圾在病区滞留。
6.高压值班、水电维修人员服务要求：

（1）中标单位管理人员及上岗员工统一着装。

（2）人员配置要求：高低压配电值班及维修工程技工不少于 1 名，取得有效的应急管理部门核发的高压电工作业和低压电工作业特种作业操作证。
（3）中标单位应保持各岗位人员相对稳定。

（4）岗位标准：有工作标准的按标准执行，没有标准的按业主方特别要求执行。（5）中标单位应严格遵守双方确定的员工行为规范和管理规定。

（6）每日安排值班人员对变电所内 10kV 高压室设备（含进线柜、计量柜、避雷柜、变压器柜等）、变压器以及低压室设备 (含进线柜、无功补偿柜、联络柜、配电柜等) 进行安全运行巡检，做好详细运行参数记录、故障记录；对设备缺陷进行记录上报，并配合相关部门维修，定时用测温仪进行大负荷接点测试，排除现场能解决的紧急故障，执行系统计划内的倒电源、事故电源、所内倒闸操作；每日对变电所内卫生进行保洁。

（7）每年按电务标准，对变电所内高低压设备进行大修维护和保养工作。

（8）能满足供电部门相关要求，负责托管范围内设备的所有操作及相关运行管理，通过相关部门检查验收（否则所有责任均由服务单位承担）。

（9）业主方对上岗员工有权提出调换，中标单位调换管理人员应提前告知并经业主方同意。

（10）中标单位负责员工培训、管理和交接，不得影响业主方正常工作。

（11）生产工作用电安全由中标单位负责。

（12）中标单位在管理时应要求员工注意节约水电，公共场所下班前负责关灯等工作，爱护业主方财物，造成他人或业主方损失的，中标单位按价赔偿。

（13）所涉及维修材料由业主进行采购，服务单位负责领用，并做好使用台账记录。
（14）高配间值班人员工作范围必备技能：主备电切换，高配间故障排查与解决，排除并维修基本水电问题
（15）服务驻场准备事项服务单位人员在驻场上岗前，须具备以下条件：设备配件、钥匙、操作说明、保养手册等交接清点，服务单位负责登记在册、所有钥匙及操作手柄制作编号牌。现场系统图纸交接，由服务单位自行制作高低压一次系统模拟操作图。服务单位须提前自行制作符合国家高压配电管理标准的安全操作规章制度。服务单位须自备运行记录台账、操作票及各项警示牌。值班人员须对变电所双路供电系统设备组织安全管理规章和操作流程学习，做到对项目系统设备熟知。
（16）服务责任：服务期内，变电所内任何供电设备操作都应由服务单位具备资格的人员进行。服务期内，若因服务方人员操作不当造成变电站内设备损坏的，由服务单位承担，变电站内损坏电器设备由服务单位修复至达到设备正常运行状态；造成重大责任事故的，由服务单位承担相应法律责任；造成采购方损失的，赔偿相应损失。服务期内，若因非服务单位人员造成变电站内设备损坏的，由服务单位负责修复，但实际发生材料费用及抢修费用由采购方承担，按实际支付给服务单位。如采购方超负荷用电、外部线路电压冲击波动、设备质量、设备老化、内部故障、短路、接地、高温、小动物等不可抗力因素造成的事故。
消防控制中心及安保服务要求监控、消控室值班人员必须努力学习政治和业务技术，热爱工作、忠于职守、确保医院要害部位安全。安防监控系统、消防报警系统昼夜开通，设立 24 小时监控值班岗，全面了解和密切监视大楼辖区内安全状况，发现情况及时报告业主，并及时采取应急措施。做好监控、消控值班记录，建立岗位记事本，发现异常情况应记录备案，必须详细记载，做好交接班口头和书面交接材料，及时向领导汇报。发生重大事件或火灾应及时报警，并报告总值班或有关领导，按《医院火灾预案》迅速组织开展补救工作。严格遵守纪律，按时到岗，做到不迟到、不早退、24 小时岗上有人，交接班时检查系统情况，并做好交接记录。监控中心人员必须保持充沛精力，不得离岗，不得随意向外人提供本大楼监控点、消防设备等保安方面情况，未经业主许可非工作人员不得进入监控，不得接受外单位摄影采访等。值班时不得离岗吃饭、饮酒，不得接待或留坐非消控值班人员，不准做与值班无关事情，严禁无关人员进入值班室。遇上级检查消控系统或监控系统拷贝、查看录像记录，应要求对方出示介绍信、工作证、身份证，经保卫科登记同意后，方能进入查看。监控、消控值班人员必须熟悉监控目标，掌握报警器等防范设施性能和使用方法，每月二次以上消防分管责任区检查，发现问题及时上报。搞好消控室清洁卫生，每天维护消控系统机器设备，使消控系统处于正常状态，出现故障应立即通知医院保卫科排除故障。双人双岗，不得脱岗。
7.保卫工作管理要求：

7.1忠于职守，本着为采购人服务的思想，认真学习有关法律规定和秩序维护常识，严格执行各项规章制度，坚守岗位，积极维护医院秩序，认真负责做好秩序维护工作，配合当地公安机关做好院方人员、财产安全防范工作。当班期间不做与本职工作无关的事情。当班秩序维护人员须在值班室外观察人员、车辆进出院大门情况。严格对往来人员、车辆管理：

熟悉本院职工，熟悉院公用车辆、职工车辆，进出院时及时放行。

做好进出停车场车辆收费工作。

（C）严格管理入院车辆停放，保持院内应急通道畅通，管理车辆的保安人员必须勤巡逻，指挥车辆停放入车位，保持院内通道畅通。认真巡视院区，排除事故隐患。每日巡视院区不少于 2 小时 1 次，巡视期间如发现本院内设施已损坏，应及时采取保护措施，并第一时间报修，确保不因门窗和外部设施损坏导致人员伤害、失窃等事故发生；如发现异常可疑人员，应立即采取相应措施并及时报告。坚守岗位。必须确保门岗 24 小时有人在班，做到人不离岗，岗不离人。服装整齐，文明礼貌执勤，态度和蔼，语言文明，爱岗敬业，上岗时不得吸烟。院内物资出入要严格把关，出院物资必须凭出门单放行。巡逻保安必须勤巡逻，对院内重要部位勤巡、勤看，发现异常情况要及时报告保卫科或 “110” 指挥中心。做好门岗室内及卫生包干区（大门内外）卫生保洁工作。严格服从保卫科管理人员调遣，在接到通知后 5 分钟内一定要到位，遇紧急、突发事件白班时段向院办公室报告，夜班向院总值班报告。保质保量完成领导安排的其他突击性工作任务。
7.2医院巡逻，重点围绕治安保卫、消防用电、医患纠纷开展巡逻，要点如下：

巡逻重点区域：公共区域：候诊大厅、走廊、电梯、楼梯间、疏散楼梯前室；外围与消防：出入口、停车场、消防通道，各楼层屋面；夜间重点：各楼层门窗、施工场地（如有）；消控室、高配间、氧气瓶暂存地、酒精库房、信息科机房。

核心巡查内容：医疗与隐私安全：发现醉酒、精神异常、情绪失控、寻衅、徘徊、推销人员立即隔离并上报；留意医患纠纷苗头，及时介入劝阻、报告院方；消防与用电安全：严禁诊室、收费处、科室茶水间违规使用大功率电器；消防通道、安全出口严禁堵塞、上锁；各类安全标识清晰；灭火器、消火栓、疏散引导箱物品应急照明完好有效；诊室无人时是否关闭灯与空调；各类疏散指示灯是否有损坏 / 不亮；应急灯是否异常常亮；消火栓门是否常闭；强弱电井内是否堆放杂物；安检与出入管控：日间门诊期间：门诊安检出入口持器械值守，有序进出（进口进、出口出），防止扒窃、防止危险品进入；夜急诊期间：有患者时在大厅陪诊；环境与秩序：禁止吸烟、大声喧哗、散发小广告、推销；停车场规范停放，保障登高面、消防通道畅通；消控室、高配间值班人员是否在岗、是否睡岗；施工、作业监督：是否做好围挡、作业人员是否佩戴安全帽 / 安全绳（如有）、现场是否安全用电；氧气瓶暂存地：排风扇是否正常工作、氧气浓度是否在正常范围、汇流排是否正常运作、给风系统是否正常工作、是否有漏气、氧气瓶是否按要求固定、高温天气空调是否开启。酒精库房：储存柜是否按规范锁闭、储存柜接地是否正常、高温天气空调是否开启。
时段与路线要点：严格按照打卡路线检查。
应急处置原则：发现火情：先报警 / 上报，就近灭火，引导疏散，不盲目扑救；发现医患冲突：隔离双方、维持秩序、上报院方及领导，必要时报警；发现盗窃 / 破坏：保护现场、固定证据、控制嫌疑人、立即上报；发现聚集围观：疏散人群、保持通道畅通，配合医护人员处置。
交接班必交内容：当日纠纷、异常人员、可疑情况、未处理完毕的隐患、施工维修事项、重点区域封闭情况、区域异常。
采购标的的其他技术要求

	南通市中西医结合医院物业人员配备岗位工作内容及要求

	序号
	岗位
	人数
	岗位工作内容及要求
	备注

	1
	项目主管
	1
	工作内容：1.全面统筹物业管理项目日常运营与服务，制定执行年度工作计划（包括人员培训、建立健全应急预案、各类演练等）。2.统筹项目保洁、安保、环境等各条线工作，确保医院正常运转。3.具备突发事件应急处理能力（对接医院行政、医护需求、协调团队相应日常及突发任务）。4.监督设施设备（电梯、消防、水电、立体车库等）定期保养与维护，确保正常运转，同时做好节能管理。5.积极与院方进行沟通，收集不足的反馈，制定整改方案并监督落实；组织管理处会议及培训、听取工作汇报、提供管理建议、解决实际问题，调动团队积极性提升服务质量；6.熟悉各岗位工作内容，针对重点区域、工作难点、提出合理定岗定员建议；7.按时完成公司及院方交办任务，及时汇报工作进展。
岗位要求：年龄22-50岁，大专及以上学历，熟练掌握电脑办公软件，具备一定专业知识（《医疗废物管理条例》、《消防法》等），对运营协调、成本控制、培训演练、质量控制有一定建树，具备团队管理能力，沟通协调与公关能力，有较强责任心与抗压性，主动服务意识强，3年以上物业管理经验者优先。
	需提供人员身份证复印件、大专及以上学历证明。

	2
	保洁
	门诊一楼
	中西医门诊/检验
	1
	严格遵循生物安全规范，进入实验室区域需按规范做好个人防护，穿戴好防护用品。
负责实验室台面、地面、仪器设备表面的日常清洁与消毒，严格按规范处理生物污染区域，杜绝交叉感染。
负责检验 / 病理标本的接收、转运、交接，严格执行查对制度，确保标本运输全程安全、无差错。
负责实验室医疗废物的分类、收集、转运，严格区分感染性废物、病理性废物，做好交接全流程记录。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	3
	
	门诊二楼
	眼科/中医科/MMC/辅助住院楼三楼病房
	1
	负责眼科诊疗设备、中医治疗器械的表面清洁与消毒，严格遵循专科诊疗院感规范，避免设备污染。
负责 MMC（标准化代谢性疾病管理中心）区域的诊疗环境、检测设备的日常清洁消毒，确保慢病管理诊疗环境符合规范。
配合完成中医治疗、眼科检查后的诊疗区域终末消毒，及时更换治疗用铺巾、织物。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	4
	
	门诊/医技楼三楼
	预防保健部/中医馆/康复治疗区
	1
	负责预防保健部疫苗接种区域、留观区域的日常清洁与消毒，严格执行接种区域的院感管理要求，一用一消毒。
负责中医馆诊疗区域、康复治疗区的治疗器械、康复设备的清洁消毒，规范处理中医诊疗产生的医疗废物。
严格遵守患者信息保密要求，不随意传播患者病情、个人信息，不翻阅科室医疗文书、病历。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	5


	
	门诊四楼
	口腔科
	1
	严格遵循口腔诊疗院感规范，负责诊疗区域的日常清洁与诊疗结束后的终末消毒，杜绝交叉感染。
负责口腔诊疗器械的清洗、消毒、灭菌全流程配合，严格按规范处理复用器械，做好器械清洗消毒记录。
负责牙椅、诊疗台、面屏、牙科设备的日常清洁、消毒、维护，确保诊疗设备符合院感使用要求。
负责口腔诊疗相关耗材的领取、整理、补充，完成科室灌模工作，配合完成种植手术室的全区域清洁消毒。
负责痰盂滤网清洗、牙椅管路消毒，确保口腔诊疗用水、管路符合卫生规范。
岗位要求：年龄18-63周岁，初中及以上学历，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	6
	
	门诊五楼
	口腔科
	1
	严格遵循口腔诊疗院感规范，负责诊疗区域的日常清洁与诊疗结束后的终末消毒，杜绝交叉感染。
负责口腔诊疗器械的清洗、消毒、灭菌全流程配合，严格按规范处理复用器械，做好器械清洗消毒记录。
负责牙椅、诊疗台、面屏、牙科设备的日常清洁、消毒、维护，确保诊疗设备符合院感使用要求。
负责口腔诊疗相关耗材的领取、整理、补充，完成科室灌模工作，配合完成种植手术室的全区域清洁消毒。
负责痰盂滤网清洗、牙椅管路消毒，确保口腔诊疗用水、管路符合卫生规范。
岗位要求：年龄18-63周岁，初中及以上学历（部分岗位可适当放宽），身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	7
	
	住院楼二楼
	综合病区
	1
	严格执行标准预防措施，进入工作区域必须规范穿戴工作服、口罩、帽子、手套，必要时穿戴隔离衣、防护面屏、鞋套，严格执行手卫生规范，诊疗操作前后、接触患者前后、清洁消毒前后必须规范洗手 / 手消毒，杜绝交叉感染。
严格区分病区清洁区、半污染区、污染区，保洁工具、清洁用品按区域专用，严禁跨区域混用；清洁消毒严格遵循 “先清洁、后消毒、再清洁” 的流程，规范使用消毒药剂，确保消毒浓度、作用时间符合医院院感标准。
全程做好工作记录，包括清洁消毒时间、区域、消毒药剂浓度、操作人员、医疗废物转运交接等内容，确保所有操作可追溯、可核查，记录填写规范、完整、无遗漏。
严格遵守科室各项规章制度，服从医护人员与物业管理人员的统一调度，严禁擅自进入治疗室、处置室、护士站等工作区域，严禁触碰无菌物品、医疗文书、诊疗设备，严禁擅自翻阅患者病历、传播患者病情信息，严格遵守患者隐私保密要求。
具备基础的院感应急处置能力，发现职业暴露、医疗废物泄漏、环境异常污染、患者突发意外等情况，立即按规范上报医护人员并配合处置，严禁擅自隐瞒、违规处置。
具备良好的服务意识，工作中做到 “四轻”（说话轻、走路轻、操作轻、关门轻），避免影响患者休息与诊疗，主动配合患者及家属的合理保洁需求，态度和蔼、服务周到。
岗位要求：年龄18-63周岁，初中及以上学历，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	8
	
	住院楼三楼
	康复病区
	1
	全区域清洁消毒：负责病房、康复训练厅 / 治疗室、走廊、办公区、卫生间等全区域日常清洁与规范消毒，严格执行院感标准，高频接触部位、康复器械做到 “一用一消毒”，做好消毒记录。
床单位精细化管理：每日完成床单位整理，按规范更换床单被罩，患者入院 / 出院 / 床单位污染时，立即更换并做终末消毒；负责污染织物的封装转运与干净织物的整理补充，确保床单位整洁合规。
卫生间与公共区域管理：每日完成卫生间全面清洁消毒，保持无异味、无积水，清洁后设置防滑警示标识；负责公共区域、办公区日常清洁，保持环境整洁、无卫生死角。
医疗废物规范处置：严格按规范分类、收集、转运医疗废物与生活垃圾，做好交接记录，严禁混放混运；医疗废物转运容器每日使用后彻底清洁消毒。
岗位要求：年龄18-63周岁，初中及以上学历，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	9
	
	住院楼四楼/医技楼
	体检中心
	1
	全区域循环清洁消毒：开检前完成候诊大厅、走廊、各体检诊室、采血室、卫生间等全区域全面清洁消毒；开检后实行循环保洁，严格执行院感标准，规范做好消毒记录。
核心院感区域专项管控：重点做好采血室、检验区、妇科、口腔科等高危区域保洁，严格遵循无菌操作规范。
医疗废物规范处置：严格按规范分类、收集、转运医疗废物与生活垃圾，锐器单独放入防刺穿锐器盒，严禁混放混运；规范填写交接记录，医疗废物转运容器每日使用后彻底清洁消毒。
公共区域与服务适配：做好候诊座椅、自助机、饮水机、储物柜等公共设施的日常清洁消毒，及时清理积水、杂物；卫生间保持无异味、无积水，清洁后设置防滑警示标识；保洁作业不影响体检流程，主动避让客户，配合合理服务需求。
终末清洁与环境维护：每日体检结束后，对全区域进行终末清洁消毒，彻底清理垃圾、污渍，对保洁工具进行规范清洗消毒；定期清洁空调滤网、通风口，消除卫生死角，保持全区域环境整洁合规。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从管理，具备吃苦耐劳优良品质，有相关经验者优先。
	

	10
	
	住院楼五楼/公共区域
	行政办公室/公共区域/电梯
	1
	行政办公室保洁：每日上下午各完成 1 次全面清洁，擦拭办公桌椅、文件柜、电脑、门窗、墙面，清理垃圾杂物，保持办公环境整洁有序。
采用湿式作业清洁地面，做到无扬尘、无污渍、无卫生死角；定期清洁空调滤网、通风口，保持室内空气流通。
严格遵守办公管理规定，不擅自翻阅、触碰办公文件、电脑设备、涉密资料，不泄露办公相关信息，服从办公室人员的合理保洁安排。
公共区域保洁：负责行政楼公共走廊、楼梯间、大厅、会议室、卫生间等区域日常清洁，实行循环保洁模式，每日至少完成 2 次全面清洁，及时清理垃圾、水渍、杂物，保持区域整洁。
重点擦拭扶手、门禁、开关、水龙头、卫生间洁具等高频接触部位，规范做好清洁消毒；卫生间保持无异味、无积水、无堵塞，清洁后设置防滑警示标识。
负责公共区域宣传展架、消防设施、空调、灯具等日常除尘清洁；保持消防通道、人行通道全程畅通，严禁在通道内堆放清洁工具、杂物。
电梯保洁：每日开梯前、停梯后各完成 1 次全面清洁，运行期间每 2 小时完成 1 次循环保洁，重点擦拭轿厢内壁、按钮、扶手、门机、地面，及时清理垃圾、污渍、手印，保持轿厢整洁光亮。
规范做好轿厢内高频接触部位的清洁消毒，严格执行医院院感标准，避免交叉感染；清洁作业时规范设置警示标识，确保乘梯安全，不影响电梯正常运行。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，具备吃苦耐劳优良品质，有相关经验者优先。
	

	11
	
	药剂科
	药剂科
	1
	1.负责药剂科全区域环境卫生清洁、除尘、消杀工作，保持科室干净、整洁、无异味、无积尘、无杂物。
2. 严格遵守院感防控规定，分区作业、工具专用，杜绝交叉污染，保障药品储存、调配、发放环境合规达标。
3. 负责生活垃圾、医疗垃圾分类收集、转运、处置，规范收纳保洁工具及耗材。
4. 及时排查作业区域环境隐患，发现设施损坏、药品散落、漏水积水等问题及时上报，配合科室管理工作。
5. 服从药剂科管理人员调度，按时完成日常保洁、定期消杀、专项清洁等工作。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，具备吃苦耐劳优良品质，有相关经验者优先
	

	12
	
	区检验中心
	崇川卫健委三楼（区检验中心）
	1
	严格遵循生物安全规范，进入实验室区域需按规范做好个人防护，穿戴好防护用品。
负责实验室台面、地面、仪器设备表面的日常清洁与消毒，严格按规范处理生物污染区域，杜绝交叉感染。
负责检验 / 病理标本的接收、转运、交接，严格执行查对制度，确保标本运输全程安全、无差错。
负责实验室医疗废物的分类、收集、转运，严格区分感染性废物、病理性废物，做好交接全流程记录。
岗位要求：年龄18-63周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	13
	
	技术保洁员-助理保洁员（内镜中心/手术室）
	严格执行标准预防措施，进入工作区域必须按规范穿戴个人防护用品（工作服、口罩、帽子、手套，必要时穿戴隔离衣、防护面屏、鞋套），严格执行手卫生规范，杜绝交叉感染。

严格区分清洁区、污染区、无菌区，保洁工具、清洁用品按区域专用，严禁跨区域混用；清洁消毒严格遵循 “先清洁、后消毒、再清洁” 的流程，规范使用消毒药剂，确保消毒浓度、作用时间符合标准。

全程做好工作记录，包括清洁消毒时间、区域、消毒药剂浓度、操作人员、医疗废物转运交接等内容，确保所有操作可追溯、可核查。

严格遵守科室各项规章制度，服从医护人员与物业管理人员的统一调度，严禁擅自进入无菌区域、严禁触碰无菌物品、严禁擅自翻阅医疗文书，严格遵守患者信息保密要求。

具备基础的院感应急处置能力，发现职业暴露、医疗废物泄漏、环境异常污染等情况，立即按规范上报并配合处置，严禁擅自隐瞒、违规处置。

岗位要求：年龄18-63周岁，初中及以上学历，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从科室管理，有相关经验者优先。
	

	14
	
	机动工
	1
	具备灵活调配补位能力，承接各保洁岗位缺岗补位及专项技术保洁工作；专职负责院内及各服务点医疗废物的收集、登记、入库及运送工作，快速响应院区及各服务点位突发保洁需求，保障保洁服务不间断、工作衔接高效
岗位要求：年龄18-60周岁，初中及以上学历，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，学习能力强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从管理，具备吃苦耐劳优良品质，有相关经验者优先。
	

	15
	
	外化
	
	负责南北院区及各服务点位外勤配送全流程工作，涵盖标本送检、报告单递送、药品配送、物资转运、文书传递、医用耗材领取与转运等；严格执行物品交接核对制度，确保各项外勤工作准确、及时、安全开展。
岗位要求：年龄18-55周岁，学历不限，身体健康，无影响岗位工作疾病。责任心强，学习能力强，具备一定沟通能力，有基本安全防范意识，能按流程操作，服从管理，具备吃苦耐劳优良品质，有相关经验者优先。
	

	16
	办事员-（导医、前台、文员）
	导医
	1
	就诊全流程引导咨询：为就诊患者及家属提供挂号、缴费、取报告、就诊科室指引、医保政策咨询等全流程服务，解答就诊疑问，引导患者有序就诊，减少无效动线，提升就诊效率。
现场秩序与环境维护：维护门诊大厅、候诊区、缴费取药区等公共区域就诊秩序，引导患者有序排队、保持安全距离，劝阻不文明行为；及时清理区域内杂物、水渍，配合做好环境保洁，保持就诊环境整洁有序。
便民服务与应急辅助：为患者提供轮椅、平车推送、热水、充电宝、雨伞等便民服务，协助行动不便、老年、孕产妇等特殊群体完成就诊全流程；配合医护人员完成患者突发病情、意外事件的应急处置，及时上报突发情况，做好现场安抚与辅助工作。
院感防控与合规配合：严格执行医院院感防控要求，规范佩戴个人防护用品，做好手卫生，引导患者做好个人防护；严格遵守医院各项规章制度，服从门诊办公室、护理部与物业管理人员的统一调度，配合完成医院会务、上级检查、临时接待等辅助工作。岗位要求：年龄 18-45 周岁，高中及以上学历，身体健康，无传染性疾病，持有有效健康证，形象气质佳，普通话标准流利。责任心强，具备良好的服务意识与沟通表达能力，有耐心、有爱心，能主动热情为患者及家属提供服务，妥善处理就诊过程中的各类咨询与矛盾。熟悉医院就诊流程、科室布局、医保相关政策，能快速准确为患者提供指引服务，有医院导医、客服相关工作经验者优先。
	

	17
	
	收费处
	1
	费用结算核心操作：负责门诊 / 住院患者挂号、缴费、退费、医保结算、住院押金收取 / 出院结账等全流程费用操作，严格执行医院收费标准与医保政策，确保金额准确、账目清晰，做到日清日结。票据与账务规范管理：规范开具医疗收费票据，妥善保管票据、印章、备用金；每日核对收费账目、现金、票据，确保账实相符、账账相符；按要求完成收费数据统计、报表上报，配合财务、医保部门的核查审计工作。咨询服务与现场管理：为患者及家属提供收费标准、医保政策、缴费流程等咨询服务，解答费用相关疑问；维护收费窗口现场秩序，引导患者有序排队，妥善处理费用相关投诉与矛盾，提升服务体验。合规管控与应急配合：严格执行医院财务、医保、院感相关规章制度，规范操作收费系统，严禁违规收费、私收费用；严格遵守保密要求，不泄露患者费用、医保等隐私信息；配合完成财务检查、医保督查、系统升级、应急缴费保障等工作。
岗位要求：年龄 18-45 周岁，大专及以上学历，财务、会计、医保相关专业优先，持有会计相关证书、医保经办培训合格证书者优先；身体健康，无传染性疾病，持有有效健康证。责任心强，工作严谨细致，具备良好的数字敏感度与账务处理能力，熟悉医院收费流程、医保结算政策与财务相关法律法规，能熟练操作医院收费系统、办公软件。具备良好的服务意识与沟通表达能力，有耐心、有责任心，能妥善处理患者的咨询、投诉与矛盾，主动为患者提供优质服务，有医院收费、财务相关工作经验者优先。
	需提供人员身份证复印件、学历证明材料及由中华人民共和国人力资源和社会保障部与财政部联合颁发的初级会计专业技术资格及以上证书

	18
	
	体检中心前台
	2
	体检全流程接待引导：负责体检客户的前台登记、信息录入、体检开单、套餐核对、缴费，解答体检流程、项目、注意事项等咨询，引导客户有序完成全流程体检，提升体检效率与体验。体检报告全流程服务：负责体检报告的整理、核对、发放、线上查询指引，为客户提供基础报告解读咨询，办理报告邮寄、补打等相关业务，妥善处理报告相关疑问与需求。台账数据与合规配合：规范录入、核对体检客户信息，建立完善体检登记台账，按要求完成体检数据统计、报表上报；严格执行医院院感防控要求，规范做好前台区域清洁消毒；严格遵守客户隐私保密规定，不泄露客户体检信息与个人隐私；配合完成医院会务、上级检查、临时接待等辅助工作。
岗位要求：年龄 18-45 周岁，高中及以上学历，身体健康，无传染性疾病，持有有效健康证，形象气质佳，普通话标准流利。
责任心强，具备极强的服务意识与沟通表达能力，有耐心、有亲和力，能主动热情为客户提供服务，妥善处理体检过程中的各类咨询、投诉与矛盾。熟悉医院体检中心全流程、体检套餐项目、注意事项与相关政策，能快速准确为客户提供指引与咨询服务，有医院前台、导医、体检中心相关工作经验者优先。能熟练操作电脑、办公软件与医院体检管理系统，具备良好的信息录入与数据处理能力，工作严谨细致，能准确完成客户信息核对、台账建立与数据统计工作。严格遵守医院各项规章制度，具备良好的职业操守与保密意识，服从体检中心、门诊办公室与物业管理人员的统一调度，不擅自离岗、串岗；具备基础的应急处置能力，能快速响应客户突发情况、现场纠纷等事件，按规范及时上报并配合处置。
	

	19
	
水电维修/高低配
	1
	负责医院和院外门诊部日常水电维修工作；持有效高压及低压作业证书；做好每日各科室报修的维修工作及临时布置的维修工作并完成台账记录，以及维修五金件领用台帐的记录，定期对楼层照明、电井各配电箱柜、分机房、控制箱进行巡检（含空气开关测试）并做好记录，做到小修当日完成，大修约定时间完成，每月月底誊抄各点位水电表数字；服从院领导和物管处安排的其他事情。
	取得有效的应急管理部门核发的高压电工作业和低压电工作业特种作业操作证

	20
	消控中心兼安保
	6
	工作内容：双人双岗24小时值班制；定时巡检设备，记录运行数据,监控设备状态，及时处置上报异常，做好值班台账，并做好台账归档整理、便于查阅；熟练掌握火灾联动控制器操作流、熟悉消控室内各类设施设备性能、牢记消控值班人员应知应会；做好消控室内卫生保洁（含空调，每月清理一次），工作区域严禁堆放个人生活物品；每月1日（11:00-14:00）对各区域消火栓及灭火器巡查记录；负责报警事故处理、院内治安、应急事故处置、上报工作；监控人员必须熟练掌握视频监控专业知识，熟练使用监控系统设备，熟练操作监控系统。熟知火警、一键报警应急处置流程及日常测试；做好各类维修一站式服务站工作：做好报修电话接听、登记、分配及维修后闭环登记、未完成维修实时通报。服从医院领导和物管处安排的临时任务。院区巡逻，巡查楼道、停车场、走廊、科室、机房等重点区域。 维护院内秩序，劝阻吵闹、占道、违规摆摊、医闹滋事等行为。车辆疏导管理，规范院内停车，维护通道畅通。医患纠纷现场维稳、劝解，及时上报科室及院领导。贵重物品、物资进出查验登记，严防偷盗、外来闲杂人员乱窜。

实行8小时工作制（每班保证两名人员在岗，参与各类应急处突事件。）
其他要求：值班时间必须在岗在位在状态，且在视频监控区域内，严禁睡岗；
	根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)5.2b规定，每班工作时间应不大于8h，每班人员应不少于2人；《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）4.2.1a规定，消防控制室管理应符合下列要求：应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。

	外立面清洗
	2次/年
	外面为幕墙和铝合金窗户，外墙标准清洗流程：第一步，药剂配比与喷涂：根据墙面的材质及污染程度，配比清洁剂；第二步：蜘蛛人用涂水器将清洁剂依次涂抹在外墙上，污渍严重处，多次重点涂抹；第三步：清水漂洗统一由上至下、由左至右顺流冲洗，无残留药剂、无脏水挂流。窗台、腰线、分格缝重点冲净余污。第四步：细部收边处理清理窗台积水、遗留污渍，撕掉防护膜、清理现场垃圾。第五步：自检收尾，整体环视墙面，补洗漏洗点位，拆除围挡，清理楼下施工垃圾。外墙清洗验收标准：外观标准 整体墙面：无浮尘、无明显污渍、无霉斑、无鸟粪、无蛛网。墙面色泽：整体均匀。玻璃面：洁净通透、无明显水痕、无明显物资。需提前办理登高作业许可证，设置警戒线并做好地面绿植的防护。药剂（中性外墙清洗剂、酸性清洁剂、玻璃专用清洁剂）品牌要求：市场主流品牌。
	

	地面、地毯和地胶清洁打蜡养护
	2次/年
	建筑面积约7000㎡，PVC地胶深度清洗流程：移动可移动物品，清扫地面的杂物、垃圾及杂质；将化油剂、起蜡水按比例混合，均匀涂抹于地胶地面，浸泡15-30分钟；使用洗地机+黑垫，第一轮均匀走洗，清洗大部分污渍及旧蜡；使用洗地机+黑垫，第二轮均匀走洗，清洗顽固污渍及旧蜡；人工清洁边角及机器清洗未到位的地方；用吸水机吸净地面污水；地面均匀涂抹清水，微湿拖把全面过洗；用吸水机吸净地面水；清水 + 干拖，确保无清洁剂残留。等待地面干燥，人工将局部存水部位用纸巾擦干，基本标准为表面无可见水膜，手摸无黏感。待地面干燥后，均匀涂抹免抛水性面蜡，自然风干（第一遍）、待地面干燥后，均匀涂抹免抛水性面蜡，自然风干（第二遍）、待地面干燥后，均匀涂抹免抛水性面蜡，自然风干（第三遍）。清洗验收标准：1）外观标准：表面无明显污渍；2）光泽：整体光泽均匀一致；3）边角：墙边、门缝无积灰、无黑边、无残留胶渍。免抛水性面蜡品牌要求：市场主流品牌。PVC地胶清洗、除蜡、养护、打蜡全流程配套耗材包含：PVC/橡胶地板及石材地面专用保养养护清洁剂、封底剂、封地剂、超级硬光蜡、专用清洁剂、除油剂、除蜡水、结晶剂、上光剂、抛光蜡、黑垫、白垫、抛光垫、钢丝棉、石材翻新碟片、精钢釉、云石坚固剂。

	

	车辆费用
（外化和医废交通工具）
	1项
	提供不少于1辆面包车（含保险油费等），分洁净区和污染区用于运送南通市中西医结合医院及院外服务点（区体检中心、北濠东村服务点、供电局服务点、桃坞路区健康小屋）领用物资的配送以及医院其他物资的配送：根据医院工作需要安排人员和车辆承担医院外化职责：据实际安排人员和车辆承担医院院外服务点医废运送至本院并交接
	


注：人员要求
1.人员配备基本要求：为保证服务质量和维护医院整体形象，所有物业服务人员均要求具有一定文化和专业素养，品行端正，员工需统一着装上岗，

2.特殊要求：投标时提供承诺函（格式自拟），承诺按照上述表格配备相关人员，中标后，中标单位必须向医院总务科提供参与南通市中西医结合医院物业服务人员的履历表、身份证、上岗证、健康证和其他相关技术证书，经业主审核认可后，方能上岗；为保持医院物业服务人员相对稳定，医院物业处管理人员和专业技术工种人员在合同期间未经业主认可，不得随意调整，一般物业服务人员在合同期间调整不高于总人数的 20%。
3.针对特殊岗位（医废岗、水电岗等），中标后均需提供健康证及传染性标志物检测合格证明方可上岗。投标时提供承诺函（格式自拟）。
1.4为保证服务工作质量，投标单位所配人员不得少于投标时物业服务费详表中所配人员。凡超过规定年龄的不得继续使用；超过年龄或无相关资质证书的人员应及时更换，未按规定更换的，每月每人扣除物业服务费 1000 元。
四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购项目交付时间： 本项目服务期为三年，采购人每年对供应商进行年度服务质量考核，考核合格且下一年度财政预算下达后，双方可签订下一年度合同。
采购项目交付地点： 采购人指定地点 。

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.其他服务要求
1.1承担工作时间因活动、拆并科室等院内桌椅橱柜等物品、部分设备搬运工作（原则上一次不超过4人，搬运时间不超过1小时，单个重量不超250Kg），确实因工作需要在非工作时间内处理的事宜由院方考虑予以适量的加班工资。

1.2负责围帘及窗帘及医护值班室被服更换。

1.3及时清理院内各处张贴的小广告“牛皮癣”等。

1.4整理会场及会场服务。

1.5其他临时性运送搬运以及其他业主方另行要求的服务或中标方承诺的服务。

1.6物管处方面：中标单位要按口腔医院要求确保相关人员提前介入，熟悉项目结构、功能，了解设施、设备性能，确保物业管理到位。

1.7设施、设备方面：

（1）项目所有设施设备中标单位负责日常维护保养（含电梯、空调、消防、弱电、太阳能、音响、泛光照明、绿化、防雷接地系统等），并记录维保单位的维保情况

（注：电梯、空调、消防、弱电、太阳能、音响、泛光照明、绿化、防雷接地系统均由南通市中西医结合医院委托专业单位维保）；

（2）日常低耗用材如灯泡、灯管、门锁、水龙头等由采购方统一采购提供，中标单位按要求进行日常保养；如因产品质量问题导致设备耗材损坏，中标单位须按程序办理领用手续，对人为造成的损坏中标单位要承担相应的责任。

1.8保洁方面

（1）保洁所需的全部工具及设备如石材、地胶、地毯清洁设备、管道疏通设备（含清洁剂）、升降登高等设备以及各个规格拖把和垃圾袋均由中标单位免费提供。

（2）其他与保洁配套的必备工具如室内外垃圾箱、室内各楼层卫生间纸篓、各种垃圾桶、大楼内各种地垫、门垫由采购方提供；

（3）洗手间的洗手液、手纸、擦手纸等耗材由采购方提供，中标单位按要求摆放到位；

（4）大楼室外高空保洁由中标单位负责保洁；

（5）室内地面、墙面的日常保养由中标单位负责。

1.9保安方面

（1）大楼设有主出入口一个；

（2）为确保大楼安全，大楼设有安防系统，包括：周界报警系统、摄像监控系统、红外布控系统，这些设备的维修由采购方负责，日常使用、保养由中标单位按要求履行责职，由于使用、保养不当造成的损坏应由中标单位承担；

1.10会议服务方面

（1）会议室内的消毒柜、热水瓶、茶具由采购方提供；

（2）会议室常用消耗品，如茶叶、小毛巾、电池、一次性茶杯、面纸等由采购方提供；

（3）会场布置由采购方提出具体要求，中标单位提供服务。

1.11中标单位须切实加强公司的内部建设，具体要求如下：

中标单位须抽派主要管理技术力量组成医院项目物业管理处，负责中西医结合医院的物业管理工作。

加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理宗旨，凡进入口腔医院工作的工作人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

物业管理中心所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服、佩带工号牌，按行业标准做好服务。

建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括：

（1）房屋修缮台帐；

（2）物料消耗台帐；

（3）管理服务台帐；

（4）治安消防台帐；

（5）业务学习台帐；

（6）电梯、空调、供电、供水等设备运行及维修养护台帐；

（7）业主投诉台帐等。

建立健全管理规章制度。为确保各项工作落实到实处，根据医院具体情况，拟修订物业管理规章制度如下：

（1）双方联席会议及回访制度；

（2）维修报修制度；

（3）员工岗位职责和岗位标准；

（4）水电设备维修制度；

（5）消防管理制度；

（6）卫生管理制度；

（7）交通管理规定；

（8）治安管理规定；

（9）工作人员礼貌服务守则；

（10）人员调整变动报告制度等。

2.工具耗材与费用责任
2.1 物业使用各类工具、推车如需维修或焊接，相关费用及责任均由物业公司自行承担。

2.2 物业日常使用工具、耗材由中标公司在满足使用的情况提供，包含在总报价中，不另外进行单独报价。

工具、耗材清单（包含但不限于）：多功能保洁车，榨水车，扫把粪箕套装，分色拖把头、拖把杆，分色毛巾，防水手套，围裙，套袖，空气清新剂，熏香，洁厕灵，洗洁精，告示牌，玻璃清洁工具套装，伸缩杆套装，地板刷，小便池香球，全能清洁剂，静电除尘剂，不锈钢光亮剂，地板刮水器，玻璃清洁剂，尘推杆套装，外环保洁车，管道疏通工具，剪扎施肥所需材料、雨靴，雨衣、铁锹，喷壶，小据子，火钳，大竹扫把，小竹扫把，消毒喷雾器，绳子，除胶剂，铁丝，蓝色水桶，刻度桶，圆头刷，软毛刷，方头刷，云石铲刀，保洁药水瓶，鸡毛掸，护目镜，标本盒、垃圾袋（各种规格的生活、医疗废弃物、未被污染输液瓶、洁污置物袋等）、口罩，帽子，手套，消毒用品、石英石和沙发清洁保养耗材等：承担项目所需对讲机、记录仪等设备仪器、承担各个工种配套工作服和相应防护用品：承担水电工维修用工具（维修耗材有医院提供）等必须满足采购人使用需求的工具及耗材（品种类别最终解释权归采购人所有）。

服务过程中根据采购人实际需求提供的普通工具及耗材包括不限于以上品种，且数量和质量及更换频次需得到采购人的认可。投标人提供保洁用的清洁消毒剂、洗涤剂等必须符合医院感控的要求，并且要求提供优质的产品。所使用的清洁车辆必须是静音手推车。根据国家最新保洁消毒规范，以上物资的配备须满足采购人所有规范消毒和保洁工作实际所需的“一室一地巾”、“一室一毛巾”、“一床一巾”、“一厕一巾”，以及专用盛装收纳等物资。

2.3垃圾袋要求：医疗垃圾袋按《医疗废物管理条例》规范使用。

	一次性塑料包装袋使用要求

	颜色
	规格
	用途

	白色
	中、小
	清洁物品

	黄色
	大、中、小
	医疗废弃物及特殊感染患者使用后所有物品器具

	黑色
	大、中、小
	生活垃圾

	绿色
	大、中
	可回收输液瓶

	蓝色
	大、中
	污染器械

	橘红色 （推荐水溶性）
	大
	感染性织物


2.4保洁工具设备，包含但不限于以下工具设备，以满足实际工作需求的种类和数量为标准：

	序 号
	品   名

	1
	吸尘吸水机

	2
	高速抛光机

	3
	静电吸尘器

	4
	榨  水  车

	5
	三合一清洗机

	6
	高压冲水车

	7
	平板推车

	8
	垃圾周转车

	9
	洁地水带

	10
	个人保洁工具运送工具

	12
	对讲机≥15只


其中满足使用要求的足够数量保洁车必须在中标1周内配齐。

2.5保安工具耗材设备（包含在总报价中，不另外进行单独报价，包含但不限于以下耗材）：对讲机、记录仪、工作服等必要的工具设备；中标单位内部管理要求

2.6物业日常使用的各类工具、推车需要维修或焊接相关费用及责任均由中标物业公司自行承担。

2.7由中标人承担的办公费用（包含在总报价中，不另外进行单独报价，包括但不限于）：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所水电费（按100元/月收取）、办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮）。中标人配置项目相关装备并承担费用，包含对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等，采购人可提供一部分通讯设备供中标人使用，但产生的对讲机公共频道占用费及维修费、固话月租费由中标人承担。

2.8投标单位在本项目使用人员工资不得低于最低工资标准，同时应充分考虑合同期间各种市场风险和国家政策的变化，本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准和社会保障费用等时，供应商必须按照要求做出相应调整。供应商报价时需综合考虑上述全部风险因素，采购人不再支付任何额外费用。本项目三年服务期内，除新增病区或新增服务范围外，《南通市中西医结合医院物业人员配备岗位工作内容及要求》表中的人员数量不予调增；如遇采购人根据实际情况需要减岗的，中标人应无条件配合采购人减少相应岗位和费用。未来服务期内采购人如增加服务范围或项目，采购人将依据本项目中标供应商所投各工种费用标准，并依据实际核定增加的人员数量支付增加部分的物业费用，该部分物业费用不在本次投标人投标费用的总额范围内。人员增加与减少均以补充协议形式另行签订合同，且补充协议总额不得超过本项目中标合同总额的10%。
3.中标后还应提供的资料（包含以下①和②）：

①投标单位应提供水电、会务、安保、卫生保洁等运行管理方案，包括班组设置，人员配置、管理制度及各项管理指标，突发事件的应急预案。

②投标单位应提供拟派现场主管学历、能力、业绩介绍（证书复印件）。

投标单位应提供商务报价，包含管理员、保安、保洁、会务、水电的服务项目组成、测算服务报价。如各工种人员工资、养老保险、服务收费和税金的标准等。

《南通市中西医结合医院物业人员配备岗位工作内容及要求》表格中人员配备数必须达到，物业管理公司必须按照国家相关政策规定，为物业服务人员缴纳各类保险费用。各物业管理公司可根据配备表进一步优化配置，提高工作效率，以满足南通市中西医结合医院项目的物业管理正常运转。为确保物业服务人员的相对稳定，投标单位需在市场调研的基础上，根据国家政策规定和人力市场的价格，进行合理的报价。

4.其他注意事项：

4.1医院将提供中标人办公和对方设备工具的库房，在服务期限内提供给中标人免费使用，所有人员的住宿由中标人自行承担。

4.2医院承担中标人办公、洗地打蜡等设备正常使用情况下所产生的水电费用。设备及材料由中标人承担。

4.3中标人对医院的项目配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、吸尘器、吹干机、多功能保洁手推车（要求轮子不发出声音）等其他一切日常用保洁工具，保洁用具需能集中清洗消毒烘干。中标方对所提供的清洁、洗涤剂等需符合国家安全标准对人体物件无损害。中标人提供垃圾篓、桶等垃圾存放设施。门诊、辅助科室、病区、手术室、公共区的生活垃圾袋和医疗垃圾袋由中标人提供。

4.4中标人配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）并保持各通讯工具畅通。

4.5中标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家私，中标人必须于每月5号前将项目处所有人员原始考勤拷贝给院方。

4.6中标人必须有岗前培训机构并有各岗位培训计划，服务人员100%经过岗前培训合格才能上岗。中标方需制定严格的各服务项目的工作制度、工作流程、奖惩考核制度及突发事件的应急预案，定期发放满意度调查表。

4.7中标人必须配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料，院方按考核细则要求对中标方的工作每月实施考核处置。

4.8中标人严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。自行负责其招聘员工及院方安置人员的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给予员工加班薪资。

4.9中标方在服务过程中由于疏忽、过失行为给病人及家属造成损害的，一切责任和费用由中标人承担。

4.10如因用工产生劳资纠纷，由中标单位自己负责解决。

4.11中标人提供的服务人员，必须满足采购方招标文件要求和实际需求，经试用不合格必须立即更换，否则扣除当月月度考核的50%。

4.12因各种原因造成岗位人员不全的，应主动报采购人备案待查，中标人应采取各种办法调配人员，5天后还不能保证岗位人员正常出勤的，每天每人扣除物业服务费500元。中标人提供的服务人员缺岗>10天*人，当月月考核按50%核算。人员更替交叉学习时间不少于3天，更替交叉学习时间每少1天当月考核扣减5%。人员超龄人数超过比例按10分/人核扣管理月度考核。

4.13组织相关人员培训资料，不少于2次/年，必须邀请院方人员参加，并提交满足要求的台账资料。

4.14负责组织医院职工安全及消防培训和演练1次，承担邀请专家和演练相关费用。

4.15投标单位需要根据各个岗位（特别是保洁的各个岗位）的实际工作量进行核定工资，不能一概而论，实际工资要有适当的高低（以满足医院需求且能招到可用之人为标准）。

4.16各岗位本职工作范围的工作产生的加班由投标单位自行考虑给与，医院不支付本职工作范围内的加班费

特别提醒:

招标文件所提供的项目相关数据和用工人数仅做参考，请各潜在投标人根据项目的实际，投标人可在投标文件递交日前自行对项目进行实地勘察，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由投标人自行承担。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，且必须满足采购人的相关合理要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。现场勘察联系人：成竹15006282958。
付款方式
 （1）物业服务费用分固定、考核两部分，考核又分月度、年终两部分。

（2）物业服务费用固定部分占80％，月度考核占15％、年终考核占5％。

（3）物业服务费用固定及月度考核部分须次月中旬根据月度考核情况兑现给中标人，当年年度考核部分于次年第一个月根据年度考核情况兑现给中标人。

（4）采购人根据月度考核情况结算上个月的费用，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。

（5）如中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用可在履约保证金中扣除。

（6）采购人支付本合同项下费用外不再承担其它任何费用。
履约保证金要求

1、履约保证金是否收取： 是 。

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10 %。  

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起15日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。

 
5、退还履约保证金时间：中标人递交申请后30日内退还。

6、退还履约保证金方式： 原路退还。

7、退还履约保证金条件：中标人按要求保质保量完成项目合同并验收合格后，采购人结合物业服务年终考核得分核算保证金退还与奖惩（年度考核得分=月度考核得分的总和/12个月)：

（1）年终考核得分≥90：全额退还履约保证金。

（2）85≤年终考核得分＜90：退还履约保证金的80%，采购人扣留20%。

（3）80≤年终考核得分＜85：退还履约保证金的50%，采购人扣留50%。

（4）75≤年终考核得分＜80：不予退还全部履约保证金（扣留100%），同时采购人向中标人发出服务质量黄牌警告。

（5）年终考核得分＜75：不予退还全部履约保证金（扣留100%），同时采购人与中标人终止服务协议。
8、不予退还履约保证金的情形：除上述第7条第（4）项、第（5）项约定的扣留情形外，中标人出现以下情形之一的，采购人有权不予退还或相应扣除履约保证金：

a.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
9、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。
采购标的的验收标准

          1.考核与违约责任 
1.1 月度考核办法
月度考核据采购人月度考评标细则（详见附件）进行考核，采购人每月采取现场随机检查的方式进行打分考核，月度考核占承包费用的15％。根据月度考核得分扣款，其中后勤物业管理部分占25%；卫生保洁（助理技术员）占30%；消控中心及安保值班占15%；高压配电值班及水电维修部分占15%，办事员（导医、前台、文员）占15％。年度考核成绩为所有月份成绩总分除以月份数计算。
1.2年度考核办法

每年年终考核费用为本年度物业服务费（含补充协议）的5％，由每月应付物业服务费的5%合计组成。年终考核实行百分制，根据全年(连续12个月)的月度考核平均值作为年终考核得分（年度考核得分=月度考核得分的总和/12个月），根据该年终考核得分分值支付相应的年度考核费用。若年终考核得分大于90的，根据该年终考核得分分值支付相应的年度考核费用；若年终考核得分为80~90，扣下年终考核费用的50%，余下根据年终考核得分分值支付相应的年度考核费用;若年终考核得分为75~80，采购方扣下全部年终考核费用，同时给中标单位发出服务质量黄牌警告;若年终考核得分低于75的，采购方扣下全部年终考核费用，同时与中标单位终止服务协议。
1.3违约处理
1）中标人出现物业服务质量不达标、岗位人员配置不到位、项目管理不规范等情形的，采购人有权按照考核标准对其进行扣分、扣款，并要求其限期整改。

2）因中标人服务不当、管理疏漏等原因，造成院内人员人身伤害、医院财产损失、医院感染事件、舆情风险等不良后果的，由中标人承担全部经济赔偿责任及相应的法律责任。

3）中标人出现严重违约行为，或经采购人限期整改后仍拒不整改、整改后未达标的，采购人有权单方解除本物业服务合同，并依法追究中标人的全部违约责任。 

附件：

  1.保洁

	南通市中西医结合医院卫生保洁   年  月汇总考核表

	   
	
	
	
	

	考核内容
	考核标准
	标
准
	扣
分
	得
分
	备注

	管

理

规

范
	仪
表
仪
容
	1、按季统一着装、戴帽。
	1
	
	
	

	
	
	2、正确佩带胸卡。
	1
	
	
	

	
	
	3、文明礼貌用语。
	1
	
	
	

	
	
	4、热情微笑服务。
	1
	
	
	

	
	
	5、仪容大方，不披发。
	1
	
	
	

	
	工
作
纪
律
	1、不准擅自离岗、串岗、迟到、早退。
	3
	
	
	

	
	
	2、工作时间不与别人闲聊,不得做与工作无关的事。
	1
	
	
	

	
	
	3、工作时间禁止吃零食。
	1
	
	
	

	
	
	4、同事之间团结互助，不得吵架。
	1
	
	
	

	
	        遵守医院各项规章制度
	1
	
	
	

	
	        执行卫生、服务操作规范、配合科室管理
	2
	
	
	

	
	        各种服务投诉
	3
	
	
	

	区

域

保

洁
	1、按每日（周）卫生保洁内容表作业。
	3
	
	
	

	
	2、地面（含楼梯踏步）清洁明亮，无杂屑、无痰迹、无烟蒂、无明显灰尘脚印和其它废弃物，床头柜、床架、牙椅等公共设施清洁无积灰与污（血）迹，屋顶无杂物，下水道通畅。
	10
	
	
	

	
	3、墙面（包括外墙面、内墙阴脚部位及开关、插座、窗户、栏杆、扶手、物体平面）整洁，无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无乱写乱画乱张贴现象。
	5
	
	
	

	
	4、门窗（包括走道、走廊、大厅及四周墙面门窗的正反面、边框）玻璃清洁明亮，无斑迹，无污点，无积尘
	10
	
	
	

	
	5、不锈钢表面无污迹、斑点，容器内无积垢、污水。
	4
	
	
	

	
	6、处置室、污洗间用具摆放整齐、有序，地面、水池清洁，无斑迹，无杂物、无灰尘。
	4
	
	
	

	
	7、按要求进行消毒处理。
	4
	
	
	

	
	8、开水间地面、墙面、不锈钢柜、茶炉，无杂物、无污迹、无灰尘、无积水
	5
	
	
	

	
	9、厕所卫生间须关门打扫；要求无臭味，无苍蝇，无堵塞现象。小便池内无尿垢，无烟蒂，无果壳杂物；蹲坑下水流畅，无积粪，无积垢；手纸篓内容物不得超过纸篓容量的一半；地面整洁干净，地漏畅通，无积尿；洗手池、台面、镜面干燥无污迹。
	10
	
	
	

	
	10、屋面（含雨棚）可上屋面无杂物及废弃物堆积，排水管畅通，无积水。
	4
	
	
	

	
	11、外部环境地面无杂屑、无痰迹、无烟蒂、无垃圾死角；下水道枯进表面整洁，发现堵溢及时报修；绿化区内无塑料袋、快餐盒、香烟盒及烟蒂等各种废弃物；灰箱外无垃圾、无污物溢流、无苍蝇
	10
	
	
	

	
	12、按照区政府、街办有关要求做好除四害工作，及时做好投放药品记录并上交至后勤保障科
	4
	
	
	

	医疗废物管理
	医疗废物及未被污染输液瓶（袋）按照要求分类收集、密闭运输、集中暂存、交接并记录，定期定时做好垃圾箱和暂存地的消毒清洁工作，医疗废物报表及时上交。医疗污水按要求处置、检测、记录，并做好污水处理设施保养
	10
	
	
	

	其他
	损坏设备设施及其他
	
	
	
	

	考核结果
	后勤部考核
	100
	
	
	

	
	各科室考核
	100
	
	
	

	合计
	后勤和各科室平均得分
	100
	
	
	

	受考核人：（签字）　　　　　      考核人：（签字）           日期： 

	


2.安保

	南通市中西医结合医院   年  月保安门卫管理考核表

	考核
内容
	考核要求
	标
准
	考核办法
	扣
分
	得
分
	备注

	规范
管理
	按季统一着装、戴帽、佩带胸卡、文明礼貌用语，文明执勤，礼貌待人，服务态度好，工作积极主动。
	5
	未做到扣2分/项/次
	
	
	

	
	严格执行劳动纪律，遵守医院的各项规章制度，及时交班，不得擅自离岗、拖岗、早退
	6
	未做到扣3分/项/次
	
	
	

	门

卫

工

作

职

责
	负责做好日、夜间保卫巡视工作，做好记录，及时交班并做好每班的交接记录，24小时门卫工作，不得做与工作无关的事情
	10
	未做到扣2分/项/次
	
	
	

	
	负责做好信件、报纸、杂志、快件等物的收发、登记工作，及时通知取件，不得积压、不得丢失,不得乱堆乱放
	6
	丢失、差错或漏登记扣2分/次
	
	
	

	
	负责对公用电话的管理、院内电话的传呼，有夜急症病员及时通知有关人员
	2
	未做到或管理不善扣2分/次
	
	
	

	
	认真学习治安法规并掌握，对在院内违反治安条例的人和事及时制止有效的制止。
	3
	未做到扣3分/次
	
	
	

	
	负责做好门卫值班室内的卫生工作及公共设施的养护
	2
	未做到扣2分/次
	
	
	

	
	做好外来人员的管理，物品出门凭手续办事，保护好医院财务
	6
	未做到扣6分/次
	
	
	

	
	上级来院联系或检查工作，热情接待并及时通知有关部门
	2
	未做到扣2分/次
	
	
	

	
	协助医院处理好突发事件及保卫科工作，维护医院治安，发生突发事件及时汇报并有效制止
	4
	未做到扣2分/次
	
	
	

	
	有效制止院内各种违反消防、卫生、绿化等管理规定的行为。
	2
	未做到扣2分/次
	
	
	

	
	发现有治安隐患、漏洞，应及时向领导报告，不得擅自处理。
	2
	未做到扣2分/次
	
	
	

	
	完成医院布置的临时性其它工作
	2
	推托、失误、拖延扣4分/次
	
	
	

	停

车

场

工

作

职

责
	做好院内车辆停放和管理，按相关规定收入，杜绝私自放行车辆不收费，严禁人情车或不收费、多收费、少收费的行为。院内停车场车辆有序停放，不得影响其它车辆进出；做好免费车辆登记工作及是由；做好立体车库的有序调度工作，保证车辆的安全出入。
	4
	发现乱停放或停放不整齐扣4分/次
	
	
	

	
	
	3
	未提醒车主收后视镜扣2分/次
	
	
	

	
	
	4
	收费员离岗扣4分/次
	
	
	

	
	
	4
	未收费扣4分/次
	
	
	

	
	
	2
	未做好免费车辆登记工作扣2分/次
	
	
	

	
	
	4
	未严格执行免费停放车辆扣4分/辆
	
	
	

	
	
	5
	医院出现车辆堵堵塞影响交通扣5分/次
	
	
	

	
	
	8
	违规停放非就诊车辆扣4分/次
	
	
	

	防控
	损坏设备设施、污水巡查及其他
	4
	
	
	
	

	总计
	100
	
	
	
	

	受考核人：（签字）　　　　　　   考核人：（签字）             日期： 

	


3.消控中心

	南通市中西医结合医院 年  月消控中心物业考核表

	
	
	
	
	

	考核内容
	考核要求
	标
准
	考核办法
	扣
分
	得
分
	备
注

	消控中心
	按季统一着装、戴帽、佩带胸卡、文明礼貌用语，文明执勤，礼貌待人，服务态度好.
	10
	未做到扣5分/项/次
	
	
	

	
	工作积极主动，态度端正；服从领导安排。
	15
	未做到扣5分/项/次
	
	
	

	
	实行12小时运行值班制度，上班时间不得在控制中心抽烟、睡觉、看书报等做与工作无关的事，不得串岗、溜岗；确需离岗，须报经物业主任同意后，并安排接岗人员后方可离岗。
	10
	未做到扣3分/项/次
	
	
	

	
	熟悉并掌握消防设备、设施的工作原理及构造性能，熟练掌握各类相关设备的操作与使用，确保操作准确无误。
	5
	未做到扣3分
	
	
	

	
	熟悉各类设备、器材的分布情况。
	5
	不熟悉分布情况扣3分
	
	
	

	
	认真做好医院消防设施设备巡查并记录
	5
	未巡查记录扣2分/次
	
	
	

	
	保证消防专线电话的畅通，严禁占用电话聊天
	5
	消防电话占线扣2分/次
	
	
	

	
	当出现报警信号时，应立即前去报警位置，检查报警原因，及时处理、记录或汇报上级领导。
	5
	未处理扣5分/次，未及时处置扣2分/次
	
	
	

	
	当监控电视上发现可疑情况或各类违法犯罪活动，应立即通知有关人员前往处理，并保存录像带。
	5
	未及时发现扣3分/次，为汇报扣3分/次
	
	
	

	
	准确、清晰、真实地填写值班记录。
	5
	未及时书写扣3分/次
	
	
	

	
	未经医院安保科科长批准，禁止查阅录像记录。
	5
	发现有人私自查阅扣5分/次
	
	
	

	
	未经医院安保科科长批准，禁止外人进入消控中心。
	5
	外人进入扣2分/次
	
	
	

	
	监督检查监控智能系统的运行和维护情况。
	5
	出现故障未汇报扣5分/次
	
	
	

	
	按时做好医院防火巡查并记录
	5
	未按时巡查并记录扣5分/次
	
	
	

	
	密切关注电梯的五方通话，出现情况立即汇报
	5
	未及时汇报扣3分/次
	
	
	

	其他
	完成领导安排的其他工作
	5
	未完成扣2分/次
	
	
	

	防迭
	其他
	
	
	
	
	

	结果
	
	100
	
	
	
	

	  受考核人：（签字）　　　　　　     考核人：（签字）               日期：

	


4.水电（高配）

	南通市中西医结合医院  年  月水电工高配物业考核表

	考核内容
	考核要求
	标
准
	考核办法
	扣
分
	得
分
	备注

	水电
高配
	按季统一着装、戴帽、佩带胸卡、文明礼貌用语，文明执勤，礼貌待人，服务态度好.
	10
	未做到扣3分/项/次
	
	
	

	
	工作积极主动，态度端正，服从领导安排。
	15
	未做到扣5分/项/次
	
	
	

	
	实行8小时运行值班制度，上班时间不得在控制中心抽烟、睡觉、看书报等做与工作无关的事，不得串岗、溜岗；确需离岗，须报经物业主任同意后，并安排接岗人员后方可离岗。
	10
	未做到扣5分/项/次
	
	
	

	
	熟悉医院水电管网分布，供水、供电设施及控制系统的走向位置及其养护办法并做好养护工作，密切配合供水供电部门做好医院的供水供电服务工作。
	5
	不熟悉分布情况扣4分
	
	
	

	
	及时做好医院各类水电维修并记录
	5
	推诿或消极怠工扣5分/次
	
	
	

	
	做好医院每月水电的抄表工作
	5
	未按时完成扣2分/次
	
	
	

	
	负责公共照明的检查、维护和更换工作，并为医院提供电路、给排水设施维修的服务。经常巡视医院，掌握供水、供电系统的工作状况，如发现有损坏、隐患或其他不正常情况，应及时处理，认真履行值班时间抢修职责，确保设备运行正常，并通知有关部门。维修工作要及时。
	5
	未及时处置扣4分/次
	
	
	

	
	严格按安全操作规程检修作业，防止发生事故。
	5
	未严格规程扣2分/次
	
	
	

	
	监督装修改造工程，及时发现并处理违章装修现象。
	5
	未及时汇报扣2分/次
	
	
	

	
	保证上下水、排污管道畅通，定期对上下水管道检修维护管理。
	5
	未定期维护扣3分/次
	
	
	

	
	做好下班后无人科室水电气的关闭并记录，有故障及时维修
	5
	未完成扣3分/次
	
	
	

	
	做好上班前水电气的开启并记录，有故障及时维修
	5
	未完成扣3分/次
	
	
	

	
	做好地下室空气压缩机并记录，有故障及时汇报
	5
	未完成扣3分/次
	
	
	

	
	做好负压吸引巡查并记录，有故障及时汇报
	5
	未完成扣3分/次
	
	
	

	
	做好中央供氧机房巡查并记录，有故障及时汇报
	5
	未完成扣3分/次
	
	
	

	
	完成领导安排的其他临时性任务
	5
	未完成扣5分/次
	
	
	

	其他
	外出巡查携带对讲机
	
	未完成扣2分/次
	
	
	

	防控
	疫情政策执行情况
	
	
	
	
	

	结果
	
	100
	
	
	
	

	受考核人：（签字）　　　　　　       考核人：（签字）      　　 日期：

	


5.文员、办事员

	南通市中西医结合医院文员  年  月汇总考核表

	考核内容
	考核标准
	标
准
	扣
分
	得
分
	备注

	管
理
规
范
	仪
表
仪
容
	1、五官端正，精神状态良好，视力好
	1
	
	
	

	
	
	2、着装整齐、整洁，正确佩带工作牌
	1
	
	
	

	
	
	3、文明礼貌用语，热情微笑服务
	1
	
	
	

	
	
	4、使用普通话交流
	1
	
	
	

	
	工
作
纪
律
	1、不准擅自离岗、串岗、迟到、早退
	1
	
	
	

	
	
	2、工作时间在岗在状态,不做与工作无关的事
	1
	
	
	

	
	
	3、同事之间团结互助，不得吵架
	1
	
	
	

	
	
	4、遵守医院与科室的各项规章制度
	1
	
	
	

	
	
	5、各种服务投诉
	3
	
	
	

	
	工
作
内
容
	1、年龄、身体情况符合工作要求
	2
	
	
	

	
	
	2、熟练使用科室内工作相关设备器械
	3
	
	
	

	
	
	3、能完成科室交办的工作，服从科主任安排
	2
	
	
	

	
	
	4、具备相应证件，持证上岗
	2
	
	
	

	
	
	5、工作有疑问或矛盾时及时汇报，极积配合协商调解，不得使矛盾激化影响工作秩序
	5
	
	
	

	
	
	6、责任心强，不怕脏不怕苦
	5
	
	
	

	考核结果
	导医收费处考核（办事员-导医收费）
	70
	
	
	

	
	体检中心考核（办事员-文员）
	70
	
	
	

	
	库房考核（办事员-文员）
	70
	
	
	

	考核结果
	后勤部考核
	100
	
	
	

	
	各科室考核
	100
	
	
	

	合计
	当月得分
	
	100
	
	
	

	受考核人：（签字）　　　　　  考核人：（签字）         日期：

	


6.管理

	南通市中西医结合医院 年  月后勤物业管理考核表

	序号
	项目
	考核办法
	标
准
	扣
分 
	得
分
	备注

	1
	月工作计划和总结
	拖延、未写扣1分/次
	1
	
	
	

	2
	每月对员工定期考核并将考核结果上交至总务科
	未考核、未上交扣3分/次；人员无故缺岗未报备作旷工处理，旷工1天扣2分/次，缺2天扣5分/次，旷工5天以上甲方有权要求乙方负违约责任。
	5
	
	
	

	3
	管理人员须每日对全院卫生、保安、消控、高配进行巡查，发现问题及时处理。
	未做到，扣2分/次
	3
	
	
	

	4
	物业配套用房管理
	一共二间临时用于衣服仓库，位于警务室北间用作工作服仓库存放间，工作服仓库东面一间，可暂作保洁午休用。衣服仓库临街的门及时关闭；警务室与仓库之间门常态关闭；卫生间门随手关闭；急诊西门及时关门，急诊用房不得占用；物业配套用房每天保持整洁。扣2分/次
	2
	
	
	

	5
	工作人员更换交接
	工作人员更换、交接不及时5分/次，如有缺岗另扣10分/次，新职工上岗需有安全培训记录上交至总务科，缺少另扣5分/次
	5
	
	
	

	6
	每周召开工作例会
	未定期召开扣1分/次
	1
	
	
	

	7
	卫生保洁考核
	按卫生保洁考核得分的30％计算
	30
	
	
	

	8
	门卫考核
	按门卫考核得分的7％计算
	7
	
	
	

	9
	消控中心考核
	按考核得分的8%计算
	8
	
	
	

	10
	水电高配考核
	按考核得分的15%计算
	15
	
	
	

	11
	文员、办事员
	按考核得分的15%计算
	15
	
	
	

	12
	医院交办任务
	推托、失误、拖延扣3分/次
	2
	
	
	

	13
	临时性、突发性工作
	推托、失误、未及时完成扣2分/次
	2
	
	
	

	14
	违规使用水电及用房
	发现违规使用水电扣2分/次，擅自占用使用未经院方许可的公共区域（扣分上不封顶）
	2
	
	
	

	15
	督查情况
	对督查问题的落实措施及整改效果不及时或不认真落实扣2分/次
	2
	
	
	

	16
	各种投诉及其他
	按合同服务范围、要求，配足人力做好工作，如若出现缺岗或者所在科主任投诉1次，扣发当月考核费用5％，影响我院医疗秩序或缺岗10天以上扣发当月考核费用50％。
	
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	

	受考核人：（签字）　　　　　   考核人：（签字）             日期：

	


非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
        不涉及
样品
  无
演示讲解
  无 

本项目不接受进口产品投标
采购标的的其他服务要求
  1.人员管理要求
（1）为不影响医院工作正常运营，除管理岗位以外的其他技术岗现有岗位人员必须过度半年以上方可更换，接替人员必须征得使用部门试用同意方能更换。

（2）人员年度内流动限定在20%以内，季度流动人员小于3人，月度流动人员小于1人，超过的比例同比例落实在月度考核（月更大于1人扣当月物业费3%，季度更大于3人扣季度物业费10%并限期整改，年流动大于20%，扣年度物业费8%）。

（3）人员上岗前必须完成岗前培训、安全交底及服务标准培训，培训合格后方可上岗，培训记录留存备查。

（4）各岗位物业人员应在岗在状态，均需在可视工作区域内随时待命，抽查未可视管理部分扣5分/次/人，未在岗在状管理部分扣10分/次/人

（5）特种岗中除保安和停车场管理员岗位外其他岗位需设置1名工程组组长，负责医院消控、高配和水电维修日常管理和巡查考核工作，配合医院安全保卫科相关工作。   

 2.具体服务时间要求

（2）安保、消防监控和停车场收费：24小时

（3）高压、水电维修：上午7:30—11:30、下午13:30—17:00，并根据需要进行必要的加班。

（4）其余岗位根据工作需要和科室工作安排。

注：以上服务时间只提供参考，投标人可根据医院实际的工作时间进行合理的安排。  

五、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。
（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
	序号
	要求名称
	要求内容

	1
	项目主管
	需提供人员身份证复印件、大专及以上学历证明。投标时提供相关证书及投标人为其缴纳的2026年以来任意一个月的社保证明，提供材料不符合规定的，按无效标处理。

	2
	收费处
	需提供人员身份证复印件、学历证明材料及由中华人民共和国人力资源和社会保障部与财政部联合颁发的初级会计专业技术资格及以上证书。投标时提供相关证书及投标人为其缴纳的2026年以来任意一个月的社保证明，提供材料不符合规定的，按无效标处理。

	3
	水电维修/高配
	取得有效的应急管理部门核发的高压电工作业和低压电工作业特种作业操作证。投标时提供高压电工作业和低压电工作业特种作业操作证及投标人为其缴纳的2026年以来任意一个月的社保证明，提供材料不符合规定的，按无效标处理。

	4
	消控中心
	根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)5.2b规定，每班工作时间应不大于8h，每班人员应不少于2人；《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）4.2.1a规定，消防控制室管理应符合下列要求：应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。投标时提供相关证书及投标人为其缴纳的2026年以来任意一个月的社保证明，提供材料不符合规定的，按无效标处理。

	5
	人员配置要求
	投标时提供承诺函（格式自拟），承诺按照上述表格配备相关人员，中标后中标单位必须向医院总务科提供参与南通市中西医结合医院物业服务人员的履历表、身份证、上岗证、健康证和其他相关技术证书，经业主审核认可后，方能上岗；为保持医院物业服务人员相对稳定，医院物业处管理人员和专业技术工种人员在合同期间未经业主认可，不得随意调整，一般物业服务人员在合同期间调整不高于总人数的 20%。
投标时提供承诺函（格式自拟）。

	6
	人员配置要求
	特殊岗位（医废岗、水电岗等），中标后均需提供健康证及传染性标志物检测合格证明方可上岗。
投标时提供承诺函（格式自拟）。


（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

	序号
	要求名称
	要求内容

	1
	付款方式
	（1）物业服务费用分固定、考核两部分，考核又分月度、年终两部分。

（2）物业服务费用固定部分占80％，月度考核占15％、年终考核占5％。

（3）物业服务费用固定及月度考核部分须次月中旬根据月度考核情况兑现给中标人，当年年度考核部分于次年第一个月根据年度考核情况兑现给中标人。

（4）采购人根据月度考核情况结算上个月的费用，采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。

（5）如中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用可在履约保证金中扣除。

（6）采购人支付本合同项下费用外不再承担其它任何费用。

提供投标单位同意支付方式的承诺函（格式自拟）。


（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

	序号
	要求名称
	要求内容

	1
	合同价格与费用要求
	投标单位在本项目使用人员工资不得低于最低工资标准，同时应充分考虑合同期间各种市场风险和国家政策的变化，本项目三年服务期内，国家或地方政府征收新的或额外的税收、费用、调整最低工资标准和社会保障费用等时，供应商必须按照要求做出相应调整。供应商报价时需综合考虑上述全部风险因素，采购人不再支付任何额外费用。本项目三年服务期内，除新增病区或新增服务范围外，《南通市中西医结合医院物业人员配备岗位工作内容及要求》表中的人员数量不予调增；如遇采购人根据实际情况需要减岗的，中标人应无条件配合采购人减少相应岗位和费用。未来服务期内采购人如增加服务范围或项目，采购人将依据本项目中标供应商所投各工种费用标准，并依据实际核定增加的人员数量支付增加部分的物业费用，该部分物业费用不在本次投标人投标费用的总额范围内。人员增加与减少均以补充协议形式另行签订合同，且补充协议总额不得超过本项目中标合同总额的10%。投标时提供承诺函（格式自拟）。

	2.
	报价不得超过最高限价
	投标人的报价不得超过本项目最高限价180万元，报价超过最高限价的为无效投标。且投标报价具备合理性，投标时提供承诺函（格式自拟）

	3
	报价合理性
	投标人应结合项目成本、市场行情及自身实力自主合理报价，投标人所报价格应合理、公允，具备履约保障能力，评标委员会有权对异常低价进行合理性审查，不能证明报价合理性的，按无效投标处理。

投标人无需在投标文件中提供任何成本材料。仅当评标委员会认定为异常低价时，将在评审现场要求相关投标人在规定时间内作出书面说明并提供证明材料。


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、采购本国产品的支持政策

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

3、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

5、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
评标方法与评标标准

价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100
技术分：40分

	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	服务理念及组织架构
	投标人根据本项目特点，制定下列内容：

1.服务管理工作目标与定位

2.管理模式、服务理念；

3.整体运作流程质量保证措施；

4.组织架构及内部管理机制健全；

以上每项最高得分2分，合计最高得8分，每项评分标准如下：

上述每项应逐条叙述，由评标委员会进行综合评价，方案内容完整详实，思路清晰，重难点把握准确，理念新颖有特色且切实可行的，每项得2分；

方案中有重难点分析但不够全面，服务预期目标基本满足采购需求、工作设想及策划简单，每项得1分；

叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，每项不得分。
	8
	0
	主观分

	2
	工作流程方案
	根据投标人提供的工作组织实施方案的组织流程、人员配置(含管理人员)、人员考核办法、服务质量考核办法等4个方面进行评议：

①方案内容完整包含上述4个方面，人员配置合理，实施方案及考核办法有针对性，细致合理科学的得6分；

②方案内容较完整，人员配置较合理，实施方案及考核办法较细致合理科学的得4分；

③方案内容不完整，人员配置不合理，实施方案及考核办法不合理科学的得2分；

未提供不得分。
	6
	0
	主观分

	3
	突发事件处理应急预案
	根据投标人提供的突发情况处理方案(包含各类应急预案流程、各类组织管理机构、各类应急预案对应部门及各类应急预案事后处理4个方面)进行评价：

①预案完备健全，针对性强，实际可操作性强的得4分；

②预案较健全，针对性较强，实际可操作性较强的得2分；

③预案不健全，针对性不强，实际可操作性不强的得1分；

未提供的不得分。
	4
	0
	主观分

	4
	人员组织构架、配置及培训方案
	评委根据投标人提供的人员组织构架、配置及培训方案(包括拟投入人员组织构架、人员配置情况及人员培训计划等)综合评分：

①组织架构合理，人员配备充足，针对员工的培训(技能、服务、礼仪等)、现场管理人员的培训(管理、领导力 等)有完整的培训计划和实施举措，培训内容、方案完善，培训时间间隔合理，培训措施有效，得 4 分；

②组织架构较合理，人员配备较充足，针对员工的培训 (技能、服务、礼仪等)、现场管理人员的培训(管理、领导力等)有培训计划和实施 举措，培训内容、方案较完善，培训时间间隔较合理，培训措施较有效，得 2分；

③组织架构不合理，人员配备、针对员工的培训(技能、服务、礼仪等)、现场管 理人员的培训(管理、领导力等)培训计划、实施举措、培训内容、培训时间间隔不 满足要求的得1分；

未提供的不得分。
	4
	0
	主观分

	5
	医院专项服务方案
	投标人根据本项目特点，制定以下专项服务方案：

1.防止交叉感染管理方案：提供符合本项目特点的防止交叉感染作业规程方案，作业方案详细完整有针对性的得2分；服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分，每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。

2.医废收集转运方案：提供符合本项目特点的方案，应包括收集与运送、分类、暂存、消杀等内容，方案内容完整详实，服务响应及时，服务标准规范，措施扎实有效，符合院感要求的得2分；服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分，每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。
	4
	0
	主观分

	6
	服务创新
	投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供提质增效或节能减排等方面的创新服务，每提供一项符合采购需求的服务创新的得1分，最高得4分，

  创新标准认定说明（需同时满足以下全部要求）：

（1）创新内容须区别于常规物业服务内容，具有新颖性或改进性；

（2）须针对本项目实际场景（如医院的特殊环境、患者流线、能耗特点等）提出具体措施；

（3）须说明创新措施实施后的预期效果（如节约成本、提高效率、降低能耗等定量或定性目标）；

（4）须说明创新措施的可行性及实施保障。

  以上（1）-（4）点中任意一点未作完整说明，或创新内容与本项目实际需求关联性较弱的，该项不得分。                             
	4
	0
	主观分

	7
	物业档案资料管理方案
	评委对投标人就本项目物业档案资料管理工作规范进行打分。

①方案体系完整全面，流程科学严谨，管理举措贴合项目实际需求，适配性极强，得 3 分；

②方案内容较为齐全，管理思路清晰，整体符合项目档案管理工作实际要求，契合度良好，得 2 分；

③方案内容存在缺项疏漏，管理措施简略笼统，与项目实际管理需求贴合度一般，得 1 分；未提交本项管理方案的，本项不得分。
	3
	0
	主观分

	8
	服务设备工具投入情况
	对投标人拟投入本项目的作业设备、配套工具及易耗材料，从配备充足性、布局合理性、现场实用性、配置先进性，以及物资数量、品质规格、实际配置情况进行综合评审打分。

①设备工具及耗材配备统筹规划到位，配置科学合理、实用性强、贴合项目实操需求，得3分；

②设备工具及耗材配备基本齐全，整体配置较为合理，可满足日常作业使用，得2分；

③设备工具及耗材配备存在缺漏，配置规划欠缺考量，难以适配现场作业需求，得 1分；未提供相关配备方案，本项不得分。
	3
	0
	主观分

	9
	交接过渡方案
	针对本项目采购人需求，提供与采购人原有物业服务单位的具体衔接方案及与下一轮中标供应商交接方案。主要从总体工作思路、不同点位不同岗位人员的配置、衔接过程中可能发生的矛盾冲突、具体衔接需要的时间等等方面详细提供具体的方案。提供详细切实可行的工作思路、考虑的突发情况全面、解决矛盾冲突切实有效的得4分，提供方案达到以上列明内容但缺乏实际操作性的得2分，提供方案未全部包含以上列明内容的得1分，不提供方案不得分。
	4
	0
	主观分


商务分：30分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	体系认证
	1.具有质量管理体系标准认证得2分。                                       

2.具有职业健康安全管理体系标准认得2分。                               

3.具有环境管理体系标准认证得2分。                         

注：供应商需要同时提供①认证证书在“国家认证认可监督管理委员会”官网（http://www.cnca.gov.cn/)的截图并加盖供应商公章；②认证证书原件的扫描件。原件扫描件（或复印件）或有但未盖章、查询截图缺少缺任意一项，则不得分。
	6
	0
	客观分

	2
	业绩
	提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本次采购医疗机构物业类似项目业绩（每个业绩需同时提供：1.合同扫描件加盖公章及双方签字盖章；2.服务期内任意一张发票扫描件。有1个完整业绩得2分（业绩证明材料不完整不得分），本项最高得10分。
	10
	0
	客观分

	3
	拟派项目主管
	1、项目主管具有本科及以上文化得3分。（提供学历证明扫描件）
2、具有与本项目需求类似的物业管理项目4年及以上项目管理经验（提供业主方加盖公章的工作经验证明材料扫描件）得3分。

注：需提供为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明
	6
	0
	客观分

	4
	拟派人员（除项目主管）
	1.拟派的保洁人员中具有与本项目需求类似的2年及以上保洁经验的，有1人得1分，最高得6分。（提供业主方加盖公章的证明材料扫描件）
2.拟派人员中持有政府主管部门颁发的水电类中级职称及以上人员的证书，得2分。（提供证书复印件）

注：人员可重复加分，需提供身份证扫描件及投标人为其缴纳的2026年任意一个月的社保证明。
	8
	0
	客观分


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）
总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.小微企业声明函（如有格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（如有格式见附件9）

附件1、 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   采购包号：

	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


                                              日期：       年   月   日

附件2、 投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服

务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括服务合同期内各岗位人员工资、奖金、福利费、社会保险、住房公积金，以及本职工作范围内的常规加班费用；物业服务所需设备、工具、耗材、服装、通讯、交通、保险等相关费用；车辆使用、远程消防值班系统运行维护及设备等所有专项服务费用；企业管理费、合理利润及各项法定税费

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                            承诺人名称（公章）：

                    日期：_____年__ _月_ __日

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                             
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1

