南京市中心医院供应室消毒灭菌外包服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2026-0227

江苏省设备成套股份有限公司

2026年06月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章采购需求

第五章  合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市中心医院供应室消毒灭菌外包服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2026年07月15日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2026-0227

1.2项目名称：南京市中心医院供应室消毒灭菌外包服务项目

1.3预算金额：360万元

1.4采购需求：提供南京市中心医院内可重复使用器械、器具及物品清洗、消毒、包装、灭菌服务；纺织品类打包灭菌服务；清洁小敷料（有效期半年）包装、灭菌等服务。

1.5合同履行期限：服务期二年。

1.6行业划分：其他未列明行业。

1.7本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商具有有效期内的《医疗机构执业许可证》；（提供复印件并加盖公章）

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

3.1 时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至2026年07月07日17点30分（北京时间）。

3.2 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.3 获取方式：网上下载

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2026年07月15日09点30分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

5.1 时间：2026年07月15日09点30分（北京时间）

5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：有

7.4 供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

7.5供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市中心医院

地址：南京市成贤街116号

联系人：崔老师

联系方式：025-68781892

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，徐云飞13770552830，13951080552

电子邮箱：114778553@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：钮驰，徐云飞

电　话：13770552830，13951080552

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年06月30日

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人（或负责人）授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例下浮调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9参照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）：

1、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

2、评标委员会启动异常低价投标审查后，属于以上第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于以上第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）招标收费基准费率计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。 | 10分 |
| 2 | 需求响应 | 完全满足第四章项目采购需求要求的得满分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：明确要求提供证明材料的，须按要求在响应文件中提供证明文件等相关材料，且均需在技术响应或商务响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 | 10分 |
| 3 | 外包服务方案 | 根据项目需求提供项目服务方案，包含但不限于服务流程安排，服务过程中的保障措施、项目执行时间控制等。 项目方案的服务计划完整详细及控制中各阶段中工作及保障措施全面科学得9分； 项目方案的计划较完整，控制中各阶段中工作及保障措施较全面科学得6分； 项目方案的计划一般，控制中各阶段中工作及保障措施一般得3分； 其他或不提供不得分。 | 9分 |
| 4 | 质量管理保证措施 | 根据供应商提供的消毒质量管理、控制措施及质量保证情况进行评定。 质量管理保证措施标准规范，科学合理的得9分； 质量管理保证措施较为规范，较为合理的得6分； 质量管理保证措施简单，合理度一般得3分。 | 9分 |
| 5 | 内部管理体系 | 根据供应商提供的内部管理体系及执行情况进行评定。 体系完整合理，方案切实可行、科学合理、实用性强的得2分； 体系较完整，方案基本可行、实用性较强的得1分； 其他或不提供不得分。 | 2分 |
| 6 | 物流运输服务方案 | 根据供应商提供的物流运输服务方案进行评定。 方案切实可行、科学合理、实用性强得7分； 方案基本可行、实用性较强得4分； 方案一般简单得1分； | 7分 |
| 7 | 应急配送时间 | 供应商应急配送物流时间单程20分钟内（含20分钟）的得6分； 供应商应急配送物流时间单程超过20分钟，但在40分钟内（含40分钟）的得3分； 供应商应急配送物流时间单程超过40分钟的得1分。（需提供供应商所在位置，到达医院的百度地图证明截图。） | 6分 |
| 8 | 器械全流程处理应急时间 | 器械全流程处理应急时间≤4小时得3分；器械全流程处理应急时间＞4小时得1分（需提供供应商接到应急需求后物流车到达医院时间、返回供应商时间、消毒灭菌后物品配送到医院时间的百度地图截图及机器常规运行时间的证明） | 3分 |
| 9 | 持续改进服务 | 根据供应商提供的持续改进服务方案进行评定。 客户投诉系统完善，服务改善方案合理可行的得6分； 客户投诉系统基本完善，服务改善方案基本合理的得4分； 客户投诉系统及服务改善方案有所欠缺的得2分； 其他或不提供不得分。 | 6分 |
| 10 | 人员方案 | 供应商按照项目需求，提供人员方案。方案中包含但不限于人员安排，服务人员数量，人员信息等。 方案全面完整，人员安排合理，人员固定得5分；方案较完整，人员安排较合理，流动性较小得3分；方案一般，人员安排简单，人员流动性大得1分。其余或不提供不得分。 | 5分 |
| 11 | 服务场所及设施 | 根据投标服务中拟提供服务场所及设施的情况进行评定。 服务场所及设施布局规划合理，设施配备全面完善的得6分； 服务场所及设施布局规划较为合理，设施配备较为完善的得4分； 服务场所及设施布局规划和设施配备基本满足要求的得2分。 其他或不提供不得分。 | 6分 |
| 12 | 服务保障能力 | 为保障供应商应急处理器械的能力，供应商需与南京市有资质的医疗消毒供应中心签订应急服务协议，确保供应商在突发情况下不能运营时可寻求应急单位紧急处理。每具有一份得3分，满分6分；（提供合同证明材料） | 6分 |
| 13 | 业绩情况 | 根据供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的供应室外包服务类似合作服务项目业绩情况进行评定，每提供一个得3分，最高得9分。未提供业绩证明材料的不得分。 （提供合同关键页复印件） | 9分 |
| 14 | 检测 | 具有运营场所环境检测、清洗消毒器年度验证、灭菌设备年度验证、无菌物品及生物指示剂检测报告，每提供一个得3分，满分12分。 | 12分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

  - 一、项目概况

1、项目概况：为了更好地满足医院医疗业务发展需求，一定程度上缓解医疗用房紧缺问题，提高现有医疗资源使用效率与效能；并在工资总额核定的形势下，进一步精简人员，降低人力成本，促进医院快速稳步发展，在前期初步调研基础上，借鉴医院成功实施经验，结合医院实际，拟通过委托区域消毒供应中心集中消毒服务的方式对本院供应室运行模式进行创新优化。

2、工作职能划分：

2.1原供应室高温蒸汽灭菌、低温灭菌范围的工作外包。

2.2一次性物品改由医院设备等物资部门直接发放。

3、服务内容：

（1）医院内可重复使用器械、器具及物品清洗、消毒、包装、灭菌服务。

（2）纺织品类打包灭菌服务。

（3）清洁小敷料（有效期半年）包装、灭菌服务。

（4）物流服务。

（5）其他服务。

  - 二、服务清单

| 服务项目 | 项目名称 | 单位 | 年度预估使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒、灭菌服务 | 高温普通器械 | 件 | 220000 |
|  | 低温器械 | 件 | 12000 |
| 敷料包装灭菌 | 灭菌敷料 | 立方米 | 382 |
|  | 敷料包包装 | 包 | 6000 |
| 物流服务 | 物流运输（往返） | 次 | 300 |
| 包装材料 | 无纺布 | 张 | 16000 |
|  | 纸塑袋 | 个 | 20000 |

  - 三、项目服务要求

（一）总体要求：

1、器械、器具及物品服务内容：

（1）可重复使用器械、器具及物品：清洗、消毒、保养、包装、灭菌。

（2）包含高温灭菌及低温灭菌。

2、纺织品服务内容：

（1）纺织品范围：手术衣、包布、治疗巾、大单、桌巾、剖腹单、洞巾、肛单、眼单、洗手衣裤。

（2）清洁小敷料（有效期半年）包装、灭菌。

（3）纺织品包装、灭菌。

3、负责医院污染器械及灭菌后器械、敷料运输。

（二）交接要求：

1、器械、敷料交接地点及时间：

（1）手术室污染器械及灭菌后器械：供应方直接至手术室现场指定地点进行交接。

（2）临床各病区污染器械及灭菌后器械：供应方至供应室指定地点进行交接。

（3）手术室、供应室污染器械及灭菌后器械交接次数：（标准周转时间：高温灭菌为24小时；低温灭菌：早上收取的下午送到医院，下午收取的第二日早上送到医院）。

（4）器械加急处理时间：医院发出器械加急处理需求时，供应方需4小时内处理好并送到医院。

周一至周日：

每日08:00及17:00送处理好的无菌器械及无菌敷料，并回收污染器械。

注：交接时间、次数在实际工作中可作调整；特殊情况下可加急运送，保证临床使用。

2、服务质量要求：

（1）器械清洗、消毒及灭菌质量标准符合《WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。

（2）符合《医疗机构消毒技术规范WS/T 367-2012》标准。

（3）按《中华人民共和国卫生行业标准》执行。所有灭菌处理周期应有文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向医院提供。所有灭菌质控文件应留存3年以上。

3、包装材料：医用无纺布及纸塑袋，灭菌有效期为180天。棉布包装灭菌有效期为7天。

4、器械交接要求：

（1）供应方对所运送及转运的各类器械要做到合理摆放、轻拿轻放，污器械由供应方回收至去污区，经清点及检查后发现数量、品种及结构功能与实际不符时应及时与医院手术室及供应室指定的专职人员联系，未经专职人员认可不得配包灭菌。

（2）供应方灭菌后的无菌包送至相关科室后，如不符合灭菌要求需退回重新处理。

（3）无菌器械包打开时发现包内器械数量不符、无指示卡、器械损坏等问题，供应方应及时处理，必要时采取应急方案，保证正常使用。

（4）手术植入物需每锅次做生物监测，合格后才能放行。

（5）供应方专业人员要参与前期准备工作，与医院供应室及临床科室了解器械的使用周转规律、熟悉各类器械结构功能作用及清洗、监测、配包等要求，制订器械清单，并根据需要及时调整清单内容。

（6）供应方与医院交接洁、污器械及敷料应由计算机扫描录入，以便追溯。

5、器械状况和修理

（1）供应方有责任鉴别器械是否已经不适宜继续使用及是否需要修理。应该由合格的人员使用合适的专业技术来做出该项判定，以确保在切实可行的条件下将器械状况维持在高水平。如在使用前进行检查发现有器械损坏，经合格的人员使用合适的专业技术来做出该项判定，器械维修、更新由供应方承担。

6、检测

（1）供应方每年至少委托第三方进行一次检测。

7、应急预案：供应方需要具备应急预案，保障医院正常运营，若供应方由于自身问题导致影响服务，供应方需寻求第三方消毒灭菌。

8、运送的产品清单应该每次伴随产品一同提交给医院。相对应的服务对账单也需要每周提交给医院，所提交的对账单中应该将每一样产品的服务费用明细列出。

9、产品送回后医院供应室指定的专职人员应对产品进行检查，如果发现产品有任何缺陷，可以拒收产品或退回产品，供应方应该扣除该产品的消毒灭菌费用。

10、在服务过程中，双方均需要对灭菌的器械或设备在各自的责任范围内尽其各自的义务并承担责任；供应方在器械清洗后洁净区域检查打包时发现器械丢失或者清洗造成的器械损坏，责任方在供应方。

（三）消毒供应服务流程要求：

1、回收：

（1）供应方应配备专用密闭容器和回收车辆。

（2）回收车辆每次清洗、消毒、干燥备用。

2、清洗：手工、机械清洗消毒流程示意图符合WS310标准。

3、包装：符合WS310标准。

4、消毒灭菌：高温灭菌设备、低温灭菌设备齐全，能满足供应需求。

5、储存发放

（1）设专用储存场所和储存架。

（2）有温湿度监测设备和记录。

（3）车辆及周转箱洁污分开。

6、物流：

（1）物流专人专车。

（2）物流汽车每次清洗，且有清洗记录。

（四）消毒供应服务质量要求：

1、第三方消毒供应中心应具有《医疗机构执业许可证》。

2、第三方消毒供应中心应具有三级综合医院消毒灭菌供应服务经验。

3、第三方消毒供应中心应具有组织架构。

4、第三方消毒供应中心应进行年度审核。

5、第三方消毒供应中心应具有专门部门或人员负责质量控制。

6、第三方消毒供应中心应具有相应工作流程。

7、第三方消毒供应中心应有完善的追溯体系。

8、第三方消毒供应中心工作人员必须接受有资质院感相关培训。

9、第三方消毒供应中心灭菌操作人员必须有“消毒灭菌知识培训合格证”和“压力容器操作证”。

10、有消毒灭菌质量定期检查评价制度和记录。

11、有设备审批、验收、维护、检修制度和记录。

12、有完善的监测制度和记录（包括清洗消毒、灭菌、BD效果监测和植入物生物及包内爬行卡监测）。能及时提供相关灭菌包的灭菌参数、监测结果。

13、具有设备运行参数可供打印，包括运行时间、温度监测。

14、有不可抗力（高温、暴雨、台风、交管等）情况下运输意外的应急预案，及其他情况下的紧急情况处理程序。

15、具备优越的转运工具，为保障器械在转运途中安全，距离最近者优先。

16、应及时向医院反馈质量验收和质量监督存在的问题，并要求落实整改措施。

17、设备应进行相关压力容器检测。

18、应可提供相关监测耗材的资质，如有变更应及时通知医院并提供相关资质。

19、针对贵重器械及精密器械、玻璃类等易损坏的物品，双方需做好保护措施，保证运送过程中的完好。

20、针对低温器械，需轻拿轻放，运送过程中做好保护。

21、第三方消毒供应中心的月质量缺陷率不得超过0.25%。

  - 四、商务要求

1、供应商必须按本磋商文件的技术要求，对本次采购的全部内容进行应答。否则，采购人不予接受。

2、采购方收到供应商发票后3个月内支付费用。

3、报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含消毒、灭菌、包装、物流费、耗材、项目利润、税金以及其他交付使用所产生的所有费用。供应商须对本项目中的所有功能服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效应答处理。

4、采购清单中价格为单价最高限价，结算单价=各项单价最高限价*（1-统一优惠率），最终按实结算（例如：中标统一优惠率为10%，则结算单价=各项单价最高限价*90%。）。

5、服务期时间：2年。

6、如因卖方提供的服务质量不能达到国家相关规范标准的要求和磋商文件规定，不能通过买方的验收，卖方应承担买方的相关损失、及时进行整改，如整改后仍然不能通过买方的验收，买方将单方面终止合同并追究卖方相关违约责任。

7、清单中列出的服务内容，是采购人根据采购所要实现的需求列出的。如采购人后期需采购清单以外的服务，供应商承诺根据采购人询价后提供的单价，按成交折扣进行下浮作为结算单价，据实结算。

  - 五、考核办法

1、每月进行一次对本项目服务的考核，根据每月考核情况按月结付服务费，综合考核得分达90分（含）以上，月服务费全额支付，80分≤总分＜90分，每降低5分扣罚500元；70分≤总分＜80分，每降低5分扣罚1000元；考核处罚总金额不超过当月服务费金额的15%。

2、月考核得分在85分以下的，在采购人书面通知成交供应商整改的情况下，成交供应商无有效的改善措施，或成交供应商合同期内连续3月评价为70分以下的，采购人有权通知成交供应商立即单方面提前终止本合同，而不承担违约责任。

3、因成交供应商原因对采购人正常医疗活动造成重大影响或重大经济损失，采购人有权追究成交供应商法律责任和经济赔偿。

4、考核标准，具体见下表：

| 序号 | 考核项目 | 分值 |  | 考核标准 | 得分 | 小计 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌质量与院感安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 灭菌参数记录 | 10分 |  | 物理监测参数（温度、时间）缺失或无法提供，每发现1次扣5分 |  |  |  |
| 1.2 | 无菌包外观质量 | 10分 |  | 发现湿包、过期包，每包扣5分 |  |  |  |
| 1.3 | 生物监测执行 | 10分 |  | 植入物未每锅次做生物监测，每缺1次扣5分 |  |  |  |
| 2 | 合同履约与服务质量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 配送准时率 | 10分 |  | 未按每日约定时间送达或回收，每延误1次扣1分；延误超过1小时的，每次扣2分 |  |  |  |
| 2.2 | 交接差错率 | 10分 |  | 交接时数量、品种不符，或外包装污染未发现，每发生1次扣2分 |  |  |  |
| 2.3 | 追溯系统使用 | 10分 |  | 未使用计算机扫描录入追溯系统的，每发现1次扣5分；追溯数据不完整（无法查询某包全流程），每例扣5分 |  |  |  |
| 2.4 | 有效投诉 | 10分 |  | 全月发生经核实的有效投诉（至护理部/院感层面），每起扣5分；投诉至医院分管领导层面，每起扣10分 |  |  |  |
| 3 | 物流运输规范 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 运输车辆及容器清洁 | 10分 |  | 回收车或周转箱未清洗消毒、无明显记录，每次扣5分 |  |  |  |
| 3.2 | 洁污分开与密闭运输 | 10分 |  | 洁污混装、未使用专用密闭容器，每发现1次扣5分 |  |  |  |
| 4 | 应急响应能力 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 加急处理时效 | 10分 |  | 接加急需求后4小时内未完成送达，每超时1次扣5分 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查中存在的其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查时间： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |

第五章 合同主要条款

合同编号：

项目编号：

南京市中心医院供应室消毒灭菌外包服务项目合同

甲方：南京市中心医院

乙方：***

合同签订日期：2026年  月日

合同签订地点：  南京市中心医院

| 采购人：南京市中心医院（以下称甲方） | 供应商：***（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市玄武区成贤街116号 | 住所地：*** |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务：南京市中心医院供应室消毒灭菌外包服务，服务内容详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务预算金额为   叁佰陆拾万元 (大写)人民币；

单价详见下表：

| 服务项目 | 项目名称 | 单位 | 年度预估使用量 | 最高限单价（元） | 统一优惠率（%） | 服务单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒、灭菌服务 | 高温普通器械 | 件 | 220000 | 4.33 |  |  |  |
|  | 低温器械 | 件 | 12000 | 26.40 |  |  |  |
| 敷料包装灭菌 | 灭菌敷料 | 立方米 | 382 | 766.00 |  |  |  |
|  | 敷料包包装 | 包 | 6000 | 5.00 |  |  |  |
| 物流服务 | 物流运输（往返） | 次 | 300 | 307.00 |  |  |  |
| 包装材料 | 无纺布 | 张 | 16000 | 4.40 |  |  |  |
|  | 纸塑袋 | 个 | 20000 | 2.28 |  |  |  |

本合同最终结算按照实际服务量和服务单价进行结算执行。

本合同总价款包含以下内容：

- 完成本服务项目发生的所有含税费用；

- 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

- 乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

- 供应商认为需要的其他费用；

- 对加急包的处理，当每月加急次数低于8次时免收器械加急服务费，超出8次时乙方将按照正常灭菌费的2倍收取加急处理服务费（物流费用按照合同约定价格收费）。加急包即医院要求     个小时之内处理完的产品包；或其他紧急情况的处理；

- 合同期内针对产品变更即在系统内增加或变更的器械（包）的情况，乙方给与每年50次免费修改，超出次数后将收取每个包30元的产品包变更费。

- 经双方协议一致后，本合同期内合同单价每年按照CPI指数进行调整。

第三条合同期限

年    月      日至      年   月     日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购             号（或甲方）的磋商文件、响应文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）响应文件和报价表；               （2）服务一览表；

（3）交付一览表；                     （4）技术规格响应表；

（5）响应承诺；                       （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                     （8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。遵循国家消毒供应中心标准（即中华人民共和国卫生行业标准《WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS310.3-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》，《医疗机构消毒技术规范WS/T 367-2012》及《国家卫生健康委员会印发的医疗消毒供应中心基本标准和管理规范》）。所有灭菌处理周期应有文字证据支持。文字记录和质量控制数据可按照要求向医院提供。所有灭菌质控文件应留存3年以上。

乙方所提供的包装材料：医用无纺布及纸塑袋，灭菌有效期为180天。棉布包装灭菌有效期为7天。

质量检测:

乙方每年进行一次第三方检测，内容包含BI监测、器械无菌监测。检测结果及时交给甲方，如检测结果有异常及时反馈给医院；甲方院感科每月随机抽检器械包一次。

第七条 交接地点和时间：

- 交接地点：南京市中心医院手术室、供应室（手术室医用织物、灭菌包及污染器械：乙方直接至手术室现场指定地点进行交接；临床各病区灭菌包及污器械：乙方至供应室指定地点进行交接。）

- 交接时间：

| 序号 | 项目 | 周一至周五 | 周六、周日、节假日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配送无菌物品 | 08:00 | 根据运营后实际情况而定 |
| 2 | 收取待消毒灭菌物品 | 08:30 |  |

注：

- 原则上按照以上时间进行，但根据实际运营情况具体送达时间、周转时间请以实际双方达成一致为准。

- 物流可能会受到不可控因素，具体到达时间将有上下30分钟左右幅度变化。

第八条 服务范围和标准

- 协议条款的变更、更改可以通过双方商讨同意后以书面形式通知对方，所有有关合同变更的书面文件需要双方被授权的负责人在合同变更单上签字，然后文件将存档。

- 任何对产品包的要求的改变或在合同中加入新的服务项目都需要经双方项目负责人共同确认并通过更改控制记录系统对其进行记录并存档。

- 表格

乙方运送的产品应该每次伴随产品清单一同提交给甲方。

- 对货物的拒收

甲方需要在将产品送回后三小时内对产品外包装完整性（如破包、湿包等）进行检查，在此期间如果发现产品有任何缺陷，甲方可以拒收产品。在此期间如果乙方没有得到任何关于发现产品缺陷的通知，则被视为产品已经被甲方接受。

- 收取和运送

  - 乙方需要将使用过的产品及器械收取回。然后将产品进行消毒、检查、打包和灭菌后将无菌的物品运送回医院内中心运送点。产品交乙方后，输运过程中的相关风险均由乙方承担。

  - 甲方应当在收取地点和按照约定的频率确保准备好所有用于再处理的器械、医用织物，且乙方将对此等物品及时进行具体的再处理，然后将其运返至约定的收取地点。甲方应确保在使用之后、被乙方收取之前，所有手术器械应当被放置于正确的、符合规格要求的器械包盘中。在将器械装入乙方提供的装运箱之前，带有血迹或污渍的器械应当由甲方妥善进行预清洗。在甲方内收取器械时乙方不会进行器械包的相关清点初检，器械包的初检将在器械包运送至乙方厂房中清洗间后进行。

- 放行及产品包内容说明

所有循环使用的需灭菌的器械包内将附有一份产品目录清单

- 器械和设备

  - 甲方交给乙方的所有器械和设备的所有权将始终属于甲方所有。为最大限度降低器械的腐蚀及损坏，甲方在器械使用完成后请务必第一时间进行预处理，至少保证器械表面无明显的污垢（血渍、组织等）。若出现以上状况，乙方有权拒绝处理此器械。

  - 在服务过程中，双方均需要对灭菌的器械或设备在各自的责任范围内尽其各自的义务并承担责任。责任方须承担一切在其责任范围内所造成的关于器械的丢失或损害所产生的成本，责任方须尽快对该器械或设备进行更换或修理，若因器械更换或修理而耽误使用所造成的损失，由责任方承担。若责任在乙方，则乙方按照器械的折旧年限来处理。

  - 器械交接要求：

    - 乙方对所运送及转运的各类器械要做到合理摆放、轻拿轻放，污器械由乙方回收至去污区，经清点及检查后发现数量、品种及结构功能与实际不符时请及时与手术室及供应室指定的专职人员（专职人员姓名：，联系方式：）联系，未经专职人员认可不得配包灭菌。若由于乙方物流原因导致的器械损坏，责任在乙方。

    - 乙方灭菌后的无菌包送至相关科室后，如不符合灭菌要求需退回重新处理。

    - 无菌器械包打开时发现包内器械数量不符、无指示卡、器械损坏等问题，乙方应及时处理，必要时采取应急方案，保证正常使用。

    - 手术植入物需每锅次做生物监测，合格后才能放行。

    - 乙方专业人员要参与前期准备工作，进驻到甲方供应室及临床科室了解器械的使用周转规律、熟悉各类器械结构功能作用及清洗、监测、配包等要求，制订器械清单、器械包内容及价格等，并与甲认进行确认。

  - 器械丢失处理方法：服务过程中双方都可能造成器械的丢失，双方约定在下列两个流程时间点发现器械丢失的相关处理方法：

    - 甲方在医院使用器械包时发现器械丢失。这种情况下医院需要第一时间电话联系乙方客服并填写医院服务表

    - 乙方在器械清洗时发现器械丢失，这种情况下乙方需要第一时间电话联系甲方工作人员。

7.5.若乙方在器械清洗后洁净区域检查打包时发现器械损坏，这种情况下乙方需要第一时间电话联系医院工作人员并填写紧急回复表。若乙方未通知甲方，甲方在拆包后、使用前发现器械损坏，责任在乙方，根据实际情况双方将遵循本合同7.2 条款描述的争议处理机制来认定损坏、丢失器械责任。

第九条 履约保证金

- 成交供应商应按以下第（）方式向采购人缴纳履约保证金：

- 无需缴纳履约保证金。

第十条 双方的权利与义务

- 甲方权利义务

- 甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

- 定期考核并按时支付费用。

- 甲方向乙方承诺，作为缔结本合同的主旨，在本合同期内，甲方将仅向乙方购买所需要的服务和产品，亦不得自行从事该服务或从替代供应商处采购服务，与乙方另行达成书面协议者除外；甲方不能利用与乙方签订合同为名，违反国家行业标准规定自行处理各种需灭菌的器械、器具和物品，由此产生的不良医疗后果乙方概不负责。乙方有权拒绝处理甲方提供的不合格的相关器械、器具、物品及不规范包装物品。

- 法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

- 乙方权利义务

- 乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

- 在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

- 乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

- 法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

- 乙方保证提供的货物和服务（包括完成本项目需要配备的其他产品或组件）不存在任何法律纠纷，且甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

- 乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置其在本协议项目下的所有权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置行为均无效且无法律效力，甲方可据此解除合同。

7.负责并承担服务采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。

8.应在项目实施过程中无条件向甲方提供完整的相关实施文档及技术资料，

9.完善安全质量保证措施，乙方自行承担其履行合同过程产生的所有费用及造成任何财产和人身损失的责任。

10.乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、器械损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任，包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等。

11.乙方应在实施和服务期内免费满足甲方全部个性化的需求修改。

第十一条 合同款支付

- 采购人按月向中标人支付上月全部服务费。乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

- 甲方收到乙方发票后3个月内支付费用。

- 清单中列出的服务内容，是甲方根据采购所要实现的需求列出的。如甲方后期需采购清单以外的服务，乙方承诺根据甲方询价后提供的单价，按成交优惠率进行下浮作为结算单价，据实结算。

第十二条 违约责任

- 甲方未按合同规定履行义务时，乙方有权追究责任。

- 乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务，甲方有权要求乙方限期整改（整改期限为60天），逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权追究责任，并有权单方解除本合同、要求乙方赔偿甲方经济损失（包括但不限于实际损失、维权支付的律师费、诉讼费用、差旅费等支出）。

3.若乙方在向甲方提供服务的过程中使用假冒伪劣产品、偷工减料、虚报工作量、消毒灭菌质量不达标，或经相关部门检查或审计发现有与招标文件不一致、项目内容重复列项增加造价、提高收费标准、相互勾结等徇私舞弊行为，乙方除按本次服务金额的2倍向甲方支付违约金外，主管部门有权向管理部门通报乙方的违规行为，直至取消其经营资格。

4.乙方发生下列违约行为，应按合同总额20%的比例向甲方支付违约金。

1）乙方未能对获得的甲方信息永久保密。

2）乙方在甲方提供相关服务的技术人员，未经甲方同意或未按甲方要求给甲方造成损失的。

3）乙方违反《南京市中心医院服务廉洁条例》的规定。5.乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除合同：

1）未经甲方书面同意，将本合同约定权利义务转让给第三方；

2）合同履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

3）未履行合同信息保密和使用约定的；

4）未履行本合同约定其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的。

6.乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的合同款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

7.乙方交付的各项违约金并不影响乙方继续履行本合同的其他各项义务。

8.因乙方上述违约行为或违反合同约定的其他行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

第十三条 合同的变更和终止

- 除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

- 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按规定接受相关部门的处罚。

- 在项目实施过程中，乙方有义务与甲方一起进行需求调查和确认，如调查结果与原招标文件及投标人投标文件的响应有出入，在实施时以甲乙双方确认的补充或更正为准。

第十四条 争议的解决

- 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

- 仲裁期间本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 保密条款

- 合同各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经信息披露方书面同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

- 根据国家保密法律法规，乙方在参与服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。

- 在服务提供过程中，乙方须严格保障甲方相关信息的安全，若发现甲方信息有丢失或泄露之虞，应及时向甲方报告,并立即按甲方要求采取补救措施。若因乙方原因造成甲方相关信息丢失或泄露，乙方应承担由此造成的一切法律和经济责任。

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得以甲方的名义开展任何活动。

- 合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。

- 本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十七条 合同生效及其他

- 本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

- 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份。

- 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：

- 《安全生产承诺书》

- 《南京市中心医院服务廉洁条例 》

- 《考核表》

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |

附件1：

安全生产承诺书

乙方单位的消防、安全生产、治安管理工作责任人,在甲方的指导下，全面负责乙方相关服务期间的消防、安全生产和治安防范工作，履行下列职责：

一、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理等有关法律法规，自觉接受甲方管理部门的安全管理领导。

二、  南京市中心医院供应室消毒灭菌外包服务项目  必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，乙方单位的法定代表人对本单位在甲方的安全服务负责。

三、乙方单位必须依法加强对本单位服务人员的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产责任事故的发生。

四、乙方单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训，未经安全生产教育培训人员不得上岗。

五、乙方单位应加强对在甲方服务的人员的管理，并将在甲方服务的所有工作人员名单上报到甲方。由甲方管理部门备案，接受甲方动态监督。

六、乙方单位因违反上述规定引起事故、造成人员伤亡及财产损失的，由乙方承担全部责任，并承担受损单位的经济赔偿责任，对乙方屡教不改的行为，甲方有权中止采购合同。

七、请认真阅读以上规定，签字（盖章）后，表示已同意遵守甲方有关消防、安全生产、治安保卫规定，甲方对本制度有最终解释权。

单位（乙方）盖章：

法定代表人（签字）：

日 期：年 月 日

附件2：

南京市中心医院服务廉洁条例

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生相关服务采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，甲方特制定本条例，以资医疗卫生机构服务购销双方共同遵守：

1.合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销服务行为。

2.甲方应当严格执行采购和服务合同验收、入库制度，对采购产品或服务及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向甲方单位纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方个人提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得为甲方人员提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方人员不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权立即终止购销合同，并向市卫生行政主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

8.本廉洁条例为甲方产品和服务购销行为的廉洁准则，双方均需严格遵守。

9.本条例由甲方负责解释。

甲方：乙方：

代表：代表：

20    年    月   日                  20    年    月   日

附件3：考核表

| 序号 | 考核项目 | 分值 |  | 考核标准 | 得分 | 小计 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌质量与院感安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 灭菌参数记录 | 10分 |  | 物理监测参数（温度、时间）缺失或无法提供，每发现1次扣5分 |  |  |  |
| 1.2 | 无菌包外观质量 | 10分 |  | 发现湿包、过期包，每包扣5分 |  |  |  |
| 1.3 | 生物监测执行 | 10分 |  | 植入物未每锅次做生物监测，每缺1次扣5分 |  |  |  |
| 2 | 合同履约与服务质量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 配送准时率 | 10分 |  | 未按每日约定时间送达或回收，每延误1次扣1分；延误超过1小时的，每次扣2分 |  |  |  |
| 2.2 | 交接差错率 | 10分 |  | 交接时数量、品种不符，或外包装污染未发现，每发生1次扣2分 |  |  |  |
| 2.3 | 追溯系统使用 | 10分 |  | 未使用计算机扫描录入追溯系统的，每发现1次扣5分；追溯数据不完整（无法查询某包全流程），每例扣5分 |  |  |  |
| 2.4 | 有效投诉 | 10分 |  | 全月发生经核实的有效投诉（至护理部/院感层面），每起扣5分；投诉至医院分管领导层面，每起扣10分 |  |  |  |
| 3 | 物流运输规范 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 运输车辆及容器清洁 | 10分 |  | 回收车或周转箱未清洗消毒、无明显记录，每次扣5分 |  |  |  |
| 3.2 | 洁污分开与密闭运输 | 10分 |  | 洁污混装、未使用专用密闭容器，每发现1次扣5分 |  |  |  |
| 4 | 应急响应能力 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 加急处理时效 | 10分 |  | 接加急需求后4小时内未完成送达，每超时1次扣5分 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查中存在的其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查时间： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、每月进行一次对本项目服务的考核，根据每月考核情况按月结付服务费，综合考核得分达90分（含）以上，月服务费全额支付，80分≤总分＜90分，每降低5分扣罚500元；70分≤总分＜80分，每降低5分扣罚1000元；考核处罚总金额不超过当月服务费金额的15%。

2、月考核得分在85分以下的，在采购人书面通知成交供应商整改的情况下，成交供应商无有效的改善措施，或成交供应商合同期内连续3月评价为70分以下的，采购人有权通知成交供应商立即单方面提前终止本合同，而不承担违约责任。

3、因成交供应商原因对采购人正常医疗活动造成重大影响或重大经济损失，采购人有权追究成交供应商法律责任和经济赔偿。

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证的复印件:

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 统一优惠率： % |
| --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

供应室器械、敷料消毒灭菌外包

报价单位：

| 服务项目 | 项目名称 | 单位 | 年度预估使用量 | 最高限单价（元） | 统一优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒、灭菌服务 | 高温普通器械 | 件 | 220000 | 4.33 |  |  |
|  | 低温器械 | 件 | 12000 | 26.40 |  |  |
| 敷料包装灭菌 | 灭菌敷料 | 立方米 | 382 | 766.00 |  |  |
|  | 敷料包包装 | 包 | 6000 | 5.00 |  |  |
| 物流服务 | 物流运输（往返） | 次 | 300 | 307.00 |  |  |
| 包装材料 | 无纺布 | 张 | 16000 | 4.40 |  |  |
|  | 纸塑袋 | 个 | 20000 | 2.28 |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他