服务采购

招 标 文 件

采购招标编号：JSZC-320585-SZLZ-G2026-0009

采购内容：2026年监控及信息化系统维保

采购类型：服务类

标的所属行业：软件和信息技术服务业

采购单位：太仓市公安局

招标服务单位：苏州乐族工程咨询有限公司

二○二六年五月

总目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评分办法及标准

前 附 表

下述关于要采购的2026年监控及信息化系统维保的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2026年监控及信息化系统维保 |
|  | 采购单位 | 太仓市公安局 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购范围 | 2026年监控及信息化系统维保 |
|  | 合同履行期限 | 一年 |
| 2 | 投标人资格条件 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。 （三）本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 招标文件获取 | 1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 2、地点：苏采云政府采购一体化平台 3、方式：苏采云政府采购一体化平台 4、售价：0.00元 |
| 4 | 财政预算 | 人民币642万元 |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 无 |
| 7 | 电子投标文件编制要求 | 投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。 |
| 8 | 投标文件有效期 | 60天 |
| 9 | 踏勘 | 本项目不组织统一踏勘，由投标人自行踏勘现场。 |
| 10 | 招标文件的澄清与修改 | 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。 |
| 11 | 投标文件的评价和比较方法 | 综合评分法，根据价格、方案等综合评比 |
| 12 | 投标文件 递交、开标 | 2026年06月22日上午09：30（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台 |
| 13 | 代理 服务费 | 根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为柒万零叁佰陆拾元整（70360.00元）。 账户：苏州乐族工程咨询有限公司 开户行：招商银行太仓支行 账户：512915826310001 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的； 2、不具备招标文件中规定的资格要求的； 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4、不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 招标公告

项目概况 2026年监控及信息化系统维保招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年06月22日上午09：30（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320585-SZLZ-G2026-0009

项目名称：2026年监控及信息化系统维保

采购方式：公开招标

预算金额：人民币642万元

最高限价：人民币642万元（投标报价超过限价的为无效标）

采购需求：2026年监控及信息化系统维保，详见第四章 招标书。

合同履行期限：一年。

服务地点：采购人指定地点。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：苏采云政府采购一体化平台

4、售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年06月22日上午09：30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、代理服务费：根据省厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关要求，本次招标项目代理服务费由采购人支付。按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为柒万零叁佰陆拾元整（70360.00元）。

8、纸质投标文件份数：1正2副。（中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书）

9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

10、政府采购监督电话：0512-53512539

11、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

12、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

13、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 太仓市公安局

地址: 太仓市娄东街道上海东路58号

联系方式: 白润泽  0512-33055606

2、采购代理机构信息

名称:  苏州乐族工程咨询有限公司

地址:  太仓市富阳路8号听雨苑三楼

联系方式: 顾冬春 15370181880

3、项目联系方式

项目联系人：顾冬春

电话: 15370181880

- 第二章 投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州乐族工程咨询有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州乐族工程咨询有限公司。

- 词语释义

- 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

- 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

- 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

- 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

- 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

- 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

- 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

- 天：日历日。

- 服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

- 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

- 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

- 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

- 合格投标人的特定条件

  - 详见招标文件第一章 申请人的资格要求。

- 投标人必须依法获取电子招标文件，否则不能参加本次招标活动。

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须提供《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人依法获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其更正文件不是直接依法获取的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。

  - 投标人可向招标采购单位索要有关现场的资料和数据，但招标采购单位对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论招标采购单位概不负责。

  - 投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 招标文件的澄清和修改

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

  - 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第11.7条的规定发出。

  - 迟于投标截止时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

  - 在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

  - 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复；

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

12.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

12.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

12.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.4.2 质疑项目的名称、编号；

12.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.4.4 事实依据；

12.4.5 必要的法律依据；

12.4.6 提出质疑的日期。

  - 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

  - 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

12.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“投标供应商确认函”；

12.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

12.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

12.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

  - 供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

  - 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

  - 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

- 投标文件说明

- 提示与要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

  - 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成和顺序

16.1《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

16.2《投标报价分析表》（详见投标文件格式）。

16.3投标函（详见投标文件格式）；

16.4投标人《营业执照》副本复印件；

16.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

16.6投标人法定代表人身份证复印件；

16.7投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

16.8投标人资格证明文件（详见投标文件格式，并按要求提供资格证明材料，未提供或提供不全的为无效标）；

16.9偏离表（详见投标文件格式）；

16.10拟投入人员情况表（详见投标文件格式 ）；

16.11技术参数响应表（详见投标文件格式）；

16.12类似业绩一览表（详见投标文件格式）；

16.13服务方案等（格式自拟）；

16.14其他参与评审的资料等（格式自拟）；

注：投标人必须提交上述16.1—16.10款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝；

- 对本次投标的详细说明的编制

- 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

- 投标报价（编制）要求的说明

- 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、售后、保险、人员、交通、食宿、加班等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 投标人应按《投标报价分析表》中的全部类目计算单价和总价《投标报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

- 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

- 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 投标保证金

- 根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金。

- 投标文件的有效期

- 在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

- 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的份数和签署

21.1投标单位应按照招标文件要求加盖电子章（公章、法人章等），否则视为无效标。

- 投标文件的提交、修改和撤回

- 投标文件的上传、提交

  - 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

  - 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间招标采购单位收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

  - 开标后投标人不得撤回投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

  - 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

  - 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

  - 招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，并将作唱标记录。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 评标委员会

  - 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

  - 评标委员会独立履行下列职责：

26.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

26.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

26.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

26.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

  - 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

  - 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

28.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

28.1.2关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

28.1.2.1查询时间：评标开始前

28.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

28.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

28.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

28.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

  - 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

  - 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

  - 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

  - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 根据（财库〔2026〕2号）关于推动解决政府采购异常低价问题的通知。

28.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

28.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

28.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

28.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

28.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.7.3各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标的澄清

  - 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 无效投标和废标

  - 无效投标的具体情形有：

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

30.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。

  - 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 签订合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托确定一名中标单位。

  - 经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。

  - 各投标单位如对公示结果有异议，应在发布中标公告后7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作答复。如投标单位在中标公告期满后7个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

- 合同授予标准

  - 招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 在合同签订之前，如发现中标供应商提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，不予退还其投标保证金，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 中标通知书

  - 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

  - 招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 履约保证金

  - 履约保证金按投标须知前附表规定执行。

- 合同的签订

  - 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予以退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

  - 本项目不得转包、分包。

- 其他事项

- 招标代理服务费

  - 按前附表的规定支付招标代理服务费。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。编制投标文件时，请按评分项的打分要求，在标书内附注评分目录表，以便评委评分时查找到相对应的页码。

附件1、投标函

苏州乐族工程咨询有限公司：

我方全面研究了 JSZC-320585-SZLZ-G2026-0009  项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州乐族工程咨询有限公司 组织实施的编号为  JSZC-320585-SZLZ-G2026-0009   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 2026年监控及信息化系统维保 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号:                                                           价格单位：元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 大写：元；小写：元 |  |  |  |  |

注：

1、投标报价分析表合计价格须与开标一览表一致，否则以开标一览表金额为准；

2、报价包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、售后、保险、人员、交通、食宿、加班等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5、偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术（服务）要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

商务条款偏离表

投标人：                                                          招标编号∶

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款步骤 |  |  |  |  |
| 4 | 维护工作要求 |  |  |  |  |
| 5 | 考核方式 |  |  |  |  |
| …… | 其他商务要求 |  |  |  |  |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：           年  月  日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）和商务要求与实际投标技术要求（包括服务要求）和商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。偏离表未填写则视为无效标。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

附件6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

法定代表人：（签字或盖章）

公章：

年  月  日

（2）投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）资格证明材料（按照资格条件提供相应证明材料）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

附件7、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

附件8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州乐族工程咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件10、技术参数响应表

技术参数响应表

投标人：                                                        招标编号∶

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

附件11、拟投入人员情况表

拟投入人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 在本项目中担任岗位 | 证书情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：           年  月  日

附件12、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：           年  月  日
附件13、其他由招标文件要求自行编写格式

- 第四章 招标书

苏州乐族工程咨询有限公司受太仓市公安局的委托，就2026年监控及信息化系统维保进行公开招标采购。

一、采购编号：JSZC-320585-SZLZ-G2026-0009

二、项目名称：2026年监控及信息化系统维保

三、预算金额：人民币642万元

四、最高限价：人民币642万元（投标报价超过限价的为无效标）

五、采购内容及要求：

- （一）背景介绍

随着太仓市经济和城市建设的快速发展，及当前治安形势多样性、复杂性、犯罪作案手段隐蔽性以及刑事案件高发，治安监控的作用越来越重要，但因太仓市公安局已建监控及各类信息化系统逐渐过保、老化、损坏，如果没有专项经费和专业队伍维护，无法满足现有的维护使用要求，迫切需要落实对全市公安专业系统、治安监控、内部监控、车辆抓拍、人脸识别、感知采集、视频会议、指挥大屏、机房弱电网络、服务器、虚拟化设备、核心交换设备等前后端设备的专门维护工作，增强系统的稳定性，提升基础工作、治安管理、案件防范。

- （二）维护时间

维保服务一年，起止时间以合同约定为准。

- （三）维护主要内容

- 运维清单

| 1 | 综合业务、PGIS系统数据库专业维护 |
| --- | --- |
| 2 | 350M电台系统、基站和设备的专业维护（五个基站+电台基础维护+与苏州市备用中心互联模块服务） |
| 3 | 互联网微信云工单服务及资产库、运维平台服务 |
| 4 | 雪亮工程接入云对接维护服务及驻场服务1人；百度平台维护 |
| 5 | 太仓市联网视频联网共享平台、信息港社会面监控联网共享平台管理维护服务及驻场维护服务人员1人 |
| 6 | 市局主页维护及部分更新服务 |
| 7 | 监控联网平台（海康）授权服务及安排驻场维护服务人员1人 |
| 8 | 网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练） |
| 9 | 太仓旅馆民宿新装系统维护 |
| 10 | 太仓在册旅馆民宿治安管理信息系统维护 |
| 11 | 基础工作双网融合平台维护服务 |
| 12 | 民警健康档案系统运行维护 |
| 13 | 太仓合成作战平台合成维稳子系统运维 |
| 14 | 南郊智慧检查站项目、洋桥检查站项目、嘉太检查站项目等的配套系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护 |
| 15 | 雪亮一期过保软硬件设施（含运维平台） |
| 16 | 社会面监控汇聚平台服务及维护服务 |
| 17 | ETC智慧感知系统项目及苏州市公安局下发的20套etc设备的维护（一年） |
| 18 | 火车站反恐维稳项目到期运维（含铁塔服务） |
| 19 | 太仓站、太仓南站公安技防设施到期运维（故障线路恢复难度大16车卡+22人卡+26监控） |
| 20 | 雪亮工程驻场维护服务人员2人到期，需要继续驻场服务1年 |
| 21 | 监视居住专用场所（智能化）改造工程 |
| 22 | 智慧交通一期基础预备项目 |
| 23 | 2020年度人像卡口项目标段一到期运维 |
| 24 | 2020年度人像卡口项目标段二采购部分到期运维 |
| 25 | 指挥中心大屏建设项目到期运维 |
| 26 | 二维码门牌管理平台维护服务 |
| 27 | 太仓市公安局全员考系统一年的维护服务 |
| 28 | 执法办案管理中心信息化项目运维 |
| 29 | 智慧危险品监管平台维护 |
| 30 | 融合通信调度平台维护服务 |
| 31 | 扬帆数据中心运维服务及驻场服务人员2人 |
| 32 | 太仓市公安局110接处警系统运维 |
| 33 | 智能指挥调度系统升级运维（数图一体化） |
| 34 | 执纪执法智慧督察运维服务（一共三期） |
| 35 | 反恐处突机动队基地及慧巡防系统运维 |
| 36 | 环太智能感知防控系统 |
| 37 | 太仓市公安局安全边界维保 |
| 38 | 2022年高清抓拍升级补盲项目1标段维保 |
| 39 | 2022年高清抓拍升级补盲项目2标段维保 |
| 40 | 沪苏通项目软硬件维保 |
| 41 | 视频网云平台扩容维保 |
| 42 | 公安网视频云平台扩容维保 |
| 43 | 公安网大数据扩容 |
| 44 | 2022年人像卡口租赁项目二标段采购部分维保 |
| 45 | 网络安全设备升级 |
| 46 | 卡口“智能+”感知设备建设项目维保 |
| 47 | 看守所智慧监所信息化建设项目维保（看守所智慧监所改造工程） |
| 48 | 监管场所监控扩容维保 |
| 49 | 视频监控系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清监控前后端进行维护修复 |
| 50 | 高清抓拍系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清抓拍前后端进行维护修复 |
| 51 | 人脸识别系统前后端及配套设备维护调试及对部分人像卡口前后端进行维护修复 |
| 52 | 对市局过保的移动图传设备的维护及服务 |
| 53 | 视频会议系统（58套）及一键点调系统（34套）维保及一年（一人）的驻场服务 |
| 54 | 精密空调和UPS电源维保（半包） |
| 55 | 对全市公安各级机关的弱电网络线路维护 |
| 56 | 对全局各部门已经过保的后端设备，包括各类指挥大屏、拼接屏、小间距屏的维护及修复服务；对公安局各级机房的弱电系统及交换机、服务器、存储、硬盘、安全边界、防火墙、网闸等设备的一年维护 |
| 57 | 因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）、自然灾害等原因引起的设备采购、点位迁移及维护修复工作 |
| 58 | 防外联产品服务 |

- 具体运维需求

  - 综合业务、PGIS系统数据库专业维护

太仓市公安局综合业务服务器数据库、PGIS系统数据库一年专业维护。太仓市公安局在数据库出现故障后，要求中标单位立即派员做远程或者现场的技术支撑服务，保证各项业务数据库的稳定运行。

  - 350M电台系统、基站和设备的专业维护（五个基站+电台基础维护+与苏州市备用中心互联模块服务）

350兆系统维保，要求中标单位与专业维护公司签订框架协议对太仓公安所有已建基站进行定期巡检（每季度不少于1次），保障设备正常运行。保修期内对基站设备免费保修。对于上级要求的PDT系统建设及加密模块配置，系统软件升级，声码器转换，以及其他要求做到7*24小时及时响应，及时派专人处理。开展大型活动，或者重大安保任务时，应甲方要求应当派遣专业技术人员进行现场保障。做好全市880个手台及基地台常规性维护服务工作。因信号覆盖问题，需要调整基站位置的，负责搬迁基站。对其中过保且损坏无法修复的设备，更换性能型号不低于原设备的新设备。

  - 互联网微信云工单服务及资产库、运维平台服务

主要负责监控运维平台、资产库平台的日常维护管理、微信端云工单业务管理维护。平台资产日常一机一档点位管理维护、与苏州市公安局业务对接管理服务等，工作时间与公安局机关一致，午饭自理。对突发故障须做到7*24小时响应维护并修复。

在互联网微信端建设云工单管理服务，按照上级公安要求以边界安全技术方式对接公安视频专网监控运维平台资产管理、工单管理、用户管理、地图管理和统计模型等。

主要参数如下：

| 序号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 1.运行监测态势 | 包括各单位运行监测的相关指标和报表展示，完好数、拆除数、在修数、录像异常数、时钟异常数、OSD异常数、离线数、图片数据质量异常（包含人卡、车卡、超卡、电警、结构化相机等并分类，主要对图片时间异常、前端抓拍异常进行预警）。 |
| 2.工单处理态势 | 工单处理态势主要针对各单位工单处理流程相关指标的统计，告警工单总数、待响应数、正在维修数、待确认数、复检未通过数、维修完成数、响应率、完成率。 |
| 3.工作量统计 | 微信端使用人员工作量统计 |
| 4.工单管理 | 工单管理功能包括： (1)工单管理模块分民警和维保单位两个角色，不同角色的可操作功能不同。 (2)民警角色，默认为管理员角色（分部门和总管理员），具有对全量告警工单进行告警录入、催办、关闭审核、响应、反馈、延期审核、核验、列表查询、查看工单详情操作。 (3)责任单位或维保单位角色（可以定位到维护人员），具有对所属告警工单进行响应、反馈、延期、关闭、申诉、列表查询、查看工单详情操作，可以人工进行告警录入。 (4)支持分级分类查看、管理、流转、反馈、统计 |
| 5.资产管理--状态变更 | (1)状态变更主要是针对将要拆除的资产进行流程化审批管理，资产使用状态的变更需要进行严格审核。 (2)状态变更业务流程在移动端流转，移动端状态变更流程执行成功后先修改对应资产在移动端数据库资产表中的状态为拆除；若该资产已在工单流程中，则需结束对应的工单流程，修改工单业务表对应流程状态为维修完成。 |
| 6.资产管理--数据采集 | (1)数据采集主要是为方便下级责任单位或维保单位进行资产数据的录入和更新，数据采集主要功能是资产属性的采集、更新。 (2)按照前端设备命名规范，前端设备名称应以地点方位来命名。维保人员到达设备安装现场后可以用资产名称模糊搜索出需要更新的资产设备，选择对应设备并绑定当前位置的坐标，即可实现对资产经纬度坐标的更新。 (3)将采集到的前端设备最新的坐标转换成WGS84坐标系后更新到移动端数据库资产表中，与PC端数据库进行数据同步。 (4)支持现场图片信息采集、发送、审核； |
| 7.消息推送 | 推送设备资产采集、更新的任务到“云工单”。 |
| 8.后台管理 | （1）支持系统用户权限管理。 （2）支持微信绑定及解除绑定。 （3）支持个人用户信息展示。 （4）支持用户登录及退出登录。 （5）支持对接消息队列获取数据。 （6）支持和PC端数据对接。 （7）支持视频专网通过安全边界和互联网数据交互。 |
| 9.录像检测 | 检测前端设备的录像的完整性并生成工单流转服务。 |
| 10.前端OSD检测 | 检测前端设备OSD规范性，并生成工单流转服务。 |
| 11.时钟检测 | 时钟检测算法服务，与标准北京时间误差1分钟及以上的自动下发工单 |
| 12.个性化对接展示服务 | 服务器、交换机、虚拟机、存储等设备检测结果展示服务；数据库、中间件检测等SNMP探测结果按照甲方要求制作网页个性化展示服务。 |

  - 雪亮工程接入云对接维护服务及驻场服务1人；百度平台维护

2.4.1接入服务

通过级联数据库和直连感知前端设备等方式实现感知数据在甲方接入云感知数据资源库的汇聚接入（利用原网络，不涉及新的网络接入），对接入数据的稳定、及时、规范进行运维监控，每日梳理问题点位清单（接入延时、倒挂设备、无数据活跃设备），通知并配合相关厂商排查并解决问题。

2.4.2转发服务

甲方接入云感知数据按照甲方要求转发至苏州市局、本地公安网、本地视频网等相关平台（非1400标准协议对接需另行协商），确保转发数据的稳定、及时、规范，每日梳理问题点位清单（接入延时、倒挂设备、无数据活跃设备），通知并配合相关厂商排查并解决问题。

2.4.3基础接口服务

对接入的各类数据提供接口服务（非1400标准协议对接需另行协商），满足公安机关各项应用及运维业务的需求。

2.4.4驻场服务

安排不少于一名专业维护人员，对整个接入云项目进行管理和维护服务；现场驻场服务与公安机关工作日一致，午饭自理，按照甲方要求开展工作，确保接入云软、硬件设备的稳定可靠，确保接入和转发数据的一致性。提供每周7天、每天 24 小时的应急响应服务，驻场维护人员在接到报修后15分钟内电话响应，保证系统在4小时内恢复正常运行；如采用替代方式解决问题，故障软硬件必须在24小时内修复，期间如不能修复，必须提供应急预案，保证系统的正常运行。

针对太仓市各类感知前端和感知平台，提供接口定制开发服务，分为平台、前端设备等各类相应软硬件接口定制服务，分别满足公安部、江苏省公安厅、苏州市公安局、太仓市公安局在感知数据对接应用上的各种实战需求。

太仓市公安局百度人像系统的运维管理，服务及支撑太仓市公安局人像感知数据接入云与苏州市局的对接服务，支撑太仓市公安局智能感知平台的聚类算法正常运行。提供7*24小时的应急保障服务。对于百度系统和设备产生的故障，1小时内到达现场或者通过符合安全要求的远程服务于8小时内解决故障；如短时间内无法解决故障的，应使用同等或更高标准的设备进行临时更换，以保障甲方正常工作的进行。

  - 太仓市联网视频联网共享平台、信息港社会面监控联网共享平台管理维护服务及驻场维护服务人员1人

负责太仓市级监控联网共享平台和太仓市公安局部署在信息港机房的社会面监控联网共享平台的维护（含点位接入授权服务不少于5万路），安排一名驻场维护服务人员，主要负责协调综指中心、太仓市公安局、各乡镇（联动中心、小区）对接各类视频监控，进行平台管理维护、做好驻场维护服务以及现场解决方案和现场协调（配合对二类、三类监控、一机一档数据采集建档，做好OSD标注及命名规范）和相关文案报表工作。工作地点在太仓市公安局，工作时间参照太仓市公安局的工作时间，午餐自理，必要时需要根据驻场单位工作情况酌情加班。

  - 市局主页维护及部分更新服务

太仓市公安局主页系统的基础运维管理，主页个性化模板定制服务，7*24小时的应急保障服务。

具体维护服务：

1.乙方培训和指导甲方系统管理员对系统相关故障的诊断，制定维护计划，提供相关故障的处理方案，协调并解决系统运行过程中的各类问题。

2.乙方指导甲方做好数据的备份，数据库备份和数据库异机备份由甲方或甲方委托第三方公司负责；

3.乙方的服务方式主要为：电话服务、QQ或微信的线上服务；在通过上述服务无法解决问题时，可提供现场服务；在甲方遇到紧急情况时，乙方技术人员须2小时内到达现场。

4.根据甲方要求，乙方提供对系统管理员的培训、使用人员的操作培训。

5.乙方及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对甲方已有的软件性能的提升、缺陷的修正，补丁升级的工作量不计入业务系统功能调整的工作量中。

6.乙方在节假日前需根据甲方要求提供主页节日元素设计，并及时维护更新。

具体更新服务：

1、苏州通知修改

调整苏州通知的页面，使其页面风格与网站的当前风格一致。调整后，该页面将展示每一条信息的标题、时间、链接，用户点击标题可以跳转到苏州GA网内对应信息的详情页。

2、值班管理修改

2.1后台管理

提供值班管理的后台管理功能，系统管理员可以在后台管理页面手动添加值班详情。

2.2页面展示

提供值班管理的前台展示栏目，网站的用户点击值班管理可以查看值班详情。

3、通讯录修改

通讯录管理人员可设置联系人的群组，将联系人进行分组，方便查找不同部门的用户信息，通讯录可供单位中的所有人员进行查看。

3.1分组设置

提供分组设置功能，打开分组管理按钮可添加分组，添加的分组在页面侧的列表中显示。

3.2维护联系人

支持对联系人进行新增、修改、删除功能。管理人员可以在分组列表中选择组别，可在该组别下添加、修改、删除联系人信息。

3.3三级分组

添加通讯录三级部门分组，添加的分组在页面列表显示。

3.4访问权限控制

通讯录前台添加访问权限控制（仅太仓公安内部访问），后台添加通讯录修改日志功能，记录IP和修改操作。

4、主页网站证书登录

将主页网站后台登录改为证书登录，进一步提升主页网站管理安全性。

5、主页新增信息排名模块

新增信息排名模块，展示各部门信息排名情况。

  - 监控联网平台（海康）授权服务及安排驻场维护服务人员1人

负责太仓市公安局视频感知网海康监控平台（PVIA平台）软硬件的使用服务及基础运维服务，含点位接入授权服务，以实际使用量为准（不大于10万路），安排一名驻场维护服务人员，主要负责对接调试各类视频监控相关设备、平台管理维护保障、网关管理维护保障、点位推送服务、安保值守、现场解决方案和现场协调等。日常需做好系统巡检、日志管理、运维管理、建档管理、配置管理等。保障好监控平台与太仓市级监控联网共享平台、苏州市公安局、太仓市公安局公安网科达平台、太仓市公安局雪亮工程平台等各平台的实时对接、推送等。保障好平台关联所有云存储系统、CVR中心存储、NVR等设备与平台对接运行稳定。工作地点在太仓市公安局，工作时间参照太仓市公安局的工作时间，午餐自理，必要时需要根据驻场单位工作情况酌情加班。重大安保任务需随叫随到，应急保障时间为7*24小时。（技术指标见3.3监控平台服务技术指标）

  - 网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练）

1、对市局现有安全管理体系和技术防护体系工作进行合规性检查，并提出整改方案，完善安全管理体系（制度、人员、系统、运维）

2、提供渗透测试服务（模拟恶意攻击；发现网络、系统、主机、应用的安全漏洞）

3、提供灾难恢复演练（数据恢复演练、硬件故障演练、网络攻击防御演练）

4、提供应急安全响应服务（针对特殊性、紧急性的重大安全问题，提供紧急响应服务，12小时内落实技术人员现场排除隐患，抵御清除安全隐患）

  - 太仓旅馆民宿新装系统维护

对全市48家旅馆民宿新装旅馆业治安管理信息系统，做好接入维护服务，确保正常登记及数据正常对接传输。维护保障期限为一年，做到7*24小时响应。

  - 太仓在册旅馆民宿治安管理信息系统维护

对太仓全市在册325家旅馆民宿治安管理信息系统的维护服务，维护保障时间为7*24小时。确保正常登记及数据正常对接传输。维护保障期限为一年，做到7*24小时响应。

  - 基础工作双网融合平台维护服务

1、人房基础采集模块与联动中心对接以及技术支持

1.1房屋新增修改删除管理功能业务以及数据对接

1.2人口新增修改删除管理功能业务以及数据对接

1.3标准地址相关业务以及数据对接

1.4境外人员业务以及数据对接

1.5人员核查等业务以及数据对接

1.6房屋隐患功能业务以及数据对接

1.7系统用户业务以及数据对接

1.8系统用户权限业务以及数据对接

1.9系统组织机构业务以及数据对接

1.10系统社区以及街路巷字典信息业务以及数据对接

1.11系统日志管理功能对接

1.12所有系统业务字典数据表以及数据对接

2、系统日常运维处理

2.1用户、部门、角色调整支持：因人事调动，公安民警或辅警需在平台中进行用户、部门和角色调整，工作日内甲方提出调整申请后乙方安排人员48小时内完成调整

2.2根据工作需要，对原平台内统计分析功能进行新增和完善

2.3与基础平台数据对接的平台发生变化时，配合做好与相关平台数据对接工作

2.4根据工作需要，做好社区民警考核模块考核内容调整工作

2.5 BUG完善：系统存在BUG，甲方提出问题申请后乙方安排人员48小时内改进

2.6每周保障：乙方每周安排人员对系统进行一次例行检查，保障系统的稳定性

2.7紧急保障：当系统出现病毒感染、硬盘故障等导致瘫痪现象，接收到甲方申请后，乙方承诺48小时内解决

  - 民警健康档案系统运行维护

民警健康档案系统运行保障维护，主要包括：

1.收集民警或其他工作人员历年体检数据，整理后导入系统中，并对各项体检数据进行纵向和横向的分析。提供各项分析结果报表，如实检率、人员健康率、疾病统计率、病症统计结果等。

2.系统中有预约挂号功能，各民警或其他工作人员可根据自身需求完成预约工作，医生根据预约信息进行诊疗服务。

3.基础资料的维护，系统中民警或其他工作人员的用户资料都有统一的管理且能定期更新。对于用户的权限，部门也能因为工作变更进行更新。

  - 太仓合成作战平台合成维稳子系统运维

平台主要包括统一用户身份认证、刑侦合成侦查子系统，治安合成维稳子系统、经侦合成侦查子系统、巡逻盘查移动应用、禁毒子系统、合成维稳APP，合成作战平台、业务系统对接、信访维稳对接等。

| 一级功能模块 | 二级功能模块 |
| --- | --- |
| 系统名称修改以及功能菜单调整 | 系统名称修改以及功能菜单调整 |
| 事件管理优化 | 事件管理界面优化 |
| 重点群体库 | 一级重点事件群体库管理 |
|  | 二级事件重点事件群体库关联 |
|  | 二级事件重点事件群体库查询 |
| 人员库 | 人员库管理 |
| 人员布控 | 人员人像数据完善 |
|  | 人员布控 |
|  | 已布控人员 |
|  | 人员预警 |
| 人员火车票布控 | 人员火车票布控 |
|  | 火车票布控人员 |
|  | 人员火车票预警 |
|  | 重点动车轨迹 |
| 指令下发 | 指令下发反馈 |
|  | 情报动态指令下发反馈填充 |
| 功能优化改造 | 涉稳人员标签完善 |
|  | 系统现有各类标签优化 |
|  | 生成台账优化 |
|  | 人员导出优化 |
|  | 人员历次维权情况功能优化 |
|  | 人员相关情况优化 |
| 合成维稳首页可视化展示 | 合成维稳首页可视化展示 |
| 人员汽车票布控 | 人员汽车票布控 |
|  | 汽车票布控人员 |
|  | 人员汽车票预警 |

  - 南郊智慧检查站项目、洋桥检查站项目、嘉太检查站项目等的配套系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护

南郊智慧检查站集成维护服务，做好该检查站中配套的平台系统、弱电设施、监控设施、机房设施、弱电管线设施的维护。

包括以下设施的一年维保服务，南郊检查站具体明细如下：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件系统及服务 |  |  |  |
| 1 | 检查站系统平台 | 1 | 套 |
| 2 | 比对预警接口服务 | 1 | 项 |
| 3 | 报警展示服务 | 1 | 项 |
| 4 | 彻底扫描服务 | 1 | 项 |
| 5 | 监控接入服务 | 1 | 项 |
| 6 | 解码上墙服务 | 1 | 项 |
| 7 | 声光报警定制服务 | 1 | 项 |
| 8 | 自动防冲撞系统 | 1 | 套 |
| 服务器设备 |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 2 | 台 |
| 2 | 车底服务器 | 1 | 台 |
| 3 | 32路NVR | 1 | 台 |
| 4 | 南郊检查站解码器 | 1 | 台 |
| 5 | 联动中心解码器 | 1 | 台 |
| 监控设备 |  |  |  |
| 1 | 外部相机 | 9 | 台 |
| 2 | 内部相机 | 5 | 台 |
| 3 | 人卡相机 | 3 | 台 |
| 进市设备 |  |  |  |
| 1 | 抓拍机1 | 1 | 台 |
| 2 | 抓拍机2 | 1 | 台 |
| 3 | 车底终端 | 1 | 台 |
| 4 | 人证机 | 1 | 台 |
| 出市设备 |  |  |  |
| 1 | 抓拍机1 | 1 | 台 |
| 2 | 抓拍机2 | 1 | 台 |
| 3 | 抓拍机3 | 1 | 台 |
| 4 | 车底终端 | 1 | 台 |
| 5 | 人证核验机1 | 1 | 台 |
| 6 | 人证核验机2 | 1 | 台 |
| 7 | LED警示屏 | 1 | 套 |
| 8 | LED联动枪机 | 1 | 台 |
| 9 | 自动防冲撞柱 | 7 | 根 |

洋桥检查站具体明细如下：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）双基色卡口警示屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED卡口警示屏（双基色） | 海康威视 YDBZ-0-B-HKYD-160 | 海康威视 | 平方米 | 3.28 |
| 2 | 警示屏防水防尘机箱 | 海康威视 配套 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 3 | 卡口警示屏控制箱（联动） | 海康威视 DS-TVL000-0-7 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 4 | 报警专用警灯 | 海康威视WLD012B2RB001 | 海康威视 | 个 | 1 |
| 5 | LED警示屏双立杆 | 海康威视配套 | 海康威视 | 个 | 1 |
| 6 | 400万星光级轻智能抓拍筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7A47BX/EWD-LZ | 海康威视 | 台 | 1 |
| （二）检查站出入口车牌抓拍.人证识别系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 出入口抓拍一体机 | 海康威视DS-TCG227-A | 海康威视 | 台 | 3 |
| 8 | 出口抓拍机立柱 | 海康威视ESP-L1300-R117(TCG227) | 海康威视 | 根 | 3 |
| 9 | 线圈 | 海康威视配套 | 海康威视 | 套 | 6 |
| 10 | 车辆检测处理器 | 海康威视DS-TMG022 | 海康威视 | 台 | 3 |
| 11 | 出入口控制终端 | 海康威视DS-TPE300 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 12 | 人证核验终端 | 海康威视DS-K5603T-H | 海康威视 | 台 | 2 |
| 13 | 室内人证终端 | 海康威视DS-K5603 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 14 | 千兆交换机 | H3C LS-5110V2-28P-SI | 华三 | 套 | 2 |
| （三）检查站人脸识别、安检棚通道监控系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 200万人脸抓拍一体化AI筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7627XWD-XB | 海康威视 | 台 | 6 |
| 16 | 400万星光级轻智能抓拍筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7A47BX/EWD-LZ | 海康威视 | 台 | 13 |
| 17 | 人脸抓拍支架 | 海康威视配套 | 海康威视 | 套 | 6 |
| 18 | 电源变换器 | 海康威视配套 | 海康威视 | 台 | 6 |
| 19 | 摄像机电源 | 海康威视配套 | 海康威视 | 套 | 15 |
| 20 | 网络硬盘录像机 | 海康威视DS-8664N-I16 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 21 | 监控硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 希捷 | 块 | 10 |
| 22 | 千兆交换机 | H3C LS-5110V2-28P-SI | 华三 | 台 | 1 |
| （四）检查站勤务指挥室LCD拼接屏系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | LCD拼接屏 | 海康威视DS-D2055NL-B | 海康威视 | 台 | 4 |
| 24 | LCD拼接屏支架 | 配套 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 25 | 4路输出网络解码器 | 海康威视DS-6904UD | 海康威视 | 台 | 1 |
| 26 | HDMI线缆 | 秋叶原 | 国产 | 根 | 6 |
| 27 | 千兆交换机 | H3C LS-5110V2-28P-SI | 华三 | 台 | 1 |
| 28 | 光模块 |  |  | 个 | 4 |
| 29 | 标准机柜 |  | 大唐卫士 | 台 | 2 |
| （五）其他 |  |  |  |  |  |
| 30 | 管材、线材、辅材等 |  | 国产 | 套 | 1 |

嘉太检查站维保内容：

| 序号 | 采购内容 | 品牌、规格、型号、制造厂商、产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | H3C 5560S-52S-SI、中国 | 台 | 2 |
| 2 | 一键点调 | 科达视频会议H650、中国 | 套 | 1 |
| 3 | 电视机 | 创维 60吋、中国 | 台 | 1 |
| 4 | 电视机 | 创维 75吋、中国 | 台 | 2 |
| 5 | 电视机 | 创维 55吋 | 台 | 1 |
| 6 | 一键点调 | 科达视频会议H650、中国 | 套 | 1 |
| 7 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2126FWDV2-IS、中国 | 台 | 1 |
| 8 | HDMI | 秋叶原 HDMI2.0 4K 10米 中国 | 条 | 4 |
| 9 | 布线管材 | 公元、中国 | 批 | 1 |
| 10 | 半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD2126FWDV2-IS 中国 | 台 | 1 |
| 11 | 网络交换机 | H3C 5120V2-52P-LI 中国 | 台 | 2 |
| 12 | POE交换机 | H3C S1224-p 中国 | 台 | 1 |
| 13 | 录像机 | 海康威视 DS-8632N-K8 中国 | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 4T | 块 | 8 |
| 15 | 配线架 | 康定贝尔 24口六类 中国 | 根 | 2 |
| 16 | 理线架 |  | 根 | 2 |
| 17 | 枪式摄像机 | 海康威视 400W星光级DS-2CD7A47EWD-IZ 中国 | 台 | 4 |
| 18 | 球机 | 海康威视 IDS-2DE7423MX-A/SI 中国 | 台 | 1 |
| 19 | 光模块 | 博扬 中国 | 对 | 2 |
| 20 | 光纤跳线 | 3米 中国 | 条 | 4 |
| 21 | 网线 | 康宁贝尔 六类 中国 | 箱 | 3 |
| 22 | 辅材 | 施工辅材 | 批 | 1 |

包括对三个检查站的临时安保、点位迁移、设备维修更换等维护服务

  - 雪亮一期过保软硬件设施（含运维平台）

对雪亮平台雪亮一期主平台过保相关软硬件设施的运维服务

主要包括：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储解析系统 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 1 |
| 2 | 视频云节点1 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 4 |
| 3 | 视频云节点2 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 9 |
| 4 | 视频云节点3 | 华为 CloudIVS3000SCR | 套 | 1 |
| 5 | 虚拟化平台 | 华为 FusionCube | 套 | 1 |
| 6 | 服务器接入交换机 | 华为 CloudEngine6881-48S6CQ | 套 | 2 |
| 7 | 服务器管理交换机 | S5720-56C-EI-AC | 套 | 2 |
| 8 | 设备管理交换机 | S5720-56C-EI-AC | 套 | 1 |
| 9 | 安全区管理交换机 | S5720-56C-EI-AC | 套 | 1 |
| 10 | 网管系统 | 华为 esight | 套 | 1 |
| 11 | 监控智能运维系统 | 中翔 | 套 | 1 |
| 12 | 智能非现场执法服务器 | 华为 2288 V5 | 套 | 1 |
| 13 | 视频联网平台服务器 | 华为 IVS3000S | 套 | 1 |
| 14 | 案事件服务器1 | 华为 2288 V5 | 台 | 1 |
| 15 | 案事件服务器2 | 华为 2288 V5 | 台 | 1 |

  - 社会面监控汇聚平台服务及维护服务

（一）主要内容：

对太仓市社会面监控接入平台提供平台建设虚机资源服务，平台管理服务，日常维护服务，社会面监控接入服务等。

在前期租赁项目基础上，继续向太仓市信息港发展有限公司租赁社会面监控汇聚服务，主要汇聚各部委办局和全市小区监控视频至政法委“太仓市公共安全视频共享平台”，并在此基础上增加提供二、三类点位一机一档维护服务。

社会资源汇聚平台用于汇聚各部委办局的二类监控和来自社会其他行业的三类视频监控点位，并接入视频图像共享交换平台。三类视频监控点主要安装在一般企事业单位、住宅小区、普通场所、商户等，如居民小区出入口、主要道路、停车场、健身休闲区等重要部位安装的监控点位，歌舞娱乐、电影院线、电子游艺、网吧网咖、旅馆、博物馆、档案馆、图书馆、运动场所等出入口、安全通道及其他重要部位安装的监控点位，宾馆、酒店、商城、超市等出入口、大厅、重要通道、收银区域、安全通道、停车场及其他要害部位安装的监控点位。

社会面资源建设分散、类型繁多、协议多样，同时，建设方式也有所不同。根据网域分，有些建设在互联网下，有些建设在行业私有网络下；根据平台来分，规模大一些的单位会建设监控平台，小商户或小单位通常没有监控平台，所以，针对不同的场景应该有不同的整合方式。

（二）服务清单

主要包括以下内容：

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚平台组网服务 | 视频网核心交换机及接入防火墙租赁组网服务 |
| 2 | 云服务器租赁服务 | 社会面视频汇聚平台云服务器不少于10台（须满足社会面1500个单位、5万路视频汇聚接入容量） |
| 3 | 社会面资源汇聚服务 | 汇聚各部委办局和全市小区监控视频至政法委“太仓市公共安全视频共享平台”，社会面监控资源汇聚平台维护各监控接入点位巡检、维修服务 |
| 4 | 一机一档 维护服务 | 提供二、三类点位一机一档维护服务 |

1、汇聚平台组网服务

本项目通过租赁运营商专线，采用三层汇聚交换机，把各部委办局和社会面监控平台、监控资源通过汇聚交换机及防火墙接入市电子政务外网，再共享整合到政法委“太仓市公共安全视频共享平台”，最后共享至公安视频专网视频监控平台。

2、云服务器租赁服务

2.1服务器配置清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能应用服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、部署模块：查询中心组件(isearch)、地图应用组件(imap)、视频应用组件(bvideo)、插件助手(btools)、布控报警应用(balarm)、移动客户端(bmobile)、暂存架(ishelf)、各类智能应用组件 3、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 4、支持5万路，100用户并发登录，同时在线2000用户。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能应用管理服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、部署模块：业务字典组件(xdictionary)、业务资源检索(xres)、业务权限组件(xauth)、报警引擎组件(xalarm)、业务适配组件(xadaptor)、业务资源管理(xresmgr)、应用配置组件(xconfig)、业务任务组件(xjob)、业务执行代理(xtrigger)、JRE(jre18linux64)、tomcat(tomcat85linux64)、注册中心（consul）、简单文件存储（minio）、Active消息(activemq)、Rabbit消息(rabbitmq)、集群代理服务(cluster) 3、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 3 | 核心服务/资源管理调度平台服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、部署模块：智能业务执行(ait)、智能任务管理(aim)、智能调度(ais)、智能调度数据源(aid)、资源管理调度集成(edm)、边缘域管理(ensv)、计算资源管理调度(cac)、核心服务(bic)、授时服务(ntp)、采集上报(reportservice)、消息推送(mps)、缓存服务(redis)、门户(portal)、移动服务平台(xmobile)、地图通用服务(xmap)、海康地理信息系统(hgis) 3、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 4 | 数据库/存储及电视墙管理服务器 | 32vCPU/64GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：单平台配置1台 2、tvms组件每管理10个电视墙（解码设备上限127个）增加一台服务器 3、部署模块：存储接入组件(sac)、联网共享组件(vnsc)、电视墙组件（tvms）、短信代理服务(smsps)、邮件服务器(mailps) 4、操作系统：需另外安装海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 5 | 设备接入/视频点播服务器 | 16vCPU/16GB内存/100GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：每5000台监控设备/10000视频通道增加1台服务器 2、部署模块：设备接入组件(dac)、视频点播组件(vod)，需要设置独占带宽（1Gbps） 3、单台在千兆网络环境下支持150路4M码流并发取流/或75路8M码流并发取流/或300路2M码流并发取流/或600路1M码流并发取流；并发处理1000条/秒无图报警事件。 4、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 4 |
| 6 | 联网网关服务器 | 16vCPU/16GB内存/1000GB硬盘/1*GE | 1、配置指导：每20万个下级级联监控点或每10万个向上级级联监控点的管理增加1台服务器(需满足第3点中数据并发量的限制） 2、部署模块：联网网关组件(ncg)，需要设置独占带宽（1Gbps） 3、单台在千兆网络环境下可同时提供:150路4Mb码流并发取流/或75路8Mb码流并发取流/或300路2Mb码流取流/或600路1Mb码流取流 4、操作系统：海康版linux操作系统Centos7.4 | 台 | 1 |
| 7 | 视频运维/日志/数据检索服务器 | 32vCPU/64GB内存/1500GB硬盘/1*GE | 1、部署模块：检索服务组件（elasticsearch）、日志服务（logservice）、视频网管组件（nms、paf） 2、操作系统：需另外安装海康版linux操作系统Centos7.4 3、每个平台配置1台服务器 | 台 | 1 |

2.2服务要求

（1）可移植性及开放性

云服务器平台应适应太仓市政务外网业务系统类型多样、结构复杂的特点，在体系架构、设备选型、软件配置、数据交互等方面需兼容各种主流的应用系统环境，保障业务系统及数据迁移的可移植性。同时，平台提供开放的技术接口，满足各应用系统基于平台的二次开发需求。

（2）安全性

云服务器平台作为政务应用的承载体，应严格按照国家及行业安全标准规范设计建设，遵照各级保密法律法规，采取切实有效的措施，确保系统安全稳定运行。

（3）可扩展性

投标人在搭建云服务器平台时，应充分考虑未来信息化发展趋势，系统的总体设计采用层次化、组件化设计，为今后平台扩展留有空间。

（4）易用性

云服务器平台应操作简单、使用方便、可集中管理和易于维护。

2.3服务内容

（1）基础设施资源服务：包括机房资源服务、网络资源服务、计算资源服务、存储资源服务和灾备服务。

（2）信息安全技术服务：包括安全防护服务、用户安全服务、安全接入服务、安全管理服务、安全扫描服务、网站防护服务等。

（3）运行保障服务：包括政务云平台的资源监测、资源配置、资源优化、服务监控、事件处理、运维流程、日常巡检、备份恢复、灾备管理、应急预案管理、服务质量监督和报告等服务。

（4）建立健全配套制度标准。投标企业可提供基于自身平台的相关标准、办法及建议，如：云服务商可提供政务云管理办法、运维制度、应急预案等。

（5）建立健全满足云安全监管需要的配套检测、监管手段（如：流量），及相应监测办法。

3、社会面资源汇聚服务

3.1社会面资源汇聚平台维护

社会资源汇聚平台运行状态监测和日常维护，监控点位的增加、删除、修改以及基础信息录入、维护等，国标编码、视频图像文字标注须符合公安相关规范。

3.2监控接入点位巡检和维护服务

每天对社会面资源汇聚平台监控接入点位进行巡检，当发现有接入点离线，及时派人维修，一般故障2小时内修复，线路故障24小时内修复。

3.3监控接入点位经纬度采集标注服务（支持公安84坐标系）

接入社会面资源汇聚平台的监控点位须采集设备经纬度，并在地图上进行标注。

4、一机一档维护服务

按要求完成已接入的二、三类视频图像监控设备“一机一档”基础信息的采集建档和维护工作。

  - ETC智慧感知系统项目及苏州市公安局下发的20套etc设备的维护（一年）

维护ETC点位明细表：

| 站点编号 | 站点名称 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| 320585000001 | （太仓ETC）上海路长埭弄西向东 | 东 |
| 320585000002 | （太仓ETC）苏州路盐铁塘桥东向西 | 西 |
| 320585000004 | （太仓ETC）上海路长春路东向西 | 西 |
| 320585000003 | （太仓ETC）204国道339省道北侧南向北 | 北 |
| 320585000090 | （太仓ETC）娄江路外环一级路南侧南向北 | 北 |
| 320585000091 | （太仓ETC）娄江路外环一级路南侧北向南 | 南 |
| 320585000016 | （太仓ETC）华亭卡口进市 | 北 |
| 320585000097 | （太仓ETC）204国道339省道北侧北向南 | 南 |
| 320585000007 | （太仓ETC）华亭卡口出市 | 南 |
| 320585000087 | （太仓ETC）东仓路燕山路北侧南向北 | 北 |
| 320585000012 | （太仓ETC）科博尔厂东出市 | 西 |
| 320585000019 | （太仓ETC）346国道339省道西向东 | 东 |
| 320585000088 | （太仓ETC）东仓路燕山路北侧北向南 | 南 |
| 320585000046 | （太仓ETC）苏州路盐铁塘桥西向东 | 东 |
| 320585000096 | （太仓ETC）昆太路204国道西侧东向西 | 西 |
| 320585000095 | （太仓ETC）昆太路204国道西侧西向东 | 东 |
| 320585000018 | （太仓ETC）346国道S48延伸入口 | 北 |
| 320585000089 | （太仓ETC）南园西路盐铁塘桥东向西 | 西 |
| 320585000049 | （太仓ETC）G204县府西街西向东 | 东 |
| 320585000098 | （太仓ETC）南园西路盐铁塘桥西向东 | 东 |
| 320585000048 | （太仓ETC）G204县府西街东向西 | 西 |
| 320585000093 | （太仓ETC）东亭路天津路口南侧北向南 | 南 |
| 320585000047 | （太仓ETC）人民北路燕山路北侧南向北 | 北 |
| 320585000039 | （太仓ETC）昆太路城西卡口进市 | 东 |
| 320585000013 | （太仓ETC）新塘市镇东向西 | 西 |
| 320585000050 | （太仓ETC）人民北路燕山路北侧北向南 | 南 |
| 320585000092 | （太仓ETC）东亭路天津路口南侧南向北 | 北 |
| 320585000079 | （太仓ETC）昆太路城西卡口出市 | 西 |
| 320585000080 | （太仓ETC）太蓬卡口出市 | 西 |
| 320585000045 | （太仓ETC）G15高速朝阳路卡口出市 | 南 |
| 320585000100 | （太仓ETC）G15高速朝阳路卡口进市 | 北 |
| 320585000041 | （太仓ETC）人民路城南桥北堍南向北 | 北 |
| 320585000028 | （太仓ETC）苏昆太太沙公路立交南向北 | 北 |
| 320585000099 | （太仓ETC）苏昆太太沙公路立交北向南 | 南 |
| 320585000124 | （太仓ETC）东仓路339省道北侧南向北 | 北 |
| 320585000122 | （太仓ETC）东仓路339省道北侧北向南 | 南 |
| 320585000075 | （太仓ETC）太蓬卡口进市 | 东 |
| 320585000038 | （太仓ETC）常胜路天津路口南侧南向北 | 北 |
| 320585000071 | （太仓ETC）G204上海路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000037 | （太仓ETC）太平北路燕山路北侧北向南 | 南 |
| 320585000042 | （太仓ETC）太平北路燕山路北侧南向北 | 北 |
| 320585000094 | （太仓ETC）常胜路天津路口南侧北向南 | 南 |
| 320585000043 | （太仓ETC）S339板桥高速卡口出市 | 西 |
| 320585000123 | （太仓ETC）沿江高速浏阳路立交西向东 | 东 |
| 320585000040 | （太仓ETC）S339板桥高速卡口进市 | 东 |
| 320585000076 | （太仓ETC）燕山路G204东侧东向西 | 西 |
| 320585000077 | （太仓ETC）燕山路G204东侧西向东 | 东 |
| 320585000020 | （太仓ETC）346国道洋桥卡口进市 | 西 |
| 320585000138 | （太仓ETC）346国道洋桥卡口出市 | 东 |
| 320585000140 | （太仓ETC）沪通GD太仓站站前大道北向南 | 南 |
| 320585000078 | （太仓ETC）G204上海路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000141 | （太仓ETC）沪通GD太仓站站前大道南向北 | 北 |
| 320585000118 | （太仓ETC）沿江高速朝阳路立交东向西 | 西 |
| 320585000114 | （太仓ETC）沿江高速朝阳路立交西向东 | 东 |
| 320585000072 | （太仓ETC）S339五洋路北侧南向北 | 北 |
| 320585000073 | （太仓ETC）S339五洋路北侧北向南 | 南 |
| 320585000011 | （太仓ETC）浏河水闸桥南向北 | 北 |
| 320585000115 | （太仓ETC）沿江高速浏阳路立交东向西 | 西 |
| 320585000137 | （太仓ETC）339省道新塘万安村东向西 | 西 |
| 320585000142 | （太仓ETC）339省道新塘万安村西向东 | 东 |
| 320585000186 | （太仓ETC）岳鹿公路双浮路口南侧北向南 | 南 |
| 320585000112 | （太仓ETC）东仓路东仓桥北堍南向北 | 北 |
| 320585000195 | （太仓ETC）郑和中路陆嘉北路南向北 | 北 |
| 320585000187 | （太仓ETC）岳鹿公路双浮路口南侧南向北 | 北 |
| 320585000194 | （太仓ETC）郑和中路陆嘉北路北向南 | 南 |
| 320585000197 | （太仓ETC）上海东路G15高速卡口出市 | 北 |
| 320585000196 | （太仓ETC）上海东路G15高速卡口进市 | 南 |
| 320585000190 | （太仓ETC）岳鹿路归何线路口往常熟南向北 | 北 |
| 320585000185 | （太仓ETC）岳鹿路归何线路口南向北 | 北 |
| 320585000189 | （太仓ETC）岳鹿路归何线路口北向南 | 南 |
| 320585000148 | （太仓ETC）上海东路太平路东侧西向东 | 东 |
| 320585000149 | （太仓ETC）上海东路太平路东侧东向西 | 西 |
| 320585000116 | （太仓ETC）东仓路东仓桥北堍北向南 | 南 |
| 320585000111 | （太仓ETC）太平路南珠桥北堍南向北 | 北 |
| 320585000113 | （太仓ETC）太平路南珠桥北堍北向南 | 南 |
| 320585000191 | （太仓ETC）飞沪路陆渡卡口进市 | 南 |
| 320585000198 | （太仓ETC）郑和路兴业路东侧东向西 | 西 |
| 320585000200 | （太仓ETC）郑和路兴业路东侧西向东 | 东 |
| 320585000193 | （太仓ETC）飞沪路陆渡卡口出市 | 北 |
| 320585000107 | （太仓ETC）新北路沙直路直塘农机厂东向西 | 西 |
| 320585000117 | （太仓ETC）S224锡太卡口进市 | 东 |
| 320585000147 | （太仓ETC）临港路高速出口南侧南向北 | 北 |
| 320585000146 | （太仓ETC）临港路高速出口南侧北向南 | 南 |
| 320585000199 | （太仓ETC）郑和路G204东侧东向西 | 西 |
| 320585000108 | （太仓ETC）南环路346国道东侧东向西 | 西 |
| 320585000119 | （太仓ETC）S80疏港高速滨江大道出口出市 | 西 |
| 320585000051 | （太仓ETC）S80疏港高速滨江大道出口进市 | 东 |
| 320585000145 | （太仓ETC）S80疏港高速主线出口出市 | 东 |
| 320585000120 | （太仓ETC）双浮公路346国道西侧西向东 | 东 |
| 320585000110 | （太仓ETC）双浮公路346国道西侧东向西 | 西 |
| 320585000121 | （太仓ETC）南环路346国道东侧西向东 | 东 |
| 320585000060 | （太仓ETC）浏太路346国道西向东 | 东 |
| 320585000057 | （太仓ETC）浏太路346国道东向西 | 西 |
| 320585000160 | （太仓ETC）新北路沙直路直塘农机厂西向东 | 东 |
| 320585000059 | （太仓ETC）346国道S48延伸出口北向南 | 南 |
| 320585000161 | （太仓ETC）G204直塘卡口出市 | 北 |
| 320585000055 | （太仓ETC）346国道339省道北向南 | 南 |
| 320585000056 | （太仓ETC）G204直塘卡口进市 | 南 |
| 320585000106 | （太仓ETC）S224锡太卡口出市 | 西 |
| 320585000188 | （太仓ETC）G346六尺塘桥南向北 | 北 |
| 320585000036 | （太仓ETC）G346六尺塘桥北向南 | 南 |
| 320585000083 | （太仓ETC）岳鹿路江南路北侧北向南 | 南 |
| 320585000084 | （太仓ETC）岳鹿路江南路北侧南向北 | 北 |
| 320585000151 | （太仓ETC）S80疏港高速主线出口进市 | 西 |
| 320585000144 | （太仓ETC）浏河长江路西向东 | 东 |
| 320585000139 | （太仓ETC）浏河长江路东向西 | 西 |
| 320585000166 | （太仓ETC）岳杨路长浜桥北向南 | 南 |
| 320585000167 | （太仓ETC）四通路郑和路口西侧东向西 | 西 |
| 320585000066 | （太仓ETC）双周卡口进市 | 东 |
| 320585000064 | （太仓ETC）双周卡口出市 | 西 |
| 320585000101 | （太仓ETC）龙江路339省道西向东 | 东 |
| 320585000102 | （太仓ETC）龙江路339省道东向西 | 西 |
| 320585000152 | （太仓ETC）镇北路公园街东向西 | 西 |
| 320585000150 | （太仓ETC）镇北路公园街西向东 | 东 |
| 320585000105 | （太仓ETC）飞马路六里塘桥南侧西向东 | 东 |
| 320585000054 | （太仓ETC）飞马路六里塘桥南侧东向西 | 西 |
| 320585000170 | （太仓ETC）通港路绿化村委东向西 | 西 |
| 320585000168 | （太仓ETC）通港路绿化村委西向东 | 东 |
| 320585000153 | （太仓ETC）岳杨路长浜桥南向北 | 北 |
| 320585000178 | （太仓ETC）沙鹿路银鹿服饰门口南侧东向西 | 西 |
| 320585000173 | （太仓ETC）沙鹿路银鹿服饰门口南侧西向东 | 东 |
| 320585000165 | （太仓ETC）龙江路玖龙大桥北向南 | 南 |
| 320585000014 | （太仓ETC）通港路346东侧西向东 | 东 |
| 320585000035 | （太仓ETC）S80疏港高速璜泾南进市 | 西 |
| 320585000030 | （太仓ETC）滨江大道疏港高速桥北向南 | 南 |
| 320585000029 | （太仓ETC）滨江大道疏港高速桥南向北 | 北 |
| 320585000010 | （太仓ETC）滨江大道银港路东向西 | 西 |
| 320585000109 | （太仓ETC）滨江大道银港路西向东 | 东 |
| 320585000183 | （太仓ETC）G204良辅路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000085 | （太仓ETC）204国道新港路东向西 | 西 |
| 320585000081 | （太仓ETC）204国道新港路西向东 | 东 |
| 320585000129 | （太仓ETC）凤北路204国道东向西 | 西 |
| 320585000126 | （太仓ETC）凤北路204国道西向东 | 东 |
| 320585000067 | （太仓ETC）S48双凤高速进市1 | 西 |
| 320585000061 | （太仓ETC）S48双凤高速出市1 | 西 |
| 320585000065 | （太仓ETC）S48双凤高速出市2 | 东 |
| 320585000032 | （太仓ETC）滨江大道浪港桥路西向东 | 东 |
| 320585000154 | （太仓ETC）滨江大道浪港桥路东向西 | 西 |
| 320585000027 | （太仓ETC）港外大道通港路北向南 | 南 |
| 320585000164 | （太仓ETC）港外大道金港路南向北 | 北 |
| 320585000024 | （太仓ETC）港外大道金港路北向南 | 南 |
| 320585000169 | （太仓ETC）G15沙溪高速出市2 | 东 |
| 320585000171 | （太仓ETC）G15沙溪高速出市1 | 东 |
| 320585000006 | （太仓ETC）通港路346东侧东向西 | 西 |
| 320585000052 | （太仓ETC）陆璜路通港路北侧南向北 | 北 |
| 320585000034 | （太仓ETC）G15沙溪高速进市2 | 西 |
| 320585000009 | （太仓ETC）346国道浏家港大桥北向南 | 南 |
| 320585000017 | （太仓ETC）346国道浏家港大桥南向北 | 北 |
| 320585000172 | （太仓ETC）四通路洛阳路口西侧东向西 | 西 |
| 320585000086 | （太仓ETC）鹿河江堤卡口出市 | 东 |
| 320585000082 | （太仓ETC）鹿河江堤卡口进市 | 西 |
| 320585000180 | （太仓ETC）G204南郊卡口进市 | 北 |
| 320585000181 | （太仓ETC）G204南郊卡口出市 | 南 |
| 320585000182 | （太仓ETC）G204良辅路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000023 | （太仓ETC）港外大道通港路南向北 | 北 |
| 320585000053 | （太仓ETC）陆璜路通港路南侧北向南 | 南 |
| 320585000128 | （太仓ETC）凤林路204国道西向东 | 东 |
| 320585000127 | （太仓ETC）凤林路204国道东向西 | 西 |
| 320585000134 | （太仓ETC）新周卡口进市 | 东 |
| 320585000125 | （太仓ETC）新周卡口出市 | 西 |
| 320585000179 | （太仓ETC）龙江路玖龙大桥南向北 | 北 |
| 320585000155 | （太仓ETC）S80疏港高速G346国道出口进市 | 东 |
| 320585000130 | （太仓ETC）S339新湖卡口出市 | 西 |
| 320585000131 | （太仓ETC）S339新湖卡口进市 | 东 |
| 320585000005 | （太仓ETC）太海汽渡东江堤北向南 | 南 |
| 320585000156 | （太仓ETC）204国道通港路东向西 | 西 |
| 320585000163 | （太仓ETC）204国道通港路西向东 | 东 |
| 320585000176 | （太仓ETC）204国道通港路北向南 | 南 |
| 320585000021 | （太仓ETC）204国道通港路南向北 | 北 |
| 320585000175 | （太仓ETC）兴业路郑和路北侧南向北 | 北 |
| 320585000157 | （太仓ETC）兴业路郑和路北侧北向南 | 南 |
| 320585000103 | （太仓ETC）郑和路G204东侧西向东 | 东 |
| 320585000033 | （太仓ETC）S80疏港高速G346国道出口出市 | 西 |
| 320585000062 | （太仓ETC）前进路健雄学院北侧东向西 | 西 |
| 320585000063 | （太仓ETC）前进路健雄学院北侧西向东 | 东 |
| 320585000159 | （太仓ETC）S48岳王出口进市 | 东 |
| 320585000158 | （太仓ETC）S48岳王出口出市 | 西 |
| 320585000133 | （太仓ETC）广州路204国道南向北 | 北 |
| 320585000132 | （太仓ETC）广州路204国道北向南 | 南 |
| 320585000135 | （太仓ETC）滨江大桥346国道北侧北向南 | 北 |
| 320585000136 | （太仓ETC）滨江大桥346国道北侧南向北 | 南 |
| 320585000026 | （太仓ETC）G15沙溪高速进市1 | 西 |
| 320585000074 | （太仓ETC）339通海路北侧东向西 | 东 |
| 320585000031 | （太仓ETC）S80疏港高速璜泾南出市 | 东 |
| 320585000192 | （太仓ETC）339通海路北侧西向东 | 西 |
| 320585000204 | （太仓ETC）339省道岳鹿路西向东 | 东 |
| 320585000207 | （太仓ETC）新港路岳鹿路南向北 | 北 |
| 320585000205 | （太仓ETC）新港路岳鹿路东向西 | 西 |
| 320585000208 | （太仓ETC）新港路岳鹿路北向南 | 南 |
| 320585000206 | （太仓ETC）新港路岳鹿路西向东 | 东 |
| 320585000218 | （太仓ETC）339省道陆璜路南侧北向南 | 南 |
| 320585000216 | （太仓ETC）339省道陆璜路西向东 | 东 |
| 320585000215 | （太仓ETC）339省道陆璜路东向西 | 西 |
| 320585000217 | （太仓ETC）339省道陆璜路南侧南向北 | 北 |
| 320585000202 | （太仓ETC）346国道通港路西侧西向东 | 东 |
| 320585000201 | （太仓ETC）346国道通港路西侧北向南 | 南 |
| 320585000044 | （太仓ETC）四通路上海路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000213 | （太仓ETC）339省道东亭路东向西 | 西 |
| 320585000219 | （太仓ETC）339省道站东大道南侧南向北 | 北 |
| 320585000222 | （太仓ETC）新港路龙江路东向西 | 西 |
| 320585000068 | （太仓ETC）S48双凤高速进市2 | 东 |
| 320585000214 | （太仓ETC）339省道东亭路西向东 | 东 |
| 320585000212 | （太仓ETC）太仓大道东向西 | 西 |
| 320585000211 | （太仓ETC）太仓大道西向东 | 东 |
| 320585000221 | （太仓ETC）新港路龙江路西向东 | 东 |
| 320585000220 | （太仓ETC）339省道站东大道南侧北向南 | 南 |
| 320585000022 | （太仓ETC）G204老204路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000069 | （太仓ETC）东仓新路正夫路南侧北向南 | 南 |
| 320585000143 | （太仓ETC）G204南漳泾路口东侧西向东 | 东 |
| 320585000184 | （太仓ETC）G204南漳泾路口东侧东向西 | 西 |
| 320585000008 | （太仓ETC）346国道339省道东向西 | 西 |
| 320585000015 | （太仓ETC）新塘市镇西向东 | 东 |
| 320585000070 | （太仓ETC）东仓新路正夫路南侧南向北 | 北 |
| 320585000210 | （太仓ETC）东亭路双浮路南向北 | 北 |
| 320585000209 | （太仓ETC）东亭路双浮路北向南 | 南 |
| 320585000162 | （太仓ETC）滨江大道海港路东向西 | 西 |
| 320585000025 | （太仓ETC）滨江大道海港路西向东 | 东 |
| 320585000058 | （太仓ETC）人民路城南桥北堍北向南 | 南 |
| 320585000203 | （太仓ETC）339省道岳鹿路东向西 | 西 |
| 320585000174 | （太仓ETC）346国道339省道南向北 | 北 |
| 320585000227 | （太仓ETC）南郊污水处理厂东向西 | 西 |
| 320585000228 | （太仓ETC）南郊污水处理厂西向东 | 东 |
| 320585000234 | （太仓ETC）太安电灌站西向东 | 东 |
| 320585000233 | （太仓ETC）太安电灌站东向西 | 西 |
| 320585000235 | （太仓ETC）中市路富达路北向南 | 南 |
| 320585000236 | （太仓ETC）中市路富达路南向北 | 北 |
| 320585000231 | （太仓ETC）正夫路东东向西 | 西 |
| 320585000232 | （太仓ETC）正夫路东西向东 | 东 |
| 320585000239 | （太仓ETC）新泾路桥西向东 | 东 |
| 320585000240 | （太仓ETC）新泾路桥东向西 | 西 |
| 320585000237 | （太仓ETC）白云渡路南南向北 | 北 |
| 320585000238 | （太仓ETC）白云渡路南北向南 | 南 |
| 320585000241 | （太仓ETC）沼泾十三组东向西 | 西 |
| 320585000242 | （太仓ETC）沼泾十三组西向东 | 东 |
| 320585000229 | （太仓ETC）正夫路西东向西 | 西 |
| 320585000230 | （太仓ETC）正夫路西西向东 | 东 |
| 320585000280 | （太仓ETC）沙南公路白云南路南向北 | 北 |
| 320585000279 | （太仓ETC）沙南公路白云南路北向南 | 南 |
| 320585000295 | （太仓ETC）204正夫路北南向北 | 北 |
| 320585000296 | （太仓ETC）204正夫路北北向南 | 南 |
| 320585000287 | （太仓ETC）城西沼泾小路北向南 | 南 |
| 320585000283 | （太仓ETC）新农村30组小路北向南 | 南 |
| 320585000299 | （太仓ETC）沈海339桥西向东 | 东 |
| 320585000284 | （太仓ETC）南郊南广寺小路北向南 | 南 |
| 320585000300 | （太仓ETC）沈海339桥东向西 | 西 |
| 320585000274 | （太仓ETC）苏昆太上垮桥沪宜高速南向北 | 北 |
| 320585000273 | （太仓ETC）苏昆太上垮桥沪宜高速北向南 | 南 |
| 320585000308 | （太仓ETC）沈海通港路桥东向西 | 西 |
| 320585000307 | （太仓ETC）沈海通港路桥西向东 | 东 |
| 320585000303 | （太仓ETC）沈海新港路桥西向东 | 东 |
| 320585000304 | （太仓ETC）沈海新港路桥东向西 | 西 |
| 320585000305 | （太仓ETC）沈海双浮路桥西向东 | 东 |
| 320585000254 | （太仓ETC）沙鹿路G346北向南 | 南 |
| 320585000306 | （太仓ETC）沈海双浮路桥东向西 | 西 |
| 320585000255 | （太仓ETC）荣文路永乐环路东向西 | 西 |
| 320585000276 | （太仓ETC）滨江大道郑和大街北向南 | 南 |
| 320585000275 | （太仓ETC）滨江大道郑和大街南向北 | 北 |
| 320585000292 | （太仓ETC）石桥卡口北向南 | 南 |
| 320585000291 | （太仓ETC）科博尔卡口北向南 | 南 |
| 320585000262 | （太仓ETC）G346-S81东向西 | 西 |
| 320585000261 | （太仓ETC）G346-S81西向东 | 东 |
| 320585000286 | （太仓ETC）浏河阅兵村K407小路北向南 | 南 |
| 320585000256 | （太仓ETC）荣文路永乐环路西向东 | 东 |
| 320585000277 | （太仓ETC）S339浮浏线南向北 | 北 |
| 320585000278 | （太仓ETC）S339浮浏线北向南 | 南 |
| 320585000290 | （太仓ETC）二窑厂卡口西向东 | 东 |
| 320585000260 | （太仓ETC）太浏快速路站前大道西向东 | 东 |
| 320585000253 | （太仓ETC）沙鹿路G346南向北 | 北 |
| 320585000259 | （太仓ETC）太浏快速路站前大道东向西 | 西 |
| 320585000332 | （太仓ETC)疏港铁路南门 | 北 |
| 320585000333 | (太仓ETC)疏港铁路西门 | 东 |
| 320585000270 | （太仓ETC）滨河路东亭路西向东 | 东 |
| 320585000269 | （太仓ETC）滨河路东亭路东向西 | 西 |
| 320585000104 | （太仓ETC）G346璜泾卡口出市 | 北 |
| 320585000177 | （太仓ETC）G346璜泾卡口进市 | 南 |

维护期内还有须对37台因修路未安装的ETC感知设备重新选点安装，除光纤费用外，其他施工费用由中标单位负责。

  - 火车站反恐维稳项目到期运维（含铁塔服务）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、太仓火车站周边超级智能车辆卡口系统 |  |  |  |  |
| 1.1、900万超级卡口 |  |  |  |  |
| 1 | 900万超级卡口抓拍单元 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 12 | 套 |
| 2 | LED频闪灯 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 12 | 套 |
| 3 | 闪光灯 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 12 | 套 |
| 4 | 支架.抱箍 | 相应配套 | 30 | 套 |
| 1.2、前端网络传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机SD存储卡 | 64G相应配套 | 12 | 张 |
| 2 | 前端光交换机 | 10端口千兆以太网交换机(8GE+2SFP) | 2 | 台 |
| 3 | 光纤模块 | 光纤模块（配套交换机） | 2 | 对 |
| 4 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆收发器 | 1 | 对 |
| 1.3、立杆、相应配套辅材 |  |  |  |  |
| 1 | L型立杆 | 高6.3米,臂长11米 | 2 | 套 |
| 2 | T型立杆加横杆 | 横杆臂长3米 | 2 | 套 |
| 3 | 基础（含杆件地笼等） | 地笼、混凝土、螺栓 | 2 | 套 |
| 4 | 抱杆箱 | 不锈钢700*600*220cm（包含抱箍，空开，漏电保护器,防雷模块） | 2 | 套 |
| 5 | 前进路（电路改造） | 含(电表初装费） | 1 | 套 |
| 6 | 汽吊运输（含立杆拆除） | 汽吊运输（含立杆拆除） | 1 | 项 |
| 7 | 相应配套辅材 | 外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/控制线RVVP2*1.0/六类4对UTP电缆//硅芯管HDPE40/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/相应配套辅材等 | 2 | 套 |
| 二、太仓南站主要道路增补车辆违停及高空瞭望系统 |  |  |  |  |
| 2.1、违停及高空瞭望 |  |  |  |  |
| 1 | 400万违停球机 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 2 | 台 |
| 2 | 400万8寸融智能红外超星光球机 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | AC24V电源变换器/配套，AC220V输入，AC24V输出，输出功率60W | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机横臂 | 0.6米*1.5米（包括抱箍） | 3 | 套 |
| 5 | 违停禁令标志标牌 | 违停禁令标志标牌 | 4 | 套 |
| 6 | 抱杆箱 | 不锈钢 500*400*190cm（包含抱箍，空开，漏电保护器,防雷模块） | 3 | 套 |
| 7 | 相应配套辅材 | 外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/六类4对UTP/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/相应配套辅材等 | 3 | 套 |
| 三、太仓车站重点区域人脸识别及视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1、人脸识别及视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍一体化AI筒型网络摄像机 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 2 | 台 |
| 2 | 400万星光级AI轻智能抓拍筒型网络摄像机 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 8 | 台 |
| 3 | 电源变换器 | AC24V电源变换器/配套，AC220V输入，AC24V输出，输出功率60W | 2 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V3A/YK-151 | 8 | 台 |
| 5 | 摄像机立杆（包括基础） | 3.5米*0.6米（包括基础地笼、混凝土浇注等C25混凝土） | 4 | 套 |
| 6 | 摄像机横臂 | 0.6米*1.5米（包括抱箍） | 6 | 套 |
| 7 | 设备箱不锈钢材质 | 450*350*180（包括2P开关、7位多用插座、绝缘板、抱箍） | 6 | 套 |
| 8 | 线材 | 电源接入线RVV2*1.5/摄像机电源线RVV2X1国标2芯铜芯软护套线、UTP6六类网线等 | 10 | 套 |
| 9 | 波纹管/管线预埋/辅材等 | 波纹管Ø25-Ø32/保护管Ø20-Ø32（管线预埋土石方开挖.修复）辅材等 | 10 | 套 |
| 四、存储联网中心配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机（60路存储90天） | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持64路高清，320M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 2 | 台 |
| 2 | 3.5寸监控级硬盘8T | 监控级硬盘8T,7200,3.5 | 32 | 只 |
| 3 | 视频会议终端 | 详见原招标设备具体技术参数要求 | 2 | 套 |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 信号塔服务 | 信号塔专业服务(含一年信号塔租用) | 1 | 套 |

车卡点位明细：

CK_前进路健雄学院北东向西1

CK_前进路健雄学院北东向西2

CK_前进路健雄学院北东向西3

CK_前进路健雄学院北西向东1

CK_前进路健雄学院北西向东2

CK_前进路健雄学院北西向东3

CK_339省道新塘万安村东向西1

CK_339省道新塘万安村东向西2

CK_339省道新塘万安村东向西3

CK_339省道新塘万安村西向东1

CK_339省道新塘万安村西向东2

CK_339省道新塘万安村西向东3

人卡点位明细：

rxsb_太仓南站出口

rxsb_太仓南站东安检门

rxsb_太仓南站西安检门

监控点位明细：

太仓南站高空鹰眼球机

车站北门（向东）

车站北门（向西）

车站岗亭（向北）

车站岗亭（向南）

汽车站东北角（向南）

汽车站东北角（向西）

汽车站西南角（向北）

汽车站西南角（向东）

HW仓隆酒店东南角向西

高铁太仓站站前广场球

万达广场2号门

  - 太仓站、太仓南站公安技防设施到期运维（故障线路恢复难度大16车卡+22人卡+26监控）

车卡明细：

| 序号 | 辖区 | 点位 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏河 | PK_太仓站站南路地面出口 | 普卡 |
| 2 | 浏河 | PK_太仓站站南路地库出口 | 普卡 |
| 3 | 浏河 | PK_太仓站站南路出租车出口 | 普卡 |
| 4 | 浏河 | PK_太仓站站前大道入口1 | 普卡 |
| 5 | 浏河 | PK_太仓站站前大道入口2 | 普卡 |
| 6 | 浏河 | PK_太仓站站前大道地面出口 | 普卡 |
| 7 | 浏河 | PK_太仓站站前大道地库出口 | 普卡 |
| 8 | 浏河 | PK_太仓站北入口出站 | 普卡 |
| 9 | 浏河 | PK_太仓站北入口地库进站 | 普卡 |
| 10 | 浏河 | PK_太仓站北入口地面进站 | 普卡 |
| 11 | 浏河 | PK_太仓站出租车进口 | 普卡 |
| 12 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库西北出口 | 普卡 |
| 13 | 科教新城 | PK_太仓南站站房管理处进口 | 普卡 |
| 14 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库东北入口卡口 | 普卡 |
| 15 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库西南入口卡口 | 普卡 |
| 16 | 科教新城 | PK_太仓南站地下车库东北出口卡口 | 普卡 |

人卡明细：

| 序号 | 辖区 | 点位 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站通道1 | 人卡 |
| 2 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票1 | 人卡 |
| 3 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站通道2 | 人卡 |
| 4 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票2 | 人卡 |
| 5 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票3 | 人卡 |
| 6 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站通道3 | 人卡 |
| 7 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站售票1 | 人卡 |
| 8 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站进站检票4 | 人卡 |
| 9 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站安检2 | 人卡 |
| 10 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站1 | 人卡 |
| 11 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站3 | 人卡 |
| 12 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站安检1 | 人卡 |
| 13 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站2 | 人卡 |
| 14 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站出站4 | 人卡 |
| 15 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站售票2 | 人卡 |
| 16 | 浏河派出所 | rxsb_高铁太仓站候车大厅出口 | 人卡 |
| 17 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道1 | 人卡 |
| 18 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道2 | 人卡 |
| 19 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站进站通道东 | 人卡 |
| 20 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站进站通道西 | 人卡 |
| 21 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道西 | 人卡 |
| 22 | 科教新城派出所 | rxsb_高铁太仓南站出站通道东 | 人卡 |

监控明细：

| 站点 | 监控点位 |
| --- | --- |
| 太仓站 | 高铁太仓站出口球 |
| 太仓站 | 太仓站北入口违停 |
| 太仓站 | 太仓站地库1 |
| 太仓站 | 太仓站地库2 |
| 太仓站 | 太仓站地库3 |
| 太仓站 | 太仓站地库4 |
| 太仓站 | 太仓站地库南出口地面违停 |
| 太仓站 | 太仓站西北出口违停 |
| 太仓站 | 太仓站西南进口违停 |
| 太仓站 | 太仓站站北路违停 |
| 太仓站 | 太仓站站南路违停 |
| 太仓站 | 太仓站站西大道北向南违停 |
| 太仓站 | 太仓站站西大道南向北违停 |
| 太仓南站 | 太仓南站出租车停车出口违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场东北角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场东南角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场西北角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站地下广场西南角违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站东仓新路路口违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站辅楼鹰眼 |
| 太仓南站 | 太仓南站公交停车场违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站广场东南角 |
| 太仓南站 | 太仓南站广场西北角 |
| 太仓南站 | 太仓南站经三路违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站铁路用房违停抓拍 |
| 太仓南站 | 太仓南站正夫路南违停抓拍 |

  - 雪亮工程驻场维护服务人员2人到期，需要继续驻场服务1年

不少于二人的驻场外包服务。主要负责协助太仓市政法委综指中心、太仓市公安局开展太仓市雪亮工程建设相关工作，服务期限为一年，包括但不限于协助进行市级监控联网共享应用平台的日常维护管理、各类设备一机一档的制作维护管理，各单位监控设备联网对接协调维护，各类监控运行质态运维等；协助太仓市公安局对全市治安监控、社会面监控日常管理协调运维工作，制作报表通报、国标处理、平台治理、点位推送等；协调太仓市信息港社会面监控平台及相关前端设备的对接、治理、维护工作。工作地点太仓市公安局。工作时间参照政府机关工作日工作时间，必要时需要7*24小时服务，加班解决雪亮工程相关工作。食宿自理。（驻场人员须通过公安机关慧安平台审核）

  - 监视居住专用场所（智能化）改造工程

对已经过保太仓市公安局监视居住点的智能化运维，主要包括：

- 网络系统及管线、交换机面板等设施

- 有线电视系统

- 视频监控系统

- 电子围栏报警系统

- UPS电源系统

- 门禁系统

  - 智慧交通一期基础预备项目过期维保服务

对以下采购的软硬件及服务进行维护

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保卡口 | 华为X2391-20-TL | 套 | 12 |
| 2 | 环保补光灯 | 华为CXBG-2-MC-ACC5513 | 套 | 16 |
| 3 | 前端监控链路租赁 | 定制 | 条/1年 | 16 |
| 4 | 高分可视化图形工作站 | DELL T3640 | 台 | 2 |
| 5 | 显示器 | DELL U4919DW | 台 | 1 |
| 6 | 智慧乘车采集面板（含通信卡） | 卡联 CL-818G | 台 | 15 |
| 7 | 开发对接服务费 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 视频云转发存储服务器 | 华为IVS3800XS | 台 | 1 |
| 9 | 聚档管理服务器 | 华为IVS3800XC | 台 | 2 |
| 10 | 智慧乘车解析比对一体机 | 华为IVS3800XC | 台 | 1 |
| 11 | 台式电脑 | 戴尔 OptiPlex 3080 Micro 300226 | 台 | 8 |
| 12 | 显示器 | 显示器 DELL E2720H | 台 | 8 |
| 13 | 笔记本14寸 | DELL Latitude 3420 330038 | 台 | 1 |
| 14 | 笔记本15.6寸 | DELL Latitude 5520 320037 | 台 | 1 |
| 15 | 服务器硬盘 | 希捷 ST16000NM001G | 块 | 16 |
| 16 | 智慧停车扩容 | 定制 | 套 | 1 |
| 17 | 智慧停车调研费 | 定制 | 项 | 1 |

点位明细：

CK_东仓路郑和路北侧北向南

CK_陆璜公路339省道北侧北向南

CK_太平路海运堤路北50米

CK_人民路弇山路路口南侧

CK_太平路弇山路路口西侧

CK_人民路向阳路东

CK_东仓新路健雄路西侧西向东

CK_滨河路东亭路东侧东向西

CK_通港路岳鹿路东侧东向西

CK_339省道兴业路西侧西向东

CK_346国道S48南侧南向北

  - 2020年度人像卡口项目标段一到期运维

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 决算数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环保超级及智能车辆卡口（一标段建设部分） |  |  |  |  |  |
| 1.1、900万超级卡口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万超级卡口抓拍单元A | 品牌：海康威视 规格：iDS-TCV900-BEF/X | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 120 |
| 2 | LED频闪灯A | 品牌：海康威视 规格：CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N 超级卡口摄像机专用频闪灯，原则上一套频闪灯覆盖一条车道。 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 112 |
| 3 | 900万超级卡口抓拍单元B | 品牌：华为 规格：M2391-T | 华为技术有限公司 | 套 | 20 |
| 4 | LED频闪灯B | 品牌：华为 规格：CXBG-1-PS-ACC5410 | 华为技术有限公司 | 套 | 20 |
| 5 | 闪光灯 | 品牌：光宝 规格：G-300F | 温州市光宝摄影器材有限公司 | 套 | 140 |
| 6 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 272 |
| 1.2、900万环保超卡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口抓拍单元 | 品牌：科达 规格：IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 |
| 2 | 闪光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 |
| 3 | LED频闪补光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 |
| 4 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 54 |
| 1.3、300万智能环保卡口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万智能环保卡口单元 | 品牌：大华 规格：DH-CP302-AU1G | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 29 |
| 2 | 四合一生态补光灯 | 品牌：大华 规格：DH-ITALF-300AG | 浙江大华技术股份有限公司 | 套 | 29 |
| 3 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 58 |
| 1.4、前端网络传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机SD存储卡 | 品牌：国产 规格：64G相应配套 | 中国 | 张 | 187 |
| 2 | 前端光交换机 | 品牌：航天大为 规格：DWM210DSF 10端口千兆以太网交换机(8GE+2SFP) | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 台 | 40 |
| 3 | 千兆光纤模块 | 品牌：航天大为 规格：SFPSG3-20/40/60 单模单纤20KM*10对，40KM*20对，60KM*10对 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 对 | 40 |
| 4 | 光纤收发器 | 品牌：航天大为 规格：DWM114G 单模单纤千兆收发器，20KM*12对，40KM*12对，后端可支持机架式框架 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 对 | 24 |
| 1.5、立杆、相应配套辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅道加横杆 | 品牌：国产 规格：辅道加横杆臂长4米（含抱箍等，抱箍采用304不锈钢材料） | 中国 | 套 | 2 |
| 2 | L型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米，臂长7米 | 中国 | 套 | 3 |
| 3 | L型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米，臂长11米 | 中国 | 套 | 5 |
| 4 | T型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米,臂长7米4米 | 中国 | 套 | 1 |
| 5 | T型立杆 | 品牌：国产 规格：高6.3米,臂长11米11米 | 中国 | 套 | 1 |
| 6 | 基础（含杆件地笼等） | 品牌：国产 规格：地笼、混凝土、螺栓，相关配件采用304不锈钢材质 | 中国 | 套 | 10 |
| 7 | 抱杆箱 | 品牌：国产 规格：不锈钢700*600*220cm（包含抱箍，空开，漏电保护器,防雷模块），箱体、配件等采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 20 |
| 8 | 相应配套辅材 | 品牌：国产 规格：外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/控制线RVVP2*1.0/六类4对UTP电缆/硅芯管HDPE40/镀锌钢管Ф50/接地/接地连接线/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/架空线含钢丝绳及配件/相应配套辅材等，工程中使用的抱箍、螺丝、螺帽、箱体等配件全部使用304不锈钢材质 | 中国 | 套 | 38 |
| 1.6、存储联网中心配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 品牌：海康威视 规格：DS-A71048R 机架式/8U48盘位/SATA硬盘/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器、4GB、2个千兆数据网口，1个千兆管理网口/冗余电源/最高可接入前端256路 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 |
| 2 | 8T企业级硬盘 | 品牌：海康威视 规格：HK728TAH 8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s，三年质保 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 只 | 48 |
| 3 | 补光无极灯 | 品牌：开元 规格：AFBG-2 80W | 浙江开元光电照明科技有限公司 | 套 | 50 |
| 4 | 48光口安全汇聚交换机 | 品牌：华三 规格：LS-5560X-54F-EI | 新华三技术有限公司 | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 | 品牌：富可视 规格：FM-2833ND 黑白激光多功能一体机(打印、复印、扫描、自动双面打印、有线网络） | 珠海奔图电子有限公司 | 台 | 2 |
| 二、设备采购部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防毒墙 | 品牌：网神 规格：NSG5000 TG-25 | 网神信息技术（北京）股份有限公司 | 台 | 1 |
| 2 | 数据库运维 | 品牌：安华金和 规格：DOMS-EGA- 2000B | 北京安华金和科技有限公司 | 套 | 1 |
| 3 | 边界集控设备 | 品牌：合众 规格：CM-350 | 杭州合众数据技术有限公司 | 套 | 1 |
| 4 | GPU套件 | 品牌：戴尔 规格：原厂配套 | 戴尔（中国）有限公司 | 套 | 1 |
| 5 | 系统服务费 | 品牌：国产 规格：定制 本项目涉及前后端软硬件技术服务费（365天*24小时） | 中国 | 项 | 1 |
| 三、点位增加部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保车辆人脸卡口抓拍单元 | 品牌：科达 规格：IPC695 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 |
| 2 | 闪光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-2-MC-K308 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 |
| 3 | LED频闪补光灯 | 品牌：科达 规格：CXBG-1-PS-K210 | 苏州科达科技股份有限公司 | 套 | 18 |
| 4 | 支架.抱箍 | 品牌：国产 规格：相应配套，采用304不锈钢材料 | 中国 | 套 | 54 |
| 5 | 摄像机SD存储卡 | 品牌：国产 规格：64G相应配套 | 中国 | 张 | 18 |
| 6 | 相应配套辅材 | 品牌：国产 规格：外接电源线RVV2*2.5/电源线RVV2*1.5/控制线RVVP2*1.0/六类4对UTP电缆/硅芯管HDPE40/镀锌钢管Ф50/接地/接地连接线/绿化开挖含恢复/道板开挖含恢复/路面开挖含恢复/架空线含钢丝绳及配件/相应配套辅材等，工程中使用的抱箍、螺丝、螺帽、箱体等配件全部使用304不锈钢材质 | 中国 | 套 | 3 |

抓拍点位：

CK_339省道346国道东侧东向西1

CK_339省道346国道东侧东向西2

PK_339省道346国道东侧东向西3

CK_339省道346国道东侧西向东1

CK_339省道346国道东侧西向东2

PK_339省道346国道东侧西向东3

CK_G204新浏河大桥南堍南向北1

CK_G204新浏河大桥南堍南向北2

PK_G204新浏河大桥南堍南向北辅道

CK_G204新浏河大桥南堍南向北3

CK_G204新浏河大桥南堍南向北4

PK_G204新浏河大桥南堍北向南辅道

CK_S339五洋路北侧北向南1

CK_S339五洋路北侧北向南2

PK_S339五洋路北侧北向南3

CK_S339五洋路北侧南向北1

CK_S339五洋路北侧南向北2

PK_S339五洋路北侧南向北3

CK_三高线滨江大道西侧东向西

PK_三高线滨江大道西侧东向西辅道

CK_三高线滨江大道西侧西向东

PK_三高线滨江大道西侧西向东辅道

CK_朝阳路盐铁塘桥西向东

CK_朝阳路盐铁塘桥东向西

CK_郑和大街浏河医院西向东1

CK_郑和大街浏河医院西向东2

CK_郑和大街浏河医院西向东3

PK_郑和大街浏河医院西向东4

CK_郑和大街浏河医院东向西1

CK_郑和大街浏河医院东向西2

PK_郑和大街浏河医院东向西3

CK_岳鹿路江南路北侧北向南1

CK_岳鹿路江南路北侧北向南2

PK_岳鹿路江南路北侧北向南3

CK_岳鹿路江南路北侧南向北1

CK_岳鹿路江南路北侧南向北2

PK_岳鹿路江南路北侧南向北3

CK_岳鹿路新港路南侧北向南1

CK_岳鹿路新港路南侧北向南2

PK_岳鹿路新港路南侧北向南3

CK_岳鹿路新港路南侧南向北1

CK_岳鹿路新港路南侧南向北2

PK_岳鹿路新港路南侧南向北3

CK_鹿北路安息堂东西向东

CK_鹿北路安息堂东东向西

CK_双浮公路346国道西侧东向西1

CK_双浮公路346国道西侧东向西2

PK_双浮公路346国道西侧东向西3

CK_双浮公路346国道西侧西向东1

CK_双浮公路346国道西侧西向东2

PK_双浮公路346国道西侧西向东3

CK_双浮路204国道西侧西向东1

CK_双浮路204国道西侧西向东2

PK_双浮路204国道西侧西向东3

CK_双浮路204国道西侧东向西1

CK_双浮路204国道西侧东向西2

PK_双浮路204国道西侧东向西3

CK_四通路洛阳路北侧南向北1

CK_四通路洛阳路北侧南向北2

PK_四通路洛阳路北侧南向北3

CK_四通路洛阳路北侧北向南1

CK_四通路洛阳路北侧北向南2

PK_四通路洛阳路北侧北向南3

CK_陆璜公路杨林塘北南向北1

CK_陆璜公路杨林塘北南向北2

PK_陆璜公路杨林塘北南向北3

CK_陆璜公路杨林塘北北向南1

CK_陆璜公路杨林塘北北向南2

PK_陆璜公路杨林塘北北向南3

CK_新港路牌楼镇东西向东1

PK_新港路牌楼镇东西向东2

CK_新港路牌楼镇东东向西1

PK_新港路牌楼镇东东向西2

CK_兴业路禅寺路南侧北向南1

PK_兴业路禅寺路南侧北向南2

CK_兴业路禅寺路南侧南向北1

PK_兴业路禅寺路南侧南向北2

CK_沈海高速上海路立交东向西1

CK_沈海高速上海路立交东向西2

CK_沈海高速上海路立交东向西3

CK_沈海高速上海路立交西向东1

CK_沈海高速上海路立交西向东2

CK_沈海高速上海路立交西向东3

CK_岳鹿公路双浮路口南侧南向北1

CK_岳鹿公路双浮路口南侧南向北2

CK_岳鹿公路双浮路口南侧北向南1

CK_岳鹿公路双浮路口南侧北向南2

CK_沙鹿路鹿河镇标南南向北1

CK_沙鹿路鹿河镇标南南向北2

CK_沙鹿路鹿河镇标南北向南1

CK_沙鹿路鹿河镇标南北向南2

CK_郑和路兴业路东侧东向西1

CK_郑和路兴业路东侧东向西2

CK_郑和路兴业路东侧东向西3

CK_郑和路兴业路东侧东向西4

CK_郑和路兴业路东侧西向东1

CK_郑和路兴业路东侧西向东2

CK_郑和路兴业路东侧西向东3

CK_中市路陆嘉南路西侧东向西1

CK_中市路陆嘉南路西侧东向西2

CK_中市路陆嘉南路西侧西向东1

CK_中市路陆嘉南路西侧西向东2

CK_G204上海西路西向东

CK_G204上海西路东向西

CK_G204县府西街东向西1

CK_G204县府西街东向西2

PK_G204县府西街东向西3

CK_G204县府西街西向东1

CK_G204县府西街西向东2

PK_G204县府西街西向东3

CK_G204燕山路东向西1

CK_G204燕山路东向西2

CK_G204燕山路东向西3

CK_G204燕山路东向西4

CK_G204燕山路西向东1

CK_G204燕山路西向东2

CK_G204郑和路西向东1

CK_G204郑和路西向东2

CK_G204郑和路东向西1

CK_G204郑和路东向西2

CK_东仓路燕山路北北向南1

CK_东仓路燕山路北北向南2

CK_东仓路燕山路北北向南3

CK_东仓路燕山路北南向北1

CK_东仓路燕山路北南向北2

CK_东仓路燕山路北南向北3

CK_南园路盐铁塘桥东向西

CK_南园路盐铁塘桥西向东

CK_人民北路苏州路北侧北向南1

CK_人民北路苏州路北侧北向南2

CK_人民北路苏州路北侧南向北1

CK_人民北路苏州路北侧南向北2

CK_人民北路弇山路北侧桥北向南1

CK_人民北路弇山路北侧桥北向南2

CK_人民北路弇山路北侧桥南向北1

CK_人民北路弇山路北侧桥南向北2

CK_人民路城南桥北堍南向北1

CK_人民路城南桥北堍南向北2

CK_人民路城南桥北堍北向南1

CK_人民路城南桥北堍北向南2

CK_苏州路盐铁塘桥东向西1

CK_苏州路盐铁塘桥东向西2

CK_苏州路盐铁塘桥东向西3

CK_苏州路盐铁塘桥西向东1

CK_苏州路盐铁塘桥西向东2

CK_苏州路盐铁塘桥西向东3

CK_太平路南珠桥北堍北向南1

CK_太平路南珠桥北堍北向南2

CK_太平路南珠桥北堍南向北1

CK_太平路南珠桥北堍南向北2

CK_太平路燕山路北侧南向北1

CK_太平路燕山路北侧南向北2

CK_太平路燕山路北侧北向南1

CK_太平路燕山路北侧北向南2

CK_太平路燕山路北侧北向南3

CK_天津路常胜路北向南1

CK_天津路常胜路北向南2

CK_天津路常胜路北向南3

CK_天津路常胜路南向北1

CK_天津路常胜路南向北2

CK_天津路常胜路南向北3

CK_天津路常胜路南向北4

CK_天津路东亭路北向南1

CK_天津路东亭路北向南2

PK_天津路东亭路北向南3

CK_天津路东亭路南向北1

CK_天津路东亭路南向北2

CK_天津路东亭路南向北3

CK_沈海高速朝阳路立交东向西1

CK_沈海高速朝阳路立交东向西2

CK_沈海高速朝阳路立交西向东1

CK_沈海高速朝阳路立交西向东2

CK_204国道新华西路东向西1

CK_204国道新华西路东向西2

CK_204国道新华西路西向东

CK_天津路娄江路南向北1

CK_天津路娄江路南向北2

CK_天津路娄江路北向南1

CK_天津路娄江路北向南2

CK_天津路娄江路北向南3

CK_东仓路东仓桥北堍北向南1

CK_东仓路东仓桥北堍北向南2

CK_东仓路东仓桥北堍北向南3

CK_东仓路东仓桥北堍南向北1

CK_东仓路东仓桥北堍南向北2

CK_东仓路东仓桥北堍南向北3

CK_东仓路东仓桥北堍南向北4

CK_半泾北路苏州路北侧南向北1

CK_半泾北路苏州路北侧南向北2

CK_半泾北路苏州路北侧北向南1

CK_半泾北路苏州路北侧北向南2

CK_常胜北路苏州路北侧南向北1

CK_常胜北路苏州路北侧南向北2

CK_常胜北路苏州路北侧南向北3

CK_常胜北路苏州路北侧北向南1

CK_常胜北路苏州路北侧北向南2

CK_常胜北路苏州路北侧北向南3

CK_常胜北路苏州路北侧北向南4

CK_上海东路娄江路东侧东向西1

CK_上海东路娄江路东侧东向西2

CK_上海东路娄江路东侧东向西3

CK_上海东路娄江路东侧东向西4

CK_上海东路娄江路东侧西向东1

CK_上海东路娄江路东侧西向东2

CK_上海东路娄江路东侧西向东3

  - 2020年度人像卡口项目标段二采购部分到期运维

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器A（SSD) | 详见原招标参数4.2.4.1 | 5 | 台 |
| 2 | 服务器B | 详见原招标参数4.2.4.2 | 10 | 台 |
| 3 | 违规外联检测设备 | 详见原招标参数4.2.4.3 | 1 | 套 |
| 4 | 视频专用台式电脑 | i7-10700/16GB/M.256GB SSD+1TB/AMD R5 430 2G独立显卡/键盘鼠标/3年/3年硬盘不返回/windows10家庭版 中文 | 6 | 台 |
| 5 | 高清视频会议摄像机 | 详见原招标参数4.2.4.4 | 2 | 套 |
| 6 | 人车存储节点 | 详见原招标参数4.2.4.5 | 1 | 台 |
| 7 | 扩容硬盘（含授权） | 10T扩容硬盘 | 12 | 只 |
| 8 | 400万人脸抓拍筒机 | 详见原招标参数4.2.4.6 | 5 | 套 |
| 9 | 800万车辆微光抓拍筒机 | 详见原招标参数4.2.4.7 | 4 | 套 |
| 10 | 一拖N智能相机 | 详见原招标参数4.2.4.8 | 1 | 套 |
| 11 | 结构化智能球机 | 详见原招标参数4.2.4.9 | 1 | 套 |
| 12 | 万兆光模块 | 万兆单模60KM单纤10G光模块sfp+接口 兼容h3c、华为 | 6 | 对 |

  - 指挥中心大屏建设项目到期运维

主要维护清单如下：

- 指挥大屏：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.2-EH | 浙江大华 | 平方 | 72 |
| 2 | 室内小间距LED显示屏 | DH-PHSIA1.2-EH | 浙江大华 | 平方 | 5.76 |
| 3 | 显示屏独立主控 | DH-LCS-M600 | 浙江大华 | 台 | 32 |
| 4 | 大屏安装结构 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 5 | 配套附件包 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 6 | 大屏线缆 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 7 | 配电柜 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 2 |
| 8 | 大屏控制器 | DH-DSCON3000 | 浙江大华 | 台 | 2 |
| 9 | 大屏输入板卡 | VI0401HH-DC3000 | 浙江大华 | 块 | 6 |
| 10 | 大屏4K输入板卡 | VI0201UH-DC3000 | 浙江大华 | 块 | 2 |
| 11 | 大屏输出板卡 | VO0401HH-DC3000 | 浙江大华 | 块 | 10 |

- 大数据大屏：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏(含控制器、独立主控、配电柜、安装结构、辅材等) | DH-PHSIA1.2-SH | 浙江大华 | 平方 | 5 |

  - 二维码门牌管理平台维护服务

1、二维码门牌软件维护服务参数要求

1.1 门牌综合管理运维平台软件

二维码数字门牌是以大数据、物联网等数字技术为支撑，将人口、房屋、地址等属性与特定标识相关联，从而建立⼀种高粘性、高信任度、网格化的新型地址管理模式。为了保障对物理门牌整个生命周期中规范、有序的管理，因此建立了一套数字化门牌管理系统。数字化门牌管理系统对门牌生命周期中的：门牌申请、门牌审批、门牌制作、门牌签收、门牌安装、门牌验收、门牌质量管理等一系列环节起到流程实时监管的机制。

| 序号 | 功能模块名称 | 详细功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门牌申请 | 数字化门牌管理系统对接苏州市局二维码门牌大市应用系统、“一标多实”信息采集应用系统。由派出所人员根据苏州市局“一标多实”基础数据，将自己所在辖区范围内的居民个人及单位门牌信息集中统一通过门牌管理系统提出门牌申请。 |
| 2 | 门牌审批 | 派出所提出的门牌申请通过门牌综合管理运维平台流转至市公安局进行门牌审批。如审批未通过，将退单到上一级重新申请。 |
| 3 | 二维码图像生成 | 通过GPU处理单元设备，批量生成二维码图像、自动图像校正、图像打包数据文件、文件加密。 |
| 4 | 二维码图像核验 | 对根据省厅、苏州二维码标准生成的二维码图像进行批量解析和核验，发现问题二维码，上报上级部门，纠正错误图像。 |
| 5 | 门牌制作 | 审批完成后的门牌通过门牌综合管理运维平台流转至厂家进行门牌制作，厂家对制牌过程中的异常数据通过门牌管理系统反馈至上一级。 |
| 6 | 门牌签收 | 制作完成后的门牌会根据门牌标准地址发送至所在区的各区派出所。各区派出所通过专业定制扫码设备对门牌进行签收确认，各区派出所对于门牌存在漏发、错发、门牌损坏的情况，通过门牌综合管理运维平台及时反馈给门牌厂家及时处理。 |
| 7 | 门牌安装和 问题上报 | 厂家通过门牌综合管理运维平台接收到需要上门安装门牌的信息时，安排门牌安装人员根据标准规范快速完成门牌安装。门牌数据采集及GIS上图标注。安装过程发现的问题数据通过App上报到后台进行管理。 |
| 8 | 门牌验收 | 门牌验收采用门牌抽样检查的方式对门牌实行抽检验收，通过门牌综合管理运维平台及时反馈验收情况并通知门牌生成安装人员及时上门处理。 |
| 9 | 门牌质量管理 | 通过门牌管理系统可查询每一块门牌的出厂、安装及保修状态。 |
| 10 | 门牌安装图像质量自动检测 | 通过GPU处理单元，批量并发处理采集终端提交的安装照片图像，通过图像质量分析算法、自动分析提交的图像，问题数据报警提醒。 |
| 11 | 数字门牌运维和报修管理 | 平台定期推送任务，提示派出所和综合治理网格巡查员定期巡查门牌情况，发现错误、丢失、损坏等情况通过手机端软件上报，后台生成维护工单，交运维人员维修。定期统计运维情况，生成报表。 |

1.2二维码综合应用平台软件

定制开发太仓市二维码综合应用平台软件，以数字门牌二维码为逻辑索引ID，以扫描二维码为应用触发入口，融合政府各相关应用平台的数据和功能，将数字门牌对应的地理位置信息赋能于各相关业务流程，提高管理效能，优化用户体验，实现政府管理流程到户，方便群众和企业接驳政府各部门在线办事入口。最终实现智慧城市各部分机能基于数字门牌地址信息的地图化、精细化管理。

软件以二维码门牌扫码应用为入口，进一步扩展为支持太仓本地的自主申报，对接苏州市公安局居民自主申报服务，增加太仓本地的个性化需求，实现二维码在基础信息采集和人口管理的多个业务流程中的应用。

| 序号 | 功能模块名称 | 详细功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人申报 | 开发微信小程序，实现居民个人的居住信息申报，实现实名认证人证合一比对、实现户籍人口居住信息申报、流动人口居住信息申报和居住证办理、实现本人申报和代替他人申报的功能、查看个人申报历史数据、获取个人二维码身份信息、业务办理提醒功能。 |
| 2 | 房主申报 | 开发微信小程序，实现房主的出租房屋信息申报，实现实名认证人证合一比对、实现房主本人申报和代替他们申报、实现承租人申报、查看已申报历史数据、业务办理提醒功能。 |
| 3 | 企业申报 | 开发web端企业批量人员申报功能，实现批量电子表格和人员照片的上传，实现企业申报和个人申报的数据后台关联，实现数据统计功能。 |
| 4 | 中介申报 | 开发微信小程序，实现劳务中介、房产中介的交易信息上报，将劳务合同中的个人信息及房产交易中双方个人信息上传到后台，实现后台数据关联。 |
| 5 | 面对面扫码核查比对 | 开发微信小程序实现面对面扫码核查比对个人的信息，通过扫码获取个人信息用于信息采集，由网格员、协管员对居民进行信息核验。 |
| 6 | Web后台审核 | 局端、各派出所可以对辖区内申报的信息分类管理、逐个审核，与派出所历年登记的人口信息进行比对、对存疑的数据审核不通过、下发给协管员、网格员上门核查，可以关联统计企业和中介申报的数据，推动申报工作减轻派出所上门采集数据的工作量。 |
| 7 | 数字门牌应用平台 | 市民扫描门牌上的二维码就可以查看该地址的基本情况、社区民警及联系电话、地理位置等基本信息；数字门牌还可以提供地点导航、快递物流、报警急救、房屋管理、流动人口登记局等服务。同时，它可对接网上便民服务的接口，市民可扫描门牌二维码进入“数字门牌”页面，快速办理公安、住建、医疗、邮政、缴费等业务，便民服务网延伸至家门口。具体分为二维码门牌地址信息库子系统、门牌地址信息共享子系统、公众互联网服务子系统、后台研判管理子系统。 |

1.3 手持一体机门牌安装维护App软件

1、加密功能：支持软件和工程加密，提供手势加密和数字加密方式，每次打开软件或者工程时需要验证密码；

2、导入功能：软件支持海量shp、dxf、sit、cdi数据的导入叠加显示，导入dxf时，支持颜色，文字等信息的导入，便于在工作时进行多种数据的操作；

3、导出功能：软件支持采集数据导出为shp、dxf、csv和kml文件；

4、在线/离线地图：软件支持在软件操作界面一键链接PGIS内网或外网地图，便于在实际工作中查看当前的位置，并支持离线数据应用；

5、导航功能：可根据输入的坐标、已采集对象的坐标、地图选取的坐标或直接利用在线或离线地图进行导航，并在数据采集窗口直观显示导航的信息；

6、坐标显示：软件主界面可支持显示坐标及对应高程信息，并且经纬度坐标支持“度与度分秒”两种显示方式；

7、面板显示功能：支持在主界面显示日期和时间，便于在工作时随时查看时间；

8、轨迹记录：支持按时间或距离记录终端轨迹，并支持将轨迹导出为gpx、kml、kmz文件，便于后期通过轨迹文件的数据分析了解外业情况；

9、连接功能：内置GNSS定位配置软件，支持通过WIFI、蓝牙连接第三方定位模块或接收机获取高精度位置；

10、模板功能：软件支持自定义工程文件模板和坐标系文件模板，支持在软件里打开sxwu工程和进行.crd坐标系文件的导入；

11、一级菜单：软件支持图层字段导入txt文本，快速添加一级菜单，便于工程数据模板的快速形成；

12、批量导入：支持批量导入csv格式点线面，提高作业效率；

13、坐标系定义：支持新建国内通用平面、经纬度及坐标系统工程，便于不同项目选择对应坐标系统进行工程作业；

14、手绘操作：支持手绘进行调绘操作，也可通过屏幕十字光标，精准绘制地理图形；

15、采集方式：支持平滑采集操作，采用全新算法采集数据，提高数据采集精度；

16、在线导航：支持联网状态下，可在软件里对目标地点进行路径导航；

17、电子罗盘：支持在采集面板显示电子罗盘，方便外业人员定向找方位；

18、语言切换：支持软件语言自动跟随系统语言切换，也可设置中文、英文直接切换；

19、图层字段：支持“图层-字段-编辑”中显示名称或别名，实现在字段管理和属性查询中显示名称或别名。

1.4 一标多实系统数据对接服务

实现与苏州市公安局一标多实系统的无缝对接，投标单位须提供详细的对接方案，描述业务流程对接、数据对接、功能整合。

1.5苏州全市二维码门牌全面应用平台对接软件

实现与苏州市公安局大市二维码门牌全面应用平台的无缝对接，投标单位须提供详细的对接方案，描述业务流程对接、数据对接、功能整合。

1.6太仓市公安局派出所工作平台地址门牌数据对接软件

实现与太仓市公安局派出所工作平台的无缝对接，投标单位须提供详细的对接方案，描述业务流程对接、数据对接、功能整合。

2、地图数据更新服务和数字地图平台对接服务

2.1在二维码门牌安装和数据采集和定位信息上传过程中，发现现有数字地图GIS数据的偏差和缺失，实现上报；太仓城区及重点乡镇倾斜摄影数据，数据格式为OSDG,平面精度为≤±0.3m，高程精度≤±0.8m,坐标系采用CGCS2000。数据质量要求：数据完整、齐全，影像无遮挡，去除空中悬浮物、噪点等；采集范围由采购单位决定，总面积不超过80平方公里；

2.2提供地图基础数据的采集和导入现有数字地图GIS平台的工具软件，完成数据更新维护；

2.3扩展太仓公安局地图数据展示平台，形成数字门牌对应的标准地址数据上图工作机制，建立业务地理关联管理体系，利用地图技术分层展示；

2.4能够在统一的地图上展现数字门牌相关信息，包括地址、房屋、门牌安装数据、精确地定位；

2.5扩展新的展示图层，应引入各种应用标签，更新公安原有的人、房数据的定位数据，重新展现人、房图层，实现PGIS地图、天地图切换融合，实现警情、案件、人口、地址等各类数据在平台地图中展示；

2.6支持放大、缩小、测距、面积等地图应用常用功能，支持空间检索、周边查询、位置查询等开放式应用接口，支持大容量数据一图加载展示，支持点线面数据采集标绘、建模，支持太仓市公安局二维码门牌平台、视频平台及其他平台对接展示，地图平台响应速度秒级；

  - 太仓市公安局全员考系统一年的维护服务

按照市局“考核对象全覆盖、考核责任全落实、考核内容全方位、考核流程全控制”的要求，要坚持平台化的开放设计理念。系统总体架构基于大数据警务战略建设的总体思路和警务大数据工程建设的整体技术框架，构建以人事管理系统、法度系统、执法监督系统、智慧督察系统、接处警系统、警务基础平台、信息报送系统、社区民警考核系统、交警六合一平台、笔录系统等源头系统数据接入汇聚，清洗加工数据专题，研发全警绩效考核系统应用和辅警绩效管理应用。具体要求如下：

| 项目建设内容 |  | 模块功能 |
| --- | --- | --- |
| 民警绩效管理 | 资源库集建设 | 资源库集建设 |
|  |  | 人力资源管理 |
|  |  | 考核系数管理 |
|  |  | 考核方案管理 |
|  |  | 考核指标管理 |
|  |  | 考核数据采集 |
|  |  | 考评通报管理 |
|  |  | 一键生成考核通报 |
|  |  | 考核结果复议 |
|  | 日常管理模块 | 办案积分 |
|  |  | 考勤管理 |
|  |  | 加班管理 |
|  |  | 请假出差 |
|  |  | 警务排班 |
|  |  | 综合评价 |
|  |  | 双随机检查 |
|  | 移动端应用模块 | 移动端应用模块 |
|  | 数据对接 | 数据对接 |
|  | 数据专题 | 数据专题 |
|  | 大屏展示 | 大屏展示 |
|  | 支撑工具 | 支撑工具 |
|  | 系统运行安全与管理 | 系统运行安全与管理 |
| 辅警绩效管理 | 资源库集建设 | 资源库集建设 |
|  | 数据对接 | 数据对接 |
|  | 基础信息 | 人员信息维护 |
|  |  | 人员信息档案 |
|  | 招聘管理 | 招聘管理 |
|  | 岗位调动 | 岗位调动 |
|  | 人才库 | 人才库 |
|  | 减员管理 | 减员管理 |
|  | 运行管理 | 系统管理 |
|  |  | 安全管理 |
|  |  | 民警授权管理 |

系统日常运维：

日常运维对于甲方在日常使用过程中出现的问题，乙方提供多种渠道的服务：

1、通过甲方的QQ或微信群提供系统的技术支撑服务。

2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。

3、提供对系统故障的修复服务。

4、根据运维处理情况提供年度运维报告。

5、按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。（巡检：1年4次）

远程业务系统功能调整：

乙方向甲方提供累计不超过20工日的需求调整服务，用于系统功能改进。

远程技术保障：

针对各类角色用户制定专门的培训课程，甲方负责培训活动的组织，乙方负责系统的操作培训，并提供培训视频和系统操作手册（电子版）。

现场上门保障服务：

乙方按甲方要求前往指定地点进行20工日上门保障服务。

对于上述服务内容的补充说明：

1、超出上述服务内容的，由甲乙双方另行协商服务方式及费用。

2、乙方指导甲方系统管理员对系统相关故障的诊断，制定维护计划，提供相关故障的处理方案，协调并解决系统运行过程中的各类问题。

3、因第三方提供的设备或软件系统引起的故障，乙方有责任及时报告甲方，在第三方修复故障时乙方提供必要的配合，但第三方提供的设备或软件系统故障的排查和修复，不在乙方的服务范围内。

4、乙方对数据进行定期备份，交由甲方保管，在系统故障时候进行数据恢复工作，因乙方原因导致数据丢失的，扣除相应维护费用。

5、乙方的服务方式主要为：电话服务、QQ或微信的线上服务及远程登录服务；在通过上述服务无法解决问题时，可提供现场服务；在甲方遇到紧急情况时，乙方技术人员须24小时内到达现场。

6、乙方及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对甲方已有的软件性能的提升、缺陷的修正，补丁升级的工作量不计入业务系统功能调整的工作量中。

  - 执法办案管理中心信息化项目运维

1、运维目标

太仓市公安局执法办案管理中心信息化项目，于2019年12月开始建设，2020年9月30日验收，目前系统处于正常运行阶段。为进一步加强和规范项目的维护服务，保证项目的稳定、高效运行，提高应对突发事件的组织指挥和应急处置能力，最大限度地预防和减少突发信息安全事件及其造成的损害，确保系统安全畅通，为客户提供及时、有效、稳定的服务。

2、服务要求

服务时间：根据用户需求以及项目状况，提供5*8h/周的电话受理服务请求帮助客户解决技术问题。

响应时间：接到故障报告后1小时内予以实质性响应，并提供解决计划和方案。

日常工作中耐心解答用户提问，对用户提出的问题有问必答、耐心解释，对用户不懂的地方不教训、不责备。对待疑难问题不装懂、不推诿，婉言向用户解释并请相关人员答复用户。

3、技术方案

3.1软件部分维护服务内容

软件维护服务内容包括：

1、每月针对服务器进行全方位的巡检，进行日常的维护、服务器运行稳定性检查，确保系统运行稳定，最终以巡检报告的形式向客户汇报；

2、软件系统故障处理，明细如下：

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统故障处理 | 一般故障： 1.业务系统某个页面报错 2.非核心功能页面打开较慢（业务系统首页面属于核心功能） 3.音视频系统故障 4.数据备份出现异常 5.应用环境（操作系统、数据库等）的日志中抛出异常，暂时还没有直接影响系统 6.重复出现两次以上的非核心故障 紧急故障： 1.业务系统无法访问 2业务系统核心功能访问很慢（一般8s以上） 4.操作系统、硬件故障导致应用无法正常访问 重大故障： 1.系统被攻击导致的数据泄漏 2.系统数据丢失导致的业务瘫痪 |

3、指导和协助客户诊断软件各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题；

4、根据客户要求，提供对系统管理员的培训、使用人员的操作培训，包括日常使用咨询、手册编写、大课培训；

5、及时提供业务系统软件的补丁升级，补丁升级包括对甲方已有的软件功能的提升、缺陷的修正；

6、根据甲方的需要对软件进行个别的、小规模的修改，整体工作量不超过10个工作日；

7、提供业务系统的移机、服务器的迁移、软件系统的灾难性恢复；

8、指导客户做好相关数据的备份；

9、上级部门下发的安全通报及其他问题处理；

10、提供客户方会议、汇报等相关支撑：主要包含系统对接协调会，系统功能演示，升级、改造方案讨论，上级调研、视察保障等。

3.2硬件部分维护服务内容

硬件设备维护服务，详细如下：

3.2.1本项目硬件清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案中心建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机(200万像素,变焦2.7-12mm) | 海康威视DS-2CD2726CSZ-IZS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 105 |
| 2 | 高清拍照摄像机(200万像素,嵌入式球机) | 海康威视DS-2DE4220YW-D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4 |
| 3 | 高清网络特写半球摄像机(200万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm) | 海康威视DS-2CD5124YWD-IZS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 20 |
| 4 | 吸顶拾音器 | 快鱼C400NX+AMP211 | 北京快鱼电子股份公司 | 台 | 28 |
| 5 | 壁装拾音器 | 快鱼B400NX+AMP211 | 北京快鱼电子股份公司 | 台 | 36 |
| 6 | 桌面式身份证读卡器 | 精伦IDR210 | 精伦电子股份有限公司 | 台 | 4 |
| 7 | 电子签字屏 | 优派PD1011 | 优派科技(中国)有限公司 | 台 | 4 |
| 8 | 高拍仪 | EpointEP1000A3 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 9 | 快速入区自助一体机 | EpointAC3.0-F | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 10 | 自助服务适配器 | EpointS-AC3.0-F | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 11 | 55寸液晶电视机 | 创维55E392G | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 台 | 6 |
| 12 | 55寸电视机固定支架 | 创维定制 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 付 | 6 |
| 13 | 多媒体高清播放盒 | EpointTM-HD-BOXPLUS | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 18 |
| 14 | 信息发布适配器 | EpointS-TM-HD-BOXplus | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 18 |
| 15 | 虹膜采集仪 | 万里红WLH-IRIS-JD6 | 北京万里红科技股份有限公司 | 台 | 1 |
| 16 | 虹膜比对设备 | 万里红WLH-IRIS-ZD8800 | 北京万里红科技股份有限公司 | 台 | 1 |
| 17 | 手机智能存放柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 18 | 伤情拍照摄像机 | 罗技C525 | 罗技(中国)科技有限公司 | 台 | 2 |
| 19 | 双面智能物品柜-主柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 20 | 双面智能物品柜-副柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 4 |
| 21 | 人员基础信息一体化采集设备 | 海鑫RXC-H1-00001其中计算机型号：DellOptiPlex3060Tower233286；显示器型号：DellE2216H；激光打印机型号：兄弟HL-2260D | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 套 | 2 |
| 22 | 手持式金属探测仪 | 中安高科MD-3003B1 | 深圳中安高科电子有限公司 | 台 | 1 |
| 23 | 金属安检门 | 中安高科ZA3000 | 深圳中安高科电子有限公司 | 台 | 1 |
| 24 | 摆动式速通门 | 铁军TJ-ST05 | 深圳市铁军智能科技有限公司 | 套 | 2 |
| 25 | 嵌入式平板电话机(含通信控制主机，实现只能呼出不能呼入，自动录音) | 昆仑KNZD-15+德视伟业DS-S20 | 昆仑科技有限公司 | 台 | 1 |
| 26 | 22寸液晶智能播放终端 | EpointTM-HD-V22 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 8 |
| 27 | 信息发布适配器 | EpointS-TM-HD-V22 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 8 |
| 28 | 智能播放终端固定支架 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 付 | 8 |
| 29 | 智能控制箱 | TJSMCMO-LC04+MO-UFIR01 | 南京泰杰赛智能科技有限公司 | 套 | 26 |
| 30 | 被讯/询问人笔录显示屏 | 联想S27i-10 | 联想集团 | 台 | 16 |
| 31 | 被讯/询问人权利告知语音播报系统 | 捷通华声TTS | 北京捷通华声科技股份有限公司 | 套 | 1 |
| 32 | 语音播报有源音箱 | CDKCDK-516Y | 希迪可(广州)音响科技有限公司 | 个 | 16 |
| 33 | 电子签名捺印终端 | 捷宇星M30A-Epoint | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 16 |
| 34 | 时间/温湿度屏 | 海康威视IS-TH100-A/K | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 18 |
| 35 | 门牌LED显示屏 | 航天鼎彩 | 中国航天南京鼎彩光电科技有限公司 | 台 | 16 |
| 36 | 电源供电器 | 明纬LRS-150-12 | 明纬(广州)电子有限公司 | 台 | 16 |
| 37 | 多通道混音回声抑制主机 | 快鱼AMP412NX | 北京快鱼电子股份公司 | 台 | 1 |
| 38 | 有源吸顶音箱 | CDKCDK-516Y | 希迪可(广州)音响科技有限公司 | 台 | 2 |
| 39 | 调音开关 | CDKCK-6 | 希迪可(广州)音响科技有限公司 | 台 | 2 |
| 40 | 直接对讲设备(一对) | 昆仑KNZD-09*2 | 昆仑科技有限公司 | 套 | 1 |
| 41 | 授时服务器 | EpointTS1.0 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 42 | 行为管理适配器 | EpointS-TS1.0 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 43 | 执法办案管控平台应用服务器 | DELLR740 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 |
| 44 | 执法办案管控平台数据库服务器 | DELLR740 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 |
| 45 | 录像文件存储机 | EpointFS1.0-85-GA | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 46 | 一体化存储适配器 | EpointS-FS1.0-85-GA | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 47 | 蓝光光盘打印刻录一体机 | 派美雅Bravo4202Blu | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 台 | 1 |
| 48 | “一案一打包”审讯画面合成及刻录服务软件 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 套 | 1 |
| 49 | 审讯画面合成管理服务器 | DELLR440 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 2 |
| 50 | GPU服务器 | 曙光W380-G30 | 曙光信息产业股份有限公司 | 台 | 1 |
| 51 | 监控综合管理服务器 | DELLR440 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 |
| 52 | 监控综合管理平台 | 海康威视iVMS-8200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 |
| 53 | 网络硬盘录像机NVR(16路16盘位) | 海康威视DS-8616N-I16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 8 |
| 54 | NVR专用硬盘-4TB | 希捷ST8000VX001 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 块 | 120 |
| 55 | 智能控制箱总线主控器(含24V电源模块) | TJSMCSMC-EC10+SMC-DC-24 | 南京泰杰赛智能科技有限公司 | 台 | 2 |
| 56 | 服务器机柜 | 图腾G28042 | 图腾电子设备(昆山)有限公司 | 台 | 7 |
| 57 | 液晶拼接屏 | 洛菲特LFT460P-4 | 南京洛菲特数码科技有限公司 | 台 | 20 |
| 58 | 大屏拼接框 | 洛菲特定制 | 南京洛菲特数码科技有限公司 | 台 | 20 |
| 59 | 大屏拼接基座 | 洛菲特定制 | 南京洛菲特数码科技有限公司 | 台 | 6 |
| 80 | HDMI线，10米 | 金佳极速10米 | 深圳市金佳佰业科技有限公司 | 根 | 20 |
| 61 | 编码输入板 | 海康威视DS-6408HFH-B20VD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 |
| 62 | 解码输出板 | 海康威视DS-6532HD-B20D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 2 |
| 63 | 视频综合平台机箱 | 海康威视DS-B20-S03-A/RTH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 |
| 64 | 机柜 | 图腾G26642 | 图腾电子设备(昆山)有限公司 | 台 | 3 |
| 65 | 视频综合平台 | 海康威视DS-B21-04D-12HU | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 |
| 66 | 心率监测防拆腕带定位标签(磁扣式) | 清研讯科Tb4000-b | 清研讯科(北京)科技有限公司 | 个 | 60 |
| 67 | 民警胸卡 | 清研讯科Tb1000-g | 清研讯科(北京)科技有限公司 | 张 | 50 |
| 68 | 高精度定位基站 | 清研讯科U3000-x | 清研讯科(北京)科技有限公司 | 台 | 45 |
| 69 | 人员精确定位服务器 | DELLR440 | 清研讯科(北京)科技有限公司 | 台 | 1 |
| 70 | 人员精确定位数据交换服务器 | DELLR440 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 |
| 71 | 嵌入式位置计算服务器软件(人员精确定位计算引擎软件) | 清研讯科Localsense-GIS | 戴尔(中国)有限公司 | 套 | 1 |
| 72 | 核心交换机 | DCNCS6200-28X-HI-24F | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 台 | 1 |
| 73 | 48口接入交换机 | DCNS4800-52P-SI | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 台 | 6 |
| 74 | 光模块 | DCNSFP-LX-L | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 个 | 30 |
| 75 | 核心交换机 | DCNS5750E-16F-SI-R | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 台 | 1 |
| 76 | 24口接入交换机 | DCNS4800-28P-SI | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 台 | 2 |
| 77 | 24口POE交换机 | DCNS4800-28P-P-SI | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 台 | 8 |
| 78 | 防火墙 | DCNDCFW-1800E-N3002 | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 台 | 1 |
| 79 | 红外报警探测器 | 豪恩LH-912E | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 台 | 1 |
| 80 | 报警按钮 | 豪恩HO-01B+ | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 台 | 25 |
| 81 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 台 | 5 |
| 82 | 报警控制主机 | BOSCHDS7400xi+DS7436+DS7447V3+DS7432*2 | 博世(上海)安保系统有限公司 | 台 | 1 |
| 83 | RFID智能案卷保管柜-主柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 84 | RFID智能案卷保管柜-副柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 6 |
| 85 | RFID感应通道 | 万全VC-420T | 深圳市万全智能技术有限公司 | 台 | 2 |
| 86 | RFID标签 | 万全LA-86 | 深圳市万全智能技术有限公司 | 个 | 10000 |
| 87 | 涉案财物保管柜-主柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 1 |
| 88 | 涉案财物保管柜-副柜 | Epoint定制 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 台 | 5 |
| 89 | 桌面式RFID读写器 | 万全VD-67E | 深圳市万全智能技术有限公司 | 台 | 2 |
| 90 | 手持式RFID读写器 | 万全VH-82 | 深圳市万全智能技术有限公司 | 台 | 1 |
| 91 | 3D拍照摄像系统 | 奥视景OTHKIN-A+T400-1+200CM | 苏州中科广视文化科技有限公司 | 套 | 1 |
| 92 | 数字会议系统主机 | LAXCT-200 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 台 | 2 |
| 93 | 数字会议主席单元 | LAXCT-201C | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 台 | 2 |
| 94 | 数字会议代表单元 | LAXCT-201D | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 台 | 18 |
| 95 | 数字会议系统延长器 | LAX定制 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 根 | 2 |
| 96 | 无线手持话筒 | JTSRU-992/RU-850LTH*2 | 得琦电子股份有限公司 | 套 | 2 |
| 97 | 会议音箱 | LAXLS08 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 只 | 6 |
| 98 | 功率放大器 | LAXDT300 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 台 | 3 |
| 99 | 数字媒体矩阵 | RFDP0808AEC | 广州市锐丰智能科技有限公司 | 台 | 2 |
| 100 | 控制面板 | RFP3 | 广州市锐丰智能科技有限公司 | 台 | 2 |
| 101 | 电源时序器 | LAXPSC801N | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 台 | 2 |
| 102 | HDMI单网线延长器(一对) | 迈拓维矩MT-ED06 | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 套 | 1 |
| 103 | 5000流明投影机 | SONYVPL-F530W | 索尼(中国)有限公司 | 台 | 2 |
| 104 | 投影机固定吊架 | 美欣定制 | 北京美欣科技有限公司 | 付 | 2 |
| 105 | 电动幕布120寸 | 红叶120英寸16：10 | 红叶视听器材有限公司 | 台 | 2 |
| 106 | 辅材 | 金脑袋定制 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 项 | 1 |
| 107 | UPS主机(20KVA) | 艾特网能UR-0200DAL | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 台 | 2 |
| 108 | 电池 | OTP6FM-100 | 广州市欧托匹电池有限公司 | 节 | 64 |
| 109 | 电池柜(含电池连接线) | 普菲克B16 | 江苏普菲克电气科技有限公司 | 台 | 4 |
| 110 | 直流开关盒 | 普菲克100A | 江苏普菲克电气科技有限公司 | 套 | 1 |
| 111 | UPS总输入输出电缆 | 华美RVV5*10mm² | 无锡市华美电缆有限公司 | 米 | 40 |
| 112 | 机柜输入线缆 | 华美ZR-YJV3*2.5mm² | 无锡市华美电缆有限公司 | 米 | 80 |
| 113 | UPS并机维修旁路柜 | 普菲克GBL100GU | 江苏普菲克电气科技有限公司 | 套 | 1 |
| 114 | 承重支架 | 普菲克定制 | 江苏普菲克电气科技有限公司 | 套 | 4 |
| 115 | 安装辅材 | 金脑袋定制 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 批 | 1 |
| 116 | 单门双向门禁控制器(含机箱电源) | 披克PK-C388/DE+PK-H38X | 披克科技有限公司 | 台 | 24 |
| 117 | 刷卡+密码读卡器 | 披克PK-R357/KW34 | 披克科技有限公司 | 个 | 48 |
| 118 | 双门磁力锁 | 披克PKL320DLS-27 | 披克科技有限公司 | 把 | 12 |
| 119 | 单门磁力锁 | 披克PKL320LS-27 | 披克科技有限公司 | 把 | 14 |
| 120 | 门禁管理软件 | 披克PK-ACV10.0 | 披克科技有限公司 | 套 | 1 |
| 121 | 门禁发卡器 | 披克PK-557XK/USB | 披克科技有限公司 | 个 | 1 |
| 122 | 标准IC卡 | 披克PK-M1 | 披克科技有限公司 | 张 | 100 |
| 123 | 86型双孔面板 | 克维拉KV2011M2 | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 134 |
| 124 | 86型单孔面板 | 克维拉KV2011M1 | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 32 |
| 125 | 金属地插(铜，2口) | 克维拉KV2013M2 | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 28 |
| 126 | 多媒体地插 | 克维拉 | 克维拉(中国)有限公司 | 台 | 3 |
| 127 | 六类非屏蔽信息模块 | 克维拉KV1080I | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 359 |
| 128 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 克维拉KV1610 | 克维拉(中国)有限公司 | 箱 | 138 |
| 129 | 六类非屏蔽24口模块式配线架(含24个模块) | 克维拉KV8080224 | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 25 |
| 130 | RJ45-RJ45六类非屏蔽跳线(2米) | 克维拉KA561002 | 克维拉(中国)有限公司 | 根 | 462 |
| 131 | RJ45-110超五类非屏蔽跳线(1对，2米) | 克维拉KA581102 | 克维拉(中国)有限公司 | 根 | 81 |
| 132 | 19”100对110配线架(含20个5对或25个4对连接块) | 克维拉KV9019100 | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 1 |
| 133 | 19"1U理线器 | 克维拉KV900001 | 克维拉(中国)有限公司 | 个 | 41 |
| 134 | LC-LC单模光纤跳纤(双芯，2米) | 克维拉KR619U2LL02 | 克维拉(中国)有限公司 | 根 | 30 |
| 135 | 监听线RVVP3*0.5 | 赛格RVVP3*0.5 | 扬州赛格布线科技集团 | 米 | 400 |
| 136 | 信号线RVV2*1.0 | 赛格RVV2*1.0 | 扬州赛格布线科技集团 | 米 | 5200 |
| 137 | 信号线RVV4*1.0 | 赛格RVV4*1.0 | 扬州赛格布线科技集团 | 米 | 150 |
| 138 | 音箱线 | 赛格金银线(300支) | 扬州赛格布线科技集团 | 米 | 400 |
| 139 | 信号线RVV4*0.75 | 赛格RVV4*0.75 | 扬州赛格布线科技集团 | 米 | 1800 |
| 140 | 信号线RVVP8*1.0 | 赛格RVVP8*1.0 | 扬州赛格布线科技集团 | 米 | 4300 |
| 141 | HDMI成品线 | 金佳极速15米 | 深圳市金佳佰业科技有限公司 | 根 | 4 |
| 142 | PVC20 | 培达PVC20 | 江苏培达塑料有限公司 | 米 | 4000 |
| 143 | PVC25 | 培达PVC25 | 江苏培达塑料有限公司 | 米 | 800 |
| 144 | 镀锌桥架 | 鸿瑞200*100*1.2，国标 | 张家港市鸿瑞电缆桥架有限公司 | 米 | 50 |
| 145 | 镀锌桥架 | 鸿瑞300*100*1.2，国标 | 张家港市鸿瑞电缆桥架有限公司 | 米 | 150 |
| 146 | 镀锌桥架 | 鸿瑞400*100*1.5，国标 | 张家港市鸿瑞电缆桥架有限公司 | 米 | 15 |
| 147 | 单路解码器 | 海康威视DS-6901UD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4 |
| 148 | 光纤链路 | 金脑袋定制 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 年 | 1 |
| 149 | 基础智能化 | 金脑袋定制 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 项 | 1 |
| 150 | 辅材 | 金脑袋定制 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 项 | 1 |
| 二、事故中队信息化改造 |  |  |  |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | KEYKINGDPU3004/S | 深圳市金凯科技有限公司 | 台 | 9 |
| 2 | 铁箱电源 | KEYKINGSMPS1260 | 深圳市金凯科技有限公司 | 台 | 9 |
| 3 | 双门门禁锁 | 埃思尔128DS | 苏州埃思尔智能设备公司 | 只 | 15 |
| 4 | 单门磁力锁 | 埃思尔128DS | 苏州埃思尔智能设备公司 | 只 | 8 |
| 5 | 电插锁 | 埃思尔大厅玻璃门电插锁 | 苏州埃思尔智能设备公司 | 只 | 4 |
| 6 | 电动门专用锁 | 埃思尔配套专用 | 苏州埃思尔智能设备公司 | 只 | 6 |
| 7 | 读卡器 | KEYKING6609M | 深圳市金凯科技有限公司 | 个 | 28 |
| 8 | 出门按钮 | 埃思尔配套专用 | 苏州埃思尔智能设备公司 | 个 | 28 |
| 9 | 自动门门套 | 原有门套改造 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 套 | 3 |
| 10 | 成品平开型材门 | 门扇采用合金型材(颜色为亮银色，接近不锈钢颜色)圆柱成品门 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 樘 | 3 |
| 11 | 开门电机设备 | 海德博格PD-220D | 沈阳海德博格自动化装备有限公司 | 台 | 6 |
| 12 | 电源线 | 扬州金诚RVV2*1.0 | 扬州金诚线缆有限公司 | 米 | 400 |
| 13 | 网线 | 康宁贝尔超五类 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 箱 | 2 |
| 14 | 施工辅材 | 公园管材 | 永高股份有限公司 | 项 | 1 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2120F-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 12 |
| 2 | 拾音器 | 海康威视IS-SYQ100-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 6 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 海康威视DS-8616N-I8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 西部数据4T | 西部数据(上海)有限公司 | 块 | 8 |
| 5 | 网络交换机 | H3CLS-S5110V2-28P-SI | 新华三技术有限公司 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机电源 | 12V-10A | 小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 | 个 | 4 |
| 7 | 电源线 | 金诚RVV2*1.0 | 扬州金诚线缆有限公司 | 米 | 300 |
| 8 | 网线 | 康宁贝尔超五类 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 箱 | 2 |
| 9 | 拾音器信号线 | 金诚RVV4*0.5 | 扬州金诚线缆有限公司 | 米 | 100 |
| 10 | 施工辅材 | 公园管材 | 永高股份有限公司 | 项 | 1 |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线电视面板 | 康宁贝尔含模块 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 个 | 5 |
| 2 | 单口网络面板 | 康宁贝尔单口 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 个 | 9 |
| 3 | 双口网络面板 | 康宁贝尔双口 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 个 | 10 |
| 4 | 电话模块 | 康宁贝尔电话模块 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 个 | 5 |
| 5 | 六类网络模块 | 康宁贝尔六类网络模块 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 个 | 24 |
| 6 | 六类网络配线架 | 康宁贝尔24口网络配线架 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 条 | 1 |
| 7 | 网络交换机 | H3CLS-S5110V2-28P-SI | 新华三技术有限公司 | 台 | 1 |
| 8 | 有线电视分配器 | 视贝一进8出 | 厦门视贝科技有限公司 | 个 | 1 |
| 9 | 六类网线 | 康宁贝尔六类 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 箱 | 4 |
| 10 | 电话线 | 康宁贝尔4芯电话线 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 箱 | 1 |
| 11 | 有线电视线 | 康宁贝尔SYWV75-5 | 苏州康宁贝尔电子科技有限公司 | 米 | 300 |
| 12 | 施工辅材 | 公园线管 | 永高股份有限公司 | 项 | 1 |

3.2.2针对上述硬件设备故障，投标单位第一时间到现场进行维护处理，主要内容如下：

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备故障处理 | 一般包括： 1.刻录机故障：包括卡盘、刻录失败等 2.候问室显示大屏故障：包括黑屏、显示错误、现实异常等 3.磁盘阵列故障：包括音视频文件无法下载、音视频系统下载任务执行失败等 4.读卡器故障：包括身份证读取异常、手环读取异常、民警卡读取异常等 5.签字板故障：包括签字板黑屏、无法签字、签字无法保存等 6.定位故障：包括无实时定位、定位轨迹异常等 7、智能设备故障：包括快速入区一体机、随身物品柜、案卷柜、涉案财物柜等设备无法使用 |

4、考核指标

根据要求每三个月对维护人员进行考核定级，检查维护人员对用户的各种维护制度的掌握情况，对机房各种设备的认识和实际操作情况，对模拟故障的分析处理情况，对突发事件的应变情况，对维护过程中各种问题出现后的流程情况，从而提高维护人员的工作能力，保证维护的工作质量。

（1）不定期的故障模拟抢修

由项目组安排，不定期对运维队伍进行故障模拟抢修考核，检验运维队伍的反应时效和到达故障现场的时限是否符合要求，保证故障抢修的及时性。

（2）培训管理

对运维队伍的技术培训工作是维护质量保证的重要方法，制定以下3点措施：

1）内部培训：乙方每三个月对运维队伍分批进行一次内部培训，培训内容主要是针对现系统基本原理、日常维护所要注意的事项和一些日常出现的故障的处理办法。

2）外派培训：乙方每年从运维队伍中考核选拔出一部分人，参加厂家举行的培训，或到有关培训机构参加培训。

3）技术交流：定期组织内部的维护人员和用户举行技术交流会，拿出近期出现的典型的故障案例进行探讨和分析，业务的发展趋势，以及应该注意的事项。

（3）系统安全运行保障

建立健全的安全保障制度、安全保密制度、用户信息安全管理制度；建立健全的负责人、直接负责人、维护人员三级信息安全责任制和信息发布的审批制度；

信息管理系统建立双机热备份机制，一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行，保证备用系统能及时替换主系统提供服务；

关闭操作系统中暂不使用的服务功能，及相关端口，并及时用补丁修复系统漏洞，定期查杀病毒；

网络提供集中式权限管理，针对不同的应用系统、终端、操作人员，由系统管理员设置共享数据库信息的访问权限，并设置相应的密码及口令。不同的操作人员设定不同的用户名，且定期更换，严禁操作人员泄漏自己的口令。对操作人员的权限严格按照岗位职责设定，并由系统管理员定期检查操作人员权限；

用户信息由工作人员专人负责管理，并执行严格保密制度，未经允许不得向他人泄露。

  - 智慧危险品监管平台维护

智慧危险品监管平台项目于2021年8月招标，2021年12月项目竣工且验收合格。为保证平台正常运行，需对平台及前端设备进行日常维护。

维护设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 参数和配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁设备 | 详见原招标参数4.1 | 台 | 22 | 剧毒品单位，其中5个未安装 |
| 2 | 磁力锁 | 拉力：600kg直线拉力 | 台 | 22 | 剧毒品单位 |
| 3 | 磁力锁支架 | 配套 | 台 | 22 | 剧毒品单位 |
| 4 | 出门按钮 | 86型 | 台 | 22 | 剧毒品单位 |
| 5 | 磁力锁电源 | 含12V，4.2A开关电源1个，空开1个。 | 台 | 83 |  |
| 6 | 摄像机 | 详见原招标参数4.2 | 台 | 83 |  |
| 7 | 半球摄像机 | 详见原招标参数4.3 | 台 | 83 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 嵌入式处理器，4路H.265、H.264混合接入，40M接入，40M存储，80M转发，1U，1盘位，1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示，4路1080P解码，4路1080P H.265、H.264混合解码 | 台 | 83 |  |
| 10 | 硬盘 | 3TB | 块 | 83 |  |
| 11 | 交换机 | 8个电口 | 台 | 83 |  |
| 12 | 机柜 | 6U | 台 | 83 |  |
| 13 | 接入平台 | 苏州总平台接入服务费用 | 项 | 1 |  |

设备安装位置说明：

| 序号 | 单位名称 | 辖区 | Ehome账号 | 录像机 | 枪机 | 球机 | 交换机 | 机柜 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太仓市新塘电镀有限公司 | 浏河 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 苏州顺惠有色金属制品有限公司 | 岳王 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 太仓德丰五金制品有限公司 | 沙溪 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司 | 沙溪 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 信立泰（苏州）药业有限公司 | 沙溪 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 苏州维可电镀有限公司 | 浏家港 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 雅本化学（苏州）有限公司 | 浏家港 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 太仓市华夏电镀有限公司 | 浏家港 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 太仓市茜泾化工厂 | 浏家港 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 苏州弘森药业有限公司 | 浏家港 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 太仓佳成化工有限公司 | 城西 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 堀场科技（苏州）有限公司 | 城西 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 太仓市新锦表面处理有限公司 | 双凤 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | 太仓市汇湖电镀有限公司 | 双凤 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 强龙电信设备苏州有限公司 | 双凤 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 太仓夏鑫电镀有限公司 | 陆渡 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 太仓桦棋电子部件有限公司 | 城西 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 太仓帝亚尔雕刻制版有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 敬得（苏州）科技有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 苏州鸿仁窗饰有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 苏州誉高紧固系统有限公司 | 高新区 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 太仓旺达铝制品有限公司 | 陆渡 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 苏州泰利电器照明制造有限公司(太仓市立泰表面处理有限公司) | 浏河 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 信隆五金 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 苏州磐宇科技发展有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 金丰铝制品（太仓)有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 苏州培源电子科技有限公司 | 浏家港 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 太仓市元通废油处理有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 英克化工科技（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 苏州华一新能源科技有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 中广核三角洲（江苏）塑化有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 旭川化学（苏州）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 苏州诚和医药化学有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 苏州晃石服装整理有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 35 | 江苏德威新材料股份有限公司太仓分公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 36 | 江苏东智禾新纤维科技有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 太仓运通新材料科技有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 苏州新惠电镀有限公司 | 金浪 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 39 | 宣特金属制品(苏州)有限公司 |  | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 诚和环境科技（苏州）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 41 | 太仓市金鹿电镀有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 苏州地和桩业有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 43 | 世千金属科技（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 44 | 龙博士纺织印染（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 45 | 苏州仓庆金属制品有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 46 | 苏州剑派实业有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 47 | 苏州德翔金属表面材料有限公司 | 金仓湖 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 48 | 太仓创造电子有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 | 苏州统华药品有限公司（黄河制药厂） |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 50 | 凯格表面处理太仓有限公司 | 板桥 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 51 | 和承特种橡胶（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 52 | 狮威精密工具（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 53 | 太仓富华印染有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 54 | 椿中岛机械（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 55 | 海瑞恩精密技术（太仓）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 56 | 老虎表面技术新材料（苏州）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 57 | 共建新材料（苏州）有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 58 | 妙管家苏州日用品有限公司 | 岳王 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 59 | 太仓市海峰电镀有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 60 | 太仓市光明印染有限公司 | 沙溪 | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 61 | 太仓逸枫化纤有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 62 | 太仓市百弘纺织品有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 63 | 太仓天宇电子有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 64 | 太仓市三星印染有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 65 | 太仓市佳煌针织印染有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 66 | 太仓市曾湾化工有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 67 | 苏州宏达制酶有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 68 | 太仓市沙溪印染厂 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 69 | 太仓沪试试剂有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 70 | 苏州欧米尼医药有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 71 | 太仓市施美电镀有限公司 | 璜泾 | OK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 72 | 太仓市锦飞电镀有限公司 |  | OK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 总计 |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 17 |

维护内容及要求：

一、硬件维护

- 定期检查与清洁：定期对监控设备的硬件部分进行检查，包括摄像头、录像机、服务器及连接线缆等，清理灰尘，防止因积尘导致的散热不良和信号衰减。

- 设备性能检测：使用专业工具检测设备的运行状态，包括电源供应、硬盘健康、风扇转速等，及时发现并处理潜在故障。

- 硬件更换与升级：根据设备老化情况或技术升级需求，适时进行硬件部件的更换或升级，确保系统性能满足当前及未来需求。

二、软件升级

- 系统版本更新：关注并安装软件厂商发布的最新系统版本和补丁，修复已知漏洞，提升系统稳定性和安全性。

- 功能优化与增强：利用软件更新中的新功能或优化项，增强监控系统的功能性和易用性，提高监控效率。

- 兼容性测试：在进行软件升级前，进行充分的兼容性测试，确保新软件版本与现有硬件设备、网络环境及其他系统组件的兼容性。

三、网络维护

- 网络稳定性检查：监测网络带宽占用、延迟、丢包率等关键指标，确保数据传输的稳定性和实时性。

- 安全策略配置：配置适当的网络安全策略，如访问控制列表（ACL）、防火墙规则等，防止外部攻击和非法访问。

- 网络优化：根据网络负载和流量变化，适时调整网络结构和配置，优化网络性能。

四、安全防范

- 入侵检测与防御：部署入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS），实时监控网络异常行为，及时发现并阻止潜在的安全威胁。

- 数据加密：对敏感数据进行加密处理，保护数据传输和存储过程中的安全。

- 物理安全：加强监控中心及关键设备的物理防护，如门禁系统、监控摄像头等，防止未经授权的访问和破坏。

五、数据备份

- 定期备份：制定数据备份计划，定期对监控录像、系统配置等重要数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。

- 异地存储：考虑将备份数据存储在异地数据中心或云存储平台，以应对自然灾害等极端情况。

- 备份验证：定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的完整性和可用性。

六、巡检与故障响应

- 日常巡检：建立日常巡检制度，定期对监控系统进行全面检查，记录并处理发现的问题。

- 故障预警与响应：利用监控系统的故障预警功能，及时发现并快速响应系统故障，缩短故障恢复时间。

- 故障分析与总结：对发生的故障进行详细分析，总结故障原因和解决方案，为未来的系统维护提供参考。

七、培训与支持

- 用户培训：定期为监控系统的操作人员和维护人员提供培训，提高其对系统的理解和操作能力。

- 技术支持：建立快速响应的技术支持机制，为用户在使用过程中遇到的问题提供及时的技术帮助。

- 知识库建设：建立监控系统相关的知识库，收集并整理常见问题及解决方案，方便用户自助查询和学习。

八、平台接入维护服务

定期检查设备接入苏州智慧危险品监管平台状态，发现故障及时处理。含平台接入管理服务费。

  - 融合通信调度平台维护服务

平台情况：

资源接入：固定监控、卡口、执法仪、单兵，车载

下级平台：海康视频网平台，科达视频网平台，苏州交警支队公安网平台，公安网车管所部分监控设备

共享融合基础能力的单位和厂商：数图，罗盘，华尊，安软，高分，海防所

运维服务流程：

定期巡检结合故障现场运行维护服务的基本操作流程如下图所示：

运维服务内容：

定期巡检运维服务

定期巡检人员可进行监控管理的内容包括：

CPU 性能管理；

内存使用情况管理；

硬盘利用情况管理；

系统进程管理；

主机性能管理；

实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度；

主机系统文件系统管理；

平台整体功能的运行情况；

下级资源资源平台的对接情况；

共享融合能力的系统的对接情况。

| 检查内容 |  | 检查结果 | 状态是否正常 | 巡检方法描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件运行状态 | 电源指示灯 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 面板指示灯 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 内置磁带机 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | CPU 状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 内存状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 磁盘状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 网卡状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
| 系统检查 | 系统日志 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | Mail |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 文件系统，包括磁盘卷剩余空间 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 硬件检测 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 交换分区 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 固件版本 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 补丁包版本 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 系统镜像 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 存储磁盘 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 存储驱动 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 进程状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
| 系统性能检查 | CPU利用率 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 内存利用率 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 磁盘I/O性能 |  | ▅正常 □异常 |  |
| 数据库运行状态 | 数据库安装目录 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 数据库进程状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
| 集群检查 | 集群进程状态 |  | ▅正常 □异常 |  |
|  | 集群日志 |  | ▅正常 □异常 |  |

数据库系统运维服务：

数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理，数据库的主动性能管理对系统运维非常重要。通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。

数据库运行维护服务还包括快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。

数据库运行维护服务，主要工作是使用技术手段来达到管理的目标，以系统最终的运行维护为目标，提高用户的工作效率。

具体数据库运行维护监控的基本服务内容包括：

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 7*24电话支持服务 | 每周7天，每天24小时支持中心电话，电子邮件答询，以满足业务发展的需要。 产品技术专家直接同客户对话，帮助解决客户提出的疑难问题。 根据问题的严重程度，将优先解决客户认为是关键而紧急的任务。 对客户提出的一般性问题进行技术咨询、指导。 定期的客户管理报告,避免问题再度发生。 |
| 2 | 数据库产品 现场服务响应 | 数据库宕机 数据坏块 影响业务不能进行的产品问题 软件产品的更新及维护。 |
| 3 | 数据库产品 系统健康检查 | 对系统的配置及运作框架提出建议，以帮助用户得到一个更坚强可靠的运作环境 降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞、系统崩溃、性能降低及资源紧张 检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患 检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集 检查数据库空间的使用情况 协助进行数据库空间的规划管理 检查数据库备份的完整性 监控数据库性能 确认系统的资源需求 明确用户系统的能力及不足 优化数据库Server的表现 通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间 |
| 4 | 数据库产品 性能调优 | 分析用户的应用类型和用户行为 评价并修改数据库的参数设置 评价并调整数据库的数据分布 评价应用对硬件和系统的使用情况，并提出建议 利用先进的性能调整工具实施数据库的性能调整 培训用户有关性能调整的概念 提供用户完整的性能调整报告和解决方法 |

应急服务响应措施：

在服务维护过程中，意外情况难以完全避免。尤其是在节假日或重大活动期间，如遇突发的紧急情况，运维团队需要对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，并提供完整的应急处理流程。

应急基本流程

维护服务应急处理流程：

预防措施

针对上门服务过程中可能遇到的各种各样的风险，针对一些可能出现的情况，制定一系列预防处理措施，举例如下：

| 类型 | 事件 | 预防措施 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用软件 | 无法启动软件可执行文件 | 上门人员提前准备好各类需维护软件安装程序 | 将应用软件数据文件备份后，重新安装 |
|  | 软件打开过程中或运行中异常错误关闭 | 上门人员准备好安装程序，操作系统优化和修补软件，查杀病毒软件 | 判断出错原因，备份数据，采取相关修复措施 |
| 操作系统 | 使用者本机操作系统异常或系统资源占用严重 | 准备好系统检查程序及修补程序，以及查杀病毒软件 | 告知使用者错误原因可能类型，提出解决方案，经使用者认可后采取相应措施 |
|  | B/S结构系统，IE浏览器异常或无法下载控件 | 准备流氓软件清理程序、修复浏览器软件、查杀病毒软件 | 检查IE浏览器选项设置，分析原因进行修复 |
| 网络或服务器 | B/S结构系统网络流量异常或服务器登录异常 | 判断服务器是否异常，否则准备杀毒软件 | 检查网络流量，流量异常小则报修网络服务商，流量异常大则查杀病毒 |

突发事件应急策略

系统运维应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，设计完善的突发事件应急策略。

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。

对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，给出相关解决方案，然后在第一时间以电话、邮件支持或现场服务的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常应用的影响。

| 紧急情况 | 预防措施 | 应急策略 |
| --- | --- | --- |
| 硬件损坏 | 项目单位操作用电脑硬件损坏 | 在磁盘数据未丢失情况下，保证数据安全性，建议项目单位替换相关硬件。 |
| 操作失误 | 加强培训力度，掌握培训效果，检验操作人员操作水准，提示注意事项。 | 操作失误未造成即成结果或数据未丢失情况下，保障数据安全，反之，协调相关部门，进行补救。对操作人员强调注意事项 |
| 配置丢失 | 培训时强调使用前配置方法和步骤，并特别提示需在使用前按要求操作 | 派出上门维护、培训人员重新配置，并耐心讲解。 |
| 数据丢失 | 培训时强调使用过程中注意定期备份重要数据，日常维护过程中，上门服务人员实时备份数据并告知用户 | 协调有关部门，进行补救，无法补救，提交报告说明原因。 |

突发事件应急策略服务流程图如下：

  - 扬帆数据中心运维服务及驻场服务人员2人

运维明细表：

- 硬件设备

| 项目 | 详情 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 型号、数量、配置 | CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间使用率 | 每天 |

- 软件系统

| 项目 | 详情 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据治理平台 | 系统功能，调度服务 | 各组件运行状态、任务调度情况、作业执行时间 | 每天 |
| 扬帆数据中心 | 系统功能，对应服务 | 系统各项功能服务稳定运行、数据更新正常 | 每天 |
| 数据建模平台 | 系统功能 | 模型运算、模型共享接口执行正常 | 每天 |
| 数据资源目录 | 系统功能 | 接入数据清单和数据量、对外共享服务正常 | 每天 |

- 数据运维

| 项目 | 详情 | 监测指标 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集 | 数据源、采集频率 | 采集数据量、数据质量 | 每天 |
| 数据存储 | 存储格式、位置 | 存储容量增长趋势、备份策略执行情况 | 每天 |
| 数据共享 | 任务类型、执行频率 | 分析共享接口是否正常 | 每天 |

驻场服务清单：

驻场服务2人，工作时间与公安局机关一致，午饭自理。对突发故障须做到7*24小时响应维护并修复。

- 日常运维服务

1.系统监控

对系统硬件设备（服务器、存储设备等）进行实时监控，包括设备的运行状态、性能指标（如 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间等）。

监控大数据组件运行状态，如 mppdp、ES、kafka 等。

2.系统维护

对系统软件进行升级、补丁安装等维护工作，确保系统的稳定性和安全性。

3.系统优化

从用户体验的角度出发，评估软件系统的用户界面是否简洁、易用、高效。对用户界面进行优化，包括改进布局、优化交互流程、提高界面的响应速度等，以提升用户的满意度和工作效率。

系统在运行过程中出现的问题，及时进行修复优化。

4.数据治理

对接上级苏州总线及本地业务系统数据，合理建立数据更新频率和推送机制；以便及时获取最新的数据，为赋能其他警种及开发单位提供数据服务。

5.安全管理

协助客户制定大数据中心的安全策略，包括访问控制、数据加密、用户认证等。

对用户的访问权限进行管理，确保用户只能访问其被授权的资源。

定期进行安全审计，发现安全漏洞及时进行修复。

- 性能优化服务

1.性能监测

对系统性能进行实时监测，包括 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 IO、等指标。

对平台的任务执行情况进行监测，包括任务进度、执行时间、资源使用情况等。

根据性能监测结果，对系统性能进行分析，找出性能瓶颈所在。

分析任务执行情况，找出任务执行时间过长、资源使用不合理等问题。

2.性能优化

根据性能分析结果，制定性能优化方案，包括硬件升级、软件优化、参数调整等。

对数据治理平台进行优化，如调整任务调度策略、优化数据存储方式等。

对数据库系统进行优化，如调整参数、优化查询语句、建立索引等。

对系统性能进行持续优化，确保系统始终保持良好的性能状态。

- 问题处理服务

1.故障诊断

实行7x24小时监控，利用自动化工具对系统状态、网络状态、服务状态进行实时监测。

每日/周/月定期巡检，包括硬件状态检查、软件日志审查、系统性能评估等。

定期进行系统补丁更新、确保系统稳定运行。当系统出现故障时，及时进行故障诊断，找出故障原因。

对硬件设备故障进行诊断，如服务器故障、存储设备故障、网络设备故障等。

对软件系统故障进行诊断，如操作系统故障、数据库系统故障等。

2.故障修复

根据故障诊断结果，及时进行故障修复，确保系统尽快恢复正常运行。

对软件系统故障进行修复，如重新启动服务、修复软件bug等。

对用户反馈问题进行修复，优化。

3.问题跟踪

对系统出现的问题进行跟踪，确保问题得到彻底解决。

记录问题的发生时间、现象、诊断结果、修复措施等信息。

对问题进行分类统计，分析问题的发生原因和趋势，为系统优化提供依据。

- 其他服务

1.参与客户的应急演练

参与客户的应急演练，制定应急预案，提高应对突发事件的能力。

在应急演练中，模拟系统故障、数据丢失等情况，检验应急预案的有效性。

对应急演练结果进行总结和分析，提出改进建议，完善应急预案。

2.定期汇报服务情况

定期向客户汇报系统运维服务情况，包括系统运行状态、问题处理情况、性能优化情况等。

听取客户的意见和建议，不断改进服务质量，提高客户满意度。

  - 太仓市公安局110接处警系统运维

一、系统维护：

1、常规性维护

（1）客户服务热线

维保公司需专设7*24小时的客服热线电话，通过电话得到工程师及时响应，并给予客户技术咨询和问题解答。

（2）系统保养维护

维护合同期限内针对系统提供4次巡检并提供巡检报告（每3个月一次）。拟派的维护工程师需熟悉太仓市公安局110接处警系统；

2、严重故障的抢修

在遇有太仓市公安局“110接处警系统”整体瘫痪、数据丢失等严重故障时，经甲方确定为需上门抢修的，维保公司要在24小时内派出维修工程师到现场进行抢修。

3、一般故障的检修

发生非影响业务的一般故障时，维保公司要提供上述固定巡检工程师及时响应，通过电话（远程）进行故障排除，保证系统在最短时间内得到修复。

对于电话（远程）指导不能排除的故障，维保公司要在48小时内派维修工程师到现场进行检修。

4、故障等级及响应时间对照表

- 故障等级划分对照表：

| 故障发生部位 | 高级 | 中级 | 低级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库服务器故障 | ● |  |  |
| 程控交换机故障 | ● |  |  |
| 系统供电故障 | ● |  |  |
| 核心网络故障 | ● |  |  |
| CTI服务器故障 | ● |  |  |
| WEB服务器故障 |  | ● |  |
| 录音服务器故障 |  | ● |  |
| GIS故障 |  | ● |  |
| 所有接警台故障 |  | ● |  |
| 单个接警台故障 |  |  | ● |
| 调度台故障 |  |  | ● |
| 查、送号台故障 |  |  | ● |
| 二级受理台故障 |  |  | ● |
| 查询统计台故障 |  |  | ● |
| 地图台故障 |  |  | ● |

- 运维服务目录

| 服务类别 |  | 服务子类 |  | 服务名称 | 服务级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  | 高 | 中 | 低 |
| 40202 | 主机运维服务 | 04020201 | PC服务器 | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
| 040204 | 桌面运维服务 | 04020401 | PC终端 | 故障处理 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
| 040299 | 其他硬件运维服务 | 04029901 | 程控机交换机 | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
|  |  | 04029903 | 其他硬件 | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A |  |
| 040301 | 基础软件运维服务 | 04030101 | 操作系统 | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H服务 2小时内响应 3日内到现场 |
|  |  | 04030102 | 数据库系统 | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
| 040303 | 应用软件运维服务 | 04030301 | 底层通信系统 （DS11/21通信系统） | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
|  |  | 04030302 | 核心应用系统 （公安接处警系统服务软件） | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
|  |  | 04030303 | 非核心应用系统 （其他辅助扩展功能软件） | 故障处理 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |
|  |  |  |  | 日常维护 | N/A | N/A | 5*8H立即响应 |
| 0499 | 其他运维服务 | 049901 | 应急保障服务 | 应急保障服务 | 5*8H立即响应 非工作时间 4小时内到现场 | 5*8H立即响应 非工作时间 48小时内到现场 | 5*8H立即响应 |

定义：

响应时间 – 自接到报修电话至提供电话或远程服务的开始时间为响应时间。

到场时间 – 提供的电话或远程服务无法修复故障的情况下，调派人员前往现场所需的时间。

恢复时间 – 到达现场后开始服务至系统恢复所花费的时间。

三、系统的设备的维修和维护

1、乙方自产的设备和电路板免费返修。如遇重大故障或严重故障时，乙方优先提供自产设备（电路板）用于系统抢修。

2、属于维护和维修设备详见维保设备清单（附件二）。

3、如果设备遭受自然力（雷击、火灾、水灾等等）、电源异常或设备老化等因素引起设备报废的，设备购置费用由甲方负担。

附件二：系统维护清单

太仓市公安局110接处警系统维保清单

（清单外的硬件不在维保范围内）

| 项目名称 | 规格参数 | 所属系统 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三台合一接警终端软件包 | 上下岗、换岗、休眠模块 | DS三台合一接处警系统 | 1 |
|  | 报警接收模块 |  |  |
|  | 程式化接警模块 |  |  |
|  | 接警单填写模块 |  |  |
|  | 重点单位/用户呼入提示模块 |  |  |
|  | 接警终端之间信息交互与维护诊断模块 |  |  |
|  | 接警单灵活索引模块 |  |  |
|  | 信息反馈模块 |  |  |
|  | 录音归档模块 |  |  |
|  | 多方通话模块 |  |  |
|  | 回呼模块 |  |  |
|  | 重点关注提示模块 |  |  |
|  | 骚扰电话黑名单模块 |  |  |
|  | 重复报警智能识别与归并模块 |  |  |
|  | 历史接警单索引查询模块 |  |  |
|  | 警情信息发布模块 |  |  |
|  | 接警培训功能模块 |  |  |
|  | 生成二维码模块 |  |  |
|  | 接警台文字预案模块 |  |  |
| 班长接警终端软件包 | 上下岗、换岗模块 | DS三台合一接处警系统 | 1 |
|  | 回访模块 |  |  |
|  | 警情综合查询模块 |  |  |
|  | 接警台状态和接警过程监控模块 |  |  |
|  | 违规操作告警模块 |  |  |
|  | 信息发布模块 |  |  |
|  | 主动插入与被动插入电话模块 |  |  |
|  | 监听模块 |  |  |
|  | 主动和被动接管接警单模块 |  |  |
| 运行维护管理系统 | 运行维护管理软件 | DS三台合一接处警系统 | 1 |
| 综合统计查询分析软件包 | 常用与专用短语维护模块 | DS三台合一接处警系统 | 1 |
|  | 案由维护模块 |  |  |
|  | 地址库及音头维护模块 |  |  |
|  | 辖区管理维护模块 |  |  |
|  | 接处警员维护管理模块 |  |  |
|  | 基层单位维护 |  |  |
|  | 重点单位、用户维护 |  |  |
|  | 电话库维护模块 |  |  |
|  | 接处警信息查询模块 |  |  |
|  | 回访情况查询模块 |  |  |
|  | 呼入记录查询模块 |  |  |
|  | 公安综合业务信息查询模块 |  |  |
|  | 呼入记录、早释记录的统计分析 |  |  |
| DS21中间件软件平台升级 | CTI中间件 | DS21通信平台升级 | 1 |
|  | 消息中间件 |  |  |
|  | 业务组件 |  |  |
| 数字录音软件包 | 基础录音软件包 | DS数字录音系统 | 1 |
|  | 基础放音软件包 |  | 1 |
|  | 多媒体放音软件包 |  | 1 |
|  | 录音查询维护软件包 |  | 1 |
|  | 恶意锁定维护管理软件包 |  | 1 |
| 110报警电话定位系统 | 与省厅手机报警定位平台接口 | DS 三台合一系统外围接口 | 1 |
| 固定电话报警定位系统 | 与市局一打一查平台接口 |  | 1 |
| 12110短信报警系统 | 与省厅12110短信报警平台接口 |  | 1 |
| 与PGIS系统对接接口 | 与PGIS系统对接接口 |  | 1 |
| 与警综平台对接接口 | 实现与警综平台对接接口 |  | 1 |
| 与LED显示系统对接接口 | 实现与LED显示系统数据对接接口 |  | 1 |
| 数据传输接口改造开发 | 接处警系统与省厅警情大数据平台接口 |  | 1 |
| 内保系统（散油宝）对接110系统 | 内保系统（散油宝）与接处警系统的对接接口 |  | 1 |
| Oracle双机热备管理系统 | Oracle数据库双机热备系统 | DSDBG双机管理软件 | 1 |

  - 智能指挥调度系统升级运维（数图一体化）

  - 软件运维内容

    - 系统监测工作内容

- 系统运行状态监测，系统是本项目的核心，需要实时监测和保障。

- 系统各项服务运行状态监测，包括地名地址定位服务、融合语义定位服务、纠错反馈服务等。

- 应用服务器、数据库服务器运行状态监测，包含CPU、内存、存储空间、数据库表空间等；

    - 系统可用性保障

为保障系统各项功能正常使用，需要不定期检查各服务器运行性能，定期提供检查报告，发现问题及时处理。巡检服务器包括应用服务器和数据库服务器。

    - 日常运维支撑服务

运维保障团队需要及时处理系统使用过程中遇到的问题。

- 微信运维服务群

建立微信支撑服务群，各部门或系统管理部门对接人在使用过程中遇到的问题可及时反馈在群里，服务保障人员看到后第一时间回复，并安排人员处理。

- 运维支撑电话

运维支撑单位向各使用单位提供维护电话，如系统在使用过程中出现问题，可及时联系电话反馈问题，运维团队收到问题后需第一时间处理。

    - 特殊时段保障

特殊保障期间，要实时确保各项运维方式畅通，包括热线电话，电子邮件（7×24），传真等方式；在系统运行中，如果出现故障，运维团队需要在服务响应时限要求内给出解决方案，对于那些无法通过电话指导等方式解决的问题和系统故障，运维人员在向负责人汇报后，负责人根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障、解决问题。

运行维护期内，运维人员发现问题进行记录，及时汇报运维负责人和相关领导，共同确定是否是系统缺陷，一旦确定是缺陷，根据其严重程度运维团队及时作出响应处置机制。必要时给出相应备选方案确保系统能够正常工作，并且详细记录故障原因及排除方法，维修完毕移交给业主方。

重大活动期间提供1名以上技术人员专项保障，并制定系统保障方案和故障应急处置预案，保障活动的不间断正常进行。重要活动以市局通知为准。

重大活动开展前，需完成项目组成员的职责分配。

重大活动期间，项目组成员需保证多种通讯方式24小时畅通。

重大活动期间，对系统进行实时监测，保证系统正常使用。

    - 应急服务响应措施

在服务维护过程中，意外情况难以完全避免。尤其是在节假日或重大活动期间，如遇突发的紧急情况，运维团队需要对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，并提供完整的应急处理流程。

运维人员在解决故障时，需要最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。

  - 硬件运维内容

    - 运维设备列表

对以下采购的软硬件及服务进行维护

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双路高清解码板 | 科达KDM201-D02E | 块 | 8 |
| 2 | 集中式综合业务平台 | 科达KDM2O1-SH-F | 台 | 1 |
| 3 | 单路高清编码器 | 科达KDV2410-CO1HS | 台 | 2 |
| 4 | 数字中继语音网关 | 讯时MX100G-S-IEL/TI | 台 | 1 |
| 5 | AMBE 声码器 | 卓越USB3012 | 台 | 1 |

    - 定期维护

根据双方协商结果定期巡检，其中对维保范围内超过质保期但又故障的设备，组织维修，维修费用于双方协商确定。

    - 系统中线路损坏的修复

包括电源线、控制线、网线等的损坏，以及通讯井的保养和损坏修复，对于因市政工程、拆迁等因素造成线路损坏的，由客户方负责协调，中标方配合进行修复；对于传输光纤问题，中标方根据光纤标号和联系电话联系运行商，运行商负责修复。如运行商修复有问题的由客户方负责协调。

    - 系统主要设备元器件的损坏维护

1）对矩阵及键盘、编解码设备、服务器、防火墙、网闸等所有设备提供检测和故障检修，一旦出现设备（除人为故意损坏和不可抗拒因素外）损坏情况可以修复的由中标方及时修复，无法修复的，由中标方根据实际情况提供新设备并负责安装调试工作，使系统恢复正常运行。维修费和购置费双方协商确定。

  - 软件系统升级

    - 数据接口更换

基于太仓目前数据状况，为进一步提升指挥中心各类数据的实时性，重新更换数据来源，将原来的苏州市局对接变更为与现有的“扬帆”数据中心对接，同时基于定位数据的变更，改变定位方式。

    - 人员信息关联

通过对接“扬帆”，获取报警人的相关信息，包括姓名、身份证号、电话、住址等基本信息，以及是否重点人员、前科、是否涉警等关注类信息。详情信息在电脑端和移动端进行展示。

    - 历史警情关联

基于报警人的电话号码，对当前警情的报警人进行历史报警信息的关联，汇聚报警人的所有历史报警信息及处警信息，支持对历史报警信息查看。

    - 警情自动签收

对接苏州市局“令箭”平台，对考核的下发关注警情进行自动签收。

  - 执纪执法智慧督察运维服务（一共三期）

服务内容清单：

| 服务名称 | 服务简介 | 交付方式 |
| --- | --- | --- |
| 业务系统日常运维 | 日常运维 对于甲方在日常使用过程中出现的问题，乙方提供多种渠道的服务： 1、通过甲方的QQ或微信群提供系统的技术支撑服务。 2、提供维护专员的服务电话，按服务时间提供咨询服务。 3、提供对系统故障的修复服务。 4、根据运维处理情况提供年度运维报告。 5. 按约定周期定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。 （巡检：1年4次） | 远程 |
| 业务系统功能调整 | 向甲方提供累计不超过20工日的需求调整服务，用于系统功能改进 | 远程 |
| 技术保障 | 针对各类角色用户制定专门的培训课程，甲方负责培训活动的组织，乙方负责系统的操作培训，并提供培训视频和系统操作手册（电子版）。 | 现场 |
| 上门保障服务 | 按甲方要求前往指定地点进行上门保障服务20工日 | 现场 |

对于上述服务内容的补充说明：

- 超出上述服务内容的，由甲乙双方另行协商服务方式及费用。

- 乙方指导甲方系统管理员对系统相关故障的诊断，制定维护计划，提供相关故障的处理方案，协调并解决系统运行过程中的各类问题。

- 因第三方提供的设备或软件系统引起的故障，乙方有责任及时报告甲方，在第三方修复故障时乙方提供必要的配合，但第三方提供的设备或软件系统故障的排查和修复，不在乙方的服务范围内。

- 乙方对数据进行定期备份，交由甲方保管，在系统故障时候进行数据恢复工作，因乙方原因导致数据丢失的，扣除相应维护费用。

- 乙方的服务方式主要为：电话服务、QQ或微信的线上服务及远程登录服务；在通过上述服务无法解决问题时，可提供现场服务；在甲方遇到紧急情况时，乙方技术人员须24小时内到达现场。

- 乙方及时提供软件的补丁升级，补丁升级包括对甲方已有的软件性能的提升、缺陷的修正，补丁升级的工作量不计入业务系统功能调整的工作量中。

  - 反恐处突机动队基地及慧巡防系统运维

  - 软件运维内容

    - 系统监测工作内容

- 系统运行状态监测，系统是本项目的核心，需要实时监测和保障。

- 系统各项服务运行状态监测，包括地名地址定位服务、融合语义定位服务、纠错反馈服务等。

- 应用服务器、数据库服务器运行状态监测，包含CPU、内存、存储空间、数据库表空间等；

    - 系统可用性保障

为保障系统各项功能正常使用，需要不定期检查各服务器运行性能，定期提供检查报告，发现问题及时处理。

- 应用服务器定期巡检

按照时间维度对应用服务器各项性能进行巡检。

- 数据库服务器定期巡检

按照时间维度对数据库服务器各项性能进行巡检。

    - 日常运维支撑服务

运维保障团队需要及时处理系统使用过程中遇到的问题。

- 微信运维服务群

建立微信支撑服务群，各部门或系统管理部门对接人在使用过程中遇到的问题可及时反馈在群里，服务保障人员看到后第一时间回复，并安排人员处理。

- 运维支撑电话

运维支撑单位向各使用单位提供维护电话，如系统在使用过程中出现问题，可及时联系电话反馈问题，运维团队收到问题后需第一时间处理。

    - 特殊时段保障

特殊保障期间，要实时确保各项运维方式畅通，包括热线电话，电子邮件（7×24），传真等方式；在系统运行中，如果出现故障，运维团队需要在服务响应时限要求内给出解决方案，对于那些无法通过电话指导等方式解决的问题和系统故障，运维人员在向负责人汇报后，负责人根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障、解决问题。

运行维护期内，运维人员发现问题进行记录，及时汇报运维负责人和相关领导，共同确定是否是系统缺陷，一旦确定是缺陷，根据其严重程度运维团队及时作出响应处置机制。必要时给出相应备选方案确保系统能够正常工作，并且详细记录故障原因及排除方法，维修完毕移交给业主方。

重大活动期间提供1名以上技术人员专项保障，并制定系统保障方案和故障应急处置预案，保障活动的不间断正常进行。重要活动以市局通知为准。

重大活动开展前，需完成项目组成员的职责分配。

重大活动期间，项目组成员需保证多种通讯方式24小时畅通。

重大活动期间，对系统进行实时监测，保证系统正常使用。

    - 应急服务响应措施

在服务维护过程中，意外情况难以完全避免。尤其是在节假日或重大活动期间，如遇突发的紧急情况，运维团队需要对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，并提供完整的应急处理流程。

运维人员在解决故障时，需要最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。

  - 硬件运维内容

    - 运维设备列表

对以下采购的软硬件及服务进行维护

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID设备 | 尺寸：258mm×258mm×86mm； 防水等级：IP67； 操作系统：Android 4.4； 空口协议：EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013（可选配）； 通讯接口：以太网，RS-232，RS-485，韦根； I/O 接口：2路光耦输入、3路继电器输出(驱动能力：直流30V/ 2A，交流125V/0.75A)； 工作频率：ETSI 865～868MHz, GB 840～845MHz,920～925MHz, FCC 902～928MHz； RF输出功率（端口）：33dBm（MAX）； 标签识别速度：>500次/秒； 网络接口通信速率：10M/100M自适应； 其他：支持密集型读写、支持天线驻波检测功能、支持固件在线升级、支持标签 数据过滤、支持RSSI：可感知信号的强度。 | 套 | 2 | 含200个RFID标签卡 |
| 2 | 一键救援组件 | 续航能力：>=2天； 定位/通信； 其他：支持一键救援。 | 个 | 35 |  |
| 3 | 应急拉动集成控制盒 | 供外箱尺寸：L450mm*W370mm*H120mm ； 供电电压：AC85-265V ； 静态电流：0.2MA ； 强电接口：标配24路强电输出； 弱电接口：36路输入输出 ； 网络接口：1路有线/无线 ； 门显接口：门显状态灯接口 ； 总线接口：2组RS485 ； 红外接口：三通道，集成全球常规空调，电视码库 ； 无线收发：集成RF无线收发模块，可匹配全球常规的RF设备； 模块连接方式：一分三排线，或者总线可扩展模块 ； 操作系统：Android 或 ios 系统配置：嵌入式32位处理器，外置储存器 ； 工作环境温度：-20℃至 +45℃ ； 防护等级：IP20。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 集成控制器 | 显存：集成显卡； 类型：塔式服务器； 系统：Windows； 处理器：Intel i5； 硬盘容量：500GB； Raid卡缓存：512M缓存； 内存容量：8GB； 硬盘转速：7200rpm。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音响 | 额定功率：150W+150W； 阻抗：4-8Ω； 峰值功率：300W+300W； 音响阻抗：8Ω； 信噪比：≥80dB； 响应频率：20Hz-20KHz； 频谱失真：≤0.5% 标准电源：AC210V~50Hz； 产品尺寸：430mm×355mm×140mm； 其他：含4个吸顶音响 | 套 | 1 |  |
| 6 | 音频主机 | 输入方式：USB（U盘）、USB Audio、TF卡、蓝牙、DLNA、SAMBA（NAS）； 输出方式：光纤、同轴、AES、蓝牙、USB； 系统兼容性：windows7/8/10、Mac OS X、Linux； 文件系统：支持FAT/FAT32/NTFS； 其他：支持门铃、紧急报警、音频等输入。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 4G执法记录 | 前后双摄像头：前置摄像头适用于双向视频通话； 快速充电功能：在23℃+-2℃环境温度下，标配电源适配器，月2小时可完成充电； 显示屏：2.0英寸电容触摸屏;重量：约170g； 外形尺寸：约85*60*30（mm）摄影格式：1920*1080/1280*720,MP4; 网络类型：4G全网通芯片，支持远程指控； 卫星定位：内置定位模块，可通过移动网络实时定位； 接口类型：MINI USB接口； 存储介质：内置TF卡，标配32G，可扩展； 续航时间：连续摄录4H以上； 几何失真：符合GA/T947.2-2015要求； 红外夜视：符合GA/T947.2-2015要求； WIFI:支持802.11b/g/n/ac; 其他：支持一键救援组件。 | 台 | 5 |  |

    - 定期维护

定期巡检，其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方负责现场维修，无法当场修复的可协商后更换全新设备，全新更换设备免费保修期不少于12个月且性能型号不低于原设备。所需费用由双方协商解决。

    - 应急事件等维护内容

因应急安保、市政施工、道路重新规划、供电系统改造、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作。其他因公安实际工作变化原因需要迁移、改造的相关维护工作，由乙方承担维护，涉及额外费用双方协商解决。

    - 前后端设备的现场清洁保养和维护

| 设备名称 | 清洁内容 | 清洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 前端设备 | 前端控制箱内的清洁除尘及故障检查； 光端机的保养、清洁及故障检查； 检测器的保养，清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 中心设备 | 机架除尘、工控机、服务器、显示设备屏幕的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |

    - 系统中线路损坏的修复

包括电源线、视频线、控制线、网线等的损坏，以及通讯井的保养和损坏修复，对于因市政工程、拆迁等因素造成线路损坏的，由客户方负责协调，中标方配合进行修复；对于传输光纤问题，中标方根据光纤标号和联系电话联系运行商，运行商负责修复。如运行商修复有问题的由客户方负责协调。

    - 其他说明

1）因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作。费用由双方协商确定。

2）因公安实际工作变化原因需要迁移、改造相关维护工作，费用双方协商解决。

  - 环太智能感知防控系统

  - 软件运维内容

    - 系统监测工作内容

- 系统运行状态监测，系统是本项目的核心，需要实时监测和保障。

- 系统各项服务运行状态监测，包括地名地址定位服务、融合语义定位服务、纠错反馈服务等。

- 应用服务器、数据库服务器运行状态监测，包含CPU、内存、存储空间、数据库表空间等；

    - 系统可用性保障

为保障系统各项功能正常使用，需要不定期检查各服务器运行性能，定期提供检查报告，发现问题及时处理。

- 应用服务器定期巡检

按照时间维度对应用服务器各项性能进行巡检。

- 数据库服务器定期巡检

按照时间维度对数据库服务器各项性能进行巡检。

    - 日常运维支撑服务

运维保障团队需要及时处理系统使用过程中遇到的问题。

- 微信运维服务群

建立微信支撑服务群，各部门或系统管理部门对接人在使用过程中遇到的问题可及时反馈在群里，服务保障人员看到后第一时间回复，并安排人员处理。

- 运维支撑电话

运维支撑单位向各使用单位提供维护电话，如系统在使用过程中出现问题，可及时联系电话反馈问题，运维团队收到问题后需第一时间处理。

    - 特殊时段保障

特殊保障期间，要实时确保各项运维方式畅通，包括热线电话，电子邮件（7×24），传真等方式；在系统运行中，如果出现故障，运维团队需要在服务响应时限要求内给出解决方案，对于那些无法通过电话指导等方式解决的问题和系统故障，运维人员在向负责人汇报后，负责人根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障、解决问题。

运行维护期内，运维人员发现问题进行记录，及时汇报运维负责人和相关领导，共同确定是否是系统缺陷，一旦确定是缺陷，根据其严重程度运维团队及时作出响应处置机制。必要时给出相应备选方案确保系统能够正常工作，并且详细记录故障原因及排除方法，维修完毕移交给业主方。

重大活动期间提供1名以上技术人员专项保障，并制定系统保障方案和故障应急处置预案，保障活动的不间断正常进行。重要活动以市局通知为准。

重大活动开展前，需完成项目组成员的职责分配。

重大活动期间，项目组成员需保证多种通讯方式24小时畅通。

重大活动期间，对系统进行实时监测，保证系统正常使用。

    - 应急服务响应措施

在服务维护过程中，意外情况难以完全避免。尤其是在节假日或重大活动期间，如遇突发的紧急情况，运维团队需要对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，并提供完整的应急处理流程。

运维人员在解决故障时，需要最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。

  - 硬件运维内容

    - 运维设备列表

对以下采购的软硬件及服务进行维护

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无极灯（人像卡口） | LTTS AFBG-2 | 台 | 10 |
| 2 | 人脸抓拍机（人像卡口） | 海康威视 DS-2CD7U44HTWD-XZ | 台 | 10 |
| 3 | 人脸抓拍立杆（人像卡口） | 定制 | 根 | 10 |
| 4 | 立杆基础（人像卡口） | 定制 | 个 | 10 |
| 5 | 交换机（人像卡口） | 闻俭 WJ-FD08-G | 台 | 8 |
| 6 | 辅材（人像卡口） | 定制 | 项 | 1 |
| 7 | 抓拍相机（超级卡口） | 海康威视 IDS-TCV-HEFK/50 | 台 | 17 |
| 8 | 存储卡（超级卡口） | 闪迪 64G-U3 | 台 | 17 |
| 9 | 闪光灯（超级卡口） | 海康威视 CXBG-2-MC-SL-1211-3 | 台 | 17 |
| 10 | 补光灯（超级卡口） | 海康威视 DS-TL2002BHK | 台 | 17 |
| 11 | 监控立杆（超级卡口） | 定制 | 根 | 1 |
| 12 | 立杆基础（超级卡口） | 定制 | 个 | 1 |
| 13 | 立杆防水箱（超级卡口） | 定制 | 个 | 1 |
| 14 | 落地箱（超级卡口） | 定制 | 个 | 1 |
| 15 | 交换机（超级卡口） | 闻俭 WJ-FD08-G | 台 | 8 |
| 16 | 电源（超级卡口） | 明伟 DC12V10A | 个 | 8 |
| 17 | 网线（超级卡口） | 海康威视 DS-1LN5E-E/E | 米 | 1700 |
| 18 | 电源线（超级卡口） | 金诚 RVV2*1.0 | 米 | 1700 |
| 19 | 电源线（超级卡口） | 金诚 RVV3*1.0 | 米 | 800 |
| 20 | 管道开挖及管材（超级卡口） | 定制 | 项 | 1 |
| 21 | 辅材（超级卡口） | 定制 | 项 | 1 |
| 22 | 室内全彩显示屏(指挥屏) | 海康威视 DS-D4015FI-CWF | m² | 17.01 |
| 23 | LED显示屏接收卡(指挥屏) | 海康威视 DS-D40C04-H | 张 | 8 |
| 24 | LED显示屏支架(指挥屏) | 定制 | 项 | 1 |
| 25 | 控制软件(指挥屏) | 海康威视 InfoCom ShowOS Std | 套 | 1 |
| 26 | 视频处理器(指挥屏) | 海康威视 DS-C12L-0204H | 台 | 1 |
| 27 | 配电柜(指挥屏) | 定制 | 台 | 1 |

    - 定期维护

每季度定期巡检，其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方应当立即组织现场维修，无法当场修复的必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期不少于12个月且性能型号不低于原设备。所需费用由中标方承担。

    - 应急事件等维护内容

因应急安保、市政施工、道路重新规划、供电系统改造、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作（含全市所有高清抓拍点位、治安监控、其他技防设施以及相关配套设备）。对于紧急安保事件，甲方提出方案，由乙方提供必要的设备和安装施工调试。其他因公安实际工作变化原因需要迁移、改造的监控及抓拍点位及其他相关维护工作，由乙方承担基础施工和相关人工费用。

    - 前后端设备的现场清洁保养和维护

| 设备名称 | 清洁内容 | 清洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 卡口监控系统前端设备 | 摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查； 前端控制箱内的清洁除尘及故障检查； 光端机的保养、清洁及故障检查； 检测器的保养，清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 中心设备 | 机架除尘、工控机、服务器、显示设备屏幕的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； 大屏的保养、清洁及故障检查 | 1次/季度 |

    - 系统中线路损坏的修复

包括电源线、视频线、控制线、网线、光纤线等的损坏，以及通讯井的保养和损坏修复，对于因市政工程、拆迁等因素造成线路损坏的，由客户方负责协调，中标方配合进行修复；对于传输光纤问题，中标方根据光纤标号和联系电话联系运行商，运行商负责修复。如运行商修复有问题的由客户方负责协调。

    - 系统主要设备元器件的损坏维护

1）对矩阵及键盘、硬盘录像机、编解码设备、显示设备、摄像机（工业相机），检测器、光端机、工控机、服务器、防火墙、网闸等所有设备提供检测和故障检修，一旦出现设备（除人为故意损坏和不可抗拒因素外）损坏情况可以修复的由中标方及时修复，无法修复的，由中标方提供新设备并负责安装调试工作，使系统恢复正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

2）对摄像机电源、视频头、视频跳线、尾纤等其他辅助设备提供全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

3)地感线圈、车检器、导线等检测设备、设施的全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

    - 其他说明

1）因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作（含全市所有高清抓拍点位及治安监控）。对于紧急安保事件，由甲方提出方案，由乙方提供必要的技防设备和安装施工调试。

2）因公安实际工作变化原因需要迁移、改造的监控及抓拍点位及其他相关维护工作，由乙方承担基础施工和相关人工费用。

  - 太仓市公安局安全边界维保

太仓市公安局于2018-2022年间开展了边界项目的阶梯建设，质保期均为三年。该项目从交付至今，运行稳定，很好的保障了太仓市公安局与外部单位的数据交换和信息共享，有力促进了各警种的实战业务应用。

截至目前，该项目已经过了免费质保期，为保障现有边界接入链路相关设备和接入业务的持续稳定运行，需要针对本项目开展续保工作。

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年 边界 建设 | 合众安全数据交换系统 | DC-310-TC | 1套 | 2018年12月 |
|  |  | 合众隔离网闸 | UG350-2101-TC | 1台 |  |
|  |  | 合众跨网请求服务系统 | AS-310-TC | 1套 |  |
|  |  | 合众集控探针 | CMD-100 | 1台 |  |
| 2 | 2018太仓 互联网边界 | 山石网科防火墙 | SG6K-E3668-CN-36 | 1台 | 2018年12月 |
|  |  | 合众集控探针 | CMD-100 | 1台 |  |
|  |  | 合众安全隔离与单向传输系统 | SG-310-TC | 1套 |  |
| 3 | 2019年 边界扩容 | 合众跨网请求服务系统 | AS-300-T2100 | 2套 | 2019年7月 |
|  |  | 合众集控探针 | CMD-100 | 2台 |  |
|  |  | 合众单向光闸 | SG-300-T3000 | 3台 |  |
|  |  | 合众视频安全接入系统 | VG-310-B-HD | 1套 |  |
|  |  | 山石防火墙 | SG-6000-E5260 | 1台 |  |
| 4 | 2020太仓 边界扩容 | 合众单向光闸 | SG-310-TC | 2台 | 2020年10月 |
|  |  | 合众集控探针 | CMD-100 | 1台 |  |
|  |  | 合众集中监控管理平台 | CM-350 | 1套 |  |
|  |  | 中宇可信边界网关 | TRUSTMORE-SG5200 | 1台 |  |
|  |  | 启明入侵防御系统 | NIPS2060D | 1台 |  |
| 5 | 2021边界补充 | 合众集中监控管理平台 | CM-350 | 1套 | 2021年5月 |
| 6 | 2021太仓 长三角一 体化， | 合众视频安全交换系统 | VG-H3500-6400 | 1套 | 2022年1月 |
|  |  | 合众数据安全交换系统前置机 | DC-H3200-6500-N | 1台 |  |
|  |  | 合众数据安全交换系后统置机 | DC-H3200-6500-S | 1台 |  |
|  |  | 合众网闸 | UG350-8100 | 1台 |  |
|  |  | 合众请求服务系统外主机 | AS-H3300-7100-N | 1台 |  |
|  |  | 合众请求服务系统内主机 | AS-H3300-7100-S | 1台 |  |
|  |  | 合众集控探针 | CMD-100 | 1台 |  |
|  |  | 中宇边界安全访问控制系统 | TRUSTMORE-5300-UP | 1台 |  |
| 7 | 2022年 太仓边界 加固 | 合众安全隔离与单向传输系统 | SG-350-H3000 | 2套 | 2022年7月 |
|  |  | 合众安全服务总线系统 | SSB-4500 | 2套 |  |
|  |  | 中宇可信边界安全网关 | TRUSTMORE-5300-UP | 1台 |  |

具体服务要求

7*24热线电话支持服务

投标单位提供不限时间、不限数量的售后电话支持，在得到请求响应1小时内，通过电话给出解决方案，以帮助用户迅速有效地解决问题。

- 一年软件、硬件保修服务

软件产品提供一年的免费升级服务（通用安全设备由于原厂原因而不能提供该项服务的除外）。

硬件产品提供一年免费质保，投标单位承诺故障1小时内响应，原厂工程师3小时内到达现场解决问题，12小时内解决问题，如不能解决，在8小时内安排原厂商高级技术人员到达现场，12小时内解决问题，如不能解决，在48小时内提供备件。

- 特别服务

提供24小时技术支持服务。用户在网络调整时，协助用户做好维保设备的产品安装、业务调试、系统变更和数据迁移等工作。

- 其他服务

通过制定详细服务计划、每季度对用户系统进行一次检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。

应急预案

由于平台系统的特殊性，当平台出现问题，公安的多个业务都会出现问题，会影响到公安的多个业务部门，为保证平台出现故障和灾难时能及时恢复正常运行，须制定应急预案：

根据具体故障等级划分进行相应的处理方式和流程。具体的故障等级分类如下。

一级：重大故障。主机或网络瘫痪，业务丢失。

二级：部分设备系统故障。部分设备工作不正常，影响和限制了部分业务运营。

三级：一般性技术故障。发现一些技术问题，但系统仍可正常运营。

针对平台不同故障级别，接入平台管理员应立即响应,判断故障源和故障等级，尝试解决故障。平台管理员自行无法解决的故障，应寻求平台供应商的技术支持。根据故障等级要求解决故障所需时间如下：

一级：重大故障，现场服务支持，4小时内解决故障。

二级：部分设备系统故障，7*24小时的应急支持和8小时内解决故障。

三级：一般性技术故障，电话远程支持，12小时内解决故障。

判定故障源为非平台系统自身故障的，平台管理员应联系告知该接入应用系统的相关管理部门或单位，处理应用系统故障。

对影响较大的和一时排除不了的故障，应及时向分管领导和上级主管部门汇报。故障解决后，应当做好故障记录和故障分析。

  - 2022年高清抓拍升级补盲项目1标段维保

1.1设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升级改造设备清单 |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 900W超卡设备 |  | 详见原招标参数3.1.1 | 台 | 75 |
| 1.2 | 500W超卡设备 |  | 详见原招标参数3.1.2 | 台 | 14 |
| 1.3 | 400W人卡设备 |  | 详见原招标参数3.1.3 | 台 | 5 |
| 1.4 | 补光灯 |  | 详见原招标参数3.1.4 | 台 | 1 |
| 1.5 | 三合一补光灯 |  | 详见原招标参数3.1.5 | 台 | 90 |
| 二、杆体及配套设施 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 卡口监控杆（单支臂长度<6m，含基础） |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 5 |
| 2.2 | 卡口监控杆（6＜单支臂长度≤10m，含基础） |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 5 |
| 2.3 | 卡口监控杆（10＜双支臂长度≤12m，含基础) |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 2.4 | 卡口监控杆基础（单支臂长度≤6m) |  | 搬迁点位基础 | 座 | 4 |
| 2.5 | 卡口监控杆支臂（臂长1.5m) |  | 辅道加横杆（含抱箍等） | 根 | 2 |
| 2.6 | 抱杆设备机箱 |  | 尺寸不小于500*400*300(mm) | 套 | 34 |
| 三、前端线材管材及辅材 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电源线 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 1200 |
| 3.2 | 塑料管 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 700 |
| 3.3 | 镀锌钢管 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 |  |
| 3.4 | PVC管 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 270 |
| 3.5 | 波纹管 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 180 |
| 3.6 | 窖井 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 处 | 11 |
| 3.7 | 其他辅材 |  | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 路 | 89 |
| 四、前端安装工程费 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 引电费用 |  | 含引电协调费、安装电表、电费等中的一种或几种。 | 点 | 26 |
| 4.2 | 系统集成费 |  | 本项目涉及安装调试等各类人工集成费用 | 路 | 88 |
| 4.3 | 运维费 |  | 本项目涉及前后端软硬件技术服务费（365天*24小时） | 路 | 88 |
| 4.4 | 光纤链路租赁费 |  | 一年 | 点 | 26 |
| 采购设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储设备 | 详见原招标参数3.1.6 |  | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 详见原招标参数3.1.7 |  | 台 | 1 |
| 3 | DP切屏器 | 详见原招标参数3.1.8 |  | 台 | 8 |
| 4 | 标签打印机 | 详见原招标参数3.1.9 |  | 台 | 1 |
| 5 | 笔记本电脑 | 详见原招标参数3.1.10 |  | 台 | 2 |

2、升级改造点位表

| 序号 | 点位名称 | 900W 超卡 | 500W 超卡 | 人卡 | 三合一 补光灯 | 补光灯 | 监控杆 | 杆体基础 | 新增支臂 | 抱杆箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平南路县府西街北 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 郑和路盐铁塘桥 | 5 | 2 |  | 7 |  | 2 |  | 1.5m*2 | 2 |
| 3 | 县府西街盐铁塘桥 | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 |
| 4 | 上海西路盐铁塘桥 | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 |
| 5 | 昆太路城西卡口北 | 4 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |
| 6 | 204国道新浏河大桥 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 太蓬卡口 | 6 | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 2 |
| 8 | G204南郊卡口 | 6 | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |
| 9 | 南郊新农村30组 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | 南郊太安电灌站小路 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 11 | 南郊污水处理厂小路 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |
| 12 | 金仓湖桥底东环向南 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 金仓湖桥底西环向北 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 14 | 太沙公路杨林桥北 | 4 | 2 |  | 6 |  | 1 |  |  | 1 |
| 15 | S339新湖卡口 | 6 | 2 |  | 8 |  | 2 |  |  | 2 |
| 16 | 新周卡口 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| 17 | S338璜泾卡口 | 6 | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 鹿河江堤卡口 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 19 | 太海汽渡东江堤 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 20 | 飞沪路陆渡卡口 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 346国道洋桥卡口 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 浏河梅家宅卡口 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 浏河阅兵村K407小路 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |
| 24 | 科博尔厂东 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 浏河科博尔卡口 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 浏河石桥南路 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 27 | 购买备品备件 | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 75 | 14 | 5 | 90 | 1 | 11 | 4 | 2 | 34 |

3、本项目包含已有市电引入或改造，以及光纤线路引入，中标单位要负责相关接电及管线工程，维保期内涉及的施工费用、网络费用和供电费用等由中标单位负责解决。工程按照相关要求做好隐蔽工程，不得明线裸露以及随意飞线，并对原有的飞线和裸露线路进行整改，原有裸纤的点位，不得私自改变裸纤的光纤模式。借纤点位中标单位负责相关借纤线路工程的新建和维修。中标方需满足采购方在本标段点位借杆、借电、借网额外安装ETC、测速雷达、视频监控等设备的需求，不得额外收取其他费用。

4、具体点位清单：

CK_太平南路县府西街北东向西

CK_太平南路县府西街北西向东

CK_郑和路盐铁塘桥东向西1

CK_郑和路盐铁塘桥东向西2

CK_郑和路盐铁塘桥东向西3

PK_郑和路盐铁塘桥东向西辅道

CK_郑和路盐铁塘桥西向东1

CK_郑和路盐铁塘桥西向东2

PK_郑和路盐铁塘桥西向东辅道

CK_县府西街盐铁塘桥东向西1

CK_县府西街盐铁塘桥东向西2

CK_县府西街盐铁塘桥西向东1

CK_县府西街盐铁塘桥西向东2

CK_上海西路盐铁塘桥东向西1

CK_上海西路盐铁塘桥东向西2

CK_上海西路盐铁塘桥西向东1

CK_上海西路盐铁塘桥西向东2

CK_昆太路城西卡口出市1

CK_昆太路城西卡口出市2

PK_昆太路城西卡口出市辅道

CK_昆太路城西卡口进市1

CK_昆太路城西卡口进市2

PK_昆太路城西卡口进市辅道

CK_204国道新浏河大桥北向南1

CK_204国道新浏河大桥北向南2

CK_204国道新浏河大桥北向南3

CK_太蓬卡口出市1

CK_太蓬卡口出市2

CK_太蓬卡口出市3

PK_太蓬卡口出市辅道

CK_太蓬卡口进市1

CK_太蓬卡口进市2

CK_太蓬卡口进市3

PK_太蓬卡口进市辅道

CK_G204南郊卡口出市1

CK_G204南郊卡口出市2

CK_G204南郊卡口出市3

PK_G204南郊卡口出市辅道

CK_G204南郊卡口进市1

CK_G204南郊卡口进市2

CK_G204南郊卡口进市3

PK_G204南郊卡口进市辅道

CK_南郊新农村30组进市

CK_南郊太安电灌站小路进市

CK_南郊污水处理厂小路出市

CK_南郊污水处理厂小路进市

CK_金仓湖桥底东环向南

CK_金仓湖桥底西环向北

CK_太沙公路杨林桥北南向北1

CK_太沙公路杨林桥北南向北2

PK_太沙公路杨林桥北南向北辅道

CK_太沙公路杨林桥北北向南1

CK_太沙公路杨林桥北北向南2

PK_太沙公路杨林桥北北向南辅道

CK_新周卡口出市

CK_新周卡口进市

CK_G346璜泾卡口出市1

CK_G346璜泾卡口出市2

CK_G346璜泾卡口出市3

PK_G346璜泾卡口出市辅道

CK_G346璜泾卡口进市1

CK_G346璜泾卡口进市2

CK_G346璜泾卡口进市3

PK_G346璜泾卡口进市辅道

CK_S339新湖卡口出市1

CK_S339新湖卡口出市2

CK_S339新湖卡口出市3

PK_S339新湖卡口出市辅道

CK_S339新湖卡口进市1

CK_S339新湖卡口进市2

CK_S339新湖卡口进市3

PK_S339新湖卡口进市辅道

CK_鹿河江堤卡口南向北

CK_鹿河江堤卡口北向南

CK_飞沪路陆渡卡口出市

CK_飞沪路陆渡卡口进市

CK_346国道洋桥卡口出市1

CK_346国道洋桥卡口出市2

CK_346国道洋桥卡口出市3

CK_浏河阅兵村K407小路出市

CK_浏河阅兵村K407小路进市

CK_科博尔厂东出市预警1

CK_科博尔厂东出市预警2

CK_浏河梅家宅卡口出市

CK_浏河科博尔卡口进市

CK_浏河石桥南路进市

CK_太海汽渡东江堤车道1

CK_港城中专东门进口

CK_港城中专东门出口

CK_港城中专南大门出口

CK_港城中专南大门进口

  - 2022年高清抓拍升级补盲项目2标段维保

1、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡口新建设备清单 |  |  |  |  |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 900W超卡设备（核心产品） | 详见原招标参数3.2.1 | 台 | 57 |
| 1.2 | 500W超卡设备 | 详见原招标参数3.2.2 | 台 | 2 |
| 1.3 | 900W电警设备 （电警拍闯禁区） | 详见原招标参数3.2.3 | 台 | 4 |
| 1.4 | 400W人卡设备 | 详见原招标参数3.2.4 | 台 | 2 |
| 1.5 | 补光灯 | 详见原招标参数3.2.5 | 台 | 6 |
| 1.6 | 三合一补光灯 | 详见原招标参数3.2.6 | 台 | 65 |
| 二、杆体及配套设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 卡口监控杆（单支臂长度<6m，含基础） | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 5 |
| 2.2 | 卡口监控杆（6＜单支臂长度≤10m，含基础） | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 15 |
| 2.3 | 卡口监控杆（10＜单支臂长度≤12m，含基础） | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 2.4 | 卡口监控杆（10＜双支臂长度≤12m，含基础) | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 套 | 1 |
| 2.7 | 卡口监控杆支臂（臂长2m) | 辅道加横杆（含抱箍等） | 根 | 1 |
| 2.8 | 卡口监控杆支臂（臂长3m) | 辅道加横杆（含抱箍等） | 根 | 1 |
| 2.9 | 卡口监控杆支臂（臂长4m) | 辅道加横杆（含抱箍等） | 根 | 1 |
| 2.10 | 抱杆设备机箱 | 尺寸不小于500*400*300(mm) | 套 | 32 |
| 三、前端线材管材及辅材 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电源线 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 3000 |
| 3.2 | 塑料管 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 2200 |
| 3.3 | 镀锌钢管 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 100 |
| 3.4 | PVC管 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 230 |
| 3.5 | 波纹管 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 米 | 130 |
| 3.6 | 窖井 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 处 | 22 |
| 3.7 | 其他辅材 | 详见原招标配套设施和材料具体技术参数要求 | 路 | 64 |
| 四、前端安装工程费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 引电费用 | 含引电协调费、安装电表、电费等中的一种或几种 | 点 | 23 |
| 4.2 | 系统集成费 | 本项目涉及安装调试等各类人工集成费用 | 路 | 65 |
| 4.3 | 运维费 | 本项目涉及前后端软硬件技术服务费（365天*24小时） | 路 | 65 |
| 4.4 | 光纤链路租赁费 | 一年 | 点 | 23 |
| 4.5 | 云存储租赁服务 | 一年 | 路 | 65 |
| 治安危化品采购设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆摄像机 | 详见原招标参数3.2.7 | 台 | 30 |
| 2 | 硬盘录像机 | 详见原招标参数3.2.8 | 台 | 15 |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB SATA硬盘 | 台 | 15 |
| 4 | 交换机 | 详见原招标参数3.2.9 | 台 | 15 |
| 5 | 网线 | 六类，室外型 | 米 | 1500 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1500 |
| 7 | 线管 | PVC及镀锌钢管 | 台 | 1500 |
| 8 | 机柜 | 6U | 台 | 15 |
| 9 | 集成费 | 前端设备的安装调试等 | 项 | 15 |
| 10 | 平台接入 | 平台接入及服务 | 项 | 1 |

2、前端环保卡口新建点位表

| 序号 | 点位名称 | 900W 超卡 | 900W 电警 | 500W 超卡 | 人卡 | 三合一 补光灯 | 补光灯 | 监控杆 | 新增支臂 | 抱杆箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林路园林桥北 | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 2 | 怀仁路荡茜桥 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 3 | 璜泾陆磺公路碧桂园路口西 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | 346国道荣文路 | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 5 | 崇文路荡茜路三岔口东 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 6 | 新立路新周路北侧 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 7 | 向东岛北门 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 8 | 岳鹿路江南路南侧 | 6 |  |  |  | 6 |  | 1 |  | 1 |
| 9 | 崇恩路陆嘉北路东侧 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 10 | 临港路朱桥村 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 11 | 红旗村G15高速桥洞 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 12 | 新苗路G15高速桥洞 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 13 | 发达路339省道北侧 | 4 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 14 | 腾飞路往南G15高速桥洞 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2m | 1 |
| 15 | 四通路339省道北侧东 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |
| 16 | 兴业路339省道北侧 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 17 | 老204国道城南路桥南侧 （电警拍闯禁区） |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 3m+4m | 2 |
| 18 | 文华路健雄路北侧 | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |
| 19 | 白云渡路金湾路西侧北 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |
| 20 | 邢巷线石头塘桥西侧 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 21 | 向东岛南门东 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 22 | 兴湖路新跃桥西侧 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 23 | 南郊新农村30组 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 合计 | 57 | 4 | 2 | 2 | 65 | 6 | 22 | 3 | 32 |

3、本项目包含已有市电引入或改造，以及光纤线路引入，中标单位要负责相关接电及管线工程，维保期内涉及的施工费用、网络费用和供电费用等由中标单位负责解决。工程按照相关要求做好隐蔽工程，不得明线裸露以及随意飞线，并对原有的借杆点位的飞线和裸露线路进行整改，借纤点位中标单位负责相关借纤线路工程的新建和维修。中标方需满足采购方在本标段点位借杆、借电、借网额外安装ETC、测速雷达、视频监控等设备的需求，不得额外收取其他费用。

4、具体点位清单：

CK_园林路园林桥北南向北

CK_园林路园林桥北北向南

CK_怀仁路荡茜桥南向北

CK_怀仁路荡茜桥北向南

CK_璜泾陆磺公路碧桂园路口东向西1

CK_璜泾陆磺公路碧桂园路口东向西2

CK_346国道荣文路东向西

CK_346国道荣文路西向东

CK_崇文路荡茜路三岔口东向西

CK_崇文路荡茜路三岔口西向东

CK_邢巷线石头塘桥西侧东向西

CK_邢巷线石头塘桥西侧西向东

CK_向东岛北门南向北1

CK_向东岛北门南向北2

CK_向东岛北门北向南1

CK_向东岛北门北向南2

CK_向东岛南门南向北1

CK_向东岛南门南向北2

CK_向东岛南门北向南1

CK_向东岛南门北向南2

CK_岳鹿路江南路南侧南向北1

CK_岳鹿路江南路南侧南向北2

CK_岳鹿路江南路南侧南向北3

CK_岳鹿路江南路南侧北向南1

CK_岳鹿路江南路南侧北向南2

CK_岳鹿路江南路南侧北向南3

CK_崇恩路陆嘉北路东侧东向西1

CK_崇恩路陆嘉北路东侧东向西辅道

CK_崇恩路陆嘉北路东侧西向东1

CK_崇恩路陆嘉北路东侧西向东辅道

CK_白云渡路金湾路西侧东向西1

CK_白云渡路金湾路西侧东向西辅道

CK_白云渡路金湾路西侧西向东1

CK_白云渡路金湾路西侧西向东辅道

CK_临港路朱桥村南向北1

CK_临港路朱桥村南向北辅道

CK_临港路朱桥村北向南1

CK_临港路朱桥村北向南辅道

CK_发达路339省道北侧南向北1

CK_发达路339省道北侧南向北2

PK_发达路339省道北侧南向北辅道

CK_发达路339省道北侧北向南1

CK_发达路339省道北侧北向南2

PK_发达路339省道北侧北向南辅道

CK_四通路339省道北侧南向北1

CK_四通路339省道北侧南向北2

CK_四通路339省道北侧南向北辅道

CK_兴业路339省道北侧南向北1

CK_兴业路339省道北侧南向北辅道

CK_新立路新周路北侧南向北

CK_新立路新周路北侧北向南

CK_红旗村G15高速桥洞

CK_新苗路G15高速桥洞

CK_兴旺路339北侧南向北

CK_文华路健雄路北侧南向北

CK_文华路健雄路北侧北向南

PK_老204国道城南路桥南侧南向北

PK_老204国道城南路桥南侧北向南

CK_胜泾路南漳泾路北侧南向北1

CK_胜泾路南漳泾路北侧南向北2

CK_胜泾路南漳泾路北侧北向南1

CK_胜泾路南漳泾路北侧北向南2

  - 沪苏通项目软硬件维保

| 建设.巡更系统（设备维护服务） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统工作站 | OptiPlex 5060 Tower 230352 | DELL | 台 | 3 |
| 2 | 巡更管理软件 | V1.0 带加密狗 | 蓝卡 | 个 | 3 |
| 3 | 巡检器 | BP-20125 | 蓝卡 | 套 | 30 |
| 4 | 通讯座 | BS-1000USB口 | 蓝卡 | 个 | 3 |
| 5 | 巡逻员卡 | BLC-35 | 蓝卡 | 个 | 40 |
| 6 | 巡逻点 | BLC-6-28 | 蓝卡 | 套 | 100 |
| 7 | 标示牌 | BMK-20 | 蓝卡 | 套 | 100 |
| 8 | 安装调试服务费 | 安装调试服务费（365天*24小时） |  | 项 | 1 |
| 建设.中心管理应用系统（设备维护服务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 铁路巡防综合管控平台 | DH-DSS7016D-2I | 浙江大华 | 套 | 1 |
| 2 | 交换机A | LSW3600-48GT4XGS-SE | 迪普 | 台 | 3 |
| 3 | 万兆光模块(40KM) | SFP-40G-LR 1340nm 40km | 国产 | 对 | 3 |
| 4 | 机柜 | 600x800x2000mm | 图腾 | 台 | 6 |
| 5 | PDU | 国标万用10A 8位 | 科佳 | 套 | 8 |
| 6 | 理线架 | CN1331 | 国产 | 套 | 8 |
| 7 | 六类网线 | 4对双绞线 | 国产 | 米 | 960 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 国产 | 米 | 135 |
| 9 | 安装调试服务费 | 安装调试服务费（365天*24小时） |  | 项 | 1 |
| 建设.指挥中心大屏（设备维护服务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2小间距2100x4800 | DH-PHSIA1.2-EH（2250*4800） | 浙江大华 | 平方 | 10.04 |
| 2 | 显示屏独立主控 | DH-LCS-M600 | 浙江大华 | 台 | 6 |
| 3 | 大屏控制器 | DH-DSCON3000-4U | 浙江大华 | 台 | 1 |
| 4 | 多屏控制软件 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 1 |
| 5 | 控制键盘 | DH-NKB5000-F | 浙江大华 | 台 | 2 |
| 6 | 大屏安装结构 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 1 |
| 7 | 大屏线缆 | CHL-020 | 浙江大华 | 套 | 1 |
| 8 | 挂壁配电箱 | 定制 | 浙江大华 | 套 | 1 |
| 9 | 功放一体机 | MK230 | AKAIE | 台 | 1 |
| 10 | 壁挂音箱 | BE05 | AKAIE | 只 | 2 |
| 11 | 标准机柜 | 800*600*1200 | 图腾 | 台 | 1 |
| 12 | 无线话筒 | PM-880 | LONGX | 套 | 1 |
| 13 | 安装调试服务费 | 安装调试服务费（365天*24小时） |  | 项 | 1 |
| 建设.监控中心、分中心所需要的UPS、办公电脑等（设备维护服务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 20KV UPS主机 | KCRT-20KVA | 雷诺士 | 台 | 1 |
| 2 | 电池（12V100AH ） | Reros 12V/100AH | 雷诺士 | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | A-32 | 雷诺士 | 套 | 1 |
| 4 | UPS配电线 | 电池连接线、辅材、搬运等 | 雷诺士 | 套 | 1 |
| 5 | 交换机B | LSW3600-48GT4XGS-SE | 迪普 | 台 | 1 |
| 6 | 电源控制箱 | 16回路 | 定制 | 套 | 3 |
| 7 | 办公电脑 | OptiPlex 5060 Tower 231059/E2318H | DELL | 台 | 9 |
| 8 | 4工位操作台、椅 | 定制 | 定制 | 套 | 0 |
| 9 | 2工位操作台、椅 | 定制 | 定制 | 套 | 5 |
| 10 | 太仓站、太仓南站75寸液晶电视 | 75A7 | 创维 | 台 | 4 |
| 11 | 视频解码器 | DH-NVD0105DH-4K | 浙江大华 | 台 | 4 |
| 12 | 24口千兆交换机 | S5120V2 | H3C | 台 | 2 |
| 13 | 接地 | 镀锌管Ø40*2500米 | 定制 | 套 | 0 |
| 14 | 中心电源二级防雷 | NKP-TEL-5C-2a | 科佳 | 套 | 0 |
| 15 | 其他配套辅材等 | 配套辅材等 | 配套 | 项 | 1 |
| 16 | 安装调试服务费 | 安装调试服务费（365天*24小时） |  | 项 | 1 |
| 建设.室内监控（设备维护服务） |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光级低照度摄像机 | DH-IPC-HFW5243M | 浙江大华 | 台 | 4 |
| 2 | 400万像素红外半球 | DH-IPC-HFW5443T | 浙江大华 | 台 | 10 |
| 3 | 硬盘录像机（16路） | DH-NVR4416-16P-HDS2 | 浙江大华 | 台 | 3 |
| 4 | 3.5寸监控级硬盘 | ST6000VX000,6T,5900RPM,3.5",SATA | 希捷 | 块 | 6 |
| 5 | 安装调试服务费 | 安装调试服务费（365天*24小时） |  | 项 | 1 |

  - 视频网云平台扩容维保

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云接入转发节点 | 华为 IVS3800XS | 2 | 台 |
| 2 | 解析比对节点 | 华为 IVS3800XC | 3 | 台 |
| 3 | 图片云存储节点 | 华为 OceanStor 9000 | 10 | 台 |
| 4 | 感知存储业务交换机 | 华为 CE6857E-48S6CQ | 2 | 台 |
| 5 | 算法-人脸图片模式 | 华为 定制 | 1 | 套 |
| 6 | 算法-车辆图片模式 | 华为 定制 | 1 | 套 |
| 7 | 算法-人体图片模式 | 华为 定制 | 1 | 套 |
| 8 | 算力管理调度 | 华为 定制 | 1 | 套 |

  - 公安网视频云平台扩容维保

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储转发节点 | 华为 IVS3800XS | 3 | 台 |
| 2 | 解析比对节点 | 华为 IVS3800XC | 3 | 台 |
| 3 | 全息人像聚类算法 | 华为 定制 | 1 | 台 |
| 4 | 光纤模块 | 华为 SFP-10G-BXU1 | 5 | 对 |

  - 公安网大数据扩容

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据节点 | 华为 Atlas 800 | 3 | 台 |
| 2 | MPPDB数仓软件授权 | 国产 定制 | 70 | TB |
| 3 | 系统运维管理平台 | 国产 定制 | 1 | 套 |
| 4 | 虚拟化软件平台 | 国产 定制 | 1 | 套 |

  - 2022年人像卡口租赁项目二标段采购部分维保

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云存储设备 | 海康DS-A71048R CVS/8tb | 1 | 台 |
| 2 | 校时服务器 | 海康DS-VEN11H-NTP | 1 | 台 |
| 3 | 5G布控球 | 科达 IPC522 | 3 | 台 |
| 4 | 5G智能单兵 | 科达 KBS-WGO1A | 4 | 台 |
| 5 | 穿戴式防抖摄像机 | 科达、KPS-TD11A | 4 | 台 |
| 6 | 笔记本电脑 | 联想、昭阳笔记本/K4e-ITL | 6 | 台 |
| 7 | 台式电脑 | 联想、启天M455 | 8 | 台 |

  - 网络安全设备升级

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全隔离与单向传输系统（核心产品） | 合众 SG-350-H3000 | 杭州合众数据技术有限公司 | 套 | 2 |
| 2 | 安全服务总线系统 | 合众SSB-4500 | 杭州合众数据技术有限公司 | 台 | 2 |
| 3 | 可信边界网关 | 万通TrustMore-SG-5300-UP | 北京中宇万通科技股份有限公司 | 台 | 1 |
| 4 | 三层交换机 | 华为 S5735S-L24T4X-A1 | 华为技术有限公司 | 台 | 1 |
| 5 | 采集模块 | 天懋 RadarVN-201 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 套 | 1 |
| 6 | 分析模块 | 天懋 RadarVN-201 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 套 | 1 |
| 7 | 网络末梢传感器 | 天懋 NSS-C01 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 台 | 6 |
| 8 | ETC感知采集设备 | 目炬 PDM-01 | 杭州目炬科技有限公司 | 台 | 70 |
| 9 | 平台及服务器 | 中科可控 H520-G30 | 中科可控信息产业有限公司 | 台 | 4 |
| 10 | 其他（立杆，辅材，施工、调试、维护） | 定制 | 定制 | 点 | 70 |
| 11 | 核心交换机 | H3C S10506X | 新华三技术有限公司 | 台 | 1 |

  - 卡口“智能+”感知设备建设项目维保

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态人脸卡口 | 海康威视 iDS-TCV900-HEFK/50 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 14 |
| 2 | 存储卡 | 萤石 128G/TF | 萤石网络有限公司 | 张 | 14 |
| 3 | 闪光灯 | 海康威视 CXBG-2-MC-SL-1211-3 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 14 |
| 4 | 环保补光灯灯 | 海康威视 DS-TL2002B(国内标配) | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 14 |
| 5 | 安检模块 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 工作站 | DELL T3650 | 戴尔（中国）有限公司 | 台 | 2 |
| 7 | 6550双源双视角智能安检机套装 | 海康威视 ISD-SC6550D-4BXV | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 套 | 1 |
| 8 | 智能安检门 | 海康威视 ISD-SMG518L-N | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 9 | 无刷通用摆闸(闸道) | 海康威视 DS-K3B501XS-L/R | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 套 | 1 |
| 10 | 测温明眸产品（测温） | 海康威视 DS-K5671-3XF/ZU | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 11 | 身份证阅读器 | 海康威视 DS-K1F1002F-I(RS232)(国内标配) | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 12 | 安检平板 | 海康威视 DS-MDP002 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 个 | 2 |
| 13 | 防疫安检设备 | 海康威视 DS-K1T240MIG-QR | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 6 |
| 14 | 人车安检月台 | 海康威视 ISD-SAC8211BHK+ISD-SAC6211BHK | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 套 | 1 |
| 15 | 道闸杆 | 海康威视 DS-TMG520-H | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 2 |
| 16 | 拦阻升降柱 | 海康威视 DS-TMB101-M/E | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 个 | 2 |
| 17 | 升降柱控制盒 | 海康威视 DS-TMB090-M | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 18 | 车底扫描设备 | 海康威视 MV-PD030001-01 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 套 | 1 |
| 19 | 车辆抓拍设备 | 海康威视 DS-TCG205-E | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 20 | 立柱 | 海康威视 L1300-R117(TCG22X) | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 根 | 1 |
| 21 | 站内动态人脸识别设备 | 海康威视 DS-2CD7U48HIK-XZ | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 8 |
| 22 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-i8 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 23 | 监控硬盘 | 希捷 ST 8T | 希捷科技有限公司 | 台 | 8 |
| 24 | 高空VR全景鹰眼 | 海康威视 iDS-2VPE13-HIK440-BX/SP | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 25 | 交通诱导屏 | 海康威视 YDBZ-0-B-HKYD-100 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 平米 | 23 |
| 26 | 交通诱导屏配件 | 海康威视 DS-TVL000-0-4 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 套 | 3 |
| 27 | 智能发光地砖 | 海康威视 FD20D75-RGY-485 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 块 | 40 |
| 28 | 发光地砖控制箱 | 海康威视 FDC-6-D-24-485 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 29 | 告警喇叭 | 定制 10W | 定制 | 个 | 2 |
| 30 | 定向音柱 | 海康威视 DS-TAA100-D/150 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 31 | 配套软件开发服务 | 定制 | 定制 | 项 | 1 |
| 32 | 服务器 | 海康威视 DS-VE22S-B | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 3 |
| 33 | 解码器 | 海康威视 DS-6908UD | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 34 | 超卡立杆 | 定制 6.5米挑臂14米 | 定制 | 根 | 1 |
| 35 | 超卡立杆 | 定制 6.5米挑臂12米 | 定制 | 根 | 1 |
| 36 | 超卡立杆 | 定制 6.5米挑臂 10米 | 定制 | 根 | 1 |
| 37 | 超卡立杆 | 定制 6.5米挑臂4米 | 定制 | 根 | 1 |
| 38 | 立杆基础 | 定制 | 定制 | 套 | 4 |
| 39 | 设备箱 | 定制 | 定制 | 个 | 4 |
| 40 | 球形摄像机 | 海康威视 IDS-2DE7432IW-AS1 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 2 |
| 41 | 双舱人脸抓拍机 | 海康威视 DS-2CD7U44HTWD-XZ | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 2 |
| 42 | 人脸抓拍机立杆 | 定制 | 定制 | 根 | 2 |
| 43 | 高空鹰眼摄像机 | 海康威视 iDS-2DP2427ZIXS-D/440 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 6 |
| 44 | 摄像机 | 海康威视 DS-2CD7A87EVWDV2-LZS/Q1(2.8-12mm) | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 22 |
| 45 | 室外防水箱 | 定制 | 定制 | 个 | 6 |
| 46 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8664N-I16 | 杭州海康威视数字股份有限公司 | 台 | 1 |
| 47 | 监控硬盘 | 希捷 ST 8T | 希捷科技有限公司 | 块 | 16 |
| 48 | 挑臂定制 | 定制 | 定制 | 根 | 3 |
| 49 | 监控立杆 | 定制 6.5米挑臂3米 | 定制 | 根 | 4 |
| 50 | 监控立杆 | 定制 3.5米含基础 | 定制 | 根 | 5 |
| 51 | 基础浇筑 | 定制 | 定制 | 套 | 4 |
| 52 | 网线 | 爱谱华顿 6类 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 米 | 800 |
| 53 | 电源线 | 帝华 RVV2.1.0 | 江苏帝华线缆有限公司 | 米 | 1100 |
| 54 | 线管 | 波纹管 | 公元 | 米 | 1100 |
| 55 | 线路租赁 | 一年 | 定制 | 根 | 7 |
| 56 | 集成费 | 定制 | 定制 | 项 | 1 |

  - 看守所智慧监所信息化建设项目维保（看守所智慧监所改造工程）

主要用于保障看守所智能化改造建设项目后续智慧监所日常运行的维修保养

| 序号 | 运维服务范围 | 运维内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统改造（含综合布线、计算机网络） | 1.日常巡检：对机房、楼层弱电间配线架进行全量巡检，确保无松动、无氧化，线缆标签清晰； 2.网络监控：实时监测网络设备端口流量、丢包率、时延，重点关注 48 口光口板卡 SFP 模块光功率； 3.安全策略检查：定期核查网闸文件交换、数据库传输等模块的访问控制规则，确保无非法端口开放； 4.故障处理：网络中断/数据传输卡顿时，通过跳线替换测试配线架端口，检测光纤链路，用测试仪排查铜缆线对端接错误或老化问题；交换机端口断连时，通过 LLDP 协议排查设备邻居关系，用光功率计测试 SFP 模块光衰；网闸数据传输中断时，查看系统日志排查安全策略冲突或硬件接口故障。 |
| 2 | 监控系统（含监室区域点位、存储系统） | 1.硬件状态监控：实时监控高清网络摄像机、录像机等设备运行状态，确保无离线或异常； 2.画面与音频维护：定期测试拾音器录音清晰度，用视频质量诊断工具每日自动检测摄像机状态； 3.数据存储管理：监控存储空间使用情况，定期对监控视频数据进行自动备份，并验证备份数据的完整性与可恢复性； 4.故障处理：摄像机无图像时，用 PING 测试网络连通性，通过 ONVIF 工具检测设备在线状态，排查电源或硬件故障；录像机录像丢失时，检查存储硬盘是否离线、录像计划配置是否存在覆盖策略错误。 |
| 3 | 应急报警系统 | 1.功能测试：定期手动触发紧急按钮，验证声光报警器声压级是否达标、报警主机防区响应时间是否正常； 2.状态监控：实时监测紧急按钮、声光报警装置、报警主机等设备运行状态，确保无故障； 3.故障处理：报警主机误报时，检查报警联动模块接线是否松动，分析环境干扰因素；报警信号传输异常时，排查线路通断或设备硬件问题。 |
| 4 | 门禁系统（含监室门读卡器、控制器、磁力锁、闭门器） | 1.状态与功能监控：通过门禁管理软件监测刷卡记录、双门互锁功能，测试胁迫密码触发报警的有效性； 2.硬件维护：定期测试磁力锁承受拉力、断电开门功能，检查锁体固定螺丝无松动； 3.权限管理：定期同步人员权限数据，确保与智慧监所平台人员信息一致，无权限遗漏； 4.故障处理：读卡器无法读卡时，用万用表测量供电电压，通过 RS485 调试工具排查通讯是否正常；门禁控制器参数丢失时，通过备份配置文件恢复，并重新同步数据库。 |
| 5 | 人员定位系统（含微基站、人员高精度定位系统） | 1.信号与精度维护：定期检查微基站信号覆盖范围，确保定位数据准确； 2.状态监控：实时监测定位标签数据推送情况，核查电子围栏越界/滞留报警的准确率； 3.功能测试：检查人员轨迹回放功能是否正常，确保轨迹数据完整； 4.故障处理：定位数据异常时，排查定位标签设备电量及硬件状态。 |
| 6 | 大屏显示系统（含指挥中心、值班室、所务公开终端） | 1.显示状态检查：定期检查大屏显示单元亮度均匀性，确认无坏点、亮线，核查拼接控制器信号切换流畅度； 2.功能测试：测试触摸功能精准度，验证远程控制开关机、信号切换功能是否正常； 3.故障处理：大屏黑屏时，排查设备电源或拼接控制器信号输出问题；显示花屏时，检查 HDMI/DVI 线缆接触情况或拼接控制器参数配置。 |
| 7 | 监室智能交互系统 | 1.软件维护：定期对监室智能交互终端软件进行维护； 2.功能测试：测试在押人员信息查询、点名、服务预约等核心功能的正常性； 3.故障处理：终端操作卡顿或功能失效时，排查软件闪退问题或终端硬件故障。 |
| 8 | 车底扫描系统 | 1.功能测试：定期测试车底成像分辨率、扫描响应时间，检查设备防水性能是否达标； 2.硬件维护：定期检查电源管理器输出电压，避免电压不稳损坏设备； 3.故障处理：车底成像模糊时，检查辅助照明 LED 是否正常发光。 |
| 9 | 高压电网系统 | 1.状态监控：定期监测电网输出电压、报警响应时间，测试设备绝缘性能，确保符合安全标准； 2.故障处理：电网无电压输出时，检查升压器输入电源、RS485 通讯链路，排查高压模块是否故障； 3.安全维护：确保电网设备周边无安全隐患，定期清理设备周边杂物。 |
| 10 | 会见类系统（含提审会见、家属会见、远程会见） | 1.提审会见系统：测试身份验证、录音录像、排队叫号全流程功能，确保各环节无卡顿； 2.家属/远程会见系统：测试视频会议画面流畅度，核查文件扫描、打印功能正常性； 3.故障处理：视频卡顿时，排查网络带宽是否充足或终端设备驱动是否过期。 |
| 11 | 车载视频监控系统 | 1.状态监控：实时监控押运车辆车载摄像机、存储设备的运行状态及录像情况； 2.硬件维护：定期检查车载设备固定情况，测试设备供电稳定性； 3.数据管理：定期导出车载监控数据，确保数据存储安全； 4.故障处理：车载录像异常时，排查设备电源、车载网络或存储硬盘故障。 |
| 12 | 核心计算与存储硬件（含服务器、存储设备） | 1.状态监控：实时采集 CPU 使用率、内存占用、磁盘 I/O、RAID 阵列健康状态； 2.定期巡检：检查服务器散热风扇转速、电源模块冗余状态，对存储硬盘进行坏道检测； 3.性能优化：根据运行数据调整硬件资源配置，确保 CPU、内存等资源合理利用； 4.故障处理：存储读写异常时，通过日志分析定位故障盘，结合 RAID 卡告警灯判断是否更换硬盘；服务器宕机时，通过 IPMI 远程管理接口查看硬件日志，排查内存松动、电源故障等问题。 |
| 13 | 软件系统（含智慧监所平台软件、监控管理软件、门禁管理软件、智能分析软件等） | 1.核心平台运维：实时监测智慧监所平台响应时间、接口调用成功率、数据库连接数，检查数据资源库、二三维图层服务、应急指挥调度服务无宕机； 2.子系统软件运维： 监控管理软件：监测录像存储完整性、智能分析（行为识别/异常预警）准确率，定期清理软件缓存； 门禁管理软件：监测门禁事件日志，定期清理历史刷卡记录； 智能分析软件：检查行为识别精度； 3.故障处理： 平台页面加载缓慢时，用浏览器 F12 工具分析前端资源加载耗时，排查数据库查询语句效率； 三维图层加载失败时，检查地图引擎服务状态、模型文件完整性； 5.安全运维：定期进行软件漏洞扫描，及时安装安全补丁；开启用户操作审计，定期抽查日志排查异常操作；每日自动备份软件配置文件，数据库采用 “每日增量 + 每周全量” 备份策略，每季度执行数据恢复测试。 |
| 14 | 数据安全运维 | 1.数据分类分级：按敏感度将数据分为三级（高敏感：在押人员生物信息/案件信息；中敏感：视频录像/门禁记录；普通数据：所务公开信息），实施分级防护； 2.加密防护：敏感数据采用加密传输，高敏感数据存储采用国密标准硬盘加密，数据库启用 TDE 加密敏感字段；定期扫描加密协议兼容性、密钥泄露风险，开展渗透测试验证加密有效性； 3.审计与备份：记录所有加密操作，定期复盘审计日志；确保数据备份与恢复成功率 100%，保障数据保密性、完整性、可用性。 |

  - 监管场所监控扩容维保

主要用于保障监所视频监控系统存储容量扩容项目的后续维修保养。

  - 视频监控系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清监控前后端进行维护修复

太仓市公安局所有过保的治安监控和单位内部监控的前端设备以及各级监控中心机房相关配套设备的一年维保服务，视频专网治安监控2143台，视频专网内部监控1300台；公安网内部监控合计543路。合计视频监控3986路，硬盘录像机218台。中心存储3台。

对维保范围内超过质保期并已损坏的摄像机、存储设备、网络设备，必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期不小于1年且性能型号不低于原设备； 技术指标参照“3.维护服务相关技术指标”

监控系统维护统计表：

| 序号 | 单位 | 内部监控 | 一类监控 | 路面NVR | 内部NVR | 公安网监控 | 公安网NVR | 监控总数 | 录像机总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城中所 | 93 | 87 | 1 | 7 | 33 | 16 | 213 | 24 |
| 2 | 城西所 | 89 | 68 |  | 8 | 26 | 10 | 183 | 18 |
| 3 | 开发区 | 80 | 810 | 20 | 3 | 21 | 1 | 911 | 24 |
| 4 | 科教所 | 61 | 170 | 7 | 4 | 21 | 1 | 252 | 12 |
| 5 | 双凤所 | 48 |  |  | 5 | 20 | 1 | 68 | 6 |
| 6 | 沙溪所 | 49 | 189 | 6 | 2 | 36 | 8 | 274 | 16 |
| 7 | 岳王所 | 56 |  |  | 3 | 41 | 10 | 97 | 13 |
| 8 | 浏家港所 | 42 |  |  | 1 | 14 | 5 | 56 | 6 |
| 9 | 璜泾所 | 41 |  |  | 1 | 22 | 8 | 63 | 9 |
| 10 | 浏河所 | 55 | 88 | 5 | 3 | 28 | 2 | 171 | 10 |
| 11 | 港区所 | 13 |  |  | 1 | 25 | 5 | 38 | 6 |
| 12 | 金浪所 | 51 |  |  | 2 | 33 | 8 | 84 | 10 |
| 13 | 板桥所 | 30 | 581 | 18 | 1 | 35 |  | 646 | 19 |
| 14 | 陆渡所 | 8 |  |  | 1 | 15 | 1 | 23 | 2 |
| 15 | 金仓湖所 | 33 |  |  | 1 | 10 | 1 | 43 | 2 |
| 16 | 公交所 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 |  | 32 | 3 |
| 17 | 市局 | 94 | 30 |  | 4 |  |  | 124 | 4 |
| 18 | 大数据 |  | 105 | 7 |  |  |  | 105 | 7 |
| 19 | 警务中心 | 40 |  |  | 2 | 139 |  | 179 | 2 |
| 20 | 城厢中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 21 | 璜泾中队 | 27 |  |  | 1 |  |  | 27 | 1 |
| 22 | 浏河中队 | 31 |  |  | 2 | 9 | 1 | 40 | 3 |
| 23 | 南郊中队 | 11 |  |  | 1 | 2 |  | 13 | 1 |
| 24 | 双凤中队 | 35 |  |  | 2 | 6 | 1 | 41 | 3 |
| 25 | 沙溪中队 | 33 |  |  | 3 | 4 | 1 | 37 | 4 |
| 26 | 港区中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 27 | 陆渡中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | 高新区中队 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | 事故中队 | 14 |  |  | 1 |  |  | 14 | 1 |
| 30 | 车管所 | 66 |  |  | 2 |  |  | 66 | 2 |
| 31 | 监视居住 | 78 |  |  | 3 |  |  | 78 | 3 |
| 32 | 看守所 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 5 | 1 |
| 33 | 反恐基地 | 26 |  |  | 1 |  |  | 26 | 1 |
| 34 | 检查站 | 77 |  |  | 5 |  |  | 77 | 5 |
|  | 合计 | 1300 | 2143 | 66 | 72 | 543 | 80 | 3986 | 218 |

  - 高清抓拍系统（含平台）及配套设备维护、对部分高清抓拍前后端进行维护修复

已经过保的车辆高清抓拍卡口系统前后端等设备的维护及服务。合计370台抓拍主机及覆盖车道的配套镜头、闪光灯、补光灯、交换机、光收发器及前后端存储设备。维护要求每个抓拍车道全天候过车捕获率大于等于99%，车牌识别率大于等于99%,能分辨车辆品牌型号，并能清晰捕获驾驶员和副驾驶人脸。抓拍主机必须与公安车辆抓拍平台，公安车辆云存储平台，公安车辆大数据平台，交警违章平台的实现实时无缝对接。对维保范围内超过质保期并已损坏的抓拍主机、配套镜头、闪光灯、补光灯、交换机、光收发器及前后端存储设备，如果无法及时修复必须更换全新设备且性能型号不低于原设备；同时在维护中对达不到甲方上述要求和不满足“3.1.2抓拍修复技术指标”和“3.1.3抓拍相机指标”的点位设备参照上述要求更换，并由乙方负责相关费用，不设上限。

抓拍点明细：

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | CK_338省道浏家港大桥1北向南 |
| 2 | CK_338省道浏家港大桥1南向北 |
| 3 | CK_338省道浏家港大桥2北向南 |
| 4 | CK_338省道浏家港大桥2南向北 |
| 5 | CK_338省道浏家港大桥辅道北向南 |
| 6 | CK_338省道浏家港大桥辅道南向北 |
| 7 | CK_346国道洋桥卡口进市1 |
| 8 | CK_346国道洋桥卡口进市2 |
| 9 | CK_346国道洋桥卡口进市3 |
| 10 | CK_G15高速朝阳路卡口出市 |
| 11 | CK_G15高速朝阳路卡口进市1 |
| 12 | CK_G15高速朝阳路卡口进市2 |
| 13 | CK_G15高速朝阳路卡口进市3 |
| 14 | CK_G15高速朝阳路卡口进市4 |
| 15 | CK_G15高速S339板桥卡口出市1 |
| 16 | CK_G15高速S339板桥卡口出市2 |
| 17 | CK_G15高速S339板桥卡口进市1 |
| 18 | CK_G15高速S339板桥卡口进市2 |
| 19 | CK_城西沼丰路沼泾卡口 |
| 20 | CK_科博尔厂东出市预警3 |
| 21 | PK_204国道339省道北侧北向南1 |
| 22 | PK_204国道339省道北侧北向南2 |
| 23 | PK_G15高速双浮路立交1东向西 |
| 24 | PK_G15高速双浮路立交2西向东 |
| 25 | PK_G15高速双浮路立交3东向西 |
| 26 | PK_G15高速双浮路立交4西向东 |
| 27 | PK_G15高速朝阳路卡口调头车道 |
| 28 | PK_G204直塘卡口出市1 |
| 29 | PK_G204直塘卡口进市1 |
| 30 | PK_G204直塘卡口出市2 |
| 31 | PK_G204直塘卡口出市辅道 |
| 32 | PK_G204直塘卡口进市2 |
| 33 | PK_G204直塘卡口进市辅道 |
| 34 | PK_S224锡太卡口进市1 |
| 35 | PK_S224锡太卡口出市1 |
| 36 | PK_S224锡太卡口出市2 |
| 37 | PK_S224锡太卡口出市辅道 |
| 38 | PK_S224锡太卡口进市2 |
| 39 | PK_S224锡太卡口进市辅道 |
| 40 | PK_滨河路娄江路东侧1西向东 |
| 41 | PK_滨河路娄江路东侧2西向东 |
| 42 | PK_滨河路娄江路东侧1东向西 |
| 43 | PK_滨河路娄江路东侧2东向西 |
| 44 | PK_朝阳路娄江路东侧1西向东 |
| 45 | PK_朝阳路娄江路东侧2西向东 |
| 46 | PK_朝阳路娄江路东侧1东向西 |
| 47 | PK_朝阳路娄江路东侧2东向西 |
| 48 | PK_城西卡口出市预警 |
| 49 | PK_城西沼泾卡口 |
| 50 | PK_东仓北路苏州路北侧1南向北 |
| 51 | PK_东仓北路苏州路北侧2南向北 |
| 52 | PK_东仓北路苏州路北侧3南向北 |
| 53 | PK_东仓北路苏州路北侧1北向南 |
| 54 | PK_东仓北路苏州路北侧2北向南 |
| 55 | PK_东仓北路苏州路北侧3北向南 |
| 56 | PK_东亭北路苏州路北侧1北向南 |
| 57 | PK_东亭北路苏州路北侧2北向南 |
| 58 | PK_东亭北路苏州路北侧1南向北 |
| 59 | PK_东亭北路苏州路北侧2南向北 |
| 60 | PK_港区玖珑大道北向南 |
| 61 | PK_港区玖珑大道南向北 |
| 62 | PK_港区玖珑大道辅道北向南 |
| 63 | PK_港区玖珑大道辅道南向北 |
| 64 | CK_南郊公安检查站预警卡口出城1 |
| 65 | CK_南郊公安检查站预警卡口出城2 |
| 66 | CK_南郊公安检查站预警卡口出城3 |
| 67 | PK_科博尔卡口 |
| 68 | PK_石桥卡口 |
| 69 | PK_阅兵垃圾站三岔口抓拍 |
| 70 | CK_南郊公安检查站预警卡口进城1 |
| 71 | CK_南郊公安检查站预警卡口进城2 |
| 72 | CK_南郊公安检查站预警卡口进城3 |
| 73 | PK_浏河水闸桥南向北 |
| 74 | PK_浏河水闸桥北向南 |
| 75 | PK_毛太路苏州路北侧北向南 |
| 76 | PK_毛太路苏州路北侧南向北 |
| 77 | PK_南郊检查站车辆安检1 |
| 78 | PK_南郊检查站车辆安检2 |
| 79 | PK_南郊检查站车辆安检3 |
| 80 | CK_G15高速上海东路卡口出市 |
| 81 | CK_G15高速上海东路卡口进市1 |
| 82 | CK_G15高速上海东路卡口进市2 |
| 83 | PK_七丫路338省道东侧3东向西 |
| 84 | PK_七丫路338省道东侧4西向东 |
| 85 | PK_太海汽渡卡口出市 |
| 86 | PK_太海汽渡卡口进市 |
| 87 | PK_太蓬卡口出市预警 |
| 88 | PK_太平北路苏州路北侧1北向南 |
| 89 | PK_太平北路苏州路北侧2北向南 |
| 90 | PK_太平北路苏州路北侧3北向南 |
| 91 | PK_太平北路苏州路北侧1南向北 |
| 92 | PK_太平北路苏州路北侧2南向北 |
| 93 | PK_太平北路苏州路北侧3南向北 |
| 94 | PK_协星路_疏港高速立交1南向北 |
| 95 | PK_协星路_疏港高速立交2北向南 |
| 96 | PK_新港路东林佳苑向西辅车道西向东 |
| 97 | PK_新港路东林佳苑向西机动车道西向东 |
| 98 | PK_新港路东林佳苑向东机动车道东向西 |
| 99 | PK_新港路东林佳苑向东辅车道东向西 |
| 100 | PK_郑和东路娄江路东侧1西向东 |
| 101 | PK_郑和东路娄江路东侧2西向东 |
| 102 | PK_郑和东路娄江路东侧3西向东 |
| 103 | PK_郑和东路娄江路东侧1东向西 |
| 104 | PK_郑和东路娄江路东侧2东向西 |
| 105 | PK_郑和东路娄江路东侧3东向西 |
| 106 | PK_太仓站站南路地面出口 |
| 107 | PK_太仓站站南路地库出口 |
| 108 | PK_太仓站站南路出租车出口 |
| 109 | PK_太仓站站前大道入口1 |
| 110 | PK_太仓站站前大道入口2 |
| 111 | PK_太仓站站前大道地面出口 |
| 112 | PK_太仓站站前大道地库出口 |
| 113 | PK_太仓站北入口出站 |
| 114 | PK_太仓站北入口地库进站 |
| 115 | PK_太仓站北入口地面进站 |
| 116 | PK_太仓站出租车进口 |
| 117 | PK_太仓南站地下车库西北出口 |
| 118 | PK_太仓南站站房管理处进口 |
| 119 | PK_太仓南站地下车库东北入口卡口 |
| 120 | PK_太仓南站地下车库西南入口卡口 |
| 121 | PK_太仓南站地下车库东北出口卡口 |
| 122 | PK_洋桥检查站出市抓拍1 |
| 123 | PK_洋桥检查站出市抓拍2 |
| 124 | PK_洋桥检查站出市抓拍3 |
| 125 | CK_339省道346国道东侧东向西1 |
| 126 | CK_339省道346国道东侧东向西2 |
| 127 | PK_339省道346国道东侧东向西3 |
| 128 | CK_339省道346国道东侧西向东1 |
| 129 | CK_339省道346国道东侧西向东2 |
| 130 | PK_339省道346国道东侧西向东3 |
| 131 | CK_G204新浏河大桥南堍南向北1 |
| 132 | CK_G204新浏河大桥南堍南向北2 |
| 133 | PK_G204新浏河大桥南堍南向北辅道 |
| 134 | CK_G204新浏河大桥南堍南向北3 |
| 135 | CK_G204新浏河大桥南堍南向北4 |
| 136 | PK_G204新浏河大桥南堍北向南辅道 |
| 137 | CK_S339五洋路北侧北向南1 |
| 138 | CK_S339五洋路北侧北向南2 |
| 139 | PK_S339五洋路北侧北向南3 |
| 140 | CK_S339五洋路北侧南向北1 |
| 141 | CK_S339五洋路北侧南向北2 |
| 142 | PK_S339五洋路北侧南向北3 |
| 143 | CK_三高线滨江大道西侧东向西 |
| 144 | PK_三高线滨江大道西侧东向西辅道 |
| 145 | CK_三高线滨江大道西侧西向东 |
| 146 | PK_三高线滨江大道西侧西向东辅道 |
| 147 | CK_朝阳路盐铁塘桥西向东 |
| 148 | CK_朝阳路盐铁塘桥东向西 |
| 149 | CK_郑和大街浏河医院西向东1 |
| 150 | CK_郑和大街浏河医院西向东2 |
| 151 | CK_郑和大街浏河医院西向东3 |
| 152 | PK_郑和大街浏河医院西向东4 |
| 153 | CK_郑和大街浏河医院东向西1 |
| 154 | CK_郑和大街浏河医院东向西2 |
| 155 | PK_郑和大街浏河医院东向西3 |
| 156 | CK_岳鹿路江南路北侧北向南1 |
| 157 | CK_岳鹿路江南路北侧北向南2 |
| 158 | PK_岳鹿路江南路北侧北向南3 |
| 159 | CK_岳鹿路江南路北侧南向北1 |
| 160 | CK_岳鹿路江南路北侧南向北2 |
| 161 | PK_岳鹿路江南路北侧南向北3 |
| 162 | CK_岳鹿路新港路南侧北向南1 |
| 163 | CK_岳鹿路新港路南侧北向南2 |
| 164 | PK_岳鹿路新港路南侧北向南3 |
| 165 | CK_岳鹿路新港路南侧南向北1 |
| 166 | CK_岳鹿路新港路南侧南向北2 |
| 167 | PK_岳鹿路新港路南侧南向北3 |
| 168 | CK_鹿北路安息堂东西向东 |
| 169 | CK_鹿北路安息堂东东向西 |
| 170 | CK_双浮公路346国道西侧东向西1 |
| 171 | CK_双浮公路346国道西侧东向西2 |
| 172 | PK_双浮公路346国道西侧东向西3 |
| 173 | CK_双浮公路346国道西侧西向东1 |
| 174 | CK_双浮公路346国道西侧西向东2 |
| 175 | PK_双浮公路346国道西侧西向东3 |
| 176 | CK_双浮路204国道西侧西向东1 |
| 177 | CK_双浮路204国道西侧西向东2 |
| 178 | PK_双浮路204国道西侧西向东3 |
| 179 | CK_双浮路204国道西侧东向西1 |
| 180 | CK_双浮路204国道西侧东向西2 |
| 181 | PK_双浮路204国道西侧东向西3 |
| 182 | CK_四通路洛阳路北侧南向北1 |
| 183 | CK_四通路洛阳路北侧南向北2 |
| 184 | PK_四通路洛阳路北侧南向北3 |
| 185 | CK_四通路洛阳路北侧北向南1 |
| 186 | CK_四通路洛阳路北侧北向南2 |
| 187 | PK_四通路洛阳路北侧北向南3 |
| 188 | CK_陆璜公路杨林塘北南向北1 |
| 189 | CK_陆璜公路杨林塘北南向北2 |
| 190 | PK_陆璜公路杨林塘北南向北3 |
| 191 | CK_陆璜公路杨林塘北北向南1 |
| 192 | CK_陆璜公路杨林塘北北向南2 |
| 193 | PK_陆璜公路杨林塘北北向南3 |
| 194 | CK_新港路牌楼镇东西向东1 |
| 195 | PK_新港路牌楼镇东西向东2 |
| 196 | CK_新港路牌楼镇东东向西1 |
| 197 | PK_新港路牌楼镇东东向西2 |
| 198 | CK_兴业路禅寺路南侧北向南1 |
| 199 | PK_兴业路禅寺路南侧北向南2 |
| 200 | CK_兴业路禅寺路南侧南向北1 |
| 201 | PK_兴业路禅寺路南侧南向北2 |
| 202 | CK_沈海高速上海路立交东向西1 |
| 203 | CK_沈海高速上海路立交东向西2 |
| 204 | CK_沈海高速上海路立交东向西3 |
| 205 | CK_沈海高速上海路立交西向东1 |
| 206 | CK_沈海高速上海路立交西向东2 |
| 207 | CK_沈海高速上海路立交西向东3 |
| 208 | CK_岳鹿公路双浮路口南侧南向北1 |
| 209 | CK_岳鹿公路双浮路口南侧南向北2 |
| 210 | CK_岳鹿公路双浮路口南侧北向南1 |
| 211 | CK_岳鹿公路双浮路口南侧北向南2 |
| 212 | CK_沙鹿路鹿河镇标南南向北1 |
| 213 | CK_沙鹿路鹿河镇标南南向北2 |
| 214 | CK_沙鹿路鹿河镇标南北向南1 |
| 215 | CK_沙鹿路鹿河镇标南北向南2 |
| 216 | CK_郑和路兴业路东侧东向西1 |
| 217 | CK_郑和路兴业路东侧东向西2 |
| 218 | CK_郑和路兴业路东侧东向西3 |
| 219 | CK_郑和路兴业路东侧东向西4 |
| 220 | CK_郑和路兴业路东侧西向东1 |
| 221 | CK_郑和路兴业路东侧西向东2 |
| 222 | CK_郑和路兴业路东侧西向东3 |
| 223 | CK_中市路陆嘉南路西侧东向西1 |
| 224 | CK_中市路陆嘉南路西侧东向西2 |
| 225 | CK_中市路陆嘉南路西侧西向东1 |
| 226 | CK_中市路陆嘉南路西侧西向东2 |
| 227 | CK_G204上海西路西向东 |
| 228 | CK_G204上海西路东向西 |
| 229 | CK_G204县府西街东向西1 |
| 230 | CK_G204县府西街东向西2 |
| 231 | PK_G204县府西街东向西3 |
| 232 | CK_G204县府西街西向东1 |
| 233 | CK_G204县府西街西向东2 |
| 234 | PK_G204县府西街西向东3 |
| 235 | CK_G204燕山路东向西1 |
| 236 | CK_G204燕山路东向西2 |
| 237 | CK_G204燕山路东向西3 |
| 238 | CK_G204燕山路东向西4 |
| 239 | CK_G204燕山路西向东1 |
| 240 | CK_G204燕山路西向东2 |
| 241 | CK_G204郑和路西向东1 |
| 242 | CK_G204郑和路西向东2 |
| 243 | CK_G204郑和路东向西1 |
| 244 | CK_G204郑和路东向西2 |
| 245 | CK_东仓路燕山路北北向南1 |
| 246 | CK_东仓路燕山路北北向南2 |
| 247 | CK_东仓路燕山路北北向南3 |
| 248 | CK_东仓路燕山路北南向北1 |
| 249 | CK_东仓路燕山路北南向北2 |
| 250 | CK_东仓路燕山路北南向北3 |
| 251 | CK_南园路盐铁塘桥东向西 |
| 252 | CK_南园路盐铁塘桥西向东 |
| 253 | CK_人民北路苏州路北侧北向南1 |
| 254 | CK_人民北路苏州路北侧北向南2 |
| 255 | CK_人民北路苏州路北侧南向北1 |
| 256 | CK_人民北路苏州路北侧南向北2 |
| 257 | CK_人民北路弇山路北侧桥北向南1 |
| 258 | CK_人民北路弇山路北侧桥北向南2 |
| 259 | CK_人民北路弇山路北侧桥南向北1 |
| 260 | CK_人民北路弇山路北侧桥南向北2 |
| 261 | CK_人民路城南桥北堍南向北1 |
| 262 | CK_人民路城南桥北堍南向北2 |
| 263 | CK_人民路城南桥北堍北向南1 |
| 264 | CK_人民路城南桥北堍北向南2 |
| 265 | CK_苏州路盐铁塘桥东向西1 |
| 266 | CK_苏州路盐铁塘桥东向西2 |
| 267 | CK_苏州路盐铁塘桥东向西3 |
| 268 | CK_苏州路盐铁塘桥西向东1 |
| 269 | CK_苏州路盐铁塘桥西向东2 |
| 270 | CK_苏州路盐铁塘桥西向东3 |
| 271 | CK_太平路南珠桥北堍北向南1 |
| 272 | CK_太平路南珠桥北堍北向南2 |
| 273 | CK_太平路南珠桥北堍南向北1 |
| 274 | CK_太平路南珠桥北堍南向北2 |
| 275 | CK_太平路燕山路北侧南向北1 |
| 276 | CK_太平路燕山路北侧南向北2 |
| 277 | CK_太平路燕山路北侧北向南1 |
| 278 | CK_太平路燕山路北侧北向南2 |
| 279 | CK_太平路燕山路北侧北向南3 |
| 280 | CK_天津路常胜路北向南1 |
| 281 | CK_天津路常胜路北向南2 |
| 282 | CK_天津路常胜路北向南3 |
| 283 | CK_天津路常胜路南向北1 |
| 284 | CK_天津路常胜路南向北2 |
| 285 | CK_天津路常胜路南向北3 |
| 286 | CK_天津路常胜路南向北4 |
| 287 | CK_天津路东亭路北向南1 |
| 288 | CK_天津路东亭路北向南2 |
| 289 | PK_天津路东亭路北向南3 |
| 290 | CK_天津路东亭路南向北1 |
| 291 | CK_天津路东亭路南向北2 |
| 292 | CK_天津路东亭路南向北3 |
| 293 | CK_沈海高速朝阳路立交东向西1 |
| 294 | CK_沈海高速朝阳路立交东向西2 |
| 295 | CK_沈海高速朝阳路立交西向东1 |
| 296 | CK_沈海高速朝阳路立交西向东2 |
| 297 | CK_204国道新华西路东向西1 |
| 298 | CK_204国道新华西路东向西2 |
| 299 | CK_204国道新华西路西向东 |
| 300 | CK_天津路娄江路南向北1 |
| 301 | CK_天津路娄江路南向北2 |
| 302 | CK_天津路娄江路北向南1 |
| 303 | CK_天津路娄江路北向南2 |
| 304 | CK_天津路娄江路北向南3 |
| 305 | CK_东仓路东仓桥北堍北向南1 |
| 306 | CK_东仓路东仓桥北堍北向南2 |
| 307 | CK_东仓路东仓桥北堍北向南3 |
| 308 | CK_东仓路东仓桥北堍南向北1 |
| 309 | CK_东仓路东仓桥北堍南向北2 |
| 310 | CK_东仓路东仓桥北堍南向北3 |
| 311 | CK_东仓路东仓桥北堍南向北4 |
| 312 | CK_半泾北路苏州路北侧南向北1 |
| 313 | CK_半泾北路苏州路北侧南向北2 |
| 314 | CK_半泾北路苏州路北侧北向南1 |
| 315 | CK_半泾北路苏州路北侧北向南2 |
| 316 | CK_常胜北路苏州路北侧南向北1 |
| 317 | CK_常胜北路苏州路北侧南向北2 |
| 318 | CK_常胜北路苏州路北侧南向北3 |
| 319 | CK_常胜北路苏州路北侧北向南1 |
| 320 | CK_常胜北路苏州路北侧北向南2 |
| 321 | CK_常胜北路苏州路北侧北向南3 |
| 322 | CK_常胜北路苏州路北侧北向南4 |
| 323 | CK_上海东路娄江路东侧东向西1 |
| 324 | CK_上海东路娄江路东侧东向西2 |
| 325 | CK_上海东路娄江路东侧东向西3 |
| 326 | CK_上海东路娄江路东侧东向西4 |
| 327 | CK_上海东路娄江路东侧西向东1 |
| 328 | CK_上海东路娄江路东侧西向东2 |
| 329 | CK_上海东路娄江路东侧西向东3 |
| 330 | CK_双周卡口进市 |
| 331 | CK_双周卡口出市 |
| 332 | CK_直塘卡口进市1 |
| 333 | CK_直塘卡口进市2 |
| 334 | CK_直塘卡口出市1 |
| 335 | CK_直塘卡口出市2 |
| 336 | CK_锡太卡口进市1 |
| 337 | CK_锡太卡口进市2 |
| 338 | CK_锡太卡口出市1 |
| 339 | CK_锡太卡口出市2 |
| 340 | CK_太海汽渡进市1 |
| 341 | CK_太海汽渡进市2 |
| 342 | CK_太海汽渡出市1 |
| 343 | CK_太海汽渡出市2 |
| 344 | CK_长江路卡口进市 |
| 345 | CK_长江路卡口出市 |
| 346 | CK_东仓路郑和路北侧北向南 |
| 347 | CK_陆璜公路339省道北侧北向南 |
| 348 | CK_太平路海运堤路北50米 |
| 349 | CK_人民路弇山路路口南侧 |
| 350 | CK_太平路弇山路路口西侧 |
| 351 | CK_人民路向阳路东 |
| 352 | CK_东仓新路健雄路西侧西向东 |
| 353 | CK_滨河路东亭路东侧东向西 |
| 354 | CK_通港路岳鹿路东侧东向西 |
| 355 | CK_339省道兴业路西侧西向东 |
| 356 | CK_346国道S48南侧南向北 |
| 357 | CK_204国道正夫路卡口北侧南向北1 |
| 358 | CK_204国道正夫路卡口北侧南向北2 |
| 359 | CK_204国道正夫路卡口北侧南向北3 |
| 360 | CK_204国道正夫路卡口北侧南向北辅道 |
| 361 | CK_新洋桥卡口进市1 |
| 362 | CK_新洋桥卡口进市2 |
| 363 | CK_新洋桥卡口进市3 |
| 364 | CK_新洋桥卡口进市辅道 |
| 365 | CK_嘉太检查站南侧进市1 |
| 366 | CK_嘉太检查站南侧进市2 |
| 367 | CK_嘉太检查站南侧进市3 |
| 368 | CK_嘉太检查站南侧进市辅道 |
| 369 | CK_陆渡卡口进市 |
| 370 | CK_华亭卡口进市辅道 |

  - 人脸识别系统前后端及配套设备维护调试及对部分人像卡口前后端进行维护修复

人脸识别系统及过保的人脸识别设备配套设备维护调试，包括解析服务维护及174个动态人像卡口维护服务。满足平台对接各类公安业务的升级、对接、维护保障服务等；对维保范围内超过质保期并已损坏的抓拍主机、配套镜头、补光灯、交换机、光收发器及前后端存储设备，如果无法及时修复必须更换全新设备且性能型号不低于原设备；同时在维护中对达不到甲方上述要求和不满足“3.1.4、人脸识别修复标准”和“3.1.5人像卡口相机技术指标”的点位设备参照上述要求更换或者加装调试，并由乙方负责相关费用，不设上限。

监控点位明细：

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | rxsb_金仓湖北门入口 |
| 2 | rxsb_沙溪车站候车大厅 |
| 3 | rxsb_沙溪车站旅客下车 |
| 4 | rxsb_沙溪老街东侧 |
| 5 | rxsb_沙溪老街西侧 |
| 6 | rxsb_吉麦隆入口 |
| 7 | rxsb_沙溪苏杭时代二楼入口 |
| 8 | rxsb_沙溪苏杭时代出口 |
| 9 | rxsb_浏河车站出口 |
| 10 | rxsb_浏河车站候车大厅 |
| 11 | rxsb_浏河水闸桥（出） |
| 12 | rxsb_浏河水闸桥（进） |
| 13 | rxsb_南郊卡口辅道进市 |
| 14 | rxsb_菲比酒吧门口 |
| 15 | rxsb_南郊检查站出市安检 |
| 16 | rxsb_华亭检查站安检门 |
| 17 | rxsb_华亭检查站南向北 |
| 18 | rxsb_华亭检查站北向南 |
| 19 | rxsb_长途车站出站口1 |
| 20 | rxsb_长途车站出站口2 |
| 21 | rxsb_长途车站入口 |
| 22 | rxsb_朝阳路车站安检口 |
| 23 | rxsb_永辉超市入口 |
| 24 | rxsb_永辉超市出口 |
| 25 | rxsb_大润发入口 |
| 26 | rxsb_大润发出口 |
| 27 | rxsb_浏河执法局3 |
| 28 | rxsb_浏河便民服务中心5 |
| 29 | rxsb_浏河执法局2 |
| 30 | rxsb_浏河执法局1 |
| 31 | rxsb_浏河便民服务中心2 |
| 32 | rxsb_浏河便民服务中心3 |
| 33 | rxsb_浏河便民服务中心4 |
| 34 | rxsb_浏河便民服务中心1 |
| 35 | rxsb_浏河执法局4 |
| 36 | rxsb_陆渡卡口北向南 |
| 37 | rxsb_陆渡卡口南向北 |
| 38 | rxsb_南郊卡口南向北 |
| 39 | rxsb_南郊卡口北向南 |
| 40 | rxsb_洋桥卡口西向东 |
| 41 | rxsb_洋桥卡口东向西 |
| 42 | rxsb_车管所北门 |
| 43 | rxsb_体育馆侧门 |
| 44 | rxsb_体育馆正门 |
| 45 | rxsb_南郊检查站安检口 |
| 46 | rxsb_车管所正门 |
| 47 | rxsb_璜泾镇便民服务中心1 |
| 48 | rxsb_璜泾镇便民服务中心2 |
| 49 | rxsb_左岸春天进门 |
| 50 | rxsb_左岸春天出门 |
| 51 | rxsb_人证核验_太仓沙溪车站 |
| 52 | rxsb_人证核验_太仓浏河车站2 |
| 53 | rxsb_人证核验_太仓浏河车站1 |
| 54 | rxsb_人证核验_太仓港区车站 |
| 55 | rxsb_人证核验_太仓长途客运站2 |
| 56 | rxsb_人证核验_太仓长途客运站1 |
| 57 | rxsb_人证核验_太仓朝阳车站 |
| 58 | rxsb_高铁太仓站进站通道1 |
| 59 | rxsb_高铁太仓站进站检票1 |
| 60 | rxsb_高铁太仓站进站通道2 |
| 61 | rxsb_高铁太仓站进站检票2 |
| 62 | rxsb_高铁太仓站进站检票3 |
| 63 | rxsb_高铁太仓站进站通道3 |
| 64 | rxsb_高铁太仓站售票1 |
| 65 | rxsb_高铁太仓站进站检票4 |
| 66 | rxsb_高铁太仓站安检2 |
| 67 | rxsb_高铁太仓站出站1 |
| 68 | rxsb_高铁太仓站出站3 |
| 69 | rxsb_高铁太仓站安检1 |
| 70 | rxsb_高铁太仓站出站2 |
| 71 | rxsb_高铁太仓站出站4 |
| 72 | rxsb_高铁太仓站售票2 |
| 73 | rxsb_高铁太仓站候车大厅出口 |
| 74 | rxsb_高铁太仓南站出站通道1 |
| 75 | rxsb_高铁太仓南站出站通道2 |
| 76 | rxsb_高铁太仓南站进站通道东 |
| 77 | rxsb_高铁太仓南站进站通道西 |
| 78 | rxsb_高铁太仓南站出站通道西 |
| 79 | rxsb_高铁太仓南站出站通道东 |
| 80 | rxsb_墅沟水闸1 |
| 81 | rxsb_浏河长江路卡口 |
| 82 | rxsb_长江路边防所东 |
| 83 | rxsb_洋桥检查站安检室 |
| 84 | rxsb_洋桥检查站安检室外北 |
| 85 | rxsb_洋桥检查站进市东向西 |
| 86 | rxsb_东仓路加油站 |
| 87 | rxsb_长途汽车站入口新 |
| 88 | rxsb_浏河湿地公园广场 |
| 89 | rxsb_太丰卡口进市 |
| 90 | rxsb_太丰卡口出市 |
| 91 | rxsb_新双周卡口进市 |
| 92 | rxsb_新太海汽渡进市 |
| 93 | rxsb_新太海汽渡出市 |
| 94 | rxsb_浏河石桥卡口进市 |
| 95 | rxsb_浏河石桥卡口出市 |
| 96 | rxsb_科博尔卡口进市 |
| 97 | rxsb_科博尔卡口出市 |
| 98 | rxsb_浏河滨江大桥下长江路卡口 |
| 99 | rxsb_太仓市公安局门口 |
| 100 | rxsb_城中所办案区2号出 |
| 101 | rxsb_城中所办案区1号进 |
| 102 | rxsb_金仓湖所办案区2号出 |
| 103 | rxsb_金仓湖所办案区1号进 |
| 104 | rxsb_金浪所办案区2号出 |
| 105 | rxsb_金浪所办案区1号进 |
| 106 | rxsb_浏家港所办案区2号出 |
| 107 | rxsb_浏家港所办案区1号进 |
| 108 | rxsb_陆渡所办案区1号进 |
| 109 | rxsb_陆渡所办案区2号出 |
| 110 | rxsb_岳王所办案区1号进 |
| 111 | rxsb_岳王所办案区2号出 |
| 112 | rxsb_璜泾所办案区2号出 |
| 113 | rxsb_璜泾所办案区1号进 |
| 114 | rxsb_港区所办案区2号出 |
| 115 | rxsb_港区所办案区1号进 |
| 116 | rxsb_城西所办案区2号出 |
| 117 | rxsb_城西所办案区1号进 |
| 118 | rxsb_科教新城所办案区1号进 |
| 119 | rxsb_科教新城所办案区2号出 |
| 120 | rxsb_双凤所办案区1号进 |
| 121 | rxsb_双凤所办案区2号出 |
| 122 | rxsb_双凤中队办案区1号进 |
| 123 | rxsb_双凤中队办案区2号出 |
| 124 | rxsb_沙溪所办案区2号出 |
| 125 | rxsb_沙溪所办案区1号进 |
| 126 | rxsb_浏河所办案区1号进 |
| 127 | rxsb_浏河所办案区2号出 |
| 128 | rxsb_浏河中队办案区1号进 |
| 129 | rxsb_浏河中队办案区2号出 |
| 130 | rxsb_高新区所办案区1号进 |
| 131 | rxsb_高新区所办案区2号出 |
| 132 | rxsb_板桥所办案区2号出 |
| 133 | rxsb_板桥所办案区1号进 |
| 134 | rxsb_海防所办案区1号进 |
| 135 | rxsb_海防所办案区2号出 |
| 136 | rxsb_法制大队办案区2号出 |
| 137 | rxsb_正夫路204国道卡口东侧东向西 |
| 138 | rxsb_正夫路204国道卡口东侧西向东 |
| 139 | rxsb_利民花园三期56幢大门 |
| 140 | rxsb_东方幼儿园 |
| 141 | rxsb_江沁苑东门进口 |
| 142 | rxsb_浏河滨江幼儿园 |
| 143 | rxsb_童礼苑 |
| 144 | rxsb_童礼苑北门 |
| 145 | rxsb_童赋苑南门 |
| 146 | rxsb_童赋苑东门 |
| 147 | rxsb_浏河政府门口 |
| 148 | rxsb_南郊检查站入市工位1 |
| 149 | rxsb_南郊检查站入市工位2 |
| 150 | rxsb_南郊检查站入市工位3 |
| 151 | rxsb_南郊检查站出市工位1 |
| 152 | rxsb_南郊检查站出市工位2 |
| 153 | rxsb_南郊检查站北辅道入市 |
| 154 | rxsb_南郊检查站北辅道出市 |
| 155 | rxsb_南郊检查站南辅道出市 |
| 156 | rxsb_府南街兄弟烧烤门口 |
| 157 | rxsb_南郊检查站人车核验机主 |
| 158 | rxsb_南郊检查站人车核验机副 |
| 159 | rxsb_南郊检查站安检大厅入口 |
| 160 | rxsb_高铁太仓站安检3 |
| 161 | rxsb_娄东东港路东 |
| 162 | rxsb_娄东实验小学南 |
| 163 | rxsb_娄东实验小学北 |
| 164 | rxsb_娄东县府街太平路北 |
| 165 | rxsb_娄东县府街太平路南 |
| 166 | rxsb_娄东宾馆门口 |
| 167 | rxsb_江申大道健雄路东北角非机 |
| 168 | rxsb_健雄路文昌路西南角非机 |
| 169 | rxsb_县府街扬州路东南角非机 |
| 170 | rxsb_东仓路县府街东北角非机 |
| 171 | rxsb_市政府西侧半泾路南西 |
| 172 | rxsb_市政府西侧半泾路北东 |
| 173 | rxsb_市政府西侧半泾路北西 |
| 174 | rxsb_浏河东码头 |

  - 对市局过保的移动图传设备的维护及服务

对市局过保的4G车载图传设备、4G布控球、4G单兵、4G执法仪、无人机单兵等设备的维护及服务，包含架设、安装、改装、搬迁、维护、现场应急安保等。

设备明细表：

| 序号 | 所属分组 | 编号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G单兵 | 122 | 0122太仓无人机01 | 诚泰旧 |
| 2 | 4G单兵 | 国标 | 太仓无人机02 | 诚泰新 |
| 3 | 4G单兵 | 91 | 0091太仓4G单兵6 | DS-MH2430 |
| 4 | 4G单兵 | 92 | 0092太仓4G单兵7 | DS-MH2430 |
| 5 | 4G单兵 | 93 | 0093太仓4G单兵8 | DS-MH2430 |
| 6 | 4G单兵 | 88 | 0088太仓4G布控球1 | DS-MH6171-S |
| 7 | 4G单兵 | 89 | 0089太仓4G布控球2 | DS-MH6171-S |
| 8 | 4G单兵 | 85 | 0085太仓4G布控球3 | DS-MH6171-S |
| 9 | 4G单兵 | 86 | 0086太仓4G布控球4 | DS-MH6171-S |
| 10 | 4G单兵 | 87 | 0087太仓4G布控球5 | DS-MH6171-S |
| 11 | 城厢中队 | 1 | 苏E902F警 | 海康 |
| 12 | 城中所 | 2 | 苏E3333警 | 海康 |
| 13 | 城中所 | 3 | 苏E3331警 | 海康 |
| 14 | 城西所 | 4 | 苏E3363警 | 海康 |
| 15 | 城西所 | 5 | 苏E3335警 | 海康 |
| 16 | 城厢中队 | 6 | 苏E959G警 | 海康 |
| 17 | 开发区所 | 7 | 苏E3321警 | 海康 |
| 18 | 科教新城所 | 8 | 苏E3330警 | 海康 |
| 19 | 陆渡所 | 10 | 苏E3340警 | 海康 |
| 20 | 陆渡所 | 11 | 苏E3368警 | 海康 |
| 21 | 金浪所 | 12 | 苏E3347警 | 海康 |
| 22 | 沙溪所 | 13 | 苏E3351警 | 海康 |
| 23 | 双凤所 | 14 | 苏E3322警 | 海康 |
| 24 | 岳王所 | 16 | 苏E3436警 | 海康 |
| 25 | 金仓湖 | 17 | 苏E3325警 | 海康 |
| 26 | 岳王所 | 19 | 苏E3366警 | 海康 |
| 27 | 板桥所 | 20 | 苏E956G警 | 海康 |
| 28 | 浏家港所 | 21 | 苏E3375警 | 海康 |
| 29 | 开发区中队 | 22 | 苏E901F警 | 海康 |
| 30 | 金浪所 | 23 | 苏E3329警 | 海康 |
| 31 | 双凤所 | 24 | 苏E3341警 | 海康 |
| 32 | 开发区所 | 26 | 苏E3336警 | 海康 |
| 33 | 璜泾中队 | 27 | 苏E929E警 | 海康 |
| 34 | 璜泾所 | 28 | 苏E3373警 | 海康 |
| 35 | 璜泾所 | 29 | 苏E3342警 | 海康 |
| 36 | 开发区中队 | 32 | 苏E903F警 | 海康 |
| 37 | 浏河所 | 39 | 苏E3338警 | 海康 |
| 38 | 浏河所 | 40 | 苏E3356警 | 海康 |
| 39 | 浏家港所 | 41 | 苏E3343警 | 海康 |
| 40 | 港区所 | 44 | 苏E3323警 | 海康 |
| 41 | 沙溪中队 | 45 | 苏E907F警 | 海康 |
| 42 | 通信指挥车 | 199 | 通信指挥车苏E3413警 | 海康 |

  - 视频会议系统（58套）及一键点调系统（34套）维保及一年（一人）的驻场服务

对市局所有使用的视频会议系统（58套）及一键点调系统（34套）维保服务。包含架设、安装、改装、搬迁、前后端维护、现场应急安保等。

视频会议：

| 序号 | 名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市局终端1 | 一楼东会议室 |
| 2 | 市局终端2 | 一楼西会议室 |
| 3 | 市局终端3 | 指挥中心4楼会议室 |
| 4 | 市局终端4 | 警务中心辅楼大会议室 |
| 5 | 市局终端5 | 警务中心主楼二楼交警大队 |
| 6 | 市局终端6 | 车管所 |
| 7 | 市局终端7 | 看守所 |
| 8 | 市局终端8 | 水上派出所 |
| 9 | 市局终端9 | 沙溪派出所 |
| 10 | 市局终端10 | 公交派出所 |
| 11 | 市局终端11 | 科教新城派出所 |
| 12 | 市局终端12 | 岳王派出所 |
| 13 | 市局终端13 | 城中派出所 |
| 14 | 市局终端14 | 城西派出所 |
| 15 | 市局终端15 | 开发区派出所 |
| 16 | 市局终端16 | 双凤派出所 |
| 17 | 市局终端17 | 璜泾派出所 |
| 18 | 市局终端18 | 浏家港派出所 |
| 19 | 市局终端19 | 浏河派出所 |
| 20 | 市局终端20 | 港区派出所 |
| 21 | 市局终端21 | 金浪派出所 |
| 22 | 市局终端22 | 板桥派出所 |
| 23 | 市局终端23 | 陆渡派出所 |
| 24 | 市局终端24 | 金仓湖派出所 |
| 25 | 市局终端25 | 港区中队 |
| 26 | 市局终端26 | 沙溪中队 |
| 27 | 市局终端27 | 城厢中队 |
| 28 | 市局终端28 | 浏河中队 |
| 29 | 市局终端29 | 华亭卡口 |
| 30 | 市局终端30 | 南郊中队 |
| 31 | 市局终端31 | 璜泾中队 |
| 32 | 市局终端32 | 海防所 |
| 33 | 市局终端33 | 双凤中队 |
| 34 | 市局终端34 | 科信大队1 |
| 35 | 市局终端35 | 科信大队2 |
| 36 | 市局终端36 | 人管大队 |
| 37 | 市局终端37 | 政治处 |
| 38 | 市局终端38 | 局长室 |
| 39 | 市局终端39 | 法制大队 |
| 40 | 市局终端40 | 南郊卡口G204 |
| 41 | 市局终端41 | 洋桥卡口 |
| 42 | 市局终端42 | 消防大队 |
| 43 | 市局终端43 | 网络警察大队 |
| 44 | 市局终端44 | 经侦大队 |
| 45 | 市局终端45 | 治安大队 |
| 46 | 市局终端46 | 禁毒大队 |
| 47 | 市局终端47 | 内保大队 |
| 48 | 市局终端48 | 出入境管理大队 |
| 49 | 市局终端49 | 刑警大队 |
| 50 | 市局终端50 | 长航派出所 |
| 51 | 市局终端51 | 战训电教室 |
| 52 | 市局终端52 | 太仓万达警务室 |
| 53 | 市局终端53 | 太仓交警大队9楼 |
| 54 | 苏州联指视屏会议 | 苏州联指视屏会议 |
| 55 | 省厅一键点调 | 省厅一键点调 |
| 56 | 沙溪所专班 | 沙溪所专班 |
| 57 | 备用 |  |
| 58 | 备用 |  |

一键点调系统：

| 序号 | 单位 | 安装点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城中 | 综合指挥室 |
| 2 | 城西 | 综合指挥室 |
| 3 | 高新区 | 综合指挥室 |
| 4 | 沙溪 | 综合指挥室 |
| 5 | 浏河 | 综合指挥室 |
| 6 | 板桥 | 综合指挥室 |
| 7 | 陆渡 | 综合指挥室 |
| 8 | 双凤 | 综合指挥室 |
| 9 | 港区 | 综合指挥室 |
| 10 | 璜泾 | 综合指挥室 |
| 11 | 金仓湖 | 综合指挥室 |
| 12 | 科教新城 | 综合指挥室 |
| 13 | 浏家港 | 综合指挥室 |
| 14 | 金浪 | 综合指挥室 |
| 15 | 岳王 | 综合指挥室 |
| 16 | 海防 | 综合指挥室 |
| 17 | 城厢中队 | 综合指挥室 |
| 18 | 高新区中队 | 综合指挥室 |
| 19 | 南郊中队 | 综合指挥室 |
| 20 | 浏河中队 | 综合指挥室 |
| 21 | 港区中队 | 综合指挥室 |
| 22 | 璜泾中队 | 综合指挥室 |
| 23 | 沙溪中队 | 综合指挥室 |
| 24 | 双凤中队 | 综合指挥室 |
| 25 | 万达警务工作站 |  |
| 26 | 月星家居警务工作站 |  |
| 27 | 大润发警务工作站 |  |
| 28 | 中心广场警务工作站 |  |
| 29 | 南郊公安检查站 | 综合指挥室 |
| 30 | 华亭公安检查站 | 综合指挥室 |
| 31 | 洋桥公安检查站 | 综合指挥室 |
| 32 | 太仓站警务室 | 警务室 |
| 33 | 太仓南站警务室 | 警务室 |
| 34 | 超警中心 | 警务中心4楼 |

  - 精密空调和UPS电源维保（半包）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 服务说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、科士达UPS设备维保报价（半包服务） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源维保 （负一楼UPS间） | YDC9110H （主机容量：10KW) | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修。 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。不含易耗品（不含外接蓄电池组） | 1 | 台 | 科士达 |
| 2 | UPS电源维保 （主楼13FUPS间） | YMK3300 （含3套40KVA功率模块) | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修。 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。不含易耗品（不含外接蓄电池组） | 2 | 台 | 科士达 |
| 二、科士达精密空调设备维保报价（半包服务） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调维保 （主楼12F机房） | MT060 （制冷量60KW) | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修，空调易损件（过滤网）免费更换服务 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。 包含空调易损件更换服务（如过滤网）。 | 2 | 台 | 科士达 |
| 2 | 精密空调维保 （主楼13FUPS间） | ST012F （制冷量12.5KW) | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修，空调易损件（过滤网）免费更换服务 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。 包含空调易损件更换服务（如过滤网）。 | 1 | 台 | 科士达 |
| 三、第三方空调设备维保报价（半包服务） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂壁式空调 （负一楼UPS间） | 1.5P壁挂式空调 | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修，空调易损件（过滤网）免费更换服务 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。 包含空调易损件更换服务（如过滤网）。 | 1 | 台 | 三菱 |
| 2 | 柜式空调 （主楼12F机房） | KFR-120LW | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修，空调易损件（过滤网）免费更换服务 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。 包含空调易损件更换服务（如过滤网）。 | 3 | 台 | 格力 |
| 3 | 柜式空调 （主楼13FUPS间） | KFR-72LW | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修，空调易损件（过滤网）免费更换服务 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。 包含空调易损件更换服务（如过滤网）。 | 1 | 台 | 格力 |
| 4 | 挂壁式空调 （负一楼UPS间） | 1.5P壁挂式空调 | 1、故障维修服务：工程师上门维修服务，故障现场解决。坏件需要收费维修，空调易损件（过滤网）免费更换服务 2、响应时间：在接到通知（含电话通知）10分钟内响应、4小时内到场进行检查，一年内免费应急响应维修服务。 3、季度巡检服务：1年四次上门巡检及运行状况报告，一年一次预防性维护。 包含空调易损件更换服务（如过滤网）。 | 1 | 台 | 格力 |

  - 对全市公安各级机关的弱电网络线路维护

对公安局及下属各单位的各级机房弱电线路（光纤、网络等）一年维护服务：对使用年数超长不稳定的交换机进行更换（千兆交换机及多模双纤光模块），并对机房线路进行整理，各类网络使用不同颜色跳线，各类级联线路做好标签，确保机房线路整洁有序，消除一机两用、一机双网等违规外联安全隐患。对全市公安局及下属各单位的弱电网络的维护，对涉及视频专网和公安专网的网络变更、网络拉线、网络对接等工作都由乙方负责。

主要包括：

| 太仓市公安局 | 局机关 |
| --- | --- |
| 高新区派出所 | 派出所 |
| 板桥派出所 | 派出所 |
| 陆渡派出所 | 派出所 |
| 浏河派出所 | 派出所 |
| 浏家港派出所 | 派出所 |
| 港区派出所 | 派出所 |
| 璜泾派出所 | 派出所 |
| 金浪派出所 | 派出所 |
| 沙溪派出所 | 派出所 |
| 双凤派出所 | 派出所 |
| 金仓湖派出所 | 派出所 |
| 岳王派出所 | 派出所 |
| 城中派出所 | 派出所 |
| 城西派出所 | 派出所 |
| 科教新城派出所 | 派出所 |
| 海防派出所 | 派出所 |
| 水上派出所 | 派出所 |
| 公交派出所 | 派出所 |
| 公交派出所太仓站警务室 | 警务室 |
| 公交派出所太仓南站警务室 | 警务室 |
| 万达广场警务室 | 警务室 |
| 中心广场警务室 | 警务室 |
| 大润发警务室 | 警务室 |
| G15上海路高速警务室 | 警务室 |
| 月星家居警务室 | 警务室 |
| 警务中心 | 局机关 |
| 新市民中心 | 局机关 |
| 监视居住点 | 派驻点 |
| 新湖警务室 | 警务室 |
| 新塘警务室 | 警务室 |
| 鹿河警务室 | 警务室 |
| 人民医院警务室 | 警务室 |
| 车管所 | 局机关 |
| 反恐基地 | 局机关 |

对上述公安办公点的弱电网络的基础维护

  - 对全局各部门已经过保的后端设备，包括各类指挥大屏、拼接屏、小间距屏的维护及修复服务；对公安局各级机房的弱电系统及交换机、服务器、存储、硬盘、安全边界、防火墙、网闸等设备的一年维护

对市局、警务中心、指挥中心、派出所、中队等超过质保期的机房交换机、服务器、存储、硬盘、防火墙、大屏(指挥中心、警务中心、业务大队、派出所、中队及其他有关单位)、电源等其他设备的一年维护及保养。其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方应当立即组织现场维修，无法当场修复的必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期不少于1年且性能型号不低于原设备。所需费用由中标方承担。

主要设备如下：

1、市局中心设备：

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DEL、海康、大华、华为等各类型号 | 台 | 120 |
| 2 | UPS电源 | 艾默生主设备nxr-160kva | 套 | 2 |
| 3 | 解码器 | 海康 | 套 | 2 |
| 4 | 核心交换机 | H3C | 台 | 2 |
| 5 | 汇聚交换机 | H3C | 台 | 28 |
| 6 | 防火墙 | 网御神州、360 | 台 | 8 |
| 7 | 指挥大屏 | 大华小间距 | 套 | 3 |
| 8 | 大屏控制器 | 大华 | 台 | 3 |
| 9 | 视频综合平台 | 大华、海康 | 套 | 2 |
| 10 | 网闸 | 网御神州天网 | 台 | 4 |
| 11 | 光收发设备 | 瑞斯康达 | 对 | 100 |
| 12 | 其他 | 硬盘、电源、网线、光纤等配套设备 | 块 | 略 |

2、警务中心设备：

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DELL、HP等 | 台 | 18 |
| 2 | 存储 | DELL、海康 | 台 | 4 |
| 3 | 交换机 | H3C等 | 台 | 45 |
| 4 | 防火墙 | 网御神州等 | 台 | 2 |
| 5 | 光端机 | 华龙、瑞斯康达、航天大为等 | 台 | 2 |
| 6 | 其他 | 硬盘等配套设备 | 块 | 略 |

3、各部门中心设备：

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DEL、海康、大华、华为等各类型号 | 台 | 50 |
| 4 | 核心交换机 | H3C、华为 | 台 | 20 |
| 5 | 汇聚交换机 | H3C、华为、迪普 | 台 | 98 |
| 6 | 自安全交换机 | 迪普 | 台 | 8 |
| 7 | 电视墙及大屏 |  | 块 | 168 |
| 8 | 解码器 |  | 台 | 30 |
| 9 | 视频综合平台 | 大华、海康各一 | 台 | 2 |
| 10 | 网闸 | 网御神州天网 | 台 | 4 |
| 11 | 其他 | 硬盘等配套设备 | 块 | 略 |

  - 因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）、自然灾害等原因引起的设备采购、点位迁移及维护修复工作（含人工与材料且不限次数）：

①全市所有高清抓拍点位（含交警）的线圈切割（包括导线、修补、切割等）。

②全市所有公安监控或抓拍点位的搬迁，包含地笼、基础、手井、光纤等安装调试等工作。

③全市所有公安监控或抓拍点位接电线路的改动修复，包括电源线延长、电源线被盗后的修复等工作。

④监控、抓拍点位相关设备遭撞击、雷击等事故被破坏的。由乙方先行修复，修复费用原则上先走保险理赔程序，若因各种原因无法理赔的，由乙方负责修复工作及费用。

  - 防外联产品服务

对发现并阻止不同网络（公安内网、视频网、政务网等）之间串接行为的系统提供规划、设计、测试服务。

- 维护服务相关技术指标

  - 监控修复技术指标

修复的监控点位必须实现录像能接入公安视频监控平台，能对接监控云存储系统，夜间画面清晰，具备结构化分析能力。

3.1.1高清红外摄像机：

- 分辨率2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

- 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。

- 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾。

- 人/车目标分类，报警精准减打扰。

- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境。

- 支持柔光灯补光，照射距离≥30 m。

- 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。

- 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

- 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。

- 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。

- 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

- 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。

- 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率。

- 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264。

- 支持客户端或浏览器恢复出厂设置。

- 在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- 最低照度：彩色：0.0005 Lux。

- 支持DC12V或POE供电。

3.1.2抓拍修复技术指标

- 修复要求所有车道全天候过车捕获率大于等于99%，车牌识别率大于等于99%,并能清晰捕获驾驶员和副驾驶人脸。

- 抓拍主机必须与公安车辆抓拍平台，公安车辆云存储平台，公安车辆大数据平台，交警违章平台的实现实时无缝对接，点位实现测速功能并通过相关标定，相关的技术问题和费用由中标单位承担。

- 点位优先采用借用原来杆件施工，没有杆件或者借杆效果无法满足要求的，乙方应负责重新建设基础、立杆、接电、基础、跳线等工程并承担相应费用。

3.1.3抓拍相机指标：

- 传感器类型：≥1英寸全局曝光CMOS

- 分辨率≥4096(H)×2160(V)

- 帧率≥25fps

- 接口协议：ISAPI ,GB28181

- 内部组件：防尘、防水面板，LED补光灯

- 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

- 输出图片格式：JPEG

- 接口：≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

- 电源同步：≥1路SYNC信号灯电源同步输入

- 触发输出：≥7路补光灯同步输出控制

- 智能功能：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频），非机动抓拍，行人抓拍。违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为。车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测

- 存储：支持TF卡口（≥64G）

- 防护等级: ≥IP65

- 白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对；

- 设备可识别351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。

- 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍

- 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%

- 支持识别43种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、微型轿车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车

- 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，样机能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析

3.1.4人脸识别修复标准

| 序号 | 基本参数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机与镜头 | 相机不低于400万像素，不少于25帧/秒，快门小于1/100，宽动态、高灵敏、具有人脸优选功能；镜头畸变率不大于1%，最大光圈不小于F=1.4 |
| 2 | 捕获 | 多人场景下，视频流捕获不少于20人，照片流捕获不少于16人，平均捕获率不低于95% |
| 3 | 光照 | 识别区域正面不低于100lux，左右侧面光强差不得超过一倍，背光不得超过正面两倍 |
| 4 | 安装及环境 | 满足GB50348、GA/T922.2等技术指标及采集规范公式要求 |
| 5 | 图片效果 | 两眼间距50像素以上，分辨率不小于100dpi |
| 6 | 角度 | 水平转动角不超过15°，俯仰角不超过10°，倾斜角不超过20° |
| 7 | 清晰度 | 人脸清晰、无阴阳脸、无明显拖尾、抖动、运动模糊 |

各人像抓拍机产生的抓拍图片流先汇聚在一起，再向苏州市局以确定的接入及传送标准进行数据同步上传。传送的图片流应具备并不少于如下信息：摄像头ID、抓拍时时间戳、抓拍人脸图片的base64字符串、人体图片的base64字符串、背景图片的base64字符串、背景图片压缩图的base64字符串。抓拍图片流需符合公安部的1400视图库标准，并向市局指定的位置传送。

苏州市局接入云1400视图库接入标准：一、图片格式要求支持存储、管理JPEG、JPEG 2000、BMP、PNG、TIF（TIFF）格式的图像资源；二、图片类型要求前端摄像机抓拍图片数据上传包括抓拍人脸小图上传、人体图片上传、抓拍背景照片上传、压缩过的抓拍背景照片上传，上传过程中人脸照片与背景照片一一对应。其中，人脸照片大小要求在20K-50K，压缩过的背景照大小要求在120K-150K。

3.1.5人像卡口相机技术指标：

- 采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知

- 支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件

- 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光

- 最大图像尺寸: 通道1不小于2688 × 1520；通道2不小于2688 × 1520

- 音频: 2个内置麦克风，2路输入（Line in）；1个内置扬声器，1路输出（Line out）

- 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。

- 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

- 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。

- 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。

- 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

- 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

  - 存储及交换机技术指标：

3.2.1交换机：

- 固定端口48*10/100/1000Base-T以太网端口

- 4*100/1000 Base-X SFP光口

- 电口属性    支持半双工、全双工、自协商工作模式

- 支持MDI/MDI-X

- 以太网功能    支持LLDP

- 静态MAC配置

- 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)

- 支持端口镜像和流镜像功能

- 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)

- 支持端口隔离

- 支持STP/RSTP/MSTP

- 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合

- VLAN    支持802.1Q (最大4K个VLAN)

- 支持基于协议的VLAN

- 支持基于IP子网的VLAN

- 支持基于MAC的VLAN

- 支持GUEST VLAN

- IP路由    支持静态路由、RIP

- DHCP    支持DHCP Relay

- 支持DHCP Client

- 支持DHCP Snooping

- 支持DHCP Snooping Option82

- 组播    支持IGMP V1/V2/V3 Snooping

- QoS    支持Diff-Serv QoS

- 支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制

- 支持802.1p、DSCP优先级映射

- 支持对端口双向速率限制

- ACL    • 支持二层、三层、四层ACL

- 支持IPv4、IPv6 ACL

- 支持VLAN ACL

- IPv6    支持IPv6静态路由、双协议栈

- 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping

- 支持ND、PMTU

- 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析

- 可靠性    支持热补丁功能，可在线进行补丁升级

- 安全性    支持用户分级管理和口令保护

- 支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道

- 支持SSL，保障数据传输安全

- 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制

- 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能

- 支持防Dos攻击

- 支持MAC地址限制

- 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能

- 支持IEEE 802.1x

- 支持SAVI 源地址有效性验证

- 支持Radius、支持HWTACACS

- 支持安全网管SNMPv3

- 支持广播报文抑制

- 支持CPU防攻击

- 系统管理    支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置

- 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理

- 支持SNMP V1/V2c/V3

- 支持NTP时钟

- 支持系统工作日志；

3.2.2录像机：

- 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；

- 支持64路高清，320M带宽网络视频接入；

- 支持16个SATA盘位；

- 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；

- 支持4K分辨率接入和解码输出；

- 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

- 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；

- 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

3.2.3硬盘：

对应硬盘录像机专用监控级硬盘、服务器专用企业级硬盘，根据服务器选择支持接口，容量根据实际情况选择。

  - 监控平台服务技术指标：

系统支持用户名密码及PKI登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能

- 应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用

- 支持下载系统默认初始化上传好的客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包；

- 支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间

- 支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位

- 支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性

- 支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段

- 支持针对一段录像进行标签标注

- 支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持资源的地图展示，提供时空一体化的指挥与作战能力

- 支持基于路网数据计算出合理的最短路径

- 支持针对系统点位进行算法调度配置及视频结构化处理，包括人脸识别、人体识别、车辆识别及活动目标识别。支持根据任务名称、算法类型（人脸识别、人体识别、车辆识别、活动目标）、算法厂商、算法版本、点位等信息创建在线录像解析任务

- 查询结果中支持展示目标对象的关联信息，包括同步采集信息及与目标对象具有关联关系的对象信息

- 当使用后端比对进行黑名单布控时，支持设置下发名单库为白名单从而实现白名单布控

- 支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名

- 支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息

- 支持通过GB/T 28181-2016、Onvif、厂商SDK、808部标整合前端各类监控资源，针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步，编码设备添加支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式，支持手动或自动读取满足GB/T 28181-2016协议的设备的通道名称和通道编号的功能，同时支持批量导入导出编码设备，支持编码设备能力集校准功能

- 支持名单库级联共享，支持将本级名单库下发至下级域，并支持查看下发状态

- 支持拓扑可视化展示物联资源联网下，本级域及上下级点位资源共享情况，支持查看各级资源共享详情、信令服务详情以及媒体服务详情，支持物联资源检索、共享，网关配置、外语配置、转码配置等设置

- 软件满足GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

- 维护具体内容

  - 前后端设备的现场清洁保养和维护

| 设备名称 | 清洁内容 | 清洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 社会治安监控系统和卡口监控系统前端设备 | 摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查； 前端控制箱内的清洁除尘及故障检查； 光端机的保养、清洁及故障检查； 检测器的保养，清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 社会治安监控系统各个监控中心设备 | 硬盘录像机的保养、清洁及故障检查； 矩阵及控制键盘的保养、清洁及故障检查； 显示设备的保养、清洁及故障检查； 机柜及机柜内其他设备的保养、清洁及故障检查。 | 1次/季度 |
| 卡口机房设备 | 工控机的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |
| 中心设备 | 机架除尘、工控机、服务器、显示设备屏幕的保养、清洁及故障检查； 控制柜的保养、清洁及故障检查； | 1次/季度 |
| 路段高清抓拍摄像机、电子警察设备 | 摄像机护罩、镜头的清洁除尘及故障检查 | 1次/季度 |

  - 系统中线路损坏的修复

包括电源线、视频线、控制线、网线、光纤线等的损坏，以及通讯井的保养和损坏修复，对于因市政工程、拆迁等因素造成线路损坏的，由客户方负责协调，中标方配合进行修复；对于传输光纤问题，中标方根据光纤标号和联系电话联系运行商，运行商负责修复。如运行商修复有问题的由客户方负责协调。

  - 系统主要设备元器件的损坏维护

1）对矩阵及键盘、硬盘录像机、显示设备、摄像机（工业相机），检测器、光端机、工控机、服务器、防火墙、网闸等所有设备提供检测和故障检修，一旦出现设备（除人为故意损坏和不可抗拒因素外）损坏情况可以修复的由中标方及时修复，无法修复的，由中标方提供新设备并负责安装调试工作，使系统恢复正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

2）对摄像机电源、视频头、视频跳线、尾纤等其他辅助设备提供全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

3)地感线圈、车检器、导线等检测设备、设施的全面的维护和检修，不能修理的进行更换，保证系统正常运行。维修费和购置费已包含在项目中。

  - 对超过质保期并已损坏的监控及其配套设备、机房服务器及配套进行更新替换。

  - 对公安局机房交换机、光模块、光收发器、服务器、存储、硬盘、防火墙、指挥中心大屏等其他设备的一年维护，其中对维保范围内超过质保期并已损坏的设备，中标方应当立即组织现场维修，无法当场修复的必须更换全新设备，全新更换设备免费保修期为一年且性能型号不低于原设备。维修费和购置费包含在报价中。

  - 对市局、警务中心、指挥中心超过质保期并已损坏的服务器的故障维护。

  - 包含对所有服务器及配套设备的巡检、保养、维护，包括相关数据库的维护。

  - 因应急安保、市政施工、道路重新规划、路面修补（损坏）等原因引起的设备采购及维护修复工作（含全市所有高清抓拍点位及治安监控）。对于紧急安保事件，由甲方提出方案，由乙方提供必要的技防设备和安装施工调试。

  - 因公安实际工作变化原因需要迁移、改造的监控及抓拍点位及其他相关维护工作，由乙方承担基础施工和相关人工费用。

- 维护工作要求

  - 维护队伍的人员要求

为保证面向全市范围维护质量和效率，对维护队伍的人员和设备做以下要求（基础维护人员和专业驻场维护人员可兼任）：

所有本项目的维护人员必须签订相关保密责任书，所有人员通过公安机关安全审查后方可上岗。

| 序 | 人员/设备 | 服务内容 | 数量 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业驻场服务人员 | 雪亮工程接入云对接维护服务 | 1人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 2 | 专业驻场服务人员 | 社会面监控平台管理服务 | 1人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 3 | 专业驻场服务人员 | 海康监控平台管理及运维服务 | 1人 | 7*24小时响应服务，有重要活动需现场值守 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 4 | 专业驻场服务人员 | 雪亮工程相关服务 | 2人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 5 | 专业驻场服务人员 | 扬帆数据中心运维服务 | 2人 | 7*24小时响应服务 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 6 | 专业驻场服务人员 | 视频会议服务 | 1人 | 7*24小时响应服务并参与值班 | 强制驻场；实质响应条款； |
| 7 | 项目经理 | 负责对内外场全部运维项目的管理 | 1人 | 7*24小时响应服务 | 实质响应条款； |
| 8 | 基础维护人员 | 负责内外场信息化设备及监控技防设施维护，高低压作业，高处作业等 | 2人 | 7*24小时响应服务 | 实质响应条款； |
| 9 | 应急队伍人员 | 负责内外场信息化设备及监控技防设施维护，高低压作业，高处作业等 | 若干 | 7*24小时响应服务 | 非实质响应条款； |
| 10 | 基础维修车辆 | 进行技防维修，须登高作业。 | 1辆 | 7*24小时响应服务 | 实质响应条款； |
| 11 | 应急队伍车辆 | 进行技防维修或登高作业等维修工作 | 若干 | 7*24小时响应服务 | 非实质响应条款； |
| 1.因项目特殊性，投标供应商在投标文件中提供服务承诺书，承诺中标后按照招标文件要求配备专业驻场服务人员（8人），中标后提供单位和人员对应表，派驻现场前由公安机关核验对应公安信息化企业合作单位和人员资质以及其他安全问题。服务承诺书，格式自拟，不提供视为未响应。 2.所有本项目的专业驻场服务人员、项目经理、基础维护人员和其他承诺驻场人员必须签订相关保密责任书，所有人员通过公安机关安全审查后方可上岗。投标单位需要在标书中提供承诺书，格式自拟，不提供视为未响应。 3.项目经理和基础维护人员需提供由投标人或投标人下属分支机构缴纳的开标前三个月社保证明复印件，基础维护人员须满足电工作业人员一位（高压、低压皆可）和高处作业人员一位（持证人员可重复计算），须提供有效期内相关作业证件复印件加盖单位公章。不提供视为未响应。 4.本项目专门面向中小企业采购，所有服务人员应当是具备《劳动合同》的或者承诺中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。（实质性响应条款） 5.需提供基础维修车辆（需带自动升降设备满足登高作业要求）的行驶证复印件(车辆所属单位应与投标单位或其分支机构一致)或有效期内正规租赁合同。 |  |  |  |  |  |

  - 维护单位应制定维护计划，落实维护各个环节，落实好维护范围内所有设备的维护、保养和运行维护工作，保证设备机械性能良好、电气特性符合标准要求、设备运行正常、稳定，数据及时准确，技术资料、原始记录齐全。维护人员应相对固定，有变动需要及时报备审查，且24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。

  - 在日常维护中要做好维护记录，并每月一次向太仓市公安局上报维护情况表；对于更换设备，必须通过甲方确认，双方签署设备更换确认单，在实际的维护工作中，系统设备更换维护的数量按实结算，乙方提供采购价格明细表，并每月提交主管单位公示。

  - 当有故障发生时，维护单位必须立即采取措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。每个前端监控点或抓拍卡口设备年度所发生的不可用时间不得大于15 天（光纤问题由运行商确认后除外）。高清抓拍维护应当包括相应的闪光灯、补光灯的调试维护，确保过车抓拍率达到99%，车牌识别率达到99%，且能较清晰捕捉车辆前排人员脸部特征和衣着特征，无法达到的必须及时修复，所需要的额外费用由中标单位承担。

  - 甲方有特殊需要时，维护单位必须随叫随到，未经许可，必须在4个小时内到达现场，一般故障要在12小时内解决。

  - 维护单位必须建立健全企业维护技术资料：

5.6.1妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

5.6.2按行业规范采购一定数量的备件备品，对不能修复的设备进行更换，确保设备正常运行。建立企业定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

5.6.3各种记录在当月工作完成后要及时整理。每年的作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

5.6.4各种维护报表、值班记录，要妥善保存。中标方提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等；

  - 维保服务要求：

如发生一般故障，在采购方发出通知后，中标方应于12小时内响应，并进行现场维修，24小时内修复故障。出现严重故障或大部分故障导致严重影响甲方工作的，中标方应2小时内到达现场，并及时修复故障。若发生重大安保、维稳、重要案事件，应甲方要求，中标方应中标方应2小时内到达现场，并进行必要的安装、修复等维护服务。

当设备及其承载的系统发生故障，用户方向中标单位提出故障响应请求后，若故障导致系统不能运行中标单位应在24小时内恢复系统；若故障不影响系统运行则中标单位应在48小时内恢复系统；若故障是由于电力供应或光缆引起的故障，则对中标单位响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算。中标方应承担因操作失误等造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

因客观因素无法解决的，应设有专门的维修备用机，万一出现不能当场排除的硬件故障时（线路故障、道路改造除外）,用不低于故障机配置的周转机供用户使用。

  - 系统硬件设备的完好率

系统硬件设备的完好率是指社会治安监控和抓拍卡口治安监控在系统平台正常运行的状态下，系统前端设备保持正常运行状态所占的比例。主要用来考核前端监控点及卡点监控的正常运行状态。本标书中要求太仓市社会治安监控系统、人像系统和抓拍卡口监控系统的设备完好率达到98%及以上。

  - 系统的维护质量和服务满意度

系统的维护质量和服务满意度是指甲方对中标方所做的关于太仓市社会治安监控系统和抓拍卡口监控系统维护工作的质量评价和和服务满意度的评价。系统的维护质量和服务满意度分为不满意、基本满意、满意和非常满意四个等次。本标书中要求太仓市社会治安监控系统和抓拍卡口监控系统的维护质量和服务满意度达到基本满意以上，若满意度为不满意的，在下一年不得参与太仓市公安局治安监控维护工作。

  - 系统配件的质量

系统所维修的配件必须是同型号的，如因备件原因无法更换原型号的，必须选用比原型号的性能指标高，功能更完善的产品替代。改型替代前须向甲方报备。新更换产品保修1年以上。

- 考核指标

  - 考核依据

A、系统故障管理应当有文字或者网站记录，必须对故障发生的时间、故障情况、处理措施、维护人员等进行详实记录。

B、中标方维护工程师每次的故障处理，必须由系统使用方值班人员与维护工程师双方签字确认。

C、维护方必须每月提供一份截至本月末时监控故障点的汇总报表，该报表作为考核的依据。

D、系统的正常维护需遵守中标方投标时的维护响应及处理承诺。

  - 绩效考核方式

对报修后未在规定时间内及时修复的故障（不可抗力因素除外），甲方将抄告维护单位，从抄告之日起计算，单次故障每超时一天，扣除维护费用2000元作为违约惩罚。抄告累计达到365天次的，甲方有权废除维保合同及全部产品，重新采购。中标单位需要退回已收取费用，所有损失由中标单位承担。

对维护项目中规定时间完成的建设维护任务，将按照合同约定处理。

（五）验收

1、验收组织方式：本项目由采购人组织相关人员进行考核验收。

2、履约验收时间：维护期限及免费保修期届满验收一次，采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（附件2）。

3、履约验收的内容及标准：根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

（六）综合说明

1、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中扣除，不够扣除的还需补足。

2、系统维保目标及总体要求

2.1中标单位需保证采购单位规定的维保范围内的各信息化系统软件系统及其配套硬件设备7*24小时持续稳定运行，7*24小时不间断远程支持，对重大节点，如有必要的需要现场维护维护和驻场服务。

2.2中标单位必须对涉及公安业务的程序、数据及相关信息等进行保密，不得擅自拷贝、传播、向他人透露。

2.3中标单位应制定详细、合理、科学的维修保养方案及实施措施，针对维保设备实际运行情况，提供人员及技术保障、备品备件。

2.4 投标单位投标文件中的技术需求响应和设备响应必须完全真实，若有违反，采购人有权废除本次招标合同，退回所有产品，重新采购，中标单位需要退回所收款项，造成的损失由中标人自行承担，并承担相应后果，甲方保留追究中标方法律责任的权利。

3、中标人有责任配合招标人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

4、中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则招标人有权终止合同。

5、招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由中标人承担。

6、报价方式：应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、售后、保险、人员、交通、食宿、加班等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7、中标后，项目组人员配备应按投标文件中承诺的实施，不经采购单位同意，不得更换。

8、付款步骤：合同签订生效后两个月内支付人民币贰佰陆拾万元整（小写：￥2600000.00）；维护期限及免费保修期届满并经验收合格后两个月内根据考核结果支付剩余款项。具体时间以财政资金下达情况为准。

9、投标单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担前期调研的责任和风险。投标单位中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

10、合同履行期限：一年。

11、凡涉及采购公告的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的补充通知为准。

六、政府政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）中小企业相关政策

1、本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

附件1：

政府采购履约验收通知单（样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

- 第五章 合同主要条款

| 甲方（采购人）：太仓市公安局 | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订地点：太仓市 |

根据苏州乐族工程咨询有限公司招标编号JSZC-320585-SZLZ-G2026-0009号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的服务内容，签订本合同书。

一、合同内容

乙方完成甲方采购的全部内容。

1、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2、服务内容：详见招标文件。

3、合同履行期限：一年，自  年  月  日至  年  月  日止。

4、服务要求详见招标文件要求及投标文件中所做的承诺。

二、合同总价款

1、合同总金额为人民币               元整（大写）人民币，小写：（￥：           元）。

以上价格应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于：系统维护维修、设备维护维修、检测、调试、应急支撑、验收、售后、保险、人员、交通、食宿、加班等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：合同签订生效后两个月内支付人民币贰佰陆拾万元整（小写：￥2600000.00）；维护期限及免费保修期届满并经验收合格后两个月内根据考核结果支付剩余款项。具体时间以财政资金下达情况为准。

发票必须背书成交单位的收款银行和账号，并在备注栏中注明合同编号。由采购人汇入成交单位开户银行（付款步骤如有变更，按财政部门相关要求执行）。

三、服务质量与检验

待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

四、产品质量保证

1、货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、项目维护服务期限一年，对项目中的全新采购及更换设备免费保修期为1年（自现场调试合格达到可正常使用状态之日起计算）。

五、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任

1、在现场维护时，甲方应积极配合乙方的工作。

2、甲方联络人应在报修时如实提供详细的故障情况，并如实确定故障等级，同时积极配合乙方作好各类服务及验收工作。

3、甲方在未经乙方书面同意的情况下不得将以上维护交由第三方进行维护、维修。

4、本协议有关设备的使用地点、连接、运行方式等状态变动时，甲方应及时书面通知书乙方。

5、甲方有效报修联络人应配合乙方建立设备维护档案，并按要求作好系统及设备运行记录，为乙方现场维护提供分析依据。

（二）乙方责任

1、对提供给甲方的实时的常规服务，乙方每次应提供详细的服务报告，每半年双方会面总结上一阶段的服务状态，发现问题并及时解决。

2、乙方应为甲方的协议设备建立设备维护档案。

3、乙方在服务过程中应及时提出设备替换、系统升级改告、扩充的建议，以利甲方最大限度地满足自身需要。

4、加强对派至甲方场所工作人员的教育和管理，并与他们签订《安全保密责任书》。提供相关工作人员的基本信息（姓名、年龄、性别、身份证号码、户籍地址、现居住地址等资料），以及乙方对派出人员政治素质评审的书面意见，供甲方备案。

5、乙方对派入甲方工作人员进行调换，需事先与甲方沟通，办理有关手续后再作调整。

6、乙方人员必须自觉遵守甲方工作纪律和规章制度，服从管理。未经甲方许可，不得擅自在甲方单位从事与项目无关的事务，不得擅自进出与工作无关的其他场所。

7、乙方人员不得与甲方人员谈论甲方的情况；不得私自打听有关涉密的事情；不得擅自在甲方工作场所摄像、拍照。

8、乙方人员阅读和使用甲方资料需在指定场所进行；不得擅自登陆、访问公安信息网；严禁以甲方名义编写、发布、传递信息资料；严禁在公安信息网上下载或上传任何文件资料。确因工作需要访问公安信息网的，经批准后，在甲方工作人员在场的情况下，严格按照批准范围使用公安信息网。

9、乙方人员严禁擅自设置、调整甲方系统设备的参数和配置，严禁在甲方的计算机系统及网站等应用软件中预留后门、逻辑炸弹等，严禁将掌握的甲方应用软件的源代码向第三方公布或泄露。

10、乙方人员不得擅自抄录、复制甲方的设备资料、工作文件和电话号码等。严禁将甲方的技术情报、资料数据、设备参数、密码口令和其它涉密材料带出甲方工作场所，或向第三方泄露。

11、乙方人员完成工作任务后，必须向甲方上交书面资料、密码口令等，并销毁或上交与甲方有关的全部电子文档资料。

六、风险责任

1、根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，所有责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

2、乙方因其网络产品、服务不符或不满足国家标准或法律法规，出现网络安全问题的，所有责任均由乙方承担。

七、网络数据安全责任和义务

1、乙方在知道或被通知任何产品漏洞后的【24】小时内提供修复、补丁或更新。重大安全漏洞需要在【4】小时内通报并提供紧急修复方案。乙方为保证甲方的业务能够持续运行而发生的费用由乙方承担。

2、乙方应遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》等所有相关法规，保护甲方的数据安全，防止数据泄露、篡改或被未经授权的第三方访问。

3、在合同履行期间内若发生安全问题的，乙方在接到甲方通知【4】小时内提出妥善解决方案，立即开展实施，由此发生的一切损失和费用由乙方承担。如乙方逾期不予答复和处理，视为违约，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金【0.5】万元，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。

八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2、延期交货时间超过5天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金(指定交货日至合同终止日)，并按合同总金额的30%支付违约金同时返还甲方已支付的合同款。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付。

3、对报修后未在规定时间内及时修复的故障（不可抗力原因除外），甲方将抄告乙方，从抄告之日起计算，单次故障每超时一天，扣除维护费用2000元作为违约惩罚。合同期内抄告累计达到365天次的，甲方有权终止维保合同及退回全部产品，重新采购。乙方需要退回已收取费用，所有损失由乙方承担。

4、乙方因违反其他相关合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

5、乙方应在规定的日期前（或甲、乙双方另外规定的时间内）货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述四项违约金条款的执行。

6、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

7、对乙方工作人员违反有关职责义务的，甲方一经发现，可立即中止其工作。

8、因乙方违反有关职责义务给甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。对造成严重失、泄密事故的个人，将依法追究其法律责任。

九、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、向乙方退货，返还甲方已支付的合同款及支付合同总金额30%违约金，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

1、本合同在双方签字盖章后经本项目代理机构备案后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十三、附则

1、合同份数

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方一份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关招投标的法律法规的规定执行。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：              备案方：

法定代表人	                          法定代表人

或其                                  或其                        年   月   日

授权代理人	                          授权代理人

年   月   日                          年   月   日

- 第六章 评标办法及标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分相同的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

二、评审因素、分值及评分标准

（一）价格分（20分）

1、投标报价不超过最高限价的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为20%）。

（二）技术指标响应情况（14分）

对项目需求中的维护主要内容“3.维护服务相关技术指标”的需求及相关技术参数指标响应情况，每响应一项得0.1分，满分14分。提供技术参数响应表并盖原厂公章，否则该参数视为负偏离（格式见第三章 投标文件格式）。

（三）服务方案（22分）

1、运维方案（16分）

对项目的整体认知程度提供运行维护的服务方案，其中以下运维方案需着重说明：

（1）350M系统维保方案（2）网络安全服务（渗透测试、安全咨询培训、灾难恢复演练）（3）太仓市公安局社会治安监控系统、卡口抓拍、人像抓拍系统及各下属单位相关设备的维护服务。（4）对市局、警务中心、指挥中心超过质保期并已损坏的服务器的维护及保养。对超过质保期并已损坏的硬盘、监控、交换机、光收发设备、服务器、云存储、指挥中心及派出所大屏（含电视墙解码器等相关配套设备）等设备的维护。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得4分，本项满分16分。

2、售后服务方案（6分）

根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括服务流程、服务方式、日常保养维护、升级服务、故障响应。

方案内容符合本项目实际需求的得6分，缺少内容，或内容不能满足本项目实际需求的不得分。

（四）投标单位综合实力及维护能力（32分）

1、类似业绩（10分）

具有2021年5月1日以来（以合同签订日期为准）包含道路高清治安监控和车辆高清抓拍卡口（或电子警察卡口）的安防类监控维护项目业绩，有一个得2分，最高10分，须附合同书复印件加盖公章。

2、应急队伍（5分）

根据投标单位投入本项目的应急队伍人员数量进行评定：每提供1人得0.5分，最多5分。

3、应急队伍车辆（14分）

除基础维护车辆外，投标单位每额外提供1辆应急队伍车辆，得1分，最多得8分；投标单位提供的应急队伍车辆中具备自动升降设备的，有一辆再得2分，最多得6分；以上需提供车辆行驶证复印件(车辆所属单位应与投标单位或其分支机构一致)或有效期内正规租赁合同，不提供不得分，本项最高分14分。

4、备品备件（3分）

提供为维护所准备的详细备件备品数量清单及品牌型号，以保障对各类故障的紧急恢复，三车道高清抓拍4套（含4个主机、4个镜头、12个闪光灯、12个补光灯、4个机罩、4张SD卡），900W超卡4套（含超卡、补光灯、闪光灯、SD卡），高清智能化监控摄像机不得少于20台，高清网络硬盘录像机不得少于2台，交换机不得少于2台。（提供产品清单明细，否则不得分。中标后甲方核验确认）

（五）服务承诺（12分）

1、对技防类设施发生的故障，承诺服务时间范围在7天*24小时，且根据甲方要求1.5小时内到场服务的得2分；

2、承诺人员驻场（5分）

因项目涉及公安网络安全及数据安全，投标单位承诺将投入本项目的维护人员、应急队伍派驻在公安机关进行驻场服务情况：每提供驻场1人得0.5分，一人多岗位不重复得分，最多5分。本项须提供驻场承诺，未提供驻场承诺不得分。

3、承诺车辆派驻（5分）

承诺投标提供的基础维修车辆、应急队伍车辆在服务期内全部长期派驻太仓，专门服务本项目维护使用的，得5分。

注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、对应评审项，上传相应证明材料，若要求提供原件的需上传原件扫描件；

3、投标人所提供的证书或材料扫描件需加盖投标单位电子公章，否则不得分。

4、针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均须在投标文件中提供相关资料的扫描件加盖公章并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

5、所有扫描件字迹须扫描清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。

（全文完）