招标文件

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

采 购 人：睢宁县公安局

采购代理机构：睢宁县公共资源交易中心

二〇二六年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

睢宁县公共资源交易中心对睢宁县公安局交管大队信息化建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年7月17日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2026年7月17日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县公安局

2.地址：睢宁县永盛路1号

3.联系方法：18251665566

4.采购项目联系人：何鹏飞

六、采购代理机构

1．名称：睢宁县公共资源交易中心

2．地址：睢宁县永安路22号政务服务中心四楼

3．联系方法：0516-67070772

4．采购项目联系人：陈泓霖

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 质疑处理

41.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

41.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

41.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

41.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

41.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第三章《投标资料表》

41.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

41.4 以下情形的质疑不予受理

41.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

41.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

41.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

41.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

41.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

41.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

41.6质疑处理以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：睢宁县公安局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：睢宁县公共资源交易中心 |
| 7. | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：143万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 组织现场考察。 考察时间：采购公开发布之日起至开标时间前的工作日，上午9:00-12：00，下午2:00-5:00。 考察地点：睢宁县104国道与251省道交叉路口西南150米 联系人及联系电话：何鹏飞 18251665566 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1.业绩 （二）技术部分 1.设备技术参数响应 2.整体解决方案 3.施工方案 （三）售后服务部分 1.售后服务保证 2. 售后服务及培训方案 以上要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》。 五、价格折扣文件格式 1.中小企业声明函 2.残疾人福利性单位声明函 3.关于符合本国产品标准的声明函 以上文件格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 政府采购相关政策说明： （一）支持中小企业发展相关政策： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的： 1.中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 ### 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）采购本国产品的支持政策 1. 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 3. 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 4. 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 5. 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 （二）严格落实节能、环保产品政策 若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。 若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 （三）严格执行绿色包装标准。 本项目中涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）。 （四）严格执行绿色数据中心标准。 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。 （五）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。 本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；属于推荐性标准的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料。 （六）本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内，方可销售或者提供。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过143万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年7月17日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2026年7月17日9：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：显示屏。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年7月17日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、中标人的确定 采购人根据评标委员会出具的评审报告，在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中确定中标人。 二、中标候选人并列时的排序规则 评审得分相同的，按照以下顺序确定中标候选人排序： （1）技术部分得分高的优先； （2）技术部分得分相同的，商务部分得分高的优先； （3）技术部分和商务部分得分均相同的，由采购人自行确定。 三、中标候选人资格递补 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者因自身原因被取消中标资格的，采购人有权取消其中标资格，并按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定排名后一位的中标候选人为中标人；也可以重新开展采购活动。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据睢宁县公共资源交易中心与睢宁县公安局（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县公安局(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县公安局（采购人）提出质疑。询问和质疑由睢宁县公安局（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：睢宁县公安局 联系电话：18251665566 通讯地址：睢宁县永盛路1号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低投标价格（即投标人中的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30，四舍五入小数点后保留两位。 - 投标人所投产品全部为小微企业制造或供应商及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《分项价格表》《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 |
| 商务部分（4分） | 业绩 （4分） | 投标人自2023年6月1日以来（以合同签订日期为准）承接过含LED大屏显示系统和分布式显控系统的信息化集成项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最高得4分。 投标文件中应提供项目合同原件扫描件等材料（包括但不限于中标通知书、验收证明等）并加盖电子签章，未按要求提供不得分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
| 技术部分 （58分） | 设备技术参数响应 （40分） | 技术参数全部满足采购技术要求无偏离的，得40分，允许正偏离； 技术参数响应评审说明：招标文件中标注★的参数为核心产品（显示屏）重要技术参数，标注▲的为其他产品重要技术参数；★参数每一项负偏离扣2分，▲参数每一项负偏离扣 1.5 分，扣至本大项分值扣完为止，未标注“★”和“▲”的技术参数有一项负偏离扣0.2分，以40分为基数，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得40分，最低得0分。 |
|  | 整体解决方案 （10分） | 投标人根据交管大队指挥中心现场环境提供以下整体解决方案： 1.大屏显示系统方案（6分），包括系统架构组成、系统功能、安装方案、与分布式系统对接方案。上述内容完整、描述清晰且满足采购需求的每项得1.5分；每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，方案存在明显技术缺陷或错误的本项不得分。 2.会议音视频系统（2分），包括系统架构组成、系统功能、集中控制系统方案、安装方案。上述内容完整、描述清晰且满足采购需求的每项得0.5分；每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.2分，方案存在明显技术缺陷或错误的本项不得分。 3.与现有上下级远程视频视频会议联通方案（2分），包括现状的分析、设备适配分析、网络规划、对接实施。上述内容完整、描述清晰且满足采购需求的每项得0.5分；每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.2分，方案存在明显技术缺陷或错误的本项不得分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 施工方案 （8分） | 投标人提供针对该项目的实施方案，方案包含：时间进度控制（2分）、质量保证措施（2分）、施工报审（2分）、设备报验等（2分）。 上述满分2分的项目，每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |
| 售后服务部分 （8分） | 售后服务保证（4分） | 投标人提供书面承诺，在项目整体免费三年原厂质保基础上，每承诺免费原厂质保增加一年得2分，本项最高得4分，不提供不得分。（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章） 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （4分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“五、售后服务及培训要求”中“培训要求”（共2项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容完整、描述清晰且满足采购需求的每项得2分；每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，方案存在明显技术缺陷或错误的本项不得分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目编号：

甲方：睢宁县公安局

地址：睢宁县永康路1号

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次中标的【睢宁县公安局交管大队信息化建设项目】（以下简称“本项目”）采购事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容

1.乙方负责甲方的“睢宁县公安局交管大队信息化建设项目”的实施。

1.1供货期限为：合同签订之日起40日内。

1.2在合同有效期内一方不得擅自变更或解除此项合同，如未经双方同意，擅自变更或解除此项的一方要负违约责任。

1.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物，可签订不超过原合同采购金额的百分之十的补充合同。

二、下列文件为本合同不可分割的组成部分：

（一）本合同；

（二）中标通知书；

（三）招标文件；

（四）乙方中标的投标文件；

（五）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

三、价格与支付：

（一）合同总金额为：人民币          元整。合同金额包括但不限于全部产品、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、验收、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及中标方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非本合同另有约定或经双方协商同意，中标方不得再要求追加任何其他费用。同时，除本合同另有约定外，本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

本项目经供货方安装、调试整体验收合格后，支付至合同价的80%，验收合格一年后以双方认可的结算价付清余款（无息）。

（三）付款方式：银行转账。

（四）乙方账户信息：

账户名称：

开户行：

账号

（五）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（六）履约保证金：无

四、质量保证

4.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

4.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.4乙方提供的货物、工程服务必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

4.5 除特别约定外，合同条款中标物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

五、售后服务标准要求：

5.1.免费质保期为     年（自交付之日起计算）

5.2提供7×24小时售后服务热线、退换货方案。

5.3在质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，乙方应在2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

5.4因货物质量问题产生损失及相关费用由乙方赔偿。

六、现场服务

乙方需委派人员提供驻场服务并需服从甲方管理，服务内容：承担会议显示系统、分布式显控系统、视频图像系统、业务平台、后端硬件系统的优化调试等维护工作。委派的人员工资、社保等相关费用及责任均由乙方承担。甲方不承担任何费用及责任。

七、抽检

甲方有权对乙方提供的货物送检至徐州市产品质量监督检验部门进行检测。

八、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

8.4供货地点：甲方指定地点。

九、标的物的验收

9.1乙方应当在合同签订后  40  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

9.2乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

9.3货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好。

9.4乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.5货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件或招标文件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

十、违约责任

10.1甲方违约责任及违约金支付：

10.1.1在合同生效后，甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付人民币五万元，作为违约金。

10.1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

10.2乙方违约责任及违约金支付：

10.2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同并要求乙方支付本合同总价款20%的误期违约金，若由此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切直接、间接损失，合同终止后，乙方应返还采购方已支付的合同款。

10.2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商；甲方仍有需求的，乙方应立即发货，应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，还应补足。甲方可直接从未付货款中直接扣除违约金及损失金额。

10.2.3甲方有权对乙方提供的货物送检至徐州市产品质量监督检验部门进行检测，并出具书面检验报告，相关检测费用等由乙方承担，甲方不再另行支付。若检测不合格，甲方有权立即终止合同，乙方应向甲方偿付合同金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，还应补足。甲方可直接从未付货款中直接扣除违约金及损失金额。

本条所称的甲方损失包括但不限于直接损失、甲方追究乙方违约责任付出的诉讼费、保全费、诉责保险费、调查费、律师费、差旅费等。

十一、不可抗力：

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同的解除和转让：

12.1合同的解除

12.1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

12.1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面

通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.2合同的转让、分包

合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效。

十四、争议解决：

14.1甲乙双方同意本着相互支持、相互理解、相互优惠的原则，对本合同未尽事宜继续加强友好联系和协商。本合同履行过程中发生的一切纠纷，合作双方应协商解决；因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交仲裁机构。如果不能协商一致，合同任何一方有权向睢宁县人民法院提起诉讼。因履行合同提起诉讼的，违约方应承担诉讼、律师代理、公证、鉴定、评估、交通等费用。

14.2 合同生效后，任何一方不得变更本合同，也不得转让合同中所规定的任何权利和义务，如需变更双方应友好协商。

十五、其他附则：

15.1合同份数：本合同一式柒份，甲乙双方各执贰份，睢宁县公共资源交易中心壹份、政府采购管理部门壹份、国库支付中心壹份，各份具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人                              	法定代表人

或其授权委托人：                            或其授权委托人：

签订日期：  年  月  日                      签订日期：  年  月  日

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：睢宁县公安局

（二）采购项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

（三）采购标的：睢宁县公安局交管大队信息化建设显示系统、分布式显控系统、音响系统、中控系统、视频会议系统、电话及录音系统、门禁系统等，对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）本项目的核心产品：显示屏。

（五）本项目预算价：人民币壹佰肆拾叁万元整（￥:143万元）。

（六）本项目最高限价：人民币壹佰肆拾叁万元整（￥:143万元），如供应商总报价超过最高限价的，将被判定为无效响应文件。

（七）本项目是否专门面向中小企业：否。

（八）本项目所有采购货物不接受进口产品。

（九）本项目为交钥匙工程项目。

二、参数及要求

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显示屏一 | 1.★像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡（提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告）； 2.★采用表面贴装或倒装工艺：芯片单片尺寸≤100μm，无焊线工艺，所有晶片与PCB基板不使用任何材质的线材连接,芯片直接焊接在PCB上；（提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告）； 3.全金属材质，采用被动散热设计（无风扇），防护等级不低于IP5X； 4.色温：1000K—18000K可调； 5.显示屏幕峰值亮度≥600nits； 6.发光点中心距偏差≤1%；视角 水平≥150°/垂直≥150°； 7.★显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点（像素）中心距偏差＜0.5%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内（提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告）； 8.产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤10℃，绝缘材料温升不超过≤5℃； 9.★支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿（动态图像自动补偿）、色彩坐标变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示(符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求)；（提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告）； 10.★支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光（隐亮消除）。消除重影和拖影LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象；（提供报告封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告） 11.智能节电：LED显示屏具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启时节能40%以上； 12.平均无故障时间（MTBF）≥200000小时； 13.整体显示总面积≥38.88平方米，尺寸≥9.6m（宽）×4.05m（高）。 | 平方米 | 38.88 |
| 2 | 显示控制器一 | 1.单卡最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点； 2.多个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接； 3.输入分辨率：最大 1920×1200 像素， 支持分辨率任意设置； 4.支持HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出； 5.双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 6.支持多设备拼接级联； 7.支持亮度和色温调节、支持低亮高灰、支持 HDCP | 台 | 12 |
| 3 | 灯板模组备品 | 与本项目大屏为同一型号、同一批次的显示屏模组15个模组备件，2个电源备件，2个接收卡+HUB卡备件。 | 套 | 1 |
| 4 | 显示屏接收卡备件 | 与本项目大屏为同一型号、同一批次的接收卡和转接板。 | 个 | 5 |
| 5 | 显示屏配电柜 | 1.支持不低于40kW； 2.单路功率≥3.5kW； 3.输出路数≥15路； 4.AC220V输出 5.带PLC：支持远程上电功能，网口+RS485、一键安装、一键启停、中控控制、故障警示。 | 台 | 1 |
| 6 | 直屏支架及屏幕安装 | 一次现场固定支架安装、屏体安装、接线和调试工作，限常规钢结构或单层铝型材，不含布线（屏幕内连接线缆除外）和包边。 | 套 | 1 |
| 7 | 线缆及辅材 | 包含网线，电源线及配套辅材，一般配置YJV4×6+1×4（mm²），具体根据屏幕用电量配置，需满足项目显示屏使用。最高限价2600元。 | 套 | 1 |
| 10 | 通讯卡 | 1.支持与发送卡、接收卡或其他多功能卡通过千兆网口进行通信； 2.支持接入温湿度传感器，用于监测LED屏或配电柜的温湿度； 3.支持亮度传感器接入，可根据外部环境亮度智能调节LED屏亮度； 4.支持人体传感器接入，结合客户端的参数设置，智能调控LED屏亮度； 5.支持连接至配电柜，实现通过客户端远程控制配电柜的定时开关机； 6.支持通过红外发射线的 3.5 mm 插头接入，实现通过红外遥控器对多功能卡的遥控操作； 7.支持与中控设备通过 RS-232 串口连接； 8.产品类别：LED接收卡系统配件； 9.传感器接口：RS485*4，支持对接光感传感器、温湿度传感器、人体传感器。 | 台 | 1 |
| 11 | 显示屏二 | 1.▲参数与显示屏一一致； 2.整体显示总面积≥9.92㎡，尺寸≥4.2m（宽）×2.3625m（高）。 | 平方米 | 9.92 |
| 12 | 显示控制器二 | 1.支持1路4096×2160@60Hz和1路1920×1080@60Hz的信号采集； 2.支持8个千兆网口输出，最大可搭载520万像素点； 3.支持超宽16384、超高16384输出带载； 4.支持两图层自由开窗展示，同时支持1个字幕图层、1个纯色底图图层； 5.支持多台同步； 6.支持前面板按键交互操作； 7.支持1路HDMI2.0环路输出，可用于预监显示。 | 台 | 4 |
| 13 | 视频综合平台主机 | 1.最大支持安装输入卡数：≥4张； 2.最大支持输入路数：≥32路； 3.最大支持安装输出卡数：≥3张； 4.最大支持输出路数：≥24路； 5.本次配置：8进8出； 6.最大图层数量：≥24； 7.支持多电视墙，最大支持不少于16个电视墙，支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显； 8.支持电视墙自由拼接，支持规则拼接、重叠拼接、间隔拼接及非矩形电视墙的任意拼接； 9.支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出，支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象； 10.设备的所有板卡都支持热插拔。 | 台 | 1 |
| 14 | 显示屏配电柜二 | 1.支持不低于10kW； 2.单路功率≥3.5kW； 3.AC220V输出 4.带PLC：支持远程上电功能，网口+RS485、一键安装、一键启停、中控控制、故障警示。 | 台 | 1 |
| 15 | 直屏支架及屏幕安装二 | 本现场固定支架安装、屏体安装、接线和调试工作，限常规钢结构或单层铝型材，不含布线（屏幕内连接线缆除外）和包边。 | 套 | 1 |
| 16 | 线缆及辅材二 | 包含网线、电源线、机柜等配套辅材，一般配置YJV4×6+1×4（mm²），具体根据屏幕用电量配置，需满足项目显示屏使用需求。高限价1400元。 | 套 | 1 |
| 二、分布式显控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 分布式4K60拼接输入节点 | 1.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行； 2.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 3.▲支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容（提供报告封面具有CMA标识的第三方检测报告）； 4.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式客户可选择； 5.同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备； 6.支持OLED屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址、节点类型、网络状态、KVM状态、视频状态、音频状态等； 7.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 8.支持座席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输； 9.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位； 10.支持OSD菜单操作，通过鼠标可以完成信号切换、模式配置、场景预案等功能； 11.支持可视化操作，不管是信号源还是座席显示信号都可提前预览显示，所见即所得； 12.支持单台显示器多分屏显示，可以在同一显示屏上查看多个业务系统的信息； 13.支持通过OSD菜单将本地信号及键鼠权限推送至其他座席显示器上显示，推送的信号可以自主收回； 14.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在座席上； 15.支持两级OSD菜单，一级菜单支持悬浮方式，可以实现信号源切换、音频开启关闭、USB数据传输开启关闭等常用操作；二级菜单可实现大屏管理、音频管理、语音对讲、远程开关机、系统设置等高级选项； 16.本地座席支持通过节点与远端计算机主机进行USB数据透传，支持U盘数据传输；系统既可通过内置的USB接口实现USB数据传输，也可以通过外置的USB透传设备实现USB数据传输； 17.支持节点快速替换，在软件中将被替换的节点和替换节点的MAC码填入对应位置，新节点将替换旧节点配置信息，快速完成节点替换； 18.编码帧率支持后台以1~120 进行I 帧间隔设置； | 台 | 22 |
| 2 | 分布式4K60拼接输出节点 | 1.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行； 2.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 3.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 4.支持传输嵌入式音频和模拟音频，音频模式客户可选择； 5.同时支持HDMI和DP接口，系统不需转接即可接入相关的服务器或者显示设备； 6.支持屏幕前置显示，显示设备的各种配置信息，包括IP地址，节点类型，网络状态、KVM状态、视频状态、音频状态等； 7.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 8.支持座席管理功能，系统可实现操作人员使用一套键盘鼠标即可控制所有业务系统，支持视频、音频、KVM、USB数据的远距离传输； 9.支持多屏幕滑屏/跨屏操作，支持鼠标提醒、快速定位； 10.支持OSD菜单操作，通过鼠标可以完成信号切换、模式配置、场景预案等功能； 11.支持可视化操作，不管是信号源还是座席显示信号都可提前预览显示，所见即所得； 12.支持单台显示器多分屏显示，可以在同一显示屏上查看多个业务系统的信息； 13.支持通过OSD菜单将本地信号及键鼠权限推送至其他座席显示器上显示，推送的信号可以自主收回； 14.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在座席上； 15.支持两级OSD菜单，一级菜单支持悬浮方式，可以实现信号源切换、音频开启关闭、USB数据传输开启关闭等常用操作，二级菜单可实现大屏管理、音频管理、语音对讲、远程开关机、系统设置等高级选项； 16.本地座席支持通过节点与远端计算机主机进行USB数据透传，支持U盘数据传输；系统既可通过内置的USB接口实现USB数据传输，也可以通过外置的USB透传设备实现USB数据传输； 17.支持节点快速替换，在软件中将被替换的节点和替换节点的MAC码填入对应位置，新节点将替换旧节点配置信息，快速完成节点替换； 18.编码帧率支持后台以1~120 进行I 帧间隔设置； | 台 | 19 |
| 3 | 分布式拼接节点 | 1.采用分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统，任意节点出现故障不影响整套系统的正常运行； 2.节点间采用单播或组播协议，支持H.264/H.265编解码； 3.支持编码分辨率3840*2160@60Hz并向下兼容； 4.网络接口同时具备光纤和双网络传输接口且可以互为备份； 5.支持大屏拼接功能，系统可实现显示大屏开窗、叠加、漫游、画面分割、缩放、移动、画中画、底图、滚动字幕等多样操作；支持输入信号和大屏画面预监，精细化操作； 6.支持预案保存，用户可将不同大屏的窗口布局以场景预案的形式进行保存，可随时通过上位机软件进行一键快速调取保存过的预案； 7.支持可视化操作，不管是信号源还是大屏显示信号都可提前预览显示，所见即所得； 8.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源； 9.支持监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在大屏上； 10.▲双路解码可设置同源模式和非同源模式，同源模式下两个通道可输出相同的码流，非同源模式下两个通道输出不同的码流（提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件）； 11.可设置冻屏时间，即当某个视频源没有码流后保存最后一帧的时长可设置； 12.软件可设置OSD菜单显示内容，用户可根据自身需求选择OSD菜单的使用内容，打开或关闭相应的功能模块； | 台 | 12 |
| 4 | 分布式可视化管理平台 | 1.通过可视化管理软件，实现大屏幕的开关、灯的开关控制、席位信号的预览、席位信号切换上屏、大屏幕显示模式的切换，在线设备运维管理、命令脚本录制与运行、软件用户创建、权限管理等功能； 2.支持Windows，Android，HarmonyOS，KylinOS等操作系统，支持跨网络、跨操作平台，兼容支持国产硬件； 3.可完成传统中控功能，如系统相关视音频设备的控制； 4.支持信号拖拽上屏，拖拽切换与鼠标点击切换上屏两种切换方式； 5.支持信号源自定义编组，将指定的信号源与输出设备，按照实际的应用分类，便于管理； 6.支持大屏模式调用，软件同步回显，如单屏模式、三屏模式等； 7.支持全局设备预案保存及调用，支持自定义设备等预案保存及调用，支持通过命令脚本功能，录制保存所需要的预案，并可以随时调取使用； | 套 | 1 |
| 5 | 显卡 | 显存容量≥8G、显存类型：GDDR7、显存位宽≥128Bit、输出接口HDMI+DP. | 块 | 12 |
| 6 | 千兆交换机 | 1.≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口 2.≥4个万兆SFP+上行（含对应万兆多模光模块） 3.交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发144Mpps/166Mpps | 台 | 2 |
| 7 | 平台支撑硬件 | 1.CPU：配置不低于1颗国产化处理器，单颗CPU主频≥2.5GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 2.内存：≥64G 3.硬盘：配置不低于2块容量≥480G固态硬盘，不低于4块不低于1T 机械硬盘，前置可选支持≥12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置可选支持≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 4.阵列卡：配置1块SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/5/10） 5.PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽 6.网口：≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 | 台 | 1 |
| 8 | 分布式配套辅材 | 含系统所需网线、电源线、光纤。最高限价13000元。 | 项 | 1 |
| 三、音响系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | U段无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.▲具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 4.具有混响调节功能，支持效果占比、回响延时、混响幅度独立可调 具有多频段均衡调节功能 支持通过管理软件对系统内全部设备进行集中控制。 5.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位。 6.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 | 台 | 1 |
| 2 | 话筒 | 1.设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 2.设备支持幻象供电、电池供电方式；电池支持连续发言≥60小时。 3.指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB | 台 | 8 |
| 3 | 抑制器 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号，避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 | 台 | 1 |
| 4 | 电源管理器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口； 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 4.设备具有统一集中控制功能。 5.▲音频处理器软件支持通过开放API或标准协议与第三方管理平台对接，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 7.▲支持学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪声信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。 | 台 | 2 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； | 台 | 1 |
| 7 | 线阵列音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，功率≥150W，标称阻抗：≤6Ω。 2.频率范围等同或优于85Hz~20KHz，灵敏度≥99dB (1M/1W ). 3.低频扬声器：≥6.5" x 2，高频扬声器：≥34mm（1.34"）压缩驱动器x1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 台 | 4 |
| 8 | 次低音音箱 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：≥12" x 1 2.功率≥350W，标称阻抗：≤8Ω。 3.频率范围等同或优于45Hz—400Hz，灵敏度≥99dB （1M/1W）。 | 台 | 2 |
| 9 | 线阵列音箱支架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 对 | 2 |
| 10 | 补声音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 | 台 | 4 |
| 11 | 专业功放 | 1.≥2通道专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护功能。 2.面板具有信号指示灯、削顶指示灯、保护指示灯、电源指示灯。 3.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 4.输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W 5.电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥107dB； | 台 | 2 |
| 12 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 4.整机转换效率达到85%以上。 5.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.内置保护电路模块：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 2 |
| 13 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 3.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 4.灵敏度1V/2V可选择切换。 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 | 台 | 1 |
| 14 | 电源中继器 | 用于有线手拉手系统，连接主机和有线手拉手话筒，每一串需要一台电源中继器，需要给中继器单独供电（出货自带适配器和电源线） | 台 | 1 |
| 15 | 会议主机 | 1.不低于4路并联输出，单路30单元，无中继支持不低于115个会议单元在线； 2.支持5个主席话筒任意摆放，列席1-9只自由设置开启； 3.五种发言模式、断电记忆、3段EQ调音、LCD液晶显示 4.DC24V弱电安全电压、过载/短路保护、模拟电路防泄密 5.T型航空头接线、XLR平衡+6.3非平衡+莲花三输出 6.信噪比≥90dBA、频响60Hz-16kHz | 台 | 1 |
| 16 | 鹅颈话筒 | 1.麦克风类型：电容式 2.指向性：超心型 3.频响范围：60~16kHZ 4.灵敏度：≥-46dBV/Pa 5.最大声压级（1 m）：≥125 dB (THD<3%) 6.系统延时：<17.5ms 7.网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频QOS 8.SW-Ring冗余环网 9.输入阻抗：≤2kΩ 10.功耗：≤1.5W | 台 | 28 |
| 17 | 网络球机 | 1.红外POE网络球机； 2.像素≥400万 1/2.8英寸CMOS传感器； 3.支持不低于4倍光学变倍，16倍数字变倍； 4.水平旋转角度范围：0°~355°； 5.支持DC12V/2A±10%宽电压输入，支持PoE（802.3af）； | 台 | 2 |
| 18 | 拾音器 | 1.拾音范围：1～150平方米，半径≥7米； 2.灵敏度：-38dB±1dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3.信噪比：71dB（1KHz & Max dB SPL）； 4.指向特性：全指向性； 5.动态范围：54dB（1KHz & Max dB SPL）； | 台 | 2 |
| 四、中控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中控系统主机 | 1.处理器：不低于Cortex-A8 ARM架构微处理器 2.存储器：≥256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：≥8个终端模块，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：≥8个终端模块 5.I/O端口：≥8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制。 8.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 | 套 | 1 |
| 2 | 手持控制器 | 1.操作系统：国产操作系统 2.屏幕尺寸：≥11.5英寸 3.存储容量：≥8G+128GB 4.数据接口：支持Wi-Fi、蓝牙、typeC 5.产品须为投标时在产型号 | 台 | 2 |
| 3 | 无线路由器 | 1.双频千兆无线路由器 2.配备不少于2根2.4GHz天线和2根5GHz天线 3.无线协议:不低于Wi-Fi 6‌ 4.‌端口配置‌：不少于3个自适应LAN口、1个自适应WAN口 ‌ | 台 | 3 |
| 4 | 电源管理模块 | 1.面板按键：≥8路独立电源开关控制； 2.载入容量：单路电流≥20A; 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）； 4.控制方法：通过RS-232或网络接口； 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无； 6.网络接口：RJ-45，100M。 | 台 | 1 |
| 五、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频会议终端 | 1.▲终端需对接睢宁县公安局、徐州市公安局、徐州市交通管理支队现有视频会议系统，确保视频会议系统可以正常使用，兼容性要求详见第四节第15条（投标人出具兼容性承诺函）。 2.▲终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件）。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 7.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质。 8.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 9.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 10.▲终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。（提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 11.▲支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议（TLCP）》（提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件） 12.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议摄像机 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式。 2.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 5. 支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 6. 水平转动范围：≥±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 7.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 8.▲支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。 | 台 | 2 |
| 六、电话及录音系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电话录音系统 | - 1.处理器：不低于ARM Cortex-A53 64位四核处理器； 2.操作系统：嵌入式Linux系统； - 3.蓝屏风险，支持7×24小时不间断稳定工作，自启动； 4.存储：≥1TB企业级硬盘，7200转3.5英寸 SATA ； 5.1U机型，19英寸标准机柜机架式安装； 6.设计硬件接口：LINE IN、LINE OUT、自适应以太网口、USB接口、录音路数≥8路； 7.管理方式：B/S架构网页管理，局域网内任意电脑通过浏览器（Chrome、IE、 Edge等）输入设备IP即可访问，无需安装专属客户端，具有来电弹屏、一键外呼、客户资料管理、话务监听等功能； 8.管理功能：支持实时监听通话、历史录音回放、录音文件删除/导出、参数设置、用户管理、硬盘状态监控、日志查询等全功能操作； | 台 | 1 |
| 2 | 户外电源 | 容量≥1024Wh、AC输出≥2个五孔+2个两孔、输出功率≥2200W、磷酸铁锂电芯 | 台 | 1 |
| 3 | 配件 | 布设电话录音系统辅材最高限价800元。 | 批 | 1 |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸门禁一体主机 | 1.显示屏尺寸≥7英寸IPS触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率≥1024×600，设备采用高清双目摄像头，屏幕防暴等级IK07，设备后壳防破坏能力满足IK10。 2.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证；人脸验证距离：0.2～4m；人脸验证误识率≤0.002%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤125ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸验证开门。 3.设备支持以下认证方式：人脸、刷卡和密码识读；应支持任意2种、3种组合的复合识读开门； 4.▲设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；（提供公安部检测报告并加盖投标人公章） 5.设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC，系统采用国产化操作系统。 6.▲设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，并提供商用密码检测中心官网查询证书有效性截图） | 台 | 5 |
| 2 | 出门按钮 | 1.防火面板，金属边框； 2.最大耐用电流3A 36VDC； | 个 | 5 |
| 3 | 单门带锁信号磁力锁 | 1.信号输出：COM/NO/NC； 2.门状态检测：1路，继电器； 3.安全类型：断电开门； 4.最大拉力：不低于280kg（600Lbs）直线拉力； | 个 | 5 |
| 八、辅材 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双口信息面板 | 高强度ABS塑料制造，内斜口，带防尘盖，合页式标签标识窗，86内斜45度面板；符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范；材质：抗高压，阻燃塑料；六类标准带宽达到要求的250MHz | 个 | 36 |
| 2 | 网络模块 | 六类非屏蔽模块，白色，180度 | 个 | 72 |
| 3 | 六类屏蔽双绞线 | CAT.6 UTP；符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50288六类规范；十字隔离技术，线规：23AWG；线芯：≥0.57mm；带宽≥250MHz； | 米 | 2500 |
| 4 | 24口网络配线架 | 符合AS/NZS 3080:2003, ISO/IEC11801 2002版本2和ANSI/TIA/EIA-568-C系列连接硬件标准；端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；满配安装24个RJ45角型模块，180°进线方式 | 套 | 4 |
| 5 | 理线架 | 黑色，钢制 | 套 | 8 |
| 6 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 5 |
| 7 | 网络机柜 | 600*600*2000 | 台 | 3 |
| 8 | 服务器机柜 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装； 2.尺寸：（W*D*H）：600mm*1200mm/1100*2000mm，颜色：黑色或灰色； 3.承重：机柜静态承载能力≥1200kg； 4.机柜采用前后网孔门设计； | 台 | 1 |
| 9 | 多媒体桌插 | 含网络、电源、高清接口 | 个 | 2 |
| 10 | 高清线 | 按现场情况进行配置 | 套 | 1 |
| 10 | 音箱工程线 | 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑（2×1.0mm²）。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约7.7㎜。 | 米 | 250 |
| 11 | 八芯专用线缆 | RVS8*1.0 | 批 | 1 |
| 12 | 线管 | JDG25 | 批 | 1 |
| 13 | 插头 | 莲花、卡农接头 | 批 | 1 |
| 14 | 连接线 | 根据现场定制。最高限价1500元。 | 批 | 1 |

说明：“显示屏尺寸”即“显示屏一整体显示总面积≥38.88㎡，尺寸≥9.6m（宽）×4.05m（高）；显示屏二整体显示总面积≥9.92㎡，尺寸≥4.2m（宽）×2.3625m（高）。”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

三、项目概况及采购范围

睢宁县公安局交管大队信息化建设项目，项目地址位于睢宁县公安局交通管理大队新址，即睢宁县104国道与251省道交叉路口西南150米。中标方负责对智能化设备的供货、运输、安装、调试、配合指挥的装修工程，配合招标方的验收、售后及质保和维保等全套服务。

为保证睢宁县公安局交警大队远程会议及综合指挥工作的正常开展，投标人所投设备须能与徐州市公安局及睢宁县公安局视频会议系统实现无缝数字级联对接，在投标文件中详细描述对接方案。采购人不承担设备互联互通技术测试义务，由此产生的所有费用由中标人承担。睢宁县公安局现有视频会议系统是苏州科达科技股份有限公司承建。该系统部署在公安专网，能够实现交管大队等基层单位与分局、市局、省厅、公安部之间的多方音视频通话，并可根据工作要求进行扁平化视频调度。现有视频会议系统的版本从1.0到7.0不等，通信协议支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps；支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议；支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持H.239、BFCP双流协议标准。

四、项目实施要求

1.该项目建设要求在签订合同后40日内，中标方负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试，进入试运行状态，三个月试运行完毕并进行最终调试并申请验收；安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

2.中标方应允许采购方的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

4.设备清单提及的所有硬件都须安装到位，所有连接线标签清晰。

5.中标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

6.中标方须完成招标设备清单中提及的所有软硬件的上电检测、安装、调试及整体的系统集成工作，并须在项目实施前提交集成方案及相应调试合格报告给采购方确认。

7.中标方须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材产品质量必须符合国家行业规范要求，必须为原厂全新合格产品，须提供产品合格证，如产品为国家强制性产品，必须提供国家强制性产品认证证书及相关有效证明文件。设备到货后，中标方应通知采购人进行到货验收，验收内容包括品牌、型号、数量、外观、随附资料等，验收合格后方可安装。

8.产品实施过程中，如果牵涉与其他第三方产品集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

9.中标方应服从采购方的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购方其他场所，不得损坏财物，如有损失由中标方照价赔偿。

10.安装调试工作完成后，中标方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购方，并免费进行升级。

11.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被第三方责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

12.投标人承诺在中标后为睢宁县公安局交通管理大队配备不少于1名维护工程师常驻现场（投标人提供承诺函）；该工程师需7×24小时在采购人指定地点响应工作，负责显示系统、分布式显控系统、视频图像系统、业务平台、后端硬件系统的优化调试及日常维护工作。驻场人员的工资、社保、福利待遇及相关经费均由中标供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用。

说明：“不少于1名驻场工程师承诺函"为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

13.中标方应在进场施工前向采购人提交施工组织方案（含人员安排、施工计划、安全保障措施），经采购人审核通过后方可开工。

14.严格遵循安全操作规程，按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，中标方须承担一切责任。

15.视频会议系统终端需对接睢宁县公安局、徐州市公安局、徐州市交通管理支队现有视频会议系统，确保视频会议系统可以正常使用，投标人中标后7日内提供所投品牌型号的设备与徐州市局支队现有视频会议系统进行级联对接兼容性测试。如中标单位未能通过测试，采购方有权取消其中标资格，并顺延确定下一候选人为中标人；同时，中标单位应承担由此产生的相应法律责任。

说明："视频会议系统兼容性承诺函"为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

五、售后服务及培训要求

（一）售后服务

1.投标人必须提供不低于三年的产品质保及运行维护服务，自系统验收合格之日起计算。在免费服务期内，保证对开发出的新功能或新算法的及时更新，并提供完备的文档资料。

2.投标人必须承诺对系统在必要时进行定期维护及升级。从验收合格交付使用后规定的免费维护期内，任何由设计、实施原因引起的系统故障，投标人应承诺免费提供维护，并能在服务承诺内到场维护。

3.投标人向招标方说明并承诺维护期满后，将继续提供进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方协商，费用不计入本次投标总价。

4.投标人必须承诺提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、定期巡查服务、现场服务等。

5.投标人必须承诺提供使用系统的全部文档资料（包括开发文档、使用文档、维护文档）以及软件、数据库相关接口。中标方根据合同清单提供详细的产品说明书、系统使用说明书和系统维护说明书。

6.本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

（二）培训要求

1.在系统完工测试之前为采购方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和紧急情况处置方法。在培训工作开始前向采购方提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

2.培训课程，培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

六、验收标准

1.商品包装验收标准：见《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

2.本项目由采购人全权负责组织项目验收工作，采购人根据项目规模、系统构成组建专项验收小组，验收小组按照上述全部验收依据，对项目硬件设备供货、系统安装调试、功能实现、性能指标、施工工艺、资料归档等全部内容开展全面核验，逐项核对项目技术规格参数是否满足合同及国标要求。

3.本项目全部验收内容、设备及系统技术规格要求、整体验收标准、验收流程及相关权责，均严格遵照以下文件及国家现行标准执行，优先级从高至低依次为：国家、行业现行相关法律法规及工程建设强制性标准；本项目政府采购招标文件、中标人投标文件及其全部补充承诺、澄清文件；甲乙双方签订的本项目正式合同及补充协议；现行国家专项工程验收规范：GB 50339《智能建筑工程质量验收规范》、GB 50464《视频显示系统工程技术规范》。

4.项目所有建设内容、系统功能、施工质量、安全指标均符合合同约定要求及GB 50339、GB 50464两项国标全部验收条款，无遗留质量问题、无功能缺陷、竣工资料完整合规，即可判定为项目验收合格。

验收合格后，验收小组全体成员共同审核并签署正式《项目验收书》，《项目验收书》需明确项目验收结论、验收时间、参与验收人员信息，加盖采购人及相关参与方公章后正式生效。

5.经各方签字盖章生效的《项目验收书》，为本项目办理后续合同款项支付、项目资产移交、质保期起算的唯一有效依据，无合规有效的验收书，采购人有权不予办理资金支付及后续相关手续。

七、采购资金的支付方式、时间、条件

本项目经供货方安装、调试整体完成试运行三个月后申请验收，验收合格后，采购人应在收到发票后 20 个工作日内付清货款（无息）。

八、其他要求

招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 分项价格表

3. 偏离表

4．授权委托书

5.中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明函）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

8. 投标人相关承诺

9. 投标人书面声明

10.采购需求符合性条件响应表

11.关于符合本国产品标准的声明函

12.投标人基本情况表

1. 投标函

致： 睢宁县公共资源交易中心

根据睢宁县公安局交管大队信息化建设项目[项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由睢宁县公共资源交易中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由睢宁县公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．分项价格表

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003              货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

- 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人对以上数据的真实性负责。

睢宁县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

3．偏离表

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

4. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               身份证号：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县公安局交管大队信息化建设）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

5.中小企业声明函

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 睢宁县公安局 的 睢宁县公安局交管大队信息化建设 项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.       （标的名称），属于工业行业；制造商为      （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为       万元①，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- 2.       （标的名称），属于工业行业；制造商为      （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元①，属于          （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：工业 ，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.请自行勾选制造商的企业规模类型。

4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

监狱企业证明函（如有）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定， （填写供应商法定全称） 为监狱企业。

特此证明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县公安局单位的睢宁县公安局交管大队信息化建设项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县公安局交管大队信息化建设 ）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                 （电子签章）

日期：   年  月  日

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 睢宁县公安局交管大队信息化建设 ，项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

9.投标人书面声明

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.采购需求符合性条件响应表

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “显示屏尺寸”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 承诺函附后 |
| 2 | “不少于1名驻场工程师承诺函”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 承诺函附后 |
| 3 | "视频会议系统兼容性承诺函"的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 承诺函附后 |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1   ）1，生产厂为（   厂名  ）2，厂址为（生产厂址  ）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥   /   3。  /  的  /  4在中国境内生产。   /  的  /  5在中国境内完成。

2.

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：          （电子签章）

日期：___年____月____日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

- 12.投标人基本情况表

项目名称：睢宁县公安局交管大队信息化建设

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0003

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金（万元） |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 企业办公电话 |  |
| 邮政编码 |  | 电子信箱 |  |
| 开户行账户名称 |  |  |  |
| 开户行账号 |  | 开户行 |  |
| 所属行业 |  |  |  |
| 企业规模（必须填写） | 1.大型企业□2.中型企业□3.小型企业□4.微型企业□ |  |  |

投标人对上述数据的真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，填写“所属行业”及“企业类型”。

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日