公 开 招 标 文 件

项目名称:新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土

防碳化及闸门防腐

项目编号:JSZC-320000-ZXZS-G2026-0004

采购单位：江苏省淮沭新河管理处

（江苏省新沂河海口控制工程管理所）

采购代理机构：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

二0二六年六月

第一章  投标邀请

受江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）的委托，江苏咨苏工程咨询有限责任公司就 新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐 政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:  新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐 招标项目的的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年 06月29日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320000-ZXZS-G2026-0004

（二）项目名称:新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐

（三）预算金额:304.72万元

（四）最高限价:304.72万元

（五）采购需求:新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐，具体要求详见招标文件第五章“项目采购需求”。

（六）合同履行期限: 150日历天。

（七）本项目（是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:

- 1、投标人必须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（投标人资质动态核查结果必须达标），具备安全生产条件，并取得省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

- 2、投标人针对本项目拟派项目经理须具备有效的水利水电专业二级及以上注册建造师证书，并取得有效的省级以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），提供无在建工程承诺书，详见示范格式七。（如拟派的项目经理为一级建造师，则一级建造师必须提供电子注册证书，相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号））

3、投标人针对本项目拟派安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）。

4、本项目拟选派的项目经理、安全员和授权委托人须为本单位在职员工，需提供2026年1月1日以来任意1个月及以上人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明（超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供注册在投标人单位的有效注册建造师注册证书、退休证书、聘用合同及有效期内人身意外伤害保险。）

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

方式：线上获取。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间:2026年06月29日14:00（北京时间）

投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

3、本公告内容与招标文件内容不一致时，以招标文件内容为准。

4、投标人无故放弃中标的，按有关要求处罚，录入采购方投标人黑名单，禁止一年内参加采购人所有采购项目。

5、注意事项：

5.1潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5.2“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.3“CA数字证书”的获取：

潜在投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，点击进入“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，进行下载。（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

5.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

5.6本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

5.7请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。（操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。）

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）

地址:淮安市深圳路8号

联系人：蒋先生

联系方式：18752298119

2、采购代理机构信息

名称:江苏咨苏工程咨询有限责任公司

地址:淮安市开发区厦门路21号希尔顿欢朋酒店16楼

联系人:陈晓梅

联系方式：18082012919

3、项目联系方式

项目联系人：陈晓梅

电话：18082012919

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）（以下简称采购人）和江苏咨苏工程咨询有限责任公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目因预算安排限制，为简化支付流程，提高采购效率，代理服务费由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给江苏咨苏工程咨询有限责任公司代理服务费，代理服务费收费标准详见附件。此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。专家评审费由采购人支付。

代理服务费收费标准附件:

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3评标标准

6.4 合同格式及条款

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件格式

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，采购人或代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与江苏省政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏省政府采购网发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表（已标价的工程量清单）

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表（已标价的工程量清单）。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.3本合同采用固定单价合同。投标报价包含一切由投标人承担的费用（报价应包括完成合同所需的人工费、设备费、材料费、安装费、辅材费、脚手架、曲臂机等措施费、管理费、利润、规费及税金等所需的全部费用），竣工结算时单价不作调整。

依据《财政部关于推动解决采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），自主报价。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中（已标价的工程量清单）的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购人或代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人（代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人或代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目不涉及）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，答复时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2 采购活动终止情形

26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在江苏省政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

28.7 采购人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人或代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

31.1中标人交纳中标金额的5%，人民币  （中标价的5%四舍五入取整数）元作为本合同的履约保证金。

32.2中标人提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3中标人选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标人履约仍未结束的，中标人须进行续保。

32.4中标人选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目完工验收后，根据验收意见，按内部规定办理申请、审批手续后原途径无息退还履约保证金。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包（本项目不涉及联合体）

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章“七、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章“七、示范格式”。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

37.采购本国产品的支持政策

37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。

四、具体标准:

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 （30分） | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）: 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 二 | 技术部分 （50分） | 评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 |  |
|  |  | 对本项目重点、技术关键点的理解和认识（8分） | ①理解和认识准确、深刻、有针对性得8分， ②理解和认识较准确、深刻、针对性较强的得6分。 ③理解和认识一般的得4分。 ④未提供或表述完全不符合的得0分。 |
|  |  | 施工方案和措施（10分） | ①方案和措施合理、科学、有针对性的得10分。 ②方案和措施较合理、科学、针对性较强的得8分。 ③方案和措施一般的得6分。 ④未提供或表述完全不符合的得0分。 |
|  |  | 质量保证措施（8分） | ①质量保证体系完备、技术和工艺先进、质量保证措施得当且有针对性的得8分。 ②质量保证体系较完备、技术和工艺较先进、质量保证措施较得当且针对性较强的得6分。 ③质量保证体系一般、质量保证措施一般的得4分。 ④未提供或表述完全不符合的得0分。 |
|  |  | 安全生产保证方案（8分） | ①方案完整、措施得当且有针对性、投入有保障的得8分。 ②方案较完整、措施较得当且较有针对性、投入较有保障的得6分。 ③方案一般、措施一般、投入保障一般的得4分。 ④未提供或表述完全不符合的得0分。 |
|  |  | 环境保护措施（8分） | ①方案完整，措施得当且有针对性，投入有保障得8分。 ②方案较完整，措施较得当且较有针对性，投入较有保障得6分。 ③方案一般，措施一般，投入保障一般得4分。 ④未提供或表述完全不符合的得0分。 |
|  |  | 进度保证措施（8分） | ①进度保证措施得当的得8分。 ②进度保证措施较得当的得6分。 ③进度保证措施一般的得4分。 ④未提供或表述完全不符合的得0分。 |
| 三 | 商务部分 （20分） | 项目组成员 （4分） | 投标人拟派的项目组成员（项目经理除外），配备质检员、施工员，每提供一个证书得2分，本项最高得4分。 提供人员证书及2026年1月1日以来任意1个月及以上人社部门出具的由投标人缴纳的社保证明，扫描件并加盖投标人电子签章。 注：每人只认一个证书。 |
|  |  | 投标人业绩 （8分） | - 投标人自2021年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）承接过水利工程混凝土防碳化项目类似业绩的得4分（限评1个业绩）。 - 2、投标人自2021年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）承接过水利工程钢闸门喷锌防腐项目类似业绩的得4分（限评1个业绩）。 - 上述业绩证明材料须提供：1、中标通知书或成交通知书（如有）；2、施工合同协议书；3、工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书或合同工程验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字并盖章的验收证（四方缺一不可）；4、投标人提供的其他证明材料（如有，须原发包人盖章）。前述序号2、3项二者缺一不可。 - 提供上述业绩证明材料的扫描件并加盖投标人电子签章。 注：1、投标人所提供的业绩证明材料必须能反映出所需相关数据和内容，证明材料无法体现的，则需提供发包人出具的加盖公章的相关证明，否则不予认可。 2、投标人业绩和项目经理业绩不重复计分。 |
|  |  | 项目经理业绩（8分） | - 拟派项目经理自2021年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）作为项目经理或项目副经理或技术负责人承担过水利工程混凝土防碳化类似项目的得4分（限评1个业绩） - 2、拟派项目经理自2021年1月1日以来（以完工或竣工验收时间为准）作为项目经理或项目副经理或技术负责人承担过水利工程钢闸门喷锌防腐类似项目的得4分（限评1个业绩）。 业绩证明材料须提供：1、中标通知书或成交通知书（如有）；2、施工合同协议书；3、工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书或合同工程验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字并盖章的验收证（四方缺一不可）；4、投标人提供的其他证明材料（如有，须原发包人盖章）。前述序号2、3项二者缺一不可。 提供上述业绩证明材料的扫描件并加盖投标人电子签章。 注：1、投标人所提供的业绩证明材料必须能反映出所需相关数据、内容及人员姓名，证明材料无法体现的，则需提供发包人出具的加盖公章的相关证明，否则不予认可。 2、投标人业绩和项目经理业绩不重复计分。 |

注：投标人必须按“评分标准”中相应的要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则不予计分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同协议书

发包人（以下称甲方）：

承包人（以下称乙方）：

甲、乙双方根据项目编号          的  新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐   采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

第一条 合同标的

新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐 ，具体内容详见项目采购需求。

第二条 合同总价款、工期、项目负责人

本合同总价                 （¥       ）。

本项目工期为：150日历天。

乙方项目负责人：                      。

第三条 合同文件构成及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不明确，由甲方负责解释。解释合同文件的优先顺序如下：

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、招标文件和乙方的投标文件；

4、甲乙双方商定的其他必要文件；

5、项目采购需求。

第四条 权利、义务

1、甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

2、乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

3、乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工进度计划，乙方应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；乙方应根据现场情况适当进行封闭施工，采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，乙方负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4、乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

5、乙方项目经理必须在施工现场进行管理，在施工过程中全面履行项目经理职责，甲方将对项目经理以及项目部主要人员（投标文件承诺的人员）进行在岗考勤，并严格按照合同条款进行考核管理。

6、乙方项目经理应在甲方签发进场通知后的7日内到职。项目经理不得易人，特殊情况下应提出书面申请并征得甲方同意，并处违约金10万元，且不得降低项目经理资质。

7、乙方承诺现场组织机构的主要管理人员（项目经理、施工员、安全员、质检员）按照投标文件派驻现场，如不按照投标文件配备人员，甲方可追究违约责任，按照5万元/人次扣除违约金。如现场人员有调整，施工单位需配备同等经历及能力的人，甲方面试通过允许后才能进驻现场。项目经理短期离开工地，应事先提出书面申请并征得甲方同意后方可离开。

8、乙方的主要管理人员（项目经理、安全员、施工员、质检员）每月现场服务时间不少于22天，主要管理人员如达不到考勤要求，按照2000元/人/天扣除违约金，违约金的最高限额为合同价的2%。上述人员的考勤由甲方指定专人负责，考勤结果经项目负责人签字后装订成册。

第五条 质量等级

质量等级：合格。

第六条 合同款支付及其他

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

本工程按项目完成进度结算，工程完工验收后30天内支付全部工程款的97%，余3%为质量保证金，1年后工程如无质量问题，余款一次性付清。经费支出手续严格按照有关财务制度执行。

注：以上付款均不计利息。付款前，乙方须提供有效的税务机关认可的等额发票。

3、履约保证金

（1）乙方交纳中标金额的5%，人民币          元作为本合同的履约保证金。履约保证金汇入单位：江苏省新沂河海口控制工程管理所;账号：10457101040041877;开户行：中国农业银行连云港灌云县支行。

（2）乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

（3）乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

（4）乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

（5）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（6）履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目完工验收后，根据验收意见，按内部规定办理申请、审批手续后原途径无息退还履约保证金。

第七条 乙方工期延误

如果乙方不能按合同中规定的施工期完成本工程，乙方应向甲方支付违约赔偿金。完工工期每拖延一天的赔偿金额为300元 。

第八条 施工安全责任

1、乙方应按合同约定履行安全职责,执行甲方有关安全工作的指示。

2、乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对危险作业的管理。

3、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

4、乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任和一切费用。

5、由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

6、非甲方原因造成的安全事故，责任和一切费用一律由乙方全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由乙方负责协调处理。

7、乙方已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，情节严重的，按有关规定处理。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方（发包人）：（盖章）              乙方（承包人）：（盖章）

代表人 ：                           代表人：

日期：      年  月  日              日期：      年  月   日

二、工程廉政合同

(发包人与承包人)

发包人：江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》， 进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐   工程建设优质、高效、有序、廉洁地进行，  江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）    (以下简称“发包人”)，与承担 新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐  工程合同段的施工单位              (以下简称“承包人”) ，经双方协商一致， 自愿签订以下廉政合同。

第一条 承、发包人双方共同义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。

（二）严格执行             ，自觉按合同办事。

（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。

（二）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（三）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（四）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。

（六）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（七）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。

（八）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。

（九）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。

（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。

（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。

（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五条  监督检查

（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。

（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定

第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。

第七条  本合同一式贰份，承、发包双方各执壹份。

发包人：       （盖单位公章）     承包人：     （盖单位公章）

法定代表人                       法定代表人

或其委托代理人：    （签字）     或其委托代理人：    （签字）

日  期：     年    月     日     日 期：      年   月     日

安全生产合同

（建设单位与施工单位）

甲方：（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

为认真贯彻落实安全生产法律法规和规章制度，贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，以及省、市关于推进安全生产领域改革发展的实施意见，牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，强化安全生产主体责任，提升参建单位安全生产管理水平，确保工程施工安全生产无事故。按照相关安全生产管理制度，甲方与乙方就         工程项目承包合同签订安全生产合同。

一、共同职责

一要坚持安全发展、改革创新、依法管理、源头防范、系统治理。二要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，完善安全生产责任体系。三要按照管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则，落实安全生产和职业健康工作职责。四要严格落实主体责任，参建单位对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。实行全员安全生产责任制度，法定代表人为安全生产第一责任人，分管负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化各部门安全生产职责，落实一岗双责。建立全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。五要健全责任考核机制，实施严格的安全生产工作责任考核，实行过程考核与结果考核相结合。要建立安全生产绩效与奖励惩处挂钩制度，严格落实安全生产“一票否决”制度。六要严格责任追究制度，日常工作依责尽职、发生事故依责追究。七要深入开展危化品和电气火灾综合治理，扎实开展除隐患防事故保安全专项行动，做好汛期安全生产工作。八要着力提升工程建设安全防控能力。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强源头管控。加强生产安全事故隐患排查治理，强化隐患自查自改自报闭环管理。开展安全生产标准化建设，严格落实工伤保险制度。在工程建设过程中推广应用保障生产安全的新设备、新技术、新材料和新工艺。九要着力提升从业人员安全素质。加强安全生产法律法规和安全知识宣传教育，积极组织参与各类安全生产宣教活动，严格落实安全教育培训制度，加强一线人员安全技能培训，特种作业人员和水利水电施工企业安全生产管理三类人员按规定持证上岗。

二、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和规章制度，认真执行工程承包合同中的有关安全生产管理各项要求，保证及时审核、支付安全文明措施费，并监督乙方合理使用。

2、严格履行共同职责，建立健全安全生产管理机构，落实岗位安全责任，建立健全并落实各项规章制度，定期召开安全生产专题会议，分析安全生产形势，研究部署重点工作，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、考核、总结和评比，严格执行一票否决制度。严肃事故查处，坚持“四不放过”原则；

3、严格执行《江苏省水利工程建设安全管理规定》《水利工程建设安全生产监督检查导则》，按照工程建设防汛安全责任制要求，全方位开展汛前各项准备工作，落实各项防汛安全措施，特别是工程施工围堰，要按照防大汛要求严格落实汛期安全措施，彻底消除防洪安全隐患和管理薄弱环节。

4、加强安全生产文化建设，组织安全发展宣传活动，创新宣教方式，营造安全生产浓厚氛围，提高安全意识。

5、抓好施工组织设计及施工安全专项方案监督检查工作，按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》，组织开展隐患排查治理，特别是施工用电、施工围堰、起重吊装、高空作业、高边坡、危化品储存（含柴油）、水上作业、脚手架搭设、大体积混凝土等专项方案监督管理工作，坚持日常检查与定期检查相结合，全面推进隐患排查治理体系建设；抓好重要时段和重大活动期间安全生产工作，及时做好工作部署、安全检查和工作巡查；

6、组织开展施工现场危险源识别和登记工作，进行危险源普查、识别，根据国家规定，规范危险源管理。完善隐患登记销号和重大隐患挂牌督办制度。

7、开展安全生产标准化建设工作，促进水利工程建设管理安全生产工作的规范化、标准化，逐步实现安全生产常态化管理。做好安全生产信息填报工作。

8、加强消防安全管理，对建设项目重点场所消防安全开展全覆盖排查检查，对存在的火灾隐患和消防安全违法违规行为进行全面整治，明确和落实建设项目重点场所的消防安全管理责任，健全完善消防管理长效机制，提高重点场所火灾防控能力。

9、加强安全生产应急管理体系建设和施工期防汛安全管理。建立和完善安全生产和防汛应急预案，注重不同应急预案之间的有效衔接，提高应急预案的针对性、有效性和可操作性；开展应急救援演练，增强应急处置能力。落实防汛安全责任制和各项防汛安全措施。

10、落实安全生产投入机制，保障安全生产工作经费，改善安全生产条件。积极引进安全生产优秀科研成果并推广应用，努力提高安全生产信息化水平。

11、贯彻落实工程建设领域工伤强制性保险制度和工资保证金制度，改进和加强项目管理。

12、加强安全文明施工管理，争创文明工地。做好施工安全档案资料收集整编工作。

三、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和规章制度，认真执行工程承包合同中的有关安全生产管理各项要求，按省水利厅文件及合同规定管理、使用安全文明措施费。不弄虚作假，按规定申报安全文明措施费，保证安全生产经费及时、足额投入。

2、严格执行合同规定，接受甲方和甲方委派的现场管理机构、监理工程师对安全生产工作的检查指导。开展安全生产标准化建设工作，促进工程建设管理安全生产工作的规范化、标准化，逐步实现安全生产常态化管理。做好安全生产信息填报工作。加强安全文明施工管理，争创文明工地。

3、严格履行共同职责，建立健全安全生产管理机构，配备专职及兼职安全管理人员，实行全员安全生产责任制，落实岗位安全责任，建立健全并落实各项安全管理制度，定期召开安全生产专题会议，分析安全生产形势，研究部署重点工作，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、考核、总结和评比，严格执行一票否决制度。严肃事故查处，坚持“四不放过”原则；

4、贯彻落实工程建设领域工伤强制性保险制度和工资保证金制度，改进和加强项目管理，落实按月足额支付工资规定、实行农民工实名制管理、建立完善农民工工资保障制度和农民工工资（劳务费）专用账户管理制度。

5、认真组织开展各类安全生产活动，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，提高安全管理和安全操作技能，安全教育培训全覆盖。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定。各类安全管理人员以及从事机动车驾驶、电气、起重、木工、架子工、建筑登高架设作业、焊接等特种作业人员必须持证上岗。

6、建立健全安全生产责任制网络。从派驻项目实施的项目经理到所有生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制要纵向到边，横向到底，人人有责。项目经理是工程现场的安全生产第一责任人，对工程施工现场生产安全负总责。现场设置的安全管理机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

7、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为

8、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等须划定运输线路行驶。

9、对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之处，还应配备有足够的消防设施，相关管理和操作人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。

10、加强劳动保护工作，做好职业安全卫生工作，施工现场操作人员上岗，必须按规定穿戴劳动安全防护用品。施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

11、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。不得使用无牌无证机动车辆。

12、施工现场必须按规范及相关规定设置必要安全警示标识牌。安全警示标识牌生产、采购和安装使用必须符合规范要求。

13、开展施工现场危险源识别和登记工作，进行危险源普查、识别，根据国家规定，规范危险源管理。完善隐患登记销号和重大隐患挂牌督办制度。

14、加强消防安全管理，对建设项目重点场所消防安全开展全覆盖排查检查，对存在的火灾隐患和消防安全违法违规行为进行全面整治，明确和落实建设项目重点场所的消防安全管理责任，健全完善消防管理长效机制，提高重点场所火灾防控能力。

15、加强安全生产应急管理体系建设和施工期防汛安全管理。建立和完善安全生产和防汛应急预案，注重不同应急预案之间的有效衔接，提高应急预案的针对性、有效性和可操作性；开展应急救援演练，增强应急处置能力。落实防汛安全责任制和各项防汛安全措施。

四、违约责任

1、因乙方违反安全文明措施费申请、支付和使用规定的，甲方有权按规定予以审核、调整，同时接受稽察或审计监督。

2、如因甲方或乙方违约，或因安全管理不到位，造成工程施工期间发生生产安全责任事故，由上级有关主管部门依法依规追究单位和部门、人员的行政、法律责任。

五、其它

本合同一式  贰  份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖单位公章）           乙方：（盖单位公章）

法定代表人                    法定代表人

或其委托代理人：（签字）      或其委托代理人：（签字）

日 期：  年   月   日         日 期：  年   月   日

第五章  项目采购需求

一、工程概况

中深泓闸位于连云港市灌云县燕尾港镇新沂河入海口处，于2005年9月开工建设，2007年8月通过投入使用验收，2010年12月通过竣工验收，是沂沭泗洪水东调南下工程的重要组成部分，兼有挡潮、排泄上游尾水并相机分泄淮河洪水的功能。中深泓闸共18孔，设计流量为3348m³/s，为大（2）型水利工程，配备18扇定轮式平面直升钢闸门，闸门尺寸为10.12m×6.1m。闸型为开敞式实用堰型，闸室为钢筋混凝土结构，每孔宽10m，底板二孔一联，总宽为203.6m。

- 工程常年处于弱碱性湿润的环境，排架、闸墩、翼墙、岸墙等处局部钢筋锈蚀、混凝土胀裂。闸门处于碱性湿润的环境，工程自2007年以来闸门未实施防腐处理，超过沿海挡潮闸闸门防腐周期（10年），闸门表面油漆脱落、闸门面板水位变化区锈蚀，存在安全风险。

- 二、维修内容

- 1.混凝土防碳化：

- 中深泓闸工作桥底部、排架、闸墩、左右侧岸墙、上游导流墙、下游翼墙、交通桥两侧及底部以及桥头堡底部。

- 2.闸门防腐：

- 中深泓闸18孔闸门，包括闸门面板、主梁、纵梁腹板和翼缘、吊耳、活动门档、门槽、止水压板、检修轨道等。

- 三、技术要求

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（DB32/T2334.1 ）、《水电水利工程混凝土结构表面涂层防护技术规范》（DL/T 5873-2024）、《水工金属结构防腐蚀技术规范》（SL/T 105-2025）等规范进行质量管理。强化重要、隐蔽部位和关键工序的质量检查和评定管理，主要原材料、构配件、中间产品和设备履行进场检查和验收手续，留存生产许可证、产品合格证、质量保证书、出厂检测报告等。

1.混凝土防碳化：

局部破损处使用丙乳砂浆修补找平，混凝土表面涂层系统采用单组分聚脲防水涂料（I型），由底层、中间层和面层等配套涂料涂膜组成，选用的配套涂料之间应具有良好的相容性，面层涂料应具有良好的保色、保光性能，同时应具有良好的重涂性能。混凝土表面涂层最小平均厚度见表1。

表1 混凝土表面涂层最小平均厚度

| 涂层名称 | 配套涂料名称 | 涂层干膜平均厚度（μm） |
| --- | --- | --- |
| 底层 | 环氧树脂封闭漆 | 50 |
| 中间层 | 环氧界面剂 | 300 |
| 面层 | 聚脲防水涂料 | 1000 |

（1）工艺要求

①基面处理

将漏出的钢筋头进行切割处理，切割深度低于混凝土平面1厘米，如存在钢筋锈蚀问题，需同时进行除锈处理。对全基面打磨处理，错台部位应打磨至平滑过渡，保证基面平整、洁净、干燥、无杂物粉尘。

将松动、坑窝、碳化严重等部位及周边区域进行凿毛处理，保证基面干燥、洁净，最后使用丙乳砂浆和净浆对破损部位进行修复加固处理。修补材料严格按照配合比，将A、B两组分混合搅拌均匀后，加入计量的C组分，再次搅拌均匀（约需7-10min），方可施工使用。用量少的情况下也可人工拌制。涂抹时尽可能同方向连续摊料，并注意衔接处压实排气。边涂抹、边压实找平，表面提浆。涂层压实提浆后，间隔2h左右，再次抹光。立面修补时，特别注意与混凝土面的结合质量，防止脱空和下坠，平均修复厚度约3毫米。涂抹完毕后，需将施工区进行隔离养护，养护期3-7天，养护期间要注意防止修复材料表面被水浸湿、被人员践踏或被重物撞击。

②底液涂刷

底液涂刷前必须保证基面干燥、清洁，然后在基面上涂刷环氧树脂封闭底漆，底漆平均厚度≧50μm，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不堆积、不漏刷。

③界面剂涂刷

在涂刷界面剂前对基层再次进行除尘清理，使用滚筒或排刷将环氧界面剂均匀的涂刷在基面上，要求涂刷部位均匀，无漏涂、无堆积，平均厚≧300μm。

④聚脲涂刷

待界面剂表干后，将单组分聚脲用塑料刮板均匀刮涂，每次刮涂厚度控制在0.4-0.5mm，分多次进行刮涂，上次涂层表干后再进行下次涂层涂刷，时间间隔一般不大于7h，最终保证聚脲涂层整体厚度≧1.0mm。

2.闸门防腐：

（1）工艺要求

①表面预处理

金属结构表面预处理前应清除焊渣、飞溅、毛刺等附着物，边缘应进行圆滑处理，表面可见的油脂及其他污染物应采用溶剂或清洗剂清洗干净。采用碱性清洗剂或乳化清洗液清冼时，应用洁净淡水对清洗后的结构表面冲洗2遍~3遍，并进行干燥处理。工作环境的空气相对湿度小于85%或基体金属表面温度高于3℃以上，方可进行表面预处理及喷涂施工。喷砂清除表面原有涂层时，表面清洁度等级不应低于GB/T 8923.2中规定的PSa21/2级，表面粗糙度应控制在60~100μm，砂粒磨料粒度选择范围宜为0.5mm~3.0mm。喷涂前发现基体金属表面被污染或返锈时，应重新处理达标。

②表面喷锌

空气相对湿度不大于60%的条件下，涂装施工与表面预处理的间隔时间不应大于8h。空气相对湿度大于60%的条件下，涂装施工与表面预处理的间隔时间不应大于2h。喷锌厚度不低于200μm，金属涂层外观表面均匀一致，无起皮、鼓泡、粗颗粒，裂纹、掉块等缺陷。施工时应分层喷涂，每层厚度应在40μm~60μm范围内。

③环氧漆喷涂

底漆涂刷1道纯环氧底漆不低于40 μm,中间漆涂刷2道环氧漆不低于250μm，面漆涂刷2道聚氨酯面漆不低于80μm。防腐漆与金属涂层总厚度不低于570μm，表面光滑无流挂、皱纹、鼓泡、针孔、裂纹。本项目涂料需使用海洋防腐涂料产品，品牌不限于以下品牌：中远关西、佐敦、海虹，产品质量不低于以上品牌。

④牺牲阳极保护

牺牲阳极保护构件应在喷砂后、喷锌前完成焊接。海水侧使用铝合金，内河侧使用镁合金。牺牲阳极的工作表面不应黏有油漆和油污。牺牲阳极的布置和安装方式不应影响水工金属结构的正常运行。牺牲阳极与水工金属结构的连接位置应除去涂层并露出金属基体。牺牲阳极不应安装在水工金属结构的高应力和高疲劳荷载区域。牺牲阳极安装时，焊缝应无毛刺、锐边、虚焊。

- 四、规范要求

本项目采用的技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。

- 五、商务要求：

1、合同履行期限:150日历天。

2、服务地点:采购人指定地点。

3、质量要求：合格。

3、付款方式:本工程按项目完成进度结算，工程完工验收后30天内支付全部工程款的97%，余3%为质量保证金，1年后工程如无质量问题，余款一次性付清。经费支出手续严格按照有关财务制度执行。

注：以上付款均不计利息。付款前，乙方须提供有效的税务机关认可的等额发票。

- 六、施工期对工程运行的影响及采取的措施要求

1、施工期间对工程运行的影响：（1）非汛期：中深泓闸需暂停运行，运行任务由南、北深泓闸承担，管理所做好工程调度计划。（2）汛期：需三闸全开的情况，则工程暂停施工，所有设备及人员需无条件撤离，待行洪结束后再进场继续施工。

2、采取的措施：（1）非汛期，施工方应及时与管理所联系，提出施工需求。管理所与处水文站联系确定运行方案后，开展调度运行，不能影响工程整体控制运用。（2）汛期，如遇大流量行洪，需三闸全开的情况，则工程暂停施工，所有设备及人员需无条件撤离，待行洪结束后再进场继续施工，合同期限延期。工程延期证明文件以嶂山闸行洪调度指令或管理处下达的调度指令为准。

3、因河道行洪等不可抗因素导致工程停工产生的费用，投标人应考虑到报价中。

七、工程量清单

| 序号 | 工程项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 混凝土防碳化 |  |  |  |  |
| 1 | 砼表面人工清理 |  | m2 | 7987.13 |  |
| 2 | 丙乳砂浆局部修补 | - 平均修复厚度约3毫米 | m3 | 2.00 | - 以实际修补量为准 |
| 3 | 聚脲涂刷 | - 1.底漆使用环氧树脂漆，厚度≧50μm； - 2.环氧界面剂厚度≧300μm； - 3.面漆使用单组分聚脲防水涂料（I型），每次刮涂厚度控制在0.4-0.5mm，分多次进行刮涂，厚度≧1.0mm。 | m2 | 7987.13 |  |
| 4 | 伸缩缝处理 | - 1.原伸缩缝清理； - 2.缝内填充沥青； - 3.缝口修补齐整后使用聚氨酯柔性胶封闭。 | m | 240.00 |  |
| 二 | 闸门防腐 |  |  |  |  |
| 5 | 工作闸门及排架埋件喷锌防腐（含活动门档、止水压板） | - 1.喷锌厚度≧200μm； - 2.底漆涂刷1道环氧底漆，厚度≧40μm； - 3.中间漆涂刷2道环氧漆，厚度≧250μm； 4.面漆涂刷2道聚氨酯面漆，厚度≧80μm； 5.含旧涂层清除 | m2 | 7241.50 | - 本项目涂料需使用海洋防腐涂料产品，品牌不限于以下品牌：中远关西、佐敦、海虹，产品质量不低于以上品牌 |
| 6 | 电动葫芦轨道喷锌防腐 | - 1.喷锌厚度≧200μm； - 2.底漆涂刷1道环氧底漆，厚度≧40μm； - 3.中间漆涂刷2道环氧漆，厚度≧250μm； 4.面漆涂刷2道聚氨酯面漆，厚度≧80μm； 5.含旧涂层清除 | m2 | 238.10 | 本项目涂料需使用海洋防腐涂料产品，品牌不限于以下品牌：中远关西、佐敦、海虹，产品质量不低于以上品牌 |
| 7 | 工作闸门止水更换 | - 1.含止水橡皮、止水压板、垫板、螺栓、垫圈等 - 2.门底止水橡皮（SF6574）H120-3，规格为100X20（10X10）-9950，每孔一件，每件重25.1kg； 3.门侧止水橡皮（SF6574）P45-8，规格为R22.5X180X16-6107，每孔2件，每件重31.2kg； 4.门侧止水橡皮（SF6574）L1-100，每孔2件，每件长6.107m，重24.2kg； 5.门侧止水橡皮垫板（SF6574）H10-6，规格为75X10-6010，每孔2件，每件重6.3kg； 6.门底止水压板（Q235-A），钢板-10X90X9800，每孔1件，每件重72.7kg； 7.门侧止水压板（Q235-A），钢板-10X60X6100，每孔2件，每件重30.1kg； 8.不锈钢螺栓（316L），规格：M16X100，每孔2件，每件0.2kg； 9.不锈钢螺栓（316L），规格：M16X80，每孔58件，每件0.14kg； 10.不锈钢螺栓（316L），规格：M16X90，每孔62件，每件0.18kg； 11.不锈钢六角螺母（316L），规格：AM16，每孔122件，每件0.04kg； 12.弹簧垫圈（65Mn镀），垫圈16，每孔122件，每件0.01kg； | 孔 | 18 |  |
| 8 | 闸门牺牲阳极保护 | - 1.内河侧每扇安装镁合金牺牲阳极18支，每支13.2kg； - 2.沿海侧每扇闸门安装铝合金牺牲阳极6支，每支13.2kg； 3.含安装辅材。 | 孔 | 18 |  |
| 9 | 检修门运行后补漆 | 涂刷2道聚氨酯面漆，厚度≧80μm | m2 | 662.66 |  |
| 10 | 安全文明措施费 |  | 项 | 1 | 不可竞争费。必须足额使用，实报实销，但最高不超本费用。 |

第六章  投标文件格式

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内完成项目施工。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

三、投标报价明细表（已标价的工程量清单）

按照本项目的工程量清单进行报价。

项目名称：新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐

| 序号 | 工程项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
| 一 | 混凝土防碳化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼表面人工清理 |  | m2 | 7987.13 |  |  |  |
| 2 | 丙乳砂浆局部修补 | - 1.平均修复厚度约3毫米 | m3 | 2.00 |  |  | - 以实际修补量为准 |
| 3 | 聚脲涂刷 | - 1.底漆使用环氧树脂漆，厚度≧50μm； - 2.环氧界面剂厚度≧300μm； - 3.面漆使用单组分聚脲防水涂料（I型），每次刮涂厚度控制在0.4-0.5mm，分多次进行刮涂，厚度≧1.0mm。 | m2 | 7987.13 |  |  |  |
| 4 | 伸缩缝处理 | - 1.原伸缩缝清理； - 2.缝内填充沥青； - 3.缝口修补齐整后使用聚氨酯柔性胶封闭。 | m | 240.00 |  |  |  |
| 二 | 闸门防腐 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工作闸门及排架埋件喷锌防腐（含活动门档、止水压板） | - 1.喷锌厚度≧200μm； - 2.底漆采用1道Penguard Primer纯环氧底漆，厚度≧40μm； - 3.中间漆采用2道Penguard Universal加强型通用改性环氧耐磨漆，厚度≧250μm； 4.面漆采用2道Hardtop AX脂肪族聚氨酯面漆，厚度≧80μm； 5.含旧涂层清除 | m2 | 7241.50 |  |  |  |
| 6 | 电动葫芦轨道喷锌防腐 | - 1.喷锌厚度≧200μm； - 2.底漆采用1道Penguard Primer纯环氧底漆，厚度≧40μm； - 3.中间漆采用2道Penguard Universal加强型通用改性环氧耐磨漆，厚度≧250μm； 4.面漆采用2道Hardtop AX脂肪族聚氨酯面漆，厚度≧80μm； 5.含旧涂层清除 | m2 | 238.10 |  |  |  |
| 7 | 工作闸门止水更换 | - 1.含止水橡皮、止水压板、垫板、螺栓、垫圈等 - 2.门底止水橡皮（SF6574）H120-3，规格为100X20（10X10）-9950，每孔一件，每件重25.1kg； 3.门侧止水橡皮（SF6574）P45-8，规格为R22.5X180X16-6107，每孔2件，每件重31.2kg； 4.门侧止水橡皮（SF6574）L1-100，每孔2件，每件长6.107m，重24.2kg； 5.门侧止水橡皮垫板（SF6574）H10-6，规格为75X10-6010，每孔2件，每件重6.3kg； 6.门底止水压板（Q235-A），钢板-10X90X9800，每孔1件，每件重72.7kg； 7.门侧止水压板（Q235-A），钢板-10X60X6100，每孔2件，每件重30.1kg； 8.不锈钢螺栓（316L），规格：M16X100，每孔2件，每件0.2kg； 9.不锈钢螺栓（316L），规格：M16X80，每孔58件，每件0.14kg； 10.不锈钢螺栓（316L），规格：M16X90，每孔62件，每件0.18kg； 11.不锈钢六角螺母（316L），规格：AM16，每孔122件，每件0.04kg； 12.弹簧垫圈（65Mn镀），垫圈16，每孔122件，每件0.01kg； | 孔 | 18 |  |  |  |
| 8 | 闸门牺牲阳极保护 | - 1.内河侧每扇安装镁合金牺牲阳极18支，每支13.2kg； - 2.沿海侧每扇闸门安装铝合金牺牲阳极6支，每支13.2kg； 3.含安装辅材。 | 孔 | 18 |  |  |  |
| 9 | 检修门运行后补漆 | - Penguard涂料 | m2 | 662.66 |  |  |  |
| 10 | 安全文明措施费 |  | 项 | 1 |  |  | 不可竞争费。必须足额使用，实报实销，但最高不超本费用。 |
|  | 合计 | （元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）:

法定代表人签字：  （电子签章或电子签字）

日期:       年     月     日

备注：

1.上述报价包含一切由投标人承担的费用（报价应包括完成合同所需的人工费、设备费、材料费、安装费、辅材费、脚手架、曲臂机等措施费、管理费、利润、规费及税金等所需的全部费用），竣工结算时单价不作调整。

- 因河道行洪等不可抗因素导致工程停工产生的费用，投标人应考虑到报价中。

3、投标总报价数额应当与“开标一览表”中投标报价数额一致。

四、人员配备表

项目名称：新沂河海口控制工程中深泓闸混凝土防碳化及闸门防腐

项目编号：JSZC-320000-ZXZS-G2026-0004

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 拟任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）:

法定代表人:（电子签章或电子签字）

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、投标人提供法人或者其他组织的有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或有效的三证合一的营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章）。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函(格式详见示范格式三，提供扫描件并加盖投标人电子签章）。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（格式详见示范格式四，提供扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式详见示范格式五，提供扫描件并加盖投标人电子签章）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（提供加盖出具单位公章的电子件并加盖投标人电子签章）。

5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:

（1）投标人必须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（投标人资质动态核查结果必须达标），具备安全生产条件，并取得省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供资质证书、安全生产许可证扫描件并加盖投标人电子签章；提供资质动态核查结果达标承诺书，格式详见示范格式六，扫描件并加盖投标人电子签章）。

- （2）投标人针对本项目拟派项目经理须具备有效的水利水电专业二级及以上注册建造师证书，并取得有效的省级以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），提供无在建工程承诺书，详见示范格式七。（如拟派的项目经理为一级建造师，则一级建造师必须提供电子注册证书，相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号））（提供注册证书、安全生产考核合格证书、承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，承诺书格式详见示范格式七）

- （3）投标人针对本项目拟派安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C证）（提供安全生产考核合格证书扫描件并加盖投标人电子签章）。

（4）本项目拟选派的项目经理、安全员和授权委托人须为本单位在职员工，需提供2026年1月1日以来任意1个月及以上人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明（超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供注册在投标人单位的有效注册建造师注册证书、退休证书、聘用合同及有效期内人身意外伤害保险。）（提供养老保险证明描件并加盖投标人电子签章；或注册证书、退休证书、聘用合同及有效期内人身意外伤害保险扫描件并加盖投标人电子签章）

6、拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动(格式详见示范格式六，提供扫描件并加盖投标人电子签章）:

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:

1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件中的任何一件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（请投标人仔细阅读招标文件第三章评标标准，并按照要求提供，加盖投标人电子签章。）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏咨苏工程咨询有限责任公司组织的（项目编号:           ）              采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:    年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:   ）         采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:   年      月      日

示范格式四

企业声明函（工程）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:  年  月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加        （采购单位名称）的        （采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

承诺书

致:江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）

我方在                  采购项目（项目编号：          ）的政府采购活动中，做如下承诺:

1、我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。”的情形。

2、我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。”的情形。

3、我单位未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位不存在水利水电工程施工总承包资质动态核查结果不达标的情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

承诺人：          （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期：         年    月   日

示范格式七

承 诺 函

致：江苏省淮沭新河管理处（江苏省新沂河海口控制工程管理所）

我方拟任项目经理满足招标文件规定的无在建工程投标资格要求。如经查实因具有在建工程不具备投标资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人或委托代理人： （电子签章或电子签字）

年        月         日

注:未按招标文件要求承诺的，作否决投标处理。