常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0011

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

# 目      录

第一章 投标邀请

第二章投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受常州市武进区市政公用事业管理处的委托，就2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2026年6月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0011

2.项目名称：2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检

3.项目预算金额：150万元(50万元/年)

4.项目最高限价：150万元(50万元/年)

5.采购需求：按要求完成清单范围内162座桥梁、新天地公园箱涵、科教城隧道、6.06km龙江长虹互通高架、7.1km龙江高架南延段的日常巡检，以上检测均需按甲方要求出具书面检测报告，检测数据按甲方要求完成系统录入工作。具体详见采购需求。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，采购人综合考核合格后，续签下一年合同，最多续签两年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1 具有由省级及以上交通部门颁发的公路工程综合类试验检测机构甲级资质；

3.3.2 具有由省级及以上交通部门颁发的桥梁隧道工程专项检测资质；

3.3.3具有由省级及以上建设部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（证书中含有本次桥梁检测所有检测项目）；

以上三项符合任何一项即可。

3.3.4具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《资质认定计量认证证书》，在《资质认定计量认证证书》中必须具有桥梁检测子目；

3.3.5项目负责人具有省级及以上交通或者建设部门颁发的桥梁检测资格证书。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2026年6月3日（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月17日9:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区市政公用事业管理处

地    址：常州市武进区广电西路178号

联系方式：0519-86596805

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：费工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目适用 ■不适用。 本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在 年 月 日 时00分前送 ，并至 室做好样品送达登记工作，联系人： ，电话： ，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 本项目不适用本国产品政策功能。（如适用，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。） |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年6月4日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（ff598737445@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人：常州市武进区市政公用事业管理处 联系电话：0519-86596805 通讯地址：常州市武进区广电西路178号 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 各标段中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（例如：类似厨房设备水龙头、光源等产品）

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 |  |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见《第一章 采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项，未出现改变采购清单实质性内容等情形； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价和预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。

7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】

7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第四节 评标标准

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 项目总体实施方案 | 7 | 针对项目总体实施方案是否详细、完善且科学合理等方面进行评审： ①方案详细完整、科学合理、有针对性的，得7分； ②方案较具体合理、较有针对性的，得4分； ③方案内容简单，针对性一般的，得1分； ④未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 人员管理制度方案 | 7 | 针对项目人员制度、职责、考核等方面进行评审： ①项目组人员分工管理制度、岗位职责、考核制度等管理方案，详细健全的，得7分； ②项目组人员分工管理制度、岗位职责、考核制度等管理方案，较健全的，得4分； ③项目组人员分工管理制度、岗位职责、考核制度等管理方案，一般的，得1分； ④未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 质量保障措施方案 | 7 | 针对检测服务质量目标，质量标准，质量保证体系等提供质量保障措施进行评审： ①措施内容全面具体详尽，要素分析有针对性，科学合理、可执行力强、附有具体的违约责任条款及承诺的，得7分； ②措施内容较全面详尽，要素分析针对性较强，较为合理，违约责任条款及承诺内容较为具体的，得4分； ③措施内容一般，相对简单，要素分析针对性一般，违约责任条款及承诺内容一般的，得1分； ④未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 进度保障措施方案 | 7 | 针对检测服务工作进度，各阶段的工作时间节点，成果文件提交的进度保障措施进行评审： ①方案措施内容全面具体详尽，进度计划及要素分析有针对性，科学合理、可执行力强、附有具体的违约责任条款及承诺的，得7分； ②措施内容较全面，保障措施较为详尽，进度计划及要素分析针对性较强，较为合理，违约责任条款及承诺内容较为具体的，得4分； ③措施内容一般，相对简单，进度计划及要素分析针对性一般，违约责任条款及承诺内容一般的，得1分； ④未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 检测方案 | 7 | 明确桥梁检测项目的内容，依照规范要求，制定相应的检测方案： ①检测方案理解准确，具有科学性、完整性、合理性、可操作性强的，得7分； ②检测方案较准确，具有一定的科学性、完整性、合理性、可操作性的，得4分； ③检测方案分析理解一般，科学性、完整性、合理性、可操作性一般的，得1分； ④未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 工作重点、难点、关键性技术措施 | 5 | 针对工作重点、难点、关键性技术措施进行评审： ①重点难点把握精准、措施切实可行、科学合理且具有前瞻性、安全措施切实可靠的，得5分； ②重点难点把握较精准、措施较科学合理的，得3分； ③重点难点把握一般、措施一般的，得1分； ④未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 5 | 供应商近3年（开标之日起向前推算）承担过类似桥梁检测项目（须包含单跨100米及以上的桥梁），每有一个得5分，本项最高得5分。 注：如提供的企业业绩和项目负责人的业绩为同一个业绩的，则不重复得分。 | 1、提供类似项目合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 2、时间以合同签订日期为准，内容以合同所载内容为准。合同不能体现桥梁跨度的，须提供委托单位盖章的证明材料扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 5 | 项目负责人近3年（开标之日起向前推算）完成过类似桥梁检测项目（须包含单跨100米及以上的桥梁），有1个得5分，本项最高得5分。 注：如提供的企业业绩和项目负责人的业绩为同一个业绩的，则不重复得分。 | - 提供类似项目合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分； - 项目负责人、桥梁跨度以合同载明为准，合同不能体现项目负责人、桥梁跨度的，须提供委托单位盖章的证明材料扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3.3 | 项目负责人职称 | 6 | 项目负责人具有建设工程类或交通运输工程类中级职称的，得3分。具有建设工程类或交通类高级及以上职称的，得6分。本项最高得6分。 | 提供职称证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年2月至4月连续三个月的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。 |
| 3.4 | 项目组成员职称 | 9 | 为项目配备人员（除项目负责人外），具有建设工程类或交通运输工程类中级及以上职称的，有一人得3分，限评3人，最高得9分。 | 提供职称证书扫描件及供应商为其缴纳的2026年2月至4月连续三个月的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。 |
| 3.5 | 检测设备 | 9 | ①具有一辆桥梁检测车的得1分，最高得1分； ②投标人拟配备的检测设备包含钢筋扫描仪、裂缝宽度监测仪、地质雷达、超声波扫描仪四项专业设备的，每有1项得2分，最高得8分； 本项最高得9分。 | 仪器和车辆需年检合格且为供应商自有或租赁。如为自有：提供设备购置发票或财务凭证等产权证明文件（扫描件加盖供应商公章）；如为租赁：提供租赁合同以及租赁设备所属方的设备购置发票或财务凭证等产权证明文件（扫描件加盖供应商公章）否则不得分。 |
| 3.6 | 认证体系 | 6 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书得2分。最高得6分。 | 1、提供认证证书扫描件并加盖供应商公章。 2、提供国家认监委网站查询的最新状态需为“有效”的截图。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、项目概况：

1、采购项目：2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检

2、服务内容：按要求完成清单范围内162座桥梁、新天地公园箱涵、科教城隧道、6.06km龙江长虹互通高架、7.1km龙江高架南延段的日常巡检，以上检测均需按甲方要求出具书面检测报告，检测数据按甲方要求完成系统录入工作。

3、服务期限：三年，合同一年一签，采购人综合考核合格后，续签下一年合同，最多续签两年。

二、技术要求：

投标人必须依照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的“城市桥梁的检测评估”要求，包括完成对桥梁进行日常巡查、提供评估报告等全部工作内容。（规范4.2经常性检查）

- 经常性检查频率应满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求：

- ①、I等养护的城市桥梁应每日巡检。

- ②、II等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过3d。

2、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

3、经常性检查应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。

4、经常性检查宜以目测检查为主，并应按标标准现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》，登记所检查城市桥梁的缺损类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施；并根据采购人要求将检测结果录入城市桥梁信息管理系统。

5、经常性检查应按城市桥梁的养护类别、养护等级、技术状况分别制定巡检周期。对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短。特殊情况可设专人看护。

6、经常性检查记录定期整理归档，并提出评价意见。巡查过程中发现设施明显破坏，影响车辆和行人安全，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告，并应采取相应维护措施。

7、经常性检查包括下列内容：

1）检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表：

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、深陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

2）检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

4）其他较明显的损坏及不正常现象。

5）每月28日前将该月巡检日报表上报采购人，以备核验。

| 2026-2029年武进城区桥梁检测采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥名 | 所在道路 | 所在位置 | 所跨河道 | 长（m) | 宽（m） | 养护等级 |
| 1 | 聚湖桥 | 聚湖路 | 淹城路东 | 长沟河 | 64.88 | 40.6 | I等养护 |
| 2 | 范家桥 | 聚湖路 | 武宜路东 | 大通河 | 52 | 41.3 | I等养护 |
| 3 | 战斗桥 | 滆湖西路 | 武宜路西 | 长沟河 | 46.6 | 34.08 | I等养护 |
| 4 | 北庙桥 | 滆湖西路 | 新秀路西 | 小留河 | 21.04 | 40.8 | I等养护 |
| 5 | 淹桥 | 人民路 | 东龙路西 | 庄桥浜 | 15.84 | 30 | I等养护 |
| 6 | 严塘桥 | 人民路 | 淹城路东 | 管庄浜 | 15.84 | 30 | I等养护 |
| 7 | 无名桥1 | 人民路 | 淹城路东 | / | 17.78 | 30 | I等养护 |
| 8 | 无名桥2 | 人民路 | 淹城路东 | / | 18.84 | 30 | I等养护 |
| 9 | 双塘桥 | 人民路 | 武宜路西 | 长沟河 | 60 | 19 | I等养护 |
| 10 | 东风桥 | 人民路 | 武宜路东 | 湖塘河 | 20.94 | 36 | I等养护 |
| 11 | 菱港桥 | 人民路 | 夏城路东 | 采菱港 | 66 | 40.1 | I等养护 |
| 12 | 大坝河桥 | 广电路 | 武宜路西 | 大坝浜 | 36 | 39 | I等养护 |
| 13 | 长沟河桥 | 广电路 | 武宜路西 | 长沟河 | 42 | 40.8 | I等养护 |
| 14 | 大喜桥 | 广电路 | 花园街东 | 湖塘河 | 15 | 36 | I等养护 |
| 15 | 广电桥 | 广电路 | 府北路东 | / | 24.2 | 41 | I等养护 |
| 16 | 无名桥4 | 广电路 | 星火路东 | 龚巷河 | 15.4 | 46 | I等养护 |
| 17 | 武宜河桥 | 长虹路 | 龙江路东 | 武宜运河 | 62 | 62 | I等养护 |
| 18 | 大坝河桥 | 长虹路 | 虹西路西 | 大坝浜 | 17.8 | 47 | I等养护 |
| 19 | 长沟河桥 | 长虹路 | 武宜路西 | 长沟河 | 22 | 76.4 | I等养护 |
| 20 | 半夜浜桥 | 长虹路 | 花园街西 | 半夜浜 | 14 | 53.2 | I等养护 |
| 21 | 无名桥9 | 长虹路 | 常武路东 | 湖塘河 | 25 | 72 | I等养护 |
| 22 | 无名桥10 | 长虹路 | 星火路东 | 龚巷河 | 13 | 58 | I等养护 |
| 23 | 众恒大桥 | 长虹路 | 青洋路西 | 采菱港 | 86 | 53.3 | I等养护 |
| 24 | 大坝浜桥 | 虹西路 | 长虹路边 | 大坝浜 | 25.34 | 40.6 | I等养护 |
| 25 | 漕溪浜桥 | 虹西路 | 淹城路西 | 漕溪浜 | 40 | 41 | I等养护 |
| 26 | 无名桥12 | 延政大道 | 湖滨路东 | 漕溪浜 | 20 | 59.2 | I等养护 |
| 27 | 与宁桥 | 延政大道 | 武宜路西 | 长沟河 | 26.07 | 38 | I等养护 |
| 28 | 无名桥13 | 延政大道 | 市民广场边 | 半夜浜 | 13 | 50.8 | I等养护 |
| 29 | 小庙桥 | 延政大道 | 常武路东 | 湖塘河 | 20.94 | 60.6 | I等养护 |
| 30 | 永安河桥 | 延政大道 | 马杭路东 | 永安河 | 43.1 | 49.6 | I等养护 |
| 31 | 采菱港桥 | 延政大道 | 青洋路西 | 采菱港 | 194.88 | 49 | I等养护 |
| 32 | 东华桥 | 滆湖路 | 常武路东 | 湖塘河 | 21.54 | 50 | I等养护 |
| 33 | 无名桥15 | 滆湖路 | 夏城路东 | 永安河 | 47.88 | 50 | I等养护 |
| 34 | 新永安桥 | 武南路 | 夏城路东 | 永安河 | 20 | 13.6 | I等养护 |
| 35 | 大治桥 | 武南路 | 夏城路西 | 湖塘河 | 30.24 | 40.6 | I等养护 |
| 36 | 沟南桥 | 武南路 | 淹城路东 | 长沟河 | 33.94 | 40.6 | I等养护 |
| 37 | 湖滨大桥 | 东龙路 | 金鸡路北 | 京杭运河 | 764 | 27 | I等养护 |
| 38 | 新龙大桥 | 淹城路 | 金鸡路北 | 京杭运河 | 677.155 | 36 | I等养护 |
| 39 | 连心桥 | 淹城路 | 聚湖路北 | 长沟河 | 64.66 | 43.2 | I等养护 |
| 40 | 华家桥 | 淹城路 | 人民路南 | 管庄浜 | 19.06 | 60.6 | I等养护 |
| 41 | 张家坝桥 | 淹城路 | 虹西路北 | 涧漕河 | 17.34 | 60.6 | I等养护 |
| 42 | 高田桥 | 淹城路 | 延政路北 | 高田浜 | 13 | 60.5 | I等养护 |
| 43 | 新桥 | 淹城路 | 永胜路北 |  | 25.26 | 54.6 | I等养护 |
| 44 | 丁家桥 | 淹城路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 24.76 | 60.6 | I等养护 |
| 45 | 查观桥 | 淹城路 | 武南路北 | 高家浜 | 20 | 54.6 | I等养护 |
| 46 | 武进大桥 | 武宜路 | 聚湖路北 | 京杭运河 | 617.78 | 32.5 | I等养护 |
| 47 | 湖塘桥 | 武宜路 | 聚湖路南 | 大通河 | 25 | 35.85 | I等养护 |
| 48 | 里底桥 | 武宜路 | 广电路南 | 里底河 | 13 | 36 | I等养护 |
| 49 | 小留桥 | 武宜路 | 永胜路北 | 大寨河 | 22.06 | 50 | I等养护 |
| 50 | 无名桥16 | 武宜路 | 滆湖路北 | / | 11 | 43 | I等养护 |
| 51 | 花园街大桥 | 花园街 | 聚湖路北 | 武宜运河桥 | 817 | 39 | I等养护 |
| 52 | 无名桥21 | 常武路 | 长虹路北 | 湖塘河 | 30 | 50.1 | I等养护 |
| 53 | 阳湖大桥 | 夏城路 | 聚湖路北 | 京杭运河 | 532.7 | 36.5、27 | I等养护 |
| 54 | 奚家桥 | 夏城路 | 定安路北 | 龚巷河 | 13 | 40 | I等养护 |
| 55 | 东华桥 | 夏城路 | 高力北 | / | 21.24 | 41 | I等养护 |
| 56 | 寿山桥 | 夏城路 | 鸣新路北 | 兴隆河 | 21.24 | 41 | I等养护 |
| 57 | 向东河桥 | 青洋路 | 长虹路南 | 向东河 | 16 | 50.8 | I等养护 |
| 58 | 东置大桥 | 青洋路 | 延政路南 | 采菱港 | 110 | 50.8 | I等养护 |
| 59 | 武宜运河桥 | 龙江高架 | 长虹路南 | 武宜运河 | 256 | 19 | I等养护 |
| 60 | 杉木浜桥 | 龙江高架 | 虹西路南 | 杉木浜 | 28.4 | 68.2 | I等养护 |
| 61 | 大寨河桥 | 龙江高架 | 延政路南 | 大寨河 | 34.5 | 61 | I等养护 |
| 62 | 大庆河一号桥 | 龙江高架 | 武南路北 | 大庆河 | 33 | 52 | I等养护 |
| 63 | 武南河桥 | 龙江高架 | 武南路南 | 武南河 | 39.6 | 49 | I等养护 |
| 64 | 马杭桥 | 广电东路 | 兴隆街东 | 采菱港 | 73.06 | 40 | I等养护 |
| 65 | 杨区桥 | 广电东路 | 青羊高架西 | 马东河 | 23.08 | 43 | I等养护 |
| 66 | 高家桥 | 湖滨路 | 滆湖路北 | 规划漕溪浜 | 20 | 40 | I等养护 |
| 67 | 兴隆河桥 | 湖滨路 | 延政路南 | 兴隆河 | 20 | 51 | I等养护 |
| 68 | 魏家桥 | 湖滨路 | 虹西路北 | 漕溪浜河 | 20 | 40 | I等养护 |
| 69 | 徐巷桥 | 青洋路 | 长虹路北 |  | 39 | 44.2 | I等养护 |
| 70 | 无名桥33 | 常武路 | 定安路北 | 龚巷河 | 5 | 59.85 | I等养护 |
| 71 | 王家浜桥 | 青洋路 | 人民路南 | 王家浜 | 13 | 69.2 | I等养护 |
| 72 | 厂北河桥 | 青洋路 | 长虹路北 | 厂北河 | 20 | 57.2 | I等养护 |
| 73 | 向东河桥 | 长虹路 | 青洋路东 |  | 25 | 43.8 | I等养护 |
| 74 | 童家浜中桥 | 淹城路 | 夏雷路北 |  | 64 | 41 | I等养护 |
| 75 | 常州科教城隧道 | 常武路 | 滆湖路南 | / | 810 | 37 | I等养护 |
| 76 | 龙江高架南延 | 龙江路 | 长虹路~西湖路 | / | 7099 | 25 | I等养护 |
| 77 | 龙江长虹互通高架 | 龙江路、长虹路 | 交叉口 | / | 6056.1 | 6.2-19.7 | I等养护 |
| 78 | 无名桥35 | 常武路 | 滆湖路北 |  |  |  | I等养护 |
| 79 | 无名桥36 | 常武路 | 虹北路北 |  |  |  | I等养护 |
| 80 | 无名桥37 | 常武路 | 长安路北 |  |  |  | I等养护 |
| 81 | 老常武桥 | 老常武路 | 龙城大桥西侧 |  | 54 | 21.8 | I等养护 |
| 82 | 新城桥 | 聚湖路 | 降子路西 | 巷北河 | 8 | 32 | I等养护 |
| 83 | 无名桥14 | 永胜路 | 花园街西 | 半夜浜 | 20.44 | 30.6 | II等养护 |
| 84 | 长沟桥 | 永胜路 | 常武路东 | 湖塘河 | 20.54 | 30.6 | II等养护 |
| 85 | 九华桥 | 鸣新路 | 夏城路西 | 湖塘河 | 16 | 49.9 | II等养护 |
| 86 | 后园桥 | 鸣新路 | 青洋路西 | 永安河 | 16 | 49.5 | II等养护 |
| 87 | 晓柳桥 | 凤林路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 13 | 25 | II等养护 |
| 88 | 东新桥 | 东龙路 | 人民路北 | 红旗河 | 14 | 38.5 | II等养护 |
| 89 | 无名桥34 | 东龙路 | G312南 |  | 16 | 20 | II等养护 |
| 90 | 花寺桥 | 东宝路 | 虹西路北 | 漕溪浜 | 35 | 30 | II等养护 |
| 91 | 梅树桥 | 东宝路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 26 | 27.8 | II等养护 |
| 92 | 无名桥38 | 花东街 | 定安路北 |  |  |  | II等养护 |
| 93 | 棕榈湾桥 | 运河北路 | 东龙路东 | / | 46 | 30.6 | II等养护 |
| 94 | 西大通河桥 | 运河北路 | 淹城路西 | / | 40 | 30.8 | II等养护 |
| 95 | 大通河桥 | 金鸡路 | 淹城路西 | 长沟河 | 108 | 31 | II等养护 |
| 96 | 大通河桥 | 金鸡路 | 花东街西 | 大通河 | 82 | 24 | II等养护 |
| 97 | 阳湖广场二号桥 | 米字弄 | 武宜路东 | 湖塘河 | 20 | 16.9 | II等养护 |
| 98 | 无名桥3 | 人民路 | 降子路西 | 巷北河 | 13 | 39.1 | II等养护 |
| 99 | 红旗桥 | 古方路 | 河东路西 | 湖塘河 | 27 | 11 | II等养护 |
| 100 | 社桥 | 定安路 | 玉塘路西 | 长沟河 | 41.04 | 24.6 | II等养护 |
| 101 | 大庆桥 | 定安路 | 常武路西 | 湖塘河 | 16 | 30.32 | II等养护 |
| 102 | 无名桥5 | 长安路 | 星火路东 | 龚巷河 | 13 | 25.5 | II等养护 |
| 103 | 无名桥6 | 虹北路 | 花园街东 | / | 17.44 | 24.6 | II等养护 |
| 104 | 无名桥7 | 虹北路 | 常武路西 | 湖塘河 | 25.36 | 24.6 | II等养护 |
| 105 | 无名桥8 | 虹北路 | 星火路东 | 龚巷河 | 24 | 26 | II等养护 |
| 106 | 马元路桥 | 马元路 | 花园街西 | 半夜浜 | 20.54 | 16.6 | II等养护 |
| 107 | 无名桥11 | 府东路 | 花园街西 | 半夜浜 | 13 | 24 | II等养护 |
| 108 | 长沟河桥 | 玉塘路 | 广电路南 | 长沟河 | 36 | 24.7 | II等养护 |
| 109 | 大通河桥 | 玉塘路 | 聚湖路南 | 大通河 | 69.58 | 24.6 | II等养护 |
| 110 | 无名桥17 | 府北路 | 广电路南 | 里底河 | 20 | 18.7 | II等养护 |
| 111 | 无名桥18 | 府南路 | 滆湖路北 | 战斗河 | 17.54 | 25 | II等养护 |
| 112 | 湖塘河桥 | 花园街 | 古方路北 | 湖塘河 | 34.08 | 44.6 | II等养护 |
| 113 | 大通河桥 | 花园街 | 金鸡路南 | 大通河 | 48 | 31 | II等养护 |
| 114 | 浒后桥 | 花园街 | 长虹路北 | / | 16 | 36 | II等养护 |
| 115 | 毛城坝桥 | 花园街 | 小庙路边 | / | 13 | 70 | II等养护 |
| 116 | 府南桥 | 花园街 | 永胜路南 | / | 18 | 68 | II等养护 |
| 117 | 无名桥19 | 梅园路 | 永胜路北 | / | 14.64 | 30.6 | II等养护 |
| 118 | 无名桥20 | 梅园路 | 永胜路南 | / | 20.64 | 30.6 | II等养护 |
| 119 | 小庙桥 | 永安路 | 滆湖路北 | 战斗河 | 13 | 20.9 | II等养护 |
| 120 | 中华桥 | 星火路 | 永胜路南 | 中华河 | 31 | 31 | II等养护 |
| 121 | 无名桥22 | 火炬路 | 永胜路南 | 中华河 | 31 | 24 | II等养护 |
| 122 | 车站桥 | 新平路 | 鸣新路南 | / | 8 | 24 | II等养护 |
| 123 | 阳湖广场一号桥 | 文化路 | 人民路北 | 湖塘河 | 20 | 16.9 | II等养护 |
| 124 | 大坝浜桥 | 长沟路 | 广电西路北 | 大坝浜河 | 42 | 27 | II等养护 |
| 125 | 大通河桥 | 长沟路 | 大通东路北 | 大通河 | 6.38 | 24.75 | II等养护 |
| 126 | 长沟河桥 | 长沟路 | 武宜路西 | 长沟河 | 13 | 24.7 | II等养护 |
| 127 | 邱墅桥 | 邱墅路 | 定安路北 | 龚巷河 | 15.64 | 16 | II等养护 |
| 128 | 无名桥23 | 八一路 | 花园街西 | 半夜浜 | 18.5 | 12 | II等养护 |
| 129 | 武宜运河桥 | 果香路 | 龙江路西 | 武宜运河 | 255 | 40.2 | II等养护 |
| 130 | 无名桥24 | 横溪路 | 淹城路西 | 无名河 | 23.68 | 24 | II等养护 |
| 131 | 无名桥25 | 白云溪路 |  | 规划漕溪浜 | 44 | 18.4 | II等养护 |
| 132 | 无名桥26 | 杉木路 |  | 规划漕溪浜 | 40 | 24.3 | II等养护 |
| 133 | 杨家桥 | 高家路 | 龙江高架西 | 杉木河 | 40.46 | 24.6 | II等养护 |
| 134 | 无名桥28 |  | 中天名园西门对面 | 龚巷河 | 11 | 5.4 | II等养护 |
| 135 | 无名桥29 |  | 聚湖路南 | 龚巷河 | 11 | 5.4 | II等养护 |
| 136 | 无名桥30 |  | 余家新村前 | 龚巷河 | 12 | 23.8 | II等养护 |
| 137 | 无名桥31 |  | 312南 | 龚巷河 | 11 | 15.5 | II等养护 |
| 138 | 无名桥32 | 河东路 | 定安路北 | 龚巷河 | 8 | 12.1 | II等养护 |
| 139 | 万科桥 | 鸣凰路 | 滆湖西路南 | 长沟河 | 30 | 25 | II等养护 |
| 140 | 陆家桥 | 西政路 |  |  | 19.98 | 33.6 | II等养护 |
| 141 | 高家桥 | 牛溪路 | 虹西路—延政西大道 |  | 19.96 | 36.8 | II等养护 |
| 142 | 杭家桥 | 横溪路 |  |  | 19.96 | 24.8 | II等养护 |
| 143 | 白家桥 | 牛溪路 | 虹西路—龙江南路 |  | 19.96 | 24.8 | II等养护 |
| 144 | 田舍桥 | 牛溪路 | 虹西路—龙江南路 |  | 20.96 | 25.8 | II等养护 |
| 145 | 西南桥 | 高家路 |  |  | 29.86 | 33.6 | II等养护 |
| 146 | 文化桥 | 环府南路 | 凤凰谷边 |  | 16 | 22.5 | II等养护 |
| 147 | 友谊桥 | 环府南路 | 小留路北 |  | 16 | 24.7 | II等养护 |
| 148 | 花都桥 | 小留路 | 花园街西 |  | 16 | 25 | II等养护 |
| 149 | 吴家桥 | 凤凰南路 | 广电路南 |  | 13 | 20.6 | II等养护 |
| 150 | 黄土浜桥 | 凤凰南路 | 长虹路北 |  | 33 | 23.6 | II等养护 |
| 151 | 与宁西桥 | 新秀路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 26.44 | 36.8 | II等养护 |
| 152 | 钟柳桥 | 规划道路三 | 新秀路西 | 小留河 | 21.01 | 24.8 | II等养护 |
| 153 | 漕溪浜桥 | 卢湾路 | 东龙路东 |  | 22.94 | 12.8 | II等养护 |
| 154 | 乱子浜桥 | 龙舫路 | 定安路北 | 乱子浜 | 20.54 | 27 | II等养护 |
| 155 | 乱子河道浜桥 | 乱子浜河道路 | 定安路北 | 乱子浜 | 20.54 | 22.8 | II等养护 |
| 156 | 管庄浜桥 | 顺枫路 |  | 管庄浜 | 53.08 | 25 | II等养护 |
| 157 | 沙塘岸桥 | 贺家路 |  | 裴家浜 | 25.04 | 28 | II等养护 |
| 158 | 管庄浜桥 | 贺家路 |  | 管庄浜 | 30.04 | 32.8 | II等养护 |
| 159 | 北一桥 | 新天地 |  |  | 24 | 6.3 | Ⅰ等养护 |
| 160 | 北二桥 | 新天地 |  |  | 24 | 6.5 | Ⅰ等养护 |
| 161 | 西二桥 | 新天地 |  |  | 9.8 | 6.6 | Ⅰ等养护 |
| 162 | 西一桥 | 新天地 |  |  | 50 | 15 | Ⅰ等养护 |
| 163 | 东一桥 | 新天地 |  |  | 42 | 4.4 | Ⅰ等养护 |
| 164 | 西三桥 | 新天地 |  |  | 9.8 | 6.5 | Ⅰ等养护 |
| 165 | 蒋湾桥 | 新天地 |  |  | 28 | 6.5 | Ⅰ等养护 |
| 166 | 新天地公园箱涵 | 新天地 |  |  | 270 | 18 | II等养护 |

三、报价要求及支付方式

1、合同价格形式为总价合同。

2、投标报价：本项目投标报价为固定总价，应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

3、付款方式

（1）第一次付款：合同履行满六个月时，支付50%合同款项。乙方向甲方开具与当次支付金额等额且合法有效的增值税发票。甲方在收到发票后支付年度合同价款的50%。

（2）第二次付款：合同履行期满，乙方完成全部检测工作、提交检测报告,按甲方要求完成数据录入并经甲方最终验收合格且完成年度考核、确认结算金额后，乙方向甲方开具扣除已支付款项后剩余结算金额且合法有效的增值税发票。甲方在收到发票及完整请款资料后按照考核结果支付至审定结算金额的100%。。

四、其他要求

1、★人员要求：为项目配备日常巡检专业桥梁检测工程师至少2名（含项目负责人），桥梁结构检测人员至少3名。（提供上述人员相关证书，未提供或不符合要求，按无效响应）

2、在中标通知书发出后20日内，中标人需在武进城区设立固定办公场所和堆放器具的仓库（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），由采购人现场核实确认，如不能满足要求的，采购人有权取消其中标资格。

3、采购人保留对投标文件里注明的人员、机械所有证件现场核实确认的权利，如不能满足要求的，采购人有权取消其中标资格。

4、在合同履行期间，采购人有权根据实际情况，对巡检考核要求作出调整，中标人必须无条件接受。

5、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

6、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

7、附件：《武进区市政桥梁考核细则》

附件：

武进区市政桥梁巡检考核细则

为满足市政桥梁巡检工程精细化管理的需求，促进桥梁巡检工作的顺利开展，调动桥梁巡检单位的积极性，提高桥梁巡检工程质量，根据桥梁养护规范、招标文件、施工合同，结合梁巡检工程实际情况，制定以下桥梁巡检工程考核细则：

一、考核对象：市政桥梁巡检单位

二、考核人员：市政处、监理单位等相关人员；

三、考核方式：日常考核和随机抽查相结合。市政桥梁巡检考核人员在日常工作中按照《武进区市政桥梁巡检考核评分表》的各项考核内容进行考核。

四、考核等级：90≤考核分值＜100为合格，考核分值＜90为不合格。

五、考核奖惩：按合同相关条款。

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 扣分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静 态 资 料 | 巡检方案 | 有完整的年度巡检计划，包括：巡检人员组织机构、设备机械配置、各类人员资格证书、巡检方案、安全文明巡检方案等 | 年度巡检计划编制内容齐全，方案合理可行，各类人员（管理、技术、安全、质量、施工等）组织到位，持证上岗，机械配置满足巡检需求，安全文明施工有具体措施。 | 保证资料，每年度初制定，不参与评分 |  |
|  | 应急预案 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件，包括：1、经检测为危桥时，及时通知市政处并架设限制或禁止同行的安全标志；2、发现桥梁松动时，及时通知市政处并架设禁止靠近的安全标志等 | 各类应急预案编制认真，人员机械落实到位，措施切实可行。 |  |  |
| 动 态 资 料 | 巡检质量 | 巡检报备制度：每月提交一次月巡检汇总检测报告（当月巡检正式报告于次月中旬提交） | 市政处不定期到现场巡查，未按巡检要求巡检，少一次扣3分； 巡检报告不完整，缺一项扣3分。 |  |  |
|  |  | 维修建议：每次巡检后，对需要维修的桥梁提出维修建议 | 未提出维修建议的，每发现隐患一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 巡检人员应专业、独立、认真开展巡检工作，发现有安全隐患问题应及时向市政处汇报 | 巡检发现有安全隐患问题未及时向市政处汇报或未发现有安全隐患问题的，发现一次扣5分；导致事故的，当月考核不合格；并根据事故严重程度及造成的影响处以合同专项罚款。 |  |  |
|  |  | 根据甲方要求，完善桥梁卡片相关数据及桥梁巡检台账相关数据的整理及更新录入 | 根据巡检方案巡检次数，少一次扣3分。 |  |  |
|  | 服务响应 | 与业主单位积极配合 | 未积极配合一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 确保人员相对固定 | 未经甲方同意擅自更换人员，每更换人员一人次扣3分。 |  |  |
|  |  | 确保机械设备的投入 | 未使用投标文件中承诺的机械设备，一次扣3分。 |  |  |
|  | 安全文明 | 施工人员安全防护（安全帽、反光背心、警示牌等） | 随机抽查，有施工人员未戴安全帽的、未着反光背心的、未按要求设置醒目警示牌的，每发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 因巡检施工造成施工人员安全事故，或行人交通事故 | 因巡检施工造成施工人员安全事故或造成行人交通事故，轻微事故的，每发生一起扣10分，造成严重社会影响的，当月考核作不合格。 |  |  |

武进区市政桥梁巡检考核评分表

说明：满分为100分，实得分=100-扣分值

考核人员签字：

考核日期：

# 第六章   采购项目合同文本

采购单位(甲方)：常州市武进区市政公用事业管理处

中标单位(乙方)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按采购结果签订本合同。

一、采购内容

1、项目名称（项目编号）：2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检

2、采购内容：按要求完成清单范围内162座桥梁、新天地公园箱涵、科教城隧道、6.06km龙江长虹互通高架、7.1km龙江高架南延段的日常巡检，以上检测均需按甲方要求出具书面检测报告，检测数据按甲方要求完成系统录入工作。

3、服务期限：三年，合同一年一签。甲方综合考核合格后，续签下一年合同，最多续签两年。

二、合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　（大写）。

1、合同价格形式为总价合同，合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

2、在签订本合同后，因法律、法规或规范性文件发生变化或甲方提出新增检测项目引起该检测费变化，以及因物价变动等其他因素而引起检测费变化，合同总价不作调整。

3、乙方在日常巡检中若发现重大问题，需进行结构性检测的，甲乙双方经协商签订补充协议后实施。

三、本合同由下列文件组成

  - 招标文件（编号：       号）；

  - 乙方投标文件；

  - 中标通知书；

  - 乙方在招投标过程中做出的书面说明或承诺；

  - 本合同条款及附件。

双方确认，若上述文件在解释上若有歧义，以本合同条款为准；合同条款与招投标文件不一致的，以合同条款为准，但对乙方投标文件、书面说明、承诺中高于合同条款的部分，以乙方投标文件、书面说明、承诺为准。

四、付款方式

1、每年度分两次支付款项，具体支付方式如下：

（1）第一次付款：合同履行满六个月时，支付50%合同款项。乙方向甲方开具与当次支付金额等额且合法有效的增值税发票。甲方在收到发票后支付年度合同价款的50%。

（2）第二次付款：合同履行期满，乙方完成全部检测工作,按甲方要求完成数据录入并经甲方最终验收合格且完成年度考核、确认结算金额后，乙方向甲方开具扣除已支付款项后剩余结算金额且合法有效的增值税发票。甲方在收到发票及完整请款资料后按照考核结果支付至审定结算金额的100%。

五、验收

1、验收主体：甲方。

2、验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

3、验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于甲方和使用人分离的采购项目，甲方或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

4、验收内容:验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

5、验收标准:应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

六、甲方的权利与义务

1、合同签订生效后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料。

2、甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必须的道路交通管制方面的协助。

3、甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

4、甲方有权对乙方派出的机构与人员进行审查并对其工作进行检查和监督，有权要求乙方更换不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员。

5、甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

6、按本次检测评定结果和技术规范的规定，如需要对部分桥梁进行特殊检测，在同等条件下甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。

七、乙方的权利与义务

1、乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。

2、在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束．同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。

3、乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后2小时内及时通知甲方。

4、乙方必须严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

5、乙方在定期检测首次普查完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，后续检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的周期和检测内容进行检测并按甲方要求出具检测报告。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。乙方在定期检测首次普查完毕后向甲方提交的资料包括5份检测报告和相应电子文本，相关费用均已含在合同总价中，甲方不另外支付。

6、应甲方要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改；协助甲方对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。

7、正常服务

（1）正常服务是指为完成本项目全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。

（2）乙方在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的检测单位，应充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。因此产生的相关费用已在合同价中充分考虑，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调整。

8、检测人员

（1）在合同期内，未经甲方同意，不得随意更换本项目组成人员。若确因人员离职、身体健康情况及其他影响正常履职的特殊原因，需要更换人员时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，方可更换。

（2）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。

（3）本工程项目负责人为：          ，联系方式：          。

9、甲方不提供现场办公场所，乙方应根据招标文件要求在武进城区设立固定场所和堆放器具的仓库（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检测工作需要。如甲方认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则乙方一周内必须增加仪器设备和办公用品直至甲方满意为止。

10、未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后，不得将本项目相关的任何资料、数据向第三方泄露或将本项目资料、数据用于本合同目的之外的任何用途，除非征得甲方书面同意、该信息已经进入公共领域或经政府部门依法要求公开。本条款约定的保密义务具有独立性，不因合同终止、无效而免除。

11、乙方应积极认真的配合甲方的考核，提供甲方所需要的任何资料。（考核表见附件）

12、在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在合同总价中，甲方不另外支付。

13、乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

14、乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守行为及后果承担全部责任。

15、乙方如需查阅本项目的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

16、乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

八、检测工作细则

1、乙方提交的检测工作细则

（1）检测工作开始前，乙方应向甲方提交检测工作细则。乙方应按照经甲方书面批准后的检测细则的要求，有计划、有组织的开展检测工作，并受其约束。

（2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

九、安全措施及责任

1、在现场工作时，乙方应遵守相关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施、提供必要的安全设备，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、处罚，任何事故和责任均由乙方承担。若因本项目原因导致甲方承担安全赔偿责任的，甲方有权在承担责任后向乙方追偿。

- 乙方施工人员在工作过程中未戴安全帽的、未着反光背心的、未按要求设置醒目警示牌的，处罚100元/人/次。

- 在作业过程中发生一切安全责任事故及因此引起的所有损失，均由乙方负责。

十、保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。因乙方未按要求购买保险导致甲方需承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。

十一、违约和争议

1、甲方违约责任

(1)甲方无正当理由擅自中止合同（不可抗力除外）。

2、乙方违约责任

(1)合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

(2)乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果，导致甲方损失的，甲方可按合同总价的1‰扣除每天的违约金，上限为合同总价的10％。逾期超过30个工作日未提交的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应损失。

(3)未经甲方批准而擅自更换的一般检测人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。

(4)检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。

(5)乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

(6)违反本合同第十六款有关廉洁条款的规定。

乙方发生以上第（3）～（6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，并扣除1000元至1万元的违约金。

(7)按照考核等级，对应奖惩如下：

7.1考核合格的，不奖不罚。

7.2考核不合格的，一次处罚2000元，连续二个月考核不合格的，处罚4000元；

7.3连续三个月考核不合格的，处罚5000元，且可单方面与乙方解除本合同；

7.4每个年度累计考核不合格达三次的，可单方面与乙方解除本合同。

3、乙方同意，本合同履行期间产生的所有违约金、处罚金额，甲方将在后续年度付款中予以扣除，无法扣除部分甲方可以另行向乙方主张赔付。

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

5、双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调。若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为常州仲裁委员会。

十二、转包与分包

本项目不得分包，也禁止转包。

十三、不可抗力

1、除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇用人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十四、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

3、甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当提前14日通知乙方，乙方应当于收到甲方通知后立即安排停止执行检测工作。

4、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

5、一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十一款关于争议的约定处理。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的保密、结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十五、事故报告

如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在24小时内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应立即报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

十六、其它

1、廉政要求

乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

2、知识产权

（1）对乙方拥有知识产权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

（2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯知识产权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

（3）乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

3、送达地址

本合同履行过程中，双方就与本合同有关的事项向对方发出的任何通知、指示、同意、批准、诉讼文书或其他通讯文件（以下统称“通知”），均应以书面形式作出，并按双方合同签字页中载明的地址和联系人送达。

十七、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

十八、附件

附件一：检测内容及检测要求

附件二：武进区市政桥梁巡检考核细则

附件三：项目组人员名单

附件四：政府采购履约验收通知单

附件五：政府采购履约验收书

甲方：                                    乙方：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

住所：                                住所：

法定代表人或授权代表（签字）：        法定代表人授权代表（签字）:

电话:                                 电话:

开户银行：                            开户银行：

开户名称：                            开户名称：

开户账号：                            开户账号：

▲.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

附件一：

检测内容及检测要求

检查要求：（规范4.2经常性检查）

1、经常性检查频率应满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求：

①、I等养护的城市桥梁应每日巡检。

②、II等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过3d。

2、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

3、经常性检查应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。

4、经常性检查宜以目测检查为主，并应按标标准现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》，登记所检查城市桥梁的缺损类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施；并在3日内将检查结果录入常州市武进区信息化养护管理系统及江苏省城市桥梁信息管理系统。

5、经常性检查应按城市桥梁的养护类别、养护等级、技术状况分别制定巡检周期。对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短。特殊情况可设专人看护。

6、经常性检查记录定期整理归档，并提出评价意见。巡查过程中发现设施明显破坏，影响车辆和行人安全，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告，并应采取相应维护措施。

7、经常性检查包括下列内容：

1）检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表：

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、深陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

2）检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

4）其他较明显的损坏及不正常现象。

5）每月28日前将该月巡检日报表上报甲方，以备核验。

| 2026-2029年武进城区桥梁检测采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥名 | 所在道路 | 所在位置 | 所跨河道 | 长（m) | 宽（m） | 养护等级 |
| 1 | 聚湖桥 | 聚湖路 | 淹城路东 | 长沟河 | 64.88 | 40.6 | I等养护 |
| 2 | 范家桥 | 聚湖路 | 武宜路东 | 大通河 | 52 | 41.3 | I等养护 |
| 3 | 战斗桥 | 滆湖西路 | 武宜路西 | 长沟河 | 46.6 | 34.08 | I等养护 |
| 4 | 北庙桥 | 滆湖西路 | 新秀路西 | 小留河 | 21.04 | 40.8 | I等养护 |
| 5 | 淹桥 | 人民路 | 东龙路西 | 庄桥浜 | 15.84 | 30 | I等养护 |
| 6 | 严塘桥 | 人民路 | 淹城路东 | 管庄浜 | 15.84 | 30 | I等养护 |
| 7 | 无名桥1 | 人民路 | 淹城路东 | / | 17.78 | 30 | I等养护 |
| 8 | 无名桥2 | 人民路 | 淹城路东 | / | 18.84 | 30 | I等养护 |
| 9 | 双塘桥 | 人民路 | 武宜路西 | 长沟河 | 60 | 19 | I等养护 |
| 10 | 东风桥 | 人民路 | 武宜路东 | 湖塘河 | 20.94 | 36 | I等养护 |
| 11 | 菱港桥 | 人民路 | 夏城路东 | 采菱港 | 66 | 40.1 | I等养护 |
| 12 | 大坝河桥 | 广电路 | 武宜路西 | 大坝浜 | 36 | 39 | I等养护 |
| 13 | 长沟河桥 | 广电路 | 武宜路西 | 长沟河 | 42 | 40.8 | I等养护 |
| 14 | 大喜桥 | 广电路 | 花园街东 | 湖塘河 | 15 | 36 | I等养护 |
| 15 | 广电桥 | 广电路 | 府北路东 | / | 24.2 | 41 | I等养护 |
| 16 | 无名桥4 | 广电路 | 星火路东 | 龚巷河 | 15.4 | 46 | I等养护 |
| 17 | 武宜河桥 | 长虹路 | 龙江路东 | 武宜运河 | 62 | 62 | I等养护 |
| 18 | 大坝河桥 | 长虹路 | 虹西路西 | 大坝浜 | 17.8 | 47 | I等养护 |
| 19 | 长沟河桥 | 长虹路 | 武宜路西 | 长沟河 | 22 | 76.4 | I等养护 |
| 20 | 半夜浜桥 | 长虹路 | 花园街西 | 半夜浜 | 14 | 53.2 | I等养护 |
| 21 | 无名桥9 | 长虹路 | 常武路东 | 湖塘河 | 25 | 72 | I等养护 |
| 22 | 无名桥10 | 长虹路 | 星火路东 | 龚巷河 | 13 | 58 | I等养护 |
| 23 | 众恒大桥 | 长虹路 | 青洋路西 | 采菱港 | 86 | 53.3 | I等养护 |
| 24 | 大坝浜桥 | 虹西路 | 长虹路边 | 大坝浜 | 25.34 | 40.6 | I等养护 |
| 25 | 漕溪浜桥 | 虹西路 | 淹城路西 | 漕溪浜 | 40 | 41 | I等养护 |
| 26 | 无名桥12 | 延政大道 | 湖滨路东 | 漕溪浜 | 20 | 59.2 | I等养护 |
| 27 | 与宁桥 | 延政大道 | 武宜路西 | 长沟河 | 26.07 | 38 | I等养护 |
| 28 | 无名桥13 | 延政大道 | 市民广场边 | 半夜浜 | 13 | 50.8 | I等养护 |
| 29 | 小庙桥 | 延政大道 | 常武路东 | 湖塘河 | 20.94 | 60.6 | I等养护 |
| 30 | 永安河桥 | 延政大道 | 马杭路东 | 永安河 | 43.1 | 49.6 | I等养护 |
| 31 | 采菱港桥 | 延政大道 | 青洋路西 | 采菱港 | 194.88 | 49 | I等养护 |
| 32 | 东华桥 | 滆湖路 | 常武路东 | 湖塘河 | 21.54 | 50 | I等养护 |
| 33 | 无名桥15 | 滆湖路 | 夏城路东 | 永安河 | 47.88 | 50 | I等养护 |
| 34 | 新永安桥 | 武南路 | 夏城路东 | 永安河 | 20 | 13.6 | I等养护 |
| 35 | 大治桥 | 武南路 | 夏城路西 | 湖塘河 | 30.24 | 40.6 | I等养护 |
| 36 | 沟南桥 | 武南路 | 淹城路东 | 长沟河 | 33.94 | 40.6 | I等养护 |
| 37 | 湖滨大桥 | 东龙路 | 金鸡路北 | 京杭运河 | 764 | 27 | I等养护 |
| 38 | 新龙大桥 | 淹城路 | 金鸡路北 | 京杭运河 | 677.155 | 36 | I等养护 |
| 39 | 连心桥 | 淹城路 | 聚湖路北 | 长沟河 | 64.66 | 43.2 | I等养护 |
| 40 | 华家桥 | 淹城路 | 人民路南 | 管庄浜 | 19.06 | 60.6 | I等养护 |
| 41 | 张家坝桥 | 淹城路 | 虹西路北 | 涧漕河 | 17.34 | 60.6 | I等养护 |
| 42 | 高田桥 | 淹城路 | 延政路北 | 高田浜 | 13 | 60.5 | I等养护 |
| 43 | 新桥 | 淹城路 | 永胜路北 |  | 25.26 | 54.6 | I等养护 |
| 44 | 丁家桥 | 淹城路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 24.76 | 60.6 | I等养护 |
| 45 | 查观桥 | 淹城路 | 武南路北 | 高家浜 | 20 | 54.6 | I等养护 |
| 46 | 武进大桥 | 武宜路 | 聚湖路北 | 京杭运河 | 617.78 | 32.5 | I等养护 |
| 47 | 湖塘桥 | 武宜路 | 聚湖路南 | 大通河 | 25 | 35.85 | I等养护 |
| 48 | 里底桥 | 武宜路 | 广电路南 | 里底河 | 13 | 36 | I等养护 |
| 49 | 小留桥 | 武宜路 | 永胜路北 | 大寨河 | 22.06 | 50 | I等养护 |
| 50 | 无名桥16 | 武宜路 | 滆湖路北 | / | 11 | 43 | I等养护 |
| 51 | 花园街大桥 | 花园街 | 聚湖路北 | 武宜运河桥 | 817 | 39 | I等养护 |
| 52 | 无名桥21 | 常武路 | 长虹路北 | 湖塘河 | 30 | 50.1 | I等养护 |
| 53 | 阳湖大桥 | 夏城路 | 聚湖路北 | 京杭运河 | 532.7 | 36.5、27 | I等养护 |
| 54 | 奚家桥 | 夏城路 | 定安路北 | 龚巷河 | 13 | 40 | I等养护 |
| 55 | 东华桥 | 夏城路 | 高力北 | / | 21.24 | 41 | I等养护 |
| 56 | 寿山桥 | 夏城路 | 鸣新路北 | 兴隆河 | 21.24 | 41 | I等养护 |
| 57 | 向东河桥 | 青洋路 | 长虹路南 | 向东河 | 16 | 50.8 | I等养护 |
| 58 | 东置大桥 | 青洋路 | 延政路南 | 采菱港 | 110 | 50.8 | I等养护 |
| 59 | 武宜运河桥 | 龙江高架 | 长虹路南 | 武宜运河 | 256 | 19 | I等养护 |
| 60 | 杉木浜桥 | 龙江高架 | 虹西路南 | 杉木浜 | 28.4 | 68.2 | I等养护 |
| 61 | 大寨河桥 | 龙江高架 | 延政路南 | 大寨河 | 34.5 | 61 | I等养护 |
| 62 | 大庆河一号桥 | 龙江高架 | 武南路北 | 大庆河 | 33 | 52 | I等养护 |
| 63 | 武南河桥 | 龙江高架 | 武南路南 | 武南河 | 39.6 | 49 | I等养护 |
| 64 | 马杭桥 | 广电东路 | 兴隆街东 | 采菱港 | 73.06 | 40 | I等养护 |
| 65 | 杨区桥 | 广电东路 | 青羊高架西 | 马东河 | 23.08 | 43 | I等养护 |
| 66 | 高家桥 | 湖滨路 | 滆湖路北 | 规划漕溪浜 | 20 | 40 | I等养护 |
| 67 | 兴隆河桥 | 湖滨路 | 延政路南 | 兴隆河 | 20 | 51 | I等养护 |
| 68 | 魏家桥 | 湖滨路 | 虹西路北 | 漕溪浜河 | 20 | 40 | I等养护 |
| 69 | 徐巷桥 | 青洋路 | 长虹路北 |  | 39 | 44.2 | I等养护 |
| 70 | 无名桥33 | 常武路 | 定安路北 | 龚巷河 | 5 | 59.85 | I等养护 |
| 71 | 王家浜桥 | 青洋路 | 人民路南 | 王家浜 | 13 | 69.2 | I等养护 |
| 72 | 厂北河桥 | 青洋路 | 长虹路北 | 厂北河 | 20 | 57.2 | I等养护 |
| 73 | 向东河桥 | 长虹路 | 青洋路东 |  | 25 | 43.8 | I等养护 |
| 74 | 童家浜中桥 | 淹城路 | 夏雷路北 |  | 64 | 41 | I等养护 |
| 75 | 常州科教城隧道 | 常武路 | 滆湖路南 | / | 810 | 37 | I等养护 |
| 76 | 龙江高架南延 | 龙江路 | 长虹路~西湖路 | / | 7099 | 25 | I等养护 |
| 77 | 龙江长虹互通高架 | 龙江路、长虹路 | 交叉口 | / | 6056.1 | 6.2-19.7 | I等养护 |
| 78 | 无名桥35 | 常武路 | 滆湖路北 |  |  |  | I等养护 |
| 79 | 无名桥36 | 常武路 | 虹北路北 |  |  |  | I等养护 |
| 80 | 无名桥37 | 常武路 | 长安路北 |  |  |  | I等养护 |
| 81 | 老常武桥 | 老常武路 | 龙城大桥西侧 |  | 54 | 21.8 | I等养护 |
| 82 | 新城桥 | 聚湖路 | 降子路西 | 巷北河 | 8 | 32 | I等养护 |
| 83 | 无名桥14 | 永胜路 | 花园街西 | 半夜浜 | 20.44 | 30.6 | II等养护 |
| 84 | 长沟桥 | 永胜路 | 常武路东 | 湖塘河 | 20.54 | 30.6 | II等养护 |
| 85 | 九华桥 | 鸣新路 | 夏城路西 | 湖塘河 | 16 | 49.9 | II等养护 |
| 86 | 后园桥 | 鸣新路 | 青洋路西 | 永安河 | 16 | 49.5 | II等养护 |
| 87 | 晓柳桥 | 凤林路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 13 | 25 | II等养护 |
| 88 | 东新桥 | 东龙路 | 人民路北 | 红旗河 | 14 | 38.5 | II等养护 |
| 89 | 无名桥34 | 东龙路 | G312南 |  | 16 | 20 | II等养护 |
| 90 | 花寺桥 | 东宝路 | 虹西路北 | 漕溪浜 | 35 | 30 | II等养护 |
| 91 | 梅树桥 | 东宝路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 26 | 27.8 | II等养护 |
| 92 | 无名桥38 | 花东街 | 定安路北 |  |  |  | II等养护 |
| 93 | 棕榈湾桥 | 运河北路 | 东龙路东 | / | 46 | 30.6 | II等养护 |
| 94 | 西大通河桥 | 运河北路 | 淹城路西 | / | 40 | 30.8 | II等养护 |
| 95 | 大通河桥 | 金鸡路 | 淹城路西 | 长沟河 | 108 | 31 | II等养护 |
| 96 | 大通河桥 | 金鸡路 | 花东街西 | 大通河 | 82 | 24 | II等养护 |
| 97 | 阳湖广场二号桥 | 米字弄 | 武宜路东 | 湖塘河 | 20 | 16.9 | II等养护 |
| 98 | 无名桥3 | 人民路 | 降子路西 | 巷北河 | 13 | 39.1 | II等养护 |
| 99 | 红旗桥 | 古方路 | 河东路西 | 湖塘河 | 27 | 11 | II等养护 |
| 100 | 社桥 | 定安路 | 玉塘路西 | 长沟河 | 41.04 | 24.6 | II等养护 |
| 101 | 大庆桥 | 定安路 | 常武路西 | 湖塘河 | 16 | 30.32 | II等养护 |
| 102 | 无名桥5 | 长安路 | 星火路东 | 龚巷河 | 13 | 25.5 | II等养护 |
| 103 | 无名桥6 | 虹北路 | 花园街东 | / | 17.44 | 24.6 | II等养护 |
| 104 | 无名桥7 | 虹北路 | 常武路西 | 湖塘河 | 25.36 | 24.6 | II等养护 |
| 105 | 无名桥8 | 虹北路 | 星火路东 | 龚巷河 | 24 | 26 | II等养护 |
| 106 | 马元路桥 | 马元路 | 花园街西 | 半夜浜 | 20.54 | 16.6 | II等养护 |
| 107 | 无名桥11 | 府东路 | 花园街西 | 半夜浜 | 13 | 24 | II等养护 |
| 108 | 长沟河桥 | 玉塘路 | 广电路南 | 长沟河 | 36 | 24.7 | II等养护 |
| 109 | 大通河桥 | 玉塘路 | 聚湖路南 | 大通河 | 69.58 | 24.6 | II等养护 |
| 110 | 无名桥17 | 府北路 | 广电路南 | 里底河 | 20 | 18.7 | II等养护 |
| 111 | 无名桥18 | 府南路 | 滆湖路北 | 战斗河 | 17.54 | 25 | II等养护 |
| 112 | 湖塘河桥 | 花园街 | 古方路北 | 湖塘河 | 34.08 | 44.6 | II等养护 |
| 113 | 大通河桥 | 花园街 | 金鸡路南 | 大通河 | 48 | 31 | II等养护 |
| 114 | 浒后桥 | 花园街 | 长虹路北 | / | 16 | 36 | II等养护 |
| 115 | 毛城坝桥 | 花园街 | 小庙路边 | / | 13 | 70 | II等养护 |
| 116 | 府南桥 | 花园街 | 永胜路南 | / | 18 | 68 | II等养护 |
| 117 | 无名桥19 | 梅园路 | 永胜路北 | / | 14.64 | 30.6 | II等养护 |
| 118 | 无名桥20 | 梅园路 | 永胜路南 | / | 20.64 | 30.6 | II等养护 |
| 119 | 小庙桥 | 永安路 | 滆湖路北 | 战斗河 | 13 | 20.9 | II等养护 |
| 120 | 中华桥 | 星火路 | 永胜路南 | 中华河 | 31 | 31 | II等养护 |
| 121 | 无名桥22 | 火炬路 | 永胜路南 | 中华河 | 31 | 24 | II等养护 |
| 122 | 车站桥 | 新平路 | 鸣新路南 | / | 8 | 24 | II等养护 |
| 123 | 阳湖广场一号桥 | 文化路 | 人民路北 | 湖塘河 | 20 | 16.9 | II等养护 |
| 124 | 大坝浜桥 | 长沟路 | 广电西路北 | 大坝浜河 | 42 | 27 | II等养护 |
| 125 | 大通河桥 | 长沟路 | 大通东路北 | 大通河 | 6.38 | 24.75 | II等养护 |
| 126 | 长沟河桥 | 长沟路 | 武宜路西 | 长沟河 | 13 | 24.7 | II等养护 |
| 127 | 邱墅桥 | 邱墅路 | 定安路北 | 龚巷河 | 15.64 | 16 | II等养护 |
| 128 | 无名桥23 | 八一路 | 花园街西 | 半夜浜 | 18.5 | 12 | II等养护 |
| 129 | 武宜运河桥 | 果香路 | 龙江路西 | 武宜运河 | 255 | 40.2 | II等养护 |
| 130 | 无名桥24 | 横溪路 | 淹城路西 | 无名河 | 23.68 | 24 | II等养护 |
| 131 | 无名桥25 | 白云溪路 |  | 规划漕溪浜 | 44 | 18.4 | II等养护 |
| 132 | 无名桥26 | 杉木路 |  | 规划漕溪浜 | 40 | 24.3 | II等养护 |
| 133 | 杨家桥 | 高家路 | 龙江高架西 | 杉木河 | 40.46 | 24.6 | II等养护 |
| 134 | 无名桥28 |  | 中天名园西门对面 | 龚巷河 | 11 | 5.4 | II等养护 |
| 135 | 无名桥29 |  | 聚湖路南 | 龚巷河 | 11 | 5.4 | II等养护 |
| 136 | 无名桥30 |  | 余家新村前 | 龚巷河 | 12 | 23.8 | II等养护 |
| 137 | 无名桥31 |  | 312南 | 龚巷河 | 11 | 15.5 | II等养护 |
| 138 | 无名桥32 | 河东路 | 定安路北 | 龚巷河 | 8 | 12.1 | II等养护 |
| 139 | 万科桥 | 鸣凰路 | 滆湖西路南 | 长沟河 | 30 | 25 | II等养护 |
| 140 | 陆家桥 | 西政路 |  |  | 19.98 | 33.6 | II等养护 |
| 141 | 高家桥 | 牛溪路 | 虹西路—延政西大道 |  | 19.96 | 36.8 | II等养护 |
| 142 | 杭家桥 | 横溪路 |  |  | 19.96 | 24.8 | II等养护 |
| 143 | 白家桥 | 牛溪路 | 虹西路—龙江南路 |  | 19.96 | 24.8 | II等养护 |
| 144 | 田舍桥 | 牛溪路 | 虹西路—龙江南路 |  | 20.96 | 25.8 | II等养护 |
| 145 | 西南桥 | 高家路 |  |  | 29.86 | 33.6 | II等养护 |
| 146 | 文化桥 | 环府南路 | 凤凰谷边 |  | 16 | 22.5 | II等养护 |
| 147 | 友谊桥 | 环府南路 | 小留路北 |  | 16 | 24.7 | II等养护 |
| 148 | 花都桥 | 小留路 | 花园街西 |  | 16 | 25 | II等养护 |
| 149 | 吴家桥 | 凤凰南路 | 广电路南 |  | 13 | 20.6 | II等养护 |
| 150 | 黄土浜桥 | 凤凰南路 | 长虹路北 |  | 33 | 23.6 | II等养护 |
| 151 | 与宁西桥 | 新秀路 | 滆湖路北 | 大寨河 | 26.44 | 36.8 | II等养护 |
| 152 | 钟柳桥 | 规划道路三 | 新秀路西 | 小留河 | 21.01 | 24.8 | II等养护 |
| 153 | 漕溪浜桥 | 卢湾路 | 东龙路东 |  | 22.94 | 12.8 | II等养护 |
| 154 | 乱子浜桥 | 龙舫路 | 定安路北 | 乱子浜 | 20.54 | 27 | II等养护 |
| 155 | 乱子河道浜桥 | 乱子浜河道路 | 定安路北 | 乱子浜 | 20.54 | 22.8 | II等养护 |
| 156 | 管庄浜桥 | 顺枫路 |  | 管庄浜 | 53.08 | 25 | II等养护 |
| 157 | 沙塘岸桥 | 贺家路 |  | 裴家浜 | 25.04 | 28 | II等养护 |
| 158 | 管庄浜桥 | 贺家路 |  | 管庄浜 | 30.04 | 32.8 | II等养护 |
| 159 | 北一桥 | 新天地 |  |  | 24 | 6.3 | Ⅰ等养护 |
| 160 | 北二桥 | 新天地 |  |  | 24 | 6.5 | Ⅰ等养护 |
| 161 | 西二桥 | 新天地 |  |  | 9.8 | 6.6 | Ⅰ等养护 |
| 162 | 西一桥 | 新天地 |  |  | 50 | 15 | Ⅰ等养护 |
| 163 | 东一桥 | 新天地 |  |  | 42 | 4.4 | Ⅰ等养护 |
| 164 | 西三桥 | 新天地 |  |  | 9.8 | 6.5 | Ⅰ等养护 |
| 165 | 蒋湾桥 | 新天地 |  |  | 28 | 6.5 | Ⅰ等养护 |
| 166 | 新天地公园箱涵 | 新天地 |  |  | 270 | 18 | II等养护 |

附件二：

武进区市政桥梁巡检考核细则

为满足市政桥梁巡检工程精细化管理的需求，促进桥梁巡检工作的顺利开展，调动桥梁巡检单位的积极性，提高桥梁巡检工程质量，根据桥梁养护规范、招标文件、施工合同，结合桥梁巡检工程实际情况，制定以下桥梁巡检工程考核细则：

一、考核对象：市政桥梁巡检单位

二、考核人员：市政处、监理单位等相关人员；

三、考核方式：日常考核和随机抽查相结合。市政桥梁巡检考核人员在日常工作中按照《武进区市政桥梁巡检考核评分表》的各项考核内容进行考核。

四、考核等级：90≤考核分值＜100为合格，考核分值＜90为不合格。

五、考核奖惩：按合同相关条款。

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 扣分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静 态 资 料 | 巡检方案 | 有完整的年度巡检计划，包括：巡检人员组织机构、设备机械配置、各类人员资格证书、巡检方案、安全文明巡检方案等 | 年度巡检计划编制内容齐全，方案合理可行，各类人员（管理、技术、安全、质量、施工等）组织到位，持证上岗，机械配置满足巡检需求，安全文明施工有具体措施。 | 保证资料，每年度初制定，不参与评分 |  |
|  | 应急预案 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件，包括：1、经检测为危桥时，及时通知市政处并架设限制或禁止同行的安全标志；2、发现桥梁松动时，及时通知市政处并架设禁止靠近的安全标志等 | 各类应急预案编制认真，人员机械落实到位，措施切实可行。 |  |  |
| 动 态 资 料 | 巡检质量 | 巡检报备制度：每月提交一次月巡检汇总检测报告（当月巡检正式报告于次月中旬提交） | 市政处不定期到现场巡查，未按巡检要求巡检，少一次扣3分； 巡检报告不完整，缺一项扣3分。 |  |  |
|  |  | 维修建议：每次巡检后，对需要维修的桥梁提出维修建议 | 未提出维修建议的，每发现隐患一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 巡检人员应专业、独立、认真开展巡检工作，发现有安全隐患问题应及时向市政处汇报 | 巡检发现有安全隐患问题未及时向市政处汇报或未发现有安全隐患问题的，发现一次扣5分；导致事故的，当月考核不合格；并根据事故严重程度及造成的影响处以合同专项罚款。 |  |  |
|  |  | 根据甲方要求，完善桥梁卡片相关数据及桥梁巡检台账相关数据的整理及更新录入 | 根据巡检方案巡检次数，少一次扣3分。 |  |  |
|  | 服务响应 | 与业主单位积极配合 | 未积极配合一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 确保人员相对固定 | 未经甲方同意擅自更换人员，每更换人员一人次扣3分。 |  |  |
|  |  | 确保机械设备的投入 | 未使用投标文件中承诺的机械设备，一次扣3分。 |  |  |
|  | 安全文明 | 施工人员安全防护（安全帽、反光背心、警示牌等） | 随机抽查，有施工人员未戴安全帽的、未着反光背心的、未按要求设置醒目警示牌的，每发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | 因巡检施工造成施工人员安全事故，或行人交通事故 | 因巡检施工造成施工人员安全事故或造成行人交通事故，轻微事故的，每发生一起扣10分，造成严重社会影响的，当月考核作不合格。 |  |  |

武进区市政桥梁巡检考核评分表

说明：满分为100分，实得分=100-扣分值

考核人员签字：

考核日期：

附件三：

项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件五：

政府采购履约验收书(服务类参考样本)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效或不享受价格评审优惠。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

- 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 报价一览表报价为三年度总报价。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：													报价单位：人民币元

项目名称：

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价/年（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |
| 投标报价/三年（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：

1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年    月   日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

  - 根据评标办法要求编制。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

## 十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

## 十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

## 十三、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

## 十四、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十五、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十六、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

## 十七、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料