公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0016

项目名称：2026—2029年市管夜景照明设施维护项目

采购人：无锡市照明和排水管理中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二〇二六年六月
目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	38

第五章  评标方法与评标标准	47

第六章  投标文件内容与格式	58

# 第一章  投标邀请

受无锡市照明和排水管理中心的委托，江苏建协全过程工程咨询有限公司就2026—2029年市管夜景照明设施维护项目（JSZC-320200-JXCG-G2026-0016）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026—2029年市管夜景照明设施维护项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0016

2.项目名称：2026—2029年市管夜景照明设施维护项目

3.项目预算金额：961.5715万元。

4.项目最高限价：961.5715万元。养护单价限价：23.4元/套/年。其中：一标段（内环沿线夜景照明）：限价296.86174万元，第一年设施量：31784套，费用74.37454万元，第二、三年设施量：各47540套，单年费用均为111.2436万元；二标段（京杭运河沿线夜景照明）：限价403.38324万元；三年设施量均为57462套，每年费用均为134.46108万元；三标段（中心商务区夜景照明）：限价261.32652万元，三年设施量均为37226套，每年费用均为87.10884万元，项目共计961.5715万元。投标人的报价不得超过最高限价、子项最高限价否则作无效投标处理。投标人可参加本次采购所有标段的投标，但中标只能中1个标段。多标段评分排名均第一的情况下由投标人在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的投标人已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标人中标，以此类推；

5.采购需求：2026—2029年市管夜景照明设施维护项目，详见招标文件第四章《采购需求》；

6.养护期：2026年7月1日至2029年6月30日；

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应为在中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格；

（2）投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质及有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人具备[市政公用工程或机电安装工程专业注册建造师二级]（含）以上资格和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；

（4）授权委托人和项目负责人应为投标人本单位在职员工。

## 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

### 1.时间：2026年6月25日9点30分（北京时间）

### 2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

## 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目标的所属行业为其他未列明行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 七、本项目联系方式

### 1.采购人信息

名    称：无锡市照明和排水管理中心

地    址：无锡市后西溪25号

联系方式：见“项目联系方式”

### 2.采购代理机构信息

名    称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼3楼代理部

联系方式：见“项目联系方式”

### 3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：刘工；电话：0510-66050952

代理机构项目联系人：夏超、徐颖；电话：0510-82835960

## 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“办事指南”选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中；（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼大厅），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建协全过程工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建协全过程工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、标识、印章、商标等标记；

10.4.3不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价、子项最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商因未按该规定提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## 八、代理服务费

# 32.招标代理服务费由中标人支付：代理费以中标金额为计费基础，差额定率累进法计算，代理费（服务）收费标准：中标金额100万元以下费率为中标金额的1.316%，中标金额100万元—500万费率为中标金额的0.826%；中标金额500万元—1000万费率为中标金额的0.553%。

# 第三章  合同文本

# 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目合同

发包方：        （以下简称甲方）

承包方：        （以下简称乙方）

为明确甲、乙双方权利义务，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）及其实施细则等有关规定，在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，甲方就本合同2026—2029年市管夜景照明设施维护等相关委托事项，经法定招投标程序已确定由乙方中标。根据有关法律规定，订立本合同。

- 项目概况

委托项目名称：        。

- 组成合同的文件

本合同由下列文件组成，效力顺序如下：

  - 本合同（含附件）；

  - 招、投标书及附件（设施量清单及报价单或预算书等）；

  - 中标通知书；

  - 维修养护标准、规范及相关技术文件；

  - 组成本合同的其他文件和资料。

- 维修养护范围及维修养护内容

  - 维修养护范围：        。

  - 维修养护内容：清单中所列的中标标段维护内容。

  - 维修养护设施量确认：维修养护设施量由甲、乙双方在订立本合同时确定。乙方进场后发现实际设施量与本合同约定不符的，应在进场    天内向甲方提交差异报告。甲方接到乙方报告后应在    天内对实际设施量进行现场核实确认，并通知乙方参加。甲方收到乙方报告后，在本合同约定时间内不进行实际设施量现场核实确认的，视为认可乙方的差异报告。乙方进后  天内，未提出维修养护设施量差异的，视为对本合同确定的设施量无差异。乙方超出本合同约定范围或因乙方原因造成返工的维修养护设施量，甲方不予确认。

- 维修养护期限

本合同委托维修养护的期限为  个月，自 年  月 日起至 年 月 日止。

- 维修养护质量和考核

  - 维修养护质量：

（1）合同履行期间的维护目标：设施完好率≥92%；亮灯率≥97%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故；

（2）乙方应建立每日巡查制度，并建立景观照明维护档案，包括下列内容：维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料。维护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；

（3）乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因（乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；

（4）乙方需按要求配备车辆，并安装GPS系统设备，保持系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按甲方提供的标识等对车辆进行统一装饰；

（5）遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用；

（6）维护项目所需材料，必须与原有设施品牌、性能保持一致。如无法获得原有品牌、性能元器件，另需购买其他品牌的材料，其性能不能低于原有材料性能，新材料应用需得到甲方的认可；

（7）对维修养护质量有特殊要求的，由双方另行约定。

  - 维修养护考核：

    - 乙方应严格按照《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）及其实施细则等规定，以及本合同约定进行维修养护；

    - 甲方一般应不少于12次/年对乙方维修养护的情况进行检查；

    - 甲方发现维修养护不符合本合同约定的，要求乙方采取重做、修复、更换等补救措施，乙方应采取补救措施直至符合本合同约定要求；

    - 乙方采取补救措施后仍不符合本合同约定要求的，甲方有权委托第三方采取措施，由此发生的全部费用由乙方承担；

    - 甲方应按照合同规定进行月度评价和年度考核：

    - 考核措施如下：

- A.乙方未按时将巡查工作计划列入月度维护工作计划中上报的，每次扣除当月维护费用的2%。

- B.乙方每天未对标段内全部项目的亮灯情况巡查一次，每日扣除当月维护费用的2%。夜间亮灯巡查不到位情况，经科级检查发现，每处故障扣除当月维护费用的0.4%，经处级检查发现，每处故障扣除当月维护费用的1%。

- C.维护单位每月未对标段内全部项目的设施情况巡查一次，每处扣除当月维护费用的2%。设施巡查不到位情况，经科级检查发现，每处故障扣除当月维护费用的0.2%，经处级检查发现，每处故障扣除当月维护费用的0.6%。

- D.应发现的私自占用设施、私自改动设施、设施被盗、被破坏、私自接用城市照明电源等情况未及时发现，每发现一起扣除当月设施的1%。

- E.对政府活动、防汛抗台等应急保障巡查工作，未严格按照相关要求实施，每次扣除当月维护费用的2%。

- F.未及时上报相关巡查数据、照片、信息等每次扣除当月维护费用的1%；不符合要求，每次扣除当月维护费用的0.2%。

    - 因乙方维修养护不当造成的市管夜景照明设施损坏的，乙方应无偿修复。

- 双方权利和义务

  - 甲方代表：

    - 甲方指定项目专管员为甲方代表，代表甲方行使本合同权利，履行本合同义务；

    - 除甲方代表外，其他人员无权向乙方发出指令、通知。除本合同另有约定外，甲方代表不得委托他人代行职权；

    - 甲方代表的指令、通知，应签字后以书面方式送交乙方，乙方代表在回执上签署后生效。必要时，甲方代表可发出口头指令，但应在48小时内予以书面方式确认；

    - 甲方代表不能及时予以书面确认的，乙方应自甲方代表发出口头指令后7天内提出确认要求。甲方代表在乙方提出确认要求后48小时内未予答复的，视为甲方代表的口头指令已被确认；

    - 乙方认为甲方代表指令不合理或无法实施的，应在收到指令后24小时内向甲方代表提出异议报告。甲方代表应在收到乙方报告后24小时内作出修改或继续执行原指令的书面决定，乙方应予执行。因甲方代表指令不当或错误而发生的追加合同价款或造成乙方的经济损失由甲方承担，并应相应顺延工期；

    - 甲方代表应及时向乙方发出指令、通知。因甲方代表未按本合同约定履行义务造成乙方经济损失的，由甲方承担；

    - 甲方认为确有必要更换甲方代表的，应提前7天以书面方式通知乙方。

  - 乙方代表：

    - 乙方任命        为乙方代表，代表乙方行使本合同权利，履行本合同义务；

    - 乙方依据本合同提出的报告，应以书面方式签章后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署后生效；

    - 乙方代表应当按照本合同约定和甲方代表发出的指令、通知组织维修养护作业。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，乙方代表应立即采取保证人员生命、财产安全的必要措施，并在采取措施后48小时内向甲方代表提交报告。采取必要措施的费用由责任方承担；

    - 乙方需要更换乙方代表的，应提前7天以书面方式通知甲方。后任乙方代表继续行使本合同权利，履行本合同义务；

    - 乙方代表不称职时，甲方有权要求撤换。乙方应按甲方要求及时以称职人员替换。

  - 甲方工作：

    - 负责向乙方提供市管夜景照明设施资料；

    - 负责向乙方提供有关市管夜景照明设施维修养护的法律规定等规范性文件，以及相关技术规范、规程和检查、考核办法，并提供各类报表样式。为乙方提供查阅与市管夜景照明设施维修养护技术资料的便利；

    - 根据同级财政部门批复的市管夜景照明设施维修养护经费计划，按本合同约定及时向乙方支付委托市管夜景照明设施维修养护费用的合同价款；

    - 为乙方维修养护管理与操作人员的技术培训优先提供便利；

    - 需要维修养护的市管夜景照明设施及其它设施，应列明范围或设施量清单，并经双方现场确认；

    - 组织召开维修养护作业要求交底会；

    - 负责协调乙方在维修养护期间与相关部门、单位和有关人员的关系。协调推进乙方报告的监管类问题处置销项工作；

    - 负责检查、考核乙方市管夜景照明设施维修养护的日常工作；

    - 甲方应履行的其他工作：        。

  - 乙方工作：

维护期间，乙方须建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台账汇总。每月月底前上报无锡市照明和排水管理中心亮化管理科下月工作计划，每周按要求上报周工作计划。

    - 维护期间，乙方须每月五号前上交上月的巡视台账（成册）。

    - 维护期间，乙方须每天至少安排两人进行巡视，白天巡查设施完好率，夜间巡查亮灯率，形成每天每个项目巡查制度。

    - 维护期间，乙方须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训，并为工作人员购买人身意外保险，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由乙方自行承担。

    - 维护期间，乙方须书面上报项目负责人、固定维护、巡检人员名单，固定车辆型号及车牌号，以及电工证复印件。人员变动、车辆更换等事宜，均须经过甲方同意后才能变更。乙方私自进行人员变动或车辆更换，当月维护考核不合格。

    - 维护期间，乙方须在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

    - 维护期间，如因乙方维护不力，造成甲方直接损失的，乙方须按实赔偿甲方所有损失。

    - 维护期间，乙方需无偿、整齐堆放日常养护中拆除、更换的夜景照明设施，并进行保管，不得自行处置。所需场地由乙方提供，甲方不再另行支付场地费用。

    - 维护期间，乙方必须按要求对维护范围内的相关设施及时维护，如乙方不能及时修复，甲方有权雇佣其他单位进行修复，相关费用从乙方工程款中扣除。对甲方发出的整改通知，应及时按要求整改。乙方无正当理由拒绝整改的，甲方可以另行委托他人整改，所发生的整改费用由乙方承担。

    - 维护期间，乙方须建立维修养护项目部、维修养护班组，配备技术管理人员和维修养护作业人员，配置必要的车辆和设备。制订各项管理作业制度，确保维修养护工作有序开展。管理用房、工间休息室和材料、工具存放间等由乙方自行解决。除双方另有约定外，自行解决车辆及大型机械设备的停放。

    - 维护期间，乙方须建立健全维修养护管理档案，对维修养护中采集的信息、资料及时做好整理归档，并报送甲方备案。本合同委托期限届满后，应将维修养护的所有归档资料，以及维修养护范围内的各类设施完好地移交给甲方，并保证所采集的各种信息、资料不泄露给任何第三方。

    - 维护期间，乙方须遵守环境保护和安全生产的管理规定，做到文明施工作业。对外开放的维修养护区域，处理好维修养护工作与其他人员的关系。

    - 维护期间，乙方负责维修养护人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，维修养护人员的食宿由乙方自行承担，在合同期间，乙方劳动人员的劳动争议、人身财产损失均由乙方自行负责处理，对于上述情况的发生乙方应当及时妥善处理，避免对正常工作造成影响。

    - 维护期间，乙方因维修养护作业被有关部门行政处罚、责令停工（整改），或者由于安全措施不力，违反安全操作规程而导致安全责任事故的，所发生的行政罚款或经济损失全部由乙方承担。甲方并应按照本合同约定追究乙方的违约责任。

    - 维护期间，乙方落实防汛工作责任制，成立防汛工作小组，编制防汛应急预案，配备必要的防汛抢险队伍、防汛设备和物资。汛情发生后，乙方应立即组织人员开展对市管夜景照明设施及沿线构筑物安全进行全面检查。对检查中发现的问题，应当在第一时间采取必要有效措施并及时向甲方报告。

    - 及时协助解决来信、来电、来访，并根据有关部门和甲方要求及时处置。

    - 完成甲方交办的其他工作        。

- 维修养护方案及调整

  - 涉及重大活动或其他突发情况，甲方代表认为有必要暂停维修养护或调整维修养护方案时，应当以书面方式要求乙方调整维修养护时间或更改维修养护措施，乙方应服从甲方要求。除双方另有约定外，因该项暂停维修养护或调整维修养护方案导致费用增加的，由甲方承担。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得自行调整维修养护时间或更改维修养护措施。

- 安全防护及事故处理

  - 一般要求：

    - 维修养护期间，乙方应当严格遵守安全生产管理规定，并接受行业安全监督检查，采取必要安全防护措施，消除安全事故隐患。因乙方安全措施不力造成安全事故责任和相关费用的，由乙方承担；

    - 应对维修养护人员进行安全生产教育，并对所属人员在维修养护期间的人身安全负责；

    - 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行维修养护。因甲方原因导致安全责任事故的，由甲方承担法律责任及全部费用。

  - 安全防范：

    - 乙方应采取安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担；

    - 乙方应保证各项维修养护设施、物品安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方及时修理或更换。

  - 环境保护：

乙方应遵守环境保护的有关规定。维修养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。

  - 事故处理：

    - 发生重大人员伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，并按有关部门要求及时处理，由此发生的费用由事故责任方承担；

    - 甲、乙双方对发生的安全事故的责任有争议的，按有关部门责任认定处理。

- 合同价款与支付

  - 合同价款及调整

    - 本合同价款总额为￥：        元（大写：人民币   元整）；单价为￥：           元（大写：人民币  元）。

甲方每月根据实际维护灯套数*中标单价，按《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）及其实施细则对乙方的维护工作进行考核打分，根据考核结果，每季度支付维护费。其中第四季度的十、十一月，根据考核结果支付维护费；第四季度十二月考核结果纳入下一年度第一季度，统一支付维护费。（按财政资金拨付进度支付）。

- 违约责任

  - 乙方违约责任：

    - 维修养护质量未达到本合同约定要求的，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方由此造成的经济损失；

    - 未经甲方同意，乙方擅自更改、调整维修养护方案的，应按本合同价款总额的5%计算向甲方支付违约金。由此造成甲方经济损失的，应承担赔偿责任；

    - 乙方未按本合同约定履行其他义务的，应按本合同价款总额的5%计算向乙方支付违约金；

    - 乙方擅自将本合同维修养护义务全部或者部分转包、分包由第三方履行的，应按本合同价款总额的5‰以上10‰以下计算向甲方支付违约金，甲方并有权解除本合同；

    - 合同期间，由于乙方管理不善，未能遵守国家有关环境保护的政策、法规。多次受到政府部门处罚、停工、整改或者由于乙方安全措施不力，多次违反安全操作规程而造成损失，甲方有权终止合同并保留追究乙方违约责任的权利；

    - 乙方不得将在履行合同义务的过程中知悉的甲方信息、资料或由于履行义务而采集的信息、资料泄露给第三方，若因乙方信息、资料泄露造成的损失，甲方有权要求乙方承担赔偿责任；

    - 乙方应承担的其他违约责任：        。

- 合同的解除和转让

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

    - 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

    - 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

    - 因乙方损害公共利益，甲方有权解除合同；

    - 出现下列情况，甲方有权解除合同：

- a.因维护不力，连续2个月或年度内累计达3个月维护考核不合格；

- b.因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；

- c.因维护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；

- d.不服从甲方工作安排的；

- e.应急工作不到位的；

- f.合同的部分和全部有转让的。

- 2.有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决方式

因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成或不愿协商的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 其他约定事项

  - 本合同未尽事项，由甲、乙双方签订补充协议确定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  - 本合同自甲、乙双方签章之日起生效。

发包方：        （公章）

住所地：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

签约日期：   年  月  日

承包方：        （公章）

住所地：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

签约日期：  年    月    日

签约地点：

附件1

安全生产协议

发包人（简称“甲方”）：无锡市照明和排水管理中心

承包人（简称“乙方”）：

甲乙双方已签订《2026—2029年市管夜景照明设施维护项目》（以下简称“维护合同”），为进一步明确双方的安全生产责任，确保作业安全，特签订本协议，供双方执行。

一、承包项目：

项目名称：2026—2029年市管夜景照明设施维护项目

二、协议内容：

1.承包人作为本项目的承包人，根据招标文件及养护合同的规定，应对本项目整个维护过程中的安全负总责。

2.甲乙双方须严格执行国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法律、条例和规定。

3.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4.承包人在作业前要认真勘查现场，项目由承包人按国家及建设主管部门的相关要求自行编制作业组织设计；制订有针对性的安全技术措施，承包人必须严格按照作业组织设计的要求作业。

5.承包人的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，增强职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

6.作业前，承包人应组织召开管理、作业人员安全生产教育会议，对作业人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍作业中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，承包人必须检查督促作业人员严格遵守、认真执行。

7.作业期间，承包人指派专职安全管理人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派相关人员负责联系予以协助、督促承包人执行有关安全、防火规定。

8.承包人在作业期间必须严格执行和遵守国家、省及当地的相关安全生产管理的具体规定，接受建设行政主管部门的督促、检查和指导。甲方有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。否则承包人须向甲方支付违约金  每次2000元。

9.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，承包人应督促作业现场人员自觉穿戴好安全防护用品。进入现场作业区内必须戴安全帽。

10.承包人人员对所处的作业区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止作业，并经落实整改后方准作业。一经作业，就表示该承包人确认作业场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对作业过程中产生的后果自行负责。

11.承包人在作业期间所使用的各种设备以及工具等，均应由承包人自行负责。

12.承包人的人员，对作业现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地作业安全负责人同意，并采取必要、可靠的安全调整措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位承担相关责任。

13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000 元/次。

14.承包人必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、切割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季作业如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000元/次。

15. 承包人在作业中，应注意地下管线及高、低架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因承包人作业造成的损坏均由承包人负责。

16. 承包人应严格按照国家、省、市相关规定，在冬、雨季作业阶段设立安全保障措施；同时应加强对工人生活区安全、文明管理，并承担相关安全责任。

17. 贯彻谁作业、谁负责安全的原则，承包人人员在作业期间，造成伤亡、火警、火灾、机械及其它安全事故（包括由承包人责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应由承包人负责，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有协助承包人处理事故的义务。如因承包人安全作业原因给甲方造成经济损失或其他支出，甲方有权依本合同向承包人追偿。

18. 本协议经双方盖章后即生效：协议作为合同的附件一式捌份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

经办人：                           经办人：

日期：     年  月  日              日期：    年  月  日

廉洁协议书

项目名称：2026—2029年市管夜景照明设施维护项目

项目地址：无锡市

委托单位名称：无锡市照明和排水管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强本项目实施中的廉洁建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉洁建设规定，特订立本廉洁协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉洁教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至两年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

# 第四章 采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

### 1.采购标的需实现的功能或者目标：

本次采购为夜景照明设施日常维护，主要包括内环沿线夜景照明设施、京杭运河沿线夜景照明设施、中心商务区夜景照明设施等的日常维护作业。

### 2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

## 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

《电气装置安装工程接地装置作业及验收规范》（GB50169-2016）

《建筑电气照明装置作业及验收规范》（GB50617-2010）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）及其它现行国家设计规范与标准

《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》

《无锡市城市照明设施维护考核办法》（最新版）

本项目维护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

## 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

### 1.维护目标：

设施完好率≥92%；亮灯率≥97%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全事故。

### 2.维护要求：

# 基本要求：制定合理的维护计划，维护计划的落实保障、制定应急工作机制、落实安全保障工作、做好档案台账管理、更换材料的质量保障和备品保障以及日常GIS运维工作等。

（1）各类夜景照明设施应根据类别、等级和技术级别进行维护。

（2）中标人应分别建立夜景照明维护档案，并应符合下列规定：

1）维护档案应包括下列内容：维护计划、实际耗材、数据检测记录、巡检台账、维修记录、安全教育记录等相关资料。

2）维护档案资料应装订成册并实行电子化。

（3）所有夜景照明设施完好率≥92%，亮灯率≥97%，修复及时率：100%，应急响应时间：≤30分钟。

（4）维护期间所使用的材料、灯具、元器件等必须经过采购人同意。维护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，维修养护应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

（5）建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台账汇总。每月月底前上报无锡市照明和排水管理中心亮化管理科下月工作计划，每周按要求上报周工作计划。

（6）夜景照明设施维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（7）中标人须无条件的接受采购人的考核监督，考核表作为维护结算费用的依据。

（8）中标人须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训，并为工作人员购买人身意外保险，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。

## 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

### 1.维护期：2026年7月1日—2029年6月30日。

### 2.本次招标夜景照明设施划分为以下3个标段

一标段：内环沿线夜景照明设施；

二标段：京杭运河沿线夜景照明设施；

三标段：中心商务区夜景照明设施。

## 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

### 1.对中标人的维护职责要求：

（1）制定夜景照明维护计划，合理地做好维护工作。

（2）配合采购人的各项活动保障任务。

（3）涉及夜景照明设施的拆除及迁移应积极配合。

（4）对采购人提出的工作要求须积极响应。

（5）维护作业结束后，须保持现场的整洁。

（6）及时修复、更换有故障的夜景照明设施。

（7）不得更改原亮化效果。

（8）本次维护的工作内容应包括中标的单项夜景照明工程要求维护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

（9）绘制中标维护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后按采购人要求的时限，将示意图电子版传至无锡市照明和排水管理中心亮化管理科备案。

### 2.对中标人的巡视要求：

（1）中标人须制定夜景照明巡视计划表。

（2）中标人须建立夜景照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

（3）中标人须每月五号前上交上月的巡视台账（成册）。

（4）中标人必须每天至少安排两人进行巡视，白天巡查设施完好率，夜间巡查亮灯率，形成每天每个项目巡查制度。

### 3.对中标人的安全管理要求：

（1）安全应包括正常营运及维护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）中标人在现场作业或维护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。

（3）每月应进行一次安全教育学习。

（4）维护作业的安全防护应包括维护作业机械、人员的安全防护。

（5）在进行维护作业前，应做好以下工作：

1）制定周密的作业组织计划，确定合理的工作区。

2）维护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

3）检查作业标志等设置是否规范合理。

4）对维护机械、台架应进行全面的安全检查。

5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

### 4.对中标人的硬件配置要求：

需提供巡查车辆配置承诺书，并在投标文件中承诺该车辆在任何情况下均优先为本项目使用。需按要求安装无锡照明巡更系统设备，保持巡更系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。

### 5.对中标人保护技术资料的要求：

（1）中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

（2）中标人必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

（3）中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

## 六、采购标的的验收标准：

1. 城市照明设施养护考核分为月度考核及年度考核；

2. 中标人须遵守无锡市市政和园林局、无锡市照明和排水管理中心关于养护要求、养护考核办法等的最新要求。

## 七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.其他事项说明：

（1）由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标人承担人工及辅材费进行恢复。

（2）有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标人承担。

（3）投标人投标报价时应包含夜景照明设施失窃修复的材料、人工等费用。

2. 投标总报价和子项报价一次报定，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的招标代理费、人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标总报价和子项报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.投标报价的清单仅作为各投标人统一报价的基本设施数据，投标人中标后，由采购人组织现场设施的清点和交接。维护考核结算以现场实际项目的设施数量为准。中标的维护单价不变。

4.维护项目所需材料，必须与原有设施品牌、性能保持一致。如无法获得原有品牌、性能元器件，另需购买其他品牌的材料，其性能不能低于原有材料性能，新材料应用需得到采购人的认可。

5.中标人全年365天24小时不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务。

6.合同履行期间因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿。

7.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理，采购人不承担任何责任。

8.中标人违反国家相关法规，与其工作人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

9.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

10.中标人在合同期间，维护工作质量不达标、维护效率低下、对服务缺陷不予更正等且造成一定社会影响的，采购人有权重新组织维护单位进行故障维护，维护费由中标人费用中支出，类似情况发生2次（含）以上，采购人有权单方面解除合同。

11.因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

12.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以相关媒体公告通知为准。

第二部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、中标人可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标人的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、中标人可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、中标人签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）报价部分（18分）：

        - 1.价格（18分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.评标委员会认为投标人的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，评标委员会将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标人的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

特别说明：以上报价符合性审查需投标人上传：1.开标一览表；2.明细报价表；3.异常低价相关证明材料（如有，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，否则引起的一切后果包括废标，由投标人自行承担）。由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

（二）商务部分（18分）：

        - 2.投标人评价（4分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 4 | 投标人自2023年1月1日以来承担过同类业绩的（同类业绩是指夜景、亮化照明设施养护），有一个得2分，本项最高得4分。 | 投标文件中附中标通知书（或项目委托书）、作业合同和竣工验收证明文件（或养护履约评价）原件扫描件，不提供不得分，以合同签订日期为准。 |

        - 3.项目管理机构配备（14分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组人员配置 | 6 | 项目负责人（3分）： ①项目负责人具有照明、电气或机电设备安装或工程管理相关专业高级技术职称的，得1分；中级技术职称的，得0.5分；本项最高得1分。 ②自2023年1月1日以来以项目负责人身份承担过同类业绩的（同类业绩是指夜景、亮化照明设施养护），有一个得1分，本项最高得2分。 | ①投标时提供项目负责人的职称证书原件扫描件，不提供不得分，如职称证书不显示专业的，提供职称申报评审表或毕业证书（时间以职称证书时间为准）；②项目负责人业绩须提供中标通知书（或项目委托书）、作业合同和竣工验收证明文件（或养护履约评价原件扫描件），（项目负责人信息如前后不一致，需提供相关证明材料）投标时须提供齐全的原件扫描件，不提供不得分，以合同签订日期为准（与企业业绩不得重复）。 |
|  |  |  | - （1）基本配备（2分） - 项目部现场基本配备总人数（项目负责人除外）12人（含）以上，其中： ①维护管理人员2人（含）以上，其中包括资料员、安全员各1人（含）以上； ②现场维护人员10人（含）以上，其中至少包含8名维护电工需同时具备高压电工证和高处作业证；1名焊接与热切割作业操作人员；1名起重作业操作证书的技术人员。 以上配备人员不重复身份，全部齐全得基本分2分，没有配齐不得分。 （2）在满足上述人员基本配备基础上，每增加1名需同时具备高压电工证和高处作业证人员得0.5分，最多得1分。 本项（1），（2）最高得3分。 | ①现场项目管理机构的人员指驻现场项目部管理人员和技术人员，不含勤杂人员；②电工证人员：提供电工证（由国家电力监管委员会或江苏省建设主管部门（中华人民共和国住房和城乡建设部监制）或江苏省安全生产监督管理局颁发；③高处作业人员：提供高处作业证；④焊接与热切割作业操作人员：提供具备特种作业证；⑤起重作业操作人员：提供特种车辆操作员【持有起重机械作业证Q1证或Q2证】。 投标时提供证书原件扫描件进入投标文件，否则不得分。 |
|  |  | 注： ①提供详细人员配备表②三个标段所有人员可以拟派统一项目组人员。上述人员（包括最低配备人员以及增加人员）职称证书或其他证书只计一人一证。③所有配备人员须提供与投标人企业签订的劳动合同，以及由社保机构出具的2026年2月—2026年4月的养老保险缴费证明。上述证明资料的原件扫描件放入补充证明文件部分。 |  |  |
| 2 | 车辆要求 | 3 | ①满足基本条件具备14米（含）以上高空作业车辆1辆，巡查工程车5座（含）以上2辆的得基础分1分，少任意一项均不得分。 ②满足基本条件下每增加1辆14米（含）以上高空作业车辆的得0.5分，最多得0.5分；每增加1辆巡查工程车5座（含）以上的得0.5分，最多得0.5分；每增加1辆运输车辆2.5T（含）以上的得0.5分，最多得0.5分；每增加1辆汽吊5T（含）以上的得0.5分，最多得0.5分。本项最高得3分。 | 投标时提供以下相应资料或承诺书原件扫描件（格式详见承诺书八），同时须承诺相应车辆在任何情况下均优先为本项目使用（格式详见承诺书九，须提供原件扫描件）：若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；③车辆技术参数证明材料；④车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）。若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件扫描件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②出租方的车辆登记证原件扫描件；③车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；④车辆技术参数证明材料；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息） 注：根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行作业、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包含本项目养护区域。三个标段车辆配备可以使用同一车辆配备，投标文件中须提供本评分项所需资料原件扫描件，不提供不得分。 |
| 4 | 养护设备 | 5 | 满足基本条件：具有吊篮2个（桥梁专用），全新高空作业安全坐板2个（大楼专用），全新高空作业安全绳5根，接地电阻测试仪1个；绝缘电阻测试仪2个；2KW（含）以上发电机1台；2KW（含）以上电焊机1台，得基础分2分，少任意一项均不得分。 满足基本条件下每增加1台2KW（含）以上发电机得1分，最高得1分；另增加1个电缆故障探测仪得1分，最高得1分；另增加一台巡查无人机的得1分，最高得1分； 本项最高得5分。 | ①如为自有设备，投标文件中须提供购买发票的原件扫描件；如为租赁设备，投标文件中须提供租赁合同以及设备购买发票的原件扫描件，且租赁期涵盖本项目实施周期。不提供不得分。 ②提供设备彩色照片原件扫描件。注：①和②均需满足，否则不得分。三个标段养护设备可以使用同一套设备。 |

（三）技术方案（64分）（技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜景照明设施维护总体方案 | 6 | 投标人对于夜景照明设施运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 2 | 日常维护计划 | 6 | 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划； 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施； 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 | 含偷盗设施恢复 |
| 3 | 综合协调方案 | 6 | 实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 6 | 1.人员及车辆保障措施； 2.安全措施； 3.重点保障期间巡查、巡修措施； 4.综合信息上报措施等。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 5 | 应急抢修方案 | 6 | 1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案； 2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案； 3.城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案； 4.应急终止后的善后、恢复重建等措施方案； 5.平时各自应急演练措施方案。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 6 | 安全文明生产保障措施 | 6 | 1.现场作业或维护时，应作出预测，采取必要的预防性安全措施； 2.快速道路上方、高层建筑顶部等重大隐患部位巡查计划措施； 3.安全规章制度； 4.维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容； 5.机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账； 6.每年进行安全教育记录； 7.一切安全责任事故，均由中标单位全部承担； 8.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等台账，含年度安全工作总结等。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 7 | 质量保障措施 | 6 | 1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施； 2.各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养）； 3.维修工具（吊篮、保险绳、发电机、检测设备）保障措施； 4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 8 | 维护技术资料管理方案 | 6 | 1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案； 2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划等）编制、归档方案； 3.投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。 |  |
| 9 | 人员配置方案 | 8 | 1.维护人员配置计划； 2.维护人员管理方案； 3.维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等）。 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得8分；以上内容存在1处瑕疵的该条得6分；以上内容存在2处瑕疵的该条得4分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。 |  |
| 10 | 无人机巡查方案 | 8 | - 1.巡查方案； - 2.巡查作业流程； 3.保障措施。 - 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得8分；以上内容存在1处瑕疵的该条得6分；以上内容存在2处瑕疵的该条得4分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。 |  |
| 注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务报表（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立却又无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投标文件

项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0016

项目名称：2026—2029年市管夜景照明设施维护项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320200-JXCG-G2026-0016项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-JXCG-G2026-0016进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

- 我方收到贵方JSZC-320200-JXCG-G2026-0016招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书一（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，2020年1月以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明作业不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则作出的任何处理。

我公司承诺中标后按采购方要求对每个维护分项制作项目基础资料。

单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

年    月    日

承诺书二 不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《中华人民共和国民法典》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2.我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

投标人：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：      年    月    日

承诺书三 投标单位廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。（举报电话：0510-81823663）

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：（公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月  日

承诺书四 中标人养护服务承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

我公司郑重承诺，在整个养护工作期内，我公司将严格按照招标文件、城市照明相关法律法规及技术规范、合同条款等重要文件要求，承担照明设施养护工作。在维护期间，我公司将完全服从采购人及市委、市政府的统一调度，认真完成各项保障任务，以最高的责任意识、最好的服务态度、最优的服务水平投入到城市照明养护工作中去。

维护期间，我公司将：

（1）积极主动配合采购人对照明设施的拆除、迁移、改动等活动；

（2）积极配合采购人及市委、市政府的重大节日、重大活动保障任务；

（3）保证各种维护材料按照原有设施品牌、型号等进行作业，确保养护工作优良达标，并做好养护成本的详细核实，做到账册相符；

（4）将无条件接受采购人的监督考核；

（5）将对梅雨季节、暴风雪雨等恶劣天气进行预测，提前做好各类应急预案，确保设施能正常安全运行；

（6）将把最优秀的技术人员投入本次养护工作中去，保证值班中心24小时有值班人员，并能熟练应用采购人要求的各类考核系统，实现实时对接；

（7）对损害或影响城市照明设施正常、安全运行的行为应及时制止，并第一时间报采购人，做好书面、电子版台账记录。

（8）将定期做好照度、亮度、接地电阻等数据的检测，并对其分析；将定期组织灯具清洁工作，提高设施维护系数；对破损严重需大批更换设施进行登记并上报采购人。

我公司将承诺遵守采购人提出的，其他合理、公正、有利于照明设施安全运行、有利于提高设施管理等的其他条件。

投标单位（公章）：             法定代表人或授权代理人：

年    月    日

承诺书五 巡查车辆配置承诺书（格式）

为满足本项目维护期内使用需求需要，我公司承诺中标后提供专用照明工程维护车，并按采购人的要求，配置型号统一的车辆，并安装GPS系统设备，保持系统正常运行。办理特殊车辆通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰，特此承诺。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

承诺书六 中标标段优先顺序承诺函（格式）：

致：   （采购人名称）

1.我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2.如果我公司经评委评审后在多个标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

承诺书七（格式）

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供无锡市（不含江阴、宜兴）养护基地，养护基地分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域面积≥     平方米，车辆停放区、器材堆放区等区域面积≥    平方米，并提供相应资料同时接受采购人的现场考察，七日内未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺提供的相应资料符合以下要求：

①养护基地平面图；

②房屋所有权证（若房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及经相关住建部门备案的房屋租赁备案证明）；

③提供以上资料的原件扫描件。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

承诺书八（格式）

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供以下车辆及其相应资料并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺提供的车辆及其数量：

①14米（含）以上高空作业车辆     辆；

②巡查工程车5座（含）以上     辆；

③运输车辆2.5T（含）以上     辆；

④汽吊5T（含）以上     辆。

我公司承诺提供的车辆相应资料符合以下要求：

若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；③车辆技术参数证明材料；若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②出租方的车辆登记证原件；③车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；④车辆技术参数证明材料；⑤通行证。

同时一并提供以上所有资料的原件扫描件。

单位名称（盖章）：

年    月    日

承诺书九（格式）

我公司承诺：若中标，我公司提供的以下车辆在任何情况下均优先为本项目使用，如不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺优先为本项目使用的车辆及其数量：

①14米（含）以上高空作业车辆     辆；

②巡查工程车5座（含）以上     辆；

③运输车辆2.5T（含）以上     辆；

④汽吊5T（含）以上     辆。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0016                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 总价（三年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目一标段 | 大写： 小写： |  |
|  | 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目二标段 | 大写： 小写： |  |
|  | 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目三标段 | 大写： 小写： |  |
| 2 | 养护单价 | 大写： 元/套/年 小写： 元/套/年 |  |
| 3 | 项目负责人 | 姓名： 专业： 执业资格： |  |
| 4 | 维护期 |  |  |
| 5 | 维护目标 | 设施完好率：≥92% 亮灯率：≥97% 运行故障率：≤1% 修复及时率：100% 应急响应时间：<30分钟 交办事项办理及时率：100% 事故率：零安全事故 |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月 日

# 明细报价表

| 标段 | 报价内容 | 单位（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目一标段 | 养护总价 |  |  |
|  | 2026—2027年养护价 |  |  |
|  | 2027—2028年养护价 |  |  |
|  | 2028—2029年养护价 |  |  |
| 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目二标段 | 养护总价 |  |  |
|  | 2026—2027年养护价 |  |  |
|  | 2027—2028年养护价 |  |  |
|  | 2028—2029年养护价 |  |  |
| 2026—2029年市管夜景照明设施维护项目三标段 | 养护总价 |  |  |
|  | 2026—2027年养护价 |  |  |
|  | 2027—2028年养护价 |  |  |
|  | 2028—2029年养护价 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

填写说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.中标人对所承包养护范围内所有的照明设施实施偷盗包干，养护单价包含招标代理费、灯具、灯杆、管线、配电设施等所有照明设施及附属设施的养护费、税金、偷盗恢复、政策性调整等所有费用。配电设施养护工作，延伸至各转接箱、分接箱，养护要求一致。

3.项目最高限价：961.5715万元。养护单价限价：23.4元/套/年。其中：一标段（内环沿线夜景照明）：限价296.86174万元，第一年设施量：31784套，费用74.37454万元，第二、三年设施量：各47540套，单年费用均为111.2436万元；二标段（京杭运河沿线夜景照明）：限价403.38324万元；三年设施量均为57462套，每年费用均为134.46108万元；三标段（中心商务区夜景照明）：限价261.32652万元，三年设施量均为37226套，每年费用均为87.10884万元，项目共计961.5715万元。

4.投标人可参加本次采购所有标段的投标，但中标只能中1个标段。多标段评分排名均第一的情况下由投标人在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的投标人已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标人中标，以此类推。

九、投标人简介和经营情况说明（格式）

投标人简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0016

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

# 十一、项目人员配置清单（格式）

# 项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0016

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 岗位 | 岗位证书 | 技术 级别 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：1.表格不够可自行延长。

- 提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2026年2月—2026年4月中任意一个月份社保证明上传至投标文件中。

- 上述人员必须与签订合同中的人员一致。

# 十二、主要机械设备表（格式）

主要机械设备表

| 序号 | 机械设备品种 | 规格型号 | 车牌号码 | 数量 | 自有/租赁/承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附相关证明扫描件。

投标人名称（盖章）：

# 十三、报价文件格式

格式详见另行提供的清单格式

# 十四、其他

# 投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。