招　标　文　件

项目名称：南京博物院开放运行基础网络智能化、终端设备、多媒体展览展示设备运维及运营项目

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0302 /0675-266JOC007363

（非专门面向中小企业）

| 采购人： | 南京博物院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 发放时间： | 二〇二六年六月 |

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………21

- 投标文件格式………………………………24

第一章  招标公告

受南京博物院（采购单位）委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）就南京博物院开放运行基础网络智能化、终端设备、多媒体展览展示设备运维及运营项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0302/0675-266JOC007363

2.项目名称：南京博物院开放运行基础网络智能化、终端设备、多媒体展览展示设备运维及运营项目

3.预算金额：152万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为152万元。

5.采购需求（简介）：主要内容包含但不限于：（1）数字馆、博爱馆软硬件设备、展项设施及装潢装饰维护；（2）全院信息化办公终端、办公外设软硬件维护；（3）全院基础环境及设施维护（弱电智能化、公共广播系统、机房及弱电间环境设备、UPS设备等）；（4）全院公共区域屏幕、信息发布、会议系统设备维护；（5）全院计算机网络、业务服务器运行维护，以及配合其他部门信息管理系统功能调整运维、部署、调试等工作；（6）全院网络安全基础运维，含防火墙、准入、网闸、审计等设备软件运维更新；（7）全院业务系统基础软硬件维护，集中存储数据安全技术服务（不含存储硬件设备的运维）；（8）全院统一运维管理平台操作维护及日、月、季、年度结构性台账输出工作；（9）“物华天宝”装置和系统运维服务；（10）全院内网终端准入管控授权扩容和定制化补丁续费；（11）内部业务系统、DMZ区业务系统安全管控运维更新；（详细内容见本招标文件第四章 采购需求）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年1月至今至少一个月的会计报表(至少包括资产负债表、利润表)或者2025年度的财务审计报告，成立不足一年的提供2025年12月以来的银行资信证明）；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年12月以来至少一个月：①依法缴纳税收的凭证；②依法缴纳社会保险的凭据。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，详见投标文件格式）；

1.5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书加盖公章，详见投标文件格式）。

1.6符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书加盖公章，详见投标文件格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：/

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月2日14点30分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如须踏勘现场，须联系采购人。联系人：陈老师 电话：025-84838703。供应商现场勘查时须由授权代表持单位授权函原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件。建议对项目现场认真查勘，供应商对现场资料、数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商承担。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

5.开标方式：远程不见面开标，供应商通过不见面交易系统参加开标会。

6.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

6.1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法:“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录一-网上报名--下载采购文件(后缀名为“.kedt”)--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具一-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

6.2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

6.3.“CA数字证书”的获取:

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网一办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页(http://jszfcg.jscz.gov.cn/)的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

6.4.采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6.5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.6.请潜在供应商提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7.采购代理机构编号：0675-266JOC007363。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京博物院

地址：南京市玄武区中山东路321号

联系人：陈强

联系方式：025-84838703

2、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼

联系人：蒋工、王工

联系方式：025-84795407

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京博物院 地址：南京市玄武区中山东路321号 联系人：陈强 联系方式：025-84838703 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼 联系人：蒋工、王工 联系方式：025-84795407 |
| 3 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不需要 |
| 5 | 递交投标文件截止时间 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标文件递交地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要履约保证金 |
| 8 | 招标代理服务费 | 本次招标代理服务费由采购人向代理机构结算，代理服务费以中标金额为基础，如本项目中标金额在 100万元（不含）以下，代理服务费按照固定价人民币4500元收取；如本项目中标金额 100万元(含)以上，代理服务费按照中标金额的0.45%收取 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人、采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人、采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应用人民币报价。

10.3 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起90日历天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

16.电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止日期

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件的拒收

18.1 苏采云系统将拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.电子投标文件的撤回和修改

19.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人、采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.1.14 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购代理机构提出。

《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业）

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。（本项目非专门面向中小企业，按第五章评分办法中规定的要求对小微企业进行价格扣减）

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

# 注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京博物院开放运行基础网络智能化、终端设备、多媒体展览展示设备运维及运营项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

# 第一条 服务内容及要求

1.服务名称：XXX。

2.服务内容（注：具体以本合同约定、采购文件及响应文件，三者中标准高者（严格者）为准。）

XXX。

3.服务时间：XXX。

4.服务标准：具体以本合同约定、采购文件及响应文件，三者中标准高者（严格者）为准。

5.提供服务的地点：XXX。

6.提供服务的形式：XXX。

# 第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款（含税）为  	     （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”（如有）中有明确规定。

甲方就本合同所涉事项不再向乙方支付任何其他款项。

# 第三条 组成本合同的有关文件

1.本合同履行过程中双方共同签署的补充、修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

2.本合同书；

3.本项目成交通知书；

4.乙方的本项目响应文件的全部内容（含电子档）；

5.本项目采购文件中的全部内容；

6.其他合同文件（需列明）：甲乙双方在成交通知书发出后至本合同签订前的来往函件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

# 第四条 甲方权利与义务

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查和监督乙方的服务工作的质量、管理等情况，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

2.甲方有权对乙方服务过程中出现的具体问题提出建议和意见，有权通知乙方对违反合同规定的行为及时纠正，并按本合同有关规定给予处理。甲方或获其授权的代表可就本合同的任何问题向乙方发出书面指示。乙方须立刻执行甲方发出的指示。若在收到甲方催促执行已发指示的书面通知后三日之内，乙方仍未执行，甲方可另聘第三人执行该指示所要求的工作，并将有关费用作为债务向乙方追讨，或从本合同应付或将付款项中扣除。

3.甲方在任何时候可以向乙方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更。

4.若上述任何变更导致了乙方履行本合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同总金额和/或项目进度进行合理的调整同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后三日内根据本条款提出调整的要求。如乙方未能在上述期限内提供调整的要求，或者如果甲方经与乙方协商，在合理时间内不同意合同总金额的增减，调整交付期和/或对合同的其他修改等，甲方有权决定项目变更是否实施。

5.当甲方认定乙方项目服务人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换项目服务专业人员，如对甲方造成实际损失的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

6.甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的项目服务人员的要求。

# 第五条 乙方权利与义务

1.乙方应严格遵守相关法律法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行项目服务活动，并对其所进行的服务活动负责。

2.乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,依据本合同约定及行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。

3.乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担相应法律责任。

4.乙方在履行合同期间，履行本合同所确定的项目团队负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

# 第六条 权利保证

1.知识产权

（1）在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果等相关资料）的知识产权（此处及以下所称“知识产权”的类型，包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密），归甲方所有，乙方就此不做任何的权利保留。

（2）乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、采购文件、设计文件及说明等资料的所有权和知识产权均属于甲方。乙方为履行本合同所形成的深化设计成果及其他任何成果的完整知识产权均属甲方所有。

（3）乙方应确保其按照本合同要求所提交的服务成果及为完成项目而实施的其它工作不侵犯第三人的知识产权。如因上述原因，第三方向甲方提起投诉、申诉或诉讼等，乙方有义务协助甲方处理相关投诉、申诉或诉讼，由此引起的法律责任全部由乙方承担。

2.所有权

在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果等相关资料）的所有权，归甲方所有。除公安机关、人民法院、人民检察院及其他相关政府部门依据相关法律法规查阅外，乙方需要查阅的，应向甲方提出申请，经甲方同意后可以查阅与其有关的材料（应对乙方保密的材料除外）。未经甲方同意，乙方不得擅自将服务成果对外展示或使用，否则，甲方有权解除合同并追究法律责任。

# 第七条 质量保证

1.采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求明确的，乙方所交付项目的质量标准应当符合采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求，且不应低于国家强制性标准。

2.采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求不明确的，乙方所交付项目的质量标准应按照最新的国家、地方标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.乙方所交付的项目还应符合国家和江苏省有关安全、环保、卫生之规定。

4.如乙方未能按合同规定履行其质量保证责任和义务，甲方有权委托其他单位来实施，甲方因寻求替代履行所支付的费用和损失，有权向乙方提出赔偿，或从本合同应付或将付款项中扣除。

# 第八条 交付使用和验收

1.项目报告

乙方根据项目执行进度提供中期报告、结项报告，报告内容需体现项目实施内容，并提供有效佐证材料。

2.甲方应当根据国家、行业验收标准，以及第一条第4点约定的服务标准，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收申请之日起7个工作日内，对本项目进行实质性验收（验收申请有明显不当的除外）。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

3.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件、乙方响应文件及承诺等有关附件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

# 第九条 履约保证金（如有）

# 第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式：自合同生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%；2026年12月15日，甲方向乙方支付合同价款的50%；乙方履行完毕本合同所有义务并经甲方验收通过后7个工作日内，甲方根据验收结果向乙方支付剩余合同价款。

3.甲方每次付款前，乙方须向甲方提供等额的增值税发票。

4.因财政资金未按时拨付，付款期限顺延。

# 第十一条 违约责任

1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1日甲方向乙方支付欠款总额0.05%的违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%，因财政资金未按时拨付导致甲方迟延付款的，甲方不承担违约责任。

2.如乙方拒绝提供服务的，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同总金额30%的违约金。

3.乙方逾期提供本合同项下任一子项服务内容的，每逾期1日，乙方向甲方支付合同总金额0.05%的违约金；乙方逾期提供多项任务要求的，逾期时间及逾期责任累计计算。如乙方累计逾期提供服务达10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部已付合同款，并向甲方支付合同总金额10%的违约金（此违约金不与逾期违约金并列适用）。

4.（1）乙方所提供的服务中任何一部分不符合合同约定的，甲方有权拒收全部乙方服务内容，甲方亦有权根据实际情况拒收不符合约定部分的服务内容。无论是甲方拒收全部服务内容还是拒收不符合约定部分的服务内容，甲方均有权单方解除合同，甲方无需向乙方支付任何款项，已支付的款项（如有）乙方应予全额退还。（2）甲方仅拒收部分服务内容的，对于该拒收的服务内容，甲方不再向乙方付费，已支付的款项（如有）乙方应予全额退还。同时，每出现一次不符合约定的服务内容，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金。（3）经甲方同意，对于不符合约定的服务内容，乙方整改后重新提供且重新提供内容符合约定的，甲方对于该部分服务内容应予付费，但针对每一整改事项，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金；整改后仍不符合约定的，甲方有权拒收该部分服务内容，并根据上述第（1）（2）项约定执行。

5.如乙方在本合同履行过程中出现任何一项违约情形，甲方均有权扣除乙方已缴纳的履约保证金（如有），并将乙方应承担的违约责任、侵权责任等全部责任金额在后续应付款中直接扣减，履约保证金和后续应付款不足以支付本合同约定的违约责任或者给甲方造成损失的赔偿责任的，乙方应根据甲方要求另行向甲方支付。

6.甲方依法或者依照本合同约定解除合同的，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应退还全部已付合同款（如有），并向甲方支付按合同总金额10%的违约金（其他条款针对违约金有特别约定的从其约定），乙方履约保证金（如有）不予退还。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总金额30%的违约金。

9.甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

# 第十二条 保密

1.甲乙双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

2.乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、采购文件、设计文件及说明等资料，在未事先征得甲方书面同意的情况下，乙方及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与项目、本合同或甲方的业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使乙方并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与项目、本合同或甲方的业务活动有关的文字、图像、模型等，均必须事先经甲方书面同意。

3.乙方为履行本合同所形成的任何成果，乙方负有保密义务。

4.甲乙双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，甲乙双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

5.违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

6.保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

7.前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

8.如乙方违反保密义务，应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

# 第十三条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。如乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

# 第十四条 合同的转让

乙方不得将本项目转包或分包（经甲方同意的非主体子项目分包除外），否则甲方有权单方解除本合同。

# 第十五条 不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在15日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可 能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话、传真或邮政EMS通知对方。

4.受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任。

5.如不可抗力延续超过45日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并应尽快达成协议。

# 第十六条 争议解决方式

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在争议解决期间，本合同应继续履行。

# 第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

# 第十八条 合同生效及其他

1.本合同自双方加盖公章之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等,受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京博物院开放运行基础网络智能化、终端设备、多媒体展览展示设备运维及运营项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、维护服务内容

2.1服务内容清单

| 序号 | 维护系统模块名称 | 系统模块维护细则 | 数量 | 单位 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字馆、博爱馆软硬件设备、展项设施及装潢装饰维护 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |
| 二 | 全院信息化办公终端、办公外设软硬件维护 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |
| 三 | 全院基础环境及公共区域设施维护 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 其中VR大空间沉浸式展览的运维服务至合同期内的拆展日截止 |
| 四 | 全院计算机网络及业务系统维护 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |
| 五 | 全院网络安全基础运行维护 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |
| 六 | “物华天宝”装置和系统运维服务 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |
| 七 | 内网终端准入授权和补丁续费 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |
| 八 | 业务系统安全管控运维更新 | 见服务内容与要求 | 1 | 项 | 2026年9月1日-2027年8月31日 |

2.2服务内容与要求

#### 2.2.1数字馆、博爱馆软硬件设备、展项设施及装潢装饰维护

服务要求：投标人承诺在南博开放运行期间对数字馆、博爱馆软硬件设备、展项设施及装潢装饰提供7×8小时的运维保障，自接到报障起30分钟内到现场处理，承诺一般故障1小时内解决，设备更换3个工作日内解决，每周一下午进行全面巡检。同时全年对投影机灯泡不少于3次换新，对投影机不少于4次全面清理。重要活动、周末及节假日全天驻场维护保障。维护服务清单见下章节。

服务内容：主要分为展馆内硬件设备维修维护，展馆内数字内容/软件运维服务以及展馆内网络系统、存储系统的运维服务三大类。

1）数字馆、博爱馆硬件设备维修与维护服务内容包含但不限于：

- 针对数字馆、博爱馆内展项设施和装潢装饰的专业维护；

- 硬件的日常维护：对设备硬件进行专业的保养维护，除尘等；

- 投影机维护：保障投影机正常使用，全年对投影机灯泡不少于3次换新，保证融合画面亮度、色彩均匀；全年对投影机进行不少于4次全面清理，提供透明屏、嵌入式屏幕、LED屏幕、音视频线材等必须的备品备件；

- 硬件的检测和诊断：对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；

- 硬件送修：故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系原厂商进行更换；

- 硬件维修：过保的设备，根据实际需求采购、安装、调试相关配件；

- 扩声设备提供音频单元、电源时序、音视频线材的备品备件；

2）数字馆、博爱馆数字内容及软件服务内容包含但不限于：

- 所有版本操作系统，故障解决，重装及调试等；

- 已有展示软件、数字内容的备份、恢复；

- 各类硬件设备驱动程序的安装，调试；

- 各类信息终端病毒的查杀及木马程序的清理；

- 协助处理专业性较强的其他软件；

- 保障数字内容更换的技术实施；

3）数字馆、博爱馆网络系统、存储系统服务内容包含但不限于：

- 展馆内综合布线，信息终端及专用装置配件的维修，升级与更换；

- 确保展馆内有线、无线专用网络及中控系统的传输链路正常；

- 提供计算机网络系统、存储系统运维所需耗材，如转换接头，网络跳线，光纤跳线等；

- 针对展馆内的过保设备，根据实际需求采购、安装、调试相关备件；

- 配合信息中心人员在响应时间内，解决出现的网络、存储、中控、监控系统的故障；

#### 2.2.2全院信息化办公终端、办公外设软硬件维护

服务要求：投标人承诺对全院信息化办公终端及外设提供5×8小时的技术服务支撑，自接到报障起1小时内抵达现场处理，承诺一般故障4小时内解决，设备/配件更换3个工作日内解决，重要活动、节假日全天驻场维护保障。同时根据用户使用网络数据传输的会议安排，做好会议保障各项支撑工作。维护服务清单见下章节。

服务内容：

1）办公终端硬件设备维修与维护，包括但不限于：

- 硬件的日常维护：对设备硬件进行专业的保养维护，除尘等；

- 硬件的检测和诊断：对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；

- 硬件的送修更换：故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系原厂商进行更换；

- 硬件维修：过保的设备，在与甲方协商后根据实际需求更换、安装、调试相关配件，费用由投标人承担；

- 打印机硬件的维护维修调试，打印线缆，打印耗材的更换及调试；

- 配合信息中心人员在响应时间内，解决南博工作人员办公终端中遇到的各类问题；

2）办公终端软件维护主要是操作系统及应用软件的维护，包括但不限于：

- 全院所有办公终端操作系统（含服务器版本）故障解决，重装及调试，现有交换机认证等；

- 已有正版软件的安装，终端防/杀毒软件安装；

- 各类硬件设备驱动程序的安装，调试；

- 常用免费软件，根据实际需求安装、调试；

- 各类办公终端病毒的查杀及木马程序的清理；

- 协助处理专业性较强的其他软件；

- 全院所有国产化办公终端故障解决，重装及调试，动态化对终端进行安全加固操作；

3）全院会议系统保障值守工作，包括但不限于：

- 设备隐患检查：现场对会议设备运行状况包括播放测试音乐，实时观测设备声音波段波动情况，重点核查波段是否保持稳定，确保音频输出基础功能正常；

- 系统会议调试：在会议召开前辅助开展系统功能调试，遵照视频会议调试标准，对会议相关设备的视频画面、音频效果、信号互联互通测试、屏幕共享与演示功能验证、会议权限与参会人员接入测试等现场布局进行全方位调试，确保各环节符合要求；

- 开展会议环境全面检查，重点核查会场线路，确保各类环境条件达标，为会议顺利开展提供良好基础保障；

- 会议保障值守：对全院使用网络数据传输的会议，安排专人按照甲方值守规范全程在岗值守，做好会议保障各项支撑工作；

#### 2.2.3全院基础环境及公共区域设施维护

服务要求：投标人承诺在南博开放运行期间对全院基础环境、公共区域设施等提供7×8小时的运维服务保障，自接到报障起30分钟内抵达现场，承诺一般故障1小时内解决，设备/配件更换3个工作日内解决，每周一下午进行全面巡检，重要活动、周末及节假日全天驻场维护保障。维护服务清单见下章节。

服务内容：

1）全院基础环境的维修与维护工作，包括但不限于：

- 确保全院信息化终端设备基础接入环境的稳定和数据交互；

- 配合信息中心人员在响应时间内，解决出现的各类终端接入网络的故障；

- 提供日常所需网络耗材，如转换接头、网络/光纤跳线、光模块等；

- 各部门电话机的加装、损坏更换及线路维护；

- 对南博中心机房及各个弱电间的UPS的维护，耗材更换、安装；

- 按用户需求对部分办公室进行布线施工，包括网络系统、电话系统和监控系统的布线施工等（含材料及施工）；

- 按照南京博物院整体装修风格对施工造成的墙体、地面损坏进行装饰修复；

- 对各类平台进行常态化的监测分析，保障南京博物院开放运行时稳定运行；

2）全院公共应急广播系统的维修与维护，包括但不限于：

- 保障南博开放运行时期全院公共应急广播系统的稳定运行。公共应急广播系统涉及区域有服务中心、非遗馆、艺术馆、民国馆、特展馆、历史馆、数字馆、历史馆、科研办公楼、图书馆、机动车库、室外公共区域等；

- 公共广播系统硬件维修：系统中的广播控制服务器、协议转换器、各类数字功放、室内室外音箱、音频控制设备以及音频线路等，根据实际情况进行更换、安装、调试，费用由投标人承担；

3）全院公共区域信息发布系统的维修与维护，包括但不限于：

- 定期检查：每周一对显示终端、播放主机、网络设备、线路等进行全面检查；

- 软件更新：升级操作系统、播放软件、安全补丁，确保兼容性与病毒防护；

- 数据备份：定期备份播放内容、系统配置及数据库，防止数据丢失；

- 清洁保养：清洁屏幕表面、散热风扇及设备内部灰尘，延长硬件寿命；

- 发布调试：协助内容格式转换（如分辨率适配）、排期设置及多终端同步播放；

- 权限管理：维护用户账号权限，处理登录异常或操作问题；

- 故障诊断：对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；

- 配件维修：过保的设备，根据实际需求采购、安装、调试相关配件；

4）VR大空间沉浸式展览的运维服务，包含但不限于：

- 周期检查：定期检查VR头显、中控电脑、高性能渲染主机、追踪传感器等设备的运行状态，清洁光学镜片、校准定位系统确保精度；

- 故障响应与更换：快速更换损坏部件；

- 网络支持：定期维护本地服务器，保障低延迟数据传输，优化Wi-Fi 7，避免多人体验时的信号干扰；

- 内容更新与兼容性：定期推送新场景或互动模块，保持内容新鲜度，并适配不同硬件固件版本；

- 系统监控与调优：实时监控帧率、延迟，分析日志排查崩溃原因；

- 空间环境维护：定期优化物理缓冲墙、警示标识，避免用户碰撞，检查地面平整度；

#### 2.2.4全院计算机网络及业务系统维护

服务要求：投标人承诺保障全院计算机网络及业务系统7×24小时稳定运行，自接到报障起立即响应，承诺系统故障1小时内解决，配件更换3个工作日内解决；每日对整体网络架构及各业务系统进行巡检，保证其稳定运行。每月对信息化整体架构及业务逻辑架构进行深入分析，完成结构化台账更新并提出优化建议。维护服务清单见下章节。

服务内容：

1）全院计算机网络系统运维服务工作包括但不限于：

- 基础网络运维服务：对南京博物院物理位置（中山门、朝天宫和考古工作站）的核心骨干设备、二级汇聚设备、三级接入设备等，开展基础服务管理、配置调整及优化、网络整改建议及改造方案设计、网络拓扑整理及更新、网络线路的整理及更新、网络配置文件的定期备份和保存等；

- 备份与恢复：按照每日+重要节假日各1次对南博全院计算机网络系统设备配置信息开展全量备份和保存，设备线路描述更新，整体网络拓扑的更新整理等；

- 运行分析：每月对南博全院计算机网络系统设备运行状态（包含设备 CPU利用率、内存使用率、磁盘等）是否正常进行采集与监控，分析异常原因，提出优化建议，并形成记录表；

- 软件故障处置：处理网络设备各类软件故障，涵盖因突发停电、光缆挖断导致的设备断连、配置丢失，设备过热引发的运行卡顿、功能失效，以及设备自身系统运行异常、软件版本兼容等各类问题；

- 硬件故障处置：当硬件设备发生故障时，迅速响应并按照标准化流程进行处置，确保业务系统快速恢复，优先启用冗余设备接管业务或临时替换备件，优先保障核心业务连续性；

- 配置动态维护：针对新增终端部署、工位调整或终端信息变更等情况，开展交换机端口配置信息维护工作，包括端口开启与关闭、IP地址分配及绑定等，确保所有终端均能正常接入网络，满足员工办公网络使用需求；

- 技术支撑：配合信息中心人员开展交换机的端口VLAN划分及MAC绑定、安全基线配置等工作，做好网络的内外隔离、三层ACL访问控制和OSPF路由协议策略优化等工作；

- 统一管理调度：使用南博统一运维管理平台实时绘制南博信息化整体网络拓扑，并开展动态信息更新；

- 重要时期保障：重要时期对南博计算机网络系统进行专项检查、现场驻场以及异常情况应急响应；

2）全院业务系统运维服务工作包括但不限于：

- 数据备份：按照每日+重要节假日各1次对南博各类业务应用系统的生产数据开展全量备份和保存；

- 日常巡检：每日对南博二十余类业务应用系统和模块组件开展日常状态巡检、运行分析工作，保障各项业务稳定运行；

- 运行分析：每月对各类业务应用系统运行状态（包含设备 CPU利用率、内存使用率、磁盘等）是否正常进行采集与监控，分析异常原因，提出优化建议，并形成记录表；

- 安全补丁加固：每月对南博各类业务应用服务器的月度漏洞及补丁开展安全加固操作：根据漏洞发布情况，进行软件版本升级、重要补丁安装以修复漏洞等操作；

- 软件故障处置：处理应用服务器中各类软件、系统组件、服务程序等故障，保障各项业务稳定运行；

- 硬件故障处置：当硬件设备发生故障时，迅速响应并按照标准化流程进行处置，确保业务系统快速恢复，优先启用冗余设备接管业务或临时替换备件，优先保障核心业务连续性；

- 重要时期保障：重要时期对南博全院业务应用系统进行专项检查、现场驻场以及异常情况应急响应；

#### 2.2.5全院网络安全基础运行维护

服务要求：投标人承诺保障南博网络安全架构平台中硬件安全设备7×24小时稳定运行，自接到报障起立即响应，承诺系统故障1小时内解决，配件更换3个工作日内解决；每日对安全设备的运行状态进行巡检，保证其高效稳定，同时完成结构化台账更新等工作。维护服务清单见下章节。

服务内容：

- 日常巡检：每日对院出口防火墙、业务集群边界WAF、内网入网规范管理、攻击溯源、馆藏专用网闸、馆藏数据库审计、朝天宫出口防火墙、考古工作站出口防火墙等安全设备进行巡检，确保硬件运行正常；

- 固件及补丁更新：每月更新各类安全设备的系统版本与规则库，开展系统升级、补丁更新等工作；

- 高可靠保障：保障核心链路的可靠性，确保关键区域网络高可用；

- 终端安全管理：统一下发杀毒软件，定期更新病毒库，扫描终端设备，管控外设使用，禁用高风险端口，强制终端合规；

#### 2.2.6“物华天宝”装置和系统运维服务

服务要求：投标人承诺在南博开放运行期间对物华天宝专用装置（数字馆入口处）提供7×8小时的运维服务保障，自接到故障报修起30分钟内到现场，一般故障1小时解决，设备更换3个工作日解决，每周一下午进行全面巡检，重要活动、周末及节假日全天驻场维护保障；承诺提供“物华天宝”全套系统7×24小时稳定运行的技术支撑，自接到报障起立即响应，承诺系统故障1小时内解决，配件更换3个工作日内解决；同时承诺对“物华天宝”业务系统PC端、小程序端设置进行定期优化（全年频率不少于12次），业务数据每日备份，保证数据完整性与一致性，消除数据链路中断风险。维护服务清单见下章节。

服务内容：

1）日常运维管理：

- 定期清理缓存、日志文件、临时数据，释放存储空间；

- 执行平台版本升级补丁及依赖组件更新；

- 全量/增量备份平台元数据、配置文件及关键数据；

2）故障响应与处理：

- 服务响应承诺：立即响应，系统故障1小时内解决；

- 7×24小时技术支持热线及远程登录排查；

- 结合日志追踪和性能分析工具定位故障源头；

- 提供故障报告，提出优化建议避免重复发生；

3）数据备份及版本更新：

- 业务数据每日备份，保证数据完整性与一致性，消除数据链路中断风险；

- 通过压力测试预判系统瓶颈；

- 全年不少于12频次对“物华天宝”业务系统PC端和小程序端设置进行优化更新；

#### 2.2.8内网终端准入授权和补丁续费

针对南京博物院内部入网规范管理平台设备，投标人需提供200个管理终端数永久扩容授权，同时采购入网规范管理平台设备原厂的一年技术支持服务，提供南京博物院实际使用场景的个性化补丁定制和更新服务。

#### 2.2.9业务系统安全管控运维更新

提供南京博物院内部业务系统安全管控系统软件原厂商三年的运维更新技术服务相关费用。承诺提供三年免费的病毒库更新、文件分发、启动项管理、弹窗防护、软件统计和统计报表功能使用。

2.3维护服务清单

投标人须为下列清单内的所有设备提供运维服务期内的维保和日常运行维护服务。服务内容包括但不限于设备维修、配件更换、耗材更换、软件授权、系统升级以及其他保障采购人业务正常运行的相关服务。若设备发生故障须要第三方实施维修或更换配件、耗材时，投标人应按照不高于市场价提供相关维修更换服务，产生的相关费用经采购人确认后形成台账。投标人承诺用于实施维修或更换配件、耗材的总金额不低于投标报价的30%。

| 序号 | 维护系统模块名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字馆、博爱馆软硬件设备、展项设施及装潢装饰清单 | 1 | 项 |
| 二 | 全院信息化办公终端、办公外设软硬件清单 | 1 | 项 |
| 三 | 全院基础环境及公共区域设施清单 | 1 | 项 |
| 四 | 全院计算机网络及业务系统清单 | 1 | 项 |
| 五 | 全院网络安全基础运行清单 | 1 | 项 |
| 六 | “物华天宝”装置及系统清单 | 1 | 项 |

#### 2.3.1数字馆、博爱馆软硬件设备、展项设施及装潢装饰清单

数字馆、博爱馆软硬件设备清单：

| 序号 | 系统类别 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字馆网络系统 | RT-SR6604-Chassis-H3 | H3C | 1 | 无 |
|  |  | RT-RPE-X1-H3 | H3C | 2 |  |
|  |  | RT-BKEB-H3 | H3C | 1 |  |
|  |  | SR6600-STANDARD-H3 | H3C | 1 |  |
|  |  | RT-FIP-210-H3 | H3C | 1 |  |
|  |  | RT-M+LIS-2 | H3C | 1 |  |
|  |  | LIS-ACG-APP | H3C | 2 |  |
|  |  | NSQM1ACGM | H3C | 1 |  |
|  |  | LSQM1AC650 | H3C | 2 |  |
|  |  | RT-HIM-4GBE-WAN-H3 | H3C | 1 |  |
|  |  | SFP-XG-LX-SM1310 | H3C | 8 |  |
|  |  | EWP-WX3024E-POEP | H3C | 1 |  |
|  |  | EWP-WA3628i-AGN-FIT | H3C | 14 |  |
|  |  | LS-3100V2-8TP-SI | H3C | 1 |  |
|  |  | SFP-GE-LX-SM1310-A | H3C | 2 |  |
| 2 | 数字馆网络存储 | MS5580 | 宏杉 | 1 | 无 |
|  |  | MS3MA3C048GA | 宏杉 | 0 |  |
|  |  | IOA3002A | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | DSU1516 | 宏杉 | 3 |  |
|  |  | MS3M2HD600G6CARx4 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | MS3M2SD200G6MA | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | MS3M2HD600G6CA | 宏杉 | 46 |  |
|  |  | MS3M2HD002T6AA | 宏杉 | 10 |  |
|  |  | LIS_MS5080_BASE_STD | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 高级性能监控功能 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | MS5000智能数据分层 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 开放数据存储平台软件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | MS4.150.0002MX | 宏杉 | 4 |  |
| 3 | 数字馆综合布线 | 六类非屏蔽信息模块 | 国产 | 100 | 无 |
|  |  | 单位插座面板 | 国产 | 100 |  |
|  |  | 六类24口模块化配线架 | 国产 | 7 |  |
|  |  | 水平理线器 | 国产 | 7 |  |
|  |  | 24口数据配线架 | 国产 | 1 |  |
| 4 | 数字馆设备监控系统 | 700线红外枪机 | 海康威视 | 42 | 视频线 |
|  |  | 700线红外高速球 | 海康威视 | 3 |  |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | 4 |  |
|  |  | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | 1 |  |
|  |  | 8路视频解码器 | 海康威视 | 1 |  |
|  |  | 16路视频分配器 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 光电转换器 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 光纤跳线 | 国产 | 2 |  |
|  |  | 硬盘 | 西部数据 | 5 |  |
|  |  | 桥架 | 中国 | 260 |  |
|  |  | 25#KBG | 中国 | 950 |  |
|  |  | 视频线 | 中国 | 4600 |  |
|  |  | 电源线 | 中国 | 4600 |  |
|  |  | 控制线 | 中国 | 150 |  |
|  |  | 机柜 | 中国 | 1 |  |
|  |  | 枪型摄像机支架 | 中国 | 38 |  |
|  |  | 球型摄像机支架 | 中国 | 3 |  |
|  |  | 显示器 | 中国 | 2 |  |
| 5 | 数字馆不间断电源 | UPS主机 | 艾默生 | 1 | UPS电池 |
|  |  | 电池开关管理单元 | 艾默生 | 1 |  |
|  |  | 5次谐波滤波器 | 艾默生 | 1 |  |
|  |  | 蓄电池 | 大力神 | 64 |  |
|  |  | 电池架 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 电池分组隔离开关 | 国产 | 2 |  |
|  |  | 电池分路开关柜 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 电池铜排 | 定制 | 64 |  |
|  |  | 铜鼻子 | 国产 | 100 |  |
|  |  | 电池组之间连接电缆 | 远东 | 2 |  |
| 6 | 数字馆中控系统 | 中控主控机 | 定制 | 8 | 无 |
|  |  | 串口扩展模块 | 定制 | 10 |  |
|  |  | 网络扩展模块 | 定制 | 50 |  |
|  |  | 继电器模块 | 定制 | 35 |  |
|  |  | 音量控制器 | 定制 | 20 |  |
|  |  | 调光控制软件 | 定制 | 1 |  |
|  |  | IPAD | 国产 | 4 |  |
|  |  | IP-AP | 国产 | 10 |  |
|  |  | 网络交换机 | H3C | 4 |  |
|  |  | 编程软件 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 时序电源 | JDS | 30 |  |
|  |  | 机房控制电脑 | 定制 | 1 |  |
| 7 | 博爱馆硬件设备 | 液晶电视 | 定制 | 1 | 蓄电池 |
|  |  | 图文介绍板 | 定制 | 10 |  |
|  |  | 可触摸地图 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 可视放大地图 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 顶部标语 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 可触摸模型 | 定制 | 4 |  |
|  |  | 嗅觉盒 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 九宫格玩具 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 蓄电池 | 宝迪 | 192 |  |

数字馆多媒体展项设施及装潢装饰清单：

| 区域 | 展项 | 项目名称 | 品牌/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萌动与发轫 | 敬畏自然 | 显示器 | AVIV | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 触摸屏 | 微果 | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 歌颂神明 | 触摸屏 | 微果 | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 投影灯 | 双宇 | 3 |
|  |  | 通电玻璃 | 新富瑞 | 18 |
|  |  | 控制系统 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 开启文明 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 2 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 1 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | LED屏幕 | 熙浦光电 | 1.6 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 控制卡 | Linsn | 1 |
|  |  | 定制支架 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
| 进取与成长 | 热血青年 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 3 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 3 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 投影漆 | 丽嘉 | 9 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 3 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 3 |
|  |  | 墙体触摸屏 | 22寸 | 1 |
|  |  | 墙体触摸屏 | 22寸 | 2 |
|  |  | 包边 | 定制 | 3 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 3 |
|  |  | 播放视频电视机 | TCL 42寸 | 1 |
|  |  | 播放主机 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 因为爱情 | LED屏幕 | 定制 | 6 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 控制卡 | Linsn | 6 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 6 |
|  |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 6 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 6 |
|  |  | 投影漆 | 丽嘉 | 30 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 3 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 6 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 6 |
|  |  | 超窄边显示器 | AVIV | 8 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 包边 | 定制 | 8 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 6 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 君子爱财 | 倒三角钢结构 | 定制 | 1 |
|  |  | 钨钢镜面不锈钢 | 定制 | 12.8 |
|  |  | 木基层 | 现场制作 | 12.4 |
|  |  | 包边 | 定制 | 4 |
|  |  | 超宽窄边屏 | LG 29寸 | 4 |
|  |  | 播放主机 | 工控主机 | 4 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 4 |
|  |  | 显示器 | 三星22寸 | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 触摸屏 | 22寸 | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 触摸透明屏 | 22寸 | 2 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 意气风发 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 2 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 1 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
| 扩张与融合 | 壮志凌云 | 投影仪 | EPSON EB-Z9750WU | 3 |
|  |  | 短焦镜头 | EPSON | 3 |
|  |  | 幕布 | 定制幕布 | 3 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 3 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 3 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 配件 | HDMI转换器 | 3 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 3 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 幸福生活 | 投影仪 | 松下 | 7 |
|  |  | 短焦镜头 | 松下 | 7 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 融合系统 | 订制 | 7 |
|  |  | 同步控制 | 订制 | 1 |
|  |  | 配件 | HDMI转换器 | 7 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 7 |
|  |  | 液晶显示器 | AVIV | 5 |
|  |  | 主机 | 工控主机 | 5 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 5 |
|  |  | 65寸落地触摸屏 | AVIV | 2 |
|  |  | 播放系统 | 主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 投影仪 | NEC U310+ | 5 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 5 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 5 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 3 |
|  |  | 幻象柜体 | 22寸 | 3 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 3 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 3 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 心灵归宿 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 1 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 超凡入圣 | 显示器 | AOC | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 投影仪 | NEC U310+ | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 2 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
| 封闭与开放 | 唯我独尊 | 透明屏 | 46寸 | 4 |
|  |  | 铜腐蚀制作 | 定制 | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 5 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 10 |
|  |  | 超窄边触摸显示器 | AVIV | 4 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 3 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 6 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 锁国前夜 | 框架 | 定制 | 1 |
|  |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 4 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 4 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 4 |
|  |  | 融合系统，曲面校正 | 定制 | 4 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 5 |
|  |  | 7寸幻象 | 定制 | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 辉煌不再 | SHARP 液晶 | 60寸 | 6 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 6 |
|  |  | 包边 | 定制 | 6 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 6 |
|  |  | 体感感应系统 | Kinect | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
|  | 文明之路 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 2 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 2 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | 体感及控制系统 | Kinect | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 投影仪 | NEC PA500U+ | 1 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 15寸触显 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 液晶显示器 | AVIV | 2 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
| 生命因你永恒 | 镇院之宝 | 投影仪 | NEC PA500U+ | 4 |
|  |  | 短焦镜头 | NEC | 4 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 融合系统 | 定制 | 4 |
|  |  | 同步控制 | 定制 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 4 |
|  |  | 32寸触摸一体机 | LG | 1 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 1 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 1 |
|  |  | 条形屏 | 智炫 | 4 |
|  |  | 播放主机 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 4 |
|  |  | 扬声器 | 漫步者 | 1 |
|  |  | 辅材 | 展项灯箱 | 1 |
| 互动区 | 互动区 | 46寸超窄边框 | 欧帝 | 16 |
|  |  | 定制触摸框 | PQ多点 | 4 |
|  |  | 画面处理器 | 4画面 | 4 |
|  |  | 播放系统 | 工控主机 | 8 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 16 |
|  |  | 46寸超窄边框 | 欧帝 | 3 |
|  |  | 播放主机 | 工控主机 | 3 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 3 |
|  |  | 42寸触摸屏 | AVIV | 2 |
|  |  | 播放主机 | 工控主机 | 2 |
|  |  | 辅材 | 国标 | 2 |
|  |  | IPAD包边 | 定制 | 16 |
| 民国馆展项 | 民国馆 | 投影机 | 索诺克 | 2 |
|  |  | 播放器 | 4K | 2 |
|  |  | 扬声器 | 先锋 | 2 |

#### 2.3.2全院信息化办公终端、办公外设软硬件清单

| 序号 | 系统类别 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化办公终端、办公外设 | 戴尔Optiplex 3090MT | 戴尔 | 12 | 提供计算机易损维修配件 |
|  |  | 戴尔PrecisionT3660 | 戴尔 | 3 |  |
|  |  | 戴尔PrecisionT3660 | 戴尔 | 2 |  |
|  |  | 戴尔一体机-i5定制 | 戴尔 | 23 |  |
|  |  | 戴尔一体机-i7定制 | 戴尔 | 10 |  |
|  |  | 戴尔Latitude笔记本 | 戴尔 | 15 |  |
|  |  | 戴尔i5笔记本 | 戴尔 | 33 |  |
|  |  | 戴尔XPS笔记本 | 戴尔 | 5 |  |
|  |  | 戴尔Optiplex3020MT | 戴尔 | 29 |  |
|  |  | 华为Matebook 14 | 华为 | 6 |  |
|  |  | 联想台式机1-启天M455 | 联想 | 23 |  |
|  |  | 联想台式机2-i7定制 | 联想 | 27 |  |
|  |  | 联想台式机3-i5定制 | 联想 | 10 |  |
|  |  | 联想台式机4-AMD定制 | 联想 | 2 |  |
|  |  | 联想Thinkstation S20 | 联想 | 6 |  |
|  |  | 联想一体机6-G2030 | 联想 | 10 |  |
|  |  | 联想一体机7-i3定制 | 联想 | 25 |  |
|  |  | 联想信创开天M90 | 联想 | 5 |  |
|  |  | 联想AIO520-24一体机 | 联想 | 10 |  |
|  |  | 联想AIO520-27一体机 | 联想 | 5 |  |
|  |  | 联想AIO520-27一体机 | 联想 | 8 |  |
|  |  | 联想小新27Pro一体机 | 联想 | 3 |  |
|  |  | 联想昭阳X7笔记本 | 联想 | 1 |  |
|  |  | 联想昭阳笔记本 | 联想 | 6 |  |
|  |  | ThinkPad X系列 | 联想 | 18 |  |
|  |  | ThinkPad T系列 | 联想 | 24 |  |
|  |  | ThinkPad其他型号 | 联想 | 25 |  |
|  |  | 惠普 288 G4台式机 | 惠普 | 10 |  |
|  |  | 惠普Pro one400G4一体机 | 惠普 | 6 |  |
|  |  | 惠普 870 G7台式机 | 惠普 | 2 |  |
|  |  | 惠普台式机 | 惠普 | 15 |  |
|  |  | 惠普工作站系列 | 惠普 | 9 |  |
|  |  | 惠普笔记本 | 惠普 | 6 |  |
|  |  | 其他笔记本或台式机 | 惠普 | 15 |  |
|  |  | 兼容机配置1 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 兼容机配置2 | 定制 | 8 |  |
|  |  | 兼容机配置3 | 定制 | 6 |  |
|  |  | 兼容机配置4 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 兼容机配置5 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 数据恢复硬盘 | 西部数据 | 15 |  |
|  |  | 惠普P1108黑白激光打印机 | 惠普 | 9 |  |
|  |  | 惠普CP5225 A3激光打印机 | 惠普 | 5 |  |
|  |  | 惠普M208DW黑白激光打印机 | 惠普 | 2 |  |
|  |  | 惠普M154NW彩色激光打印机 | 惠普 | 5 |  |
|  |  | 惠普M178NW彩色激光打印机 | 惠普 | 5 |  |
|  |  | 惠普M179NW彩色激光打印机 | 惠普 | 4 |  |
|  |  | 惠普A4 M252N彩色激光 | 惠普 | 4 |  |
|  |  | 惠普A4 M254DN打印机 | 惠普 | 19 |  |
|  |  | 惠普A4 M280NW打印机 | 惠普 | 18 |  |
|  |  | OKI C844DNL彩色激光打印机 | OKI | 1 |  |
|  |  | 佳能A4LBP激光打印机 | 佳能 | 4 |  |
|  |  | 理光MC2001复印机 | 理光 | 1 |  |
|  |  | 理光MP C2011复印机 | 理光 | 3 |  |
|  |  | 理光MC2501复印机 | 理光 | 3 |  |
|  |  | 理光IMC4500复印机 | 理光 | 2 |  |
|  |  | 理光IMC2000复印机 | 理光 | 1 |  |
|  |  | 东芝2303黑白复印机 | 东芝 | 2 |  |
|  |  | 爱普生LQ系列针式打印机 | 爱普生 | 6 |  |
|  |  | 斑马证卡打印机 | 斑马 | 2 |  |
|  |  | 富士施乐A4激光打印机 | 富士施乐 | 2 |  |
|  |  | 富士施乐A3激光打印机 | 富士施乐 | 3 |  |
|  |  | 富士施乐A4彩色激光 | 富士施乐 | 2 |  |
|  |  | 松下热敏传真机 | 松下 | 5 |  |
|  |  | 佳能L150普通纸传真机 | 佳能 | 2 |  |
|  |  | 松下激光传真机 | 松下 | 3 |  |
|  |  | TSC卷式标签打印机 | 惠普 | 5 |  |
|  |  | 惠普NS1005N一体机 | 惠普 | 5 |  |
|  |  | EPSON扫描仪A4幅面 | 爱普生 | 18 |  |
|  |  | 扫描仪A3幅面 | 爱普生 | 9 |  |
|  |  | EPSON馈纸式A4扫描仪 | 爱普生 | 8 |  |
|  |  | 虹光平板式扫描仪XP3218 | 虹光 | 6 |  |
|  |  | 碎纸机 | 国产 | 21 |  |
|  |  | 碎纸机 | 理想 | 2 |  |
|  |  | 高拍仪 | 国产 | 18 |  |
| 2 | 会议系统 | 特展馆3楼会议室LED屏 | 国产 | 1 | 无线话筒电池，备用VGA、音频线 |
|  |  | 特展馆4楼会议室LED屏 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 办公楼4楼会议室LED屏 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 东厢房会议室 | 希沃 | 1 |  |
|  |  | 会议室电脑 | 戴尔 | 1 |  |
|  |  | 65"等离子专业显示器 | 松下 | 4 |  |
|  |  | 蓝光DVD播放器 | 先锋 | 10 |  |
|  |  | 高清编码器 | 锐取 | 10 |  |
|  |  | 鹅颈会议话筒 | SHURE | 73 |  |
|  |  | 自动混音器 | SHURE | 9 |  |
|  |  | 自动混音器 | SHURE | 6 |  |
|  |  | 壁挂扬声器 | JBL | 4 |  |
|  |  | 功放 | QSC | 9 |  |
|  |  | 数字音频媒体矩阵 | BSS | 8 |  |
|  |  | 控制面板 | BSS | 8 |  |
|  |  | 标清投影机 | 松下 | 8 |  |
|  |  | 投影机升降架 | LEEMC | 13 |  |
|  |  | 电动幕布 | GRANDVIEW | 13 |  |
|  |  | 流动扩声系统 | QSC | 2 |  |
|  |  | 无线手持话筒 | SHURE | 14 |  |
|  |  | 调音台 | YAMAHA | 3 |  |
|  |  | 线性声柱 | QSC | 6 |  |
|  |  | 全频吸顶扬声器 | BOSE | 24 |  |
|  |  | 全高清投影机 | 松下 | 5 |  |
|  |  | 混合式矩阵 | 国产 | 4 |  |
|  |  | 桌面式媒体接口盒 | 国产 | 16 |  |
|  |  | 集中控制主机 | 国产 | 5 |  |
|  |  | 无线触摸屏 | 国产 | 5 |  |
|  |  | 电源供应器 | 国产 | 5 |  |
|  |  | 无线AP | H3C | 5 |  |
|  |  | 8路继电器 | 国产 | 5 |  |
|  |  | 时序电源器 | AVYVY | 6 |  |
|  |  | 一体化高清摄像机 | 索尼 | 6 |  |
|  |  | 实物展台 | 鸿合 | 1 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 三星 | 19 |  |
|  |  | 桌面液晶升降机 | 定制 | 19 |  |
|  |  | 高清视频会议终端 | 宝利通 | 1 |  |
|  |  | 视频会议控制器 | 宝利通 | 1 |  |
|  |  | 主席机 | BOSCH | 2 |  |
|  |  | 代表机 | BOSCH | 7 |  |
|  |  | 延伸电缆 | BOSCH | 1 |  |
|  |  | 调音台 | YAMAHA | 2 |  |
|  |  | 主音箱 | 国产 | 6 |  |
|  |  | 同传中控及发射主机 | BOSCH | 2 |  |
|  |  | 四路红外发射器 | BOSCH | 2 |  |
|  |  | 红外线辐射器 | BOSCH | 4 |  |
|  |  | 互动式80寸电子白板 | 夏普 | 1 |  |
|  |  | 桌面式电子白板 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 功放 | 国产 | 3 |  |
|  |  | 无线头戴话筒 | BOSCH | 1 |  |
|  |  | 会议主机 | BOSCH | 1 |  |
|  |  | 双人传译员控台 | BOSCH | 3 |  |
|  |  | 传译员耳机连翻译话筒 | BOSCH | 3 |  |
|  |  | 红外线接收器 | BOSCH | 50 |  |
|  |  | 充电电池 | BOSCH | 50 |  |
|  |  | 接收机耳机 | BOSCH | 50 |  |
|  |  | 充电存储箱 | BOSCH | 1 |  |
|  |  | 19寸液晶显示器 | 三星 | 3 |  |
|  |  | 录播主机及服务器 | 锐取 | 1 |  |
| 3 | 考古工作站会议系统 | 模拟调音台 | 国产 | 2 | 无线话筒电池，备用VGA、音频线 |
|  |  | 数字音频处理器 | DBX PA | 2 |  |
|  |  | 全频音箱 | BOSE | 8 |  |
|  |  | 功放 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | DVD机 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 12路时序电源 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | 智能混音台 | AVYVY | 2 |  |
|  |  | 模拟鹅颈话筒 | 国产 | 12 |  |
|  |  | 电动幕布 | 白雪 | 1 |  |
|  |  | RGB矩阵 | Yanhe | 1 |  |
|  |  | AV矩阵 | Yanhe | 1 |  |
|  |  | 音频媒体管理器 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | 效果器 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | 线性阵列扬声器 | AVYVY | 4 |  |
|  |  | 超低频音箱 | AVYVY | 2 |  |
|  |  | 返听音箱 | BOSE | 2 |  |
|  |  | 全频功放 | AVYVY | 2 |  |
|  |  | 返听功放 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | 超低功放 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | DVD机 | AVYVY | 1 |  |
|  |  | 无线手持话筒 | AVYVY | 2 |  |
|  |  | 12路时序电源 | AVYVY | 2 |  |
|  |  | 60寸电视机 | 夏普 | 2 |  |
|  |  | 60寸移动支架 | 国产 | 2 |  |
|  |  | 投影机升降吊架 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 电动幕布 | 白雪 | 1 |  |
|  |  | 触摸屏 | 阳光 | 1 |  |
|  |  | 机顶盒 | 阳光 | 1 |  |
|  |  | 点歌台含显示器 | 阳光 | 1 |  |
|  |  | Party台 | 阳光 | 1 |  |
|  |  | RGB矩阵 | Yanhe | 1 |  |
|  |  | AV矩阵 | Yanhe | 1 |  |
|  |  | LED电脑摇头灯 | Tonalitat | 4 |  |
|  |  | 遥控烟机 | Tonalitat | 1 |  |
|  |  | LED频闪灯 | Tonalitat | 4 |  |
|  |  | LED摇头变色灯 | Tonalitat | 6 |  |
|  |  | 图案激光灯 | Tonalitat | 4 |  |
|  |  | 电脑灯控台 | Tonalitat | 1 |  |

#### 2.3.3全院基础环境及公共区域设施清单

| 序号 | 系统类别 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽模块 | 德特威勒 | 1791 | 网络、通讯跳线、模块 |
|  |  | 双口面板 | 德特威勒 | 554 |  |
|  |  | 单口面板 | 德特威勒 | 682 |  |
|  |  | 地插 | 德特威勒 | 13 |  |
|  |  | 光纤终端盒 | 国产 | 6 |  |
|  |  | 24口数据配线架【含模块】 | 德特威勒 | 129 |  |
|  |  | 110配线架 | 德特威勒 | 70 |  |
|  |  | 理线架 | 德特威勒 | 142 |  |
|  |  | 耦合器模块 | 德特威勒 | 1179 |  |
|  |  | 12口光纤配线架 | 德特威勒 | 48 |  |
|  |  | 24口光纤配线架 | 德特威勒 | 32 |  |
|  |  | 布线施工 | 国产 | 1 |  |
| 2 | 公共广播系统 | IP网络广播控制中心 | iTC | 1 | 草坪音箱 |
|  |  | 网络广播控制服务器软件 | iTC | 1 |  |
|  |  | IP网络有源音箱 | iTC | 1 |  |
|  |  | IP网络寻呼话筒 | iTC | 10 |  |
|  |  | 消防信号智能接口（30路） | iTC | 3 |  |
|  |  | 网络广播线路信号协议转换器 | iTC | 1 |  |
|  |  | 33U机柜 | 图腾 | 1 |  |
|  |  | 数字功放60W | iTC | 47 |  |
|  |  | 数字功放120W | iTC | 10 |  |
|  |  | 数字功放20W | iTC | 2 |  |
|  |  | 无线话筒（手持+领夹） | iTC | 10 |  |
|  |  | 电脑 | 戴尔 | 3 |  |
|  |  | 分控软件 | iTC | 1 |  |
|  |  | 数字功放240W | iTC | 6 |  |
|  |  | 吸顶音箱 | iTC | 519 |  |
|  |  | 壁挂音箱6W | iTC | 72 |  |
|  |  | 室外音箱20W | iTC | 9 |  |
|  |  | 草坪音箱20W | iTC | 14 |  |
|  |  | 草坪音箱20W | iTC | 14 |  |
|  |  | 草坪音箱20W | iTC | 14 |  |
|  |  | 草坪音箱20W | iTC | 14 |  |
|  |  | 草坪音箱20W | iTC | 14 |  |
|  |  | 8口交换机 | H3C | 2 |  |
| 3 | 信息发布系统 | 电视协议软件 | VMS | 1 | 草坪音箱 |
|  |  | 视频通讯协议软件 | VMS | 1 |  |
|  |  | 延时播放协议软件 | VMS | 1 |  |
|  |  | 点播协议软件 | VMS | 1 |  |
|  |  | 互动协议软件 | VMS | 1 |  |
|  |  | 视频服务器 | 戴尔 | 1 |  |
|  |  | 互动终端软件 | VMS | 1 |  |
|  |  | 多媒体视频服务平台 | VMS | 1 |  |
|  |  | 标清编码器 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 高清编码器 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 高清互动终端(23寸) | 国产 | 20 |  |
|  |  | 无人职守智能咨询台 | VMS | 20 |  |
|  |  | 现场直播视频收发器 | 国产 | 2 |  |
|  |  | 现场视频摄像机 | 国产 | 2 |  |
|  |  | 投影机 | 松下 | 25 |  |
|  |  | 投影幕 | 松下 | 25 |  |
|  |  | 本地管理电脑 | 戴尔 | 4 |  |
|  |  | 98吋显示屏 | TCL | 3 |  |
|  |  | 98吋显示屏 | TCL | 1 |  |
|  |  | 50寸等离子显示屏 | 松下 | 9 |  |
|  |  | 50寸等离子显示屏 | NEC | 1 |  |
|  |  | 液晶电视 | 飞利浦 | 15 |  |
| 4 | 公共区域LED大屏 | 特展馆大厅LED大屏 | 利亚德 | 1 | 无 |
|  |  | 艺术馆长廊LED大屏 | 利亚德 | 1 |  |
| 5 | 智能导览系统 | 无线团队讲解发射机 | 定制 | 20 | 无 |
|  |  | 无线团队讲解接收机 | 定制 | 800 |  |
|  |  | 无线团队讲解设备充电消毒柜 | 定制 | 20 |  |
|  |  | 自动影音同步讲解 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 自动影音同步讲解 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 视频同步音频播放器 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 多语种自动识别模块 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 多通道语音存储模块 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 自动感应启动器 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 蓝牙信息传输适配器 | 定制 | 56 |  |
|  |  | 多媒体影音导讲机 | 定制 | 100 |  |
|  |  | RFID感应卡片发射器 | 定制 | 457 |  |
|  |  | RFID设置机 | 定制 | 4 |  |
|  |  | 充电消毒柜 | 定制 | 4 |  |
|  |  | 多媒体影音导讲机 | 定制 | 80 |  |
|  |  | 导讲机充电消毒柜 | 定制 | 20 |  |
| 6 | 机房环境监测 | 总配电柜 | 定制 | 1 | UPS电池 |
|  |  | UPS输出配电柜 | 定制 | 1 |  |
|  |  | UPS主机（80KVA） | 艾默生 | 1 |  |
|  |  | 蓄电池 | 西恩迪 | 128 |  |
|  |  | 配套电池柜 | 定制 | 4 |  |
|  |  | 二级防浪涌保护器 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 三级防浪涌保护器 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 机柜用防雷插座 | 定制 | 6 |  |
|  |  | 通讯卡 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 吸顶式温度预处理型正压洁净新风机 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 新风管道密闭防火阀 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 轴流消防排烟风机 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 密闭防火阀 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 电视屏幕墙 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 液晶监视器 | 王牌 | 12 |  |
|  |  | 液晶监视器 | 王牌 | 2 |  |
|  |  | 服务器机柜 | 图腾 | 18 |  |
|  |  | 普通机柜 | 图腾 | 2 |  |
|  |  | 操作台 | 定制 | 1 |  |
| 7 | VR大空间沉浸式展览 | VR一体机 | PICO | 120 | 无 |
|  |  | 高性能渲染主机 | 联想 | 4 |  |
|  |  | 显示器 | 联想 | 1 |  |
|  |  | 高性能笔记本电脑 | 微星 | 1 |  |
|  |  | 中控电脑 | 联想 | 2 |  |
|  |  | PAD | 小米 | 4 |  |
|  |  | 服务器外设 | 罗技 | 1 |  |
|  |  | 键鼠套装 | 罗技 | 1 |  |
|  |  | 无线控制器 | 锐捷 | 2 |  |
|  |  | 交换机 | 锐捷 | 2 |  |
|  |  | 无线接入点 | 锐捷 | 6 |  |
|  |  | 综合网关 | 锐捷 | 2 |  |
|  |  | 机柜 | 图腾 | 2 |  |
|  |  | 网线 | 山泽 | 4 |  |
|  |  | 6口插排 | 公牛 | 9 |  |
|  |  | 8口插排 | 公牛 | 6 |  |
|  |  | 10口插排 | 公牛 | 9 |  |
|  |  | 12口插排 | 公牛 | 3 |  |

#### 2.3.4全院计算机网络及业务系统清单

| 序号 | 系统类别 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心路由器 | SR6604 路由器机框 | H3C | 1 | 无 |
|  |  | 主控单元RPE-X1 | H3C | 2 |  |
|  |  | SR6600主机软件 | H3C | 1 |  |
|  |  | 灵活接口平台210,2 HIM 插槽 | H3C | 2 |  |
|  |  | PSR650A 交流电源模块,650W | H3C | 2 |  |
|  |  | 4端口千兆以太网电口接口模块 | H3C | 2 |  |
|  |  | ACG防火墙板卡 | H3C | 1 |  |
| 2 | 院无线控制器 | WX6103 无线控制器主机 | H3C | 1 | 无 |
|  |  | WX6103 无线控制器主控板模块 | H3C | 2 |  |
|  |  | 信锐 NAC-6100H | 信锐 | 1 |  |
|  |  | WX2520X-LI无线控制器 | H3C | 1 |  |
|  |  | 24端口千兆无线控制器接口板 | H3C | 1 |  |
|  |  | PSR650A 交流电源模块,650W | H3C | 2 |  |
|  |  | WX6103-2端口万兆以太网XFP光接口模块 | H3C | 1 |  |
| 3 | 汇聚交换机1 | S7503E 以太网交换机主机 | H3C | 1 | 无 |
|  |  | S7500E 交流电源模块,1400W | H3C | 2 |  |
|  |  | S7500E Salience VI交换路由引擎 | H3C | 2 |  |
|  |  | S7500E 8端口万兆以太网SFP+光接口模块 | H3C | 2 |  |
|  |  | SFP+万兆模块 | H3C | 304 |  |
| 4 | 汇聚交换机2 | S7503E-M 以太网交换机主机 | H3C | 1 | 无 |
|  |  | 交流电源模块,600W | H3C | 2 |  |
|  |  | S7503E-M专用交换路由引擎主控业务板 | H3C | 2 |  |
| 5 | 汇聚交换机3 | S6520-42QF-EI-以太网交换机 | H3C | 1 | 无 |
| 6 | 汇聚交换机4 | S5130S-52S-HI-以太网交换机 | H3C | 1 | 无 |
| 7 | 接入交换机 | S5500-52C-EI-以太网交换机 | H3C | 11 | H3C通用48口交换机 |
|  |  | S5500-28C-EI-以太网交换机 | H3C | 8 |  |
|  |  | S5500 2端口万兆以太网SFP+接口板 | H3C | 19 |  |
|  |  | S3100V2-8TP-SI | H3C | 2 |  |
|  |  | H3C S5008PV2-EI-PWR | H3C | 1 |  |
|  |  | H3C S5120-28P-PWR-SI | H3C | 1 |  |
|  |  | H3C S5130S-28P-EI | H3C | 6 |  |
|  |  | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | H3C | 3 |  |
|  |  | H3C S5130S-28S-EI | H3C | 6 |  |
|  |  | H3C S5130S-28S-HPWR-EI | H3C | 6 |  |
|  |  | H3C S5130S-52P-EI | H3C | 2 |  |
|  |  | H3C S5130S-52P-PWR-EI | H3C | 4 |  |
|  |  | H3C S5130S-52S-EI | H3C | 6 |  |
|  |  | H3C S5130S-52S-HI | H3C | 6 |  |
|  |  | H3C WX3024E-LSW | H3C | 1 |  |
|  |  | S5130S-20P-PWR-EI | H3C | 1 |  |
|  |  | S5130S-28S-EI | H3C | 1 |  |
|  |  | S5560X-54C-EI | H3C | 1 |  |
|  |  | RS5320C-36X-EI-8T24S | 信锐 | 1 |  |
|  |  | 信锐 RS3300-52T-4F | 信锐 | 7 |  |
|  |  | 信锐 RS3320-28M-PWR-LI | 信锐 | 7 |  |
| 8 | 无线AP | WA2620i-AGN | H3C | 100 | WA2620-AGN-FIT |
|  |  | WA3620i-AGN | H3C | 10 |  |
|  |  | WA3628i-AGN | H3C | 14 |  |
|  |  | WA4320-ACN-SI | H3C | 45 |  |
|  |  | WA4320H | H3C | 28 |  |
|  |  | WA4330-ACN | H3C | 30 |  |
|  |  | WA5530-LI | H3C | 2 |  |
|  |  | WA5320-C | H3C | 10 |  |
|  |  | NAP-3620P-X | 信锐 | 102 |  |
|  |  | 信号避雷器 | H3C | 105 |  |
| 9 | 统一运维管理软件 | iMC-智能管理平台标准版 | H3C | 1 | 无 |
|  |  | iMC-智能管理平台license | H3C | 256 |  |
|  |  | iMC-无线业务管理组件 | H3C | 1 |  |
|  |  | iMC-无线业务管理组件license | H3C | 1 |  |
|  |  | iMC平台业务服务器 | 戴尔 | 3 |  |
| 10 | 存储阵列 | MS5000存储控制器单元 | 宏杉 | 1 | 无 |
|  |  | 256GB缓存 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 2*10Gb iSCSI IO模块 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | DSU1516磁盘柜 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | 600GB 15000RPM SAS磁盘 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | 200GB，MLC硬盘 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | 600GB，15000RPM，3.5寸硬盘 | 宏杉 | 46 |  |
|  |  | 2TB,7200RPM，3.5寸硬盘 | 宏杉 | 32 |  |
|  |  | 3TB,7200RPM，3.5寸硬盘 | 宏杉 | 10 |  |
|  |  | 存储系统管理软件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 高级性能监控功能套件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 智能数据分层功能套件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 数据快照功能套件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 滑轨配件 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | MS5000存储控制器单元 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 128GB缓存 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 2*10Gb iSCSI IO模块 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | DSU1516磁盘柜 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | 600GB 15000RPM SAS磁盘 | 宏杉 | 4 |  |
|  |  | 2TB,7200RPM，3.5寸硬盘 | 宏杉 | 36 |  |
|  |  | 6TB,7200RPM，3.5寸硬盘 | 宏杉 | 14 |  |
|  |  | 存储系统管理软件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 高级性能监控功能套件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 智能数据分层功能套件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 数据快照功能套件 | 宏杉 | 1 |  |
|  |  | 滑轨配件 | 宏杉 | 4 |  |
| 11 | 业务应用服务器 | 华为RH2288V2 | 华为 | 10 | 提供服务器易损维修配件 |
|  |  | 戴尔R720 | 戴尔 | 9 |  |
|  |  | 浪潮SA5212M5 | 浪潮 | 10 |  |
|  |  | 戴尔R540 | 戴尔 | 4 |  |
|  |  | 浪潮NF8480M5 | 浪潮 | 2 |  |
| 12 | 虚拟化平台系统 | FSR-R390-Z-M1 | H3C | 10 | 无 |
|  |  | 300GB硬盘模块 | H3C | 10 |  |
|  |  | WinServer 2008 | 微软 | 10 |  |
|  |  | SQL Server 2008 | 微软 | 2 |  |
|  |  | Kvm | 国产 | 1 |  |
|  |  | 标准42U机柜 | 国产 | 1 |  |
|  |  | 虚拟化交换机 | H3C | 1 |  |
|  |  | 交换机风扇模块 | H3C | 2 |  |
|  |  | 650W电源模块 | H3C | 2 |  |
|  |  | 万兆光模块 | H3C | 4 |  |
|  |  | QSFP to SFP+电缆 | H3C | 1 |  |
|  |  | iMC虚拟化功能 | H3C | 1 |  |
|  |  | 虚拟化CPU授权 | H3C | 2 |  |
|  |  | 云计算集成 | H3C | 1 |  |
|  |  | 云计算扩展组件 | H3C | 6 |  |

#### 2.3.5全院网络安全基础运行清单

| 序号 | 系统类别 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院网络安全架构基础平台 | 全院边界防火墙 | 深信服 | 2 | 网络跳线、光纤跳线等 |
|  |  | 安全隔离与信息交换系统 | 天行网安 | 1 |  |
|  |  | 库房出口防火墙 | 深信服 | 1 |  |
|  |  | 工作站出口防火墙 | 深信服 | 1 |  |
|  |  | 网站集群边界WAF | 深信服 | 1 |  |
|  |  | 综合威胁分析平台 | 绿盟 | 1 |  |
|  |  | 入网规范管理平台 | 盈高 | 1 |  |
|  |  | 数据库审计 | 思服迪 | 1 |  |
|  |  | 全院终端安全管理系统 | 奇安信 | 1 |  |
|  |  | 全院日志管理分析平台 | 奇安信 | 1 |  |
|  |  | 网站集群终端安全管理系统 | 奇安信 | 1 |  |
|  |  | 监控分析安全平台 | 海康威视 | 1 |  |

#### 2.3.6“物华天宝”装置清单

| 序号 | 系统类别 | 设备名称 | 制造商 | 数量 | 备品备件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “物华天宝”装置 | 图像处理器 | 定制 | 1 | 硬盘、网络跳线、光纤跳线等 |
|  |  | 红外多点触控系统 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 钢化玻璃 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 拼接处理器 | 定制 | 2 |  |
|  |  | OLED拼接显示单元 | 定制 | 6 |  |
|  |  | 单元支架 | 定制 | 6 |  |
|  |  | 线缆及相关附件 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 无线键鼠套装 | 罗技 | 1 |  |
|  |  | 辅材线材 | 定制 | 3 |  |
|  |  | 小间距LED图像处理器 | 定制 | 1 |  |
|  |  | LED显示终端设备及辅材 | 定制 | 9.3 |  |
|  |  | 配电 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 系统 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 线缆及辅材 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 拼接处理器 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 无线键鼠套装 | 罗技 | 1 |  |
|  |  | 辅材线材 | 定制 | 4 |  |
|  |  | 插座 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 3mm金属冲孔板面板 | 定制 | 10.12 |  |
|  |  | 冲孔板发光灯箱底盒 | 定制 | 18.12 |  |
|  |  | 金属冲孔板烤漆 | 定制 | 21 |  |
|  |  | 灰白渐变UV印饰面漆 | 定制 | 5.6 |  |
|  |  | 魔方箱体金属灰色底座 | 定制 | 10 |  |
|  |  | 魔方箱体底座灰色烤漆 | 定制 | 12 |  |
|  |  | 魔方箱体顶部盖板 | 定制 | 5 |  |
|  |  | 魔方箱体顶部面板 | 定制 | 5 |  |
|  |  | 魔方箱体顶部面板白色烤漆 | 定制 | 12 |  |
|  |  | 魔方箱体镂空发光立柱 | 定制 | 2.12 |  |
|  |  | 魔方箱体镂空发光立柱灰白渐变色 | 定制 | 5 |  |
|  |  | 魔方箱体镂空发光立柱底盒 | 定制 | 7 |  |
|  |  | 内部方钢支撑框架 | 定制 | 33.5 |  |
|  |  | OLED屏幕底部铝塑板 | 定制 | 7 |  |
|  |  | 玻璃 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 水纹灯及控制设备 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 亚克力灯片 | 定制 | 2 |  |
|  |  | 镂空发光面光灯 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 变色灯处理器 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 强电布置预留设备 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 背衬材料及辅料配件 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 强电动力电缆 | 定制 | 1 |  |
|  |  | 高性能服务器 | 浪潮 | 2 |  |
|  |  | 汇聚交换机 | H3C | 1 |  |

三、服务整体规范和要求

（一）基本要求

1.维护服务熟悉程度要求：投标人应结合现场勘测情况，制定对本运维及运营项目的熟悉程度阐述和对本项目的理解（包括对项目所有分解目标的理解，项目重点、难点等），做到对服务内容理解透彻，与南博各部门对接界面清晰。具体为：

- 对全院基础网络智能化、各项业务系统、终端设备、多媒体展览展示设备以及整体网络安全防护体系组成架构的熟悉程度和理解；

- 对数字馆、博爱馆底层软硬件设备、展项设施及装潢装饰的熟悉程度和理解；

- 对“物华天宝”专用装置及系统的熟悉程度和理解；

- 对南博VR大空间沉浸式展厅专用装置、可穿戴终端、数字内容架构体系的熟悉程度和理解等；

2.维护服务方案要求：投标人应结合现场勘测情况，制定详细的维护服务方案。维护服务方案应做到内容详实，服务流程清晰，实施进度安排详细合理，有完善的进度控制措施和质量管控制度。

3.★管理规定要求：投标人承诺在服务过程中遵循南京博物院相关管理规定，如在服务过程中对建筑、装饰、展览、文物、物品、线缆等产生破坏，投标人承担全部法律责任并进行赔偿修复；对文物藏品产生破坏和损伤，投标人承担全部法律责任并赔偿全部损失。严格遵循国家、行业、省文旅厅以及南京博物院颁布的涉及安全文明施工、劳动保护、环境保护、消防安全的各项法律、法规、条例、标准、规程、规定、制度和相关要求。投标人在投标文件中按照招标文件提供的格式要求，由法定代表人或授权代表签字的承诺函并加盖公章（格式详见投标文件格式十一附件二：遵循规定承诺函及附件三：安全规定承诺函）。

4.★驻场服务要求：结合南京博物院作为一级博物馆的安保要求以及出入文物管控区域的安全细则，至少拟派6名驻场人员，拟派遣的驻场人员须为投标人的正式员工。投标人在签订合同前需提供驻场人员2025年12月以来连续六个月的社保缴纳证明材料，否则南博有权拒绝无关人员开展运维工作、由此造成的后果由投标人承担。南京博物院图书信息部对投标人拟派的驻场人员服务情况进行考核，如考核未达要求，南京博物院图书信息部有权提出更换驻场人员的要求。具体驻场人员要求如下：

- 为响应南京博物院延时开发政策，数字馆开放日（周一到周日，每天8:30至18:00）至少2名驻场人员，负责设备的开关，展项效果的巡检；每周一闭馆至少3名驻场人员进行设备养护及维修，保证一周的全部设备设施开放效果和信息系统维护；

- 全院信息化办公终端（至少1名驻场人员）、计算机网络系统及业务系统及全院网络安全架构基础平台（至少1名驻场人员），1名项目负责人驻场，总共至少3名驻场人员，负责日常设备巡检、故障处置以及会议系统保障值守等工作，周六周日轮岗；

- 全院基础环境及公共区域设施维护至少1名驻场人员，负责公共广播系统、信息发布系统、机房及弱电间环境、UPS设备的日常巡检及故障处置；

5.★夜间延时开放要求：为满足南京博物院夜间延时开放和其他临时开放任务，投标人需在投标文件中承诺提供不低于6名的驻场服务人员，并按照南京博物院图书信息部通知要求驻场完成相关延时开放运维任务。该费用投标人须考虑在投标报价中，采购人不再另行支付。

6.▲售后服务体系和响应要求：投标人结合“详细服务内容与服务要求”章节中针对南博各系统的服务响应要求制定合理的售后服务方案，承诺整体故障解决成功率不低于95%。同时投标人应具备完善的保密制度，需签订保密协议，包含但不限于服务内容，服务流程和响应时间，方案全面合理、服务流程及内容具体、响应迅速、服务人员齐备。

7.▲网络安全基础维保要求：投标人需对全院网络安全架构平台中的硬件设备提供7×24小时值守工作。每日对南博网络安全架构平台中安全设备的运行状态进行巡检，保证其高效稳定，完成结构化台账更新并提出优化建议。

8.备品备件要求：投标人根据本项目服务内容提供包含但不限于本招标文件《备品备件明细表》中的备品备件，用于运维过程中各系统可能产生的故障设备替换。投标人可根据实际情况增减备品备件明细。

《备品备件明细表》

| 序号 | 设备归类 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影NEC500U+ | 电源 | 15只 | 南博管理，存放指定位置 |
| 2 | 投影NEC500U+ | 灯泡 | 50个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 3 | 投影NEC300U+ | 电源 | 5块 | 南博管理，存放指定位置 |
| 4 | 投影NEC300U+ | 灯泡 | 5个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 5 | 投影NEC300U+ | 光通 | 5个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 6 | 投影NEC300U+ | 色轮 | 5个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 7 | 投影松下BZ580C | 电源 | 7个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 8 | 投影松下BZ580C | 灯泡 | 28个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 9 | 投影松下BZ580C | 色轮 | 7个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 10 | 投影爱普生EB-Z9750WU | 电源 | 6个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 11 | 投影爱普生EB-Z9750WU | 灯泡 | 12个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 12 | 投影爱普生EB-Z9750WU | 灯泡电源 | 8个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 13 | 投影三洋 | 灯泡 | 12个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 14 | LED | LED模块 | 12组 | 南博管理，存放指定位置 |
| 15 | LED | 接收卡 | 7块 | 南博管理，存放指定位置 |
| 16 | 拼接屏 | 驱动控制板 | 7块 | 南博管理，存放指定位置 |
| 17 | 触摸显示器 | 22触摸屏 | 2块 | 南博管理，存放指定位置 |
| 18 | 转接头 | 各种 | 20个 | 南博管理，存放指定位置 |
| 19 | 中控系统 | 继电器模块 | 2台 | 南博管理，存放指定位置 |
| 20 | 中控系统 | 串口模块 | 6台 | 南博管理，存放指定位置 |
| 21 | UPS | UPS电池 | 2套 | 南博管理，存放指定位置 |
| 22 | 交换机 | H3C通用48口交换机 | 2台 | 南博管理，存放指定位置 |
| 23 | 无线控制器 | WX6103或替代型号 | 1台 | 南博管理，存放指定位置 |
| 24 | 无线AP | WA2620或替代型号 | 5台 | 南博管理，存放指定位置 |

9.年度运维经费申报要求：按照数据局和省厅要求，协助图书信息部完成下个运维年度经费的各项申报工作任务。

10.优化建议和方案编制要求：针对本年度的运维情况，对下个年度需要更新的老旧设备、系统进行合理建议，并编制可行技术方案供南京博物院图书信息部作为内参。

（二）质量要求

1.人员稳定性保证：投标人应在投标文件中明确到现场实施人天数，并保证整个运维服务团队的主要人员稳定，在未经过南博同意的情况下投标人不得随意更换人员。如因投标人原因需更换项目驻场成员的，需提前15日向南博提交审批申请，经审批同意并办理交接手续后方可进行人员更换。

（三）考核要求

1)采购人在服务期的最后一个月，依照各维保服务相关的服务要求与提供的相关巡检记录等台账资料，对中标人的服务进行验收。验收前中标人需提供的相关巡检记录包括但不限于：《月度工作总结》、《日常机房巡检记录》、《展厅设备巡检及维修记录》、《办公终端维修记录》、《网信数据安全运行分析及优化月报》、《消费一卡通数据备份记录》、《物华天宝数据备份记录》。

2)对完成的维护服务进行核对，如未能按期完成，采购人有权只按实际发生的服务内容支付费用。

3）对第三方实施维修或更换配件、耗材产生的费用台账进行核对，如产生的费用低于投标报价的30%，采购人有权只按实际发生的服务内容支付费用。

（四）★服务更替衔接要求

投标人承诺在下一年度运维招标供应商确定后，提前3个月内进行完整交接，完全无条件的提供各项运维服务的全部内容、技术文档、运维台帐，不得设置任何障碍，直至南京博物院图书信息部认可完成移交，方可撤场，并删除全部与本项目有关信息。投标人需在投标文件中按照招标文件提供的格式，由法定代表人或授权代表签字的交接服务承诺函加盖公章，不提供视为无效标。（格式详见投标文件格式十一附件一：交接服务承诺函）

（五）服务期限

自合同签订之日起一年。

（六）付款方式

合同生效后，15个工作日内甲方预付合同总价的30%；

2026年12月15日前，支付合同总价的50%；

中标人履行完毕本合同所有义务并经采购人验收通过后7个工作日内，采购人根据验收结果向中标人支付剩余合同价款。

（七）履约验收要求

详见考核要求

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中运维服务方案”得分由高到低顺序排列。评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （15分） | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15 | 15 |
| 技术部分 （63分） | 技术响应 | 由评委根据投标文件提供的采购需求逐条响应文件情况，《技术要求响应/偏离表》及证明文件等资料（服务承诺函等）参照打分。 1、标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标文件处理。 2、全部满足得15分，标注“▲”的要求每有一项负偏离扣2分，其他为一般要求，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（要求提供证明材料而未提供的，视为负偏离） 注：①招标文件“采购需求”章节需逐项响应，投标人如在投标文件中描述为无负偏离，实际情况中有负偏离的，经评审小组发现做虚假应标，其投标文件做无效投标文件处理。 ②投标人在全部投标书中提供的任何内容必须确保真实，不得弄虚作假，否则在项目任何阶段均作无效投标文件处理，并追究相应责任。 | 15 |
|  | 服务保障 | 投标人具备完善的服务响应制度，提供7*24小时响应，自接到报障起30分钟内到达现场解决问题的承诺函，得2分，不提供不得分。（须提供法定代表人或授权代表签字的承诺函并加盖投标人公章） | 2 |
|  | 关键设施保障 | 投标人承诺按月为周期提供关键设备设施的软件版本升级服务，SSL证书购买部署、漏洞修复服务等的承诺函的得2分，未提供不得分。（须提供法定代表人或授权代表签字的承诺函并加盖投标人公章） | 2 |
|  | 驻场服务 | 投标人在提供6名驻场服务人员的基础上，每增加1名符合要求的驻场服务人员得1分，最高得2分。 （须提供人员相关证书复印件以及供2025年12月以来连续六个月投标单位为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分） | 2 |
|  | 运维服务方案 | 1、投标人提供本次维护项目的熟悉程度以及对本项目的理解（包括项目的所有分解目标理解，项目重点、难点等）。 （1）对目标、重难点理解详实，对服务内容理解透彻的得7分； （2）对目标、重难点理解一般，对服务内容理解较合理的得4分； （3）对目标、重难点理解存在偏差，对服务内容理解欠缺的得1分； （4）对目标、重难点理解有误，对服务内容理解不合理或未提供的不得分； | 7 |
|  |  | 2、根据项目需求制定运维服务方案，至少包括：1）运维服务内容；2）运维服务方案；3）运维服务流程；4）进度控制方案；5）保密制度与措施等。 （1）投标人制定的方案科学合理完整、可行性强、有针对性，完全满足招标文件要求的得7分； （2）方案完整但科学合理及可行性欠缺、针对性不够的得4分； （3）方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性的得1分； （4）方案与实际需求存在较大偏差或未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 3、投标人针对本项目制定完善的售后服务体系和应急响应方案，至少包括：1）售后服务目标与承诺；2）售后服务保障体系；3）应急响应管理体系；4）考核与评估体系；5）服务改进与优化等。 （1）投标人制定的方案科学合理完整、可行性强、有针对性，完全满足招标文件要求的得7分； （2）方案完整但科学合理及可行性欠缺、针对性不够的得4分； （3）方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性的得1分； （4）方案与实际需求存在较大偏差或未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 4、投标人提供详细的培训方案。培训方案至少包含培训计划、培训对象与人数、培训地点、培训时间等。 （1）培训方案详细可行，培训计划科学合理的，得7分； （2）培训方案一般，培训计划较合理的，得4分； （3）培训方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性得1分； （4）方案与实际需求存在较大偏差或未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 5、投标人提供易损部件的备品备件方案并列出备品备件细目（品牌、型号、数量）。 （1）备品备件方案详细可行，优于项目需求的得7分； （2）备品备件方案一般，符合项目需求的得4分； （3）备品备件方案不完整且可行性欠缺、缺乏针对性得1分； （4）方案与实际需求存在较大偏差或未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 6、投标人根据整体项目服务内容和要求制定完善详实的运维服务报告和结构化台账模板（包含但不限于日、周、月、季、年度巡检分析报告，故障处置报告，应急响应报告以及重保专项保障报告等）。 （1）报告、台账模板清晰合理，有针对性，完全满足招标文件要求的，得7分； （2）报告、台账模板一般，基本满足项目需求，针对性不够的得4分； （3）报告、台账模板不完整且可行性欠缺、缺乏针对性得1分； （4）报告、台账模板存在较大偏差或未提供的不得分； | 7 |
| 商务部分 （22分） | 企业资质 | 1、投标人具有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；每提供1个得1分，本项共3分。 2、投标人具有有效期内的售后服务认证证书、信息技术服务标准符合性证书ITSS、CCRC信息安全服务资质(信息系统安全运维)，每提供1个得1分，本项共3分。 （须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分） | 6 |
|  | 人员资质 | 投标人应为本项目配备技术服务团队，技术服务团队至少包括1名项目负责人，5名技术工程师。 (1)项目负责人具有：高级工程师（信息化相关类）、itss服务项目经理、CISP（注册信息安全专业人员）、每提供一种证书得2分，满分4分。 （2）项目技术服务工程师团队不少于5人，团队人员具有网络技术相关中级或以上专业技术资格或能力认证、中级或以上职称（信息化相关类）、CISP（注册信息安全专业人员）、CISAW信息安全保障人员，每提供一种证书得1分，满分4分。一人多证不重复计分，须提供。 （须提供相关证书复印件以及2025年12月以来连续六个月投标单位为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分） | 8 |
|  | 项目业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来的类似业绩，每提供一个得2分，最多得8分。项目业绩均应出具相关合同原件的关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、关键条款等）。 （以上提供复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全不得分） | 8 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、法人授权书

四、联合体协议（如有）

五、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、其他

# 一、投标函

致：南京博物院

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标总报价 | 小写（元）： 大写（元）： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

日  期：

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）的法定代表人           （法定代表人姓名、身份证号码）授权                 （被授权人姓名，身份证号码）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证件复印件

被授权人身份证件复印件

四、联合体协议（本项目不需要）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖公章之处，加盖牵头单位的公章即可。

五、满足资格要求的证明文件

格式1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备/专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期： 年    月    日

格式2：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日  期： 年    月    日

格式3：承诺书格式

承诺书

（采购人名称）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.其他：（如果有的话可自行添加）

声明人：（公章）

日  期： 年    月    日

六、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …（供应商可自行扩展） |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、其他

附件一：

交接服务承诺函

致： 南京博物院

我单位（投标人名称）郑重承诺，若中标本年度运维及运营项目，将严格履行以下交接义务：

1、‌资料完整性‌：服务期满前30个工作日，系统整理并移交全部技术档案（含设备台账、维修记录、应急预案等）、未完结工单明细及备品备件清单；

2、‌专人对接机制‌：指定维保负责人作为交接负责人，提供7×24小时应急联络通道，确保交接期响应时效≤2小时；

3、‌现场协同服务‌：与当前维保单位开展不少于5个工作日的现场联合巡检，对关键设备进行带教操作演示，并出具经三方签章的设备状态确认书；

4、‌技术培训支持‌：免费提供为期5个工作日的专项培训，涵盖系统架构、运维要点及历史故障处理方案，培训效果经采购方验收确认；

5、交接期保障：承诺在下一年度运维招标供应商确定后，提前3个月内进行完整交接，完全无条件的提供各项运维服务的全部内容、技术文档、运维台帐，不得设置任何障碍，直至采购方认可完成移交，方可撤场，并删除全部与本项目有关信息。

6、‌过渡期保障‌：自合同终止日起30个自然日内，保留原服务团队20%技术骨干作为后备支持力量，协助处理突发性技术问题；

7、‌违约责任‌：如因我方原因导致交接延误超过5个工作日，愿按合同金额1%/日的标准承担违约金，且采购方有权追溯因此产生的连带损失。

本承诺作为投标文件不可分割组成部分，具有同等法律效力。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

附件二：

遵循规定承诺函

致： 南京博物院

我司[投标人名称]参与贵方[项目名称]的投标，现作出如下郑重承诺：

- 投标人在本项目招投标及合同授予、履行期间，我司保证严格遵守国家的法律法规，遵守招标人的各项管理制度和规定。如有违反，愿意接受贵方的处罚。

- 与贵单位委派到项目的人员密切配合，保证贵单位所委派人员的监督管理权。

- 对于项目实施过程中如因我司原因造成贵方任何损失，包括但不限于建筑、装饰、展览、文物、物品、线缆等的破坏或损伤，我司愿意承担全部法律责任和经济赔偿责任。

- 如在项目实施过程中因我司原因对文物藏品产生破坏和损伤，我司将承担全部法律责任并赔偿全部损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。如有违反，愿意接受招标方的相关处理，并承担由此产生的一切法律后果。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：

附件三：

安全规定承诺函

致： 南京博物院

我司[投标人名称]参与贵方[项目名称]的投标，作出如下安全承诺：

- 我司保证全方位严格遵循国家、行业、省文旅厅以及南京博物院颁布的涉及安全文明施工、劳动保护、环境保护、消防安全的各项法律、法规、条例、标准、规程、规定、制度和相关要求。

- 我们将建立健全的安全管理体系，制定详细的安全管理制度和操作流程，并确保其有效执行。

- 为项目配备足够的、具备相应资质和能力的安全管理人员，负责监督和指导项目中的安全工作。

- 在项目实施前，对所有参与人员进行全面的安全培训，使其熟悉安全操作规程和应急处理措施。

- 确保项目实施过程中所使用的设备、工具和材料符合国家安全标准和质量要求，并定期进行检查和维护。

- 对项目现场进行合理的规划和布置，设置必要的安全警示标识和防护设施，为项目人员创造安全的工作环境。

- 制定并执行严格的安全检查制度，定期对项目进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

- 建立完善的应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织演练，确保在突发安全事故时能够迅速、有效地进行应对和处理。

- 如在项目实施过程中出现任何安全事故，若因我司原因导致，我司将积极配合南京博物院及相关部门进行调查和处理，并承担相应的法律责任和赔偿责任。

我们深知项目安全的重要性，并将始终坚守承诺，全力以赴确保项目的安全实施。如有违反，愿意接受招标方的相关处理，并承担由此产生的一切法律后果。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。