
[image: image1.emf]消防改造图纸及清单.zip


_1234567890/��������ͼֽ���嵥.zip


消防改造图纸及清单/东南新城简易喷淋、智慧消防.dwg

Administrator






消防改造图纸及清单/嘉荟新城简易喷淋、智慧消防.dwg

Administrator






消防改造图纸及清单/嘉荟西苑简易喷淋、智慧消防.dwg

Administrator






消防改造图纸及清单/开发区安置小区地下自行车库消防改造工程.13jz

 
   
   
     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

     
   
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
  
   
     
       
         
         
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
     
       
    
  
   
     
     
     
     
     
     
  
   
     
  
   
   
   
     
     
     
     
  
   
     
     
  
   
   
   
   

  







消防改造图纸及清单/开发区安置小区地下自行车库消防改造工程清单总说明.docx

总 说 明


工程名称：开发区（曲阿街道）安置小区消防改造项目


			[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]一、工程概况：


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]1、本工程是开发区安置小区地下自行车库消防改造工程，主要工作内容：东南新城1#、2#、3#、4#、5#、6#地下自行车库；河阳新城A11#、 A12#、B8#、D8#、D12#、D13#、D14#、E4#、 E10#、 E14#、楼地下自行车库；嘉荟西苑1#、2#、3#、4#、5#楼地下自行车库；嘉荟新城1-5#、6#A区、6#B区、7#A区、7#B区、8-46#地下自行车库的简易自动喷水灭火系统、智慧火灾报警系统等。


2、工    期：见招标文件。


3、施工地点：丹阳市。


二、工程招标范围：


  开发区（曲阿街道）安置小区消防改造项目图纸及清单内所有内容。


三、编制依据： 


1、（GB50856-2013）《通用安装工程工程量计算规范》；   


2、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容及其它现行相关文件；


3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；


四、工程类别及取费标准：


工程类别：                     安装                          


安全文明施工基本费             1.5%            


扬尘污染防治增加费             0.21%                        


社会保障费                     2.4%                         


住房公积金                     0.42%                      


税金                           9%    


五、措施项目费：


投标人应仔细自行踏勘现场充分考虑施工过程中产生的各项费用，投标报价时不应局限于招标人明确的各项施工措施费，中标后施工措施费不再增列新的项目。 


六、暂列金额：考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，暂列金额合计费用共9.70万元。


七、施工单位需严格执行《镇江市城市建筑垃圾管理办法》。


八、施工单位施工时应对已做好成品保护工作，如有损坏需承担相应的修复和赔偿费用。


九、分部分项工程量清单对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见相关标准图集。


十、工程量及计价说明：


[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5] 1、工程计价采用苏建函价苏建函价2025_2号文增值税一般计税法；


 2、投标单位应根据现场情况充分考虑运距风险及装车方式，自主报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）。


十一、其它说明事项：


1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准，投标人应结合现场情况，充分考虑拆除及施工风险及相应措施，自主报价；


2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；


3、未尽事宜详见清单描述、设计图纸及规范。


                                                        








  2026年4月3日











１






消防改造图纸及清单/河阳新城简易喷淋、智慧消防.dwg

Administrator





