# 招　标　文　件

项目名称：杨新公路-西二环快速化改造照明项目

标书编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0004

项目属性：货物类

张家港保税区汇采招投标代理有限公司

2026年6月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法与评标标准	50

第六章 投标文件格式	59

- 投标邀请

杨新公路-西二环快速化改造照明项目JSZC-320582-BSHC-G2026-0004 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年6月23日9:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目概况

项目名称：杨新公路-西二环快速化改造照明项目

项目编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0004

预算金额：3300万元

最高限价：3300万元

采购需求：本次招标的标的是杨新公路-西二环快速化改造照明项目，具体要求详见项目需求。

合同履行期限：2027年年底前整体项目完成，并交付使用。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

本项目允许联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，并采用合同分包形式预留，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。预留措施按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。本项目未预留份额部分不允许分包或转包。

（2）联合体形式预留，即要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到40%专门面向中小企业采购，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅窗口，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。

4.售价：无

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月23日9：30(北京时间)

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）若以联合体形式投标，须满足以下条件：

1、联合体组成单位不超过三家，且联合体牵头单位及成员必须满足本项目的一般资格条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）；

2、联合体形式预留，即要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到40%专门面向中小企业采购，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。

3、联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，联合体投标单位代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

4、联合体各成员之间应在《联合体协议书》中明确联合体牵头人和各方的权利义务。

5、参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加其他联合体投标。

（三）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（四）本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：张家港市市政服务中心

地址：张家港市白鹿路99号

联系人：唐浩

联系电话：0512-58126122

- 采购代理机构信息

名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇乘航骏腾大厦5楼

联系人：王蕾、杨燕红

联系电话：0512-80156358、13921995548

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾、杨燕红

联系电话：0512-80156358、13921995548

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

  - 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；为了杨新公路-西二环快速化改造照明项目更高效的开展，代理服务费由各投标单位自行考虑在投标报价内。

  - 代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，1000～5000万元内0.5%，差额定率累进法的70%计算，即149800元。

  - 代理费缴纳银行账户信息：

账户名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司张家港城东支行

账号：512915944410008

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区汇采招投标代理有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在投标截止时间前。张家港保税区汇采招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

  - 张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区汇采招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

  - 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4.项目总价应包括但不限于货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

- 12.5.本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为张家港保税区汇采招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，张家港保税区汇采招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区汇采招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

  - 张家港保税区汇采招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，张家港保税区汇采招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区汇采招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求

    - 根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

  - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

  - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

  - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

  - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 28.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 28.6.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 在评审报告中进行记录。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区汇采招投标代理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。

    - 质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

    - 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

    - 质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区汇采招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按甲方规定的时间提供使用货物有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，原则上应由乙方直接供应；未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务整体转让给任何第三方。

7.2乙方确需分包的，必须在分包意向协议中载明拟分包内容及分包对象，并事先经甲方书面审核同意。乙方就分包项目向甲方承担连带责任。

7.3 乙方违反本条约定的，按下列情形处理：

(1)转包或违法分包：乙方将项目转包、或将预留份额以外的部分分包、或未经甲方同意擅自分包的，甲方有权立即终止本合同，没收履约保证金，并要求乙方承担由此造成的一切损失；同时乙方将被列入政府采购不良行为记录。

(2)分包违约：若分包对象不符合资质要求、分包比例违规或分包对象出现违约，乙方应立即整改并承担相应赔偿责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：                                             。

9.2结付期限：                                             。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：           。

11.6上述的货物维保期为：            。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在   个工作日内完成验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完成，检验合格视为交付，乙方同时需通知甲方可投入使用。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5乙方自接到甲方通知后应及时作出响应并按时完成修复，乙方未能在规定的时间内作出响应，未能按时完成修复的，将对乙方进行2000元/次扣款。如因未按时完成修复而造成的严重后果或其他重大事件，其责任和相关费用均由乙方自行承担，同时甲方有权终止合同并没收履约保证金。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：张家港保税区汇采招投标代理有限公司 | 张家港市政府釆购管理中心（备案章） |

- 项目需求

- 清单

### 1、货物清单

| 一、西二环地面道路照明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯二 | 杆 | 34 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯三 | 杆 | 125 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | LED单臂路灯三（河面桥） | 杆 | 14 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | LED单臂路灯四（河面桥） | 杆 | 5 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | LED单臂路灯五 | 杆 | 19 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | LED双臂路灯二 | 杆 | 20 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | LED双臂路灯三 | 杆 | 98 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | LED双臂路灯四 | 杆 | 21 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | LED双臂路灯五 | 杆 | 2 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 10 | LED吸顶式路灯二 | 套 | 126 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 11 | LED吸顶式路灯三 | 套 | 424 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 12 | 80W LED灯头 | 个 | 32 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 13 | 150W LED灯头 | 个 | 25 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 14 | 240W LED灯头 | 个 | 37 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 15 | 电缆手孔井 | 个 | 23 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 16 | 路灯接地极 | 个 | 315 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 17 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 227 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 18 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 207 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 19 | 单灯集中控器 | 米 | 12 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 20 | 路灯计量控制箱 | 套 | 12 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 21 | 电力电缆 | 米 | 410 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 22 | 电力电缆 | 米 | 14356 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 23 | 电力电缆 | 米 | 210 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 24 | 电力电缆 | 米 | 13924 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 25 | 电力电缆 | 米 | 8772 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 26 | 屏蔽信号线 | 米 | 8772 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 27 | 通信用室外光缆 | 米 | 3390 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 28 | 电缆套管 | 米 | 14106 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 29 | 电缆套管 | 米 | 86 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 30 | 电缆套管 | 米 | 200 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 31 | 电缆套管 | 米 | 549 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 32 | 光缆套管 | 米 | 850 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 33 | 四通道排管 | 米 | 60 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 34 | 100x75钢制热镀锌喷塑槽式桥架 | 米 | 580 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 35 | 桥架 | 米 | 13870 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 36 | 桥架 | 米 | 65 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 37 | 牵引力拖拉管 | 米 | 80 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 二、西二环高架道路照明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯一 | 杆 | 223 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯三 | 杆 | 94 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | 240W LED路灯 | 套 | 116 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | 电力电缆 | 米 | 3100 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | 电力电缆 | 米 | 14775 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 11002 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | 电力电缆 | 米 | 5540 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | 屏蔽信号线 | 米 | 5540 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | 桥架 | 米 | 390 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 10 | 桥架 | 米 | 495 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 11 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 94 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 12 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 339 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 三、张杨公路地面道路照明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯二 | 杆 | 38 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯三 | 杆 | 73 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | LED单臂路灯五 | 杆 | 16 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | LED双臂路灯三 | 杆 | 79 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | LED双臂路灯四 | 杆 | 39 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | LED吸顶式路灯二 | 套 | 79 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | LED吸顶式路灯三 | 套 | 160 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | LED漫反射隧道灯 | 套 | 44 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | LED中杆灯一 | 杆 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 10 | 单灯控制开关电源保护箱 | 个 | 6 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 11 | 80W LED灯头 | 个 | 12 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 12 | 150W LED灯头 | 个 | 10 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 13 | 240W LED灯头 | 个 | 11 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 14 | 150W LED投光灯 | 个 | 48 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 15 | 240W LED灯头 | 个 | 52 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 16 | 电缆手孔井 | 个 | 25 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 17 | 路灯接地极 | 个 | 221 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 18 | 单灯控制开关电源保护箱接地极 | 个 | 6 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 19 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 136 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 20 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 156 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 21 | 单灯集中控器 | 米 | 7 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 22 | 路灯计量控制箱 | 套 | 7 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 23 | 电力电缆 | 米 | 335 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 24 | 电力电缆 | 米 | 11487 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 25 | 电力电缆 | 米 | 526 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 26 | 电力电缆 | 米 | 4917 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 27 | 电力电缆 | 米 | 4190 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 28 | 屏蔽信号线 | 米 | 4190 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 29 | 电缆套管 | 米 | 11320 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 30 | 电缆套管 | 米 | 28 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 31 | 电缆套管 | 米 | 450 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 32 | 电缆套管 | 米 | 2850 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 33 | 两通道排管 | 米 | 45 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 34 | 四通道排管 | 米 | 30 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 35 | 桥架 | 米 | 6079 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 36 | 牵引力拖拉管 | 米 | 451 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 四、张杨公路高架道路照明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯一 | 杆 | 171 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯三 | 杆 | 80 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | LED护栏灯 | 套 | 1700 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | 240W LED路灯 | 套 | 65 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | 单灯控制边护栏接线箱内元器件 | 个 | 54 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 4686 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | 电力电缆 | 米 | 7964 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | 电力电缆 | 米 | 5030 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | 电力电缆 | 米 | 3100 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 10 | 电力电缆 | 米 | 6100 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 11 | 电力电缆 | 米 | 4440 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 12 | 屏蔽信号线 | 米 | 3900 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 13 | 桥架 | 米 | 225 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 14 | 桥架 | 米 | 390 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 15 | 桥架 | 米 | 6140 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 16 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 80 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 17 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 236 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 五、西二环（北二环-福新路）地面道路照明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯四 | 杆 | 2 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯五 | 杆 | 10 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | LED单臂路灯三 | 杆 | 3 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | LED两火路灯 | 杆 | 13 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | LED吸顶式路灯二 | 套 | 9 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | LED吸顶式路灯三 | 套 | 21 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | 150W LED路灯 | 套 | 3 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | 电缆手孔井 | 个 | 2 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | 路灯接地极 | 个 | 26 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 10 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 18 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 11 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 13 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 12 | 电力电缆 | 米 | 1350 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 13 | 电力电缆 | 米 | 580 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 14 | 电力电缆 | 米 | 630 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 15 | 屏蔽信号线 | 米 | 630 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 16 | 电缆套管 | 米 | 1383 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 17 | 电缆套管 | 米 | 25 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 18 | 电缆套管 | 米 | 30 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 19 | 桥架 | 米 | 555 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 六、西二环（北二环-福新路）高架道路照明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯一 | 杆 | 11 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯三 | 杆 | 23 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | 240W LED路灯 | 套 | 4 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | 电力电缆 | 米 | 940 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | 电力电缆 | 米 | 345 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 485 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | 屏蔽信号线 |  | 485 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 23 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 15 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 七、西二环（福新路-晨阳路）道路照明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的属性 |
| 1 | LED单臂路灯一 | 杆 | 8 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 2 | LED单臂路灯二 | 杆 | 30 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 3 | LED双臂路灯 | 杆 | 19 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 4 | LED两火路灯 | 杆 | 36 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 5 | LED中杆灯 | 杆 | 6 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 6 | 一拖一单灯控制器 | 个 | 38 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 7 | 一拖二单灯控制器 | 个 | 67 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 8 | 单灯集中控器 | 个 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 9 | 单灯集中控器 | 个 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 10 | 电力电缆 | 米 | 2850 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 11 | 电力电缆 | 米 | 1860 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 12 | 屏蔽信号线 | 米 | 1860 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 货物类 |
| 13 | 拆除路灯 | 个 | 48 | 其他未列明行业 | 服务类 |
| 14 | 拆除旧电缆 | 个 | 1330 | 其他未列明行业 | 服务类 |
| 15 | 路灯基础不锈钢包封拆除及恢复 | 个 | 30 | 其他未列明行业 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

所有灯杆必须张贴路灯编号标识牌，标识牌必须确保10年不褪色、不老化，张贴时与招标方确认尺寸、颜色等相关参数。

投标报价应包含单灯控制器、集中控制器及五年通讯数据流量费。

### 2、核心产品清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | LED单臂路灯一 |

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

属于财库〔2019〕19 号节能产品政府采购品目清单范围内的。

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4、绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 技术要求

（一）货物技术参数

| 一、西二环地面道路照明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 2 | LED单臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面慢车道 |
| 3 | LED单臂路灯三（河面桥） | AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面河面桥 |
| 4 | LED单臂路灯四（河面桥） | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面河面桥 |
| 5 | LED单臂路灯五 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 6 | LED双臂路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高10.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 7 | LED双臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W+80W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 8 | LED双臂路灯四 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 9 | LED双臂路灯五 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线桥面 |
| 10 | LED吸顶式路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路及匝道箱梁底面 |
| 11 | LED吸顶式路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路 |
| 12 | 80W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 13 | 150W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 14 | 240W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 15 | 电缆手孔井 | 800mmx800mmx1000mm，成品井圈防盗井盖，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm |
| 16 | 路灯接地极 | 4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌 |
| 17 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯 |
| 18 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯 |
| 19 | 单灯集中控器 | 上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统。下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。安装在路灯计量控制箱内。详细技术参数见招标文件 |
| 20 | 路灯计量控制箱 | 2mm厚304不锈钢箱体，含低压电气，详见系统图，箱内安装单灯集中控制器，箱体尺寸1765mmx950mx550mm。含基础：标准砖砌筑，Q235B预埋件，螺纹热镀锌，C30砼。含热镀锌接地极。见详图 |
| 21 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-4x70，控制箱进线电缆 |
| 22 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路 |
| 23 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路 |
| 24 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x6，吸顶路灯分支回路，超高施工 |
| 25 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线 |
| 26 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 27 | 通信用室外光缆 | GYTS-144B1，室外层绞式铠装144芯单模光缆，干线 报价含光缆的连接以及分接盒等相关附属工作 |
| 28 | 电缆套管 | PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，内径φ55mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 29 | 电缆套管 | 8xCPVC110+8xPE63，CPVC110电力管，允许公差±0.2，管壁厚5mm，PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，C30砼包管。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 30 | 电缆套管 | G50热镀锌钢管，外径∅60，管壁厚4.5mm，含304不锈钢骑马卡，1.5米一道，过桥 |
| 31 | 电缆套管 | DN20，304不锈钢包塑软管，灯具出线套管 |
| 32 | 光缆套管 | PE50硅芯管，允许公差+0～0.03，管壁厚3.2mm，内径∅43.6mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 33 | 四通道排管 | 2x2xCPVC160排管，公差±0.2，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，控制箱进线电缆管道，用二备二。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 34 | 100x75钢制热镀锌喷塑槽式桥架 | 100mmx75mm，1.5mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定 |
| 35 | 桥架 | 50mmx30mm，1.5mm厚，铝合金喷塑，盖板和底壳整体用304不锈钢钢丝捆扎加固，超高施工 |
| 36 | 桥架 | 500mmx150mm，2mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定 |
| 37 | 牵引力拖拉管 | 2xMPP90改性聚丙烯电力电缆保护管，管壁厚6mm，内径∅78mm，牵引力拖拉管 |
| 二、西二环高架道路照明 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯一 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识（制作安装要求详见图纸）、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内，其中有5G法兰69杆，见详图；使用部位：西二环高架 |
| 2 | LED单臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：匝道 |
| 3 | 240W LED路灯 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W,180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：高架主线交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 4 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路 |
| 5 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路 |
| 6 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，吸顶路灯边护栏直通干线回路 |
| 7 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线 |
| 8 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 9 | 桥架 | 500mmx150mm，2mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定 |
| 10 | 桥架 | 100mmx75mm，1.5mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定 |
| 11 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用LED单臂路灯三 |
| 12 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用带LOGO LED单臂路灯一 |
| 三、张杨公路地面道路照明 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 2 | LED单臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面慢车道 |
| 3 | LED单臂路灯五 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 4 | LED双臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W+80W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 5 | LED双臂路灯四 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 6 | LED吸顶式路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路及匝道箱梁底面 |
| 7 | LED吸顶式路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路 |
| 8 | LED漫反射隧道灯 | AC220V，LED，漫反射非对称配光，15W，4000K，180lm/W，吸顶式；使用部位：箱涵及下穿道路 |
| 9 | LED中杆灯一 | AC220V，LED，投光型，4000K，4×150W，180lm/W,灯杆高14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q355B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，配筋基础，见详图；使用部位：地面主线 |
| 10 | 单灯控制开关电源保护箱 | 2mm厚304不锈钢挂壁式箱体，含外置天线一拖一单灯控制器，低压电气，箱体尺寸600mmx500mx300mm |
| 11 | 80W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 12 | 150W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 13 | 240W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 14 | 150W LED投光灯 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 15 | 240W LED灯头 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：工程范围外，回路控制范围内的老路灯换灯头 |
| 16 | 电缆手孔井 | 800mmx800mmx1000mm，成品井圈防盗井盖，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm |
| 17 | 路灯接地极 | 4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌 |
| 18 | 单灯控制开关电源保护箱接地极 | 4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌 |
| 19 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯 |
| 20 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯 |
| 21 | 单灯集中控器 | 上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统。下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。安装在路灯计量控制箱内。详细技术参数见招标文件 |
| 22 | 路灯计量控制箱 | 2mm厚304不锈钢箱体，含低压电气，详见系统图，箱内安装单灯集中控制器，箱体尺寸1765mmx950mx550mm。含基础：标准砖砌筑，Q235B预埋件，螺纹热镀锌，C30砼。含热镀锌接地极。见详图 |
| 23 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-4x70，控制箱进线电缆 |
| 24 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路 |
| 25 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x6，地面分支回路 |
| 26 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x6，吸顶路灯分支回路，超高施工 |
| 27 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线 |
| 28 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 29 | 电缆套管 | PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，内径∅55mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 30 | 电缆套管 | G50热镀锌钢管，外径∅60，管壁厚4.5mm，300x300断面C30砼包管，机动车道。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 31 | 电缆套管 | G32热镀锌钢管，外径∅42，管壁厚3.5mm，304不锈钢骑马卡，1.5米一道，地面人行通道 |
| 32 | 电缆套管 | DN20，304不锈钢包塑软管，灯具出线套管 |
| 33 | 两通道排管 | 2xCPVC160排管，公差±0.2，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，控制箱进线电缆管道，用一备一。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图。 |
| 34 | 四通道排管 | 2x2xCPVC160排管，公差±0.2，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，控制箱进线电缆管道，用二备二。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 35 | 桥架 | 50mmx30mm，1.5mm厚，铝合金喷塑，盖板和底壳整体用304不锈钢钢丝捆扎加固，超高施工 |
| 36 | 牵引力拖拉管 | 2xMPP90改性聚丙烯电力电缆保护管，管壁厚6mm，内径∅78mm，牵引力拖拉管 |
| 四、张杨公路高架道路照明 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯一 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识（制作安装要求详见图纸）、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内，其中有5G法兰45杆，见详图；使用部位：张杨公路高架 |
| 2 | LED单臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：匝道 |
| 3 | LED护栏灯 | DC24V，LED，截光偏光防眩光型，4000K，10W，≥100lm/W，另配单灯控制式接线箱；使用部位：张杨公路互通匝道 |
| 4 | 240W LED路灯 | AC220V，LED，截光型，4000K，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：高架主线交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 5 | 单灯控制边护栏接线箱内元器件 | 含350W防雨开关电源、16A/1P+N带漏电断路器、外置天线一拖一单灯控制器各1套 |
| 6 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路 |
| 7 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路 |
| 8 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，吸顶路灯边护栏直通干线回路 |
| 9 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，护栏灯边护栏直通干线回路 |
| 10 | 电力电缆 | VVR-0.6/1KV-2x4，护栏灯低压回路，超高施工，超高施工 |
| 11 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线 |
| 12 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 13 | 桥架 | 500mmx150mm，2mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定 |
| 14 | 桥架 | 100mmx75mm，1.5mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定 |
| 15 | 桥架 | 50mmx30mm，1.5mm厚，铝合金喷塑，盖板和底壳整体用304不锈钢钢丝捆扎加固，超高施工 |
| 16 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用LED单臂路灯三 |
| 17 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用带LOGO LED单臂路灯一 |
| 五、西二环（北二环-福新路）地面道路照明 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯四 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：桥面 |
| 2 | LED单臂路灯五 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线 |
| 3 | LED单臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面辅道 |
| 4 | LED两火路灯 | AC220V，LED，投光型，4000K，2×240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：主线渠化段 |
| 5 | LED吸顶式路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路 |
| 6 | LED吸顶式路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路 |
| 7 | 150W LED路灯 | AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 8 | 电缆手孔井 | 800mmx800mmx1000mm，成品井圈防盗井盖，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm |
| 9 | 路灯接地极 | 4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌 |
| 10 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯 |
| 11 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯 |
| 12 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路 |
| 13 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x6，吸顶路灯分支回路，超高 |
| 14 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线 |
| 15 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 16 | 电缆套管 | PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，内径∅55mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 17 | 电缆套管 | G50热镀锌钢管，外径∅60，管壁厚4.5mm，C30砼包管。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图 |
| 18 | 电缆套管 | DN20，304不锈钢包塑软管，灯具出线套管 |
| 19 | 桥架 | 50mmx30mm，1.2mm厚，铝合金喷塑，盖板捆扎加固，吸顶路灯分支回路，超高 |
| 六、西二环（北二环-福新路）高架道路照明 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯一 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识（制作安装要求详见图纸）、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内，其中有5G法兰4杆，见详图；使用部位：西二环高架主线 |
| 2 | LED单臂路灯三 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：9m匝道 |
| 3 | 240W LED路灯 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：使用部位：高架主线交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围 |
| 4 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路 |
| 5 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x10，吸顶路灯边护栏直通干线回路，超高施工 |
| 6 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线 |
| 7 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 8 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用LED单臂路灯三 |
| 9 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用带LOGO LED单臂路灯一 |
| 七、西二环（福新路-晨阳路）道路照明 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |
| 1 | LED单臂路灯一 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线 |
| 2 | LED单臂路灯二 | AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高8.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，灯杆法兰特殊尺寸，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：隧道引道 |
| 3 | LED双臂路灯 | AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线 |
| 4 | LED两火路灯 | AC220V，LED，投光型，4000K，2×240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线 |
| 5 | LED中杆灯 | AC220V，LED，投光型，4000K，4×150W，180lm/W，灯杆高14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、6套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面路口 |
| 6 | 一拖一单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯 |
| 7 | 一拖二单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯 |
| 8 | 单灯集中控器 | 上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统。下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。安装在AL2路灯计量控制箱内。详细技术参数见招标文件。 |
| 9 | 单灯集中控器 | 按杨舍镇要求，安装晨阳路北侧AL1路灯控制箱内 |
| 10 | 电力电缆 | VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路 |
| 11 | 电力电缆 | BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯接线电缆，护套线 |
| 12 | 屏蔽信号线 | KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头 |
| 13 | 拆除路灯 | 成品保护运输至市政服务中心指定仓库 |
| 14 | 拆除旧电缆 | 运输至市政服务中心指定仓库 |
| 15 | 路灯基础不锈钢包封拆除及恢复 | 成品保护，原状恢复 |

- （二）项目需求

本项目实施范围起点位于长安南路，对既有老路采用高架型式进行快速化改造，主线高架跨越老张杨公路落地后，以隧道形式下穿南沿江铁路与晨丰公路，止于晨阳路，路线全长约 8.737km。与张杨公路交叉设全互通枢纽，并同时改造张杨公路（港城大道-疏港高速段）约4.222km。本项目主要包含路灯、灯具、吸顶灯、隧道灯、护栏灯等相关设备的供货、安装、调试以及售后服务等相关工作。

本项目安装的路灯智能控制系统须接入现有张家港市智慧照明管理平台，所有操作与数据均应在张家港市智慧照明管理平台操作显示（中标单位需承担所有平台对接及开发所产生的费用）。

- （三）建设标准

3.1  建设标准

本项目技术要求中引用以下技术规范和标准（包括但不限于），如有最新规范以新规范为准：

（1）项目验收标准及测量方法：

GB/T5700-2023    《照明测量方法》；

CJJ45-2015       《城市道路照明设计标准》；

（2）灯具产品规范与标准：

GB/T 7000.1-2023 《灯具 第1部分:一般要求与试验》；

GB7000.203-2013  《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》；

GB/T20138-2023   《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》；

GB/T17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》；

GB/T 2423.101-2025 《环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆》；

GB/T 17743-2021  《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

GB 17625.1-2022  《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；

GB/T 18595-2014  《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》；

GB/T 4208-2017   《外壳防护等级（IP代码）》；

GB/T 24819-2023  《普通照明用LED模块 安全规范》；

GB/T 9468-2008   《灯具分布光度测量的一般要求》；

GB/T 24825-2022  《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》；

GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》；

GB/T 24824-2009  《普通照明用LED模块测试方法》；

GB/T 2423.17-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》；

IES LM-79-08     《固态照明产品电气和光度测量方法》；

IES LM-79-19     《固态照明产品光学和电气测量方法》；

GB/T24825-2022   《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》；

GB/T2423.22-2012 《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》；

GB/T 19510.211-2023 《光源控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》；

CJ/T 527-2018 《道路照明灯杆技术条件》；

GB/T 40994-2021 《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》。

3.2  照明标准

本项目根据道路照明要求《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），属于城市快速路。灯具设备采用高光效灯具，要求灯具防护等级不低于IP65。投标单位应确保道路照明相关指标和LED灯具符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和本项目路灯技术要求。

表1 机动车交通道路照明标准值

| 级别 | 道路 类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制阈值增量T1（%）最大初始值 | 环境比SR最小 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度Lav（cd/m2） | 总均匀度Uo最小值 | 纵向均匀度UL最小值 | 平均照 度Eh,av（lx）维持值 | 均匀度UE最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |

表2交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度Eh,av（lx），维持值 | 照度均匀度UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |

表3人行道标准值

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度Eh,av（lx），维持值 | 路面最小照度Emin（lx），维持值 | 最小垂直照度Evmin（lx），维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量大的道路 | 商业区 | 20 | 7.5 | 4 |
|  | 居住区 | 10 | 3 | 2 |

3.3 路灯技术要求

（1）灯具额定供电电压AC220V，电压波动±20%内灯具应能正常工作；

（2）灯具色温要求：相关色温4000K±150K；

（3）灯具显色指数＞70，灯具整灯光效≥180lm/W；

（4）灯具功率因数≥0.95；

（5）灯具防护等级≥IP66；

（6）电器绝缘等级:Class I；

（7）灯具适用环境温度范围-40℃~+55℃；

（8）灯具壳体为压铸铝铝合金材质或高强度塑料外壳，灯具外表面喷塑或烤漆。灯体具备雨水自洁性能和对流散热性能。灯具开闭紧固装置须为金属材质，上开盖免工具开启。灯具需有独立的电源腔。内部导线应为耐高温导线。灯具需有防坠落结构。灯具安装接口尺寸φ60mm。

（9）灯具满足GB 37478《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》中1级能效等级的要求，且通过节能认证，路灯功率分布在40W≤功率≤90W、100W≤功率≤150W、180W≤功率≤250W范围内。（投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的有效认证证书）

（10）灯具满足GB/T 20138-2023《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》的要求，防冲击性能不低于IK08。

（11）灯具应获得中国质量认证中心(CQC 认证)出具的认证证书；

（12）灯具浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014 的规定；

（12）灯具的控制装置的浪涌抗扰度应符合《电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T 17626.5-2019 的规定；

（13）驱动电源效率≥88%，具有过流、短路、抑制涌浪电压等保护功能，含10KV浪涌保护器；

（14）LED发光芯片采用原厂封装大功率LED发光管，单颗光源额定功率不低于2W，不得采用COB集成式芯片；

（15）灯具使用寿命不低于50000h。

（16）灯具具有智能控制功能，能并入张家港市现有路灯智能控制管理系统进行管理。应能实现以下基本功能:能在控制室控制和设置开关灯时间、亮灯模式;具有自动巡检故障定位功能;远程监控路灯工作状态功能;亮灯率统计功能；同时也可以在控制室对配电箱的运行情况、回路状态以及用电量进行显示；支持对配电箱回路的远程开关功能。所有操作与数据均应在张家港市智慧照明管理平台操作显示。

3.4护栏灯技术要求

（1）总体要求

护栏灯采用10W灯具，选用当前国际一流品牌，采用光学级透镜，根据项目需求进行定制化二次光学设计，完全满足环境的照明需求。产品具有防潮、防水且易安装、易拆卸、易维护等特点。

（2）灯具材质及结构要求

灯具的外壳选用优质铝合金加工成型，结构牢固，重量轻巧；

灯具的端盖和灯体之间采用不锈钢紧固件连接，外观好，使用寿命长；

透光灯罩采用优质PC材质加工成型，具优良的透光性、抗紫外特性、耐腐蚀特性；

灯具采用透镜配光，且配光应采用顺光照明设计，即光线顺着行车的方向偏斜，从而有效地避免灯具眩光，提高行车的舒适性；

灯具防护等级≥IP65；

（3）灯具光电要求

灯具功率：10W；

灯具光效：≥100LM/W；

灯具色温：4000K；

显色指数：≥70；

输入电压：DC24V；

采用超高亮度LED光源，选用国际一流的NICHIA、LUMILEDS或OSRAM品牌；

灯具配光应采用顺光照明设计，且照度和均匀度需满足《城市道路照明设计标准》要求；（需提供照度计算书并提供灯具配光曲线图及与配光曲线相匹配的IES文件供校核）

工作环境温度：-40℃~+55℃

工作环境湿度：10~98% RH

3.5 LED单灯控制器技术要求

(1)通信方式

为保证单灯控制器的可靠性，防止因各类外因造成灯具不可控，要求单灯控制器设备的上行通信应具备双模通信功能：支持HPLC有线宽带电力载波（主通信链路）及Cat1（辅助通信链路）。

下行通信：支持RS485接口，可采集传感器信息；

(2)控制功能

根据需求，支持1、2或3路独立开关灯控制及0-10V调光，满足双灯头以及logo灯独立调光或开关需要；

(3)数据采集

支持灯具的电压、电流、功率（有功和无功）、功率因数、能耗采集、开关灯状态、调光等级、可统计总亮灯时间、总工作时间等；

支持通信信号质量（信号强度，信噪比，小区ID）；

支持灯具漏电采集功能。

(4)状态采集

支持灯杆倾斜度状态采集，精度为1°；

支持设备自身防雷器状态采集；

(5)报警管理

故障告警：支持异常开灯、异常关灯、倾斜告警、通信异常/离线、欠流、欠压、过流、过压报警、防雷器故障告警。

告警恢复：当灯具故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息。

(6)智能策略

可按配置参数进行自主控制功能，可接受系统控制平台开关灯策略管理，按需（0~100%）进行调光和开关；

支持每路各20组8段及以上预置开关和调光策略。

(7)时钟校时

内置RTC实时时钟，支持远程校时功能；

(8)在线升级：支持远程无线升级。

(9)掉电保存：时钟及存储信号掉电后不丢失，确保在现场恢复供电后继续运行。

(10)扩展功能

支持1路RS485接口，可通过RS485扩展环境传感器、照度传感器功能等；

支持1路开关量接口，可采集外部设备状态，如水浸检测；

支持1路12V/3W直流电源输出接口，便于给低功耗传感器设备供电；

内置防雷器保护及防雷器状态监测；

内置熔断器，并可单独替换。

(11)自运行：应用本地策略，满足网络异常、断电、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制（系统可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光），确保照明线路的运行。

(12)安装方便

支持便捷式扫码获取设备地址信息；

采用接线盒方式，壁挂式安装；

安装于灯杆检修门内。

(13)状态指示

提供多个指示灯，如电源灯、运行/故障灯、上行灯、下行灯、灯1灯、灯2灯、灯3灯；

应具备透明可视窗口，可直观观察指示灯的运行状态；

(14)防护性能

工作温度应不小于：-40℃~55℃

IP等级应不低于IP67

(15)单灯控制器需获得CQC产品认证证书

(16)单灯控制器需要通过耐久性测试，实验室实测≥1000h

(17)为保证整体运行的可靠性与兼容性，灯具、控制装置、控制器为同一品牌。

3.6 集中控制器技术要求

(1)通信方式

上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统；

下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。

(2)控制功能

支持远程控制，支持8路开关信号输出控制功能，可用于路灯出线电缆的开关控制，开关信号接口需同时支持常闭常开接口。

(3)数据采集

采集配电柜和回路信息采集：包括配电柜进线电压、出线电压、出线电流，各路灯供电输出回路的电压、电流、功率因素、功率、总能耗、回路开关状态、漏电状态，并具有远程抄表功能；

单灯监控终端信息采集：具有定时或实时接收下辖所有单灯监控终端采集到的电压、电流、有功功率、功率因数和当前故障信息等数据。

(4)状态采集

支持16路开关量信号输入，可用于检测交流接触器回路状态、手动/自动状态和门磁状态等。

(5)报警管理

故障告警：集中控制器具有自动上传告警功能，报警类型包括集中控制器异常开灯、异常关灯、缺相报警、漏电报警、欠流、欠压、过流、过压告警报警。

告警恢复：当故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息。

3.7 灯杆技术要求

（1）灯杆技术条件符合行业标准《灯杆照明设施技术条件》CJ/T 3076的规定。

（2）灯杆供货商应持有安全生产许可证，其设计与制造应符合国家标准GBI35－90《高耸结构设计规范》及GB17－88《钢结构设计规范》。

（3）杆体内外作热沉浸锌防腐处理，热镀锌层厚度大于85um，热浸镀锌应符合 GB/T 13912 的相关规定。热浸锌层表面无鼓泡、粗糙、起壳、裂纹、渣结、漏镀区之类的明显缺陷。镀锌处理后采用聚酯抗紫外线塑粉喷涂，喷塑厚度大于100um，镀层硬度大于1H,镀层附着力为1级,热镀锌层表面可保持20年不腐蚀，喷塑层可保持5年不褪色，10年不剥落。

（4）带电部件之间以及带电部件与易接触的金属部件之间有足够爬电距离，其最小满足下列要求：a）爬电距离>4mm；b）电气间隙>3mm。

（5）灯杆底座带有法兰盘，法兰盘需热镀锌，通过地脚螺栓安装在基础上。

（6）防腐处理:防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9790）、《热喷涂金属件表面须处理通则》（GB/T11373）。

（7）所有金属件（不含不锈钢材料）采用内外热镀锌工艺进行防腐处理、喷塑，喷塑只外部喷涂，内部不进行。锌层均匀，表面色泽一致，要求48小时盐雾试验合格。热镀锌后表面须喷塑。

（8）灯杆喷塑应符合 JG/T 495 和 JG/T 3045.2的相关规定，灯杆表面喷塑厚度≥100μm，附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度≥2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

（9）灯杆应具备优异的抗腐蚀性，依据能在经历不小于500小时酸性盐雾环境下依旧保持优异的抗腐蚀性能：锌层厚度不小于85um、附着力在锤击试验后锌层无剥离无突起且锌层保护评级不低于7级。酸性盐雾试验应按照GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 4956《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》执行并进行评级；

（10）灯杆塑层应具备优异的抗紫外老化能力，能在经历500小时紫外老化后依旧保持优异的硬度及附着力：老化测试后硬度不低于3H，且附着力不低于0级。紫外老化试验应按照GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》、GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》、GB/T 6739《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》执行并进行评级。

（11）灯杆杆体及构件、设备外壳、配电及控制箱等外露可导电部分应进行保护接地，防雷接地设计应符合GB 50057等的规定，灯杆接地电阻应<1欧姆。

（12）灯杆应具备一定的防撞能力，在小客车以不低于65km/h的时速90°撞击后灯杆杆体应无断裂及明显裂痕；灯杆主要焊缝（法兰盘与主杆间的焊缝、主杆与悬臂法连之间的焊缝及棱杆纵向焊缝）应无断裂；灯头及横臂上挂载的设备应无脱落。

3.8电缆及电缆套管技术要求

（1）电缆按国标（中国）标准执行

（2）PE管技术要求：

| 序号 | 公称内径(mm) | 标称值(mm) | 允许误差 | 壁厚（mm) | 长度 | 允许误差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | +0～0.03 | 3.2 | 盘管500米 | 0～+0.4% | 内径43.6mm |
| 2 | 63 | 63 | +0～0.03 | 4 | 盘管500米 | 0～+0.4% | 内径55mm |

- (3)CPVC管技术要求：

| 序号 | 公称内径(mm) | 标称值(mm) | 允许误差 | 壁厚（mm) | 长度 | 允许误差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 110 | ±0.2 | 5 | 6米 | 110 | 硬质，一端扩口,内径100mm |

3.9路灯控制箱技术要求

(1)箱体做法详见图纸。箱体材质：2mm厚304不锈钢材质；

(2)箱体固定采用现浇基础预埋件，预埋件螺纹热镀锌，每箱配2件热镀锌槽钢压板；

(3)箱体正反面各双开门；

(4)箱内计量电表由供电部门提供，箱内提供电表架一副；

(5)一次电气回路电器间连接导线采用20x3铜母线、25mm2铜质导线，详见电气系统图，控制箱进线端熔断器加装有机玻璃隔断，做带电警示标记；

(6)二次控制回路设自动、手动旋钮开关，自动由集中控制器控制，手动仅为检修时使用；

(7)箱内设电流、电压、漏电检测单元；

(8)箱内安装集中控制器；

(9)控制箱门锁外观效果如下图，挂锁正面刻有“张家港市市政服务中心”字样。

- （四）路灯安装基本参数及需满足的照明指标

4.1路灯安装条件一

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 26.1米 | 护栏0.5m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、中分带0.6m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、护栏0.5m |
| 车道数（双向） | 6 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧对称布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 12米 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 42米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | 1.5 |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 0.15 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 5°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：

·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；

·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；

·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；

·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；

·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；

·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；

·色温：4000K（3985K±275K）；

·Ra显色指数≥70 ；

·LED路灯灯具总光通量：≥43200lm ；

·照明功率：240W±10%

4.2路灯安装条件二

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 56.2米 | 非机动车道4.5m、侧分带2m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、中分带0.7m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、侧分带2m、非机动车道4.5m |
| 车道数（双向） | 10 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧对称布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 12米 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 30米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | 1.5 |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 0.5 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 5°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：

·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；

·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；

·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；

·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；

·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；

·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；

·色温：4000K（3985K±275K）；

·Ra显色指数≥70 ；

·LED路灯灯具总光通量：≥43200lm ；

·照明功率：240W±10%。

4.3路灯安装条件三

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 25.25米 | 非机动车道（4.5m）、侧分带（2m）、路缘带(0.75m)、机动车道(17.5m, 5车道)、路缘带(0.5m) |
| 车道数（双向） | 5 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧交错布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 路灯10.5米+吸顶灯9.5米 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 30米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | 1 |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 路灯0.5米，吸顶灯距中分带8.0米 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 5°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：

·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；

·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；

·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；

·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；

·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；

·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；

·色温：4000K（3985K±275K）；

·Ra显色指数≥70 ；

·LED路灯灯具总光通量：≥43200lm ；

·LED路灯照明功率：240W±10%。

·LED吸顶灯灯具总光通量：≥27000lm ；

·LED吸顶灯照明功率：150W±10%。

4.4护栏灯安装条件四

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 10.2米 | 护栏0.5m、路缘带1.1m、机动车道7m、路缘带1.1m、护栏0.5m |
| 车道数（双向） | 2 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧对称布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 1.3 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 3米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | / |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 0 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 0°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：

·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；

·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；

·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；

·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；

·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；

·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；

·色温：4000K（3985K±275K）；

·Ra显色指数≥70 ；

·LED路灯灯具总光通量：≥1000lm ；

·LED路灯照明功率：10W±10%。

- （五）其他要求

- （1）开标后检验要求

在开标后公示期内。中标单位应提供投标灯具中240WLED路灯灯具、150WLED吸顶灯灯具、10WLED护栏灯灯具，由采购单位送至指定检测单位进行指定检测项目的复检。若复检结果与投标文件中所提供的材料负偏离，取消中标资格。

在开标后公示期内，中标单位应提供所有投标文件所需要的检测报告原件至采购单位进行核验。若经核验发现存在虚假或伪造，取消中标资格。

- （2）进场检验要求

签订合同30天内中标单位应向采购单位提供完整详尽的项目实施技术方案和施工组织方案报采购单位审核。

正式进场安装前，中标单位需提供各规格灯具样品各一套。采购单位审核灯具外形及颜色与现场的协调性，经采购单位确认达标后方可进行下一步实施。如发现现场样灯与投标文件规定的要求不符，采购单位有权要求更换为符合要求的灯具。

现场安装过程中如采购人发现灯具不符合要求，采购人有权现场随机抽取灯具送指定检测机构检测。如检测结果不合格，中标单位无条件整改并承担相应检测费用；如检测结果合格，检测费用由采购人承担。

- （3）路灯安装要求

安装过程应该遵守国家、省级、张家港市的相关法律法规及制度要求。

安装运输等过程中遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织制作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全辅助措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。

中标单位承担改造安装的费用，包含安装和改造费用，并对安装队伍的资质以及安装的质量负责；对产品及安装第三者责任负责。

中标单位编制安装方案，经采购单位及监理方(如有)认可后方可实施。在安装期间，接受采购单位及监理方(如有) 现场督导。

- （4）技术服务要求

中标单位需无偿提供每种规格灯具备品，见附件一备品备件清单。

在贰年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，中标方应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出的维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标方承担。在质保期内，中标单位服务人员配备和设备要求如下：

①实行24小时人员值班制，每班需配备人员6人（负责人1人、维护工2人）并配备集控巡查人员1人，高压操作电工待命1人，高空作业人员1人。

②应配备用于本项目设施维护的机械设备，如高空抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应的电工工具等交张家港市市政服务中心管理。

③中标单位道路照明设施维护工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉本项目道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。

- （5）质保期内其他要求

在施工期及质保期内，如扰民引起的投诉或12345、数字化城管派单，接到投诉单后应及时处理，未在规定时间内处理完毕的，每起罚款5000元；

质保期内中标人每周需派人巡查维修，确保路灯设施亮灯率达到99%，招标人每周定期或不定期检查（亮灯率低于99%每低1%扣3000元/次）

质保期内招标人每次抽查发现中标人无维修人员在岗维护的扣1000元/次。

质保期内中标人设备故障造成招标方路灯设施大面积熄灯，二小时内没有处理完毕的，扣10000元/次，质保期内中标人需派人巡查设施完好情况。

质保期内处理交通事故造成路灯设施损坏的必须在接到招标人或者12345/110通知1小时内赶到事故现场处理，中标方配合招标方处理路灯撞坏事宜超出一周上报的视为中标人巡查不力，所发生的费用由中标人承担。

施工期内应确保未拆除路灯设施正常亮灯，造成大面积熄灯故障2小时后不能恢复正常亮灯的，扣5000元/次。

质保期内招标人在日常巡查中发现的问题中标人需及时修复，如到下次抽检，问题仍未解决，每发现一处罚款10000元；如超出规定的期限仍未修复（以发包方通知修复的时间为准），招标人有权委托他人维修，所发生的费用从中标人质保金中扣除。

在质保期内，如遇到重大节日、活动，要配合检查，做好保障工作，中标人在接到招标人书面通知后应积极在规定的时间内响应，配合做好各项应急工作，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。

遇到台风等恶劣天气，要提前检查，维护安全。中标人在接到招标人书面通知后应积极在规定的时间内响应，配合做好各项应急工作，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。

质保期满一个月内与招标人办理路灯设施移交手续，确保路灯设施亮灯率达到100%，确保路灯设施完好率达到100%，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。

施工期间应避开交通高峰时段（7:00~9：00，16:30~18:30），如由于施工造成的交通堵塞及居民出入口障碍，中标人应采取有效的安全保护措施，同时服从交警的临时交通管控，错峰施工时的相关费用由中标单位综合考虑。

- （6）验收标准

本项目采取一次性整体验收方式。

验收标准根据最新国家城市快速路标准、招标文件和投标文件执行。

验收由采购方指定第三方检测机构对灯具功率、道路照度、亮度各项指标进行测试现场抽查，检测未达到要求的，复检的费用由中标人负责。中标人应及时进行整改。 如改造达不到最新国家标准、招标文件要求、投标文件，投标人应及时进行整改，所有检测费用均由中标单位负责，整改合格后，由第三方检测机构出具《道路照明检测报告》，中标方依据合格报告提交项目竣工报告，采购方收到项目竣工报告后30天内组织一次性整体验收。

施工安装按照《城市道路照明施工及验收规程》(CJJ89-2012)对投标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%，完好率达到100%。

道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。

验收方法：第三方检测机构现场抽查并出具检测报告。

- （7）方案等其他要求

投标单位根据本项目需求提供项目实施方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、与其他专业对接、预防措施及解决方案等方面）项目实施方案。

投标单位针对根据本项目需求提供质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖灯具、灯杆、材料、安装等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面。

投标单位根据本项目需求提供应急保障方案（应急保障方案包括但不限于人员及团队保障、应急维护保障、应急供电到位保障、应急物资保障等方面）。

投标单位根据本项目需求提供售后服务方案，方案内应包含但不限于：人员配置、响应时间、服务备品备件配置、服务的具体工作方案及计划、维保内容及范围详细说明。

投标单位提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO27001信息安全管理体系认证证书。

投标人2023年以来（以签订日期为准），具有类似项目业绩。

- 商务条款

1 质保期

免费质保期（以验收通过之日起计算）2年，在质保期内提供免费维护和保障。供应商应以优良的服务态度，出现故障维修人员须及时到场。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）供应商负责设备的运输、装卸、安装、调试，责任与费用由供应商承担。

（2）在贰年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，供应商应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

2027年年底前整体项目完成，并交付使用。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

按采购人要求送货上门

3.3、交货地点

采购人指定地点交货

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或项目款）结算手续。

4.2、结付期限

合同签订后，采购人支付合同金额30%的预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），待标的物全部交付且验收合格后付清余款并退还履约保证金。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

- 其他部分

附件一：备品备件清单

| 序号 | 型号 | 规格 | 备品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯具 | 80W路灯 | 4盏 |  |
| 2 | LED灯具 | 120W路灯 | 3盏 |  |
| 3 | LED灯具 | 150W路灯 | 3盏 |  |
| 4 | LED灯具 | 240W路灯 | 9盏 |  |
| 5 | LED护栏灯 | 10W | 8盏 |  |
| 6 | LED吸顶式路灯二 | 120W | 2盏 |  |
| 7 | LED吸顶式路灯三 | 150W | 6盏 |  |
| 8 | 单灯控制器 | 一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内 | 6个 |  |
| 9 | 单灯控制器 | 一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯 | 10个 |  |
| 10 | 集中控制器 | 安装在路灯计量控制箱内 | 1个 |  |
| 11 | 9米单臂灯杆 | 灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道3.5m挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图，使用部位：地面主线 | 1杆 |  |
| 12 | 12米双臂灯杆 | 灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道3.5m挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图，使用部位：地面主线 | 1杆 |  |
| 13 | 11米单臂灯杆 | 灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内，使用部位：西二环高架 | 1杆 |  |
| 14 | 7米单臂灯杆 | 灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内，使用部位：匝道 | 1杆 |  |

附件二：

承诺书（格式一）

张家港市市政服务中心：

在张家港市市政服务中心杨新公路-西二环快速化改造照明项目

（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：

若有幸中标，我单位保证按照招标文件要求承诺备品备件在验收后30个工作日内进仓库。

投标单位（公章）：

二○二六年    月    日

承 诺 书（格式二）

张家港市市政服务中心：

在张家港市市政服务中心杨新公路-西二环快速化改造照明项目

（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：

若有幸中标，我单位承诺在贰年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，我单位在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出的维修要求，如在8小时内不能解决问题，免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，在3个工作日内解决，否则采购方有权自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由我单位承担。在质保期内，我单位服务人员配备和设备如下：

（1）实行24小时人员值班制，每班配备人员6人（负责人1人、维护工2人）并配备集控巡查人员1人，高压操作电工待命1人，高空作业人员1人。

（2）配备用于本项目设施维护的机械设备，如高空抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应的电工工具等交张家港市市政服务中心管理。

（3）我单位道路照明设施维护工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉所本项目道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。

投标单位（公章）：

二○二六年    月    日

承诺书（格式三）

张家港市市政服务中心：

在张家港市市政服务中心杨新公路-西二环快速化改造照明项目

（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：

（1）竣工验收后LED照明产品运行十年内，由于灯具的光衰造成的照明质量不满足快速路的国家相关标准，我公司无条件整改，并承担灯具材料、维修人工、运费等一切费用。

（2）竣工验收后十年内如因LED照明产品光衰导致道路照明不符合国家快速路照明标准，在此期间引起的交通事故索赔都由我单位承担。

投标单位（公章）：

二○二六年    月    日

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

- 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人若进行分包，应提供分包意向协议（详见第六章），并且分包意向协议中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人若未进行分包，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表 ”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 评标标准

1、价格分30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100（保留二位小数）。

2、技术方案分13分

2.1 项目实施方案 4分

根据投标单位对本项目提供的项目实施方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、与其他专业对接、预防措施及解决方案等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得4分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/4】

2.2 质量保证措施3分

根据投标单位针对本项目提供的质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖灯具、灯杆、材料、安装等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得3分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/2/3】

2.3应急保障方案 3分

根据投标单位提供的应急保障方案（应急保障方案包括但不限于人员及团队保障、应急维护保障、应急供电到位保障、应急物资保障等方面）进行综合评审方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得3分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得2分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/2/3】

2.4 售后服务方案3分

据投标单位提供的针对本项目提出的售后服务方案进行评分，方案内应包含但不限于：人员配置、响应时间、服务备品备件配置、服务的具体工作方案及计划、维保内容及范围详细说明。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得3分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得2分；方案内容有部分缺失，但基本满足项目需求的得1分；不能满足项目需求或未提供的不得分。【0/1/2/3】

3、检测报告51分

3.1 灯杆盐雾测试 2分

灯杆应具备优异的抗腐蚀性，依据能在经历不小于500小时酸性盐雾环境下依旧保持优异的抗腐蚀性能：锌层厚度不小于85um、附着力在锤击试验后锌层无剥离无突起且锌层保护评级不低于7级。酸性盐雾试验应按照GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 4956《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》执行并进行评级：

灯杆关键部件（法兰）在500小时酸性盐雾试验后满足要求的得0.5分。

灯杆关键部件（法兰）在1000小时酸性盐雾试验后满足要求的得1分。

灯杆关键部件（法兰）在2000小时酸性盐雾试验后满足要求的得2分。

本项不重复计分，最高得2分。

投标文件中提供由国家级检测机构出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分。【0-2】

3.2灯杆喷塑紫外老化测试 2分

灯杆塑层应具备优异的抗紫外老化能力，能在经历500小时紫外老化后依旧保持优异的硬度及附着力：老化测试后硬度不低于3H，且附着力不低于0级。紫外老化试验应按照GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》、GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆漆膜厚度的测定》、GB/T 6739《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》执行并进行评级：

灯杆样块塑层在500小时紫外老化试验后满足要求的，得0.5分；

灯杆样块塑层在1000小时紫外老化试验后满足要求的，得1分；

灯杆样块塑层在3000小时紫外老化试验后满足要求的，得2分；

本项不重复计分，最高得2分。

投标文件中提供由国家级检测机构出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分。【0-2】

3.3灯杆碰撞测试（实车碰撞） 2分

灯杆应具备一定的防撞能力。在小客车以不低于65km/h的时速下90°撞击后，灯杆杆体应无断裂及明显裂痕；灯杆主要焊缝（法兰盘与主杆间的焊缝、主杆与悬臂法连之间的焊缝及棱杆纵向焊缝）应无断裂；灯头及横臂上挂载的设备应无脱落，检测办法应按照GA/T 1343-2016《防爆升降式阻车路障》执行并进行评定。

投标文件中提供由国家级检测机构出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分。【0-2】

3.4 灯具光通维持率测试8分

LED灯具依据国标GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》和IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》的标准，通过实验室实测6000小时，光通维持率≥98%的得1分；通过实验室实测10000小时，光通维持率≥98%的得2分；通过实验室实测20000小时，光通维持率≥98%的3分；通过实验室实测25000小时，光通维持率≥98%的5分；通过实验室实验室实测30000小时，光通维持率≥98%的得8分；本项不重复计分，最高得8分。【0-8】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，允许同系列、不同功率，不提供不得分），未提供不得分。

3.5电源耐久性测试3分

LED驱动电源根据GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》和GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的标准，需要通过耐久性测试，实验室实测≥1000h的得1分；实验室实测≥2000h的得2分；实验室实测≥5000h的得3分；本项不重复计分，最高得3分。【0-3】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，允许同系列、不同功率，不提供不得分），未提供不得分。

3.6单灯控制器耐久性测试3分

单灯控制器根据GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》和GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的标准，需要通过耐久性测试，实验室实测≥1000h的得1分；实验室实测≥2000h的得2分；实验室实测≥5000h的得3分；本项不重复计分，最高得3分。【0-3】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分，未提供不得分。

3.7集中控制器耐久性测试 3分

集中控制器根据GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》和GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的标准，需要通过耐久性测试，实验室实测≥1000h的得1分；实验室实测≥2000h的得2分；实验室实测≥5000h的得3分；本项不重复计分，最高得3分。【0-3】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分，未提供不得分。

3.8 240W LED灯具，高架段照明质量水平 7分

在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 26.1米 | 护栏0.5m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、中分带0.6m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、护栏0.5m |
| 车道数（双向） | 6 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧对称布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 12米 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 42米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | 1.5 |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 0.15 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 5°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

（1）满足灯具光通量≥43200lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗）≤264W，

整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥180lm/W得 0.25 分，≥185lm/W得 0.5 分，≥190lm/W得 1 分，其他不得分。

（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥ 2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.0（cd/m2）得 0.25 分，≥2.5（cd/m2）得 0.5 分，≥3（cd/m2）得 1 分，其他不得分。

（3）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.6得 0.5 分，≥0.7得 1 分，其他不得分。

（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.7得 0.25 分，≥ 0.8得 0.5 分，≥0.85得 1 分，其他不得分。

（5） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 30Lx得 0.25 分，≥ 40Lx得 0.5 分，≥45Lx得 1 分，其他不得分。

（6） 照度均匀度 UE最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.45得 0.5 分，≥0.5得 1 分，其他不得分。

（7） 眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤10%得 0.25 分，≤8%得 0.5 分，≤5%得 1 分，其他不得分。

检测报告：以上7条为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项7分直接判0分。【0-7】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分，未提供不得分。

3.9 240W LED灯具，地面段照明质量水平 7分

在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 56.2米 | 非机动车道4.5m、侧分带2m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、中分带0.7m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、侧分带2m、非机动车道4.5m |
| 车道数（双向） | 10 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧对称布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 12米 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 30米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | 1.5 |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 0.5 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 5°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

（1）满足灯具光通量≥43200lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗）≤264W，

整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥180lm/W得 0.25 分，≥185lm/W得 0.5 分，≥190lm/W得 1 分，其他不得分。

（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.0（cd/m2）得 0.25 分，≥2.15（cd/m2）得 0.5 分，≥2.3（cd/m2）得 1 分，其他不得分。

（3）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.5得 0.5 分，≥0.55得 1 分，其他不得分。

（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.7得 0.25 分，≥0.8得 0.5 分，≥0.9得 1 分，其他不得分。

（5） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥30Lx得 0.25 分，≥35Lx得 0.5 分，≥40Lx得 1 分，其他不得分。

（6） 照度均匀度 UE最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.6得 0.5 分，≥0.7得 1 分，其他不得分。

（7） 眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤10%得 0.25 分，≤8%得 0.5 分，≤5%得 1 分，其他不得分。

检测报告：以上7条为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项7分直接判0分。【0-7】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分，未提供不得分。

3.10 240W LED灯具+150W吸顶灯，地面段照明质量水平 7分

在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 25.25米 | 非机动车道（4.5m）、侧分带（2m）、路缘带(0.75m)、机动车道(17.5m, 5车道)、路缘带(0.5m) |
| 车道数（双向） | 5 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧交错布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 路灯10.5米+吸顶灯9.5米 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 30米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | 1 |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 路灯0.5米，吸顶灯距中分带8.0米 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 5°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

（1）满足路灯灯具光通量≥43200lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗）≤264W；LED吸顶灯灯具光通量≥27000lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗）≤165W

整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥180lm/W得 0.25 分，≥185lm/W得 0.5 分，≥190lm/W得 1 分，其他不得分。

（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥ 2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.0（cd/m2）得 0.25 分，≥3.0（cd/m2）得 0.5 分，≥3.75（cd/m2）得 1 分，其他不得分。

（3）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.5得 0.5 分，≥0.55得 1 分，其他不得分。

（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.7得 0.25 分，≥0.8得 0.5 分，≥0.9得 1 分，其他不得分。

（5） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥30Lx得 0.25 分，≥50Lx得 0.5 分，≥65Lx得 1 分，其他不得分。

（6） 照度均匀度 UE最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.43得 0.5 分，≥0.45得 1 分，其他不得分。

（7） 眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤10%得 0.25 分，≤ 8%得 0.5 分，≤5%得 1 分，其他不得分。

检测报告：以上7条为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项7分直接判0分。【0-7】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分，未提供不得分。

3.11 10W LED护栏灯，匝道段照明质量水平 7分

在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：

| 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路类型 | 快速路 |  |
| 道路宽度 | 10.2米 | 护栏0.5m、路缘带1.1m、机动车道7m、路缘带1.1m、护栏0.5m |
| 车道数（双向） | 2 |  |
| 路面类型 | 沥青路 |  |
| LED路灯灯具布置方式 | 双侧对称布置 |  |
| LED路灯灯具安装高度h（单位：m） | 1.3 |  |
| LED路灯灯具安装间距S（单位：m） | 3米 |  |
| LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m） | / |  |
| 与路缘距离（单位：m） | 0 |  |
| LED路灯灯具仰角（单位：度） | 0°~15° |  |
| 维护系数 | 0.7 |  |

（1）满足路灯灯具光通量≥1000lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗） ≤11W；

整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥100lm/W得 0.25 分，≥120lm/W得 0.5 分，≥140lm/W得 1 分，其他不得分。

（2）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥ 2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.0（cd/m2）得 0.25 分，≥2.5（cd/m2）得 0.5 分，≥3.0（cd/m2）得 1 分，其他不得分。

（3）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.55得 0.5 分，≥0.65得 1 分，其他不得分。

（4）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.7得 0.25 分，≥0.8得 0.5 分，≥0.85得 1 分，其他不得分。

（5） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥30Lx得 0.25 分，≥50Lx得 0.5 分，≥60Lx得 1 分，其他不得分。

（6） 照度均匀度 UE最小值≥0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.4得 0.25 分，≥0.6得 0.5 分，≥0.8得 1 分，其他不得分。

（7） 眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤10%得 0.25 分，≤5%得 0.5 分，≤1%得 1 分，其他不得分。

检测报告：以上7条为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项7分直接判0分。【0-7】

投标文件中提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告,报告需具有CMA和CNAS认证标志并支持二维码验真伪，不提供不得分，未提供不得分。

4、类似业绩3分

投标单位提供自2023年（以签订的合同日期为准）以来承担过的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-3】

5、节能产品3分

投标产品中，属于财库〔2019〕19 号节能产品政府采购品目清单内的有一个得1分，本项最高得3分。（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书等证明材料，不提供的不得分）。【0-3】

注：以上证明材料，不提供不得分。

- 投标文件格式

一、 封面

二、 投标函格式

三、 开标一览表

四、 资格证明文件

五、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、 投标配置及分项报价表

七、 常用零配件及耗材报价表

八、 技术参数响应及偏离表

九、 技术方案、服务方案

十、 中小企业声明函

十一、 类似项目业绩一览表

十二、 投标人情况介绍

十三、 关于符合本国产品标准的声明函

- 封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 投标函格式

投标函

致：    ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- （如为联合体，则联合体成员均须提供）

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- （如为联合体，则联合体成员均须提供）

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- （如为联合体，则联合体成员均须提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- （如为联合体，则联合体成员均须提供）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （如为联合体，则联合体成员均须提供）

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

- （如为联合体，则联合体成员均须提供）

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 授权委托书

（如为联合体，则联合体牵头单位须提供）

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(投标人名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 联合投标协议书（如为联合体，才须提供）

甲方（牵头人）：

乙方（联合体成员1）：

丙方（联合体成员2，如有）：

各方经协商，就响应                 组织实施的采购编号为               号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为主办人（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中

甲方（牵头人全称）承担的工作和义务为：                   （占合同金额的   %）

乙方（联合体成员1全称）承担的工作和义务为：            （占合同金额的   %）

丙方（联合体成员2全称，如有）承担的工作和义务为：                          （占合同金额的   %）

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购人和采购代理机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

注：

- 1.联合投标协议书须由联合体各方法定代表人（负责人）签字或盖章，并加盖公章，否则按无效投标处理。

2. 联合体组成成员数量不得超过3家；

- 联合投标授权委托书（如为联合体，才须提供）

本授权委托书声明：  根据              与           签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人（负责人）      现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

主办人的法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年  月  日

联合投标代理人（签字或盖章）：

年  月  日

注：此声明函可与营业执照等证明文件上传。

- 分包意向协议（如为协议分包，才须提供）

分包意向协议书

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

3.分包意向单位2     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

4.分包意向单位3     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容

六、本意向协议书正本一式  份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

甲公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

乙公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

- 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

4、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 常用零配件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

- 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（投标人结合项目需求自行编写）

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标人情况介绍

内容自定，可参考如下：

1.投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

2.项目负责人及其他人员介绍

3.相关证书、奖项等

.............

- 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

全文完。