招 标 文 件

项目名称：滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-YCGX-G2026-0008

采购单位：滨海县教育局

2026年6月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同条款……………………………………24

采购需求……………………………………30

评标方法与评标标准………………………43

投标文件格式………………………………47

第一章 招标公告

项目概况

滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目JSZC-320922-YCGX-G2026-0008 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026-7-3 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YCGX-G2026-0008

2.项目名称：滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：320万元

5.最高限价（如有）：200万元

6.采购需求（简介）：滨海县中小学（幼儿园）食堂安装净水设备（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：签订合同后60天内完成供货、安装调试完毕并通过设备验收和水质检测，交付学校正常使用。

8.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.8法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目,所属行业为工业，本项目落实小微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业扶持等相关政府采购政策。对符合（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须提供所投净水设备整机的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月3日 15:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号盐城市政务服务中心4楼盐城市公共资源交易中心10号、11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城国信招标代理有限公司在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县教育局

地址：滨海县中市路355号

联系人：徐先生

联系方式：13851199969

2.采购代理机构信息

名 称：盐城国信招标代理有限公司

地 址：射阳县五洲国际B7号楼502室

联系人：薛金凤

联系方式：18921860026

3.项目联系方式

项目联系人：薛金凤

电　　 话：18921860026

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城国信招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费8995.00元，并由中标单位承担，不在投标文件中单独列出，中标单位应在领取中标通知书前缴纳。

收款账户开户名：盐城国信招标代理有限公司，开户行：中国银行股份有限公司盐城迎宾支行，账号：522268601500。

4.4.中标单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）

项目名称：滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-YCGX-G2026-0008

甲方：（买方）滨海县教育局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同总金额为人民币（大写）：（¥___________元）。

2.2合同总金额包括所投产品（含相关配件、耗材）费用、备品备件费、专用工具费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、测试费、验收费、质量保修期内维保费、售后服务费、水质检测费、投标费用、招标代理服务费、审计费、税金、各类风险费、管理费、利润等及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后15日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的供应商账户（供应商须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

8.2按甲方要求将货物送到指定地点并完成安装、调试，经甲方验收合格后凭发票付至合同金额的50%，验收合格满一年后付至合同金额的60%，满二年后付至合同金额的70%，满三年后付至合同金额的80%，余款在验收合格满五年后按照审计结论付清剩余费用。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5在质保期内，乙方应对货物进行维护保养（含定期维护保养、滤芯与耗材的免费更换及水质检测费等所需的一切费用），费用包含在合同价中。

10.6上述的货物免费保修期为     年（自全部交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5 %的违约金。

13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方所在地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方、代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概述

1、本项目为滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目，主要内容包括不限于：设备(含附配件)的采购、包装、运输、上下力资、安装、调试、验收、质保期内维保、售前、售后等相关伴随服务。

2、各学校安装场地水和电的改造、摄像头安装电源线与网线管材等交付使用前的所有费用全部考虑到投标文件中，中标后不再增加费用。

3、投标人能实现监控与滨海县教育局安防管理平台无缝对接。

4、项目实施方案：投标人根据本项目特点制定本项目实施进度计划、供货方案、安装调试方案、验收方案等。

5、安全保证措施：投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定的安全管理体系、安全技术措施、水电作业安全措施等。

6、售后服务方案：售后团队设立、维保方案、故障应急预案、备品备件的供应方案等。

## 二、拟采购设备数量与规格

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 净水箱配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5T/H净水设备 | 4套 | 内置水箱≥500L |  |
| 1 | 0.25T/H净水设备 | 22套 | 内置水箱≥350L |  |
| 2 | 180L/H净水设备（核心产品） | 28套 | 内置水箱≥350L |  |
| 3 | 监控设备 | 54套 | / | 电源线约855米，POE交换机54台，管材约1780米，网线约1780米 |

三、技术要求（以下是一台套产品的基本技术要求，投标产品可以等于或高于技术要求，低于以下技术要求则视为负偏离。）

1、总体要求

1.1出水水质标准：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）

1.2采用物理过滤工艺（RO膜+紫外线杀菌），禁止添加任何化学消毒药剂。臭氧仅限水箱消毒，不得残留至出水端。

2、净水主机技术要求

2.1技术参数

（1）电压：AC220V 50Hz

（2）工作压力：0.8～1.0MPa

（3）回收率：≥60%

（4）工艺流程：工艺流程：自来水→预处理过滤（含多介质/活性炭/精密过滤）→高压泵→RO膜→纯水箱→紫外线杀菌→变频供水泵→出水点

2.2设备配置

★（1）0.5T净水设备：净水流量≥8L/min（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

★（2）0.25T净水设备：净水流量≥4L/min（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

★（3）180L净水设备：净水流量≥3L/min（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

★（4）0.5T净水设备：额定净水总量≥1200m³（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

★（5）0.25T净水设备：额定净水总量≥600m³（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

★（6）180L净水设备：额定净水总量≥300 m³（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

（7）0.5T净水设备主机尺寸（mm）：1000×700×1900mm（±150）

（8）0.25T净水设备主机尺寸（mm）：1000×700×1900mm（±150）

（9）180L净水设备主机尺寸（mm）：700×700×1900mm（±150）

（10）进水稳压阀：1套，≥SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm

（11）电磁阀：1套

（12）过滤单元配置：0.5T/H净水设备配置844多介质过滤器+2级滤瓶，0.25T/H及180L/H净水设备各配置3套滤瓶

（13）高压泵1套

★（14）膜组件：0.5T净水设备4040RO膜2套、0.25T净水设备4021RO膜2套、180L净水设备4021RO膜1套（与整机涉水批件/产品说明书一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件或产品说明书）

（15）主机配件：电磁阀（≥304不锈钢，厚度≥1.5mm）、高低压保护、流量计、电导率仪 1套

（16）系统连接管件：UPVC管件1套，承压≥16公斤

★（17）纯水箱：0.5T净水设备内置≥500L、0.25T净水设备内置≥350L、180L净水设备内置≥350L，≥304不锈钢管，厚度≥1.5mm（与涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件）

▲（18）供水泵组：变频恒压，流量≥3 m³/h，扬程≥42米，1套

▲（19）紫外杀菌器：1套，过流部分≥304不锈钢材质，厚度≥1.0mm（投标时提供过流式紫外线杀菌第三方检测报告）

（20）回水电动阀：DN15 220V 1套，≥304不锈钢材质，厚度≥1.0mm

（21）系统电控箱1套

▲（22）主机箱体：全封闭，镀锌+烤漆（投标时提供整机图片）

★（23）取水龙头：≥304不锈钢，厚度≥1.0mm的净水设备出水龙头2个，龙头须固定集成于主机本体，取水口离地面垂直高度为100-120cm，便于常规容器接水操作，具体安装位置须根据学校取水方便设置。（投标时需提供设备外观效果图并在图上标注取水口高度）

2.3控制要求

▲（1）支持4G远程监控，在线监测硬件状态、滤芯寿命、冲洗参数远程设置；

▲（2）预处理、反渗透、水箱、杀菌、供回水集成在一个机柜内，系统开机自动反冲洗、检测压力；

▲（3）内置纯水箱为≥SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm；

▲（4）消毒方式为紫外线杀菌；

▲（5）供水泵变频恒压供水，流量压力满足需求；

▲（6）具备循环供水功能，确保管网水质新鲜；

▲（7）系统全自动运行，具备低压/高压保护、相序保护、过载保护、故障报警等功能；

▲（8）具备停水、过压、过载、设备故障、漏水报警等断电保护功能。

注：以上（1）-（8）项要求投标时需提供相关具备资质的第三方检测报告或产品说明书。

3、物联网要求

▲（1）支持4G远程监控；

▲（2）在线监测水质、压力、流量；

▲（3）在线监测硬件状态、滤芯寿命、冲洗参数远程设置；

▲（4）支持远程开关机、定时设置；

注：以上（1）-（4）项要求投标时需提供物联网平台截图、软件著作权、第三方检测报告任意一项。

4、监控设备

（1）最大图像尺寸：2560×1440

（2）传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

（3）最远补光距离：红外补光30m/白光补光≥10m

（4）支持离开岗位报警、呼救识别

（5）感温方式：热敏电阻

（6）高温报警：支持

（7）报警指示灯：四色指示灯

（8）红/蓝色：报警（红/蓝光模式可选）

（9）绿色：正常运行

（10）黄色：故障

（11）测温精度：±3°（在无风恒温环境，上电1小时）

（12）远程消音：支持

（13）音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器。

（14）支持语音对讲。

★（15）内置不少于1个温度传感器、不少于1个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1个电源接口、不少于3个状态指示灯。（投标时提供第三方出具的检测报告并加盖投标人公章）

（16）摄像机宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC（12±25%）V范围内变化正常工作不带辅助光源的球机输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：彩色：小于等于0.05lx；黑白：小于等于0.01lx开启红外夜视功能，可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。

（17）设备具有实时温度数据叠加开关，支持调整OSD叠加位置，支持实时温度曲线叠加在可视化画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色。

（18）设备应具备高温报警功能，支持设定0℃～120℃ 高温报警阈值，1～ 600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。

（19）设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃～120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1～30秒温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。

★（20）设备应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（投标时提供第三方出具的检测报告并加盖投标人公章）

（21）温度65±2℃ 、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动,试验后设备应能正常工作。

（22）其他辅材：电源线 国标2*1.5；POE交换机8口，支持摄像头供电；管材20mm轻型线管；网线超六类网线。

四、其它要求

1、质保期

（1）质保期：设备免费质保期不少于5年，自设备安装调试完成并验收合格之日起计算。

（2）质保范围：包含设备所有零部件、控制系统、泵阀、膜元件等。

（3）质保期内服务：免费维修、免费更换故障部件，免收人工费、差旅费、配件费等一切费用。

（4）质保期内须对整机进行维护保养，含定期维护保养、滤芯与耗材的免费更换及水质检测费等所需的一切费用。

（5）质保期外：对所售产品提供终身上门维保服务，且人工费是免费的，只收取配件成本费。

2、运维期

（1）本项目运维期：不少于5年；

（2）具备7×24小时400电话技术支持服务体系；

（3）承诺中标后三个月内在距滨海县教育局100公里范围内设服务网点或常驻全职售后人员；

（4）建立设备档案，一校一档，记录每次巡检、维修、换芯、水质检测等情况；

（5）提供扫码报修服务、远程维护支持，做到一机一码；

（6）校方及教育局每学期对供应商服务进行满意度评价。若连续两次评价为“不满意”，采购人有权要求供应商限期整改；整改后仍不达标的，可扣除服务费用或终止合同，并报请财政监管部门处理。

3、维修响应

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 接到报修后30分钟内响应 |
| 到达现场时间 | 1小时内到达现场 |
| 一般故障修复时间 | 4小时内修复 |
| 重大故障修复时间 | 24小时内修复 |
| 备用机提供 | 若超过修复时限，须提供备用机，确保校方正常用水 |

4、巡检与保养

（1）巡检频率：质保期内每月至少巡检一次；

（2）巡检内容：设备运行状态、控制系统、物联网功能、水箱、杀菌设备等；

（3）巡检记录：填写《设备巡检记录单》，由校方签字确认；

（4）清洁消毒：每学期开展不少于一次净水设备系统清洗消毒服务。

（5）巡检过程中水质出现异常，供应商须立即更换耗材。

5、滤芯与耗材更换

| 耗材类型 | 更换频率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PP棉滤芯 | 每3个月更换一次 | 质保期内免费提供并更换 |
| 活性炭滤芯 | 每3个月更换一次 | 质保期内免费提供并更换 |
| RO反渗透膜滤芯 | 每年更换一次 | 质保期内免费提供并更换 |
| 紫外线杀菌器 | 按实际使用寿命更换 | 质保期内免费提供并更换 |

（1）当第三方检测报告中任一项指标不合格，或在线监测的溶解性总固体（TDS）值持续高于50mg/L并经验证确认后，供应商须无条件排查原因并更换相关滤芯/耗材；

（2）滤芯与耗材更换前须向学校提供更换产品中活性炭、PP棉、反渗透膜等涉水部件的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

（3）滤芯更换前后须填写《维保服务记录卡》，维保服务记录卡上须标注维保日期、维保内容、TDS检测值、更换滤芯类型、维保人员、学校确认签字等。

6、从业人员要求

（1）维修维保人员须持水处理或净水工程服务相关资质证上岗；

（2）固定安排1名项目负责人负责本项目全面管理，供应商不得随意更换，如需更换须得到采购方认可。

7、水质检测

（1）检测标准：依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行判定，检测方法采用现行有效的《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）系列标准；

（2）检测频率：每学期开学前提供一次第三方水质检测报告，检测费由供应商承担；

（3）检测项目：总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、锰、铜、锌、高锰酸盐指数（以O₂计）、氯化物、硫酸盐；

（4）不合格处理：立即停用，24小时内修复，复检合格后方可使用，复检费用由供应商承担。

8、 违约与处罚

| 违约情形 | 处罚措施 |
| --- | --- |
| 响应超时（30分钟） | 每次扣除服务费500元 |
| 到达现场超时（1小时） | 每次扣除服务费1000元 |
| 修复超时（一般故障4小时/重大故障24小时） | 每次扣除服务费2000元，并免费提供备用机 |
| 未按时巡检或更换滤芯 | 每次扣除服务费2000元 |
| 水质检测不合格未及时处理 | 每次扣除服务费5000元，并承担相应责任 |
| 提供虚假报告或记录 | 终止合同并追究法律责任 |

五、验收要求

1、验收程序：供应商自检→采购人/校方初验→第三方水质检测→最终验收

2、验收时须提供具备资质的第三方检测机构出具的水质检测合格报告。

3、竣工资料成册：包含施工方案、设备材料进场验收记录、设备安装调试记录、设备使用说明书、合格证、卫生许可批件等。

六、合同履约期限和地点：

1、合同履约期限：签订合同后60天内完成供货、安装调试完毕并通过设备验收和水质检测，交付学校正常使用。

2、地点：各学校指定适合安装场地。

七、付款方式

1、本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，合同签订后，采购人在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的供应商账户（供应商须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2、按采购人要求将货物送到指定地点并完成安装、调试，经采购人验收合格后凭发票付至合同金额的50%，验收合格满一年后付至合同金额的60%，满二年后付至合同金额的70%，满三年后付至合同金额的80%，余款在验收合格满五年后按照审计结论付清剩余费用。

八、质量保证

1、供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号或规格等。

2、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并实质性响应谈判文件的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、所报价的产品的各项技术标准应当符合国家现行相关生产标准、规范及谈判文件的要求。

7、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8、采购人将邀请专业人员，对设备进行全面检查，发现使用不符合要求的配件，无条件更换，并没收履约保证金或进行处罚。

九、售后服务

1、缺陷保修：如果产品交付使用后，缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

2、供应商应充分保证售后服务点维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

3、供应商负责设备的运输、装卸、安装、调试（如有要求采购人准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件），免费为采购人的操作人员制定完整专业的培训计划，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

十、特别说明

1、本项目报价含完成项目要求的一切费用，所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、利润、税收、质保费、水质检测费、代理服务费等及其他为完成本项目发生的所有费用，供应商综合考虑在投标报价中。

2、供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，如有需要，供应商可自行到项目现场进行踏勘。充分了解安装位置、情况、道路、空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标文件中，中标后不再增加费用，任何因忽视或误解现场情况而导致的一切问题，均由供应商自行承担。

3、供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、本次采购不接受选择性报价。

5、资格后审：在评审时，对响应文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备成交资格。

6、供应商如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

7、对本项目供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购人具有项目的解释权。

十一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照谈判文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照谈判文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照谈判文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和谈判文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.5T/H净水设备 | 工业 |
| 2 | 0.25T/H净水设备 | 工业 |
| 3 | 180L/H净水设备 | 工业 |
| 4 | 监控设备 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40分 | 本项目采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分：40分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（按四舍五入取至小数点后两位）。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 技术参数响应 | 26分 | 投标人所投设备完全响应招标文件“第四章 采购需求- 三、技术要求”的，得满分26分。技术要求中带“★”参数如出现负偏离每项扣2分；带“▲”参数如出现负偏离每项扣1分；其他参数如出现负偏离每项扣0.5分；正偏离不加分，扣完为止。 注：1. 各投标人需针对“招标文件”要求在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏差情况并予以说明。 2.需提供证明材料的以提供的证明材料为准，否则不予认可。 |
| 3 | 产品业绩 | 6分 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似本项目净水设备的产品业绩，需提供合同及验收材料证明；每个业绩得2分，本项最高6分。（投标时提供合同及验收材料证明，不提供不得分。） |
| 4 | 平台对接 | 3分 | 投标人能实现监控与滨海县教育局安防管理平台无缝对接，提供加盖投标人公章的书面承诺函的得3分，未提供承诺或承诺内容不符合要求不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 8分 | 根据投标人根据本项目特点制定本项目实施进度计划、供货方案、安装调试方案、验收方案等内容： 1.方案内容全面、逻辑清晰、优于项目需求，可直接落地执行8分； 2.方案内容较全面、逻辑较清晰，贴合项目需求，需少量调整即可执行，得6分； 3.方案内容基本完整、逻辑基本清晰，较贴合项目需求，需一定程度调整方可执行，得4分； 4.方案内容基本完整，逻辑基本清晰，存在部分疏漏，需较大调整才能执行，得2分； 5.方案内容不完整、逻辑混乱，不符合项目基本需求，无法落地执行或未提供方案不得分。 |
| 6 | 安全保证措施 | 7 | 根据投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定的安全管理体系、安全技术措施、水电作业安全措施等内容： 1.方案内容全面、逻辑清晰、优于项目需求，可直接落地执行7分； 2.方案内容较全面、逻辑较清晰，贴合项目需求，需少量调整即可执行，得5分； 3.方案内容基本完整、逻辑基本清晰，较贴合项目需求，需一定程度调整方可执行，得3分； 4.方案内容基本完整，逻辑基本清晰，存在部分疏漏，需较大调整才能执行，得2分； 5.方案内容不完整、逻辑混乱，不符合项目基本需求，无法落地执行或未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 8 | 根据投标人针对本项目提供切实可行的售后服务方案进行评审。根据售后团队设立、维保方案、故障应急预案、备品备件的供应方案等内容： 1.方案内容全面、逻辑清晰、优于项目需求，可直接落地执行8分； 2.方案内容较全面、逻辑较清晰，贴合项目需求，需少量调整即可执行，得6分； 3.方案内容基本完整、逻辑基本清晰，较贴合项目需求，需一定程度调整方可执行，得4分； 4.方案内容基本完整，逻辑基本清晰，存在部分疏漏，需较大调整才能执行，得2分； 5.方案内容不完整、逻辑混乱，不符合项目基本需求，无法落地执行或未提供方案不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  |  | 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、 关于符合本国产品标准的声明函

十四、投标分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、开标一览表

十八、其他要求承诺函

十九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

二十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件

供应商须提供所投净水设备整机的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

九、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-YCGX-G2026-0008号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证明 | 法定代表人有效身份证明 |
| --- | --- |
| 正面 （可电子粘贴） | 背面 （可电子粘贴） |

| 被授权人有效身份证明 | 被授权人有效身份证明 |
| --- | --- |
| 正面 （可电子粘贴） | 背面 （可电子粘贴） |

十、投标函

致：滨海县教育局

根据贵方的JSZC-320922-YCGX-G2026-0008号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城国信招标代理有限公司组织的（单位名称)，采购编号为 JSZC-320922-YCGX-G2026-0008 的滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320922-YCGX-G2026-0008的滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十四、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 | 0.5T/H净水设备 |  |  |  |  | 4套 |  |  |
| 3 | 0.25T/H净水设备 |  |  |  |  | 22套 |  |  |
| 4 | 180L/H净水设备（核心产品） |  |  |  |  | 28套 |  |  |
| 5 | 监控设备 |  |  |  |  | 54套 |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、利润、税金、代理服务费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、总体要求 1.1出水水质标准：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001） 1.2采用物理过滤工艺（RO膜+紫外线杀菌），禁止添加任何化学消毒药剂。臭氧仅限水箱消毒，不得残留至出水端。 |  |  |  |
| 2 | 2.1技术参数 （1）电压：AC220V 50Hz （2）工作压力：0.8～1.0MPa （3）回收率：≥60% （4）工艺流程：工艺流程：自来水→预处理过滤（含多介质/活性炭/精密过滤）→高压泵→RO膜→纯水箱→紫外线杀菌→变频供水泵→出水点 2.2设备配置 ★（1）0.5T净水设备：净水流量≥8L/min（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） ★（2）0.25T净水设备：净水流量≥4L/min（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） ★（3）180L净水设备：净水流量≥3L/min（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） ★（4）0.5T净水设备：额定净水总量≥1200 m³（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） ★（5）0.25T净水设备：额定净水总量≥600 m³（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） ★（6）180L净水设备：额定净水总量≥300 m³（与整机涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） （7）0.5T净水设备主机尺寸（mm）：1000×700×1900mm（±150） （8）0.25T净水设备主机尺寸（mm）：1000×700×1900mm（±150） （9）180L净水设备主机尺寸（mm）：700×700×1900mm（±150） （10）进水稳压阀：1套，≥SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm （11）电磁阀：1套 （12）过滤单元配置：0.5T/H净水设备配置844多介质过滤器+2级滤瓶，0.25T/H及180L/H净水设备各配置3套滤瓶 （13）高压泵1套 ★（14）膜组件：0.5T净水设备4040RO膜2套、0.25T净水设备4021RO膜2套、180L净水设备4021RO膜1套（与整机涉水批件/产品说明书一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件或产品说明书） （15）主机配件：电磁阀（≥304不锈钢，厚度≥1.5mm）、高低压保护、流量计、电导率仪 1套 （16）系统连接管件：UPVC管件1套，承压≥16公斤 ★（17）纯水箱：0.5T净水设备内置≥500L、0.25T净水设备内置≥350L、180L净水设备内置≥350L，≥304不锈钢管，厚度≥1.5mm（与涉水批件一致，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件） ▲（18）供水泵组：变频恒压，流量≥3 m³/h，扬程≥42米，1套 ▲（19）紫外杀菌器：1套，过流部分≥304不锈钢材质，厚度≥1.0mm（投标时提供过流式紫外线杀菌第三方检测报告） （20）回水电动阀：DN15 220V 1套，≥304不锈钢材质，厚度≥1.0mm （21）系统电控箱1套 ▲（22）主机箱体：全封闭，镀锌+烤漆（投标时提供整机图片） ★（23）取水龙头：≥304不锈钢，厚度≥1.0mm的净水设备出水龙头2个，龙头须固定集成于主机本体，取水口离地面垂直高度为100-120cm，便于常规容器接水操作，具体安装位置须根据学校取水方便设置。（投标时需提供设备外观效果图并在图上标注取水口高度） 2.3控制要求 ▲（1）支持4G远程监控，在线监测硬件状态、滤芯寿命、冲洗参数远程设置； ▲（2）预处理、反渗透、水箱、杀菌、供回水集成在一个机柜内，系统开机自动反冲洗、检测压力； ▲（3）内置纯水箱为≥SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； ▲（4）消毒方式为紫外线杀菌； ▲（5）供水泵变频恒压供水，流量压力满足需求； ▲（6）具备循环供水功能，确保管网水质新鲜； ▲（7）系统全自动运行，具备低压/高压保护、相序保护、过载保护、故障报警等功能； ▲（8）具备停水、过压、过载、设备故障、漏水报警等断电保护功能。 注：以上（1）-（8）项要求投标时需提供相关具备资质的第三方检测报告或产品说明书。 |  |  |  |
| 3 | 3、物联网要求 ▲（1）支持4G远程监控； ▲（2）在线监测水质、压力、流量； ▲（3）在线监测硬件状态、滤芯寿命、冲洗参数远程设置； ▲（4）支持远程开关机、定时设置； 注：以上（1）-（4）项要求投标时需提供物联网平台截图、软件著作权、第三方检测报告任意一项。 |  |  |  |
| 4 | 4、监控设备 （1）最大图像尺寸：2560×1440 （2）传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS （3）最远补光距离：红外补光30m/白光补光≥10m （4）支持离开岗位报警、呼救识别 （5）感温方式：热敏电阻 （6）高温报警：支持 （7）报警指示灯：四色指示灯 （8）红/蓝色：报警（红/蓝光模式可选） （9）绿色：正常运行 （10）黄色：故障 （11）测温精度：±3°（在无风恒温环境，上电1小时） （12）远程消音：支持 （13）音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器。 （14）支持语音对讲。 ★（15）内置不少于1个温度传感器、不少于1个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1个电源接口、不少于3个状态指示灯。（投标时提供第三方出具的检测报告并加盖投标人公章） （16）摄像机宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC（12±25%）V范围内变化正常工作不带辅助光源的球机输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：彩色：小于等于0.05lx；黑白：小于等于0.01lx开启红外夜视功能，可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。 （17）设备具有实时温度数据叠加开关，支持调整OSD叠加位置，支持实时温度曲线叠加在可视化画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色。 （18）设备应具备高温报警功能，支持设定0℃～120℃ 高温报警阈值，1～ 600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。 （19）设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃～120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1～30秒温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。 ★（20）设备应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（投标时提供第三方出具的检测报告并加盖投标人公章） （21）温度65±2℃ 、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动,试验后设备应能正常工作。 （22）其他辅材：电源线 国标2*1.5；POE交换机8口，支持摄像头供电；管材20mm轻型线管；网线超六类网线。 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1.招标文件 “第四章 采购需求- 三、技术要求”中要求投标时提供相关证明材料的须在投标文件中提供，如未按“第四章 采购需求- 三、技术要求”要求提供相关证明材料的视为负偏离。

- 行数不够，可自行添加。

十六、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不得高于最高限价200万元 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期90日历天 |  |  |  |
| 3 | 合同履约期限：签订合同后60天内完成供货、安装调试完毕并通过设备验收和水质检测，交付学校正常使用。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式： 1、本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，合同签订后，采购人在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的供应商账户（供应商须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 2、按采购人要求将货物送到指定地点并完成安装、调试，经采购人验收合格后凭发票付至合同金额的50%，验收合格满一年后付至合同金额的60%，满二年后付至合同金额的70%，满三年后付至合同金额的80%，余款在验收合格满五年后按照审计结论付清剩余费用。 |  |  |  |
| 5 | 其他要求承诺函 |  |  |  |

注： 1、商务要求均为实质性条款，不允许负偏离，否则将作为无效投标处理。

2、行数不够，可自行添加。

十七、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：滨海县中小学（幼儿园）食堂净水设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-YCGX-G2026-0008

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十八、其他要求承诺函

如果我公司中标，我公司承诺如下：

1、质保期

（1）质保期：设备免费质保期不少于5年，自设备安装调试完成并验收合格之日起计算。

（2）质保范围：包含设备所有零部件、控制系统、泵阀、膜元件等。

（3）质保期内服务：免费维修、免费更换故障部件，免收人工费、差旅费、配件费等一切费用。

（4）质保期内须对整机进行维护保养，含定期维护保养、滤芯与耗材的免费更换及水质检测费等所需的一切费用。

（5）质保期外：对所售产品提供终身上门维保服务，且人工费是免费的，只收取配件成本费。

2、运维期

（1）本项目运维期：不少于5年；

（2）具备7×24小时400电话技术支持服务体系；

（3）承诺中标后三个月内在距滨海县教育局100公里范围内设服务网点或常驻全职售后人员；

（4）建立设备档案，一校一档，记录每次巡检、维修、换芯、水质检测等情况；

（5）提供扫码报修服务、远程维护支持，做到一机一码；

（6）校方及教育局每学期对供应商服务进行满意度评价。若连续两次评价为“不满意”，采购人有权要求供应商限期整改；整改后仍不达标的，可扣除服务费用或终止合同，并报请财政监管部门处理。

3、维修响应

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 接到报修后30分钟内响应 |
| 到达现场时间 | 1小时内到达现场 |
| 一般故障修复时间 | 4小时内修复 |
| 重大故障修复时间 | 24小时内修复 |
| 备用机提供 | 若超过修复时限，须提供备用机，确保校方正常用水 |

4、巡检与保养

（1）巡检频率：质保期内每月至少巡检一次；

（2）巡检内容：设备运行状态、控制系统、物联网功能、水箱、杀菌设备等；

（3）巡检记录：填写《设备巡检记录单》，由校方签字确认；

（4）清洁消毒：每学期开展不少于一次净水设备系统清洗消毒服务。

（5）巡检过程中水质出现异常，供应商须立即更换耗材。

5、滤芯与耗材更换

| 耗材类型 | 更换频率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PP棉滤芯 | 每3个月更换一次 | 质保期内免费提供并更换 |
| 活性炭滤芯 | 每3个月更换一次 | 质保期内免费提供并更换 |
| RO反渗透膜滤芯 | 每年更换一次 | 质保期内免费提供并更换 |
| 紫外线杀菌器 | 按实际使用寿命更换 | 质保期内免费提供并更换 |

（1）当第三方检测报告中任一项指标不合格，或在线监测的溶解性总固体（TDS）值持续高于50mg/L并经验证确认后，供应商须无条件排查原因并更换相关滤芯/耗材；

（2）滤芯与耗材更换前须向学校提供更换产品中活性炭、PP棉、反渗透膜等涉水部件的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

（3）滤芯更换前后须填写《维保服务记录卡》，维保服务记录卡上须标注维保日期、维保内容、TDS检测值、更换滤芯类型、维保人员、学校确认签字等。

6、从业人员要求

（1）维修维保人员须持水处理或净水工程服务相关资质证上岗；

（2）固定安排1名项目负责人负责本项目全面管理，供应商不得随意更换，如需更换须得到采购方认可。

7、水质检测

（1）检测标准：依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行判定，检测方法采用现行有效的《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）系列标准；

（2）检测频率：每学期开学前提供一次第三方水质检测报告，检测费由供应商承担；

（3）检测项目：总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、锰、铜、锌、高锰酸盐指数（以O₂计）、氯化物、硫酸盐；

（4）不合格处理：立即停用，24小时内修复，复检合格后方可使用，复检费用由供应商承担。

8、 违约与处罚

| 违约情形 | 处罚措施 |
| --- | --- |
| 响应超时（30分钟） | 每次扣除服务费500元 |
| 到达现场超时（1小时） | 每次扣除服务费1000元 |
| 修复超时（一般故障4小时/重大故障24小时） | 每次扣除服务费2000元，并免费提供备用机 |
| 未按时巡检或更换滤芯 | 每次扣除服务费2000元 |
| 水质检测不合格未及时处理 | 每次扣除服务费5000元，并承担相应责任 |
| 提供虚假报告或记录 | 终止合同并追究法律责任 |

特此承诺

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

二十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附：各学校设备数量

| 序号 | 学校 | 净水流量 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县育才高级中学 | 0.5T/H | 1 |
| 2 | 滨海县东元高级中学 | 0.25T/H | 2 |
|  |  | 0.5T/H | 1 |
| 3 | 滨海县八滩中学 | 0.25T/H | 1 |
| 4 | 滨海县滨淮初级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 5 | 滨海县八滩第二中学 | 0.25T/H | 1 |
| 6 | 江苏省滨海中等专业学校（一期） | 0.25T/H | 1 |
|  |  | 0.5T/H | 2 |
| 7 | 滨海县五汛中学 | 0.25T/H | 1 |
| 8 | 滨海县幼儿园西湖路分园 | 0.25T/H | 1 |
| 9 | 滨海县陈涛中学 | 0.25T/H | 1 |
| 10 | 滨海县明达中学 | 0.25T/H | 1 |
| 11 | 滨海县东坎高级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 12 | 滨海县港城初级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 13 | 滨海县政府机关幼儿园（人民路园区） | 0.25T/H | 1 |
| 14 | 江苏省滨海中学 | 0.25T/H | 1 |
| 15 | 盐城滨海港经济区中心小学 | 180L/H | 1 |
| 16 | 滨海县蔡桥初级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 17 | 滨海县獐沟中学 | 0.25T/H | 1 |
| 18 | 滨海县坎北初级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 19 | 滨海县通榆中学 | 0.25T/H | 1 |
| 20 | 滨海县大套中学 | 0.25T/H | 1 |
| 21 | 滨海县振东初级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 22 | 滨海县陆集中学 | 0.25T/H | 1 |
| 23 | 滨海县条港初级中学 | 0.25T/H | 1 |
| 24 | 滨海县幼儿园向阳分园 | 180L/H | 1 |
| 25 | 滨海县滨海港镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 26 | 滨海县八巨初级中学 | 180L/H | 1 |
| 27 | 滨海县界牌初级中学 | 180L/H | 1 |
| 28 | 滨海县幼儿园 | 180L/H | 1 |
| 29 | 滨海县滨淮镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 30 | 滨海县滨淮农场学校 | 180L/H | 1 |
| 31 | 滨海县八滩镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 32 | 县实验幼儿园 | 180L/H | 1 |
| 33 | 滨海县陈涛镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 34 | 滨海县新港初级中学 | 180L/H | 1 |
| 35 | 滨海县秉义初级中学 | 180L/H | 1 |
| 36 | 滨海县陈铸初级中学 | 180L/H | 1 |
| 37 | 滨海县玉龙初级中学 | 180L/H | 1 |
| 38 | 滨海县幼儿园绿都分园 | 180L/H | 1 |
| 39 | 滨海县滨海港镇中心幼儿园 | 180L/H | 1 |
| 40 | 滨海县天场镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 41 | 滨海县天场初级中学 | 180L/H | 1 |
| 42 | 滨海县正红初级中学 | 180L/H | 1 |
| 43 | 滨海县北坍初级中学 | 180L/H | 1 |
| 44 | 滨海县八巨镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 45 | 滨海县第一初级中学凤鸣路校区 | 180L/H | 1 |
| 46 | 滨海县淤尖实验学校 | 180L/H | 1 |
| 47 | 滨海县八滩镇第二中心小学 | 180L/H | 1 |
| 48 | 滨海县坎北街道中心幼儿园 | 180L/H | 1 |
| 49 | 滨海县通榆镇中心小学 | 180L/H | 1 |
| 50 | 滨海县特殊教育学校 | 180L/H | 1 |