招 标 文 件

项目名称：2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目

项目编号：JSZC-320991-ZCGL-G2026-0004

盐城经济技术开发区住房保障和建设局

2026年5月

总  目  录

招标公告……………………………………1

投标人须知…………………………………5

合同文本……………………………………18

采购需求……………………………………24

评标方法与评标标准………………………39

投标文件格式………………………………43

第一章 招标公告

项目概况

2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月22日9 点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320991-ZCGL-G2026-0004

2.项目名称：2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元。

5.最高限价：100万元,投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求：拟对盐城经济技术开发区约222座城市桥涵进行检测，包括常规检测和结构检测,具体内容以招标文件《采购需求》为准。

7.合同履行期限：120日历天。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），不接受大型企业参与本项目投标；采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人为独立法人，具有省级及以上建设行政主管部门颁发且在有效期内的工程质量检测资质证书，资质核准项目包含主体结构现场检测、桥梁结构检测；同时具备省级及以上市场监督管理部门核发且在有效期内的《检验检测机构资质认定证书》（CMA），证书附表认证参数完整覆盖本项目城市桥梁常规及结构全部检测内容。投标时须提供相关资质证书原件扫描件。

3.2项目负责人须具备建设工程或交通工程相关专业中级及以上职称，从事桥梁结构检测相关工作满3年及以上（投标人须提供能证明其“从事桥梁结构检测相关工作满3年”的证明材料）；

3.3本项目所有拟派岗位人员（含项目负责人、现场检测、数据复核、报告编制、审核批准等从业人员）均须为投标人本单位正式在岗职工，须提供从2026年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖单位公章；前述所有拟派岗位人员均须持有建设工程质量检测（桥梁检测）资格证书或培训考试合格证书；投标时须提供参与本项目拟派人员一览表、各人员资格证书及对应社保证明材料。

3.4投标人中标后跨区域开展检测业务，须严格按照江苏省建设工程质量检测相关管理规定及地方工程建设标准要求，及时到业务所在地建设主管部门办理异地检测备案手续，自觉接受属地行业主管部门监督管理。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月22日9 点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

地    址：盐城市开发区松江路18号

联系人：陈先生

联系方式：0515-68820159

2.采购代理机构信息

名    称：江苏执策建设管理有限公司

地    址：盐城市盐都区恒荣世家北苑24幢2单元三楼

联 系 人：韦工

联系电话：18105105536

3.项目联系方式

联系人：陈先生

联系方式：0515-68820159

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

4.3招标代理服务费（中标/成交服务费）由中标单位向代理公司支付，招标代理服务费参照（计价格[2002]1980号）标准计取；50万以下项目按照相关标准收取；50万－100万项目按收费标准8折计算；100万－500万的项目按收费标准6折计算。如服务费低于人民币4000元的，按人民币4000元计收。投标人投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠招标人，不另行增加费用。中标后由中标单位在领取中标通知书前直接向招标代理公司一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

桥涵检测项目服务合同

项目名称：2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目

项目地点：

签定日期：

委托单位：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

检测单位：

委托单位：盐城经济技术开发区住房保障和建设局（以下简称甲方）

检测单位：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲方委托乙方对2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目进行检测服务，现经双方协商，一致同意签定如下合同，双方共同遵守。

一、检测范围

1、常规定期检测

1.1、常规定期检测应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括以下内容：

（1）校核城市桥梁的基本数据。

（2）记录桥梁病害、实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

1.2、常规定期检测应对下列设施的完好状况及安全情况进行检测：

（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

（2）上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

（4）附属设施：外立面幕墙（对幕墙整体结构破损、变形、脱落进行检测，并对连接件等承载结构的稳定性进行评估），梯道、护坡、限高门架、限高标志、桥梁限载标志及交通标志等附属设施。

1.3、对I类养护桥梁进行桥梁结构变位进行测量，对拱桥及软弱地基桥梁沉降进行测量，对独柱墩桥梁的侧向倾角及梁体相对水平面位移进行测量；

1.4、特别说明：除常规检测外，还需对东山路团结河系杆拱桥开展专项检测。对系杆拱拱肋线形、桥面线形等结构变位进行精密测量；同时对吊杆开展专项检测，包含吊杆表观检查、锚固系统专项检查、吊杆索力检测及典型位置局部开窗检测。吊杆无法精确测算索力时，应测试其一阶振动频率，评估同跨同侧吊杆索力分布均匀性，并与历史检测数据进行对比，判定桥梁结构受力状态是否存在异常；逐根检查吊杆锚头及锚固区有无开裂、破损、积水、锈水渗出情况，核查锚头内部防锈油脂是否结块、乳化失效及锚头有无其他异常病害；对检测存疑的吊杆选取典型位置进行开窗检测，检查内部钢丝锈蚀、积水、断丝情况，开窗作业不得损伤吊杆钢丝，检测完成后须对开窗口进行原状及时修复封闭。

1.5、根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况评估分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定。

2、结构定期检测

2.1包应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括桥梁外观检测（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测等；并进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

2.2材料特性、退化程度、退化性质检测：

对钢筋混凝土和预应力混凝土结构梁式桥：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度、宽度）；

2.3支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整，有无断裂、错位和脱空，固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破损，对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，橡胶支座变形、老化，施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片；

2.4桥墩、台及基础

（1）基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

（2）桩基：在水位涨落、干湿交替冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

（3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥；

（4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

2.5、承载能力评定

依据CJJ/T 233-2015的相关规定，根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求对指定桥梁进行结构检算，包括承载力检算、刚度检算、稳定性验算；对结构检算承载能力不满足要求、或缺少《竣工图》等检算依据的桥涵进行荷载试验，以确定其实际承载能力；进行根据桥梁的结构检测结果，通过结构分析检算或静载试验对桥梁的承载能力进行评定，明确限载标准。刚度检算： 依据《公路桥梁荷载试验规程》及设计规范，对桥梁在短期荷载作用下的竖向挠度/跨径比（刚度指标）进行复核。 结合实测线形与理论线形的对比，评估结构整体刚度是否满足正常使用极限状态的要求。若实测挠度大于理论计算值或规范限值，应判定刚度不足，并据此提出限载或加固建议。稳定性检算： 针对结构体系（如高墩、独柱墩桥梁、弯桥或窄桥）及受压构件（如拱肋、墩柱），依据《公路桥梁抗震设计规范》及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》进行整体稳定性和局部稳定性分析。

2.6 盐渎大桥结构检测

2.6.1 预应力混凝土连续现浇箱梁检测

（1）外观病害：全面检查顶板、底板、腹板裂缝（宽度、长度、走向）、混凝土剥落、露筋、施工缝错台及锚头区渗水等。

（2） 材料性能：采用回弹法检测混凝土强度；检测混凝土碳化深度；采用电磁感应法检测钢筋保护层厚度；采用半电池点位法检测钢筋锈蚀电位。

（3）预应力系统：采用超声波法检测孔道灌浆密实度；检查锚具、夹片的锈蚀与完整性。

（4） 线形与变形：复测桥面高程、轴线偏位，测量箱梁静载挠度。

2.6.2 连续钢桁梁检测

（1）构件检查：检查主桁弦杆、腹杆、节点板的变形、裂纹及锈蚀等级；检查漆膜老化情况。

（2）连接系统：对关键焊缝进行超声波无损探伤；复检高强螺栓扭矩及滑移情况。

（3）几何测量：复测桁梁轴线、节间尺寸，测量竖向及横向挠度。

2.6.3下部结构及附属设施检测

（1）下部结构：检查墩台、盖梁裂缝、剥落、露筋及冲刷情况；测量墩台垂直度及沉降。

（2）支座与伸缩缝：检查支座脱空、老化、偏移情况；检查伸缩缝破损、止水带老化及止水效果。

（3）桥面及附属：检查桥面铺装病害、护栏完整性及桥面排水系统畅通情况。

2.7根据桥梁结构检测结果对需保养小修的桥梁提出养护建议，对需进行大中修及加固的桥梁提出养护意见和有设计资质单位出具的图纸，并通过专业机构图纸审查或专家评审。

二、甲方责任和义务

1、甲方应按约定的时间及时支付乙方检测费用。

2、指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性；

3、桥梁检测过程中的协调、配合事项。

由于本项目需要检测的桥梁均为已通车桥梁，车流量较大，为使桥梁检测工作顺利、安全进行，甲方协助乙方和交通管理部门协调，乙方负责桥梁检测过程中的桥面交通临时封闭等工作。

三、乙方责任和义务

1、 按期完成甲方委托，检测过程中发现病害较严重的情况应及时汇报甲方，经双方协商沟通是否需要进行进一步检测，按照合同约定的工期及时提供正式报告。

2、严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案；

3、协助对甲方的技术进行保密；

4、向甲方提供必要的检测咨询服务。

四、检测期及检测程序（本程序甲方均委托乙方具体实施）

1、中标人自收到招标单位的服务通知后 120日历天内完成相应服务项目内容；

2、未能按合同规定的日期提交检测成果时，应向甲方支付违约金，处罚每天1000元。

3、 由甲方委托乙方将受检产品送到乙方实施检测。

4、本项目大多属现场检测，须甲方配合的须提前三天（扣除节假日）通知甲方。

5、按招标文件及合同约定检测范围进行检测。

五、分包

该服务项目不得转包或违法分包。乙方必须以主体力量实施工程的检测任务，项目负责人在实施本工程的检测任务期间必须承担全面负责的责任。

六、合同价款和支付方式

1. 本合同金额为（大写）：_____________（_______元）人民币。

本项目为固定单价合同，结算单价为全费用综合单价，含完成全部检测内容及出具检测成果文件所需的全部费用，结算时除检测的桥涵的数量按实际调整外，结算单价不予调整，同时甲方不另外支付任何费用。

（1）合同签订后预支付合同价的30%；（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。）

（2）完成甲方实际委托范围内的全部检测内容付至实际完成检测费用的40%；

（3）出具有效的检测成果文件并经专业评审合格后付清。

七、 履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低至合同金额的5%。）

2、确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

（1）供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

（2） 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（3）合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

（1）方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

（2）时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

（3）条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4、不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 (7.1)种方式解决：

（1）提请 盐城 仲裁委员会进行仲裁。

（2）依法向项目所在地人民法院起诉。

九、违约责任

1、按《民法典》执行。

2、由于乙方原因造成检测成果文件质量不合格，不能满足设计及施工要求时，其返工检测费用由乙方自行承担，由此给甲方造成损失的还须承担赔偿责任。

3、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方已进行检测工作的，完成的工作量在50％以内时，甲方应向乙方适当支付检测费用；完成的工作量超过50％时，甲方则应向乙方支付实际已完成工作量对应的检测费的70％。

十、其他

1、甲方应及时协助乙方解决检测现场的工作条件和出现的问题。

2、工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用；

3、乙方自行承担工程检测过程中安全责任；

4、由本项目检测合同所引起的任何事情，均受甲方所在地法院的司法管辖权管辖

5、乙方应授权项目负责人，负责按甲方认可的进度计划组织检测并定期向甲方报告检测工作进展的真实情况。项目负责人自合同生效起履行职责，至本项目竣工验收合格为止。非特殊情况，甲方不允许乙方更换项目负责人。乙方如需更换项目组中的专业检测人员，应提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。乙方擅自更换项目负责人或专业检测人员，甲方可以向乙方索赔，每人次索赔额为3000元。甲方认为乙方不称职的人员，乙方应当在收到甲方的书面通知7天内更换。

6、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

7、合同未尽事宜由双方协商解决。

8、本合同一式 肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

9、该工程不允许挂靠、转包或分包现象。若发现，发包方有权取消乙方资格；如在工程结束后发现此现象，发包方只支付工程审计款的70%。

10、乙方必须服从甲方统一管理，甲方可根据现场考核制度对乙进行全面考核，如未达到甲方要求或国家规范标准的，该工程的工程款甲方有权不付、缓付或少付，并同时对乙方进行处罚，包括通报和罚款，罚款金额由甲方根据现场情况处罚。

| 甲方单位（盖章）： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 负责人(签名)： 经办处室负责人： | 负责人(签名)： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |

第四章 项目需求

依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015)文件要求，对盐城经济技术开发区境内桥涵进行定期检测。对桥涵附属管道排查统计；根据检测成果提出养护意见（对需进行保养小修的桥涵提出养护意见，对需进行大中修或加固的桥涵提出养护意见和有设计资质单位出具的图纸，并通过专业机构图纸审查或专家评审）；出具检测报告（报告内容满足以上规范要求）；并将检测详细内容录入江苏省城市桥梁信息管理系统；完善桥涵资料卡及部分新增桥涵基础数据。

根据苏建城【2018】928号文《省住房城乡建设厅关于印发城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作方案的通知》文件要求，对城市桥涵安全防护设施排查整治必须做到全覆盖、无遗漏；要严格对照《城市道路交通设施设计规划》（GB50688-2011）、《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）等标准相关条款规定，重点对防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、人行护栏、分隔设施、隔离栅和防落物等城市桥涵安全防护设施进行安全隐患排查，提出符合相关规范文件的整改意见。

一、定期检测分为常规定期检测和结构定期检测，内容具体如下：

1、常规定期检测

1.1、常规定期检测应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括以下内容：

（1）校核城市桥梁的基本数据。

（2）记录桥梁病害、实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

1.2、常规定期检测应对下列设施的完好状况及安全情况进行检测：

（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

（2）上部结构：主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况等。

（4）附属设施：外立面幕墙（对幕墙整体结构破损、变形、脱落进行检测，并对连接件等承载结构的稳定性进行评估），梯道、护坡、限高门架、限高标志、桥梁限载标志及交通标志等附属设施。

1.3、对I类养护桥梁进行桥梁结构变位进行测量，对拱桥及软弱地基桥梁沉降进行测量，对独柱墩桥梁的侧向倾角及梁体相对水平面位移进行测量；

1.4、特别说明：除常规检测外，还需对东山路团结河系杆拱桥开展专项检测。对系杆拱拱肋线形、桥面线形等结构变位进行精密测量；同时对吊杆开展专项检测，包含吊杆表观检查、锚固系统专项检查、吊杆索力检测及典型位置局部开窗检测。吊杆无法精确测算索力时，应测试其一阶振动频率，评估同跨同侧吊杆索力分布均匀性，并与历史检测数据进行对比，判定桥梁结构受力状态是否存在异常；逐根检查吊杆锚头及锚固区有无开裂、破损、积水、锈水渗出情况，核查锚头内部防锈油脂是否结块、乳化失效及锚头有无其他异常病害；对检测存疑的吊杆选取典型位置进行开窗检测，检查内部钢丝锈蚀、积水、断丝情况，开窗作业不得损伤吊杆钢丝，检测完成后须对开窗口进行原状及时修复封闭。

1.5、根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况评估分级。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响安全状况进行评估；Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁应按附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定。

2、结构定期检测

2.1、应包含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定内容，主要包括桥梁外观检测（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线形测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测等；并进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测；

2.2、材料特性、退化程度、退化性质检测：

对钢筋混凝土和预应力混凝土结构梁式桥：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度、宽度）；

2.3、支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整，有无断裂、错位和脱空，固定端是否松动、剪断开裂、支座垫石开裂和破损，对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，橡胶支座变形、老化，施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片；

2.4、桥墩、台及基础

（1）基础下冲刷、掏空检测，扩大基础的地基侵蚀检测；

（2）桩基：在水位涨落、干湿交替冲刷磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测；

（3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥；

（4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。

2.5、承载能力评定

依据CJJ/T 233-2015的相关规定，根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求对指定桥梁进行结构检算，包括承载力检算、刚度检算、稳定性验算；对结构检算承载能力不满足要求、或缺少《竣工图》等检算依据的桥涵进行荷载试验，以确定其实际承载能力；进行根据桥梁的结构检测结果，通过结构分析检算或静载试验对桥梁的承载能力进行评定，明确限载标准。刚度检算： 依据《公路桥梁荷载试验规程》及设计规范，对桥梁在短期荷载作用下的竖向挠度/跨径比（刚度指标）进行复核。 结合实测线形与理论线形的对比，评估结构整体刚度是否满足正常使用极限状态的要求。若实测挠度大于理论计算值或规范限值，应判定刚度不足，并据此提出限载或加固建议。稳定性检算： 针对结构体系（如高墩、独柱墩桥梁、弯桥或窄桥）及受压构件（如拱肋、墩柱），依据《公路桥梁抗震设计规范》及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》进行整体稳定性和局部稳定性分析。

2.6 盐渎大桥结构检测

2.6.1 预应力混凝土连续现浇箱梁检测

（1）外观病害：全面检查顶板、底板、腹板裂缝（宽度、长度、走向）、混凝土剥落、露筋、施工缝错台及锚头区渗水等。

（2） 材料性能：采用回弹法检测混凝土强度；检测混凝土碳化深度；采用电磁感应法检测钢筋保护层厚度；采用半电池点位法检测钢筋锈蚀电位。

（3）预应力系统：采用超声波法检测孔道灌浆密实度；检查锚具、夹片的锈蚀与完整性。

（4） 线形与变形：复测桥面高程、轴线偏位，测量箱梁静载挠度。

2.6.2 连续钢桁梁检测

（1）构件检查：检查主桁弦杆、腹杆、节点板的变形、裂纹及锈蚀等级；检查漆膜老化情况。

（2）连接系统：对关键焊缝进行超声波无损探伤；复检高强螺栓扭矩及滑移情况。

（3）几何测量：复测桁梁轴线、节间尺寸，测量竖向及横向挠度。

2.6.3下部结构及附属设施检测

（1）下部结构：检查墩台、盖梁裂缝、剥落、露筋及冲刷情况；测量墩台垂直度及沉降。

（2）支座与伸缩缝：检查支座脱空、老化、偏移情况；检查伸缩缝破损、止水带老化及止水效果。

（3）桥面及附属：检查桥面铺装病害、护栏完整性及桥面排水系统畅通情况。

2.7根据桥梁结构检测结果对需保养小修的桥梁提出养护建议，对需进行大中修及加固的桥梁提出养护意见和有设计资质单位出具的图纸，并通过专业机构图纸审查或专家评审。

二、质量保证

1、检测单位出具的服务成果报告书须符合国家规范标准,同时须通过业主单位组织的专家评审（相关费用由中标单位负责）,取得相关批准文件。

2、检测单位提供的检测成果质量不合格，检测单位应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因检测成果质量不符合合同约定的要求（非甲方原因所致）造成后果时，检测单位应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

3、检测完成后，核对完善桥梁、板涵基础数据，更新一桥一档，并分别将桥梁、板涵基本情况汇总成表格。出具检测报告时，桥梁和板涵分别独立装订成册。另外，检测报告、一桥一档等资料还须制作成PDF格式交业主单位存档。全力配合业主单位将桥梁检测结果上传到江苏省城市桥梁信息管理系统。

三、仪器、设备配备情况

本项目鼓励配备水下摄像机、内窥镜、无人机仪器设备、桥梁检测车、高空作业车来进行相关检测。

四、其他要求

1、涉及航道及道路管制等相关审批事宜，费用全部由中标单位自行负责。

2、对需进行大中修及加固的桥梁或板涵提出养护意见和有设计资质单位出具的图纸，并通过专业机构图纸审查或专家评审。

五、招标清单

表1 板涵桥汇总表

| 序号 | 所属路段 | 桥梁名称 | 桥梁全长（m） | 桥梁全宽（m） | 养护类别/养护等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天山路 | 天山路革新河板涵桥 | 25 | 28.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 2 |  | 天山路中舍河板涵桥 | 35.7 | 18.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 3 |  | 天山路兴西河板涵桥 | 22 | 28.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 4 |  | 天山路中圩河板涵桥 | 13.3 | 24 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 5 | 庐山路 | 庐山路革新河板涵桥 | 26.6 | 33.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 6 | 希望大道 | 希望大道革新河板涵桥 | 13.7 | 54.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 7 |  | 希望大道团结河板涵桥 | 47.1 | 51.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 8 |  | 希望大道建新河板涵桥 | 14.1 | 49 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 9 |  | 希望大道合心河板涵桥 | 13.8 | 52 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 10 |  | 希望大道前进河板涵桥 | 13.5 | 50.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 11 |  | 希望大道中舍河板涵桥 | 13.9 | 54 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 12 |  | 希望大道兴西河板涵桥 | 13.5 | 50 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 13 |  | 希望大道潮北河板涵桥 | 13.8 | 50 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 14 |  | 希望大道中圩河板涵桥 | 17.3 | 50 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 15 |  | 希望大道潮中河板涵桥 | 25.5 | 49.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 16 |  | 希望大道新村河板涵桥 | 23 | 50.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 17 | 泰山路 | 泰山路革新河板涵桥 | 15.2 | 30.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 18 |  | 泰山路团结河板涵桥 | 14.2 | 30 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 19 |  | 泰山路建新河板涵桥 | 19.9 | 30.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 20 |  | 泰山路合心河板涵桥 | 20.3 | 30.3 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 21 |  | 泰山路前进河板涵桥 | 20.3 | 30.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 22 |  | 泰山路中舍河板涵桥 | 20.4 | 30.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 23 |  | 泰山路新界河板涵桥 | 17.8 | 31 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 24 |  | 泰山路兴西河板涵桥 | 22 | 31.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 25 |  | 泰山路潮北河板涵桥 | 22 | 31 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 26 | 黄山路 | 黄山路团结河板涵桥 | 13.8 | 41.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 27 |  | 黄山路建新河板涵桥 | 14 | 40.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 28 |  | 黄山路合心河板涵桥 | 15 | 41.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 29 |  | 黄山路前进河板涵桥 | 20 | 41.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 30 |  | 黄山路中舍河板涵桥 | 13.5 | 41.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 31 |  | 黄山路兴西河板涵桥 | 14 | 41.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 32 |  | 黄山路潮北河板涵桥 | 13.3 | 41.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 33 |  | 黄山路潮中河板涵桥 | 20 | 19 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 34 | 东环路 | 东环路革新河板涵桥 | 25.6 | 70.3 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 35 |  | 东环路团结河板涵桥 | 19 | 71.8 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 36 |  | 东环路建新河板涵桥 | 27.3 | 70.1 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 37 |  | 东环路合心河板涵桥 | 34.6 | 70 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 38 |  | 东环路中舍河板涵桥 | 27.9 | 69.4 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 39 |  | 东环路兴西河板涵桥 | 18.7 | 68.5 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 40 |  | 东环路潮北河板涵桥 | 20 | 70.7 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 41 |  | 东环路中圩河板涵桥 | 20.4 | 70 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 42 |  | 东环路潮中河板涵桥 | 24 | 72 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 43 |  | 东环路新村河板涵桥 | 22 | 69.5 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 44 |  | 东环路潮南河板涵桥 | 25 | 69.3 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 45 |  | 东环路步凤港板涵桥 | 54.9 | 71.4 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 46 | 华山路 | 华山路中舍河板板涵桥 | 22 | 24.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 47 | 燕山路 | 燕山路兴西河板涵桥 | 22 | 25.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 48 | 嵩山路 | 嵩山路中舍河板涵桥 | 22.3 | 24.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 49 |  | 嵩山路兴西河板涵桥 | 22.7 | 30.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 50 | 五台山路 | 五台山路团结河板涵桥 | 15.4 | 54.85 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 51 |  | 五台山路建新河板涵桥 | 34.4 | 47.3 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 52 |  | 五台山路合心河板涵桥 | 35.3 | 52.3 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 53 |  | 五台山路前进河板涵桥 | 32.5 | 49.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 54 |  | 五台山路中舍河板涵桥 | 35.5 | 49.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 55 |  | 五台山路兴西河板涵桥 | 32.2 | 51.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 56 |  | 五台山路潮北河板涵桥 | 28.3 | 50.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 57 |  | 五台山路中圩河板涵桥 | 28.8 | 49.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 58 |  | 五台山路潮中河板涵桥 | 18.4 | 50.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 59 |  | 五台山路新村河板涵桥 | 20.9 | 50.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 60 |  | 五台山路潮南河板涵桥 | 25.1 | 49.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 61 | 武夷山路 | 武夷山路兴西河板涵桥 | 22 | 28.3 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 62 | 峨眉山路 | 峨眉山路新丰河板涵桥 | 16.5 | 45.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 63 |  | 峨眉山路建新河板涵桥 | 30 | 43.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 64 |  | 峨眉山路合心河板涵桥 | 30 | 48.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 65 |  | 峨眉山路前进河板涵桥 | 20 | 42.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 66 |  | 峨眉山路中舍河板涵桥 | 31.5 | 41.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 67 |  | 峨眉山路潮北河板涵桥 | 20 | 43.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 68 |  | 峨眉山路中圩河板涵桥 | 20.2 | 47.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 69 |  | 峨眉山路潮中河板涵桥 | 20 | 43 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 70 |  | 峨眉山路新村河板涵桥 | 20 | 43 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 71 |  | 峨眉山路潮南河板涵桥 | 20 | 43 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 72 | 崂山路 | 崂山路前进河板涵桥 | 30 | 24.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 73 |  | 崂山路中舍河板涵桥 | 30 | 24.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 74 |  | 崂山路兴西河板涵桥 | 16 | 24.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 75 | 九华山路 | 九华山路新丰河板涵桥 | 14.2 | 41 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 76 |  | 九华山路建新河板涵桥 | 29.6 | 40.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 77 |  | 九华山路合心河板涵桥 | 29.6 | 40.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 78 |  | 九华山路前进河板涵桥 | 22 | 41 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 79 |  | 九华山路中舍河板涵桥 | 22.5 | 39 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 80 |  | 九华山路兴西河板涵桥 | 19.1 | 39 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 81 |  | 九华山路潮北河板涵桥 | 24.7 | 40.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 82 |  | 九华山路中圩河板涵桥 | 19.8 | 47.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 83 |  | 九华山路潮中河板涵桥 | 19 | 39.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 84 |  | 九华山路新村河板涵桥 | 18 | 40.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 85 |  | 九华山路潮南河板涵桥 | 18 | 40.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 86 | 普陀山路 | 普陀山路前进河板涵桥 | 30 | 40.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 87 |  | 普陀山路中舍河板涵桥 | 30 | 41 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 88 |  | 普陀山路兴西河板涵桥 | 34 | 15.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 89 |  | 普陀山路潮北河板涵桥 | 34 | 15.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 90 |  | 普陀山路中圩河板涵桥 | 32 | 27.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 91 |  | 普陀山路潮中河板涵桥 | 20 | 37.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 92 |  | 普陀山路新村河板涵桥 | 20 | 37.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 93 |  | 普陀山路潮南河板涵桥 | 24 | 39.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 94 | 新安江路 | 新安江路丰收河板涵桥 | 31.6 | 24.7 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 95 | 松江路 | 松江路光荣河板涵桥 | 19 | 30.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 96 |  | 松江路新界河板涵桥 | 27 | 26.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 97 |  | 松江路丰收河板涵桥 | 23 | 34.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 98 | 新都路 | 新都路光荣河板涵桥 | 13.8 | 81.4 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 99 |  | 新都路跃进河板涵桥 | 23.1 | 85.2 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 100 |  | 新都路丰收河板涵桥 | 22.7 | 77.9 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 101 |  | 新都路中西河板涵桥 | 23.1 | 80.1 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 102 |  | 新都路中心河板涵桥 | 34.9 | 79.5 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 103 |  | 新都路中东河板涵桥 | 36.2 | 81 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 104 | 嫩江路 | 嫩江路跃进河板涵桥 | 18 | 30.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 105 |  | 嫩江路丰收河板涵桥 | 32 | 29.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 106 | 长江路 | 长江路新界河板涵桥 | 17 | 30.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 107 |  | 长江路跃进河板涵桥 | 18 | 30 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 108 |  | 长江路丰收河板涵桥 | 26 | 30 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 109 | 盐渎路 | 盐渎路新界河板涵桥 | 13.8 | 66.4 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 110 |  | 盐渎路跃进河板涵桥 | 13.6 | 70.2 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 111 |  | 盐渎路丰收河板涵桥 | 24.3 | 70.8 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 112 |  | 盐渎路中心河板涵桥 | 22.3 | 70.4 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 113 |  | 盐渎路中东河板涵桥 | 35.7 | 70.5 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 114 |  | 盐渎路新生河板涵桥 | 35.4 | 69.6 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 115 | 岷江路 | 岷江路新界河板涵桥 | 18 | 29.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 116 |  | 岷江路跃进河板涵桥 | 22.5 | 27.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 117 |  | 岷江路丰收河板涵桥 | 23 | 31.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 118 |  | 岷江路中东河板涵桥 | 20 | 30.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 119 |  | 岷江路新生河板涵桥 | 20.8 | 30.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 120 | 乌江路 | 乌江路跃进河板涵桥 | 22.2 | 30.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 121 |  | 乌江路丰收河板涵桥 | 18.9 | 31.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 122 |  | 乌江路中东河板涵桥 | 30 | 30.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 123 | 赣江路 | 赣江路新界河板涵桥 | 19 | 51.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 124 |  | 赣江路跃进河板涵桥 | 23 | 58.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 125 |  | 赣江路中心河板涵桥 | 28 | 53.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 126 |  | 赣江路中东河板涵桥 | 26 | 50.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 127 |  | 赣江路新生河板涵桥 | 30 | 50.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 128 | 珠江路 | 珠江路新界河板涵桥 | 18.5 | 31.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 129 |  | 珠江路跃进河板涵桥 | 20.8 | 36.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 130 |  | 珠江路中东河板涵桥 | 20.4 | 29.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 131 |  | 珠江路新生河板涵桥 | 30.5 | 30.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 132 | 湘江路 | 湘江路新界河板涵桥 | 17.4 | 30.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 133 |  | 湘江路跃进河板涵桥 | 23.9 | 29.3 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 134 |  | 湘江路新生河板涵桥 | 34 | 31.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 135 |  | 湘江路潮北河板涵桥 | 30.9 | 9.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 136 | 漓江路 | 漓江路新界河板涵桥 | 19.5 | 31 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 137 |  | 漓江路跃进河板涵桥 | 20.1 | 31.5 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 138 | 柳江路 | 柳江路光荣河板涵桥 | 16 | 17.2 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 139 | 南环路 | 南环路迎春河板涵桥 | 16 | 54.6 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 140 |  | 南环路光明河板涵桥 | 14 | 62 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 141 |  | 南环路农庄河板涵桥 | 15 | 72.9 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 142 | 嘉陵江路 | 嘉陵江路迎春河板涵桥 | 22.5 | 42.6 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 143 |  | 嘉陵江路步凤中心河板涵桥 | 35.1 | 40.1 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 144 |  | 嘉陵江路光明河桥 | 45 | 41.7 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 145 | 钱塘江路 | 钱塘江路迎春河板涵桥 | 22 | 47.7 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 146 | 世纪大道 | 世纪大道中东河板涵 | 20 | 75 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 147 | / / | 河东变电站中舍河盖板涵桥 | 22 | 6.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 148 |  | 润阳三期北出入口板涵桥 | 19 | 16.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 149 |  | 江苏求实塑业出入口新界河桥 | 36 | 20 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 150 |  | 万达利出入口新界河板涵桥 | 20 | 13 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 151 |  | 江苏吉能达出入口新界河桥 | 20 | 11 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 152 |  | 苏亚出入口兴西河桥 | 36 | 12 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 153 |  | 悦欣花园停车楼出入口板涵桥 | 20 | 15 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |

注：板涵均为常规检测。

表2 桥梁汇总表

| 序号 | 所属路段 | 桥梁名称 | 桥梁总长（m） | 桥梁全宽（m） | 养护类别/养护等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天山路 | 天山路胜利河桥 | 33 | 61.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 2 |  | 天山路团结河桥 | 60 | 40.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 3 |  | 天山路西潮河桥 | 48 | 17.1 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 4 | 希望大道 | 希望大道胜利河桥 | 29.5 | 50.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 5 |  | 希望大道西潮河桥 | 49 | 50.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 6 | 泰山路 | 泰山路胜利河桥 | 29 | 31 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 7 | 黄山路 | 黄山路胜利河桥 | 35.6 | 40.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 8 |  | 黄山路新村河桥 | 25 | 19 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 9 | 东环路 | 东环路胜利河桥 | 33.9 | 70.3 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 10 |  | 东环路西潮河桥 | 48 | 70.2 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 11 | 天柱山路 | 天柱山路胜利河桥 | 42 | 32.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 12 | 华山路 | 华山路胜利河桥 | 89.5 | 25.3 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 13 |  | 华山路团结河桥 | 56 | 24.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 14 | 规划支路（嵩山路西） | 规划支路（嵩山路西）合心河桥 | 25 | 21 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 15 | 嵩山路 | 嵩山路胜利河桥 | 26 | 24.5 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 16 |  | 嵩山路团结河桥 | 52 | 28.4 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 17 |  | 嵩山路合心河桥 | 25.5 | 24.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 18 |  | 嵩山路潮中河桥 | 25 | 22 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 19 | 五台山路 | 五台山路胜利河桥 | 30 | 50.6 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 20 |  | 五台山路西潮河桥 | 53 | 51.1 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 21 |  | 五台山路步凤港桥 | 47.4 | 50 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 22 |  | 五台山路伍龙河桥 | 35 | 51 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 23 | 武夷山路 | 武夷山路胜利河桥 | 51 | 24.84 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 24 | 东山路 | 东山路胜利河桥 | 46 | 24.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 25 |  | 东山路团结河桥 | 177 | 21 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 常规+专项检测 |
| 26 |  | 东山路建新河桥 | 89 | 22 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 27 | 雁荡山路 | 雁荡山路胜利河桥 | 46 | 24.7 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 28 | 峨眉山路 | 峨眉山路胜利河桥 | 35.5 | 40.4 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 29 |  | 峨眉山路团结河桥 | 57 | 40.8 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 30 |  | 峨眉山路西潮河桥 | 52.3 | 41 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 31 | 九华山路 | 九华山路胜利河桥 | 37.2 | 42.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 32 |  | 九华山路团结河桥 | 55 | 40.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 33 |  | 九华山路西潮河桥 | 54.1 | 40 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 34 | 普陀山路 | 普陀山路西潮河桥 | 52 | 16.9 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 35 | 新都路 | 新都路开发大桥 | 245 | 35 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 36 | 嫩江路 | 嫩江路规划河桥 | 35 | 24 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 37 | 长江路 | 长江路雷达河桥 | 22 | 30 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 38 | 盐渎路 | 盐渎大桥 | 557 | 50.5 | Ⅰ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 39 | 岷江路 | 岷江路中心河桥 | 30 | 30.8 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 40 | 乌江路 | 乌江路中心河桥 | 29.4 | 30.3 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 41 | 珠江路 | 珠江路中心河桥 | 29.3 | 30.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 42 | 湘江路 | 湘江路中心河桥 | 24 | 30.8 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 43 | 漓江路 | 漓江路中心河桥 | 32 | 30.6 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 44 |  | 漓江路新生河桥 | 20 | 19 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 45 | 柳江路 | 柳江路德喜河桥 | 28.6 | 14.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 46 | 南环路 | 南环路德喜河桥 | 28 | 69.2 | Ⅳ类/Ⅱ等 |  |
| 47 |  | 南环路中心河桥 | 29.4 | 71.4 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 48 |  | 南环路步凤河桥 | 35 | 68.7 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 49 | 黄埔江路 | 黄埔江路中心河桥 | 30 | 24 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 50 |  | 黄浦江路光明河桥 | 25 | 30 | Ⅴ类/Ⅲ等 |  |
| 51 |  | 黄埔江路步凤河桥 | 30 | 24.2 | Ⅳ类/Ⅲ等 |  |
| 52 | 嘉陵江路 | 嘉陵江路步凤河桥 | 26 | 14.8 | Ⅲ类/Ⅰ等 |  |
| 53 | 通榆河景观带 | 革新桥 | 15 | 10.2 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 54 | 世纪大道 | 世纪大道中心河桥 | 36.6 | 75 | Ⅲ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 55 | / | 起亚二工厂团结河桥 | 52.6 | 22.8 | Ⅲ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 56 |  | DYK三厂北入口新潮中河桥 | 48 | 19 | Ⅲ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 57 |  | DYK研发中心北入口新潮中河桥 | 48 | 19 | Ⅲ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 58 |  | 光电产业园西潮河桥 | 50 | 14.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 59 |  | 新城小学胜利河桥 | 51 | 32.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 60 |  | 盐城动力电池项目东侧出入口桥 | 32 | 24.8 | Ⅲ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 61 |  | SK二期东门出入口桥 | 32 | 24.8 | Ⅲ类/Ⅰ等 | 结构检测 |
| 62 |  | 天合项目光明河出入口桥 | 25 | 21.1 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 63 |  | 通威项目潮中河东出入口桥 | 25 | 9.6 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 64 |  | 通威项目潮中河西出入口桥 | 25 | 9.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 65 |  | 通威项目新村河东出入口桥 | 25 | 9.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 66 |  | 通威项目新村河西出入口桥 | 25 | 9.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 67 |  | 通威项目光明河北出入口桥 | 20 | 15.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 68 |  | 通威项目光明河南出入口桥 | 20 | 15.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |
| 69 |  | 通威项目新挖光明河出入口桥 | 25 | 15.8 | Ⅴ类/Ⅲ等 | 结构检测 |

注：除备注结构检测桥梁外其他均为常规检测。东山路团结河桥为系杆拱桥梁，除常规检测外还有专项检测。

## 六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定的其他未列明行业。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

| 评标项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  | 10分 | 满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 （计算结果保留2位小数，第三位四舍五入） |
| 服务方案（60分） |  | 15分 | 对待检桥梁原始资料的调查、收集及整理情况。 注：优于项目需求得15分，满足项目需求得11分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  | 15分 | 检测方法符合规范要求，检测及评估方案合理，检测项目齐全情况。 注：优于项目需求得15分，满足项目需求得11分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  | 10分 | 总进度计划及进度保证措施合理情况。 注：优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  | 10分 | 根据供应商安全文明施工、交通组织、保证措施及对业主提出的安全文明目标控制、过程控制及管理体系要求及经济处罚规定的响应、承诺与说明情况 注：优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  | 10分 | 增值服务和技术优势，根据供应商增值服务、技术优势和供应商对桥梁评估的理解情况 注：优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
| 综合实力（30分） | 类似业绩 | 10分 | 投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，每提供1个，得2分，最高得10分。 【提供中标通知书、合同原件彩色扫描件，未提供或提供不符合要求者不得分。】 |
|  | 根据供应商仪器设备配备情况 | 20分 | 1、投标人自有或租赁水下摄像机、内窥镜、无人机仪器设备，每项得3分，最高得9分； 2、投标人自有或租赁一辆桥梁检测车得3分，最高得6分； 3、投标人自有或租赁一辆高空作业车得2.5分，最高得5分。 【自有仪器设备提供发票原件彩色扫描件，租赁仪器设备提供租赁合同原件彩色扫描件，自有车辆提供发票或车辆产权证原件彩色扫描件，租赁车辆提供租赁合同原件彩色扫描件，未提供或提供不符合要求者不得分。】 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城经济技术开发区住房保障和建设局

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

投标人全称：                    （加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元/座） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度盐城经济技术开发区城市桥涵定期检测服务项目 | 常规定期检测 | 座 | 201 |  |  |
| 2 |  | 结构定期检测 | 座 | 20 |  |  |
| 3 |  | 常规＋专项检测 | 座 | 1 |  |  |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

年   月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造盐城经济技术开发区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。