## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑) |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年06月02日

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑)
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年6月2日

## 1.3D.1.1-1 工程量清单编制(审核)说明
工程量清单编制(审核)说明
工程名称：南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑) | 第1页 共1页

## 1.4D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑) | 第1页 共1页
工程量清单计算规则说明应明确工程量清单项目的详细计算规则。采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 1.5E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑) | 10000.00 | 0.00
合 计 |  | 10000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年6月29日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京工业职业技术大学仙林校区学生公寓2026年新生公寓出新维修(海棠苑、筠竹苑、梧桐苑) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 建筑工程 | 10000.00 | 0.00
2 | 安装工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 10000.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年6月29日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 梧桐苑
1.2 | 海棠苑
1.3 | 筠竹苑
1.4 | 雪松苑
1.5 | 其他
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 10000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 10000.00
未来软件编制 |  | 2026年6月29日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A.14 梧桐苑 |  |  |  |  | 1
1 | 011404001001 | 墙面乳胶漆修补 | 1.部位：过道、楼梯间等部位 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 1200
2 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料修补 | 1.部位：过道、楼梯间等部位 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 400
3 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：寝室及阳台墙面 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 6000
4 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位：寝室及阳台天棚 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 2000
5 | 011505001001 | 洗漱台拆除 | 1.保护性拆除原洗漱台大理石面板、洗脸盆及龙头，妥善保管； 2.拆除原锈蚀钢质台盆架约1500mm长； |  |  | 套 | 10
6 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.镀锌角钢制作并安装台盆架1500mm长； 2.原大理石台面板、洗脸盆及龙头利旧安装， 3.更换老化金属波纹软管、金属排水管、三角阀； 4.如拆除过程中损坏大理石面板、洗脸盆及龙头，由施工单位负责更换，不另增加费用。 |  |  | 套 | 10
7 | 010902009004 | 渗漏1（梧桐苑1-2栋） | 1.部位：1栋5-6楼梯平台，1栋阁楼梯顶，2栋1-2楼梯平台，中间5-6楼梯平台窗户顶、2栋501、502阳台顶漏水 2.铝合金窗框、窗扇密封‌：剔除老化密封胶，填充发泡聚氨酯，耐候密封胶打胶封闭 |  |  | 项 | 1
8 | 010902009005 | 渗漏2（梧桐苑1-2栋） | 1.部位：1栋316、318、319、322、403、409、410卫生间墙面渗漏 2.宿舍卫生间临渗水面墙地砖，清理砖缝、防水填缝剂填缝(含钉眼等墙砖面孔洞)，砖缝涂刷防水剂。 |  |  | 间 | 7
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 010902009006 | 渗漏3（梧桐苑3栋） | 1.部位：418、419、420 2.日光灯顶部旁渗漏，排查渗水源头、填充发泡聚氨酯或耐候密封胶打胶封闭 |  |  | 间 | 3
10 | 010902009007 | 渗漏4（梧桐苑3栋） | 1.部位：514房间内、3楼走廊305门口渗漏、6楼楼东侧西侧梯口、六楼走廊局部渗漏 2.自行勘察现场。缝隙高压注浆‌堵漏（或施工单位的其他合理方案） |  |  | 项 | 1
11 | 010902009008 | 渗漏5（梧桐苑4-5栋） | 1.部位：西楼梯顶部渗漏 2.楼梯间屋面6200mm长*3200mm宽、女儿墙300mm高 3.清理、基层铲除、水泥砂浆找平处理，4厚SBS卷材防水铺贴 |  |  | 项 | 1
12 | 010902009009 | 渗漏6（梧桐苑4-5栋） | 1.部位：4栋2层过道201门口顶部渗漏 2.自行勘察现场。缝隙高压注浆‌堵漏（或施工单位的其他合理方案） |  |  | 项 | 1
13 | 010902009018 | 渗漏7（梧桐苑2栋） | 1.部位：2栋1楼西大厅顶渗漏 2.2栋213与214宿舍卫生间之间夹墙板底微裂缝渗水，长度500mm，针孔注浆堵漏，自行勘察现场。 |  |  | 项 | 1
14 | 010902009019 | 渗漏8（梧桐苑4栋） | 1.部位：309阳台下水管处渗漏 2.阳台地漏拆除、管口四周清理、堵漏王涂刷下水管口、地漏更换安装;墙面安装2m长直径32mmPVC管将空调冷凝水引入地漏 |  |  | 项 | 1
15 | 011402003002 | 金属面油漆（栏杆） | 1.铲除锈蚀严重的1~6层阳台钢护栏油漆 2.垃圾袋装运至楼下集中堆放至业主指定区域 |  |  | 间 | 454
16 | 011402003001 | 金属面油漆（栏杆） | 1.部位：铲除锈蚀严重的1~6层阳台钢护栏油漆 2.局部阳台栏杆锈蚀断裂处切割更换 3.钢栏杆人工除锈，刷防锈漆及两遍金属漆出新（同原色）； 4.投标人踏勘现场，结合现场报价，结算时综合单价不调整。 |  |  | 间 | 454
17 | 011201001001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位：阳台栏杆下方水泥砂浆脱落 2.铲除粉刷层空鼓、疏松部位至墙砖（含表面附着涂料层） 3.垃圾袋装运至楼下集中堆放至业主指定区域 |  |  | m2 | 3
18 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型：阳台栏杆下方水泥砂浆抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：基层面处理，12mm厚1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆面层 |  |  | m2 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 010802001001 | 推拉门更换密封皮条（阳台门） | 1.整修内容:密封皮条更换，包含检查费、门拆安费，更换件拆除及更换，整修配件维修恢复使用功能等 |  |  | 套 | 136
20 | 010802001002 | 推拉门轨道整修（阳台门） | 1.整修内容:轨道变形、门滑轮缺坏换新、整修及替换，包含检查费、门拆安费，更换件拆除及更换，整修配件维修恢复使用功能等 |  |  | 套 | 327
21 | 010903001001 | 卫生间墙地面清洗 | 1.卫生间清洗，墙、地面、马桶内草酸清洗，表面除垢、油污清洗 2.投标人综合考虑清洁剂种类，清洗前后需留有影像资料，保证墙地面无污渍等 |  |  | m2 | 7765.78
22 | 010903001002 | 卫生间、洗漱间顶面清洗 | 1.卫生间、洗漱间扣板吊顶清洗 |  |  | m2 | 1849.2
23 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.洗漱台上方气窗，铝合金样式同原宿舍 |  |  | 个 | 9
24 | 010802001003 | 宿舍门整修 | 1.整修内容:宿舍门变形、破损维修、整修，包含检查费、门拆安费，更换件拆除及更换，整修配件维修恢复使用功能等 |  |  | 套 | 10
25 | 010810001001 | 窗帘挪位 | 1.位置:梧桐苑窗帘位置挪位 2.拆除原罗马杆窗帘，窗帘轨道拆除更换，滑轨式 |  |  | 处 | 365
26 | 020801001003 | 墙体裂缝修复处理 | 1.部位梧桐苑1-2栋连接处 2.填充墙与框架柱交接处墙面竖向裂缝。室内外墙面沿裂缝方向把裂缝扩大成V型槽，填入嵌缝石膏或补墙膏，干透后贴上牛皮纸或网格布防裂，再刮腻子找平（多遍），刷乳胶漆三遍出新。 |  |  | 处 | 6
27 | 020801001004 | 墙体洞眼修复处理 | 1.部位梧桐苑2栋311外 2.墙面钉眼孔洞。填入嵌缝石膏或补墙膏，干透后贴上牛皮纸或网格布防裂，再刮腻子找平（多遍），刷乳胶漆出新。 |  |  | 处 | 2
28 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.部位4栋与5栋沉降缝处 2.约100mm+100mm“L”型装饰压条盖住缝隙 |  |  | 处 | 12
29 | 020801001005 | 墙体裂缝修复处理 | 1.部位梧桐苑4-602宿舍阳台 2.阳台隔墙边缘墙体粉刷层开裂，凿除开裂水泥砂浆粉刷层，墙面清理、水泥砂浆+碎砖塞缝粉刷墙拐三面，批腻子找平、外墙乳胶漆整面出新 |  |  | 项 | 1
30 | 010807001001 | 金属（塑钢）窗 | 1.部分窗户变形无法关闭，零星维修 |  |  | 樘 | 6
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：外立面出新 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷外墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 70
|  | A.14 海棠苑 |  |  |  |  | 1
32 | 011404001004 | 墙面乳胶漆修补 | 1.部位：过道、楼梯间等部位 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 200
33 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料修补 | 1.部位：过道、楼梯间等部位 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 200
34 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：寝室及阳台墙面 2.局部铲除墙面污损、发霉、起壳乳胶漆及腻子； 3.局部刷墙固，不平处用腻子找平； 4.墙面清理涂刷白色内墙乳胶漆两遍。 |  |  | m2 | 3000
35 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位：寝室及阳台天棚 2.局部铲除墙面污损、发霉、起壳乳胶漆及腻子； 3.局部刷墙固，不平处用腻子找平； 4.墙面清理涂刷白色内墙乳胶漆两遍。 |  |  | m2 | 1500
36 | 011505001003 | 洗漱台拆除 | 1.保护性拆除原洗漱台大理石面板、洗脸盆及龙头，妥善保管； 2.拆除原锈蚀钢质台盆架约1500mm长； |  |  | 套 | 8
37 | 011505001004 | 洗漱台 | 1.镀锌角钢制作并安装台盆架1500mm长； 2.原大理石台面板、洗脸盆及龙头利旧安装， 3.更换老化金属波纹软管、金属排水管、三角阀； 4.如拆除过程中损坏大理石面板、洗脸盆及龙头，由施工单位负责更换，不另增加费用。 |  |  | 套 | 8
38 | 011402003005 | 金属面油漆（栏杆） | 1.铲除锈蚀严重的1~6层阳台钢护栏油漆 2.垃圾袋装运至楼下集中堆放至业主指定区域 |  |  | 间 | 225
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 011402003006 | 金属面油漆（栏杆） | 1.部位：铲除锈蚀严重的1~6层阳台钢护栏油漆 2.局部阳台栏杆锈蚀断裂处切割更换 3.钢栏杆人工除锈，刷防锈漆及两遍金属漆出新（同原色）； 4.投标人踏勘现场，结合现场报价，结算时综合单价不调整。 |  |  | 间 | 225
40 | 010903001003 | 卫生间墙地面清洗 | 1.卫生间清洗，墙、地面、马桶内草酸清洗，表面除垢、油污清洗 2.投标人综合考虑清洁剂种类，清洗前后需留有影像资料，保证墙地面无污渍等 |  |  | m2 | 3367.92
41 | 010903001004 | 卫生间、洗漱间顶面清洗 | 1.卫生间、洗漱间扣板吊顶清洗； 2.局部破损的扣板吊顶整修更换。 |  |  | m2 | 1004
42 | 020801001006 | 墙体裂缝修复处理 | 1.部位海棠苑1栋：谈心谈话室门口1处、海棠院2栋闸机东侧1处、海棠院2栋443过道上方一处 2.填充墙与框架柱交接处墙面竖向裂缝。室内外墙面沿裂缝方向把裂缝扩大成V型槽，填入嵌缝石膏或补墙膏，干透后贴上牛皮纸或网格布防裂，再刮腻子找平（多遍），刷乳胶漆三遍出新。 |  |  | 处 | 3
|  | A.14 筠竹苑 |  |  |  |  | 1
43 | 011404001007 | 墙面乳胶漆修补 | 1.部位：过道、楼梯间等部位 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 200
44 | 011404002007 | 天棚喷刷涂料修补 | 1.部位：过道、楼梯间等部位 2.铲除墙面污损、发霉、起壳、开裂乳胶漆及腻子； 3.刷墙固、不平处用腻子找平 4.满批白水泥腻子两遍，砂纸磨平 5.涂刷白色内墙乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 200
45 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位：寝室及阳台墙面 2.局部铲除墙面污损、发霉、起壳乳胶漆及腻子； 3.局部刷墙固，不平处用腻子找平； 4.墙面清理涂刷白色内墙乳胶漆两遍。 |  |  | m2 | 1800
46 | 011404002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位：寝室及阳台天棚 2.局部铲除墙面污损、发霉、起壳乳胶漆及腻子； 3.局部刷墙固，不平处用腻子找平； 4.墙面清理涂刷白色内墙乳胶漆两遍。 |  |  | m2 | 600
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 011505001005 | 洗漱台拆除 | 1.保护性拆除原洗漱台大理石面板、洗脸盆及龙头，妥善保管； 2.拆除原锈蚀钢质台盆架约1500mm长； |  |  | 套 | 10
48 | 011505001006 | 洗漱台 | 1.镀锌角钢制作并安装台盆架1500mm长； 2.原大理石台面板、洗脸盆及龙头利旧安装， 3.更换老化金属波纹软管、金属排水管、三角阀； 4.如拆除过程中损坏大理石面板、洗脸盆及龙头，由施工单位负责更换，不另增加费用。 |  |  | 套 | 10
49 | 010902009010 | 渗漏1（筠竹苑1栋） | 1.部位：331阳台顶部和门口柜子顶渗漏、601顶渗漏、320阳台渗漏 2.自行勘察现场。缝隙高压注浆‌堵漏（或施工单位的其他合理方案） |  |  | 项 | 1
50 | 011402003009 | 金属面油漆（栏杆） | 1.铲除锈蚀严重的1~6层阳台钢护栏油漆 2.垃圾袋装运至楼下集中堆放至业主指定区域 |  |  | 间 | 172
51 | 011402003010 | 金属面油漆（栏杆） | 1.部位：铲除锈蚀严重的1~6层阳台钢护栏油漆 2.局部阳台栏杆锈蚀断裂处切割更换 3.钢栏杆人工除锈，刷防锈漆及两遍金属漆出新（同原色）； 4.投标人踏勘现场，结合现场报价，结算时综合单价不调整。 |  |  | 间 | 172
52 | 011201001005 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位：阳台栏杆下方水泥砂浆脱落 2.铲除粉刷层空鼓、疏松部位至墙砖（含表面附着涂料层） 3.垃圾袋装运至楼下集中堆放至业主指定区域 |  |  | m2 | 10
53 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型：阳台栏杆下方水泥砂浆抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比：基层面处理，12mm厚1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆面层 |  |  | m2 | 10
54 | 010802001007 | 推拉门更换密封皮条（阳台门） | 1.整修内容:密封皮条更换，包含检查费、门拆安费，更换件拆除及更换，整修配件维修恢复使用功能等 |  |  | 套 | 60
55 | 010802001008 | 推拉门轨道整修（阳台门） | 1.整修内容:轨道变形、门滑轮缺坏换新、整修及替换，包含检查费、门拆安费，更换件拆除及更换，整修配件维修恢复使用功能等 |  |  | 套 | 6
56 | 010903001005 | 卫生间墙地面清洗 | 1.卫生间清洗，墙、地面、马桶内草酸清洗，表面除垢、油污清洗 2.投标人综合考虑清洁剂种类，清洗前后需留有影像资料，保证墙地面无污渍等 |  |  | m2 | 2022.72
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 010903001006 | 卫生间、洗漱间顶面清洗 | 1.卫生间、洗漱间扣板吊顶清洗； 2.局部破损的扣板吊顶整修更换。 |  |  | m2 | 657.04
58 | 010802001009 | 宿舍门整修 | 1.整修内容:宿舍门变形、破损维修、整修，包含检查费、门拆安费，更换件拆除及更换，整修配件维修恢复使用功能等 |  |  | 套 | 6
59 | 010807001003 | 金属（塑钢）窗 | 1.部分窗户变形无法关闭，零星维修 |  |  | 樘 | 10
|  | A 雪松苑 |  |  |  |  | 1
60 | 010902009012 | 渗漏1（雪松苑3栋） | 1.部位：3栋218、220、224、301寝室门 2.宿舍卫生间临渗水面墙地砖，清理砖缝、防水填缝剂填缝(含钉眼等墙砖面孔洞)，砖缝涂刷防水剂。 |  |  | 间 | 4
61 | 010902009017 | 渗漏2（雪松苑3栋） | 1.部位：3栋404门口过道墙面渗漏脱皮 2.宿舍卫生间临渗水面墙地砖，清理砖缝、防水填缝剂填缝(含钉眼等墙砖面孔洞)，砖缝涂刷防水剂。 |  |  | 间 | 1
|  | A.14 其他 |  |  |  |  | 1
62 | 040103003004 | 垃圾外运 | 1.项目所有因维修改造出新产生的垃圾，袋装运至楼下集中堆放至业主指定区域，清运出校区，弃置于政府相关部门规定的场所，运距投标人自行考虑，运费、弃置处理费等一切费用含在报价中 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月29日

## 3.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.1%
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月29日

## 3.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 10000.00
1.1 | 暂列金额 | 10000.00 | 100 |  |  | 10000.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 10000.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 10000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年6月29日

## 3.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月29日

## 3.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 3.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月29日

## 3.14G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  |  | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 梧桐苑改造工程
1.2 | 海棠苑改造工程
1.3 | 筠竹苑改造工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年6月29日

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | C 梧桐苑改造工程 |  |  |  |  | 1
1 | 031003006003 | 蹲便器陶瓷水箱箱盖更换 | 1.名称：蹲便器陶瓷水箱箱盖更换 2.含原箱盖拆除，更换箱盖需与现场水箱同款配套等 3.样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 组 | 6
2 | 030410007002 | 等电位端子箱增加面板 | 1.名称：等电位端子箱增加面板 2.增加面板需与现场其他楼栋面板同款配套等 3.样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 112
3 | 030413002002 | 更换LED一体超薄高亮长条灯 | 1.名称：更换LED一体超薄高亮长条灯 2.1200mm*200mm、60W，白光 3.含原灯具拆除并移交甲方，含底座、就近接入配管配线、线槽、开槽恢复、支架等相关配套，增加灯具需与现场楼栋灯具同款配套等 4.样色及样式由甲方现场选定 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 371
4 | 040801030002 | 空调插座拆除、移位、换新等 | 1.名称：空调插座拆除、移位、换新等 2.含原插座拆除，更换插座需与现场楼栋插座同款配套等 3.规格参数、样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 365
5 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称：塑料线槽 2.规格尺寸、材质满足相关规范及甲方现场需求 3.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 730
6 | 040804002002 | 配线 | 1.名称：配线WZB-BYJ-2.5mm2 2.线槽内 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | m | 2190
7 | 040804004002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.明装 3.满足相关规范及甲方现场需求 4.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 个 | 365
|  | C 海棠苑改造工程 |  |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 031003006004 | 蹲便器塑料水箱及箱盖更换 | 1.名称：蹲便器塑料水箱及箱盖更换 2.含水箱、箱盖、下水、阀门、软管等相关配套，更换水箱及箱盖需与现场水箱同款配套等 3.含原水箱、箱盖、下水、软管、阀门等拆除 4.样色及样式由甲方现场选定 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 组 | 114
9 | 030410007003 | 等电位端子箱增加面板 | 1.名称：等电位端子箱增加面板 2.增加面板需与现场其他楼栋面板同款配套等 3.样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 85
10 | 030413002004 | 更换LED一体超薄高亮长条灯 | 1.名称：更换LED一体超薄高亮长条灯 2.1200mm*200mm、60W，白光 3.含原灯具拆除并移交甲方，含底座、就近接入配管配线、线槽、开槽恢复、支架等相关配套，增加灯具需与现场楼栋灯具同款配套等 4.样色及样式由甲方现场选定 5.满足相关规范及甲方现场需求 6.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 251
|  | C 筠竹苑改造工程 |  |  |  |  | 1
11 | 030410007004 | 等电位端子箱增加面板 | 1.名称：等电位端子箱增加面板 2.增加面板需与现场其他楼栋面板同款配套等 3.样色及样式由甲方现场选定 4.满足相关规范及甲方现场需求 5.其它未述事项：须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准 |  |  | 套 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.3E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
|  |  |  | A1 | B1 |  | C1 |  | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | 0.00 |  | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月29日

## 4.4E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.5～0.7%
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |  | 0.2～0.4%
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  |  |  | 0～0.4%
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  |  |  | 0～0.05%
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  |  |  | 市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  |  |  | 0.027～0.036%
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  |  |  | 2.8～3.7%
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.5E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制 |  |  | 2026年6月29日

## 4.6E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.7E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.8E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.9E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年6月29日

## 4.11E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年6月29日

## 4.12G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日

## 4.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C0(元) | 投标报价(元) |  |  | 风险幅度系数r(%) | 价格信息Ci(元) |  | 价差 △C(元) | 价差调整金额△P(元)
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月29日

## 4.14G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二(适用于
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  |  | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数(%) |  | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A |  | — |  |  | — | — |  | —
合 计 |  | 1 | — |  |  | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月29日